2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：ZJDL-2020-096

（线上电子招投标）

招标人：杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处

招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

日 期：二O二O年十月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  编制和提交投标文件须知	2

前 附 表	2

一、总 则	2

二、招标文件	2

三、投标文件	2

四、投标	2

五、开 标	2

六、评 标	2

七、合同签订及其他	2

第三部分  项目技术规范和服务要求	2

第五部分  应提交的有关格式范例	2

资格文件	2

报价文件	2

商务技术文件	2

- 第一部分 招标公告

项目概况 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年11月 19日13：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

项目基本情况

项目编号： ZJDL-2020-096

项目名称：2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目

预算金额（元）：8550000

最高限价（元）：8550000

采购需求：

标项一: 标项名称: 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目-标项1 数量: 不限 预算金额（元）:1901250元 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

标项二: 标项名称: 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目-标项2 数量: 不限 预算金额（元）:1755000元 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

标项三: 标项名称: 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目-标项3 数量: 不限 预算金额（元）: 1755000元 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

标项四: 标项名称: 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目-标项4 数量: 不限 预算金额（元）: 1462500元 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

标项五: 标项名称: 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目-标项5 数量: 不限 预算金额（元）: 1462500元 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

合同履约期限：60日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、投标供应商特定资格条件：

（1）投标人或其母公司（总机构）具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（4）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体；

（5）本项目谢绝联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2020年10月 29日至2020年 11月 19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2020年11月 19日13：00北京时间）

投标地点（网址）：组织机构线下开标地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心1号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）。

供应商线上开标：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”本项目开标大厅。

开标时间 2020年11月 19日13：00（北京时间）

开标地点（网址）：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项： 本项目分为五个标项，供应商可自行选择其中一个或者多个标项响应投标，一家单位只能中一个标项，按标段顺序开标，先开标段的预中标单位，自动放弃后面标段的中标权力。 本招标采购文件内如未明确为哪个标项要求，即为所有标项的共同要求和内容，如已明示为哪个标项的具体要求，即按相关要求执行。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处

地 址：杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处

项目联系人（询问）： 冯凯

项目联系方式（询问）： 0571-88668884

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中际工程项目管理有限公司

地    址：余杭区南苑街道嘉信国际6楼

项目联系人（询问）：郁晓琪

项目联系方式（询问）：15824308285

质疑联系人：倪峰

质疑联系方式：13777846972

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市余杭区财政局

地址：余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

传 真：0571-89180113

联系人 ：杜国强

监督投诉电话：0571-89180113           
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- 第二部分 编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 - 项目名称：2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目。 - 采购内容：2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目，分四个标项，具体内容和相关要求详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 三、项目实施地点：根据招标文件约定执行。 四、主要功能和性能要求：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 五、服务期：施工工期为60日历天，工程竣工验收合格之日起维护期为3年。 六、最高限价：标项一最高限价为190.1250万元，标项二最高限价为175.5000万元，标项三最高限价为175.5000万元，标项四最高限价为146.2500万元，标项五最高限价为146.2500万元。投标人针对本项目的投标报价不得超过各标项的最高限价，否则其投标无效。 |
| 2 | 合同名称：《2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目采购合同》。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：本项目的招标代理费用由各标项中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（余计价格[2002]1980号）文件直接支付给分散采购招标代理单位，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。其中标项一招标代理服务费27900元，其中标项二招标代理服务费：26300元，其中标项三招标代理服务费：26300元，其中标项四招标代理服务费：23000元，其中标项五招标代理服务费：23000元。 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：投标单位公章电子签章。其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签订或盖章后扫描至电子投标文件中上传。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市余杭区人民大道270号，郁晓琪收）。（3）投标单位中标后提供一正四副纸质投标文件和电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书给采购代理机构留底以作项目验收存档使用。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；建议EMS邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标采购文件）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：详见招标公告。 |
| 14 | 投标地点：详见招标公告。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案或在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评标办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处为本项目的招标人（合同中的甲方），浙江中际工程项目管理有限公司为招标代理机构，杭州市余杭区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处的2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第五部分 应提交的有关格式范例”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。）

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

（9）投标人或其母公司（总机构）具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同复印件并加盖公章）；

（5）针对本项目详细服务实施计划方案等；

（6）服务承诺；

（7）商务技术偏离表；

（8）对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

（9）其他必要提供的资料；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见政采云《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3开标期间，投标人等交易主体应使用数字证书(CA)在各自的电脑终端上登录不见面开标大厅，并进行相关操作。各电脑终端上的所有操作均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

2.4投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时通过“政府采购云平台”在线公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线公布开标一览表有关内容，同时制作开标记录表，发送各投标人在线开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。同时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价及最高综合单价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的综合单价报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第十三款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

11.3各标项排名第一的投标人为第一中标候选人。评审顺序为：先评审第一标项，再评审第二标项，以此类推，一家单位只能中一个标项，按标段顺序开标，先开标段的预中标单位，自动放弃后面标段的中标权力。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术75分，价格分25分。（适用于五个标项）

2、商务技术评标细则（75分）

评标标准如下：

标项1、2、3、4、5

技术分(65分）：

| 序号 | 考评项目 | 分值 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台功能演示 （PPT或视频） | 3 | 1、人员出入系统：记录出入小区人员的出入信息，人脸照片及对应出入信息功能情况进行打分； |
|  |  | 3 | 2、车辆出入系统：记录出入小区车辆的出入信息，车牌号码、车辆整体照片功能情况进行打分； |
|  |  | 4 | 3、小区每日动态数据统计功能：当日进出小区的人员和车辆功能情况进行打分； |
|  |  | 注：投标人将演示内容（演示形式可以是视频或ppt形式，同时须明确演示为第几标段）以U盘的形式在2020年11月18日 16:00时前密封快递等形式送达到杭州市余杭区人民大道270号，联系人：朱海强，联系电话：13735887310。逾期送达的不予接收。不得提供虚假材料。 |  |
| 2 | 产品性能及技术指标 | 25 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求。带“★”号指标有不满足的，扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。注：采购需求中要求提供证明资料的，须提供，否则视为不满足此项要求。（25分） |
| 3 | 项目方案及实施能力 | 5 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。（0-5分） |
| 4 | 系统平台技术方案 | 5 | 功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等（0-5分） |
| 5 | 项目组人员情况 | 5 | 保证项目实施的技术力量、人力资源合理配置和安排（提供社保证明、资质证书复印件）得5分； |
| 6 | 售后服务、培训及供货时间 | 5 | 培训方案科学合理、内容详实、可操作性强，有落实培训的保障措施（培训师的安排、经费的保障等）。（0-5分） |
|  |  | 5 | 投标人提供的的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等。(0-5分） |
| 7 | 产品原厂质保情况 | 5 | 根据投标人提供的厂家针对本项目相关设备的原厂质保函、原厂维修响应情况进行打分（0-5分） |

商务分10分:

| 1 | 公司情况 | 5 | 根据投标人获得过的区级荣誉每提供1个得1分、市级每提供1个得2分、省级及以上每提供1个得3分，本项最高得5分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 5 | 投标人 2016 年 1 月 1 日以来，具有类似项目业绩，每提供一个合同得 1分，最多 5 分。提供相关合同复印件。 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

3、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（25分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×25%×100；

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件制作进投标响应文件内，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后3个工作日内，中标人须向招标人缴纳5万元履约保证金。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）付款结算方式

1、采用分期支付方式。在验收合格、审计后，按中标价一年一付。

2、中标方在建成监控网络正常运行后，采购人按年支付的费用，包括对监控设备的日常维护、检修及更换监控探头等所有部件所产生的费用；

3、建成投入使用后，不论何时发包方需单独增加监控点位时，中标方不得以任何理由推诿，同时只能按投标时的投标价格收取新增监控点位的费用；

4、所有破路修复、接电工程由中标方负责，电费由甲方负责支付。

5、施工工期为60日历天，自验收合格，监控系统正常运行之日起3年为合同期

（五）服务期限

施工工期为60日历天，验收合格之日起维护期为三年。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报采购监督管理部门。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于招标人和委托招标代理机构。

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

- 项目概况

本合同总价款包括货款、附配件、专用工具、人工、包装、运杂、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收、试运行、培训、检测、保修、售后服务、系统维护、系统升级、技术服务、风险等为完成本次项目涉及的一切费用。

- 采购清单及要求

①本项目分为5个标项，供应商可自行选择其中一个或者多个标项响应投标，开评标根据标项顺序开启并进行评审，一家单位只能中一个标项，按标段顺序开标，先开标段的预中标单位，自动放弃后面标段的中标权力

本招标采购文件内如未明确为哪个标项要求，即为所有标项的共同要求和内容，如已明示为哪个标项的具体要求，即按相关要求执行。

②采购内容：

| 余杭街道智慧安防小区建设清单（1+3项） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 小区 | 社区 | 性质 | 南北 | 东西（禹航路） |
| 标项一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栖凤苑 | 凤凰山村 | 农居点 | 城南 | 城西 |
| 2 | 南凤苑 | 凤凰山村 | 农居点 | 城南 | 城西 |
| 3 | 凤凰新村 | 凤凰山村 | 农居点 | 城南 | 城东 |
| 4 | 桃花源 | 凤联社区 | 商品房 | 城南 | 城西 |
| 5 | 金翰未来之芯 | 凤联社区 | 商品房 | 城南 | 城东 |
| 6 | 景瑞御蓝湾 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 7 | 南湖丽景 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 8 | 凤兴二区 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 9 | 凤凰家园 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 10 | 方汇花园 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 11 | 恒合金座 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 12 | 澜山公馆 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 13 | 凤都苑 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 标项二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆乡名筑+1 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 2 | 泊悦府 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 3 | 碧景园 | 凤联社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 4 | 宝林公寓 | 南安社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 5 | 紫竹人家 | 大禹社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 6 | 学君里 | 大禹社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 7 | 西城时代家园 | 大禹社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 8 | 金都西花庭 | 文昌社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 9 | 海派风范+1 | 文昌社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 10 | 南安新苑 | 南安社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 标项三 |  |  |  |  |  |
| 1 | 同城印象东区 | 文昌社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 2 | 同城印象西区 | 文昌社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 3 | 同城印象北区 | 文昌社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 4 | 月荷小区 | 宝塔村 | 农居点 | 城南 | 城东 |
| 5 | 宝塔星苑 | 宝塔村 | 农居点 | 城南 | 城东 |
| 6 | 华坞新苑 | 华坞村 | 农居点 | 城南 | 城东 |
| 7 | 栖凤南苑 | 凤栖社区 | 农居点 | 城南 | 城西 |
| 8 | 长岗家园 | 通济社区 | 安置房 | 城北 | 城西 |
| 9 | 新桥公寓 | 通济社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 10 | 金源公寓 | 通济社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 11 | 福田花苑 | 山西园社区 | 商品房 | 城北 | 城东 |
| 12 | 余杭公馆 | 山西园社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 标项四 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锦绣时代 | 南渠社区 | 商品房 | 城北 | 城东 |
| 2 | 紫辰花园 | 南渠社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 3 | 福临花苑 | 南渠社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 4 | 江南雅居 | 南渠社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 5 | 马鞍山雅苑 | 金星村 | 农居点 | 城南 | 城东 |
| 6 | 梅家桥新苑 | 金星村 | 农居点 | 城南 | 城东 |
| 7 | 复地悦之城 | 上文山社区 | 商品房 | 城南 | 城东 |
| 8 | 白云深处 | 上文山社区 | 商品房 | 城南 | 城东 |
| 9 | 庭院深深+1 | 上文山社区 | 商品房 | 城南 | 城东 |
| 标项五 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉榕庄 | 上文山社区 | 商品房 | 城南 | 城东 |
| 2 | 西溪山庄+3 | 沈家店社区 | 商品房 | 城南 | 城东 |
| 3 | 湖山帝景湾+1 | 凤栖社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 4 | 径香苑 | 南安社区 | 商品房 | 城中 | 城西 |
| 5 | 小城之春 | 大禹社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |
| 6 | 御景城 | 南渠社区 | 商品房 | 城中 | 城东 |

③采购清单：各中标单位按余杭区智慧安防小区建设标准进行建设，最终以通过余杭区数据管理局验收为准。

④采购清单参数（以下三种参数，符合其中一种即可）：

采购清单参数（1）：

| 序号 | 产品类别 | 商品名称 | 商品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安防小区管理服务器 | 智慧安防小区管理服务器 | 1、人员出入系统：记录出入小区人员的出入信息，人脸照片及对应登记信息； 2、车辆出入系统：记录出入小区车辆的出入信息，车牌号码、车辆整体照片； 3、小区实有信息统计：包含实有房屋（房屋总数、入住率），实有人口（人员总数、性别占比、户籍类型、年龄占比、地区占比），实有车辆（车辆总数、实有车辆地区统计），实有设备告警（已处理和未处理告警的统计）、实有安防力量（小区工作人员类型的统计）和实有安防设备（小区安防设备总数、设备类型的统计图表）； 4、小区每日动态数据统计功能：当日进出小区的人员和车辆情况（进出车辆信息包含已登记车辆当日的进出量、未登记车辆当日的进出量及无牌车进出量，进入人员信息包含已登记人员当日进出量和未登记人员当日进出量）； 5、人员关怀：此功能需展现小区关怀人员的在小区内部的活动记录（包含人脸照片、时间）。 6、★设备支持出入记录管理功能，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，出入记录中应包含员工、访客、黑名单和陌生人四种人员类型，在陌生人出入记录中，可将抓拍的陌生人图片添加至员工库、访客库或者黑名单，并配置相应的门禁权限，可将陌生人抓拍照片与人员库中照片进行比对并显示比对结果，可将出入终端设备的人员信息在屏幕上进行全屏显示，可对人脸图片边框颜色和显示人脸图片个数进行设置（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 7、★设备支持访客管理功能，可查看访客对象的基本信息和人脸特征值参数信息，可根据姓名、编号或学号查询访客信息，可根据提取状态参数对访客信息进行筛选，可通过本地文件导入、识别终端抓拍等方式进行照片文件获取，外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新增或更新访客照片，可通过核验终端计算录入人脸特征信息并显示（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 8. ★设备支持布控管理功能，可对布控报警信息进行推送并显示，可通过时间、地点、姓名、证件类型和证件号码等字段对历史报警记录进行查询，可通过图片和列表的形式对报警记录进行展示，可对报警记录部分信息或全部信息进行导出操作，可对布控黑名单库进行添加、删除、更改、查看等操作，并可在黑名单库中的人员进行添加、删除、更改、查看等操作，可对布控任务进行撤销布控的操作，可在布控任务中设置布控名单、有效期、布控地点、报警阈值、布控描述信息（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 9、 设备支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步，可最多对3个NTP服务器进行同步，可对人员字段参数进行设置（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 10、支持与余杭区区级智慧安防小区平台对接、余杭区基层治理平台对接（4个平台）对接、余杭区雪亮工程总平台对接。 |
| 2 | 视频监控 | 全彩筒型网络摄像机 | 1、 200W声光智能全彩筒型网络摄像机 2、 ★内置GPU芯片，内置2颗红外灯和2颗白光灯（以公安部检测报告为准） 3、黑光级成像，有微弱光即可成像彩色图像（非红外图像） 3、智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a)区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊 4、具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态（以公安部检测报告为准） 5、声光告警功能检验：样机智能行为分析触发时可联动声音告警和白光闪烁告警，并可对闪烁时间和亮度进行设置 6、声音自定义功能检验：样机应支持自定义声音文件上传，最多可上传10条语音，播放次数可配置 7、支持机动车非机动车行人抓拍功能 8、★智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为90% 9、★网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可正常访问样机（以公安部检测报告为准） 10视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取样机网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从样机存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载样机的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化（以公安部检测报告为准） 11、外壳防护等级：IP68（以公安部检测报告为准） |
| 3 | 人脸抓拍机 | 400W全彩人脸抓拍单元 | 1、400万电动变倍（2.8~12mm，电动变焦）深度智能筒型全彩（支持红外和白光混合补光）网络摄像机； 2、★耙面尺寸为1/1.8英寸，像元尺寸为（3.0±0.1）μm（H）×（3.0±0.1）μm（V）（以公安部检测报告为准） 3、★内置GPU芯片，内置1个8GB eMMC芯片 （以公安部检测报告为准） 4、最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx（以公安部检测报告为准） 5、人脸捕获率≥99%，人体捕获率≥99%，支持人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤3% ，同时检测40张人脸; 6、支持对抓拍的行人全身照和人脸照进行关联显示并支持支持行人属性显示功能检验（以公安部检测报告为准） 7、支持可同时接入2个同网段的智能平台服务器进行使用（以公安部检测报告为准） 8、★白光补光开启时，可识别距离样机30m处人体（1.7m×0.5m）轮廓（以公安部检测报告为准） 9、★在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90%（以公安部检测报告为准） 10、★在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个区域移动侦测（以公安部检测报告为准） 11、适应低温-40℃±2℃，高温70℃±3℃，持续时间2h（以公安部检测报告为准）IP68（以公安部检测报告为准） |
| 4 | 车辆抓拍相机 | 车辆抓拍相机 | 1、2MP出入口抓拍单元，一体化设计，内置LED暖光补光灯，色温3000K环保不刺眼，自带6mm高分辨率定焦镜头； 2、支持地感线圈触发、视频触发、雷达触发中的一种或多种触发方式，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换 3、支持线圈、视频、雷达触发，车辆图像捕获率≥99% 4、车辆号牌识别，白天、晚上识别率≥99% 5、内置8GB eMMC，确保断网下无数据丢失 6、★支持在现场倾斜的情况下（-45°～45°）可对车牌的特征信息进行识别，包括车辆号牌、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能（以公安部检测报告为准） 7、★支持友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度较高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性（以公安部检测报告为准） 8、★支持设备与IE浏览器或客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送10000个数据包，丢包数不大于1个（以公安部检测报告为准） 9、实况延时≤130ms，支持utf-8模式功能，需提供公安部权威机构检测报告证明 10、IP66防护等级、电源接口4kV防雷、网络接口6kV防雷 |
| 5 | 前端数据汇聚节点 | 前端数据汇聚节点 | 1、4盘位16路超融合存储节点，具备双网口 2、总资源为满负荷条件下的最大接入带宽160Mbps、最大转发带宽320Mbps；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 3、★支持硬盘漫游，设备出现故障后，将硬盘安装到相同款型设备后，可以正常读取录像；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 4、★支持检测硬盘的健康状况，提供预警、干预和恢复三项功能，有效延长硬盘的使用寿命，保障用户数据的安全性；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 5、支持存储数据保护，即NVR硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 6、★支持自动格式化新硬盘，格式化4T以上硬盘的速度应小于5S；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 7、支持事件回放，按事件类型（报警输入、移动侦测、视频丢失、人脸检测、越界检测、区域入侵、音频检测）查询单个或多个通道在某个时间段的录像文件并回放；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、Esata盘、DVD刻录机等存储设备；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 8、★支持对接入的8路人脸识别摄像机抓拍的图片进行实时对比分析，输出对比结果；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 9、★支持添加黑/白名单人脸对比库，可以创建5个黑名单库或5个白名单库人脸对比库，可以同时创建黑名单及白名单（总数不超过5个）所有对比库中照片库容量大于5万张，支持批量导入导出人脸库；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 10、支持精确查找和模糊查找，可通过车牌号码，车牌颜色，车辆颜色，时间和位置信息查找历史报警记录及比对结果；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 11、★支持UNP，可实现内外网穿越，建立高可靠性的数据连接；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 12、支持U-Code智能编码、H.265、H.264 协议的摄像机接入；应支持第三方H.265摄像机以H.265协议接入并预览H.265格式实况、回放录像；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。 |
| 6 | 硬盘 | 6T硬盘 | 6TB硬盘 |

采购清单参数（二）：

| 序号 | 产品类别 | 商品名称 | 商品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安防小区管理服务器 | 智慧安防小区管理服务器 | 数据展示&应用： a、人员出入系统：记录出入小区人员的出入信息，人脸照片及对应登记信息； b、车辆出入系统：记录出入小区车辆的出入信息，车牌号码、车辆整体照片； c、小区实有信息统计：包含实有房屋（房屋总数、入住率），实有人口（人员总数、性别占比、户籍类型、年龄占比、地区占比），实有车辆（车辆总数、实有车辆地区统计），实有设备告警（已处理和未处理告警的统计）、实有安防力量（小区工作人员类型的统计）和实有安防设备（小区安防设备总数、设备类型的统计图表）； d、小区每日动态数据统计功能：当日进出小区的人员和车辆情况（进出车辆信息包含已登记车辆当日的进出量、未登记车辆当日的进出量及无牌车进出量，进入人员信息包含已登记人员当日进出量和未登记人员当日进出量）； e、人员关怀：此功能需展现小区关怀人员的在小区内部的活动记录（包含人脸照片、时间）。 |
| 2 | 视频监控 | 全彩筒型网络摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明） 内置2颗白光补光灯。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.0004 lx。（公安部检验报告证明） ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明） |
| 3 | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 人脸抓拍: 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（公安部检验报告证明） 周界: 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 道路监控: 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 ★支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明） 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）8-32mm @ F1.6,水平视场角：40°~14°，垂直视场角：22°~8°，对角线视场角：47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明） 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485; 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.33 A, Max： 16.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A to 0.31 A，Max：18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光：80米（人脸14米） 红外波长: 混合补光：750nm+白光 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.29 A, Max： 15.5W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.42 A to 0.30 A，Max：17.5W 防护等级:IP66 补光距离:红外：80米（人脸10米） 红外波长:单红外：850nm ★具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明） |
| 4 | 前端数据汇聚节点 | 前端数据汇聚节点 | 8盘位，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 ★支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段签到、考勤报表（以公安部检测报告为准） ★支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图（以公安部检测报告为准） ★支持32路人脸以图搜图，可从外部设备、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果中导入最多10张人脸图片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息（以公安部检测报告为准） ★支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆以及小动物引起的误报，最大支持32路支持希捷硬盘健康状态信息，包括硬盘温度、振动、链路稳定性。并支持状态信息预警显示，支持查看最近7天内的硬盘状态详细信息 ★支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 ★支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） ★支持缩略图回放：当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容100000张人脸图片；人脸库图片支持以图搜图，支持按姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等信息检索；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库的部分或全部内容复制到另一个人脸库；支持人脸库整库加密导入导出（以公安部检测报告为准） 支持人脸比对报警，支持人脸比对报警和陌生人报警同时开启；可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端（以公安部检测报告为准） 支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像（以公安部检测报告为准） ★可对视频画面叠加10行文字，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） 支持通过IE预览和回放双目相机的立体声（以公安部检测报告为准） 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；具有密码定时提示修改、删除功能，支持密码复杂度登记显示功能；出厂设备需激活 |
| 5 | 硬盘 | 6T硬盘 | 6T硬盘 |
| 6 | 车辆抓拍相机 | 车辆抓拍相机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； ★最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；（以公安部委托检验报告为准） 快门：1/30秒至1/100,000秒； 支持ICR切换； 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； ★图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；（以公安部委托检验报告为准） 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； ★接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；（以公安部委托检验报告为准） ★三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像；（以公安部委托检验报告为准） ★样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；（以公安部委托检验报告为准） ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ★可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（以公安部委托检验报告为准） ★支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；（以公安部委托检验报告为准） ★可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； ★支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（以公安部委托检验报告为准） ★外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（以公安部委托检验报告为准） 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； ★防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准） 功耗：22WMAX； ★支持图像、视频防篡改功能 ★支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能 ★支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置 ★支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问 ★标志应不易被擦除 |

采购清单参数（三）：

| 序号 | 产品类别 | 商品名称 | 商品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智安小区管理平台 | 智慧安防小区 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行；模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展；业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据；完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用；智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能；丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计；丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用；支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入；支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口；处理器 Intel Xeon E3内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GBIO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口存储 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置LSI RAID/HBA卡后，可支持硬盘热插拔、支持Raid 0/1/10，操作系统 Centos 6.7 |
| 2 | 视频监控 | 全彩筒型网络摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离80m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置扬声器支持；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；白光报警；声音报警（内置21种 语音可选，支持用户自定义语音导入）；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；供电方式DC12V；防护等级IP67 ★设备靶面尺寸不小于1/1.8英寸，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★可识别距样机150m处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★采用多人依次循环通行进行试验。试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99人次（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★距离样机1m处,样机内工扬声器播放最大声级不小于80dB(A)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 3 | 人脸抓拍机 | 全智能暖光变焦天镜护罩一体机网络摄像机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）;0Lux（补光灯开启）；最大补光距离60m（视频监控距离） 30m（人脸检测距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距10-40mm；通用行为分析物品遗留，物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；安全异常；移动检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；音频异常侦测；外部报警；绊线入侵；区域入侵；物品遗留；快速移动；停车检测；人员聚集；物品搬移；徘徊检测；视频结构化；人群分布图；接入标准ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; GB/T28181（双国标）；GB35114A；乐橙；视图库;RTMP；最大Micro SD卡256G；音频输入2路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式AC24V ★光圈值：F1.2士5%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★将样机视场角设置为80°，可识别监视画面中通过的机动车特征，包括车牌、车身颜 色和车型等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★具有重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★可通过IE浏览器开启/关闭运动轨迹显示功能，开启该功能后，样机可在目标(包括行人、非机动车、机动车)离开视频画面后生成一张图片，显示该目标从进入视频画面到离开的全过程的运动轨迹（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持智能方案无缝切换功能，可通过莱单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启 设备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 4 | 前端数据汇聚节点 | 前端数据汇聚节点 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率1600W/12M/4K/600W/500W/4M/3M/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF；USB接口1个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA1路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位4；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测识别、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计， 车牌检测（支持卡口ITC、球机）、；视频输出1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，和HDMI2异源输出；网络带宽320Mbps接入,320Mbps存储,320Mbps转发 （在启开智能时：接入/存储/转发为：160Mbps）；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入32路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口4个SATA3.0，最大支持8T；智能分析支持4路人脸检测识别（1080p视频流）或24张/秒人脸图片流比对识别；或支持16路后智能周界防范；或支持4路视频结构化；主处理器工业级嵌入式微控制器 ★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码；支持3路分辨率为8192×1800、帧率为25帧/秒或4路分辨率为4000×3000、帧率为20帧/秒或8路分辨率为2688×1520、帧率为30帧/秒或20路分辨率为1920×1080、帧率为30帧/秒或45路分辨率为1280×720、帧率为30帧/秒视频图像解码显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持VGA/HDMI1同时解码输出，并支持VGA转CVBS解码输出样机可设置3屏输出显示，VGA和HDMI1同源输出，HDMI1和HDMI2 可异源输出视频图像；并可分别控制预览等操作。支持36/25/16/9/8/4/1分屏预览（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 5 | 硬盘 | 6T硬盘 | 6T硬盘 |
| 6 | 车辆抓拍相机 | 车辆抓拍相机 | 补光灯数量：3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可调） 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边） 视场角：H（水平）53.03°； V（垂直） 29.73°； D（对角） 61°； 最大补光距离：8m 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 OSD信息叠加 支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息 车辆检测：车辆捕获率≥99.5% 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别 车牌识别率≥99.5% I/O接口 2路，光耦输入（5V开关量），可用于车检器等信号输入 报警输入 1路，光耦输入（5V开关量），可用于触发语音对讲等 报警输出 2路继电器输出（最大支持DC25V/0.6A或AC15V/0.4A） 供电方式 DC12V（电源适配器选配） 功耗 ＜24W 工作温度 -30℃~+65℃ 工作湿度 10%～90%（无凝结） |

注：投标人自主选择三套参数中的任意一套参与投标。

三、售后服务要求：

1、施工工期为60日历天，验收合格之日起维护期为三年；

2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，以保证用户单位的正常使用。

四、工期要求：

施工工期为60日历天，验收合格之日起维护期为三年。

五、履约保证金和质量保证金：

在合同签订后三个工作日内供应商向采购人缴纳一定数额的履约保证金，验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题的情况下，质量保证金将在验收合格后质保期满无息退还。

七、费用支付：

1、采用分期支付方式。在验收合格、审计后，按中标价一年一付。

2、中标方在建成监控网络正常运行后，采购人按年支付的费用，包括对监控设备的日常维护、检修及更换监控探头等所有部件所产生的费用；

3、建成投入使用后，不论何时发包方需单独增加监控点位时，中标方不得以任何理由推诿，同时只能按投标时的投标价格收取新增监控点位的费用；

4、所有破路修复、接电工程由中标方负责，电费由甲方负责支付。

5、施工工期为60日历天，自验收合格，监控系统正常运行之日起3年为合同期。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目

招标编号：ZJDL2020-096

甲方：杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处

乙方：

甲、乙双方根据2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目（标项：                           ）政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目，具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”

二、服务时间要求

以招标文件约定。

二、合同金额

标项内容综合单价为人民币（大写）            元（￥        元），总价为人民币（大写）             元整（￥        元），其中已包括售后服务等全部费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

按招标文件约定执行。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：    ；

2、履行地点：    。

八、款项支付

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式六份，甲方、乙方各执二份, 鉴证方、区财政局采购监管科各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

签订地点：

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目

资  格 文 件 (封面）

（线上电子招投标）

项目编号：ZJDL2020-096

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 资格文件

目  录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函…………………………………（页码）

# 营业执照（扫描件）

- 最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）   承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）   具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目 的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 投标供应商或其母公司（总机构）的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证

- 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目

报 价 文 件（封面）

（线上电子招投标）

项目编号：ZJDL2020-096

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

- 报价文件

目 录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料………………………………………………………………………………… （页码）

- 一、投标响应函

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目（招标编号：           ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表（标项一）

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：         ）的招标文件[项目名称： 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目]实施。

开标一览表

| 本项目投标报价 | 标项一 | 大写： 万元 ； 小写： 万元。 |
| --- | --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

(3)大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 二、开标一览表（标项二）

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：         ）的招标文件[项目名称： 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目]实施。

开标一览表

| 本项目投标报价 | 标项二 | 大写： 万元 ； 小写： 万元。 |
| --- | --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

(3)大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 二、开标一览表（标项三）

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：         ）的招标文件[项目名称： 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目]实施。

开标一览表

| 本项目投标报价 | 标项三 | 大写： 万元 ； 小写： 万元。 |
| --- | --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

(3)大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 二、开标一览表（标项四）

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：         ）的招标文件[项目名称： 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目]实施。

开标一览表

| 本项目投标报价 | 标项四 | 大写： 万元 ； 小写： 万元。 |
| --- | --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

(3)大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 二、开标一览表（标项五）

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：         ）的招标文件[项目名称： 2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目]实施。

开标一览表

| 本项目投标报价 | 标项五 | 大写： 万元 ； 小写： 万元。 |
| --- | --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

(3)大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 二、分项报价一览表（标项1）

项目名称：2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目（标项 1）

项目编号：

| 序号 | 小区名称 |  | 报价小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栖凤苑 |  |  |  |
| 2 | 南凤苑 |  |  |  |
| 3 | 凤凰新村 |  |  |  |
| 4 | 桃花源 |  |  |  |
| 5 | 金翰未来之芯 |  |  |  |
| 6 | 景瑞御蓝湾 |  |  |  |
| 7 | 南湖丽景 |  |  |  |
| 8 | 凤兴二区 |  |  |  |
| 9 | 凤凰家园 |  |  |  |
| 10 | 方汇花园 |  |  |  |
| 11 | 恒合金座 |  |  |  |
| 12 | 澜山公馆 |  |  |  |
| 13 | 凤都苑 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |

填表说明：

1、针对本项目的采购清单对应填写报价，否则做无效投标。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各标项相应报价相一致。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

4、其他标项按标项1格式进行调整报价。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（项目名称：         ）（项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目

商务技术文件（封面）

（线上电子招投标）

项目编号：ZJDL2020-096

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 商务技术文件

目 录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）资质文件…………………………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例……………………………………………（页码）

（5）针对本项目的详细服务实施计划方案等…………………………………… （页码）

（6）服务承诺…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离………………………………………………………………… （页码）

（8）对应商务技术评分细则提供相关证明资料………………………………… （页码）

（9）其他必要提供的资料………………………………………………………… （页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 法定代表人授权委托书

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、浙江中际工程项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理【项目名称：2020年余杭街道“智慧安防小区”建设采购项目】(招标编号：            )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同扫描件并加盖公章）

- 五、针对本项目的详细服务实施计划方案等

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 六、服务承诺

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年  月   日

- 七、商务技术偏离表

招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务和技术可分开填写，也可合并填写，无偏离的可不填写，只盖章确认即可。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

- 八、对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

- 九、其他必要提供的资料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。