2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目

招

标

文

件

项  目 编 号：ZJHYCG20200108

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市教育局

采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

二〇二〇年八月

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标供应商须知	4

第三部分  招标内容及要求	20

第四部分  合同条款（仅供参考）	36

第五部分  投标文件格式	41

第六部分  评标办法	52

附表	57

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，经批准，浙江华耀建设咨询有限公司受瑞安市教育局委托，就2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目编号: ZJHYCG20200108

- 采购组织类型：（分散采购）

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目 | 1 | 项 | 1200 | 2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目（详见招标文件第三部分） | 1200 | 无 |

- 投标供应商资格要求:

- 基本资格条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特定资格条件：无。

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的获取时间、地址：

1、获取时间：2020年8月20日至投标截止时间前。

2、获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。

3、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件,不收取招标文件工本费。

- 投标文件递交截止时间：2020年9月10日09:00时止。

- 投标文件递交地址：本项目实行电子投标，投标供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到“政府采购云平台”系统中。

- 开标时间：2020年9月10日09:00时正。

- 开标地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）。

- 投标保证金：无需缴纳投标保证金。

- 在线投标响应（电子投标）说明

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。

下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 其他事项：

- 公告期限：5个工作日。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

- 根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。（如小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品，其所投产品制造商也须满足此规定，方可享受《暂行办法》规定的优惠政策。）

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 联系方式：

名称：瑞安市教育局

地址：浙江省瑞安市瑞枫大道801号

联系人：陈老师

电话：0577-66809312

书面质疑受理人：谢先生

联系电话：15990786300

- 采购代理机构信息：

名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：杭州市江干区秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼

联系人：莫广彦

联系电话：13957015082

传真：0571-88051005

书面质疑受理人：张静梅

联系电话：0570-2720123

- 同级政府采购监督管理部门

名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

联系人：张先生

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

瑞安市教育局

浙江华耀建设咨询有限公司

2020年8月20日

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目 |
|  | 项目编号 | ZJHYCG20200108 |
|  | 资金来源 | 财政性资金，财政预算价：人民币1200万元整 |
|  | 招标人 | 名称：瑞安市教育局 地址：浙江省瑞安市瑞枫大道801号 联系人：陈老师 电话：0577-66809312 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江华耀建设咨询有限公司 地址：杭州市江干区秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼 联系人：莫广彦 联系电话：13957015082 传真：0571-88051005 邮箱：80410851@qq.com |
|  | 招标内容 | 2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 基本资格条件： ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 特定资格条件：无。 - 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | □ 不组织 自行组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” （文件后缀格式为.jmbs）一份。 - “备份投标文件”（文件后缀格式为.bfbs）一份。 - 中标供应商在领取中标通知书时按招标人要求提供全套纸质投标文件肆份。 |
|  | 投标文件的上传、递交 | - 本项目采购代理机构指定电子邮箱：80410851@qq.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 - 电子加密投标文件：投标供应商通过“政采云投标客户端”线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到政采云系统中，供应商未按规定加密或未在规定时间内递交投标文件的，“政府采购云平台”将予以拒收。 - 备份投标文件：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式将“备份响应文件”发送至采购代理机构指定电子邮箱；若通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启，供应商未在规定时间内送达投标文件的，视为未递交备份投标文件。 - 供应商未在投标截止时间前送达备份投标文件的，视为未递交备份投标文件。分批次递交多份“备份投标文件”的，以最后一次送达的“备份投标文件”为准，送达时间以采购代理机构指定电子邮箱自动回执的邮件时间为准。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如已按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 - 投标文件递交截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）后将扫描件上传。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □ 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 中标供应商须向招标人指定账户缴纳合同价的5%的履约保证金或履约保函 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | 1.获取时间：2020年8月20日至投标截止时间止。 2.获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 3.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年9月10日上午09:00时止。(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2020年9月10日上午09:00时正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效； - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为七人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务评标价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除 6 % 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江华耀建设咨询有限公司备案。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市教育局；

  - 采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江华耀建设咨询有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式.bfbs。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁进行的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - ▲基本资格条件：

（1）	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）	未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 特定资格条件：无。

- ▲信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：采购代理机构登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，采购代理机构将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位电子签章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件（复印件)

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在 “浙江政府采购网”发布公告或传真等类似的形式通知已领取招标文件的所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止期十五天前在 “浙江省政府采购网”上发布更正公告。不足十五天的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购代理机构可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括以下部分：

一、资格文件：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面）。 |  |
| ▲2 | 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函； | 附件一 |
| ▲3 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单： ①投标人提供至本项目投标截止时间前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录截图。 ②以采购代理机构在开标当日查询记录为准。 |  |
| ▲4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 格式自拟 |

二、商务技术文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 法定代表人授权书 | 附件二 |
| ▲2 | 投标函 | 附件三 |
| ▲3 | 建议与少量偏离表 | 附件四 |
| ▲4 | 技术响应表 | 附件五 |
| 5 | 项目实施方案（具体按评分办法编制） | 格式自拟 |
| 6 | 供应商认为需要提供的其它资信文件和资料。 | 格式自拟 |

三、报价文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 开标一览表 | 附件六 |
| ▲2 | 报价明细表 | 附件七 |
| 3 | 中小企业声明函（如有）；（仅小微企业投标时适用） | 附件八 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函；（仅残疾人福利性单位投标时适用） | 附件九 |
| 5 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（仅监狱企业投标时适用）； |  |

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖投标供应商有效的电子签章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的货物（服务）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价包括网络运营费、设备材料购置费、运输装卸费、建安费、平台接入费、调试费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、隐蔽工程费、售后服务费、保险、税金等完成本项目涉及的全部费用，并承担一切风险责任。投标供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

  - 投标供应商在报价文件上传的价格和	开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对投标供应商的报价进行修正。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- ▲投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，属于串通行为：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件按《操作指南》及本招标文件要求递交。

  - 投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

  - 投标供应商的“备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮件形式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

  - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评标、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

- ▲在详细评审时投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标不是固定价或投标报价超过财政预算的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的招标文件提出质疑的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考温州市公共资源交易网瑞安市分网（网址：http://www.raztb.com/TPFront）表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：杭州市江干区秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼

联系电话：13957028322

传真：0571-88051005

- 质疑受理机构：瑞安市教育局

质疑地址：浙江省瑞安市瑞枫大道801号

联系电话：0577-66809312

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费按中标价根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，该费用必须在领取中标通知书前付清。

# 第三部分  招标内容及要求

（一） 项目建设背景

为贯彻落实《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》、《温州市公安局 温州市教育局 温州市卫健委 温州市经信局关于印发温州市2020年度“智安单位”建设实施方案的通知》等文件要求，在2019年瑞安市智慧安防学校建设的基础上，利用两年时间完成127所中小学幼儿园的智慧安防建设，实现瑞安市公办中小学幼儿园智慧安防建设覆盖率达到100%；并根据智慧安防样板校、重点校的实际应用情况，以及文件要求对30所重点校的安防系统进行适当地优化改造，使其更符合校园安全管理工作需要；结合项目建设过程中同步推进的安保组织体系、安全管理制度、风险预警机制和应急处理机制等方面进一步完善，逐步构建系统、科学、智慧、高效的校园安全防范体系，为推动新时代教育事业高质量发展提供坚实有力保障。

（二） 项目建设内容

按照《温州市2020年度“智安单位”建设实施方案》的具体要求，结合各学校的实际情况和业务需求，以及瑞安市教育局的管理需求，将本次项目建设归纳为“一个前端建设、一个中心优化”，具体如下：

1）智慧安防学校全覆盖建设

对2019年建设的46所智慧安防学校中的30所学校按照文件要求进行改造，新增127所智慧安防学校建设，并对106所未接入教育城域网或监控室、门卫室未接入的学校进行相应的网络改造，保证安防数据流畅上传。实现全域公办中小学幼儿园智慧安防建设覆盖率达到100%，并须与公安内保平台实现互联互通。具体根据每个学校的实际情况建设不同的内容，总体上包括校门口人脸抓拍、车辆识别抓拍、人证比对访客管理、人脸通行通道、入口安检门、周界入侵和视频监控等。

- 中心平台建设

主要包括3台政务云主机租赁、1条100MB公安专网链路租赁、1台下一代防火墙采购，以及实现与公安内保平台对接而采购的智慧校园网关和对接服务。

（三）总体要求

1）▲本项目中标人须完成瑞安市智慧安防学校建设项目的整体交付，本项目中新增与改造的学校信息化安防设备均需要与原有智慧安防平台实现数据对接，与本项目有关的接口对接费用包含在本项目中，由中标人自行承担（如有）。

2）▲本项目中标人须完成瑞安市整体173所学校的现有与本项目内新建的视频监控设备网络改造，将所有学校的视频监控设备接入教育城域网运行，提供教育局端至少12000路的视频接入注册能力，并保障教育局端173所学校的视频监控共享流畅运行，中标人需无偿提供相关视频监控网络改造配件，具体数量以达到用户要求为准。

3）本项目需完成4所智慧安防学校和50所体育场所开放学校的信息化安防设备的接入，实现在原有智慧安防平台中进行集中管理，与本项目有关的接口对接费用包含在本项目中，由中标方自行承担（如有）。

4）运维服务要求：常驻至少1名技术人员提供现场技术支撑、日常维护，包括但不限于：

- 平台应用的二次培训与学校现场使用指导；

- 秋季开学期间，新生信息录入工作现场指导；

- 平台日常数据挖掘整理，学校与教育局数据挖掘习惯归纳，界面调整方案规划；

- 平台开放扩展对接的联调技术支持；

- 与项目相关的其他技术服务；

- 常驻时间为合同签订次日起至本项目保修期结束。

- 采购目录及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校门口人脸抓拍 |  |  |  |  |
| 1 | 校门口人脸抓拍摄像机 | ▲符合雪亮工程视频建设标准，接入公安视频专网且带宽不小于20M（含质保期内的链路使用费、运营维护费等相关费用） ★1.多摄黑光智能抓拍摄像机，设备由1个≥400万全景摄像机和1个≥400万特写摄像机组成，具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像； 2. 摄像机全景通道镜头焦距不小于定焦6mm，细节通道镜头焦距不小于变焦13-52mm，4倍光学变倍； 3. 内置2个GPU芯片和2个图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； ★4. 全景摄像机内置4个暖光补光灯，内置一个镜头和一个图像传感器，镜头光圈不小于F1.0；特写摄像机内置4个包含红外模块和白光模块的补光灯（公安部检测报告证明）； ★5. 设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出（公安部检测报告证明）； 6. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； ★7. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（公安部检测报告证明）； 8. 支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°； 9. 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定； 10. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 11. 设备应支持正面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、抓拍； 12. 可在监控画面实时显示行人、车辆的信息； 13. 设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图； 14. 可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否戴帽子）； 15. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪 ★16. 设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素；在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%（公安部检测报告证明）； ★17. 设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分；可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍（公安部检测报告证明）； ★18. 设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%（公安部检测报告证明）； ★19. 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。设备镜头从最短焦距至最长焦距变倍用时应不大于1.8s（公安部检测报告证明）； 20. 1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； 21. 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 22. ▲须提供≥30天4M码流图像保存条件。 | 台 | 123 |
| 2 | 校门口人脸抓拍摄像机支架 | 1. 壁装支架 2. 铝合金 | 付 | 123 |
| 3 | 监控网络箱 | 1. 尺寸：450*350*200 | 个 | 123 |
| 4 | 网络防雷器 | 1. 限制电压：（10/700μs） 2. 标称放电电流：3kA 3. 插入损耗：≤0.5dB 4. 接口形式：RJ45 5. 最大通流量：5kA 6. 最大运行电压：6V 7. 指示灯：指示灯可视 | 台 | 123 |
| 5 | 超五类网线 | 1. 类别：超五类(CAT5E) 2. 导体直径：24AWG 3. 屏蔽结构：无屏蔽(UTP) 4. 绝缘层：PE 5. 护套材料：聚乙烯(PE) | 米 | 2460 |
| 6 | 辅材 | 1. 电源线；防火阻燃套管等 | 项 | 1 |
| 二、车辆识别抓拍 |  |  |  |  |
| 7 | 车辆道闸 | 1. 道闸类型：直杆；含2个遥控器； 2. 起落速度：2秒内； 3. 道闸杆长：3米； 4. 工作环境温度：-10℃～+55℃； 5. 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 6. 应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 7. 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 8. 应装有热过载保护装置。 | 台 | 40 |
| 8 | 出入口抓拍摄像机 | 1. ≥200万高清智能摄像机，含抓拍机、补光灯，显示屏，功放等； 2. 最小照度：彩色0.002Lux@，黑白0.0002Lux@； 3. 镜头：电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 4. 图像压缩输出码率：40Kbps~16Mbps，宽动态范围：95dB； 5. 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 6. 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； 7. 接口：1 个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； 8. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码 9. 支持多种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； 10. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车身颜色，车牌号码、车标等信息； | 台 | 80 |
| 9 | 车检器 | 1. 类型：独立式 2. 支持接入的最大线圈数：2 3. 输出类型：继电器输出 | 台 | 80 |
| 10 | 线圈 | 1. 导体截面积：0.75mm² 2. 类型：绞合导体 3. 材质：镀锡铜 4. 保护层：绝缘蓝色PVC外被 5. 1卷线圈50米 | 卷 | 80 |
| 11 | 安全岛 | 1. 定制 | 座 | 40 |
| 12 | 超五类网线 | 1. 类别：超五类(CAT5E) 2. 导体直径：24AWG 3. 屏蔽结构：无屏蔽(UTP) 4. 绝缘层：PE 5. 护套材料：聚乙烯(PE) | 米 | 1400 |
| 13 | 辅材 | 1. 电源线；防火阻燃套管；地面开槽修复材料等 | 项 | 1 |
| 三、人证比对访客 |  |  |  |  |
| 14 | 人证比对访客一体机 | 1. 采用Android系统，双屏设计，10.1英寸LCD触摸显示屏+10.1英寸显示屏，分辨率不小于1280*800； 2. 采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率1920*1080，上下调节角度可达38°，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别； 3. 具有以下接口：LAN*1、WiFi*1、USB、喇叭扬声器、I/O输出*1、I/O输入*1、红绿双色LED状态灯、开关机键*1、RS485*1； 4. 内置身份证阅读器，支持通过身份证内照片与现场抓拍人员照片比对，进行身份核验；支持通过拍照提取护照、驾照等其他证件照片与现场抓拍人员照片比对，实现人证比对身份核验； 5. 支持在0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别； 6. 支持比对结果通过语音及文字提示，对于比对结果支持自定义文字； ★7. 持存储100000名黑名单人员，抓拍照片容量10000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量10000条（公安部检测报告证明）； 8. 支持本地黑名单信息比对，并可将本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台； 9. 支持视频、图片、文字形式的广告播放；可在广告区域选择多种预设模板； 10. 适用温度范围：-5℃-45℃。 | 台 | 104 |
| 四、人脸比对人行通道 |  |  |  |  |
| 15 | 人脸识别模块/组件 | 1. 采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04； 2. 采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展）； 3. 采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080； 4. 本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条； ★5. 具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1（公安部检测报告证明）； 6. 支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录； 7. 1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； ★8.支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门（公安部检测报告证明）； 9. 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理； ★10. 支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 （公安部检测报告证明）； 11. 支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台； 12. 具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台； 13. 具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心； 14. 适用温度范围：-30℃至75℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 408 |
| 16 | 单机芯左边道 | 1. 标称钢制板材厚度及偏差：1.2mm，偏差+0.1mm；检测情况描述：不锈钢外壳；设备采用不少于6对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 2. 外壳材质采用拉丝不锈钢，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置； 3. 外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景； 4. 应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示； 5. 应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能）； 6. 应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； ★7. 门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数不低于50人（公安部检测报告证明）； 8. 应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； ★9. 应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示（公安部检测报告证明）； 10. 应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3.5s； 11. 应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位； ★12. 道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个（公安部检测报告证明）； 13. 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)； 14. 通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋80℃、湿热+40℃RH93%的要求。 | 台 | 101 |
| 17 | 双机芯中间道 | 1. 标称钢制板材厚度及偏差：1.2mm，偏差+0.1mm；检测情况描述：不锈钢外壳；设备采用不少于6对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 2. 外壳材质采用拉丝不锈钢，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置； 3. 外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景； 4. 应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示； 5. 应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能； 6. 应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； ★7. 门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数不低于50人（公安部检测报告证明）； 8. 应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； ★9. 应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示（公安部检测报告证明）； 10. 应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3.5s； 11. 应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位； ★12. 道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个（公安部检测报告证明）； 13. 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)； 14. 通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋80℃、湿热+40℃RH93%的要求。 | 台 | 93 |
| 18 | 单机芯右边道 | 1. 标称钢制板材厚度及偏差：1.2mm，偏差+0.1mm；检测情况描述：不锈钢外壳；设备采用不少于6对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 2. 外壳材质采用拉丝不锈钢，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置； 3. 外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景； 4. 应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示； 5. 应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能； 6. 应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； ★7. 门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数不低于50人（公安部检测报告证明）； 8. 应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； ★9. 应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示（公安部检测报告证明）； 10. 应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3.5s； 11. 应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位； ★12. 道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个（公安部检测报告证明）； 13. 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)； 14. 通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋80℃、湿热+40℃RH93%的要求。 | 台 | 101 |
| 19 | 人脸门禁 | 1. 采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04； 2. 采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展； 3. 采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080； 4. 本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条； ★5. 具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1（公安部检测报告证明）； 6. 支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录； 7. 1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； ★8. 支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门（公安部检测报告证明）； 9. 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理； ★10. 支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 （公安部检测报告证明）； 11. 支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台； 12. 具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台； 13. 具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心； 14. 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 5 |
| 20 | 室外超五类线 | 1. 类别：超五类(CAT5E) 2. 导体直径：24AWG 3. 屏蔽结构：无屏蔽(UTP) 4. 绝缘层：PE 5. 护套材料：聚乙烯(PE) | 米 | 10200 |
| 21 | 辅材 | 1. 电源线；防火阻燃套管；地面开槽修复材料等 | 项 | 1 |
| 五、入口安检门 |  |  |  |  |
| 22 | 金属探测安检门 | 1. 运输重量 约70KG 2. 功耗 ＜15W 3. 工作温度 -25℃─55℃ 4. 工作湿度 95%，无冷凝 5. 外接电源 187V～242V，50/60Hz 6. 工作频率 根据安装环境自行调节 7. 外形尺寸 (mm)2210(高)x840(宽)x475(深) 8. 通道尺寸 (mm)1980(高)x710(宽)x400(深) 9. 超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报。 10. 智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。 11. 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 12. 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。 13. 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 14. 多区域独立探测：多个独立探测区域，每个区域至少300级灵敏度等级调节。 15. 模块化组件设计：运输、维护方便快捷 | 台 | 104 |
| 23 | 手持安检探测器 | 1. 外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高） 2. 电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备 3. 频率: 约25KHz 4. 电压：9V 5. 净重：400G（不含电池） 6. 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃ | 个 | 104 |
| 24 | 辅材 | 1. 电源线；防火阻燃套管；地面开槽修复材料等 | 项 | 1 |
| 六、周界入侵和视频监控等系统 |  |  |  |  |
| 25 | 警戒摄像机 | 1. ≥200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机； 2. 内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭； 3. 内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁； 4. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 5. 红外补光距离不小于100米，信噪比不小于62dB； 6. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 7. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置； 8. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 9. 音频接口:内置麦克风和扬声器，音频接口:1对音频输入/输出，报警输入:1路，报警输出:1路，电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出； 10. 工作温度和湿度:-20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；防护等级:IP67； 11. 支持POE供电。 | 台 | 957 |
| 26 | 警戒摄像机支架 | 1. 壁装支架 2. 铝合金 | 台 | 957 |
| 27 | 周界报警录像机 | 1. 2U标准机架式，8盘位； 2. 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 3. 2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，报警IO：16进4出； 4. 输入带宽：256M，32路H.264、H.265混合接入； ★5. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（公安部检测报告证明）； 6. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件； 7. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息； ★8. 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（公安部检测报告证明）； 9. 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位； 10. 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储； 11. 可对视频画面叠加8行字符，每行可输入20个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁3种OSD属性； 12. 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片； 13. 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能； 14. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； ★15. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条（公安部检测报告证明）； 16. 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 17. 配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失； 18. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速。 | 台 | 55 |
| 28 | 监控硬盘 | 1. 容量：4TB 2. 转速：5400RPM 3. 尺寸规格：3.5英寸 4. 产品接口：SATA 6Gb/s | 个 | 259 |
| 29 | 监控网络箱 | 1. 尺寸：450*350*200 | 个 | 215 |
| 30 | 网络防雷器 | 1. 限制电压：（10/700μs） 2. 标称放电电流：3kA 3. 插入损耗：≤0.5dB 4. 接口形式：RJ45 5. 最大通流量：5kA 6. 最大运行电压：6V 7. 指示灯：指示灯可视 | 台 | 215 |
| 31 | 千兆9口POE交换机 | 1. 传输速率：10/100/1000Mbps 2. MAC容量≥4K 4. 端口描述：8个10/100/1000M电口（PoE/PoE+），1个千兆电口 5. 电源功率：PoE功率：120W 6.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等，投标时需提供相关软件名称，保留测试权利 | 台 | 215 |
| 32 | 千兆24口汇聚交换机 | ★1、整机固化千兆电口≥24个，非复用千兆光口≥4个，交换容量≥335Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、支持工作温度：0-50℃； ★3、支持DHCP Server、支持国际标准环网协议ERPS，提供相关证明； 4、支持专门基础网络保护策略、支持CPU保护、支持REUP、支持RLDP防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等，投标时需提供相关软件名称，保留测试权利； 6、提供有效的进网许可证书复印件； 7、中标后提供提供原厂3年保修服务，投标时须提供原厂针对本项目的授权函及3年服务承诺函原件加盖原厂公章； | 台 | 55 |
| 33 | 千兆单模光纤收发器 | 1. 模式/纤芯类别：单模单纤 2. 传输距离：3KM 3. 接口类型：SC 4. 端口属性：千兆1光1电 | 对 | 211 |
| 34 | 4芯光缆 | 1. 类型：GYTA光纤 2. 类别：4芯单模光缆 3. 允许弯曲半径：敷设时20倍缆径；工作时10倍缆径 4. 允许拉力(N)：长期：600 短期：1500 | 米 | 21100 |
| 35 | 超五类网线 | 1. 类别：超五类(CAT5E) 2. 导体直径：24AWG 3. 屏蔽结构：无屏蔽(UTP) 4. 绝缘层：PE 5. 护套材料：聚乙烯(PE) | 米 | 71775 |
| 36 | 辅材 | 1. 电源线；防火阻燃套管等 | 项 | 1 |
| 中心平台建设 |  |  |  |  |
| 37 | 政务云主机 | 1. 16core核心； 2. 64GB内存； 3. ≥500GB存储； 4. windows server 2008系统； 5. 服务时长：3年。 | 台 | 3 |
| 38 | 下一代防火墙 | ★1. 产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的证书或测试报告。 2. 规格: 2U架构；电源: 冗余电源；接口: ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2万兆光口SFP+。 3. 网络层吞吐量≥50Gbps，应用层吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥30万。 4. 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 5. 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 6. IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。 ★7. 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 8. 产品内置应用特征识别库，支持不少于3000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 ★9. 具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 10. 支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀。 ★11. 具备勒索软件通信防护功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 12. 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 13. 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 ★14. 具备网端云协同联动功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 15. 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 16. 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 17. 产品支持接入集中管理平台实现多设备的统一管理，集中管理平台支持硬件和云端两种部署方式。 18. 支持通过集中管理平台统一配置产品的安全策略，包括但不限于访问控制、入侵防御、防病毒、Web应用防护等安全策略。 19. 所投产品的生产厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件。 20. 所提供产品必须经过NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别，需提供相关资料证明 ★21. 要求所投产品的生产厂商具有中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构出具关于“未知威胁检测”的证书或测试报告，提供证书复印件或测试报告复印件。 | 台 | 1 |
| 39 | 智慧安防校园网关 | 1. 安全能力：报文过滤功能，支持状态过滤、MAC 地址过滤、IP 和端口号过滤、时间段过滤；支持业务流量实时分析等； 2. 网络安全：支持多样化的 VPN 技术，包括 IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种 VPN 技术的叠加使用；支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能。 3. 终端接入安全：一体化的终端接入绑定认证，终端 MAC 地址认证、终端接入静态绑定、MAC 自动学习绑定等；ARP 攻击防范，支持源 MAC 地址固定、ARP 报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP 端口限速、ARP 源 MAC 地址一致性检查、ARP 源抑制、ARP 主动确认机制等。 4. 设备管理安全：支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤； 5. 远程安全管理：支持 SNMPv3、支持 SSH、HTTPS 远程管理等； 6. 管理行为控制审计：支持 AAA 服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 7. 国密办加密算法：支持国家密码管理局提出的 SM1、SM2、SM3、SM4 加密算法； 8. 计算和存储能力：集成计算/存储，支持外置硬盘，支持标准的 Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat 等操作系统，第三方定制业务可以快速平滑的集成。支持在操作系统之上部署应用业务。 | 台 | 7 |
| 40 | 公安雪亮专用链路 | 100M | 3年 | 1 |
| 41 | 施工 | 设备安装调试；原有视频监控地址调整；教育城域网改造等 | 项 | 1 |
| 42 | 驻场人员服务 | 常驻至少1名技术人员提供提供现场技术支撑、日常维护，包括但不限于：： 1. 平台应用的二次培训与学校现场使用指导； 2. 秋季开学期间，新生信息录入工作现场指导； 3. 平台日常数据挖掘整理，学校与教育局数据挖掘习惯归纳，界面调整方案规划； 4. 平台开放扩展对接的联调技术支持； 5. 与项目相关的其他技术服务。 | 常驻时间为合同签订次日起至本项目保修期结束 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 43 | 安全等保费用 | 提供3年二级等保服务 | 项 | 1 |

（2）采购其他要求

- 投标报价要求

  - 投标单价在合同执行期间固定不变，成交供应商不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的变更。

  - 采购货物的相关配套已包含在采购内容中，请各投标供应商在报价时予以考虑。

  - 本项目涉及数量仅供参考，投标人有权根据实际需求增减采购数量。

  - 投标供应商的报价应包括网络运营费、设备材料购置费、运输装卸费、建安费、平台接入费、调试费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、隐蔽工程费、售后服务费、保险、税金等完成本项目涉及的全部费用，并承担一切风险责任。投标供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

- 设备的到货、安装、调试和验收

  - 到货：成交供应商须按招标人提供的资料和技术要求，完成采购货物的具体设计，提供采购货物的详细技术图纸（包括装配图）、产品样本等，送交招标人审核。按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。设备到达现场后，成交供应商必须派人员到现场与招标人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

  - 安装

    - 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被招标人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

    - 设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对设备的安装质量进行监督。成交供应商需按招标人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

    - 招标人除提供安装所需的设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护、水电等所有费用均由成交供应商承担，须全部包含在总报价内。

    - 在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商须负责修理并赔偿全部损失。

    - 调试：设备安装就位、校准后，成交供应商应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。招标人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，成交供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由招标人存档。

    - 验收：设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向招标人提交，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因成交供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由成交供应商承担，招标人保留向成交供应商索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任扣合同总价款的5%。

    - 成交供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受招标人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 商务要求

  - 免费质保期要求：免费质保期自安装完成验收合格之日起不少于3年。

  - 要求提供及时发现系统和前端设备故障的技术方案和保障措施。

  - 出现故障后，成交供应商如未按上述要求进行响应，招标人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由成交供应商承担。

  - 供货及安装时间：

本项目分两个阶段实施：

第一阶段：2020年11月15日前乙方须完成至少60所智慧安防学校的建设，由每个学校各自单独验收后2020年11月30日前甲方统一组织初步验收，初步验收通过后投入试运行；

第二阶段：2021年7月31日前乙方须完成本项目所有内容建设，经甲方统一初步验收合格后投入试运行，试运行期限为3个月，期满后联同第一阶段建设完成内容由甲方组织统一竣工验收。

  - 成交供应商按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，成交供应商服务人员的人身安全由成交供应商负责。成交供应商应为服务人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担责任。

  - 培训：成交供应商须安排设备的技术人员现场安装调试，免费提供人员操作培训，并确保受培训人员熟练按标准操作设备。

- 设备交货同时提供下列资料

  - 设备交货同时提供下列资料：

    - 设备相关图纸，安装说明。

    - 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

    - 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

    - 设备上使用的各类计量仪器仪表应提供第三方检定/校准证书。

    - 设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

（三）施工要求

- 投标报价

  - 本次招标采购的货物，中标人根据合同（协议）的要求，将货物运至采购人指定的安装地点，以包工、包料、包质量、包工期、包调试验收、包安全、包文明施工的方式闭口价承包（采购人更改除外）。

  - 投标报价应包括材料费、安装调试费（含基础土建施工）、税金、运输及运输保险费、装卸费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、常驻人员费用、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

  - 投标报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入材料清单的货物及材料，均认为已含在其货物材料清单中。

  - 投标人的中标价格按招标文件提出的采购货物数量实行固定综合单价（包工包料）报价。综合单价在供货期限内有效。中标单位不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的变更。具体的采购数量由采购人和中标人在合同签订时确定。

  - 在项目实施过程中，采购人可根据实际情况对设备规格、参数进行更换，投标人不得无故推诿拒绝。

- 其它要求

  - 在工地的建设活动中，投标人有责任与采购人及涉及的其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 在安装施工期间，投标人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

  - 投标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

  - 由于工程进度和正式使用的不同需求，投标人有责任防止所有货物在未经正式认可便使用，而应根据买方需要，得到认可再投入使用。

# 第四部分  合同条款（仅供参考）

编号  ：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格及相关任务

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 项目 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 投标单价 （含税） | 合计 （含税） | 免费 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常驻人员服务费（常驻时间为合同签订次日起至本项目保修期结束） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为固定单价合同，甲方有权根据自身情况调整设备（材料）的数量，乙方不得因此拒绝。合同结算价为设备（材料）单价×实际成交数量×115%（15%为施工费）+常驻人员服务费。

第二条：质量标准和要求

1、乙方应保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、乙方须按招标文件规定的方式向甲方递交履约担保，担保金额为合同总价的5%（即人民币元）。

5、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、所有产品及其附件均符合行业质量标准，由于包装不善导致产品失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2、包装须用适宜之坚固包装，并确保每只产品都有独立包装。

3、乙方应提供产品说明书、保修单、生产日期等随货文件。

4、乙方提供的产品应是全新的、未经使用过的。

第五条：工期及相关要求

本项目分两个阶段实施：

第一阶段：2020年11月15日前乙方须完成至少60所智慧安防学校的建设，由每个学校各自单独验收后2020年11月30日前甲方统一组织初步验收，初步验收通过后投入试运行；

第二阶段：2021年7月31日前乙方须完成本项目所有内容建设，经甲方统一初步验收合格后投入试运行，试运行期限为3个月，期满后联同第一阶段建设完成内容由甲方组织统一竣工验收。

（具体以采购人书面通知为准）。

第六条：验收

中标人已按合同规定提供了符合招标文件、投标文件规定的要求（以两者中要求高的为准）的货物和服务，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向买方提交并被接受，且试运行正常，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

卖方在所有货物的到货、验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第七条：售后服务

1、质保期：  年。

2、成交供应商承诺售后服务按照承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金：

本合同履约担保金额为        元，乙方应在合同签订后10日内以现金或保函的形式提交。

第九条：货款的支付

本项目由甲方与乙方签订框架建设合同和乙方与项目涉及学校各自签订具体建设合同两部分组成。具体建设合同总额为各学校具体建设内容的设备（材料）费，即根据每个学校的建设内容由对应投标单价×数量组成的金额总计，其余费用列入框架建设合同进行统一支付。具体建设合同签订后7个工作日内由合同主体学校支付设备（材料）费的30%作为预付款，经初步验收合格后7个工作日内合同主体学校支付至具体建设合同总额的100%，经统一竣工验收后7个工作日内由甲方支付剩余款项。其中驻场人员服务费在质保期内按年度等额支付完成。

第十条：辅助服务

成交供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

成交供应商还应提供下列服务：

（1）货物的安装、调试、售后服务、技术支持，；

（2）对采购人操作人员进行培训；

（3）甲乙双方合同签订次日起，乙方须委派一名本单位具有相关专业工程师职称的技术人员常驻甲方，负责本项目设备采购、安装、试运营、保养维护事项的技术支持及协调工作。驻期为本项目质保期结束之日起。

（4）招标文件中的“招标内容及要求”规定的其他服务。

以上服务费用已包含在合同总价内，甲方不在另行承担。

第十一条：质量保证

成交供应商应保证所供货物是由原厂生产的产品，是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物通过正式验验收后的__个月的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据合同规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据采购人所在地质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价20%的违约金：

（1） 成交供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由成交供应商承担，并且采购人可以收取成交供应商合同总价20%的违约金。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 成交供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

（4）如供应商所提供的设备材料或服务未能达到投标文件或合同要求且双方无法达成协议的，采购人有权扣除供应商的全部履约保证金，并对该设备材料或服务另行采购。如履约保证金被扣除，供应商在3日内必须补足履约保证金金额，否则采购人有权单方解除合同，并且对供应商不作任何补偿。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求成交供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天，则按合同总价1%金额进行扣罚，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：其他事项

在项目实施过程中发生的一切安全责任事故，责任均由乙方自行承担。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经成交供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购代理机构的采购文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

第二十一条 附则

本合同一式陆份。甲方叁份， 乙方叁份。

甲方：　　　　　　　                    乙方：

（盖章）　　　　　　　　           　　（盖章）

法定代表人：（签字）　    　            　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　 　             　委托代理人：（签字）

邮政编码：　　　　　　   　          　　 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

传　　真：　　　　　　             　　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　   　          　 　开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　　　           银行帐号：

签约时间：                                签约时间：

（此合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一  关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市教育局：

我单位就2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件二   法定代表人授权委托书

瑞安市教育局

浙江华耀建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务：       手机号码：          电子邮箱：

为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三    投 标 函

瑞安市教育局

浙江华耀建设咨询有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件四   建议与少量偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件五   技术响应表

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六 开标一览表

项目编号：                                              （价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2020-2021年瑞安市智慧安防学校建设项目 | 大写： 小写： |  |

说明：

1. 报价一览表中报价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标报价包括网络运营费、设备材料购置费、运输装卸费、建安费、调试费、平台接入费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、隐蔽工程费、售后服务费、保险、税金等完成本项目涉及的全部费用，并承担一切风险责任。

2. 投标单位可自行选择报价，投标报价精确到元。

3.此栏内投标报价应与附件七“报价明细表”中合计总价相一致。

4. 此表不得自行增减内容，未提供此表的作没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件七   报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校门口人脸抓拍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校门口人脸抓拍摄像机 |  | 台 | 123 |  |  |
| 2 | 校门口人脸抓拍摄像机支架 |  | 付 | 123 |  |  |
| 3 | 监控网络箱 |  | 个 | 123 |  |  |
| 4 | 网络防雷器 |  | 台 | 123 |  |  |
| 5 | 超五类网线 |  | 米 | 2460 |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二、车辆识别抓拍 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 车辆道闸 |  | 台 | 40 |  |  |
| 8 | 出入口抓拍摄像机 |  | 台 | 80 |  |  |
| 9 | 车检器 |  | 台 | 80 |  |  |
| 10 | 线圈 |  | 卷 | 80 |  |  |
| 11 | 安全岛 |  | 座 | 40 |  |  |
| 12 | 超五类网线 |  | 米 | 1400 |  |  |
| 13 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三、人证比对访客 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 人证比对访客一体机 |  | 台 | 104 |  |  |
| 四、人脸比对人行通道 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 人脸识别模块/组件 |  | 台 | 408 |  |  |
| 16 | 单机芯左边道 |  | 台 | 101 |  |  |
| 17 | 双机芯中间道 |  | 台 | 93 |  |  |
| 18 | 单机芯右边道 |  | 台 | 101 |  |  |
| 19 | 人脸门禁 |  | 台 | 5 |  |  |
| 20 | 室外超五类线 |  | 米 | 10200 |  |  |
| 21 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 五、入口安检门 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 金属探测安检门 |  | 台 | 104 |  |  |
| 23 | 手持安检探测器 |  | 个 | 104 |  |  |
| 24 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 六、周界入侵和视频监控等系统 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 警戒摄像机 |  | 台 | 957 |  |  |
| 26 | 警戒摄像机支架 |  | 台 | 957 |  |  |
| 27 | 周界报警录像机 |  | 台 | 55 |  |  |
| 28 | 监控硬盘 |  | 个 | 259 |  |  |
| 29 | 监控网络箱 |  | 个 | 215 |  |  |
| 30 | 网络防雷器 |  | 台 | 215 |  |  |
| 31 | 千兆9口POE交换机 |  | 台 | 215 |  |  |
| 32 | 千兆24口汇聚交换机 |  | 台 | 55 |  |  |
| 33 | 千兆单模光纤收发器 |  | 对 | 211 |  |  |
| 34 | 4芯光缆 |  | 米 | 21100 |  |  |
| 35 | 超五类网线 |  | 米 | 71775 |  |  |
| 36 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 中心平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 政务云主机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 38 | 下一代防火墙 |  | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 智慧安防校园网关 |  | 台 | 7 |  |  |
| 40 | 公安雪亮专用链路 |  | 3年 | 1 |  |  |
| 41 | 施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 驻场人员服务费 | / | 常驻时间为合同签订次日起至本项目保修期结束 |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |

注： 1、以上格式为统一格式，投标人不得随意修改。

- 2、投标报价包括网络运营费、设备材料购置费、运输装卸费、建安费、平台接入费、调试费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、隐蔽工程费、售后服务费、保险、税金等完成本项目涉及的全部费用。

- 3、本项目为固定单价合同，甲方有权根据自身情况调整设备（材料）的数量，乙方不得因此拒绝。合同结算价为设备（材料）单价×实际成交数量×115%（15%为施工费）+常驻人员服务费。

- 4、其中施工费报价须为表中1-40项合计总价的15%（四舍五入精确到元），否则其报价文件将被否决。

- 5、报价要求详见本招标文件第二、第三部分的相关内容，在供货期限内固定综合单价不得调整。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八   中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

  - 如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标供应商声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件九    残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为七人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件与报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或否决已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标供应商。

- 评标细则

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  | 特定资格 |  | / |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 |  | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖电子签章 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 |  | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | - 投标不是固定价或投标报价超过最高限价的； - 投标有效期不足的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； - 仅提交“备份投标文件”的； - 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 技术、商务文件 | 合计70分 |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 4.1 | 投标人实力 （7分） | 0-2分 | - 投标人具备GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：带宽租赁服务、云计算服务）。 |  |
|  |  | 0-2分 | 投标人具备ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书（认证范围包含：带宽租赁服务、云计算服务），得2分。 |  |
|  |  | 0-3分 | 投标人政务云平台获得本年度公安部门信息系统安全等级保护认证，并取得三级及以上评定，得3分。如采购第三方政务云平台得1分，并提供授权证明，没有不得分。 |  |
|  |  | 注：需提供相关有效证书或证明文件扫描件（加盖投标人公章）。 |  |  |
| 4.2 | 业绩案例 （4分） | 0-4分 | 根据投标人2017年1月1日以来同类项目业绩，每1个业绩得1分，最高得4分。 注：同时提供合同及验收报告的扫描件（加盖投标人公章），否则不得分。业绩时间以合同签订时间为准。 |  |
| 4.3 | 投标产品的响应程度 （35分） | 0-20分 | - 技术指标完全满足得20分；技术指标有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。 - 证明材料：以投标人提供的技术指标承诺书（格式自拟）及技术偏差表的内容为准。 |  |
|  |  | 0-15分 | - 带"★"号的技术指标中有一项优于最低标准的，得0.5分，最高得15分。证明材料：提供采购文件第三章“采购目录及技术”中要求的检测报告或相关证明扫描件（加盖投标人公章）。 |  |
| 4.4 | 项目技术方案 （6分） | 0-2分 | 根据投标人提供技术方案与需求的吻合程度（包括方案的科学性、先进性、经济性、可行性和扩展性），进行综合评价。 |  |
|  |  | 0-2分 | 根据投标人提供技术方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势，进行综合评价。 |  |
|  |  | 0-2分 | 根据投标人提供技术方案是否符合业主系统对接的要求，进行综合评价。 |  |
| 4.5 | 建设实施方案 （6分） | 0-2分 | 根据投标人提供的项目实施方案中的组织结构是否合理、科学进行综合评价。 |  |
|  |  | 0-2分 | 根据投标人提供的项目实施方案中的管理措施是否合理、科学进行综合评价。 |  |
|  |  | 0-2分 | 根据投标人提供的项目实施方案中的实施流程详细、各项系统具体实施实现理解的描述进行综合评价。 |  |
| 4.6 | 人员技术力量 （4分） | 0-2分 | 项目负责人具有项目管理类或网络类或机电（安装）工程类中级职称的，得1分；具备项目管理类或网络类或机电（安装）工程类高级职称的的，得2分。 |  |
|  |  | 0-2分 | 项目技术负责人具有项目管理类或网络类或机电（安装）工程类中级职称的，得1分；具备项目管理类或网络类或机电（安装）工程类高级职称的的，得2分。 |  |
|  |  | 注：以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件（加盖投标人公章）和在投标人处2020年7月或8月份的社保证明扫描件（加盖投标人公章）。未按规定提供材料的不予得分。 |  |  |
| 4.7 | 售后服务 （8分） | 0-4分 | 根据售后服务方案（包括售后服务承诺、响应时间、响应程度等）合理性、完整性、服务能力等情况进行综合评价。 |  |
| 4.8 |  | 0-1分 | 根据售后维护人员情况进行综合评价。 |  |
|  |  | 0-2分 | 根据维护期内外的后续技术支持和维护能力等情况进行综合评价。 |  |
| 4.9 |  | 0-1分 | 针对本项目采购提供详细的培训计划，内容完整科学合理、具体、详细、可实施性等情况进行综合评价。 |  |
| 5 | 报价文件 |  | 合计30分 |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分30分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； - 如投标报价超过财政预算价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业扣除_6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标人库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。 注：为防止投标人恶意竞争或不平衡报价，本次报价评审过程中将对供应商的报价进行价格认定，如投标供应商的报价经评审明显低于其他供应商的报价或相关报价明显不合理的，评审小组将要求作出合理解释或说明，如供应商不能在规定时间内做出合理解释或说明的，或者评审小组对其解释或说明不能认可的，其报价得分将做0分处理。 |  |  |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 附表

政府采购活动现场确认声明书

浙江华耀建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2020年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内以扫描件方式发送至采购代理机构指定电子邮箱。