2021年照明监控系统维护

招标文件

采购方式：公开招标

采购项目编号：XCXZB20201116001

采购人：杭州市市容景观发展中心  （盖章）

采购代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司（盖章）

二〇二〇年十二月

# 目录

第一部分	招标公告	3

前附表	6

第二部分	投标须知	11

第三部分	用户需求书	27

第四部分	评标办法	37

第五部分	投标文件格式	44

第六部分	其它	69

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江新诚信工程咨询有限公司受杭州市市容景观发展中心委托，就2021年照明监控系统维护进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购项目编号：XCXZB20201116001

- 项目名称：2021年照明监控系统维护

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购数量 | 单位 | 预算总金额(万元) | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项 | 600万 | 本项目主要是对杭州市主城区和钱塘新区所纳入市管一把闸刀管理的道路照明远程灯光监控终端和杭州市主城区的景观一把闸刀管理的景观照明远程灯光监控终端（共计3618个已建远程灯光监控点,具体按实际结算）的维护以及该系统运行的网络通讯设备维护服务（除监控中心硬件部分外的其它所有服务）；对远程灯光监控点的新增服务（暂定40处）；并承担整个系统的通讯费用（包括但不限于监控终端通讯费、信息化设备通讯费，对现有网卡流量到期后，根据需要流量续费。）。 | 具体要求详见招标文件。 |

- 采购需求：详见附件

- 投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）特定资格条件：项目经理具有二级及以上注册建造师资格(机电工程) 。

（3）本项目不接受联合体投标。

六、特别说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右时间，建议各投标人抓紧时间办理，CA锁办理可联系CA锁公司客服400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，

（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、招标文件获取：

- 1. 获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件截止时间前。

2、获取网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）

3、获取方式：

已注册政采云平台的投标人可登陆平台，申请获取采购文件；未在政采云平台注册的投标人可以登录https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry申请注册。

八、资格审查：投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。

九、公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

十、投标文件递交：

1.提交投标文件截止时间：2021年 1 月 7 日 14 时 00 分（北京时间）

2.提交投标文件地点：杭州市拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦9F会议室

⑴电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

⑵介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（U盘）和纸质投标文件：投标截止时间前将介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（U盘）和纸质投标文件提交到浙江新诚信工程咨询有限公司(杭州市拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦9F会议室)

十二、开标时间：2021年 1 月 7 日 14 时 00 分（北京时间）

开标地点：杭州市拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦9F会议室

十三、其他事项

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告期限届满之日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十四、联系方式：

1、采购人联系方式：

采购人：杭州市市容景观发展中心

地址：杭州市体育场路231号

联系人：俞工

联系电话：0571-88070230

质疑答复联系人：  王工

质疑答复联系电话：0571-86982722

2、采购机构联系方式：

采购代理机构名称：浙江新诚信工程咨询有限公司

联系人：程婕

联系电话：17757079780

质疑答复联系人：  方铮

质疑答复联系电话：0571-87699833

传真：0571-88393957

地址：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9楼

邮箱：786658630@qq.com

3、同级政府采购监督管理部门：

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局政府采购监管处

地点：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

附件：招标文件

# 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年照明监控系统维护 |
| 2 | 项目地点 | 业主指定位置 |
| 3 | 采购项目编号 | XCXZB20201116001 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 本项目主要是对杭州市主城区和钱塘新区所纳入市管一把闸刀管理的道路照明远程灯光监控终端和杭州市主城区的景观一把闸刀管理的景观照明远程灯光监控终端（共计3618个已建远程灯光监控点,具体按实际结算）的维护以及该系统运行的网络通讯设备维护服务（除监控中心硬件部分外的其它所有服务）；对远程灯光监控点的新增服务（暂定40处）；并承担整个系统的通讯费用（包括但不限于监控终端通讯费、信息化设备通讯费，对现有网卡流量到期后，根据需要流量续费。）。 |
| 6 | 服务期 | 自合同签订起 1 年，暂定自2021年1月1日始至2021年12月31日止（最终以合同签订之日起算）；合同期内，投标人能严格履行合同，通过采购单位的考核，采购单位报经采购监管部门同意可以续签，有效期最长不超过 12 个月。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 采购预算 | 预算价人民币600万元，投标报价超过预算价的作无效标处理。 其中每个远程灯光监控终端控制点年维护费最高限价为1520元，每个新建远程灯光监控终端最高限价为12500元，投标人所报任一项综合单价超过此限价的均作无效标处理。 从2021年1月1日起至与本项目中标人签订合同期间，所产生的照明监控系统维护费用由本项目中标人按天折算支付给上年度的中标人。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查，资格审查不合格的供应商，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。如中标，采购人不接受中标人因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。投标人自行踏勘现场期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失自行承担。 |
| 11 | 招标答疑 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、有疑问的，必须在2020年12月 20日 17 时之前、将要求答疑的问题传真0571-88393957,并发电子邮件至786658630@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商。 |
| 12 | 招标文件的澄清与修改 | 采购人有权澄清和修改招标文件，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布补充公告（文件），澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间至少15日前通知；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 13 | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 14 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 15 | 投标文件的签章 | 电子签章；其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。若采用联合体投标的，除招标文件要求需要双方盖章的，其余均由联合体牵头人加盖。 |
| 16 | 投标文件递交截止时间 | 时间：2021年 1 月 7 日 14 时 00 分 |
| 17 | 投标文件的形成 | 投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”、“纸质投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3. 纸质投标文件：投标文件内容以纸质形式打印、签章并装订成册，报价文件需要单独装订成册。（纸质投标文件仅供评标委员会审阅方便及纸质存档使用，当内容与电子加密投标文件、备份投标文件不一致时，以电子投标文件内容为准。） |
| 18 | 投标文件的上传和递交： | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）备份投标文件、纸质投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件和纸质投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9楼， 接收人：程婕，电话：0571-87699830，17757079780）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： | （1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密（即2021年 1 月 7 日 14 时 30 分00秒前）。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 开标时间及地址 | 同投标截止时间与地点 |
| 21 | 投标文件有效期 | 投标截止日后90日历天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票。 金额：合同总价的2%。 递交时间：合同签订后5天内。 |
| 23 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） |
| 24 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定； 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章质疑与投诉的规定； 根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》 的规定； 根据浙江省财政厅--《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定； |
| 25 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定； 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章质疑与投诉的规定； 根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》 的规定； |
| 26 | 特别说明 | （1）供应商应认真仔细阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出质疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第22条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）招标文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 27 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费金额：以标项中标金额为计算基数，按以下标准费率计算值的48.54%收取，费率标准如下： 金额（万元）; 费率. 100以下部分; 1.5%. 100~500之间部分; 1.1%. 采购代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 采购代理服务费由中标人在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构支付。汇入以下账户 ： 户 名：浙江新诚信工程咨询有限公司 开 户：工商银行湖墅支行 账 号：1202020609900022785 |
| 28 | 支持中小企业 | 价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件所附格式要求提供《中小企业声明函》。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
|  |  | 企业信用融资： 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 29 | 财库[2016]125号的规定 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1、采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2、查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3、信用信息截止时点为投标文件递交截止日。 4、信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5、投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 6、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30 | 中标供应商要求 | 中标供应商应在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行注册，成为正式入库的供应商，否则将无法进行合同备案及付款。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 投标须知

- 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受杭州市财政局监督。

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标项目。

1.2本项目采购方式为公开招标。

2．定义

2.1“采购人”系指杭州市市容景观发展中心 。

2.2“采购代理机构”系指浙江新诚信工程咨询有限公司。

2.3“供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人企业。

2.4 “货物”系指供应商按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.5 “服务”系指招标文件或合同规定供应商须承担的供货、升级、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

3．合格的供应商及合格的投标货物和服务

3.1合格的供应商，详见采购公告第5条规定的供应商必须具备的资格条件并经评标委员会审查通过的。

3.2 合格的投标货物和服务，所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则必须具备相应有效的证书。

4．相关说明

4.1投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处

4.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 二、招标文件

5．招标文件组成

5.1本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

5.3招标文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释

6．招标文件的澄清

6.1 供应商在收到招标文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88393957，同时将问题发电子邮件至786658630@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式（传真）送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的内容在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布。

7．招标文件的修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以补充公告（文件）形式发布在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 招标文件的澄清、答复、修改、补充在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布，招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以浙江政府采购网发布的补充公告（文件）为准。

7.3 在补充公告（文件）发布后，如果供应商认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

7.4招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以获取招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

7.5请供应商关注上述网站上发布的补充公告（文件），在投标截止时间前招标人均有可能发布补充公告（文件），公开发布的补充公告（文件）将作为招标文件的组成部分，供应商未下载查看的，投标风险由供应商自行负责。

7.6任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

- 三、投标文件的编制

供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对招标文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9．投标文件构成

投标人向招标人递交的投标文件由商务资信文件、技术文件及报价文件三部分组成。具体内

容如下：

9.1 商务资信文件：

（1） 资信部分评分索引表；

（2） 投标人基本情况表；

（3） 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的

有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

（4） 资格证明文件：

A. 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（以下 a~e 项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出

具对应证明材料）

a.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”

或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具

的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

1.良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违

法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投

标人，其投标将作无效标处理。

2.健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1).投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、

现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，

提供资产负债表、利润表或损益表。

2).其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金

流量表。

3).新成立不足一年的公司须出具情况说明。

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由

投标人根据本项目情况自行拟定承诺函）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

1.投标人须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

2.投标人须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要

缴纳社会保障资金。

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标人须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式见本文件第六部分）

B.特定资格条件：项目经理具有二级及以上注册建造师资格(机电工程) 。

上述资格证明文件是招标人或招标代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投

标人应提交清晰的扫描件，若字迹模糊或不清晰的，则视为其投标文件所附证明材料缺乏真实性，其投标文件作无效标处理。

（6）投标人拥有的其它资质、荣誉证书；（如有，出具复印件加盖投标人公章）

（7）投标人曾承担过的与本项目有关的类似业绩情况；(如有，须提供合同复印件加盖公章，

原件备查)

（8）廉政承诺书；（格式见本文件第六部分）

（9）合同条款偏离表/商务条款偏离表；

（10）中小企业声明函；

（11）投标人的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见

书或者投标截止时间前 7 日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如

有）

（12）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具（如有）

（13）投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库〔2017〕141 号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

（14）与资信标评分有关的其他材料；

（15）投标人认为有必要提供的其它文件。

9.2 技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）技术部分评分索引表；

（2）技术响应一览表；

（3）养护方案，包括但不限于以下内容：

A. 针对本项目的养护方案：

包括现场养护方案、通讯养护方案、平台养护护方案；

B. 产品清单；

本项目所涉及的产品配件及附属物的完整名称、数量、产品规格、运行环境要求、其它附件

和应用案例证明材料等。

主要设备、备品配件详细配置表。

C. 实施计划：

a.针对本项目系统维护的详细实施计划；

b.维护过程的设施保障措施；

c.针对投标产品和原有监控管理平台的融合性进行说明；

d.针对本项目的人员配置，项目负责人（项目经理）及主要技术人员简历表、项目班子配

备情况辅助说明资料；

e.主要岗位设置、工作流程及内部考核办法；

f.维护服务响应措施；

g.其它。

（4）曾承担过的类似项目案例（如有，须出具合同复印件）。

（5）技术条款偏离表及建议书。

（6）投标人认为需要提供的其它文件及资料。

9.3报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

9.4 以上内容按照招标文件第六部分附件所附格式填写。没有提供格式的，投标人根据实际

情况自行设计并编制。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对招标文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标

人在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

11．投标报价

11.1 投标人应按招标文件中规定填写《报价表》。

11.2 本次报价方式为总价包干。本项目系统维护一个服务年度所需的一切人工、工具、设

备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及

潜在满足招标人监管要求可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入

投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

11.3 本工程新建远程终端所需设备（材料）均由投标人提供，所有材料质量须满足招标人

要求，投标人须自行根据市场情况，考虑采购、运输、保管等各项费用支出，一旦中标，无论何

种原因价格均不作调整。

11.4 维护已建设备所需的备品备件由投标人负责，投标人须自行根据市场情况，考虑采购、

运输、保管等各项费用支出，一旦中标，无论何种原因价格均不作调整。

11.5 各投标人必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，如发生漏、缺、少项，都将

被认为是中标人的报价让利行为。

▲11.6 每个远程灯光监控终端控制点年维护费最高限价为1520元，每个新建远程灯光监

控终端最高限价为12500元，投标人所报任一项综合单价超过此限价的均作无效标处理。

在 1 年服务期满后由招标人对中标人进行综合考评，综合考评通过并能较好地完成各项服

务及保障要求的，采购单位报经采购监管部门同意可以续签，有效期最长不超过 12 个月。

中标人需根据杭州市“智慧照明”的要求完善移动用户客户端，充分利用专用客户端、第

三方客户端等，形成有效的人机操作界面。

各投标人须自行考虑因上述工作内容可能产生的费用支出，并计入本次投标总价中。中标

后，招标人不再另行支付该费用。

11.7 投标人应充分考虑服务期间各类价格的风险、物价上涨因素、国家政策性调整风险和

自然条件，并计入总报价，今后此类因素均不作调整。

11.8 投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理。

11.9 本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考

虑。招标代理服务费计取标准见前附表。

11.10 本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本招标文

件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

12．投标货币

供应商用人民币报价。

13．投标保证金：本项目不缴纳。

14．投标有效期

14.1投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

14.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 四、投标文件的递交

15．投标文件的密封与标志

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件、纸质投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件和纸质投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9楼， 接收人：程婕，电话：0571-87699830，17757079780）。

a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

纸质投标文件：投标文件内容以纸质形式打印、签章并装订成册，报价文件需要单独装订成册。（纸质投标文件仅供评标委员会审阅方便及纸质存档使用，当内容与电子加密投标文件、备份投标文件不一致时，以电子投标文件内容为准。）

16．投标截止期

16.1供应商应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

16.2采购人收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

16.3采购人可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第16条规定的截止期后收到的任何投标文件。

18．投标文件的修改与撤回

18.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

18.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

19．无效标

19.1资格审查文件审核内容：

（1）资格审查文件不能充分证明符合资格条件的；

19.2商务技术评审阶段：

（1）	报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（2）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

（3）投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

（4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

（5）	未按招标文件规定装订的；

（6）	投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

（7）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（8）	投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（9）未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；；

（10）投标有效期、交货期、质保期、等条款不能满足招标文件要求的；

（11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（12）投标文件中提供了回扣；

（13）供应商串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

19.3报价文件评审阶段：

（1）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

（2）投标文件未按招标文件规定签字或盖章的；

（3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

（4）投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；

（5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（7）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（8）	投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（9）	未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的；

（10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（11）投标文件中提供了回扣；

（12）供应商串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

19.4 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 五、开标与评标

20开标形式

20.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

21开标准备

21.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

21.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22开标流程（两阶段）

22.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

22.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。在线公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价响应文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

23投标供应商资格审查

23.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

23.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

23.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

24．评标

24.1评审工作的组织

24.1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

24.2.评标委员会的组建

24.2.2评标委员会由采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

24.2.3评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

24.3评标委员会的职责

24.3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

24.4评审原则

24.4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

24.4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行 。

24.5评审意见的争议处理

24.5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

24.6评委纪律

24.6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

25评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

25.1 评审前准备

25.1.1由评审专家推选评审小组组长，并由采购单位派出专职纪检监督员参与整个开评标监管工作。

25.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、项目技术规范和服务要求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

25.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

25.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

25.3 投标文件的澄清、说明或补正

25.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

25.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.4 投标文件的错误修正

25.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

26投标文件有下列情况之一者将视为无效：

26.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”或纸质文件的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（11）投标文件不能满足招标文件载明的项目班组人员配备表最低要求的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

26.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过预算价的；

（7）仅提交“备份投标文件”或纸质文件的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

27投标文件的评估、比较、评分

27.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

27.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

28.修改评审结果

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

29.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名（小型和微型企业按扣除后的价格排名）；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

29.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

30起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

31．废标

31.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

- 六、确定中标人及授予合同

32．中标人的确定

32.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标、成交结果，招标文件随中标结果同时公告。

32.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

32.3 在采购机构发出中标通知书前，中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商。

32.4 供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

32.5 如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商。

32.6中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

32.7 在中标人签订合同并生效后，中标人即为中标供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他供应商

33．合同授予

33.1 本项目的合同将授予按本须知第29.2款所确定的中标人。

33.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

33.3采购人在授予合同时有权对招标设备的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

34．签订合同

34.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，并提交履约保证金。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

34.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

35.履约保证

35.1中标人在合同签订之日起5天内，须向采购人提交合同总价2%的履约保证金。履约保证金以现金支票或转账支票或电汇或银行汇票支付。

35.2如果中标人没有按照上述第34或35.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同标授予下一个中标候选人。

36.招标代理服务费

本项目的招标代理费由中标人支付，计取标准详见前附表。

37.质疑与投诉

详见前附表。

38.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商质疑（质疑期内一次性提出）

38.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

38.2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

38.3供应商投诉

疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

39．采购结束

39.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

39.2本项目的投标文件不予退回。

40. 售后服务考核

采购代理机构和采购人将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购供应商监督考核暂行办法》（杭财购[2008]910号），对供应商进行考核，采购代理机构和采购人不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构和采购人将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

41. 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

# 用户需求书

## 一、概况

本项目主要是对杭州市主城区和钱塘新区所纳入市管一把闸刀管理的道路照明远程灯光监控终端和杭州市主城区的景观一把闸刀管理的景观照明远程灯光监控终端（共计3618个已建远程灯光监控点,具体按实际结算）的维护以及该系统运行的网络通讯设备维护服务（除监控中心硬件部分外的其它所有服务）；对远程灯光监控点的新增服务（暂定40处）；并承担整个系统的通讯费用。

## 二、系统平台现状

杭州智慧照明系统采用BS结构的系统，通讯软件安装在通讯服务器上，数据服务安装在数据服务器上，通过账号授权可以登录杭州市智慧照明管理平台，通讯服务和后端处理采用TCP进行连接。在2019年12月31日前建设的终端采用GPRS通讯，在2020年1月1日后建设的终端采用4G通讯，现场SIM卡采用专网卡，通过拨号连接至服务器，从而达到数据的传输。该系统融入派工系统，灯具维修和终端维修都采用派工平台。

系统结构

## 三、远程监控终端

3.1终端技术参数

3.1.1前端监控终端设备技术参数

- 模块化结构的监控终端；

- 支持热插拔；

- 支持LNXALL接口；

- 具有远程抄表接口；

- 通讯模块独立运行，采用不低于4G专网卡进行通讯；

- 故障主动上报功能。

- 抗电强度1500V，50HZ无击穿无飞狐；

- 绝缘电阻大于10MΩ。

- 环境温度：-25℃~65℃。

3.1.2接口与硬件参数

- 典型模块化的结构设计

- 开关量输入输出模块：具备8路反馈采集，4路控制功能（板卡独立功能），带时钟芯片,96针欧式与主板进行连接；

- 串行口接口类型：RS232*2、RS232/RS485*2；

- 模拟量输入模块：具备3路电压和6路电路采样（板卡独立功能），96针欧式与主板进行连接；

- 电源防雷接口模块：三相交流电源输入，具有防雷功能，插针式接口；

- 电源供电模块：三相自动切换功能，可任意单项工作，具有5VDC、12VDC输出功能，96针欧式与主板进行连接；

- 带现场操作面板：中文显示，带操作按钮。

3.1.3接口电路参数

- 开关量采集：符合路灯前端开关箱二次回路的接口要求，并能采集其他非接触器其他反馈信号，具备其他的扩展功能的采集；

- 模拟量采集：可直接接电压信号，通过CT直接采集电流信号，采集误差优于2%；

- 继电器输出：符合亮灯前端开关箱二次回路的接口要求和分级控制要求。

4.1 新增终端技术要求

新增设备的性能均符合以下要求且不低于现有终端参数要求，并需要提供产品的检验报告和相关产品证书。

- 终端需要能够采集开关箱门传感器的信号的功能；

- 现场各项数据能够上传至杭州市智慧照明平台，如：电压、电流、接触器状态信息；

- 新增RTU具备智能配电箱内感知设备接入和管理能力， 并能够进行逻辑控制。如：对信息化配电箱和箱变内的视频、烟感、温度传感器等设备；

- 新建终端必须采用不低于4G通讯终端；

- 杭州智慧照明平台采用标准通讯协议，中标单位需要落实新增设备接入平台，平台不作针对性调整。

## 四、养护要求

4.1例行现场养护要求

  - 设备出现警告，不影响设备正常运行； 24小时内到达现场并处理完故障。

  - 出现部分设备损坏，不影响设备正常运行；24小时内到达现场并处理 完故障。

  - 设备故障，影响设备正常运行，8小时内到达现场并处理完故障。

  - 服务维护的单点费用包含单点故障处理以及更换硬件设备等相关维护服务产生的所有费用，不作变更。

  - 终端出现警告，不影响系统运行； 24小时内到达现场，处理故障。

  - 出现部分设备损坏，系统正常运行；24小时内到达现场处理故障。

  - 到现场后，无法解决问题须提供同档次机器供用户备用。

  - 一天24小时内的所有技术问题和故障问题。

  - 设备的定期巡检和养护工作。

  - 新建设备的安装调试接入和其他配合工作。

  - 每年需要对所有终端清洁和检查工作（一年不低于2次），并做好记录。

4.2亮灯保障要求

  - 各种亮灯保障的配合工作。

  - 做好记录工作，维护情况和突发情况及时上报中心。

  - 如有遇到亮灯保障任务时，终端所有故障都必须在亮灯前处理完毕；

## 五、合同服务条款

  - 年维护终端点数及新建终端点数需经招标人确认，并承担所有养护终端、新建终端，所需SIM卡流量的运营费用。

  - 编制年度、月度维护服务计划，经招标人审定后安排日常维护服务工作。

  - 中标人须按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织维护服务，保证设施正常运行。

  - 新建监控终端设备按照招标人的进度要求，完成现场设备的安装调试和并接入原有系统并进行投运工作，承担养护期内的通讯费用。

  - 掌握养护设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保设施监控系统完好和安全运行；

  - 对合同范围内的所有设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率。

  - 对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在维护服务工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

  - 中标人拟派项目组成人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；招标人有权要求中标人撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

  - 制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报招标人备案。

  - 维护服务期内，中标人有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作。

  - 对发现的故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证照明设施控制率达到100%、数据采集率达到99%。

  - 保持设备的清洁，无明显的污垢。及时清除未经许可的任何悬挂物。

  - 应建立24小时现场值班待命，及时处理各类来电事项，保证回复率达到100%，满意率98%以上。

  - 及时响应招标人要求，进行现场维护和技术支持工作，并进行技术培训工作。

16.中标后，乙方必须至少安排三人派驻在甲方进行驻点联络。

17.本合同终止时，中标人必须向招标人移交其使用的全部技术档案资料及硬件设施。

## 六、设备及维护清单

| 序号 | 名称 | 性能规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建灯光远程监控终端 | 不低于4G通讯，现场带液晶显示和操作按钮，三相供电带自动切换相位功能，三相电压采集、6路电流采集，可扩展，8路开关量输入、4路开关量输出、远程抄表接口、防雷接口、带8小时蓄电池、模块化结构、板卡可热插拔，配套电流互感器等配件，支持门开传感器采集功能。 | 见远程控制终端技术要求 |
| 2 | 维护已建设备备品（通讯模块） | 通讯模块，具有多中心配置功能，支持vpn专网卡拨号 |  |
| 3 | 维护已建设备备品（开关量模块） | 8路反馈采集，4路控制，带时钟芯片,96针欧式与主板连接 |  |
| 4 | 维护已建设备备品（模拟量模块） | 3路电压采集和6路电流采集（独立通道），96针欧式与主板连接 |  |
| 5 | 维护已建设备备品（主板） | 7槽主板96针欧式插槽、带接线端子和通讯接口，RS232*2、RS232/RS485*2，12V不间断电源供电接口 |  |
| 6 | 维护已建设备备品（电源供电模块） | 三相自动切换功能，可任意单相工作，具有5VDC、12VDC输出功能，96针欧式与主板连接 |  |
| 7 | 维护已建设备备品（电源防雷接口模块） | 双三相交流电源输入，具有防雷功能，插针式接口 |  |
| 8 | 维护已建设备备品（通讯协议模块） | 负责数据处理分析传输主动上送功能，96针欧式与主板连接 |  |
| 9 | 维护已建设备备品（显示操作面板） | 液晶显示面板，中文显示，带操作按钮，具备权限管理功能 |  |
| 10 | 监控终端通讯费 | 包含新建和现有终端通讯费用、监控中心Vpn专线费用和杭州市市容景观发展中心路灯专线费用 |  |
| 11 | 信息化设备通讯费 | 杭州目前具有200个信息化配电箱，信息化箱变21个，现有网卡流量到期后，需要根据需要流量续费 |  |

- 项目班组人员配备表如下：

项目班组人员配备表

| 序号 | 名称 | 配备人员 （人） | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有二级及以上注册建造师资格(机电工程) |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有电力专业工程师及以上职称 |  |
| 3 | 安全员 | 至少1人 | 具有注册安全工程师或C证 |  |
| 4 | 施工员 | 至少2人 | 具有施工员上岗证 |  |
| 5 | 高压电工 | 至少1人 | 具有高压电工证，且需经电力局相关部门培训考核合格，并提供人员备案信息。 |  |
| 6 | 维护人员 | 至少8人 | 需经电力局相关部门培训考核合格，并提供人员备案信息。 |  |
| 7 | 内勤 | 至少1人 |  |  |
| 8 | 监控中心值班员 | 至少3人 |  |  |
| 9 | 派驻中心工作人员 | 至少1人 |  |  |

## 备注：证书证明材料提供复印件并加盖公章。所有人员提供近3个月以上社会保险缴纳证明。

## 七、相关说明

违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消本次报价资格，已经成交的终止委托合同，一切后果由责任者自负。

- 第四部分  合同条款

合同将由杭州市市容景观发展中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，招标人将视作认同。

委托方（以下简称甲方）：  杭州市市容景观发展中心

受委托方（以下简称乙方）：

合同鉴证方：浙江新诚信工程咨询有限公司

根据      年      月    日杭州市市容景观发展中心2021年照明监控系统维护招标文件 （采购项目编号：XCXZB20201116001）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

## 一、合同文件

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。

## 二、承包范围

本合同的承包范围包括：对杭州市主城区和钱塘新区所纳入市管一把闸刀管理的道路照明远程灯光监控终端和杭州市主城区的景观一把闸刀管理的景观照明远程灯光监控终端（共计3618个已建远程灯光监控点,具体按实际结算）的维护以及该系统运行的网络通讯设备维护服务（除监控中心硬件部分外的其它所有服务）；对远程灯光监控点的新增服务（暂定40处）；并承担整个系统的通讯费用（包括但不限于监控终端通讯费、信息化设备通讯费，对现有网卡流量到期后，根据需要流量续费。）。

## 三、委托服务事项

以招标文件第三部分“用户需求”所述内容为准。

## 四、合同期限

1年。要求提供每天24小时的技术支持服务及系统维护服务。

合同期内，乙方能严格履行合同，在1年服务期满后由甲方对乙方进行综合考评，综合考评通过并能较好地完成各项服务及保障要求的，采购单位报经采购监管部门同意可以续签，有效期最长不超过12个月。

## 五、甲方的权利和义务

- 甲方有权对乙方的工作计划、业务计划、各类规章制度等做出修改，乙方应无条件服从招标人的安排。

- 负责乙方在实施项目过程中涉及有关单位的协调工作。

- 负责乙方在实施项目过程中的监督检查、安全质量考核等工作。

- 及时对乙方反映情况进行答复（一周内）。

- 严格按合同条款履行义务。

- 法规政策规定由甲方承担的其他责任。

## 六、乙方的权利和义务

- 根据有关法律、法规政策及本合同的规定，制订本项目的各项管理办法、规章制度、实施细则，但不得损害甲方的合法权益，获取不当利益；

- 乙方须严格执行招标文件及参加投标时提供的技术方案、质量及服务承诺；

- 乙方应加强重要活动、节假日、双休日的值班；

- 乙方应科学规范地实施维修、维护工作，确保各方人身安全；

- 乙方必须在保证维修质量、服务质量、文明作业的前提下，确保本项目所包括设备设施及整个系统的正常运行；

- 乙方所有服务人员都必须严格遵守国家和地方制定的各种法律、法规以及招标人的有关规定；

- 乙方所有用工必须符合《劳动合同法》的规定，乙方员工与乙方发生的一切劳动纠纷及其它纠纷乙方必须妥善处理，与甲方无任何关系；

- 乙方应执行甲方提出的监管要求；

- 乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付小费或赠送实物，违者将终止合同；

- 建立本项目的维修、维护保养服务管理档案并负责及时记载有关变更情况；

- 本合同终止时，乙方须根据甲方要求移交相关管理档案、财务等资料；

- 招标文件明确的须乙方承担的其它责任。

## 七、质量目标

乙方根据甲方的委托管理事项及要求严格按照系统维护服务计划、目标任务书和测试验收方案执行。

## 八、服务费

1.本项目的系统维护服务费按如下约定执行：

点位维护及新建单价按中标综合单价计，数量按实际结算，总价不超过中标总价。

从2021年1月1日起至与本项目中标人签订合同期间，所产生的照明监控系统维护费用由本项目中标人按天折算支付给上年度的中标人。

2.合同期限：

（1）自2021年  月  日始至  年  月  日止。

3.付款方式：

甲方根据财政资金拨付进度，凭乙方开具的正本发票和月度考核表按月支付相应费用给乙方。

4. 履约保证金

  - 乙方应缴付甲方履约保证金，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺。履约保证金为中标总价的2%计，合同期满后无息退还。

  - 乙方必须在签订承包合同后七天内将履约保证金存入甲方指定银行帐号或者提供相应的银行保函。甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或乙方违约而导致损失的金额或违约金，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内，补足扣除差额，保证承包期间保证金的完整。

  - 甲方认为乙方在承包期内没有应付而未付金额或违约行为，甲方在承包期满后或提前终止承包后一个月内退回应扣除金额的无息履约保证金。

  - 甲方有权在合同生效后，调整履约保证金的金额。乙方必须按要求将保证金差额缴付甲方。甲方调整履约保证金是考虑以下条款各项之一或全部：

  - 乙方承包的工作内容及费用的增减。

  - 甲方认为任何有必要调整的原因。

## 九、保险

1.第三者责任保险

乙方应按规定对本单位工作人员投保，以保证在服务期间人员和财产意外遭受损失时得到补偿。

2.员工人身意外保险

在承包期内，乙方应对其员工投保人身意外险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束。

## 十、规章制度

- 乙方及其员工在甲方工作地作业时应遵守甲方的一切行政管理规定和制度。

- 遇突发事件或安全检查时，乙方必须完全配合有关当局执行公务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

## 十一、不可抗力

在服务期内发生地震、自然灾害等不可抗力原因，导致合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

- 任何一方可以书面形式终止合同而无需作出任何赔偿。

- 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为的合法追偿。

十二、违约金或者损失赔偿额以及合同解除

1、考核及扣款

（1）集中控制装置或其他智慧照明装置损坏，或控制时间、地点出现差错的，应及时通知甲方，并在24小时内修复，未通知甲方或逾期未修复的，每发生一件，将处以500元人民币的扣款。累计3次的视为当月考核不合格。

（2）由于乙方工作不到位或不文明施工等情况，被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以1000元人民币的扣款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，情节严重的，甲方可直接终止本合同。

（3）乙方未按合同履行相关义务，视情节严重程度每次考核扣款500-2000元，情节严重的，当月考核不合格。

（4）数字城管抄告、市民投诉等应在规定时间内处理完成，每发生一件逾期未处理完成的，将处以500元人民币的扣款。城市照明实时监控平台的运行故障，应在24小时内恢复，逾期未恢复的，每发生一件，将处以500元人民币的扣款。累计3次的视为当月考核不合格。

（5）照明设施控制率达标值为100%、数据采集率为99%，单次发生控制率或者数据采集率每下降1%，处以2000元人民币的扣款，照明设施控制率达标值低于95%或者数据采集率低于95%，当月考核不合格。

（6）乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施，甲方有权提前终止合同。

（7）乙方确需更换项目成员，需征得甲方同意，擅自更换项目成员每次扣除工程款2000元/人，并立即整改，直至整改合格；拒不整改的下达停工令处置，因此造成的各种后果由乙方承担。变更后成员的执业资格不得低于变更前成员执业资格等级，并要及时对变更后成员进行安全文明施工作业、上岗资格等各类知识培训，以便员工能完全胜任本工程施工作业的各项工作需求。

（8）根据招标养护要求，完成对终端设备的养护，未按照约定时限完成处理故障，视情节严重程度每次考核扣款500-2000元，情节严重的，当月考核不合格。

（9）亮灯保障前未完成设备故障修复，未造成影响的每次扣款2000元人民币，造成影响的每次扣款5000元人民币，情节严重的，当月考核不合格；

2.提前终止

（1）乙方可以向甲方提前三个月发出书面通知终止承包，但乙方需要支付给甲方合同总价10%的赔偿金。

（2）乙方未能履行合同和遵守有关规定或乙方满足任一条否定指标或季度考核总分未达标的，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施,甲方有权提前终止合同。

（3）乙方中标后需立即进行设备与平台对接工作，1个月内无法完成调试，甲方有权提前终止合同，并需要支付给甲方合同总价10%的赔偿金。

3.自然终止

合同规定的服务期满，合同自然终止。

## 十三、争议

- 双方的招投标文件如与合同不一致，应以合同为准。

- 关于本合同争议，应双方友好协商解决，协商不一致，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

## 十四、其他事项

- 双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 本合同之附件均为合同有效组成部分；本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

- 本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

- 本合同一式柒份，甲方、乙方各执三份，鉴证方执一份。

- 本合同自签订且履约保证金交纳后生效。

甲方（公章）：杭州市市容景观发展中心

法定代表人或授权委托人：

地址：体育场路231号

邮编：310003

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：区号 – 办公固话   +手机

传真：区号-

开户银行：

帐号：

合同鉴证方（公章）：浙江新诚信工程咨询有限公司

法定代表人或主要负责人：

地址：

邮编：

电话：

鉴证日期：

# 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见

评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

2．熟悉招标文件和评标办法。

3．采购组织机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

供应商接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请30分钟之内赶到通知的指定地点接受澄清,如未能在30分钟之内达到指定地点的，视同该供应商自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由供应商自行承担。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关招标文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

5．完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

- 五、评标细则及标准

（一）商务资信部分（满分 20 分）

评标委员会对照评分标准和投标文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。

1.企业资信综合实力（0~15 分)

（1）投标人具有城市道路照明施工资质、承装（修、试）电力设施许可证、电子与智能化工程专业承包二

级以上资质的情况，每具有其中一个资质且在有效期以内的得 1 分，共计 3 分。【提供资质证书复印件】（0~3 分）

（2）投标方参与过大型国际会议（金砖会议、G20峰会、上合峰会等）亮灯保障工作且获得相关荣誉证书得1.5分，没有不得分。【提供获奖相关荣誉证书复印件】（0~1.5 分）

（3）拟投入本项目管理人员满足“项目班组人员配备表”中项目经理、技术负责人、安全员、施工员、高压电工、维护人员、内勤、监控中心值班员、派驻中心工作人员要求，得1.5分；维护人员每增加1人加0.5分，最多得1.5；每增加高压电工证1人加0.5分，最多1分；项目成员中有高级工程师职称加0.5分/人，最高0.5分；

【提供人员及社保清单以及相关人员的证书复印件为评分依据。】（0~4 .5分）

（4）投标人具有高新技术企业认定证书、ISO9000 质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，且证书在有效期内，每具备一项得 1 分。【以投标文件所附清晰可辩的有关证书复印件并加盖投标人公章为评分依据。】（0~3 分）

（5）企业具有信用等级：A 级或三级的得 1 分，AA 级或二级的得 2 分，AAA 级或一级的 3分；或获得《守合同重信用企业》证明省级的得 3 分、市级的得 2 分、县（区）级的得 1 分。【提供信用等级证明文件复印件】（0~3分）

上述（1）～（5）项如投标文件中未提供或未按要求提供相关复印件证明材料的均不得分。

2.类似业绩（0～5 分）

（1）政府采购中标项目中投标人自 2017年 1 月 1 日以来（以合同服务期限为准）实施过照明远程控制终端维护项目业绩100万以上的，有 1 个得 1分，最高不超过4分。

（2）政府采购中标项目中投标人自 2017年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）实施过照明远程控制终端建设项目业绩300万以上的，有 1 个得 0.5 分，最高不超过1分。

证明材料以清晰可辩的合同或中标通知书复印件为评分依据，未提供或未按要求提供证明材料的均不得分。

（二）技术部分（满分 60 分）

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

1. 养护配件选择与保障(5 分)

针对投标文件中所体现的养护配件选择、供应及维护方案情况酌情评分，优得 4~5 分，良得2~3 分，一般得1 分。

2. 新增监控终端产品（28 分）

（1）政府采购中标项目中项目合同签订时间在 2017年 1 月 1 日以后，本次投标配套终端产品在国内路灯

或景观灯项目中的应用情况，累计 800 套（含）以上，得 5 分；累计 500 套（含）以上，得 3 分，累计200 套

以上，得 1 分；以下不得分；以投标文件中所出具合同复印件为评分依据。（0~5分）

（2）政府采购中标项目中投标产品有规模使用，且使用年限达到 5 年后，还在正常使用的，有超过 300

套的证明文件的得 1 分，有超过 600 套的证明文件的得 2 分，有超过 900 套的证明文件的得 3 分；以投标文

件中提供合同复印件以及用户报告证明文件。（0~3分）

（3）终端产品具有高新产品认证和具有优秀工业产品证书得 3分，没有不得分；以投标文件中所附相关证

书复印件为评分依据。（0~3 分）

（4）新增RTU具备杭州现智能配电箱内感知设备数据汇集，并通过传输模块上传至杭州市智慧照明平台 (如：视频、烟感、温度传感器等)，并能够进行逻辑控制。该功能需要杭州使用单位出具用户证明。得分2分；(0~2分)

（5）新增终端产品功能响应情况（0~15 分）

1、本体结构具备插板式结构，支持带电热插拔功。

2、监控终端产品应能直接采集交流工频电量，实现对电压、电流、有功功率、频率、功率因素的测量，并向远方发送数字量。

3、监控终端产品应能接收和执行遥控命令、校时命令和复位命令。

4、监控终端内部程序出现程序死机或死循环时，能够自动恢复。

5、可扩展48路电流、电缆防盗、单灯控制检测、对智能电表远程数据采集和光照度采集的功能。

6、监控终端产品可通过“诊断”功能诊断通迅板、采样板和控制板的工作状态。

7、当脱离上位机时，监控终端产品应能单端采集实时数据和信息。

8、监控中心软件出现故障时，监控终端能够按照既定策略控制开关灯运行。

9、监控终端产品应能够保证在断电后重新接上电源，通讯系统能正常运行，并确保实时数据不丢失。

10、监控终端采用三相电源供电，当其中任意两相电源断电，终端会自动切换到带电相位工作，三相没电能够切换到蓄电池给设备供电。

11、设备在-40摄氏度 到 85 摄氏度环境下能够正常工作，并在正常大气条件下，绝缘电阻大于10MΩ，1.5kv 工频耐电压，未出现击穿和短路。

以上技术参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。

以投标文件中所附省级及以上第三方权威机构出具的检测报告所体现内容为评分依据（出具检测报告时间在2017年1月1日至2020年12月1日）。

3. 养护方案（0~5 分）

（1）现场日常值班、重大保障的值班人员安排、突发事件处理和保障方案合理性评分，优得3分，良2分，一

般得1分，差不得分；

（2）值班人员的安排、交接班、记录档案齐全合理。优得2分，良1分，差不得分；

4. 通讯养护方案(0~5 分)

（1）对杭州照明控制终端通讯部分有针对性的养护保障建议, 优得2分，良1分，差不得分；

（2）对通讯故障能否准确定位故障点，快速解决问题的方案，优得3分，良2分，一般得1分，差不得分；

5. 项目组织与实施（0～15 分）

（1）评价投标人制定的组织实施方案，包括组织计划、养护安排以及团队组成、管理措施等。优得 5 分，

良得 3-4 分，一般得 1~2 分，差不得分；（0~5 分）

（2）实施过程的设施保障体系是否健全（是否具备工程车 2 分（车辆行驶证），是否有本地化网点 2 分

（提供本地化网点证明材料如：营业执照，租用办公场所合同等），是否有客服保障机制 1 分）（0~5 分）

（3）项目施工团队是否具备足够的维护力量，是否有良好的照明施工经验，是否具备本地照明改造经验等

情况进行评分，实力强的得 3 分，其它酌情扣分；项目负责人具备路灯和景观灯养护的专业经验和项目组织能力

的，得 2 分。（0~5 分）

须出具曾参与过的项目合同复印件或加盖业主公章的证明材料复印件为评分依据，证明材料未提供或无法体

现项目负责人、项目施工团队人员信息的均不得分。

6. 投标文件编制质量（0~2 分）

（三）商务报价（满分20分）

商务报价按综合评分因素及标准对投标人最终的报价的评标价进行统一计算评分，由评标委员会按综合评分

因素及标准要求集体判定评分。

1.全部投标人有效报价中的最低报价为最佳报价，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为最佳报价，

其商务报价得分为满分；

2.以最佳报价为评标基准价，其他投标人的商务报价得分统一按照如下公式计算：

投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即 20%）×100

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，投标人为小型或微型企业且

所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除 6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：中小企业声明函及及当地中小企业行政主管部门的确认意见或者投标截止时间前 7

日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果，未按要求提供此二项证明材料的（二者缺一

不可）均不被认定为中小企业，即投标报价不予扣减。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人如为监狱企

业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除 6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱

企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门的确认意或者投标截止时间前 7

日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

的规定，投标人如为符合条件的残疾人福利性单位，其投标报价扣除 6%后参与评审。

投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》，未提供该声明函的，投标报价不予扣减。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、

成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（四）其他

评分时保留小数点后 1 位小数，计算评分值时保留小数点后 2 位小数，由评标委员会当场统一计算。

投标人的最终总得分为商务资信、技术及报价部分三部分得分的总和。

投标总报价高于所投标项财政预算金额的，其投标将作为无效标处理。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 投标文件格式

说明：

1．投标文件由供应商根据照招标文件要求参照附件格式编制。

2．供应商根据实际情况填写。

3．招标文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

#### 投标文件封面（格式仅供参考）

正本/副本

项目名称：2021年照明监控系统维护

采购项目编号：

投 标 文 件

（商务资信文件/报价文件/技术文件）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

## 报价文件部分格式

- 投标函

投标函

杭州市市容景观发展中心 ：

浙江新诚信工程咨询有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件一份电子加密标书、一份备份标书文件、两份纸质文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：年月日

单位地址：邮编：电话：传真：

2.开标一览表

开标一览表

项目名称： 项目编号：

| #### 投标总价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1．“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标总价中，如以后

已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，招标人均不予支付。

2.表中“投标总价”为服务期一年的费用。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日 期：

3.报价相关表格

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

元人民币

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价最高限价 | 综合单价报价 | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程灯光监控终端维护 | 个 | 3618 | 1520元 |  |  | 包含设备更换、故障处理以及通讯等所 有费用 |
| 2 | 远程灯光监控终端新建 | 个 | 40 | 12500元 |  |  | 包含设备、安装材 料、安装调试、通讯等所有费用 |
| 3 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写 ¥： |  |  |  |  |  |

说明：1.综合单价应包括完成工程所需人工费、施工机械使用费、材料费、管理费、利润、中心监控平台的设备建设、监控平台的软件开发及其他合同明示或暗示的风险、责任和义务等。

2.“其它”一栏由投标人自行考虑填报（明细自列），如以后工程中已实施而未列入报价的费用被将视为投标人优惠，招标人均不予支付。

3. 表中内容可自行扩展。

4.此表“投标总价”应与“开标一览表”中的投标报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的报价金额为准。

5.“投标总价”为第一年的费用。报价计算以远程灯光监控终端维护3618个点，远程灯光

监控终端新建 40个点为基数进行计算，超出综合单价最高限价或投标总价超过采购预算的均为无效标。

6．中标候选人需安排人员在中心监控平台进行 24 小时值班。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章) 日期：

四、商务资信文件部分格式

  - 资信部分评分索引表

商务资信部分评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2投标人基本情况

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 (万元) |  |  | 固定资产 (万元) |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
| 获得的荣誉证书情况 | 名称 | 颁发部门 | 等级 |  |  | 颁发时间 |  |
| 投标人近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |  |
| 投标人近三年承担过的类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力的说明 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4法定代表人资格证明及授权委托书

附件 4.4.1

法定代表人资格证明书

系 	的法定代表人。身份证号： 	。特此证明

投标人：(盖公章)

日期： 	年 	月 	日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件 4.4.2

授权委托书

我 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 	（姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加  （招标人）   的 		项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一   切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标人：（盖公章）

法定代表人（签字或盖章） 法定代表人身份证号码： 授权代表（签字或盖章） 授权代表身份证号码：

年	月	日

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

4.5资格审查需要的资料

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第五条要求 | 招标文件 P13 页 9.1（4）条规定的相关资料 |  |

注：证明材料附后。

4.5.1基本资格条件相关证明材料

a.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

1

如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”  或“营业执照”；

2

如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3

4

如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具  的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1

投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、  现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，   提供资产负债表、利润表或损益表。

2

其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金  流量表。

3

新成立不足一年的公司须出具情况说明。

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由   投标人根据本项目情况自定）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

1

投标人须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

2

投标人须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）  依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要

缴纳社会保障资金。

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 投标人须在投标文件中出具《声明函》。（参考格式如下）

声明函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日 期 ：	  年	  月	  日

  - 类似项目

类似业绩一览表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 服 务 内 容 | 委 托 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附清晰可辨的合同复印件。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章) 日期：

  - 廉政承诺书

廉政承诺书

杭州市市容景观发展中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；  四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行

为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单

位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

202  年＿月 ＿日

  - 合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

说明：投标人须分别填写商务和合同条款偏离表，若不填写，视作全部响应招标文件要求。

投标人(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日	期：

  - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号） 的规定，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 	单位的 		项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 	（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

  - 投标人的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前 7 日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

  - 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具（如有）

  - 残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：日	期：

五、技术文件部分格式

技术文件相关表格附后，未提供格式的由投标人自行拟定。

  - 技术部分评分索引表

技术部分评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 服务期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： 日期：

  - 主要设备、备品配件详细配置表

主要设备、备品配件详细配置表

| 序号 | 名称 | 品牌及产地 | 型号 | 性能规格 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建灯光远程监控终端 |  |  |  |  |
| 2 | 维护已建设备备品（通讯模块） |  |  |  |  |
| 3 | 维护已建设备备品（开关量模块） |  |  |  |  |
| 4 | 维护已建设备备品（模拟量模块） |  |  |  |  |
| 5 | 维护已建设备备品（主板） |  |  |  |  |
| 6 | 维护已建设备备品（电源供电模块） |  |  |  |  |
| 7 | 维护已建设备备品（电源防雷接口模块） |  |  |  |  |
| 8 | 维护已建设备备品（通讯协议模块） |  |  |  |  |
| 9 | 维护已建设备备品（显示操作面板） |  |  |  |  |

注：新建设备必须对原有灯光监管平台的融合性进行简要说明，维护备品必须对原有远程监控终   端兼容，并简要说明对原有终端的匹配性。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

  - 拟派本项目人员配置

项目班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已服务过的同类工程 情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 本项目一旦我方成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人（项目经理）及主要技术人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本项目类似业绩年限 |  |  |
| 相关资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章) 日期：

5.4技术偏离表及建议

技术偏离表及建议

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：若不填写，视作响应招标文件要求。

建议：

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章) 日期：

# 第六部分	其它

## 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从 2014年 7 月 1 日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

- 适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核， 与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

政府采购活动现场确认声明书

浙江新诚信工程咨询有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：     ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日