鹿城区政府分散采购

采 购 文 件

| 项目编号： | DLDL2021214 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程 |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市鹿城区水利工程建设中心 |
| --- | --- | --- |
| 代理机构 | ： | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 |

二〇二一年八月

目    录

投标人须知前附表	6

第一部分    投标人须知	10

一、  说明	10

二、 采购文件	11

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交	16

五、 开标	17

六、 评  标	18

七、 授予合同	22

第二部分   政府采购政策功能相关说明	24

第三部分   合同主要条款	31

第四部分   投标文件格式	39

第五部分   采购内容及要求	68

第六部分   评标原则及方法	93

注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程公开招标公告

项目概况

瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年9月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLDL2021214

项目名称：瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程

预算金额（元）：11800000

最高限价（元）：10988545.81

采购需求：详见采购内容及要求

标项名称: 瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程
    数量: 1  
    预算金额（元）: 11800000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程智能交通系统主要包括新建三大块系统内容：电子警察系统、视频监控系统、交通信号控制系统等，具体内容详见采购要求部分。

备注：

合同履约期限：合同签订后12个月内完成系统设备安装及上线调试，并进入试运行阶段，系统试运行满30天无运维及质量问题后进行验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标供应商必须自有可用于本项目实施的运营光纤网络资源。

三、获取招标文件

时间：/至2021年9月7日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：自行下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年9月7日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；

开标时间：2021年9月7日 09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；温州市公共资源交易中心鹿城分中心（温州市宽带路18号科技大楼）（线下）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市鹿城区水利工程建设中心

地    址：温州市鹿城区龙瑞大厦

传    真：/

项目联系人（询问）：李女士

项目联系方式（询问）：0577- 55564105

质疑联系人：李女士

质疑联系方式：0577- 55564105

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地    址：温州市温州大道718号雅特尔大厦六楼

传    真：0577-28877770

项目联系人（询问）：蒋贤德/陈密珍

项目联系方式（询问）：15258671700/15968744226

质疑联系人：占日红

质疑联系方式：13957774445

3.同级政府采购监管部门：温州市鹿城区财政局

联系人：黄女士

联系电话电话：0577-88359173

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市鹿城区水利工程建设中心 联系地址：温州市鹿城区龙瑞大厦 联系人：李女士 联系电话：0577- 55564105 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 代理机构地址：温州市温州大道718号雅特尔大厦六楼 联系人：蒋贤德 电 话：15258671700 |
| 3 | 项目名称 | 瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程 项目编号：DLDL2021214 |
| 4 | 采购内容 | 瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程，具体内容详见采购文件第五部分。 本项目采购预算为11800000元整。 ▲最高限价（元）：10988545.81 |
| 5 | 项目工期 | ▲合同签订后12个月内完成系统设备安装及上线调试，并进入试运行阶段，系统试运行满30天无运维及质量问题后进行验收。 |
| 6 | ▲投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：投标供应商必须自有可用于本项目实施的运营光纤网络资源。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | (不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 (不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 (不召开 |
| 10 | 投标文件递交截止时间 | 2021年9月7日09时30分 |
| 11 | 分包 | □允许 (不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖：电子签章。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）”。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。 （2）“备份投标文件”： 可以在投标截止时间前提交以电文形式的备份投标文件（发送到邮箱297343229@qq.com） |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前提交电文文档形式的备份投标文件（发送到297343229@qq.com）（防疫期间不建议供应商本代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 递交投标文件地点 | 政采云平台在线提交（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间 和评标地点 | 开标时间：2021年9月7日09时30分 评标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；温州市公共资源交易中心鹿城分中心（温州市宽带路18号科技大楼）（线下） |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 履约担保 | (不需要 ☑需要 接受银行转账、履约保函（银行保函或保险）的履约担保 履约担保的金额：合同价的 5 %。 中标供应商在合同签订后14天内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性，在合同履行期满后无息退还。 |
| 26 | 政府采购 扶持政策 | 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 上述三点内容详见附件相关规定。 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目 非 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目，也 非 （“是”或者“非”）预留份额的采购项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于 其他未列明 行业。 3. 本项目对小型和微型企业提供的货物及符合政府采购扶持政策的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4.本项目涉及多种货物和多个制造商，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。 |
| 27 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。 核心产品为：无 |
| 28 | 投标人信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 （6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构邮箱：297343229@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 采购代理服务费、咨询费 | 1、本项目采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》标准计取，按39000元计取，由中标供应商在领取成交通知书时向采购代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价。 2、本项目工程造价咨询费用按21000元计取，由中标供应商在领取成交通知书时进行支付，该服务费须计入投标报价。 3、采购代理服务费、工程造价咨询费可以是现金、支票或汇票。 |

# 第一部分    投标人须知

## 一、  说明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格投标人要求以采购公告对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：所有核心产品品牌均相同按同品牌投标人计算（本项目为服务项目，无核心产品）。

6.3根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

## 二、 采购文件

7.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.质疑

8.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.投诉

9.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购文件如有补充更正均见“浙江政府采购网”（http://www.zcygov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三、 投标文件的编制

11. 投标文件的形式和效力

11.1投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分。

12.2 资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 3 | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。 |
| 4 | 2020年06月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 5 | 2020年06月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 |
| 8 | 诚信投标承诺书 |
| 9 | 至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图。 |
| 10 | 特定资格要求：投标供应商必须自有可用于本项目实施的运营光纤网络资源，提供申明函。 |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- ▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明：

- 若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。

- 若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。

12.3 商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 投标人基本情况介绍 |
| 3 | 投标人企业资信及认证 |
| 4 | 技术要求应答表、商务条款偏离表 |
| 5 | 投标主要设备品牌、技术性能情况介绍 |
| 6 | 投标人同类项目案例 |
| 7 | 项目负责人情况表及技术人员情况表 |
| 8 | 技术实施及培训方案 |
| 9 | 产品节能环保情况 |
| 10 | 售后服务及承诺 |
| 11 | 其他投标人认为需要提供的材料（自行拟定） |
| 12 | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，未提供格式由供应商自拟 |

备注：

- 投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.4 报价文件标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标分项报价表 |
| 3 | 中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函（见采购文件相关附件，非此类企业可无须提供） |

13.投标文件编制

13.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查资料”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

13.3本采购文件“第四部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

14.投标文件的签章

14.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表第17款；

14.2投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并时加盖投标人公章（电子签章）。

14.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

15.投标文件的形式

15.1投标文件的形式：见投标人须知前附表第18款；

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

16.投标文件的份数

16.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

17.投标报价

17.1 投标人应报出本项目咨询服务所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

17.2根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定，本项目验收费用由成交供应商支付，如因供应商原因造成验收不通过的，所产生的验收费用重新计算。

17.3 投标总报价应是中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的货物及服务价款，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

17.4 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

17.5 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.6所有投标报价均以人民币报价。

17.7 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

17.8 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.9 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

12. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

19. 投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 投标文件的递交

20. 投标文件的递交

20.1投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

21. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第21款。

22. 投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

23. 投标文件的备选方案

23.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标

24. 开标形式

24.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

25. 开标准备

25.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

25.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.开标流程（两阶段）

26.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起半个小时内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：297343229@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

26.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效投标人的报价文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录，投标人在线进行确认。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

27. 投标人资格审查

27.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

27.2投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

27.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、 评  标

28. 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

29. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

30. 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

30.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

5）仅提交“备份投标文件”的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

30.2▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除30.1条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除30.1条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；报价文件明细表计算错误，出现较大差错；

4）除30.1条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

30.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

30.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

30.5实质上没有响应采购文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31.2若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

31.3投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.4▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

31.6经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应采购文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

32. 评标原则和评标办法

32.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

32.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.4本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

32.5▲根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的，此项目废标，应重新组织采购。

32.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

32.7▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.确定中标候选人

33.1本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

33.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

33.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织采购：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

33.4采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

34. 评标细则详见“评标原则及方法”。

35. 可中止电子交易活动的情形

35.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、 授予合同

36. 确定中标人

36.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2中标人确定之日起2个工作日内，在“浙江政府采购网”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

36.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

36.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

37. 签订合同

37.1公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

37.2采购文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

37.3拒签合同的责任

37.4中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标投标人承担。

政府采购活动现场确认声明书

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加          项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签字：

年  月  日

第二部分   政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.   享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.   享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（格式见附件2）；

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
    1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：      年    月     日

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件3：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

# 第三部分   合同主要条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

采 购 单 位：

中标供应商：                      _

签  订 日 期：

（格式供参考，最终以双方签字盖章的合同文本为准）

合同主要条款

编号  ：

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

采  购  人：

成交供应商：                      _

签  订 日 期：

甲方：                                             乙方：

年     月     日在温州市鹿城区水利工程建设中心的                   采购中，甲方接受乙方对本次设备的报价，甲乙双方及采购方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1、采购设备内容及价格（详细清单可附后）                           单位：  人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

2、本合同总价为完成本项目所需的所有费用，包括货物款（含系统平台）、随设备提供的备品配件、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、施工、安装调试、验收（含第三方验收）、人员培训、技术服务、售后服务、材料、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。

2.1甲方提出的产品变更或由乙方提出的合理化建议，经甲方同意采纳的产品型号、规格等各方面的变更，可根据原合同单价计算变更费用。但属乙方投标漏项少算的产品及服务费用不得追补。

2.2因政策或因甲方实施计划改变导致部分合同内容不实施的，该部分金额将按投标报价金额在竣工验收时从支付款项中扣除（如投标报价中未列明，则以第三方审定造价为准），双方就此协商签订相关补充协议；如在竣工验收时经验收发现有项目内容在系统建设时未实施，则扣除该未实施部分的内容后予以结算。

3、产品、材料供应

本合同范围所需的产品均由乙方提供。采购供应的材料、产品均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的产品材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

4、产品包装

4.1为了保证产品在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1乙方应在每件包装箱上,明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

5.2乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

- 本合同产品的免费系统运维服务期限为系统验收合格交付使用及培训完成后  2年  。

在产品质量保证期限内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的软件实行终身维护，维护时只收成本费。

7、产品资料

档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有。开箱验收后由甲方保管。

8、工期：             ，地点：                                   。

9、付款方式与结算

本合同签订后7天内乙方向甲方缴纳合同价款的5%作为履约保证金（接受保函）；乙方递交了履约保证金后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%预付款；完成整体系统设备安装及上线调试后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的60%；项目试运营期满整体验收合格并移交后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总额的90%，并无息退还履约保证金；项目正常运行满一年后支付合同总价5%，剩余5%在项目2年免费运维服务到期后支付。

10、违约责任

10.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，如产品有功能原理性错误或者设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）接到甲方通知后，温州及附近地区___小时内，外地___小时内派人赴现场处理产品质量问题。

3）由于甲方保管不善或使用不当造成产品短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货验收或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期交货验收

乙方逾期交货验收，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚款按合同总价的0.8%计收，直至交货验收为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）。逾期交货验收的违约赔偿最高限额为合同总价的8%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货验收，甲方可考虑终止合同。

2）乙方不能交货验收或甲方中途退货

乙方不能交货验收，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的20%计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

3）经双方协商同意延期交货验收和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

11、争端的解决

11.1合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地申请法院提请诉讼。

11.2诉讼费用除诉讼机构另有裁决外应由败诉方承担。

11.3在诉讼期间，除正在执行诉讼部分外本合同的其他部分应继续执行。

12、约定事项：

12.1本合同一式伍份，甲方、乙方各执两份，代理机构一份。

12.2合同经甲乙双方签字盖章后生效。

12.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

12.4本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以甲方招标文件，乙方投标文件和承诺为准，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：

法人代表：                                          法人代表：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                          联系电话：

传    真：                                          传    真：

地    址：                                          地    址：

统一社会信用代码：                                  开户银行：

营业地址：

电话号码：                                          开户名称：

开户行：

账号：                                              账号：

签订日期：                                          签订日期：

温州市级政府采购项目履约验收报告（参考格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |
| --- |
| （一）项目基本情况 |
| 采购人名称 |  | 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同签订时间 |  | 合同规定验收时间 |  |
| 项目类型 | (货物/(服务 | 合同金额 |  |
| （二）验收方式与方法 |
| 验收组织方式 | (自行组织/(委托代理 | 代理机构名称 |  |
| 验收方式 | (一般验收程序/ (简易验收程序 | 选择简易验收理由 |  |
| 验收方法 | (一次性验收/(分段验收/(分期验收 | 选择非一次性验收理由 |  |
| 大型或复杂项目 | (是/(否 | 邀请本项目其他供应商 | (是/(否 |
|  | 参与验收监测机构名称 |  |  | 参与验收供应商名称 |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 | (是/(否 | 采购人、使用人分离项目 | (是/(否 |
|  | 参与验收服务对象 |  |  | 使用单位名称 |  |
| （三）验收人员组成 |
| 验收小组总人数 |  | 专业技术人员人数 |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 | 工作单位 | 职称（专业） | 联系方式 | 备注 |
| （四）验收主要指标和标准 |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 单价 | 金额 |
| 二、验收情况 |
| 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |
| 第三方参考情况说明 | 评价对象 | 评价结果 | 理由 | 签字 |
|  | 检测机构 | (合格/(不合格 |  |  |
|  | 其他供应商 | (合格/(不合格 |  |  |
|  | 服务对象 | (合格/(不合格 |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 货物清单 | (合格 (不合格 |  | 品牌、型号、规格、数量、及外观数量 | (合 格 (不合格 |  |
|  | 技术、性能指标 | (合格 (不合格 |  | 运行状况及安装调试 | (合 格 (不合格 |  |
|  | 质量证明文件 | (合格 (不合格 |  | 售后服务承诺 | (合 格 (不合格 |  |
|  | 安全标准 | (合格 (不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | (合 格 (不合格 |  |
| 服务类验收内容及结果 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 服务质量 | (合格 (不合格 |  | 服务进度 | (合 格 (不合格 |  |
|  | 人员、设备配备情况 | (合格 (不合格 |  | 安全标准 | (合 格 (不合格 |  |
|  | 服务承诺时限 | (合格 (不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | (合 格 (不合格 |  |
| 三、验收结论 |
| 存在问题和改进意见 |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见：(合 格 (不合格 其他需要说明的事项： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |

注：1、验收标准根据《温州市政府采购履约验收办法》执行。

2、采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

3、向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第四部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

- 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。

- 2020年06月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 2020年06月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

- 诚信投标承诺书

- 至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图

十、投标供应商必须自有可用于本项目实施的运营光纤网络资源，提供申明函。

1、法定代表人授权书

温州市鹿城区水利工程建设中心：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

说明：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

3、2020年度或之后的财务报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件）；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件)；

3.成立一年内的公司可提交验资证明复印件；

4.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，采购人和采购代理机构不得再要求投标人提供银行资信证明等类似文件。投标文件中仅需提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件即可。

4、2020年06月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指投标人依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

5、2020年06月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市鹿城区水利工程建设中心：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行本次              （项目名称）政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明函

温州市鹿城区水利工程建设中心：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

我方            （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

8、诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人全称(盖章)

投标人代表（签字或盖章）

日 期

9、至本项目投标截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图

10、自有可用于本项目实施的运营光纤网络资源申明函

温州市鹿城区水利工程建设中心：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

我方 （供应商名称）承诺自有履行本次              （项目名称）实施的运营光纤网络资源。自有可用于本项目实施的运营光纤网络资源情况如下：（提供运营光纤网络资源情况介绍，并附必要的佐证材料）       ；

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（商务技术文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商 务 技 术 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

1	投标函

2	技术要求应答表、商务条款偏离表

3	投标人同类项目案例

4	投标人基本情况介绍

5	供应商针对本项目的了解情况及详细技术服务方案

6	项目负责人情况表及技术人员情况表

7	售后服务及承诺(投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务价格、保险、付款条件、技术服务等方面的优惠及针对使用功能及常规故障诊断、排除的培训方案。)

8	资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供）

9	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

附件一

投 标 函

温州市鹿城区水利工程建设中心：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独提交：

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件 。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方处罚。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

- 在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

- 单位、法定代表人（单位负责人）、本项目被授权人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

(1)技术要求应答表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术要求 | 投标人技术响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以上响应内容为填写示例，具体内容以“采购内容及要求”部分为准。

- 格式可根据填写内容进行扩展。

- 此表必须填写，未填写的视为完全响应技术指标要求，且评分细则中“投标产品配置及对招标文件的响应度及符合性”部分不予量分。

- 偏离部分应如实填写响应、正偏离、负偏离

说明：

注：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 支付方式 |  |  |  |  |
| 3 | 免费质保、维护期 |  |  |  |  |
| 4 | 完工时间 |  |  |  |  |
| 5 | 交付地点 |  |  |  |  |
|  | 服务标准 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

投标人同类项目案例情况

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料；

3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件四

项目负责人资格情况表

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3、项目负责人业绩 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 完成年份 | 获奖情况 |

注：技术负责人同格式，附相关评职称、资格证书等证明材料

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

项目服务人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/学位 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评分要求附相关人员的证书、证件，此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（报价文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

报 价 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 投标报价 | 投标总价 （大写）： （小写）：¥ |
| --- | --- |

说明：

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

- 投标报价须与投标分项报价表中的合计价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件二

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 技术参数、规格等 | 数量 | 品牌名称、型号 | 单价（含税） | 合价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收费（含第三方验收费） |  |  |
| 5 | 人员培训费、技术服务费（如有） |  |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |
| 7 | 采购代理服务费 | 含 |  |
| 8 | 其他 |  |  |
| 总 计 价 |  |

说明：

1. 合计价应与附件一“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 不提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明（商务资信文件中提供）

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件1：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

# 第五部分   采购内容及要求

一、建设目标

本次项目的整体建设目标为：

（1）通过对现有路口道路交通信号控制机的改造后，将可实现城市道路交 通信号机的远程集中管控和维护、主干线路的绿波带协调控制、减少交管部门的 现场维护工作量、后期还可根据路口的实际车流量信息进行交通控制方案的持续 优化等功能，从而达到道路交通畅行的目的。还能通过实时配置调整，为特殊情况开辟绿色通道，如急救，火灾，追捕罪犯等情况。

（2）建设功能齐全的非现场的违法取证系统，对路口违章违法的行驶车辆和非机动车进行抓拍取证，减少因不礼让行人、违章停车、闯红灯、违章变道、 逆向行驶、不按车道行驶等违法行为而造成的交通事故、堵塞和交通混乱；提高机动车和非机动车驾驶员的自觉性，增强安全意识；检测和记录城区车辆情况，组织调度交通流，改善治安和交通秩序；为交通肇事逃逸和涉车案件等违 法行为提供线索和证据。

二、 项目背景

温州市区范围内的道路上建设了种类比较齐全的监测与管控设备，包括电子警察设备 3000 多个，卡口设备 3000 多个，300 多处高点监控；路口 SCATS 信号机 300 多处，单点信号机 260 多处；建成交通雷达流采集设备 300 多套。通过综合应用以上设备，市区快速路和主干道运行指数呈明显下降趋势，极大提高交通 服务水平。

温州市区所有视频监控点位由温州市公安局的公安视频监控共享平台进行 统一接入、存储和管理。交警支队自建的路面监控球机、制高点视频监控以及其 他视频监控系统的视频数据全部通过视频专网回传到温州市公安局视频监控共 享平台，交警支队通过客户端账号登录进行访问，实现视频查看、设备控制、视 频转发、视频点播等功能。

虽然温州市交通管理信息化和智能化方面已取得了一定的成果，但是路面设 备布局缺乏统一规划，现有监测、感知、管控设备还未能全面覆盖每个路段、每 个路口，造成交通运行状态监测基础数据不全面，不能满足交通管理精准的感知 需求以及快捷的管控需求。

随着经济的快速发展，以及城市汽车保有量持续增长，城市道路交通拥堵问 题日益严重。瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路作为新建设道路，还未部署信号 控制系统、违法行为监督捕获等基础设施，该路段又汇集了多个方向的交通流量，而车辆闯红灯，逆行，超速等违法现象得不到有教的监管。非机动车作为市民短 途出行采用的交通方式，驾驶门槛低，在该路段，非机动车行驶在机动车道，非 机动车超速逆行，闯红灯等违法行为时有发生。同时机动车驾驶员和非机动车驾 驶员违法驾车行为无法得到有效的管理，路口交通安全无法有效保障，对于群众 出行安全存在隐患。

道路交通拥堵不但会降低城市运转的执行效率，还会加重城市空气环境的污染，从而削弱城市的竞争活力。非机动车违法导致的事故逐年增长，在当前整个 道路交通呈混合交通的状况下，加强对非机动车的依法管理，不仅是道路交通管 理的一项重要内容，也是预防和减少交通事故的具体措施之一。

为了提高整体道路通行能力提升，确保交通畅通，故本次项目将针对瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路进行增加交通信号控制系统、电子警察系统、视频监控系统。

三、 道路现状

道路现状瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程起始于沿达路，经沿丰路、 沿繁一路、沿繁二路、汤堡路、沿荣路、沿盛路、仰新路、丰门河东路、岩门路、 下店路、腾飞路、腾跃路、屿头南路、市场路、前陈路、大河北路、鞋都路终止 于一号路，全长约 5.55 公里。

（江滨路 A 线西段）智能交通工程区位图

四、建设主要内容

瓯江路西延（江滨 A 线西段）道路交通设施工程智能交通系统拟新建三大块， 系统内容：电子警察系统、视频监控系统、交通信号控制系统。

本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如：如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

4.1 电子警察系统（抓拍机动车）

4.1.1系统技术要求

900万像素环保高清一体化嵌入式摄像机作为高清视频抓拍（电子警察）的抓拍设备，原则上1台900万像素摄像机覆盖3条车道。系统采用新国标环保型电子警察系统。同杆安装相对应卡口和电警抓拍相机。卡口相机抓拍车头过车图片，电警相机抓拍车尾违法图片，并将卡口和违法图片合成为一张带驾驶员面部信息的违法图片。

高清抓拍摄像机应具备图像采集、图像处理、数据缓存等功能，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力，不得外挂其它任何分析设备，不得采用控制主机分析模式。车辆检测采用纯视频检测方式，不得使用线圈、激光、微波等检测手段。

4.1.2 功能要求

（1）设备视安装条件，可实现以下一种或者多种功能，具体功能如下：

- 闯红灯记录

- 不按所需行进方向驶入导向车道记录

- 逆行记录

- 不按规定车道行驶记录

- 压线/变道记录

- 占用公交车车道

- 不礼让行人检测

- 其他违法记录

（2）卡口监测记录功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于95%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

（3） 驾驶人面部特征记录功能

在电子警察杆件上增加车辆正向采集的摄像机，可通过路口终端服务器实现驾驶人面部特征记录功能。可将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人，有效遏制驾驶分非法买卖现象。

（4）车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

（5） 前端备份存储功能

系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。

（6）高清录像功能

系统支持道路交通情况的实时视频录像存储，视频质量能清晰反映覆盖区域内行驶机动车的车牌号码。视频采用预分配存储机制，前端支持进行滚动存储30天以上。

（7） 数据断点续传功能

系统支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

（8） 时间校准功能

按照《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求，24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端设备点位每小时至少与云节点中心服务器时钟同步一次。

（9） 图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

（10） 网络远程维护功能

系统可以实时查看前端设备的运行状态。能通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

4.1.3 建设点位

沿丰路-江滨路、沿荣路-江滨路、沿盛路-江滨路、仰新路-江滨路、丰门河东路-江滨路、岩门路-江滨路、下店路-江滨路、腾飞路-江滨路、腾跃路-江滨路、屿头南路-江滨路、前陈路-江滨路、鞋都路-江滨路新建视频电子警察（抓拍机动车）路口12个。

4.2 电子警察系统（抓拍非机动车）

4.2.1系统技术要求

系统抓拍非机动车闯红灯违法行为时，非机动车检测单元通常架设在路口，架设高度在6米左右，可共用杆件或单独立杆，相机从背向抓拍闯红灯非机动车，相机安装位置正对车道中间，且同时覆盖非机动车行驶方向前方的非机动车交通信号灯或机动车信号灯。相机采用专用非机动车抓拍单元，系统利用视频分析识别技术，采集、分析非机动车的多种违法行为，并抓拍违法过程图片，完整的描述违法发生的全过程；从而有效打击非机动车的违法行为。

4.2.2 功能要求

（1）非机动车交通违法行为抓拍功能

系统采用高性能硬件平台、深度学习算法，可抓拍并识别非机动车逆行、占用机动车道、不佩戴头盔、违规载人等多种违法行为。

（2）非机动车车牌信息采集功能

系统自动抓拍非机动车违法行为同时，自动抓拍并识别非机动车车牌信息。

（3）非机动车违法数据断点续传功能

系统支持非机动车违法数据断点续传和手动重传功能。

（4）远程配置及维护功能

系统支持在前端通过人机交互界面进行现场配置和在中心进行远程配置，能够对检测区域、图片合成、抓拍标记位置等参数进行设置；可实现系统远程重启、复位等远程维护。

4.2.3 建设点位

沿荣路-江滨路、沿盛路-江滨路、仰新路-江滨路、丰门河东路-江滨路、岩门路-江滨路、腾飞路-江滨路、腾跃路-江滨路、屿头南路-江滨路、前陈路-江滨路、鞋都路-江滨路新建视频电子警察路口（抓拍非机动车）10个。

4.3 视频监控系统

4.3.1系统组成

1)	前端部分

前端部分完成图像采集和编码工作，主要由星光级球机组成。

2)	传输网络

传输网络是数据通信链路，进行数据传输。

3)	后端管理子系统

后端管理子系统主要包含中心接入服务器及中心管理平台。后端管理子系统不在本期范围内。

中心管理平台主要实现对前端设备采集的视频数据进行管理，从而实现对监控场景的实时预览、车流通数据查询与统计、突发事件的有效预警和响应。

4.3.2 功能要求

（1)高清视频录像

系统能实现24小时高清视频录像功能。视频编码格式支持主流的支持H.264，录像中能清晰地反映物体的颜色、物体类型、运动轨迹，并提供录像查询、录像下载等功能。

（2)视频防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

（3)电子透雾

系统采用业界先进的图像增强技术，实现电子透雾功能，即使在大雨、雾气等雾霾天气下也能够正常监控，获得清晰的视频、图像质量。

（4)强光抑制

在图像中把强光部分的视频信息通过DSP处理，将视频的信号亮度调整为正常范围，避免同一图像中前后反差太大。强光抑制技术能有效抑制强光点直接照射造成的光晕偏大，视频图像模糊，能自动分辨强光点，并对强光点附近区域进行补偿以获得更清晰的图像。

（5)星光级超低照度

通过调整ISP相关模块，有效解决在低照环境下图像噪声大清晰度不够的问题，使低照下高清画面更加清晰，色彩更真实鲜艳，无光胜有光。

（6)三维定位

三维定位对可疑目标进行三维智能定位，通过鼠标框选来确定想要观看的目标范围，系统自动将选定的范围定位于屏幕中心位置并且对区域进行适当的放大或缩小，便于快速锁定监控目标，有利于接处警操作人员快速反应，及时发现嫌疑现场情况，保存嫌疑现场视频证据。

（7)感兴趣区域聚焦

球机监控视野范围大，通过聚焦算法在大景深场景下可保证感兴趣区域聚焦清晰，可以用在广场、大院等场景，对重要部位进行重点关注。

4.3.3 建设点位

本次设计视频监控系统主要分布于路口和路段，共48个球机。

路口：球机作为路口视频捕捉，主要设计置于延线南、北方向信号车灯灯杆上或借用道路指示牌杆件安装，共24个球机。

路段：球机作为视频监控使用，主要设计重要路段，公交站点等重要监控区域，共24个球机。

4.4 交通信号控制系统

4.4.1系统组成

智能交通信号控制平台由前端设备和后台管理中心组成。前端设备通过无线的方式与后台服务器之间进行交互。前端设备由道路交通信号控制机和数据传输模块组成。后台管理中心由智能交通管理平台、故障监控平台和故障任务分发系统组成。

本次项目建设内容为前端设备，通过无线的方式与后台管理中心对接。后台管理中心等中心设备不在本期范围内。

4.4.2 功能要求

（1) 支持远程中心控制

支持远程信号控制方案上传、下载、全红、黄闪、信号步进控制，中心控制管理平台支持多用户、分区域权限管理，支持用户、设备日志审计功能、支持路口模拟、支持路口渠化编辑、支持系统在线升级，支持时钟自动同步功能。

（2) 无电缆线性控制

同一主干道上的多个信号机通过周期与相位差，利用GPS或联网授时，协调时间，实现线性协调控制。

（3) 多时段控制

根据不同时间段的车流量大小将一天分为若干个时间段，并配以不同的控制方式及配时方案，设置内容支持控制模式、控制方案、平时周末以及特殊方案等。

（4) 手动控制

以手动方式进行信号步进控制，手动控制放行序列可定义及调整。支持手动控制通过有线或者无线的模式。

（5) 特殊控制

可以同时支持多条特殊警卫任务。

（6) 保险丝熔断检测

一旦发生保险丝熔断、信号机立即进入黄闪状态，并能通过LCD提示保险丝熔断信息。

（7) 备份卡功能

支持数据的备份功能，一旦信号机由于客观原因损坏，可拔出原有信号机的备份卡用于新信号机，不需要对路口信号控制方案重新设置。

（8) 电流、电压自保护检测

支持数据的备份功能，一旦信号机由于客观原因损坏，可拔出原有信号机的备份卡用于新信号机，不需要对路口信号控制方案重新设置。

4.4.3 建设点位

沿荣路-江滨路、沿盛路-江滨路、仰新路-江滨路、丰门河东路-江滨路、岩门路-江滨路、腾飞路-江滨路、腾跃路-江滨路、屿头南路-江滨路、前陈路-江滨路、鞋都路-江滨路新建交通信号控制系统，需新增智能网络型交通信号控制机及相应配套设备（专用无线组网模块等）10套。

五、采购技术参数及配置清单：

1、电子警察系统（抓拍机动车）配置表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万像素环保电警抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2. 支持相机和镜头一体化设计 3. 内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 4. 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 5. 输出图片格式：JPEG 6. 可显示设定区域内各像素点的RGB分量值 7. 在IE浏览器下，应具有视频检测、IO接入、485接入方式设置杨，在485接入模式下，可根据外部检测器输入的信号灯状态参数显示信号灯状态 8. ★支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息（以公安部检测报告为准） 9. 支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 10.在环形路口内，支持对不礼让已在路口的机动车先行的行为进行检测并抓拍 11.支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单（以公安部检测报告为准） 12.支持对支干车辆合进主干道路时不礼让主干道通行的车辆违章进行抓拍（以公安部检测报告为准） 13. 支持多种车辆违法行为检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等 14. 支持对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 15. 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 16. 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等 17. 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 18. 设备护罩应支持后端开启模式 19. 具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能 | 33 | 台 |  |
| 2 | 900万像素环保卡口抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2. 内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像和抓拍图片融合输出 3. ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。（以公安部检测报告为准） 4. ★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。（以公安部检测报告为准） 5. 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等 6. 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 7. 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 8. 可显示设定区域内各像素点的RGB分量值 9. 具备车窗区域增强功能，支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可以提升车窗区域图像通透性。具备异常亮度处理功能，支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制。 10. 设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间 11. 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 12. 支持线圈，视频等触发模式；支持接入车辆检测处理器、雷达、补光灯 13. 支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别； 14. 支持识别多种车牌种类：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌等 15. 支持识别多种车牌颜色：白、黄、红、绿、蓝、黑等 16. 可以识别多种车型：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV； 17. 支持识别多种车辆违法行为：超速、压线、逆行、禁止大货车等 | 30 | 台 |  |
| 3 | 环保补光灯 | 1. 环保补光灯，覆盖单车道 2. 白天和夜晚自动用光转换，白天白光补光、夜晚红外补光，有效解决夜间光污染 2. 最小闪光间隔：65ms 3. 闪光持续时间：1/2000 4. 触发方式：高电平 5. 同步速度：1/1000 6. 电源：AC220V 7. 峰值电流：3.5A 8. 补光距离：18-28m 9. 闪光寿命：1000万次以上 10. 滤片转换与控制：电平量 | 73 | 台 |  |
| 4 | 管控一体终端服务器 | 路口综合管控设备具有红绿灯信号检测板、智能电源板、光端传输板、主控板 信号灯检测板：具有红绿灯信号检测功能，支持12路信号灯交流信号输入，可通过网络直接上传给相机； 智能电源板：具有1路AC220V输入， 4个AC220V供电输出，可进行远程供电输出控制；支持4路4~20mA模拟信号传感器接入，可用于温度、湿度、风速、雨雪等传感器数据接入； 光端传输板：具有4路标准SFP千兆接口（需搭配光模块），可用于光纤信号接入做路口组网，与主控板16路千兆网口处于同一网段； 综合处理板：支持16路网络摄像机接入，实现图片合成与上传、视频存储等功能； 设备主控板的18个RJ45网络接口均为1000M接口。 ★支持红绿灯信号检测板查询显示功能检验：可通过客户端软件显示板卡工作状态及交通灯状态，可通过信号指示灯显示红绿灯状态变化，可将红绿灯状态发送至前端摄像机。（以公安部检验报告为准） 支持智能电源板查询显示功能检验：可通过客户端软件显示板卡工作状态、电压输入接口工作状态及电压值、电压输出接口工作状态，可按时间、数据类型、主类型、次类型查询历史数据。 支持通过客户端软件显示网络摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态，并可显示设备内部温度、累积工作时间、机柜门开关状态。（以公安部检验报告为准） 支持操作形式：WEB、触摸屏 智能电源板支持通过客户端软件控制4路电压输出接口通断。 支持网段检验，可通过客户端软件设置设备光端传输板的4个光纤接口与主控板的P1-P16、G1号网口处于同一网段，G2号网口处于另一网段。 支持登录安全性检验，通过客户端软件首次登录设备时，需要进行激活，提示用户修改密码，后续登录需要正确输入用户名及密码。可通过验证用户名、密码、协议类型、设备IP及端口信息后远程登录前端设备，进行参数配置、录像、预览监视画面。 支持升级功能检验，可通过客户端软件对红绿灯信号检测板、智能电源板、主控板进行程序升级，并显示升级状态。 设备整机无风扇设计，环境适应性强 | 12 | 台 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口，1个1000BaseFX以太网光纤接口 单模单纤，传输距离20公里 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准 存储转发交换方式 平均无故障时间MTBF ≥ 10万小时 MAC地址表：8 K 交换容量：7.6 Gbps 包转发率：2.9 Mpps 内部缓存：1 Mbits 操作温度：-30~70℃ 相对湿度：5～95%（无凝露） | 25 | 对 |  |
| 6 | 工业交换机8口 | 8个百兆POE电口，1个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1.8Gbps,包转发率1.33Mpps | 22 | 台 |  |
| 7 | 抱箍 | 定制 | 180 | 套 |  |
| 8 | 托盘 | 定制 | 180 | 套 |  |
| 9 | 光网互联设备 | 支持GPON上行，支持PPPOE/静态IP/DHCP | 12 | 台 |  |
| 10 | 智能网络箱（卡口） | 1. ★室外一体式箱体：箱体采用无风扇双层结构，外层为非金属材料，内层金属材料，防护等级IP56。 2. ★工作电压范围AC80～AC275V，工作频率范围47HZ～63HZ，空载功耗≤4W；抗电强度：承受1.5KV交流电压1min无击穿和飞弧现象；（以公安部检验报告为准） 3. 接口：1个10/100M自适应网口，1个RS485接口，1个RS232，1个硬件复位按钮，4路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口，1路GPS天线接口； 4. 电源输出：5路220V输出，支持时间计划控制，2路DC12V输出可远程控制，具有自动重合闸开关对电源输出进行控制； 5. ★非法取电报警功能：可设置输出功率阈值，当监测功率超过阈值时，客户端产生非法取电报警；（以公安部检验报告为准）。 6、★补光灯状态检测：可通过客户端显示外接补光灯工作状态，实时功率，能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启等异常状态，当补光灯状态异常时，可通过客户端给出报警提示。可远程设置补光灯定时/手动开户关闭（以公安部检验报告为准）。 7. 运维管理功能：具有实时在线统计视频在线率、视频掉线总数；支持电子地图定位，具有在地图上显示设备状态、支持在地图上双击图标进入管理页面；支持对外接摄像机断电断网、箱门打开、温度超过阈值等告警信息生成运维工单，并统计故障修复时间；支持运维工单手动派单和自动派单，可根据告警等级、告警各类自动派单；具有故障发生时间、故障时间、故障时长等统计功能。 8. 具备断电告警功能，设备具有在外部供电中断时，实时将断电信息回传至平台或客户端并报警； 9.箱门监测：可通过客户端显示箱门状态并设置箱门布撤防，可设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防。当布防情况下箱门开启时可通过客户端给出报警提示。支持箱门开户内置照明灯自动打开功能； 10.温度监测：具有箱内环境温度监测，CPU温度、板卡温度监测，当环境温度超过阈值时客户端报警提示； 11. ★按钮一键报警功能：支持按钮按下后客户端提示报警功能（以公安部检验报告为准）。 12. 卡口专用智能网络箱建议尺寸：长：550 宽：250 高：700 （单位：mm） | 24 | 个 |  |
| 11 | 落地控制机柜及基础 | 定制 | 12 | 个 |  |
| 12 | 24盘位磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，需配置1+1冗余金牌电源 单设备应标配≥2个千兆网口 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插 1 支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索；持浓缩播放，有报警事件的可按正常倍速播放，无报警事件的录像可快速播放；支持视频摘要回放。 支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载。 ★支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（以公安部检测报告为准） 支持图形用户界面（GUI/Web）、串口、U盘、光盘、网络等多种升级方式 对2台样机配置Active- Active模式后，2台样机可同时工作，1台样机发生故障时，不影响数据的读写。 录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 ★单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。（以公安部检测报告为准） 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并能够以手动方式进行切换 可支持对一张图片中的多个目标（行人或车辆）进行检测识别 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 | 2 | 台 |  |
| 13 | 硬盘 | 企业级硬盘6T | 48 | 块 |  |
| 14 | 中心接入服务器 | 2U标准机架式服务器 CPU：X86架构，核数≥24核，主频≥2.2GHz 内存:≥128GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID0/1/10 PCIE 扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：≥2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA口 电源：550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC ★支持一车一档：一车一档信息包含车牌号码、车牌颜色、车牌归属地、车牌类型、车牌状态、车辆类型、品牌、型号、年款、车辆颜色、颜色深度、黄标车、危化品、是否有装饰、过车记录、落脚点卡口、套牌次数、活跃区域、活跃卡口、危险行为统计等。（以公安部检验报告为准） | 1 | 台 |  |
| 15 | 杆件（7-10米） | L杆7-10米，满足DB33要求，立柱6.5米高，根据实际点位确定跨度尺寸。 | 3 | 根 |  |
| 16 | 杆件（11-14米） | L杆11-14米，满足DB33要求，立柱6.5米高，根据实际点位确定跨度尺寸。 | 18 | 根 |  |
| 17 | 杆件（15-18米） | L杆15-18米，满足DB33要求，立柱6.5米高，根据实际点位确定跨度尺寸。 | 1 | 根 |  |
| 18 | 各类信号线缆、电缆等线材 | 定制，含每套安装所需所有电缆等线材 | 12 | 套 |  |
| 19 | 抓拍单元安装调试 | 1.包括电子警察抓拍机等其配套设备的的安装调试工作 2.包含本工作中所需的必备辅材； | 63 | 台 |  |
| 20 | 安装网络箱（抱杆机箱） | 包含1个网络箱内所有其他必需配套设备（网络箱、稳压电源、插线排、光纤收发器及8口及以下交换机等）的安装与调试； | 24 | 套 |  |
| 21 | 补光灯安装调试 | 1.包括补光设备等其配套设备的的安装调试工作 2.包含本工作中所需必备辅材； | 73 | 台 |  |
| 22 | 线缆穿线、接线施工 | 定制 | 12 | 项 |  |
| 23 | 基础开挖、制作（适用于挑臂7-10米） | 1.开挖立方不小于1.7m*1.7m*1.8m； 2.包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及配筋、铁丝所需必备辅材； 3.混凝土强度等级C25；，螺纹钢配筋。水泥强度32.5或者国标商砼； 4.包含必要的线管预埋； 5.立杆前须进行回弹测试，确认硬度和坚固度； 6.其他必要辅料、配件； 7.适用于7-10米挑臂杆件 | 3 | 套 |  |
| 24 | 基础开挖、制作（适用于挑臂11-14米） | 1.开挖立方不小于2m*2m*2.2m； 2.包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及配筋、铁丝所需必备辅材； 3.混凝土强度等级C25；，螺纹钢配筋。水泥强度32.5或者国标商砼； 4.包含必要的线管预埋； 5.立杆前须进行回弹测试，确认硬度和坚固度； 6.其他必要辅料、配件； 7.适用于11-14米挑臂杆件。 | 18 | 套 |  |
| 25 | 基础开挖、制作（适用于挑臂15-18米） | 1.开挖立方不小于2.1m*2.1m*2.4m； 2.包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及配筋、铁丝所需必备辅材； 3.混凝土强度等级C25；，螺纹钢配筋。水泥强度32.5或者国标商砼； 4.包含必要的线管预埋； 5.立杆前须进行回弹测试，确认硬度和坚固度； 6.其他必要辅料、配件； 7.适用于15-18米挑臂杆件。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 防雷接地制作 | 1.接地电阻要求在10欧姆以下，并提供测试记录； 2.采用2.5米角钢接地极在基础中预埋，然后扁钢焊接后引放出基础笼定位板，要求与基础笼绝缘； 3.包含接地角钢、扁铁等材料以及焊接等。 | 22 | 套 |  |
| 27 | 运维维护 | 2年运维维护 | 1 | 项 |  |
| 28 | 前端设备能耗 | 前端设备能耗费 | 1 | 项 |  |
| 29 | 抓拍单元接入平台 | 涉及相关平台接入、集成、调试等 | 63 | 路 |  |
| 30 | 机房服务 | 涉及上架服务、托管等相关内容 | 1 | 项 | 2年 |
| 31 | 抓拍机动车光纤链路 | 每个路口一条专线，10个路口 | 10 | 条 | 2年 |
| 32 | 抓拍机动车光纤链路（高带宽） | 支持10台以上监控抓拍设备，每个路口一条专线，2个路口 | 2 | 条 | 2年 |

电子警察系统（抓拍非机动车）配置

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非机动车抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 支持闯红灯抓拍功能 支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 支持对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单 ★支持信号机对接功能，采集的数据支持和信号机对接，可提供车型、车流量、速度等数据，采样周期可设置1秒-7200秒（以公安部检测报告为准） ★支持对非机动车闯红灯抓拍，可对闯红灯目标的人体和人脸抠图，全天的捕获率不低于99%（以公安部检测报告为准） ★支持对驾驶非机动车和摩托车未戴头盔行为进行检测，可区分全盔或半盔，戴头盔的检出率不低于90%（以公安部检测报告为准） 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析 | 22 | 台 | 含支架、电源 |
| 2 | 补光灯 | 1. 灯型多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式 2. 内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭 3. ★在闪烁频率为50HZ，距离补光装置25m处，在基准轴上、下、左、右各5.5度范围的光照度比中心基准轴的光照度减少90%（公安部检测报告证明） 4. 支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题 5. ★支持频闪级联功能（公安部检测报告证明） 6. ★脉冲模式下，距离补光装置25m处，在基准轴上的光照度大于2400lx（公安部检测报告证明） 7. 支持气体灯爆闪功能，并可通过控制转轴叶片进行白光和红外光切换，在低亮度情况下切换到红外模式 。 8. 供电方式AC220V±10％ | 22 | 台 |  |
| 3 | 非机动车管控终端 | 【非机动车管理终端】 内置4T硬盘 硬盘接口：4个SATA接口，单SATA接口可支持最大6TB容量硬盘 网络接口：16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块） 其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口； 支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发 可配置多种字符叠加、图片合成模式 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃ | 10 | 台 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口，1个1000BaseFX以太网光纤接口 单模单纤，传输距离20公里 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准 存储转发交换方式 平均无故障时间MTBF ≥ 10万小时 MAC地址表：8 K 交换容量：7.6 Gbps 包转发率：2.9 Mpps 内部缓存：1 Mbits 操作温度：-30~70℃ 相对湿度：5～95%（无凝露） | 22 | 对 |  |
| 5 | 工业交换机8口 | 8个百兆POE电口，1个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1.8Gbps,包转发率1.33Mpps | 10 | 台 |  |
| 6 | 抱箍 | 定制 | 44 | 套 |  |
| 7 | 托盘 | 定制 | 44 | 套 |  |
| 8 | 光网互联设备 | 支持GPON上行，支持PPPOE/静态IP/DHCP | 10 | 台 |  |
| 9 | 各类信号线缆、电缆等线材 | 含每套安装所需所有电缆等线材 | 10 | 套 |  |
| 10 | 抓拍单元安装调试 | 1.包括电子警察抓拍相机等其配套设备的的安装调试工作 2.包含本工作中所需必备辅材； 3.实现电子警察的相关功能能达到招标文件的要求。 | 22 | 套 |  |
| 11 | 补光灯安装调试 | 1.包括补光设备等其配套设备的的安装调试工作 2.包含本工作中所需的必备辅材； | 22 | 套 |  |
| 12 | 线缆穿线、接线施工 | 定制 | 10 | 项 |  |
| 13 | 运维维护 | 2年运维维护 | 1 | 项 |  |
| 14 | 抓拍单元接入平台 | 涉及相关平台接入、集成、调试等 | 22 | 路 |  |
| 15 | 前端设备能耗 | 前端设备能耗费 | 1 | 项 |  |
| 16 | 抓拍非机动车光纤链路 | 每个路口一条专线，10个路口 | 10 | 条 | 2年 |

3、视频监控系统配置表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清抓拍球机 | ★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像;内置2颗GPU芯片（以公安部检验报告为准） 全景通道采用1/1.8＂CMOS传感器，镜头焦距4mm；细节通道采用1/2.8＂CMOS传感器，23倍光学变倍镜头 视频输出分辨率：2560×1440 支持采用H.265、H.264视频编码标准 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不规则四边形区域遮盖，可设置不同颜色 支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 | 48 | 台 | 含支架、电源 |
| 2 | 智能网络箱（视频） | 1. ★室外一体式箱体：箱体采用无风扇双层结构，外层为非金属材料，内层金属材料，防护等级IP56。 2. ★工作电压范围AC80～AC275V，工作频率范围47HZ～63HZ，空载功耗≤4W；抗电强度：承受1.5KV交流电压1min无击穿和飞弧现象；（以公安部检验报告为准） 3. 接口：1个10/100M自适应网口，1个RS485接口，1个RS232，1个硬件复位按钮，4路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口，1路GPS天线接口； 4. 电源输出：5路220V输出，支持时间计划控制，2路DC12V输出可远程控制，具有自动重合闸开关对电源输出进行控制； 5. ★非法取电报警功能：可设置输出功率阈值，当监测功率超过阈值时，客户端产生非法取电报警；（以公安部检验报告为准）。 6、★补光灯状态检测：可通过客户端显示外接补光灯工作状态，实时功率，能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启等异常状态，当补光灯状态异常时，可通过客户端给出报警提示。可远程设置补光灯定时/手动开户关闭（以公安部检验报告为准）。 7. 运维管理功能：具有实时在线统计视频在线率、视频掉线总数；支持电子地图定位，具有在地图上显示设备状态、支持在地图上双击图标进入管理页面；支持对外接摄像机断电断网、箱门打开、温度超过阈值等告警信息生成运维工单，并统计故障修复时间；支持运维工单手动派单和自动派单，可根据告警等级、告警各类自动派单；具有故障发生时间、故障时间、故障时长等统计功能。 8. 具备断电告警功能，设备具有在外部供电中断时，实时将断电信息回传至平台或客户端并报警； 9.箱门监测：可通过客户端显示箱门状态并设置箱门布撤防，可设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防。当布防情况下箱门开启时可通过客户端给出报警提示。支持箱门开户内置照明灯自动打开功能； 10.温度监测：具有箱内环境温度监测，CPU温度、板卡温度监测，当环境温度超过阈值时客户端报警提示； 11. ★按钮一键报警功能：支持按钮按下后客户端提示报警功能（以公安部检验报告为准）。 12.视频网络箱建议尺寸：长：380 宽：200 高：500 （单位：mm） | 44 | 台 |  |
| 3 | 落地控制机柜及基础 | 定制 | 1 | 个 |  |
| 4 | 24盘位磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，需配置1+1冗余金牌电源 单设备应标配≥2个千兆网口 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插 支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索；持浓缩播放，有报警事件的可按正常倍速播放，无报警事件的录像可快速播放；支持视频摘要回放。 支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载。 ★支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（以公安部检测报告为准） 支持图形用户界面（GUI/Web）、串口、U盘、光盘、网络等多种升级方式 对2台样机配置Active- Active模式后，2台样机可同时工作，1台样机发生故障时，不影响数据的读写。 录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 ★单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。（以公安部检测报告为准） 支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并能够以手动方式进行切换 可支持对一张图片中的多个目标（行人或车辆）进行检测识别 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 硬盘 | 企业级硬盘6T | 24 | 块 |  |
| 6 | 光网互联设备 | 支持GPON上行，支持PPPOE/静态IP/DHCP | 47 | 台 |  |
| 7 | 杆件（4-9米） | L杆4-9米，满足DB33要求，立柱6.5米高，根据实际点位确定跨度尺寸。 | 9 | 根 |  |
| 8 | 杆件（11-14米） | L杆11-14米，满足DB33要求，立柱6.5米高，根据实际点位确定跨度尺寸。 | 3 | 根 |  |
| 9 | 各类信号线缆、电缆等线材 | 含每套安装所需所有电缆等线材 | 48 | 套 |  |
| 10 | 抓拍单元安装调试 | 1.包括高清球机等其配套设备的的安装调试工作2.包含本工作中所需必备辅材； | 48 | 台 |  |
| 11 | 安装网络箱（抱杆机箱） | 包含1个网络箱内所有其他必需配套设备（网络箱、插线排、光纤收发器及8口及以下交换机等）的安装与调试； | 44 | 套 |  |
| 12 | 线缆穿线、接线施工 | 定制 | 48 | 项 |  |
| 13 | 基础开挖、制作（适用于挑臂7-10米） | 1.开挖立方不小于1.7m*1.7m*1.8m； 2.包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及配筋、铁丝所需必备辅材； 3.混凝土强度等级C25；，螺纹钢配筋。水泥强度32.5或者国标商砼； 4.包含必要的线管预埋； 5.立杆前须进行回弹测试，确认硬度和坚固度； 6.其他必要辅料、配件； 7.适用于4-9米挑臂杆件。 | 9 | 套 |  |
| 14 | 基础开挖、制作（适用于挑臂11-14米） | 1.开挖立方不小于2m*2m*2.2m； 2.包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及配筋、铁丝所需必备辅材； 3.混凝土强度等级C25；，螺纹钢配筋。水泥强度32.5或者国标商砼； 4.包含必要的线管预埋； 5.立杆前须进行回弹测试，确认硬度和坚固度； 6.其他必要辅料、配件； 7.适用于11-14米挑臂杆件。 | 3 | 套 |  |
| 15 | 防雷接地制作 | 定制 | 12 | 套 |  |
| 16 | 运维维护 | 2年运维维护 | 1 | 项 |  |
| 17 | 前端设备能耗 | 前端设备能耗费 | 1 | 项 |  |
| 18 | 机房服务 | 涉及上架服务、托管等相关内容 | 1 | 项 | 2年 |
| 19 | 视频监控系统光纤链路 | 每个点位一条专线 | 47 | 条 | 2年 |

4、交通信号控制系统配置表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备 | 至少16个信号组输出（44个输出端口），每个信号灯组均可设置为机动车灯或人行灯、单独黄闪，也可控制可变标志。 支持每一路输出电流、电压的自保护检测。 支持远程中心控制、无电缆线性控制、多时段控制、手动控制、特殊控制。 | 10 | 套 |  |
| 2 | 无线组网模块 | 支持GSM、GPRS和APN，可以在设定时间或设定时间间隔自动执行预设AT指令或向下位机发出指令，加密数据通信协议，可以自定义注册包和心跳包内容 | 10 | 路 |  |
| 3 | 主机设备安装调试 | 设备安装、接线、调试等 | 10 | 个 |  |
| 4 | 通信链路 | 每个路口一张流量卡 | 10 | 张 | 2年 |
| 5 | 信号机接入 | 涉及相关平台接入、集成、调试等 | 10 | 项 |  |
| 6 | 运维维护 | 2年运维维护 | 1 | 项 |  |

5、配套系统配置表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行道开挖 | 人行道开挖及修复,工作内容由施工单位根据现场情况自行考虑,含挖、填、运、恢复 | 1320 | 平方米 |  |
| 2 | 绿化带开挖 | 绿化带开挖及修复,工作内容由施工单位根据现场情况自行考虑,含挖、填、运、恢复 | 80 | 平方米 |  |
| 3 | 车行道开挖 | 车行道开挖及修复,工作内容由施工单位根据现场情况自行考虑,含挖、填、运、恢复 | 40 | 平方米 |  |
| 4 | PE110管 | 1. PE110，埋地敷设 2. 总埋深0.7m，包括挖、填、运土方 | 3500 | 米 |  |
| 5 | KPC115管 | 1. KPC115波纹管 2. 埋地敷设,总埋深0.7m，包括挖、填、运土方 | 300 | 米 |  |
| 6 | SC100管 | 1.镀锌钢管 SC100 2.埋地敷设,总埋深0.7m,包括挖、填、运土方 | 100 | 米 |  |
| 7 | SC32管 | 1.镀锌钢管 SC32 2.沿墙敷设 | 400 | 米 |  |
| 8 | 手孔井 | 1.1#手孔 2.井150mm厚C15混凝土,240mm厚砌砖,井内外壁水泥抹面,840*450mm井盖,包括配件、模板、挖、填、运土方 | 76 | 座 |  |
| 9 | 电警类质检费 | 委托经招标人认可的第三方检测机构，并出具相关检测报告，检测费用由中标人支付 | 4 | 路口 | 按30%点位抽检 |
| 10 | 视频监控类质检费 | 委托经招标人认可的第三方检测机构，并出具相关检测报告，检测费用由中标人支付 | 15 | 点 | 按30%点位抽检 |
| 11 | 杆件吊装 | 含杆件吊装操作 | 34 | 根 |  |
| 12 | 系统集成费 | 配套系统集成等 | 1 | 套 |  |
| 13 | 包含电表开户申请、二次接电所需的所有材料和协调费用 | 包含电表开户申请、二次接电所需的所有材料和协调费用 | 12 | 路口 |  |
| 14 | 监控抓拍标识牌 | 包含辅材、施工、维护等 | 61 | 套 |  |
| 15 | 监控立杆反光膜 | 包含配套设施、施工、维护等 | 61 | 套 |  |
| 16 | 网络机柜 | 19寸标准服务器机柜，42U，含施工 | 1 | 只 |  |

# （五）实施要求

1.项目组织管理要求

投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施、系统开发、项目验收、售后服务方案。

投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单，根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责。

# （六）商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 履约保证金 | ▲成交供应商在合同签订后，7天内支付合同金额的5%作为履约保证金（支持保函），项目试运营期满整体验收合格并移交后无息退还。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | ▲本合同签订后7天内乙方向甲方缴纳合同价款的5%作为履约保证金（接受保函）；乙方递交了履约保证金后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%预付款；完成整体系统设备安装及上线调试后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的60%；项目试运营期满整体验收合格并移交后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总额的90%，并无息退还履约保证金；项目正常运行满一年后支付合同总价5%，剩余5%在项目2年运维服务到期后支付。 |
| 免费质保、维护期 | ▲自验收合格及培训完成之日起不少于2年。人为因素出现的故障不在免费保修范围内，验收不符合采购人要求的产品，投标人负责更换产品。 |
| 完工时间 | ▲合同签订后12个月内完成系统设备安装及上线调试，并进入试运行阶段，系统试运行满30天无运维及质量问题后进行验收。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 移交时间 | 竣工验收合格后三个月内移交给主管部门 |
| 服务标准 | 1.质保期内，所有故障维护服务均为上门(远程)服务。供应商须对整个系统至少提供2年免费的升级更新以及其他的支持服务，并提供免费质保、维护期内7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为1小时。 |
| 服务效率 | 供应商须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题或采购人需要供应商现场服务的，须在12小时内赶到现场解决。 |

第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

- 本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术70分（商务技术权值为70%），投标报价30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术得分与商务分之和）高低进行排序，得分第一名的投标人确定为中标候选人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人），得分第二名的投标人推荐为备选中标人。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 商务技术文件的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 2 | 根据投标人的企业资信、经营状况、企业荣誉等情况对其履约能力进行综合评定打分（0-2分）。 |
|  |  | 9 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书（认证范围必须含带宽租赁服务）的得3分； 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含带宽租赁服务）的得3分； 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（认证范围必须含IDC机房的基础设施）的得3分； 注：以上证书需提供复印件加盖投标人公章，否则不得分（需投标主体具有该证书，总公司、母公司认证不认可，相关证书需在有效期内） |
| 2 | 投标产品符合程度 | 10 | 根据提供产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全满足招标文件要求的得10分；带“★”为重要参数不满足或负偏离的每项扣1.5分，其他技术指标每不满足或负偏离的每项扣1分,扣完为止。 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 3 | 投标产品品牌情况比较 | 3 | 根据本项目系统内主要设备的品牌、规格型号选用情况及技术参数的先进性、适用性，由评委比较打分。（0-3分） 提供产品技术性能情况介绍，经评定产品技术参数及性能先进性、适用性为优得3-2分；先进性、适用性一般得1.9-1分；较差或未描述的得0.9-0分 |
| 4 | 技术方案 | 5 | 方案整体设计思路和原则符合采购人需求，切实可行，详细阐述本期项目总体技术架构、各子系统架构、系统功能等内容,根据投标供应商提供的方案的完整性、合理性、可行性、安全性进行评分。 方案整体设计思路和原则全部满足或优于要求的5-4分；基本满足要求的3.9-3分；满足部分要求的2.9-2分，方案粗略或满足程度差的1.9-1分；未提供方案或不满足的得0分。 |
|  |  | 3 | 技术方案的结构图、流程图、系统图等完整、准确、规范，对招标文件技术性条款进行详细应答说明。 技术方案详尽、科学合理3-2分，方案详尽程度、合理一般1.9-1分，方案粗略或满足程度差0.9-0分。 |
| 5 | 项目方案与实施方案 | 3 | 项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由评标专家自主评分(0-3分)。 项目实施方案详尽、科学合理3-2分，方案详尽程度、合理一般1.9-1分，方案粗略或满足程度差0.9-0分。 |
|  |  | 4 | 针对投标人对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、视频监控的建设、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的技术方案实施能力，由评标专家自主评分(0-4分)。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理4-3分，方案详尽程度、合理一般2.9-1分，方案粗略或满足程度差0.9-0分。 |
| 6 | 投标供应商2018年至今同类项目业绩 | 3 | 投标供应商自2018年以来的同类业绩(须含有电子警察系统及信号控制系统)，每个业绩得1分，此项最高得3分。（需提供合同复印件或中标通知书并加盖公章，不提供不得分） |
| 7 | 技术服务力量 | 16.5 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人（一名）持有高级信息系统项目管理师、一级建造师（通信与广电工程）、一级建造师（机电工程）证书，同时具备三本证书得4分，具备其中两本得2分，具备其中一本得1分，没有不得分，最高得4分。 2、投标人拟派本项目的技术负责人（一名）具有信息安全工程师中级及以上证书（软考）、网络工程师中级及以上证书、通信工程师（传输与接入方向）中级及以上证书，同时具备三本证书得4分，具备其中两本得2分，具备其中一本得1分，没有不得分，最高得4分。 3、项目组成员具有电子工程专业高级工程师、移动和数据通信技术专业高级工程师、视频物联工程师，每具备1种证书得1.5分，最高得4.5分。 4、项目组成员具有本科学士学位证书得1分，具有硕士学位证书得2分，具有博士学位及以上证书得4分（仅取项目组成员中一人的最高学位，本项满分4分）。 注：本项目组人员（除项目负责人、技术负责人外的人员）同一个人最多计算一个证书。（①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前6个月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。） |
| 8 | 售后服务 | 3.5 | 对为本顶目设置合理售后故障响应组织架构，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况等)，由评标专家自主评分(0-3.5分)。其中A档3.5-2分，B档1.9-1分，C档0.9-0分。 |
| 9 | 网络资源情况 | 8 | 1.根据投标供应商针对本项目提供自有光纤资源情况综合评定打分（通过覆盖情况图等证明材料）。完全满足项目要求的（3-2分）,基本满足项目要求（1.9-0分）。 2. 根据投标供应商针对本项目提供的无线网络信号覆盖情况(通过基站分布数量、部署情况等证明材料)。信号覆盖广泛稳定(5-3分)，信号覆盖一般（2.9-1分），信号覆盖面少（0.9-0分）。 |

备注：

- 评标依据以投标人商务技术文件中加盖有效公章的证书/证明文件为准；

- 业绩评分项，投标人须提供证明材料，证明材料以评标标准要求为准。评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同文本原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

- 人员配备评分项：须提供人员资质证书，未按要求提供证明材料的不纳入评分范围。

- 投标报价评分（30分）：

2.1满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）其他投标人的报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

3）满足政府采购报价扣除政策条件的报价得分=（评标基准价/（投标人投标报价×94%））×30（四舍五入，保留小数点后2位）

4）如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织采购。

2.2政府采购政策说明

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号），投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第二部分。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

- 有效投标人的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。