浙江省黄龙体育中心动力中心高配房及东门
厕所改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJZBC-18-436

采 购 人：浙江省黄龙体育中心

代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

二O一八年四月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知及前附表	5

一、说 明	7

二、竞争性磋商文件	7

三、磋商响应文件的编制	7

四、磋商响应文件的递交	10

五、磋商和评审	11

六、授予合同	13

第三章 合同主要条款	15

第四章 工程量清单	20

第五章　磋商内容及要求	21

第六章 磋商原则及方法	22

第七章  磋商响应文件格式	26

- 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，浙江省建设工程设备招标有限公司受浙江省黄龙体育中心的委托，对浙江省黄龙体育中心动力中心高配房及东门厕所改造项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力的合格供应商参加本项目的磋商。

一、采购项目编号：ZJZBC-18-436

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省黄龙体育中心动力中心高配房及东门厕所改造项目 | 项 | 1 | 12.5 | 详见磋商文件要求 |  |

四、磋商供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：

（1）具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人；

（2）拟派项目经理具有房屋建筑工程专业二级及以上建造师注册证书；

（3）投标人须具有有效期内的《安全生产许可证》、企业主要负责人【企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理（须提供任命文件）、企业技术负责人】具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书，拟驻现场的安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书（不少于1人）；

（4）本项目不接受联合体；

五、竞争性磋商文件的获取：

- 发售时间：2018年4月26日至2018年5月8日，每天9：00-16:30时（节假日除外）。

- 获取磋商文件地点：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼。

- 获取方式：现场报名领取

- 磋商文件售价（元）：500（售后不退）。

六、磋商响应文件递交截止时间：2018年5月9日 9:00

七、磋商响应文件递交地址：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室

八、磋商开始时间：2018年5月9日9:00

九、磋商地址：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室

十、磋商保证金

磋商保证金（元）：2000.00；

以汇票/支票/银行转帐/形式交至下列帐户。

收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：中信银行西湖支行

银行账号：7331610182600010016

十一、其他事项：

1、投标人购买标书时应提交的资料：营业执照副本复印件及法人委托书原件。

2、采购文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买采购文件，但该供应商如对采购件有疑问应按采购文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

十二、联系方式：

招标代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

地点：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

联系人：郭鹏飞、钱丹

联系电话：0571-87630285、87630281     传真：0571-87631300

采购人：浙江省黄龙体育中心

联系人：陈工                      联系电话：0571-87630500

同级政府采购监管管理部门：浙江省政府采购管理办公室

监督投诉电话：87057615

浙江省黄龙体育中心

浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年4月25日

- 第二章 供应商须知及前附表

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省黄龙体育中心动力中心高配房及东门厕所改造项目 采购编号：ZJZBC-18-436 采购人：浙江省黄龙体育中心 联系人：叶工 电话：0571-87630500 |
| 2 | 招标代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司 联系人：郭鹏飞、钱丹 联系电话：0571-87630285、87630281 传 真：0571-87631300 |
| 3 | 磋商保证金：人民币贰仟元整； 供应商应于磋商响应文件截止时间前将投标保证金以支票/汇票/本票/保函/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户。 收款单位（户名）：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：杭州市中信西湖支行 银行账号：7331610182600010016 请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 4 | 代理服务费：本项目采购代理费用由中标人支付，收费标准或金额为：以标项中标金额为计算基数，招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件的收费标准的65%进行计算；若下浮后招标代理服务费低于叁仟元的，则每个标段按叁仟元计取。供应商在报价时考虑上述费用。 |
| 5 | 磋商有效期：90日历天。 |
| 6 | 磋商相应文件：正本：1份，副本：2份；每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 7 | 递交磋商响应文件截止时间：2018年5月9日 9:00 竞争性磋商时间：2018年5月9日 9:00 |
| 8 | 地点：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室 |
| 9 | 评审方法：详见评审方法 |
| 10 | 磋商结果公示：磋商结束后3天内，磋商结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 11 | 成交公告及中标通知书：磋商结果公示结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体。 |
| 12 | 磋商保证金退还：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，供应商提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，以电汇或转账方式退还磋商保证金。 |
| 13 | 计划工期：30天（含法定节假日及公休日）。 |
| 14 | 最高限价： 11.8727 万元，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的5%计收，合同履行完毕并经采购人收验收合格后14日内无息退还。 |
| 16 | 付款方式：财政直接支付。 支付条件：详见合同。 |
| 17 | 供应商法定代表人（携带身份证原件）或被授权委托人（携带法定代表人授权书、委托人身份证原件）及相关人员参加竞争性磋商仪式。如供应商的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 18 | 特别提醒： 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业提供货物的价格给予6%的扣除。 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业承担服务的价格给予6%的扣除。 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位承担服务的价格给予6%的扣除。 注：小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》及当地经济与信息化主管部门或行业行政主管部门开具的相关证明为判定标准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 |
| 19 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购人。 |

供应商须知

- 一、说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格供应商

见竞争性磋商公告。

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见（统一格式，见附件）。

4.采购费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前3日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、磋商响应文件的编制

1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2．磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．竞争性磋商文件的构成：

3.1 竞争性磋商文件由商务报价与技术资信文件、样品构成：

3.1.1商务报价

(1) 投标函；

(2) 投标函附录；

(3) 已标价工程量清单；

(4) 中小企业声明函或监狱企业声明函等及其相关的证明材料（如有）；

(5) 其他文件。

3.1.2资信技术标部分：

（1）施工组织设计主要内容：

- 各分部分项工程的主要施工方法；

- 主要材料、设备的详细说明；

- 拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

- 劳动力安排计划；

- 确保工程质量的技术组织措施；

- 确保安全生产的技术组织措施；

- 确保文明施工、环境保护的技术组织措施；

- 确保工期的技术组织措施，施工进度计划网络图；

- 投标人认为需要提供的文件或需加以说明的其他内容。

（2）项目管理机构：包括项目经理、现场技术负责人、安全员等；

（3）与资信评分有关的类似业绩证明材料；

（4）招标文件要求的其他技术资信资料。

注；以上内容为投标文件施工组织设计所应包括的主要内容，投标人可根据需要增加其他内容。

3.1.3资格后审需提供的资料（格式详见第七章）

3.2竞争性磋商文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式（未提供格式由供应商自拟）。

4．报价

4.1报价是指为工程内容所需的成本（包括劳务费、设备费、材料费等）、税金、利润等全部费用以及其他可能发生的费用，磋商供应商应根据上述因素自行报价。

4.2磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）等的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。

4.3所有报价以人民币为结算货币。

4.4采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5磋商供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

4.6最低报价不能作为成交的保证。

5．磋商保证金

5.1磋商供应商应按前附表要求提供磋商保证金，否则采购人将不接受其磋商。

5.2未成交供应商的磋商保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后并将合同向浙江政府采购网备案后5个工作日内无息退还。

5.3如发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回报价；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约保证金；

（4) 经政府采购监督管理部门审查认定磋商供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（5）磋商供应商在磋商文件中提供虚假技术指标及参数，经磋商小组确认属实的。

6．磋商有效期

6.1自磋商之日起90日历天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致磋商保证金不予退还。同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

7．磋商响应文件的签署和规定

7.1磋商供应商应提供一式三份的磋商响应文件，商务部分、技术资信部分、资格后审需提供的资料须固定装订。其中正本一份、副本二份，磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1磋商供应商必须将磋商响应文件正、副本装袋密封，封口处贴上封条，启封处加盖磋商供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、 电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

8.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1磋商响应文件必须在规定的响应文件提交的截止时间前送达到指定的磋商响应文件递交地点。

1.2磋商供应商如是法定代表人参加磋商的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）。

1.3磋商供应商如是授权代表参加磋商的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在响应文件提交的截止时间前，磋商供应商可以用书面形式提出修改或撤回其磋商响应文件并送达到采购代理机构，但不得影响磋商活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

3．发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1在响应文件提交的截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2 未按磋商文件要求装订和包装的；

3.3未递交磋商保证金；

3.4未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.5以电讯形式递交的磋商响应文件。

- 五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3 磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．磋商和评审

2.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2首先由招标代理机构和招标人对各磋商供应商的磋商资格进行审查。然后检查各磋商供应商磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。经审查确认通过的磋商响应文件由招标代理机构和招标人进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2.3磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.4评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.6磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括投标报价、工程量清单、施工工艺、材料品牌、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.8在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

2.9在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.10 磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

3.1宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．在磋商过程中，有下列情况之一的，经招标代理机构或采购人认定后按无效报价处理：

（1）磋商响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

（2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

（3）授权代表没有法定代表人合法、有效委托书的；

（4）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

5．确定成交候选人

5.1本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

6．在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，按照浙江省财政厅《浙江省政府采购方式和采购类型审批管理办法（试行）》（浙财采字【2007】8号）执行。

7．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

9．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

- 六、授予合同

1．最终审查

1.1磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3成交供应商经审查合格后由采购人在财政部门指定的信息网上公示，各磋商供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

1.4采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2．中标通知书

2.1成交供应商确定后，采购代理机构将向供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2.3采购人在授予合同时有权对货物予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

3．签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，同时提交履约保证金。

3.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3 在签订合同前，采购人有权在报价不变的前提下要求成交供商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，保证金将不予退回，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.4拒签合同的违约责任

成交供应商接到中标通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，没收其磋商保证金，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

4．履约保证金

4.1成交供应商在收到中标通知书后，签订合同前提交5%履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因磋商供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金按合同约定方式予以退还。

- 第三章 合同主要条款

发包方：  浙江省黄龙体育中心    （以下简称甲方）

承包方：                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，并结合本工程实际情况，为明确各方权利与义务，就浙江省黄龙体育中心动力中心高配房及东门厕所改造项目事宜协商一致，订立本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：浙江省杭州市

二、工程承包范围

承包范围：浙江省黄龙体育中心动力中心高配房及东门厕所改造项目规定范围内的相关工作内容，采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式由乙方进行专业施工承包，承包总价包干。

三、合同工期：

1、工期要求：根据甲方施工进度计划要求，甲方提出书面进场通知，甲方签发开工令后的第1天开始计算工期，总工期要求在30个日历天内完成承包范围内的全部工作内容。

2、开工日期：以开工令为准。

四、质量标准：

1、符合设计要求，工程质量达到国家施工验收规范合格标准，确保一次性验收合格 。

2、质量保修期：本工程保修期为竣工验收合格之日起计满贰年。

五、合同价款：

1、合同形式：乙方采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式进行专业施工承包，详见附件。

2、工程承包总价：￥            元（金额大写）                  元整。

3、本合同采用固定总价合同，除设计变更外，合同价款不予调整，不以联系单方式增加结算。

合同价款中包括的风险范围：除不可抗力外，其他因素均包括在风险因素之内。

施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。

所有变更需甲方和设计单位认可后方可组织施工，乙方可以根据本工程特点和现场实际情况提出合理化的变更申请，报监理（如有）、审计单位审核，并报甲方确认。甲方有权对工程提出不受约束的变更，乙方应无条件接受变更。

乙方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理、甲方或甲方委托的造价机构审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经监理、甲方委托的造价机构审核，并经甲方确认后变更合同价款。

六、工程款支付：

1、合同签订前，乙方向甲方缴纳合同价5%的履约保证金，合同履行完毕、工程验收合格后，若乙方在履约期间无任何违约行为，在14日内无息退还；

2、待工程完工并乙方提交相应的竣工报告，经甲方验收合格后10个工作日内并在乙方向甲方支付合同金额2%作为质保金后，甲方向乙方支付至工程款的100%；

3、质量保修金不计利息。在工程竣工验收合格之日起满贰年后且无质量问题，由甲方向乙方退还。本工程如在质保期内存在质量问题，甲方有权直接扣除质量保证金。

七、结算方式：

1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，承包固定总价包干。甲、乙双方签订补充协议，具有同等法律效力。

2、工程竣工验收合格后，乙方应将所有竣工资料递交甲方，经甲方确认符合要求后予以竣工结算。工程竣工验收合格后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方完整的竣工结算报告及结算资料后60天内完成工程竣工结算审核，出具报告并由甲、乙双方确认后作为结算依据。

八、材料设备供应：

1、本工程发包范围内所包含的材料、设备和预制构件等均由乙方负责采购。乙方所选材料、设备和预制构件必须向甲方提供产品合格证书，质量保证书等资料。

2、甲方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由甲方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由乙方承担。

九、双方责任

1、甲方责任：

（1）负责处理乙方与施工相关各单位的协调工作，为本工程各工序施工创造合理的、必要的施工条件。

2、乙方责任：

（1）合同签订后七天内建立项目管理机构，健全质量、安全保证体系，明确职责，责任到人。

（2）按设计要求和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，确保工程质量，确保合同工期。

（3）做好施工材料、成品或半成品的保护和堆放工作，在工程未竣工验收并移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品或半成品的保护，并承担费用。

（4）遵守《施工现场安全管理规定》等有关规定，落实各项安全保障措施，确保施工安全。若发生安全事故、发生人身及财产损害，由乙方承担所有责任并支付所有费用，与甲方无涉；若导致甲方被第三方追究责任，甲方有权向乙方全额追偿。

（5）乙方负责提供工程产品检测的相关样品，并负责联系和通过质检部门的专项验收，确保验收合格后交付甲方使用，并整理资料齐全归档。

（6）完工后编制工程造价决算书、竣工图，提供齐全成套的竣工资料，在规定的时间内将资料送报甲方，负责竣工资料备案合格。若提交的资料不规范，不齐全将不办理工程结算。

（7）乙方应积极配合甲方的施工管理，服从甲方的统一协调，安排和管理，保持相互团结协作的关系。

十、违约责任

1、乙方确保工期、质量、安全、材料、机器设备及施工人员的到位。

（1）质量：乙方应根据国家相关规范要求、甲方和监理等要求对各工序报验核查质量控制，若该工序质量不合格，甲方有权对乙方发出书面整改通知，乙方必须对不合格部分进行返工，返工检查合格后才准进入下一工序，工期不顺延。复验的结果如连续3次或连续2个报验核不合格，则乙方承担违约责任，应支付甲方违约金【1000】元。

（2）工期：工期延误10天内（含10天），乙方应每天向甲方支付违约金1000元；如工期延误超过10天的，乙方除按本条约定支付违约金外，甲方有权解除本合同且不予支付乙方工程款，并有权将工程委托第三方施工，由此产生的费用和损失均由乙方承担。

（3）乙方在政府行政主管等部门组织的质量安全检查中，被发现有严重的安全隐患，被通报批评，乙方承担一次限期整改违约责任，乙方每次应支付甲方违约金【1000】元。

如被新闻媒体曝光给甲方造成不良后果，每发生一次，乙方应支付甲方违约金【1000】元，甲方并有权解除合同且不予支付乙方工程款，有权将本工程另行委托第三方施工，由此产生的费用和损失由乙方承担。

乙方在甲方组织的日常质量安全检查中，如被发现存在安全隐患，乙方应限期改正，且每发现一次，乙方应支付甲方违约金【1000】元。

（4）所有保证金（质量保修金除外）的结算均在全部完工后、交齐各项竣工资料并移交归档备案后办理，经甲方确认，扣除违约金及乙方应支付的相关费用后，剩余部分无息退还。

（5）乙方向外采购的一切材料和实物、拖欠的货款以及拖欠工程款以及人工工资、奖金、劳保福利及其他有关工程的一切费用，均应由乙方自行负责结算和承担。如因乙方拖欠款项所发生的经济纠纷，无论工程结束与否或拖欠多少，均由乙方承担责任并支付费用，与甲方无涉。因此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。甲方有权在应付的工程款中扣留纠纷争议金额的款项及诉讼费/仲裁费、律师费，待纠纷处理完毕后根据处理结果与乙方结算。

2、综合验收前乙方必须完成所有应办手续，不得影响甲方的交付使用，由此造成甲方损失，乙方应按合同总价的2％支付甲方违约金。

3、乙方有下列情形之一的，甲方有权提前解除本合同，并由乙方承担全部责任：

（1）乙方无故停工累计达三天以上，且经甲方催促仍不复工的。

（2）工程存在质量、安全问题，或文明施工无法达到甲方要求，经甲方通知整改后未达到甲方要求的。

（3）合同签订后，乙方未履行本合同及其他严重违约或严重损害甲方利益的行为。

4、甲方有下列情形之一的，乙方有权提前解除本合同，并由甲方承担全部责任：

（1）无正当理由，未如期支付工程款并且乙方多次催讨后仍不支付的；

（2）合同签订后，甲方未履行本合同及其他严重违约或严重损害乙方利益的行为；

5、工程合同履约期间，工程质量、安全、文明施工问题整改和民工工资或其他经济纠纷，以及被业主或上级主管部门处罚等，所有责任和引起的损失（费用）由乙方承担，与甲方无涉。

十一、工期延误：

1、由不可抗力原因造成工期延误的，经甲方盖章同意，工期方可顺延，否则，视为乙方无故停工。

2、由乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，乙方必须采取必要的措施赶工，保证甲方的工期进度，所发生的费用由乙方承担。

3、乙方无正当理由而擅自停工所造成的一切损失由乙方承担。

十二、争议解决：

如对本合同相关条款在执行过程中存在争议，各方友好协商解决。如协商不成可提交杭州仲裁委员会裁决。

十三、未尽事宜：

本合同未尽事宜另行协商，由双方按照商定的条款签订补充协议，补充协议经甲、乙双方盖章及授权代表签字后生效，与本合同具有相同的法律效力。

十四、合同生效与失效：

1、本合同经甲、乙双方盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份，招标代理公司执壹份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：                          乙方(公章):

法定代表人或代理人:                   法定代表人或代理人:

电      话：                          电      话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

签订日期：                            签订日期：

鉴证方（盖章）：浙江省建设工程设备招标有限公司

- 授权代表（签字）：

- 第四章　工程量清单

注：以下工程量清单供投标人参考，各投标人应根据图纸及现场勘测情况自行复核工程量报价并实行总价包干；如清单项目存在漏项的，投标人可自行补充。

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动力中心高配房改造 |  |  |  |
| 1 | 成品保护 | 配电机组绝缘隔离保护及地面保护 | 项 | 1 |
| 2 | 墙、顶面拆除 | 原有墙顶乳胶漆拆除 | m2 | 1931.40 |
| 3 | 吊顶拆除 | 原过道吊顶拆除 | m2 | 54.00 |
| 4 | 乳胶漆涂刷 | 墙、顶面铲除后乳胶漆涂刷 | m2 | 1931.40 |
| 5 | 灯具安装 | 过道吊顶灯拆除，安装 | 项 | 1 |
| 6 | 封门 | 原双开门木工板封闭 | m2 | 4.00 |
| 7 | 脚手架 | 刷乳胶漆脚手架搭设 | m2 | 772.00 |
| 8 | 办公用品拆卸、安装 | 闭路显示器、指示牌、 办公挂件安装调试 | 项 | 1 |
| 9 | 垃圾清理 | 墙、顶拆除后垃圾清理至堆放点 | 项 | 1 |
| 10 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1 |
| 11 | 卫生清理 | 施工完成后卫生清理 | 项 | 1 |
| 12 | 材料搬运 | 施工材料人工搬运上楼 | 项 | 1 |
|  | 东门厕所改造 |  |  |  |
| 13 | 墙、地面拆除 | 原有墙地面拆除拆除 | m2 | 135.20 |
| 14 | 吊顶 | 原吊顶拆除 | m2 | 29.20 |
| 15 | 吊顶 | 安装集成吊顶 | m2 | 29.20 |
| 16 | 隔板拆除 | 原有隔板拆除 | m2 | 45.40 |
| 17 | 新隔板安装 | 新做蹲坑重新安装隔板 | m2 | 40.40 |
| 18 | 新隔板安装 | 新隔板五金配件安装 | m2 | 40.40 |
| 19 | 屋面顶棚拆除 | 屋面原卡布隆板拆除 | m2 | 29.20 |
| 20 | 屋面隔热板安装 | 屋面安装卡布隆板 | m2 | 29.20 |
| 21 | 瓷砖铺贴(含辅料) | 墙、地砖铺贴 | m2 | 135.20 |
| 22 | 蹲坑 | 重新安装蹲坑 | 套 | 7 |
| 23 | 蹲坑 | 人工砌筑蹲位 | 个 | 7 |
| 24 | 灯具安装 | 顶棚安装吸顶灯 | 套 | 4 |
| 25 | 换气扇 | 顶棚安装换气扇 | 套 | 4 |
| 26 | 开关面板 | 开关面板、插座安装 | 套 | 10 |
| 27 | 电线 | 顶棚及墙面布线 | m | 412.00 |
| 28 | 下水 | 110下水管安装 | m | 25.00 |
| 29 | 小便池 | 小便池砌筑、进，排水安装 | 项 | 1 |
| 30 | 洗手台 | 室外安装洗手台 | 套 | 2 |
| 31 | 水龙头、下水 | 水龙头、下水安装 | 套 | 2 |
| 32 | 洗手台 | 洗手台骨架焊制 | 套 | 1 |
| 33 | 洗手台 | 洗手台砖砌下脚贴砖 | 项 | 1 |
| 34 | 垃圾清理 | 拆除后垃圾清理至堆放点 | 项 | 1 |
| 35 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1 |
| 36 | 卫生清理 | 施工完成后卫生清理 | 项 | 1 |

- 第五章　磋商内容及要求

一、工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

1、本工程采用的技术规范

（1）国家现行的设计规范。

（2）国家现行的施工规范。

（3）国家现行的验收规范。

（4）国家现行的质量验评标准。

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

2、规范的获得由承包人自行解决。

3、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。

二、主要材料（设备）

1、所有材料设备要求采用在行业内有一定知名度的品牌，生产厂家必须通过ISO质量认证，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证、环保要求的，也必须满足。

2、设备材料选择

（1） 所用各类设备材料须经发包人认可后方可使用。发包人保留在备选品牌之外选择设备材料的权力。

（2） 所用各类设备材料都应符合设计和国家规定的相关技术规范标准要求。

（3） 所用各类设备材料均有质量合格证书。

3、设备材料的质量保证

（1）在施工期间内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修正，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人应对所选用的设备材料的技术满足度和质量负全部责任，其责任不因该品牌是否为发包人推荐减轻或更改。当承包人选定的产品质量达不到设计要求和招标文件要求的技术指标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

- 第六章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

一、总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三．磋商办法

1、磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、首先由磋商小组对各磋商供应商的磋商资格进行审查。然后检查各磋商供应商磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

3、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

4、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括投标报价、工程量清单、主要施工工艺、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同主要条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于初次报价（磋商小组另有决议的除外）。

11、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

12、在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

13、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

14、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四、评分细则及成交供应商确定原则

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术得分60分，报价40分。

2、资信技术得分的评定（60分）

各磋商小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 资信业绩（5分） | 0-5分 | 投标人自2014年1月1日（时间以合同签订日期为准）起至投标截止日承接过单个合同金额在50万元及以上的改造工程的，每1个得1分，最高得3分。（提供合同复印件或中标通知书） |
|  |  | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分。（提供证书复印件） |
| 技术评分（55分） | 0-7分 | 施工技术方案的科学、先进、可靠、针对性； |
|  | 0-7分 | 施工组织设计内容编制的完整性； |
|  | 0-7分 | 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理； |
|  | 0-7分 | 施工进度网络计划、关键节点和线路是否具有针对性、可行性； |
|  | 0-5分 | 施工质量的控制及检验是否科学、可靠； |
|  | 0-5分 | 原材料、半成品、外购件的选材档次，质量保证措施是否可靠； |
|  | 0-5分 | 工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理； |
|  | 0-5分 | 施工机具及检验仪器的投入是否能够满足工程质量及进度要求； |
|  | 0-5分 | 安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位； |
|  | 0-2分 | 投标人在质保期内售后服务响应时间及质保期外的售后服务承诺评价。 |

3、磋商报价得分

满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分40分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。

4）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购人无法支付，本项目做流标处理，应重新组织采购。

3、有效供应商的综合得分为技术得分和磋商报价得分的总和。

4、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出中标通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

- 第七章  磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                （项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元 （￥：          ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                  。

2、我方同意自规定的开标日起      天的投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥       ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同的组成部分。

（3）我方承诺的按照招标文件规定向你递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料的内容完整、真实和准确。且不存在法律法规限制投标的任何情形。

6、               （其它补充说明）。

投标人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

年     月    日

- （二）投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 依据保修书约定的期限 |  |
| 4 | 履约担保金额 | 合同价款的（5）% |  |
| 5 | 施工准备时间 | 按合同要求 | 具体时间以招标人驻现场工程师发出开工令后第三天起计算 |
| 6 | 误期违约金额 | 按合同要求 |  |
| 7 | 误期赔偿费限额 | 按合同要求 |  |
| 8 | 提前工期奖 | 按合同要求 |  |
| 9 | 进度款付款时间 | 按合同要求 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 | 按合同要求 |  |

投标单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

年     月     日

- 二、已标价工程量清单

须包含以下格式：

      - 投标总价

      - 总说明

      - 工程项目投标报价汇总表

      - 单位（专业）工程投标报价计算表

      - 分部分项工程量清单及计价表

      - 工程量清单综合单价计算表

      - 工程量清单综合单价工料机分析表（只须提交EXCEL格式电子文档光盘,和商务标一起封装，中标后另行提供四份）

      - 施工技术措施项目清单与计价表

      - 措施项目清单综合单价计算表

      - 措施项目清单综合单价工料机分析表（只须提交EXCEL格式电子文档光盘,和商务标一起封装，中标后另行提供四份）

      - 施工组织措施项目清单与计价表

      - 其他项目清单与计价汇总表

      - 暂列金额明细表（本工程不适用）

      - 材料暂估单价表（本工程不适用）

      - 专业工程暂估价表（本工程不适用）

      - 计日工报价表

      - 总承包服务费报价表

      - 主要工日价格表

      - 主要材料价格表

      - 主要机械台班价格表

三、（一）中小企业声明函及其相关的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供的服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供的服务。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）填写本表的投标人应为浙江政府采购网正式入库供应商，需提供浙江政府采购网正式入库供应商的证明材料；

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江政府采购网中显示信息截图代替相关证明材料。

7) 投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】

（二）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 四、施工组织设计

  - 各分部分项工程的主要施工方法；

  - 主要材料、设备的详细说明；

  - 拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

  - 劳动力安排计划；

  - 确保工程质量的技术组织措施；

  - 确保安全生产的技术组织措施；

  - 确保文明施工、环境保护的技术组织措施；

  - 确保工期的技术组织措施，施工进度计划网络图；

  - 投标人认为需要提供的文件或需加以说明的其他内容。

- 五、项目现场管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

附：拟派驻现场主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同 任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月 毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业注册证书号或岗位证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开、竣工日期 |  | 参加过的工程项目和名称 |  | 担任何职 |  |  | 最大单体 面积（M2） | 备注 |  |

注：1、《项目现场管理机构组成表》中人员均应填本表；

2、本表后须附此表中人员的身份证、职称证书、岗位证书施工资格证书等证书的清晰复印件。

投标单位（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年   月

- 六、2014年1月1日以来已完成类似工程业绩汇总表

投标人：

| 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 结构类型及规模 | 合 同 价 格 | 合同履约情况（质量、工期等） | 项目经理及等级 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：合同复印件

…………………………………………………………………………………………………………………

在建项目一览表

投标人：

| 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 结构类型及规模 | 合 同 价 格 | 形象进度 | 项目经理及等级 | 完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 七、资格审查资料

工程

资格后审须提供的资料（封面）

申  请  人：           （盖  章）

法定代表人:           (签字或盖章)

年   月    日

（一）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

（三）投标保证金

（详见投标人须知前附表）

（四）资格后审申请表声明书

申请人名称

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人： 法定代表人 （盖章） 或其授权的代理人：（签字） 日期： 年 月 日

注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位印章的授权书。

表1  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  强制性资格条件—企业资质要求表

| 序号 | 施工企业资质等级 | 投标人达到的程度 （投标人填写） | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有企业营业执照或营业执照副本。 |  |  |
| 2 | 具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人。 |  |  |
| 3 | 拟派项目经理具有房屋建筑工程专业二级及以上建造师注册证书。 |  |  |
| 4 | 投标人须具有有效期内的《安全生产许可证》、企业主要负责人【企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理（须提供任命文件）、企业技术负责人】具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书，拟驻现场的安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书（不少于1人）。 |  |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |

注：如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门。（相应资料均需提供复印件加盖公章附后，复印件须齐全，不得缺漏，原件备查）

投标人：               （盖  章）

法定代表人或其授权的代理人：     签  字）

日期：   年   月    日