衢州市人民医院关于屈光手术平台等设备

采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJWS-QZ2022087

项目名称：屈光手术平台等设备采购项目

采购单位：衢州市人民医院

招标机构：浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

2022年9月

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

屈光手术平台等设备采购项目的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件，并于2022年9月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：ZJWS-QZ2022087

2、采购组织类型：分散委托代理采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1680万元

5、最高限价：1680万元

## 6、到货日期： 合同签订后3个月内

7、联合体投标：本项目 不 接受联合体投标

8、采购需求：

| 标项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屈光手术平台等设备采购项目 | 详见“招标需求” | 1套 | 1680 | 允许 |

申请人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受20%价格评审优惠。

（3）▲投标人的特定条件：

A、独立法人；

B、具有相应的医疗器械经营许可证或备案证；

C、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录，经举报查实的，取消中标资格。

D、本项目不接受联合体投标。

三、采购文件的获取：

（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?）

B、网上获取截止日期：2022年9月25日17：00时止；若截止时间后仍欲获取请按以下（2）执行。

（2）在网上获取截止时间之后至2022年9月25日17：00止，仍允许供应商继续获取采购文件，但在“质疑期限届满之日”后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司可不予受理、答复。

（3）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间2022年9月26日09：30时。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间：

本项目开标时间：2022年9月26日09：30时。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：400-881-7190。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，在线提出询问和质疑（询问路径：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在线提起投诉（路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理）。

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 九、企业信用融资：

省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。

供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. Czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www. Zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：衢州市人民医院      联系人：郑先生       联系电话：0570-3122928

联系地址：衢州市闽江大道100号

质疑联系人：郑先生           联系电话：0570-3122928

2.采购代理机构信息

名称：浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司   联系电话及传真：/

联系地址：衢州市金河湾22栋1楼07室(二中斜对面）。

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士、方女士、汪女士

联系电话：0570-3085566、18905703552、18058711560、18157066798

质疑联系人：陈女士          联系电话：18905703552

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

监管办公室：衢州市政府采购监督管理办公室

联系人：徐先生

联系电话： 0570-8757615

5.系统技术支持：政采云有限公司      联系人：客服   联系电话：4008817190

衢州市人民医院

浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

2022年9月2日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

- 招标需求

- 招标参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 飞秒激光角膜屈光治疗机：1套 |  |
| 1.1 | 最新型号产品 |  |
| ★1.2 | 激光波长：1043nm |  |
| 1.3 | 脉冲时间：220-580 fs |  |
| 1.4 | 发射频率：500KHz |  |
| 1.5 | 扫描中心定位：患者固视下角膜顶点 |  |
| 1.6 | 膜瓣厚度：80~220μm |  |
| 1.7 | 膜瓣侧切角可调范围：45°~ 135° |  |
| 1.8 | 膜瓣蒂的位置：360°任意可调， |  |
| 1.9 | 角膜瓣蒂的夹角：48 –90° |  |
| ★1.10 | 负压吸引系统：计算机控制自动一次性负压吸引，手术床具有自动负压反馈系统 |  |
| 1.11 | 负压吸引环：弧形曲面设计，符合人体角膜生理形状； |  |
| 1.12 | 负压吸引环规格：个性化选择S，M，L三种型号； |  |
| 1.13 | 可视操作：手术全程在全视野显微镜下观察操作； |  |
| 1.14 | 裂隙灯：内置，直接进行手术评估； |  |
| 1.15 | 录像系统：内置摄录像系统，自动录制手术过程； |  |
| 1.16 | 临床应用功能：飞秒制瓣，飞秒透镜取出术 |  |
| 1.18 | 数据共享：和准分子激光系统联机，患者数据参数共享； |  |
| 2. | 准分子激光系统：1套 |  |
| 2.1 | 适用范围：可对眼睛近视、远视、散光进行PRK和LASIK手术以达到矫正视力。 |  |
| 2.2 | 主要技术要求 |  |
| 2.2.1 | 激光类型：氟化氩(ArF) |  |
| 2.2.2 | 波长：≥193nm |  |
| 2.2.3 | 工作距离：≥18cm |  |
| ★2.2.4 | 脉冲频率：250Hz和500Hz |  |
| 2.2.5 | 激光扫描方式：小光斑高速飞点扫描 |  |
| 2.2.6 | 瞄准光波长：532nm |  |
| 2.2.7 | 跟踪系统：红外主动式 |  |
| 2.2.8 | 跟踪频率：≥1000 Hz |  |
| 2.2.9 | 硬件响应时间：≤3ms |  |
| 2.2.10 | 提供红外脉冲照明功能 |  |
| 2.2.11 | 自动瞳孔中心跟踪，辅助角巩膜缘跟踪 |  |
| 2.2.12 | 光斑类型：高斯光斑 |  |
| ★2.2.13 | 光斑直径：≤0.7mm |  |
| 2.2.14 | 能量密度：180mj/cm2 |  |
| 2.2.15 | 治疗范围： -14~+8D球镜；-6D~+6D柱镜 |  |
| 2.2.16 | 治疗区：≥10mm |  |
| 2.2.17 | 手术观察显微镜：五级变倍 |  |
| 2.2.18 | 碎屑清除系统：有效清除手术中的汽化碎屑 |  |
| 2.2.19 | 冷却方式：低噪音空气冷却 |  |
| 2.2.20 | 激光腔：小型陶瓷激光腔 |  |
| 2.2.21 | 光路：真空密闭 |  |
| 2.2.22 | 气体：一瓶内置10L ArF |  |
| 2.2.23 | 气体泄漏报警：具有氟气外漏探测报警及过滤系统 |  |
| ★2.2.24 | 工作站：两台15英寸液晶工作站 |  |
| 2.2.25 | 可与飞秒激光联机数据共享 |  |
| 3. | 眼科飞秒激光手术系统：1套 |  |
| 3.1 | 适用范围：用于白内障手术进行晶状体摘除手术，包括晶状体前囊膜切开术、晶状体粉碎术，角膜内单平面和多平面弧形切割/切口的制作。 |  |
| 3.2 | 激光治疗器 |  |
| 3.2.1 | 类型：二极管激发的固态模式锁定类型。 |  |
| ★3.2.2 | 中心波长：1030nm（±5nm）。 |  |
| 3.2.3 | 脉冲能量1-10μl。 |  |
| 3.2.4 | 脉冲持续时间≥600fs。 |  |
| 3.2.5 | 脉冲重复率：120kHz±5%，调节时进行整数下采样。 |  |
| 3.2.6 | CDRH激光分类（21 CFR 1040）:4类。 |  |
| 3.2.7 | 激光输出功率：≤2400MW（激光源头）。 |  |
| 3.2.8 | 患者接口类型：水性接触型。 |  |
| 3.2.9 | 可接触元素：无菌缓冲盐水溶液。 |  |
| ★3.2.10 | 患者接口内径：提供两种不同规格型号患者接口。 注：投标文件中提供患者接口的规格型号，未提供或未按要求提供的视为负偏离。 |  |
| 3.2.11 | 固定方法：巩膜上的环形负压法兰。 |  |
| 3.2.12 | 吸引环密封材料：医疗级硅橡胶。 |  |
| 3.2.13 | 负压压力：300-700mmHg（表压）。 |  |
| ★3.2.14 | 非压平式接口，对于青光眼患者无禁忌。 |  |
| 3.2.15 | 具备倾斜度管理补偿技术：利用3D OCT成像提高精密度，以0.5-2 Hz的频率持续刷新传输图像，在整个治疗过程中不间断地观察眼部情况。 |  |
| 3.2.16 | 晶状体碎核分为：四分法、六分法、八分法。 软化和碎核分为：四分法、六分法、八分法、四分法，完全粉碎。 |  |
| 3.2.17 | 移动操纵杆控制，可以在三个轴 （x、 y 和 z 轴）上调整和定向患者座椅。 |  |
| 3.3 | 光学系统 |  |
| 3.3.1 | 光学数值孔径：≥0.125（e-2）。 |  |
| 3.3.2 | 最大横向扫描区域：≥14mm 直径，远心。 |  |
| 3.4 | 视频成像系统 |  |
| 3.4.1 | 视频成像类型类型：黑白CCD。 |  |
| ★3.4.2 | 帧速率：＞24个画面/秒。 |  |
| 3.4.3 | 视野：17mm+0/-1mm DIA。 |  |
| 3.4.4 | 照明：735nm±10nm LED数组，可调亮度。 |  |
| 3.4.5 | 光学分辨率：＜40µm。 |  |
| 3.5 | OCT模块 |  |
| 3.5.1 | OCT类型：频谱域。 |  |
| 3.5.2 | 中心波长：820-930nm。 |  |
| ★3.5.3 | OCT执行> 10,000次单独的A扫描。 |  |
| 3.5.4 | 侧向分辨率：聚焦时15µm。 |  |
| 3.5.5 | 轴向分辨率：30µm。 |  |
| 3.5.6 | 流媒体：0.5-2Hz。 |  |
| 3.6 | 环境要求 |  |
| ★3.6.1 | 不需24小时开机，设备运行时要求：温度范围在15-32℃。 |  |
| ★3.6.2 | 设备存放要求：温度范围-10-55℃。 |  |
| 3.6.3 | 电磁遮蔽：此医疗设备不需要特殊遮蔽位置 。 |  |
| 4. | YAG眼科激光治疗仪：1套 |  |
| 4.1 | 基本功能要求 |  |
| 4.1.1 | 临床应用：后囊膜切开、虹膜周切，玻璃体机化条松解等。 |  |
| 4.1.2 | 原装进口,欧美品牌。 |  |
| 4.1.3 | 应用范围：门诊用 |  |
| 4.1.4 | 适配器：无需适配器，激光和裂隙灯为一体式。 |  |
| ★4.1.5 | 裂隙灯：五档变倍裂隙灯,与激光为相同品牌及产地。 |  |
| 4.2 | YAG激光具体参数 |  |
| 4.2.1 | 激光类型：Nd：YAG激光。 |  |
| 4.2.2 | 激光波长：1064nm。 |  |
| 4.2.3 | 模式：超高斯模式。 |  |
| 4.2.4 | 能量级别：0.2-10mJ, 22级连续可调, 低能量时细微调节。 |  |
| 4.2.5 | 脉冲宽度：2～3ns。 |  |
| ★4.2.6 | 空爆能量：在空气中≤2.5mJ。 |  |
| 4.2.7 | 最大输出能量：3脉冲发射时≥35mJ。 |  |
| 4.2.8 | 焦点光斑尺寸≤10um。 |  |
| 4.2.9 | 脉冲频率：单脉冲：2.5Hz(2秒5发脉冲)； 双脉冲：1Hz(1秒1发脉冲)；三脉冲：0.5Hz(2秒1发脉冲)。 |  |
| 4.2.10 | 瞄准光：四点瞄准光系统可检测到屈光介质散光变形。 |  |
| 4.2.11 | 焦点位置前后位移：前离焦+150 um,0 um, 后离焦-150 um三档可选。 |  |
| 4.2.12 | 入射角:16°(圆角)。 |  |
| 4.2.13 | 医生保护滤光片：固定真彩滤光片。 |  |
| 4.2.14 | 控制面板：触摸屏控制,可在台面任意位置移动,适应激光手术医生不同视角。 |  |
| 4.2.15 | 冷却方式：自然风冷。 |  |
| 4.3 | 裂隙灯参数 |  |
| 4.3.1 | 目镜屈光补偿：-8D~+8D。 |  |
| 4.3.2 | 放大倍数:5级放大,5/8/12/20/32倍（10倍目镜下）。 |  |
| ★4.3.3 | 裂隙长度:1/3/5/9/14mm逐级调节，最大可到14mm以满足全眼裂隙照明观察。 |  |
| 4.3.4 | 裂隙宽度:0－14mm；连续可调，最大可到14mm以满足全眼裂隙照明观察。 |  |
| 4.3.5 | 照明亮度:连续可调。 |  |
| 5. | 眼科超声生物显微镜：1套 |  |
| 5.1 | 输入控制方式：可任意在鼠标、键盘或脚踏上操作。 |  |
| 5.2 | 探头频率：50MHz。 |  |
| ★5.3 | 纵向分辨率：不大于50微米。 |  |
| ★5.4 | 横向分辨率：不大于100微米。 |  |
| 5.5 | 高精度扫描: 1024根线性超声扫描线。 |  |
| 5.6 | 扫描方式：线性扫描，4个自由度精确定位机械臂、角膜保护，安全报警。 |  |
| 5.7 | 增益范围： 20－105dB。 |  |
| 5.8 | 信噪比：100dB。 |  |
| 5.9 | 图像显示： 黑白、OCT伪彩灯多种伪彩。 |  |
| 5.10 | 计算测量：多组距离、角度、面积周长独有AODACA房角测量工具。 |  |
| 5.11 | 影像输出格式：AVI、ZIP等多种格式随时切入WINDOWS查看器。 |  |
| 5.12 | 病例输出：提供具有法律效力的PDF格式病例报告，同时自动备份，便于查对。 |  |
| ★5.13 | 显示模式：10mm×6.5mm显微模式 17mm×10mm 全景模式。 |  |
| 5.14 | 前节成像： 提供探测和评估前节肿瘤的方法，评估青光眼处理的房角，对前房及其他结构成像,具有专家字库字典，方便操作。 |  |
| 5.15 | 增益调节：对冻结图像进行动态增益调节，自动记录前10秒100幅图像可以进行逐幅或连续回放，方便医生动态观察。具有电影回放和图像冻结前后的增益调节。 |  |
| 5.16 | 多种眼位标志，可对病变精确定位。 |  |
| 6. | 眼科超声乳化治疗仪：1套 |  |
| 6.1 | 适用于常规白内障超声乳化功能，微切口白内障超声乳化功能，前节玻切。 |  |
| 6.2 | 主机 |  |
| 6.2.1 | 内部模块化设计的主机，可快速升级、更换或维修。 |  |
| 6.2.2 | 软件在 WindowsXP 操作系统上设计，可以自由升级。 |  |
| 6.3 | 功能 |  |
| 6.3.1 | 常规白内障超声乳化功能。 |  |
| 6.3.2 | 双手冷超乳功能。 |  |
| ★6.3.3 | 1.8mm 的同轴微切口白内障超声乳化手术。 |  |
| 6.3.4 | 前节玻切。 |  |
| 6.4 | 液流控制系统 |  |
| 6.4.1 | 高级真空系统（文丘里系统），内置压缩机。 |  |
| 6.4.2 | 负压范围 0-600mmHg，连续可调。 |  |
| 6.4.3 | 负压上升速度五档可调。 |  |
| 6.4.4 | 有液位检测功能的 300ml 集液盒。 |  |
| 6.5 | 超声输出 |  |
| 6.5.1 | 可以实现连续， 脉冲，固定爆破，单爆破和多重爆破五种超声模式输出。 |  |
| 6.5.2 | 能量 0-100%，脉冲次数 1-250 次/秒，爆破持续时间 2-600 毫秒之间可调节， 并且可选择波形超声的开启和关闭。 |  |
| ★6.5.3 | 可以进行双线性超声。 |  |
| 6.6 | 超声手柄：智能钛合金手柄,内置六晶片，频率 28.5kHz，锁定式灌注管接口消除 术中管线意外断开的风险。 |  |
| 6.7 | 前切玻切 |  |
| 6.7.1 | 玻切速率 30-800 次/分之间可调，有固定和线性模式可选。 |  |
| 6.8 | 电凝： 双极电凝，功率 7.5W，有固定电凝和线性电凝可选。 |  |
| 6.9 | 回流：可作单次回流或连续回流。 |  |
| 6.10 | 脚踏控制器：无线多功能脚踏控制器。防水并可编程，双线性控制超声能量和抽吸负压，双向线性控制玻切速率和真空 负压，摇摆控制器可被设定为调整真空压，玻切速率，可通过脚踏直接更改操作模式，在各手术步骤之间切换。 |  |
| ★6.11 | 用户界面：19 英寸，多种用户界面语言和声音可选(包括中文语言和声音)。 |  |
| 6.12 | 输液架升降杆：最大行程 140cm。拥有独立的输液架升降按钮，便于操作。 |  |
| 6.13 | 易于操作和设置：拥有背光的接口， 操作有动画图形演示向导进行提示。 |  |
| 7 | 配置清单 |  |
| ▲7.1 | 飞秒激光角膜屈光治疗机：1套 |  |
| ▲7.2 | 准分子激光系统：1套 |  |
| ▲7.3 | 眼科飞秒激光手术系统1套 |  |
| ▲7.4 | YAG眼科激光治疗仪1套 |  |
| ▲7.5 | 眼底照相机1套 |  |
| ▲7.6 | 眼科超声生物显微镜1套 |  |
| ▲7.7 | 眼科超声乳化治疗仪1套 |  |

注：报价包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、税费等货物到达并能正常使用所需的全部费用。

- 项目要求：

- /

- 质量要求：

- 质保期≥ 1年

- 服务要求：

- 1.送货时间：合同签订后3个月内。

- 2.送货地点：按医院指定地点送货上门并安装调试到位。

- 付款方式：

1.履约保证金

中标单位应于合同签订前，中标通知书发出后的5个工作日内向医院交纳合同总价1%的履约保证金；

中标单位没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，医院有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，医院有权从任何一笔结算款项中扣除；剩余履约保证金（如有）自产品到货安装验收合格后，凭医院出具的交纳票据，经医院业务主管职能部门审核，无息退回中标单位。

- 款项结算

中标单位于合同签订前，中标通知书发出后15日历天内向医院提交由银行、保险公司等金融机构出具的合同总价等额预付款保函或其他担保措施；

合同签订后支付预付款30%，全部产品到货并按要求完成安装调试后，经医院业务主管职能部门验收合格，自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于30日内一次性支付余下价款。

全部产品到货并按要求完成安装调试后，经医院业务主管职能部门验收合格，医院于7个工作日内退还中标单位预付款保函或其他担保凭证。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：屈光手术平台等设备采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受20%价格评审优惠。 |
| 4 | 根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的所属行业：制造业（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用） |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位或代理公司作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位或代理公司将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位或代理公司将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 5、中标方应在领取中标通知书前，向浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司提供纸质投标文件（纸质投标文件递交要求详见本章三、投标文件的编制第（五）条：投标文件的签署和份数的相关规定）。（递交或邮寄地址：衢州市金河湾22栋107室(二中斜对面），浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司；联系人：陈女士，电话：0570-3085566、18905703552） |
| 7 | 1、投标人应当在2022年9月26日9时30分时前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2022年9月26日9：30时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 8 | 本项目开标时间：2022年9月26日9：30分 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 9 | 衢州市公共资源交易中心5楼评标室（4号评标室） |
| 10 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 13 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 14 | 签订合同：中标通知书发出后10日内签订。 |
| 15 | 付款方式： 中标单位于合同签订前，中标通知书发出后15日历天内向医院提交由银行、保险公司等金融机构出具的合同总价等额预付款保函或其他担保措施； 合同签订后支付预付款30%，全部产品到货并按要求完成安装调试后，经医院业务主管职能部门验收合格，自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于30日内一次性支付余下价款。 全部产品到货并按要求完成安装调试后，经医院业务主管职能部门验收合格，医院于7个工作日内退还中标单位预付款保函或其他担保凭证。 |
| 16 | 履约保证金： 中标单位应于合同签订前，中标通知书发出后的5个工作日内向医院交纳合同总价1%的履约保证金； 中标单位没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，医院有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，医院有权从任何一笔结算款项中扣除；剩余履约保证金（如有）自产品到货安装验收合格后，凭医院出具的交纳票据，经医院业务主管职能部门审核，无息退回中标单位。 |
| 17 | 政采贷：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的履约保函也可通过政采云系统办理。 |
| 18 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 19 | 质保期：≥ 1 年 |
| 20 | 是否允许进口：允许 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于屈光手术平台等设备采购项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司（“招标方”）和衢州市人民医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 资格响应文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式见附件）

（4）投标单位情况表(格式见附件)

（5）投标声明书(格式见附件)

（6）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（7）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（8）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（9）提供有效的投标产品《医疗器械注册证》或备案表，如非医疗器械产品则无需提供；

（10）提供有效的投标人《医疗器械经营企业许可证》复印件，如果是制造商，须提供《医疗器械生产许可证》复印件，如非医疗器械产品则无需提供。

（11）进口产品国内总代理商须提供制造商授权委托书及中文翻译件；区域代理商、经销商须提供国内总代理商授权委托书；（如是进口产品提供）

（12）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）

（13）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术响应文件（按评分排序提供资料）：

（1）投标人2019年9月1日以来完成的相关类似案例的销售合同复印件（加盖公章）；

（2）所投产品总体功能及性能介绍；

（3）投标人提供的技术参数和规格的说明；（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

（4）运行成本情况介绍；

（5）安装、调试、验收方法或方案；

（6）培训方案和人力资源安排情况；

（7）售后服务承诺；

（8）质保期及维保承诺；

（9）其他优惠条件等；

（10）技术规格偏离表；

（11） 招标文件要求提供的其他资料及投标人认为需提供的资料（格式自拟）。

3.报价要求响应文件：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）中小企业声明函（格式见附件：小微企业投标时适用）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.▲投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见 附件1。

3.中标方在领取中标通知书前，须向浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司提供纸质投标文件；中标方须提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各1份、副本各2份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。（递交或邮寄地址：衢州市金河湾22栋107室(二中斜对面），浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司；联系人：陈女士，电话：0570-3085566、18905703552）

4.投标文件纸质版本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件纸质版本正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

5.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

6.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：2022年9月26日9：30时，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件、商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（10）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（11）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（6）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

- 开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人和采购人代表2人,共7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,采购代理机构工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购代理机构授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。同时，采购方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依次类推，由下一中标候选人中标，或重新组织招标。

- 八、招标代理服务费

1、本次采购，采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定中货物招标标准7.5折收取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |

2以上费用由中标人在领取中标通知书当时一次性支付给采购代理机构。

账号信息如下：

收款单位（户名）：浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

开  户：中国工商银行股份有限公司衢州南湖支行

账  号：1209210009200035561

3、评委费由采购人支付。

4、以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于屈光手术平台等设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分（价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，依次按技术分，商务分、资信及其他分得分顺序由高到低排列名次。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务技术部分（70分）+价格分（30分）

二、评标内容及标准

价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有投技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

- 依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）文件、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为20 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价*（1-20%）

# 商务技术部分（70分）+价格分（30分）

| 评分内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 报价 | 本项目评定评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（即：30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（即：0.3）×100） | 0-30分 |
| 经验 | 案例 | 投标人在2019年9月1日以来完成的类似项目案例合同，单个合同每个得1分，最高得3分，合同以签订时间为准。（提供合同扫描件并加盖公章，不提供不得分） | 0-3分 |
| 设备 | 总体功能及性能 | 根据所投产品的主要功能及适用范围与招标文件要求的符合程度（0-2）、设备配套的合理性（0-2）、先进性（0-3）、稳定性和可靠性（0-3）、扩展性（0-2）打分。 | 0-12分 |
|  | 技术参数 | 符合所有明确指标参数得30分。打“▲”的性能指标及技术参数未提供或少提供证明材料视为无效标，对打“★”的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣4分，正偏离每项得4分；对一般参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止，正偏离每项得2分。不提供原厂Datasheet的此项不得分。 注：采购内容中标明提供相关证明材料的，须提供证明材料扫描件并加盖公章，不提供证明的对应项按负偏离扣分。 | 0-30分 |
|  | 运行成本 | 评委根据消耗品或易耗品价格给分：报价合理运行成本低得3.1-4分；报价和成本较合理得2.1-3分，报价不合理运行成本高0.1-2分，无报价得0分。 | 0-4分 |
| 售后服务及服务承诺 | 安装、调试、验收方法或方案 | 根据投标文件中所提供的供货进度（0-2）、安装调试方案科学性（0-2）、质量保证措施有效性（0-2）打分。 | 0-6分 |
|  | 培训 | 根据投标人提供的培训时间、师资、培训方式与费用，培训方案和人力资源安排充足等情况综合打分。 | 0-4分 |
|  | 售后服务 | 根据售后服务承诺的范围和供应商提供的服务情况 - 维护保障人员组织、工具及备品备件情况（0-1）； - 服务内容、服务范围情况（0-2）； - 响应时间、故障修复时间及保障制度情况（0-1）。 | 0-4分 |
|  | 质保期及维保承诺 | 供应商承诺质保时间：质保期为1年的得0分，每增加1年得1分，最高得2分（0-2）；质保期间服务费用情况（0-1）打分； 评委根据质保期后服务承诺书中响应的维修成本报价给分，报价合理维修成本低得1.1-2分；报价和维修成本较合理得0.6-1分；维修成本报价不合理得0.1-0.5分，无维修报价得0分。提供合理出保后维保费用得0-2分。 | 0-5分 |
|  | 其他优惠 承诺 | 供应商所提供的其他优惠承诺等酌情打分。 | 0-2分 |

商务标（报价）评分（30分）

1.小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予20%的扣除，其评标价计算公式如下：评标价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-20%）；

此项分值由评标委员会统一计算打分。

评标委员会将推荐综合评分最高的投标者为中标候选人。

满足招标文件要求且投标报价金额最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权值×100（保留小数2位）（价格权值为30%）

3）▲本项目采购最高限价 1680万元，如投标供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）所有投标供应商商务报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

计算错误的修改

4.1投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
4.2用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；
4.3单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
4.4单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价；
4.5按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

- 采购合同（样本）

屈光手术平台等设备采购合同

甲方：衢州市人民医院（以下简称“甲方”）

乙方：               （以下简称“乙方”）

甲、乙双方根据2022年  月  日经浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司代理的衢州市人民医院屈光手术平台等设备采购项目（代理项目编号：              ）的招标结果和有关招投标文件的要求，经双方友好协商，订立本合同。

第一条  根据招标结果，确定                为衢州市人民医院屈光手术平台等设备采购项目的供货单位。

第二条  乙方承接甲方的供货业务时，应按乙方投标文件的投标价收取费用（如乙方有优惠承诺，则按承诺的优惠价收取费用）。

合同总价：￥      .00（大写：人民币             元整），包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、税费等货物到达并能正常使用所需的全部费用，具体供货明细及单价见下表：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 注册证编号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屈光手术平台等设备 （注册证名称） |  |  |  | 1套 |  |

（注：配置清单详见附件，技术参数以投标文件为准）

第三条  费用结算方式

1.履约保证金

乙方应于合同签订前，中标通知书发出后的5个工作日内向甲方交纳合同总价1%的履约保证金；

乙方没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔待结算款项中扣除；剩余履约保证金（如有）自产品到货安装验收合格后，凭甲方出具的交纳票据，经甲方业务主管职能部门审核，无息退回乙方。

2.款项结算

中标单位于合同签订前，中标通知书发出后15日历天内向医院提交由银行、保险公司等金融机构出具的合同总价等额预付款保函或其他担保措施；

合同签订后支付预付款30%，全部产品到货并按要求完成安装调试后，经甲方业务主管职能部门验收合格，自收到乙方开具的正式发票和销货清单之日起，甲方于30日内一次性支付余下价款。

全部产品到货并按要求完成安装调试后，经医院业务主管职能部门验收合格，医院于7个工作日内退还中标单位预付款保函或其他担保凭证。

第四条  交货时间及地点

交货时间： 合同签订后3个月内。                    。

交货地点：按甲方指定地点送货上门并安装调试到位。

第五条  技术资料与产权

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2.知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第六条  产品包装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.

第七条  验收与调试

1.乙方供应产品须是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.具体验收参数以乙方投标文件的产品参数、本合同的明细清单为依据；

3.甲方收到产品后应在5个工作日内组织验收，若有异议在10天内向乙方提出，协助解决。

4.乙方交货前应对产品全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交于甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

8.

第八条  甲方的权利和义务

一、甲方的权利：

1.根据乙方投标文件中有关内容，有权对乙方供货情况进行检查。

2.有权对产品质量进行监督和检查，对发现的问题进行调查和处理。

3.如甲方发现乙方在投标资料中内容不真实、供货产品质量不合格或因乙方违反合同规定给甲方或用户造成损失时，甲方有权要求乙方调换、退货或赔偿，情节严重的将取消合同并追究法律责任。

4.

二、甲方的义务：

1.乙方送货数量与送货时间由甲方通知乙方业务人员或其指定负责人。

2.指定专人负责产品收货和验收事宜。

3.

第九条  乙方的权利和义务

一、乙方的权利：

1.乙方有权拒绝甲方提出的除彩超供货服务和乙方承诺以外的其它不合理要求。

2.

二、乙方的义务：

1.严格执行国家的法律、法规和相关标准，守法经营，按章办事，自觉维护甲方及用户的利益。

2.接受甲方的检查、监督，及时、准确地向甲方提供产品相关资料和证件，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

3.向甲方提供质量合格产品。

4.必须在甲方规定的期限内将货送达。

5.负责产品运送及安装过程中的一切安全防护和安全责任。

6.妥善保管采购合同及相关资料，以备查验。

7.

第十条  质保期    年（自交货验收合格之日起），质保期内如出现任何质量问题，乙方须为甲方无条件提供免费维修或退换服务。出保后保费  万/年

第十一条  其他承诺及相关服务

（按中标单位承诺填写）

第十二条  违约责任

一、乙方应在甲方规定的期限内完成供货服务。如有逾期，乙方须按合同总价5‰/天的标准给予甲方经济赔偿。

二、因产品质量给甲方造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任及相关法律责任，并无条件接受退货。

三、乙方出现下列情形之一的，甲方有权终止合同并要求乙方给予合同总价10%的违约赔偿：

1.拒绝接受监督、检查的；

2.未如实反映情况，提供虚假材料的；

3.未经甲方书面同意，擅自分包、转包业务的；

4.在本合同有效期内，被行业主管部门取消相关经营资质的；

5.在本合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借供货企业资质的；

6.供货逾期10日以上的；

7.未按照相关法律法规、行业标准、工作规范及双方约定要求开展供货工作的。

四、

第十三条  合同的变更和终止

l.任何一方无正当理由不得擅自解除合同，否则擅自解除合同的一方应向对方支付违约金，金额为合同总价的10%。

2.经甲乙双方一致同意，可以变更或终止本合同。

3.因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行，发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后十日内将情况通知对方，并采取措施减少或消除不可抗力对履行合同的影响。合同双方应根据不可抗力对合同影响的程度，协调确定是否终止或继续履行合同。

4.乙方发生下列情况，甲方有权单方面终止合同：

（1）乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法为甲方提供供货服务的；

（2）乙方设施、设备发生重大变化，无法满足供货需求的。

5.甲方发生下列情况，乙方有权单方面终止合同：

甲方未按合同规定支付货款，并在接到乙方通知10日后仍未履行的。

6.

第十四条  本次招标活动中的招标文件、中标人的投标文件、有关澄清文件和中标通知书，为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

第十五条  本合同如有未尽事宜，甲乙双方应本着平等互利、友好协商的原则解决。如需变更或补充本合同内容，双方经协商后可签订补充合同，补充合同将作为本合同的一个组成部分。

第十六条  争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可向合同履行所在地（浙江省衢州市柯城区）的人民法院提起诉讼。

第十七条  本合同组成部分及解释顺序

1.本合同

2.中标通知书

3.报价书及附件

4.招标文件、书面答疑及询价文件的其它补充、更正文件

双方有关的洽商、变更等书面协议或文件为合同的组成部分。

第十八条  本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份，经双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：衢州市人民医院                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                 法定（授权）代表人（签字）：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

邮政编码：324000                            邮政编码：

地址：浙江省衢州市闽江大道100号            地址：

开户银行：中国工商银行衢州下街支行          开户银行：

账号：1209260109025101194                   账号：

签订日期：        年    月    日            签订日期：        年    月    日

附件1：屈光手术平台等设备配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：本清单为单套设备配置内容。

附件2：屈光手术平台等设备耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 省平台采购代码 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

第六章　投标文件格式

- 附件1：正本或副本封面式样

正本（或副本）

衢州市人民医院

屈光手术平台等设备采购项目

（项目编号：      ）

投 标 文 件

资格证明文件/技术资信文件/商务报价文件

投标人名称：                     （加盖公章）

投标代表人：                     （签    字）

## 附件2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件3：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件4：投标声明书格式：

投标声明书

致：____________（招标采购单位名称）：

___________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我________（姓名）系___________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的__________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：

规格型号：

该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（制造商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年   月   日

附件5：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：____________（招标采购单位名称）：

我____________（姓名）系___________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加衢州市                 采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                      填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工（包括技术工人、高级技师、工程师）： 人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：                       标项：              招标编号：

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件8：技术偏离表格式：

技术偏离表

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如有发现本表填写的偏离情况与厂品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

投标人盖章：

日期：

## 附件9：维修零配件表

维修零配件表

标项：

| 序号 | 配件名称 | 市场价（元） | 折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

附件10：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司：

我公司自愿参与贵中心组织的    项目（招标编号：      ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年 月 日

附件11：投标函格式：

投标函

致：__________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_________），签字代表__________（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

附件12：开标一览表

开标一览表

招标编号：                标项：                  单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的货款、人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费、质保期内及售后服务相关的其他一切费用。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理，但文字排版等不作具体要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

附件13：中小企业声明函：

（1）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 	  人，营业收入为    万元，资产总额为 	  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	 人，营业收入为	 万元，资产总额为	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物类项目采购填写此声明函。

3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

附件17： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用

监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

产品适用监狱或戒毒企业政策情况表

| 监狱或戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3.本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

附件19：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件20：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。