和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务

采 购 文 件

（电子交易）

采购编号：HZTHL-2021-002

采   购  人：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

采购代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

二○二一年七月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数 字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件 1 份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目录

第一部分 采购公告	4

第二部分 供应商须知	7

投标须知前附表	7

一、总则	11

二、采购文件	12

三、响应文件的编制	12

四、响应文件的递交	13

五、开标	14

六、评标	15

七、成交和合同	26

八、其他	27

第三部分   项目技术规范和服务要求	29

第四部分 应提交的有关格式范例	31

（一）资格审查文件	32

第五部分 拟签订的合同文本	56

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知	56

# 采购公告

项目概况

和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务的潜在供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件获取采购文件，并于2021年  月  日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

杭州天恒投资建设管理有限公司受杭州市城市水设施和河道保护管理中心委托，就其和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

一、项目基本情况

项目编号：HZTHL-2021-002

项目名称：和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务

预算金额：本项目预算金额为人民币955万元，投标报价超过预算（最高限价）的按无效标处理。

采购需求：本次和睦港清淤采用全程河面作业（如绞吸式、推吸式等）方式清除河底淤泥，河道清淤作业时不断流，原则上先清上游再清下游，不影响河道行洪排涝和配水，最大限度保护河道生态，淤泥必须经脱水固化处理后再外运处置，淤泥固化清理出的废弃物符合环保等政府有关部门废弃物处置的安全要求。

服务期限：240天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）具有独立法人资格（提供营业执照副本或单位法人证书）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”和“天眼查”查询结果网页截图。）；

（3）截至投标截止时间，供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。（开标后代理机构通过以上网站查询，以查询结果为准）；

（4）具有在有效期内的安全生产许可证；

（5）具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上。

三、获取采购文件

1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2021年10月9日 9时 30分；

2、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

3、开标时间：2021年10月9日 9时 30分；

4、开标地点（网址）： “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭成交合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

3、在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（1）采购人：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路路231号

项目联系人（询问）：米工   联系电话：0571-85866236

质疑联系人：俞卓嘉         联系电话：0571-85866207

（2）采购代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

地址：杭州市三里亭路77号

项目联系人（询问）：李工   联系电话：0571-86411623

质疑联系人：朱工           联系电话：0571-86413018

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地址： 杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

联系人： 吕先生

联系电话：0571- 0571-87715261

第二部分 供应商须知

## 投标须知前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： - 项目名称：和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务 二、采购范围：详见采购公告。 三、项目实施地点：杭州市。 四、服务期限：240天 五、最高限价：955万元。 |
| 2 | 合同名称：《和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 1、响应文件份数： （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。（2）“备份响应文件”：以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，以光盘或U盘形式提供，数量为1份。密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交（邮寄地址：杭州市三里亭路77号101办公室，李工收，电话：86411623），并在包装上标注投标项目名称、供应商名称等并加盖公章。 2、响应文件的编制和签署 （1）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 （2）响应文件采用电子签章。 3、响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 4、响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（光盘或U盘）存储的数据电文形式的 “备份响应文件”； b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 5、电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以介质（光盘或U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 5 | 投标截止时间：2021年10月9日9时30分 |
| 6 | 响应文件递交至地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 7 | 开标时间：2021年10月9日9时30分 开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” |
| 8 | 投标方案讲解安排：(本项目不采用) |
| 9 | 踏勘现场：采购人不组织统一的现场踏勘，供应商认为有必要的需自行对服务区域和周边环境进行踏勘，发生的一切费用自行承担。 |
| 10 | 本项目采用资格后审。 |
| 11 | 11.1采购文件的澄清 1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。 2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。 11.2采购文件的修改 1、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交响应文件的截止日期。 |
| 12 | 成交候选人：评标委员会根据综合得分排名高低推荐 1个成交候选人。 |
| 13 | 履约保证金是否缴纳：☑是 ；□否。 金额：合同价的5%；履约担保的形式：本项目为第（1）或第（2）种方式 （1）保函：供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。保函的格式和内容须经采购人确认； （2）现金担保：必须通过成交人的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。 成交供应商在签订协议书前向采购人提交履约担保。若成交供应商拒交履约担保的，则视为主动放弃成交资格。 |
| 14 | 实质性响应条款：采购文件中打“▲”为实质性响应条款。 |
| 15 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 16 | 支持中小企业：本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人企业视同小型、微型企业，具体详见“评分标准”。 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 17 | 供应商信用信息事项： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交响应文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 其他： 1、本项目投标所产生的一切费用由投标方承担，未成交单位不设补偿费。 2、采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资源，供应商在此基础上作出的推论、理解、结论概不负责。各供应商的本次投标成果，无论是否成交，均归采购人所有。投标必须在响应文件中对此予以承诺。 供应商应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购单位的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购单位无关。 3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 19 | 代理服务费： 本项目采购代理服务费由成交人在领取成交通知书前一次性支付。服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）文件服务招标类型规定的80%收取，收费基价为中标价。采购代理服务费不在投标报价中单列。 |
| 20 | 本项目为非专门面向中小企业采购项目（预留份额） 本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 对符合财库〔2020〕46 号文件规定的供应商的投标报价给予 10%的扣除，并用 扣除后的价格计算价格评分。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对符合财库〔2020〕46号文件规定的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 21 | 中小企业划分标准所属行业：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定，本项目采购标的：服务；本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他行业。 |

## 一、总则

### 1.项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2 采购单位杭州市城市水设施和河道保护管理中心为本项目的采购人(合同中的甲方)，杭州天恒投资建设管理有限公司为采购代理机构，杭州市财政局为监督管理部门。

1.3 潜在供应商领取采购文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.4 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.5 供应商须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.6踏勘现场（不组织）

1）踏勘现场方式详见须知前附表。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2）采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3）经采购人允许，供应商可踏勘项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

### 2.采购方式

本项目采用公开招标采购方式。

### 3.定义

3.1 名词定义

3.1.1“采购人”系指 杭州市城市水设施和河道保护管理中心。

3.1.2 “采购代理机构”系指采购人委托的杭州天恒投资建设管理有限公司。

3.1.3 “供应商” 系指向采购人提供响应文件所叙述的货物和服务的供应商。

3.2 合格的供应商应具备的资格要求

3.2.1见采购文件第一部分“采购公告”。

### 4. 投标费用

4.1 供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

4.2 投标报价应采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，应包括前期沟通、后期服务、人员的相关费用、税金等所有费用。

4.3采购代理服务费用

采购代理服务费用详见须知前附表。

## 二、采购文件

### 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一部分 采购公告

- 第二部分 供应商须知

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

- 第四部分 应提交的有关格式范例

- 第五部分 采购合同

- 第六部分 采购内容及清单

5.2供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的响应文件没有从实质上响应采购文件的要求，其响应文件将被采购人拒绝。

### 6.采购文件的解释

6.1 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要采购人澄清，详见前附表

6.2 采购文件领取截止时间之后获取采购文件的潜在供应商，供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件规定时间内以书面形式向采购人提出。

6.3 不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 7.采购文件的修改

7.1 从采购文件发出至投标截止日期，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。

7.2 若有必要，采购人将酌情延长递交响应文件的截止日期

## 三、响应文件的编制

### 8.投标报价

8.1 服务期限：240天。详见项目技术规范和服务要求。

8.2 投标报价

供应商按采购文件规定的服务质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用报价。报价费用包括：

(1)作业成本经费。含人员工资、材料、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标。

(2)合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛防台、抗雪防冻突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。

(3)《投标(开标)一览表》是报价的唯一载体，供应商应在《投标(开标)一览表》上写明投标的综合单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准。

8.3 其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

8.4 投标货币

响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价。若供应商在除上述费用及采购文件规定的由成交人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的应当在响应文件说明，否则一律不予认可。

### 9.响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 10.响应文件的组成

响应文件一般应当包括以下主要内容：资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

10.1资格审查文件

10.2 商务技术文件

10.3 报价文件

### 11.投标有效期

11.1 自投标截止日期起至前附表所列的日期内有效。

11.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商人延长投标有效期。

### 12.响应文件的编制和签署

详见须知前附表。

## 四、响应文件的递交

### 13.响应文件的密封与标志、装订

详见须知前附表。

### 14.投标截止期

14.1 供应商应按前附表规定的时间、地点将响应文件递交，采购人将拒绝接受逾期送达的响应文件。

14.2 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 15.响应文件的修改

15.1 供应商递交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对响应文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充响应文件。

15.2 供应商的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份响应文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3 供应商对响应文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

15.4 在投标截止日期与采购文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

### 16.响应文件接受

16.1、供应商应按前附表规定的时间、地点将响应文件递交，采购人将拒绝接受逾期送达的响应文件认。

16.2、响应文件有下列情形之一的，响应文件予以拒收：

（1）响应文件逾期上传的或者未上传指定地点的；

（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

## 五、开标

### 17.开标

17.1采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

17.2采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 17.3开标顺序：

17.3.1开标第一阶段

（1）开标由采购组织机构的工作人员主持；

（2）宣读开标大会有关纪律、事项；

（3）向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（4）响应文件解密结束，宣布响应文件正常解密和解密失败的投标供应商名单；并通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（5）开启响应文件，进入资格审查；

（6）资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（7）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

17.3.2开标第二阶段

（1）商务技术标评审结束后，由评审委员会和现场监督人员签字确认。在政采云平台上公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，开启《报价文件》后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在政采云平台上公布中标（成交）候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 18.响应文件鉴定

18.1 评标委员会只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

18.2 对于响应文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，采购人及评标委员会可以接受，但这种接受不能影响评标时供应商之间的相对排序。

18.3 如果响应文件实质上不响应采购文件的要求，采购人及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

18.4本项目采用资格后审制。经开标后递交至评标委员会的响应文件，仍需接受相关资格检查，并有可能在评标过程中被认定为无效。

## 六、评标

### 19.评标组织

采购人依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

### 20.评标原则

⑴竞争优选；

⑵坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

⑶价格合理，方案、产品先进可行；

⑷反对不正当竞争；

⑸投标报价是成交的一个重要因素，但不保证最低报价成交。

### 21.响应文件审查

21.1 响应文件资格性审查：开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，即依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的一般资格条件、特定资格条件进行审查。供应商未按照采购文件要求提供与一般资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。如响应文件被确认为无效，采购人将及时通知该供应商。

21.2 响应文件符合性审查：评标委员会依据采购文件的规定，对资格审查通过的供应商文件签署是否规范等从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。如响应文件被确认为无效，评标委员会将及时通知该供应商。

21.3 修正原则

评标委员会对响应文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）响应文件中投标（开标）一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 22.评标办法

22.1 本项目采用综合评分法，评标委员会将对各供应商的投标报价、技术和服务方案、供应商的综合实力等方面进行综合评审。

⑴各供应商的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+供应商的综合实力得分之和。

⑵技术和服务方案由各评标委员会成员独立记名打分，各供应商的技术和服务方案得分为评标委员会各成员评分的算术平均值；供应商综合实力由评标委员会成员对照评分细则和响应文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一打分；各供应商的投标价格得分按有效评标价评分公式计算。评分过程中采用四舍五入法，精确到小数点后一位，评分结果精确到小数点后两位。

⑶根据各供应商的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按有效评标价由低到高顺序排列；综合得分且有效评标价相同的，按技术得分高到低顺序排列；综合得分、技术得分且有效评标价相同的，评标委员会统一讨论确定，并形成评标意见。

22.2评标细则

22.2.1投标价格(A=10分)：

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成和投标的服务渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权重值×100(精确到小数点后二位) 。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业参加投标的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。（本项目不允许联合体投标）

若参加本次投标的企业为小型或微型企业，非所投货物（核心产品）生产商，则货物生产商须同时为小型或微型企业，否则不予价格扣除。（本项目不适用）

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

⑴供应商及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

22.2.2技术和服务方案 (B=70分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

22.2.3资信分（20分）

- 一、评标办法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标委员会组成

1、评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 三、评标委员会职责

1、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

1.3对投标文件进行比较和评价；

1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

1.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

2、评标委员会及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87 号令第五十一条规定的情形除外；

2.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评标资料；

2.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有 2.1-2.5 行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 四、评审前准备

- 1、评审人员签到

出席评审活动现场人员凭有效身份证件登记、签到，签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

2、宣读工作纪律和回避情形

采购代理机构工作人员介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，通报参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交投标文件的投标人名单。

- 3、推选组长

组长由评标委员会各成员推选产生。组长负责主持评审工作，组织评标委员会进行有关评审的讨论和表决，负责组织询标工作，负责审核评标委员会各成员的评审情况，负责评分汇总审核，负责审核询标记录、废标决议、评标报告、授标结果意见等评标记录文件，负责组织评标委员会各成员对相关文件的签字确认。

- 4、招标文件及评分细则审阅、确认

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 5、项目说明

采购人可以在评标前根据评标委员会要求说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 五、评审程序

- 1、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩，投标人应在规定截止时间前在线回复相关内容并经电子签章后提交，逾期不确认的视为认可。

- 2、投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电   文。提交澄清说明或补正须经电子签章。提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表   示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 3、比较与评价

评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 4、汇总（商务技术得分情况）

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 客观分值由评标委员会统一意见后打分。

- 5、核对评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 6、报价审核

对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实：

6.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定截止时间前在线回复相关内容并经电子签章后提交，必要时提交相关证明材料。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合文件规定的供应商的投标报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价   表）为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，其投标无效。

- 7、汇总得分

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

8、顺序排列与中标候选推荐

8.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 9、投标无效

- 有下列情况之一的，投标无效：

- (1)投标文件未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- (2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- (3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

- (4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- (6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 9.1其中，商务技术文件符合性审查的无效情形有：

- (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采  购活动的（均无效）；

- (2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采  购项目的其他采购活动的；

- (3)投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投  标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- (4)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- (5)经评标委员会审核，投标文件不满足招标文件中实质性响应条款的（具体条文前标注“▲”  的为实质性响应条款）；

- (6)经评标委员会审核，投标人符合财政部 87 号令第三十七条规定情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效：

- (a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- (d)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- (e)不同投标人的投标文件相互混装。

- (f)仅提交“备份投标文件”的；

- (g)采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单，投标文件未响应的；

- (h)投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情  形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

- (i)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (j)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- (k)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- (l)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (m)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- (n)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- (o)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交  或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- (p)投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

- (q)使用伪造、变造的许可证件；

- (r)提供虚假的财务状况或者业绩；

- (s)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- (t)提供虚假的信用状况；

- (u)提供虚假的中小企业声明函；

- (v)其他弄虚作假的行为。

- (w)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- (y)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 9.2报价文件符合性审查的无效情形有：

- (1)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (2)报价内容前后不一致，且投标人拒绝按修正原则对报价内容进行确认的；

- (3)投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- (4)不同投标人的投标报价呈规律性差异；（均无效）

- (5)报价为零元报价或出现赠送行为的；

- (6)报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的  且不能提供书面说明的；

- (7)投标人提供虚假材料投标的；

- (8)报价含有采购人不能接受的附加条件的；

- (9)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 六、评审报告

- 1、评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写报告，并推荐中标候选人。评审报告的主要内容包括：

- (1)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- (2)投标人名单和评标委员会成员名单；

- (3)评标方法和标准；

- (4)开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- (5)评标结果，确定的中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；

- (6)其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

- 2、评审争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 七、废标情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 八、重新组织采购

1、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国   家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

2、存在政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- (1)未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- (2)已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- (3)政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- (4)政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照前款规定处理。

- 九、保密和录像

1、保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2、录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件   随其他文件一并存档。

- 十、评标标准

各有效投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和商务方案得分之和，总分为 100 分，其中：投标

价格得分 10 分，技术和商务方案 70 分，资信分 20 分

经统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值（四舍五入保留到小数点后两位）。投标人得分排序：按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

根据上述评标办法，分值安排如下：价格分（10分）：

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）×价格分权值×100（保留到小数点后两位（四舍五入），当场统一计算）。本项目为非专门面向中小企业采购项目（预留份额），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件，对符合文件规定的供应商的投标报价给予 10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

技术和商务得分（70 分）：包括投标方案的先进性、科学性和完整性，技术和服务方案与需求的吻合程度等情况，以及技术或者服务水平、履约能力、售后服务等方面的因素。

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装备水平 | 投标人自有清淤环保设备：环保绞吸式清淤船（6分）；淤泥沉淀船（5分）；自卸输送带运船（4分）；（0-15分） 投标人租赁清淤环保设备：环保绞吸式清淤船（4分）；淤泥沉淀船（3分）；自卸输送带运船（2分）；（0-9分） | 0-15分 | 证明材料：自有清淤环保设备的提供2021年8月31日前的投标单位委托制造或购买生态清淤船只的合同、船只供货方营业执照（符合相应经营范围）、履约付款银行客户收付款入账凭证，原件扫描件加盖公章。 租赁清淤环保设备的提供与租赁单位的合同，租赁单位委托制造或购买生态清淤船只的合同、船只供货方营业执照（符合相应经营范围），原件扫描件加盖公章。 |
|  |  | 淤泥干化设备应具有先进功能，能够高效、稳定连续运行，检修运维简便，能够适合在清淤船上安装和运行。采用板框脱水的，得5分；采用叠（碟）螺脱水的，得3分；采用离心、带式脱水等其他方式的，得1分。证明材料缺失的，得0分。 | 0-5分 | 提供干化设备规格、尺寸、型号、性能等产品说明书及2021年8月31日前的投标单位委托制造或购买合同、银行客户收付款入账凭证，原件扫描件加盖公章。 |
| 二 | 减量化 | 要求具备一定的淤泥减量水平，明确减量化工艺路线，按科学合理程度，干化后淤泥含水率在40%（不含40%）以下的，得5分；干化后淤泥含水率在40%（含40%）至60%（不含60%）的，得3分；干化后淤泥含水率60%（不含60%）以上的不得分。 | 0-5分 | 证明材料：提供投标人与检测单位的委托合同、检测单位资质证书、提供淤泥干化前后含水率的检测报告，原件扫描件加盖公章。不提供不得分。 |
| 三 | 清淤后淤泥资源化 | 根据本项目作业期间淤泥综合利用（如：种植土、煤渣、砖瓦等）合理性方案。 | 0-5分 | 证明材料：提供与再生资源利用单位签订的淤泥综合利用合作协议。 |
| 四 | 施工方案 | 针对本项目的施工目标和实际特点，制定科学合理的施工方案（现状调查、项目机构、施工力量、工艺技术、质量保证、进度计划、资金能力、安全文明施工措施等方面），施工方案具有较强的针对性、科学性、可行性、合理性的，得13至10分；有适当不足的，得9至5分；有较多不足的，得4至1分；无方案得零分。 要求提供淤泥外运处置利用的上岸、车辆、人员、时间、跟踪定位、交通规定等具体方案，具有针对性、科学性、可行性、合理性的，得10至6分；有适当不足的，得5至3分；有较多不足的，得3至1分；无方案得零分。 | 0-23分 | 证明材料：提供合法淤泥消纳场所的接收证明。 |
| 五 | 管理措施 | - 除项目负责人外，施工期间配备： ①质量管理人员 ②安全管理人员 ③材料管理人员 ④电工（持有电工作业证） 能配备且安全管理人员有安全管理员证书的，全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 （2）根据运行工况优化施工工艺、药剂使用量、能耗和系统效率。从全面性、合理性可行性方面酌情打分，未提供不得分（0-4分）。 （3）投标人提供针对本项目的项目管理制度，包括： ①河道保护制度方面 ②安全管理制度方面 ③岗位责任考核制度方面 ④养护质量管理制度方面 每一点表述完整且合理有效的，得1分，本项最高得4分。 | 0-12分 | 证明材料：相关人员社保证明、证书、药剂的使用说明原件，扫描件加盖公章。不提供不得分。 |
| 六 | 智慧化作业 | 为提高施工作业效率，作业船只、运输车辆均应安装GPS，清淤船、上岸点、消纳场地均应安装监控视频，并将信号接入相关平台查看（0-3分）；清淤船具备水下摄像和定位功能，能实时掌握清淤位置河床及淤积情况。（0-2分） | 0-5分 | 证明材料：提供作业船只、运输车辆GPS有效的接入证明材料，得1分，未提供不得分；承诺清淤船、上岸点、消纳场地安装视频监控，并将信号接入相关平台可在手机上查看的，得2分，未承诺不得分；提供水下功能影像资料和设备参数证明材料，得2分，未提供不得分。 |

资信分（20分）：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信用状况 | 1、投标人具有“守合同重信用”证书，提供AAA级企业证书得2分，提供AA级企业证书得1分，其余不得分。（0—2分） 2、投标人具有有效的ISO系列质量管理体系认证、OHSAS系列职业健康安全管理体系认证、ISO系列环境管理体系认证，每提供一项证书得1分，共3分。（0—3分） | 0-5分 | 证明材料：证书扫描件加盖公章。不提供不得分。 |
|  | 类似业绩 | 2016年1月1日至今，使用清淤船进行生态清淤（取泥、干化），单个生态清淤合同规模达到4万方以上的，得4分；单个生态清淤合同规模达到1万方以上的，每个得2分；最高得10分。 | 0-10分 | 证明材料：提供中标通知书、合同协议书、合同完工（或竣工）验收证明 (原件扫描件加盖公章)，三者缺一不可；有效日期以投标人提供的合同完工（或竣工）验收（原件扫描件加盖公章）日期为准。业绩证明材料应能够反映项目的时间、规模、技术特点，否则不得分。不提供不得分。 |
|  | 项目负责人要求 | 项目负责人以项目负责人身份完成过近5年（2016年1月1日以来）单个生态清淤（取泥、干化）项目合同规模达到4万方以上的，每个得2分,单个生态清淤（取泥、干化）项目合同规模达到1万方以上的，得1分。 | 0-5分 | 证明材料：提供中标通知书、合同协议书、合同完工（或竣工）验收证明 (原件扫描件加盖公章)，三者缺一不可；有效日期以投标人提供的合同完工（或竣工）验收（原件扫描件加盖公章）日期为准。业绩证明材料应能够反映项目的时间、规模、技术特点，否则不得分。不提供不得分。 |

以上证明材料在响应文件中提供复印件或扫描件。

22.3.报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

### 23.评标内容保密

23.1 公开开标后，直到宣布成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### 24.响应文件的澄清

对响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对供应商进行询标，并要求供应商作书面澄清；供应商的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为响应文件的补充部分，但澄清的内容不得改变响应文件的实质性内容。

### 25.废标

25.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

### 26.投标无效

开标时，发生下列情况之一的投标被视为无效：

（1）投标（开标）一览表中出现多个投标报价，并未说明以哪一个为准的；

（2）递交两份或多份内容不同的响应文件的；

（3）仅提交“备份响应文件”的；

（4）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（5）实质性响应内容未按要求提供的；

（6）供应商拒绝按采购文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

（7）技术条款重大偏离的；

（8）对“▲”条款不响应的；

（9）付款方式、重大偏离的；

（10）本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，供应商未按采购文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；（本项目不适用）

（11）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（12）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

### 27.串标嫌疑

有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标嫌疑：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

### 28.弄虚作假行为

供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

### 29.评标结果修改情形

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

### 30.供应商不足3家

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，不得继续评标。除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、成交和合同

### 32.确定成交人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，以评标报告确定的成交候选人确定成交人。

### 33.成交公告

33.1采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网上公告成交结果，采购文件当随成交结果同时公告。

33.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

33.3成交公告期限为1个工作日。

### 34.成交通知书

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

### 35.签订合同

35.1、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

35.2采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

35.3采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

### 36.履约担保

36.1签订合同同时向采购人提供履约担保。

36.2履约担保金额、形式详见须知前附表。

36.3合同履约完毕后，退还履约保证金。

### 37.拒签合同的责任

37.1成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

37.2采购人在规定时间借故拒签合同者，以采购违约处理，并赔偿中标/成交供应商由此造成的直接经济损失。

## 八、其他

### 38.售后服务考核

采购人将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

### 39.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出质疑，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

39.2 供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

39.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市财政部门提起投诉。

39.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 40.采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

### 41.资金结算方式

41.1按合同等有关规定执行。

### 42.解释权

43.1凡涉及本次采购文件的解释权均属于杭州市城市水设施和河道保护管理中心及杭州天恒投资建设管理有限公司。

43.2政府采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

- 第三部分   项目技术规范和服务要求

一项目概况

和睦港位于杭州城东，是上塘片水系行洪排涝的骨干河道。和睦港（五星村至七堡泵站）生态清淤项目，河道长近6千米，河道水面平均宽度约20米，河道常水位约3.2米（黄海复测标高、下同），水下清淤量约4.73万立方米，项目总投资约955万元。招标人为杭州市城市水设施和河道保护管理中心。

二采购需求

1、中标单位在收到中标通知书后两周内将清淤装备送达和睦港现场试用3天。若不能达到招标文件参数要求，中标单位在两周内更换符合要求的清淤装备至现场并调试完成至开工标准，若再次不能达到招标文件参数，视作自动放弃，重新组织招标或由第二中标人承担本次清淤工作，造成的一切损失由投标人承担。

2、本次和睦港清淤采用全程河面作业（如绞吸式、推吸式等）方式清除河底淤泥，河道清淤作业时不断流，原则上先清上游再清下游，不影响河道行洪排涝和配水，最大限度保护河道生态，淤泥必须经脱水固化处理后再外运处置，淤泥固化清理出的废弃物符合环保等政府有关部门废弃物处置的安全要求。

3、环境影响处置要求

（1）水体扰动影响：施工作业过程中基本无扰动，水体扰动范围不超过上下游10米距离，确保水体不浑浊，不影响水质。

（2）噪音影响：运行时施工区内噪声排放满足《杭州市环境噪声管理条例》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

4、水处理要求

（1）水质采样应考虑水文、气象等条件，点位尽量避开排水口、河道交汇处、卡口等区块，尽可能选择天气晴好、水流平缓、稳定区块。

（2）原则上选取不少于两个检测点位，每月至少检测一次原水水质、尾水水质，经絮凝处理后，尾水达标排放，所有尾水水质标准不得低于原水水质标准。检测指标至少应包含PH值、SS、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、浊度等项。

5、淤泥处置要求

（1）淤泥须落实机械脱水干化，不可采用自然干化方式，全面实现减量化处置，须固化后泥饼含水率不超过60%（检测频次：每月至少检测一次含水率），当日处理后的泥饼及时外运处置，原则上作业场地内的泥饼堆放不得超过3天，作业场地内的泥饼堆应设置苫盖以防臭气污染及雨水冲刷，且堆积高度不应超过3米，鼓励干化淤泥不落地转输。

（2）淤泥、施工设备的运输路线必须明确，施工单位于开工前赴公安（交警）、交通（港航）、城管等部门办理车船通行、设备吊装、渣土运输等各项手续证明。

（3）开工前明确淤泥临时堆场、处置场地、弃土场、消纳场地等场地的有关要求，并于项目开工前办理相关手续并提供合法证明、协议等文件。

（4）脱水淤泥前期检测指标至少应包含含水率、PH值、重金属（总镉、总汞、总砷、总铅、铬、总铜、总镍）等项，根据检测结果确定是否适合资源化利用。

（5）本项目鼓励资源化利用，施工单位应于开工前办理好资源化利用相关手续，提供合作协议及相关印证材料证明。根据淤泥检测指标，考虑还林还田、种植土等利用方式，若满足相关建材行业标准，可用于道路填料、建筑用材等进行资源化利用。

（6）本次清淤要求水下方清淤能力不得低于400立方米/日；

6、施工要求

（1）项目开工前须踏勘现场，后编制可操作性强的施工组织设计并经建设单位认可。

（2）在岸上施工作业区，施工单位应设置相关围挡、警示牌、公示牌、宣传牌，接受社会公众监督，作业期间根据杭州市施工管理规范做好安全文明施工工作。

（3）运输装置须密闭，施工期间不得发生运输车船、输送管道抛洒滴漏，不得产生二次污染，发现异常立即停工排查，妥善解决后方可施工。

（4）施工期间做好河道沿线桥梁、驳坎、生态设施设备、管线、园路、绿化等设施的保护，若因施工不当造成破损则施工单位无条件修复到位，所产生的维修费用由施工单位承担。

（5）原则上夜间不得进行施工作业。

7、工程量勘测及竣工要求

（1）严格按照勘测图纸施工，防止漏清和超清，不伤及原生土，超清部分不计入工程量。

（2）淤泥清除率：单条河道清淤有效总方量须达到勘测量的90%及以上，淤积较深断面（注：淤积较深断面指超过平均淤积深度的断面）处须达到勘测量的95%及以上，未达标时按要求整改到位，由此带来的超出两次以上的勘测工作时，超出部分勘测费用由施工单位承担，勘测单位须具备相关资质，施工单位不得自主选择。

（3）原则上清淤勘测邻近断面的间距不应大于20米。

（4）每周现场复查至少一次，着重对已清断面到位情况进行复核。

（5）施工单位委托具备检测资质的专业单位对本次和睦港清淤段进行清淤前底泥成分分析（点位不得少于4个点），同时做好生物多样性评价调查（不少于12个点位），并形成评价报告。（底泥检测项目由招标人认可）

（6）本项目清淤方量较大，时间紧，施工单位必须配备足够设施设备，作业期间要求上、下游同时相向清淤，且不得影响和睦港格栅日常保洁工作。

# 第四部分 应提交的有关格式范例

一、供应商提交响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、响应文件编制格式及规范要求：

详见须知前附表。

## （一）资格审查文件

供应商的资格审查文件应包括：【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件或扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件或扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件或扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件或扫描件；

（2）2020年度经审计的财务报告(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）最近三个月依法缴纳税收证明(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的专业（服务技术）能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函；

（6）至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：出具“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果的网页截图（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

（7）安全生产许可证复印件或扫描件；

（8）资质证书复印件或扫描件；

（9）“国家企业信用信息公示系统”和“天眼查”查询结果网页截图。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

一. 营业执照(或法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件或扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件或扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件或扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件或扫描件

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 供应商2020年度经审计的财务报告（复印件或扫描件）

说明：

1. 供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表）。

2. 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

3. 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

三.最近三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

说明：

1. 供应商须提供最近三个月内缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）。

2. 供应商须提供最近三个月内缴纳社会保障资金的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

四、具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（公章） ：

日期：     年  月  日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（公章） ：

日期：     年  月  日

六.

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：出具“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果的网页截图（代理机构以开标当日网页查询记录为准）。

七、安全生产许可证复印件或扫描件

八、资质证书复印件或扫描件

九、“国家企业信用信息公示系统”和“天眼查”查询结果网页截图

（二）报价文件

供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细清单（格式见附件）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

1、投标函

采购人    及      代理公司

(供应商全称)授权                (全权代表姓名)      (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）  (采购编号：         )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本响应文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部响应文件。具体内容为：

(1)资格审查文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(5)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方上报监管部门所产生的处罚结果。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（公 章）：

联系人：         联系电话：

联系地址：

邮政编码：     传真号码：

日    期：       年  	 月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标无效。

2、投标(开标)一览表

采购人     及   代理公司

按你方采购文件要求，我们    (填写供应商名称）   谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为      的采购文件(项目名称：            )之标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

服务期限： 240天

| 序号 | 项目名称 | 总报价(元) | 服务期限（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元/年 | 240 |  |
| 合计 |  | / | / |  |

1．本采购文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起      天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受响应文件之价目表上我方要约金额的约束。

2．本响应文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的响应文件对我们双方均具约束力。

3．根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

4．另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

5．如果我方中标/成交，我方愿意提供如下优惠条件：

(1)                                          ；

供应商名称（公 章）：

联系人：      联系电话:

联系地址：

邮政编码：      传真号码：

日    期：       年  	月 		日

3、报价明细清单

4、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购人）    的  （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、额资产总填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

1）供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供供应商出具的《中小企业声明函》证明材料；代理商投标，提供供应商及产品制造商出具的《中小企业声明函》证明材料；

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

（1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（三）商务技术文件

供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

1、商务文件：

(1)法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件或扫描件)；

(2)声明书

(3)廉洁承诺书

(4)限制招投标市场行为和通报批评情况说明

(5)供应商一般情况；

(6)资质、资信、认证、荣誉证书等文件；

①资质证书复印件或扫描件；

②银行资信、政府部门鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件或扫描件 (如果有)；

③管理体系认证证书复印件或扫描件（如果有）；

④政府相关部门颁发的荣誉证书复印件或扫描件（如果有）；

(7)基地情况，证明材料提供租赁协议或产权证书复印件或扫描件；

(8)公司经验情况，证明材料提供合同复印或扫描件；

(9)公司业绩情况表，证明材料提供合同复印件或扫描件；

(10)公司安全生产管理制度，安全事故情况说明（格式自拟）；

(11)商务偏离说明表；

(12)供应商认为需要提供的资料。

2、技术文件

针对本项目的技术和服务响应方案，履行本项目所必需的设备和技术能力的证明，技术偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等。

(1)供应商应应提供针对项目的完整管理方案，并提供与本项目有关的应急响应、资料管理专项方案、交通组织方案、项目管理方案的制度及方案以及重大活动和节日保障方案（人员、设备配置和管理等）完整性、科学性、合理性和精细化等方面。

(3)供应商应以书面形式完整准确地表述服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（4）供应商为完成本项目组建的工作小组名单，在提交的标书中安排的人员，须为公司职员（响应文件中提供社保证明。其中项目负责人、技术负责人、每个工种专业人员的情况应该明确，提供履历，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称)、工作特长(特长领域、能力取向等)、经验与业绩(包括从事相关详细规划的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

(5)履行本项目所需的设备（包括软件）和技术能力的证明材料；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)技术偏离说明表；

(8)关于对采购文件中有关条款的拒绝声明(如有)；

(9)供应商认为需要的其他技术文件或说明。

注：上述内容包括的相关表格及附件资料：符合采购文件要求的①资质证书(复印件或扫描件)；②项目负责人、技术负责人简历表；③主要人员花名册；④行业培训情况；⑤社会保险费等；

1、授权委托书

采购人及   代理公司

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）  (编号：      )政府采购投标的一切事项，若中标/成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自     年 月  日起至     年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(公章)：

法定代表 (签字或盖章)：

日期：     年  月   日

后附：法定代表人及授权代表人的身份证、授权代表在供应商近3个月社保缴纳证明

2、声明书

采购人及   代理公司

本单位自愿参加（项目名称）    (编号：         )政府采购项目的投标，并保证响应文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标/成交，保证按照响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

3、廉 政 承 诺 书

采购人   ：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标/成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标/成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

4、限制招投标市场行为和通报批评情况说明

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

我单位在自2018年1月1日起至（项目名称） 的投标截止时（没有/有）受到政府行政主管部门限制招投标市场行为和通报批评。

（单位名称加盖单位公章）

年  月  日

注：如标后发现供应商提供的说明与事实不符合，可认定供应商提供虚假材料以无效标处理并接受贵方上报监管部门所产生的处罚结果。。

5、主要业绩表

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 项目特征简要描述 | 工程量 | 项目投资 (万元) | 起始时间 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料提供合同复印件或扫描件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复印件或扫描件。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

6、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据对照采购文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

7、项目小组人员名单

(由供应商根据采购需求及采购文件要求编制)

附表A:本项目的项目负责人/技术负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件或扫描件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表(按此格式自制)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件或扫描件并注明所在投标技术文件页码。

8、履行本项目所需的设备（包括软件）清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、额定功率(KW) | 数量(台) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自备 | 租赁 |  |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

9、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的技术指标、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

# 第五部分 拟签订的合同文本

说明：合同将由杭州市城市水设施和河道保护管理中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙   方）结合本项目具体情况协商后签订。

和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务政府采购合同

###### （具体实际签订合同为准）

采购编号： 合同

否签订地点：杭州

项目名称：和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务

招标编号：HZTHL-2021-002

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据杭州天恒投资建设管理有限公司关于和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务

政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

本项目采购内容为和睦港（五星村-七堡泵站）清淤服务，主要内容本次和睦港清淤采用全程河面作业（如绞吸式、推吸式等）方式清除河底淤泥，河道清淤作业时不断流，原则上先清上游再清下游，不影响河道行洪排涝和配水，最大限度保护河道生态，淤泥必须经脱水固化处理后再外运处置，淤泥固化清理出的废弃物符合环保等政府有关部门废弃物处置的安全要求。

二、项目服务期

服务期限240天（2021年  月-2022年  月）。

二、合同金额

本合同金额为（大写）            元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

（1）在合同签订后3个工作日内日，乙方向甲方支付合同总金额5%的履约保证金。待项目验收后，无质量、服务问题，由甲方向乙方退还。

（2）履约保证金可以用支票、汇票或本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳入帐。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行地点：

八、款项支付

（四）付款结算方式

第一阶段：签订合同，中标人施工机械进场后经甲方确认已开工，中标人凭发票，向招标人办理合同总价30%的款项结算手续；

第二阶段：工程量完成70%时，无质量、服务问题，中标人凭发票向招标人办理合同总价50%的款项结算手续。

第三阶段：竣工验收完成并完成审计后支付尾款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

签订时间：                                 签订时间：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标/成交后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标/成交合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。