## 招标控制价封面
|  | 全真餐饮实训室改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 301193元
| （大写）： |  | 叁拾万壹仟壹佰玖拾叁元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 301192.83 | 3891.08 | 16048.02
1 | 单项工程 | 301192.83 | 3891.08 | 16048.02
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 301193 | 3891.08 | 16048.02

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日 | 105.6089 | 151
2 | 三类人工 | 工日 | 268.4809 | 174

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0129120019 | 仿古铜不锈钢折边 | δ1.2 | m2 | 16.8905 | 217
2 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg | 2285.234 | 0.336
3 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 9.0644 | 154
4 | 0413120067 | 非粘土烧结页岩多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 1.8366 | 610
5 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3 | 2.4592 | 221
6 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg | 7141.5168 | 0.244
7 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 1995.972 | 0.219
8 | 0505120057 | 成品木饰面 | δ5 | m2 | 47.2605 | 80
9 | 0505120113 | 防火阻燃板 | δ9 | m2 | 231.2366 | 26.88
10 | 0505120169 | 成品实木窗套 |  | m2 | 14.663 | 150
11 | 0509120011 | 防火阻燃板 | δ15 | m2 | 97.4374 | 41.62
12 | 0509120015 | 防火阻燃板 | δ18 | m2 | 31.4475 | 50.43
13 | 0701120035 | 仿大理石瓷砖 | 800×400 | m2 | 65.2196 | 90
14 | 0705120013 | 仿大理石抛釉砖 | 800×800 | m2 | 22.672 | 90
15 | 0705120013 | 仿大理石抛釉砖 | 750×1500 | m2 | 184.9016 | 105
16 | 0800120021 | 意大利灰大理石门樘板 | 20mm | m2 | 3.0104 | 250
17 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2 | 509.8137 | 9.96
18 | 0923120011 | A级防火透光软膜 |  | m2 | 7.539 | 150
19 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U60 | m2 | 245.1194 | 23.23
20 | 1203120023 | 仿古铜不锈钢踢脚 | 1.2mm | m2 | 8.6684 | 217
21 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg | 139.2305 | 20
22 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 185.4574 | 12.56
23 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 216.1441 | 0.637
24 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 9.9462 | 4.56
25 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2 | 1.6264 | 34.51
26 | BTJ110817 | 成品实木线条 | 40×20 | m | 182.0232 | 40
27 | BTJ110836 | 米色阻燃织物硬包 |  | m2 | 204.9391 | 90
28 | BTJ110836 | 蓝色阻燃织物硬包 |  | m2 | 4.2117 | 90
29 | BTJ110836 | 山水画织物硬包 |  | m2 | 8.282 | 90
30 | 0307120159 | 家用型快速响应型(K=80)下垂型闭式玻璃球喷头,动作温度68℃ |  | 套 | 28.28 | 17.7
31 | 1701120087 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN25 | m | 48.9134 | 10.483
32 | 1701120087 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN50 | m | 77.25 | 18.171
33 | 2500330001 | LED深防眩筒灯 | 开孔Φ95,12W,色温4500K | 套 | 43.43 | 39.82
34 | 2500330001 | LED造型吊顶 | 功率36W 色温4500K | 套 | 3.03 | 780
表1-6 主要材料价格表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
35 | 2801120885 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 992.7512 | 2.07
36 | 2801120885 | WDZ-BYJ-4 |  | m | 312.345 | 3.273
37 | 2801330075 | 6类非屏蔽双绞线 | Cat6-UTP | m | 136.626 | 3.45
38 | 2803330009 | WDZ-YJY-4X25+1X16 |  | m | 20.2 | 97.542
39 | 2803330009 | WDZ-YJY-5X10 |  | m | 35.35 | 46.004
40 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 409.3735 | 3.98
41 | B05110397 | 路由器 |  | 台 | 3 | 600
42 | B55111225 | 配电箱 | AL2 | 台 | 1 | 930
43 | 补充主材001 | LED灯带 | 12W/M,色温4500K,低压灯带 | m | 141.69 | 22.3

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日 | 0.79414 | 151
2 | 其他费用(机械) | 元 | 1.6346 | 1.02
3 | 汽油(机械) | kg | 4.7296 | 7.743
4 | 柴油(机械) | kg | 0.47616 | 6.668
5 | 电(机械) | kW·h | 143.9756 | 0.637
6 | 安拆及场外运输费 | 元 | 60.0884 | 1.02

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 201643.47 |  | 49973.01
二 | 措施项目清单 | 7098.78 |  | 1560.42
2.1 | 组织措施项目清单 | 3187.77 |  | 1020.64
其中 | 安全文明施工费 | 2916.94 |  | 974.14
2.2 | 技术措施项目清单 | 3911.01 |  | 539.78
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 12395.89 |  | 3652.13
五 | 税金 | 19902.43 |  | 4966.7
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 251616.48
二 | 措施项目清单 | 8659.2
2.1 | 组织措施项目清单 | 4208.41
其中 | 安全文明施工费 | 3891.08
2.2 | 技术措施项目清单 | 4450.79
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 16048.02
五 | 税金 | 24869.13
| 合计=一+二+三+四+五 | 301192.83

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 201643.47
二 | 措施项目清单 |  | 7098.78
1 | 组织措施项目清单 |  | 3187.77
2 | 技术措施项目清单 |  | 3911.01
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 12395.89
五 | 税金 |  | 19902.43
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 241,040.57

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 地面 |  |  |  |  | 35399.1 | 8159.2 | 138.42 | 1147.72
1 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20厚意大利灰大理石门樘板(选样),石材均需表面做镜面/防护处理； 2、30厚1:3水泥砂浆结合/找平层； 3、专用界面剂一道； 4、原建筑地面。 | m2 | 2.84 | 406.45 | 1154.32 | 284 | 4.69 | 39.96
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800x800仿大理石抛釉砖(类型按地面铺装图)(铺贴留缝2mm,美缝挤填缝)； 2、10厚地砖粘结剂； 3、30厚1:3水泥砂浆找平； 4、专用界面剂一道； 5、原建筑地面。 | m2 | 21.8 | 155.38 | 3387.28 | 855.43 | 14.61 | 120.34
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、750x1500仿大理石抛釉砖(类型按地面铺装图)(铺贴留缝2mm,美缝挤填缝)； 2、10厚地砖粘结剂； 3、30厚1:3水泥砂浆找平； 4、专用界面剂一道； 5、原建筑地面。 | m2 | 177.79 | 170.98 | 30398.53 | 6976.48 | 119.12 | 981.4
4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料。 | m2 | 14.01 | 32.76 | 458.97 | 43.29 |  | 6.02
|  | 天棚 |  |  |  |  | 51634.97 | 17854.95 | 1.24 | 2461.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、平面双层9.5厚纸面石膏板,侧面单层9.5厚纸面石膏板+15厚防火阻燃板； 5、60系轻钢龙骨； 6、按水平投影面积计算,含侧面,具体做法详见图纸。 | m2 | 199.59 | 165.59 | 33050.11 | 14436.34 |  | 1989.91
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、A级防火透光软膜； 2、无机涂料三遍； 3、刮腻子二遍； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、平面双层9.5厚纸面石膏板,侧面单层9.5厚纸面石膏板+15厚防火阻燃板； 6、60系轻钢龙骨； 7、按水平投影面积计算,含侧面,具体做法详见图纸。 | m2 | 7.18 | 369.46 | 2652.72 | 703.93 |  | 97
7 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、9.5厚纸面石膏板+15厚防火阻燃板； 5、60系轻钢龙骨； 6、具体做法详见图纸。 | m | 102.98 | 39.35 | 4052.26 | 1691.96 | 1.03 | 233.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、9.5厚纸面石膏板+9厚防火阻燃板； 5、60系轻钢龙骨； 6、具体做法详见图纸。 | m | 21.4 | 60.36 | 1291.7 | 640.72 | 0.21 | 88.38
9 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、1.2厚仿古铜不锈钢折边； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 11.72 | 281.85 | 3303.28 | 236.63 |  | 32.7
10 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、20宽1.2厚仿古铜不锈钢嵌条； 2、具体做法详见图纸。 | m | 40.72 | 14.03 | 571.3 | 145.37 |  | 19.95
11 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、200*1200ABS条形风口 6mm格栅(A/S为出风)。 | 个 | 1 | 240 | 240
12 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1、200*1200ABS条形风口 6mm格栅(A/R为回风)。 | 个 | 4 | 240 | 960
13 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 1、200*1200ABS条形风口 6mm格栅(侧出风)。 | 个 | 3 | 240 | 720
14 | 010810001001 | 窗帘 | 1、双层窗帘(纱帘及布帘),打褶比例1:2； 2、含窗帘杆、无纺布、挂钩、扎带等； 3、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸。 | m2 | 59.92 | 80 | 4793.6
|  | 中餐、西餐厅 |  |  |  |  | 34235.94 | 6925.59 | 5.21 | 955.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、米色阻燃织物硬包； 2、9厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-03-11。 | m2 | 88.9 | 186.27 | 16559.4 | 3797.81 |  | 523.62
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、米色阻燃织物硬包； 2、9厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、按立面投影面积计算.具体做法详见图纸JD-03-15。 | m2 | 12.57 | 214.28 | 2693.5 | 699.39 |  | 96.41
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、米色阻燃织物硬包； 2、18厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、按立面投影面积计算.具体做法详见图纸JD-04-18。 | m2 | 10.07 | 239 | 2406.73 | 560.29 |  | 77.24
18 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、5厚成品木饰面； 2、15厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-03-14。 | m2 | 4.54 | 192.22 | 872.68 | 177.74 |  | 24.52
19 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、5厚成品木饰面； 2、双层18厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸JD-04-17。 | m2 | 9.17 | 293.87 | 2694.79 | 561.48 |  | 77.39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、5厚成品木饰面； 2、具体做法详见图纸JD-04-17/18。 | m2 | 9.24 | 96.72 | 893.69 | 81.77 |  | 11.27
21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、具体做法详见图纸JD-03-15/16,JD-04-17/18。 | m2 | 4.59 | 34.23 | 157.12 | 87.67 |  | 12.07
22 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、新中式墙绘； 2、9.5厚纸面石膏板； 3、18厚防火阻燃板； 4、专用配套阻燃木龙骨； 5、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸JD-03-16。 | m2 | 1.54 | 255.17 | 392.96 | 80.85 |  | 11.15
23 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、20宽1.2厚仿古铜不锈钢折边； 2、18厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸JD-03-14/15/16,JD-04-17/18。 | m2 | 2.91 | 300.89 | 875.59 | 156.76 |  | 21.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011501011001 | 矮柜 | 1、尺寸规格：3600*860*600； 2、20厚意大利灰大理石台面/挡水条； 3、20厚成品木饰面板柜体、隔板、柜门； 4、柜门板倒角免拉手工艺； 5、成品木饰面定制板踢脚； 6、背板阻燃木龙骨； 7、含相关五金配件及辅材,具体做法详见图纸JD-06-26。 | 组 | 1 | 2167.2 | 2167.2
25 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚仿古铜不锈钢踢脚； 2、9厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 46.25 | 24.05 | 1112.31 | 147.08 |  | 20.35
26 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1、成品实木门套； 2、15厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸JD-03-09。 | m2 | 3 | 305.73 | 917.19 | 167.76 | 1.2 | 23.34
27 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、20厚意大利灰大理石窗台板,石材均需表面做镜面/防护处理； 2、石材专用胶泥； 3、含倒角、磨边、下挂石材等工艺,具体做法详见图纸JD-02-07。 | m | 8.4 | 83.44 | 700.9 | 132.47 | 1.43 | 18.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010808007002 | 成品木门窗套 | 1、成品实木窗套； 2、15厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸JD-02-08。 | m2 | 6.79 | 263.9 | 1791.88 | 274.52 | 2.58 | 38.36
|  | 会议室 |  |  |  |  | 19415.68 | 3091.44 | 1.06 | 426.48
29 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、米色阻燃织物硬包； 2、9厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-03-11。 | m2 | 56.47 | 186.27 | 10518.67 | 2412.4 |  | 332.61
30 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、5厚成品木饰面； 2、15厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸JD-03-13。 | m2 | 7.39 | 220.23 | 1627.5 | 384.8 |  | 53.06
31 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、具体做法详见图纸JD-03-13。 | m2 | 0.34 | 34.23 | 11.64 | 6.49 |  | 0.89
32 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、20宽1.2厚仿古铜不锈钢折边； 2、18厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸JD-03-13。 | m2 | 0.34 | 300.89 | 102.3 | 18.32 |  | 2.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚仿古铜不锈钢踢脚； 2、9厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 24.3 | 24.05 | 584.42 | 77.27 |  | 10.69
34 | 011501008001 | 木壁柜 | 1、尺寸规格：1630*2400*400； 2、20厚成品木饰面板柜体、隔板、柜门； 3、柜门板倒角免拉手工艺； 4、成品木饰面定制板踢脚； 5、背板阻燃木龙骨； 6、含相关五金配件及辅材,具体做法详见图纸JD-06-23/24。 | 组 | 1 | 2738.4 | 2738.4
35 | 011501008002 | 木壁柜 | 1、尺寸规格：1600*2400*400； 2、20厚成品木饰面板柜体、隔板、柜门； 3、柜门板倒角免拉手工艺； 4、成品木饰面定制板踢脚； 5、背板阻燃木龙骨； 6、含相关五金配件及辅材,具体做法详见图纸JD-06-23/24。 | 组 | 1 | 2688 | 2688
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、20厚成品木饰面定制板； 2、专用配套阻燃木龙骨； 3、具体做法详见图纸JD-06-23/24。 | m2 | 1.61 | 301.7 | 485.74 | 84.33 |  | 11.64
37 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、20厚意大利灰大理石窗台板,石材均需表面做镜面/防护处理； 2、石材专用胶泥； 3、含倒角、磨边、下挂石材等工艺,具体做法详见图纸JD-02-07。 | m | 2.3 | 83.44 | 191.91 | 36.27 | 0.39 | 5.06
38 | 010808007003 | 成品木门窗套 | 1、成品实木窗套； 2、15厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸JD-02-08。 | m2 | 1.77 | 263.9 | 467.1 | 71.56 | 0.67 | 10
|  | 贵宾接待室 |  |  |  |  | 20979.6 | 3405.84 | 4.46 | 470.99
39 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1、米色阻燃织物硬包； 2、9厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-05-19/20。 | m2 | 33.25 | 186.27 | 6193.48 | 1420.44 |  | 195.84
40 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1、米色阻燃织物硬包； 2、9厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸JD-05-22。 | m2 | 1.65 | 214.28 | 353.56 | 91.81 |  | 12.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、蓝色阻燃织物硬包； 2、9厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-05-22。 | m2 | 4.17 | 186.27 | 776.75 | 178.14 |  | 24.56
42 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1、山水画织物硬包； 2、9厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-05-20。 | m2 | 8.2 | 186.27 | 1527.41 | 350.3 |  | 48.3
43 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1、5厚成品木饰面； 2、具体做法详见图纸JD-05-22。 | m2 | 0.86 | 96.72 | 83.18 | 7.61 |  | 1.05
44 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1、5厚成品木饰面； 2、15厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-05-22。 | m2 | 0.54 | 220.23 | 118.92 | 28.12 |  | 3.88
45 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1、5厚成品木饰面； 2、15厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-05-19/21。 | m2 | 13.27 | 192.22 | 2550.76 | 519.52 |  | 71.66
46 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、40x20成品实木线条； 2、15厚防火阻燃板； 3、专用配套阻燃木龙骨； 4、具体做法详见图纸JD-05-19/20/21/22。 | m | 171.72 | 46.95 | 8062.25 | 626.78 | 3.43 | 87.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚仿古铜不锈钢踢脚； 2、9厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 22.42 | 24.05 | 539.2 | 71.3 |  | 9.86
48 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1、新增成品木饰面(与原门套同色)； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.78 | 168.94 | 131.77 | 7.14 |  | 0.98
49 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1、20厚意大利灰大理石窗台板,石材均需表面做镜面/防护处理； 2、石材专用胶泥； 3、含倒角、磨边、下挂石材等工艺,具体做法详见图纸JD-02-07。 | m | 2.1 | 83.44 | 175.22 | 33.12 | 0.36 | 4.62
50 | 010808007004 | 成品木门窗套 | 1、成品实木窗套； 2、15厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸JD-02-08。 | m2 | 1.77 | 263.9 | 467.1 | 71.56 | 0.67 | 10
|  | 备餐间 |  |  |  |  | 12863.76 | 3240.75 | 28.01 | 451.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、800x400仿大理石瓷砖(铺贴留缝2mm,美缝挤填缝)； 2、10厚墙砖粘结剂； 3、8厚1：2.5水泥砂浆打底压实抹平； 4、12厚1：3水泥砂浆打底压实找平； 5、专用界面剂一道； 6、原建筑墙面。 | m2 | 46.69 | 196 | 9151.24 | 3021.31 | 28.01 | 421.14
52 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料。 | m2 | 46.69 | 36.21 | 1690.64 | 219.44 |  | 30.35
53 | 011501010001 | 吊柜 | 1、尺寸规格：1740*800*350； 2、20厚成品木饰面板柜体、隔板、柜门； 3、柜门板倒角免拉手工艺； 4、背板阻燃木龙骨； 5、含相关五金配件及辅材,具体做法详见图纸JD-06-25。 | 组 | 1 | 974.4 | 974.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011501011002 | 矮柜 | 1、尺寸规格：1740*860*600； 2、20厚意大利灰大理石台面/挡水条； 3、20厚成品木饰面板柜体、隔板、柜门； 4、柜门板倒角免拉手工艺； 5、成品木饰面定制板踢脚； 6、背板阻燃木龙骨； 7、含相关五金配件及辅材,具体做法详见图纸JD-06-26。 | 组 | 1 | 1047.48 | 1047.48
|  | 茶水间 |  |  |  |  | 5116.61 | 1154.29 | 9.98 | 160.81
55 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、800x400仿大理石瓷砖(铺贴留缝2mm,美缝挤填缝)； 2、10厚墙砖粘结剂； 3、8厚1：2.5水泥砂浆打底压实抹平； 4、12厚1：3水泥砂浆打底压实找平； 5、专用界面剂一道； 6、原建筑墙面。 | m2 | 16.63 | 196 | 3259.48 | 1076.13 | 9.98 | 150
56 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料。 | m2 | 16.63 | 36.21 | 602.17 | 78.16 |  | 10.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011501010002 | 吊柜 | 1、尺寸规格：1080*800*350； 2、20厚成品木饰面板柜体、隔板、柜门； 3、柜门板倒角免拉手工艺； 4、背板阻燃木龙骨； 5、含相关五金配件及辅材,具体做法详见图纸JD-06-25。 | 组 | 1 | 604.8 | 604.8
58 | 011501011003 | 矮柜 | 1、尺寸规格：1080*860*600； 2、20厚意大利灰大理石台面/挡水条； 3、20厚成品木饰面板柜体、隔板、柜门； 4、柜门板倒角免拉手工艺； 5、成品木饰面定制板踢脚； 6、背板阻燃木龙骨； 7、含相关五金配件及辅材,具体做法详见图纸JD-06-26。 | 组 | 1 | 650.16 | 650.16
|  | 2间杂物间 |  |  |  |  | 2907.4 | 1502.27 | 9.3 | 208.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、8厚1：2.5水泥砂浆打底压实抹平； 4、12厚1：3水泥砂浆打底压实找平； 5、具体做法详见图纸。 | m2 | 38.75 | 66.8 | 2588.5 | 1460.1 | 9.3 | 202.28
60 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚仿古铜不锈钢踢脚； 2、9厚防火阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 13.26 | 24.05 | 318.9 | 42.17 |  | 5.83
|  | 走道（门洞封堵位置） |  |  |  |  | 668 | 376.8 | 2.4 | 52.2
61 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、8厚1：2.5水泥砂浆打底压实抹平； 4、12厚1：3水泥砂浆打底压实找平； 5、具体做法详见图纸。 | m2 | 10 | 66.8 | 668 | 376.8 | 2.4 | 52.2
|  | 新建墙体 |  |  |  |  | 6422.41 | 2423.14 | 33.64 | 339.41
62 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、新增蒸压加气砼块隔墙,厚度按图标注,砌筑至楼板或梁底,耐火极限≥2h。 | m3 | 2.53 | 382.69 | 968.21 | 290.34 | 1.87 | 40.48
63 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、新增多孔页岩砖隔墙,厚度按图标注,砌筑至楼板或梁底,耐火极限≥2h。 | m3 | 5.45 | 423.56 | 2308.4 | 660 | 10.68 | 92.98
64 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 0.48 | 568.2 | 272.74 | 53.55 | 0.27 | 7.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 0.23 | 627.62 | 144.35 | 38.25 | 0.13 | 5.32
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚M15水泥砂浆抹灰。 | m2 | 74.49 | 30.01 | 2235.44 | 1252.92 | 17.88 | 175.05
67 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、非承重砌块抹灰时,在墙与钢筋混凝土框架梁、柱间应用不少于200mm宽的钢丝网增强,以防抹灰层开裂。 | m2 | 20 | 12.22 | 244.4 | 91.8 |  | 12.6
68 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内。 | t | 0.04 | 3960.04 | 158.4 | 21.36 | 2.37 | 3.38
69 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内。 | t | 0.02 | 4523.64 | 90.47 | 14.92 | 0.44 | 2.14
|  | 其他 |  |  |  |  | 12000
70 | 01B001 | 本工程所有拆除项目 | 1、本工程所有拆除项目,包括地面、天棚、墙面、门窗、卫生洁具、灯具、管线等,拆除后的建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价）。 | 项 | 1 | 7700 | 7700
71 |  | 智能开关面板（机械） | 1.输入电压：100~250 VAC，50Hz/60Hz 2.输出电流：容性负载/感性负载：单路5A，总10A；阻性负载：单路10A，总10A 3.接线方式：单火（最低负载 ≥ 38 W） 4.按键数及指示灯：1 键/2 键/3 键（可选）用于开关灯与重置； ▲5.配置方式：支持手机NFC配置（手机App）（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） 6.工作温度：-20°C~60°C 7.防护等级：IP20 8.材质&颜色： PC（阻燃材质）；白色 9.通信协议：标准 LoRaWAN®协议，工作频段470-510MHz；D2D 协议 10.尺寸：86 × 86 × 40 mm 11.安装方式：86 盒安装 ▲12.软件功能：支持D2D、按键锁等功能（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） | 套 | 1 | 400 | 400
72 |  | 智能开关面板（触控） | 1.输入电压：90~250 VAC，50~60Hz 2.输出电流：容性负载/感性负载：单路 5A，总 10A；阻性负载：单路 10A，总 10A 3.接线方式：单火（最低负载 ≥ 38 W）或零火可选 4.按键数及指示灯：1 键/2 键/3 键（可选）；冰蓝色 ▲5.配置方式：支持手机NFC配置（手机App）（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） 6.重置按键：1 个（设备右上角） 7.通信协议：标准 LoRaWAN®协议，工作频段470-510MHz；D2D 协议 8.工作温度：-20°C~60°C 9.防护等级：IP20 10.产品材质&颜色：钢化玻璃面板+电容触控+PC 材质；白色 11.尺寸：86 × 86 × 41 mm 12.安装方式：86 盒安装 ▲13.软件功能：支持D2D、按键锁等功能（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） | 套 | 1 | 400 | 400
73 |  | 雷达人体存在传感器 | 1.检测内容：会议室空间人员占用； 2.检测技术：PIR&雷达双重检测； 3.检测准确率：高达99%； 4.安装高度：2.5~3m； 5.雷达参数：检测角度150°，检测距离运动最远7.5米，微动4.8m； 6.PIR参数：检测角度110°；检测距离最远7米； 7.通信协议：标准 LoRaWAN®协议； 8.工作频段：470~510MHz(多频段可选：RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)； ▲9.配置方式：支持手机NFC或蓝牙配置（安卓/IOS）（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） 10.供电方式：电池供电，约5年（每天上报24个状态改变包+1个周期包，25℃室温条件下）； 11.运行环境：工作温度 0~30°C；相对湿度 0%~95%（无凝结）； 12.尺寸：主机半径：70×48.5mm； 13.隐私防护：100%匿名统计，无图像信息、无隐私风险； 14.安装方式：墙壁侧装 ▲15.软件功能：休眠时间设定、占用灵敏度设置、D2D功能等；（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） | 套 | 1 | 700 | 700
74 |  | 轻量级室内网关 | 1.通信协议：标准LoRaWAN，工作频段是CN470-510MHz； 2.供电方式：Type-C供电（5V,1A）/ 802.3 af标准PoE供电； 3.网口：百兆PoE网口； 4.具有多种指示灯： 1×SYS, 1×LoRa； 5. 兼容主流标准LoRaWAN网络服务器Chirpstack、腾讯云、TTN等；支持PPPoE, SNMP v1/v2/v3,DHCP, Telnet, SSH等网络协议；支持MQTT&HTTP&HTTPS数据转发协议进行数据转发； 6. 支持ClassA/B/C类型节点接入； 7. 支持远程设备管理：远程设备管理/配置/升级； 8. 硬件与结构配置：528 MHz, ARM Cortex-A7,256 MB DDR4 RAM 内存,4 GB eMMC闪存； 9. 工作温度：20°C~60°C,存储温度：-40°C~85°C,相对湿度：25℃下 0%~95%（无凝结）； ▲10. 支持底噪扫描，为提供可靠的信道部署提供科学依据；（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） ▲11. 内置网络服务器且支持主从网关连接；（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） ▲12. 设备具有专业第三方检测认证机构出具的ROHS认证证书（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） | 套 | 1 | 1400 | 1400
75 |  | 智能情景面板 | 1.按键：6个情景按键、1个内部重置按键 2.显示屏：2.9英寸电子墨水屏、分辨率 128*296、显示内容自定义（可设置数字/英文/中文/图案） ▲3.配置方式：支持手机NFC配置（手机App）（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） 4.供电方式：2颗590毫安CR2450纽扣电池，续航时间>3年（25℃室温条件下按压 20 次/天） 5.安装方式：3M胶固定或螺丝固定或桌面放置 6.通信协议：标准LoRaWAN 7.工作频段：CN470-510MHz (多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) 8.工作温度：-10°C~50°C（电子墨水屏：0°C~50°C） 9.防护等级：IP30 10.颜色&材质：白色，PC+ABS（阻燃材质） 11.尺寸：86 × 86 × 14 mm ▲12.软件功能： 支持D2D功能、 下发指令修改上报周期、配置备份与还原，一键情景模式，最多可设置 6 个场景（提供相关功能截图说明并加盖原厂公章） | 套 | 1 | 700 | 700
76 |  | 智能风机盘管温控器 | 1.支持三速风机盘管，适配2管型阀门控制，可选开/关型或0-10V 调节型 2.温度调节范围：5°C~35°C，准确率±0.5℃ 3.输入电压：95~240 VAC，50Hz/60Hz 4.额定电流：阀门继电器：阻性负载 5A；感性负载 3A，风机继电器：阻性负载 5A；感性负载 3A 5.设备功耗：＜1.5W 6.通信协议：标准LoRaWAN，470~510MHz 7.面板&按键：LED液晶面板+电容触控按键 8.尺寸：88 × 88 × 44.7 mm 9.安装方式：标准86底盒或欧式60底盒安装 10.接线端子：支持2×1.5 mm²或1×2.5 mm² 11.自定义编程：支持设置温度控制任务与时间排程 12.按键锁功能：支持锁定按键，避免设备在公共场所被恶意操作或误操作 13.断电记忆保护：温控器在恢复供电时，可以平滑地恢复到断电前之前的操作状态 14.支持外部设备对接： 1个NTC接口+1个房卡接口 | 套 | 1 | 700 | 700
合 计 | [6 empty] | 201643.47 | 48134.27 | 233.72 | 6674.73

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 44397.87 | 6.57 | 2916.94
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 221.99
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 48.84
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 3187.77

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 3911.01 | 1344.23 | 80.3 | 196.38
1 | 011702008001 | 圈梁 | 1、直形圈、过梁 复合木模。 | m2 | 4.67 | 67.96 | 317.37 | 206.27 | 0.33 | 28.63
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 复合木模。 | m2 | 1.92 | 54.53 | 104.7 | 58.18 | 0.13 | 8.08
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭设及拆除。 | m2 | 199.59 | 7.46 | 1488.94 | 1079.78 | 79.84 | 159.67
4 | 01B002 | 其他措施费 | 1、本工程内的其他措施费（含施工围挡、材料搬运、成品保护等）； 2、施工需要但不限于的卫生保洁、防尘降噪、警示标志等所有可能发生的措施费用,投标单位自行考虑报价。 | 项 | 1 | 2000 | 2000
合 计 | [6 empty] | 3911.01 | 1344.23 | 80.3 | 196.38

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 49973.01
二 | 措施项目清单 |  | 1560.42
1 | 组织措施项目清单 |  | 1020.64
2 | 技术措施项目清单 |  | 539.78
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 3652.13
五 | 税金 |  | 4966.7
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 60,152.26

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电 |  |  |  |  | 36219.25 | 8768.69 | 32.61 | 1728.1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:AL1 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1 | 769.48 | 769.48 | 118.23 |  | 23.31
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:AL2 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1 | 1099.48 | 1099.48 | 118.23 |  | 23.31
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、编号:AL3 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1 | 569.48 | 569.48 | 118.23 |  | 23.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 341.96 | 10.53 | 3600.84 | 1439.65 | 17.1 | 287.25
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 72.96 | 17.12 | 1249.08 | 450.89 | 5.11 | 89.74
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:SC钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 75 | 38.44 | 2883 | 966 | 5.25 | 192
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4X25+1X16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:配管内、桥架内 5.电压等级（KV）:1kv | m | 20 | 105.2 | 2104 | 95.2 | 2.4 | 19.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5X10 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:配管内、桥架内 5.电压等级（KV）:1kv | m | 35 | 49.14 | 1719.9 | 66.85 | 1.75 | 13.3
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5X6 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:配管内、桥架内 5.电压等级（KV）:1kv | m | 20 | 31.46 | 629.2 | 38.2 | 1 | 7.6
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 855.82 | 3.28 | 2807.09 | 581.96 |  | 111.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 340.65 | 3.51 | 1195.68 | 231.64 |  | 44.28
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 283.95 | 4.42 | 1255.06 | 178.89 |  | 34.07
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 77.96 | 4.73 | 368.75 | 49.11 |  | 9.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED深防眩射灯 2.型号:开孔Φ75,8W,色温4500K | 套 | 26 | 48.19 | 1252.94 | 217.62 |  | 42.9
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED深防眩筒灯 2.型号:开孔Φ95,12W,色温4500K | 套 | 43 | 67.49 | 2902.07 | 878.49 |  | 173.29
16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED造型吊顶 2.型号:功率36W 色温4500K 3.类型:业主选样 | 套 | 3 | 906.7 | 2720.1 | 267.42 |  | 52.71
17 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:12W/M,色温4500K,低压灯带 | m | 141.69 | 50.11 | 7100.09 | 2152.27 |  | 423.65
18 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.型号:24W 3.类型:业主选样 | 套 | 4 | 68.88 | 275.52 | 67.96 |  | 13.4
19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 4 | 16.77 | 67.08 | 29.6 |  | 5.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 2 | 19.21 | 38.42 | 14.8 |  | 2.92
21 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联单控照明开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 3 | 26.86 | 80.58 | 22.65 |  | 4.47
22 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联双控照明开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58 | 15.4 |  | 3.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二, 三极单相插座 2.型号:250V 10A 3.安装方式:暗装,距地 0.3M 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 29 | 22.63 | 656.27 | 253.17 |  | 49.88
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 44 | 6.38 | 280.72 | 144.32 |  | 28.6
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 81 | 6.64 | 537.84 | 251.91 |  | 49.41
|  | 空调风口及面板开关 |  |  |  |  | 1737.63 | 270.57 | 0.7 | 53.53
26 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:空调开关面板 2.型号:详见图纸 | 个 | 4 | 48.97 | 195.88 | 39.08 |  | 7.68
27 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:ABS条形风口 6mm格栅 2.规格:1200*200 3.类型:详见图纸 | 个 | 7 | 220.25 | 1541.75 | 231.49 | 0.7 | 45.85
|  | 弱电 |  |  |  |  | 4314.4 | 933.83 | 13.14 | 186.39
28 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 55.49 | 10.53 | 584.31 | 233.61 | 2.77 | 46.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6-UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内穿线、线槽敷线 | m | 130.12 | 4.99 | 649.3 | 131.42 | 2.6 | 26.02
30 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:电话网络双口信息插座 2.类别:含端口模块、面板、86底盒 | 个 | 9 | 85.22 | 766.98 | 189.36 |  | 37.26
31 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 POE供电 2.规格:未尽事宜，详见图纸 | 台 | 3 | 764.63 | 2293.89 | 370.11 | 7.77 | 74.67
32 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 3 | 6.64 | 19.92 | 9.33 |  | 1.83
|  | 消防电 |  |  |  |  | 1662.12 | 530.93 | 3.84 | 105.67
33 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:SC钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 42.5 | 12.76 | 542.3 | 232.48 | 2.13 | 46.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVS-2*1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 50.5 | 3.77 | 190.39 | 29.8 |  | 6.06
35 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 | 个 | 9 | 96.63 | 869.67 | 240.66 | 1.71 | 47.79
36 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 9 | 6.64 | 59.76 | 27.99 |  | 5.49
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 6039.61 | 2545.95 | 83.15 | 520.19
37 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:有吊顶区域 2.材质、型号、规格:家用型快速响应型(K=80)下垂型闭式玻璃球喷头,动作温度68℃ 3.连接形式:螺纹连接,含配件 4.装饰盘设计要求:按照设计要求 | 个 | 28 | 41.9 | 1173.2 | 444.08 | 11.2 | 90.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽连接,含管件、配件、附件 3.钢管镀锌/压力试验及冲洗/管道标识:按照设计要求 | m | 1.7 | 100.92 | 171.56 | 47.62 | 0.58 | 9.52
39 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.钢管镀锌/压力试验及冲洗/管道标识:按照设计要求 | m | 2.06 | 75.35 | 155.22 | 44.89 | 1.5 | 9.21
40 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.钢管镀锌/压力试验及冲洗/管道标识:按照设计要求 | m | 12.89 | 61.04 | 786.81 | 274.69 | 9.54 | 56.33
41 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.钢管镀锌/压力试验及冲洗/管道标识:按照设计要求 | m | 6.6 | 50.92 | 336.07 | 137.41 | 5.35 | 28.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.钢管镀锌/压力试验及冲洗/管道标识:按照设计要求 | m | 22.35 | 44.34 | 991 | 413.48 | 12.74 | 84.48
43 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.钢管镀锌/压力试验及冲洗/管道标识:按照设计要求 | m | 48.67 | 36.22 | 1762.83 | 851.24 | 17.52 | 171.81
44 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈后樟丹防锈漆二道,调和漆二道 2.标志色方式、品种:按照设计要求，含色环 | m2 | 14.75 | 20.95 | 309.01 | 166.09 |  | 32.6
45 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按照设计要求 | Kg | 20.6 | 15.11 | 311.27 | 147.29 | 18.54 | 32.96
46 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.管道支吊架除锈刷油 2.除锈后樟丹防锈漆二道,调和漆二道 | kg | 20.6 | 2.07 | 42.64 | 19.16 | 6.18 | 4.74
合 计 | [6 empty] | 49973.01 | 13049.97 | 133.44 | 2593.88

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 11923.36 | 8.17 | 974.14
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 31
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 15.5
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1020.64

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：全真餐饮实训室改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 539.78 | 131.06 |  | 25.95
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 539.78 | 539.78 | 131.06 |  | 25.95
合 计 | [6 empty] | 539.78 | 131.06 |  | 25.95