## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 海宁校区医务室提升改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 海宁校区医务室提升改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
6 | 小计 | 1+2+3+4+5
7 | 下浮 | 6×下浮率
招标控制价合计 |  | 6-7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
药库、药房
1 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、钢筋混凝土楼板； 2、*如有抬高区域:细石混凝土垫层(厚度根据室內建筑資料平面图所标注高度减去50MM)； 3、界面剂(素水泥浆一道内掺建筑胶)； 4、±30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 5、撒素水泥面(洒适量清水)； 6、20厚深色大理石(门槛石)(大理石厚度按设计图纸为准)板进口防污剂(石材板的正背面及四周刷2遍),光面石材均需表面做镜面/六面防护处理； 7、按设计要求铺装及同石材颜色水泥浆擦缝。 | m2 | 0.48
2 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、原始地面清洁处理； 2、PVC地板专用粘接剂粘贴； 3、2厚医用PVC地胶板。 | m2 | 39.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土楼板； 2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢； 4、50系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400； 5、双层9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 6、满刮腻子二遍； 7、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)； 8、配套检修口制作。 | m2 | 39.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、30*30木方阻燃处理； 3、12厚阻燃基层板； 4、9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 5、满刮腻子二遍； 6、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)。 | m2 | 2.63
5 | 010810001001 | 窗帘 | 1、布艺窗帘（选样）,打褶比例1:2,遮光率、抗紫外线需要满足业主使用要求； 2、含铝合金静音轨道、挂钩、扎带等； 3、窗帘高度3米,按窗帘盒长度计算,具体做法详见图纸。 | m | 7.52
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、清理墙体基面砂浆.灰舌及油渍等； 2、木龙骨墙面调平； 3、12厚阻燃基层板； 4、8厚米色抗菌板,水缝(余同)。 | m2 | 95.45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | Z011105008001 | 成品踢脚线（100高） | 1、R25配套专用底座； 2、PVC地板专用粘接剂粘贴； 3、2厚医用PVC地胶板； 4、配套专用收口条。 | m | 31.96
8 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门编号：M1022； 2、成品木饰门外观及规格尺寸参见门表,门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法隔声效能:STC 49 (FSTC 45)； 3、木饰面门套及门套线； 4、金属合页、门锁、门把手（选型）、四向隔音条等所有五金配件及安装辅材。 | 樘 | 3
9 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、12厚阻燃基层板； 2、成品木饰面门头板。 | m2 | 5.09
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗编号：C3113； 2、8厚钢化玻璃,1.2厚金属不锈钢(颜色选样)； 3、挂号/取药窗口为推拉式； 4、所有门、窗、地弹簧、门锁、门铰、闭门器、门趟轨及其它配套五金均除注明者外均按国产铜质或不锈钢配件考虑,其他五金具体形式牌号选样提供,由建设单位和设计单位共同商定。 | m2 | 4.03
11 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、石材专用粘结剂； 2、20厚白色大理石窗台板二侧下挂20厚石材线条,倒角磨边,(大理石厚度按设计图纸为准)板进口防污剂(石材板的正背面及四周刷2遍),光面石材均需表面做镜面/六面防护处理。 | m2 | 1.12
12 | 011508004001 | 金属字 | 1、广告字(业主提供文案)； 2、具体做法详见图纸。 | 项 | 1
三间办公室、办公室走廊
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、钢筋混凝土楼板； 2、*如有抬高区域:细石混凝土垫层(厚度根据室內建筑資料平面图所标注高度减去50MM)； 3、界面剂(素水泥浆一道内掺建筑胶)； 4、±30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 5、撒素水泥面(洒适量清水)； 6、20厚深色大理石(门槛石)(大理石厚度按设计图纸为准)板进口防污剂(石材板的正背面及四周刷2遍),光面石材均需表面做镜面/六面防护处理； 7、按设计要求铺装及同石材颜色水泥浆擦缝。 | m2 | 0.36
14 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、原始地面清洁处理； 2、PVC地板专用粘接剂粘贴； 3、2厚医用PVC地胶板。 | m2 | 45.39
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土楼板； 2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢； 4、50系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400； 5、双层9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 6、满刮腻子二遍； 7、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)； 8、配套检修口制作。 | m2 | 12.89
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、木方阻燃处理； 3、12厚阻燃基层板； 4、9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 5、满刮腻子二遍； 6、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)； 7、按水平投影面积计算,具体做法详见图纸JD-01-1。 | m2 | 1.67
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土楼板（备注:成品金属吊顶,根据厂家做法）； 2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,按国标增设加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢； 4、50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400； 5、25L型边龙骨与墙体用自攻螺钉固定,固定距离200mm； 6、装置边龙骨前墙面使用腻子找平,能够防止将来墙面刮腻子时污染和不易找平； 7、选用配套铝板挂件(@400),将挂件吊挂次龙骨上； 8、在龙骨装置时,在灯具和风口方位的周边加设加强龙骨； | m2 | 30.53
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9、调平校正龙骨系统,安装600*600*1mm抗菌铝扣板,配套收边龙骨。
18 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、专用配套轻钢龙骨； 3、12厚阻燃基层板； 4、9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 5、满刮腻子二遍； 6、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)。 | m | 6.18
19 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、30*30木方阻燃处理； 3、12厚阻燃基层板； 4、9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 5、满刮腻子二遍； 6、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)。 | m2 | 2.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010810001002 | 窗帘 | 1、布艺窗帘（选样）,打褶比例1:2,遮光率、抗紫外线需要满足业主使用要求； 2、含铝合金静音轨道、挂钩、扎带等； 3、窗帘高度3米,按窗帘盒长度计算,具体做法详见图纸。 | m | 7.42
21 | 010810001003 | 拉帘 | 1、成品医用无声轨道及拉帘(余同),打褶比例1:2,遮光率、抗紫外线需要满足业主使用要求； 2、含铝合金静音轨道、挂钩、扎带等； 3、拉帘高度3米,按拉帘杆长度计算,具体做法详见图纸。 | m | 9.11
22 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、清理墙体基面砂浆.灰舌及油渍等； 2、木龙骨墙面调平； 3、12厚阻燃基层板； 4、8厚米色抗菌板,水缝(余同)。 | m2 | 124.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | Z011105008002 | 成品踢脚线（100高） | 1、R25配套专用底座； 2、PVC地板专用粘接剂粘贴； 3、2厚医用PVC地胶板； 4、配套专用收口条。 | m | 41.18
24 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、门编号：M1024； 2、成品木饰门（8厚磨砂观察窗）外观及规格尺寸参见门表,门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法隔声效能:STC 49 (FSTC 45)； 3、成品型材门套及门套线； 4、金属合页、门锁、门把手（选型）、四向隔音条等所有五金配件及安装辅材。 | 樘 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、门编号：M1522； 2、成品木饰门外观及规格尺寸参见门表,门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法隔声效能:STC 49 (FSTC 45)； 3、木饰面门套及门套线； 4、金属合页、门锁、门把手（选型）、四向隔音条等所有五金配件及安装辅材。 | 樘 | 1
26 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、12厚阻燃基层板； 2、成品木饰面门头板。 | m2 | 2.5
27 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、12厚超白钢化玻璃,U型金属卡槽,结构胶固定； 2、具体做法详见图纸JD-01-4。 | m2 | 0.72
28 | 01B001 | 贴膜 | 1、200宽防撞条。 | m | 3.67
29 | 011207001006 | 墙面装饰板（包管） | 1、12厚CCA板； 2、轻钢龙骨。 | m2 | 5
护理室、三间检测室
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、钢筋混凝土楼板； 2、*如有抬高区域:细石混凝土垫层(厚度根据室內建筑資料平面图所标注高度减去50MM)； 3、界面剂(素水泥浆一道内掺建筑胶)； 4、±30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 5、撒素水泥面(洒适量清水)； 6、20厚深色大理石(门槛石)(大理石厚度按设计图纸为准)板进口防污剂(石材板的正背面及四周刷2遍),光面石材均需表面做镜面/六面防护处理； 7、按设计要求铺装及同石材颜色水泥浆擦缝。 | m2 | 0.36
31 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、原始地面清洁处理； 2、PVC地板专用粘接剂粘贴； 3、2厚医用PVC地胶板。 | m2 | 46.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土楼板； 2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢； 4、50系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400； 5、双层9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 6、满刮腻子二遍； 7、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)； 8、配套检修口制作。 | m2 | 46.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、30*30木方阻燃处理； 3、12厚阻燃基层板； 4、9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 5、满刮腻子二遍； 6、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)。 | m2 | 2.73
34 | 010810001004 | 窗帘 | 1、布艺窗帘（选样）,打褶比例1:2,遮光率、抗紫外线需要满足业主使用要求； 2、含铝合金静音轨道、挂钩、扎带等； 3、窗帘高度3米,按窗帘盒长度计算,具体做法详见图纸。 | m | 7.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 010810001005 | 拉帘 | 1、成品医用无声轨道及拉帘(余同),打褶比例1:2,遮光率、抗紫外线需要满足业主使用要求； 2、含铝合金静音轨道、挂钩、扎带等； 3、拉帘高度3米,按拉帘杆长度计算,具体做法详见图纸。 | m | 3.63
36 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、清理墙体基面砂浆.灰舌及油渍等； 2、木龙骨墙面调平； 3、12厚阻燃基层板； 4、8厚米色抗菌板,水缝(余同)。 | m2 | 69.17
37 | Z011105008003 | 成品踢脚线（100高） | 1、R25配套专用底座； 2、PVC地板专用粘接剂粘贴； 3、2厚医用PVC地胶板； 4、配套专用收口条。 | m | 33.74
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、门编号：M1522； 2、成品木饰门外观及规格尺寸参见门表,门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法隔声效能:STC 49 (FSTC 45)； 3、木饰面门套及门套线； 4、金属合页、门锁、门把手（选型）、四向隔音条等所有五金配件及安装辅材。 | 樘 | 1
39 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、12厚阻燃基层板； 2、成品木饰面门头板。 | m2 | 2.5
40 | 011207001009 | 墙面装饰板（包管） | 1、12厚CCA板； 2、轻钢龙骨。 | m2 | 5
走道
41 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、清理墙体基面砂浆.灰舌及油渍等； 2、木龙骨墙面调平； 3、12厚阻燃基层板； 4、8厚米色抗菌板,水缝(余同)。 | m2 | 86.45
新建墙体
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、100厚蒸压加气混凝土砌块至楼板底H:3600,M5专用砂浆。 | m3 | 4.57
43 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、240厚蒸压加气混凝土砌块至楼板底H:3600,M5专用砂浆。 | m3 | 1.69
44 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、加气混凝土砌块； 2、3厚界面剂一道甩毛于墙体墙面(甩前喷湿墙面)； 3、20厚粉刷石膏分遍找平,挂专用纤维网。 | m2 | 105.4
45 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 0.5
46 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 0.25
47 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内。 | t | 0.15
48 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内。 | t | 0.03
49 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、新建100系列铝合金5mm+5mm双玻百叶隔断,钢化安全玻璃(选样)； 2、新建成品木饰面(选样)； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 12.76
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、双面8厚米色抗菌板； 2、双面12厚阻燃基层板； 3、内填75厚岩棉(防火、隔音)； 4、75系轻钢龙骨,60*60*5热镀锌方钢； 5、具体做法详见图纸。 | m2 | 9.55
其他
51 | 01B002 | 标识标牌 | 1、建筑室内和主要出入口应在醒目位置设置禁烟标志;应补充安全防护的警示和引导标识系统和警示标识;所有标识、标牌的设计和制作,均由业主另行委托专业厂商。 | 块 | 10
52 | 01B003 | 本工程所有拆除项目 | 1、本工程所有拆除项目,包括地面、天棚、墙面（隔断）、门窗、卫具、灯具、管线、设备等,拆除后建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价）。 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 01B004 | 利旧设备设施复原 | 1、因本工程为改造项目,中标单位需要对原有护理室玻璃隔断、窗帘、音响、广播、应急照明灯、无线AP、烟感等消防设施、指示牌等原有设备设施（如有）进行（保护性）拆卸,按要求堆放到学校指定位置并按要求复原,对现有管线进行整理并固定,投标单位报价需含以上部分费用。 | 项 | 1
54 | 01B005 | 成品保护 | 1、原有建筑在施工过程中的成品保护费用,由投标单位自行考虑报价。 | 项 | 1
55 | 01B006 | 空气质量检测费 | 1、装饰施工完成后必须由施工方委托具备资质的检测单位做室内空气检测,并出具国家认可的正式检测报告。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702008001 | 圈梁 | 1、直形圈、过梁 复合木模。 | m2 | 8.63
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 复合木模。 | m2 | 10.08
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭设及拆除。 | m2 | 131.46
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑与
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【房屋建筑与装饰】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元
3.1
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【房屋建筑与装饰】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 18.8063
2 | 三类人工 | 工日 | 155.1447

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【房屋建筑与
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ18 | t | 0.15375
2 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 | t | 0.0306
3 | 米色抗菌板 8mm | m2 | 414.8025
4 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合 | kg | 79.8317
5 | 白色硅酸盐水泥 425#、二级白度 | kg | 0.13464
6 | 黄砂 净砂(细砂) | t | 0.077818
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5 | m3 | 6.0847
8 | 干混地面砂浆 DS M15.0 | kg | 31.212
9 | 干混地面砂浆 DS M20.0 | kg | 10.404
10 | 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | kg | 4034.712
11 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | kg | 55.9944
12 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | kg | 733.359
13 | CCA板 δ12 | m2 | 10.5
14 | 超白钢化玻璃 δ12 | m2 | 0.89208
15 | 白色大理石窗台板 20mm | m2 | 1.1312
16 | 深色大理石(门槛石) 20mm | m2 | 1.272
17 | 纸面石膏板 1200×2400×9.5 | m2 | 224.7278
18 | 抗菌铝扣板 600*600*1mm | m2 | 31.4459
19 | 轻型龙骨 U50 | m2 | 104.9261
20 | 无机涂料 | kg | 48.0472
21 | 红丹防锈漆 | kg | 1.1963
22 | 医用PVC地胶板 2mm | m2 | 156.3628
23 | 电 | kW·h | 264.6456
24 | 水 | m3 | 2.443
25 | 复合模板 综合 | m2 | 4.6176
26 | 新建100系列铝合金5mm+5mm双玻百叶隔断,钢化安全玻璃(选样) 夹百叶 | m2 | 12.76
27 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.7575

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【房屋建筑与装饰】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 机械人工 | 工日 | 0.26828
2 | 其他费用(机械) | 元 | 0.93772
3 | 汽油(机械) | kg | 3.1151
4 | 电(机械) | kW·h | 47.1823
5 | 安拆及场外运输费 | 元 | 16.8296

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
6 | 小计 | 1+2+3+4+5
7 | 下浮 | 6×下浮率
招标控制价合计 |  | 6-7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:一层强电箱（金属材质） 2、编号:AL1 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:一层强电箱（金属材质） 2、编号:AL2 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:一层强电箱（金属材质） 2、编号:AL3 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:SC40 2.配置形式:暗配 3.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 30
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:SC32 2.配置形式:暗配 3.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 60
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 166.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 413.96
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设（暂估工程量） 2.型号:WDZB-YJV-4X10+1X16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 30
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线（暂估工程量） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-16 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 90
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线（暂估工程量） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-10 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 536.88
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 1284.88
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：瓦数8(W/M) 色温3000(K) 3.其他：含LED光源 | m | 30
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：600*600平板灯 2.规格：瓦数36(W) 色温5000(K) 3.其他：含LED光源 | 套 | 21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：瓦数12(W) 色温4500(K) 3.其他：含LED光源 | 套 | 4
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A ~220V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:10A ~220V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A ~220V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 6
20 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A ~220V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:壁挂空调电源插座 2.规格:AC220V,16A 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.8米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:AC220V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地0.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 43
23 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:显示屏插座 2.规格:AC220V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3
24 | 030404035004 | 插座 | 1.空调开关面板 2.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:按照设计要求 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 89
消防报警
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 41.18
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 44.26
28 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:未尽事宜，详见图纸 | 个 | 7
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 7
弱电
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 28.55
31 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 393.74
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆（6类网线） 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 469.44
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 88.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:六类24口配线架 2.规格:超五类布线 | 个 | 1
35 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息语音插座 2.其他:含信息光模块、插座面板、接线盒 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 5
36 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:单口信息网络插座 2.其他:含信息光模块、插座面板、接线盒 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9
37 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 2.类别:业主选样 3.安装方式:详见图纸 | 台 | 1
给排水
38 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR管(S5系统) 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管件及配件安装,管道消毒、冲洗 | m | 10.86
39 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR管(S5系统) 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管件及配件安装,管道消毒、冲洗 | m | 9.45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水塑料管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.管件及配件安装 | m | 3.97
41 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水塑料管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:电热熔连接 4.管件及配件安装 | m | 2.3
42 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水塑料管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:电热熔连接 4.管件及配件安装 | m | 7.62
43 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成品洗脸盆（含感应式水龙头） 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含角阀、开关、上下水附件等，具体详见图纸 | 组 | 4
44 | 031004017001 | 冷热水混合器 | 1.类型:小厨宝电热水器 2.型号、规格:5500W 即热式 3.安装方式:含角阀、漏保开关、上下水附件等，具体详见图纸 | 套 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1
46 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:穿外墙皮刚性防水套管制作安装 2.规格:DN50 | 个 | 4
47 | 03B001 | 成品污水消毒箱 | 1.成品污水消毒箱 含配件 固定 2.具体安装按现场实际情况调整 3.材质:耐腐蚀PE 4.尺寸:50*30*70cm 5.消毒方式:氯片消毒 6.控制方式:自流式 7.配件:配件齐全，随货提供管件、阀门、接头等，费用综合考虑 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【通用安装工
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【通用安装工程】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元
3.1
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【通用安装工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 74.3385

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【通用安装工
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合 | kg | 268.4038
2 | 黄砂 净砂 | t | 1.6714
3 | 汽油 综合 | kg | 0.282
4 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 4.04
5 | 感应式水龙头 DN15 | 个 | 4.04
6 | 碳素结构钢焊接钢管 DN40 | m | 30.9
7 | PPR管 DN25 | m | 11.0338
8 | PVC-U排水管 DN100 | m | 3.4142
9 | 成套立柱式洗脸盆 | 个 | 4.04
10 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 4.04
11 | 600*600平板灯 瓦数36(W) 色温5000(K) | 套 | 21.21
12 | LED筒灯 瓦数12(W) 色温4500(K) | 套 | 4.04
13 | 双联单控暗开关 10A ~220V安全型 | 只 | 6.12
14 | 单联单控暗开关 10A ~220V安全型 | 只 | 1.02
15 | 三联单控暗开关 10A ~250V安全型 | 只 | 2.04
16 | 单联双控暗开关 10A ~220V安全型 | 只 | 2.04
17 | 壁挂空调电源插座 AC220V,16A | 套 | 3.06
18 | 五孔插座 AC220V,10A | 套 | 43.86
19 | 显示屏插座 AC220V,10A | 套 | 3.06
20 | 空调开关面板 | 套 | 4.08
21 | WDZN-RYS-2*1.5 | m | 47.8008
22 | WDZB-BYJ-16 | m | 94.5
23 | WDZB-BYJ-10 | m | 94.5
24 | WDZB-BYJ-4 | m | 590.568
25 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 1490.4608
26 | BYJ-2.5 | m | 103.1704
27 | 双绞线缆 CAT6-UTP | m | 492.912
28 | WDZB-YJV-4X10+1X16 | m | 30.3
29 | 电线管 DN25 | m | 30.263
30 | JDG电线套管(镀锌) DN20 | m | 874.3464
31 | 接线盒 | 个 | 112.2
32 | 小厨宝电热水器 5500W 即热式 | 个 | 4
33 | 监控摄像头 | 台 | 1
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
34 | 终端盒面板 | 个 | 14.14
35 | 六类24口配线架 | 架 | 1
36 | 一层强电箱 AL1 | 台 | 1
37 | 一层强电箱 AL2 | 台 | 1
38 | 一层强电箱 AL3 | 台 | 1
39 | 单口信息模块(内网) | 个 | 14.14
40 | 成品污水消毒箱 | 个 | 1
41 | LED灯带 7w/m | m | 30

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【通用安装工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 机械人工 | 工日 | 0.0045
2 | 其他费用(机械) | 元 | 0.035805
3 | 柴油(机械) | kg | 0.09093
4 | 电(机械) | kW·h | 5.0659
5 | 安拆及场外运输费 | 元 | 2.6277