杭州市育才实验学校新校区厨房配套

设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号：0625-25216642

杭州市育才实验学校

浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二五年六月二十四日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分   采购需求	26

第四部分   评标办法	39

第五部分 拟签订的合同文本	47

第六部分应提交的有关格式范例	59

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市育才实验学校新校区厨房配套设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月15日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25216642

项目名称：杭州市育才实验学校新校区厨房配套设备采购项目

预算金额（元）：RMB1,100,000.00

最高限价（元）：RMB1,100,000.00

采购需求：（项目名称）主要内容：杭州市育才实验学校新校区厨房配套设备采购项目，主要内容：采购厨房设备一批，具体包括供货、安装、调试、验收、培训和不少于3年的质保期和售后现场技术服务等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：合同生效后30天内完成供货及安装调试。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

（1）以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月15日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年7月15日13点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月15日13点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市育才实验学校

地    址：浙江省杭州市西湖区

传    真： /

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0571-88938600

质疑联系人：项老师

质疑联系方式：0571-88938606

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地    址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真： 0571-85860230

项目联系人（询问）：马健飞、蔡勇强

项目联系方式（询问）：0571-85864736、85873738

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671，0571-87800218

政策咨询电话：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：“第三部分 采购需求”“ 三、货物需求一览表”标的名称中标注核心产品的货物。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：货物（自行根据采购清单分别填写），属于工业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第二条规定：属于工业行业。 ## 从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。联系人：吴老师，联系方式：0571-88938600 。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 RB要求提供， （1）样品：详见招标文件 第三部分 采购需求； （2）样品制作的标准和要求：详见招标文件 第三部分 采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：R否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：提交投标文件截止时间前提供；地点：杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14楼；联系人：蔡勇强，联系电话：0571-85873738。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 评审现场讲解演示。评审现场讲解演示。现场讲解进场截止时间：同投标截止时间；现场讲解地点为杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 强制采购节能采购。水嘴； 投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 优先采购节能产品。产品： ； 优先采购环保产品。产品： ； ☐无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14层1409室 ； 备份响应文件签收人员联系电话： 蔡勇强 0571-85873738 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目采购服务费收费标准： 代理服务费：按计价格【2002】1980号文件关于货物规定的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费和造价咨询费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见采购文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655210 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671，0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

11.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、项目基本情况

1、杭州市育才实验学校新校区厨房配套设备采购 ，主要内容：采购厨房设备一批，包括但不限于设备供货、安装调试、验收、培训及售后服务等工作。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、由于相关的基建和水、电、设备布局已基本定型，投标前请投标人务必考虑该客观因素或做现场勘查。如因投标人自身原因导致投标内容与实际不符，或者导致项目无法按实际情况实施的，相关责任由投标人负责。

4、本招标文件中出现的品牌、型号、图片仅作为参考，投标人可提供其他能满足本招标文件要求且性能与所列品牌相当的产品前来投标。

5、本项目为“交钥匙”项目。

二、项目须执行的标准、规范

符合国家、省市的相关规定及现行行业标准。

注：以上技术标准如有更新的，按最新标准执行

三、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 是否核心产品 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 是 | 1200*500*1800mm | 1、选用SUS304-2B不锈钢制作，搁档采用1.0mm不锈钢复边成条状，配置不锈钢可调脚，不锈钢封口盖加厚型圆管制作； 2、格栅型。 | 1 | 只 |  |
| 2 | 电子秤 | 否 | 300KG | 1、LED大屏高清显示，不同光线都适用，强光下也能清晰读书； 2、高精度传感器； 3、定数警示功能； 4、低消耗设计。 | 1 | 台 |  |
| 食品检验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏冰箱 | 否 | 615*750*2005 mm | 1、优质不锈钢板制作，配上置式优质压缩机组，自动回归门，不锈钢内胆，全封闭型、数字恒温控制，保温层用聚氨脂一次性发泡成型。 ★2、提供检测报告证明产品内胆符合GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求》的要求，检测结果为产品具备抗菌作用。 ★3、提供检测报告证明温控器的防水等级依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》标准，检测结果符合判定要求。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 单水池 | 是 | 600*650*800mm | 1、选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器； 2、带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 否 | / | 1、座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 只 |  |
| 4 | 单向操作柜（现场定制） | 是 | 1400*650*800mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.0mm，其它板厚0.8mm，内置一层搁板，一面配有上挂式单移门，配不锈钢可调脚。（现场定制） | 1 | 台 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 | 是 | 1200*500*300 mm | 1、选用SUS304-2B不锈钢板制作，骨架采用1.2mm加厚型不锈钢方管制作； 2、格栅型。 | 5 | 只 |  |
| 2 | 平板推车 | 是 | 900*500*900 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板厚1.0mm，模压推车手，下配万向脚轮。 | 1 | 辆 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层板架 | 是 | 1200*500*1800 mm | 1、选用SUS304-2B不锈钢制作，层板采用1.0mm不锈钢板配加强筋，配置不锈钢可调脚，不锈钢封口盖加厚型圆管制作； 2、平板型。 | 3 | 只 |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池 | 是 | 1800*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配双星盆。 | 3 | 只 |  |
| 2 | 单水池 | 是 | 1000*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 3 | 只 |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 否 | / | 1、座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 9 | 只 |  |
| 4 | 工作台加档 | 是 | 1200*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电热开水器连底架 | 否 | 12型 | 1、不锈钢制作，全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，确保引用安全； 2、具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。 3、功率：380V/12KW | 1 | 台 |  |
| 冷菜存放区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 是 | 1200*500*1800 mm | 1、选用SUS304-2B不锈钢制作，搁档采用1.0mm不锈钢复边成条状，配置不锈钢可调脚，不锈钢封口盖加厚型圆管制作； 2、格栅型。 | 3 | 只 |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 是 | 1200*500*1800 mm | 1、选用SUS304-2B不锈钢制作，搁档采用1.0mm不锈钢复边成条状，配置不锈钢可调脚，不锈钢封口盖加厚型圆管制作； 2、格栅型。 | 1 | 只 |  |
| 2 | 多功能切菜机 | 否 | 1160*530*1260 mm | 1、双变频器控制。 2、厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制。 3、开门即停，安全高效 4、生产产量（kg/h)：300-800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 工作台加档（现场定制） | 是 | 1000*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 工作台加档 | 是 | 1800*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 工作台加档（现场定制） | 是 | 750*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 工作台加档 | 是 | 1600*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 刀具砧板消毒柜（非定制） | 否 | L1200 | 1、电压：220V； 2、紫外线功率：17W； 3、红外线功率：300W； 4、消毒方式：循环热风； 5、消毒刀数量：20把； 6、消毒毛巾：24块； 7、消毒砧板：10块（直径50cm，厚度10cm） ▲8、提供所投产品全国消毒产品网上备案信息服务平台查询截图 | 1 | 台 |  |
| 9 | 四门冰箱 | 否 | 1200*750*1900 mm | 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用 效果和环境卫生； 6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 | 3 | 台 |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作台加档 | 是 | 1800*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 单水池 | 是 | 800*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 是 | / | 1、座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、冷热接口开孔间距为100mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 只 |  |
| 4 | 双眼大灶 | 否 | 2100*1250*800 mm | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2mm，侧板/靠背板厚1.0mm； 2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm； 3、产品框架采用优质38*25不锈钢方管厚1.0制作焊接工艺； 4、整体不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，隔热层厚50mm，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304陶瓷摇摆水龙头； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 6、用电功率：0.12KW/220V,燃气热负荷：35KW/眼。 ★7、提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，要求检测报告按照GB35848-2024标准检测，检测结果为：额定热负荷≥35KW，热负荷准确度≤±5%以内，干烟气中CO≤0.005%，特殊工况下CO≤0.01%，能源合理利用≥65%；熄火保护装置自动燃烧器控制系统具有再启动功能； ★8、产品具有食品接触安全认证证书（认证证书中“产品标准/技术要求”为GB4806.1-2016） | 4 | 台 |  |
| 5 | 单眼大灶 | 否 | 1200*1250*800 mm | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2mm，侧板/靠背板厚1.0mm； 2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm； 3、产品框架采用优质38*25不锈钢方管厚1.0制作焊接工艺； 4、整体不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，隔热层厚50mm，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304陶瓷摇摆水龙头； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 6、用电功率：0.12KW/220V,燃气热负荷：35KW/眼 | 1 | 台 |  |
| 6 | 料台 | 是 | 450*1250*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm，其余0.8mm，带后挡板。 | 3 | 台 |  |
| 7 | 料台 | 是 | 900*850*800（现场定制） | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm，其余0.8mm，带后挡板。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 稀饭锅 | 否 | 150KG | 1、锅体外围采用保温工艺减少热量损失、实现大面积均匀加热、全自动控制、操作简单。 2、设计科学、造形美观、耗电省、升温快。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 灭火系统 | 否 | 双瓶组 | 规格：双瓶组 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 2、设备为CMJS型,主要由箱体,控制盘、灭火剂贮存容器、驱动气体贮存容器、水流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、手启动盒、感温易熔金属拉索释放器、轴承⻆轮、管路、管件等部件组成。 ★3、提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，证明厨房设备灭火装置核心部件“灭火剂管道”符合GB/T12137-2015气密性实验法； ★4、提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，证明食用油专用灭火药剂通过检测，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 脱排烟罩 | 是 | 14500*1350 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯 | 20 | ㎡ |  |
| 11 | 双层砧板刀具毛巾热风除菌柜（投标时请提供样品） | 是 | 1200*750*1800 mm | 1、主体结构：采用304不锈钢，经表面处理工艺，粗糙度Ra≤0.8μm 2、门体组件： - 自回弹合页：采用不锈钢锻造，开合寿命≥10万次； 3、密封系统：双层耐高温硅胶密封条，耐温范围-40℃~+200℃，压缩变形率≤10% ，观察窗：8mm黑色钢化玻璃； 4、UV灯：波长（杀菌峰值）≧255nm，辐照强度≥100μW/cm²； 5、热风循环系统：风机参数220V/50W罩极风机，转速2450-2750rmp，风量≧160m³/h； 6、气流组件：三维立体风道设计，风速均匀度≤±15%； 7、加热组件：远红外发热管每根220V/400W，镍铬丝材质； 8、安全保护：超温保护80℃±2℃双金属片温控器； 9、砧板区：可放8块最大ф500mm×100mm规格砧板； 10、刀具区：≧20个V型刀槽（兼容150-300mm刀具）； 11、毛巾区：不少于3根可拆式304不锈钢挂杆，负载能力≥5kg/根； ▲11、提供所投产品全国消毒产品网上备案信息服务平台查询截图 | 1 | 台 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排烟罩 | 是 | 14500*1350 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯 | 10 | ㎡ |  |
| 2 | 双门燃气饭车（24盘） | 否 | 1150*880*1850 mm | 选用SUS304不锈钢板制作，主体板厚约0.8mm，采用优质保温材料，底座采用节能燃气燃烧器，不锈钢水箱，配自动进水装置，可调子弹脚；带熄火保护装置。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 单水池 | 是 | 1000*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 2 | 只 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 否 | / | 1、座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、冷热接口开孔间距为100mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 2 | 只 |  |
| 5 | 工作台加档 | 是 | 1800*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 米饭机（投标时请提供样品） | 是 | 745*745*885 mm | 1、采用304不锈钢，面板厚度1.5mm，框体整体采用1.2mm厚度板。 2、保温桶双层结构外径φ550mm，高度600mm；内径φ500，内深490mm。 3、按压按键，甑子饭、快速饭、手工饭三个功能，可实现自动调节蒸汽蒸饭。 3、蒸米量5~35斤，出饭量约10斤~70斤，可供25人~175人食用。 4、甑子饭蒸饭方法：泡—沥—蒸5、泡—沥—蒸，历时≦85min。 6、甑子饭米饭特点：米饭低糖耐饥，控制餐后血糖飙升；断电后保湿保温，保证米饭口感。 7、内胆容积40L，外桶容积100L。 8、内胆采用旋压成型工艺外形尺寸外径φ520mm，高度260mm，内胆桶身两处加强凸筋R7mm，底部球面上凸30mm，底部有沥水槽，上口卷边R4 mm。 9、数字显示屏，显示内容：倒计时时间。 10、锅盖翻盖，打开后90度区间可随意停。 11、底部一寸下水球阀。 12、额定电压380V三相五线,功率9kw。 13、两个4"定向脚轮，两个4"万向轮带刹。 | 1 | 台 |  |
| 二更间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手水池连平台 | 是 | 600*450*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 1 | 只 |  |
| 2 | 感应龙头 | 否 | / | 1、外形尺寸：160×60×170(mm)±5% 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4、开孔径：25mm； 5、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6、接水口口径为1/2"外螺纹； | 1 | 只 |  |
| 3 | 烘手机 | 否 | 冷热风 | 1、智能微电脑控制，冷热风 2、启动方式：红外感应 3、机身材质：主体塑料 4、热风温度：65±15℃ | 1 | 只 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 否 | 615*750*2000 mm | 不锈钢板制作，配上置式优质压缩机组，自动回归门，不锈钢内胆，全封闭型、数字恒温控制，保温层用聚氨脂一次性发泡成型。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 工作台下层板 | 是 | 1600*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 单水池 | 是 | 680*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 1 | 只 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 否 |  | 1、座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、冷热接口开孔间距为100mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 只 |  |
| 5 | 保温送餐车 | 是 | 900*600*1000 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.0mm，双层保温设计，门可开合，模压成型推手，下配优质万向脚，内设十层。 | 8 | 辆 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池 | 是 | 1000*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 2 | 只 |  |
| 2 | 双水池 | 是 | 1800*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配双星盆。 | 2 | 只 |  |
| 3 | 浸泡池 | 是 | 1200*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 1 | 只 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 否 | / | 1、座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、冷热接口开孔间距为100mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 7 | 只 |  |
| 5 | 工作台加档 | 是 | 1800*800*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 洗碗机集气罩 | 是 | 3500*1000 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯 | 3.5 | ㎡ |  |
| 7 | 工作台 | 是 | 700*900*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电热开水器连底架 | 否 | 12型 | 1、不锈钢制作，全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，确保引用安全； 2、具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。 3、功率：380V/12KW | 1 | 台 |  |
| 9 | 四层货架 | 是 | 1200*500*1800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢制作，搁档采用1.0mm不锈钢复边成条状，配置不锈钢可调脚，不锈钢封口盖加厚型圆管制作；格栅型。 | 2 | 只 |  |
| 消毒存放间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 否 | 1300*650*1900 mm | 1、功率：2.2kw*2，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。 2、采用不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，360°热风循环，杀菌无死角。对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 ★3、所投产品依据GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准检验，符合标准并达到二星级，对大肠杆菌的杀灭对数值≥6.4，对脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的杀灭对数值≥6.1对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥6.3，提供检测报告复印件加盖公章。 ★4、所投产品对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、电间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃符合GB4706.1-2005/GB4706.34-2008标准要求，提供检测报告复印件加盖公章。 ▲5、提供所投产品全国消毒产品网上备案信息服务平台查询截图 | 6 | 台 |  |
| 四楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二更间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手水池连平台 | 是 | 600*450*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配单星盆。 | 1 | 只 |  |
| 2 | 感应龙头 | 否 | / | 1、外形尺寸：160×60×170(mm)±5% 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4、开孔径：25mm； 5、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6、接水口口径为1/2"外螺纹； | 1 | 只 |  |
| 3 | 烘手机 | 是 | 冷热风 | 智能红外线感应。 | 1 | 只 |  |
| 分餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温车 | 否 | 735x815x1360 mm | 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、使用电子控制器，温度控制精度高； 3、配备 10 层 GN 滑道，可使用 10 个 2/1 份数盆或 20个 1/1 份数盆； 4、内箱采用圆弧底板设计，方便清洁保养； 5、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 6、配备了门锁及门体自动关闭结构，方便客户操作。 7、使用静音滑轮（配刹车装置），已经更加安静、方便。 温度范围 60～80℃ 电源：220V/50HZ 输入功率： 1.5KW 电流：7.0A ★8、提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，证明所投单门保温车依据标准 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》和GB4706.51-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》的检测结果为合格。 | 2 | 辆 |  |
| 2 | 单向操作柜 | 是 | 1600*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.0mm，其它板厚0.8mm，内置一层搁板，一面配有上挂式单移门，配不锈钢可调脚。 | 1 | 台 |  |
| 教工售菜区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五斗保温台 | 是 | 1800*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板厚1.0mm，圆角模压成型，配一次压制成型菜盘不少于5只，配不锈钢可调脚，自动恒温。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 工作台下层板 | 是 | 950*700*800（现场定制） | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 煮面炉 | 否 | 700*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚度为1.2mm 电加热装置 | 1 | 台 | 暂无图片 |
| 4 | 集气罩 | 是 | 1000*1000 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯 | 1 | ㎡ |  |
| 5 | 单向操作柜 | 是 | 1600*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.0mm，其它板厚0.8mm，内置一层搁板，一面配有上挂式单移门，配不锈钢可调脚。 | 1 | 台 |  |
| 残食回收间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池 | 是 | 1500*700*800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.0mm；配双星盆。 | 2 | 只 |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 否 | / | 1、座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、冷热接口开孔间距为100mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 4 | 只 |  |
| 3 | 电热开水器连底架 | 否 | 12型 | 不锈钢制作，全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，确保引用安全；具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。 功率：380V/12KW | 1 | 台 |  |
| 4 | 四层货架 | 是 | 1200*500*1800 mm | 选用SUS304-2B不锈钢制作，搁档采用1.0mm不锈钢复边成条状，配置不锈钢可调脚，不锈钢封口盖加厚型圆管制作；格栅型。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 保温送餐车 | 是 | 900*600*1000 mm | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.0mm，双层保温设计，门可开合，模压成型推手，下配优质万向脚，内设十层。 | 6 | 辆 |  |
| 小件总计 | 紫外线消毒灯 | 否 | 30W | 1、输入电压：AC220V50Hz 2、适用面积：20㎡-50㎡（含） 3、电源方式：交流电 4、说明：3D立体环绕杀菌；双重杀菌不怕死角， 国标T6石英管。 | 10 | 只 |  |
|  | 灭蝇灯 | 否 | D16W双管款 | 1、电压：220V 2、额定功率：18W 3、配套灯管T5 8W 2支 4、有效面积： 50-90㎡ | 18 | 只 |  |
|  | 风幕机 | 否 | L=1500 mm | 全金属不锈钢外壳和配件；采用全新遥控或控式开关；采用优化电机，性能可靠（没有安装条件，相应取消，数量按实际） | 3 | 台 |  |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | 是 | 定制 | 选用优质不锈钢板制作；板厚不小于1.0mm；配法兰，机压加强筋 | 650 | ㎡ |  |
| 2 | 箱式风机 | 否 | 45000风量 | 1、功率：18.5KW/380V 2、外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 3、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 4、电机：纯铜芯国标电机； 5、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好， 6、风机设有检修门，方便日后维护； 7、底部自带槽钢支架，便于安装。 ★8、所投“低噪音高压柜式风机”满足GB/T17626.31-2021，GB/T17626.5-2019，GB/T17626.6-2017，GB/T17626.10-2017检测标准，检测射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测结果符合要求。提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 油烟净化器 | 否 | 45000风量 | 1、产品结构为：平板式高低压静电结构; 2、极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于270mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤; 3、静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; 4、净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV; ★5、考虑到油烟净化器需时常清洗油烟吸附电场极板，清洗剂又大多为高碱性或酸性溶液。油烟净化器极板绝缘柱需具备耐酸耐碱能力。依据HG/T3210-2002规范,极板采用的绝缘柱耐碱度99.8%，耐酸度93.9%，符合化学工业及其他工业用耐酸陶瓷设备及零部件的材料性能，并出具第三方检测机构具有CMA认证的合格的检测报告； ★6、油烟净化设备多为高压静电设备，安全性方面需具备：油烟净化设备的泄露电流、接地电阻、机械强度符合GB 4706.1-2005的要求、检测报告需要带CMA标识，投标时提供检测报告扫描件。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 箱式风机 | 否 | 35000风量 | 1、功率：15KW/380V 2、外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 3、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 4、电机：纯铜芯国标电机； 5、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好， 6、风机设有检修门，方便日后维护； 7、底部自带槽钢支架，便于安装。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 风机支架 | 是 | 与风机匹配 |  | 2 | 只 |  |
| 6 | 轴流风机 | 否 |  | （1）功率:0.75KW/380V； （2）排风量：≧7000m³/h； （3）风压：≦180pa； | 1 | 台 |  |
| 7 | 百叶口 | 是 | 与风管匹配 |  | 1 | 只 |  |
| 8 | 防火阀 | 否 | 与风管匹配 | 1、阀体材料为A3热轧钢板，厚度为2.0mm， 2、叶片材料为A3热轧钢板，厚度为1.0mm. 3、规格：根据风管定制 | 2 | 只 |  |
| 9 | 软连接 | 是 | 与风管匹配 | 采用防火材料制造 | 2 | 只 |  |
| 10 | 减震器 | 否 | 与风机匹配 | 说明：弹簧减震 | 8 | 只 |  |
| 11 | 排油烟风机变频启动控制箱 | 否 | 按风机净化器配置 | 外配类设备 功率：18.5KW/380V | 1 | 只 |  |
| 12 | 风机变频启动控制箱 | 否 | 按风机配置 | 外配类设备 功率：15KW/380V | 1 | 只 |  |

▲注1：本项目中涉及的水嘴为政府强制采购节能产品，投标人相应的投标产品须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件将被否决。

▲注2：针对适用于国家市场监督管理总局2018年12月1日实施的《食品相关产品生产许可实施细则（五）电热食品加工设备部分》的认定范围的电热食品加工设备，均须取得有效的《全国工业产品生产许可证》且符合对应的产品单元和产品品种。投标人须在投标文件中提供相应许可证，产品未取得相应许可证或者投标文件中未提供相应许可证的，投标无效。

▲注3：按照《消毒产品生产企业卫生许可规定》需要取得《消毒产品生产企业卫生许可证》的产品，需在投标文件中提供相关证书，否则投标无效。

注4：以上产品尺寸均允许±5%的偏离，但须满足现场实际预留空间。

注5：以上货物需求一览表中要求提供的证明材料或检测报告扫描件，投标人应在投标文件中提供相应扫描件，否则则视为负偏离。

注6：投标单位对目录中相同产品相同指标重复偏离的，按一条偏离认定。

四、工作范围

1、投标人须完成下列项目：

（1）协助使用单位进行电气、暖通、给排水、装修等施工图的修改。

（2）提供厨房设备。

（3）设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。设备基础如有特殊工艺处理；制冷设备（室内外机）（如有）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的工程量；各种水电汽管线的非埋墙埋地部分等。

（4）设备的检查、检验及测试。

（5）设备的电气线、上下水管、燃油或燃气蒸汽管、排烟通风管的连接和检查。

（6）总体调试及工程验收、整改（包括整体验收）。

（7）售后服务，包括对买方操作人员的使用及维护培训。

（8）项目实施过程中与其它协作方、总包方的协调和配合（中标方须服从总包方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用计入报价总价）。

2、这份规格书只是对招标设备的一些基本的原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对厨房设备的设计符合技术规格书的要求负责，并向招标人提供使使用单位满意的产品。招标人提供的文件资料若有漏项或未明确的设备或工程量，而根据国家标准和相关规范或系统应有的设备或工程量，须包含在投标报价中。

3、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标方须向招标代理机构咨询。

4、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

五、参照标准

本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）；国家规定实行生产许可证管理的投标产品取得《全国工业产品生产许可证》。

六、资料要求

基本要求

1、所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。

2、提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，招标人将有权拒绝。

3、招标人将不认可与招标要求不一致的图纸及技术文件。

4、中标后合同签定前需提供的资料。

1）上下水接口位置及尺寸图、明沟位置及尺寸图、电气连接及功率图、排烟通风管的接管图及要求风量、燃油或燃气、蒸汽走向图、厨房隔墙图等技术资料。

2）其他供货方认为可能需要的文件。

上面所提到的资料都应在合同签订前提交，其他资料的提交请参照有关章节。

5、交货时需提供的资料（1）、合格证（2）、使用手册（3）、厨房竣工图。

八、交货验收

（1）供货方安装调试完毕后，买方将按合同内容及要求进行清点验收。

（2）验收合格条件

a.设备数量及运行结果符合合同要求。

b.在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可。

c.所有合同中规定的货物和资料都已提交。

d.厨房设备竣工图纸及技术文件都已提交并得到接受。

七、售后服务及质保期

（1）维修点须设在浙江杭州地区附近，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2-4小时内赶到现场，处理问题。

（2）供货方须对合同中规定的设备（含安装辅件），提供经调试、试运行、验收合格后至少 36个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供货方应免费维修和正常保养。编制相关设备使用指导手册和工艺流程图，提供使用操作培训，直至招标方员工能熟练、安全地操作。

（3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）质保期外更换零配件按成本价计。

八、样品要求（样品应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交至：邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦招标公司会议室）▲未提供样品或样品不全的投标无效。

收件人：蔡勇强    联系电话：0571-85873738）

| 使用区域 | 样品 | 样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烹饪间 | 双层砧板刀具毛巾热风除菌柜 | 1台 | / |
| 蒸煮间 | 米饭机 | 1台 | / |

1、未中标供应商的样品在结果宣布后当天自行撤回，样品由投标人自行处理，采购人不负责回购。逾期未撤回采购人有权自行处置（包括作废物处置）且无须向投标人支付任何费用，并不负责损坏、丢失等责任。

2、中标人的样品将封存，作为采购人检验中标人所供货物的依据。当投标人所提供的最终产品的质量与样品不一致时，采购人有权要求中标人退货或换货，由此产生的后果与所有费用由中标人承担。

九、须知

投标文件中应提供投标产品性能介绍、产品具体配置表、项目组织实施方案、保障方案、质量保证措施、深化设计方案、售后服务方案及优惠条件等介绍资料。

十、项目相关图纸详见公告附件

投标人应按招标文件的要求在投标文件中对各“货物需求表”中的全部产品一一对应做出响应，填报综合单价和合价，并汇总成投标总报价；投标时内容必须完整，不得仅对部分货物或服务进行投标，否则其投标将被拒绝。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审项 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标供应商须提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关类似业绩，每个业绩得1分，最多得3分。 （提供合同复印件和[验收合格报告或用户反馈良好证明]）不提供或提供不完整的不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标产品与需求的满足情况 | 全部满足招标文件“第三部分 采购需求”“三、货物需求一览表”明确的功能、性能、技术指标要求，得24分；允许偏离的功能、性能、技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“★”为重要参数，标注“★”参数未提供相关证明材料的视为低于招标需求（负偏离），每项扣2分，扣至0分为止。 （技术指标按采购文件要求提供相关证明材料，不提供会被评审小组认定为负偏离，后果自行承担）。投标单位对目录中相同产品相同指标重复偏离的，按一条偏离认定。 | 24 | 客观分 |  |
| 3 | 项目整体实施方案 | （1）根据实施方案的全面细致性、针对性进行综合评审【评分范围3、2、1、0】 （2）对项目实施过程中可能遇到的问题分析是否透彻进行综合评审【评分范围3、2、1、0】 | 6 | 主观分 |  |
| 4 | 保障方案 | 针对本项目的成品设备在生产、运输、保管、就位等方面保障方案情况进行综合评审。【评分范围4、3、2、1、0】； | 4 | 主观分 |  |
| 5 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的明确的质量保证目标，质量保证措施详细的实施内容情况进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 深化方案设计情况 | 针对本项目提供合理、科学、实用的方案平面设计，并且能对平面方案进行深化设计，提供符合本项目相对应的设备布局图、水电图、排烟图纸，每提供1类图纸得1分，最多得3分。 | 3 | 客观分 |  |
| 7 | 项目团队 | 项目组人员情况： 1、项目负责人具有人社部门颁发的机械类工程师或燃气类工程师及以上职称的，得1分，没有不得分； 2、项目组人员（不含项目负责人）具有人社部门颁发的焊工三级/高级工职业资格证书的，每有一个证书得1分，最多得4分，没有不得分。 证明材料：提供相关证书扫描件及近三个月任意1个月在投标单位的社保缴纳证明材料并加盖投标人公章。 | 5 | 客观分 |  |
| 8 | 培训方案 | 提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案内容完整性、可行性进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务人员配置是否充足合理，服务方案的全面性、合理性、可行性进行综合评审【评分范围3、2、1、0】； | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 备品附件 | 提供常用备品附件，备品附件齐全满足日常使用需要，满足得2分，基本满足得1分，不满足不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 11 | 样品 | 根据招标文件要求对所提供的样品的制造工艺、连接工艺、使用效果等情况评分（不提供样品投标将被否决）： （一）双层砧板刀具毛巾热风除菌柜（7分）； 1）焊接件：焊点无陷落、破裂及变色现象，焊缝规则均匀，经打磨、抛光、酸洗处理后与原材质浑然一体。焊缝砂抛后，无珊点，无明细变形，丝绞清晰；【打分范围2、1、0】 2）外观：产品外观平整光洁，表面直观外无碰伤凹凸现象，无榔头印等缺陷；【打分范围2、1、0】 3）金属合金件：无锈蚀、无裂纹等缺陷；【打分范围2、1、0】 4）操作的便利性情况进行打分【打分范围1、0.5、0】 （二）米饭机（7分） 1）焊接件：焊点无陷落、破裂及变色现象，焊缝规则均匀，经打磨、抛光、酸洗处理后与原材质浑然一体。焊缝砂抛后，无珊点，无明细变形，丝绞清晰；【打分范围2、1、0】 2）外观：产品外观平整光洁，表面直观外无碰伤凹凸现象，无榔头印等缺陷；【打分范围2、1、0】 3）金属合金件：无锈蚀、无裂纹等缺陷；【打分范围2、1、0】 4）操作的便利性情况进行打分【打分范围1、0.5、0】 | 14 | 主观分 |  |
| 12 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | - 30 | - / |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：1名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5对投标文件中标注“”条款有负偏离的；

4.2.6投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，杭州市育才实验学校以公开招标方式对杭州市育才实验学校厨房设备项目0625-25216642 （项目编号：0625-25216642）进行了采购。经评审委员会评定，  （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出后30日（鼓励有条件的缩短至10个工作日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市育才实验学校（以下简称：甲方）和   （中标供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 数量 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |

1.4履约保证金

乙方  否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  /   %，计  /   元；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  1.9.1    条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

本页为签章页，无正文。

甲方：      乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.21甲乙双方的权利和义务

详见合同专用条款。

2.22质保及售后条款

详见合同专用条款。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款 |
| 1.5.2 | 不扣回 |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款； 货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的60%。 |
| 1.7.1 | 合同生效后30天内完成供货及安装调试。 |
| 1.7.2 | 采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 现场交付 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 1.8.6 | 其他违约条款（可自行补充） - 甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生的损失有乙方承担； - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 - 上述第2项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 - 如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 - 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 1.9.1 |
| 1.9.1 | 项目所在地 |
| 1.9.2 | / |
| 2.3.2 | 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 非甲方人为故意损坏情况外，均由乙方承担。货物到达甲方指点地点至安装交付前均由乙方做好防护工作，直至验收合格移交甲方。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7内天，14天内； |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请30天内组织验收会议 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 共份，甲方执份，乙方执份，鉴证方执1份。 |
| - 2.21 | 甲乙双方的权利和义务 一、甲方权利和义务 1、为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项； 2、甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料； 3、甲方授权一名熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系，更换代表前将提前通知乙方； 4、甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案，以保证项目顺利进行，乙方不得以此为由要求增加任何费用； 5、根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行； 6、甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生损失由乙方自行承担。 二、乙方权利和义务 1、根据投标文件的承诺，乙方向甲方委派项目组人员，人员应当固定。乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同； 2、乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调； 3、乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。代表更换应至少提前两天通知甲方。项目负责人： ；联系电话： ；邮箱： 。 4、乙方承诺按照招标文件要求和投标文件承诺提供各项服务； 5、乙方提供仓储场地进行货物存放，且保证货物质量，接到甲方发货通知后配合发货及安装； 6、乙方提供的所有产品均应符合质量合格标准； 7、乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。 |
| - 2.22 | 质保期： 质保期为验收合格之日起 年。 质保范围：保修期内产品因设计、质量出现问题，均由乙方即时解决（包括更换配件耗材）。 售后服务内容：（根据投标响应补充） |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明：。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第页 |
| … | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第页 |
| …… |  | 见投标文件第页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方（投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。