杭州市文三教育集团（总校）

报告厅综合系统

招标文件

（电子招投标）

编号：0625-25216692

杭州市文三教育集团（总校）

浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二五年六月二十七日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分 采购需求	26

第四部分 评标办法	64

第五部分 拟签订的合同文本	75

第六部分 应提交的有关格式范例	87

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市文三教育集团（总校）报告厅综合系统采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25216692

项目名称：报告厅综合系统

预算金额（元）：RMB2,200,000.00

最高限价（元）：RMB2,200,000.00

采购需求：（项目名称）主要内容：杭州市文三教育集团（总校）报告厅综合系统，主要内容：（阶梯教室、汇报厅、风雨操场）报告厅音频及灯光等系统，具体包括施工、供货、安装、调试、相关验收和维护等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

（1）以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年7月18日13点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月18日13点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市文三教育集团（总校）

地    址：浙江省杭州市西湖区

传    真： /

项目联系人（询问）： 刘老师

项目联系方式（询问）：0571-56890702

质疑联系人：洪老师

质疑联系方式：0571-56890716

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地    址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真： 0571-85860230

项目联系人（询问）：马健飞、蔡勇强

项目联系方式（询问）：0571-85864736、85873738

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：物联云控智慧平台。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：货物（自行根据采购清单分别填写），属于工业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第二条规定：属于工业行业。 ## 从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。联系人：刘老师，联系方式：0571-56890702。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 B要求提供， （1）样品：会议管理设备（物联云控智慧平台1台、音箱1只、灯光1只、无线平板1台、网络自备）； （2）样品制作的标准和要求：需满足方案讲解演示要求的内容； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦13楼；联系人：蔡勇强，联系电话：0571-85863738。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 评审现场讲解演示。评审现场讲解演示。/：/；现场讲解地点为杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦13楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 强制采购节能采购。监视器 ；投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 优先采购节能产品。产品： 详见采购清单 ； 优先采购环保产品。产品： 详见采购清单 ； □无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14层1409室 ； 备份响应文件签收人员联系电话： 蔡勇强 0571-85873738 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目采购服务费收费标准： 代理服务费：按计价格【2002】1980号文件关于货物规定的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费和造价咨询费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见采购文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655210 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

11.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：杭州市文三教育集团（总校）报告厅综合系统采购项目

2、预算总金额：220万元

3、项目内容：本项目为交钥匙工程，实施内容包含：（阶梯教室、汇报厅、风雨操场）报告厅音频及灯光等系统，具体包括施工、供货、安装、调试、相关验收和维护等。

4、工期：合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

5、本工程质量目标为合格，并且应达到招标文件中规定的验收规范要求。

6、本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、第三方检测、验收、交付使用、培训及相关服务等。

7、供应商投标即为认可采购方的采购需求。

二、项目须执行的标准、规范

１、所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

《民用建筑电气设计标准》                 GB51348-2019

《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116－2013

《安全防范工程程序与要求》                 GA/T75－94

《安全防范工程技术规范》                   GB50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》           GB50395-2007

《综合布线系统工程设计规范》               GB50311－2016

《厅堂扩声系统设计规范》                   GB50371－2006

《有线电视系统工程技术规范》               GB50200－2018

《低压配电设计规范》                       GB50054－2011

《智能建筑设计标准》                       GB/T 50314－2015

《智能建筑工程质量验收规范》               GB/T 50339－2013

《综合布线系统工程验收规范》               GB 50312－2016

《体育馆声学设计标准》                     JGJ－T 131－2000

《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》         GYJ25-86

《民用建筑电气设计规范》                   JGB/T16-92

《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》   EIA/TIAT SB67

注：以上技术标准如有更新的，按最新标准执行

2、投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

三、技术要求：

1、本项目的系统设备产品的详细指标各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有技术指标均为采购人提出基本要求，出现负偏差将被评标委员会技术扣分。投标人可参考采购人提出的设备（产品）配置要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能优于的产品或品牌参加，需提供相关优于的证明材料，且但其配置应能满足本项目的需求。如有必要，采购人保留另行组织采购部分甚至全部设备的权利。

2、投标人及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。要求提供的授权书、质保函、功能截图、检测报告、及其他证明材料需全部做为投标附件作进投标文件内，私自伪造证件或证明材料的，一经查实，将追究法律责任。

3、为保证设备稳定运行、保障售后服务质量、保护采购人的合法权益，投标人及厂商必须保证：本项目所有设备原厂售后服务权益方名称为杭州市文三教育集团（总校）。在项目实施过程中、项目验收时，将专门针对各系统设计、主要实施内容、各类设备、辅材等进行真伪查验校对，产品主要参数、功能校对，质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。对于校对后不符合项目清单要求，中标人需承担一切后果。

四、采购设备汇总：

| 序号 | 项目地点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶梯教室 | 套 | 1 |
| 2 | 汇报厅 | 套 | 1 |
| 3 | 风雨操场 | 套 | 1 |

四、采购清单：

（1）阶梯教室

| 序号 | 设备名称 | 参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直阵列音柱主音箱 | 1、单元配置：≥6*3寸钕铁硼低音喇叭+2*3寸钕铁硼高音喇叭； 2、额定功率: ≥150W； 3、频率响应范围：: 不劣于120Hz-18KHz； 4、灵敏度(1M/1W): ≥ 98dB； 5、最大声压级： ≥110dB； 6、额定阻抗：8Ω； 7、高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护线路； | 只 | 2 |
| 2 | 辅助语音音箱 | 1、单元配置：≥2*5寸中低音喇叭+双高音喇叭； 2、频率响应范围：80Hz-18KHz ； 3、灵敏度(1M/1W)：1、单元配置：2*5寸中低音喇叭+双高音喇叭； 2、频率响应范围：80Hz-18KHz ； 3、灵敏度(1M/1W)：≥94dB ； 4、声压级 SPL：≥115dB ； 5、扩散角：≥160°*160°； 6、额定功率：≥150W ； 7、额定阻抗：4Ω； 8、高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护94dB ； | 只 | 4 |
| 3 | 建筑顶面返听音箱 | 1.单元配置：≥6.5寸低音+1/2寸高音 2.额定功率：≥75W，最大功率：150W 3.频率响应 58Hz-18KHz 4.灵敏度 ≥ 92dB﹙1M/1W﹚ 5.阻抗 8Ω | 只 | 2 |
| 4 | 主功率放大器 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×300W/8Ω ；2×5000W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音8； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； | 台 | 1 |
| 5 | 辅助四通道功率放大器 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥4×300W/8Ω ；4×500W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音8； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； | 台 | 1 |
| 6 | 返听功率放大器 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×300W/8Ω ；2×5000W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音8； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； | 台 | 1 |
| 7 | 16路数字调音台 | 1、16个单声道输入（TRS+XLR） 2、16+1个电动推子 3、3个立体声输入（TRS） 4、4个立体声FX返回 5、16条总线 6、12个混音输出（LR,单声道混音1-4，立体声混音1-3） 7、4个FX引擎 8、AES数字输出 9、可19”机架安装 10、可调用的AnaLOGIQ前置放大器 11、Qu-Drive可直接在USB上进行多轨录音/回放 12、800×480触摸屏 13、iLive FX音效库 14、dSNAKE远程音频端口 15、可与ME个人混音系统兼容 16、Qu-Pad iPad应用程序 17、USB音频流 18、DAW MIDI控制 19、4个静音组 20、所有输入带有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4段参量均衡、压缩器和延时 21、所有混音输出带有插入、4段参量均衡、1/3 倍频程图示均衡、压缩器和延时 22、内置信号发生器 23、实时分析器带峰值频带指示 | 台 | 1 |
| 8 | 八进八出音频矩阵 | 1、≥8路模拟输入8路模拟输出 2、支持麦克风输入和线路输入自由切换 3、每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4、输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5、每路输入带反馈抑制功能开关 6、TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 7、RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 8、输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调 9、多种模式场景快速切换 10、具备自动回声消除和环境噪音消除功能； 11、具备多通道DANTE网络输入信号与多通道模拟影片输入信号自动混音软件； | 台 | 1 |
| 9 | 手持式无线话筒 | 1、载波频率范围：( 610-670MHz) 2、通道数目：200 3、调制方式：宽带FM 4、频带宽度：50MHz 5、最大频偏：60KHz 6、频率响应：70Hz-18KHz 7、工作温度：-10℃~55℃ 8、频率稳定度：±0.005% 发射器技术参数 1、管身材质：锌合金灌注成型 2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3、频率宽度：50MHz 4、频率调整：自动追锁接收机工作频道 5、输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规） 6、谐波辐射：＜-55dBC 7、最大偏移度：±68KHz 8、预设频道：200 9、指向性：动圈式心型指向 10、频率响应：50~18000MHz 11、感度：-80±3dB 12、输出阻抗：600Ω 13、使用电池：AA电池两只 14、操作显示：OLED同时显示电池容量、频道, 低电压警示 15、最大发射距离：80-120米 接收机指标 1、接收方式：双调谐器自动选讯 2、杂散抑制：≥80dB 3、镜象抑制：≥80dB 4、灵敏度：6dBμV时S/N>80dB 5、综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 6、综合信噪比：105 dB 7、中频：110MHz,10.7MHz 8、音频输出：XLR-3M 1V/600Ω; 6.3MMTRS 0.5/5KΩ | 套 | 2 |
| 10 | 头戴式无线话筒 | 1、载波频率范围：( 610-670MHz) 2、通道数目：200 3、调制方式：宽带FM 4、频带宽度：50MHz 5、最大频偏：60KHz 6、频率响应：70Hz-18KHz 7、工作温度：-10℃~55℃ 8、频率稳定度：±0.005% 发射器技术参数 1、管身材质：锌合金灌注成型 2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3、频率宽度：50MHz 4、频率调整：自动追锁接收机工作频道 5、输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规） 6、谐波辐射：＜-55dBC 7、最大偏移度：±68KHz 8、预设频道：200 9、指向性：动圈式心型指向 10、频率响应：50~18000MHz 11、感度：-80±3dB 12、输出阻抗：600Ω 13、使用电池：AA电池两只 14、操作显示：OLED同时显示电池容量、频道, 低电压警示 15、最大发射距离：80-120米 接收机指标 1、接收方式：双调谐器自动选讯 2、杂散抑制：≥80dB 3、镜象抑制：≥80dB 4、灵敏度：6dBμV时S/N>80dB 5、综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 6、综合信噪比：105 dB 7、中频：110MHz,10.7MHz 8、音频输出：XLR-3M 1V/600Ω; 6.3MMTRS 0.5/5KΩ | 套 | 2 |
| 11 | 方管式会议话筒 | 超心型永久极化电容式话筒，专门为需要较宽的频响，高声压值及快速的瞬态响应应用而设计。 1、其频率响应为40 Hz 到20 kHz，能捕捉所有声音，其超心型拾音方式使话筒能隔离来自其它信号的干扰。 2、产品类型：有线 3、指向特征：超心型 4、收音头：电容式 5、灵敏度：3.0 mV/Pa 6、频率范围：40-20000Hz 7、产品声道：单声道 8、产品阻抗：350欧姆 9、供电方式：48V幻像供电 | 支 | 6 |
| 12 | 双头报告席话筒（含支架) | 1、双咪头会议话筒适用于会议/演讲使用，中低频扎实，声音清晰饱满，心型指响大大降低环境杂音录入拾音灵敏。拾音头与咪杆均可前后摆动，拾音灵活。 2、灵敏度Sensitivity :－42 dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 3、输出阻抗 Impedance:600 Ω ± 20％ at 1kHz 4、谐波失真：THD 0.9 %/1KHz 声压级:94dB/SPL 5、重量 Weight : ≦4.5Kg 6、指向性 Directional Characteristic : 心型指响 Non-directiona | 支 | 2 |
| 13 | AI话筒管理器 | 1、它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 2、任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB 3、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。 4、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 5、内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 6、可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 特性和优点: 7、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态 8、十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关 9、前置麦克风输出总音量调节 10、每路麦克风独立增益调节 11、MUSIC输入RCA口 12、AUX输入RCA口 13、AUX输出RCA口 14、录播音频RCA输出口 15、输入灵敏度-32dB~-56dB 16、两路OUTPUT音频输出 17、OUTPUT输出音调前置调节 技术参数: 1、供电方式:AC~220V/50Hz 2、消耗功率:<30W 3、采样频率:48KHz 4、频率响应:125Hz~15KHz 5、失信噪比:＞90dB 6、输入阻抗: 20KΩ 7、输出阻抗（平衡）: 200Ω 8、信号延时:＜11ms 9、温度范围:-10~55℃ | 台 | 1 |
| 14 | 音频主控单元 | 1、支持超过10种常用音频特效的命令； 2、支持精密的过滤器（如降噪器和突变过滤器）帮助修复声音； 3、支持批转换命令可以把一组声音文件转换为不同的格式和类型、能够转换立体声为单声道，转换8位声音到16位声音，支持文件类型支持的任意属性的组合； 4、能够使用剪切、复制、粘贴、删除等基础操作命令对音频文件进行修改、增加组合； 5、支持单个声道的处理； 6、支持音频编辑时单个或多个音频文件均衡调节； 7、支持声音编辑、播放、录制、CD抓音轨、批量格式转换； 8、支持音频文件格式：WAV, OGG, VOC, IFF, AIFF, AIFC, AU, SND, MP3, MAT, DWD, SMP, VOX, SDS, AVI, MOV, APE； 9、支持通过组合命令模拟各种声音； 10、存储空间：SSD128G+SATA2T 11、配置工控机箱、航空电源； 12、火线USB外置处理卡配置： 13、输入通道： 30 14、输入通道： 30 15、模拟 I/O：12 16、数控前置：4 17、AES/EBU I/O： 1 18、ADAT I/O：2 19、Word Clock I/O：1 20、MIDI I/O：2 21、FireWire 400：2 22、USB 2.0：1 23、彩色显示器：配置 24、火线及USB操作，TotalMix FX内部效果； | 台 | 1 |
| 15 | 外置声卡 | 1、四个Ultra-HDDA话放/线路功放，57dB增益 2、4进4出的USB 2.0音频接口，24bit/96kHz精度 3、卡侬/大三芯混合输入接口 4、零延迟直接监听 5、使用了类似NE5532的高品质音频组件，信噪比105dB 6、USB Audio Compliant 2.0驱动支持iOS系统 7、线路输出和耳机输出的音量可独立控制 8、MIDI输入和输出接口 | 台 | 1 |
| 16 | 嵌入式电动平板灯 | 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 2、输入功率≥：250W 光源参数 1、光源：≥1080颗 0.2W LED贴片灯珠 2、寿命: 50000小时 3、光通量：3米≥1200lux（5600K） 光学参数 1、光学角度：≥120° 2、手动翻转角度：0-90° 3、显色指数: Ra≥96 4、色 温: 3200K-6500K色温线性可调 效果配置 1、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 2、频闪：1-25次/秒可调速频闪 电控技术 1、控制通道：≥6通道 2、控制协议：DMX512 3、操作模式：DMX512有线传输数据,同步或单机运转主从、自走、渐变功能 4、功能：自动识别检测,电子合成无限变换色温,亮度内置4种不同场所使用的色温值可直接调出使用 5、显示方式：TLED数码管显示，四按键操控 使用条件 1、工作温度：-20℃~40℃ 2、防护等级：IP20 | 台 | 7 |
| 17 | 嵌入式平板灯 | 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 2、输入功率：≥250W 光源参数 1、光源：≥432颗0.5W LED贴片灯珠 2、光源寿命:≥ 100000小时 3、光通量：3米≥1200lux（5600K） 光学参数 1、光束角度：120° 2、显色指数: Ra≥92 3、色 温: 3200K-6500K色温线性可调 效果配置 1、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁，四种曲线调光 2、频闪：1-25次/秒可调速频闪 电控技术 1、控制通道：4通道 2、控制协议：DMX512 3、操作模式：DMX512有线传输数据,同步或单机运转主从、自走、渐变功能 4、功能：自动识别检测,电子合成无限变换色温,亮度内置4种不同场所使用的色温值可直接调出使用 5、显示方式：LED数码管显示，四按键操控 使用条件 1、工作温度：-20℃~40℃ 2、防护等级：IP20 | 台 | 5 |
| 18 | 灯光控台 | 1、DMX512/1990标准 2、控制≥12个智能灯，最多≥16个通道，共≥192个通道 3、≥30个软件程序库包含240组预设场景,每组场景包含8组声景 4、≥6个可编程预设程序,任意调用场景以及场景切换 5、≥8个通道推杆，配合page键直接控制通道 6、1个走灯速度推杆，1个渐变推杆，≥30个走灯程序 7、由淡入时间滑块控制的自动模式程序 8、带背光LCD数码显示 9、DMX输入/输出：3像素XRL 10、CHASES编程和CHASES运行功能,可用手动或用MIDI遥控控制 11、输出延时功能,用FADETIME电位器调节延时时间 其他参数 12、功率：≥50W 13、输入电压：AC 100 -240V / 50-60Hz | 台 | 1 |
| 19 | 监听音箱 | 1、专为录音设计，在工作室获得专业效果； • 立体声增强效果，有利听觉舒适度； • 精确的声学校准，具备频率平衡调节； • 丝膜球顶高音扬声器保证快速的瞬态响应、更多的高频细节以及更好的清晰度； • 聚丙烯低音扬声器强劲的低频动态响应; • 可调声学空间滤波设计，优化混合环境下的监听效果； • 高频滤波器提升或削减相应频段，调节声音的明亮程度； • 定制内部加强结构，专业MDF箱体经久耐用； • 专业吸声材料减小杂波优化声场。 2、峰值声压级（一对）：108 dB SPL @ 1M/1W 3、频率响应：57Hz-20kHz (±3dB) 4、分频：24 dB/octave @ 2kHz 5、高音：≥1 inch蚕丝 6、低音：≥5.25 inch 聚丙烯 音盆 7、高音单元：4Ω≥ 20W/ 40W（峰值） 8、低音单元：4Ω≥ 30W/60W（峰值） 9、功放：Class AB 双功放 10、输入调节：高频、低频 3 段调试 11、EQ 调节：高频滤波，声场空间 12、输入接口：1 x 1/4" TRS, 1 x XLR, 1 x RCA | 只 | 2 |
| 20 | 画面采集 | 硬件部分： 1、图像传感器： 采用≥1/2.8英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。 2、视频编码标准: 不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps ～ 8192Kbps。 3、音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4、超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps。 5、信号系统不少于1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50。 6、光学变焦：≥20X; 镜头不少于 f4.42mm ～ 88.5mm, F1.8 ～ F2.8。数字变焦：≥16X. 7、信噪比: ≥55dB。 8、水平视场角: 不低于60.7°～ 3.36°;垂直视场角: 不低于34.1°～ 1.89°。 9、转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69°/s。 10、快门: 不低于1/30s～1/10000s。 11、图像冻结: 支持。 12、供电: ≤DC12V、PoE。 13、预置位数量: ≥255个。 14、视频码流: 支持主码流、辅码流。 15、产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 16、在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 17、集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18、高清输出: ≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI。 19、网络接口： ≥1路RJ45。 20、其它接口： ≥1路3.5mm Line In音频接口； ≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 21、功耗：最大功率≤12W。 22、要求产品采用耐腐蚀技术处理，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。 23、为确保产品耐高低温性能，能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作， 24、为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。 软件部分： 1、要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6、要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、要求支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 4 |
| 21 | 采集主机 | 1、要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，≤24V供电，支持7*24小时工作。 2、内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 3、视频输入接口：要求支持≥10路本地高清信号采集接口，至少包括6路SDI（6路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮）、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。 4、视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5、音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 6、要求支持≥1路100/1000Mbps自适应网口，≥8路RJ45控制接口（兼容RS232、RS422控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、LED计时器等外部设备）。 7、要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 8、要求主机前面板配置≥2.1英寸液晶显示屏和≥6个操作按键。 9、存储容量：要求配置≥2T硬盘。 | 台 | 1 |
| 22 | 画面监视 | 1、22英寸塑胶高清监视器 2、三边超窄边框，纤薄机身 3、支持8bit/10bit 双路LVDS(1920×1080)高清显示 4、采用3D数字梳状滤波器、3D降噪技术 5、采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 6、采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，边缘等 | 台 | 1 |
| 23 | 钢制操作台 | 按现场情况定制 | 套 | 1 |
| 24 | 钢制机柜 | 600*600*2000mm | 只 | 1 |
| 25 | 智能电源时序器 | 1、≥5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2、≥ 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 3、支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 6、配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 7、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 8、欠压、超压检测及报警。 9、总功率40A大功率设计，1-7路带独立滤波器（选配）最大支持30A功率， 10、可通过电脑、安卓手机远程互联网控制现场操作。 | 台 | 1 |
| 26 | 综合地插 | 加强铜面板、六位、模块配置满足使用要求 | 套 | 4 |
| 27 | 线材类 | 1、音箱线 2*2mm无氧铜 2、音频线 RVVP2-0.3 3、网线 六类网线 4、电源线 RVV3-2.5 5、512DMX控制线 "外径7mm 6、（28*0.1)×2+128*0.15 7、镀锡铜丝编网+铝箔屏蔽 8、特性阻抗110Ω 9、DMX512灯光信号专用" 10、金属穿线管 JDG25 | 套 | 1 |
| 28 | 接插件 | 满足系统使用要求 | 批 | 1 |

（2）汇报厅

| 序号 | 设备名称 | 参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线性阵列全频音箱 | 1、配置：≥2x10英寸低音+H75TI 芯或3寸高音； 2、额定功率：≥700W； 3、阻抗：16Ω/8Ω； 4、频率范围：60Hz-18KHz 5、灵敏度：≥103dB (1m/1W) 6、覆盖范围： 水平扩散角100°；垂直扩散角：10°； 7、失真度：0.0004（1KHZ/8Ω）； 8、最大声压级：≥137db； ★9、音箱具备音箱减震器功能（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料或承诺交货前提供国家认可CMA资质的第三方检测报告（满足功能要求）的承诺函，否则不予认可）； 10、接线方式：全频线路输入+外置电子分频装置可对高音和中低音分频连接； | 只 | 12 |
| 2 | 线阵吊架 | 宽1100mm*深620mm*高70mm（±5%），承重≥1000kg； | 套 | 2 |
| 3 | 下拉声像音箱 | 1、单元配置:≥ 1X12″低音+ H44TI或1.75寸高音； 2、频率响应：不劣于50-20KHz； 3、灵敏度 : ≥100dB (1m/w) 4、最大声压级 : ≥129dB 5、额定功率：≥450W； 6、阻抗：8 Ω 7、扩散角 : H100° V 60°； 8、高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护线路; | 只 | 2 |
| 4 | 超低频音箱 | 1、单元配置：:≥1x18″超重； 2、频率响应：40-600Hz； 3、灵敏度：:≥102dB(1w/1m)； 4、声压级：:≥134dB ； 5、额定功率：:≥700W； | 只 | 2 |
| 5 | 台唇音箱 | 1、低音≥8寸+高音HI25T或1寸； 2、频率响应：不劣于80Hz-19KHz； 3、额定功率：≥150W； 4、残留噪声：≤5db@1KHZ 5、失真度：≤0.0005（1KHZ 8Ω） | 只 | 4 |
| 6 | 舞台返听音箱 | 1、低音：≥1*12寸+44TI或1.75寸高音； 2、频率响应：不劣于55Hz-17KHz； 3、额定功率：≥500W； 4、残留噪声：≤5db@1KHZ; 5、失真度：≤0.0005（1KHZ 8Ω）； 6、灵敏度：≥98db； 7、声压级：≥126db | 只 | 4 |
| 7 | 四通道主功率放大器 | ★1、DSP内部运算精度≥64(位)，DSP 核心数≥2（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； 2、具有立体声、桥接、单通道三种工作模式； 3、输出功率：4x≥1500W/8Ω，4x≥2500W/4Ω 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音; 5、采用了高能效的D类功放技术和开关电源技术; 6、具有电源高低压保护、温度保护输出短路保护、输出直流保护、输出幅度限制、温度功率限制、输出电流限制、输入信号电平限制等保护功能; 7、Dante输入≥2路且支持冗余传输， Dante数字音频/模拟音频可自动切换，互为备份； 8、具有功放输入电压、电流监控功能； 9、符合工信部标准SJ/T11560-2015《声频功率放大器能效限定值及能效等级专业用D类》标准 | 台 | 2 |
| 8 | 低频功率放大器 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×1200W/8Ω ；≥2×1800W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) ★4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料或承诺交货前提供国家认可CMA资质的第三方检测报告（满足功能要求）的承诺函，否则不予认可）； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； 8、符合国家工信部：SJ/T 11560-2015(专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级）标准； | 台 | 1 |
| 9 | 全频功率放大器（下拉声像、返听） | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×650W/8Ω ；≥2×950W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； 8.符合国家工信部：SJ/T 11560-2015(专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级）标准； | 台 | 3 |
| 10 | 台唇功率放大器 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×300W/8Ω ；≥2×500W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB | 台 | 1 |
| 11 | 数字调音台 | 1、MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景） 2、Mic输入通道支持Linked功能 3、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）4、每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节12个通道独立反馈抑制器，有效抑制啸叫 5、通道参数快速拷贝功能 6、通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（15个ALPS电动推子） 7、输入输出独立物理推子控制 8、推子功能支持用户自定义层 9、两个推子层AB翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷) 10、6个可自定义的物理按键 11、6个DCA编组，6个静音编组 12、自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出 13、自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑） 14、通道以及场景编辑支持中文输入法 15、集成自动混音功能 16、AUX输出（推子前/后）可设置 17、每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位 18、立体声数字录音功能 19、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音） 20、4个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，21、支持中文输入，场景无缝切换，不会断音 22、本地内置两个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用 23、FX脚踏开关接口 24、12V输出接口，可外接照明设备 25、可一键恢复出厂设置 26、支持232中控控制 27、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） 28、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 29、7寸1024*600高清电容触摸显示屏 | 台 | 1 |
| 12 | 数字接口箱 | 1、16路MIC/Line输入1路 数字输入：光纤/声卡，MP3 2、输入通道声像调节 3、自带反馈抑制器 4、MIC输入增益调节（数字增益） 5、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 6、内置噪声门、压限器，高低通，输入5段参量均衡，延时，输通道声像平衡调节 7、通道参数快速拷贝功能 8、输入输出EQ ON/OFF 9、多功能旋钮，方向按键 10、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 11、8路信号输出 12、输出处理:高低通滤波，11段参量均衡，压缩器，延时，相位 数字录音功能 13、双排3色12段电平指示灯 14、内置声卡（MP3、PC直接播放音乐） 15、4个快捷场景调用模式，20个场景存储 16、用户参数的存储与调取（可在pc端管理） 17、内置两路DSP效果器 18、光纤输入/输出 19、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） 20、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 21、4.3寸480*272电阻触摸显示屏 | 台 | 1 |
| 13 | 八进八出音频矩阵 | 1、≥8路模拟输入8路模拟输出 2、支持麦克风输入和线路输入自由切换 3、每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4、输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5、每路输入带反馈抑制功能开关 6、TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 7、RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 8、输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调 9、多种模式场景快速切换 10、具备自动回声消除和环境噪音消除功能； | 台 | 2 |
| 14 | 手持式无线话筒 | 1、载波频率范围：( 610-670MHz) 2、通道数目：200 3、调制方式：宽带FM 4、频带宽度：50MHz 5、最大频偏：60KHz 6、频率响应：70Hz-18KHz 7、工作温度：-10℃~55℃ 8、频率稳定度：±0.005% 发射器技术参数 1、管身材质：锌合金灌注成型 2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3、频率宽度：50MHz 4、频率调整：自动追锁接收机工作频道 5、输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规） 6、谐波辐射：＜-55dBC 7、最大偏移度：±68KHz 8、预设频道：200 9、指向性：动圈式心型指向 10、频率响应：50~18000MHz 11、感度：-80±3dB 12、输出阻抗：600Ω 13、使用电池：AA电池两只 14、操作显示：OLED同时显示电池容量、频道, 低电压警示 15、最大发射距离：80-120米 接收机指标 1、接收方式：双调谐器自动选讯 2、杂散抑制：≥80dB 3、镜象抑制：≥80dB 4、灵敏度：6dBμV时S/N>80dB 5、综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 6、综合信噪比：105 dB 7、中频：110MHz,10.7MHz 8、音频输出：XLR-3M 1V/600Ω; 6.3MMTRS 0.5/5KΩ | 套 | 4 |
| 15 | 头戴式无线话筒 | 1、载波频率范围：( 610-670MHz) 2、通道数目：200 3、调制方式：宽带FM 4、频带宽度：50MHz 5、最大频偏：60KHz 6、频率响应：70Hz-18KHz 7、工作温度：-10℃~55℃ 8、频率稳定度：±0.005% 发射器技术参数 1、管身材质：锌合金灌注成型 2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3、频率宽度：50MHz 4、频率调整：自动追锁接收机工作频道 5、输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规） 6、谐波辐射：＜-55dBC 7、最大偏移度：±68KHz 8、预设频道：200 9、指向性：动圈式心型指向 10、频率响应：50~18000MHz 11、感度：-80±3dB 12、输出阻抗：600Ω 13、使用电池：AA电池两只 14、操作显示：OLED同时显示电池容量、频道, 低电压警示 15、最大发射距离：80-120米 接收机指标 1、接收方式：双调谐器自动选讯 2、杂散抑制：≥80dB 3、镜象抑制：≥80dB 4、灵敏度：6dBμV时S/N>80dB 5、综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 6、综合信噪比：105 dB 7、中频：110MHz,10.7MHz 8、音频输出：XLR-3M 1V/600Ω; 6.3MMTRS 0.5/5KΩ | 套 | 4 |
| 16 | 方管式会议话筒 | 1、超心型永久极化电容式话筒，专门为需要较宽的频响，高声压值及快速的瞬态响应应用而设计。 2、其频率响应为40 Hz 到20 kHz，能捕捉所有声音，其超心型拾音方式使话筒能隔离来自其它信号的干扰。 3、产品类型：有线 4、指向特征：超心型 5、收音头：电容式 6、灵敏度：3.0 mV/Pa 7、频率范围：40-20000Hz 8、产品声道：单声道 9、产品阻抗：350欧姆 10、供电方式：48V幻像供电 | 支 | 6 |
| 17 | 双头报告席话筒（含支架） | 1、双咪头会议话筒适用于会议/演讲使用，中低频扎实，声音清晰饱满，心型指响大大降低环境杂音录入 2、拾音灵敏。拾音头与咪杆均可前后摆动，拾音灵活。 3、灵敏度Sensitivity :－42 dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 4、输出阻抗 Impedance:600 Ω ± 20％ at 1kHz 5、谐波失真：THD 0.9 %/1KHz 声压级:94dB/SPL 6、重量 Weight : 4.5Kg 咪杆尺寸:22.7*4.2*2.8CM 7、指向性 Directional Characteristic : 心型指响 Non-directiona | 套 | 1 |
| 18 | AI话筒管理器 | 1、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 2、内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 3、可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 特性和优点: 1、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态 2、十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关 3、前置麦克风输出总音量调节 4、每路麦克风独立增益调节 5、MUSIC输入RCA口 6、AUX输入RCA口 7、AUX输出RCA口 8、独具录播音频RCA输出口 9、输入灵敏度-32dB~-56dB 10、两路OUTPUT音频输出 11、OUTPUT输出音调前置调节 技术参数: 1、供电方式:AC~220V/50Hz 2、消耗功率:<30W 3、采样频率:48KHz 4、频率响应:125Hz~15KHz 5、失信噪比:＞90dB 6、输入阻抗: 20KΩ 7、输出阻抗（平衡）: 200Ω 8、信号延时:＜11ms 9、温度范围:-10~55℃ | 台 | 1 |
| 19 | 乐器话筒 | 1、超心型永久极化电容式话筒，专门为需要较宽的频响，高声压值及快速的瞬态响应应用而设计。 2、其频率响应为40 Hz 到20 kHz，能捕捉所有声音，其超心型拾音方式使话筒能隔离来自其它信号的干扰，其优质的声学特性也使其成为录音.采防.广播.会议.演讲.等公共场所使用的有利工具 3、产品用途：采访/录音专用 4、产品类型：有线 5、指向特征：超心型 6、收音头：电容式 7、灵敏度：3.0 mV/Pa 8、频率范围：40-20000Hz 9、产品声道：单声道 10、产品阻抗：350欧姆 | 支 | 2 |
| 20 | 大振膜合唱话筒 | 1、镀金、Mylar膜片、心形指向、低噪音、低失真、宽频响、48V幻象供电、镀金三针、平衡输出，适用于录音棚和各种现场演出场合。 主要参数： 1、指向性：心形 2、灵敏度：20mV／Pa（－32dB±2dB） 3、频率范围：40－20000Hz 4、电阻抗：≤200Ω 5、等效噪声级：13dB（A计权） 6、信噪比：≥96 7、最大声压器：130dB（1KHz，失真≤1％） 8、供电：48V幻象供电 | 支 | 4 |
| 21 | 外置声卡 | 1、四个Ultra-HDDA话放/线路功放，57dB增益 2、4进4出的USB 2.0音频接口，24bit/96kHz精度 3、卡侬/大三芯混合输入接口 4、零延迟直接监听 5、使用了类似NE5532的高品质音频组件，信噪比105dB 6、USB Audio Compliant 2.0驱动支持iOS系统 7、线路输出和耳机输出的音量可独立控制 8、MIDI输入和输出接口 | 台 | 1 |
| 22 | 落地式话筒支架 | 1、材质质:优质钢管 2、立杆高度:950mm-1650mm 3、横杆长度:500mm-900mm 4、内箱尺寸:90X90X860mm 5、颜色:黑色 6、横杆承重:≥2.5KG 7、锁紧承重:≥5KG 8、产品特点:高度角度可调，自由伸缩加厚钢管承重力更强锌合金底座，更沉稳不摇晃横杆可拆，释放音乐天性。 | 副 | 6 |
| 23 | LED成像灯 | 电气参数 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 2、输入功率：≥250W 光源参数 1、光源类型：超高亮度200W COB灯珠 2、LED使用寿命：≥50000 小时 光学参数 1、光学镜头：采用超高清镀膜镜头设计 2、光束角度：19°（26°/36°/50°可选） 3、照度：≥1800lux/10 米19°/5600K 4、显色指数： Ra≥95 5、色温：3200K/4000K/5600K(常规)/双色温（订制） 效果配置 1、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 2、频闪：0-25次/秒可调速频闪 电控技术 1、控制模式：2/4通道 2、控制协议：DMX512，RDM功能双向传数据 3、操作模式：DMX512有线传输数据,同步或单机运转主从、自走、渐变功能 4、散热：智能温度监控散热系统，关闭LED与低温度时风扇不工作，静音，延长使用寿命 5、显示方式：TFT蓝光液晶彩屏带四按键操控 灯体结构 1、外壳材料：压铸铝/铝型材，阻燃抗压耐磨新型复合材料 使用条件 1、工作温度：-20℃~40℃ 2、最大表面温度：≥55℃ 3、防护等级：IP20 | 台 | 16 |
| 24 | LED多功能灯 | 1、输入电压：AC100V-220V 50/60HZ 2、输入功率：≥400W 光源参数 - 光源：≥18颗20W LED四合一(R.G.B.W)+200W高亮COB灯珠（正白+暖白）； - 2、光源寿命：≥50000小时 光学参数 - 光学透镜：≥25°高清光学树脂蜂窝透镜超高导光+60°防眩柔光透镜 颜色系统 1、红、绿、蓝、白可独立调光，全彩无极混色系统 效果配置 1、调光：0-100%线性16bit调光平滑无闪烁，四种调光曲线（线性/非线性/正弦/对数） 2、频闪：1-20次/秒可调速频闪 电控技术 1、控制通道：≥6/10通道 2、控制协议：DMX512，RDM功能 3、操作模式：DMX512有线传输数据,同步或单机运转主从、自走、渐变功能 4、内置宏功能：内置颜色宏功能与颜色渐变、脉动效果 5、散热：彩用高导散热器，无风扇，完全静音，智能温度监控 6、显示方式：液晶显示，四按键操控 灯体结构 1、外壳：压铸铝合金 使用条件 1、工作温度：-20℃~40℃ 2、防护等级：IP20 | 台 | 33 |
| 25 | 智尊摇头灯 | 电气参数 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 2、输入功率：≥500W 光源参数 1、光源：欧司朗371W/牛尾391 灯泡 2、光源寿命：≥1500小时 3、光源色温：≥7500K 光学参数 1、光学镜头: 镀增透膜高清光学镜片，出光镜头直径148mm 2、变焦范围：Beam/Spot：2°-45°，Wash：8°-50° 颜色系统 1、1个颜色轮：9个颜色+白光，可实现双向颜色流水彩虹效果 图案系统 2、1个固定图案盘，带11个图案+白光，可实现流水、抖动效果 3、1个旋转图案盘，带有7个图案片（可插拨式）+白光，可实现自转、图案轮可定位 效果配置 1、雾化：独立雾化柔光效果，雾化效果角度8°-50° 2、调光：0-100%机械线性调节 3、频闪：双频闪半月结构，0.5~14次/秒可调速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快 4、棱镜:2个棱镜盘，8棱镜+16棱镜（可以选择24棱镜和3D蜂窝镜），棱镜可叠加双向旋转效果 灯体运动 1、水平540°，16bit精度扫描，扫描速度3.2秒/540度，可自动校正定位 2、垂直260°，16bit精度扫描，扫描速度1.8秒/260度，可自动校正定位 电控技术 1、控制通道: 20通道 2、运行模式：声控，自走，主从，DMX512 3、控制协议: 标准DMX512协议，RDM功能 4、菜单显示：2.4寸彩色液晶触摸屏；屏幕可以显示正立、倒立和背景的亮度调节，中、英两种语言可切换 5、时间功能：可记录灯具使用总时间和灯泡的工作工作时间 6、马达数量：15个超静音步进电机马达，其中二个三相马达，16Bit驱动 7、散热：风机智能调控电子传感检测系统散热，支持节能模式，具有待机休眠功能，闭光时功率自动减小，节能环保 8、电子传感检测：复位报错功能，自动纠正功能 使用条件 1、工作环境温度：-20℃~40℃ 2、防护等级：IP20 | 台 | 8 |
| 26 | 光束灯 | 电气参数 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 2、输入功率：≥500W 光源参数 1、光源：牛尾≥391W灯泡（飞利浦和欧司朗380W泡可选） 2、光源寿命：≥3000小时 3、色温：≥8500K 光学参数 1、光学镜头：≥165mm大口径透镜，采用双层镀增透膜高清光学镜片设计 2、出光角度：≥2.3° 颜色系统 1、1个颜色轮：13个颜色+白光，可实现双向颜色流水彩虹效果 图案系统 2、1个固定图案盘：带有13个图案+白光,可实现流水、抖动效果 效果配置 1、雾化：柔光效果，雾化效果角度10° 2、彩色盘：6彩颜色效果 3、调光：0~100%线性调节 4、频闪：双频闪半月结构，0.5~20次/秒可调速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快 5、棱镜:2个棱镜盘，16棱镜+3D效果蜂窝镜（可以选择8,16,24棱镜），棱镜可叠加双向旋转效果 灯体运动 1、水平540°，16bit精度扫描，扫描速度3.0秒/540度，可自动校正定位 2、垂直270°，16bit精度扫描，扫描速度1.5秒/270度，可自动校正定位 电控技术 1、控制通道：标准18通道 2、运行模式：声控，自走，主从，DMX512 3、控制协议: 标准DMX512协议，RDM功能 4、菜单显示：2.4寸彩色液晶触摸屏；屏幕可以显示正立、倒立和背景的亮度调节，中、英两种语言可切换 5、时间功能：可记录灯具使用总时间和灯泡的工作工作时间 6、马达数量：13个超静音步进电机马达，其中二个三相马达，16Bit驱动 7、散热：风机智能调控电子传感检测系统散热，支持节能模式，具有待机休眠功能，闭光时功率自动减小，节能环保 8、电子传感检测：复位报错功能，自动纠正功能 9、电源连接: POWERCON电源（蓝白）输入/输出座，最大连接数量4台@230V 10、信号连接: 3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台 使用条件 1、工作环境温度：-20℃~40℃ 2、防护等级：IP20 | 台 | 14 |
| 27 | 灯光控台 | 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2、最大控制≥96台电脑灯或96路调光。 3、使用珍珠灯库≥（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5、内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7、每个场景可≥保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8、可储存≥60个素材，支独享素材 9、可储存≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 10、可同时输出和运行10个重演场景。 11、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 12、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 13、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 14、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 15、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 16、推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 17、支持立即黑场 其他参数 18、功率：100W 19、输入电压：AC 100 -240V / 50-60Hz 20、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） | 台 | 1 |
| 28 | DMX信号分配器 | 1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出 2、≥8路独立放大驱动输出，采用抗高压保护措施光电隔离。 3、≥DMX512/1990信号输入输出 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 5、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6、每路均有独立的LED信号指示。 7、信号连接座：输入XLR3芯公座/输出XLR3芯母座； 8、电源：AC100~240V/50-60HZ | 台 | 2 |
| 29 | 舞台雾机 | 1、输入电压：AC110-220V 50Hz/60Hz 2、限流保险：5A/250v 3、功率：≥600W 4、油桶容积：1.7L 5、预热时间：0秒 6、输出风力调节：支持 7、风扇角度：0-90°可调节 8、控制方式：DMX512控制、遥控控制 9、控制通道：≥2通道 10、显示面板：LCD蓝光液晶彩屏带六按键操控 11、工作环境温度：-20℃~40℃ 12、防护等级：IP20 | 台 | 2 |
| 30 | 薄雾油 | 一箱6瓶，每瓶1L | 箱 | 2 |
| 31 | 电源直通箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2、额定功率≥：24路×4KW，可选可用于任何负载 3、设有≥150A总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关 4、三相独立电源、电压监测，三相A.B.C指示灯 5、输入/输出电压、电流显示屏直观显示 6、三种输出方式可选：胶木插40A、16A防水插、19芯插 7、良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合 8、高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力好,噪音小,电流上升时间220us-450us 9、外形尺寸:国际标准9U/13U/14U24*3Kw | 台 | 1 |
| 32 | 大灯钩 | 国标，铝制品，承重≥50KG | 个 | 93 |
| 33 | 保险绳 | 国标，铝制品，承重≥30KG | 条 | 71 |
| 34 | 电动对开大幕机 | 1、匀速拉幕机（对开速度：V=0.4m/s；电机：0.75Kw；减速机：涡轮蜗杆减速机；噪音：小于48dB）；电源：AC380V 50HZ；2、对开轨道 ；3、挂钩 4、牵引跑车； 5、左右限位装置；6、松紧器；7、滑轮Φ100。 | 道 | 1 |
| 35 | 电动对开底幕 | 1、匀速拉幕机（对开速度：V=0.4m/s；电机：0.75Kw；减速机：涡轮蜗杆减速机；噪音：小于48dB）；电源：AC380V 50HZ；2、对开轨道 ；3、挂钩 4、牵引跑车； 5、左右限位装置；6、松紧器；7、滑轮Φ100。 | 道 | 1 |
| 36 | 电动景杆（会徽） | 1、升降灯光吊杆机（载重：400KG，速度：0.20m/s，吊点数：5；定位精度：±5mm；噪 音：≤48dB；电机：单制动电机；减速机：涡轮蜗杆，松乱绳保护装置.行程检测装置.速度检测装置.速度保护装置.多级制动装置.紧急停止装置等)；电源：AC380V 50HZ； 2、上下形成限位安全装置； 3、滑轮Φ120； 4、吊杆水平调节装置； 5、吊杆紧固件； 6、梯形吊杆及配件 | 道 | 1 |
| 37 | 电动灯杆 | 1、升降灯光吊杆机（载重：600KG，速度：0.20m/s，吊点数：5；定位精度：±5mm；噪 音：≤48dB；电机：单制动电机；减速机：涡轮蜗杆，松乱绳保护装置.行程检测装置.速度检测装置.速度保护装置.多级制动装置.紧急停止装置等)；电源：AC380V 50HZ； 2、上下形成限位安全装置； 3、滑轮Φ120； 4、吊杆水平调节装置； 5、吊杆紧固件； 6、梯形吊杆及配件 | 道 | 3 |
| 38 | 固定灯杆（面光、侧光） | Φ48焊管现场制作，梯形吊杆。现场定制 | 套 | 3 |
| 39 | 固定会标杆 | Φ48焊管现场制作，梯形吊杆。现场定制 | 套 | 1 |
| 40 | 舞台钢结构 | 简易钢结构现场制作，含滑轮梁、承重梁。现场定制 | 项 | 1 |
| 41 | 收线框 | 舞台专用收线框 | 套 | 3 |
| 42 | 防冲顶断火安全装置 | 舞台专用防冲顶断火安全装置 | 套 | 4 |
| 43 | 舞台专用航空钢丝绳 | Φ4.2 | 批 | 1 |
| 44 | 设备电源线和信号线 | 设备电源及控制线材 | 批 | 1 |
| 45 | 舞台机械控器系统 | 强弱电一体式控制，控制任意回路的行程到位，系统具备：自动防缺相、防过载、上、下限位保护等功能面板上带电锁、急停、复位、上下限位指示灯。各路强弱电分开。 | 套 | 1 |
| 46 | 安装辅材 | 五金、桥架、焊条、膨胀螺丝等 | 项 | 1 |
| 47 | 大幕 | 1、10*5*3*2(宽*高*褶*块）材质丝绒， 2、同时满足GB/T 5454-1997,GB/T5455-2014,GB 8624-2012标准，B1级阻燃，，幕布损毁长度方向：经向42，纬向36；幕布续燃时间≤0s；阴燃时间≤0s；氧指数0I(%)：经向52.5，纬向52.5， | ㎡ | 300 |
| 48 | 大幕衬里 | 颜色现场定/B1级阻燃 | ㎡ | 100 |
| 49 | 底幕 | 1、10*5*3*2(宽*高*褶*块）材质丝绒， 2、同时满足GB/T 5454-1997,GB/T5455-2014,GB 8624-2012标准，B1级阻燃，幕布损毁长度方向：经向42，纬向36；幕布续燃时间≤0s；阴燃时间≤0s；氧指数0I(%)：经向52.5，纬向52.5， | ㎡ | 300 |
| 50 | 衬里 | 颜色现场定/B1级阻燃 | ㎡ | 100 |
| 51 | 会标幕 | 1、19*1.5*3*1(宽*高*褶*块）材质丝绒， 2、同时满足GB/T 5454-1997,GB/T5455-2014,GB 8624-2012标准，B1级阻燃，，幕布损毁长度方向：经向42，纬向36；幕布续燃时间≤0s；阴燃时间≤0s；氧指数0I(%)：经向52.5，纬向52.5， | ㎡ | 85.5 |
| 52 | 衬里 | 颜色现场定/B1级阻燃 | ㎡ | 28.5 |
| 53 | 物联云控智慧平台 | ★1、硬件运行系统不低于：Intel四核 CPU；4G运行内存；128G固态硬盘；≥8寸高清IPS触摸显示屏（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； ★2、音频系统接入方式可根据扬声器配置任意选择以下音频输出方式（任选）（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）： A、设备具备８路供电的网络音频输出接口，每路独立RJ45接口和电源连接指示灯，可通过网线直接连接有源扬声器进行扩声； B、10.可内置插卡式≥350W*4路D类数字功放模块，每路独立带锁凤凰插输出接口接入音箱； C、可内置插卡4进4出Dante网络音频模块，可直接入 Dante有源音箱，也可接入各种Dante音箱和Dante话筒； 3、视频：≥4*4 HDMI接口的视频矩阵，支持视频矩阵扩展；≥1路高清HDMI信号输出； 4、中控系统不低于：1路局域网数据交换机接口，1路WIFI信号外接接口，2路USB接口，4路RS232/ RS485串口接口， 4路5A继电器接口，4路红外控制接口； 5、灯光系统：≥1 进 3 出 DMX512 接口，支持本机软件现场调光、灯光录制、灯光播放、触发功能； 6、电源时序接口不低于：8路可编程电源时序管理输出端口； 7、话放音源系统不低于：≥25个音频物理接口；支持≥8路模拟音频输入，≥8路可接各类话筒或音源；≥8路音频输出接口，≥1个光纤音频输出接口； | 台 | 1 |
| 54 | 编程定制 | ★1、具备日程编辑管理功能，可自由编辑任何时间内音响、 灯光、舞台机械、LED 屏等系统日程安排，各系统可根据编辑日程定时自动开启、关闭（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； ★2、具备双重管理权限界面，普通用户界面仅对音量调节、照明亮度等基本功能开放，为避免普通用户误操作，音响、灯光、舞台机械、 LED 屏各个子系统调试需进入工程师界面操作(提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； ★3、设备前端可自由编辑设置各种声光电场景模式及切换：、会议模式（本地会议/视频会议/培训会议等）、演出模式、观影模式等；可一键实现场景切换，模式切换时联动音频，视频，会议灯光，物联设施等系统自动对应模式设置(提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； 4、支持设备自有触摸屏操作，支持外接触摸屏操作，支持无线平板操作； 5、内置软件调光台，无需灯库制作及灯具配接，支持不低于32台灯具单独控制，支持灯光总体控制、分区控制，可随时调整灯光效果，自由设置会议灯光界面，自由切换组合灯光效果； ★6、视频管理软件：可对不同4块屏幕信号任意切换显示，并对同视频源进行输入状态检测，支持外置视频矩阵对接（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； 7、支持视频会议摄像头网络推流，支持回显在控制端界面内，支持可视化调整设置摄像头的参数； 8、中控软件支持：用户可随时自由 选择/更改 被控设备的类型及数量，系统将自动编译控制逻辑，生成移动端 /PC端/服务器显示屏对应UI控制页面； ★9、操作软件具备音频系统信号输入输出电平大小可视化显示界面，同时实时显示视频播放内容，实时监测设备是否在线（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； 10、具备语音识别功能，语音控制实现声光电系统模式切换，模式切换时联动音频，视频，会议灯光，物联设施等系统自动对应模式设置； 11、音频参数控制软件具备功能：路由、自动混音、动态、均衡、分频、反馈抑制、回声抑制、环境噪声抑制、音量、音频监控、发送配置等； 12、环境监测软件：具备对现场的环境温度、气压、PM2.5、VOC浓度等赎金进行多点监控功能，并可设置联动现场物联设施（空调、窗帘等）进行现场环境改善 | 套 | 1 |
| 55 | 路由器 | 1、无线标准: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2、工作频段: 2.4GHz,5GHz 3、双频并发: 2.4GHz频段：574Mbps 4、5GHz频段：2402Mbps 5、有线标准 :IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab 6、局域网接口: 4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 7、LED指示灯: SYS系统指示 ，各端口Link/Act指示 8、按钮: Reset按钮 9、天线类型: 外置式 10、天线数量: 4根 | 台 | 1 |
| 56 | WIFI无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸：11英寸 2、内存容量：256GB运行内存：12GB 3、分辨率：2560*1600 4、厚度：7.0mm 5、系统：HarmonyOS | 台 | 1 |
| 57 | 音频主控单元 | 1、支持超过10种常用音频特效的命令； 2、支持精密的过滤器（如降噪器和突变过滤器）帮助修复声音； 3、支持批转换命令可以把一组声音文件转换为不同的格式和类型、能够转换立体声为单声道，转换8位声音到16位声音，支持文件类型支持的任意属性的组合； 4、能够使用剪切、复制、粘贴、删除等基础操作命令对音频文件进行修改、增加组合； 5、支持单个声道的处理； 6、支持音频编辑时单个或多个音频文件均衡调节； 7、支持声音编辑、播放、录制、CD抓音轨、批量格式转换； 8、支持音频文件格式：WAV, OGG, VOC, IFF, AIFF, AIFC, AU, SND, MP3, MAT, DWD, SMP, VOX, SDS, AVI, MOV, APE； 9、支持通过组合命令模拟各种声音； 10、存储空间：SSD128G+SATA2T 11、配置工控机箱、航空电源； 12、火线USB外置处理卡配置： 13、输入通道： 30 14、输入通道： 30 15、模拟 I/O：12 16、数控前置：4 17、AES/EBU I/O： 1 18、ADAT I/O：2 19、Word Clock I/O：1 20、MIDI I/O：2 21、FireWire 400：2 22、USB 2.0：1 23、彩色显示器：配置 24、火线及USB操作，TotalMix FX内部效果； | 台 | 1 |
| 58 | 监听音箱 | 1、专为录音设计，在工作室获得专业效果； • 立体声增强效果，有利听觉舒适度； • 精确的声学校准，具备频率平衡调节； • 丝膜球顶高音扬声器保证快速的瞬态响应、更多的高频细节以及更好的清晰度； • 聚丙烯低音扬声器强劲的低频动态响应; • 可调声学空间滤波设计，优化混合环境下的监听效果； • 高频滤波器提升或削减相应频段，调节声音的明亮程度； • 定制内部加强结构，专业MDF箱体经久耐用； • 专业吸声材料减小杂波优化声场。 2、峰值声压级（一对）：108 dB SPL @ 1M/1W 3、频率响应：57Hz-20kHz (±3dB) 4、分频：24 dB/octave @ 2kHz 5、高音：1 inch蚕丝 6、低音：5.25 inch 聚丙烯 音盆 7、高音单元：4Ω 20W/ 40W（峰值） 8、低音单元：4Ω 30W/60W（峰值） 9、功放：Class AB 双功放 10、输入调节：高频、低频 3 段调试 11、EQ 调节：高频滤波，声场空间 12、输入接口：1 x 1/4" TRS, 1 x XLR, 1 x RCA | 只 | 2 |
| 59 | 画面监视 | 1、22英寸塑胶高清监视器 2、三边超窄边框，纤薄机身 3、支持8bit/10bit 双路LVDS(1920×1080)高清显示 4、采用3D数字梳状滤波器、3D降噪技术 5、采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 6、采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，边缘等 | 台 | 1 |
| 60 | 钢制操作台 | 按现场情况定制 | 套 | 1 |
| 61 | 钢制机柜 | 600*600*2000mm | 只 | 2 |
| 62 | 电源时序器 | - ≥5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 ★2、≥ 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料或承诺交货前提供国家认可CMA资质的第三方检测报告（满足功能要求）的承诺函，否则不予认可） 3、支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 6、配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 7、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 8、欠压、超压检测及报警。 9、总功率40A大功率设计，1-7路带独立滤波器（选配）最大支持30A功率， 10、电脑、安卓手机远程互联网控制现场操作 | 台 | 2 |
| 63 | 综合地插 | 加强铜面板、六位、模块配置满足使用要求 | 套 | 8 |
| 64 | 线材类 | 1、音箱线 2*2mm无氧铜 2、音频线 RVVP2-0.3 3、网线 六类网线 4、电源线 RVV3-2.5 5、512DMX控制线 "外径7mm 6、（28*0.1)×2+128*0.15 7、镀锡铜丝编网+铝箔屏蔽 8、特性阻抗110Ω 9、DMX512灯光信号专用" 10、金属穿线管 JDG25 | 套 | 1 |
| 65 | 接插件 | 满足系统使用要求 | 批 | 1 |

（3）风雨操场

| 序号 | 设备名称 | 参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线性阵列全频音箱 | 1.配置：≥2x10英寸低音+H75TI 芯或3寸高音； 2.额定功率：≥700W； 3.阻抗：16Ω/8Ω； 4.频率范围：60Hz-18KHz 5.灵敏度：≥103dB (1m/1W) 6.覆盖范围： 水平扩散角100°；垂直扩散角：10°； 7.失真度：0.0004（1KHZ/8Ω）； 8.最大声压级：≥137db； 9.音箱具备音箱减震器功能； 10、接线方式：全频线路输入+外置电子分频装置可对高音和中低音分频连接； | 只 | 12 |
| 2 | 线阵吊架 | 宽1088mm*深618mm*高70mm，承重≥1000kg； | 套 | 2 |
| 3 | 下拉声像音箱 | 1、单元配置：≥1x15寸低音+ 3寸或H75TI高音； 2、频率响应：不劣于49-19KHz； 3、灵敏度 :≥ 102dB (1m/w)； 4、声压级 :≥ 130dB； 5、额定功率：≥650W； 6、扩散角 : H100° V 60°； 7、高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护线路功能 | 只 | 2 |
| 4 | 超低频音箱 | 1.单元配置:≥ 2×18″超重低音 2.频率响应(-10dB) : 30Hz-280Hz 3.灵敏度(1W/1M) : ≥106dB 4.声压级 : ≥139dB 5.额定功率:≥1200W； 6、投标设备具备音箱减震器功能； 7、失真度：≤0.0003（1KHZ 4Ω）； 8、残留噪声：≤4db@1KHZ； 9、输入最大增益：≤0.0013@1KHZ ; | 只 | 2 |
| 5 | 舞台返听音箱 | 1、低音：≥1*12寸+44TI或1.75寸高音； 2、频率响应：不劣于55Hz-17KHz； 3、额定功率：≥500W； 4、残留噪声：≤5db@1KHZ; 5、失真度：≤0.0005（1KHZ 8Ω）； 6、灵敏度：≥98db； 7、声压级：≥126db | 只 | 2 |
| 6 | 四通道主功率放大器 | ★1、DSP内部运算精度≥64(位)，DSP 核心数≥2（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料或承诺交货前提供国家认可CMA资质的第三方检测报告（满足功能要求）的承诺函，否则不予认可）； 2、具有立体声、桥接、单通道三种工作模式； 3、输出功率：4x≥1500W/8Ω，4x≥2500W/4Ω 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音; 5、采用了高能效的D类功放技术和开关电源技术; 6、具有电源高低压保护、温度保护输出短路保护、输出直流保护、输出幅度限制、温度功率限制、输出电流限制、输入信号电平限制等保护功能; ★7、Dante输入≥2路且支持冗余传输， Dante数字音频/模拟音频可自动切换，互为备份（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）； 8、具有功放输入电压、电流监控功能； 9、符合工信部标准SJ/T11560-2015《声频功率放大器能效限定值及能效等级专业用D类》标准 | 台 | 2 |
| 7 | 全频功率放大器（拉声像） | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×900W/8Ω ；≥2×1350W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； | 台 | 1 |
| 8 | 低频功率放大器 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×1200W/8Ω ；≥2×1800W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； 8.符合国家工信部：SJ/T 11560-2015(专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级）标准； | 台 | 1 |
| 9 | 返听全频功率放大器 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:≥2×650W/8Ω ；≥2×950W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； 8.符合国家工信部：SJ/T 11560-2015(专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级）标准； | 台 | 1 |
| 10 | 数字调音台 | 1、MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景） 2、Mic输入通道支持Linked功能 3、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）4、每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节12个通道独立反馈抑制器，有效抑制啸叫 5、通道参数快速拷贝功能 6、通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（15个ALPS电动推子） 7、输入输出独立物理推子控制 8、推子功能支持用户自定义层 9、两个推子层AB翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷) 10、6个可自定义的物理按键 11、6个DCA编组，6个静音编组 12、自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出 13、自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑） 14、通道以及场景编辑支持中文输入法 15、集成自动混音功能 16、AUX输出（推子前/后）可设置 17、每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位 18、立体声数字录音功能 19、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音） 20、4个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音 21、本地内置两个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用 22、FX脚踏开关接口 23、12V输出接口，可外接照明设备 24、可一键恢复出厂设置 25、支持232中控控制 26、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） 27、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 28、7寸1024*600高清电容触摸显示屏 | 台 | 1 |
| 11 | 数字接口箱 | 1、16路MIC/Line输入1路 数字输入：光纤/声卡，MP3 2、输入通道声像调节 3、自带反馈抑制器 4、MIC输入增益调节（数字增益） 5、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 6、内置噪声门、压限器，高低通，输入5段参量均衡，延时，输通道声像平衡调节 7、通道参数快速拷贝功能 8、输入输出EQ ON/OFF 9、多功能旋钮，方向按键 10、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 11、8路信号输出 12、输出处理:高低通滤波，11段参量均衡，压缩器，延时，相位 13、数字录音功能 14、双排3色12段电平指示灯 15、内置声卡（MP3、PC直接播放音乐） 16、4个快捷场景调用模式，20个场景存储 17、用户参数的存储与调取（可在pc端管理） 18、内置两路DSP效果器 19、光纤输入/输出 20、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） 21、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 22、4.3寸480*272电阻触摸显示屏 | 台 | 1 |
| 12 | 八进八出音频矩阵 | 1.≥8路模拟输入8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 7.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 8.输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调 9.多种模式场景快速切换 10、具备自动回声消除和环境噪音消除功能； | 台 | 2 |
| 13 | 手持式无线话筒 | 1、载波频率范围：( 610-670MHz) 2、通道数目：200 3、调制方式：宽带FM 4、频带宽度：50MHz 5、最大频偏：60KHz 6、频率响应：70Hz-18KHz 7、工作温度：-10℃~55℃ 8、频率稳定度：±0.005% 发射器技术参数 1、管身材质：锌合金灌注成型 2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3、频率宽度：50MHz 4、频率调整：自动追锁接收机工作频道 5、输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规） 6、谐波辐射：＜-55dBC 7、最大偏移度：±68KHz 8、预设频道：200 9、指向性：动圈式心型指向 10、频率响应：50~18000MHz 11、感度：-80±3dB 12、输出阻抗：600Ω 13、使用电池：AA电池两只 14、操作显示：OLED同时显示电池容量、频道, 低电压警示 15、最大发射距离：80-120米 接收机指标 1、接收方式：双调谐器自动选讯 2、杂散抑制：≥80dB 3、镜象抑制：≥80dB 4、灵敏度：6dBμV时S/N>80dB 5、综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 6、综合信噪比：105 dB 7、中频：110MHz,10.7MHz | 套 | 2 |
| 14 | 双头报告席话筒（含支架） | 双咪头会议话筒适用于会议/演讲使用，中低频扎实，声音清晰饱满，心型指响大大降低环境杂音录 1、入拾音灵敏。拾音头与咪杆均可前后摆动，拾音灵活。 2、灵敏度Sensitivity :－42 dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 3、输出阻抗 Impedance:600 Ω ± 20％ at 1kHz 4、谐波失真：THD 0.9 %/1KHz 声压级:94dB/SPL 5、指向性 Directional Characteristic : 心型指响 Non-directiona | 套 | 1 |
| 15 | AI话筒管理器 | 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 1、任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB 2、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。 3、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 4、内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 5、可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 特性和优点: 1、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态 2、十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关 3、前置麦克风输出总音量调节 4、每路麦克风独立增益调节 5、MUSIC输入RCA口 6、AUX输入RCA口 7、AUX输出RCA口 8、独具录播音频RCA输出口 9、输入灵敏度-32dB~-56dB 10、两路OUTPUT音频输出 11、OUTPUT输出音调前置调节 技术参数: 1、供电方式:AC~220V/50Hz 2、消耗功率:<30W 3、采样频率:48KHz 4、频率响应:125Hz~15KHz 5、失信噪比:＞90dB 6、输入阻抗: 20KΩ 7、输出阻抗（平衡）: 200Ω 8、信号延时:＜11ms 9、温度范围:-10~55℃ | 台 | 1 |
| 16 | 落地式话筒支架 | 1、材质:优质钢管 2、立杆高度:950mm-1650mm 3、横杆长度:500mm-900mm 4、内箱尺寸:90X90X860mm 5、颜色:黑色 6、横杆承重:2.5KG 7、锁紧承重:5KG 8、产品特点:高度角度可调，自由伸缩加厚钢管承重力更强锌合金底座，更沉稳不摇晃横杆可拆，释放音乐天性。 | 副 | 6 |
| 17 | LED成像灯 | 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 2、输入功率：≥350W 光源参数 1、光源类型：进口超高亮度300W COB灯珠 2、LED使用寿命：≥50000 小时 光学参数 1、光学镜头：采用超高清镀膜镜头设计 2、光束角度：19°（26°/36°/50°可选） 3、照度：≥2600lux/10 米19°/5600K 4、显色指数： Ra≥95 5、色温：3200K/4000K/5600K(常规)/双色温（订制） 效果配置 1、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 2、频闪：0-25次/秒可调速频闪 电控技术 1、控制模式：2/4通道 2、控制协议：DMX512，RDM功能双向传数据 3、操作模式：DMX512有线传输数据,同步或单机运转主从、自走、渐变功能 4、散热：智能温度监控散热系统，关闭LED与低温度时风扇不工作，静音，延长使用寿命 5、显示方式：TFT蓝光液晶彩屏带四按键操控 灯体结构 1、外壳材料：压铸铝/铝型材，阻燃抗压耐磨新型复合材料 使用条件 1、工作温度：-20℃~40℃ 2、最大表面温度：55℃ 3、防护等级：IP20 | 台 | 18 |
| 18 | 灯光控台 | CP2048集控台功能与智能中控系统于一体，可以控制灯光、编程，导入音乐，编辑灯光秀，无需考备导入其设备，直接通过移动端手机或ipad平板、RS232\485协议同步控制管理、调用控制台的程序、灯光秀等，实现声光同步播放远程管理；集中控制，允许用户以一个控制器管理多种设备。 1、DMX512光电隔离输出端口4个，Art-Net网络口1个， 2、DMX512协议，支持RDM双向通信 3、2048个DMX通道，可扩展4096个通道 4、操作显示界面多语种自由切换 5、10个回放推杆、10个屏幕按键执行器 6、可控制800个灯具，可存储200个灯具组 7、可储存2700个场景，多步可储存无限个单步 8、可独立设置灯具时间和曲线 9、可直接在控台上编辑器编写灯库 10、内置音乐播放器、轻松实现一键灯光秀 11、可设置开机自动运行或循环播放灯光秀或场景 12、支持有线ART-Net功能、灯光模拟器 13、支持多种UDP协议控制 | 台 | 1 |
| 19 | DMX信号分配器 | 1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出 2、≥8路独立放大驱动输出，采用抗高压保护措施光电隔离。 3、≥DMX512/1990信号输入输出 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 5、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6、每路均有独立的LED信号指示。 7、信号连接座：输入XLR3芯公座/输出XLR3芯母座； 8、电源：AC100~240V/50-60HZ | 台 | 2 |
| 20 | 电源直通箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2、额定功率：≥24路×4KW，可选可用于任何负载 3、设有150A总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关 4、三相独立电源、电压监测，三相A.B.C指示灯 5、输入/输出电压、电流显示屏直观显示 6、三种输出方式可选：胶木插40A、16A防水插、19芯插 7、良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合 8、高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力好,噪音小,电流上升时间220us-450us 9、外形尺寸:国际标准9U/13U/14U24*3Kw | 台 | 1 |
| 21 | 固定灯杆及安装配件 | Φ48焊管现场制作，梯形吊杆，安装辅件等。现场定制 | 道 | 1 |
| 22 | 监听音箱 | 1、专为录音设计，在工作室获得专业效果； • 立体声增强效果，有利听觉舒适度； • 精确的声学校准，具备频率平衡调节； • 丝膜球顶高音扬声器保证快速的瞬态响应、更多的高频细节以及更好的清晰度； • 聚丙烯低音扬声器强劲的低频动态响应; • 可调声学空间滤波设计，优化混合环境下的监听效果； • 高频滤波器提升或削减相应频段，调节声音的明亮程度； • 定制内部加强结构，专业MDF箱体经久耐用； • 专业吸声材料减小杂波优化声场。 2、峰值声压级（一对）：108 dB SPL @ 1M/1W 3、频率响应：57Hz-20kHz (±3dB) 4、分频：24 dB/octave @ 2kHz 5、高音：1 inch蚕丝 6、低音：5.25 inch 聚丙烯 音盆 7、高音单元：4Ω 20W/ 40W（峰值） 8、低音单元：4Ω 30W/60W（峰值） 9、功放：Class AB 双功放 10、输入调节：高频、低频 3 段调试 11、EQ 调节：高频滤波，声场空间 12、输入接口：1 x 1/4" TRS, 1 x XLR, 1 x RCA | 只 | 2 |
| 23 | 全景采集设备 | 1、全景视角：360度*360度 2、视频大小：8K 7680*3840 24Fps/4K 3840*1920 60fps高清全景视频技术 3、编码格式：H.264 4、视频格式：MOV/MP4 5、一键成像：多镜头统一曝光，启动拍摄按钮、快速捕捉。 6、自动HDR合成：快速拍摄高中低三档曝光照片中并自动拼接出一张明暗层次丰富的HDR全景照片。 7、远控技术：蓝牙4.0,可对多台全景拍摄的视频或者全景图片进行制作 8、能够指定存储的文件夹 9、支持多平台操作系统 10、系统能够自动识别全景视频文件名、类型、拍摄环境、状态等 11、能够自动识别全景采集设备存储卡文件，一键制作全景画面 | 套 | 1 |
| 24 | 画面监视 | 1、22英寸塑胶高清监视器 2、三边超窄边框，纤薄机身 3、支持8bit/10bit 双路LVDS(1920×1080)高清显示 4、采用3D数字梳状滤波器、3D降噪技术 5、采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 6、采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，边缘等 | 台 | 1 |
| 25 | 音频主控单元 | 1、支持超过10种常用音频特效的命令； 2、支持精密的过滤器（如降噪器和突变过滤器）帮助修复声音； 3、支持批转换命令可以把一组声音文件转换为不同的格式和类型、能够转换立体声为单声道，转换8位声音到16位声音，支持文件类型支持的任意属性的组合； 4、能够使用剪切、复制、粘贴、删除等基础操作命令对音频文件进行修改、增加组合； 5、支持单个声道的处理； 6、支持音频编辑时单个或多个音频文件均衡调节； 7、支持声音编辑、播放、录制、CD抓音轨、批量格式转换； 8、支持音频文件格式：WAV, OGG, VOC, IFF, AIFF, AIFC, AU, SND, MP3, MAT, DWD, SMP, VOX, SDS, AVI, MOV, APE； 9、支持通过组合命令模拟各种声音； 10、存储空间：SSD128G+SATA2T 11、配置工控机箱、航空电源； 12、火线USB外置处理卡配置： 13、输入通道： 30 14、输入通道： 30 15、模拟 I/O：12 16、数控前置：4 17、AES/EBU I/O： 1 18、ADAT I/O：2 19、Word Clock I/O：1 20、MIDI I/O：2 21、FireWire 400：2 22、USB 2.0：1 23、彩色显示器：配置 24、火线及USB操作，TotalMix FX内部效果； | 台 | 1 |
| 26 | 钢制操作台 | 按现场情况定制 | 套 | 1 |
| 27 | 钢制机柜 | 600*600*2000mm | 只 | 1 |
| 28 | 电源时序器 | 1、≥5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2、≥ 14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关。 3、支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 6、配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 7、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 8、欠压、超压检测及报警。 9、总功率40A大功率设计，1-7路带独立滤波器（选配）最大支持30A功率， 10、具有电脑、安卓手机远程互联网控制现场操作功能。 | 台 | 2 |
| 29 | 综合地插 | 加强铜面板、六位、模块配置满足使用要求 | 套 | 8 |
| 30 | 线材类 | 1、音箱线 2*2mm无氧铜 2、音频线 RVVP2-0.3 3、网线 六类网线 4、电源线 RVV3-2.5 5、512DMX控制线 "外径7mm 6、（28*0.1)×2+128*0.15 7、镀锡铜丝编网+铝箔屏蔽 8、特性阻抗110Ω 9、DMX512灯光信号专用" 10、金属穿线管 JDG25 | 套 | 1 |
| 31 | 接插件 | 满足系统使用要求 | 批 | 1 |

注：按实际需求提供移动支架、配套项目设备所以线材线缆、线管、地插、辅助材料等。

1、打★的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

2、以上技术标准如有更新的，按最新标准执行。

五、商务及服务要求：

1、计划工期：

合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步

2、质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。

3、安全要求：合格。

4、质保期：对于本项目所有的设备，投标人向用户提供系统及所有设备不少于3年（含）设备保修和现场售后服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

供货商应拥有日常技术维护力量，落实服务联系单位、联系人、联系电话。

投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

在保修期结束前，由投标人工程师、用户对所供系统及设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

5、采购人除提供安装所需的水电接口、设备基础、设备存放场地以外，投标人负责设备制造、外购材料、运输、装卸、吊装就位、安装、调试验收及施工人员食宿、交通等其他交钥匙工程所需费用。这些费用全部包括在投标报价内。

6、项目验收：采购人将按照招标文件、中标人投标文件、相应的法律法规等对本项目进行验收，对此产生的费用由中标人承担。

7、支付方式：

合同签订后5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%；

货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的60%。

六、售后服务要求：

（1）质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。

（2）质保期内的维修费用（包括配件）全部由中标人负责；

（3）技术支持要求：质保期内提供7×24小时上门维护、升级服务；在质保期内接到采购方的电话后，在1小时内响应，2小时内到现场，4小时内提出解决问题所采取的措施，若12小时内不能解决问题的，必须提供备机或其他保障措施，以保证采购方的正常使用。

（4）在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

（5）中标单位在质保期内每年应（不少于一次）到使用单位进行设备保养、检修。

（6）中标单位需在安装调试完成后三个月内对相关使用人员进行一次相应的设备培训工作。

七、其他要求：

1、对超出质保期的货物，由中标人提出相应解决方案。

2、投标人需根据采购需求及评分标准制定相应的投标文件。

3、投标人须承诺在中标后提供与电子投标文件一致的纸质版投标文件3份。

4、履约验收：

4.1本合同验收由采购人（或其委托机构）组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

4.2验收标准：符合质量要求。

5、图纸详见公告附件

备注：采购人有权根据实际需求情况对部分产品的数量进行调整，货款结算时以实际数量为准，结算单价以中标供应商所报单价为准。

注：“▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求，“★”的条款为重要指标。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表：

| 序号 | 评标标准 |  | 主观分/客观分属性 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项 | 评分细则 |  |  |  |
| 1 | 类似项目业绩 | 供应商自2022年1月1日（以签订合同日期为准）至今承担过类似项目【指单个项目合同内容至少音响、灯光和舞台机械系统）】供货及安装业绩，每具有1例业绩得1分，最高得2分。 证明材料：提供有效合同扫描件。 | 客观分 | 2 |  |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有有效的ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证证书的，且认证范围同时包含舞台机械、灯光、音响，每提供1个得1分，本项最高得2分。 证明材料：提供有效期内的相关证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)关于投标人的网页查询截图，缺一不可。 | 客观分 | 2 |  |
| 3 | 项目整体方案 | 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等情况是否全面、详尽，准确，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案，是否充分考虑实际使用需求。【打分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 3 |  |
|  |  | 针对本项目提供阶梯教室、汇报厅、风雨操场三个场地的安装图（至少包括各系统连接图、设备点位图），根据安装图的完整性、布局合理性、先进性进行综合评审。【打分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0/场地】 | 主观分 | 9 |  |
|  |  | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性进行综合评审；【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 2 |  |
| 4 | 投标产品的性能与需求的吻合程度 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件“第三部分 采购需求”-“四、采购清单”中要求的，得28分。如有负偏离，从28分起扣，对标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；扣完为止。（技术指标按采购文件要求提供相关证明材料，不提供会被评审小组认定为负偏离，后果自行承担）。投标单位对目录中相同产品相同指标重复偏离的，按一条偏离认定。 演示部分是否响应采购文件要求在演示评分中评审，不再此项进行评审。 | 客观分 | 28 |  |
| 5 | 组织实施方案 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、系统接入、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点的情况进行综合评审。【打分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 3 |  |
| 6 | 项目人员配置 | 项目组其他人员证书情况，本项最高得2分： ①具有住建部门颁发的特种作业操作资格证书（操作类别：建筑电工）的得1分； ②具有住建部门颁发的特种作业操作资格证书（操作类别：建筑焊工）的得1分； 同一人具有多本证书的不重复计分。 注：需提供证书复印件及投标单位为其缴纳社保的证明（开标月前3个月内任一一个月的社保缴纳证明）。以上内容,不提供不得分。 | 客观分 | 2 |  |
| 7 | 售后服务方案 | 投标人是否在质保期内提供7×24小时上门维护、升级服务；是否能在质保期内接到采购方的电话后，在1小时内响应，2小时内到现场，4小时内提出解决问题所采取的措施，若12小时内不能解决问题的，必须提供备机或其他保障措施情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 2 |  |
|  |  | 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备、运行维护人员安排以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况，是否满足采购人的要求情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 2 |  |
| 8 | 备品备件 | 投标人提供的备品备件情况及维修备件的承诺程度情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 2 |  |
| 9 | 质量保证措施和建设工期情况 | 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容，投标方案符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行情况进行综合评审。【打分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 3 |  |
| 10 | 项目培训方案 | 根据投标人提供的培训资质文件、师资力量、课程安排、培训内容进行打分，方案科学合理，满足项目实施要求情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 | 主观分 | 2 |  |
| 11 | 样品及现场演示 | 会议管理设备（8分）【样品：物联云控智慧平台1台、音箱1只、灯光1只、无线平板1台、网络自备】：专家根据现场演示进行打分（8分） 1、设备具备≥８路供电的网络音频输出接口，每路独立RJ45接口和电源连接指示灯，可通过网线直接连接有源扬声器进行扩声；（全部满足得1分，否则不得分） 2、具备编辑会议日程管理功能， 在同一界面内可自由编辑任意时间内声光电系统日程安排，音响、 灯光、舞台机械、LED 屏等系统日程安排，各系统可根据编辑日程定时自动开启、关闭；（全部满足得1分，否则不得分） 3、软件支持：用户可随时自由 选择/更改 被控设备的类型及数量，系统将自动编译控制逻辑，生成移动端 /PC端/服务器显示屏对应UI控制页面；（全部满足得1分，否则不得分） 4、UI页面标题显示，双击可查看产品服务器的 IP 地址，MAC 地址，OTA 升级；主页面标题名称可在后台修改；（全部满足得1分，否则不得分） 5、音量控制页面，可对音频处理器进行场景切换、输入/输出音量调节并能实时显示输入输出音量大小、实现音量监控和静音等操作，双击页面上通道名称可立刻修改通道名称；（全部满足得1分，否则不得分） 6、内置软件调光台，支持单台灯光控制，分区灯光控制，随时调整会议灯光效果，自由设置会议灯光名称，自由切换组合灯光效果，也可随会议场景进行自动切换，支持≥30台灯光单独控制；（全部满足得1分，否则不得分） 7、具有温度、湿度、大气压、甲醛、PM2.5、CO2、VCO 等环境参数实时监测功能；（全部满足得1分，否则不得分） 8、内置 UPS 备用电源，具有自动充放电管理功能和断电瞬时切换，具有断电声音报警和自动关机功能；（全部满足得1分，否则不得分） | 客观分 | 8 |  |
| 10 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |  | 30 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1 。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5对投标文件中标注“”条款有负偏离的；

4.2.6投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，杭州市文三教育集团（总校）以公开招标方式对杭州市文三教育集团（总校）报告厅综合系统（项目编号：0625-25216692）进行了采购。经评审委员会评定，  （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出后30日（鼓励有条件的缩短至10个工作日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市文三教育集团（总校）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：                           。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 数量 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |

1.4履约保证金

乙方  否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  /   %，计  /   元；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  1.9.1    条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

本页为签章页，无正文。

甲方：      乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.21甲乙双方的权利和义务

详见合同专用条款。

2.22质保及售后条款

详见合同专用条款。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款 |
| 1.5.2 | 不扣回 |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款； 货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的60%。 |
| 1.7.1 | 合同签订后 天内完成设备及材料供货、安装、调试及试运行，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。 |
| 1.7.2 | 采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 现场交付 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 1.8.6 | 其他违约条款（可自行补充） - 甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生的损失有乙方承担； - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 - 上述第2项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 - 如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 - 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 1.9.1 |
| 1.9.1 | 项目所在地 |
| 1.9.2 | / |
| 2.3.2 | 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 非甲方人为故意损坏情况外，均由乙方承担。货物到达甲方指点地点至安装交付前均由乙方做好防护工作，直至验收合格移交甲方。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7内天，14天内； |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请30天内组织验收会议 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 共份，甲方执份，乙方执份，鉴证方执1份。 |
| - 2.21 | 甲乙双方的权利和义务 一、甲方权利和义务 1、为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项； 2、甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料； 3、甲方授权一名熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系，更换代表前将提前通知乙方； 4、甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案,以保证项目顺利进行，乙方不得以此为由要求增加任何费用； 5、根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行； 6、甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生损失由乙方自行承担。 二、乙方权利和义务 1、根据投标文件的承诺，乙方向甲方委派项目组人员，人员应当固定。乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同； 2、乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调； 3、乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。代表更换应至少提前两天通知甲方。项目负责人： ；联系电话： ；邮箱： 。 4、乙方承诺按照招标文件要求和投标文件承诺提供各项服务； 5、乙方提供仓储场地进行货物存放，且保证货物质量，接到甲方发货通知后配合发货及安装； 6、乙方提供的所有产品均应符合质量合格标准； 7、乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。 |
| - 2.22 | 质保期： 质保期为验收合格之日起 年。 质保范围：保修期内产品因设计、质量出现问题，均由乙方即时解决（包括更换配件耗材）。 售后服务内容：（根据投标响应补充） |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明：。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第页 |
| …… |  | 见投标文件第页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。