杭州市翠苑第二小学

灯光音响舞台采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号：0625-25216390

杭州市翠苑第二小学

浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二五年七月一日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分 采购需求	26

第四部分 评标办法	50

第五部分 拟签订的合同文本	59

第六部分 应提交的有关格式范例	71

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市翠苑第二小学灯光音响舞台采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月22日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25216390

项目名称：灯光音响舞台采购项目

预算金额（元）：RMB380,000.00

最高限价（元）：RMB380,000.00

采购需求：（项目名称）主要内容：杭州市翠苑第二小学灯光音响舞台采购项目，主要内容：扩声系统、舞台灯光系统、电动伸缩舞台系统等，具体包括施工、供货、安装、调试、相关验收和维护等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

（1）以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年7月22日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月22日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市翠苑第二小学

地    址：浙江省杭州市西湖区

传    真： /

项目联系人（询问）：丁老师

项目联系方式（询问）：0571-87939508

质疑联系人：章老师

质疑联系方式：15757118815

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地    址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真： 0571-85860230

项目联系人（询问）：马健飞、蔡勇强

项目联系方式（询问）：0571-85864736、85873738

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：有源线阵主音箱、吊装返听音箱、有源吊装低音箱、有源辅助音箱。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：货物（自行根据采购清单分别填写），属于工业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第二条规定：属于工业行业。 ## 从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。联系人：丁老师，联系方式：0571-87939508。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 B要求提供， （1）样品：按照方案讲解演示要求，提供有源线阵主音箱2只、有源超低音箱1只、会议系统主机1台、无线会议系统单元6套、网络电源分配器1台； （2）样品制作的标准和要求：需满足方案讲解演示要求的内容； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦13楼；联系人：蔡勇强，联系电话：0571-85863738。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 评审现场讲解演示。评审现场讲解演示。演示样品进场截止时间：同投标截止时间；现场讲解地点为杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦13楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 强制采购节能采购。 / ；投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 优先采购节能产品。产品： 详见采购清单 ； 优先采购环保产品。产品： 详见采购清单 ； □无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14层1409室 ； 备份响应文件签收人员联系电话： 蔡勇强 0571-85873738 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目采购服务费收费标准： 代理服务费：按计价格【2002】1980号文件关于货物规定的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费和造价咨询费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见采购文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655210 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

11.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：杭州市翠苑第二小学灯光音响舞台采购项目

2、预算总金额：38万元

3、项目内容：本项目为交钥匙工程，实施内容包含：扩声系统、舞台灯光系统、电动伸缩舞台系统等，具体包括施工、供货、安装、调试、相关验收和维护等。

4、工期：合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

5、本工程质量目标为合格，并且应达到招标文件中规定的验收规范要求。

6、本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、第三方检测、验收、交付使用、培训及相关服务等。

7、供应商投标即为认可采购方的采购需求。

二、项目须执行的标准、规范

１、所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

《民用建筑电气设计标准》                 GB51348-2019

《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116－2013

《安全防范工程程序与要求》                 GA/T75－94

《安全防范工程技术规范》                   GB50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》           GB50395-2007

《综合布线系统工程设计规范》               GB50311－2016

《厅堂扩声系统设计规范》                   GB50371－2006

《有线电视系统工程技术规范》               GB50200－2018

《低压配电设计规范》                       GB50054－2011

《智能建筑设计标准》                       GB/T 50314－2015

《智能建筑工程质量验收规范》               GB/T 50339－2013

《综合布线系统工程验收规范》               GB 50312－2016

《体育馆声学设计标准》                     JGJ－T 131－2000

《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》         GYJ25-86

《民用建筑电气设计规范》                   JGB/T16-92

《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》   EIA/TIAT SB67

注：以上技术标准如有更新的，按最新标准执行

2、投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

三、技术要求：

1、本项目的系统设备产品的详细指标各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有技术指标均为采购人提出基本要求，出现负偏差将被评标委员会技术扣分。投标人可参考采购人提出的设备（产品）配置要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能优于的产品或品牌参加，需提供相关优于的证明材料，且但其配置应能满足本项目的需求。如有必要，采购人保留另行组织采购部分甚至全部设备的权利。

2、投标人及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。要求提供的授权书、质保函、功能截图、检测报告、及其他证明材料需全部做为投标附件作进投标文件内，私自伪造证件或证明材料的，一经查实，将追究法律责任。

3、为保证设备稳定运行、保障售后服务质量、保护采购人的合法权益，投标人及厂商必须保证：本项目所有设备原厂售后服务权益方名称为杭州市翠苑第二小学。在项目实施过程中、项目验收时，将专门针对各系统设计、主要实施内容、各类设备、辅材等进行真伪查验校对，产品主要参数、功能校对，质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。对于校对后不符合项目清单要求，中标人需承担一切后果。

四、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源线阵主音箱 | 1.类型：有源线阵列音箱 2.频响范围(-10dB)：100Hz-20KHz； ★3.额定功率(RMS)：中音不小于300W，高音不小于300W；(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) ★4.最大声压级(1M)：不小于130dB；(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) ★5.指向角度（H×V）：水平不小于120°，垂直不小于16°；(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) ★6.扬声器单元：中音：不少于6个2.8”钕磁单元,带冷却模块,0.75”音圈，高音：不少于6个钕磁高音,带冷却模块，1”音圈；（提供产品彩页证明材料，彩页中要求显示对应投标人投标的品牌及型号，字符清晰易辨认） 7.功放类型：ClassD功放,SMPS电源 8.信号处理：48kHz,24bitsDSP处理器，延迟1.1.ms，多波段限幅器，EQ，过滤；（提供产品彩页证明材料，彩页中要求显示对应投标人投标的品牌及型号，字符清晰易辨认） 9.保护：短路, 热保护，过流保护； ★10.提供产品在EASE声场设计软件数据库中的相关证明；（提供软件截图） | 只 | 4 |
| 2 | 线阵音箱专用吊架 | 原厂配件吊架，3点吊挂，1:12的安全系数，符合安全标准。 | 套 | 2 |
| 3 | 吊装返听音箱 | 1.频率响应（-6dB）：不劣于90Hz--19KHz； ★2.指向性（水平x垂直）：90°±5°x 90°±5°；(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB； ★4.额定功率（AES）：≥240W；(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) 5.最大声压级（1m）：≥125dB； 6.同轴单元：不大于8"同轴驱动设计,低音：8寸铁氧体单元，2"音圈；高音：1.75”铁氧体PEN压缩同轴单元； | 只 | 2 |
| 4 | 返听扬声器功放 | 1.额定输出功率：不小于2*600W 8Ω桥接1200W 2400W 2.信噪比：≥100dB A计权1KHz 0dB输入 3.失真度：≤0.1%A计权1KHz 10V输出 4.输入阻抗：20KΩ平衡 5.阻尼系数：≥200/8Ω 6.频率响应：不劣于20Hz-20KHz,±0.5dB 7.通道分离度：≥90dB 8.功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 | 台 | 1 |
| 5 | 有源吊装低音箱 | ★1.频响范围(-6dB)：不劣于55 Hz-165Hz(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) ★2.额定功率(RMS)：不小于 800W(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) ★3.最大声压级(1M)：不小于127dB (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可) 4.扬声器单元：不小于2 个（6×9寸）单元 5.功放类型：Class D功放, SMPS电源 6.信号处理：DSP处理器 7.扬声器预设：延迟、EQ、RMS 限制器、峰值限制器、反相等 8.控制：数字编码器按钮 ★9.提供产品在EASE声场设计软件数据库中的相关证明；（提供软件截图） | 只 | 2 |
| 6 | 有源辅助音箱 | 1.类型：8寸有源二分频音箱（倒相式） 2.频率响应(-6dB)：55Hz--20KHz； 3.功率(连续/峰值)：80W； 4.最大声压级：114dB； 5.低音单元：8"x1铁氧体单元,1.5"音圈； 6.高音单元：钕磁丝膜单元，1"音圈； 7.指向角度(H*V)：60°×60°； 8.箱体材料/喷漆：12mmMDF木制箱体/PU撒点漆； 9.智能电源控制：电源开关具有自动省电模式，3分钟无信号输入则自动进入待机状态； | 只 | 2 |
| 7 | AI数字音频矩阵 | 1、采用ADSP-21489高性能浮点DSP处理芯片，450MHz频率，具有24bit数模转换，48KHz采样率，音频系统延迟≤3ms。 2、模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/8路输出，最大输入输出17dBu(5.48Vrms)不失真，支持选择多种电平的音源输入，为电容式话筒提供48V的幻像供电。 ★3、话筒放大器增益40dB可调，调节档位1dB。（需提供软件图片验证） ★4、设备配置专业双通道USB声卡，声卡信号可在音频矩阵中任意路由实现播放与录制音频功能。（需提供软件图片验证） 5、具有测试信号功能（正弦波、粉红噪声、白噪声）。 ★6、每通道配备AI AFC(AI反馈抑制)和AI ANS(AI算法噪声消除)有效把拾音距离提高到50-70CM而不啸叫，解决会场的啸叫问题。（需提供软件图片验证） 7、具有自动混音和矩阵混音功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。可通过PC软件或外部控制实现场景切换功能。 8、每通道内置AFC反馈抑制、AEC回声消除、NOISE/Gate噪声门、AGC自动增益、AutoMixer自动混音。 ★9、具有输入/输出均衡调节，输入每个通道内置15段参量均衡器可调，输出每个通道内置10段参量均衡器可调，均衡调节类型PEQ\LSLV\HSLV\ALLPASS-1\ALLPASS-2\PHASE，输入输出都具有高低通分频功能。（需提供软件图片验证） ★10、输出每通道512TapFIR滤波器，可独立校正幅度与相位。（需提供软件图片验证） 11、内置输入/输出延时调节功能，调节范围0-2000ms，0.01ms步进。 12、内置COMP压缩器、LIMIT限幅器。 ★13、具有编组联调功能，可以自由选择4个不同通道之间的任意级速同步而不需要另外开启通道控制界面，同步时间1秒内。（需提供软件图片验证） 14、输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制，高达32个预置点控制。 ★15、具有TCP/IP、RS232、RS485控制接口，软件支持中控指令代码生成，实现中控等设备的外部控制功能。（需提供软件图片验证） 16、选配支持近场语音控制功能，可自定义唤醒语音，话术，控制场景、音量、信号调试等。 17、具有60个配置的预设，可在不同场景中调用不同的设置使用。 18、TCP/IP,USB免驱连接软件，支持平板软件控制。 19、≥8路GPIO触发信号。 20、前面控板不设置任何按钮，只设置信号输入提示灯、信号输出提示灯、48V开启关闭指示灯、LINK输入开启关闭灯，防止非专业人员胡乱按动。 21、整机外壳上配置高精密散热风扇确保设备安全有效运行。 22、上位机软件提供一键切换简体中文、繁体中文、英文版选择。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字调音台 | 产品功能特性 S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 1024*600像素7'高清触摸屏 12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 触摸屏划动操作 8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 部件采用：瑞士NEUTRIK XLR,日本ALPS推子 2个USB接口（录音/播放，WiFi，软件更新，场景导入/导出) iPad 遥控 12路麦克风电子增益 2.1输出 内置2G内存 在RTA测量模式，可优化声场环境。 图示均衡器为31段 播放格式支持文件格式ogg、flac、ape、WAV、MP3 总线层发送功能，可以在总线页面将需要的输入通道快速发送到当前总线 | 台 | 1 |
| 9 | 会议系统主机 | 1.数字有线无线会议系统一体机设计，集讨论、摄像跟踪，投票表决，茶水申请等功能于一体； 2.可选对接语音转写服务器，实现语音转写功能(需另配AI转写系统）；3.支持有线、无线会议系统同时接入，单机可支持120个有线会议单元和2048路无线会议单元连接； ★4.支持同时开启6支无线会议单元（提供现场演示）。支持2只无线手持话筒接入（占用2个无线通道）,有线无线混合可同时24支发言 5.后面板标配6芯会议接口，可灵活拓展有线会议单元数量 6.支持BS架构后台管理中心，实现远程控制管理及第三方管控平台对接，一个平台多种服务（服务、表决、时间同步、音量管理、音色管理 ） 7.主机之间采用TCP/IP以太网协议（有线） 8.产品采用独有的音频补偿技术，确保多话筒同时发言的自动增益保障； 9.可独立设置会议主机音量大小和会议单元音量大小，调整音量更加灵活 10.支持多种摄像机控制协议,SONYVISCA、EVIHD、PELCOP/D等通讯协议； 11.会议主机可一键发起会议单元状态列队检测，轻松了解当前在线会议单元数量 12.支持会议主机音量调节功能； 13.支持中控控制管理控制功能； 14.后面板2组RCA立体声辅助音频输入，1组RCA立体声辅助音频输出，1组卡侬音频输出，可灵活接入其它音源，或提供音频给扩声、录音、远程视频会议系统等 15.后面板1路百兆RJ45网络管理接口，2路RS232控制接口，支持2路RS485控制功能，1路NET接口 16.多种会议模式：先进先出、数量限制、主席发言、自由讨论等； 17.主控机具有一键关闭所有无线会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作； 18.无需布线，快速会场布置，随时、随地接入，几分钟即可完成会前准备工作,可适应会场布局的实时变更 | 台 | 1 |
| 10 | 无线会议系统单元 | 1.基于有线无线会议一体机设计，集讨论，摄像跟踪于一体； 2.单元采用UHF无线技术传输音频及433工业控制信号，640-690频段，无遮挡有效通信距离为：120米 3.话筒采用金属面板，大气有质感；金属方杆设计；方杆长：21cm； 4.具有2.4寸TFT彩色显示器，可显示话筒状态、讯号强度、电池电量； 5.超低功耗电路设计，内置专用充电锂电池，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于20小时 6.主席单元和代表单元可任意设置，支持任意话筒配置为主席 ,主席单元有优先功能 7.电容式超心型指向话筒，有效拾音距离>45cm； 8.超强抗手机干扰或其他干扰信号能力； | 套 | 6 |
| 11 | 无线手持话筒 | 1.频率范围：(641-690.8MHz)； 2.信道数：100+100个信道； 3.内置数字EQ(均衡器)：15频点，25Hz、40Hz、63Hz、100Hz、160Hz，250Hz，400Hz，630Hz，1kHz，1.6kHz，2.5kHz，4kHz，6.3kHz，10kHz，16kHz 4.接收方式：全集成UHF波段无线真分集接收 5.频率响应：50Hz~13kHzTyp.(线路板) 6.失真度：≤0.3%Typ.(1kHz,6dBu) 7.发射功率：3~10mW 8.电源规格：不劣于100V~240V/50~60Hz； 9.消耗功率：≤8W； 10.含一体化安装，含配套配件。安装需要综合考虑设备配置、信号传输、环境条件和操作便利性。通过合理规划安装位置、优化信号传输、严格调试和定期维护，可以确保话筒的稳定运行和高质量音频输出。 | 套 | 2 |
| 12 | 会议安全智能预警系统主机 | 1、≥4.3寸TFT真彩屏显示、图形化界面、全触屏操作、电容屏； 2、配有PC端软件、可以用电脑编程；可以接1只远程呼叫控制台；自带8G内存容量、可以增加到16G、32G内存、标配8G；可以插U盘播放；支持电脑编程、主机手动编程；含有4套程序、每套程序可编程120个定时点；带FM调频功能、全频段自动搜台、手动搜台、自动保存、手动快捷保存； 3、RS485总线、WiFi网络、串口COM三种通信协议、方便与外围其他系统对接； 4、消防功能、短路或DC12~24V信号输入、自动报警、消防短路输出； 5、1路本地话筒输入、2路线路输入、4路音频输出、2路远程话筒信号输出； 6、话筒分区电源触发开启可以设置；带监听功能、监听音量可调；具有Fats文件系统、在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程；具有远程升级功能、可以使用TF升级固件；最大可以支持999首歌曲、32G内存；可查看内存里面前200首歌曲歌曲名、按页显示、一页可以显示8首；带8路分区、6路电源；可以设置分区、电源提前打开时间； ★7、支持通过4G或公网方式、实时接收地震信息、收到地震信息后支持联动广播播放地震预警音频；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） ★8、设备具备地震演练功能、支持通过手机进行地震演练、支持通过手机配置地震演练预警时间、地震烈度。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） | 套 | 1 |
| 13 | LED面光灯 | 1、输入电压：AC100-240V 50HZ/60HZ 2、功率：250W 3、光源：4PC50W白色+暖白色2in1Cobled 4、发光颜色：白光暖白高显指90% 5、寿命：100000小时 6、发光角度：25° 7、频闪：1-10次/每秒 8、调光：0-100% 9、模式：DMX512，自走、主从 10、通道：8CH-6CH 11、色温3200-5600K（可选单色温） 12、电源数据：Powercon输入/输出 13、XLR数据：3pinin/out 14、外壳：铸铝 15、节能、耐用、噪音低、光色柔和、无抖动现象。满足拍照、摄影高端场所要求。非常适合会议室、演播室、舞台演出面光照明。 | 台 | 10 |
| 14 | LED染色灯 | 1、电压：AC100V-240V 2、频率：50-60HZ 3、功率：240W 4、灯珠：18颗15W高品质定制灯珠，4/5/6合一可选 5、发光颜色：R：18颗，G：18颗，B：18颗，W：18颗，A：18颗 采用18颗15W大功率LED；具有寿命长、光效高、无辐射与低功耗等优点； 6、RGBW无限混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩 7、50,000小时使用寿命，低功率消耗 8、运行模式：声控，自走模式、主从模式，DMX-512、频闪 9、标准DMX512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光（通道功能可定制） 10、LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高 11、1-20HZ电子频闪，多种频闪效果和颜色彩虹功能 12、0-100%线性调光及闭光功 13、LED数码显示，高级光学透镜，（二次光学采用了高透光性的亚克力透镜）混色优异。 14、采用有APFC功率因数校正的高级开关电源，PF>0.99、效率高达90%，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作，真正绿色环保。 15、高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良（工作时最大允许环境温度：40℃） | 台 | 30 |
| 15 | 静音平板会议灯 | 1、额定电压：AC110-240V 50/60Hz 2、额定功率：200W 3、光源：432颗0.5W LED（暖白/纯白可选） 4、使用寿命：50000H 5、色温：3200K-6000K可调，可订做双色温 6、显色指数：Ra≥95 7、调光：0-100%线性调光 8、角度范围：-20-20° 9、控制模式：DMX512、手动、主附机控制 10、通道数：4个DMX512通道 11、工作环境：适合与演播室、会议室、多功能厅、礼堂等 12、散热方式：机箱 13、外壳材料：铝型材 | 台 | 8 |
| 16 | 电脑光束灯 | 1、输入电压：AC100-240V 50HZ/60HZ； 2、灯炮：寿命2200小时，色温8500K/9000K； 3、通道柳模式：16个国际标准DMX512通道； 4、水平扫描：540度(16bit精度扫描)电子纠错； 5、垂直扫描：280度(16bit精度扫描)电子纠错； 6、漂亮的点阵显示,四个轻触开关,可倒转180度显示； 7、颜色盘：一个颜色盘,每个颜色盘由14个色片+白色组成;彩虹效果，14种颜色线性混色； 8、固定图案盘：14个图案效果加白光图案流水效果，图案振晃效果，图案顺时针旋转； 9、效果轮：一个8棱镜和一个8+16+24蜂窝棱镜可叠加,效果移动功能 10、0-100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能; 11、镜头组光学系统,电动对焦,光束角0～4°； 12、过热保护； 13、电源：100-240V,50/60Hz； 14、功率：430W； 15、AC/DC开关电源； 16、显示屏是触摸彩色的。 17、光束角度：2.6-10° 18、图案角度：5.4°-24° 19、放大角度：可调； 20、调焦：电子自动对焦； 21、显示：2.8寸彩色显示屏3芯XLR座信号输入与输出（彩色触摸屏） | 台 | 6 |
| 17 | 电脑灯控制台 | 1、MX512/1990标准，超大1024个DMX控制通道 2、4路光电隔离信号输出 3、超大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库 4、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 5、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 6、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景多可储存600步 7、带背光的LCD显示屏，中英文显示 8、关机数据保持 9、U盘备份和升级 10、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用 11、电源：AC90-240V/50-60Hz开关电源 | 台 | 1 |
| 18 | 信号放大器 | 1、电源：AC100-240V 50/60Hz 2、电源线：3*/1.5mm#欧标插头 3、宽电压输入，适应不同国家的电压输入 4、输出：DMX512/1990信号 5、产品卖点：1进8出/4出 6、两路信号同时输入，各输入链路中的硅路，大者优先的原则 7、每路输入输出光电隔离独立终端电阻开关输出信号LED指示灯 卡侬式电源输入，独立电源开关三芯(DMX-3XDS8)或五芯(DMX-5XDS8)可选标准机架式安装 | 台 | 1 |
| 19 | 网络电源分配器 | 1、采用高性能微控制器主控芯片，设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，减少故障点，标准19英寸机架式安装； ★2、电源输出接口：≥8个110-250V多功能插座（智能防雷、浪涌保护、滤波稳压），通过网络发码设置自定义单路输出为常开或时序，可实时监测每一路通道负载使用的电流和功率，支持用电时长用电度数查询；（提供现场演示） 3、内置使用电子说明书，可扫码阅读； 4、直通供电源输出接口：≥1个多功能插座110-250V； 5、通道负载输出：单通道最大输出负载10A，整机设备最大输出负载40A； ★6、控制方式：红外遥控、433遥控、RS232协议、RS485协议、TCP协议控制；支持连接路由器连接外网，实现手机远程异地控制，一台手机可控制多台设备，每通道延时时间可设(1-60秒)；支持波特率可设：4800、7200、9600、14400、19200、38400；支持设备级联(CAN):级联距离达到1KM；（提供产品彩页证明材料，彩页中要求显示对应投标人投标的品牌及型号，字符清晰易辨认） ★7、RJ45控制接口接口定义：4路RJ45型控制接口；（提供设备接口照片扫描件进行佐证、照片中要求显示对应投标人投标的品牌及型号，字符清晰易辨认） 8、场景应用：动环监控系统、物联网管理平台、智慧用电、内网外网环境、信创；可用于精密保护重要设备，各种无人值守、智能防雷等场景； 9、支持通过2.8寸IPS显示屏可自定义为主机或从机； 10、支持255台级联且对接物联网控服务器； 11、支持USB给外部设备充电； | 台 | 1 |
| 20 | 固定灯光杆体 | 杆体结构：Φ48钢管H型结构，多节拼装，40*20矩形管连接； 表面处理：哑光黑色漆； 防撞保护：杆体两端橡胶封堵； | 道 | 2 |
| 21 | 固定面光杆体 | 杆体结构：Φ48钢管H型结构，多节拼装，40*20矩形管连接； 杆体长度：15.5m； 表面处理：哑光黑色漆； 防撞保护：杆体两端橡胶封堵； | 道 | 1 |
| 22 | 舞台钢结构 | 钢结构现场制作 | 套 | 1 |
| 23 | 会议互动光能黑板 | 要求光能黑板与显示大屏互动连接，同步显示光能黑板上面的书写内容。 一、硬件要求 1、光能商务板产品尺寸≥1290（长）*1158（高）mm。 2、光能黑板依靠压力改变液晶分子排布，使用任何硬度适中的物体均可书写，书写压力50-300g，笔迹粗细大于4mm，书写延时≤7ms，无需任何耗材，杜绝粉尘污染，单点书写10万次后无划痕。 ★3、依靠反射外界自然光线，显示绿色字迹，无背光，长时间观看眼睛不易疲劳，呵护视力。书写笔迹可视距离40米，可视角度≥145°，对比度680:1。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） ★4、光能板应避免眩光，光泽度不高于26，透光率不低于87%，雾度不高于40%。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 5、一键擦除：光能板正面配有一个擦除按键，按下瞬间清除字迹，一键清除时间不大于0.2秒。 ★6、局部擦除：可使用板擦和手势对错误字迹进行局部擦除，擦除精度小于10mm*10mm，擦除延时＜60ms；（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） ★7、内置可拆卸18650型号充电锂电池，电池容量≥2600mAh，且通过电池试验；（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 8、光能板应符合GB/T17618-2015标准，防静电等级不小于B级，辐射抗扰等级不小于A级，防雷击等级不小于B级，突然断电安全等级不小于B级。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 9、光能板应符合GB9254-2008标准，线缆辐射和空间辐射伤害均不小于B级。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） ★10、光能黑板运行时内部温度需经过温度试验，且最大温度不得高于65℃。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 11、抗UV强度：使用UVA340荧光紫外灯，辐照度（0.89±0.02）W/㎡@340nm）,板温度60℃,2个循环，24小时，产品无褪色、变色，表面无可见光泽度改变或阴影。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） ★12、光能黑板通过低温-30℃，高温80℃，恒定湿热40℃、95%RH测试，产品外观无异样，功能正常。（提供国家认可CMA资质的第三方检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 13、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性，延长了产品使用寿命，产品甲醛释放量不大于0.025mg/L。 14、表面可吸附磁贴、磁扣等工具。 15、设计简洁，采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2，方便用户使用。 16、光能板产品表面应光滑平整，不得有波纹、龟裂、针孔、斑痕、折痕及凹凸不平、气泡、剥落等缺陷，暴露在外在的部位，边缘不小于5mm的圆角。 17、日常维护：使用日常洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，表皮不脱落。 二、软件功能 搭配电脑等终端，运行软件可实现以下功能。 1、同步互联：光能黑板可与终端进行互动，将光能黑板上书写的内容同步显示终端显示器上。 2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现重点的标识及批注； 3、板书记录：可同步传输书写内容到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的内容； 4、桌面切换：黑板书写内容和终端显示内容可一键切换。 5、一键保存：支持将书写内容保存为PDF文档。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。 | 套 | 1 |
| 24 | 4K会议协作系统 | 1、多信号无缝矩阵，支持多格式输入，输入输出最大支持16进2出无缝多格式矩阵； ★2、具有1路带模拟音频的VGA输入，1路USB-C，2路HDMI输入,1LAN,10/100/1000mbps Ethernet；1路WLAN；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） ★3、具有2路HDMI输出，1路音频剥离输出；HDMI1最高4K@60Hz,HDMI2最高1920*1080@60Hz；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） ★4、HDMI输入支持分辨率达4K@30Hz4:4:4 8bit（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）；TYPE-C3840*2160 60Hz4:4:4 8bit、VGA输入支持分辨率高达1920x1080@60Hz； ★5、HDMI输出支持分辨率高达4K@60Hz4:4:4 8bit；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 6、信号自动切换，新加的信号源会自动添加到屏幕上； 7、支持Scaler,支持输出分辨率高达4K@60Hz4:4:4 8bit； ★8、支持无线与有线视频信号单屏多画面演示，且多画面布局可设置（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可）；最大支持16画面分屏； ★9、允许客户自定义多画面布局，全屏显示和多画面显示均为快速无缝切换；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 10、支持iOS、Android、Windows、Linux用户提供带即时无线连接； 11、支持多种接入方式：Airplay镜像、Miracast、硬件接口和USBDongle接入，无需额外安装其它软件； 12、同时可提供专有的无线投屏发送端软件，不仅完美解决Windows设备的兼容性问题，支持个性化定制； 13、可连接USB麦克风、摄像机以及触摸屏Touch接口，通过USB与视频会议以及触摸屏连接，实现一体化协作； ★14、配备3个USB HOST口，支持USB延长及切换控制；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 15、支持2路RS232接口； 16、支持通过CEC和RS232控制显示屏开关机，快速切换； 17、支持前面板按钮、WebUI(网页版用户界面)、RS232、TCP/IP（Telnet API）等多种控制方式； ★18、开放API接口与国内各大视频会议厂商、AMX、Crestron对接；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 19、基于华为海思平台，具有高通用性和扩展性支持静态IP和DHCP。 | 套 | 1 |
| 25 | 定制一体化运维服务软件 | 一体化运维服务 提供可视化运维工具实现全过程可视化的移动化管理服务，如师生报修、任务指派、任务签收、现场签到、现场运维记录、服务完成提交、服务完成审核、事件确认关闭等。同时结合系统的数据统计、分析等功能，确保运维工作快速响应、高效解决、过程可查、结果可溯。运维工具具体要求如下： 电脑端平台应基于B/S架构，支持浏览器访问应用；移动端应支持小程序；实现以下功能： 日常巡检： ①支持制定巡检计划，生成并派发巡检单。 ②巡检人员对巡检的厅内设备进行检查和结果填报，对问题记录和申报，支持拍照、图片上传。 ③支持移动端巡检结果填报和故障申报。 工单管理： ④故障申报，包括空间选择、故障描述说明，支持拍照、图片上传。 ⑤支持对申报的事件处理，工单派发；支持工单签收、签到、处理结果填报、审核等功能，对维修过程的流程控制和管理。 ⑥支持移动端故障申报和工单处理结果填报。 设备管理： ⑦设备基础信息管理，支持模板导入，手动增删改。 ⑧支持设备附件上传、如照片等 ⑨支持设备的状态变更、位置变更，并生成设备日志。 数据报表： 对厅内设备故障、工单处理情况、巡检工作情况、个人/服务组工作情况等运维相关数据统计分析报表。 | 套 | 1 |
| 26 | 电动伸缩舞台 | 定制伸缩舞台总尺寸：12.5m*4.8m 伸缩台系统： 收缩尺寸：12m*2m 驱动方式：齿轮齿条； 载荷：静载荷≥4.0kN/㎡，动载荷：≥2kN/㎡； 伸缩速度：≥0.05m/s；设备运行平稳、停止具有可靠的停位锁定功能，钢架结构合理、刚度好、承力变形小。 伸缩驱动：铝合金电机减速机1.5kw 伸缩齿条：齿条齿轮组合 轨道轮：聚氨酯双轴包胶导向轮 连接传动轴：Φ42无缝管加工制作 联轴器：双子链 伸缩台钢结构：60*60方管、40*40方管、10#槽钢 行程限位 抬平升降系统： 抬平尺寸：12m*2m； 驱动方式：丝杆顶升； 荷载：静载400kg/m2；动载200kg/m2； 抬平速度：≥0.02m/s；设备运行平稳、停止具有可靠的定位锁定功能，钢架结构合理、刚度好、承力变形小。 电机：单制动3kw 连接传动轴：Φ42无缝管加工制作 换向器：T型 速比1∶1 联轴器：双子链 行程限位 固定台系统： 固定台尺寸：12.5m*2.8m 载荷：静载荷≥4.0kN/㎡，动载荷：≥2kN/㎡； 控制系统：具有点动，电源指示，互锁功能，变频调速 固定台钢结构：60*60方管、40*40方管 预埋件化学锚栓 | 套 | 1 |

注：按实际需求提供配套项目设备所以线材线缆、线管、地插、辅助材料等。

1、打★的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

2、以上技术标准如有更新的，按最新标准执行。

3、上表中要求提供检测报告的指标须在投标文件中提供检测报告或提供承诺函承诺在供货前提供相关检测报告，否则评标时将按负偏离认定。

五、商务及服务要求：

1、计划工期：

合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步

2、质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。

3、安全要求：合格。

4、质保期：对于本项目所有的设备，投标人向用户提供系统及所有设备不少于3年（含）设备保修和现场售后服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

供货商应拥有日常技术维护力量，落实服务联系单位、联系人、联系电话。

投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

在保修期结束前，由投标人工程师、用户对所供系统及设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

5、采购人除提供安装所需的水电接口、设备基础、设备存放场地以外，投标人负责设备制造、外购材料、运输、装卸、吊装就位、安装、调试验收及施工人员食宿、交通等其他交钥匙工程所需费用。这些费用全部包括在投标报价内。

6、项目验收：采购人将按照招标文件、中标人投标文件、相应的法律法规等对本项目进行验收，对此产生的费用由中标人承担。

7、支付方式：

合同签订后5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%；

货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的60%。

六、售后服务要求：

（1）质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。

（2）质保期内的维修费用（包括配件）全部由中标人负责；

（3）技术支持要求：质保期内提供7×24小时上门维护、升级服务；在质保期内接到采购方的电话后，在1小时内响应，2小时内到现场，4小时内提出解决问题所采取的措施，若12小时内不能解决问题的，必须提供备机或其他保障措施，以保证采购方的正常使用。

（4）在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

（5）中标单位在质保期内每年应（不少于一次）到使用单位进行设备保养、检修。

（6）中标单位需在安装调试完成后三个月内对相关使用人员进行一次相应的设备培训工作。

七、其他要求：

1、对超出质保期的货物，由中标人提出相应解决方案。

2、投标人需根据采购需求及评分标准制定相应的投标文件。

3、投标人须承诺在中标后提供与电子投标文件一致的纸质版投标文件3份。

4、履约验收：

4.1本合同验收由采购人（或其委托机构）组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

4.2验收标准：符合质量要求。

备注：采购人有权根据实际需求情况对部分产品的数量进行调整，货款结算时以实际数量为准，结算单价以中标供应商所报单价为准。

注：“▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求，“★”的条款为重要指标。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表：

| 序号 | 评标标准 |  |  | 主观分/客观分属性 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项 | 评分细则 |  |  |  |  |
| 1 | 项目整体方案 | 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等情况是否全面、详尽，准确，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案，是否充分考虑实际使用需求。【打分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 3 |  |
|  |  | 提供针对本项目的设备平面布置图、整体效果图。根据平面布置图和整体效果图的完整性、合理性、先进性进行综合评审。【打分范围3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 3 |  |
|  |  | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性进行综合评审；【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 2 |  |
| 2 | 投标产品的性能与需求的吻合程度 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件“第三部分 采购需求”-“四、采购清单”中要求的，得30分。如有负偏离，从30分起扣，对标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；扣完为止。（除演示参数以外的内容） （技术指标按采购文件要求提供相关证明材料，未提供则视为负偏离）。投标单位对目录中相同产品相同指标重复偏离的，按一条偏离认定。 |  | 客观分 | 30 |  |
| 3 | 组织实施方案 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、系统接入、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点的情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 2 |  |
|  |  | 投标人施工方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，配备或提供的施工设备、机械以及测试仪器的完备情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 2 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 投标人在质保期内提供7×24小时上门维护、升级服务；能在质保期内接到采购方的电话后，1小时内响应，2小时内到现场，4小时内提出解决问题所采取的措施或更优响应的得2分，否则不得分。 |  | 客观分 | 2 |  |
|  |  | 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备、运行维护人员安排以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况，是否满足采购人的要求情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 2 |  |
| 5 | 备品备件 | 投标人提供的备品备件情况及维修备件的承诺程度情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 2 |  |
| 6 | 项目组成员 | 项目实施人员结构合理、经验丰富、施工能力完善情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】。 |  | 主观分 | 2 |  |
| 7 | 质量保证措施和建设工期情况 | 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容，投标方案符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 2 |  |
| 8 | 项目培训方案 | 根据投标人提供的培训资质文件、师资力量、课程安排、培训内容进行打分，方案科学合理，满足项目实施要求情况进行综合评审。【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 |  | 主观分 | 2 |  |
| 9 | 类似项目业绩 | 截止开标时间三年（含）以来（以验收报告时间为准）承担过类似项目成功案例，必须同时提供项目合同和项目验收报告等证明材料复印件，每提供一个成功案例得1分，最多得3分； 项目合同需体现包含但不限于签订时间、签订双方、项目内容，验收报告需与合同对应，包含但不限于验收结果，验收内容。 注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |  | 客观分 | 3 |  |
| 10 | 样品及现场演示 | 一、有源线阵主音箱2只、有源超低音箱1只、会议系统主机1台、无线会议系统单元6套： | 投标人必须携带投标同型号的硬件设备和软件，现场搭建演示环境。投标人未提供演示的，演示分得0分；只提供PPT演示或者WEB界面演示的，演示分得0分）具体演示的内容： 1、话筒抗啸叫测试，正常扩声模式下，话筒距离音箱最近者得1分，其他不得分； 2、支持同时开启6支无线会议单元。满足得2分，不满足不得分； | 客观分 | 3 |  |
|  |  |  | 1、根据产品工艺精细程度综合评审【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 2、根据原厂连接部件稳妥牢固程度综合评审【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 3、产品融入使用环境紧凑便携性综合评审 【打分范围2、1.5、1、0.5、0】 4、播放民族、慢摇、流行3种音乐，音响扩声声音中高音清晰度、中频饱满度、低音下潜高低生成有力，根据实际情况进行综合评审【打分范围2、1.5、1、0.5、0】； | 主观分 | 8 |  |
|  |  | 二、网络电源分配器： | 电源输出接口：≥8个110-250V多功能插座（智能防雷、浪涌保护、滤波稳压），通过网络发码设置自定义单路输出为常开或时序，可实时监测每一路通道负载使用的电流和功率，支持用电时长用电度数查询。满足得2分，不满足不得分； | 客观分 | 2 |  |
| 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |  |  | 30 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1 。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5对投标文件中标注“”条款有负偏离的；

4.2.6投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，杭州市翠苑第二小学以公开招标方式对杭州市翠苑第二小学灯光音响舞台采购项目（项目编号：0625-25216390）进行了采购。经评审委员会评定，  （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出后30日（鼓励有条件的缩短至10个工作日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市翠苑第二小学(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：                           。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 数量 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |

1.4履约保证金

乙方  否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  /   %，计  /   元；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  1.9.1    条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

本页为签章页，无正文。

甲方：      乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.21甲乙双方的权利和义务

详见合同专用条款。

2.22质保及售后条款

详见合同专用条款。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款 |
| 1.5.2 | 不扣回 |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款； 货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的60%。 |
| 1.7.1 | 合同签订后 天内完成设备及材料供货、安装、调试及试运行，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。 |
| 1.7.2 | 采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 现场交付 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 1.8.6 | 其他违约条款（可自行补充） - 甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生的损失有乙方承担； - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 - 上述第2项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 - 如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 - 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 1.9.1 |
| 1.9.1 | 项目所在地 |
| 1.9.2 | / |
| 2.3.2 | 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 非甲方人为故意损坏情况外，均由乙方承担。货物到达甲方指点地点至安装交付前均由乙方做好防护工作，直至验收合格移交甲方。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7内天，14天内； |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请30天内组织验收会议 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 共份，甲方执份，乙方执份，鉴证方执1份。 |
| - 2.21 | 甲乙双方的权利和义务 一、甲方权利和义务 1、为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项； 2、甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料； 3、甲方授权一名熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系，更换代表前将提前通知乙方； 4、甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案,以保证项目顺利进行，乙方不得以此为由要求增加任何费用； 5、根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行； 6、甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生损失由乙方自行承担。 二、乙方权利和义务 1、根据投标文件的承诺，乙方向甲方委派项目组人员，人员应当固定。乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同； 2、乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调； 3、乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。代表更换应至少提前两天通知甲方。项目负责人： ；联系电话： ；邮箱： 。 4、乙方承诺按照招标文件要求和投标文件承诺提供各项服务； 5、乙方提供仓储场地进行货物存放，且保证货物质量，接到甲方发货通知后配合发货及安装； 6、乙方提供的所有产品均应符合质量合格标准； 7、乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。 |
| - 2.22 | 质保期： 质保期为验收合格之日起 年。 质保范围：保修期内产品因设计、质量出现问题，均由乙方即时解决（包括更换配件耗材）。 售后服务内容：（根据投标响应补充） |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明：。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第页 |
| …… |  | 见投标文件第页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。