工程造价咨询报告书

咨询项目全称      中国计量大学西校区F16食堂改造工程

咨询业务类别             工程量清单编制

咨询报告日期             2025年  月  日

国信招标集团股份有限公司

GUOXIN TENDER GROUP CO. , LTD.

| 咨 询 报 告 书 目 录 第 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 工程量清单编制说明 |  |  |  |
| 2 | 工程量清单 |  |  |  |

工程量清单编制说明

工程名称：中国计量大学西校区F16食堂改造工程

- 工程概况 - 本项目为中国计量大学西校区F16食堂改造工程,工程地点位于杭州市钱塘区学源街中国计量大学。 - 工程量清单编制范围 - 设计图（含设计单位对设计图疑问的回复）中明确的改造工程、装修工程、安装工程。 - 工程量清单编制依据 - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计﹝2013﹞63号）、《关于印发建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）的通知》（浙建站计﹝2014﹞31号）。 - 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相关文件。 - 省市相关文件 - 《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）。 - 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）。 - 《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕84号）。 - 《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号文）。 - 《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9号）。 - 招标人提供的本工程设计图纸、设计单位对图纸疑问的回复意见及设计单位的相关修改意见、招标人对工程清单编制相关意见等。 - 工程质量、工期、材料、施工等要求 - 工程质量：根据招标文件要求。 - 工期：根据招标文件要求。 - 施工要求：详见施工图及技术规范。 - 安全文明施工措施、标化工地、规费、税金、企业管理费、暂列金额等要求 - 安全文明施工基本费 - 安全文明施工费由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。根据“《浙江省建设工程计价规则（2018版）》”及“《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）”的相关规定，须以“分部分项工程量清单和技术措施项目清单”计价中的定额人工费+定额机械费之和为计算基础，装修工程费率不低于5.91%，通用安装工程费率不低于7.35%。安全文明施工费中已包括施工现场消防要求及扬尘处理等发生的费用。 - 2022年4月1日起，根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）的要求，安全文明施工费中增加智慧工地和疫情常态化防控费，投标人报价时应根据相关文件的要求进行报价，结算时不另行调整。 - 标化工地增加费：无 - 规费 规费包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、住房公积金。根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，规费以分部分项工程费和技术措施项目费计价中的“人工费+机械费”为计算基数，根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号），在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即：装修工程不得低于8.376%，通用安装工程不得低于9.189%。 - 税金 - 根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）规定，税金以税前“分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费”为计算基数，请投标人按9%税率报价。 - 企业管理费 按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版），企业管理费包含管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、检验试验费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税费及其他。 根据《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则>（2018年修订）的通知》（杭建市发〔2018〕578号）文件的要求，企业管理费中还应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，否则其费用视为包含在相关项目综合单价中。 根据《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工[2019]103号）文的要求及《关于明确杭州市建筑工程扬尘在线监测设施补贴标准的通知》（杭建工[2020]45号）文的规定，投标人投标报价时应综合考虑扬尘在线监测设施安装及运维所产生的相关费用，结算时不再另行计算。 根据《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕84号）文的要求，投标人投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价，结算时不再另行计算。 - 暂列金额：100000元（不含税） - 工程量清单编制说明及其他需要说明的问题 - 本工程量清单，其项目特征仅是对清单相应工作的概要描述，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 - 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。 - 约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算，计量采用中华人民共和国法定计量单位。 - 本条与上述第1条和第2条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。 - 投标人的投标报价应是完成招标范围及工期的全部。工程量清单中的每个子目须填入单价或合价，每一项目应当有且仅有唯一报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人对列有数量的项目，如未填报单价或者合价，则其费用视为已经含在其他列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。工程实施过程，综合单价不因施工方案变动而调整。 - 工程量清单中标价的单价或金额，均应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、检测、质检、缺陷修复、保险、其他（运杂费、安装费、采保费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）、管理费、利润等，并考虑风险因素。投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与合价之中。 - 投标人的投标报价，应是完成招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。 - 投标人在编制报价前，综合考虑图纸及技术规范中所涉及的材料规格、质量以及施工工序等方面的所有要求和标准，并将所有的费用包括在有关的项目中。 - 除另有说明外，工程量不包括任何重叠量。任何须有不同程度重叠搭接要求的材料，报价中须包含此等重叠、搭接的费用。 - 投标报价中包含本工程前期工程中的协调管理及配合等相关工作内容所发生的费用。 - 投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。 - 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 - 对于本工程的所有节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸、施工规范及施工现场需要自行深化，该部分费用包含在投标报价中。 - 投标人的工程量清单报价应根据招标人编制的工程量清单的项目特征进行报价，投标人的工程量清单报价内容包括但不限于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 -2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)等计价规范所描述的工作内容。 - 因施工机械进场施工而进行的必要的场地处理费用投标人自行考虑并包含在投标报价中。 - 除非项目计价条款特别规定，工程实体项目计量规则的“尺寸”均指构成永久结构工程以净尺寸为准。 - 综合单价应包含施工过程的自检、互检、交接检，以及请建设工程有关部门莅临指导的各项费用。 - 当工程量清单与工程量计算规则相冲突时，以工程量清单为准。 - 本工程量清单措施项目是按通常项目列出，投标人根据招标文件、工程量清单、施工图纸、现场情况及自行编制的施工方案或施工组织设计，如需要其他措施费用的请在投标报价中考虑，结算不再增加其他措施费用。 - 需要特殊说明的其他问题 - 装修工程 - 根据设计单位回复意见，图纸中护墙板采用中晶板饰面。 - 垂直运输为材料需要考虑到的运输费用按全标段考虑，具体的运输方式请投标单位自行考虑报价，按项包干。 - 现场残值回收费用，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整。 - 空气质量检测费用（根据建设单位要求实施)，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整。 - 现场拆除时若发生保留装饰面基层损坏由施工单位对损坏处进行修补至原基层面，由施工单自行合报价，此项费用按项包干结算时不作调整。 - 装修部分和安装部分拆除所产生的建筑垃圾外运及消纳处置费用，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整。 - 安装工程 - 拆除的灯具、洁具及管线残值回收费用，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整。