## 招标工程量清单封面
| 中国计量大学学校共享厨房装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 中国计量大学学校共享厨房装修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
3 | 餐厅家具
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 暂列金额
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 100000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 100000

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【教师餐厅】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2、墙体厚度200mm以内 3、砂浆强度等级:Ma5专用砂浆砌筑 | m3 | 11.65
门窗工程
2 | Z010801007001 | 成品木门 | 包厢成品木门 1、门尺寸：2100*1000mm 2、框、扇材质：同原拆除成品木门材质相同 3、含门套、拉手、门锁、合页等五金配件 | 樘 | 5
3 | 01B001 | 门单独饰面装饰 | 走廊楼梯间门饰面装饰 1、门饰面尺寸：1800*2100mm 2、门饰面材质：同包厢木门材质相同 | m2 | 3.78
4 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 卫生间铝合金平开门 1、门尺寸：900*2100mm 2、框、扇材质:2.0厚铝合金门板内填充铝蜂窝骨料 3、含拉手、门锁、合页等五金配件 4、具体详见图纸内容 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 走廊东西两侧铝合金平开门 1、门洞尺寸2400mm*2200mm 3、包含地弹簧、不锈钢拉手、门轴等五金配件 | 樘 | 2
6 | 010808004001 | 金属门窗套 | 不锈钢门套 1、18厚阻燃板基层 2、不锈钢门套 3、具体详见图纸内容 | m2 | 7.38
7 | 010809001001 | 木窗台板 | 就餐区北面凸飘窗部位 1、9厚阻燃胶合板 2、1300*8中晶护墙板饰面 | m2 | 3.61
楼地面装饰工程
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1500*750*10地砖(甲方选样)（用于就餐区、走廊及包厢 防滑等级：A级） 2、1500*750*10地砖，美缝剂填缝 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、1.5厚js防水涂料 5、最薄处20厚水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道 6、原有楼面清理平整 | m2 | 1110.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011102003002 | 块料楼地面 | 600*600*10防滑地砖地面（卫生间） 2、600*600*10防滑地砖，美缝剂填缝 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、1.5厚js防水涂料 5、最薄处20厚水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道 6、原有楼面清理平整 | m2 | 40
10 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 石塑地板(用于自助餐区) 1、6厚SPC石塑地板,金属压条收口 2、地面清理干净平整 | m2 | 204.46
11 | 011107001001 | 石材台阶面 | 一层弧形台阶花岗岩（用于一层室外台阶) 1、30厚五莲花花岗岩面层火烧面，1：1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水） 3、素水泥浆一道 4、工程量按展开面积计入 | m2 | 17.78
12 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、60高1厚不锈钢踢脚线 2、配套专用底座固定打膨胀螺丝@800 3、刷专用防锈漆二遍 | m | 329.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 五莲花花岗岩（一层二层室外平台柱子踢脚线) 1、30厚五莲花花岗岩面层火烧面，1：1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水） 3、素水泥浆一道 | m | 17.6
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 中晶护墙板（金属条收口）(就餐区、自助餐区) 1、1300*8中间护墙板饰面(A1级) 2、9厚阻燃胶合板 3、结构胶粘贴固定,配合发泡剂找平 4、具体部位详见图纸 | m2 | 208.98
15 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 中晶护墙板（金属条收口）(包厢，走廊) 1、1300*8中晶护墙板饰面(A1级) 2、9厚阻燃胶合板 3、结构胶粘贴固定,配合发泡剂找平 4、具体部位详见图纸 | m2 | 594.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间瓷砖 1、300*600*10瓷砖， 2、专用粘结剂+2厚瓷砖背胶 2、刷1.5厚JS防水涂料 3、界面剂一道 | m2 | 104.46
17 | 011210002001 | 金属隔断 | 就餐区北立面上部窗户 1、木龙骨骨架40*40方木 2、9厚阻燃胶合板 3、具体部位详见图纸 | m2 | 7.98
天棚工程
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 蜂窝铝板吊顶(用于就餐区,走廊,包厢) 1、1200X2400X12蜂窝铝板 2、依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm) 3、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、原有楼板清理平整 | m2 | 785.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | A级软膜天花(用于就餐区) 1、9厚A级阻燃板基层 2、软膜天花（含配套专用码) 3、具体做法详见图纸等 | m2 | 40.88
20 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶(卫生间) 1、300*300*6铝扣板 2、依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm) 3、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、原有楼板清理平整 | m2 | 39.06
油漆、涂料、裱糊工程
21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间、一层二层平台及独立柱墙面 1、白色乳胶漆二遍 2、刮耐水腻子两遍 3、满铺网格布 | m2 | 708.51
22 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 楼梯间楼梯底面天棚 1、白色乳胶漆二遍 2、刮耐水腻子两遍 3、满铺网格布 | m2 | 211.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 一层二层平台天棚 1、白色乳胶漆二遍 2、刮耐水腻子两遍 3、满铺网格布 | m2 | 830.41
24 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 二层栏杆翻遍 1、白色耐磨弹性涂料 2、刮耐水腻子两遍 3、满铺网格布 4、翻遍破损处灌浆修补 | m2 | 16.92
25 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 就餐区 1、白色乳胶漆一底二面 2、刮耐水腻子两遍 | m2 | 499.14
拆除工程
26 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 包厢 1、240墙体拆除至梁底 2、具体部位详见图纸 | m3 | 13.27
27 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 就餐区、自助餐区包厢 1、就餐区：雕花木隔断1200mm高 2、自助餐区包厢：雕花隔断洞口400mm*2400mm 3、具体部位详见图纸 | m2 | 38.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1#包厢 1、木门拆除 2、门窗洞口尺寸：2100*1000mm 3、含洞口门套拆除相关费用 4、具体部位详见图纸 | 樘 | 5
29 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 卫生间 1、铝合金平开门拆除 2、门窗洞口尺寸：900*2100mm 3、含洞口门套拆除相关费用 4、具体部位详见图纸 | 樘 | 2
30 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 走廊东西两侧玻璃门拆除 1、玻璃门拆除 2、门窗洞口尺寸：2400*2200mm 3、含洞口门套拆除相关费用 4、具体部位详见图纸 | 樘 | 2
31 | 011605001001 | 地面块料拆除 | 就餐区、走廊地面 1、现状800*800地砖拆除至建筑基层 2、包含踢脚线铲除此部分费用 3、具体部位详见图纸 | m2 | 937.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 包厢木地板地面 1、门地板拆除至建筑基层 2、包含踢脚线铲除此部分费用 3、具体部位详见图纸 | m2 | 173.03
33 | 011605001002 | 地面块料拆除 | 卫生间地面 1、地砖拆除至建筑基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 40
34 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1、一层台阶第二跨踏步平面立面花岗岩铲除 | m2 | 17.78
35 | 011605002001 | 墙面块料拆除 | 就餐区(含自助餐区) 1、实墙处原瓷砖1300mm高度墙裙拆除至建筑基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 30.59
36 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 就餐区(含自助餐区) 1、就餐区涂料及1300高墙裙上部涂料拆除至建筑基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 59.02
37 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 就餐区独立柱 1、独立柱装饰面层拆除至建筑基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 64.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 包厢外走廊 1、墙面基层是轻钢龙骨石膏板隔墙 2、面层墙纸饰面和部分木饰面 3、拆除至建筑基层 | m2 | 223.65
39 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 包厢 1、原涂料墙面铲除至建筑基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 399.82
40 | 011605002002 | 墙面块料拆除 | 卫生间 1、实墙处原瓷砖墙拆除至建筑基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 108.27
41 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | 卫生间 1、卫生间隔断拆除 | m2 | 28.68
42 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、一层至三层楼梯间、一二层平台墙面及平台独立柱涂料铲除 | m2 | 708.51
43 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1、一层至三层楼梯间楼梯底面涂料铲除 | m2 | 211.63
44 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1、一二层平台天棚涂料铲除 | m2 | 830.41
45 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 就餐区 1、原硅钙板吊顶拆除至基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 613.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 走廊、包厢 1、原石膏板吊顶拆除至建筑基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 217.1
47 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 就餐区 1、原石膏板吊顶涂料铲除 2、具体详见图纸 | m2 | 499.14
48 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 卫生间 1、原铝扣板吊顶拆除至基层 2、具体部位详见图纸 | m2 | 39.06
49 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、二层平台不锈钢栏杆拆除 | m | 43.38
50 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生间洗漱台拆除 2、墙面银镜拆除 | 个 | 1
其他装饰工程
51 | 011210005001 | 成品隔断 | 包厢推拉屏风木饰面 1、尺寸4800*3000mm | m2 | 28.8
52 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间隔断 1、1220*2440*25抗倍特板 2、包含门、立柱、门锁、合页、拉手等五金 | m2 | 28.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011210005003 | 成品隔断 | 卫生间小便斗隔断(包含上部平台板） 1、抗倍特板 2、其他未尽事宜详见卫生间图纸 | m2 | 2
54 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.2米高不锈钢方管弧形栏杆（二层平台） 1、80*30*3@125不锈钢方管（含预埋铁件等全部配件） 2、其他未尽事宜详见图纸 | m | 43.38
55 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃 1、镜面尺寸3200mm*1500mm 2、不锈钢收边 | m2 | 4.8
56 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台 1、尺寸：600mm宽，800mm高，长3200mm 2、20厚花岗岩台面，台下盆(包含洗手台盆) 3、40*40*4镀锌角钢骨架 4、按原拆除样式新做 | 个 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【教师餐厅】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【教师餐厅】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
措施项目
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、天棚粉刷及饰面脚手架； 2、含内墙粉刷及饰面脚手架。 | m2 | 1773.39
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输为材料需要考虑到的运输费用按全标段考虑，具体的运输方式请投标单位自行考虑报价，按项包干 | 项 | 1
3 | 01B002 | 建筑垃圾外运及消纳处置费用 | 1.装修部分和安装部分拆除所产生的建筑垃圾外运及消纳处置费用，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整 | 项 | 1
4 | 01B003 | 其它措施费 | 1、现场拆除时若发生保留装饰面基层损坏由施工单位对损坏处进行修补至原基层面，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整 | 项 | 1
5 | 01B004 | 残值回收 | 1.现场相应残值回收，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整 | 项 | 1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-教师餐厅 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B005 | 空气质量检测费 | 1.所有工程完工后进行一次空气检测，根据建设单位要求实施 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【电气及给排水工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:4米以内 2.灯具种类:600*600格栅灯 | 套 | 10
2 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:4米以内 2.灯具种类:筒灯 | 套 | 142
3 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:4米以内 2.灯具种类:600*1200格栅灯 | 套 | 58
4 | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:4米以内 2.灯具种类:吊灯 | 套 | 12
5 | 011613001005 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:4米以内 2.灯具种类:多头吊灯 | 套 | 5
6 | 011613001006 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:详见图纸及招标文件要求 2.灯具种类:吸顶圆盘灯 | 套 | 22
7 | 011613001007 | 插座拆除 | 1.拆除内容:插座面板拆除 2.拆除位置:盥洗间 | 套 | 5
8 | 011613001008 | 插座拆除 | 1.拆除内容:小便斗插座拆除 2.拆除位置:卫生间 | 套 | 5
9 | 011613001009 | 开关拆除 | 1.拆除内容:卫生间单开面板拆除 2.拆除位置:卫生间 | 套 | 3
10 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:挂式小便器 | 套 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 | 套 | 6
12 | 03B001 | 管线拆除 | 1.包厢和过道等区域管线拆除 | 项 | 1
新增工程
13 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.规格:iDPN NVigi 16A/30mA，详见图纸及招标文件要求 | 个 | 4
14 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.规格:iDPN NVigi 20A/30mA，详见图纸及招标文件要求 | 个 | 3
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600 LED平板灯 2.型号:详见图纸及招标文件要求 3.规格:48W 4.安装形式:详见图纸及招标文件要求 | 套 | 38
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:详见图纸及招标文件要求 3.规格:30W 4.安装形式:详见图纸及招标文件要求 | 套 | 109
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030412004002 | 磁吸轨道 | 1.名称:磁吸轨道 2.型号:详见图纸及招标文件要求 3.规格:详见图纸及招标文件要求 4.安装形式:详见图纸及招标文件要求 | m | 34.68
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸轨道灯 2.型号:详见图纸及招标文件要求 3.规格:10W 4.安装形式:磁吸轨道安装 | 套 | 28
19 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:线性灯 2.型号:详见图纸及招标文件要求 3.规格:18W 4.安装形式:详见图纸及招标文件要求 | m | 52.16
20 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:包厢主灯 2.型号:详见图纸及招标文件要求 3.规格:详见图纸及招标文件要求 4.安装形式:详见图纸及招标文件要求 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 | 119
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单位单控开关 2.规格:E86K11 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
24 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
25 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二、三孔暗装插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 27
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 | 25
28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 250.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:普通型可挠金属电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 15.3
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ2.5 | m | 631.02
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ4 | m | 246.87
32 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:瓷质 2.规格、类型:感应式小便器 3.组装形式:详见图纸及招标文件要求 4.附件名称、数量:详见图纸及招标文件要求 | 组 | 5
33 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:瓷质 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:详见图纸及招标文件要求 4.附件名称、数量:详见图纸及招标文件要求 | 组 | 6
34 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:感应式水龙头 2.型号、规格:详见图纸及招标文件要求 3.安装方式:详见图纸及招标文件要求 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【电气及给排水工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【电气及给排水工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气及给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 03B002 | 拆除灯具管线残值回收 | 1.现场拆除的灯具、洁具、管线相应残值回收，由施工单位自行综合报价，此项费用按项包干结算时不作调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【餐厅家具采购】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：餐厅家具-餐厅家具采购 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B005 | 四人桌 | 1、尺寸：1300*700*760 2、岩板材质通体坯，密度≥2.6 g/cm³，莫氏硬度：6-7级（耐磨性强，品牌需有ISO 9001、SGS检测报告；（岩板厚度12-20mm超高强度，边缘不易崩瓷 ，金属脚（不锈钢/碳素钢）需电镀防锈，管径≥5cm，壁厚≥1.2mm） ，岩板餐桌带全托金属架，厚度：不低于13mm | 张 | 90
2 | 01B006 | 大厅圆桌 | 1、尺寸：1600*760、1800*760 2、材料岩板圆桌，上面加岩板小桌面；品牌需有ISO 9001、SGS检测报告；（岩板厚度12-20mm超高强度，边缘不易崩瓷 ，金属包边，金属底座（不锈钢/碳素钢）需电镀防锈，管径≥5cm，壁厚≥1.2mm），托板厚度：不低于13mm。 | 张 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：餐厅家具-餐厅家具采购 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 01B007 | 椅子 | 1、尺寸:895*470*615 2、优质西皮、高密度海绵填充、A3级别碳素钢、舒适高回弹座包、碳素钢框架 | 件 | 360
4 | 01B008 | 四人卡座 | 1.沙发尺寸:1280*2300 ，桌子尺寸：1200*600*700 2.进口西皮、铁艺框架、圆角设计、高密度海绵（带全托金属架的岩板餐桌1300*700*750，金属脚） | 套 | 58
5 | 01B009 | 餐厅隔段 | 1.定制（尺寸以现场实际测量为准） 2、优质加厚管材、高温电镀漆层、金属框架、高品质钢化长虹玻璃、防刮花 | m | 70
6 | 01B010 | 通道隔段 | 1.定制（尺寸以现场实际测量为准） 2、加厚优质岩板桌面、高品质亮光岩板台面、E0级环保板材、实木生态板 | m | 32
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【餐厅家具采购】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程
单位工程及专业工程名称：餐厅家具-餐厅家具采购 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【餐厅家具采购】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国计量大学学校共享厨房装修工程
单位工程及专业工程名称：餐厅家具-餐厅家具采购 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计