## 招标工程量清单封面
| 浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 30000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 30000

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18 | t
2 | 0127120037 | 型钢 | 综合 | t
3 | 0129120055 | 拉丝本色不锈钢 | δ1.2 | m2
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
5 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
6 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
7 | 0405120205 | 灰色砾石 | 本色 | t
8 | 0413120083 | 非粘土烧结实心砖 | 240×115×53 | 千块
9 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
10 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
11 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
12 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
13 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
14 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
15 | 0505120057 | 石英纤维板 | δ6 | m2
16 | 0505120117 | 阻燃板 | δ12 | m2
17 | 0509120015 | 阻燃板 | δ18 | m2
18 | 0515120007 | 竹木纤维格栅长城板 | δ12 | m2
19 | 0701120035 | 瓷砖 | 400×800 | m2
20 | 0705120005 | 防滑地砖 | 300×300 | m2
21 | 0705120013 | 防滑地砖 | 800×800 | m2
22 | 0801120003 | 白色石英石台面 | 15mm | m2
23 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
24 | 0905120041 | 铝扣板 | 600*600*1mm | m2
25 | 0905120041 | 金属复芯板 | 9.5厚600(300)*1200 | m2
26 | 0905120069 | 浅灰色穿孔铝单板 | 2.5mm | m2
27 | 0905120069 | 浅绿色铝单板 | 2.5mm | m2
28 | 0937120011 | 1.0厚40*100木纹铝方通 | 100间距 | m2
29 | 0939120001 | 2厚200*100木纹铝方管净距@150mm |  | m2
30 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
31 | 1203120023 | 黑钛不锈钢踢脚线 | 1.2mm | m2
32 | 1205120017 | 云多拉灰大理石档条 | 50*60 | m
33 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg
34 | 1301120227 | 可擦洗艺术涂料 |  | kg
35 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg
36 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
37 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
38 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
39 | 3411120015 | 水 |  | m3
40 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
41 | 3601120281 | 304不锈钢格栅水篦子,2.0厚不锈钢中间加档 | 25厚 | m2
42 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
43 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
44 | 1701120181 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN25 | m
45 | 1701120181 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN40 | m
46 | 1725330055 | PP-R管（冷水） | DN15 | m
47 | 2500330001 | 方向标志灯(单向不可调) | LED光源 1W 4000K A型 | 套
48 | 2500330001 | LED射灯 | 5W 5000K LED光源 | 套
49 | 2500330001 | LED筒灯 | 9W 5000K LED光源 | 套
50 | 2500330001 | LED双眼斗胆灯 | 2X9W 5000K LED光源 | 套
51 | 2500330001 | 300*1200平板灯 | 32W ~220V LED光源 | 套
52 | 2500330001 | 100*1200平板灯 | 32W ~220V LED光源 | 套
53 | 2500330001 | 消防应急照明灯具（吸顶） | LED光源 6W 4000K A型 | 套
54 | 2500330001 | 安全出口标志灯 | LED光源 1W 4000K A型 | 套
55 | 2500330001 | φ300星球吊灯-24W 5000K |  | 套
56 | 2500330001 | φ5~800帆船吊灯-24W 5000K |  | 套
57 | 2500330001 | 600*600平板灯 | 32W ~220V LED光源 | 套
58 | 2500330001 | 紫外线吊灯 | 40W LED光源 | 套
59 | 2500330001 | 树叶吊灯-28W 5000K |  | 套
60 | 2500330001 | 鱼线吊灯-24W 5000K |  | 套
61 | 2801120393 | RYJ-1X2.5 |  | m
62 | 2801120885 | WDNB-BYJ2.5 |  | m
63 | 2801120885 | WDZB-BYJ4 |  | m
64 | 2801120885 | WDZB-BYJ2.5 |  | m
65 | 2801120885 | WDZB-BYJR2.5 |  | m
66 | 2801120885 | BYJR4 |  | m
67 | 2801330075 | 双绞线缆 | CAT6-UTP | m
68 | 2803330009 | WDZ-YJY-5*25 |  | m
69 | 2803330009 | WDZ-YJY-5*35 |  | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
70 | 2803330009 | WDZ-YJY-5*50 |  | m
71 | 2803330009 | WDZ-YJY-5*95 |  | m
72 | 2803330009 | WDZ-YJY-5*4 |  | m
73 | 2803330009 | WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | m
74 | 2803330009 | WDZ-YJY-5*10 |  | m
75 | 2803330009 | WDZ-YJY-5*16 |  | m
76 | 2841330003 | TBTRZBY-5X6 |  | m
77 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
78 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m
79 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN32 | m
80 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN40 | m
81 | 2911330065 | 接线盒 |  | 个
82 | B05110429 | 终端盒面板 |  | 个
83 | B50111231 | 吊扇 | 100W ~220V | 台
84 | B55111225 | 厨房动力箱CFX-6 |  | 台
85 | B55111225 | 厨房动力箱CFX-7 |  | 台
86 | B55111225 | 厨房动力箱CFX-8 |  | 台
87 | B55111225 | 原1AP配电柜 | （配电柜原有，本次仅对系统图内设计到的内容进行新增） | 台
88 | B55111225 | 餐厅照明箱CFX-CT |  | 台
89 | B55111225 | 厨房动力箱CFX-1 |  | 台
90 | B55111225 | 应急照明箱配电总箱 ALE |  | 台
91 | B55111225 | A型应急照明集中电源 FBS1 |  | 台
92 | B55111225 | 厨房动力箱CFX-2 |  | 台
93 | B55111225 | 厨房动力箱CFX-3 |  | 台
94 | B55111225 | 厨房动力箱CFX-4 |  | 台
95 | HY005 | 单口信息模块(内网) |  | 个
96 | 补充主材001 | 20*20铝合金灯槽 | 10W/米 5000K | m
97 | 补充主材002 | LED灯带 | 10W/米 5000K | m

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 其他费用(机械) | 元
3 | 汽油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 电(机械) | kW·h
6 | 安拆及场外运输费 | 元

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
地面
1 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20厚古堡灰大理石,DTG砂浆擦缝； 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3、界面剂一道； 4、原有地面铲除至楼板,清理平整。 | m2 | 1.04
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8厚300*300仿滑砖地面,DTG砂浆擦缝； 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料2道翻边1800mm； 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡,向排水沟找坡1%随打随抹平地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角； 5、界面剂一道； 6、原有地面铲除至楼板,清理平整。 | m2 | 20.77
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、10厚800*800防滑砖地面,DTG砂浆擦缝； 2、5厚DTA砂浆结合层； 3、30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平； 4、原有地砖铲除至楼板,清理平整,界面剂一道。 | m2 | 13.41
4 | 040201022001 | 排水沟 | 1、25厚304不锈钢格栅水篦子,2.0厚不锈钢中间加档； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.1
5 | 011502003001 | 石材装饰线 | 1、50*60云多拉灰大理石档条。 | m | 14.6
6 | 050201004001 | 花池 | 1、10~20灰色砾石满铺50厚。 | m2 | 4.16
7 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:南天竹盆栽 2.株高或蓬径:140~150cm 3.养护期:二年 | 盆 | 2
8 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:天堂鸟盆栽 2.株高或蓬径:140~160cm 3.养护期:二年 | 盆 | 2
9 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:发财树盆栽 2.株高或蓬径:160~180cm 3.养护期:二年 | 盆 | 1
10 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:多层幸福树盆栽 2.株高或蓬径:150~170cm 3.养护期:二年 | 盆 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:独杆棒棒糖九里香盆栽 2.株高或蓬径:110~130cm 3.养护期:二年 | 盆 | 3
天棚
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、1.0厚600*600铝扣板； 2、铝合金T型龙骨。@600双向吊挂件连接； 3、轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结； 4、膨胀螺栓φ8,钢筋吊杆@900~1000双向; 5、当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参图集。 | m2 | 251.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、9.5厚600(300)*1200金属复芯板,L型铝合金边龙骨； 2、配套铝合金副龙骨@1200与主龙骨插接(厂家配套装配式龙骨系统)； 3、配套铝合金主龙骨@600(厂家配套装配式龙骨系统)； 4、膨胀螺栓,φ8钢筋吊杆@900双向； 5、当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参图集。 | m2 | 40.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料3道(一底两面)； 2、2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 3、防潮涂料2道,横纵向各刷1道,平面双层9.5厚纸面石膏板,侧面单层9.5厚纸面石膏板+18厚阻燃板基层； 4、C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接； 5、C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平； 6、膨胀螺栓,φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200； 7、当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参图集； 8、配套检修口制作； 9、按水平投影面积计算,具体做法详见图纸。 | m2 | 612.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、1.0厚40*100木纹铝方通@100（吊顶所有构件以上喷黑）； 2、U50轻钢主龙骨@900~1200,专用铝方通卡尺龙骨与结构体焊接连结； 3、膨胀螺栓φ8,钢筋吊杆@900~1000双向； 4、当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参图集。 | m2 | 611.17
16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、2.5厚浅灰色穿孔铝单板（图案深化）,铝板加劲肋@400； 2、L30x30x3铝合金连接角铝@300,L=40mm； 3、40*40*2mm镀锌钢方管@600； 4、具体做法详见图纸JD-001-02。 | m2 | 53.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、2.5厚浅绿色铝单板,铝板加劲肋@400； 2、L30x30x3铝合金连接角铝@300,L=40mm； 3、40*40*2mm镀锌钢方管@600； 4、按展开面积计算,具体做法详见图纸JD-002-06/JD-003-09。 | m2 | 58.78
18 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、12厚竹木纤维格栅长城板； 2、18厚阻燃板基层； 3、具体做法详见图纸JD-002-06/JD-003-09。 | m2 | 28.56
19 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、白色无机涂料3道(一底两面)； 2、2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 3、防潮涂料2道,横纵向各刷1道,9.5厚纸面石膏板,18厚阻燃板基层； 4、专用配套轻钢龙骨。 | m | 260.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、2厚亚克力灯光片； 2、白色无机涂料3道(一底两面)； 3、2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 4、防潮涂料2道,横纵向各刷1道,9.5厚纸面石膏板,18厚阻燃板基层； 5、专用配套轻钢龙骨； 6、按水平投影面积计算,具体做法详见图纸JD-003-08。 | m2 | 4.56
21 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料3道(一底两面)； 2、2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 3、防潮涂料2道,横纵向各刷1道,9.5厚纸面石膏板,18厚阻燃板基层； 4、专用配套轻钢龙骨。 | m2 | 24.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010810001001 | 窗帘 | 1、餐厅内所有窗户更换安装单层布艺窗帘,窗帘面料采用2.8门幅遮光布料,打褶比例1:2,高度3200,宽出窗侧边150mm,面料遮光率90%； 2、窗帘含无纺布、挂钩、扎带等； 3、未尽事宜,详见设计图纸。 | m | 45.29
23 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1、采用2.0厚(内衬全包裹静音条)高强度23.2*22.2mm铝合金纳米静音轨道配套承重静音合金轮； 2、未尽事宜,详见设计图纸。 | m | 45.29
学生餐厅、包厢、自助餐区
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料3道(一底两面)； 2、3厚耐水腻子分遍找平； 3、12厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平； 4、界面剂一道； 5、原有墙面铲除至砌体。 | m2 | 92.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、6厚石英纤维板,干挂卡槽龙骨@400； 2、12厚阻燃板龙骨@400； 3、厂家定做同质阳角； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 144.81
26 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、6厚石英纤维板,干挂卡槽龙骨@400； 2、12厚阻燃板龙骨@400； 3、厂家定做同质阳角； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 90.72
27 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1、A级防火木纹膜； 2、双层9.5厚纸面石膏板； 3、18厚阻燃板基层； 4、18厚阻燃板龙骨； 5、具体做法详见图纸JD-005。 | m2 | 31.38
28 | 050102010001 | 垂直墙体绿化种植 | 1、云栖亭·丛林高约5-16cm； 2、深绿米兰叶高约4-5cm； 3、鸭脚木把束； 4、加密尤加利高约8-10cm； 5、具体做法详见图纸JD-004-B7。 | m2 | 22.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、顶面及二侧黑钛不锈钢线条； 2、18厚阻燃板基层； 3、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸JD-004-B7。 | m2 | 22.94
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、20/15厚高密度PVC板； 2、可擦洗艺术涂料； 3、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸。 | m2 | 23.36
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、8厚100高瓷砖踢脚线,DTG砂浆勾缝； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4、原有墙面铲除至砌体,界面剂一道。 | m | 115.7
32 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100高1.2厚黑钛不锈钢踢脚线； 2、12厚阻燃板基层。 | m | 6.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011501020001 | 结算台 | 1、尺寸规格：14650*230*825； 2、15厚白色石英石台面,10厚石材粘结层； 3、双面6厚石英纤维板,干挂卡槽龙骨@400； 4、双面12厚阻燃板龙骨@400； 5、双面100高瓷砖踢脚线； 6、双面砂浆抹灰层； 7、MU10烧结页岩砖+且砂浆粘结强度不应小于0.2MPa,砌筑高度800mm； 8、按水平长度计算,具体做法详见图纸JD-004-B4。 | m | 14.65
34 | 01B001 | 吧台桌 | 1、尺寸规格：21651*450*750； 2、定制弧形吧台桌； 3、40厚实木板弧形桌面,φ40镀锌圆管； 4、按水平长度计算,具体做法详见图纸。 | m | 21.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 010801001001 | 消火栓暗门 | 1、尺寸规格：700*1800； 2、6厚石英纤维板隐形门； 3、方钢、角钢框架； 4、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 5、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 3
36 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM1521乙； 2、成品乙级不锈钢防火门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 2
37 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、1.2厚拉丝本色不锈钢； 2、18厚阻燃板基层； 3、具体做法详见图纸JD-004-B8。 | m2 | 48.06
38 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、窗户栏杆处打磨油漆涂刷水性聚氨酯木器漆(底漆面漆各2遍)及金属氟碳漆。 | m | 22.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
饮料档口、风味档口2、风味档口1、民族档口、自选菜售卖区
39 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、8厚400*800/600*600瓷砖,DTG砂浆勾缝； 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层； 3、1.5厚JS防水涂料2道翻边1.8米； 4、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平； 5、6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰； 6、界面剂一道； 7、原有墙面铲除至砌体。 | m2 | 195.54
40 | 011501020003 | 餐厅打餐台 | 1、尺寸规格：18050*850*800； 2、15厚白色石英石台面； 3、双面6厚石英纤维板； 4、18厚阻燃板基层； 5、双面100高瓷砖踢脚线； 6、原有砖砌基础； 7、按水平长度计算,具体做法详见图纸JD-004-B5。 | m | 18.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011501020004 | 餐厅打餐台 | 1、尺寸规格：19760*350*850； 2、15厚白色石英石台面； 3、内侧15厚白色石英石,外侧6厚石英纤维板； 4、100高瓷砖踢脚线； 5、18厚阻燃板基层； 6、40*40镀锌方管@400； 7、按水平长度计算,具体做法详见图纸JD-004-B6。 | m | 19.76
42 | 010801001002 | 消火栓暗门 | 1、尺寸规格：700*1800； 2、瓷砖面层； 3、方钢、角钢框架； 4、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 5、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
43 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1、尺寸规格：900*2200； 2、成品钢化玻璃门配套门框； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门夹,地弹簧,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 011502006001 | 石塑装饰线 | 1、瓷砖部分阳角增加20mm实心石塑收边条,样式与瓷砖相近。 | m | 20
菜品出口、操作间、操作间、操作间、物流通道、二更、物流通道
45 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、8厚400*800/600*600瓷砖,DTG砂浆勾缝； 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层； 3、1.5厚JS防水涂料2道翻边1.8米； 4、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平； 5、6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰； 6、界面剂一道； 7、原有墙面铲除至砌体。 | m2 | 306.69
46 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM0921乙； 2、成品乙级不锈钢防火门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM1221乙； 2、成品乙级不锈钢防火门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 3
48 | 010802003005 | 钢质门 | 1、门编号：BM0921； 2、成品304拉丝不锈钢门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
49 | 010802003006 | 钢质门 | 1、门编号：BM1021； 2、成品304拉丝不锈钢门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 010802003007 | 钢质门 | 1、门编号：BM1221； 2、成品304拉丝不锈钢门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 2
51 | 010802003008 | 钢质门 | 1、门编号：YM0921； 2、成品钢质脚踏感应门带门套及门套线； 3、感应装置及配件,门轨道； 4、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 5、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
52 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗编号：FC1221； 2、乙级防火铝合金玻璃窗； 3、拉丝不锈钢窗套线。 | m2 | 2.52
53 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、20厚黑金沙大理石窗台板,倒角磨边； 2、石材胶粘贴。 | m2 | 0.41
54 | 011502006002 | 石塑装饰线 | 1、瓷砖部分阳角增加20mm实心石塑收边条,样式与瓷砖相近。 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消毒间、洗碗间
55 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料3道(一底两面)； 2、3厚耐水腻子分遍找平； 3、12厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平； 4、界面剂一道； 5、原有墙面铲除至砌体。 | m2 | 9.18
56 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、8厚100高瓷砖踢脚线,DTG砂浆勾缝； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4、原有墙面铲除至砌体,界面剂一道。 | m | 3.76
57 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM1521乙； 2、成品乙级不锈钢防火门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 010802003011 | 钢质门 | 1、门编号：BM1021； 2、成品304拉丝不锈钢门带门套及门套线； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等)； 4、未尽事宜,详见设计图纸。 | 樘 | 1
59 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、尺寸规格：800*800； 2、1.2厚拉丝本色不锈钢； 3、18厚阻燃板基层； 4、具体做法详见图纸JD-003-B1。 | m2 | 1.15
新建隔墙
60 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、白色铝合金型材,8+8钢化夹胶玻璃； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 7.62
61 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、2厚200*100木纹铝方管净距@150mm； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 32.32
62 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、120厚蒸压轻质砂加气混凝土砌块(B06级,A3.5,产品质量为优等品),采用专用配套粘结剂砌筑。 | m3 | 4.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、240厚蒸压轻质砂加气混凝土砌块(B06级,A3.5,产品质量为优等品),采用专用配套粘结剂砌筑。 | m3 | 16.91
64 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 1.38
65 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 1.5
66 | 010503005001 | 过梁 | 1、新开门洞上方设过梁,过梁采用2根16#槽钢,钢材为Q235,门洞两侧延伸250mm,上方采用加砌块砌筑。 | m | 16
67 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内。 | t | 0.1
68 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内。 | t | 0.226
其他
69 | 01B004 | 本工程所有拆除项目 | 1、本工程所有拆除项目,包括地面、天棚、墙面、门窗、卫生洁具、灯具、管线等,拆除后的建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价）。 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 01B005 | 空气检测及治理 | 1、装饰施工完成后必须由施工方委托具备资质的单位做室内空气检测及治理 ,并出具国家认可的正式检测报告。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 复合木模。 | m2 | 11.52
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁 复合木模。 | m2 | 15.33
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭设及拆除。 | m2 | 1603.93
4 | 01B006 | 其他措施费 | 1、本工程内的其他措施费（含施工围挡、材料搬运、成品保护等）； 2、施工需要但不限于的卫生保洁、防尘降噪、警示标志等所有可能发生的措施费用,投标单位自行考虑报价。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:原1AP配电柜（配电柜原有，本次仅对系统图内设计到的内容进行改造） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:综合考虑 6.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:餐厅照明箱CFX-CT 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-1（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
4 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-2（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-3（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
6 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-4（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-5（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
8 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-6（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-7（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
10 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-8（含电表） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力箱CFX-9（配电箱原有，本次仅对系统图内设计到的内容进行改造） 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 7.电表均需能接入现有学校电表系统 | 台 | 1
12 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱配电总箱 ALE 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 FBS1 2.规格:含设计系统图内的所有内容 3.铜接线端子，焊铜或压铜 4.端子板外部接线，含接地 5.安装方式:嵌墙，底距地1.5m 6.未尽事宜，详见图纸 | 台 | 1
14 | 030402006003 | 隔离开关 | 1.名称:断路器 2.型号:断路器40A-3P 3.安装部位:ALE电箱前端 | 组 | 2
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 9.77
16 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 126.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 199.89
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 258.85
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 1896.94
20 | 030411001018 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 25.96
21 | 030411001012 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 4.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030411001014 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 10.18
23 | 030411001015 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 80.54
24 | 030411001016 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 4.32
25 | 030411001017 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 360.7
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆敷设 2.型号:TBTRZBY-5X6 3.敷设方式、部位:桥架内 | m | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 21.38
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 31.77
29 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 154.48
30 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*25 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 21.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*35 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 29.38
32 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*50 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 85.72
33 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*95 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 55.68
34 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5+1*2.5 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 13.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4*4+1*4 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 222.43
36 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4*10+1*10 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 152.58
37 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 11.94
38 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)10 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 6
40 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 | 个 | 4
41 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 12
42 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 46
43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB-BYJ2.5 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 4016.65
44 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB-BYJR2.5 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 1854.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB-BYJ4 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 548.47
46 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:BYJR4 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 274.35
47 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线（应急照明用） 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 39.22
48 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线（应急照明用） 2.型号:WDNB-BYJ2.5 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 728.9
49 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多芯软导线（应急照明用） 2.型号:RYJ-1X2.5 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 364.2
50 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:20*20铝合金灯槽 2.型号:10W/米 5000K | m | 106.92
51 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:10W/米 5000K | m | 287.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:亚克力灯光片 2.型号:30W/米 5000K | m | 23.44
53 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED光源 1W 4000K A型 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 4
54 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:LED光源 1W 4000K A型 3.安装形式:底距地2.2m/0.3壁挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 12
55 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具（吸顶） 2.型号:LED光源 6W 4000K A型 3.安装形式:吸顶安装 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 33
56 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.型号:32W ~220V LED光源 3.安装形式:嵌顶暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:300*1200平板灯 2.型号:32W ~220V LED光源 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 10
58 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:100*1200平板灯 2.型号:32W ~220V LED光源 3.安装形式:吸顶 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 145
59 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:紫外线吊灯 2.型号:40W ~220V LED光源 3.安装形式:吊挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 7
60 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯 2.型号:5W 5000K LED光源 3.安装形式:嵌顶暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 31
61 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:9W 5000K LED光源 3.安装形式:嵌顶暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 107
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:LED双眼斗胆灯 2.型号:2X9W 5000K LED光源 3.安装形式:嵌顶暗装 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 13
63 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:φ300星球吊灯 2.型号:24W 5000K LED光源 3.安装形式:吊挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 15
64 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:φ5~800帆船吊灯 2.型号:24W 5000K LED光源 3.安装形式:吊挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 20
65 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:树叶吊灯 2.型号:28W 5000K LED光源 3.安装形式:吊挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 22
66 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:鱼线吊灯 2.型号:24W 5000K LED光源 3.安装形式:吊挂 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座(二眼+三眼) 2.规格:10A ~250V (带保护门) 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地0.3米、标注除外 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 28
68 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:灭蝇灯插座(二孔+三孔) 2.规格:10A ~250V (带保护门) 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.0米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 5
69 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防水插座(二孔+三孔) 2.规格:10A ~250V (带保护门) 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.0米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 34
70 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防水插座(二孔+三孔) 2.规格:16A ~250V (带保护门) 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.0米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A ~250V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 5
72 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A ~250V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 13
73 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A ~250V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 7
74 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:紫外线灯开关(设置明显标识) 2.规格:10A ~250V(定时自动控制开关) 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地2.0米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1
75 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊扇 2.型号:100W ~220V | 台 | 17
76 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:吊扇调速开关 2.型号:86旋钮型 3.规格: 嵌墙暗装，底边距地1.3米 | 个 | 17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:按照设计要求 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 609
78 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 备用电机自投装置 | 系统 | 1
79 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1
弱电系统
80 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 57.35
81 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 171.06
82 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 209.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 600
84 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:12芯单模光纤 | m | 65
85 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络数据点-单口面板 2.其他:含信息光模块、插座面板、接线盒 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4
86 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口网络数据点-双口面板 2.其他:含信息光模块、插座面板、接线盒 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4
给排水系统
87 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN40 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 5.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN32 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 15.52
89 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN25 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 26.97
90 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN20 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 17.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN15 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 254.26
92 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（热水）S5系列，DN25 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 8.8
93 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（热水）S5系列，DN20 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 2.77
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（热水）S5系列，DN15 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 38.57
95 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管，DN100 4、连接形式：粘接，含管件 5、阻火圈设计要求：见设计图纸 6、压力试验及吹、洗 7、未尽事宜，详见图纸 | m | 5.97
96 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管，DN75 4、连接形式：粘接，含管件 5、阻火圈设计要求：见设计图纸 6、压力试验及吹、洗 7、未尽事宜，详见图纸 | m | 17.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U塑料排水管，DN50 4、连接形式：粘接，含管件 5、阻火圈设计要求：见设计图纸 6、压力试验及吹、洗 7、未尽事宜，详见图纸 | m | 55.22
98 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 1
99 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 4
100 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 1
101 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:10mm 3.含管道、阀门绝热 4.给水管道结露会影响环境，引起装饰、吊顶、物品等受损害时给水管道应做防结露保温,防结露给水管保温厚度为 1Omm | m3 | 0.35
103 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按照设计要求 | Kg | 47.26
104 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.管道支吊架除锈刷油 2.除锈后樟丹防锈漆二道,调和漆二道 | kg | 47.26
其他费用
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 03B001 | 其他费用 | 1.本次设计范围内设备(含厨房设备、电视、空调、监控、风幕机等所有设备)保护性拆除,装修完成后需安装修复。 2.设计范围内空调利用原有,拆除及安装天花吊顶时需成品保护,遇局部空调内机移动处,冷煤钢管、冷凝管、电源线原线路长度不足时更换。 3.报价含人工、辅材、机械、管理、规费、税费、保险、运输、措施等相关费用 4.投标单位可自行探勘现场后报价，此项费用为包干价，后期结算不作调整 5.空调面板拆除安装、内机保护膜包裹、空调冷媒（氟利昂）补充、高空措施费等均已考虑在内 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 03B002 | 防火封堵 | 1.本工程强弱电、给排水系统等所有涉及到需要防火封堵的部位，进行封堵措施 2.报价含人工、辅材、机械、管理、规费、税费、保险、运输、措施等相关费用 3.投标单位可自行探勘现场后报价，此项费用为包干价，后期结算不作调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工商大学行云苑食堂一楼改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计