## 招标工程量清单封面
| 浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | B楼卫生间
2 | C楼卫生间
3 | D楼卫生间
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25 | t
2 | 0109120025 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ10 | t
3 | 0129120055 | 不锈钢镜面板(8K板) | 1.2mm | m2
4 | 0307330031 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个
5 | 0307330051 | 混合冷热水龙头 |  | 个
6 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
7 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
8 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
9 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
10 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
11 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
12 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
13 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
14 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
15 | 0503120167 | 硬木板枋材(进口) |  | m3
16 | 0505120097 | 胶合板 | δ3 | m2
17 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
18 | 0509120015 | 阻燃板 | δ18 | m2
19 | 0603120001 | 镜面玻璃 | 6mm | m2
20 | 0701120035 | 瓷砖（选样） | 300*600*5 | m2
21 | 0705120011 | 防滑地砖 | 600*600*10 | m2
22 | 0800120021 | 花岗岩 | 选样 | m2
23 | 0905120041 | 铝合金方板(配套) |  | m2
24 | 1101120027 | 成品木饰面门带套（选样） | 900*2400mm | 樘
25 | 1101120027 | 成品木饰面门带套（选样） | 1100*2400mm | 樘
26 | 1101120027 | 成品木饰面门带套（选样） | 1000*2400mm | 樘
27 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
28 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
29 | 1725330055 | PP-R塑料给水管 | DN25 | m
30 | 1725330055 | PP-R塑料给水管 | DN32 | m
31 | 1725330055 | PP-R塑料给水管 | DN50 | m
32 | 1725330055 | PP-R塑料给水管 | DN65 | m
33 | 1725330055 | PP-R塑料给水管 | DN15 | m
34 | 1725330055 | PP-R塑料给水管 | DN20 | m
35 | 1725330123 | UPVC塑料排水管 | De50 | m
36 | 1725330123 | UPVC塑料排水管 | De75 | m
37 | 1725330123 | UPVC塑料排水管 | De110 | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
38 | 2109120021 | 陶瓷洗脸盆 |  | 个
39 | 2113330001 | 成品拖布池 |  | 套
40 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
41 | 2115120013 | 连体坐便器 |  | 个
42 | 2117120001 | 挂式小便器 |  | 个
43 | 2500330001 | LED平板灯 | 600*600mm | 套
44 | 2605120033 | 单联单控开关 |  | 只
45 | 2605120033 | 双联单控开关 |  | 只
46 | 2605120033 | 三联单控开关 |  | 只
47 | 2641120027 | 单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
48 | 2641120027 | 防水单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
49 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-6 | m
50 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-4 | m
51 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-2.5 | m
52 | 2803330009 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 |  | m
53 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
54 | 3017330003 | 埋入式感应控制器 |  | 个
55 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
56 | 3411120015 | 水 |  | m3
57 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
58 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
59 | B50111231 | 换气扇 |  | 台
60 | B55111225 | 成套照明配电箱 BAL（含元器件安装） |  | 台
61 | B55111225 | 开水器插座箱（含元器件） |  | 台
62 | B55111225 | 成套照明配电箱 CAL（含元器件安装） |  | 台
63 | B55111225 | 成套照明配电箱 DAL（含元器件安装） |  | 台
64 | BTJ110779 | 成品卫生间隔断 |  | m2

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【B楼卫生间】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程名称：B楼卫生间 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程名称：B楼卫生间 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B05 2.墙体类型:150mm以内 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 8.72
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B05 2.墙体类型:240mm以内 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 1.33
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.75
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.41
5 | 010503004002 | 圈梁 | 导墙 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：HPB300，型号规格综合 2、连接方式:综合考虑 3、钢筋连接接头:不区分绑扎、焊接及机械连接，电渣压力焊与机械连接的接头费用综合考虑在包干费中 4、具体详见图纸 | t | 0.131
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：HRB400，型号规格综合 2、连接方式:综合考虑 3、钢筋连接接头:不区分绑扎、焊接及机械连接，电渣压力焊与机械连接的接头费用综合考虑在包干费中 4、具体详见图纸 | t | 0.692
楼地面装饰工程
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600*10厚防滑地砖面层。缝隙,专业打美缝胶处理(选样) 2、20厚WP20干硬性预拌砂浆表面撒水泥粉 3、15厚WP20预拌砂浆找平兼向地漏找坡0.5%(最薄15厚) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) | m2 | 98.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层(两道共3厚） | m2 | 128.17
10 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、花岗岩门槛石（选样） 2、20厚WP20干硬性预拌砂浆表面撒水泥粉 3、15厚WP20预拌砂浆找平兼向地漏找坡0.5%(最薄15厚) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) | m2 | 1.29
11 | 01B001 | 蹲坑抬高 | 1、陶粒垫高150高 2、80高C20混凝土找平 | m2 | 29.6
天棚工程
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6白色铝扣板（选样） 2、含配套龙骨及相关吊件 | m2 | 92.58
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600*5厚面砖(黏贴前浸水2小时)，缝隙,专业打美缝胶处理(选样) 2、5厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、9厚WP20预拌砂浆分层压实抹平 | m2 | 288.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层(两道共3厚),防水层做到1.8米 | m2 | 193.2
15 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断（选样），做可开门，含门锁、门合页、门把手等所有五金配件 | m2 | 195.72
16 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚镜面玻璃，含金属边框 2、含配套龙骨+阻燃板基层 | m2 | 6.2
17 | 01B002 | 不锈钢置物架 | 1、250mm宽成品不锈钢置物架（选样） | m | 3.7
18 | 01B003 | 成品木饰面柜 | 1、600mm宽，750mm高，花岗岩台面及50mm高挡水条（选样），含配套龙骨支撑，柜体采用成品木饰面，做可开柜门，含门锁、门把手、门合页等所有五金配件，具体详见图纸 | m | 1.85
19 | 01B004 | 洗手台 | 1、600mm宽，300mm高，采用花岗岩做台面、侧面，50mm高花岗岩挡水条，5*5倒角磨边，含4#热镀锌角钢龙骨+18mm厚阻燃板基层，具体详见图纸 | m | 5.55
门窗工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木饰面门带套（选样） 1、门代号及洞口尺寸:900*2400mm 2、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 3、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
21 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 3.14
其他工程
22 | 01B005 | 座便器无障碍扶手栏杆 | 1、坐便无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 2
23 | 01B006 | 无障碍一字扶手 | 1、靠墙一字型扶手（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 2
24 | 01B007 | 小便器无障碍扶手栏杆 | 1、小便器无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 1
25 | 01B008 | 台盆无障碍扶手栏杆 | 1、台盆无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
26 | 01B009 | 拆除工程 | 1、原卫生间墙体拆除、地面、天棚、墙面（隔断）、门窗、卫具、灯具、管线、设备等全部拆除，具体根据现场勘察及甲方要求，拆除时注意保护原建筑，如有破损需恢复原状 | 项 | 1
27 | 01B010 | 垃圾清运及消纳 | 1、垃圾清运、垃圾装袋及相关消纳费用，运距及运输方式由施工单位自行考虑，综合报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008001 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 6.53
2 | 011702008002 | 圈梁 | 导墙 复合木模 | m2 | 7.62
3 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱复合模板 | m2 | 37.58
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架，不区分高度综合考虑报价 | 项 | 1
5 | 01B011 | 其他费用 | 1.各投标单位需根据施工现场实际情况结合自身的施工水平充分考虑在施工期间会出现的其他措施项目，费用包干，中标后不得调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【房屋建筑与装饰】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【房屋建筑与装饰】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25 | t
2 | 0109120025 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ10 | t
3 | 0129120055@1 | 不锈钢镜面板(8K板) | 1.2mm | m2
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
5 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
6 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
7 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
8 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
9 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
10 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
11 | 0503120167 | 硬木板枋材(进口) |  | m3
12 | 0505120097 | 胶合板 | δ3 | m2
13 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
14 | 0509120015@1 | 阻燃板 | δ18 | m2
15 | 0603120001@1 | 镜面玻璃 | 6mm | m2
16 | 0701120035@1 | 瓷砖（选样） | 300*600*5 | m2
17 | 0705120011@1 | 防滑地砖 | 600*600*10 | m2
18 | 0800120021@1 | 花岗岩 | 选样 | m2
19 | 0905120041 | 铝合金方板(配套) |  | m2
20 | 1101120027@1 | 成品木饰面门带套（选样） | 900*2400mm | 樘
21 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
22 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
23 | 3411120015 | 水 |  | m3
24 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
25 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
26 | BTJ110779 | 成品卫生间隔断 |  | m2
27 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
28 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3

## 表1-7 主要机械台班价格表【房屋建筑与装饰】
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：B楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套照明配电箱 BAL（含元器件安装） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:嵌墙暗装，具体详见图纸 4.接地跨接 | 台 | 1
2 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:开水器插座箱（含元器件） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:详见图纸 4.接地跨接 | 台 | 1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装，底边距地1.3-1.4m | 个 | 3
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装，底边距地1.3-1.4m | 个 | 4
5 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:紧急按钮开关 2.规格:250V,10A | 个 | 2
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:详见图纸 | 个 | 21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:详见图纸 | 个 | 5
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10（暂估量） | m | 30
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装 WDZA-YJY-5*10 | 个 | 2
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑敷设 4.接地要求:接地跨接 5.含沟槽恢复 | m | 311.07
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 | m | 745.57
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-4 | m | 158.67
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-6 | m | 26.1
14 | 030404031002 | 小电器 | 焊铜接线端子 导线截面6mm2 | 个 | 6
15 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:详见图纸 | 台 | 18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯(含光源） 2.规格:600*600mm 3.安装形式:详见图纸 | 套 | 21
17 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 2
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、灯头盒暗装 | 个 | 77
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒、插座盒暗装 | 个 | 35
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
给排水工程
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 53.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 8.43
23 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 28.85
24 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 13.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 2.43
26 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 11.75
27 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 5.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装，管道保温层，具体详见图纸。 | m | 4.22
29 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装，管道保温层，具体详见图纸。 | m | 2.35
30 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 31.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 3.54
32 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 56.17
33 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作安装 | Kg | 55.59
34 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 55.59
35 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
36 | 031004003001 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆 （含冷热水龙头及给排水附件安装，业主选样） | 组 | 5
37 | 031004006001 | 大便器 | 连体水箱大便器（含冲水配件安装，业主选样） | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 031004006002 | 大便器 | 瓷蹲式脚踏闸阀坐便器（含冲水配件安装，业主选样） | 组 | 20
39 | 031004007001 | 小便器 | 感应壁挂式小便器（含冲水配件及感应器安装，业主选样） | 组 | 9
40 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 拖把池（含水龙头及给排水附件安装，业主选样） | 组 | 1
41 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 6
42 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 清扫口 De110 | 个 | 6
43 | 03B001 | 卫生间管道补贴 | 1.卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
44 | 03B002 | 开孔及封堵 | 1.开孔及封堵 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【通用安装工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【通用安装工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
2 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
3 | 3411120015 | 水 |  | m3
4 | 0307330031@1 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个
5 | 0307330051 | 混合冷热水龙头 |  | 个
6 | 1725330055@3 | PP-R塑料给水管 | DN25 | m
7 | 1725330055@4 | PP-R塑料给水管 | DN32 | m
8 | 1725330055@6 | PP-R塑料给水管 | DN50 | m
9 | 1725330055@7 | PP-R塑料给水管 | DN65 | m
10 | 1725330055@8 | PP-R塑料给水管 | DN15 | m
11 | 1725330055@9 | PP-R塑料给水管 | DN20 | m
12 | 1725330123@1 | UPVC塑料排水管 | De50 | m
13 | 1725330123@2 | UPVC塑料排水管 | De75 | m
14 | 1725330123@3 | UPVC塑料排水管 | De110 | m
15 | 2109120021@1 | 陶瓷洗脸盆 |  | 个
16 | 2113330001 | 成品拖布池 |  | 套
17 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
18 | 2115120013 | 连体坐便器 |  | 个
19 | 2117120001 | 挂式小便器 |  | 个
20 | 2500330001@1 | LED平板灯 | 600*600mm | 套
21 | 2605120033@1 | 单联单控开关 |  | 只
22 | 2605120033@2 | 双联单控开关 |  | 只
23 | 2641120027@1 | 单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
24 | 2641120027@2 | 防水单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
25 | 2801120885@1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-6 | m
26 | 2801120885@2 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-4 | m
27 | 2801120885@3 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-2.5 | m
28 | 2803330009@1 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 |  | m
29 | 2906330001@1 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
30 | 3017330003 | 埋入式感应控制器 |  | 个
31 | B50111231@1 | 换气扇 |  | 台
32 | B55111225@1 | 成套照明配电箱 BAL（含元器件安装） |  | 台
33 | B55111225@2 | 开水器插座箱（含元器件） |  | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表【通用安装工程】
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：B楼卫生间-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 柴油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【C楼卫生间】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程名称：C楼卫生间 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程名称：C楼卫生间 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.79
2 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.12
3 | 010503004004 | 圈梁 | 导墙 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.13
4 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：HPB300，型号规格综合 2、连接方式:综合考虑 3、钢筋连接接头:不区分绑扎、焊接及机械连接，电渣压力焊与机械连接的接头费用综合考虑在包干费中 4、具体详见图纸 | t | 0.058
5 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：HRB400，型号规格综合 2、连接方式:综合考虑 3、钢筋连接接头:不区分绑扎、焊接及机械连接，电渣压力焊与机械连接的接头费用综合考虑在包干费中 4、具体详见图纸 | t | 0.315
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
6 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B05 2.墙体类型:150mm以内 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 2.8
楼地面装饰工程
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600*600*10厚防滑地砖面层。缝隙,专业打美缝胶处理(选样) 2、20厚WP20干硬性预拌砂浆表面撒水泥粉 3、15厚WP20预拌砂浆找平兼向地漏找坡0.5%(最薄15厚) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) | m2 | 106.12
8 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层(两道共3厚） | m2 | 128.38
9 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、花岗岩门槛石（选样） 2、20厚WP20干硬性预拌砂浆表面撒水泥粉 3、15厚WP20预拌砂浆找平兼向地漏找坡0.5%(最薄15厚) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) | m2 | 2.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 01B012 | 蹲坑抬高 | 1、陶粒垫高150高 2、80高C20混凝土找平 | m2 | 27.46
天棚工程
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6白色铝扣板（选样） 2、含配套龙骨及相关吊件 | m2 | 100.5
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
12 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*5厚面砖(黏贴前浸水2小时)，缝隙,专业打美缝胶处理(选样) 2、5厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、9厚WP20预拌砂浆分层压实抹平 | m2 | 262.75
13 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层(两道共3厚),防水层做到1.8米 | m2 | 175.2
14 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断（选样），做可开门，含门锁、门合页、门把手等所有五金配件 | m2 | 194.97
15 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚镜面玻璃，含金属边框 2、含配套龙骨+阻燃板基层 | m2 | 4.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 01B013 | 洗手台 | 1、600mm宽，300mm高，采用花岗岩做台面、侧面，50mm高花岗岩挡水条，5*5倒角磨边，含4#热镀锌角钢龙骨+18mm厚阻燃板基层，具体详见图纸 | m | 4.2
门窗工程
17 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木饰面门带套（选样） 1、门代号及洞口尺寸:1100*2400mm 2、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 3、具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
18 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品木饰面门带套（选样） 1、门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 3、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
19 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.98
其他工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 01B014 | 座便器无障碍扶手栏杆 | 1、坐便无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 2
21 | 01B015 | 无障碍一字扶手 | 1、靠墙一字型扶手（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 2
22 | 01B016 | 小便器无障碍扶手栏杆 | 1、小便器无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 1
23 | 01B017 | 台盆无障碍扶手栏杆 | 1、台盆无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 1
拆除工程
24 | 01B018 | 拆除工程 | 1、原卫生间墙体拆除、地面、天棚、墙面（隔断）、门窗、卫具、灯具、管线、设备等全部拆除，具体根据现场勘察及甲方要求，拆除时注意保护原建筑，如有破损需恢复原状 | 项 | 1
25 | 01B019 | 垃圾清运及消纳 | 1、垃圾清运、垃圾装袋及相关消纳费用，运距及运输方式由施工单位自行考虑，综合报价 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008003 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 2.1
2 | 011702008004 | 圈梁 | 导墙 复合木模 | m2 | 2.3
3 | 011702003002 | 构造柱 | 构造柱复合模板 | m2 | 17.45
4 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架，不区分高度综合考虑报价 | 项 | 1
5 | 01B020 | 其他费用 | 1.各投标单位需根据施工现场实际情况结合自身的施工水平充分考虑在施工期间会出现的其他措施项目，费用包干，中标后不得调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【房屋建筑与装饰】_1
表1-5 主要工日价格表
工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【房屋建筑与装饰】_1
表1-6 主要材料价格表
工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25 | t
2 | 0109120025 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ10 | t
3 | 0129120055@1 | 不锈钢镜面板(8K板) | 1.2mm | m2
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
5 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
6 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
7 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
8 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
9 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
10 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
11 | 0503120167 | 硬木板枋材(进口) |  | m3
12 | 0505120097 | 胶合板 | δ3 | m2
13 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
14 | 0509120015@1 | 阻燃板 | δ18 | m2
15 | 0603120001@1 | 镜面玻璃 | 6mm | m2
16 | 0701120035@1 | 瓷砖（选样） | 300*600*5 | m2
17 | 0705120011@1 | 防滑地砖 | 600*600*10 | m2
18 | 0800120021@1 | 花岗岩 | 选样 | m2
19 | 0905120041 | 铝合金方板(配套) |  | m2
20 | 1101120027@1 | 成品木饰面门带套（选样） | 1100*2400mm | 樘
21 | 1101120027@2 | 成品木饰面门带套（选样） | 1000*2400mm | 樘
22 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
23 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
24 | 3411120015 | 水 |  | m3
25 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
26 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
27 | BTJ110779 | 成品卫生间隔断 |  | m2
28 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
29 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3

## 表1-7 主要机械台班价格表【房屋建筑与装饰】_1
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：C楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套照明配电箱 CAL（含元器件安装） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:嵌墙暗装，具体详见图纸 4.接地跨接 | 台 | 1
2 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:开水器插座箱（含元器件） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:详见图纸 4.接地跨接 | 台 | 1
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装，底边距地1.3-1.4m | 个 | 3
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装，底边距地1.3-1.4m | 个 | 3
5 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:紧急按钮开关 2.规格:250V,10A | 个 | 2
6 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:详见图纸 | 个 | 21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防水单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:详见图纸 | 个 | 5
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10（暂估量） | m | 30
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装 WDZA-YJY-5*10 | 个 | 2
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑敷设 4.接地要求:接地跨接 5.含沟槽恢复 | m | 295.72
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 | m | 727.06
12 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-4 | m | 154.89
13 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-6 | m | 33.45
14 | 030404031004 | 小电器 | 焊铜接线端子 导线截面6mm2 | 个 | 6
15 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:详见图纸 | 台 | 17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯(含光源） 2.规格:600*600mm 3.安装形式:详见图纸 | 套 | 22
17 | 030904005002 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 2
18 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、灯头盒暗装 | 个 | 77
19 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒、插座盒暗装 | 个 | 34
20 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
给排水工程
21 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 48.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 12.73
23 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 69.24
24 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 9.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 6.62
26 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 6.07
27 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 6.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装，管道保温层，具体详见图纸。 | m | 2.15
29 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装，管道保温层，具体详见图纸。 | m | 1.4
30 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 25.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 1.2
32 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 57.81
33 | 031002001002 | 管道支架 | 管道支架制作安装 | Kg | 61.92
34 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 61.92
35 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
36 | 031004003002 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆 （含冷热水龙头及给排水附件安装，业主选样） | 组 | 5
37 | 031004006003 | 大便器 | 连体水箱大便器（含冲水配件安装，业主选样） | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 031004006004 | 大便器 | 瓷蹲式脚踏闸阀坐便器（含冲水配件安装，业主选样） | 组 | 18
39 | 031004007002 | 小便器 | 感应壁挂式小便器（含冲水配件及感应器安装，业主选样） | 组 | 7
40 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 拖把池（含水龙头及给排水附件安装，业主选样） | 组 | 1
41 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 5
42 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 清扫口 De110 | 个 | 4
43 | 03B003 | 卫生间管道补贴 | 1.卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
44 | 03B004 | 开孔及封堵 | 1.开孔及封堵 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【通用安装工程】_1
表1-5 主要工日价格表
工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【通用安装工程】_1
表1-6 主要材料价格表
工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
2 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
3 | 3411120015 | 水 |  | m3
4 | 0307330031@1 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个
5 | 0307330051 | 混合冷热水龙头 |  | 个
6 | 1725330055@3 | PP-R塑料给水管 | DN25 | m
7 | 1725330055@4 | PP-R塑料给水管 | DN32 | m
8 | 1725330055@6 | PP-R塑料给水管 | DN50 | m
9 | 1725330055@7 | PP-R塑料给水管 | DN65 | m
10 | 1725330055@8 | PP-R塑料给水管 | DN15 | m
11 | 1725330055@9 | PP-R塑料给水管 | DN20 | m
12 | 1725330123@1 | UPVC塑料排水管 | De50 | m
13 | 1725330123@2 | UPVC塑料排水管 | De75 | m
14 | 1725330123@3 | UPVC塑料排水管 | De110 | m
15 | 2109120021@1 | 陶瓷洗脸盆 |  | 个
16 | 2113330001 | 成品拖布池 |  | 套
17 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
18 | 2115120013 | 连体坐便器 |  | 个
19 | 2117120001 | 挂式小便器 |  | 个
20 | 2500330001@1 | LED平板灯 | 600*600mm | 套
21 | 2605120033@1 | 单联单控开关 |  | 只
22 | 2605120033@2 | 双联单控开关 |  | 只
23 | 2641120027@1 | 单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
24 | 2641120027@2 | 防水单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
25 | 2801120885@1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-6 | m
26 | 2801120885@2 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-4 | m
27 | 2801120885@3 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-2.5 | m
28 | 2803330009@1 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 |  | m
29 | 2906330001@1 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
30 | 3017330003 | 埋入式感应控制器 |  | 个
31 | B50111231@1 | 换气扇 |  | 台
32 | B55111225@1 | 成套照明配电箱 CAL（含元器件安装） |  | 台
33 | B55111225@2 | 开水器插座箱（含元器件） |  | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表【通用安装工程】_1
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：C楼卫生间-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 柴油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【D楼卫生间】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程名称：D楼卫生间 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程名称：D楼卫生间 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.05
2 | 010503004005 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.12
3 | 010503004006 | 圈梁 | 导墙 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.15
4 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：HPB300，型号规格综合 2、连接方式:综合考虑 3、钢筋连接接头:不区分绑扎、焊接及机械连接，电渣压力焊与机械连接的接头费用综合考虑在包干费中 4、具体详见图纸 | t | 0.071
5 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：HRB400，型号规格综合 2、连接方式:综合考虑 3、钢筋连接接头:不区分绑扎、焊接及机械连接，电渣压力焊与机械连接的接头费用综合考虑在包干费中 4、具体详见图纸 | t | 0.377
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
6 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B05 2.墙体类型:150mm以内 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 2.68
7 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B05 2.墙体类型:240mm以内 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 0.19
楼地面装饰工程
8 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、600*600*10厚防滑地砖面层。缝隙,专业打美缝胶处理(选样) 2、20厚WP20干硬性预拌砂浆表面撒水泥粉 3、15厚WP20预拌砂浆找平兼向地漏找坡0.5%(最薄15厚) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) | m2 | 110.3
9 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层(两道共3厚） | m2 | 128.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、花岗岩门槛石（选样） 2、20厚WP20干硬性预拌砂浆表面撒水泥粉 3、15厚WP20预拌砂浆找平兼向地漏找坡0.5%(最薄15厚) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) | m2 | 1.65
11 | 01B021 | 蹲坑抬高 | 1、陶粒垫高150高 2、80高C20混凝土找平 | m2 | 24
天棚工程
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6白色铝扣板（选样） 2、含配套龙骨及相关吊件 | m2 | 102.85
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、300*600*5厚面砖(黏贴前浸水2小时)，缝隙,专业打美缝胶处理(选样) 2、5厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、9厚WP20预拌砂浆分层压实抹平 | m2 | 256.55
14 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层(两道共3厚),防水层做到1.8米 | m2 | 169.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011210005003 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断（选样），做可开门，含门锁、门合页、门把手等所有五金配件 | m2 | 218.4
16 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚镜面玻璃，含金属边框 2、含配套龙骨+阻燃板基层 | m2 | 9.08
17 | 01B022 | 洗手台 | 1、600mm宽，300mm高，采用花岗岩做台面、侧面，50mm高花岗岩挡水条，5*5倒角磨边，含4#热镀锌角钢龙骨+18mm厚阻燃板基层，具体详见图纸 | m | 7.6
门窗工程
18 | 010801002004 | 木质门带套 | 成品木饰面门带套（选样） 1、门代号及洞口尺寸:1100*2400mm 2、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 3、具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010801002005 | 木质门带套 | 成品木饰面门带套（选样） 1、门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 3、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
20 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1、1.2厚拉丝不锈钢门套线(18厚阻燃板基层) 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 3.17
其他工程
21 | 01B023 | 座便器无障碍扶手栏杆 | 1、坐便无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 2
22 | 01B024 | 无障碍一字扶手 | 1、靠墙一字型扶手（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 2
23 | 01B025 | 小便器无障碍扶手栏杆 | 1、小便器无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 1
24 | 01B026 | 台盆无障碍扶手栏杆 | 1、台盆无障碍扶手栏杆（选样） 2、参照无障碍设计图集号12J926做法 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
25 | 01B027 | 拆除工程 | 1、原卫生间墙体拆除、地面、天棚、墙面（隔断）、门窗、卫具、灯具、管线、设备等全部拆除，具体根据现场勘察及甲方要求，拆除时注意保护原建筑，如有破损需恢复原状 | 项 | 1
26 | 01B028 | 垃圾清运及消纳 | 1、垃圾清运、垃圾装袋及相关消纳费用，运距及运输方式由施工单位自行考虑，综合报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008005 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.91
2 | 011702008006 | 圈梁 | 导墙 复合木模 | m2 | 2.25
3 | 011702003003 | 构造柱 | 构造柱复合模板 | m2 | 21.45
4 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架，不区分高度综合考虑报价 | 项 | 1
5 | 01B029 | 其他费用 | 1.各投标单位需根据施工现场实际情况结合自身的施工水平充分考虑在施工期间会出现的其他措施项目，费用包干，中标后不得调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【房屋建筑与装饰】_2
表1-5 主要工日价格表
工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【房屋建筑与装饰】_2
表1-6 主要材料价格表
工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25 | t
2 | 0109120025 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ10 | t
3 | 0129120055@1 | 不锈钢镜面板(8K板) | 1.2mm | m2
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
5 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
6 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
7 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
8 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
9 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
10 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
11 | 0503120167 | 硬木板枋材(进口) |  | m3
12 | 0505120097 | 胶合板 | δ3 | m2
13 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
14 | 0509120015@1 | 阻燃板 | δ18 | m2
15 | 0603120001@1 | 镜面玻璃 | 6mm | m2
16 | 0701120035@1 | 瓷砖（选样） | 300*600*5 | m2
17 | 0705120011@1 | 防滑地砖 | 600*600*10 | m2
18 | 0800120021@1 | 花岗岩 | 选样 | m2
19 | 0905120041 | 铝合金方板(配套) |  | m2
20 | 1101120027@1 | 成品木饰面门带套（选样） | 1100*2400mm | 樘
21 | 1101120027@2 | 成品木饰面门带套（选样） | 1000*2400mm | 樘
22 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
23 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
24 | 3411120015 | 水 |  | m3
25 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
26 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
27 | BTJ110779 | 成品卫生间隔断 |  | m2
28 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
29 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3

## 表1-7 主要机械台班价格表【房屋建筑与装饰】_2
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：D楼卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套照明配电箱 DAL（含元器件安装） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:嵌墙暗装，具体详见图纸 4.接地跨接 | 台 | 1
2 | 030404018003 | 插座箱 | 1.名称:开水器插座箱（含元器件） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:详见图纸 4.接地跨接 | 台 | 1
3 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装，底边距地1.3-1.4m | 个 | 2
4 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装，底边距地1.3-1.4m | 个 | 3
5 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:嵌墙暗装，底边距地1.3-1.4m | 个 | 2
6 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称:紧急按钮开关 2.规格:250V,10A | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:详见图纸 | 个 | 19
8 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:防水单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:详见图纸 | 个 | 8
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10（暂估量） | m | 30
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装 WDZA-YJY-5*10 | 个 | 2
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑敷设 4.接地要求:接地跨接 5.含沟槽恢复 | m | 354.61
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 | m | 352.78
13 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-4 | m | 658.92
14 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-6 | m | 74.46
15 | 030404031006 | 小电器 | 焊铜接线端子 导线截面6mm2 | 个 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:详见图纸 | 台 | 17
17 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯(含光源） 2.规格:600*600mm 3.安装形式:详见图纸 | 套 | 26
18 | 030904005003 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 2
19 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、灯头盒暗装 | 个 | 85
20 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒、插座盒暗装 | 个 | 36
21 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
给排水工程
22 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 36.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 8.94
24 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 77.87
25 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 18.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031001006029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 5.09
27 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 4.85
28 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装 | m | 3.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 031001006032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装，管道保温层，具体详见图纸。 | m | 3.13
30 | 031001006033 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件制作安装，管道保温层，具体详见图纸。 | m | 2.52
31 | 031001006034 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 27.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 031001006035 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 8.51
33 | 031001006036 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De90 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 5.44
34 | 031001006037 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110 4.连接形式:粘结 5.含管件、阻火圈制作安装，详见设计图纸 | m | 45.55
35 | 031002001003 | 管道支架 | 管道支架制作安装 | Kg | 63.84
36 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 63.84
37 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 031004003003 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆 （含冷热水龙头及给排水附件安装，业主选样） | 组 | 8
39 | 031004006005 | 大便器 | 连体水箱大便器（含冲水配件安装，业主选样） | 组 | 2
40 | 031004006006 | 大便器 | 瓷蹲式脚踏闸阀坐便器（含冲水配件安装，业主选样） | 组 | 16
41 | 031004007003 | 小便器 | 感应壁挂式小便器（含冲水配件及感应器安装，业主选样） | 组 | 8
42 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 拖把池（含水龙头及给排水附件安装，业主选样） | 组 | 1
43 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 6
44 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 清扫口 De110 | 个 | 4
45 | 03B005 | 卫生间管道补贴 | 1.卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
46 | 03B006 | 开孔及封堵 | 1.开孔及封堵 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学教学楼卫生间维修改造项目
单位工程及专业工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【通用安装工程】_2
表1-5 主要工日价格表
工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【通用安装工程】_2
表1-6 主要材料价格表
工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
2 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
3 | 3411120015 | 水 |  | m3
4 | 0307330031@1 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个
5 | 0307330051 | 混合冷热水龙头 |  | 个
6 | 1725330055@3 | PP-R塑料给水管 | DN25 | m
7 | 1725330055@4 | PP-R塑料给水管 | DN32 | m
8 | 1725330055@6 | PP-R塑料给水管 | DN50 | m
9 | 1725330055@7 | PP-R塑料给水管 | DN65 | m
10 | 1725330055@8 | PP-R塑料给水管 | DN15 | m
11 | 1725330055@9 | PP-R塑料给水管 | DN20 | m
12 | 1725330123@1 | UPVC塑料排水管 | De50 | m
13 | 1725330123@2 | UPVC塑料排水管 | De75 | m
14 | 1725330123@3 | UPVC塑料排水管 | De110 | m
15 | 2109120021@1 | 陶瓷洗脸盆 |  | 个
16 | 2113330001 | 成品拖布池 |  | 套
17 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
18 | 2115120013 | 连体坐便器 |  | 个
19 | 2117120001 | 挂式小便器 |  | 个
20 | 2500330001@1 | LED平板灯 | 600*600mm | 套
21 | 2605120033@1 | 单联单控开关 |  | 只
22 | 2605120033@2 | 双联单控开关 |  | 只
23 | 2605120033@3 | 三联单控开关 |  | 只
24 | 2641120027@1 | 单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
25 | 2641120027@2 | 防水单相两孔+三孔安全型插座（带保护门） |  | 套
26 | 2801120885@1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-6 | m
27 | 2801120885@2 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-4 | m
28 | 2801120885@3 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZA-BYJ-2.5 | m
29 | 2803330009@1 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 |  | m
30 | 2906330001@1 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
31 | 3017330003 | 埋入式感应控制器 |  | 个
32 | B50111231@1 | 换气扇 |  | 台
33 | B55111225@1 | 成套照明配电箱 DAL（含元器件安装） |  | 台
34 | B55111225@2 | 开水器插座箱（含元器件） |  | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表【通用安装工程】_2
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：D楼卫生间-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 柴油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h