2025年实验室仪器设备采购项目

招 标 文 件

项目名称：2025年实验室仪器设备采购项目

项目编号：ZTCT-Z20250047

采 购 人：衢州市衢江区疾病预防控制中心(衢州市衢江区卫生监督所)

代理机构：浙江省成套工程有限公司

2025年7月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知前附表及投标须知	5

一、 投标须知前附表	5

二、 投标须知	7

三、 招标文件说明	9

四、 投标文件的编制	9

五、 投标文件的签署及规定	11

六、 投标文件的递交	11

七、 投标无效的情形	12

八、 串通投标的情形	12

九、 废标的情形	12

十、 开标和评标	12

十一、 定标	14

十二、 质疑与投诉	15

十三、 法律责任	15

十四、 代理服务费	16

十五、 其他	16

第三章  采购内容及要求	17

第四章  合同主要条款	17

第五章  应提交的有关格式范例	31

第六章  评标办法及开标程序	41

第七章  政府采购政策附件	43

第一章  招标公告

项目概况

2025年实验室仪器设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网上获取采购文件，并于 2025年8月8日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZTCT-Z20250047

项目名称：2025年实验室仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：50.8万元

最高限价：50.8万元

采购需求：/

标项名称: 2025年实验室仪器设备采购项目

数量:1

预算金额：50.8万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购内容及要求。

备注：无

注：详细采购需求见招标文件第三部分

合同履行期限：正式签订合同之日起60日内到货并安装调试完成

本项目（否）接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取采购文件

时间：/至2025年8月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件，联合体由主办单位获取招标文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年8月8日9点30分（北京时间）。

2、投标地点（网址）：衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）的2号开标厅、“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）

3、开标时间：2025年8月8日9点30分（北京时间）。

4、开标地点（网址）：衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）的2号开标厅，“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2023）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标响应（电子投标）说明

4.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763客服电话。

4.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

4.3投标供应商应当在投标文件递交截止时间前，将系统上生成的“电子加密投标文件（即后缀格式为.jmbs的加密标书，下同）”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件递交截止时间以后上传递交的电子加密投标文件将被“政府采购云平台”拒收，投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：衢州市衢江区疾病预防控制中心(衢州市衢江区卫生监督所)

联 系 人：杨佳奇，联系电话：0570-3670113

质疑联系人：杜力群，质疑联系方式：17858575006

采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司

项目联系人：张先生，联系电话：18857049901

质疑受理人：吴先生，联系电话：0570-8757587

同级政府采购监督管理部门名称：衢江区财政局政府采购监管科

联系人：杨女士

监督投诉电话：0570-8762709

2025年7月17日

- 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心(衢州市衢江区卫生监督所) |
| 2 | 项目名称 | 2025年实验室仪器设备采购项目 |
| 3 | 最高限价 | 50.8万元 |
| 4 | 交 货 期 | 正式签订合同之日起60日内到货并安装调试完成。 |
| 5 | 现场踏勘 （如有） | 采购人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 8 | 投标文件的 编制及形式 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件,包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）投标文件编制参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） |
| 9 | 投标文件的 上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前将“备份投标文件”（一份）采用邮箱发送至项目负责人邮箱（407656905@qq.com），逾期发送至邮箱的“备份投标文件”将不予接收；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 投标文件递交 截止时间 | 2025年8月8日9点30分（北京时间） |
| 12 | 开标地点 | 衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）的2号开标厅，“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/） |
| 13 | 开标时间 | 2025年8月8日9点30分（北京时间） |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金交纳 | 中标通知书发出后三十天内，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具的履约保函等方式向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金。质保期后无息退回履约保证金。 备注：本项目不缴纳履约保证金 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系方式 | 采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司 项目联系人：张先生 联系电话：18857049901 地点：衢州市西区花园中大道91号鑫港大厦7楼709室 |
| 18 | 注意事项 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 19 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） |
| 20 | 支持中小企业发展 | 1.本项目专门面向中小企业采购。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除（本项目不适用），用扣除后的价格参与评审。 4.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 5.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 6.可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 7.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 8.标的名称：2025年实验室仪器设备采购项目，货物类所属行业：工业。 备注：所有产品制造商均为小微企业才可享受政策优惠。 工业行业规模划分：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 21 | 支持绿色发展 | 1.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 2.纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。 3.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。 |
| 22 | 支持创新发展 | 1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 2.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |

二、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江省成套工程有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市衢江区疾病预防控制中心(衢州市衢江区卫生监督所)

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物” 系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须具有身份证明文件。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明

    - ▲技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，总分相同时，价格低者优先，若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

三、招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

四、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。

    - 【资格文件】

（1）具有参与政府采购活动一般资格条件的声明函；

（2）有效的投标人《企业法人营业执照》；

（3）提供投标产品有效的《医疗器械注册证》或备案表，如非医疗器械产品则无需提供；

（4）提供供应商有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，如非第二类、第三类医疗器械产品则无需提供，如果是制造商另须提供《医疗器械生产许可证》；

（5）法定代表人授权委托书（授权代表人参加时提供，格式见第五章）；

（6）法定代表人身份证明（法定代表人参加时提供，格式见第五章）；

（7）《中小企业声明函》；（中小企业提供）

（8）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱和戒毒企业提供）

（9）《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；（监狱和戒毒企业提供）

（10）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利单位提供）

（11）《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；（残疾人福利单位提供）

以上资格文件如未按要求提供相应材料，资格审查将不予通过。

    - 【商务技术文件】

（1）自评分表（由投标人自行编制）；

（2）技术偏离表（格式见第五章）；

（3）类似成功案例业绩表（格式见第五章）；

（4）投标人根据评分标准编制其他商务技术资料。

    - 【报价文件】

（1）开标一览表（格式见第五章）；

（2）投标产品报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人认为需要提供的其他报价资料。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 本项目投标报价中必须包含服务期间所有的费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标人所报的报价在本项目合同执行过程中是固定的，不论其他任何原因，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。投标人在投标报价时应充分考虑上述原则。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

五、投标文件的签署及规定

  - 《投标文件》的签章：见《前附表》。

  - 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

六、投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

    - 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

    - “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

    - 在递交投标文件截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止时间后，供应商不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格文件或商务技术文件中包含报价的；

    - 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

    - 仅提交“备份投标文件”的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

    - 投标人商务技术文件得分低于商务技术总分的60%的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

八、串通投标的情形

21.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5不同投标人的投标文件相互混装；

21.6不同投标人的上传的投标文件MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同；

21.7不同投标人的上传的投标文件细节错误一致且无合理解释。

九、废标的情形

22.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

22.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

22.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

十、开标和评标

23.开标形式

23.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

24.开标准备

24.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

24.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

25.开标流程（两阶段）

25.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

25.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

26.投标供应商资格审查

26.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

26.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

26.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

27.评标委员会

27.1采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

27.2在评标期间，若有需要投标人应派代表参加询标。

28.对投标文件的审查和响应性的确定

28.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确，有无计算上的错误等。

29.算术错误将按以下方法更正

29.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.评标

30.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

30.2投标文件的澄清：在评标期间， 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

30.3评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

31.保密

31.1公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

31.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

32.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

32.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

32.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

32.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

32.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

32.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十一、定标

33.中标通知和合同授予

33.1中标通知书：评定结果经公示1个工作日后，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

33.2签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

33.3招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同。

33.4中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

33.5中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确定因中标人在本次招标活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与综合得分排名靠后的中标候选人依次签订合同，也可重新组织招标。

33.6签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

十二、质疑与投诉

34.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.供应商质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

36.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

36.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.4供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见：

http://www.qzggzy.com/zlxz/008003/008003001/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

36.5采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.供应商投诉

37.1质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十三、法律责任

38.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

38.1提供虚假材料谋取中标的；

38.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

38.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

38.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

38.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

38.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

十四、代理服务费

39.招标代理服务费7000元整由中标单位支付，由招标代理在发中标通知书时向中标单位一次性收取。

40.服务费以人民币收取。

十五、其他

41.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。

- 第三章  采购内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗视野显微镜 | 1 | 台 | 4.0 | 4.0 |  |
| 2 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |  |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 5.0 | 5.0 |  |
| 4 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 15.0 | 15.0 |  |
| 5 | 全自动吹扫捕集装置 | 1 | 台 | 21.0 | 21.0 |  |
| 6 | 空气微生物采样器 | 5 | 台 | 5.0 | 5.0 |  |
| 总预算50.8万元 最高限价50.8万元 |  |  |  |  |  |  |

二、详细参数

（一）暗视野显微镜

- 1、正置显微镜，明视场，暗视场观察

- 2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≥55mm

- 3、光源：LED灯照明

- ★4、光强管理功能：能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动进行光亮度调节

- 5、观察镜筒：目镜筒FOV≥20mm

- ★6、物镜：4X/10X/40X/100X平场消色差物镜

- 7、目镜：10X宽视野目镜，视野≥20mm

- 8、物镜转换器：≥5孔物镜转盘

- 9、载物台：行程76（X）×52（Y）mm, 高抗磨损性陶瓷表面同轴、专用右手柄载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，配备双标本夹片器

- 10、聚光镜：原装暗场聚光镜

- 11、接口：国际标准0.55倍C型接口

- 12、配置要求

- 12.1主机1台

- 12.2使用说明书1套

- 12.3电源线1根

- 12.4品牌电脑1套

- 13、商务条款

- 13.1、保修期：整机保修≥1年，质保期内，更换零配件以及工时费全免，并提供保修期内每年免费维护一次。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。

- 13.2、供货期：合同签订后60天内供货，无故延期交货，成交人赔偿由此引起的损失。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时仪器不符合招标文件性能要求的，购买单位有权要求无条件退货，投标商必须赔偿经济损失。

- 13.3、技术培训：原厂工程师为用户提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。仪器安装工作完成后，现场培训不少于一个工作日，确保采购单位能够独立操作。

- 13.4、售后响应：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1小时内提供解决方案，在远程交流不能解决时，24小时内派维修人员到达用户现场维修。

（二）恒温培养箱

- 1、温度范围：5°C~50°C

- 2、温度均匀度：±2°C

- 3、温度波动度：±1°C

- 4、箱内循环方式：微风搅拌方式

- 5、温度显示精度：0.1°C

- 6、温度控制精度：±0.1°C

- 7、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 8、温度控制器：LED数码管显示，P.I.D.温度控制器

- 9、内部尺寸W×D×H（cm）：48×49×107

- ★10、内部容积（L）：≥251

- 11、外部尺寸W×D×H（cm）：62×69×159.5

- 12、功率（W）：810

- 13、配置要求

- 13.1主机1台

- 13.2使用说明书1套

- 13.3电源线1根

- 13.4搁板：3块

- 14、商务条款

- 14.1、保修期：整机保修≥1年，质保期内，更换零配件以及工时费全免，并提供保修期内每年免费维护一次。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。

- 14.2、供货期：合同签订后60天内供货，无故延期交货，成交人赔偿由此引起的损失。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时仪器不符合招标文件性能要求的，购买单位有权要求无条件退货，投标商必须赔偿经济损失。

- 14.3、技术培训：原厂工程师为用户提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。仪器安装工作完成后，现场培训不少于一个工作日，确保采购单位能够独立操作。

- 14.4、售后响应：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1小时内提供解决方案，在远程交流不能解决时，24小时内派维修人员到达用户现场维修。

（三）二氧化碳培养箱

1、工作环境温度5-35°C

2、工作相对湿度≤80%

3、工作电压：220V±10%，50Hz±1Hz

4、外箱尺寸(W×D×H)：620mm×772mm×907mm

5、内箱尺寸(W×D×H)：490mm×525mm×666mm

★6、内部容积：≥168L

7、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

8、二氧化碳浓度控制精度：±0.15%

9、加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH ±5%

10、CO2控制器：TC传感器

11、空气循环：风扇驱动空气循环

12、外部材料：镀锌钢板，内部材料：SUS304钢板，箱门：镀锌钢板，内门：钢化玻璃，内胆采用精密冲压加工，表面细致处理

13、隔热层：环戊烷硬质聚氨酯发泡，隔热材表面做防颗粒脱落处理

14、标配4枚不锈钢隔板坚固耐用，客户根据需求随意调整高度，无需使用工具即可拆卸，材质为SUS304钢板，最大载重7kg/盘，最多可加8层

15、采用直接加热式+气套式系统，加热速度快，温度、湿度恢复迅速

16、采用PID控制技术的主温度控制系统，高精度Pt1000温度传感器，精确控制箱内温度。环境温度检测系统，根据环境温度变化自动调节加热功率

★17、六面加热方式，高性能加热系统，为整个培养箱提供了高度均匀的温度分布，使整个培养箱的温度更为均一。温度均一性：37±0.25°C；温度控制精度：37±0.1°C；温度范围：(室温+5)-50°C±0.2°C

18、带有超温保护系统，当主温度控制系统生效时超温保护系统启动，自动切断培养箱加热系统，并具有声光报警

19、标配USB接口，数据实时存储，温度曲线实时显示

20、进气口标配(HEPA)过滤器：针对细菌颗粒等，过滤效率高达99.995%，有效过滤CO2气体中的细菌和灰尘颗粒

21、循环风道设计，风扇位于风道内侧，空间利用率高，同时保证箱体内温度、二氧化碳浓度、湿度的高度均一性

22、手动调节内胆密封性，降低污染风险

23、开门时，风扇电机及CO2阀自动停止，防止污染

24、内胆采用不锈钢一体设计，无棚柱条，不易腐蚀、便于清洁，网架平稳

25、触摸屏：≥6.8寸；位于门上方，方便操控，电阻屏设计，可带手套操作。可设置和显示温度，二氧化碳浓度。历史数据及曲线直观展示，有权限管理功能，并带有密码锁，安全可靠

▲26、标配紫外灭菌功能，无臭氧型UV灯可以照射到水盘和整个风道，杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽中的霉菌

27、带有声音和视觉报警，屏幕菜单提示。报警功能：高温报警、低温报警、自动设定温度报警、二氧化碳浓度超过上限报警、二氧化碳浓度超过下限报警、气体浓度报警、气体用完报警、开门时间超限报警

28、人性化设计：标准的右侧开门方式、依据需求可选左右开门方向，可堆叠存放

29、配置要求

29.1主机1台

29.2使用说明书1套

29.3不锈钢板4块

29.4二氧化碳钢瓶1个

29.5减压阀1个

30、商务条款

30.1、保修期：整机保修≥1年，质保期内，更换零配件以及工时费全免，并提供保修期内每年免费维护一次。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。

30.2、供货期：合同签订后60天内供货，无故延期交货，成交人赔偿由此引起的损失。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时仪器不符合招标文件性能要求的，购买单位有权要求无条件退货，投标商必须赔偿经济损失。

30.3、技术培训：原厂工程师为用户提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。仪器安装工作完成后，现场培训不少于一个工作日，确保采购单位能够独立操作。

30.4、售后响应：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1小时内提供解决方案，在远程交流不能解决时，24小时内派维修人员到达用户现场维修。

（四）气相色谱仪

1柱箱

1.1温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定。

1.2温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化。

1.3温度范围：室温上8℃-425℃

2分流/无分流进样口

2.1电子参数设定压力、流速和分流比。

2.2数字式电子气路控制保证气体流量精度。

3.液体自动进样器

★3.1采用圆盘式设计的样品盘且位数不少于15位，样品瓶为2ml。

3.2 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针。

3.3 可升级配置样品加温/降温/涡旋/条形码等样品预处理功能。

3.4 交叉污染：小于十万分之一。

3.5具有内标加入功能，在吸取样品后继续吸取内标物，具有用户自定义的三明治进样模式，具体体积由软件控制

4 氢火焰检测器

4.1最低检测限（对十三烷）：<3pg C/s。

▲4.2线性动态范围：>107。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。

4.3灭火自动检测和自动再点火。

4.4更换毛细管柱简单便捷，无需借助工具定位

5化学工作站

5.1软件部分：可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。

★5.2保留时间锁定软件: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认。

5.3 具有保留时间锁定库。

5.4 数据通讯：LAN网卡, 实现真正的远程诊断

★5.5与本单位现有顶空进样器可以配合控制使用

6、配置

6.1 气相色谱主机1套；分流/不分流进样口1个；FID检测器1套；液体进样器1套

6.2气相色谱仪安装工具包1包；

6.3 配套消耗品:毛细管柱1根，隔垫50个，衬管1个，石墨垫圈10个，通用柱螺帽2个，O形圈10个，10ul进样针1支，不锈钢进样口密封垫3个

6.4气相色谱控制软件各1套；

6.5品牌台式电脑、打印机1套；

7商务条款

7.1、保修期：整机保修≥1年，质保期内，更换零配件以及工时费全免，并提供保修期内每年免费维护一次。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。

7.2、供货期：合同签订后60天内供货，无故延期交货，成交人赔偿由此引起的损失。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时仪器不符合招标文件性能要求的，购买单位有权要求无条件退货，投标商必须赔偿经济损失。

7.3、技术培训：原厂工程师为用户提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。仪器安装工作完成后，现场培训不少于一个工作日，确保采购单位能够独立操作，完成一般的检测工作，提供性能验证及培训试剂。并免费提供1名厂家培训名额。

7.4、售后响应：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后1小时内提供解决方案，在远程交流不能解决时，24小时内派维修人员到达用户现场维修。

（五）全自动吹扫捕集装置

1.主要用途

用于水样样品中挥发性有机物（VOCs）的检测，对液体样品中的挥发性有机物进行富集制备。可与任意品牌GC以及GC-MS分析设备配套连接。满足《GB/T 5750-2023.8 生活饮用水标准检验方法有机物指标》检测标准要求。

2.技术指标

2.1浓缩仪主机

★2.1.1整体系统分体式设计，浓缩仪和自动进样器独立，有各自的流路系统，无共用部件，无交叉流路避免交叉污染，便于日常维护。（提供仪器浓缩仪和自动进样器独立设计的真机实物照片并加盖制造商公章）。

★2.1.2采用进口高温切换阀，进样阀加热温度：室温-350度。（提供进口阀在仪器上的实物图片），避免高沸点物质残留以及污染。

★2.1.3要求常温捕集，避免低温捕集带入甲醇和水；要求常温除水，避免低温除水导致待测目标物损失，除水率≥96%。（提供第三方检测机构出具的仪器为常温捕集及常温除水设计同时除水率≥96%的检测报告）

★2.1.4捕集阱加热方式为直接电阻加热，无外部缠绕包裹，控温精准，升降温快。室温捕集下灵敏度和重复性满足HJ605-2011、HJ1020-2019 生活饮用水GB-T5750.8-2023等国家标准要求（提供第三方检测机构出具的仪器捕集阱直接电阻加热方式的检测报告）

2.1.5吹扫管底座可进行控温，温度范围为室温-200℃，避免冷点。

▲2.1.6配置吹扫管光辐射加热模块，适用于丙烯腈、丙烯醛等较强极性VOC的检测。控温精准，样品受热均匀。（提供仪器吹扫管加热功能为光辐射加热功能的真机实物照片并加盖制造商公章）。

2.1.7配置光学泡沫传感器和在线滤芯，可防止样品泡沫造成系统污染，检测到泡沫时可选停止序列或继续运行下一样品。

2.1.8流量控制：标配气体质量流量控制器，可自动精准控制气体流速，流速范围5mL/min-500mL/min可调。

2.1.9全部可更换的PEEK®和SilcoNert®硅烷化惰性管路，保证管路具有最大的化学惰性。

2.1.10压力监控功能：能够实时显示并记录每个样品的吹扫和烘烤压力，便于异常检测结果的溯源和分析。

2.2自动进样器

★2.2.1不少于84位样品位，支持液体样品连续测定。（提供位数≥84位真机实物照片、宣传彩页并加盖制造商公章）。

2.2.2机械臂1分钟内完成实验过程中样品瓶的取放过程。（提供样本彩页证明并加盖制造商公章）

2.2.3内标添加功能：不少于4种内标自动添加，每种内标不少于6种体积定量加入。用于内标、替代物、目标物等物质自动添加；可自动配制替代物和目标物的标准曲线，标准曲线可直接配置6个点以上，标曲浓度范围完全符合标准要求的40倍范围。（提供样本彩页证明并加盖制造商公章）

2.2.4内标为直接管路添加，无需清洗过程，1s内可完成；内标消耗量：每 1 µL 进样 1 µL，无标液浪费；内标重复性：≤10%；每种内标添加可选体积包括1μL、2μL、5μL、10μL、20μL和25μL等。

▲2.2.6具备热水清洗和甲醇清洗功能，热水模块温度范围：常温-90℃。并带有自动配置有机清洗液功能，可配置范围：0-100%，使吹扫系统清洗更彻底，方便实验流程，水针清洗时有主动排废功能。

▲2.2.7要求二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷以及三氯氟甲烷前6种VVOC峰形优异，重复性、灵敏度符合标准要求，线性R2≥0.995。（提供样本彩页证明或应用报告并加盖制造商公章）

★2.2.8后期可原机升级为双浓缩系统，支持双路进样。特殊设计：吹扫进样器和吹扫浓缩装置分体设计。（提供真机分体设计图片）

2.3软件

★2.3.1吹扫捕集软件为PC端基于Windows系统的操作软件，支持Win7以上，非简易的嵌入式软件。（提供仪器软件为PC端Windows系统操作软件的软件图片证明）

2.3.2浓缩仪主机与自动进样器集成为一个软件，无需操作两个软件界面，简单操作。

2.3.3软件支持序列动态添加，运行时可随时添加，插入紧急样品或删除样品。

2.3.4具备和气相色谱仪双向通讯功能，软件预设各品牌通讯类型，可进行气相就绪识别和气相方法触发控制自定义。

2.3.5具备烘烤类型方法，序列中可以任意位置添加烘烤方法，可不停序列通过运行多个烘烤方法清洁系统。

2.3.6图形化中文操作软件，人机交互友好，具有权限管理、日志报告、方法报告和序列报告等功能。

3.配置清单

3.1吹扫捕集浓缩仪主机                      1套

3.2不少于84位自动进样器                   1套

3.3不少于4种内标添加模块                  1套

3.4 5mL吹扫管                              1支

3.5 40mL样品瓶、盖、垫（100个/套）         2套

3.6传输线                                  1根

3.7 GC通讯线                               1根

3.8控制软件                                1套

3.9安装调试专用工具包                      1套

3.10铜管                                   10米

3.11PEEK管1/16                             2米

3.12启动连线                               2根

3.13电源线                                 1根

4.商务需求

4.1质保期：投标产品的质量保证期为验收合格交付使用后1年以上；质保期内，保障及时响应，24小时到达现场，48小时以内完成甲方提出的维修要求。若在规定时间内不能完成维修的，必要时采取临时调换等措施，以保证正常工作；

4.2质保期后要求：质保期后，终身免费维修,维修时只收取材料成本费，不得收取其他费用（包括但不限于修理费、人工费、差旅费等除材料成本费外的一切费用）；

4.3投标人须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）；

4.4投标人提供的设备、服务质量，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，造成的损失由投标人承担；

4.5投标人所提供的设备在制造、安装和调试时必须完全满足国家标准以及其他相关标准的要求。并确保现场施工安全，负一切安全责任；

4.6技术培训要求：场地准备完毕后，3日内派至少1名专业技术人员开箱验货，并按照相关协议免费安装、调试和技术验收，对采购人指派人员进行免费培训，帮助实验室建立55种挥发性有机物检测方法,保证操作人员正确掌握设备的操作和日常维护,确保采购单位能够独立操作。

4.7交货时间及地点：签订合同后60天内，交付到采购单位指定地点并安装验收完毕。

（六）空气微生物采样器

★1.流量范围：（3-30）L/min，分辨率0.1L/min,恒流式采样；

★2.流量精度控制：≤设定值的±5%；

3.电池续航：20L采样流量及5KPa阻力下连续运行时间≥8h；

4.抗阻力能力：15L/min流量和10KPa阻力下，流量误差≤±5%；

5.显示内容：采样类别、采样体积、标况体积、采样流量、采样时间，负载压力，异常状态，定位信息，气密性检测等

6.数据储存：≥10000条数据；

7.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃/101.3KPa），累加得到总标准体积；

8.采样模式：具有总尘、呼尘、手动、定容、循环、定时等采样模式;

9.操作模式：电子触摸屏；

10.防爆等级：具有不低于Ex ⅡB T5 防爆等级;

11.系统支持GPS模块;

12.仪器可设置28.3L/min采样流量进行微生物采样;

13.仪器配置：主机、全尘/呼尘捕集器，校准转接头，三脚架，充电器，六级安德森采样头；

14.商务条款

14.1质保：主机质保2年，自验收合格日起，质保期内维修免费；质保期外，终身提供维修和免费升级服务。维修仅收取配件费。配件价格一律以市场价格为基础下浮10%供应;免收人工、交通、食宿等相关费用；

14.2.培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

14.3.服务响应时间：产品出现质量问题，在接到用户通知后，在2小时内对用户的服务要求作出响应，维修人员在48小时内到达最终用户现场实施维修。

- 第四章  合同的通用和专用条款

（最终合同以双方签订为准）

甲方：

乙方：

双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和    项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

- 货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上合同总价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、运维保修、配套装修等一切可预见费用及不可预见费用。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________元（￥       元）人民币。

三、技术资料

1.项目完工后十五日内提供安装好的台账资料，附有安装好的图片以及安装前后地点的对比图。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

本项目不允许转包与分包。

七、质保期

质保期：    年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

九、货款支付

1、设备验收合格后，支付至合同总价的100%。

2、甲方有权根据实际采购需求调整采购量，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.中标供应商须向最终用户提供良好的技术支持。并提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题在1小时之内得到及时响应，设备发生故障通过电话技术支持无法解决的，2小时内派技术人员赴现场处理。8小时内不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证设备的正常运行。以上要求中标供应商无法按时响应的，采购人有权委托具备相应能力的单位对设备进行维修或更换，相关费用从合同价中扣除。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方不承担相应责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

1.双方应通过友好协商解决和本合同有关的一切争议。

2.在履行合同过程中产生争议，双方不能达成协议时，可以向有关部门提请调解。

3.调解不成可以按下列方式解决：

3.1向履约地人民法院提起诉讼。

4.如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

5.本条规定于本合同解除、终止或届满后仍继续有效。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

▲ 此仅为合同书样本，成交投标人需根据实际情况和采购人双方协商签订相应的合同。

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资 格 文 件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

标项：

投 标 人：                    （盖单位公章）

日    期：      年    月     日

二、资格文件

1 具有参与政府采购活动一般资格条件的声明函

衢州市衢江区疾病预防控制中心(衢州市衢江区卫生监督所)

浙江省成套工程有限公司：

我方参与               （项目名称）（项目编号：        ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。

2 （1）法定代表人授权书

衢州市衢江区疾病预防控制中心(衢州市衢江区卫生监督所)：

（投标人全称）法定代表人授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：         ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人（盖章）：

日  期：

附：

授权代表人姓名：             性别：

职务：                       职称：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

移动电话：

邮政编码：

附：授权代表人身份证正反面

（2）法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：         年      月      日

姓    名：                  性    别：

年    龄：                  职    务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日期：      年     月     日

附：法定代表人身份证正反面

三、商务技术文件

1 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期：设备验收合格后 年 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的整机质保费用、单次上门费、配件费等费用明细 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 2 投标人的类似成功案例业绩表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 是否提供合同扫描件 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 3 技术偏离表

| 序号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.与第三章“技术参数”内容逐条对应；

2.“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”；

3.如不填写此表视为完全响应所有技术参数及要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日  期 ：

- 四、报价文件

- 1 开标一览表

项目名称：

招标编号：                                                            单位：元

| 说明： 有关本项目实施所需的设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| 一 | 投标总价（元） | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日  期 ：

- 2 投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                               单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 | 金额： |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 3 投标廉洁承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，防止发生违法违纪行为，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制有关规定，本投标人特作如下承诺：

1.不向采购人、采购代理机构及其他投标人行贿，串通一气搞假投标、陪标、围标、串标。

2.向评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4.不提供虚假材料谋取中标。在资格预审材料中，主动提供近两年信用档案情况，包括有无不良行为记录和公示期限证明。

在本次投标过程中，本投标人将严格遵守各项廉政制度，如出现违反行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关的调查处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

本次投标项目：

日   期：

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由采购人依法组建。

2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

- 二、评标原则

1.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成，满分为100分。

2.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，总分相同时，价格低者优先，若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

3.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的商务技术文件进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4.中标结果经采购人确认并经公示1个工作日无异议，采购代理机构发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购代理机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 四、评分标准：

| 评分内容 | 细则内容 | 分值 | 评分类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能指标及 技术偏离（40分） | 根据投标人提供的商务技术偏离表，带“▲”标注参数为实质性参数，负偏离作无效标处理；带“★”标注参数为重要参数，重要参数负偏离的每一项扣3分；其他参数负偏离每一项扣1分，其他参数不符合或其他参数有15项以上（含）不符合的，作无效标处理。 | 40 | 客观分 |
| 投标产品性能（4分） | 提供产品性能介绍，包含产品使用情况、故障率、性能稳定性等，根据方案内容综合评审（评分范围：4，3，2，1，0）。 | 4 | 主观分 |
| 供货方案（4分） | 提供的针对本项目的供货方案，包括供货期限是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰。根据方案内容综合评审（评分范围：4，3，2，1，0）。 | 4 | 主观分 |
| 供货、安装调试方案（4分） | 包括对设备的供货安排、场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，根据方案内容综合评审（评分范围：4，3，2，1，0）。 | 4 | 主观分 |
| 培训方案（3分） | 提供详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训方案，根据方案内容综合评审（评分范围：3，2，1， 0）。 | 3 | 主观分 |
| 所投设备运行和维修成本（3分） | 提供全保、人工保等各种质保期后的保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，根据方案内容综合评审（评分范围：3，2，1，0）。 | 3 | 主观分 |
| 质保期（2分） | 在招标文件要求的基础上，质保期每延长1年得1分，最高2分。 | 2 | 客观分 |
| 售后服务方案（6分） | （1）售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应迅速，解决方案充分得2分，响应时间一般，解决方案较合理得1分，响应时间长，解决方案一般0.5分，未提供不得分。 | 2 | 主观分 |
|  | （2）售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得2分，储备一般基本能满足售后服务要求得1分，储备情况差不能满足售后服务要求0.5分，未提供不得分。 | 2 | 主观分 |
|  | （3）售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备和售后服务差得0.5分，未提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 业绩（3分） | 2022年1月1日（合同签订时间为准）至今，本次采购所投产品同类设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得1分，满分3分。 提供合同扫描件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 相关政策分（1分） | 1.所投的核心关键设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得0.5分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.3分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.1分，未提供的不得分。 2.所投的核心关键设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得0.5分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.3分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.1分，未提供的不得分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 1 | 客观分 |
| 报价分（30分） | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

- 五、开评标程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2.开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过“政府采购云平台”公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 第七章  政府采购政策附件

1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2  监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3  产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3.本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

- 4  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5  产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。