延边大学附属医院(延边医院)医学影像

AI人工智能辅助诊断系统采购项目

招 标 文 件

项目编号：HC-JLZB-2025-544

采 购 人：延边大学附属医院（延边医院）

代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

二〇二五年六月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	5

第三章 合同条款	19

第四章 采购合同书格式（供参考）	25

第五章 服务需求	27

第六章 投标文件构成、要求及格式	41

第七章 评标办法（综合评分法）	65

- 招标公告

项目概况

延边大学附属医院(延边医院)医学影像AI人工智能辅助诊断系统采购项目的潜在投标人应自行登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）网上注册并下载招标文件，并于2025年7月17日10时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：延边大学附属医院(延边医院)医学影像AI人工智能辅助诊断系统采购项目；

2、项目编号：HC-JLZB-2025-544；

3、政府采购计划编号：采购计划-[2025]-05508号；

4、服务需求：医学影像AI人工智能辅助诊断系统1套(详见技术规格与要求）；

5、预算金额：200万元；

6、交货时间:合同订立后30日内；

7、服务地点：延边大学附属医院（延边医院）指定地点。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购项目。

需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号) 、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所设备和专业技术能力。

3.2财务要求：近三年（2022年至2024年）财务状况良好；须提供经会计师事务所审计的财务审计报告（当投标单位成立日期在2022年至2024年之间的，提供2022至2024年之间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2024年12月31日以后新成立的公司无财务审计报告的，需提供自成立之日起至今的财务报表及财务状况良好承诺书）

3.3投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。

3.4投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。

3.5投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。

3.6投标人须提供投标截止前近半年任意一个月依法缴税和依法缴纳社会保险证明材料；

3.7信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（4）在近三年（2022年1月1日-至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。

3.8与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标；如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。提供企业承诺书。

3.9参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.10本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月25日上午00：00起至2025年7月2日下午23：59止。

2.方式：潜在投标人自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理；

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年7月17日10时00分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室开标二室

3.投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台

（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

4.电子投标文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑自行进行远程解密。

5.CA锁办理网址：请投标人自行办理CA锁，网址链接http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；办理联系方式：95763。

6.收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和安信CA驱动，账号绑定CA后才能进行报价文件制作。

7.未进行网上注册并办理 CA 认证的投标人将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

五、开启

1.时间：2025年7月17日10时00分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室开标二室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

本次招标公告同时在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台、中国政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：延边大学附属医院（延边医院）

地  址：吉林省延吉市局子街1327号

联系人：全益

电  话：0433-2667710

招标代理：华春建设工程项目管理有限责任公司

联系地址：长春市经济技术开发区会展大街金融第五城18栋

联 系 人：付艳

联系电话：17644038811

监管部门：吉林省财政厅政府采购管理

# 第二章 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：延边大学附属医院（延边医院） 地 址：吉林省延吉市局子街1327号 联系人：全益 电 话：0433-2667710 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司 地 址：吉林省长春市经开区会展大街与南湖大路交汇总部基地金融第五城18栋 联系人：付艳 联系方式：17644038811 |
|  | 项目名称 | 延边大学附属医院(延边医院)医学影像AI人工智能辅助诊断系统采购项目 |
|  | 项目编号 | HC-JLZB-2025-544 |
|  | 采购计划编号 | 采购计划-[2025]-05508号 |
|  | 服务地点 | 延边大学附属医院（延边医院）指定地点 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 服务需求 | 医学影像人工智能辅助诊断系统 |
|  | 预算金额 | 200万元； 超过预算金额的文件其报价无效处理 |
|  | 报价要求 | 采购人不接受超过采购预算的报价，投标人的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。 |
|  | 交货时间 | 合同订立后30日内 |
|  | 证明材料 | 无 |
|  | 强制采购产品认证 | 投标人需提供下述节能环保产品强制采购认证证书：无 |
|  | 质量标准 | 合格，且符合现行的国家及相关行业相关法律法规的要求 |
|  | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所设备和专业技术能力。 2.财务要求：财务要求：近三年（2022年至2024年）财务状况良好；须提供经会计师事务所审计的财务审计报告（当投标单位成立日期在2022年至2024年之间的，提供2022至2024年之间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2024年12月31日以后新成立的公司无财务审计报告的，需提供自成立之日起至今的财务报表及财务状况良好承诺书） 3.投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。 4.投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 5.投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 6.投标人须提供投标截止前近半年任意一个月依法缴税和依法缴纳社会保险证明材料； 7.信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（4）在近三年（2022年1月1日-至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。 8.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标；如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。提供企业承诺书。 9.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 10.本项目不接受联合体。 |
|  | 答疑会 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提出问题的截止时间：投标文件截止时间7日前 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构。 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 开标前15日 |
|  | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 10日内 |
|  | 投标人确认收 到招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 21 | 确认收到招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 22 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 23 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 24 | 投标保证金 | 1、投标保证金：20000元。 2、递交形式：投标人自主选择支票、汇票、本票、保函、转账、电汇等形式； 收款单位：华春建设工程项目管理有限责任公司吉林分公司 开 户 行：中国银行长春四道街支行 帐 号：157219201675 3、递交时间：投标人应于递交投标文件截止时间前递交，以到账为准。 采用银行保函形式提交的，投标人应当在提交投标文件截止时间前向采购代理机构递交保函原件。 4、未按招标文件要求提交投标保证金，或提交投标保证金的账户名称与投标人名称不一致，按照无效投标处理。 注：投标人应在电汇或转账凭证上明确用途、项目名称及编号。递交完毕将投标保证金递交凭证或保函发送到3338559110@qq.com邮箱内，联系项目负责人及时查账。 |
| 25 | 近年财务状况的年份要求 | 财务要求：近三年（2021年至2023年）财务状况良好；须提供经会计师事务所审计的财务审计报告（当投标单位成立日期在2021年至2023年之间的，提供2021至2023年之间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2023年12月31日以后新成立的公司无财务审计报告的，需提供自成立之日起至今的财务报表及财务状况良好承诺书） |
| 26 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年-至今 |
| 27 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2022年1月1日-至今） |
| 28 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许递交备选响应方案 |
| 29 | 签字或盖 章要求 | 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| 30 | 投标文件副本份数 | （1）投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 （2）纸质版投标文件份数要求：正本1份 注：实行政采云电子投标，开标当日无需提供纸质版。请本项目中标单位在开标结束三个工作日内将投标文件（系统生成版本）邮寄至招标代理机构处，邮寄信息：长春市经济技术开发区会展大街金融第五城18栋付艳收，联系电话17644038811。 |
| 31 | 装订要求 | 投标文件正、副本一同合包密封，要求装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
| 32 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2025年7月17日10时00分 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室 |
| 33 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 34 | 开标时间及地点 | 时间：2025年7月17日10时00分 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标 二室 |
| 35 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：社会专家5人； 评标委员会专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
| 36 | 是否授权评审小组确定中标单位 | 否，推荐的中标候选人数：1 |
| 38 | 中标结果公告媒介及期限 | 在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）》同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台、中国政府采购网。公示期限：1个工作日。 |
| 39 | 付款方式 | 项目验收后支付90%，项目验收一年后10% |
| 41 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 42 | 履约保证金 | 按合同约定 |
| 43 | 保修期 | 提供1年的免费维护保修服务，包括系统升级、bug修复等 |
| 44 | 验收标准及要求 | (详见技术规格与要求） |
| 45 | 采购代理服务费 | 执行发改办价格[2015]299号文件收费标准，向中标人收取。 |

投标须知

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“招标代理机构”指负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见第五章《技术规格与要求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的投标人。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

3.1详见招标公告及投标人须知前附表；

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：不组织，由投标人自行踏勘现场。

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 采购合同书格式（供参考）

第五章 技术规格与要求

第六章 投标文件构成、要求及格式

第七章 评标办法（综合评分法）

第八章 附件

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将按废标处理由投标人自行承担风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天前以书面形式通知招标方，招标方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买招标文件的投标人或由投标人直接到招标方领取。投标人应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购人对收到的投标人书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

7.2 采购人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将以当面交接、传真或电子邮件的方式向潜在投标人发出，并在发布招标公告的媒体上公告。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。投标人若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即以书面形式回复确认已收到。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告，并以当面交接、传真或电子邮件的方式向所有潜在投标人发出。在这种情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本招标文件第六章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 投标人应按第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第六章规定的格式制作。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 采购人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1投标投标人的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价将按废标处理。投标货币：所有投标报价均以人民币万元为计算单位。

10.2投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个有效报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应包含为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标文件予以拒绝。

11. 投标保证金

11.1投标人须按照招标文件中《投标人须知前附表》标明的招标代理机构帐户名称、开户银行和帐号提交，在投标截止时间前将投标保证金足额汇入（存入）招标代理机构帐户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖投标人公章或财务章）或招标代理机构开出的收据参加开标会。

采购人特别声明：采购人不接受以银行转帐支票、现金支票提交的投标保证金。

11.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金（如有）后5个工作日内退还，不计利息。

11.6  下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13.投标文件的式样和签署

13.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，并在文件中填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，承诺函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

13.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、承诺函、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应，并由投标人、法定代表人或者授权委托人签字盖章。

13.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，加盖骑缝公章、法人章，并由法定代表人或其委托代理人在指定位位置签字并加盖公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或授权代理人签字确认。

13.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件电子版（U）盘应单独放入一个密封袋中，并在封套口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。

13.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制详细目录，且逐页标注连续页码。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标

15.1投标人应将投标文件装订成册、胶装密封，在信封上标明招标项目名称、招标名称、投标人名称、地址，并在封口处加盖投标人公章，在《投标邀请书》规定的投标地点和投标截止时间前递交给采购人。如果投标人没有按照要求密封、标记，采购人及招标代理机构对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。

15.2投标文件份数：投标人应按照招标文件中规定的分数提交，(副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章、法人章)，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准，投标文件正副本及电子优盘应单独密封。

15.3 投标人应按第六章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

15.4 采购人将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。

15.5 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

16. 开标

16.1采购人将在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

16.2 开标会由采购人组织并主持。开标前，由监督人员或者投标人代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况。

16.3 开标时，采购人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货期、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

16.6 采购人将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员或者投标人代表签字确认。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）交货期符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。采购人只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件报价部分进行审查：

18.5.1 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家投标人投标或者经评审有两家合格投标投标人，可以直接变更为两家投标人竞争性谈判或者向两家投标人询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家投标人投标或者经评审由两家合格投标投标人，原采购方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家投标人竞争性谈判；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家投标人询价采购。

（3）只有1家投标人投标，或者经评审只有1家合格投标人的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在废标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标投标人授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1评标委员会将只对商务（投标人资格）审查和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行报价排序。

20.2 评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 本项目不接受任何额外捐赠。

20.3 在评标结果初步评定之后、签署评标决议之前，评标委员会将向投标人宣布拟评定的预中标人，评标委员会将按照上述20.2条对投标人排定的顺序，依次对其是否能够满意地履行合同义务进行审查。首先，对排序最先的投标人是否具备履行合同的能力进行审查。如果审查通过，则确定其为中标候选人；如果审查没有通过，则对下一个排序最先的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查。对于投标人提出的问题，评标委员会将当场评审、答复并最终评定预中标人。预中标结果将在中国政府采购网及相关媒体上公示三个工作日，如果没有异议，预中标人确定为中标人。如果投标人对预中标结果有异议，应当在公示期内以书面形式向招标机构提出质疑。投标人的质疑事项应当具体、明确并提供事实依据。

21. 签订合同

21.1采购人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

22.履约保证金:（如有）

履约保证金的形式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险的方式；以银行转账或支票形式提交的保证金应当从供应商的基本账户转出；

22.1履约保证金的金额：按合同约定

23.保密和披露

23.1采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24采购代理服务费

执行发改办价格[2015]299号文件收费标准，向中标人收取。

# 第三章  合同条款

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

（11）“招标文件”指《本项目招标文件》。

2．适用范围：本合同条款仅适用。

3．合同内容：详见招标文件“技术规格与要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“采购合同书中”约定。

4．合同价格、服务期限及地点、交货方式、付款方式及条件：在“采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货期和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的当期应付服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在采购合同书中约定。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24．需要补充的合同条款：在采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27．采购法对采购合同变更、终止的规定：“采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

- 第四章  采购合同书格式（供参考）

合同编号：

签订地点：

签订日期：二○二  年  月  日

（采购人）需求的                     （货物名称）经（招标公司名称）以编号为    的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定（供方）为中标供应商。并提够给            （需方）使用，采购人及供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 采购项目名称 | 详细配置及主要技术参数 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）       元，（小写）￥:            元。

3. 交货期、地点、方式

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

4. 付款方式:

4.1按合同约定。

5．履约保证金：

5.1在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价按合同约定的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。

6.质量保证金：

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向地方仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式三份，采购人、供需双方各执一份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人：                         需方：                     供方：

（加盖公章或合同专用章）       （加盖公章或合同专用章） （加盖公章或合同专用章）

地址：                           地址：                     地址：

法定代表人：                     法定代表人                 法定代表人

或授权代理人签字 ：              或授权代理人签字：         或授权代理人签字：

签字日期：                       签字日期：                 签字日期：

邮政编码：                       邮政编码：                 邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

、

- 服务需求

- 一、技术要求：

- 1.品目名称；数量；医学影像人工智能辅诊系统，1套

- 2.需实现的功能或者对用途的简要说明；

- 肺结节AI模块：可实现对肺结节的自动检出、定位、测量、分析及智能的随访、3D重建、靶重建等功能，并一键生成报告内容可复制。

- 肋骨AI模块：可实现对肋骨、锁骨、肩胛骨、椎骨、胸骨骨折的检出与定位；对肋骨、椎体的计算；肋骨的3D重建、CPR重建、SCPR的重建；骨折智能分类功能；并一键生成报告内容可复制。

- 头颈CTA AI模块：可实现对头颈CTA数据的智能重建，包括：VR、CPR、SCPR、VMIP、MPR及探针等图像；智能分析功能，包括：检出可疑血管斑块、血管狭窄智能评估、支架分析、Willis环变异评估等；智能胶片排版；一键生成报告等功能。

- 冠脉CTA AI模块：可实现可实现对冠脉CTA数据的智能重建，包括：VR、CPR、SCPR、VMIP、MPR及探针等图像重建；智能分析功能，包括：冠脉优势型识别、冠脉起源识别、支架分析、心肌桥分析、狭窄程度评估、狭窄率计算等功能；智能胶片排版；一键生成报告等功能。

- 冠脉ffr AI模块：可实现基于冠脉CTA数据的CT-FFR智能评估、智能重建3D冠脉树伪彩图、冠脉树任意点的CT-FFR值；CPR图像任意点CT-FFR值；生成CT-FFR值曲线、血管狭窄率曲线图；冠脉树与CPR标记点联动功能；FFR值分析等功能，并一键生成报告。

- 颅内动脉瘤 AI模块：可实现对颅内动脉瘤检出与定位；动脉血管VR重建、动脉瘤位置标记、动脉瘤轮廓勾画、动脉瘤参数自动测量等功能。

- 主动脉 CTA AI模块：可实现对主动脉数据的智能重建，包括VR、最大密度、最小密度、平均密度、MPR、VMIP等重建；动脉夹层病灶智能分析、智能排版等功能。

- 脑灌注 AI模块：可实现对CTP数据智能分析，生成最大密度投影图（tMIP）、时间-密度曲线图（TDC 曲线图）、脑血容量（CBV）影像、脑血流量（CBF）影像、达峰时间（Tmax）影像、峰值时间（TTP）影像、平均通过时间（MTT）影像等；智能分析，包括：核心梗死区体积、低灌注区体积、不匹配（Mismatch）分析；侧枝循环分析等，并自动生成报告。

- 乳腺MR AI模块：可实现乳腺病灶自动检出；自动定位；病灶强化类型分类；乳腺腺体组织分型；增强分析、乳腺背景分析、病灶增强分析；病灶整体评估分析、病灶尺寸分析、病灶体积分析、病灶占比分析等功能，并一键生成包括。

- 颅脑MR AI模块：可实现自动脑区分割、供血区自动分割；DWI序列卒中病灶自动检出功能；TOF-MRA序列病灶自动检出；T1/T2/FLAIR/SWI序列病灶自动检出；CE增强序列脑肿瘤病灶自动检出；病灶自动定位；急性缺血性卒中病灶参数测量；MRA颅内血管参数分析；CE增强序列脑肿瘤病灶参数测量；CSVD病灶参数测量；DWI-FLAIR Mismatch结果分析；CSVD综合分析；脑区容积量化分析；MRA血管分割及命名；颅内动脉3D重建。

- 相关配套服务器：

- 服务器硬件满足医学影像人工智能辅诊系统的运行需求，保证系统稳定、高效、安全运行。

- 服务器硬件需具备良好的扩展性，以满足未来业务增长的需求。

- 服务器硬件需提供完善的售后服务和技术支持。

| 项目 | 功能参数要求 |
| --- | --- |
| 一、肺结节影像处理模块 |  |
| 1.肺结节自动检出标记功能 |  |
| - 1.1自动识别肺结节 | 自动识别可疑结节。 |
| - 1.2病灶标记 | 标记一个可疑结节所在的范围区域。 |
| - 1.3肺结节轮廓自动标记 | 需逐层分割并绘制一个结节的紧包裹轮廓。 |
| - 1.4微小结节选择性展示 | 支持选择性展示微小结节。 |
| - 1.5设置微小结节最大径 | 需支持设置选择性展示微小结节最大径。 |
| - 1.6结节轮廓调整 | 需具备手动逐层调整肺结节的勾勒边界。 |
| - 1.7增加结节标记 | 具备结节病灶手动标注工具。 |
| - 1.8删除结节标记 | 具备肺结节标记删除功能。 |
| - 1.9结节位置映射 | 支持自动关联映射薄层和厚层病灶位置。 |
| - 1.10结节自动计数 | 支持在影像上显示结节的计数。 |
| - 1.11结节排序功能 | 支持按大小、层数、恶性概率、所在肺叶、类型对结节排序。 |
| - 1.12结节筛选功能 | 支持按长径、类型、良恶性对结节筛选，并可多条件组合筛选。 |
| - 1.13肺结节检出灵敏度调整 | 支持设置不同检出灵敏度，显示对应的检出结果。 |
| - 1.14肿块提示 | 具备在检出栏做肿块报警提示功能。 |
| - 1.15结节检出效能 | 结节检出率需大于99%,产品生产厂商需提供第三方检测机构或学术期刊正式发表论文文献证明。 |
| - 1.16结节检出假阳性率 | 5mm以上结节假阳性率不高于每例CT 1.5个，产品生产厂商需提供第三方检测机构或学术期刊正式发表论文文献证明。 |
| 2.肺结节自动定位功能 |  |
| - 自动定位结节所在层面 | 支持自动定位结节所在层面。 |
| - 自动定位结节解剖位置 | 支持自动定位结节所在的肺叶及肺段、叶间裂。 |
| - 结节胸膜定位 | 支持定位胸膜结节。 |
| - 自动计算肋胸膜距离 | 支持自动计算结节的肋胸膜距离。 |
| 3. 肺结节自动测量功能 |  |
| - 直径测量 | 具备自动结节局部放大，自动测量最大径、最小径，支持手动测量并修改测量结果。 |
| - 体积测量 | 需支持自动体积测量。 |
| - 结节分型 | 需支持结节自动分型，如实性、部分实性、磨玻璃、钙化、肿块。 |
| - 密度测量 | 提供，测量结节的平均CT值 |
| - 实性成分分析 | 需支持自动分析实性成分在部分实性结节内的体积、质量占比，支持手动修改阈值。 |
| 4.肺结节自动分析功能 |  |
| - 自动识别结节表征 | 需支持至少识别20种表征类别，包括：边缘模糊、不规则、分叶、毛刺、胸膜牵拉、胸膜凹陷、胸膜侵犯、棘状突起、血管包被、血管集束、血管推移、血管穿行、血管增粗、血管模糊、空泡征、空洞、支气管截断征、支气管扩张、支气管推移、伴钙化等。 |
| - 结节危险性预测 | 需支持自动预测结节的恶性概率，提供高危、低危分级。（此项需提供适用范围/预期用途包含“可对4mm及以上的肺结节提供疑似恶性提示信息”的三类注册证） |
| - Brock模型评估 | 需支持结合患者年龄、性别，合并肺癌家族史与肺气肿史，评估每个结节的恶性概率。 |
| - 结节特征分析功能 | 需支持自动分析结节密度分布和结节影像组学等相关信息。 |
| 4.5相似病例分析功能 | 对于高危结节，需支持相似病例的图像对比浏览，展示相似病例的病理结果，提供相似概率。 |
| 4.6结节良恶性预测效能 |  |
| 4.6.1结节良恶性分类准确性 | 肺结节良恶性分类准确度≥95%，产品生产厂商需提供证明。 |
| 4.6.2良恶性预测AUC曲线性能 | 肺结节良恶性预测准确率在外部独立验证集AUC曲线下面积不低于84.5%。产品生产厂商需提供学术期刊正式发表论文文献证明。 |
| 5.肺结节智能随访功能 |  |
| - 历史数据自动对比 | 需支持对患者多次检查进行随访对比阅片，并可切换显示历次检查，并且自动对比两次检查的相关信息。 |
| - 结节自动匹配 | 需支持自动匹配不同次检查的同一结节，提供肺结节匹配的相关专利。 |
| - 结节随访状态显示 | 需显示结节随访状态的整体评价，通过图标显示结节的增长、减小、稳定、无匹配等信息。 |
| - 结节随访分析 | 需支持自动对比结节变化，包括结节的体积、长短径、质量、平均CT值、恶性概率、实性占比、表征等，并给出变化百分比或对比结果。 |
| - 图形显示随访结果 | 需支持以图形的形式显示结节参数的变化。 |
| - 倍增时间 | 具备自动计算随访结节的肿瘤倍增时间。 |
| - Recist评估 | 支持基于RECIST评估指南提供结节的随访评估参考。 |
| - 随访图文报告 | 需支持一键生成图文随访报告，提供依据指南提供病灶随访建议。 |
| - 不同层厚图像的随访 | 需支持随访不同层厚数据的结节，并提示随访数据层厚不一致。 |
| 6. 3D肺重建 | 需自动完成肺部3D重建图像，并可显示/隐藏肺叶的色彩。 |
| 6.1肺结节标记 | 支持在肺部3D图像上标记肺结节，和检出列表、轴位图像联动。 |
| 7.一键生成报告 | 需支持根据选择的胸部智能结构化模板生成预设的结构化报告。 |
| 二、肋骨骨折CT图像处理模块 |  |
| 1.肋骨骨折检出与定位 |  |
| 1.1肋骨骨折检出 | 需具备基于深度学习的胸部CT肋骨骨折征象自动检出功能。 |
| 1.2肋骨骨折自动定位 | 需支持自动定位肋骨骨折至左右侧及前段、后段、腋段。 |
| 1.3肋骨骨折导航条 | 需支持系统自动将所有检测出的肋骨骨折在导航条上按层数位置给出标记，点击即可快速定位至该骨折。 |
| 1.4肋骨骨折报警提示 | 系统需支持在检出栏做肋骨骨折报警提示。 |
| 2. 自动计数功能 |  |
| 2.1 肋骨自动计数功能 | 需具备基于深度学习的胸部CT肋骨计数功能。 |
| 2.2 CPR图像肋骨自动计数 | 需支持自动在CPR图像上显示目标肋骨的计数。 |
| 2.3 MPR图像肋骨自动计数 | 需支持自动在MPR三个相位图像上显示目标肋骨的计数。 |
| 2.4 肋骨平铺图像自动计数 | 需支持自动在肋骨平铺图像上显示目标肋骨的计数。 |
| 2.5 胸椎自动计数功能 | 需具备基于深度学习的胸部CT胸椎计数功能。 |
| 3. 肋骨骨折筛选与排序 |  |
| 3.1 按类型筛选 | 需支持按照肋骨骨折的类型进行筛选。 |
| 3.2 按侧别筛选 | 需支持按照肋骨骨折所在的侧别进行筛选。 |
| 3.3 肋骨骨折排序 | 需支持按层数、侧别进行肋骨骨折排序。 |
| 4.肋骨3D重建 | 需支持生成肋骨VR图像，图像可旋转，并在VR图像上标记骨折位置，和检出列表、轴位图像联动。 |
| 5.肋骨CPR重建 |  |
| 5.1肋骨CPR重建 | 需支持自动重建所有肋骨CPR图像，并在图像上标注病灶位置。 |
| 5.2骨块导航功能 | 需支持一键选择不同肋骨，查看单根肋骨CPR图像。 |
| 5.3肋骨CPR拉直图像 | 需支持自动重建单根肋骨CPR拉直图像，并标注病灶位置。 |
| 5.4图像联动功能 | 需支持单根肋骨CPR图像与原始轴位图像联动。 |
| 6.肋骨平铺图像 | 需支持显示肋骨平铺图像，并且骨折标记在列表、轴位图像和平铺图像上联动。 |
| 7.肋骨骨折标注工具 | 需支持在图像上记录ROI区域，系统自动显示区域内信息，并在检出列表中列出。 |
| 8.肋骨骨折分类 | 需提供6种肋骨骨折自动分类，包括疑似骨折，完全骨折，不全骨折，陈旧性骨折，骨质破坏，植入物（术后）。 |
| 9.骨折检出效能 | 在外部独立测试集骨折模型检出敏感性不小于93%，需提供第三方机构测试报告或SCI文献证明。 |
| 10.锁骨骨折 | 需支持检出锁骨骨折，并定位至左、右侧。 |
| 11.肩胛骨骨折 | 需支持检出肩胛骨骨折，并定位至左、右侧。 |
| 12.椎骨骨折 | 需支持检出椎骨骨折，并可定位至椎体、椎弓、左右侧横突、棘突。 |
| 13.胸骨骨折 | 需支持检出胸骨骨折，并定位。 |
| 14.胸部骨骼VR图像 | 需支持显示胸部骨骼VR图像，标记骨折位置，并且和检出列表、轴位图像联动。 |
| 15.椎骨VR图像 | 需支持生成椎骨VR图像，图像可旋转。 |
| 16.胸骨锁骨VR图像 | 需支持生成胸骨锁骨VR图像，图像可旋转。 |
| 17.骨折分类 | 需提供6种骨折自动分类，包括疑似骨折，完全骨折，不全骨折，陈旧性骨折，骨质破坏，植入物（术后）。 |
| 18.颈椎处理功能 |  |
| ▲18.1全自动颈椎曲度检出评估 | 全自动颈椎曲度异常检出；颈椎曲度异常分类；椎体排列CPR图像；颈椎曲度值；颈椎滑脱；颈椎滑脱分型及等级。（提供产品功能整体界面截图) |
| ▲18.2全自动颈椎间盘检出评估 | 全自动椎间盘自动计数及修改；椎间盘、椎骨标识；椎间盘病变检出及分型；硬膜囊狭窄评估；侧隐窝评估；神经根评估；黄韧带评估。（提供产品功能整体界面截图） |
| ▲18.3全自动颈椎椎管检出评估 | 椎管CPR、探针图像重建；智能联动；椎管长径测量；椎管病变检出。 |
| 18.4全自动颈椎骨质结构检出评估 | 骨质MPR图像重建；椎骨计数及命名修改；骨折检出；骨折定位；VRT图像重建。 |
| 18.5全自动颈椎椎间孔检出评估 | 椎间孔MIP图像重建；动态椎间孔图像实时重建；椎间孔MIP图像椎体计数。 |
| ▲18.6颅底凹陷 | 全自动颅底凹陷检出评估。（提供产品功能整体界面截图） |
| 18.7结构化报告 | 全自动结构化报告，自动生成颈椎AI报告 |
| 19.腰椎处理功能 |  |
| ▲19.1全自动腰椎曲度检出评估 | 全自动腰椎曲度异常检出；腰椎曲度异常分类；椎体排列CPR图像；腰椎曲度值；腰椎滑脱；腰椎滑脱分型及等级。（提供产品功能整体界面截图） |
| ▲19.2全自动腰椎间盘检出评估 | 全自动椎间盘自动计数及修改；椎间盘、椎骨标识；椎间盘病变检出及分型；硬膜囊病变检出；硬膜囊直径测量。（提供产品功能整体界面截图） |
| 19.3全自动腰椎椎管检出评估 | 椎管CPR、探针图重建；智能联动；椎管长径测量；椎管病变检出。 |
| 19.4全自动腰椎骨质结构检出评估 | 全自动骨质MPR图像重建；椎骨计数及命名修改；骨折检出；骨折定位；VRT图像重建。 |
| 19.5全自动腰椎椎间孔检出评估 | 椎间孔MIP图像重建；动态椎间孔图像实时重建；椎间孔MIP图像椎体计数。 |
| 19.6结构化报告 | 全自动结构化报告，自动生成腰椎AI报告 |
| 三、头颈CTA AI模块 |  |
| - 头颈血管斑块智能分析 |  |
| - 可疑斑块检出 | 检出可疑斑块，并定位其所在血管分段。 |
| - 可疑斑块分类 | 血管斑块分为3类，钙化、非钙化、混合。 |
| - 可疑斑块范围定位 | 在CPR图像上，自动定位可疑斑块的起止点。 |
| - 血管最狭窄处标记 | 在CPR图像上，自动标记当前分段的管腔最狭窄处。 |
| - 血管狭窄智能评估 |  |
| - 狭窄程度评估 | 管腔狭窄程度分为5级：未见狭窄、轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、完全闭塞，支持给出狭窄程度百分数测量值。 |
| - 狭窄长度测量与定位 | 自动测量狭窄长度，并定位最狭窄处血管分段。 |
| - 支架分析 |  |
| - 支架检出与定位 | 可检出支架，并定位其所在血管分段。 |
| - 支架测量 | 在曲面矫直像上显示测量支架长度的标尺，自动测量支架长度和直径，可手动调整。 |
| - Willis环变异评估 | 自动评估willis环前/后循环的变异情况，支持手动修改。 |
| - 影像智能展示 |  |
| - 自动去骨功能 | 无需依赖减影，模型精准匹配去骨。 |
| - 血管智能命名 | 自动进行血管命名。 |
| - 血管自动分段 | 自动进行血管分段。 |
| - 血管轮廓可视化 | 原始轴位图像可视化展示血管轮廓分割效果。 |
| - 厚层图像显示 | 可切换显示冠/矢/轴位的厚层图像，层厚可配置。 |
| - 容积再现（VR） |  |
| - 体渲染静态VR | 体渲染静态全景VR、颅内VR、颅内单侧VR，支持图像张数自定义设置。 |
| - 体渲染静态前循环VR | 单独显示前循环/颈动脉系的VR图像，包括全景VR图像和颅内VR图像，支持图像张数自定义设置。 |
| - 体渲染静态后循环VR | 单独显示后循环/椎-基底动脉系的VR图像，包括全景VR图像和颅内VR图像，支持图像张数自定义设置。 |
| - 体渲染静态Willis环VR | 体渲染静态Willis环VR图像，支持角度自定义设置，支持图像张数自定义设置。 |
| - 体渲染动态VR | 可实时任意角度旋转的全景VR、颅内VR，支持推送及打印。 |
| - 真实体素VR模型 | 基于真实体素数据渲染的VR图像，保留物体内部信息，图像真实度高，可清晰地显示解剖结构的空间关系。 |
| - 全体积最大密度投影（VMIP） |  |
| - 静态带组织VMIP | 静态全景带组织VMIP、颅内带组织VMIP，支持图像张数自定义设置。 |
| - 静态去骨VMIP | 静态全景去骨VMIP，支持图像张数自定义设置。 |
| - 静态前循环VMIP | 单独显示前循环/颈动脉系的VMIP图像，包括全景VMIP图像和颅内VMIP图像，支持图像张数自定义设置。 |
| - 静态后循环VMIP | 单独显示后循环/椎-基底动脉系的VMIP图像，包括全景VMIP图像和颅内VMIP图像，支持图像张数自定义设置。 |
| - 静态Willis环VMIP | 静态Willis环VMIP图像，支持图像张数自定义设置。 |
| - 动态VMIP | 可实时任意角度旋转的全景VMIP、颅内VMIP，支持推送及打印。 |
| - 动态去骨VMIP | 可实时任意角度旋转的全景去骨VMIP，支持推送及打印。 |
| - VMIP窗宽窗位调整 | 可实时调整VMIP图像的窗宽窗位。 |
| - 自适应窗宽窗位 | 可根据造影剂注射情况自适应调节VMIP图像的窗宽窗位，实现图像显影效果的统一。 |
| - 多平面重组（MPR） | 可显示断层图像，重建并显示冠状位、矢状位的图像。 |
| - 曲面重组（CPR） | 自动创建血管的曲面重组图，支持预设颅内血管CPR图像的起点和终点。 |
| - 曲面矫直图像 | 可360度查看每一支血管的曲面矫直图像，并显示血管分段信息。 |
| - 血管横截面图像（SCPR） | 支持显示上下等距离取9个点的血管横截面图像，层间距可配置。 |
| - 最大密度投影（MIP） | 支持预设MIP图像的层厚和间距。 |
| - 智能胶片排版 | 可根据图像类型或血管进行智能排序。 |
| - 自动报告 | 系统自动生成预设的结构化报告 |
| 四、冠脉CTA AI模块 |  |
| - 冠脉血管斑块智能分析 |  |
| - 诊断总体描述 | 可将各类病灶诊断结果汇总展示。 |
| - 冠脉优势型识别 | 可识别冠脉分布为左优势型、右优势型或均衡型。 |
| - 冠脉起源识别 | 提供冠脉常见的起源提示，起源包括无冠窦、右冠窦、左冠窦、主动脉。 |
| - 血管斑块智能分析 |  |
| - 可疑斑块检出 | 检出可疑斑块，并定位其所在血管分段。 |
| - 可疑斑块分类 | 血管斑块分为3类，钙化、非钙化、混合。 |
| - 狭窄类型 | 狭窄类型分为3类，局限性、节段性、弥漫性。 |
| - 显示狭窄范围长度 | 支持在CPR图像上标记狭窄范围长度。 |
| - 血管最狭窄处标记 | 在CPR图像上，自动标记当前分段的管腔最狭窄处。 |
| - 支架分析 |  |
| - 支架检出与定位 | 可检出支架，并定位其所在血管分段。 |
| - 支架长度测量 | 在曲面矫直像上显示测量支架长度的标尺，自动测量支架长度，可手动调整。 |
| - 支架直径测量 | 在曲面矫直像上自动测量支架的直径。 |
| - 心肌桥分析 |  |
| - 心肌桥检出与定位 | 可检出心肌桥，并定位其所在血管分段。 |
| - 心肌桥深度 | 自动测量心肌桥的深度。 |
| - 心肌桥长度 | 自动测量心肌桥的长度。 |
| - 狭窄程度评估 | 管腔狭窄程度分为6级：未见狭窄、轻微狭窄、轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、完全闭塞，根据用户习惯可显示狭窄程度的百分比范围、具体百分比或不显示百分比。 |
| - 狭窄率计算 | 可自动计算每个狭窄病灶的狭窄率。 |
| - 狭窄测量功能 |  |
| - 狭窄测量曲线 | 支持查看血管管腔直径和面积的变化曲线。 |
| - 可疑斑块范围 | 在CPR图像上，自动定位可疑斑块的起止点。 |
| - 添加狭窄斑块病灶 | 支持在CPR非病灶区域添加狭窄病灶，可选择斑块类型和狭窄类型。 |
| - 狭窄测量方式 | 支持选择近端参考、远段参考、双参考来计算狭窄病灶狭窄率。 |
| - 狭窄长度修改 | 支持调整狭窄长度，重新计算狭窄程度。 |
| - 管腔轮廓调整 | 支持在探针图像上对狭窄处管腔轮廓进行修改。 |
| - 狭窄计算方式调整 | 支持狭窄计算方式在直径法与面积法之间切换。 |
| - 冠脉钙化积分处理模块 |  |
| - 图像对比显示 | 对比显示初始平扫图像与斑块标记图像。 |
| - 识别钙化所在血管 | 自动识别钙化所在血管的名称。 |
| - 识别钙化区域 | 自动识别血管的钙化区域。 |
| - 钙化积分计算 | 根据Agatston方法计算的钙化积分，包括质量积分、容积积分。 |
| - 编辑评分结果 | 可手动编辑钙化血管名称、钙化区域，钙化积分值自动更新。 |
| - 冠脉百分位曲线 | 根据钙化积分结果自动生成冠脉百分位数曲线。 |
| - 撤销与重置修改 | 可撤销上一步操作，或重置所有修改。 |
| - 钙化阈值调整 | 支持调整钙化阈值后重新计算钙化积分结果。 |
| - 质量矫正因子 | 支持调整质量矫正因子后重新计算钙化积分结果。 |
| - 一键报告 | 自动生成钙化积分的表格式报告，内容包含：钙化血管名称、容积、等效质量、钙化积分值、钙化等级等。 |
| - 智能胶片排版 | 可根据图像类型或血管进行智能排序。 |
| - 自动报告 | 系统自动生成预设的结构化报告 |
| 五、冠脉ffr AI模块 |  |
| - CT-FFR智能评估 | 自动评估冠脉血管树上任一点的CT-FFR值。 |
| - 3D伪彩图显示冠脉树 | 以伪彩图的形式展示冠脉树，不同FFR值以不同颜色进行标记。 |
| - CT-FFR值实时显示 |  |
| - VR图像实时显示CT-FFR值 | 可实时显示VR图像上冠脉主要分支每一点的CT-FFR值。 |
| - CPR图像实时显示CT-FFR值 | 可实时显示CPR图像上冠脉主要分支上每一点的CT-FFR值。 |
| - CT-FFR值曲线 | 自动生成LAD、LCX、RCA上CT-FFR值的变化曲线。 |
| - 血管狭窄率曲线图 | 自动生成LAD、LCX、RCA上狭窄率的变化曲线。 |
| - 定位标记联动 | VR、CPR、CT-FFR曲线、狭窄率曲线中定位标记联动。 |
| - 血管测量工具 | 可测量CPR图像中心线上任意两点的长度和FFR值，支持手动测量两点FFR值和根据设置自动测量FFR值。 |
| - FFR分析计算参数调整 | 支持调整血压和心率后重新计算CT-FFR值。 |
| - FFR分析结果显示 | 自动生成LAD、LCX、RCA的最大狭窄率和CT-FFR值。 |
| - 一键报告 | 自动生成CT-FFR图文报告，包括冠脉CT-FFR伪彩图、CT-FFR分析结果，报告可编辑、推送及打印。 |
| 六、颅内动脉瘤 AI模块 |  |
| - 颅内动脉瘤检出与定位 | 自动检出可疑颅内动脉瘤，定位所在血管分段。 |
| - 多角度展示动脉瘤 | 自动生成MPR图像展示动脉瘤。 |
| - 动脉瘤标记 | 在VR、CPR、曲面矫直、MRP图像、原始轴位图像上标记动脉瘤的范围区域。 |
| - 动脉瘤轮廓勾画 | 在原始轴位图像上自动勾画动脉瘤轮廓。 |
| - 显示/隐藏动脉瘤标记 | VR、MPR、原始轴位图像上可显示/隐藏动脉瘤标记。 |
| - 动脉瘤参数测量 |  |
| - 最大直径 | 自动测量可疑动脉瘤的最大直径。 |
| - 体积 | 自动测量可疑动脉瘤的体积。 |
| - 高度 | 自动测量可疑动脉瘤从瘤颈到瘤顶的最大垂直径线。 |
| - 宽度 | 自动测量可疑动脉瘤垂直于高度的最大径线。 |
| - 瘤颈宽度 | 自动测量瘤颈平面的最长径。 |
| - 长宽比 | 自动计算可疑动脉瘤的高度与宽度之比。 |
| - 尺寸比 | 自动计算可疑动脉瘤的平均直径和最大径之比。 |
| - 纵横比 | 自动计算动脉瘤高度与瘤颈宽度之比。 |
| - 动脉瘤检出效能 | 颅内动脉瘤检出功能需经过临床验证，动脉瘤检出率≥95%，提供证明。 |
| 七、主动脉 CTA AI模块 |  |
| - 夹层病灶智能检出 |  |
| - 动脉夹层病灶检出 | 检出动脉夹层情况，并定位其所在位置。 |
| - 动脉夹层位置及长度 | 支持分析分动脉夹层的位置和长度，位置精确区。 |
| - 夹层病灶分类 | 自动对动脉夹层进行分类。 |
| - 轻量化报告 | 支持自动生成轻量化文字报告。 |
| - 影像智能展示 | 可实现影像序列（轴位图、VR）、窗宽窗位、病灶标记联动。 |
| - 容积再现（VR） |  |
| - 体渲染动态VR | 可实时任意角度旋转的主动脉VR图像，支持推送及打印。 |
| - 真实体素VR模型 | 基于真实体素数据渲染的VR图像，保留物体内部信息，图像真实度高，可清晰地显示解剖结构的空间关系。 |
| - VR图像窗宽窗位调整 | 可实时调整VR图像的阈值。 |
| - 多VR协议 | 可实现多种协议的主动脉VR图像展示，包括血管VR、透明血管+血栓VR，支持推送及打印。 |
| - 全体积最大密度投影（VMIP） |  |
| - 动态VMIP | 可实时任意角度旋转的主动脉VMIP图像，支持推送及打印。 |
| - 动态反色VMIP | 可实时任意角度旋转的心脏和冠脉血管树VMIP反色图像，支持推送及打印。 |
| - VMIP窗宽窗位调整 | 可实时调整VMIP图像的窗宽窗位。 |
| - 多平面重组（MPR） | 可显示断层图像，重建并显示冠状位、矢状位的图像。 |
| - 正交MPR图像 | 支持MPR图像的正交模式调整。 |
| - 自由MPR图像 | 支持MPR图像的自由模式调整。 |
| - 最大密度投影重组 | 支持任意角度、层厚及层间距的最大密度投影重组。 |
| - 最小密度投影重组 | 支持任意角度、层厚及层间距的最小密度投影重组。 |
| - 平均密度投影重组 | 支持任意角度、层厚及层间距的平均密度投影重组。 |
| - 智能胶片排版 | 可根据图像类型或血管进行智能排序。 |
| - 自动报告 | 系统自动生成预设的结构化报告 |
| 八、脑灌注 AI模块 |  |
| - 原始影像展示 | 显示原始CTP影像，可切换显示不同期相图像。 |
| - 原始影像编辑 | 可删除特定期相图像，不参与灌注参数的计算。 |
| - CT灌注数据处理 | 支持薄厚层数据的处理。 |
| - 最大密度投影图（tMIP） | 自动生成头颅最大密度投影图。 |
| - 动静脉标准点自动选择 | 自动筛选灌注扫描范围中动静脉最亮的点作为动静脉标准点开始计算 TDC 曲线，并在图像上显示。 |
| - 时间-密度曲线图（TDC 曲线图） | 自动生成动静脉标准点时间-密度曲线(TDC)，可显示ROI区域的动态时间密度曲线（TDC）。 |
| - 脑血容量（CBV）影像 | 自动生成脑血容量（CBV）影像，可手动调整色值区间。 |
| - 脑血流量（CBF）影像 | 自动生成脑血流量（CBF）影像，可手动调整色值区间。 |
| - 达峰时间（Tmax）影像 | 自动生成达峰时间（Tmax）影像，可手动调整色值区间。 |
| - 峰值时间（TTP）影像 | 自动生成峰值时间（TTP）影像，可手动调整色值区间。 |
| - 平均通过时间（MTT）影像 | 自动生成平均通过时间（MTT）影像，可手动调整色值区间。 |
| - 伪彩图配色方案 | 支持调整灌注参数伪彩图的阈值。 |
| - CT灌注数据标注 |  |
| - 脑血流量（CBF）数据标注 | 可按照脑血流量（CBF）参数图中小于20%、30%、34%、38%的阈值，自动标注显示图像，计算对应体积。 |
| - 核心梗死区体积 | 自动输出CBF<30%的脑组织体积。 |
| - 达峰时间（Tmax）数据标注 | 可按照达峰时间（Tmax）参数图中大于4秒、6秒、8秒、10秒的阈值，自动标注显示图像，计算对应体积。 |
| - 低灌注区体积 | 自动输出Tmax>6s的脑组织体积。 |
| - 组织对比图 | 根据Tmax>6s 以及CBF<30%，在影像中进行标记，生成低灌注区及核心梗死区组织对比图。 |
| - 不匹配（Mismatch）分析 | 自动计算核心梗死区体积与低灌注区体积的比值。 |
| - 编辑与测量功能 |  |
| - 动静脉点修改 | 可手动修改动静脉点，系统将自动计算添加后的TDC曲线。 |
| - 动脉点、静脉点、中线的隐藏\显示、编辑 | 可隐藏\显示动脉点、静脉点、中线。 |
| - 中线修改 | 支持脑中线手动修改并重新计算。 |
| - ROI测量 | 可自定义勾画区域，自动输出脑区两侧ROI结果，ROI所在的脑区，以及ROI的CBV、CBF、Tmax、TTP和MTT数值。 |
| - 脑区分析功能 |  |
| - 自动脑区分析 | 支持自动分割脑区，检测脑区异常。 |
| - 动态阈值法 | 支持以动态阈值法检测脑区异常。 |
| - 固定阈值法 | 支持以固定阈值法检测脑区异常。 |
| - 侧支循环分析 |  |
| - 低灌注强度比 | 支持自动检测HIR数值。 |
| - 厚层tMIP血管标记 | 支持用不同颜色显示动脉期、静脉期、静脉末期血管灌注情况。 |
| - 侧支循环评分 | 根据《中国脑卒中防治指导规范（2021版）》给出侧支循环评分。 |
| - 评分标准说明 | 支持显示侧支循环评分标准。 |
| - 自动生成报告 | 系统自动生成预设的结构化报告，报告提供病灶信息，包括梗死核心体积、低灌注体积、Mismatch体积、ROI勾画区域信息等。 |
| - 报告编辑功能 | 可手动编辑报告内容。 |
| - 报告复制 | 一键复制报告内容。 |
| - 报告下载与打印 | 报告支持下载与打印。 |
| - 胶片排版 | 支持预设胶片布局，可自定义排版。 |
| 九、乳腺MR AI模块 |  |
| 1.影像预处理 | 自动识别序列和增强各期相。 |
| 2.定位评估功能 |  |
| 2.1病灶自动检出标记 |  |
| ▲2.1.1自动识别病灶 | 支持自动识别乳腺可疑病灶。 |
| 2.1.2病灶标记列表 | 提供病灶列表。 |
| 2.1.3病灶轮廓自动标记 | 分割并绘制病灶的轮廓。 |
| 2.1.4同一病灶的匹配 | 支持在不同序列上匹配同一病灶。 |
| 2.1.5删除病灶标记 | 具备删除病灶标记功能。 |
| 2.2.病灶自动定位 |  |
| 2.2.1病灶所在侧别 | 支持自动定位病灶所在侧别。 |
| 2.2.2肿块所在具体位置 | 支持定位病灶的钟面位置。 |
| 2.2.3自动定位肿块深度 | 支持自动定位肿块位于乳腺的前/中/后份。 |
| ▲2.3.病灶强化类型分类 | 支持自动分类病灶强化类型，包括点状强化、肿块样强化、非肿块样强化。（提供产品功能整体界面截图） |
| ▲2.4.乳腺纤维腺体组织量分型 | 支持自动将腺体分型，如脂肪型、不均匀致密型、纤维腺体型、致密型。（提供产品功能整体界面截图) |
| 3.增强分析功能 |  |
| 3.1乳腺背景分析 |  |
| ▲3.1.1背景实质强化 | 支持极少、轻度、中度、重度的强化分析。 |
| 3.1.2病灶对称性分析 | 支持病灶对称、不对称分析。 |
| 3.2病灶增强分析 |  |
| ▲3.2.1 病灶早期强化分型 | 自动分析病灶早期强化分型，包括慢速、中等、快速。 |
| ▲3.2.2病灶延迟期强化分型 | 自动分析病灶增强延迟期分型，包括流入型、平台型、流出型。 |
| 3.2.3 肿块分析 |  |
| 3.2.3.1肿块形状分析 | 自动分析病灶形态，包括卵圆形、圆形、不规则形。 |
| 3.2.3.2肿块边缘分析 | 自动分析病灶边缘的情况，包括清晰、不规则，毛刺状。 |
| ▲3.2.3.3 肿块内部强化模式分析 | 自动分析肿块的内部强化模式，包括均匀强化、不均质强化、边缘强化、内部暗分隔。（提供产品功能整体界面截图） |
| 3.2.4 非肿块样强化分析 |  |
| ▲3.2.4.1非肿块样强化分布分析 | 自动分析非肿块样强化的分布，包括局灶、线样、段样、区域、多区域和弥漫。 |
| ▲3.2.4.2 非肿块样强化内部强化模式分析 | 自动分析非肿块样强化的内部强化模式，包括均匀强化、不均质强化、集簇状强化、成簇环状强化。 |
| ▲3.2.5早期强化率分析 | 自动分析病灶在增强早期时的相对强化程度。 |
| 3.2.6 TIC曲线分析 | 自动绘制病灶强化的时间-信号强度曲线。（提供产品功能界面截图） |
| 3.2.7自定义ROI | 支持手动添加或编辑ROI，并自动绘制时间-信号强度曲线。 |
| ▲3.2.8 BI-RADS分类 | 提供病灶的BI-RADS分类结果。（提供产品功能整体界面截图） |
| 4.病灶整体评估分析 |  |
| 4.1病灶尺寸分析 | 提供病灶长短径及高度的分析。 |
| 4.2病灶体积分析 | 支持分析病灶的体积。 |
| 4.3病灶占比分析 | 提供病灶占乳腺体积的百分比。 |
| 5.报告系统 |  |
| 5.1文本报告 | 支持出具叙事文本报告。 |
| 5.2一键复制 | 支持一键复制报告内容。 |
| 5.3个性化模板 | 支持个性化报告模板配置。 |
| 5.4下载输出PDF | 支持下载输出PDF。 |
| 十、颅脑MR AI模块 |  |
| 1.图像分类 | 可自动识别颅脑MR检查数据，并对该检查下数据进行序列分类和轴位图像识别。 |
| 2.脑区分割 | 可对多种序列图像自动分割关键脑区、脑室及基底节区核团。 |
| 3.供血区分割 | 可对DWI序列图像自动分割大脑中动脉供血分区（10个） |
| 4. DWI序列卒中病灶自动检出标记 | 急性缺血性卒中病灶自动检出标记。 |
| ▲5. TOF-MRA序列多病灶自动检出标记 | 血管狭窄、闭塞、动脉瘤、烟雾病、动静脉畸形病灶自动检出标记。 |
| ▲6. T1/T2/FLAIR/SWI序列多病灶自动检出标记 | 脑萎缩、近期皮层下梗死、血管周围间隙、脑白质高信号、腔隙、微出血六类脑小血管病影像学特征的自动检出标记。 |
| 7. CE增强序列脑肿瘤病灶自动检出标记 | 支持CE增强序列横断位图像上脑肿瘤病灶的自动检出和标记。 |
| ▲8. 多种病灶自动定位 | 急性缺血性卒中病灶自动定位；MRA狭窄、闭塞、动脉瘤、烟雾病的段级血管自动定位；脑萎缩、近期皮层下梗死、血管周围间隙、脑白质高信号、腔隙、微出血六类脑小血管病影像学特征的自动定位；定位支持人工修改，同步结果到报告。 |
| 9.急性缺血性卒中病灶多参数量化 | 提供急性缺血性卒中病灶长短径，病灶体积，病灶最大面积所在平面等多参数自动量化结果；提供病灶分割结果的掩码提示。 |
| ▲10. MRA颅内血管分析多参数量化 | 提供狭窄、闭塞、动脉瘤、烟雾病等病灶长短径，狭窄百分比，病灶最大面积所在层面等多参数自动量化结果；提供病灶分割结果的掩码提示；提供Willis环类型判断。 |
| 11. CE增强序列脑肿瘤病灶多参数量化 | 提供脑肿瘤病灶长短径，病灶体积，病灶最大面积所在平面等多参数自动量化结果；提供病灶分割结果提示。 |
| 12. CSVD病灶多参数量化 | 提供脑萎缩、近期皮层下梗死、血管周围间隙、脑白质高信号、腔隙、微出血六类脑小血管病影像学特征病灶长短径，病灶体积，病灶最大面积所在平面等多参数自动量化结果；提供病灶分割结果的掩码提示。 |
| ▲13. DWI-FLAIR Mismatch结果分析 | 支持DWI序列和FLAIR序列图像单独拆分展示，可在两序列图像上标记出对应的病灶位置以及给出量化的体积数据，在DWI序列图像上标记DWI病灶分割结果和FLAIR病灶分割结果的配准展示，并分析病例的DWI-FLAIR Mismatch结果，包含存在mismatch的病灶个数和总体积，不存在mismatch的病灶个数和总体积，总mismatch体积和比值。 |
| 14. CSVD综合分析结果 | 支持脑小血管病总负荷评分结果；白质高信号标准Fazekas评分、Fazekas改良评分；V-R间隙扩大的EPVS评级的自动计算。 |
| 15. 脑区容积量化分析功能 | T1序列上解剖分区的量化和全脑占比分析，提供参考范围及扩大/萎缩诊断结果。 |
| 16. 脑分区精准定位 | 提供基于T1序列的98类全脑分割，展示各分区和对应名称。 |
| 17. MRA血管分割及命名 | 支持TOF-MRA序列上血管轮廓分割，血管分段及命名。 |
| 18. 颅内动脉3D重建 | 支持全体积最大密度投影（VMIP）带组织/不带组织，平面视图MIP图像，交互式多平面重组（MPR）；3D重建支持APSILR标准角度及任意角度翻转。 |
| 19. 叙事文本报告 | 支持出具叙事文本报告。 |
| 20. 一键复制 | 支持一键复制报告内容。 |
| 21. 下载输出PDF | 支持下载并输出pdf版本报告。 |
| 十一、AI服务器 | 两台 |
| - 服务器 | AI服务器两台 |
| 项目 | 功能参数要求 |
| 一、肺结节影像处理模块 |  |
| 1.肺结节自动检出标记功能 |  |
| - 1.1自动识别肺结节 | 自动识别可疑结节。 |
| - 1.2病灶标记 | 标记一个可疑结节所在的范围区域。 |
| - 1.3肺结节轮廓自动标记 | 需逐层分割并绘制一个结节的紧包裹轮廓。 |
| - 1.4微小结节选择性展示 | 支持选择性展示微小结节。 |
| - 1.5设置微小结节最大径 | 需支持设置选择性展示微小结节最大径。 |
| - 1.6结节轮廓调整 | 需具备手动逐层调整肺结节的勾勒边界。 |

# 商务要求：

1.软件授权及版本升级：采购方获得所采购软件的永久性、不可撤销的使用授权，供应商承诺提供该软件所有未来新版本的免费升级服务，且不得以任何形式（包括但不限于验证码、强制注册、硬件绑定等）限制采购方对新老版本的使用。

2.接口费用免除：供应商承诺，如未来软件需提供或开放任何接口（API、SDK、DICOM、HL7/FHIR私有协议、数据库直连服务等），均不得向采购方收取任何接口使用费、接入费或授权费

3.若软件在项目上线运行期间，根据业务需求需对接第三方系统或服务，并因此产生第三方接口费用，则该费用由供应商承担。

4.无限制部署与接入：采购方有权在院内任一有需求的科室部署和使用该软件。

供应商不得对软件的使用节点（用户数、终端数、科室数等）进行任何形式的限制或额外收费。

- 5.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、数量等要求，配置要求（含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等）；

- 制造商需提供产品质量、安全、技术规格、物理特性等相关文件如：技术白皮书、产品配置说明、产品详细参数等文件。

- 6.需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 服务标准及效率：

- 提供7×24小时技术支持，响应时间≤2小时，到达现场时间≤48小时。提供系统安装、调试、培训一站式服务。

- 服务期限：

- 提供1年的免费维护保修服务，包括系统升级、bug修复等

- 7.后续采购事项等要求，如附件及零配件、配套耗材、备品备件的要求；

- 该系统无附件、无零配件、无配套耗材、无备品备件等

- 8.验收标准；

- 功能验收：

- 系统各项功能需通过医院实际影像数据测试，满足合同约定的性能指标。

- 性能验收：

- 系统诊断准确率、处理速度、稳定性等需达到合同要求。

- 9.其他技术、服务等要求。

- 技术培训：

- 提供系统操作培训，确保医生和技术人员能够熟练使用。

- 售后服务：提供定期巡检服务，确保系统稳定运行。

# 第六章  投标文件构成、要求及格式

注：本项目为全流程电子标，如采购文件中的响应文件格式与“政采云”平台格式有出入，请以“政采云”平台为准。

正/副本

- (项目名称)

- 投标文件

- 投标人名称：                               (盖单位章)

- 法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

- 年    月    日

目   录

## 格式自拟

格式1

- 开标一览表

招标编号：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 （万元） | 数量 | 交货时间 | 投标保证金 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标总价为本项目相关的伴随服务及与其相关的设备采购、运输、税及相关费用的单项总和。

2、未按规定签字盖章的开标一览表，视为无效投标。

投标单位： （公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

格式2

- 分项报价表

格式自拟

投标单位：（公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

日 期：   年   月   日

格式3

- 投标函

华春建设工程项目管理有限责任公司：

根据你方采购  （项目名称） 项目编号为     招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交《投标人须知》“投标文件构成”要求的全部文件正本  份、副本  份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标报价为     万元。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货/服务时间承诺如下：       。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起    天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表人：        （签字或盖章）

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月       日

请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

格式4

- 投标保证金

致                （采购代理机构名称）：

[投标人名称]（以下称“投标人”）于  年  月  日递交了                    [项目名称及标段]的投标文件。并附有人民币     万元作为投标保证金。

我方同意招标文件第1章有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

递交凭证

附：汇款凭证

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权代表： （签字或盖章）

日 期：   年   月   日

格式5

技术规范偏离表

| - 序号 | - 招标文件规定的服务需求、 - 技术规格 | - 投标文件对应的服务情况、技术规格 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.技术条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.采购人要求投标人认真填写本表。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

5.表格内须填写正偏离或负偏离或无偏离。

投标名称（公章）：

法人代表或授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月   日

商务条款偏离表

| - 序号 | - 招标文件规定的商务条款 | - 投标文件对应的商务条款 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列交付时间、交付地点、服务目标、服务时间等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.采购人要求投标人认真填写本表。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标名称（公章）：

法人代表或授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月   日

格式6

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                 （盖单位章）

年       月       日

格式7

- 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

授权代表人身份证复印件

（如法定代表人全权代表无需填写此表，仅需附法定代表人身份证复印件。）

投标单位：                               （公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

格式8

- 投标单位基本情况表

| 企业名称 |  |  | 主管部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司类型 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 | 人 |  |  |  |
|  | 固定资产 | 万元 |  | 流动资金 | 万元 |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

注：后附营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件（如有）

投标单位：（公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

格式9

- 近年完成的类似项目业绩

| 序号 | 合同名称/内容 | 合同金额 | 合同签订日期（年） |
| --- | --- | --- | --- |

注：后附中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则业绩视为无效。

格式10

- 无政府不良行为记录承诺

致：华春建设工程项目管理有限责任公司

本公司具有履行合同、项目执行能力的保障能力，且公司成立至今无重大质量事故，现经营阶段无重大经济纠纷，无商业贿赂、投标期间没有列入政府不良行为记录等不良行为记录。现本公司自愿作出以上郑重承诺，如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

日期：

格式11

- 政府采购供应商诚信承诺书

华春建设工程项目管理有限责任公司：

我公司自愿参与贵公司组织的                                项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标(成交)的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门和政府采购中心认定的其他不诚信行为。

投标单位：（公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

日期：

格式12

- 无行贿犯罪档案查询记录（裁判文书网截图）

格式13

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

格式14

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300

人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式17

其他证明材料

# 第七章   评标办法（综合评分法）

一、组成评标委员会

按照国家相关规定，招标人代表从专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家,与招标人代表共同组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，在评委会成员中推举1名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

二、评标过程的监督

监督部门对本次评标全过程进行现场监督。评标开始时，监督人首先向评委会及有关工作人员宣读在评标期间的纪律要求；同时，在评标过程中对评审、确定中标人、提交评标报告等各阶段步骤进行现场监督；评标结束时，监督人对评标全过程做评标监督结论。

三、评标工作

评标工作分为初步评审和详细评审两个步骤。

1、初步评审。评委会全体成员对各投标人的投标文件进行初步评审，其初步评审不合格，投标按废标处理，通过初步评审的投标单位进行下一步详细评审：

2、详细评审。详细评审采用综合打分法，评委对投标人的投标文件进行综合打分。并向招标人推荐综合得分排名第一的投标人为预中标人。

四、评标报告

评标工作结束时，评委会将本项目评审结果向招标人提交书面“评标报告”，各评委对评标报告内容讨论通过后，在“评标报告”上签字，对评标结果予以确认。

- 初步评审

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致； |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章； |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“ 投标文件构成、要求及格式”的要求； |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价； |
| 资格评审标准 | 营业执照 | - 具备年检合格的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如果“三证合一”，只需要携带最新版营业执照副本）及开户许可证标书内附营业执照副本等证明材料复印件加盖公章。 标书内附营业执照副本等证明材料复印件加盖公章。 |
|  | 资质要求 | - 投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。 - 投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可 - 证》。 - 投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》 - 标书内提供复印件加盖公章。 |
|  | 财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金 | - 财务要求：近三年（2022年至2024年）财务状况良好；须提供经会计师事务所审计的财务审计报告（当投标单位成立日期在2022年至2024年之间的，提供2022至2024年之间的经会计师事务所审计的财务审计报告，2024年12月31日以后新成立的公司无财务审计报告的，需提供自成立之日起至今的财务报表及财务状况良好承诺书） - 2.投标人须提供投标截止前近半年任意一个月依法缴税和依法缴纳社会保险证明材料； 标书内提供复印件加盖公章。 |
|  | 信誉 | - 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（4）在近三年（2022年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为 - 注：（1）附由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标单位公章的承诺书，（2）至（4）附网站查询截图复印件加盖投标单位公章。 |
|  | 声明书 | - 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 - 标书内附承诺书加盖公章。 |
|  | 中小企业声明函 | - 提供中小企业声明函， - 标书内附声明函加盖公章。 |
|  | 其他要求 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标；如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。 标书内提供企业声明及承诺书，格式自拟，加盖公章。 |
| 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |
|  | 交货时间 | 合同订立后30日内 |
|  | 质量标准 | 合格，且符合现行的国家及相关行业相关法律法规的要求 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定中投标保证金的规定 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后90天（日历日） |
|  | 权利义务 | 符合第三章“合同条款”的相关规定 |
|  | - 最终报价 | 未超过最高限价（超过预算金额的文件其报价无效处理） |
|  | 其他 | 法律法规及招标文件规定的其他要求 |

注：（1）不符合以上内容之一的按不合格处理，不合格的打“×”；合格的打“√”。评审结论相应的写“不合格”或“合格”。

（2）上述内容中有一项评审不合格的，投标按废标处理，不进入详细评审。

- 详细评审

| 序号 | 评分项目 | 基准 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分（ 20分） | 报价 （20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 依据财政部87号令第六十条:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务因素分 （16分） | 业绩要求（6分） | 投标人或制造商提供2022年1月1日-至今完成过类似项目业绩，每提供1份得2分，最多得6分。（投标文件内附中标通知书或合同(以合同签订日期为准）复印件并加盖公章，否则业绩不得分） |
|  |  | 人员配置（6分） | 投标人或制造商拟配主要人员的技术力量： 投标人或制造商针对此项目能够配备服务小组人员，同时服务小组人员具备相应资质。 1.服务小组人员8人以上（不含8人）得6分； 2.服务小组人员4人-8人得4分； 3.服务小组人员4人以下（不含4人）得2分； 4.无服务人员不得分。 （服务人员需提供身份证、学历证、近半年任意一个月缴纳社保凭证，复印件并加盖公章） |
|  |  | 免费维保期（4分） | 在招标文件基础上每增加1年得2分，最多4分 |
| 3 | 技术因 素分 （60分） | 技术参数（30分） | ①“▲”项为重要指标项。针对招标文件“服务需求”中“▲”进行详细评审。完全满足招标文件要求且能提供相应证明材料得20分，有任意1项重要指标项条款不满足扣2分，扣完为止。 ②非“▲”项为一般指标项。针对招标文件“服务需求”进行详细评审。完全满足招标文件要求且能提供相应证明材料得10分，有任意1项一般指标条款不满足扣1分，扣完为止。 (评分依据：投标人需如实对招标文件中的技术需求进行点对点应答，详细填写技术需求偏离表，如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评标委员会有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其行为公示于信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。 |
|  |  | 服务方案（10分） | 投标人针对本项目的实际情况，拟定合理、可行、全面的服务方案,方案内容包含但不限于： - ①.项目全流程系统安装、运行、调试方案； - ②.项目进度计划保障方案； - ③.项目参与人员一览表及岗位职责； - ④.项目重点难点分析方案； - ⑤.项目质量保障方案； - 注:以上方案无少项、漏项得10分，每缺少一项扣2分。所提供的方案每有一处缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、主要内容缺失、针对性不强）的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 培训方案（10分） | 投标人针对本项目的实际情况，拟定合理、可行、全面的培训方案,方案内容包含但不限于： 1.培训内容、2.培训形式、3.培训人员安排、4.培训实施计划、5.培训预期结果； 注:以上方案无少项、漏项得10分，每缺少一项扣2分。所提供的方案每有一处缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、主要内容缺失、针对性不强）的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 售后服 务方案 （10分） | 投标人针对本项目提供售后服务方案包含但不限于： ①.售后运行维护方案； ②.售后服务热线及售后保修团队； ③.定期巡检服务方案； ④.系统日常使用支持服务方案； ⑤.故障解决问题方案； 注:以上方案无少项、漏项得10分，每缺少一项扣2分。所提供的方案每有一处缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、主要内容缺失、针对性不强）的扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 其他 因素 （4分） | 服务 承诺 （4分） | 投标人针对本项目提供服务承诺： 承诺接到系统异常： ①报修电话后1小时内响应； ②12小时内赶到现场解决； 注:以上承诺完全满足得4分，每不满足一项扣2分，扣完为止。 |