杭州市西湖水域管理处2025年船艇维修保养服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号:XCX-2025-02

采 购 人： 杭州市西湖水域管理处

采购代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司

二〇二五年七月十日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市西湖水域管理处2025年船艇维修保养服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年 7月31日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XCX-2025-02

项目名称：杭州市西湖水域管理处2025年船艇维修保养服务项目

预算金额（元）：530000.00

最高限价（元）：530000.00

采购需求：对杭州市西湖水域管理处所属船艇及水上设备维修保养，包括定期巡检、维护、检修保养、紧急故障排查及年检换证维修等。具体内容详见采购文件。

- 合同履约期限：1年（具体以合同签订时间为准）

本项目接受联合体投标： 是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月31日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年7月31日14点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月31日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市西湖水域管理处

地    址：杭州市上城区清波门学士桥六号

传    真： /

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：0571-87011048

质疑联系人： 蒋女士

质疑联系方式：0571-87075650

2.采购代理机构信息

名    称：浙江新诚信工程咨询有限公司

地    址：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9F

传    真： /

项目联系人（询问）：曹工、张工

项目联系方式（询问）：17280700881

质疑联系人：张妍

质疑联系方式：0571-88389361

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-87800218,0571-87227671

政策咨询：刘女士，0571-87179536

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的： 杭州市西湖水域管理处2025年船艇维修保养服务项目 ，属于 其他未列明 行业； 根据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人 以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | 不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9F；备份投标文件签收人员联系电话：张工17280700881 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标供应商支付，以项目中标价为基数（如单价采购或以费率形式采购的，以项目预算控制价为基数），计费标准按〔浙价服（2003）77号〕文件中招标代理服务费收费标准80%计取，不足6000元的按6000元计取。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 15 | 中标候选人数量 | 本项目推荐中标候选人：1名。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

## 11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分  采购需求

一、维保船艇范围

杭州市西湖水域管理处所属船艇60艘，分类情况是：执法船4艘，客船4艘，快艇6艘，工程船2艘，清卫船25艘，驳船8艘，水上清卫设备3艘，手划船8艘。

具体船名见（附表）。

二、维保工作总体要求

本项目的总体要求是通过专业公司的维保服务工作，对杭州市西湖水域管理处所属船艇进行维保，包括定期巡检、检修、保养、紧急故障排查及年检换证维修等，来保证船舶具备良好的技术状态，安全适航，正常使用，充分发挥船艇及水上设备的各项功能。

三、服务内容

1、建立各船艇的维保技术档案，做好每次巡检、检修、保养及年检换证维修记录；

2、船艇每2周进行1次巡检维护工作；

3、“五一”、“十一”及春节前三天完成对所有船艇进行巡检维护工作

4、检查船艇外观情况，查核是否保持良好技术状态，必要时进行维修；

5、检查主机、发电机、齿轮箱、轴系、舵系等设备的运行工况，机油使用情况，发现状况疑点时，必须进行进一步的试验检查，排除一般小故障，发现其它隐患故障应以书面形式告知采购方排除故障的对策建议，同时安排人员进行维修；

6、检查船艇管系状况，必要时进行维修；

7、油箱、备料情况检查与记录；

8、全船电气电路及用电设备效用试验及检测情况，检测内容包括驾控台、主配电板、航行信号灯及通讯报警设备等并记录；

9、舵设备及航行设备效用情况检测并记录；

10、船舶安全设备（包括锚系、消防、救生等系统设备）检查及记录；

11、按时对主机、发电机及船外机进行常规保养，确保船舶正常使用。

12、实行船艇运行情况报告制度，按季出具巡检和系统运行情况书面报告，并提供船舶设备保养及维修建议；

13、对船艇体一般破损（不超过船艇体表面积的10%的破损情况）、机电故障和其他损坏进行维修，除单个600元以上零配件费用由甲方承担外，其余维修及相关费用均由乙方承担；出现船舶突发故障应在日间两小时内（夜间四小时内）到达现场应急处理。

14、制定船艇年检换证大修和常规保养计划，并提供技术支持，受托办理项目期间内船舶证书更新；

15、每年组织各船艇使用人员实操维修训练一次；

16、出具年度各船艇状况报告。

四、补充服务内容

1、执法船

每年完成2次主机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与主机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

执法船主机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 4 | 空气滤芯更换 | 项 | 1 |
| 5 | 清洗或更换（如需要）齿轮箱滤清器 | 项 | 1 |
| 6 | 清洗机舱、排除各舱积水 | 项 | 1 |
| 7 | 船上设备系统常规检修 | 项 | 1 |

每年完成1次“柳莺”和2次“西湖管理009”发电机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与发电机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

“柳莺”和“西湖管理009”发电机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 4 | 油水分离器滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 叶轮更换 | 只 | 1 |
| 6 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

完成“西湖管理006”和“西湖管理009”换证检验维修，维修部分应经船舶检验部门检验通过，维修内容见下表：

执法船中间检验换证检验维修项目清单（单船）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外板、主甲板及上建外部除锈，重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 2 | 锈蚀严重结构修补、除锈、重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 燃油舱（柜）清洗、排除各舱积水 | 项 | 1 |
| 4 | 螺旋桨矫正、抛光 | 只 | 1 |
| 5 | 轴系拆检、轴承油封更换 | 套 | 1 |
| 6 | 舵系拆检、轴承油封更换 | 套 | 1 |
| 7 | 系泊设备损坏修理 | 只 | 如有 |
| 8 | 护舷材、轮胎靠损坏更换 | 只 | 如有 |
| 9 | 轮机设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 10 | 电气设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 11 | 船只进出坞、上下排费用 | 项 | 1 |
| 12 | 船坞使用费用 | 项 | 1 |
| 13 | 维修油污处置 | 项 | 1 |
| 14 | 海事年检相关试验 | 项 | 如有 |
| 15 | 海事年检相关资料 | 项 | 1 |

2、客船

每年完成1次发电机常规保养和1次空调系统保养，保养耗材由中标单位提供，且与发电机和空调品牌一致或达到同等质量等级。

客船发电机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 4 | 油水分离器滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 叶轮更换 | 只 | 1 |
| 6 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

完成“西湖管理008”中间检验维修，“湖畔”、“湖山一览”和“环碧”换证检验维修，维修部分应经船舶检验部门检验通过，维修内容见下表：

客船中间检验换证检验维修项目清单（单船）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外板、主甲板及上建外部修补，重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 2 | 破损严重结构修补、重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 排除各舱积水 | 项 | 1 |
| 4 | 螺旋桨矫正、抛光 | 只 | 2 |
| 5 | 轴系拆检、轴承油封更换 | 套 | 2 |
| 6 | 舵系拆检、轴承油封更换 | 套 | 2 |
| 7 | 系泊设备损坏修理 | 只 | 如有 |
| 8 | 护舷材、轮胎靠损坏更换 | 只 | 如有 |
| 9 | 电气设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 10 | 船只进出坞、上下排费用 | 项 | 1 |
| 11 | 船坞使用费用 | 项 | 1 |
| 12 | 维修油污处置 | 项 | 1 |
| 13 | 海事年检相关试验 | 项 | 如有 |
| 14 | 海事年检相关资料 | 项 | 1 |

3、快艇

每年完成8次“湖西小艇”、4次“115马力快艇”、3次“150马力快艇”、2次“250马力快艇”和“凌波”汽油船外机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与船外机品牌一致或达到同等质量等级。维修内容见下表：

快艇汽油船外机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 齿轮箱油更换 | 只 | 1 |
| 4 | 汽油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 油水分离器更换（如需要） | 只 | 1 |
| 6 | 火花塞更换（如需要） | 项 | 1 |
| 7 | 放油垫片更换 | 只 | 2 |
| 8 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

4、驳船

每年完成2次驳船主机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与主机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

主机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 4 | 空气滤芯更换 | 项 | 1 |
| 5 | 清洗或更换（如需要）齿轮箱滤清器 | 项 | 1 |
| 6 | 清洗机舱、排除隔舱积水 | 项 | 1 |
| 7 | 船上设备系统常规检修 | 项 | 1 |

每年完成1次“西湖工作船205”发电机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与发电机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

“西湖工作船205”发电机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 4 | 油水分离器滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 叶轮更换 | 只 | 1 |
| 6 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

5、清卫船

完成“西湖工作船150-163”换证检验维修，维修部分应经船舶检验部门检验通过，维修内容见下表：

检验维修项目清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外板、主甲板及上建外部修补，重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 2 | 破损严重结构修补、重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 系泊设备损坏修理 | 只 | 如有 |
| 4 | 护舷材、轮胎靠损坏更换 | 只 | 如有 |
| 5 | 电气设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 6 | 船只进出坞、上下排费用 | 项 | 1 |
| 7 | 船坞使用费用 | 项 | 1 |
| 8 | 维修油污处置 | 项 | 1 |
| 9 | 海事年检相关试验 | 项 | 如有 |
| 10 | 海事年检相关资料 | 项 | 1 |

6、工程船

每年完成1次工程船主机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与主机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

主机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 4 | 空气滤芯更换 | 项 | 1 |
| 5 | 清洗或更换（如需要）齿轮箱滤清器 | 项 | 1 |
| 6 | 清洗机舱、排除隔舱积水 | 项 | 1 |
| 7 | 船上设备系统常规检修 | 项 | 1 |

7、水上清卫设备

每年完成6次垃圾收集器汽油船外机常规保养，完成3次漂浮物收集器汽油船外机常规保养，保养耗材由中标单位提供，并与发电机品牌一致或达到同等质量等级。

水上清卫设备汽油船外机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 齿轮箱油更换 | 只 | 1 |
| 4 | 汽油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 油水分离器更换（如需要） | 只 | 1 |
| 6 | 火花塞更换（如需要） | 项 | 1 |
| 7 | 放油垫片更换 | 只 | 2 |
| 8 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

五、服务标准

符合国家现行有效的有关船舶法规、规范及标准，符合甲方提出的要求，以及乙方在投标标书中所承诺的有关质量标准。

六、项目实施团队

针对本项目配备的团队人员数量充足，配置分类合理，能够充分满足维保工作要求。

七、验收标准

实施计划完成情况评审，根据项目实际情况，设计评价指标，通过查看资料、数据进行汇总分析，评价打分，最后得出结论，形成评价报告。

附表：船舶情况一览

| 序号 | 部门 | 船名 | 船舶类型 | 船体材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水上管理中心 | 西湖管理006 | 执法船 | 钢质 |
| 2 | 水上管理中心 | 西湖管理007 | 执法船 | 钢质 |
| 3 | 水上管理中心 | 柳莺 | 执法船 | 钢质 |
| 4 | 水上管理中心 | 西湖管理009 | 执法船 | 玻璃钢质 |
| 5 | 湖中三岛管理中心 | 湖畔 | 客船 | 玻璃钢质 |
| 6 | 湖中三岛管理中心 | 西湖管理008 | 客船 | 玻璃钢质 |
| 7 | 湖中三岛管理中心 | 湖山一览 | 客船 | 钢质 |
| 8 | 湖中三岛管理中心 | 环碧 | 客船 | 玻璃钢质 |
| 9 | 应急救援中心 | 115马力快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 10 | 应急救援中心 | 150马力快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 11 | 应急救援中心 | 250马力快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 12 | 应急救援中心 | 电动快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 13 | 水上管理中心 | 湖西小艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 14 | 应急救援中心 | 凌波 | 快艇 | 铝合金 |
| 15 | 湖面养护中心 | 西湖浚001 | 工程船 | 钢质 |
| 16 | 湖面养护中心 | 割草船 | 工程船 | 钢质 |
| 17 | 湖面养护中心 | 西湖工作船139 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 18 | 水上管理中心 | 西湖工作船140 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 19 | 水上管理中心 | 西湖工作船141 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 20 | 水上管理中心 | 西湖工作船142 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 21 | 水上管理中心 | 西湖工作船143 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 22 | 水上管理中心 | 西湖工作船144 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 23 | 水上管理中心 | 西湖工作船145 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 24 | 湖面养护中心 | 西湖工作船146 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 25 | 水上管理中心 | 西湖工作船147 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 26 | 湖面养护中心 | 西湖工作船148 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 27 | 湖面养护中心 | 西湖工作船149 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 28 | 湖面养护中心 | 西湖工作船150 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 29 | 水上管理中心 | 西湖工作船151 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 30 | 湖面养护中心 | 西湖工作船152 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 31 | 水上管理中心 | 西湖工作船153 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 32 | 水上管理中心 | 西湖工作船154 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 33 | 水上管理中心 | 西湖工作船155 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 34 | 水上管理中心 | 西湖工作船156 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 35 | 水上管理中心 | 西湖工作船157 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 36 | 水上管理中心 | 西湖工作船158 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 37 | 湖面养护中心 | 西湖工作船159 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 38 | 湖面养护中心 | 西湖工作船160 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 39 | 水上管理中心 | 西湖工作船161 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 40 | 水上管理中心 | 西湖工作船162 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 41 | 湖面养护中心 | 西湖工作船163 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 42 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳拖01 | 驳船 | 钢质 |
| 43 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳拖02 | 驳船 | 钢质 |
| 44 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳拖03 | 驳船 | 钢质 |
| 45 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳01 | 驳船 | 钢质 |
| 46 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳02 | 驳船 | 钢质 |
| 47 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳03 | 驳船 | 钢质 |
| 48 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳04 | 驳船 | 钢质 |
| 49 | 湖中三岛管理中心 | 西湖工作205 | 驳船 | 钢质 |
| 50 | 水上管理中心 | 垃圾收集器A | 水上清卫设备 | 木质 |
| 51 | 水上管理中心 | 垃圾收集器X | 水上清卫设备 | 木质 |
| 52 | 水上管理中心 | 漂浮物收集器 | 水上清卫设备 | 玻璃钢质 |
| 53 | 湖面养护中心 | 手划船01 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 54 | 湖面养护中心 | 手划船02 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 55 | 湖面养护中心 | 手划船03 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 56 | 湖面养护中心 | 手划船04 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 57 | 湖面养护中心 | 手划船05 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 58 | 湖面养护中心 | 手划船06 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 59 | 湖面养护中心 | 手划船07 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 60 | 湖面养护中心 | 手划船08 | 手划船 | 玻璃钢质 |

注：以上船舶的日常维护、保养包括在本次招标范围内。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对本项目实施的重点难点分析，及解决方案。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 2 | 投标方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性,投标人提供的服务过程符合有关船舶法规的技术标准。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 3 | 船舶维保技术档案的建立及做好相关设施的检查与记录方案。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 4 | 在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 5 | 根据船舶故障情况提供相应科学合理的修理建议及修复方案。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 6 | 投标人建立定期巡检制度和系统运行情况报告制度，定期出具巡检和运行情况报告的。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 7 | 投标人建立服务档案和解决方案等工作台帐的方案。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 8 | 针对船舶维保的及时响应措施。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 9 | 提供实操维修训练方案，方案完整具体。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 10 | 实施人员配备情况：拟投入项目的实施人员数量、专业、配置等方案。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 11 | 突发事件应急预案：投标人具有科学有效的应急预案，针对突发事件提供及时有效的处理方案。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 12 | 服务承诺：服务承诺优质周到，包括对船艇保养的技术支持等。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 13 | 提供详细的安全管理措施，严格执行相关行业规范，严格实行安全防护保证措施，做好安全工作，包括但不限于安全管理制度、安全责任落实措施、安全标准管理或安全管理体系。（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |
| 14 | 投标单位自2021年6月1日以来完成的船舶维修、保养服务或船舶建造、修理等船艇方面技术服务工作业绩、经验等情况；以签订的合同为依据，每个得0.5分，最高得3分（证明材料：合同，时间以合同签订时间为准） | 3 | 客观分 |
| 15 | 投标单位取得质量管理体系认证证书（含船舶维保服务）得0.5分；取得中国船级社质量管理体系认证证书（含船舶维保服务）得0.5分（证明材料：证书复印件） | 1 | 客观分 |
| 16 | 项目负责人具有船舶或机电类相关专业（如船舶工程、机电制造、机电一体化等）高级职称的得1分（证明材料：证书复印件及项目负责人近三个月在本单位缴纳的社保证明材料复印件，二者缺一均不得分）。 | 1 | 客观分 |
| 17 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - 报价分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：  1  。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 “参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。”

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（具体条款由采购人与成交人进行协商细化，以最终合同为准）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等国家、地方有关法律、法规和政策，经公开招投标，乙方取得甲方杭州市西湖水域管理处2025年船艇维保项目的中标，在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就杭州市西湖水域管理处2025年船艇维保项目订立本合同。

第一条  合同标的

合同标的：甲方委托乙方承担杭州市西湖水域管理处2025年船艇维保项目主要内容为：

承担处执法船4艘，客船4艘，快艇6艘，工程船2艘，清卫船25艘，驳船8艘，水上清卫设备3艘，手划船8艘12个月的维保服务工作（附船名清单）。

第二条  责任和义务

1.乙方承揽甲方杭州市西湖水域管理处2025年船舶的定期巡检、维护、检修保养、紧急故障排查及年检换证维修等，确保船舶正常运行。

2.双方的责任和义务：

（1）甲方的责任和义务：

1.1 甲方发现船舶有异常情况出现后，应及时通知乙方并说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应维保准备。

1.2 在维护保养过程中，甲方应给予乙方必要的协调和便利设施等协助工作，负责协调有关的配合事宜。

1.3  在乙方维护保养完毕后，甲方及时派人进行验收并在维保单上签字确认。

（2）乙方责任和义务

2.1  为船舶正常运转提供技术支持和保障，及时准确发现设备故障及隐患，正确判断故障原因，确保设备正常稳定运行，船舶保持良好的技术状态。

2.2  乙方定期到各船舶现场进行设备的维护、保养、检修及一般故障排除。每2周进行巡1次检维护工作。

2.3  乙方应向甲方提供完整的维护保养记录档案（包括电子档案）。

2.4 乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。

2.5  对船艇体一般破损（不超过船艇体表面积的10%的破损情况）、机电故障和其他损坏进行维修，除单个600元以上零配件费用由甲方承担外，其余维修及相关费用均由乙方承担。

2.6船舶在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，  四  小时内（夜间八小时内）到达现场进行处理，如出现设备损坏，乙方第一时间告知甲方，并提供维修建议及修复方案。

2.7如出现设备维修需要更换零部件时，乙方更换的配件材料需由甲方管理人员书面同意。

2.8 乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员人身安全事故及责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

第三条  合同价格及支付条件

1、合同价格

1.1本项目的合同价格为。

1.2本价格不受市场的物价的变化而变化。

2、履约保证金

（1）在合同签订后3个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额0.9%的履约保证金。合同执行完成后，无质量、服务问题，由甲方向乙方退还。
    （2）本项要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价0.9%的履约保证金。

3、付款方式：合同签订后15日内支付合同价的20%，维保工作6个月后经考核优秀、良好和合格的分别支付合同价款的40%、30%和20%。维保合同执行完并经考核合格及以上的，付清余款。如考核不合格，采购人有权提前终止合同。考核方式详见附表《考核办法》。

第四条  维保周期

一年，即12个月（自2025年  月  日至2026年  月  日止）

第五条  质量保证

1、本维保项目应符合国家现行有效的有关法规、规范及标准，符合甲方提出的要求，以及乙方在投标标书中所承诺的有关质量标准。

第六条   合同的变更及修改

1、本合同生效后，甲乙双方都要严格遵守执行，如甲乙双方任何一方提出解除、停止执行合同，因此而给对方造成的经济损失由提出方负责赔偿。

2、在本合同签约后的施工过程中，任何一方修改变更本合同内容，须经双方认可并签订变更的补充协议，该协议为本合同的不可分割部分。修改变更引起合同变更、价格的调整及其它问题均以双方签署的补充协议为准。其中价格的调整幅度按实计。

3、本维保项目应遵循的规范、规程、规则、标准等文件，如在本合同签约后出现修改，甲乙双方另行协商解决。

第七条  不可抗力事件

1、如遇战争、地震、台风以及全国性的超过10个工作日以上的罢工及其他的不可抗力情况，合同条款应按实际情况予以修正。

2、乙方应在不可抗力事件发生后七天内书面通知甲方，并在十天内向甲方提交当地主管部门的有关证明。甲方在收到乙方通知及当地主管部门的证明后七天内应与乙方友好协商，相应推迟服务期。如在上述期限内没有答复，则认为甲方同意乙方的意见，当不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。

第八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第九条合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目的招标文件、乙方的投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标记录均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                                法定代表人：

或受委托人（签字或盖章）：                或受委托人（签字或盖章）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

附件1：考核办法

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船艇的维保技术档案 | 每次巡检、检修、保养及年检换证维修记录 | 0-7 |  |
| 2 | 船艇维修情况 | 对船艇体非重大破损（超过船艇体表面积的10%）及机电一般性故障（主机、发电机及船外机完全破损或需开缸修理之外的所有故障，机器仍在保修期内的除外）进行维修 | 0-15 |  |
| 3 | 船艇保养及换证维修情况 | 根据各船型的补充服务内容要求进行保养及换证维修 | 0-15 |  |
| 4 | 船艇巡检维护工作情况 | 按每2周一次进行巡检维护工作，少1次扣1分 | 0-8 |  |
| 5 | 主要设备部件运行工况 | 主机、发电机、齿轮箱、轴系等设备的运行工况，机油使用检查情况 | 0-12 |  |
| 6 | 电气电路 | 电气电路及用电设备效用试验检测与记录情况，检测内容包括驾控台、主配电板、航行信号灯及通讯报警设备等； | 0-7 |  |
| 7 | 操舵及航行设备 | 操舵及航行设备情况检测及记录情况 | 0-7 |  |
| 8 | 船舶安全设备 | 船舶安全设备检查及记录情况，包括锚系、消防、救生等系统设备 | 0-5 |  |
| 9 | 管系检查 | 检查船艇管系状况，必要时进行维修 | 0-5 |  |
| 10 | 船舶状况报告 | 按季出具巡检和系统运行情况书面报告，并提供船舶设备保养及维修建议，出具年度各船艇状况报告情况 | 0-4 |  |
| 11 | 服务时效 | 按规定时间到达故障现场 | 0-5 |  |
| 12 | 环境保护 | 项目进行过程中对西湖环境的保护，避免污染 | 0-10 |  |
| 考核等级标准：95分及以上为优秀，80分及以上为良好，60分及以上为合格，60分以下为不合格。 |  |  |  |  |

附件2：船名清单

| 序号 | 部门 | 船名 | 船舶类型 | 船体材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水上管理中心 | 西湖管理006 | 执法船 | 钢质 |
| 2 | 水上管理中心 | 西湖管理007 | 执法船 | 钢质 |
| 3 | 水上管理中心 | 柳莺 | 执法船 | 钢质 |
| 4 | 水上管理中心 | 西湖管理009 | 执法船 | 玻璃钢质 |
| 5 | 湖中三岛管理中心 | 湖畔 | 客船 | 玻璃钢质 |
| 6 | 湖中三岛管理中心 | 西湖管理008 | 客船 | 玻璃钢质 |
| 7 | 湖中三岛管理中心 | 湖山一览 | 客船 | 钢质 |
| 8 | 湖中三岛管理中心 | 环碧 | 客船 | 玻璃钢质 |
| 9 | 应急救援中心 | 115马力快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 10 | 应急救援中心 | 150马力快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 11 | 应急救援中心 | 250马力快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 12 | 应急救援中心 | 电动快艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 13 | 水上管理中心 | 湖西小艇 | 快艇 | 玻璃钢质 |
| 14 | 应急救援中心 | 凌波 | 快艇 | 铝合金 |
| 15 | 湖面养护中心 | 西湖浚001 | 工程船 | 钢质 |
| 16 | 湖面养护中心 | 割草船 | 工程船 | 钢质 |
| 17 | 湖面养护中心 | 西湖工作船139 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 18 | 水上管理中心 | 西湖工作船140 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 19 | 水上管理中心 | 西湖工作船141 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 20 | 水上管理中心 | 西湖工作船142 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 21 | 水上管理中心 | 西湖工作船143 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 22 | 水上管理中心 | 西湖工作船144 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 23 | 水上管理中心 | 西湖工作船145 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 24 | 湖面养护中心 | 西湖工作船146 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 25 | 水上管理中心 | 西湖工作船147 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 26 | 湖面养护中心 | 西湖工作船148 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 27 | 湖面养护中心 | 西湖工作船149 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 28 | 湖面养护中心 | 西湖工作船150 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 29 | 水上管理中心 | 西湖工作船151 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 30 | 湖面养护中心 | 西湖工作船152 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 31 | 水上管理中心 | 西湖工作船153 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 32 | 水上管理中心 | 西湖工作船154 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 33 | 水上管理中心 | 西湖工作船155 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 34 | 水上管理中心 | 西湖工作船156 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 35 | 水上管理中心 | 西湖工作船157 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 36 | 水上管理中心 | 西湖工作船158 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 37 | 湖面养护中心 | 西湖工作船159 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 38 | 湖面养护中心 | 西湖工作船160 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 39 | 水上管理中心 | 西湖工作船161 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 40 | 水上管理中心 | 西湖工作船162 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 41 | 湖面养护中心 | 西湖工作船163 | 清卫船 | 玻璃钢质 |
| 42 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳拖01 | 驳船 | 钢质 |
| 43 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳拖02 | 驳船 | 钢质 |
| 44 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳拖03 | 驳船 | 钢质 |
| 45 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳01 | 驳船 | 钢质 |
| 46 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳02 | 驳船 | 钢质 |
| 47 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳03 | 驳船 | 钢质 |
| 48 | 湖面养护中心 | 西湖泥驳04 | 驳船 | 钢质 |
| 49 | 湖中三岛管理中心 | 西湖工作205 | 驳船 | 钢质 |
| 50 | 水上管理中心 | 垃圾收集器A | 水上清卫设备 | 木质 |
| 51 | 水上管理中心 | 垃圾收集器X | 水上清卫设备 | 木质 |
| 52 | 水上管理中心 | 漂浮物收集器 | 水上清卫设备 | 玻璃钢质 |
| 53 | 湖面养护中心 | 手划船01 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 54 | 湖面养护中心 | 手划船02 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 55 | 湖面养护中心 | 手划船03 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 56 | 湖面养护中心 | 手划船04 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 57 | 湖面养护中心 | 手划船05 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 58 | 湖面养护中心 | 手划船06 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 59 | 湖面养护中心 | 手划船07 | 手划船 | 玻璃钢质 |
| 60 | 湖面养护中心 | 手划船08 | 手划船 | 玻璃钢质 |

注：以上船舶的日常维护、保养包括在本次招标范围内。

附件三：服务内容

1、建立各船艇的维保技术档案，做好每次巡检、检修、保养及年检换证维修记录；

2、船艇每2周进行1次巡检维护工作；

3、“五一”、“十一”及春节前三天完成对所有船艇进行巡检维护工作

4、检查船艇外观情况，查核是否保持良好技术状态，必要时进行维修；

5、检查主机、发电机、齿轮箱、轴系、舵系等设备的运行工况，机油使用情况，发现状况疑点时，必须进行进一步的试验检查，排除一般小故障，发现其它隐患故障应以书面形式告知采购方排除故障的对策建议，同时安排人员进行维修；

6、检查船艇管系状况，必要时进行维修；

7、油箱、备料情况检查与记录；

8、全船电气电路及用电设备效用试验及检测情况，检测内容包括驾控台、主配电板、航行信号灯及通讯报警设备等并记录；

9、舵设备及航行设备效用情况检测并记录；

10、船舶安全设备（包括锚系、消防、救生等系统设备）检查及记录；

11、按时对主机、发电机及船外机进行常规保养，确保船舶正常使用。

12、实行船艇运行情况报告制度，按季出具巡检和系统运行情况书面报告，并提供船舶设备保养及维修建议；

13、对船艇体一般破损（不超过船艇体表面积的10%的破损情况）、机电故障和其他损坏进行维修，除单个600元以上零配件费用由甲方承担外，其余维修及相关费用均由乙方承担；出现船舶突发故障应在日间两小时内（夜间四小时内）到达现场应急处理。

14、制定船艇年检换证大修和常规保养计划，并提供技术支持，受托办理项目期间内船舶证书更新；

15、每年组织各船艇使用人员实操维修训练一次；

16、出具年度各船艇状况报告。

附件四：补充服务内容

1、执法船

每年完成2次主机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与主机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

执法船主机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 4 | 空气滤芯更换 | 项 | 1 |
| 5 | 清洗或更换（如需要）齿轮箱滤清器 | 项 | 1 |
| 6 | 清洗机舱、排除各舱积水 | 项 | 1 |
| 7 | 船上设备系统常规检修 | 项 | 1 |

每年完成1次“柳莺”和2次“西湖管理009”发电机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与发电机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

“柳莺”和“西湖管理009”发电机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 4 | 油水分离器滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 叶轮更换 | 只 | 1 |
| 6 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

完成“西湖管理006”和“西湖管理009”换证检验维修，维修部分应经船舶检验部门检验通过，维修内容见下表：

执法船中间检验换证检验维修项目清单（单船）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外板、主甲板及上建外部除锈，重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 2 | 锈蚀严重结构修补、除锈、重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 燃油舱（柜）清洗、排除各舱积水 | 项 | 1 |
| 4 | 螺旋桨矫正、抛光 | 只 | 1 |
| 5 | 轴系拆检、轴承油封更换 | 套 | 1 |
| 6 | 舵系拆检、轴承油封更换 | 套 | 1 |
| 7 | 系泊设备损坏修理 | 只 | 如有 |
| 8 | 护舷材、轮胎靠损坏更换 | 只 | 如有 |
| 9 | 轮机设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 10 | 电气设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 11 | 船只进出坞、上下排费用 | 项 | 1 |
| 12 | 船坞使用费用 | 项 | 1 |
| 13 | 维修油污处置 | 项 | 1 |
| 14 | 海事年检相关试验 | 项 | 如有 |
| 15 | 海事年检相关资料 | 项 | 1 |

2、客船

每年完成1次发电机常规保养和1次空调系统保养，保养耗材由中标单位提供，且与发电机和空调品牌一致或达到同等质量等级。

客船发电机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 4 | 油水分离器滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 叶轮更换 | 只 | 1 |
| 6 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

完成“西湖管理008”中间检验维修，“湖畔”、“湖山一览”和“环碧”换证检验维修，维修部分应经船舶检验部门检验通过，维修内容见下表：

客船中间检验换证检验维修项目清单（单船）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外板、主甲板及上建外部修补，重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 2 | 破损严重结构修补、重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 排除各舱积水 | 项 | 1 |
| 4 | 螺旋桨矫正、抛光 | 只 | 2 |
| 5 | 轴系拆检、轴承油封更换 | 套 | 2 |
| 6 | 舵系拆检、轴承油封更换 | 套 | 2 |
| 7 | 系泊设备损坏修理 | 只 | 如有 |
| 8 | 护舷材、轮胎靠损坏更换 | 只 | 如有 |
| 9 | 电气设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 10 | 船只进出坞、上下排费用 | 项 | 1 |
| 11 | 船坞使用费用 | 项 | 1 |
| 12 | 维修油污处置 | 项 | 1 |
| 13 | 海事年检相关试验 | 项 | 如有 |
| 14 | 海事年检相关资料 | 项 | 1 |

3、快艇

每年完成8次“湖西小艇”、4次“115马力快艇”、3次“150马力快艇”、2次“250马力快艇”和“凌波”汽油船外机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与船外机品牌一致或达到同等质量等级。维修内容见下表：

快艇汽油船外机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 齿轮箱油更换 | 只 | 1 |
| 4 | 汽油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 油水分离器更换（如需要） | 只 | 1 |
| 6 | 火花塞更换（如需要） | 项 | 1 |
| 7 | 放油垫片更换 | 只 | 2 |
| 8 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

4、驳船

每年完成2次驳船主机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与主机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

主机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 4 | 空气滤芯更换 | 项 | 1 |
| 5 | 清洗或更换（如需要）齿轮箱滤清器 | 项 | 1 |
| 6 | 清洗机舱、排除隔舱积水 | 项 | 1 |
| 7 | 船上设备系统常规检修 | 项 | 1 |

每年完成1次“西湖工作船205”发电机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与发电机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

“西湖工作船205”发电机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 4 | 油水分离器滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 叶轮更换 | 只 | 1 |
| 6 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

5、清卫船

完成“西湖工作船150-163”换证检验维修，维修部分应经船舶检验部门检验通过，维修内容见下表：

检验维修项目清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外板、主甲板及上建外部修补，重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 2 | 破损严重结构修补、重新喷涂油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 系泊设备损坏修理 | 只 | 如有 |
| 4 | 护舷材、轮胎靠损坏更换 | 只 | 如有 |
| 5 | 电气设备系统常规检修 | 项 | 1 |
| 6 | 船只进出坞、上下排费用 | 项 | 1 |
| 7 | 船坞使用费用 | 项 | 1 |
| 8 | 维修油污处置 | 项 | 1 |
| 9 | 海事年检相关试验 | 项 | 如有 |
| 10 | 海事年检相关资料 | 项 | 1 |

6、工程船

每年完成1次工程船主机常规保养，保养耗材由中标单位提供，且与主机品牌一致或达到同等质量等级，维修内容见下表：

主机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 3 | 柴油滤芯更换 | 项 | 1 |
| 4 | 空气滤芯更换 | 项 | 1 |
| 5 | 清洗或更换（如需要）齿轮箱滤清器 | 项 | 1 |
| 6 | 清洗机舱、排除隔舱积水 | 项 | 1 |
| 7 | 船上设备系统常规检修 | 项 | 1 |

7、水上清卫设备

每年完成6次垃圾收集器汽油船外机常规保养，完成3次漂浮物收集器汽油船外机常规保养，保养耗材由中标单位提供，并与发电机品牌一致或达到同等质量等级。

水上清卫设备汽油船外机常规保养项目清单（单船单次）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油更换 | 项 | 1 |
| 2 | 机油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 3 | 齿轮箱油更换 | 只 | 1 |
| 4 | 汽油滤芯更换 | 只 | 1 |
| 5 | 油水分离器更换（如需要） | 只 | 1 |
| 6 | 火花塞更换（如需要） | 项 | 1 |
| 7 | 放油垫片更换 | 只 | 2 |
| 8 | 设备常规检修 | 项 | 1 |

五、服务标准

符合国家现行有效的有关船舶法规、规范及标准，符合甲方提出的要求，以及乙方在投标标书中所承诺的有关质量标准。

六、项目实施团队

针对本项目配备的团队人员数量充足，配置分类合理，能够充分满足维保工作要求。

七、验收标准

实施计划完成情况评审，根据项目实际情况，设计评价指标，通过查看资料、数据进行汇总分析，评价打分，最后得出结论，形成评价报告。

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（2）联合协议

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求

（4）本项目的特定资格要求

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（3）分包意向协议

（4）符合性审查资料

（5）评标标准相应的商务技术资料

（6）投标标的清单

（7）商务技术偏离表

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

正面： 反面：

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1、投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）

（2）报价情况说明

（3）中小企业声明函

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

- 报价情况说明（如果有）

## （如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。）

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。