广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

招 标 文 件

项目名称：新冠肺炎核酸检测PCR实验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目

招标编号： HCZC2020-G1-250365-GXXP

招 标 单 位：      罗城仫佬族自治县人民医院

招标代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年10月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	31

一、总  则	34

（一） 适用范围	34

（二）定义	34

（三）招标方式	34

（四）投标委托	34

（五）投标费用	34

（六）本项目接受联合体投标	34

（七）转包与分包	34

（八）特别说明：	34

（九）质疑和投诉	35

二、招标文件	36

（一）招标文件的构成	36

（二）投标人的风险	36

（三）招标文件的澄清与修改	36

三、投标文件的编制	37

（一）投标文件的组成	37

（二）投标文件的语言及计量	38

（三）投标报价	38

（四）投标文件的有效期	39

（五）投标保证金	39

（六）投标文件的签署和份数	40

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回	40

（八）投标无效的情形	41

第四章  评标办法及评分标准	47

评标办法及评分标准	47

第五章  合同主要条款格式	50

第六章　投标文件格式	58

# 第一章  公开招标公告

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于新冠肺炎核酸检测PCR实验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目（HCZC2020－G1－250365－GXXP）公开招标公告

项目概况：

《新冠肺炎核酸检测PCR实验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目》项目的潜在投标人在政采云服务平台（https://www.zcygov.cn/）和河池市公共资源交易中心网电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）登录、注册后下载招标文件电子版等资料，并于2020年 11 月 23 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020－G1－250365－GXXP（采购计划备案文号：LCZC2020-G1-01473-001-001和LCZC2020-G1-01473-001-002）

项目名称：新冠肺炎核酸检测PCR实验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目

预算金额(最高限价)：A分标：人民币壹佰叁拾伍万元（￥1350000.00）；B分标：人民币叁佰伍拾玖万柒仟元（￥3597000.00）

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格、参数 | 标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 4 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 | A |
| 2 | 心电图机 | 3 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 3 | 心肺复苏机 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 4 | 多功能验光检查仪 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 5 | 多参数监护仪 | 7 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 | B |
| 6 | 多功能电动床 | 6 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 7 | 红外线血管显示仪 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 8 | 麻醉视频喉镜 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 9 | 空气消毒机 | 9 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 10 | 输液泵 | 6 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 11 | 电动洗胃机 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 12 | 显微镜 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 13 | 血液透析机 | 2 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 14 | 牙科综合治疗椅 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 15 | 医用干燥柜 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 16 | 移动数字X射线摄影系统 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 17 | 种植牙工具盒及器械 | 1 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 18 | 注射泵 | 6 | 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》 |  |
| 具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》，质量保证期不少于1年。 |

合同履行期限： 30日历日

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备法人资格，生产或经营达到本次采购货物及服务要求，具有相应能力的供应商。

3、供应商需具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年 11月 03 日至截标前（北京时间，法定节假日除外）

地点：潜在供应商应在政府政采云服务平台（https://www.zcygov.cn/）和河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）电子交易平台登录、注册后下载招标采购文件电子版等资料，逾期无效。

方式：网上下载

售价：采购文件免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间：2020年 11 月 23 日 9 时 00 分前投标文件密封递交。

开标时间：截止时间后为开标时间

开标地点：河池市公共资源交易中心开标厅（具体详见5楼电子显示屏安排）。

逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝接收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。落实政府采购强制采购节能产品、鼓励节能环保政策，招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

2、届时供应商应派法定代表人或委托代理人（委托代理人要求出具有效的法人授权书原件）携带本人身份证原件、供应商营业执照复印件（或法定代表人身份证明书）递交投标文件并出席开标会议，手续不全的，不予接收投标文件。

3、投标保证金缴纳要求：供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、本票、汇票等形式按规定要求从供应商的银行帐户转入采购文件指定帐户，并确保在截标前到帐。禁止采用现钞交纳方式。使用银行保函等非现金方式递交投标保证金的，投标人应在规定的投标截止时间前，将银行保函等原件及公证书原件送交  河池市公共资源交易中心财务科  核实并开具收据；同时投标人应将银行保函等及收据复印件、公证书复印件装订在投标响应文件的正副本之中。不按规定缴纳保证金的，投标无效。

4、网上查询地址：本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 （www. gxzfcg.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：罗城仫佬族自治县人民医院

地址：罗城仫佬族自治县东门镇解放路42号

联系人：韦英思  联系电话：0778- 8212356

2、采购代理机构信息

名称：　广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地址：　河池市金城江区育才路一巷2号

联系方式：梁才武    联系电话/传真：0778-2111666

3、交易服务单位：河池市公共资源交易中心     联系电话：0778-2302718

地 址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

4、联系人：韦英思  联系电话：0778- 8212356

招标采购单位：罗城仫佬族自治县人民医院

招标代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年 11月 3 日

# 第二章  招标项目采购需求

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

A分标

| 项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、规格 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 除颤仪 | 4 |  | 1. ★可用于成人，儿童，新生儿（注册证证明） 2. ★显示器:不小于6.5英寸,彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察，可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结 3. 1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤 4. 除颤电流波形：美国专利双相波技术 5. 手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付 6. 标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED（含语音提示功能），生命体征监护，内部放电，机器智能自检 7. ★除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择 8. 能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观 9. 快速充电：4秒内充电到200J（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值 10. ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复 11. 心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线 12. 心电共模抑制比：≥100dB 13. 电容：高性能集合式电容，确保性能稳定 14. 可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔 15. 可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒 16. ★自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果 17. 电池：采用安全性高的环保电池 18. ★标配AED功能，可用于成人及7岁以下患者，具有边按压边分析的持续室颤识别功能，可最小化减少CPR中断次数及时间 19. 使用环境： 工作温度：-5℃到45℃ 防水防尘等级：IP44 振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机 20. 仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯 21. 数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音 22. 支持体内除颤，可配备新生儿至成人患者的各种尺寸体内除颤电极勺 23. 提供配套原装进口专业除颤导电膏，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。 |
| 2 | 心电图机 | 3 |  | 1、输入电路 心电输入 12导联同步采集，10电极 导联选择 自动或手动 输入方式 浮地输入 输入保护 标配导联线内附除颤保护电路 采样率 8000 Hz/8Ch 模数转换精度 ≤2.5 μV ★输入阻抗 ≥50MΩ 耐极化电压 ≥±550mV 共模抑制比 ≥100dB 频率响应 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 标准灵敏： 10mm/mV, 误差≤±2% 时间常数 ≥3.2秒 滤波器 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 低通滤波 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 肌电滤波 25Hz/35Hz 二档 交流滤波 50Hz或60Hz 基线抑制 强/弱/关闭三档 增益/灵敏度选择 5，10，20mm/mV，手动或自动 不正常状态检测 电极脱落报警，高频噪声过高报警 电极脱落 液晶显示器显示脱落部位 2、显示和记录 显示方式 ≥7"液晶显示 ★视角调节 0-100度无极调节 显示分辨率 800*480 显示导联数 同屏12导联 同屏显示时长 ≥5s 解析结果屏幕显示 支持 噪音检测 双模式同步点划线热敏标记打印 显示内容： 内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记 记录器： 内置高分辨率热线阵打印。 记录纸宽 210mmx140mm折纸 ★记录道数 3, 3+1, 6, 12道，12+6 走纸速度 10, 12.5, 25，50mm/S 无纸检出 记录纸用完后自动停止走纸并报警 打印数据： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 3、操作模式 自动记录模式（实时） 自动记录模式（回顾） 冻结记录模式（180S） 手动记录模式 synEci18 记录 二阶梯实验 运动后检查（含自动分析） RR间期检查 4、其它 ★测量分析： 性别年龄特异性自动测量分析算法 自动测量参数： 包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 ★自动分析结果：5大类判断结论，200种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示。 支持右胸后壁导联独立分析 支持18导联ST-Map输出 外部输入： 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ支持连接心音脉搏波放大器等模拟信号。 信号输出： 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 其它接口： USB/SD等电位接地端口 存储：支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量。外置存储SD卡扩展，最高支持32GB，支持PDF文件保存 网络： 自带LAN接口，支持有线网络连接，支持USB方式无线网络连接 提示音： QRS同步或热笔拟笔音 输入键： 键位支持直接输入患者ID号 打印网格： 具备在无网格纸上打印网格功能 心律失常检测： 具备心律失常检测自动延长记录的功能 ★QTc算法： 4种可选 安全性：电击防护类型: I类CF型。 交流： 100-240±10% 直流： 长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 便携式把手： 支持 本机自动检测与智能帮助程序： 支持 |
| 3 | 心肺复苏机 | 1 |  | 1. 工作模式：气动、气控； 2. 心脏按压频率： ≥100次/分钟； 3. 按压深度：0.0cm～8.0cm，连续可调； 4. 按压/释放比率：1︰1（50%︰50%）； 5.心脏按摩头为悬臂式刚性固定（非绑带式固定），心脏按摩头材质为模拟人体肌肉并可做水平旋转移动，水平旋转移动角度≥１８０° 6. 可根据患者胸部厚度的20%以厘米为单位指示患者安全有效按压深度（步进值为0.5cm）； 7. 主机及主机操作控制部位在患者上方，使用中不易造成主机污染，仪器使用完毕后易于清洗消毒； 8. 具有工作压力正常指示标志，进气压力≥0.35ＭPa； 9. 具有输入氧气压力过大保护自动泄压功能，压力释放阀开启条件≥ 0.7ＭPa； 10. 仪器工作时无需专用耗材； 11. 心脏按摩头材质为模拟人工肌肉，有效保护患者胸骨。 |
| 4 | 多功能验光检查仪 | 1 |  | 检查模式 基本功能 K/R模式 连续角膜曲率及屈光测量 REF模式 屈光力测量 KER模式 角膜曲率测量 KER-P模式 周边角膜曲率测量 附加功能 视力检查 彩色图像观察/染色模式观察 尺寸模式（瞳孔直径测量） 后照法测量模式 Zernike图谱模式 泪膜破裂时间测量 睑板腺拍摄功能 屈光检查 角膜顶点间距离（VD） 0.0, 12, 13.75, 15.0 球镜（SPH） -30.00~+25.00D （当VD=12mm时） (增量：0.01/0.12/0.25D) 柱镜（CYL） 0.00~+12.00D (增量：0.01/0.12/0.25D) 柱镜显示 -，+，Mixed 瞳距 10~85mm 可测最小瞳孔直径 2.0mm 自动跟踪范围 上下 ±5mm 左右 ±5mm 前后 ±5mm 角膜曲率测量 曲率半径 5.0~13.0mm（增量：0.01mm） 角膜屈光力 0.0~+15.00D (增量：0.01/0.12/0.25D) 角膜性散光 0.00~-15.00D (增量：0.05/0/12.0/25D） 轴位 1~180°（增量：1°） 瞳孔，虹膜直径 2.0~14.0mm(增量：0.1mm) 数据存储 每眼存储10次测量结果 优势参数 自动追踪 领先的自动传感器和3D移动技术 下巴托移动距离 上下：60mm（±3mm） 接口 USB:一个端口，维修使用 其他 内置打印机 热敏打印机 /自动分切 省电功能 自动待机 显示屏 可倾斜式旋转的7寸彩色TFT液晶显示器 电源 100-240Vac，1.0-0.6A，50/60Hz 规格 260(宽)×518（长）441（高）mm，19kg |
| 商务及其他要求 |
| 产品要求 | 1、投标时必须提供国家强制规定的医疗器械资质证件，如产品注册证、生产许可证或者产品登记证等。 2、产品设备质量符合国家标准和制造厂家质量标准，产品必须为全新的原装正品产品，质量合格。 3、参数表中带“★”的技术参数及要求必须满足，其它技术参数及要求有超过3项（含3项）不满足（或负偏离）的，投标无效。 4、心肺复苏机、多功能验光检查仪产品通过进口产品审批，拟采购进口产品。提供进口产品的供应商，必须同时提供进口产品生产商或国内总代理商的产品销售授权书。 5、采购人在产品验收时，如投标产品技术参数、功能不能满足采购要求，则取消中标人资格并赔偿由此造成的采购人损失。产品验收、测试相关费用由中标人承担。 6、本项目核心产品为“多功能验光检查仪”。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”， 质量保证期不少于1年（自交货并验收合格之日起计算质保期，按国家规定或者厂家规定以质保长的为准）。质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）免费送货上门； （3）接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； （4）提供终身维护，定期回访以及维修； （5）免费提供应用软件升级（如有）； 2、免费培训：中标人负责免费培训单位使用人员和维护人员，内容包括设备及系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4、设备到货及验收时需提供的资料：①产品的中文操作、维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③产品到货清单；④产品保修证明；⑤设备进口（如有）的相关齐全证件（海关、检验检疫、注册证等）。 5、交货期：自合同签订之日起30日内安装验收合格交付使用。 6、交货地点：采购人指定地点。 |
| 其他要求 | 1、付款条件：详见合同条款 |
| 验收 | 验收条件及标准: 1.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2.采购人对中标人所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标人负责。 验收方法及方案： 1.采购人应在全部货物到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。采购人可以邀请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 2.验收检测费用由中标人负担。 |

B分标

| 项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、规格 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 多参数监护仪 | 7 |  | 一、 监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、有创血压（IBP）（选配）、理邦/伟康呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、Nellcor血氧（选配） 二、 显示 1. 屏幕尺寸：8.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 2. ★支持同屏显示11道波形 3. 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4. 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5. 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 7. 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 三、 数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： 1. 90小时连续参数数据 2. 至少68000组NIBP数据 3. 至少4500组生理报警事件 4. 至少4500组心律失常事件 5. 90小时全息波形 6. 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 四、性能特点 1. 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 2. ★心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 3. 共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB 4. ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 5. 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 6. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 7. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 8. 选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 9. 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 10. 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限 11. 技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯） 12. 可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 13. ★可选配旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 14. 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 15. 支持选配无线联网功能，实现无线/有线等混合方式联网 16. 支持选配触摸屏操作，支持锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态 17. 可选配三通道内置热敏打印机 18. 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等 19. 通过CE认证 |
| 2 | 多功能电动床 | 6 |  | 一、规格尺寸 规格尺寸：L2200×W1080mm×H（480-770）mm±20mm. 二、功能参数 背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5° 整体升降：（480-770）mm±10mm 前后倾斜：0～16°±5° CPR一键展平功能 二、性能参数 1、床面板采用≥1.2mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部特别添加“日”字形钢管加固结构，使得承重能力大大提高，整板受力均衡，抗压力强，永不变形，背部面板760*850mm,臀部面板①200*850mm,臀部面板②320*850mm,腿部面板540*850mm,整床重量≥120kg 2、床架部分：床架采用30*60㎜矩型钢管，截面钢材厚度≥1.5mm；床体焊接质量坚实牢固，床体具有延长功能20cm，整床动态承载重量≥260kg 3、★配备4个进口专业医用超静音马达及一套电控系统，具有超静音、恒速、抗电磁、抗干扰等功能；具有“背膝联动”功能，在背部升降时，膝部自动配合升降，有效防止患者体位下滑偏移，减轻医护人员工作强度； 4、护栏部分：四片长短搭配下隐藏欧式护栏，整体一次吹塑成型，杜绝藏污纳垢的隐患；具有缓冲功能；并带有角度显示器； 5、双遥控设计，配有护士端控制面板，带锁定功能，有效避免误触碰，控制面板可显示蓄电池电量状态，可以对患者使用的手控器进行任意功能的锁定； 6★背部床板特别设置“X光拍片”功能：床板采用进口HPL材质，可在不移动病人的情况下做X光，拍片方便快捷，且暗盒高低可调； 7、配有蓄电池，具有储电功能，配备大功率蓄电池，即使断电也可完成体位动作200次以上。 8、床体装置夜间LED柔光灯，方便病人夜间上下床及护士晚上巡视，并具有CPR一键展平功能，可使床体在任意角度下快速回到初始状态，以应急CPR抢救； 9、中控脚轮，一脚刹四轮。中控踏板为钛合金材质，一次“T”字型喷砂工艺冲压成型，彻底杜绝紧急刹车时产生的安全隐患，同时美观大方，使用寿命长； 10、床头尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒。床头尾板和床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响 11、床体头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个ABS引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。 12、表面处理工艺：金属表面处理采用采用双重喷涂处理技术：经过去油、除锈、磷化、电泳底漆等多道工艺，再进行静电粉末喷涂，涂料属于绿色健康环保产品。 13、输液架：配全不锈钢两段四爪头式“空气阻力”缓冲升降输液架，四爪为铝合金材质；“防脱落”升降固定旋钮。 14、配置清单 序 号 附 件 名 称 数 量 1 进口电机 4个 2 床垫 1张 3 欧式护栏 4片 4 5寸中控脚轮 4个 5 ABS床拼(床头床尾板） 1对 6 输液杆 1个 7 床头柜 1个 |
| 3 | 红外线血管显示仪 | 1 |  | 1．显像方式：DLP原位投影，无激光 2．探测深度：浅层：0～2mm较浅层：2～4mm深层：≥4mm 3．红外波长：940mm＆850nm 4．额定功率：8VA 5．电池供电时间：≤2．5h 6．充电时间：≤4h 7．对位精度：≤0．5mm 8．图像分辨率：856*480pixel 9．投影亮度：4档可调 10．最佳成像距离：210±30mm 11．红外辐射值≤0．6mW／㎡ 12．浄重：430g（体积：213mm＊65mm＊62mm） 13．投影颜色：黑白、绿光可切换 14．工作模式：三种（白光、绿光、増强模式 15．功能：深度识别功能、投影尺寸调节、投影亮度调节 16．深度识别功能：三种深度提示 17．支 架：台式／立式可选 |
| 4 | 麻醉视频喉镜 | 1 |  | 设备所属的类：1类，内部电源 设备所属的类：B类 设备应用部分：喉镜片 设备的输入功率：~220V；30VA 输出电压：4.2—12V 设备属于不防浸水的普通设备 设备为可携带式手持设备 视频喉镜分辨率：≥3.51LP/mm 技术参数： 部件 参数 技术指标 显示屏 尺寸 ≥3寸 分辨率 ≥1280*1024 电源 12V 背光 背光 前后转动角度 0-180° 数据输出 方便档案的建立和储存 影像输出 可外接显示器，方便教学及演示 喉镜片（含摄像头） 分辨率 ≥200万 电源 ≤12V 常规成人中号 常规成人中号 视场角 ≥90° 光照度 ≥800LUX 电池 类型 锂电子可充电电池 电压 ≤7.4V 容量 ＞3000mAh 充电次数 ＞300次 充电时间 ＜8小时 电源适配器 充电接口输入极性 内正外负 充电器输入 100-250V,50Hz 充电器输出 4.2V-12V,1000mA 运输/储存环境 温度 -10°C～+40°C 湿度 ≤93﹪ 大气压力 500hPa to１０６０hPa 工作环境 温度 -10°C～+40°C 湿度 30﹪～85﹪ 大气压力 700hPa to１０６０hPa 独特防雾功能 无需开机预热，即开机即可防雾。采用全球最先进的防雾技术 整机重量 210g轻巧，便捷，舒适性能高。 摄像头的位置 视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辩认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。 拍照摄像功能 手柄上安置一键快速拍照按钮，拍照速度反应迅速，人性化设计。更可以连续摄像。 金属接部件 镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣技术，并且镜片固定支架采用高强度的金属制作。安全性能达到最大化。 手柄 舒适型短手柄设计，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响。 |
| 5 | 空气消毒机 | 9 |  | 1、用途 设备主要用于对室内的空气进行消毒处理。 2、物理电气参数及性能指标 2.1工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：190 2.2安装方式：壁挂式安装 2.3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态 2.4、紫外线灯管寿命（h）≥5000 2.5、按照GB9706.1电气安全的要求，设备具有电源开关控制。 2.6、按照GB9706.1电气安全的要求，设备具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。 2.7、设备必须具有人体红外感应探头，能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序。 3、基本参数 3.1、消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μW/ cm2，达到合格要求。 3.2、功能性方面，具有如下功能： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风速调节、紫外线强度； （4）待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置； （5）报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。 3.3、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。 3.4、程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求。 3.5消毒因子：波长253.7nm的紫外线。 3.6适用体积（m³）：≤60；循环风量（m³/h）：≥600 3.7机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤5 3.8负氧离子发生器：≥3*106个/cm3 3.9噪声dB(A)：≤55 4、安全、法规及技术先进性 4.1产品符合相关医疗卫生标准和规范，具有卫生安全评价报告。 |
| 6 | 输液泵 | 6 |  | 泵送方式：指状蠕动式 输液器规格：标准PVC输液器，★六档位设计。 输液速度：1-1100ml/h 输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。 ★泵内设有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 输液量预置：1-9999ml KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变） 声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。 其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。 气泡探测方式：超声波检测式 护士呼叫接口：选配 电源电压AC：220V/50Hz，DC：9.6V~10.1V 功耗：20VA 电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，★可选配救护车车载电瓶。 工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa 储存温度：-40℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa 外型尺寸：174mmx126mmx215mm 净重：约2.5KG 安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型 适用范围:适用于对患者普通输液之用。 CE认证 |
| 7 | 电动洗胃机 | 1 |  | 1. 本机采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源。 2. 洗胃迅速，干净，对胃壁粘膜无损伤。 3. 具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制。 4. 设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修 5. 电源：AC220V 50Hz 6. 输入功率：250VA 7. 流量：≥2L/min 8. 自控：冲液量为 250～350ml/次 吸液量为 300～450ml/次 9. 压力控制：冲、吸压力设定为 47～67KPa 10.噪声:≤60dB(A) |
| 8 | 显微镜 | 1 |  | 用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 ★2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源 ★2.1.6 观察筒：瞳距调整范围50-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 ★2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 2.1.10 防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 |
| 9 | 血液透析机 | 2 |  | 一、一般规格和要求 1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。 2、整机原装进口，10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 3、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。 4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。 5、★密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，腔体容量≤30ml。 6、透析液温度控制在34℃～39℃，并可随时调整。 7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。 8、★具备自动水路密闭性测试，12-15分钟测试一次,透析治疗过程更安全、精确。 9、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。 10、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统，有更好的使用灵活性。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。 11、★清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过35分钟。 12、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 13、可使用通用型血路管和透析器等耗材。 14、有内置维修和故障诊断程序。 15、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 16、具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能 17、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。 18、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。 19、标配全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。 20、标配实时在线透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值 21、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。 二、选装功能 1、中央供液输送系统 2、中央联网数据管理系统 三、主要技术和性能规格要求 1、血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。 2、★血泵管路可调：根据需要采用2mm～10mm不同直径透析管路。 3、肝素泵流量：最大单剂注射量0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次，可选用20ml各种品牌注射器。 4、静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 精确度±10mmHg 5、动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg精确度±10mmHg 6、在线血压监测范围 收缩压30mmHg～280mmHg 舒张压10mmHg～240mmHg 平均动脉压 20mmHg～255mmHg。自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量。 7、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。 8、联机透析清除率K精确度 ±5% 9、跨膜压监测范围 -60mmHg～+520mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能 10、空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1μL气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。 11、透析液流量范围0--300—500--800ml/min 12、电导度范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm 13、电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击， 高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。 14、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。 15、水路密闭性测试间隔每12.5分钟一次。 四、其他 1. 具有CE认证证书。 2. 免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。 3. 免费提供系统软件升级。 4. 10年内保证仪器配件供应。 |
| 10 | 牙科综合治疗椅 | 1 |  | 1、电源电压---- a.c.220 V-230 V / 50 Hz； 2、水源水压---- 0.2-0.4 MPa / 2.0-4.0 bar； 3、气源气压---- 0.55-0.8 Mpa / 5.5-8.0 bar； 4、气源排量---- ›55 L/min； 5、控制系统：全电脑控制操作系统，集成电脑板，主、副、脚三控均采用USB 接口连接； 6、电脑控制面板具有特殊位置的三个记忆功能，具备一键复位和吐痰位； 7、主箱体采用注塑工艺制作，可做到防腐，防锈，不褪色，二折式助手架便于四手操作和设备维护。 8、病人座椅：动力系统采用直流静音电机，上电机为3500N 快速电机，下电机8000N，机椅互锁装置，并设有安全保护装置，头枕可任意调节及锁定，金属背靠，皮垫采用无缝PU 皮，耐磨、耐压，不易变色，牙科椅为双扶手设计，底板尾部可单独操控座椅升降及靠背仰卧； 9、器械盘：主、副均控有电脑操控模式，具有座椅上下、靠背仰卧、自动复位、吐痰位、特殊记忆功能，下挂式连体器械盘设计，和病人椅同升降，锁定后可承重达3kg； 10、手机及洁牙机挂架可90°旋转，每个手机为可独立调节气压、水量及雾化大小； 11、同时具备手机废油收集及消音； 12、器械臂：使用气锁固定，操作方便，按下气锁开关即可轻松调节工作盘的高低； 13、水、气管：整机采用专业医用进口水气管线，防老化，防腐蚀，耐高压，经久耐用； 14、痰盂：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，磨砂玻璃痰盂可随意拆卸，90 度旋转，内侧及边缘光滑，易于清洁消毒，下水流畅； 15、观片灯：内置式低压LED 观片灯，光照均匀、明亮； 16、口腔灯：LED 冷光，感应控制亮度可感应调节； 17、强力吸引器、吸唾器：电磁阀控制；强弱吸引器、吸唾器，金属手柄，可任意调节吸力大小，强、弱吸连通管实现快插接头，带有清洗过滤网装置，方便拆卸； 18、脚踏开关：圆型气控脚踏开关，可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、湿转换及吹屑功能，轻巧灵便，随心操控； 19、净化水系统：采用自动泻压与增压，手机三用枪独立供水，可灵活选择自来水或纯净水，满足管路消毒需要； 20、医生椅：医生座椅1 张，可升降，最低椅位为440mm,行程120 mm； 21、安全设置：当脚踏被踩下时病人椅锁定，使得治疗过程更加平稳、安全，当病人椅下降受物阻挡时，病人椅会自动升起，为医生和患者提供安全保障。 |
| 11 | 医用干燥柜 | 1 |  | 序号 技术参数 一：设备参数及配置 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1 外观要求 整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求 1.1.2 材质要求 外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。 1.1.3 舱体结构 舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与底部接触。 1.1.4 地脚要求 采用进口多功能移动脚轮，简洁美观，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 1.2 门 1.2.1 密封门、维修门 1.2.1.1 密封门材质要求 采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。 1.2.1.2 密封门结构要求 门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度；双门 1.2.1.3 门密封要求 采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证了密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好。 1.2.1.4 密封门转轴要求 密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形简洁美观。 1.2.1.5 维修门要求 采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观；上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，满足侧风机散热要求，避免局部温度高。 1.3 进风加热系统 1.3.1 风机要求： 采用品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，长效免维护，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面。 1.3.2 风压开关： 采用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。 1.3.3 过热保护： 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 1.3.4 过滤器要求： 采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 1.3.5 加热箱要求： 采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 1.3.6 侧加热箱要求： 采用整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根。 1.4 控制系统 1.4.1 ★控制器要求 采用一体化控制器，数字模块与处理单元的输入端之间设置光电隔离器，输入模块采用8路12位精度的可配置的A/D输入。128*64点阵OLED显示屏，可视性强；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数 1.5 配件 1.5.1 导管干燥架： 采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管，结构简单，操作方便 1.5.2 湿化瓶干燥架： 结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品放置在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。 1.6 整体参数 1.6.1 外形尺寸 ≤973（宽）×2200（高）×630（深）mm 1.6.2 舱体尺寸 ≥600（宽）×1600（高）×370（深）mm 1.6.3 容积 ≥360L 1.6.4 装载容量 可一次性处理≥9个DIN标准器械托盘或≥36根导管或≥26个湿化瓶 1.6.5 电源要求 AC380V，50Hz 1.6.6 功率要求 ≥11kVA 1.6.7 可适应性要求 工作环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤90% 2 标准配置 2.1 主机 1台 2.2 格栅 9个 2.3 DIN标准器械托盘 9个 2.4 导管干燥架 1个（单个管架可装载18根不同口径的导管，最多可装2个） 2.5 湿化瓶干燥架 1个（单个瓶架可装载13个不同瓶径瓶类负载，最多可装2个） 2.6 积水盒 1个 |
| 12 | 移动数字X射线摄影系统 | 1 |  | 一、设备用途说明：该移动数字X射线摄影系统通过可适合病房、重症监护室、手术室等需要床旁数字X线摄影成像的需求，从而实现包括胸部、四肢、头颅和腹部等各部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。 二、技术要求： 1 X射线高压发生器 1.1 高压产生方式 高频逆变式 1.2 最大逆变频率 ≥ 100 kHz 1.3 最大输出kVp ≥ 125 kVp 1.4 最小输出kVp ≤ 50 kVp ★1.5 最大输出mAs ≥ 630 mAs 1.6 最小输出mAs ≤ 0.2 mAs 1.7 输出功率 ≥ 30 kW 2 X射线球管及束光器 2.1 旋转阳极球管 2.2 X线投照范围（100cm SID时） ≥ 43cm x 43cm 2.3 球管最小标准电压 ≤ 40 kv 2.4 球管最大标准电压 ≥ 150 kv 2.5 标准小焦点尺寸 ≤ 0.6 mm 2.6 标准大焦点尺寸 ≤ 1.2 mm 2.7 小焦点最大球管电流 ≥ 200 mA 2.8 大焦点最大球馆电流 ≥ 500 mA 2.9 阳极热容量 ≥ 140 Khu 2.10 束光器内置投照野指示灯 2.11 束光器绕其中心轴旋转范围 ±90° 2.12 束光器双侧球管定位把手 双侧 2.13 可支持远程遥控曝光 2.14 遥控曝光距离 ≥ 11m 3 球管定位系统 3.1 类型： 立柱，非折叠或伸缩结构 3.2 球管旋转角度 ≥± 180° 3.3 球管倾斜角度 ≥ 120° 3.4 球管立柱旋转范围 ± 270° 3.5 焦点至地面的最大距离 ≥ 200cm 3.6 焦点至地面的最小距离 ≤ 62.5cm 4 无线平板探测器 4.1 规格 ≥ 35cm x 42cm 4.2 有效矩阵 ≥ 3500 x 4200 4.3 原始图片尺寸 ≥ 30MB 4.4 探测器电池一次充电工作时间 ≥ 5h 4.5 探测器电池100%充电时间 ≤ 3h 4.6 像素 ≤ 100 um 4.7 结构 整版非拼接 4.8 材质 非晶硅碘化铯 ★4.9 量子检出效率 ≥ 75% @ 0lp/mm 4.10 最大传输速率 ≥ 450 Mbps 4.11 平板承重 ≥ 150 KG 4.12 当探测器位于槽中，探测器电池可一体化充电，不需要更换平板电池 4.13 图像预览 ≤ 3 s 5 机械系统 5.1 双电机驱动，系统可原地转向 5.2 系统前端具有碰撞保护缓冲器，发生碰撞时可自动刹车 5.3 系统电动前进速度 ≥ 5 km / h 5.4 机身宽度 ≤ 56 cm 5.5 电动驱动爬坡能力 ≥ 7° 5.6 整机重量 ≤ 450 KG 5.7 平板探测器在机身存储盒内可自动充电 6 蓄电池及充电系统 6.1 具有电量指示功能 6.2 平均系统充电时间 ≤ 5 h 6.3 “全天候待命”设计，使用系统蓄电池或充电状态下均可曝光和处理曝光,并充电 6.4 “预备模式”实现曝光时间 ≤ 25 s 6.5 系统启动后可开始移动 ≤ 4 s 7 图像处理系统 7.1 原厂图像存储 ≥ 5,000 7.2 显示器 ≥ 15” 触摸屏 8 其他 8.1 售后服务：由制造商设立在境内的自属机构提供 9.配置清单 序号 数量 品名描述 1 1台 高压发生器 2 1个 X线球管 3 1套 标准主机系统 4 1套 束光器 5 1套 无线平板探测器 6 1套 组织均衡高级应用功能 7 1套 卡扣式滤线栅 8 1套 智能曝光参数设置 |
| 13 | 种植牙工具盒及器械 | 1 |  | 一、种植机 1、控制主机：主机能自动识别所连接的马达，并提供最适当的速度和扭矩 1.1泵最大输出量：≥75ml/min 1.2★校准功能：具备手机校准功能，保证高转矩精准度，最大限度确保手术的安全性 1.3显示屏：大尺寸LCD屏，可显示实际速度，通过报警声来反映反转 1.4 可储存程序：≥8个程序 2、微型马达 2.1★转矩：≥80Ncm 2.2 马达速度范围：200-40000min-1 2.3 照明方式：LED 且照明度三档可调 2.4光照度：≥32000LUX 2.5★消毒方式：马达和马达连线安装简便，并均可高温高压消毒 2.6正反转：马达可反转 3、弯手机 3.1减速比：20:1 3.2照明方式：LED 且照明度三档可调 3.3冷却方式：外部和内部冷却 3.4最高扭矩：≥80Ncm 3.5最高转速：≥2000min-1 3.6车针拆卸方式：按压式 二、种植体及配套种植器械 1.ISFULLKIT种植外科工具 1套 2.ISAH种植体 30颗 3.ISAH愈合基台 5颗 4.ISAH取模杆 5套 5.培训 2次 |
| 14 | 注射泵 | 6 |  | 1.注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 2.注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） 3.快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) 4.累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5.限制量 0—9999ml 6.精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7.电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上 8.环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% ★9.报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10.自动识别注射器规格 11.可使用一次性注射器（包含13种不同品牌） ★12.阻塞后针筒内压力自动释放 13.可记录500条以上（含500条）历史纪录） 14.具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。 15.快速输液控制 16.RS232 电脑接口 17.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 18.KVO速率 19.快速推进键保险 20.注射过程中快速推注 |
| 商务及其他要求 |
| 产品要求 | 1、投标时必须提供国家强制规定的医疗器械资质证件，如产品注册证、生产许可证或者产品登记证等。 2、产品设备质量符合国家标准和制造厂家质量标准，产品必须为全新的原装正品产品，质量合格。 3、参数表中带“★”的技术参数及要求必须满足，其它技术参数及要求有超过3项（含3项）不满足（或负偏离）的，投标无效。 4、血液透析机、种植牙工具盒及器械产品通过进口产品审批，拟采购进口产品。提供进口产品的供应商，必须同时提供进口产品生产商或国内总代理商的产品销售授权书。 5、采购人在产品验收时，如投标产品技术参数、功能不能满足采购要求，则取消中标人资格并赔偿由此造成的采购人损失。产品验收、测试相关费用由中标人承担。 6、本项目核心产品为“移动数字X射线摄影系统”。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”， 质量保证期不少于1年（自交货并验收合格之日起计算质保期，按国家规定或者厂家规定以质保长的为准）。质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）免费送货上门； （3）接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； （4）提供终身维护，定期回访以及维修； （5）免费提供应用软件升级（如有）； 2、免费培训：中标人负责免费培训单位使用人员和维护人员，内容包括设备及系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4、设备到货及验收时需提供的资料：①产品的中文操作、维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③产品到货清单；④产品保修证明。 5、交货期：自合同签订之日起30日内安装验收合格交付使用。 6、交货地点：采购人指定地点。 |
| 其他要求 | 1、付款条件：详见合同条款 |
| 验收 | 验收条件及标准: 1.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2.采购人对中标人所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标人负责。 验收方法及方案： 1.采购人应在全部货物到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。采购人可以邀请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 2.验收检测费用由中标人负担。 |

附件：

采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新冠肺炎核酸检测PCR实验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目 招标编号：HCZC2020－G1－250365－GXXP |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 资格要求： 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备法人资格，生产或经营达到本次招标采购货物及服务要求，具有相应资金和能力的供应商； 2、具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。 特别说明：本项目参与竞标的同一供应商可以参与多个分标段投标，但同一供应商最多只能中标一个分标段。各分标段按随机顺序评标，同时参加多个分标段投标的，列入先评审分标段第一名推荐成交候选人的供应商将不得再参加后一个标段的评审。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，均应在投标截止日期15 天前的正常工作时间以传真或函件等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。招标代理机构将在与招标公告相同的媒体上以公告形式予以答复的方式告知所有招标文件的收受人，答疑内容是招标文件的组成部份；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在与招标公告相同的媒体上发布变更公告通知所有招标文件的收受人。 因投标人未及时关注相关信息发布媒体上的公告，造成的损失由投标人自行负责。 |
| 5 | 投标有效期：自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 投标保证金：A分标￥10000.00，B分标￥20000.00元。具体缴纳要求详见招标公告。投标人参加多个分标段投标的，其投标保证金应按标段分开缴纳，并注明清楚项目标段号。 投标人必须确保所缴纳的投标保证金在招标公告规定的时间前到达以下账户，否则将可能导致投标无效。（保证金缴纳账户由供应商自行在河池市公共资源交易中心本项目系统内查询） A分标 开户名称:河池市公共资源交易中心 银行帐号: 20401333455003536 开 户 行: 河池市区农村信用合作联社兴业信用社 B分标 开户名称:河池市公共资源交易中心 银行帐号: 20401333455003537 开 户 行: 河池市区农村信用合作联社兴业信用社 |
| 7 | 投标文件份数：投标文件正本1份，副本4份；开标一览表1份。当同一投标人同时参加多个分标（如有）投标的，必须按分标分开装订和包装，否则后果自行承担。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：2017年9月1日至本项目投标截止时间。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后15日内。 |
| 12 | 本项目最高采购限价：人民币肆佰玖拾肆万柒仟元（￥4947000.00），其中：A分标：人民币壹佰叁拾伍万元（￥1350000.00）；B分标：人民币叁佰伍拾玖万柒仟元（￥3597000.00） |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后五个工作日内发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于政府采购规定的媒体。 |
| 14 | 投标保证金退还： 1、投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。 2、投标人在缴纳投标保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和投标项目名称、招标编号，并注明联系人及电话，以便查对核实。 3、在项目中标通知书发出后，各投标人保证金将在5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内（需将 采购合同 送代理机构备案），由代理机构负责办理退还保证金手续。退保证金咨询电话： 0778-2111666 |
| 15 | 招标代理服务费缴纳专用账户： 开户行：建行河池名都支行 户 名：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司 账 号：45001690904050701023 |
| 16 | 履约保证金：在签订合同前必须按中标金额的 / 提交履约保证金，否则不予以签订合同 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

## 一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标单位”系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、网络媒体等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

## （六）本项目不接受联合体投标

## （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## ▲（八）特别说明：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

2. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

7.报名截止时间前报名登记的供应商不足三家的，采购代理机构将可以按规定延迟截标和开标时间，并在与招标公告相同的采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

8.4不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

8.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

▲9.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

9.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

9.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

9.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

9.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

9.5供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

9.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

9.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

## （一）招标文件的构成

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

注：本招标文件以纸质文件为准。

## （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的或认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，投标人必须在前附表规定时间前的正常工作时间以传真或函件等书面形式（如有，请附上相关证明材料）通知招标代理机构。否则，由此产生的后果由投标人负责。

2.招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上以发布公告的形式通知所有报名的潜在投标人。

3.招标代理机构将以公告形式答复投标人要求澄清的问题（不包含问题的来源），除此以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。为确保项目的如期完成，招标代理机构将可能对投标人在公告发布之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

6、招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间在招标公告发布的媒体上发布变更公告，以公告形式通知所有购买招标文件的投标人。

7、投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务和技术文件、投标报价文件部份组成（投标报价文件中的 《开表一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）

1. 资格文件：

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证（必须提供）；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（5）投标人2020年4月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按照实际提供。格式自拟，必须提供）；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（8）国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

2.商务和技术文件

2.1商务文件

（1）投标保证金缴纳的相关证明复印件（银行转账、电汇凭证等）；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（4）投标人情况介绍；（必须提供）

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告等）；

（6）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（7）投标人（或核心产品制造商）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（9）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人《现场踏勘证明书》（B分标必须提供，正本放原件）

2.2 技术文件

（1）产品配置清单（均不含报价）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）售后服务承诺或服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术方案、项目实施方案、技术培训等的内容和措施。

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的与技术相关的材料。

（8）投标人或投标产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（9）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（10）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）或与产品相关的证书复

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（必须提供，单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表等第六章有格式要求的文件必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。以上所要求提供的复印件均须加盖投标人公章，否则不予认可。

## （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未实质性响应招标文件。

## （三）投标报价

1.投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明投标总价和单价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因投标人原因引起的报价失误，其后果由投标人自负。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标人可就招标文件《招标项目需求》中某个分标内容作完整唯一报价，也可就《招标项目需求》中所有分标内容分别作完整唯一报价。投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。如果投标人所填报的内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在提供设备时应严格按招标文件要求的内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的内容追加支付货款。

4.投标应以人民币报价。

## （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长投标有效期的要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标保证金

1.投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金，并确保其于规定时间前到达规定的保证金账户，否则，其投标将被拒绝。参加多个分标投标的，其投标保证金应按照分标要求分开分别缴纳（如有）。到规定时间止，若保证金账户账户上没有收到某投标人缴纳的投标保证金，则取消其参加本项目投标资格。

2.投标保证金交纳形式：按《投标人须知前附表》规定提交。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4.中标人的投标保证金在与招标人签订合同并备案后五天内退还。

5.投标保证金不计息。

6.对未按本招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，其投标将被拒绝。

注：办理投标保证金手续时，请务必注明采购项目名称及采购招标编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）截标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

## （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码（投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担），投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

2.投标文件的份数按《投标人须知前附表》规定提供。正本、副本分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3. 投标文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件正本中规定提供原件的须提供原件。副本可由正本复印。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权代理人签署，投标人应写全称；法定代表人或授权代理人在凡规定签名、盖章处按规定逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

5.投标文件的书写应清楚工整，若有修改错漏处，须加盖投标单位公章或者由法定代表人或授权代理人签字，否则其投标无效。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将《资格文件》、《商务和技术文件》、《报价文件》三部分内容合订成一册（分正副本装订，正本、副本份数详见《投标人须知前附表》），然后将所有正、副本投标文件一并装入一个密封袋，并按规定密封。另外，《开标一览表》应单独密封。投标文件袋与开标一览表文件袋须独立分装，在规定的截止时间前，以两个独立的包装递交。当同一投标人同时参加多个分标（如有）投标的，必须安分标分开装订和包装。

2、密封袋格式要求

投标文件外层密封袋格式详见第六章，并注明“投标截止时间：  年   月  日  时  分以前不得开封”字样。密封袋必须加盖投标人公章。

3. 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签字或单位公章为合格，投标人法定代表人或其授权代理人签字均可。

4.截标前，投标人法定代表人或其授权代理人均可递交投标文件。当为代理人递交时必须出示代理人授权委托书原件、代理人身份证原件及法人身份证明书（或营业执照副本复印件），当为法定代表人递交时必须出示法人证明书（或营业执照副本复印件）及法定代表人身份证原件，交现场工作人员和监督人员核验。到截标时间止，不能出示规定的证明材料的，将拒收其递交的投标文件。

5、未按规定包装、密封或标记的投标文件将被拒收，由此造成的风险由投标人承担。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标单位，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标文件的修改或撤回通知应由法定代表人（或授权代理人）签字并加盖单位公章，单独用文件袋另行封装、密封，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7、投标人必须在规定时间内将投标文件送到规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。若遇到部分投标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，招标单位将按规定在投标截止时间采取封闭递交文件的场地等措施，禁止迟到的投标人进入，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的递交场所的时间为准。

8、投标人还应按《投标人须知前附表》的要求提交投标样品（如有），否则投标无效

## （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提交资格证明文件，提交不全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）招标文件要求必须提供的文件不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件无法定代表人或授权委托人签字，或未提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书或法定代表人及授权代理人身份证复印件(委托时必须提供)、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权代理人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”或“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达规定项数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交报价文件的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出项目最高限价，或者超出招标预算总金额，招标人不能支付的；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标报价被评审委员会认定为低于成本报价的。

5. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效，违反法律的按相关法律规定处理。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或授权代理人应提供证明材料核对身份后签到并参加开标会。投标人的法定代表人或授权代理人未按时参加或未签字的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.由投标人或者其推选的代表检查投标文件包装密封的完整性并现场签字确认；投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出。

5.招标代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序或按随机方式拆封投标文件；

6.唱标：本采购代理机构工作人员只唱开标一览表。

7.招标代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

9.投标人不足3家时,除招标任务取消情形外，招标代理机构将重新组织招标或按政府招标管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行招标。

五、评 标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由依法组成的评审专家、招标单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。在评标期间，出现符合专业条件的、资格审查或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家时，应予废标，并依法重新招标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数（四舍五入，保留小数点后两位数），由指定专人进行计算复核。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由授权代理人签字或投标人盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评 标 结 果

（一）招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，招标代理机构在政府采购规定的的媒体上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购代理机构指定账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（如有，格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后15日内，应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，招标代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行招标合同的，招标人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订招标合同，以此类推。也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、其他事项

（1）中标服务费由中标人支付，在签订合同前，中标人应向招标代理机构一次付清中标服务费。本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准收取，进口产品论证费由中标人另行支付（每个分标￥3000.00）。

招标代理服务费缴纳专用账户：

开户行：中国建设银行股份有限公司河池名都支行

户  名：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司

账  号：45001690904050701023

通讯地址

所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

名    称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司

地    址：河池市金城江区育才路一巷2号（河池市职业教育中心学校对面二排）

项目负责人：梁才武       电话/传真：0778-2111666

附：中标服务费计费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及评分标准

## 评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(按四舍五入取至百分位)

1、价格分……………………………………………………………………………30分

1.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

2.以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30分。

计算公式：

投标人有效最低评标价（金额）

某投标人价格分=  ------------------------------  ×30分

某投标人投标报价（金额）

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明必须加盖单位公章或者由授权代表人签字，必要时提交相关证明材料（至少包含最近实施的2个项目以上相同品牌、型号、规格、配置的产品销售合同书和验收报告，原件备查）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………36分

（1）基本分(满分24分)

主要性能参数及配置全部满足招标文件要求的得基本24分。非主要参数及要求每有1项被评委判定为不满足要求（或负偏离）的扣6分。

注：《货物需求一览表》带“★”的作为主要参数及功能要求，投标产品必须满足，否则投标无效；投标产品其它非主要参数及要求有超过3项（含3项）不满足（或负偏离）的，投标无效。

（2）性能参数分 (满分12分)

由评委在根据各投标人提供的产品性能参数描述等有关产品说明进行独立打分，其中性能参数优于招标文件要求并被评委接受的，每有1项加2分。

3、履约能力分…………………………………………………………………………15分

（1）投标人或者所提供投标产品制造商通过ISO 质量管理体系、环境管理体系、健康管理体系认证的（提供有效证书复印件），每提供一个证书得2分，满分6分。

（2）投标供应商或者投标产品制造商自2017年1月1日以来类似的销售业绩（提供中标或者成交通知书、合同复印件，要求至少含有本项目所投标段中某个类似投标产品，同时提供采购人联系电话以便核对），每提供一个合同得3分，满分9分。

4、售后服务分…………………………………………………………………………15分

由评委根据投标人售后服务方案独立打分，不提供售后服方案的，不得分。

一档（5分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，售后服务方案及服务承诺等一般。表述不清晰或部分不具体，没有完全针对项目内容及售后服务要求具体表述；

二档（10分）：售后服务方案完全满足招标文件要求，售后服务方案及服务承诺等良好。方案表述基本清晰、具体，有技术服务及技术培训方案，有服务网点或授权服务机构距离采购人较近（提供相关证明），或者承诺向采购人派出常驻售后服务人员，确保服务及时到位的；

三档（15分）：售后服务方案优于招标文件要求，且售后服务方案及服务承诺等优秀。技术服务及技术培训方案较好，方案表述清晰、具体，质量保障等方案、措施到位。承诺服务内容周到细致，有服务网点或授权服务机构距离采购人较近（提供相关证明），或者承诺向采购人派出常驻售后服务人员，确保服务及时到位，且技术服务人员配备较好。

5、政策功能分………………………………………………………… 4分；

（1）投标人提供的产品列入财政部、生态环境部制定和公布《环境标志产品政府采购品目清单》（以处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件计分），每有一项得1分，满分1分；

（2）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），并加盖公章]，每有一项得1分，满分1分。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次分标招标总金额的80%以上）。

(三)总得分=1+2+3+4+5。

三、评审要求

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按产品技术指标优劣顺序排列，所有指标相同时由评标委员会集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并推荐中标候选供应商；评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为第一中标候选人。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。其余依此类推。中标候选人放弃中标的，招标单位也可以选择重新招标确定中标供应商。

特别说明：各分标段按随机顺序评标。同时参加分多个标段投标的，列入先评审标段第一中标候选人的供应商将不得再参加后续分标段的评审。

# 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

广西壮族自治区政府采购合同

（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称 和 编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：     不限        。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：    无    。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                         。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；  财债资金    。

3、付款方式：货到齐全，验收合格后30日内，采购人向中标人一次性支付完全部货款。供应商凭发票申请付款。

第九条　质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额 5%  比例向甲方提交质量保证金（提交到甲方指定的财政专项账户），质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物或者乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务承诺具体事项： |
| 3、技术偏离表： |
| 4、产品配置清单 |
| 5、商务响应表 |
| 6、中标通知书 |
| 7、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件：《罗城仫佬族自治县人民医院购销廉洁公约》

罗城仫佬族自治县人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：罗城仫佬族自治县人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的通知精神，根据《罗城仫佬族自治县人民医院建立健全防控医药购销领域商业贿赂长效机制的工作方案》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐,资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

（六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式三份，甲乙双方各执一份，本公约作为购销合同的附件，随销购合同签字之日起生效。

甲方（盖章）： 罗城仫佬族自治县人民医院                       乙方（盖章）：

法人签章：                                            法人签章：

代理人（签字）：                                   代理人（签字）：

______年____月____日                               ____年____月____日

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装袋封面格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

在投标截止时间：  年   月  日  时  分以前不得启封

年    月    日

二、投标文件的封面格式

（正/副本）

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人：

联系电话：

年    月    日

投标文件目录

1. 资格文件：

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证（必须提供）；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（委托时必须提供）；

（5）投标人2020年4月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按照实际提供。格式自拟，必须提供）；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（8）国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

2.商务和技术文件

2.1商务文件

（1）投标保证金缴纳的相关证明复印件（银行转账、电汇凭证等）；（必须提供）

（2）投标声明书；（必须提供）

（3）商务响应表；（必须提供）

（4）投标人情况介绍；（必须提供）

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告等）；

（6）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（7）投标人（或核心产品制造商）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（9）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人《现场踏勘证明书》（B分标必须提供，正本放原件）

2.2 技术文件

（1）产品配置清单（均不含报价）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）售后服务承诺或服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近服务网点情况表）。

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术方案、项目实施方案、技术培训等的内容和措施。

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的与技术相关的材料。

（8）投标人或投标产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（9）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（10）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）或与产品相关的证书复

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（必须提供，单独封装递交）。

三、投标文件格式

（以下只列明有统一格式要求的内容，格式自拟的部分按投标人须知要求编写）

## （一）、资格部分格式

资格部分封面格式：

投标文件（资格部分）

项目名称：

招标编号：

分标号：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

资格文件目录

（可以自行编制）

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证（必须提供）；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（委托时必须提供）；

（5）投标人2020年4月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按照实际提供。格式自拟，必须提供）；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（8）国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（3）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年     月    日

（4）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： XX招标公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

投标人：                          （盖单位章）

年    月    日

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

（6）信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （招标编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方最近3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：查询结果截图加盖单位公章

（二）商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

商务和技术文件目录

1. 商务文件

（1）投标保证金缴纳的相关证明复印件（银行转账、电汇凭证等）；（必须提供）

（2）投标声明书；（必须提供）

（3）商务响应表；（必须提供）

（4）投标人情况介绍；（必须提供）

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告等）；

（6）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（7）投标人（或核心产品制造商）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（9）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人《现场踏勘证明书》（B分标必须提供，正本放原件）

2. 技术文件

（1）产品配置清单（均不含报价）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）售后服务承诺或服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近服务网点情况表）。

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术方案、项目实施方案、技术培训等的内容和措施。

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的与技术相关的材料。

（8）投标人或投标产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（9）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（10）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）或与产品相关的证书复

商务文件格式

（2）投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（招标编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：           ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

被通报或者被处罚的违法行为，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）商务响应表格式

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明是 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

（4）投标人情况介绍（格式自拟）

（5）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 网页截图 | 中标通知书 | 合同 |  |

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：

年    月  日

技 术 文 件

（1）产品配置（或服务）清单格式

| 序号 | 产品（或服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖公章：

日  期：

（2）技术响应表格式（必须提供）：

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标产品技术参数与招标要求相同的为无偏离，投标产品技术参数高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2、本表中的序号按《需求一览表》中的序号顺序填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

（3）售后服务承诺或服务方案

1）项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

3）本地化服务能力证明

附： 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月　 日

附件1（属中小企业的可以提供）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如经审计年度财务报表，社保证明材料等，投标人非产品生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

###### 附件2（属残疾人福利性单位的可提供）：

###### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

（三）报价文件部分 （格式）

报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

报价文件目录

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（必须提供，单独封装递交）。

（1）投标函格式：

投 标 函

致： XX（招标代理公司）

根据贵方为               项目的招标公告（招标编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）提交投标文件(内含:资格文件、商务和技术文件、报价文件)正本一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

日期:       年    月    日

（2）投标报价表格式

投标报价明细表

采购项目名称：

采购招标编号：

分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（或服务）名 称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |
| 交货期： 。 |
| 投标报价包含货物（服务）、随配附件、配置系统、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装所需材料、调试的各种费用、人员培训费（至少培训三人）和售后服务、税金、质保期运行维护费及其他所有成本费用的总和。 |

注：1、按《需求一览表》中的序号顺序分别详细填写内容和报价。

法定代表人或授权代表签名：

投标人（盖公章）：

日  期：

（4）开标一览表文件袋封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购代理机构：

（2） 采购项目名称：

（3） 采购招标编号：

（4） 所投分标（如有）：

（5） 投标单位：

（6） 注明“开标时才能启封”

开标一览表格式

开标一览表

采购项目名称：

采购招标编号：

分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（或服务）名 称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |
| 交货期： 。 |
| 投标报价包含货物（服务）、随配附件、配置系统、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装所需材料、调试的各种费用、人员培训费（至少培训三人）和售后服务、税金、质保期运行维护费及其他所有成本费用的总和。 |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 按《需求一览表》中的序号顺序分别详细填写内容和报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.以上报价应与“投标报价表”中的“投标总价”相一致。

5.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

6.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日