广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

项目名称：东兰县疾病预防控制中心疫苗冷链能力建设项目

项目编号： HCZC2020-J1-240265-GXXP

招 标 单 位：    东兰县疾病预防控制中心

竞标代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年11月

#### 目	录

第一章    竞标公告	2

第二章    供应商须知	6

第三章    项目采购需求	15

第四章    合同条款及格式	22

第五章    评标办法	31

第六章    响应文件格式	  33

### 第一章	竞标公告

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于东兰县疾病预防控制中心疫苗冷链能力建设项目竞争性谈判公告

项目概况 《东兰县疾病预防控制中心疫苗冷链能力建设项目》项目的潜在供应商在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）登录、注册后下载竞争性谈判采购文件，并于2020年11月20日10时 00分（北京时间）前递交响应文件

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-J1-240265-GXXP（采购计划文号：DLZC2020-J1-00540-001、DLZC2020-J1-00540-002、DLZC2020-J1-00540-003号）

项目名称：东兰县疾病预防控制中心疫苗冷链能力建设项目

采购方式：□√竞争性谈判    □竞争性磋商    □询价

预算金额：人民币叁拾贰万肆仟圆整（￥324000.00）

最高限价：人民币叁拾贰万肆仟圆整（￥324000.00）

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷冻冰柜 | 3台 | 卧式低温保存箱，温度范围（℃)：-25°C |
| 2 | 冷冻、冷藏一体柜 | 2台 | 冷藏室有效容积：180L，冷藏箱内温度：2℃～8℃；冷冻室有效容积：90L，冷冻箱内温度：-10℃～-26℃ |
| 3 | 医用冷藏箱 | 17台 | 温度范围（℃)：冷藏(2~8)，有效容积(L)：320 |

包安装，设备质保期自验收合格之日起计算1年，具体详见《竞争性谈判采购文件》项目采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起20天。

本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备法人资格，生产或经营达到本次采购货物及服务要求，具有相应能力的供应商。

3、供应商需具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证（含第二类医疗器械经营备案凭证）；

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年11月 16 日至截标前（北京时间，法定节假日除外）

地点：潜在供应商应在政府政采云平台（https://www.zcygov.cn/）登录或注册后下载采购文件电子版等资料，逾期无效。

方式：网上下载

售价：采购文件免费获取。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日10时00分（北京时间）

地点：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司开标厅

五、开启

时间：2020年11月20日10时00分截标后

地点：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司评标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。落实政府采购强制采购节能产品、鼓励节能环保政策，招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

2、届时供应商应派法定代表人或委托代理人（委托代理人要求出具有效的法人授权书原件）携带本人身份证原件、供应商营业执照复印件递交响应文件、出席开标会议和参加谈判。否则，不予接收响应文件。

3、投标保证金（人民币）：￥2000.00元。供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、本票、汇票等形式按规定要求从供应商的银行帐户转入采购文件指定帐户，并确保在截标前到帐。禁止采用现钞交纳方式。使用银行保函票等方式递交投标保证金的，投标人应在规定的投标截止时间前，将银行保函等原件及公证书原件送交  广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司财务科  核实并开具收据；同时投标人应将银行保函等及收据复印件、公证书复印件装订在投标响应文件的正副本之中，否则视为不按规定缴纳保证金的，谈判无效。

4、网上查询地址：本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 （www. gxzfcg.gov.cn/）上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：东兰县疾病预防控制中心

地址：河池市东兰县东兰镇龙头街  号

联系人：黄志雄       电话：0778-6329196

2、采购代理机构信息

名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地　址：河池市金城江区育才路一巷2号

联系人：唐婉    联系电话/传真：0778-2111666

3、项目联系人：黄志雄       电话：0778-6329196

采购人：东兰县疾病预防控制中心

采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年 11 月 16 日

### 第二章 供应商须知

### 须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目编号：HCZC2020-J1-240265-GXXP 项目名称：东兰县疾病预防控制中心疫苗冷链能力建设项目 |
| 2 | 项目地点 | 东兰县疾病预防控制中心 |
| 3 | 质量标准 | 符合国家标准，质量 合格 |
|  | 采购预算 | 人民币叁拾贰万肆仟圆整（￥324000.00），其中： 序号; 产品名称; 数量; 采购预算（元）. 1; 医用冷冻冰柜; 3台; 52500.00. 2; 冷冻、冷藏一体柜; 2台; 42000.00. 3; 医用冷藏箱; 17台; 229500.00. |
| 4 | 最高限价 | 人民币叁拾贰万肆仟圆整（￥324000.00） |
| 5 | 竞标范围 | 详见项目采购需求 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备法人资格，生产或经营达到本次采购货物及服务要求，具有相应能力的供应商。 3、供应商需具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证（含第二类医疗器械经营备案凭证）； 4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 10 | 竞标有效期 | 竞标截止之日后 60日历天 |
| 11 | 竞标保证金 | 缴纳要求详见竞标公告。保证金应在竞标有效期内保持有效,未按规定缴纳保证金的其竞标无效。保证金指定账户： 开户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司 开户银行：建行河池名都支行 银行帐号：45001690904050701023 |
| 12 | 现场勘查 | 现场勘察：1、不组织踏勘现场。2、竞标人可自行对现场和周围环境勘察，费用自理、风险自担。 |
| 13 | 响应文件份数 | 壹份正本，叁份副本； |
| 14 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不得采用活页装订。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、竞标单位名称。 |
| 15 | 响应文件包装、密封、标记响应文件包装、密封、标记 | 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，包装封口处密封签章（公章、密封章）。 响应文件袋标记： 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 采购代理机构名称： 在 年 月 日 时 分前不得开封 |
| 16 | 供应商公章 | 本竞争性谈判采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 17 | 响应文件提交地点及截止时间 | 详见谈判公告 |
| 18 | 谈判时间及谈判地点 | 详见谈判公告 |
| 19 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 澄清或者修改 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足3日的，将顺延提交首次响应文件截止时间 |
| 22 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起15日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 23 | 代理服务费 | 代理服务费由成交人向招标代理机构支付。详见供应商须知正文。 |
| 24 | 需要补充的其 他内容 | 谈判小组可能对技术服务、合同条款、价格等实质性内容进行谈判 |
| 25 | 解释权 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构 |

供应商须知正文

1.项目说明

1.1项目综合说明见竞标须知“竞标须知前附表”。

1.2本项目按照有关法律、法规和规章，现通过竞争性谈判采购来择优选定服务供应商。

1.3供应商资格要求：符合竞标须知前附表规定。

1.4本项目不接受联合体进行竞标。

2.资金情况

2.1资金来源：预算内资金。

2.2资金到位及落实情况：已落实。

3.竞标费用

供应商准备和参加竞标活动所发生的一切费用自理，不管竞标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

4.竞争性谈判文件的组成

4.1竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  项目采购需求

第四章  评审方法及标准

第五章  合同主要条款格式

第六章  响应文件格式

根据本章第5条、第6条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件组成部。

4.2供应商应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同格式、采购需求。

5.竞争性谈判文件的特别说明

5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2 项目为非单一产品采购项目的，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品应该在采购文件中载明。

5.3 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与供应商认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的项目实施人员必须为本法人员工。

5.4 竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.竞争性谈判文件的澄清、修改

6.1供应商在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要，应于获取竞争性谈判文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向采购人或采购代理机构提出，采购人或采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判文件的供应商。

6.2 在竞标截止时间前，采购人可以补充通知的方式对竞争性谈判文件进行修改，这种修改可能是采购人作出的也可能是为了解答供应商要求澄清的问题。

6.3补充通知将以书面形式（公告方式，下同）告知供应商，并作为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.4 为了使供应商有充足的时间对竞争性谈判文件全部做出响应，并编出有质量的响应文件，竞争性谈判文件的澄清、修改，采购人必须在竞标截止3日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的供应商。

6.5 如果竞争性谈判文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因竞争性谈判文件修改而引起响应文件修改所必须的时间，采购单位可酌情延长提交响应文件的截止日期。

7.竞标报价

7.1供应商须就《项目采购需求》中所有的服务内容作唯一完整报价，任何有选择的报价将不被接受。

7.2 供应商可先到实地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路限制及任何其他足以影响报价的情况，由供应商自行考虑并承担报价的风险。供应商应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由供应商自行承担。

7.3竞标货币：响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

8.响应文件的语言

响应文件及供应商与采购人之间与竞标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9.响应文件的组成

响应文件由价格文件、商务技术文件和资格证明文件共三个部分组成。

9.1 价格文件

1） 谈判报价表；（见格式）

2） 分项报价表；（见格式）

9.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）。

1） 谈判书；（见格式）

2）供货范围一览表（供货清单）；（见格式）

3） 技术响应、偏离情况说明表；（见格式）

4） 商务响应表；（见格式）

5） 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

6）货物制造、检验、验收执行的标准；

7） 质量保证措施；

8） 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

9） 提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

10） 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

9.3竞标人资格证明文件；

竞标人资格证明文件含以下文件：（以下1）-8）项材料必须提供，且须加盖竞标人公章，注明“原件备查”的开标时须提交原件核查，否则投标无效）

1） 竞标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件(要求清晰反映包含本次采购货物的经营范围）；

2）竞标人具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证（含第二类医疗器械经营备案凭证）；

3）竞标保证金缴纳证明复印件和银行基本账户开户许可证复印件或者银行出具的公司账户说明复印件；

4） 法定代表人身份证复印件；

5） 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（双面）；（委托代理时提供）

6）竞标产品国家强制规定的医疗器械有效注册证、登记表或备案证等；

7）投标人2020年4月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（新成立单位时间不足的，按照实际提供。格式自拟，必须提供）

8）参本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

9） 第三章《项目采购需求》要求提供的材料（按第三章《项目采购需求》要求提供，注明必须提供的，必须按要求提供）；

10） 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

10.竞标有效期

10.1响应文件在本须知规定的竞标截止日期之后的60天（日历天）内有效。

10.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经政府采购监督管理部门核准，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第11条的规定仍然适用。

11.竞标保证金

11.1 供应商应提供竞标须知前附表规定的竞标保证金，竞标保证金缴纳凭证是响应文件的一个组成部分。须在竞标须知前附表规定的时间前交到指定账户。因银行流程或供应商办理不及时等任何原因导致未能按时到账，其责任由供应商自行承担。供应商应将银行转账底单复印件放置在响应文件相应位置并加盖公章。

11.2 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标，采购人将视为不响应竞争性谈判文件要求而作无效竞标处理。

11.3 未成交的供应商的竞标保证金将尽快退还，最迟不超过成交通知书发出后的5天。

11.4 成交单位按要求签署合同后5日内，将退还其竞标保证金。

11.5 如供应商有下列情况，将被没收竞标保证金：

11.5.1 供应商在竞标有效期内撤回其响应文件；

11.5.2 成交单位未能在规定期限内签署合同；

12.竞标预备

12.1 勘察现场

12.1.1 供应商可自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

12.2 竞标答疑

12.2.1 供应商提出的与竞标有关的任何问题须在竞标截止日期前2天，以书面形式送达采购人处。如果供应商在规定的时间内提出的问题在采购补遗文件中未得到书面解答的，应立即以书面形式报告政府采购监督管理部门，否则将视为提出的问题不再需要答复。

12.2.2 采购补遗文件包括所有问题和答复，将及时提供给所有获得竞争性谈判文件的供应商。由于供应商书面提出而产生的对本须知4.1款中所列竞争性谈判文件的修改，由采购人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13. 响应文件的份数和签署

13.1 供应商按本须知“前附表”的规定，编制所需响应文件“正本”和响应文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。

13.2 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，响应文件副本也可使用正本的复印件，响应文件正本与副本均由供应商在相关位置加盖单位章，法定代表人或其委托代理人签字署名。

13.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖单位章，否则修改无效。

14. 响应文件提交截止时间

14.1 响应文件提交截止时间：按本须知“前附表”的规定。

14.2 采购人可按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的响应文件提交截止时间。

15. 响应文件的装订、密封、标志与提交

15.1 响应文件装订要求：响应文件价格文件、商务技术文件和资格证明文件一起装订成册。

15.2 供应商应将响应文件一起密封在同1个响应文件密封袋中，包装封口处须贴密封条盖供应商单位公章或密封章均可。

15.3 外层包封应标明项目名称、项目编号、供应商名称、供应商地址，并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

15.4 未按本章第15.1款、第15.2款和第15.3款的规定装订和密封及加写标记，将作无效竞标处。

15.5 在本须知第14条规定的竞标截止时间以后递交的响应文件，将作无效竞标处理并退回给供应商。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商可以在提交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，以书面形式向采购人提交补充、修改其响应文件的通知。在响应文件提交截止时间以后，不能更改响应文件。

16.2 供应商的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和提交（在内封包上标明“修改”字样。

16.3 供应商在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止日期之前，可以撤回已提交的响应文件，并书面通知采购人。竞标截止日期之后至竞标有效期满之前，供应商对响应文件的任何补充、修改，采购人不予接受，撤回响应文件的还将被没收竞标保证金。

17.谈判

17.1 采购人将在截标时间后在采购文件规定的地点举行谈判会议，供应商法定代表人或委托代理人持法人授权委托书原件（委托代理时提供）及有效身份证原件按时到现场参加竞标，否则作无效竞标处理。

17.2 谈判会议由代理机构工作人员组织并主持，对响应文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的响应文件不予开封。

17.3 竞标会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布截标会开始；

（2）介绍参加截标会人员名单、竞标人家数及名单；

（3）宣读截标会相关事项；

（4）由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，并签字确认。

（5）宣布谈判与评标期间的有关事项；

（6）截标会议结束

17.4 本采购代理机构工作人员将有效响应文件送谈判小组评审。

17.5 符合规定的供应商少于三家的，采购人应当依法重新采购。

18.谈判内容的保密

18.1 竞标后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

18.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其竞标资格。

19.谈判

19.1 谈判时间及地点：在前附表规定的竞标截止时间后为与供应商谈判时间，具体时间由本公司另行通知。

19.2 本公司根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.4 谈判程序如下：

⑴ 供应商可由1～2人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以记名方式投票表决。供应商的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的受托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

⑵ 谈判小组成员集体与单个各供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

⑶ 谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认。

⑷ 谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖法人公章，应答文件构成响应文件的一部分。

⑸ 谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件（含最终报价文件）。最终报价需要就所有采购产品单价和项目总价进行报价，谈判供应商应提前做好报价准备，以免耽误报价。

19.5 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

19.6 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.供应商资格审查

资格后审，只有通过资格审查和符合性审查的供应商才能进入谈判。所要提供的主要材料见本须知第9.条内容。

21. 响应文件的评价与比较

21.1 对响应文件进行符合性鉴定。响应文件应实质上响应竞争性谈判文件的要求，应与竞争性谈判文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。谈判小组对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。

21.2 供应商或其响应文件有下列情况之一者，其响应文件将视为无效或作废标处理：

21.2.1 响应文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

21.2.2 本须知第9条规定的响应文件有关内容未按本须知第13条规定加盖供应商单位公章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

21.2.3 由委托代理人签字，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

21.2.4 供应商未按照竞争性谈判文件第11条的要求提供竞标保证金的；

21.2.5 响应文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

21.2.6 不按本须知第9条内容提供资料的；

21.2.7 响应文件内容不真实的；

21.2.8 响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求的；

21.2.9  供应商不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本项目提交一个以上的响应文件的；

21.3 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效；

21.3.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

21.3.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

21.3.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

21.3.4 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

21.3.5 不同供应商的响应文件相互混装；

21.3.5 不同供应商的竞标保证金从同一单位或个人账户转出。

21.4 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

21.4.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

21.4.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

21.4.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

21.4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

21.4.5 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

21.4.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

21.4.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21.5 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

22. 评标细则

详见评标办法

23.成交公告

23.1 成交单位确定后，在  与竞标公告相同的媒体  发布成交公告。

23.2 供应商如对评标结果有异议，可以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关政府采购监督管理部门投诉。

24. 成交通知书

24.1 在发布成交公告的同时，向成交单位发出书面成交通知书。

24.2 成交通知书注明成交金额、完成时间、质量及保修期等。

24.3 成交通知书为合同的组成部分。

25. 合同签订

25.1 成交单位应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

25.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、和《中华人民共和国合同法》以及竞争性谈判文件约定的方式，否则由此造成的后果由采购人负责。

25.3 如果供应商不按本须知第25.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

26. 履约保证金

26.1 成交人提供履约担保，担保方式为：保函，履约担保金额详见前附表。

26.2 成交人如不按本章第26.1条要求提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格并没收其竞标保证金。

26.3 合同完成验收合格后10个工作日内，由成交人填写履约保证金退还申请表并经采购人确认后退还履约保证金，不计利息。如成交人不按双方签订的合同履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿的，按实际损失赔偿。

26.4 在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

27. 废标

27.1 有下列情形之一的，应予以重新采购：

⑴ 竞标截止时间止，按规定递交响应文件供应商不足3家的；

⑵ 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑶ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷ 供应商的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的；

⑸ 因重大变故，采购任务取消的。

28.投诉

28.1 供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内做出答复，可以在答复期满十五个工作日内以书面向相关部门投诉。

29. 质疑及投诉的书面要求

29.1 质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下材料：

⑴ 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

⑵ 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名；

⑶ 质疑或投诉的事实及理由；

⑷ 有关违纪违规的情况和有效证明材料；

⑸ 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间。如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

30. 代理服务费

项目采购代理服务费参照发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号文“货物类”收费标准计取（最低不少于￥6000.00元），由成交人向代理机构支付。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交资格并不予退还成交人已提交的全部竞标保证金。

代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司

开户银行：建行河池名都支行

银行帐号：45001690904050701023

31.解释权

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，最终解释权属本项目代理机构。

附：代理服务计费标准表

| 费率 成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

第三章	项目采购需求

货物需求一览表

说明：1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、规格 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷冻冰柜 | 3台 |  | 品名：卧式低温保存箱 温度范围（℃)：-25°C 额定电压：220V/50HZ 有效容积(L)：108L 产品尺寸：900*670*795mm 内胆尺寸：692*462*346mm 制冷系统： 1、采用独特的一次节流混合制冷工质循环设计。制冷高效强劲、低噪节能； ★2、进口名牌压缩机、风扇电机；绿色环保制冷剂。 控制系统： ★1、采用进口电子温控器 微电脑控制、数字显示； 2、箱内温度-15°C 到 -25°C可调； 结构设计： 1、采用密封结构，密封效果好； 2、高密度保温层，保温效果良好； 3、全铜管蒸发器，永不内漏； 4、制冷系统结构简单，运行可靠； 5、底部带自锁的万向轮设计，移动方便自如。 |
| 2 | 冷冻、冷藏一体柜 | 2台 |  | 一、参数 输入功率：350W 冷藏室有效容积：180L 冷藏箱内温度：2℃～8℃ 冷藏灌注量：R600a/52g 冷冻室有效容积：90L 冷冻箱内温度：-10℃～-26℃ 冷冻灌注量：R290/130g 耗电量：5Kwh/24h 整体外形尺寸（mm）：640*635*1870（长*深*高） 内胆尺寸（mm）： （长*深*高）冷藏室540*540*620、冷冻室485*420*430 箱体重量：87kg 二、产品特点 1、功能描述：是医疗行业冷藏冷冻药品、疫苗的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及疾病预防控制中心。 2、有效容积：270L，冷冻容积90L，冷藏容积180L。 3、额定电压：220V/50Hz，宽电压范围187～242V。 4、制冷方式：冷藏室采用风冷无霜技术，专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。冷冻室采用直冷技术，确保制冷效果更好。 5、温湿度控制（双控双显）：冷藏室2～8℃不可调，冷冻室-10～-26℃可调，微电脑控制，触摸按键大屏幕LED显示，可同时显示冷藏和冷冻温度。 6、双机组设计：冷冻机组采用进口恩布拉科品牌压缩机，配有减震棉运行噪音低，节能省电；内风机采用知名品牌直流内风机，保证箱内温度均匀性。 7、冷藏室：有温度湿度数据记录功能，带USB接口导出数据功能。 8、冷藏室：发泡设计，可实现双人双锁，安全可靠。 9、冷藏室：内置顶灯LED照明，方便用户准确的存取药品，节能环保。 10、冷藏室、冷冻室可独立关闭。 11、冷冻室：双密封设计并配有内门。采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，气囊结构设计保温更好。 12、冷藏室、冷冻室可独立关闭。 13、具有多重故障报警功能：能够实现高低温报警传感器故障报警， 湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况 14、结构便利：上层冷藏、下层冷冻，内胆采用过氧铝材质，外观采用无指纹不锈钢材质，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀。 15、采用无氟发泡、无氟制冷剂，制冷能力强。 16、安全设计：两个门体分别带锁扣，满足安全要求。 |
| 3 | 医用冷藏箱 | 17台 |  | 温度范围（℃)：冷藏(2~8) 湿度范围（RH) ：35%~75% 额定电压：220V/50HZ 整机功率(W)：298 有效容积(L)：320 制冷剂 ：R134a ★ 整机尺寸（mm）：600*620*1915 内胆尺寸（mm)： 510*500*1240 净重（kg）：68kg 产品特点： 1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。 2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。 4、先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。 5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。 6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。 7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。 ★8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。 9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。 ★10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。 11、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 12、蒸发器配置加热丝。 13、产品取得强制性产品认证CCC证书、欧盟认证CE证书等。 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 一、产品要求： 1、医疗器械产品提供国家强制规定的医疗器械产品合法资质证件（国家规定的医疗器械有效备案证、注册证及登记表）。 2、投标产品必须是制造商的全新产品，符合国家有关技术标准，质量合格。 3、参数表中带“★”是主要技术参数及要求。 4、本项目核心产品为“医用冷藏箱”。 二、售后服务及要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期不少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修）；质保期内免费维修、更换损坏的设备及配件，定期保养，并提供产品终身技术支持和服务。投标时应附有详细的售后服务承诺条款（含维修响应、备品配件供应、质保期满后的维护费等内容）。 2、维修响应时间为4小时，24小时到现场解决问题。小故障当日修复，大故障第二自然日修复，如不能修复，免费更换损坏的零部件。 3、交货期：签订合同之日起20日内货到、安装、验收合格交付使用。 4、交货地点：采购人指定地点。 5、其他要求：免费送货上门，免费安装调试，保证设备验收合格并能正常运行。以上费用均已包含在投标报价中。 6、厂家免费提供操作使用和维修培训。 7、由厂家专业的维修人员提供服务，售后服务人员至少三个月定期回访一次以及对设备进行故障排查和维护。 三、其它要求： 1、付款方式：详见合同条款。 四、验收要求 1、供货时成交供应商应将关键货物的出厂合格证、用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、备件、原厂商出具的售后服务说明文件、供货证明、随货物进行的签收单等交付给采购人以便组织验收，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 2、货物按采购需求的技术参数和技术标准及要求严格验收，产品不符合国家标准或者达不到采购要求的，不予验收。 3、采购人应在全部货物到指定地点安装调试完毕之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时成交供应商必须在现场。采购人可以邀请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 4、验收检测费用由成交供应商负担。 |  |  |  |  |

附件：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商 负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见： 采购人（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

### 第四章 合同条款及格式

广西壮族自治区采购合同

（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 文 号

供 应 商（乙方）                            项目名称 和 编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据 《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                            。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                       。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                                                  。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；财政预算内资金  。

3、付款方式：本项目无预付款。货到齐全，安装、验收合格后30日内，采购人向中标成交供应商一次性支付完全部货款。供应商凭发票申请付款。

第九条　质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额  3%  比例向甲方提交质量保证金（或从合同货款中扣留），质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经审批，并签书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条、签订本合同依据

1、采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份（可根据需要增减）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、购销廉洁公约 |  |
| --- | --- |
| 2、供应商营业执照 |  |
| 3、最终报价表 |  |
| 4、技术响应表 |  |
| 5、商务响应表 |  |
| 6、成交通知书 |  |
| 7、售后服务承诺 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件：《东兰县疾病预防控制中心购销廉洁公约》

东兰县疾病预防控制中心购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：东兰县疾病预防控制中心

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的通知精神，根据《东兰县疾病预防控制中心建立健全防控医药购销领域商业贿赂长效机制的工作方案》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐,资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

（六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约份数与主合同一致，本公约作为购销合同的附件，随销购合同签字之日起生效。

甲方（盖章）： 东兰县疾病预防控制中心                       乙方（盖章）：

法人签章：                                            法人签章：

代理人（签字）：                                   代理人（签字）：

______年____月____日                               ____年____月____日

第五章	评审办法及标准

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：为避免采购质次价高产品，对通过资格审查和符合性审查，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，由评委按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），产品制造商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）；允许联合体竞标的，大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、成交候选供应商推荐原则：

(一) 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

第六章	响应文件格式

响应文件封面格式

（正 / 副 本）

响 应 文 件

（资格文件、商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年      月     日

1、谈 判 书

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/编号）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本一份和副本    份

  - 报价表；

  - 分项报价表；

  - 供货范围一览表；

  - 技术规格响应、偏离情况说明表；

  - 商务响应表情；

  - 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格证明文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

- 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括(补遗文件)（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                            电子函件：

日期：      年    月     日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：

账号/行号：

2、报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

项目总报价（含其他优惠条件）：（大写）                 元（￥       ）

交   货   期：

质   保   期：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

3、分 项 报 价 表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自合同签订之日起 日内免费安装、调试完毕，并通过验收合格交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表标准格式详细填写，填写不详细或内容不清的，将作无效投标处理。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：    年   月   日

4、供 货 清 单

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

5、技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第三章项目采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离情况，“响应/偏离应”栏应明确写明“正偏离”“无偏离”或者“负偏离”。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。优于采购文件要求的为“正偏离”，仅满足采购文件要求的为“无偏离”，不满足采购文件要求的为“负偏离”。

2、本表必须按规定签字、盖章，否则投标无效。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

年   月   日

6、商务响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明是 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 优于采购文件要求的为“正偏离”，仅满足采购文件要求的为“无偏离”，不满足采购文件要求的为“负偏离”。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

其 他 文 件

货物技术、服务文件（如有）

1、货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况；

2、货物制造、检验、验收执行的标准；

3、质量保证措施；

4、产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

5、提供的切实可行的售后服务方案和优惠承诺；

6、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

7、生产采购货物或类似货物的业绩（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、中标通知书、供货合同等）；

8、本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题

资格证明文件

竞标人资格证明文件含以下文件：（以下1）-8）项材料必须提供，且须加盖竞标人公章，注明“原件备查”的开标时须提交原件核查，否则投标无效）

1） 竞标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件(要求清晰反映包含本次采购货物的经营范围）；

2）竞标人具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证（含第二类医疗器械经营备案凭证）；

3）竞标保证金缴纳证明复印件和银行基本账户开户许可证复印件或者银行出具的公司账户说明复印件；

4） 法定代表人身份证复印件；

5） 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时提供）

6）竞标产品国家强制规定的医疗器械有效注册证及登记表

7）投标人2020年4月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（新成立单位时间不足的，按照实际提供。格式自拟，必须提供）

8）参本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

9） 第三章《项目采购需求》要求提供的材料（按第三章《项目采购需求》要求提供，注明必须提供的，必须按要求提供）；

10） 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

7、法定代表人授权书（格式）

（采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年       月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

法定代表人身份证复印件

（双面）

谈判供应商名称（签章）：

被授权人身份证证复印件

（双面）

谈判供应商名称（签章）：

8、信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （招标编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方最近3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：查询结果截图加盖单位公章

附件：

附件1  中小企业声明函

（属中小企业的可以提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如经审计年度财务报表，社保证明材料等，投标人非产品生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

附件2  残疾人福利性单位声明函

（属残疾人福利性单位可以提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。