广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

项目名称：移动C臂X线机及配套手术床

项目编号： HCZC2021-J1-020145-GXXP

招标单位：    河池市第三人民医院

代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2021年9月

#### 目	录

第一章    竞标公告	2

第二章    供应商须知	5

第三章    项目采购需求	14

第四章    合同条款及格式	21

第五章    评标标准和评标办法	29

第六章    响应文件格式	  31

### 第一章	竞标公告

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于移动C臂X线机及配套手术床竞争性谈判公告

项目概况:《移动C臂X线机及配套手术床》的潜在投标人在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）和全国公共资源交易平台（广西.河池）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/电子交易平台登录、注册后下载招标文件等资料（注：两个平台均需要登录注册下载文件），并于 2021 年10月13日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2021-J1-020145-GXXP（采购计划备案文号：JCZC2021-J1-00781-001）

项目名称：移动C臂X线机及配套手术床

采购方式：□√竞争性谈判    □竞争性磋商    □询价

预算金额：人民币壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）

最高限价：人民币壹佰柒拾万元整（￥1700000.00）

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动C臂X光机 | 1套 | 整机采用一体化整体设计（C臂和工作站一体化设计）。详见采购文件采购项目需求。 |
| 2 | 电动骨科手术床 | 1套 | 床面板尺寸：2320㎜×510㎜；背板尺寸：1160㎜×510㎜。与移动C臂X光机配套使用。详见采购文件采购项目需求。 |

合同履行期限：合同生效之日起30日历日。

本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立承担民事行为能力，生产或经营达到本次采购货物及服务要求的供应商。

3、供应商需具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年10月8日至截标前（北京时间，法定节假日除外）

地点：潜在供应商在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）和全国公共资源交易平台（广西.河池）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/电子交易平台登录并注册后下载招标采购文件电子版等资料，逾期无效。（注：两个平台均需要登录注册）

方式：网上下载

售价：采购文件免费获取。

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月13日14点00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心开标厅（具体详见5楼电子显示屏安排）

五、开启

时间：2021年10月13日14点00分截标后

地点：河池市公共资源交易中心评标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。落实政府采购强制采购节能产品、鼓励节能环保政策，招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

2、届时供应商应派法定代表人或委托代理人（委托代理人要求出具有效的法人授权书原件）携带本人身份证原件、供应商营业执照复印件（或法定代表人身份证明书）递交投标响应文件并出席开标会议，手续不全的，不予接收投标响应文件。

3、投标保证金缴纳要求：根据河财采【2021】18号文，本项目不收取投标保证金。

4、网上查询地址：本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 （www. gxzfcg.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西.河池）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/电子交易平台上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：河池市第三人民医院

地址：河池市金城江区南新东路229号

项目联系人：蓝春袆       电话：0778-2301085

2、采购代理机构信息

名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地址：河池市金城江区育才路一巷2号

联系方式：梁才武     联系电话/传真：0778-2111666

3、交易服务单位：河池市公共资源交易中心     联系电话：0778-2302718

地 址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

采购人：河池市第三人民医院

采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2021年10月8日

### 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目编号：HCZC2021-J1-020145-GXXP 项目名称：移动C臂X线机及配套手术床 |
| 2 | 项目地点 | 河池市第三人民医院 |
| 3 | 质量标准 | 符合国家标准，质量 合格 |
|  | 采购预算 | 人民币壹佰柒拾万元整（￥1700000.00） |
| 4 | 最高限价 | 人民币壹佰柒拾万元整（￥1700000.00） |
| 5 | 竞标范围 | 详见项目采购需求 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立承担民事行为能力，生产或经营达到本次采购货物及服务要求的供应商。 3、供应商需具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。 |
| 10 | 竞标有效期 | 竞标截止之日后 60日历天 |
| 11 | 竞标保证金 | 根据河财采【2021】18号文，本项目不收取投标保证金 |
| 12 | 现场勘查 | 现场勘察：1、不组织踏勘现场。2、竞标人可自行对现场和周围环境勘察，费用自理、风险自担。 |
| 13 | 响应文件份数 | 壹份正本，叁份副本； |
| 14 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不得采用活页装订。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、竞标单位名称。 |
| 15 | 响应文件包装、密封、标记响应文件包装、密封、标记 | 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，包装封口处密封签章（公章、密封章）。 响应文件袋标记： 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 采购代理机构名称： 在 年 月 日 时 分前不得开封 |
| 16 | 供应商公章 | 本竞争性谈判采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章。除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 17 | 响应文件提交地点及截止时间 | 详见谈判公告 |
| 18 | 谈判时间及谈判地点 | 详见谈判公告 |
| 19 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 澄清或者修改 | 澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足3日的，将顺延提交首次响应文件截止时间 |
| 22 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起15日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 23 | 代理服务费 | 代理服务费由成交人向招标代理机构支付。详见本须知第30款要求 |
| 24 | 需要补充的其 他内容 | 谈判小组可能对技术服务、合同条款、价格等实质性内容进行谈判 |
| 25 | 解释权 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构 |

供应商须知正文

1.项目说明

1.1 项目综合说明见竞标须知“竞标须知前附表”。

1.2 本项目按照有关法律、法规和规章，现通过竞争性谈判采购来择优选定服务供应商。

1.3 供应商资格要求：符合竞标须知前附表规定。

1.4 本项目不接受联合体进行竞标。

2.资金情况

2.1 资金来源：自筹资金。

2.2 资金到位及落实情况：已落实。

3.竞标费用

供应商准备和参加竞标活动所发生的一切费用自理，不管竞标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

4.竞争性谈判文件的组成

4.1竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  项目采购需求

第四章  评审方法及标准

第五章  合同主要条款格式

第六章  响应文件格式

根据本章规定对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件组成部。

4.2 供应商应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同格式、采购需求。

5.竞争性谈判文件的特别说明

5.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2 项目为非单一产品采购项目的，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品应该在采购文件中载明。

5.3 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与供应商认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的项目实施人员必须为本法人员工。

5.4 竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.竞争性谈判文件的澄清、修改

6.1 供应商在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要，应于获取竞争性谈判文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向采购人或采购代理机构提出，采购人或采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判文件的供应商。

6.2 在竞标截止时间前，采购人可以补充通知的方式对竞争性谈判文件进行修改，这种修改可能是采购人作出的也可能是为了解答供应商要求澄清的问题。

6.3 补充通知将以书面形式（公告方式）告知供应商，并作为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.4 为了使供应商有充足的时间对竞争性谈判文件全部做出响应，并编出有质量的响应文件，竞争性谈判文件的澄清、修改，采购人必须在竞标截止3日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的供应商。

6.5 如果竞争性谈判文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因竞争性谈判文件修改而引起响应文件修改所必须的时间，采购单位可酌情延长提交响应文件的截止日期。

7.竞标报价

7.1 供应商须就《项目采购需求》中所有的服务内容作唯一完整报价，任何有选择的报价将不被接受。

7.2 供应商可先到实地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路限制及任何其他足以影响报价的情况，由供应商自行考虑并承担报价的风险。供应商应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由供应商自行承担。

7.3 竞标货币：响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

8.响应文件的语言

响应文件及供应商与采购人之间与竞标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9.响应文件的组成

响应文件由价格文件、商务技术文件和资格证明文件共三个部分组成。

9.1 价格文件

1） 谈判报价表；（必须提供，见格式）

2） 分项报价明细表；（必须提供，见格式）

9.2 商务技术文件（注明必须提供的，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）。

1） 谈判书；（必须提供，见格式）

2）供货范围一览表（供货清单）；（必须提供，见格式）

3） 技术响应、偏离情况说明表；（必须提供，见格式）

4） 商务响应表；（必须提供，见格式）

5） 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

6）货物制造、检验、验收执行的标准；

7） 质量保证措施；

8） 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

9） 提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

10） 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

9.3竞标人资格证明文件；

竞标人资格证明文件含以下文件：（以下1）-7）项材料必须提供，且须加盖竞标人公章，注明“原件备查”的开标时须提交原件核查，否则投标无效）

1） 竞标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件（附：行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或医疗器械经营许可证）；

2） 法定代表人身份证复印件；

3） 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时提供）

4）投标人2021年1月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（新成立单位时间不足的，按照实际提供）

5）投标人 2021年1月至截标时间止任意3个月为员工依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单等）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件（ 新成立不足一个月的投标人不需提供）；

6）投标人2020 年财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求时间的只需提供从取得营业执照起的财务状况证明材料；

7）参本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[投标人可按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交，并在资格审查时予以上网核查]；

8） 第三章《项目采购需求》要求提供的材料（按第三章《项目采购需求》要求提供，注明必须提供的，必须按要求提供）；

9） 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

10.竞标有效期

10.1 响应文件在本须知规定的竞标截止日期之后的60天（日历天）内有效。

10.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经政府采购监督管理部门核准，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第11条的规定仍然适用。

11.竞标保证金：无

12.竞标预备

12.1 勘察现场

12.1.1 供应商可自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

12.2 竞标答疑

12.2.1 供应商提出的与竞标有关的任何问题须在竞标截止日期前2天，以书面形式送达采购人处。如果供应商在规定的时间内提出的问题在采购补遗文件中未得到书面解答的，应立即以书面形式报告政府采购监督管理部门，否则将视为提出的问题不再需要答复。

12.2.2 采购补遗文件包括所有问题和答复，将及时提供给所有获得竞争性谈判文件的供应商。由于供应商书面提出而产生的对本须知4.1款中所列竞争性谈判文件的修改，由采购人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13. 响应文件的份数和签署

13.1 供应商按本须知“前附表”的规定，编制所需响应文件“正本”和响应文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。

13.2 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，响应文件正本与副本均由供应商在相关位置加盖单位章，法定代表人或其委托代理人签字署名。响应文件副本也可使用正本的复印件。

13.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖单位章，否则修改无效。

14. 响应文件提交截止时间

14.1 响应文件提交截止时间：按本须知“前附表”的规定。

14.2 采购人可按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的响应文件提交截止时间。

15. 响应文件的装订、密封、标志与提交

15.1 响应文件装订要求：响应文件价格文件、商务技术文件和资格证明文件一起装订成册。

15.2 供应商应将响应文件一起密封在同1个响应文件密封袋中，包装封口处须贴密封条盖供应商单位公章、密封章或授权代表签字均可。

15.3 外层包封应标明项目名称、项目编号、供应商名称、供应商地址，并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

15.4 未按本章第15.1款、第15.2款和第15.3款的规定装订和密封及加写标记，将作无效竞标处。

15.5 在本须知第14条规定的竞标截止时间以后递交的响应文件，将作无效竞标处理并退回给供应商。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商可以在提交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，以书面形式向采购人提交补充、修改其响应文件的通知。在响应文件提交截止时间以后，不能更改响应文件。

16.2 供应商的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和提交（在内封包上标明“修改”字样。

16.3 供应商在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止日期之前，可以撤回已提交的响应文件，并书面通知采购人。竞标截止日期之后至竞标有效期满之前，供应商对响应文件的任何补充、修改，采购人不予接受，撤回响应文件的还将被没收竞标保证金。

17.谈判

17.1 采购人将在截标时间后在采购文件规定的地点举行谈判会议，供应商法定代表人或委托代理人持法人授权委托书原件（委托代理时提供）及有效身份证原件按时到现场参加竞标，否则作无效竞标处理。

17.2 谈判会议由代理机构工作人员组织并主持，对响应文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的响应文件不予开封。

17.3 竞标会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布截标会开始；

（2）介绍参加截标会人员名单、竞标人家数及名单；

（3）宣读截标会相关事项；

（4）由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，并签字确认。

（5）宣布谈判与评标期间的有关事项；

（6）截标会议结束

17.4 本采购代理机构工作人员将有效响应文件送谈判小组评审。

17.5 供应商少于三个的，采购人应当依法重新采购。

18.谈判内容的保密

18.1 竞标后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

18.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其竞标资格。

19.谈判

19.1 谈判时间及地点：在前附表规定的竞标截止时间后为与供应商谈判时间，具体时间由本公司另行通知。

19.2 本公司根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.4 谈判程序如下：

⑴ 供应商的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的受托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

⑵ 谈判小组成员集体与单个各供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

⑶ 谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认。

⑷ 谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖法人公章，应答文件构成响应文件的一部分。

⑸ 谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件（含最终报价文件）。最终报价应作分项报价，且报价不得超过相应分项的最高限价，供应商不按规定的报价为无效报价。

19.5 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

19.6 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.供应商资格审查

资格后审，只有通过资格审查和符合性审查的供应商才能进入谈判。所要提供的主要材料见本须知第9.条内容。

21. 响应文件的评价与比较

21.1 对响应文件进行符合性鉴定。响应文件应实质上响应竞争性谈判文件的要求，应与竞争性谈判文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。谈判小组对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。

21.2 供应商或其响应文件有下列情况之一者，其响应文件将视为无效或作废标处理：

21.2.1 响应文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

21.2.2 本须知第9条规定的响应文件有关内容未按本须知第13条规定加盖供应商单位公章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

21.2.3 由委托代理人签字，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

21.2.4 供应商未按照竞争性谈判文件第11条的要求提供竞标保证金的；

21.2.5 响应文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

21.2.6 不按本须知第9条内容提供资料的；

21.2.7 响应文件内容不真实的；

21.2.8 响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求的；

21.2.9  供应商不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本项目提交一个以上的响应文件的；

21.3 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效；

21.3.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

21.3.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

21.3.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

21.3.4 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

21.3.5 不同供应商的响应文件相互混装；

21.3.5 不同供应商的竞标保证金从同一单位或个人账户转出。

21.4 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

21.4.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

21.4.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

21.4.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

21.4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

21.4.5 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

21.4.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

21.4.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21.5 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

22. 评标细则

详见评标办法

23.成交公告

23.1 成交单位确定后，在  与竞标公告相同的媒体  发布成交公告。

23.2 供应商如对评标结果有异议，可以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关政府采购监督管理部门投诉。

24. 成交通知书

24.1 在发布成交公告的同时，向成交单位发出书面成交通知书。

24.2 成交通知书注明成交金额、完成时间、质量及保修期等。

24.3 成交通知书为合同的组成部分。

25. 合同签订

25.1 成交单位应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

25.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、和《中华人民共和国合同法》以及竞争性谈判文件约定的方式，否则由此造成的后果由采购人负责。

25.3 如果供应商不按本须知第25.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

26. 履约保证金

26.1 成交人提供履约担保：详见前附表。

26.2 成交人如不按本章第26.1条要求提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格并没收其竞标保证金。

26.3 合同完成验收合格后5个工作日内，由成交人填写履约保证金退还申请表并经采购人确认后退还履约保证金，不计利息。如成交人不按双方签订的合同履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿的，按实际损失赔偿。

26.4 在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

27. 废标

27.1 有下列情形之一的，应予以重新采购：

⑴ 竞标截止时间止，供应商不足3家的；

⑵ 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑶ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷ 供应商的报价均超过了招标控制价或者最高限价，采购人不能支付的；

⑸ 因重大变故，采购任务取消的。

28.投诉

28.1 供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内做出答复，可以在答复期满十五个工作日内以书面向监督部门投诉。

29. 质疑及投诉的书面要求

29.1 质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下材料：

⑴ 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

⑵ 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名；

⑶ 质疑或投诉的事实及理由；

⑷ 有关违纪违规的情况和有效证明材料；

⑸ 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间。如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

30. 代理服务费

本项目招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号货物类规定标准收取，专家评标费用按实际发生额收取，由成交人在签订合同前一次性向采购代理机构支付完毕。

代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司

开户银行：建行河池名都支行

银行帐号：45001690904050701023

31.解释权

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，最终解释权属本项目代理机构。

附：代理服务计费标准表

| 费率 成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

第三章	项目采购需求

货物需求一览表

说明：1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

- 本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 参考品牌、规格 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动C臂X光机 |  | 1套 |  | 1. 总体要求 ★1.1整机采用一体化整体设计（C臂和工作站一体化设计）。 ★1.2机型获得FDA、CE及中国CFDA认证证书。 ★1.3设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。 2. 设备工作条件 2.1 电源要求：220V@10A 2.2 温度要求：10~40 ℃ 2.3 相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态 3. 高压发生器 3.1最大输出功率 ≥2.5kW 3.2 发生器频率 ≥40kHz 3.4 透视最大KV值 ≥110kV 3.5 透视最小KV值 ≤40kV 3.6透视最大mA值 ≥25mA 3.7数字点片最大mA 值 ≥20mA 3.8半剂量透视模式 3.9半剂量脉冲透视模式 4. 球管系统 4.1双焦点设计 4.2 焦点:小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.4mm 4.3管套散热率 ≥12.5KHU/min 4.4 阳极热容量 ≥76KHU 4.5 阳极散热率 ≥37KHU/min(440W) 4.6 阳极靶角 ≥10º 5. 平板探测器 ★5.1平板探测器材质 CMOS晶体硅 5.2探测器尺寸 ≥21cm 5.3像采集最大像素矩阵 ≥1.5kx 5.4 后处理灰阶 ≥32bit 5.5 可变三视野 5.6 最大系统分辨率 ≥3.5lp/mm 5.7 任意模式下无像素合并 5.8 像素尺寸≤140um 6. 限束器 6.1 双叶限束器 6.2 虹膜限束器 7. 显示器 7.1 医用UHD平板显示器 ≥27英寸 7.2 显示器最高分辨率 ≥3840 x 2160 7.3 显示器灰阶 ≥10 bit 7.4 显示器多轴位万向臂支架 ≥五轴 8. 系统控制 ★8.1中文系统控制界面 8.2 Linux工业用软件操作系统 8.3 手闸，脚闸曝光控制 8.4 控制界面要求液晶触摸屏 8.5 支持多点触控操作 8.6 不插电待机转场功能 ≥5 分钟 8.7 控制界面大小≥10.1英寸 8.8 控制界面最高分辨率 ≥1280×800 8.9 控制界面可旋转摆动 ≥2700 8.10 脚踏曝光开关线缆 ≥10米 9. C形臂 ★9.1SID ≤100cm 9.2 开口≤78cm 9.3 弧深≥66cm 9.4 水平移动≥20cm 9.5 垂直升降电动，≥45cm 9.6 左右摆角≥±12.5° 9.7 C臂旋转角度≥±205° 9.8 C臂轨道内运动角度 ≥150° 9.9 C臂轨道内过伸角度 ≥55° 9.10C臂最低水平位投照高度 ≤102cm 9.11C臂与工作站为一体设计无线缆连接 10. 图像处理功能 10.1患者信息编辑 10.2图像存储 ≥150,000幅 10.3曝光模式 ≥8种 10.4末帧图像优化显示 10.5电影放大功能,动态视频放大 10.6数字笔功能可在屏幕上标记位置 10.7目标位置追踪功能 10.8自动亮度对比度调整 10.9去除运动噪点与伪影功能 10.10金属修正功能 10.11窗口设定功能 10.12图像均衡优化功能 10.13图像放大及游走 ≥400% 10.14实时图像边缘增强技术 10.15负片技术 10.16 USB导出BMP, JPEG, DICOM,MP4格式图像 11. 其他 11.1整机免费保修 ≥1年 11.2整机重量≤350Kg - 配置： 12.1平板一体式C形臂 12.2 CMOS晶体硅平板探测器 12.3 4K 高清触控显示器 12.4智能数字笔功能 12.5零剂量动态放大功能 12.6数字点片功能 12.7图像标注功能 12.8图像测量功能 12.9基本DICOM功能 12.10 UPS断电保护系统（内置） 12.11 15万幅图像存储 12.12 USB存储 12.13 无线待机转运 12.14 10m双脚踏曝光开关（带存储键） |
| 2 | 电动骨科手术床 |  | 1套 |  | （一）主要技术参数 1.1床面板尺寸 2320㎜×510㎜ 1.2背板尺寸 1160㎜×510㎜ ★1.3背板无金属长度 1150㎜ 1.4床面距地高度（电动） 650～1010㎜ 1.5床面升降行程（电动） 360㎜ 1.6床面纵向移动行程（电动） 200㎜ 1.7床面头足倾角度（电动） －22°～＋22° 1.8床面左右侧倾角度（电动）－21°～＋21° 1.9床面背板折角（电动）－18°～＋60° 1.10床面分腿板折角（可拆卸）－90°～＋16° 1.11床面分腿板摆角（可拆卸） 0°～90° 1.12负重 200㎏ 1.13悬空骨科牵引架参数： 1.13.1牵引架总长度 ： 1650mm 1.13.2牵引架升降（与手术床电动同步升降）： 650～1010 mm 1.13.3牵引架脚牵引器高度： 700～1040mm 1.13.4伸展杆行程 ：450mm 1.13.5伸展杆摆动角度 ：单摆90°、 双摆180° 1.13.6骶骨靠升降行程 ： 250mm 1.13.7脚牵引器升降行程 ：340mm 1.13.8脚牵引器伸缩行程 ：110mm 1.13.9股座尺寸（碳素纤维，无金属）： 500×250 mm 1.13.10负重 ： 100kg - 配置： 1; 主机; 1台. 2; 碳素纤维床面板; 1套. 3; 床垫; 1套. 4; 身体绑带; 1套. 5; 手托; 1对. 6; 手固定带; 2套. 7; 输液支架; 1套. 8; 麻醉屏架; 1套. 9; 碳纤维头托; 1套. 10; 移动边轨; 2套. 11; 支撑架; 1套. 12; 锁紧座; 2个. 13; 夹紧座; 2个. 14; 上肢手术板; 1套. 15; 碳素纤维悬空骨科牵引架; 1套. |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 产品要求 |  | 1.产品设备质量符合国家标准和制造厂家质量标准，产品必须为全新的原装正品产品，质量合格。 2.本表中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则投标无效。其余参数及要求有超过3项（含本数）不满足或者负偏离的投标无效。 3.本项目核心产品是“移动C臂X光机”。 |  |  |  |
| 服务及其它要求 |  | ★1.投标报价要求：本项目为交钥匙项目，项目总报价包括货物采购、项目方案、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 ★2.质保期：产品免费保修期不少于1年。 ★3.交付使用期及地点： 3.1交付使用期：自合同生效之日起30日历日，完成设备的安装、调试，并经验收合格交付使用。 3.2 交货地点：广西河池市采购人指定地点。 3.3 交货方式：由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备安装调试。 3.4、交货验证：交货时必须提供原厂供货证明函。 4.售后服务保障或维修响应时间要求： 4.1 投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 4.2 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。 4.4 设备发生故障时接到通知后1小时内响应， 4小时内到达现场维修并解决故障。 4.5 其余按厂家标准执行。 5.其他要求： 5.1投标时投标人提供详细的售后服务方案；承诺满足招标文件售后服务要求，并有质保期、到达故障现场时限、本地服务机构、备件库，技术培训方案等方面的服务承诺； 5.2 免费送货上门，免费安装调试，保证设备验收合格并能正常运行。厂家免费提供操作培训和维修培训。 6.验收： 6.1 成交供应商需承担供货时产品质量检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 6.2 当项目完成安装调试后，由成交人向采购人提出项目验收申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等相关材料，并在验收前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。产品技术指标、性能符合采购文件需求及响应文件承诺且质量合格的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自验收合格，正式交付使用之日起开始计算质保期。 7.付款：详见合同条款 |  |  |  |

附件：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商 负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见： 采购人（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

### 第四章 合同条款及格式

采 购 合 同

合同编号：

采 购 计 划 号：

项目名称：

项目编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：     不限        。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：    无    。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                         。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；  自筹资金    。

3、付款方式：验收合格、正常使用6个月后，采购方按合同总金额的95%付款，剩余总金额的5%在质保期满1年，履行完质保义务后15个工作日内付清。

第九条　质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额 /  比例向甲方提交质量保证金（提交到甲方指定的财政专项账户），质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为   1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物或者乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式  份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各   份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商营业执照及资格证书 |  |
| --- | --- |
| 2、报价明细表（最终） |  |
| 3、技术响应表 |  |
| 4、商务响应表 |  |
| 5、售后服务承诺书 |  |
| 6、成交通知书 |  |
| 7、授权委托书（如有） |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件：《河池市第三人民医院购销廉洁公约》

河池市第三人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：河池市第三人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生健康委、国家中医药管理局关于印发《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的通知精神，根据《河池市第三人民医院建立健全防控医药购销领域商业贿赂长效机制的工作方案》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐,资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

（六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式     份，甲乙双方各执一份，本公约作为购销合同的附件，随销购合同签字之日起生效。

甲方（盖章）： 河池市第三人民医院                       乙方（盖章）：

法人签章：                                            法人签章：

代理人（签字）：                                   代理人（签字）：

______年____月____日                               ____年____月____日

第五章	评审办法及标准

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：为避免采购质次价高产品，对通过资格审查和符合性审查，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，由评委按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 10%的扣除； 并随成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）本项目供应商企业行业分类为制造业C类中3581的医疗诊断、监护及治疗设备制造。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局( ( 含新疆生产建设兵团) ) 出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品(服务)的，该投标人的投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）。

（5）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终成交人的中标金额等于投标报价。未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

注：谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、成交候选供应商推荐原则：

(一) 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

第六章	响应文件格式

响应文件封面格式

（正 / 副 本）

响 应 文 件

（资格文件、商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年      月     日

1、谈 判 书

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/编号）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本一份和副本    份

  - 报价表；

  - 分项报价明细表；

  - 供货范围一览表；

  - 技术规格响应、偏离情况说明表；

  - 商务响应表；

  - 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格证明文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

- 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括(补遗文件)（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                            电子函件：

日期：      年    月     日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：

账号/行号：

2、报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

项目总报价（含其他优惠条件）：（大写）                 元（￥       ）

交   货   期：

质   保   期：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

3、分项报价明细表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自合同生效之日起30日历日，完成设备的安装部署、调试和集成工作，并经验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表标准格式详细填写，填写不详细或内容不清的，将作无效投标处理。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：    年   月   日

4、供 货 清 单

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

5、技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第三章项目采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离情况，“响应/偏离应”栏应明确写明“正偏离”“无偏离”或者“负偏离”。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。优于采购文件要求的为“正偏离”，仅满足采购文件要求的为“无偏离”，不满足采购文件要求的为“负偏离”。

2、本表必须按规定签字、盖章，否则投标无效。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

年   月   日

6、商务响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明是 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 优于采购文件要求的为“正偏离”，仅满足采购文件要求的为“无偏离”，不满足采购文件要求的为“负偏离”。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

其 他 文 件

货物技术、服务文件（如有）

1、货物认证、检测报告、鉴定证书等；

2、货物制造、检验、验收执行的标准；

3、质量保证措施；

4、产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

5、提供的切实可行的售后服务方案和优惠承诺；

6、谈判供应商认为需要提供的有关资料。

9.3竞标人资格证明文件；

资格证明文件

竞标人资格证明文件含以下文件：（以下1-7项材料必须提供，且须加盖竞标人公章，注明“原件备查”的开标时须提交原件核查，否则投标无效）

1、 竞标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件（附：行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或医疗器械经营许可证）；

2、法定代表人身份证复印件；

3、法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时提供）

4、投标人2021年1月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（新成立单位时间不足的，按照实际提供）

5、投标人 2021 年 1月至截标时间止任意3个月为员工依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单等）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件（ 新成立不足一个月的投标人不需提供）；

6、投标人2020 年财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求时间的只需提供从取得营业执照起的财务状况证明材料；

7、参本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[投标人可按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交，并在资格审查时予以上网核查]；

8、 第三章《项目采购需求》要求提供的材料（按第三章《项目采购需求》要求提供，注明必须提供的，必须按要求提供）；

9、 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

7、法定代表人授权书（格式）

（采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年       月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

法定代表人身份证复印件

（双面）

谈判供应商名称（签章）：

被授权人身份证复印件

（双面）

谈判供应商名称（签章）：

8、信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （招标编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方最近3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：查询结果截图加盖单位公章

附件1（属中小企业的可以提供）：

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

###### 附件2（属残疾人福利性单位的可提供）：

###### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：