竞争性谈判采购文件

项目名称：武宣县中医院机房建设采购及安装

项目编号：LBZC2020-J1-230103-GXHS

采购单位：武宣县中医院

监督管理部门：武宣县财政局政府采购监督管理股

采购代理机构：广西恒盛工程造价咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判供应商须知及前附表	4

第三章  采购项目需求一览表	16

第四章  竞争性谈判响应文件格式	50

第五章 合同主要条款	62

第六章  评标方法	69

第一章  竞争性谈判公告

广西恒盛工程造价咨询有限公司关于武宣县中医院机房建设采购及安装（LBZC2020-J1-230103-GXHS）竞争性谈判公告

项目概况

武宣县中医院机房建设采购及安装项目的潜在供应商应在广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）自行下载竞争性谈判采购文件电子版（如网站无法下载资料时谈判供应商可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载资料）获取采购文件，并于2020年11月27日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBZC2020-J1-230103-GXHS

政府采购计划编号：WXZC2020-J1-01636-001

项目名称：武宣县中医院机房建设采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：167万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：采购核心服务器2台、双机搭建及数据迁移1项、服务器存储1套、异地灾备管理系统1套、医院感染管理信息系统1套、护理管理系统1套、服务器机柜3个、网络机柜3个、核心交换机	1台、UPS4套、超六类网线	5箱、水晶头200个、配线架12套、配线架12套、光模块2个、理线架12个、防静电地板25平米、地脚线18米、施工及辅助材料费1批、开关配电箱1套、铜排50公斤、玻璃隔断1项、桥架1批、电子监控1套、防盗门1项、消防系统1套、机房空调1台。具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自交货完毕之日起15天内安装调试完毕并验收合格，具体详见竞争性谈判文件。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，能够独立承担民事责任，其营业执照经营范围能满足本项目采购需求的供应商。

2.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

潜在谈判供应商不需报名，均可直接在广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）自行下载竞争性谈判采购文件电子版（如网站无法下载资料时谈判供应商可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载资料），竞争性谈判文件电子版每套售价250元(不再收取其他任何费用)，采购代理机构在谈判供应商递交响应文件现场收取费用及开具凭证（请各谈判供应商尽量合理安排时间，采购代理工作人员以购买谈判文件凭证接收响应文件）。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月27日10点30分（北京时间）

地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼大屏幕上显示的开标室）

五、开启

时间：2020年11月27日10点30分截标后（北京时间）

地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金：

竞标保证金（人民币）：壹万捌仟元整（￥18000.00），必须足额缴纳。

投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标截止时间前交到武宣县公共资源交易中心的投标保证金指定账户，并注明项目名称或项目编号（以下银行任选一家，需备注项目编号：LBZC2020-J1-230103-GXHS）。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

1.开户名称：武宣县公共资源交易中心

银行账号：2108420029100126876

开户银行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行

2.开户名称：武宣县公共资源交易中心

银行账号：45050110207700000304

开户银行：中国建设银行股份有限公司武宣县支行

3.开户名称：武宣县公共资源交易中心

银行账号：20145101040013908

开户银行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行

4.开户名称：武宣县公共资源交易中心

银行账号：72003500000000001769

开户银行：柳州银行股份有限公司武宣县支行

5.开户名称：武宣县公共资源交易中心

银行账号：945003010029856667

开户银行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行

谈判供应商在递交响应文件时须同时递交以下材料并加盖单位盖章：法定代表人身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、廉政承诺书原件（格式见竞竞争性谈判采购文件）、退保函原件（格式见竞争性谈判采购文件）、竞标保证金转账底单复印件。

2、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

3、网上公告媒体查询：

广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：武宣县中医院

地址：来宾市武宣县鞍山路10号

联系人：莫国更

联系电话：0772-5212393

2、采购代理机构信息

名称：广西恒盛工程造价咨询有限公司

地址：南宁市西乡塘区大学西路5号新缘大厦6楼

联系人：欧玥   联系电话： 0771-2864069/18172087260

3、政府采购监管管理部门：武宣县财政局政府采购监督管理股

电话：0772-5214660

广西恒盛工程造价咨询有限公司

2020年11月23日

第二章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：武宣县中医院机房建设采购及安装 项目编号：LBZC2020-J1-230103-GXHS 政府采购预算：167万元 |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，能够独立承担民事责任，其营业执照经营范围能满足本项目采购需求的供应商。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号） （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号) （3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） （4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 7.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 竞争性谈判响应文件份数：竞争性谈判响应文件[含资格审查文件以及价格文件、商务、技术文件（合并成册）]正本一份，副本四份。 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 6 |  | 竞标保证金： 1、竞标保证金（人民币）：壹万捌仟元整（￥18000.00），必须足额缴纳。 2、竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3、谈判供应商须按规定提交竞标保证金。否则，其竞标无效。 4、保证金缴纳形式：谈判供应商必须于竞争性谈判响应文件递交截止时间前将竞标保证金通过基本账户以电汇、转账等非现金形式或个人账户交至武宣县公共资源交易中心的银行账户并确保到账，否则，其竞标将被拒绝。 1.开户名称：武宣县公共资源交易中心 银行账号：2108420029100126876 开户银行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行 2.开户名称：武宣县公共资源交易中心 银行账号：45050110207700000304 开户银行：中国建设银行股份有限公司武宣县支行 3.开户名称：武宣县公共资源交易中心 银行账号：20145101040013908 开户银行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行 4.开户名称：武宣县公共资源交易中心 银行账号：72003500000000001769 开户银行：柳州银行股份有限公司武宣县支行 5.开户名称：武宣县公共资源交易中心 银行账号：945003010029856667 开户银行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行 备注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号、分标号（如有）及“竞标保证金”字样等信息，以免耽误竞标及退款。 5、未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还，竞标保证金不计息。 6、谈判供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。 （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的。 （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。 （4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 7 |  | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年11月27日10点30分（此为截标时间）。 地址：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼大屏幕上显示的开标室）。 |
| 8 |  | 谈判时间：2020年11月27日10点30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）评标室。 ▲供应商应派法定代表人或其委托代理人参加谈判会并签到，供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可评标结果。 |
| 9 | 14.5 | 代理服务费：本项目招标代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（按货物招标类）向成交人收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清成交服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理成交通知书等事宜并对成交人已提交的全部竞标保证金不予退还。 |
| 10 |  | 现场考察：无 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：武宣县中医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西恒盛工程造价咨询有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西恒盛工程造价咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西恒盛工程造价咨询有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：分为资格审查文件、价格文件和商务、技术文件四个部分组成，四个部分合并装订成一册。

5.6.1资格审查文件

1）竞标保证金交纳证明；（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）

2）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

3）有效的法定代表人身份证复印件（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效），委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（附件五，委托代理时必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

4）谈判供应商竞标截止之日前半年内最近连续二个月依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费证明复印件]（格式自拟，如为新成立的竞标单位请按实际依法缴纳税收月份提供，必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

5）谈判供应商竞标截止之日前半年内最近连续二个月依法缴纳社保证明（社保证明必须经供应商所在地的社保部门盖章确认，复印件；必须提供，否则竞标无效）；

6）谈判供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件九）（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

7）财务状况复印件：竞标2020年1月以来任意一个季度的财务报表复印件（必须提供）；

5.6.2价格文件

注：以下第（1）、（2）、（6）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖谈判供应商单位公章，必须提供，否则其谈判无效。以下第（3）、（4）、（5）项如有，请按规定提交。

（1）谈判书（按第四章 附件一格式填写）；

（2）谈判报价表（按第四章 附件二格式填写）；

（3）中小企业声明函（如有，谈判供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写（附件七），否则不予享受优惠政策）；

（4）监狱企业证明（如有，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（5）残疾人福利性单位声明函：（如有，按第四章 附件八格式填写）；

（6）广西工业产品声明函：（按第四章 附件十一格式填写）。

5.6.3 商务、技术文件（注明“必须提供”的必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

1）技术响应、偏离情况说明表（附件三，必须提供）；

2）商务响应及偏离情况说明表（附件四，必须提供）；

3）提供售后服务方案，结构完整，可行性强，所提供的服务承诺较全面，对服务措施等有较全面描述（格式自拟，必须提供, 否则竞标无效）。

4）项目实施人员一览表（附件十）。

5）谈判供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（附件六）

6）竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题（附件六，竞争性谈判采购文件如有要求的，必须提供，否则竞标无效）。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装、修改、撤回和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数、封装、修改和撤回

8.1竞争性谈判响应文件份数：

1.谈判供应商应将应将资格审查文件、价格文件和商务、技术文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

8.2竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

1）采购项目编号；

2）采购项目名称；

3）分标号；（如有分标，请注明分标号。如无分标，无需填写。）

4）谈判供应商名称。

5) “评审时启封”字样

8.3竞争性谈判响应文件的封装、修改和撤回：

1)谈判供应商应将竞争性谈判响应文件[含资格审查文件以及价格文件和商务、技术文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部竞争性谈判响应文件一并装入一个竞争性谈判响应文件袋中]一起密封封装。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可），密封以竞争性谈判响应文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件，竞争性谈判响应文件应逐页盖章，其中正本加盖骑缝章，否则竞标无效。

2）竞争性谈判响应文件的包装封面上应注明采购项目编号、采购项目名称、分标号（如有分标，请注明分标号。如无分标，无需填写。）、谈判供应商名称及“评审时启封”等字样，并加盖谈判供应商公章。

3）谈判供应商递交竞争性谈判响应文件时应确认竞争性谈判响应文件的密封情况，由此造成竞争性谈判响应文件被误投或提前拆封或密封不合格等风险由谈判供应商承担。采购代理机构在接收竞争性谈判响应文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查竞争性谈判响应文件的密封情况。竞争性谈判响应文件的密封性检查由谈判供应商或谈判供应商代表负责检查，未按规定密封的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

4）谈判供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已提交的竞争性谈判响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人，补充、修改后重新递交的内容应当按照竞争性谈判采购文件要求签署、盖章、密封后，作为竞标文件的组成部分；响应文件递交截止时间后，谈判供应商不得撤回、修改竞争性谈判响应文件。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

9.2逾期送达或未按规定密封的竞争性谈判响应文件将被拒绝；没有购买竞争性谈判采购文件的供应商的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

10. 迟交的竞争性谈判响应文件

10.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西恒盛工程造价咨询有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判及最后报价

11. 谈判及最后报价

11.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

11.3谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

11.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

11.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

11.6谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

11.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

11.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

11.9谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

11.10在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

11.11本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》。

12.竞标无效：

实质上没有响应竞争性谈判采购文件要求的竞标将被视为无效竞标。谈判供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其竞标成为实质上响应的竞标，但经竞争性谈判小组认定属于谈判供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正竞争性谈判采购文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判采购文件要求的，应认定其竞标无效。谈判供应商修改、补正竞争性谈判采购文件后，不影响竞争性谈判小组对其竞争性谈判采购文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判采购文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判采购文件标明的资格要求的

（3）竞争性谈判采购文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（4）谈判供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）响应文件不齐全或者内容虚假的；

（6）竞争性谈判采购文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性谈判采购文件要求的；

（7）竞标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的；

（8）未实质性响应竞争性谈判采购文件要求或者竞争性谈判采购文件有采购方不能接受的附加条件的；

（9）响应文件未按本章第5.6项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“响应文件格式”的要求）；

（10）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的。

（11）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个参加评标的谈判供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效；

（12）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性谈判采购文件中载明。多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，按（11）款规定处理；

（13）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（14）未按竞争性谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判采购文件将被视为无效：

（1）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

（2）与其他参加本次谈判供应商的竞争性谈判采购文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判采购文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判采购文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合竞争性谈判采购文件要求，竞标单价超出竞争性谈判采购文件该项货物所列的单价，或总竞标报价超出该分标采购预算价的，采购人不能支付的；

（3）竞标报价具有选择性，或者开标价格与竞争性谈判采购文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4、有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通竞标,竞争性谈判采购文件将被视为无效。

（1）不同谈判供应商的竞争性谈判采购文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的谈判供应商的竞争性谈判采购文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同谈判供应商的竞争性谈判采购文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同谈判供应商的竞争性谈判采购文件相互混装；

（6）不同谈判供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则竞争性谈判采购文件将被视为无效.

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府来购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自已不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加竞标。

6、被拒绝的竞争性谈判采购文件为无效。

六、确定成交供应商办法及结果公告

13.确定成交供应商办法

13.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标方法”。

13.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序，推荐前三名为成交候选供应商，并编写评审报告。

14.结果公告

14.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

14.3采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网、广西政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.4在领取成交通知书前，成交供应商应向广西恒盛工程造价咨询有限公司一次付清代理服务费。

七、签订合同

- 15.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

- 八、质疑和投诉

16.质疑

- 16.1竞标人认为竞争性谈判采购文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 提出质疑的竞标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。竞标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 竞标人应通过现场递交的方式提交质疑函（原件），竞标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西恒盛工程造价咨询有限公司

- 质疑联系人：欧玥，联系电话：0771-2864069/18172087260

通讯地址：南宁市西乡塘区大学西路5号新缘大厦6楼

九、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。解释权属本采购代理机构。

十、特别说明

- ▲18.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ▲19.供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲20.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

第三章  采购项目需求一览表

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。

5、本项目最高限价为167万元，超过最高限价视为竞标无效。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产品主要技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心服务器 | 2台 | - 配Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W)，可支持最大4个处理器； - 标配256GB 2Rx4 PC4-2933Y-R（8x32G）内存，24个内存插槽； - 集成4口千兆 Ethernet 1Gb 4-port 331i 网卡； - 配置 Smart Array P408i-a/2G缓存 SR 12G SAS RAID 控制器带智能存储电池，配三块1.92T SSD硬盘，支持8个SFF 热插拔硬盘位，最大支持24个前置硬盘槽位； - 可选9.5mm slim光驱套件（需配置光驱托架），会占用1个硬盘笼槽位； - 3个PCie(x8, x16, x8带2个m.2接口)插槽，可增加到8个PCIe插槽（需要第2颗处理器），1个FlexibleLOM插槽； - 标配iLO5远程管理端口，带前置服务端口； - 可选1个串口，1个VGA口，可选1个DP口，1个MicroSD插槽，5个USB 端口；标配5个风扇； - 标配2个1600W电源，可选热插拔冗余； - 2U机架式，含便捷安装导轨，不含理线架；原厂三年用户现场服务。 |
| 2 | 双机搭建及数据迁移 | 1项 | - ▲1.双机搭建及数据迁移要求：为确保医院的数据安全，中标人必须对采购人原服务器的数据进行安全迁移至新的设备中，并负责双机搭建所需设备及相关费用，且业务停顿时间小于30分钟。如果一旦出现数据丢失和系统性能下降，造成的损失由中标人负责；投标人必须在响应文件中对该项要求作出承诺，否则，作投标无效。 |
| 3 | 服务器存储 | 1套 | - 配置2个热插拔存储控制器，高速缓存配置为8GB/控制器，一共16GB缓存； - 每控制器4个主机接口，共8个主机接口，可同时支持FC 16Gb/8Gb & iSCSI 10Gb/1Gb 接口模块； - 400G SSD*4块硬盘，8T*6块硬盘； - 12个3.5英寸大尺寸LFF硬盘槽位，最大支持7个硬盘扩展柜； - 最大支持512个LUN，配置LUN动态扩容许可。 - 单个LUN最大支持128TB，支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘，支持RAID 1, 5, 6, 10； - 随机配置管理配置软件，可选高级软件功能； - 2U机架式，原厂三年用户现场服务。。 |
| 4 | 灾备管理系统 | 1套 | - 硬件配置要求 - 1.1存储设备2U机架式, 配置≥2颗至强E2620 v4、8核、2.1GCPU，配置≥2块300GB、15K、2.5寸高速硬盘，≥12个3.5寸热插拔盘位，本次配置6块4TBSATA企业级硬盘，≥24个DDR4 DIMM插槽，配128GB内存，最大可扩展到3TB内存，2*750W电源；配置≥2*千兆网卡。 - 1.2本机须配置10个不限容量CDP持续数据保护授权、10个不限容量容灾高可用授权，配置交付的所有前端cdp备份节点，配置远程备份功能。（不限制传输数据量）。源端数据复制要求采用字节级复制或者提供源端重删技术，从而不产生重复数据，减少带宽占用。 - 1.3支持各类物理机、虚拟机、云主机的各类应用与数据的备份与恢复，自动循环机制，节省备份空间，支持独特的文件打开方式备份，安全属性的备份，支持多级数据压缩,支持灾备到云端。 - 基础设备要求 - 2.1设备系统基于备份（存储）系统专用的嵌入式系统，存储系统及软件预装在独立的存储介质中，不占用RAID硬盘组的存储空间。 - 2.2支持通用RAID 0、1、5、6、50、60等多种RAID方式。 - 2.3针对生产节点的CPU、内存、网络、磁盘IO进行图形化的统计。 - 总体功能要求 - 3.1能够基于实时的字节级增量数据捕获技术（非快照类、块级传输），实现各类系统及数据库的备份功能。 - 备份及CDP功能要求 - 4.1支持Linux/Windows2000/2003/2008/2012/XP/VISTA/WIN7/WIN8/中标麒麟/红旗/FreeBSD等操作系统下的文件或数据库在线备份, 在各种操作系统上,具有相同的操作界面。 - 4.2支持数据库、应用等在线备份功能，如Oracle、Cache、DB2、Informix、MS SQL Server、MySQL、PostgreSQL、达梦数据库、SAP HANA数据库、MS Exchange、Lotus Notes/Domino、MS SharePoint等多种数据库/应用。 - 4.3支持灾备管理平台备份配置信息的周期性备份与恢复，保证灾备管理平台出现故障后可即使快速恢复。 - 4.4提供单规则情况下多线程并发备份。 - 4.5提供控制台管理功能，全中文操作界面及操作手册，通过WEB方式便捷管理，所有软件功能均为模块化功能，可在控制台进行统一管理。软件安装配置应简单容易；能通过图形化配置备份策略、备份设备等，备份/恢复有进度显示。 - 4.6可设定的任意历史点数据快速恢复，时间精度可以达到百万分之一秒，具备真正的CDP数据保护功能，最大限度减少因软硬件故障及逻辑错误等造成的数据丢失量，支持自由定制CDP数据合并策略以节省备份存储空间。 - 4.7支持文件及目录选择，可自由选择需忽略的文件或目录，可以自动跳过临时文件，避免无效数据占用带宽资源。支持粒度恢复功能，恢复粒度为百万分之一秒，在恢复之前可以快速查看备份文件目录信息，且支持CDP直接恢复单个文件，不需要在恢复单个文件时先恢复整个数据，备份软件自身不对数据做任何修改，备份数据可以不通过备份软件直接使用，减少数据恢复时间。 - 4.8提供数据验证功能，要求产品支持源端与目标端数据进行在线的MD5值对比校验确保数据一致性，并生成报告。帮助用户清楚的验证生产数据和备份数据是否一致，杜绝因数据不一致导致无法恢复或数据丢失。 - 4.9提供远程备份功能，采用对等多主控模式，各主控能独立工作；支持断点续传、双向缓冲、流量控制、传输时间段限制、压缩、加密等有效的广域网数据备份技术，减少网络通信流量，提高数据传输的稳定性和高效性；并可实现一对一、一对多、多对一、多对多的远程备份容灾方式。 - 4.10提供带宽及数据流控制功能，每个复制任务可根据时间动态调整带宽，提供图形化的实时数据流量统计功能以便计算和规划带宽需求。 - 业务应用容灾保护功能 - 5.1支持扩展业务容灾功能，扩展后可实现关键业务或所有业务系统、操作系统及数据处于在线开启状态，不需要二次挂载，能够实现业务级别自动/手动接管。 - 5.2支持本地或异地业务级别接管，支持LAN或WAN无距离限制的自动故障切换功能。 - 5.3支持双机或集群软件整体监控切换；支持关联业务系统整体切换；支持物理机到物理机、物理机到虚拟机以及异构虚拟化平台之间的应用级切换。 - 5.4支持源端故障自动发现，自动启动备端业务系统，自动漂移业务IP地址到备端的全自动化无人值守的切换功能，业务最小切换时间小于5秒。 - 5.5通过平台可实现服务器的批量注册，实现快速部署、快速注册。 - 6.管理方式 - 6.1要求可以在WEB浏览器界面查看备份系统的CPU和内存的资源使用情况，方便管理员随时掌握设备使用情况。 - 6.2为方便管理，以上所有功能要求均需要在统一平台下实现，不允许使用两个或两个以上软件的组合实现所有功能。 - 7.技术支持与服务 7.1提供三年硬件一年软件的原厂商服务；7x24小时响应，4小时带备件上门服务。 |
| 5 | 医院感染管理信息系统 | 1套 | - 数据采集功能 - 1.1住院患者医院感染相关临床数据 - 1.1.1住院患者的基本信息 - 1)院感系统支持采集住院患者的基本信息：住院患者标识符、住院次数、病案号、姓名、性别、出生日期、有效身份证件号码、入院日期时间、出院日期时间、离院方式、主治医师 - 2)院感系统支持采集住院患者的住院期间转移信息：入住病区代码、入病区日期时间、出病区日期时间 - 1.1.2住院患者诊疗相关数据 - 1)院感系统支持采集住院患者的器械相关治疗信息：医嘱号、器械相关治疗医嘱、器械相关治疗医嘱开始时间、器械相关治疗医嘱终止时间 - 2)院感系统支持采集住院患者的病原学检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、培养结果、特殊标记、备注 - 3)院感系统支持采集住院患者的抗菌药物敏感性试验信息：检验号、标本采集时间、报告时间、标本、菌名、抗菌药物名称、药敏结果 - 4)院感系统支持采集住院患者的生命体征信息：日期、发热体温 - 5)院感系统支持采集住院患者的常规检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、检验名称、检验子项名称、子项结果值、是否异常 - 6)院感系统支持采集住院患者的影像学报告信息：检查号、检查部位、检查类型、检查时间、检查所见、印象 - 7)院感系统支持采集住院患者使用抗菌药物的通用名称、使用开始日期时间、使用结束日期时间、等级、用药目的、给药方式、处方医师姓名、职称 - 8)院感系统支持采集住院患者的手术信息：手术名称、手术ICD编码、手术开始日期时间、手术结束日期时间、手术切口类别代码、手术切口愈合等级代码、美国麻醉师协会（ASA）评分、急诊手术、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间、手术医师（代码）、植入物使用、失血量、输血量、手术备皮方式及时间 - 9)院感系统支持病案首页手术登记、手术麻醉系统、登记系统等多个数据来源的手术记录 - 1.1.3医院感染判读类数据 - 1)院感系统支持记录医院感染判断相关数据：医院感染部位名称、医院感染日期时间、医院感染转归情况、医院感染转归日期时间、是否新发医院感染、医院感染属性、手术部位感染名称、实验室检出病原体的感染类型等 - 1.2自动采集要求 - 1.2.1通过数据访问中间件，院感系统支持每天定时自动采集HIS,RIS,LIS，PACS、EMR、手术麻醉系统等医疗机构已有业务系统中存储的住院患者感染相关临床数据 - 2.综合性监测（全院医院感染病例监测、自动筛查形成每日工作队列） - 2.1每日自动筛查向医院感染监测人员提供医院感染病例工作列表 - 2.1.1院感系统支持根据每日新采集的住院患者感染相关临床数据自动生成住院患者的疑似医院感染病例预警 - 2.1.2院感系统支持疑似医院感染病例预警以待处理任务列表的形式展示给医院感染监测人员 - 2.1.3院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组 - 2.1.4院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组 - 2.1.5院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失 - 2.1.6院感系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失 - 2.1.7院感系统支持根据每日新采集的住院患者新冠病毒相关临床数据自动生成住院患者的新冠病毒感染病例预警 - 2.1.8院感系统支持将新冠病毒的预警提醒给院感科； - 2.1.9院感系统支持展示新冠病毒的送检信息、检出结果、持续时间等关键信息； - ▲2.2每日自动筛查向临床医师提供医院感染病例工作列表 - 2.2.1院感系统支持无需医院感染监测人员操作疑似医院感染病例预警自动以任务列表的形式展现给临床医生 - 2.2.2院感系统支持疑似医院感染病例预警列表临床医生只需要确认或者排除 - 2.2.3院感系统支持展示在院患者的疑似医院感染病例预警情况给临床医师 - 2.2.4院感系统支持展示出院患者疑似医院感染病例预警情况给临床医师 - 2.2.5院感系统支持将新冠病毒的预警提醒给临床医生； - ▲2.3增量式预警 - 2.3.1院感系统支持根据每日新采集的患者感染相关临床数据与之前采集的患者感染相关临床数据综合分析，已经确诊的医院感染病例没有新的变化不再预警 - 2.3.2院感系统支持已经诊断医院感染例次中的致病菌重复检出不再重复预警 - 3.预警功能（医院感染病例聚集情况的发现） - ▲3.1高风险因素相关医院感染聚集 - 3.1.1院感系统支持展示任意日期基于危险因素的预警：群体性发热预警、群体便常规送检预警、群体性使用呼吸机预警、群体性使用中心静脉插管预警、群体性使用泌尿道插管预警、重点菌检出预警、同种微生物群体性检出预警 - 3.1.2院感系统支持展示发热阈值、便常规送检阈值、呼吸机使用阈值、中心静脉插管阈值、泌尿道插管阈值、菌检出阈值调整功能 - 3.1.3院感系统支持展示的预警设置参数有时间范围和最小次数范围 - 3.1.4院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区 - 3.1.5院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值 - ▲3.2指定日期在床患者相关医院感染聚集 - 3.2.1院感系统支持监测任意日期所有病区的现患情况 - 3.2.2院感系统支持对各病区现患情况分别设定基准感染率阈值 - 3.2.3院感系统支持展示对任意日期超出阈值的病区自动标红显示 - 3.2.4院感系统支持可以根据现患率对各病区进行排序 - 3.3医院感染散发病例时间、空间分布 - 3.3.1院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者医院感染情况 - 3.3.2院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者通过图例展示住院患者的呼吸机使用情况、中心静脉插管使用情况、泌尿道插管使用情况、发热情况、血常规情况、尿常规情况、痰培养检出情况、其它培养检出情况、抗菌药物使用情况 - 4.疑似医院感染病例辅助诊断 - ▲4.1疑似医院感染病例预警列表展示 - 4.1.1院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 - 4.1.2院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 - 4.1.3院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表中患者预警工作列表的浏览、导出功能 - 4.1.4院感系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 - 4.2疑似医院感染病例信息内容展示 - 4.2.1院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染部位 - 4.2.2院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染日期 - 4.2.3院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动区分院内院外感染情况 - 4.2.4院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动设置感染所在病区 - 4.2.5院感系统支持疑似感染病例预警信息中根据医院诊断情况自动设置感染相关致病菌的菌培养类型 - 4.2.6院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中特定产生预警的异常发生次数 - 4.2.7院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段 - 4.2.8院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的天数 - 4.2.9院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中发热次数 - 4.2.10院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中送检血常规的次数以及血常规异常次数 - 4.2.11院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的疑似感染发生前置管天数 - 4.2.12院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的预警持续的时间段中置管天数 - ▲4.3感染要素时序图 - 4.3.1院感系统支持展示感染要素时序图，以天为单位图形化展示患者入院到出院整个住院过程中感染相关危险因素的变化情况 - 4.3.2院感系统支持以天为单位图形化展示患者住院过程中三大管使用情况 - 4.3.3院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中发热情况及发热值 - 4.3.4院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中血常规、尿常规、粪常规、其他常规异常情况、送检培养情况及细菌检出情况 - 4.3.5院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中手术基本信息 - 4.3.6院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中使用抗菌药物情况 - 4.3.7院感系统支持点击感染要素时序图的任意一天后以两周为单位展示患者感染相关明细数据 - 4.4感染相关诊疗数据展示 - 4.4.1院感系统支持展示患者住院过程中的转病区记录 - 4.4.2院感系统支持展示电子病历的病程记录的浏览功能，在电子病历系统提供了文本内容的前提下，院感系统提供病程记录中感染关键词标注功能 - 4.4.3院感系统支持展示影像检查报告浏览功能，提供影像检查报告感染关键词标注功能，院感系统支持展示一个住院患者例次住院过程中影像检查报告浏览功能 - 4.4.4院感系统支持展示患者抗菌药物使用情况，包括抗菌药物名称、医嘱起止时间、药物等级、开医嘱医生、医生等级、给药方式 - 4.4.5院感系统支持展示患者细菌培养原始数据展现功能，包括标本、细菌名称、细菌培养分类、耐药级别、是否ESBL阳性 - 4.4.6院感系统支持展示患者手术原始数据展现功能，包括手术时所在病区、手术名、开始时间、结束时间、愈合等级、切口等级、麻醉评分、手术医生、手术助手、麻醉医生、麻醉方式、手术小时 - 4.4.7院感系统支持展示患者常规检验数据展现功能，包括标本、常规类别、白细胞值、中性粒细胞值 - 4.4.8院感系统支持展示患者医嘱中插管相关原始数据展现功能，包括治疗类型、治疗名称、开始时间、终止时间、持续天数 - 4.4.9院感系统支持展示患者异常体温数据展现功能，包括体温异常时所在科室、体温异常日期、体温 - 4.5医院感染病例预警处理操作 - 4.5.1院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师展示患者入院以来的感染诊断信息 - 4.5.2院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认”疑似感染功能 - 4.5.3院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除”疑似感染功能 - 4.5.4院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除全部疑似诊断”疑似感染功能 - 4.5.5院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认全部疑似诊断”疑似感染功能 - 4.5.6院感系统支持向医院感染监测人员提供添加感染部位的功能 - 4.5.7院感系统支持向医院感染监测人员提供编辑感染部位的功能 - 4.5.8院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为社区感染的功能 - 4.5.9院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为医院感染的功能 - 4.5.10院感系统支持向医院感染监测人员提供拆分感染例次的功能 - 4.6医院感染病例处理工作辅助 - 4.6.1院感系统支持向医院感染监测人员展示提供浏览病例收藏夹的功能 - 4.6.2院感系统支持向医院感染监测人员展示提供最近访问患者列表的功能 - 4.6.3院感系统支持向医院感染监测人员展示支持导出病例数据和病例情况表的功能 - 4.6.4院感系统支持向医院感染监测人员展示提供患者ID、姓名模糊查询的功能 - 4.6.5院感系统支持向医院感染监测人员提供记事本的功能 - 4.7暴发预警辅助诊断 - 4.7.1院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图 - 4.7.2院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 4.7.3院感系统支持展示任意日期上述危险因素全院汇总的指标值 - 4.7.4院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图 - 4.7.5院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 4.7.6院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图 - 4.7.7院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图 - 4.7.8院感系统支持展示任意日期任意病区现患率过去2周的变化趋势图 - 4.7.9院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 4.7.10院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 5.干预和反馈功能 - 5.1医院感染监测专业人员与临床医师交流 - 5.1.1院感系统支持具备医院感染监测人员和临床医生对疑似医院感染病例诊断进行沟通的功能 - 5.1.2院感系统支持展示医院感染监测人员与临床医生基于患者的交流功能 - 5.1.3院感系统支持医院感染监测人员可以主动发送消息给临床医师 - 5.1.4院感系统支持发送消息可以选择模板 - 5.1.5院感系统支持可以自动发送多重耐药菌该月消息 - 5.1.6院感系统支持提供未读消息提醒功能 - 5.1.7院感系统支持以患者为单位显示所有交流信息 - 5.1.8院感系统支持记录医院感染监测人员和临床医生交流双方账号 - 5.1.9院感系统支持交流信息查询参数包括发送时间、病例ID、患者病区、发送人帐号 - 5.1.10院感系统支持提供消息内容模糊查询功能 - 5.1.11院感系统支持提供医院感染监测人员干预院感管理功能 - 5.2干预推送 - 5.2.1院感系统支持具备干预措施推送功能 - 5.2.2院感系统支持将病例诊断建议 - 5.2.3院感系统支持感染防控要点等内容及时推送给医生进行干预 - 5.3临床医生反馈 - 5.3.1院感系统支持临床医师可以主动发送消息给医院感染监测人员 - 5.3.2院感系统支持临床医师确认的功能 - 5.3.3院感系统支持临床医师排除的功能 - 5.3.4院感系统支持若临床医生排除预警，需要先发消息给医院感染监测人员解释排除理由的功能 - 5.3.5院感系统支持临床医师编辑的功能 - 5.3.6院感系统支持临床医师移动的功能 - 5.3.7院感系统支持临床医师主动上报的功能 - 5.3.8院感系统支持临床医师全部确认的功能 - 5.4医院感染知识学习 - 5.4.1院感系统支持医院感染监测人员可以维护感染学习知识库 - 5.4.2院感系统支持临床医生可以学习感染知识 - 5.4.3院感系统支持提供医院感染学习知识访问量统计功能 - 6.统计分析功能 - 6.1组织机构三级及以上汇总功能 - 6.1.1院感系统支持提供至少包括全院、内科/外科、病区三个层级的统计指标，便于用户能够掌握小到每个病区大到全院的整体感染情况。以医院感染率统计为例，统计2019年10月数据，系统应提供每个病区单独的感染统计数据、内科/外科的汇总统计数据以及全院整体的汇总统计数据。 - 6.2按用户权限统计功能 - 6.2.1院感系统支持按照用户权限提供统计结果的功能，用户仅能看到自己权限内组织机构的统计结果，同一功能页面不同权限用户看到的结果不同，支持统计结果分院区管理。以ICU的三管监测为例，如医院区分多个ICU科室，则ICU总负责人应该可以看到所有ICU和ICU汇总的三管使用情况和三管感染情况，但是不应看到其他非ICU病区的情况。 - ▲6.3实时预测统计结束时间功能 - 6.3.1用户需要对全院范围、长时间段的住院患者的各种感染危险因素进行分析统计，会面临几万或几十万的住院患者的长时间数据分析，用户需要提前获知预计完成的时间，及时掌握统计进度。当涉及海量的数据计算时，系统应可以按组计算，并根据实际情况提供患者计算数量、分组数量、预计耗时、实际耗时、剩余耗时、每组平均耗时，让用户能够直观评估统计的整体进度。例如在统计100000人的数据信息时，应提供分组的组别信息、预计耗时、预计完成时间、当前计算组别、已耗时、剩余耗时以及平均耗时。 - 6.4统计单位自定义排序功能 - 6.4.1院感系统支持按照指定病区顺序显示统计结果，以满足用户对统计报表的预期。院感系统支持用户自定义进行病区结果排序，统计结果和用户自行定义的病区顺序显示一致。以医院感染率统计为例，用户选择将内科系统或者指定院区的病区集中起来进行展示统计，对应的病区统计顺序应与用户指定的统计顺序相同。 - 6.5计算规则展示功能 - 6.5.1院感系统支持展示每个统计指标的计算逻辑。感染统计信息涉及到各种数据的逻辑处理，一般的计算逻辑都在后台程序中进行实现，用户不知道统计数据是如何计算和产生的。院感系统支持计算逻辑的透明化，能够展示每一个统计指标的具体判断逻辑，便于用户加深对统计规则的认识以及便于对统计结果规则的核查。以医院感染人数为例，用户可以查看医院感染人数的统计逻辑，根据医院感染人数的计算逻辑判断计算结果的正确与否。 - 6.6统计结果钻取明细功能 - 6.6.1院感系统支持点击全院、内科/外科、任意病区的“分母”、“分子”均可以弹出对应患者在对应“分母”、“分子”上计算的结果值和患者钻取明细。以医院感染(例次率为例，用户可以点击住院人数、医院感染人数、医院感染例次，对应都可以弹出结果值对应的钻取明细信息，且对应钻取明细的计数结果值之和与点击钻取前的结果值一致。明细信息应包括患者住院标识号、计数结果值、患者姓名、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、入院诊断、出院诊断、感染时间、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间。 - ▲6.7计算过程展示功能 - 6.7.1在院感系统支持展示一个患者在当前口径下的统计结果值的功能的基础上，点击一个患者的“结果值”会展示该患者在特定统计口径下计算该结果值的计算过程，包括所有逻辑环节，每个逻辑环节的输入输出展示，便于感控人员了解统计规则，快速定位统计bug。比如一个患者住院过程中发生三个例次的感染，并且发生过病区转移，从A病区转移到B病区，在A病区有两个例次的医院感染，计算过程展示功能向专职人员展示该患者统计在A病区新发感染例次时计算结果为2，点击2之后展示该患者的三个感染例次中的到底哪两个进行了计算。 - ▲6.8报表快照功能 - 6.8.1院感系统支持对一次统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据拍照片的功能：报表快照功能。把感控科操作时统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据存储下来。有了报表快照功能，感控科老师可以（无需计算、极高效的）浏览过去统计的数据，无需每次把统计的结果保存到Excel才能知道上次统计的结果是什么。 - ▲6.9快照对比功能 - 6.9.1院感系统提供快照对比功能。患者的数据随着时间的变化会变化，这样的情况下虽然口径相同，但是统计的结果仍然会变化，感控科老师需要知道两次统计之间到底哪些患者的数据发生了变化，发生了什么变化，对结果造成了什么影响。还提供了两个快照比较功能，当老师发现同一统计口径下结果有变化的时候，直接拍照，系统支持对两张照片对比，有差异的结果直接标红，点击差异的结果，直接把原始数据差异也显示出来。这样变化的原因一目了然。 - 6.10统计图片一键保存的功能 - 6.10.1院感系统支持统计结果图表下载功能。用户可以直接使用下载的图表进行报告的撰写。Flash当前存在安全隐患以及不再更新的情况，系统不得再使用Flash进行图表加载。例如医院感染率，用户应该可以选择下载医院感染率的分布图表，且图表上标识具体的计数信息。 - 6.11自定义表格导出样式的功能 - 6.11.1院感系统支持按照用户定义的表格样式导出统计结果数据。医院业务统计报表针对统计数据有固定的表格样式，针对于该项信息，系统应该支持导出用户定义的表格样式信息，减少用户在调整格式的工作耗时。例如医院感染率导出统计结果，内容包括医院名称、报表标题、统计时间。 - 6.12明细数据表格模板导出功能 - 6.12.1院感系统支持导出指定表头的明细excel文件。针对感染信息需要留存明细数据存档的情况，院感系统支持明细数据按照用户表头信息进行导出，减少用户再编辑的工作量。以医院感染明细为例，用户可以导出具有医院标题的明细数据，明细内容包括患者住院标识号、姓名、感染时间、感染部位、感染病原体、感染类型、转归时间、转归情况。 - 6.13任意时间段统计功能 - 6.13.1院感系统支持按照任意时间段进行数据统计。用户可以自由选择需要统计的时间段来进行数据统计。以医院感染率为例，用户可以选择统计2019年10月08日到2019年10月28日的医院感染率，系统应提供出对应时间段的住院人数、医院感染人数、医院感染率。 - 6.14指定病区统计功能 - 6.14.1院感系统支持指定任意病区进行统计。用户可以通过选择指定病区来进行对目标病区的监测。以医院感染率统计为例，2019年09月，用户选择统计神经内科一病区、神经内科二病区的医院感染率，对应的统计内容应包括神经内科一病区、神经内科二病区以及神经内科的汇总统计。统计信息包括住院人数、医院感染人数、医院感染率、医院感染例次、医院感染例次率。 - 6.15统计指标变化趋势功能 - 6.15.1院感系统支持按照天、月、季度、年为间隔统计全院、内科/外科、病区的感染趋势统计。用户可以通过趋势情况评估和分析干预措施的有效性。以现患率趋势为例，统计2019年10月30往前间隔为3天的现患率趋势，系统应提供以10月30日为最近日期间隔3天的现患率趋势统计数据。 - 6.16趋势统计钻取明细功能 - 6.16.1院感系统支持提供全院、内科/外科、任意病区的感染趋势明细钻取信息。例如按照月份统计2019年每月的感染人数，系统应提供出对应每个月份的感染人数以及钻取对应的患者计数结果值，钻取明细内容包括住院标识号、患者姓名、患者入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、感染时间、感染科室、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间信息。 - 6.17按需隐藏全为零值的行与列功能 - 6.17.1院感系统支持所在单位统计指标全部为0的情况下自定义是否显示功能。用户在统计数据信息时，能够按照显示所有病区或者隐藏结果值全为0的病区，按照用户自定义显示全为0的单位结果。以I类切口手术部位感染率为例，统计2019年9月份数据，神经内科的手术例次为0，对应统计的数据信息应该显示神经内科I类切口手术例次为0。 - 6.18指定患者集合统计功能 - 6.18.1院感系统支持指定患者或过滤指定患者的统计操作。在进行整体数据分析时，可能需要剔除部分特异患者来进行整体数据的分析，院感系统支持指定患者或者过滤指定患者的功能，能够在不影响整体统计变化的情况下，减少差异个体对整体统计的数据影响。以医院感染率为例，如用户需要将ICU的3-10床超长住院时长的患者单独进行数据统计，则可以指定标识3-10床的住院过程标识号进行单独的感染率统计。 - 6.19自定义比率位数 - 6.19.1院感系统支持比率数据按照用户定义显示有效位数。在进行数据分析时，尤其是针对于千分率的数据统计，对于数据统计的准确性、专业性都有一定的要求，系统应该支持按照用户要求，显示统计率的位数信息。例如呼吸机相关肺炎感染千日发生率，在要求千日率位数为3位小数时，对应的统计率结果小数精度应该满足千分率后三位的情况。 - ▲6.20疑似感染暴发预警提醒 - 6.20.1院感系统支持提供疑似现患暴发、疑似感染暴发、疑似发热暴发的感染预警提醒，用于提醒用户关注感染率超过正常阈值的病区，及时提供干预和控制措施，以减少感染暴发的可能性。例如现患暴发预警，系统能够提醒出超过阈值的病区、对应超过感染阈值的现患日期、超过阈值的现患率结果。 - ▲6.21醒目展示超标数值的功能 - 6.21.1院感系统支持统计结果按照用户自定义阈值进行标识。统计数据涉及数据信息较多的情况下，需要特别关注的信息被大量其他信息掩盖，系统应该支持对超过阈值的信息进行标识，用于提醒用户对超标病区及时进行干预处理。以抗菌药物送检率为例，在病区送检率低于30%的情况下，用户需要推动对应病区提高送检意识增加送检行为。 - 6.22医院感染基础数据统计指标-无需医院感染病例识别的指标 - 6.22.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院人数 - 6.22.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院天数 - 6.22.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院人数 - 6.22.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率 - 6.22.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率 - 6.22.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率 - 6.22.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术人数 - 6.22.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出数 - 6.22.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物使用人数 - 6.23医院感染发病率、患病率等需要医院感染判读的指标 - 6.23.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的在每日新发医院感染病例得到确认的基础上，根据预设的标准算法 - 6.23.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的统计任意时段全院及各病区的医院感染（例次）发病率 - 6.23.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率 - 6.23.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染现患（例次）率 - 6.23.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率 - 6.23.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率 - 6.23.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率 - 6.23.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 - 6.23.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率 - 6.23.10院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率 - 6.23.11院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率 - 6.24手术相关统计指标 - 6.24.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率 - 6.24.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率 - 6.24.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率 - 6.24.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 6.24.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 6.24.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 6.25器械使用率、器械相关感染发病率指标 - 6.25.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率 - 6.24.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率 - 6.24.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率 - 6.24.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率 - 6.24.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率 - 6.24.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 - 6.26抗菌药物相关指标 - 6.26.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率 - 6.26.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率 - 6.26.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比 - 6.26.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比 - 6.26.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数 - 6.26.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数 - 6.26.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率 - 6.26.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率 - 6.26.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率 - 6.26.10院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 6.26.11院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 6.26.12院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 6.26.13院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 6.26.14院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 6.27细菌耐药指标 - 6.27.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率 - 6.27.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数 - 6.27.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率 - 6.27.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率 - 6.27.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率 - 6.27.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率 - 6.27.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比 - 6.27.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率 - ▲6.28新冠状病毒指标 - 6.28.1院感系统支持统计任意时段内新冠病毒的检出情况，帮助院感科做好相关监测； - 7.数据上报功能 - 7.1临床医师主动上报医院感染病例 - 7.1.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的设置临床医生主动上报功能，对系统未自动筛查出的、由临床医生诊断的医院感染病例进行上报 - 7.1.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的对临床医生诊断的系统未自动筛查的医院感染病例进行上报 - ▲7.2医疗机构上报院感过程数据到各省区域化、信息化平台 - 7.2.1省院感数据上报平台符合国家质控中心规定的按照过程类数据上报的要求 - 7.2.2医疗机构无缝对接省上报平台，满足过程类数据上报的标准要求 - 8.医务人员血源性病原体职业暴露监测功能要求 - 8.1院感系统支持提供登记暴露者基本情况、本次暴露方式、发生经过描述、暴露后紧急处理、血源患者评估、暴露者免疫水平评估、暴露后的预防性措施、暴露后追踪检测、是否感染血源性病原体的结论等 - 8.2院感系统支持提供录入功能 - 8.3院感系统支持提供保护医务人员隐私的保密功能 - 8.4院感系统支持提供到期提醒疫苗接种、追踪检测等功能 - 8.5院感系统支持提供统计分析功能 - 8.6院感系统支持提供可提醒针刺伤医护人员后续检查 - 8.7院感系统支持提供提供对针刺伤医护人员随访功能 - 8.8院感系统支持提供提供针刺伤事件登记搜索功能 - 8.9院感系统支持提供提供针刺伤事件登记导出和打印报告、统计功能（按工龄、职业、暴露科室、暴露途径进行统计） - 9.消毒灭菌效果监测功能要求 - 9.1院感系统支持提供监测数据的手工录入功能 - 9.2院感系统支持提供自动判断监测结果是否合格 - 9.3院感系统支持提供空气、物表、手监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.4院感系统支持提供一次性无菌物品监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.5院感系统支持提供手术器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.6院感系统支持提供口腔诊疗器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.7院感系统支持提供灭菌器生物学监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.8院感系统支持提供一般医疗用品报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.9院感系统支持提供呼吸机管路报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.10院感系统支持提供床单位报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.11院感系统支持提供清洗质量监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.12院感系统支持提供软式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.13院感系统支持提供硬式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.14院感系统支持提供手术房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.15院感系统支持提供移植病房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.16院感系统支持提供监护室浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.17院感系统支持提供配液间浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.18院感系统支持提供实验室报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.19院感系统支持提供透析液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.20院感系统支持提供置换液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.21院感系统支持提供反渗水浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.22院感系统支持提供A液报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.23院感系统支持提供内毒素报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.24院感系统支持提供消毒剂浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.25院感系统支持提供灭菌剂报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.26院感系统支持提供紫外线灯强度监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.27院感系统支持提供被服监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.28院感系统支持提供食品卫生监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 9.29院感系统支持提供致病菌定性监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 10.手术相关统计指标 - 10.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率 - 10.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者术后肺部感染发病率 - 10.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的择期手术患者医院感染发生率 - 10.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按ICD-9编码的手术部位感染发病率 - 10.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率 - 10.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率 - 10.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 10.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 10.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 10.10院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术术中抗菌药物追加执行率 - 10.11院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按危险指数统计各类危险指数手术部位感染发病率 - 10.12院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师感染发病专率 - 10.13院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师按不同危险指数感染发病专率 - 10.14院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的平均危险指数 - 10.15院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医师调整感染发病专率 - 11.重症监护室（ICU）感染监测 - 11.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的医院感染（例次）发病率 - 11.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率 - 11.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管千日使用率 - 11.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率 - 11.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率 - 11.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率 - 11.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率 - 11.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 - 12.新生儿医院感染监测 - 12.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各新生儿病区的新生儿患者医院感染发生率 - 12.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿千日感染发病率 - 12.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的新生儿患者医院感染例次发病率 - 12.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿千日医院感染例次发病率 - 12.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率 - 12.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率 - 12.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率 - 12.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管使用率 - 12.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管使用率 - 12.10院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管使用率 - 12.11院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管使用率 - 12.12院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机使用率 - 12.13院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿呼吸机使用率 - 12.14院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机使用率 - 12.15院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机使用率 - 12.16院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各新生儿病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管相关血流感染发病率 - 12.17院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 12.18院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 12.19院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 12.20院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 12.21院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 12.22院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 12.23院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的v1001~1500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 12.24院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 12.25院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 13.抗菌药物监测 - 13.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率 - 13.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率 - 13.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比 - 13.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比 - 13.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数 - 13.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数 - 13.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率 - 13.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率 - 13.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率 - 13.10院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 13.11院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 13.12院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 13.13院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 13.14院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 13.15院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率 - 13.16院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率 - 13.17院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率 - 13.18院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者体温异常血培养送检率 - 13.19院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术抗菌药物预防使用率 - 13.20院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术预防使用抗菌药物天数 - 13.21院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术术后24小时内抗菌药物停药率 - 13.22院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各手术医师的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 13.23院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率 - 13.24院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动按季度统计全院及各病区对各致病菌耐药超过标准值的抗菌药物种类 - 14.细菌耐药指标 - 14.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率 - 14.2院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数 - 14.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率 - 14.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率 - 14.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率 - 14.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率 - 14.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比 - 14.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率 - 14.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)检出率 - 14.10院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)检出率 - 14.11院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)检出率 - 14.12院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)检出率 - 14.13院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)检出率 - 14.14院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)检出率 - 14.15院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)检出率 - 14.16院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)检出率 - 14.17院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)检出率 - 14.18院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染发生率 - 14.19院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染发生率 - 14.20院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染发生率 - 14.21院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染发生率 - 14.22院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率 - 14.23院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染发生率 - 14.24院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率 - 14.25院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染发生率 - 14.26院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染发生率 - 14.27院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率 - 14.28院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率 - 14.29院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率 - 14.30院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 14.31院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 14.32院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 14.33院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 14.34院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率 - 14.35院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率 - 14.36院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率 - 14.37院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率 - 14.38院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率 - 14.39院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 14.40院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 14.41院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 14.42院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 14.43院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率 - 14.44院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率 - 14.45院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)定植例次发生率 - 14.46院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)定植例次发生率 - 14.47院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)定植例次发生率 - 14.48院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)定植例次发生率 - 14.49院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率 - 14.50院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)定植例次发生率 - 14.51院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率 - 14.52院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)定植例次发生率 - 14.53院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)定植例次发生率 - 14.54院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的血标本培养各病原体分离绝对数及构成比 - 14.55院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌的绝对数及构成比。 - 14.56院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌抗菌药物敏感性试验中不同药物药敏试验的总株数、敏感数、中介数、耐药数、敏感率、中介率、耐药率。 - 15.医院感染管理质量控制指标（2015年版）（国卫办医函〔2015〕252号） - 15.1院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染发病（例次）率 - 15.2院感系统支持提供统计任意时段、任意时点全院及各病区的医院感染现患（例次）率 - 15.3院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染病例漏报率 - 15.4院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染发现率 - 15.5院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染检出率 - 15.6院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医务人员手卫生依从率 - 15.7院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率 - 15.8院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物治疗前病原学送检率 - 15.9院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术部位感染率 - 15.10院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术抗菌药物预防使用率 - 15.11院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的血管内导管相关血流感染发病率 - 15.12院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 - 15.13院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的导尿管相关泌尿系感染发病率 - 16.▲数据接口连接技术开发服务 - 16.1要求本系统在医院现有临床管理系统（医院现有临床管理系统为“中联临床管理系统”）基础上做连接，连接后产品功能达到本项目要求，并且必须能与医院现有临床管理系统实现数据互联互通，实现数据共享，并对现有系统性能和稳定性无任何影响。 - 16.2要求在投标文件中提供医院现有临床管理系统生产厂商对本次投标产品能与医院现有临床管理系统实现数据无缝连接的证明无缝文件复印件（原件备查）。且投标文件中必须承诺本次投标产品能与医院现有临床管理系统实现数据数据互联互通。 |
| 6 | 护理管理系统 | 1套 | - 1.系统设置要求 - 1.1用户账户管理：要求支持系统密码强度校验、密码有限期管理、密码输入阀值的控制； - 1.2用户权限管理：要求提供系统操作人员权限分配管理 - 1.3护理单元管理：要求提供医院护理单元的添加、删除、设置等功能 - 1.4床位管理：要求支持各病区的核定床位数、固定加床、挂床、实际开放床位数的维护； - 2.护理人员动态档案管理 - 2.1护理人员基本档案：要求能管理在职员工的基本档案，包括增加、修改，注销；包括查询显示。 - 2.2档案导入导出：要求支持档案导出到execl； - 2.3护理人员调动：要求能对人员进行调动操作，支持调动撤销。 - 2.4批量照片导入：要求能根据职工姓名对应的照片名称进行一对一的自动导入建档。 - 2.5护士男女比例分布分析表：分析全院及各科男女护士比例情况； - 2.6护士职务分布分析表：分析全院及各科护士职务分布情况； - 2.7护士职称分布分析表：分析全院及各科护士职称情况； - 2.8护士学历分布分析表：分析全院及各科护士学历分布情况； - 2.9护士工作年限分析表：分析全院及各科护士工作年限情况。 - 3.病区事务管理 - 3.1护士长工作首页：将护士长所有的管理工作集成在一个管页面中，包括质量检查与查房、日常工作、持续改进等，对存在的问题及要做的工作进行自动标识提示 - 3.2护理管理大事记：各科护士长可用于记录各类重大、特殊事件、开展的专科护理新技术等，并上报提供给护理部查询，方便了各科及护理部做工作总结汇报 - 3.3月度工作计划月度工作总结：科护士长、病区填报月度工作计划/总结、护理部查看全院科室的工作计划/总结 - 3.4年度工作计划年度工作总结：科护士长、病区填报年度工作计划/总结、护理部查看全院科室的工作计划/总结 - 3.5护理科务会：护理科务会逐级管理并登记上报，记录参加科务会的人员、存在的问题、整体改措施、其它问题讨论的结果 - 3.6护理隐患讨论：护理隐患讨论记录，记录讨论时间、护理隐患内容、原困分析、整改措施、参加人数等信息 - 3.7业务学习项目登记：业务学习事项的记录，记录业务学习科室、学习内容、讲师老师、参加人数、及相关课件 - 4.质量检查与查房 - 4.1质量检查指标维护：分病区，分类型设置质量检查指标或项目； - 4.2护理质量检查（抽查）：护理部组织质量抽查，在此记录检查评分情况。抽查内容包括：普通科室质量检查、急诊科室质量检查等 - 4.3护理质量检查：护理质量检查，包括常规查房标准和专科查房标准内容 - 4.7行政查房：分护理部行政查房和科护士长行政查房，根据既定的行政查房项目（制度落实、安全目标、护士素质、其他）进行打分，填写扣分原因。 - 4.5护理夜查房：可进行护理夜查房计划、登记管理。 - 4.6病房每班质量检查填报:病房质量检查填报；病房敏感指标工作量统计表；病房各类ADL、跌倒、压疮等风险评估报表填报并实行护理部三级监控管理； - 5.敏感性指标数据管理 - 5.1敏感性指标查阅：敏感性指标数据自动生成，并展现。支持数据的统计分析，支持饼图、柱状图、拆线图等适宜的统计图表 - 5.2敏感性指标月度数据填报：少数不能自动获取的敏感性指标数据填报，如非计划拔管。这类指标需要按规范，月度/季度填报 - 5.3专科敏感性指标月度数据填报：少数不能自动获取的各专科敏感性指标的数据填报。如ICU尿路感染等 - 5.4敏感性指标数据维护：敏感指标的例行维护 - 6.护理不良事件 - 6.1不良事件管理：针对护理隐患（未发生），护理不良事件（已发生）：给药错误、针刺伤、护理投诉、护理事故、烫伤、压疮、高危压疮、坠床、跌倒、药物外渗、管道滑脱等情况进行的上报、管理、整改分析； - 6.2不良事件汇总：统计已发生、未发生例数及占比；统计各类不良事件例数及占比，提供饼图等。支持饼图和柱状图。 - 7.▲数据接口连接技术开发服务 - 7.1要求本系统在医院现有临床管理系统（医院现有临床管理系统为“中联临床管理系统”）基础上做连接，连接后产品功能达到本项目要求，并且必须能与医院现有临床管理系统实现数据互联互通，实现数据共享，并对现有系统性能和稳定性无任何影响。 - 7.2要求在投标文件中提供医院现有临床管理系统生产厂商对本次投标产品能与医院现有临床管理系统实现数据无缝连接的证明无缝文件复印件（原件备查）。且投标文件中必须承诺本次投标产品能与医院现有临床管理系统实现数据数据互联互通。 |
| 7 | 服务器机柜 | 3个 | - 黑色高强度的优质冷轧钢板，网格机柜，规格必须为：600（W）×950mm（D）×2045mm（H） |
| 8 | 网络机柜 | 3个 | - 黑色高强度的优质冷轧钢板，网格机柜，规格必须为：600（W）×600mm（D）×2045mm（H） |
| 9 | 核心交换机 | 1台 | - 主机+双主控(MPUB) - 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) - SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) - SFP+电缆3m - 以太网交换机交流电源模块-650W |
| 10 | UPS | 4套 | - 塔式主机，额定容量3KVA，满载功率2400W，单相二线+地线； - 标配RS232接口，外接电池组8节。 - 设备保修期：3年全免费保修。 |
| 11 | 超六类网线 | 5箱 | - 采用实芯铜线(芯径≥0.57mm)，六类性能网线。 |
| 12 | 水晶头 | 200个 | - RJ45 六类网络水晶头。 |
| 13 | 配线架 | 12套 | - 24口六类非屏蔽配线架（含24个模块） |
| 14 | 配线架 | 12套 | - 24口超五类非屏蔽配线架（含24个模块） |
| 15 | 光模块 | 2个 | - 单模光模块-(1310nm,10km,LC)。 |
| 16 | 理线架 | 12个 | - 冷轧钢板单面线缆管理器，带扣入式盖板； - 符合1U机柜安装尺寸。 |
| 17 | 防静电地板 | 25平方 | - 全钢高架放进点地板采用优质合金冷轧钢板。 - 防静电地板上表面粘贴高耐磨麻面防静电面，四周镶嵌导电边条。 - 规格要求：瓷面600*600*30/块，共计20平方米。 |
| 18 | 地脚线 | 18米 | - 不锈钢地脚线 |
| 19 | 施工及辅助材料费 | 1批 | - 施工及辅助材料费和包含机房改造工程费。 |
| 20 | 开关配电箱 | 1套 | - 220伏开关配电箱。 |
| 21 | 铜排 | 50公斤 | - 防雷专用。 |
| 22 | 玻璃隔断 | 1项 | - 玻璃隔断 |
| 23 | 桥架 | 1批 | - 不锈钢槽式桥架。 |
| 24 | 电子监控 | 1套 | - 8路可实时视频监控系统。 |
| 25 | 防盗门 | 1项 | - 带指纹锁 |
| 26 | 消防系统 | 1套 | - 机房气体消防系统。 |
| 27 | 机房空调 | 1台 | 1.▲本次采用12.5KW制冷量的精密空调，送风方式为上送风前下回风，含精密空调室内机、室外冷凝器及安装服务 2.▲主要技术参数要求： 2.1总冷量（单台）≥12.5KW（测试条件：温度24℃，湿度50%）。 2.2显冷量≥11.5KW 2.3加湿量(kg/h)≥3 2.4送风量（m3/h）≥3200 2.5加热量(kW)≥3.5； 3.制冷剂调节装置：采用热力膨胀阀，实现更好的制冷剂调节精度。 4.▲风机系统：应采用知名品牌的直联离心风机，不接受皮带传动的风机型式。风机送风方式为上送风。 5.压缩机：压缩机必须采用高效可靠的COPELAND（谷轮）涡旋式压缩机，具有较高能效比。 6.蒸发器：需采用大面积蒸发器，提高系统效率。 7.加热加湿：采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器，采用三相平衡设计，配备超温保护；必须符合3C认证，采用远红外加湿器，加湿速度快。 8.过滤器：空调应安装中效或高效空气过滤器，“W型”结构，金属框架、便于更换。 9.▲控制系统：应具有先进的微处理控制器和控制逻辑，大屏幕中文显示屏，能显示温湿度及各组件的运行状态的功能。 10.▲室外机：为保证室外机使用寿命，风机叶片应为全金属材质，不接受由非金属叶片风机的室外机产品。冷凝器风机应采用变频无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节室外机风速，保证系统运行稳定、节能高效。 11.机房精密空调机组的机械性能： 11.1外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 11.2操作及维修安全、方便。标牌、标记：应平整清晰。 11.3机组外框架应采用单面板，内贴防火消音棉结构。吸收噪音，同时可起到防火的作用。 11.4部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合设计需要；具备抗震措施。 12.机房精密空调机组的电气性能： 12.1精密空调机组电气元件：采用ABB、施耐德、西门子等知名品牌产品。 12.2机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准 12.3输入电压允许波动范围：220/380V +10%  -10% 12.4频率允许范围：50HZ  2HZ 13.机房精密空调机组的温度、湿度控制性能： 13.1机房精密空调机组的适应环境：温度（室内-10℃ +30℃；室外-30℃ +45℃）；湿度≤95%RH； 13.2机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能； 13.3温度调节范围：+17℃ +28℃； 13.4温度调节精度：1℃，温度变化率<5℃/小时； 13.5湿度调节范围：40%  60%RH； 13.6湿度调节精度：5%RH温、湿度波动超限应能发出报警信号。 14.机房精密空调机组的机组性能： 14.1机房精密空调应具有较好的性能，并兼顾紧凑的尺寸，节省宝贵的机房空间。 14.2机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 14.3机房精密空调的空气洁净度：应安装中效或高效空气过滤器；符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5规范，达到EU4级标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。 14.4每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常及高精度运行。 15.机房精密空调机组的监控性能： 15.1机房精密空调机组应提供方便的现场监控及远程监控能力； 15.2系统应具有三遥性能：遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机状态，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机； 15.3系统应具备的通信接口：具备RS485或RS232接口，且应具有良好的电气隔离 (信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；无偿提供通讯协议，故障代码、中文名称及说明； 15.4设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝，并且具备各项参数设置的帮助系统； 15.5准确度：三遥量：开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%；非电量误差≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 |
| 二、▲商务要求表 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价是履行合同的最终价格；供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用，包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。货物在交货前发生不可预见的风险均由成交人负责。 |  |
| - 交货期 |  | 自交货完毕之日起15天内安装调试完毕并验收合格。 |  |
| - 交货地点 |  | 成交供应商按合同规定的时间保质保量将产品送到采购人指定地点。 |  |
| - 付款方式 |  | 付款应按下列条件进行:设备到货并验收合格后，5个工作日内甲方支付95%，剩下的5%为质保金，一年后付清。 |  |
| - 送货要求 |  | 产品质量符合国家标准，产品必须经过精选、包装、质量符合行业标准。成交人须按时、按质、按量供应产品，所供产品有任何一项指标不合格，一律退货。 |  |
| - 质保期 |  | 自验收合格之日起计算，所有产品提供一年的保修服务，产品质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |
| - 售后服务要求 |  | - 按国家有关规定实行产品“三包”； 2、免费送货上门、免费安装调试； 3、中标供应商在签订合同之前，需按采购人要求规定的时间将所投软件产品系统与采购人现有HIS系统作无缝对接测试，若五个工作日内测试不成功或无法对接，将视为违约，并追究其相关法律责任； 4、必须具备医院信息系统大型ORACLE数据库项目的安装、迁移、性能调试经验，确保医院的数据安全，必须负责对采购人系统的数据进行安全迁移至新的存储平台，且业务停顿时间小于30分钟,如果出现数据丢失和系统性能下降，造成必要损失由竞标人负责。 5、设立维护电话，提供技术支持服务。如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在30分钟内响应；需要现场维修的，应在2小时内到达现场；一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失（须在竞标文件中提供售后服务联系人及联系电话）； 6、定期回访以及维护； 7、本项目核心产品：灾备管理系统，供应商需要原厂授权书及供货证明。 8、谈判供应商必须在竞争性谈判响应文件中提供售后服务承诺书，须包含商务要求所有内容； |  |
| - 验收标准 |  | - 竞标产品项必须是厂家合法渠道的全新正品，成交人供货时须提供厂家的供货及售后服务证明。 - 2、交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 - 3、设备安装正常使用一个月后方可进行验收，验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，成交供应商无条件按采购人要求进行退货或者更换货物。 |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |

- 第四章  竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

（资格审查文件/价格文件/商务/技术文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（如有）：

（谈判供应商名称）

年    月    日

附件一：

谈  判  书

广西恒盛工程造价咨询有限公司：

依据贵方武宣县中医院机房建设采购及安装（LBZC2020-J1-230103-GXHS）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 竞标报价表；

2. 技术规格响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

谈判日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

附件二

谈判报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌 生产厂家及国别 | 规格型号、技术参数 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：在报价表中列明每样产品单价及总价，所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人及委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

谈判日期：     年     月    日

附件三：

技术响应、偏离情况说明表（格式）

注：请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第三章“采购项目需求一览表”中的货物内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

采购项目编号:                      采购项目名称:

| 项号 | 采购文件需求 |  |  |  | 响应文件具体承诺 |  |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术 参数 |  |
| 1 | …… | … | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵如果响应文件需求小于或大于采购文件某个数值标准时，响应文件不得直接复制采购文件需求，响应文件对应内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按竞标无效处理。

⑶当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

⑷竞标人必须加盖竞标人公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章并由法定代表人或授权委托代理人签字，无签字、盖竞标人公章的，视为无效竞标。

法定代表人及委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

谈判日期：     年     月    日

附件四：

商务响应及偏离情况说明表（格式）

注：请逐条对应本项目采购文件第三章“采购项目需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵如果响应文件需求小于或大于采购文件某个数值标准时，响应文件不得直接复制采购文件需求，响应文件对应内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按竞标无效处理。

⑶当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

⑷竞标人必须加盖竞标人公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章并由法定代表人或授权委托代理人签字，无签字、盖竞标人公章的，视为无效竞标。

法定代表人及委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

谈判日期：     年     月    日

附件五：

法定代表人授权书

广西恒盛工程造价咨询有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的武宣县中医院机房建设采购及安装（LBZC2020-J1-230103-GXHS）政府采购活动的竞标代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月    日

代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

附法定代表人及被授权人身份证复印件：

附件六：

其 他 文 件

一、谈判供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

二、竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

附件七：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的                         项目采购活动提供本企业制造的货物（服务），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（服务）。本条所称货物（服务）不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月    日

附件八：

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件九：

声   明

致：广西恒盛工程造价咨询有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人盖章：

日期：     年     月    日

附件十：

项目实施人员一览表

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

附件十一

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

我方郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，我方在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

- 第五章  合同主要条款

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                                   采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                   项 目 编 号：

签订地点：采购人所在地                             签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证（如有）。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间： 自交货完毕之日起15天内安装调试完毕并验收合格。；

地点：  甲方或者用户指定地点      。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等（如有）交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：自验收合格之日起计算，提供一年的保修服务，质保期内免费上门维修、免费更换零部件 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：设备交货安装并验收合格后，7日内一次性付清合同款。

第九条　质量保证金:无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章  评标方法

- 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，谈判供应商认定为小型或微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

- 二、评定方法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终竞标报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

- 三、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终竞标报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；如提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个参加评标的谈判供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。），并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金（或质量保证金）而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的最终竞标报价明显低于其他实质性响应谈判文件的谈判供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为未实质性响应谈判文件处理。

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体 内容 | （应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件（须在竞标时递交）：

- 武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

- （竞标人）

武宣县公共资源交易中心制

武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

为了保护国家利益，社会公共利益和公共资源交易当事人的合法利益，严肃招标投标工作纪律，打造“公开、公平、公正”的公共资源交易平台，我代表               公司在[武宣县中医院机房建设采购及安装（LBZC2020-J1-230103-GXHS）]项目交易活动中承诺如下事项：

一、严格执行公共交易活动的法律、规章、制度、操作规程和办事程序。主动接受相关部门和社会公众的监督。

二、严格按照招标文件的要求及时提交履约保证金。

三、不以任何名义和变相向项目招投标工作人员、招标人提供现金、有价证券和支付凭证以及有任何可能影响公共交易的宴请、旅游、健身和娱乐活动。

四、不向项目招标代理机构及其他竞标人行贿、串通搞假投标、陪标、围标、串标。不向项目评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。保证在投标过程中没有以任何形式非法牟取中标，一经查实，自意放弃中标资格，接受处理并承担一切责任。

五、中标后如无正当理由，及时签订书面合同，不擅自改变招标文件内容签订合同，不再签订背离合同实质内容的其他协议。中标后放弃中标项目的，愿意承担一切法律责任。

六、认真按照合同的约定履行义务，完成中标项目，不以任何名义对项目进行非法发包和分包。

如有违反上述承诺，愿意承担相关责任，按照国家法律，法规的规定接受处罚。

承诺单位：（签章）

承诺人： （签章）

年   月   日

备注：廉政承诺书不用放入投标文件,竞标人在递交投标文件时需同时递交廉政承诺书的原件。

关于退还投标保证金的函（样板）

武宣县公共资源交易中心：

我单位于20XX年XX月XX日参加   （此处填写该项目名称）  项目招投标，投标编号（标号）                  ，该项目投标已结束，我单位    （流标、废标、中标），现请求将我单位已缴纳的投保金           （小写：    ）退还我公司（单位）。

户名：

银行账号：

开户银行：

公司（单位）落款

20XX年XX月XX日

备注：本退保函不用放入投标文件,竞标人在递交投标文件时需同时递交退保函的原件。