招标文件

项目编号：0724-2331XJ255562

项目名称: 新疆医科大学公共卫生学院高水平公共卫生建设设备采购及安装项目（第1包）

采 购 人（盖章）：新疆医科大学

联 系 人： 赵晓勇

电    话：0991-2110172

采购代理机构（盖章）： 国义招标股份有限公司

联 系 人： 周鑫、姚梦奇

电    话：0991-4664267、13079986963

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B-3504室

目   录

第一章 招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系	4

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	28

一、评标办法	28

二、评审标准	28

三、评标程序	31

第四章 合同附件格式及条款	37

第五章  用户需求书	50

一、设备需求一览表	50

二、具体技术参数	51

第六章　投标文件格式	80

一、自查表	82

二、资格文件	85

三、符合性文件	88

四、商务部分	94

五、技术部分	107

六、价格部分	111

# 第一章 招标公告

新疆医科大学公共卫生学院高水平公共卫生建设设备采购及安装项目（第1包）

招标公告

项目概况 新疆医科大学公共卫生学院高水平公共卫生建设设备采购及安装项目（第1包）的潜在投标人通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上方式获取招标文件，并于2023年12月1日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0724-2331XJ255562

项目名称：新疆医科大学公共卫生学院高水平公共卫生建设设备采购及安装项目（第1包）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2773000

最高限价（元）：2773000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆医科大学公共卫生学院高水平公共卫生建设设备采购及安装项目（第1包） | 2773000 | 超声骨密度仪设备（儿童）、人体成分分析仪（儿童）、视力筛查仪等一批设备的供应、运输、安装、验收及售后服务，技术参数详见采购文件 | \ |

合同履约期限：签订合同后60日内送货至指定地点并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：是，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2023年11月11日至2023年11月17日，每天上午00:00至13:30，下午13:30至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月1日11:00（北京时间）

投标地点：政采云投标客户端投标

开标时间：2023年12月1日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各投标人应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

4、投标人应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、投标人在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。

6、投标人登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

联系方式： 0991-2110172

2.采购代理机构信息

名 称：国义招标股份有限公司

地 址：乌鲁木齐市红光山路888号绿城广场1B栋3504室

联系方式：0991-4664267

3.项目联系方式

项目联系人：周鑫、姚梦奇

电 话：0991-4664267、13079986963

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆医科大学公共卫生学院高水平公共卫生建设设备采购及安装项目（第1包） 项目编号：0724-2331XJ255562 |
|  | 采购人名称及联系方式 | 采购人名称：新疆医科大学 联系方式：0991-2110172 |
|  | 采购代理机构及联系方式 | 采购代理机构：国义招标股份有限公司 联系方式：13079986963 |
|  | 招标范围 | 超声骨密度仪设备（儿童）、人体成分分析仪（儿童）、视力筛查仪等一批设备的供应、运输、安装、验收及售后服务，技术参数详见采购文件 |
|  | 供货期 | 合同生效后60日内送达新疆医科大学并完成安装调试。 |
|  | 质保期 | 验收合格后，质量保证期两年，终身维修。 |
|  | 所属行业 | 工业 |
| 1.3 | 资格要求 | 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件/扫描件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件/扫描件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供2023年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2023年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（投标时，提供2022年度财务状况报告复印件/扫描件，成立不足一个年度的提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件） 4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章） 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章） 注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目； 8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）。 9）本项目不接受联合体投标。（投标时，投标人出具说明函，加盖投标人公章） |
| 2.2 | 澄清或修改 | 获取招标文件的投标人如认为招标文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页或疑问等，应当在投标截止时间前的15日前，以书面形式要求采购人做出书面解释、澄清或补齐。 采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是招标文件的组成部份，并将以招标文件的补充文件形式在规定的发布渠道（招标公告发布网站）书面发布通知所有已获取招标文件的投标人。 投标人应自行留意采购人（采购代理机构）发出的对招标文件的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的网站自行下载获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。 投标人未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。 因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将在规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的投标人。 |
| 3.1 | 投标文件份数 | 本项目采用电子招标方式，投标人需通过政采云投标客户端上传加密投标文件一份即可，无需递交纸质投标文件。 |
| 3.2 | 投标文件的签署 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的盖章或签字处，逐一加盖单位公章或签字，投标文件方为有效。 |
| 3.3 | 最高限价（采购预算） | （1）最高限价（采购预算）2773000元整： （2）投标人报价应为货到采购人用户指定地点含税全包价，金额包含但不限于投标人设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。 |
| 3.4 | 投标有效期 | 投标有效期为：投标截止期结束后90日历日，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 交纳形式：包括在中国注册的银行出具的银行保函、银行汇款、支票、汇票以及其他在中国注册的机构依法出具的投标保函、保险等，以银行汇款、支票、汇票等形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出。 投标保证金金额：25000元 投标保证金币种：人民币。 开户名：国义招标股份有限公司新疆分公司 开户行：招商银行乌鲁木齐西虹东路支行 账号：991903098610801 附注：（投标人公司名称+项目编号后4位数+保证金） 注：于投标文件截止时间之前缴纳并到账，投标人必须从基本账户以电汇或网银方式提交保证金，不接受其他方式的投标保证金。且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。（投标人须充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达指定投标保证金账户。） |
| 3.6 | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 3.7 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与招标人签订合同的； （4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 3.8 | 投标文件递交 | 投标截止时间（开标时间）：2023年 12 月 1 日 11 时 00 分。 投标文件递交地址：政采云投标客户端在线上传经CA加密的电子投标文件 |
| 4.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：政采云平台 |
| 6.1 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5 人，其中：招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人； 评标专家确定方式：技术、经济等方面的专家由新疆政府采购网政采云评标专家库随机抽取。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6.2.2 | 评标及定标 | （1）由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的有关规定，对各投标人提供的投标文件初步评审和资格性、符合性审查进行审查，只有通过审查的投标人才能进入下一阶段的评审。 （2）通过初步评审和资格性、符合性审查（投标文件在商务、技术等满足招标文件全部实质性要求）的有效投标人，且综合得分最高的投标人为中标候选人，本项目推荐中标候选人数量为3名； （3）各投标人的投标文件将提交评标委员会审核。投标人应对其提交的投标文件中资料的真实性、合法性负责并承担相应的法律责任，即使投标人所提交的投标文件通过了审查，乃至已确定了成交投标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，或存在虚假资料的，仍可废除其成交资格并追究成交投标人的法律责任。 |
| 7.2.1 | 中标公示 | 对中标结果在规定的媒体上进行公示，中标公告期限为1个工作日 |
| 7.3 | 付款方式 | 1.第一次付款：合同签订后支付合同总价30%的预付款。 2.第二次付款：货物送至采购人指定地点支付合同总价30%， 3.第三次付款：货物安装调试完成后，乙方提交全部验收材料，甲方组织验收合格后，支付合同金额的 35%， 4.第四次付款；一年终验合格后支付合同金额的 5% |
| 8.2 | 重新招标或其他方式采购 | 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 9.1 | 质疑和投诉 | （1）投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构收到投标人书面质疑后在规定的时间内，对质疑内容作出答复，投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监管部门进行投诉。投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑、投诉均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 10.3 | 中小微企业投标价格扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2020〕46号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第六章投标文件格式）。 本项目属于专门面向中小微企业采购项目，不再执行价格部分扣除。 |
| 10.4 | 招标代理服务费收取 | 一、代理服务费 1、 本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理支付。 2、中标人不再支付其他任何费用和款项。 二、付款方式 1、根据国家发改委《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办[2003]857号文件）第二条，将计价格[2002]1980号第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费就由招标人支付”，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，根据财库[2018]2号文件从其约定的要求，经各方一致同意，招标代理服务费由中标人向招标代理支付，采购人不承担付款义务。 2、中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。 三、责任认定 1、中标人应如实向招标代理公司履行付款义务，中标人的付款金额以前款约定的协议金额为限；因中标人不能向招标代理公司按时付款所发生的一切法律纠纷均与采购人无关，如因此导致采购人承担责任或造成损失，采购人有权向其全额追偿。 2、协议履行过程中，招标代理公司不得以中标人未支付本协议约定的招标代理费用为由，拒绝向中标人发放中标通知书，在协议履行期间因此产生的法律纠纷及争议均由招标代理公司与中标人自行解决，与采购人无关。 |
| 10.5 | 特别提示 | 1.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货和服务。 2.主要产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按商务技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和商务技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被拒绝。 |
| 10.6 |  | 本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 备注：投标人对不见面开评标系统技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南- 投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
|  |  | 投标人登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，(本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟)； 开标时间后 30 分钟内 (用“项目采购 - 开标评标”功能进行解密响应文件。 若投标人在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。 |
|  |  | 1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用 3、本项目采用电子交易方式，投标人可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。 4、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 5、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询 |

注：本须知前附表的条款号是与《投标人须知》正文中条款的项号相对应的。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，但须知前附表中的内容与“投标人须知”正文内容相抵触的，以“投标人须知前附表”为准。

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2. 定义

1.2.1 “采购代理人”系指组织本次招标活动的采购代理机构。

1.2.2 “采购人”系指新疆医科大学。

1.2.3 “潜在投标人”系指购买了本招标文件的投标人。

1.2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

1.2.5 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的投标人

1.3.1符合第二章投标人须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 投标人应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

1.3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

1.3.6一个投标人代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

1.4联合体

1.4.1本项目不接受联合体投标；若投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5. 投标费用

1.5.1投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用（包括报名资料、招标文件购买、投标、中标服务费等）均由投标人自理。

1.5.2 招标代理中标服务费由中标人承担，本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件及财库[2018]2号文件下浮50%向中标人一次性收取。

1.6 踏勘现场投标前答疑会

1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

1.6.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.6.3 投标人踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.6.6 投标人须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织投标人进行现场考察或召开投标前答疑会。投标人应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取投标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2、招标文件

2.1. 招标文件的组成

2.1.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（六）采购项目预算金额，价格结算标准；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。采购人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，采购人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，投标人认为该澄清影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知采购人要求酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件，采购人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，采购人仍将按原投标截止时间执行。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.5 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，该修改内容为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，投标人认为因招标文件的修改影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知采购人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人），以保证投标人有合理的时间修编投标文件，采购人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，采购人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。该修改内容为招标文件的组成部分。

2.2.7采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改招标文件发布的渠道，投标人应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。投标人未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改招标文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

3、投标文件

3.1. 投标文件的组成

3.1.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将按无效投标处理。

3.1.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或接受投标人组成联合体的，投标文件应包括联合体协议书。

3.1.3投标文件（份数：详见投标须知附表）。

具体格式详见第六章  投标文件格式

3.2. 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总（单）报价不得超过规定的最高投标限价，否则其投标将被拒绝！

3.3. 投标文件语言

3.2.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 投标文件的编制

3.4.1投标文件应按招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和其他要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.3投标人须编制由投标人须知前附表第3.1条规定的投标文件份数及要求；投标文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，必须采用A4幅面纸张（图页除外）进行胶装。并在封面右上角标明“正本”、“副本”字样，副本与正本如有不一致的，则以正本为准。

3.4.4投标文件的“正本”应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并逐页加盖公章，授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（应与开标时到场的授权委托人相一致）。否则，其投标无效！（电子标不适用）

3.4.5投标文件的全部副本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，也可以用正本的全套完整复印件/扫描件（A4幅面，图页除外）并胶装，但副本封面的签字、盖章应与正本一致，不得采用正本的复印件/扫描件，否则投标无效！（电子标不适用）

3.4.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖投标人章。 （电子标不适用）

3.4.7除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。

3.4.8投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

3.4.9未按招标文件规定的内容编写的投标文件或投标文件字迹模糊不清的，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。

3.4.10所有资格证明文件复印件/扫描件须加盖投标人公章。

3.4.11投标人可对本次招标的所有货物进行投标，也可只对其中一个包（或标段）或几个包（或标段）的货物进行投标；除非招标文件另有规定，否则不得将一个包（或标段）中的货物拆开投标。

3.5. 投标有效期

3.5.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

3.5.2特殊情况下采购代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.6. 投标保证金

3.6.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3.6.2 投标人应在提交投标文件之前向采购代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

3.6.4 投标保证金以投标保证金以非现金形式由投标人基本账户转出形式交纳。投标人须知前附表另有规定的，则从其约定。

3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。

3.6.6投标保证金退还手续说明

（1）投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的开户行、开户名称、帐号等信息退还，予以原额退还中标人以外的投标人的投标保证金。

（2）请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的自行承担责任。

3.6.7在中标人签订合同并且以缴纳中标服务费（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额退还。注：退还时须提供与采购人签订合同的电子版。

3.6.8 投标保证金的有效期同投标有效期。

3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人提供虚假投标证明材料；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（4）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（6）上述不予退还投标保证金的情况给采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、投标

4.1.投标文件的密封、标记（电子标不适用）

4.1.1 投标文件的密封、标记详见投标人须知前附表。未按规定密封及标记的将导致投标被拒绝。

4.2. 投标文件的递交（电子标不适用）

4.2.1投标人应将投标文件按照本须知第4.1条的规定递交。

4.2.2如果未按上述规定进行密封和标记，采购人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

4.2.3投标文件应在投标邀请或招标公告中规定的截止时间前送达，在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件将被拒收。

4.3. 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

4.3.3投标文件一经递交，除招标文件另有规定外，一律不予退还。

5、开标

5.1. 开标

5.1.1 采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标。

5.1.2开标由采购代理机构主持，采购人、监督人、投标人和有关方面代表参加。所有要参与的投标人应派授权代表线上参加开标会，并签到。

5.1.3开标程序参照投标人须知前附表5.1.3条

5.1.4开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

5.1.5开标过程由指定专人负责记录，并存档备查。

5.1.6 开标时，各投标人代表需在“开标会投标人签字表”上签字确认开标时间。

5.1.7开标大会结束后，各投标人代表需在“开标价格记录汇总表”或“开标一览表”上在线签字。

5.1.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

6、评标

6.1．评标委员会

6.1.1采购人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 5人或以上单数，其中，政采云平台抽取技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.1.2招标单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

6.1.3评标委员会成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合有关部门的投诉处理工作；

（六）配合招标单位答复投标人提出的质疑。

6.2．评标

6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2对所有投标人的评估，都采用相同的程序和招标文件规定的评审标准。评议过程将严格按照招标文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.3. 投标文件的初审

6.3.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

6.4.资格性检查和符合性检查

6.4.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.5.投标文件的澄清

6.5.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6.5.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6. 比较与评价

6.6.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6.3 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1. 定标准则

7.1.1最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标综合评分最高者为中标候选人。

7.2. 中标通知

7.2.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期为1天；公示结束后采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

7.2.2 中标公告发出后10个工作日内，将向未中标人发出《中标结果通知书》。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.2.5在合同签订后5个工作日内，采购代理机构将向已中标的投标人退还其投标保证金，条件是已交纳招标代理中标服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.7条。

7.3. 签订合同

7.3.1采购人与成交投标人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交投标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交投标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。投标人逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交投标人签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

7.3.2招标文件、招标文件的修改文件、成交投标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8、重新招标和其他方式采购

8.1重新招标

8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或价格结算标准的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。采购人应重新组织招标。

8.2其他方式采购

8.2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。采购人不得有下列行为之一：

（1）与投标人恶意串通的；

（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标人的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督检查

9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

10、需要补充的其他内容

10.1质疑

10.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.2投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

10.1.3采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本条款第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

10.2投诉

10.2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

10.3其他

10.3.1投标人出席开标会，详见投标人须知前附表。

10.3.2通讯联系，详见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

## 一、评标办法

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1投标文件的初审分为初步评审（资格审查、符合性检查）。

依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，资格审查小组将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件/扫描件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件/扫描件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
| 2 | 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供2023年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2023年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） |
| 3 | 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（投标时，提供2022年度财务状况报告复印件/扫描件，成立不足一个年度的提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件） |
| 4 | 4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章） |
| 5 | 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章） 注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
| 6 | 6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 |
| 7 | 7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人需提供《中小企业声明函》，格式详见第六章。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标，（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章） |

资格检查：由资格审查小组依据有关法律、法规及招标文件的要求，对投标人的投标文件进行资格审查，以确定是否对招标文件的资格要求做出响应。只有通过资格审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审。

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | 投标报价： 1）投标总价未高于本项目的采购预算 2）对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定 |
| 3 | 投标有效期为报价截止日后的90天 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 5 | “用户需求书”中标记“★”的核心参数无负偏离； |
| 6 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 7 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定是否对招标文件的符合性审查要求做出响应。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审。

2.2 比较与评价

评标委员会对通过资格性检查和符合性审查的每个投标人的投标文件，按照招标文件中规定的评审标准审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，并对投标文件的投标价格作进一步综合比较与评价。

2.3评审因素

2.3.1评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，并以记名方式进行评分。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.3.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

## 三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会对招标文件规定标准进行初步评审，未通过初步审查的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审；

3.1.2评标委员会判断投标文件的符合性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.1.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2 投标文件澄清

3.2.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.2.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人须知第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 比较与评价

3.3.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.2 评标委员会按本章第2.3 款规定的量化因素进行评审。

（1）按本章评标办法规定的评审因素对商务、技术和投标价格进行评审；

（2）按本章评标办法规定，评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.3.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.4经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

3.4评分标准与分值构成

综合评分法将按商务技术和投标价格两个部分分别进行评分，商务技术部分满分为70分，价格部分满分为30分，合计总分100分。

3.4.1商务技术部分

商务技术部分评分标准（70分）

3.4.3商务技术部分得分计算方法：

将评标委员会对商务技术部分每个项目的评分，采用算术平均方法分别计算有效投标人在商务技术部分的最终得分。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质检报告 | 提供的质检报告须为有效期内的由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品质检报告，报告须体现产品名称，设备或功能参数等（检测报告须符合国家标准，提供检测报告原件彩色扫描件加盖公章）。 提供全部38类设备检测报告的得10分，每减少1类设备检测报告扣1分，最低得0分。 | 0-10分 |
| 2 | 企业业绩 | 提供近三年（2020年11月1日-至今）完成的类似业绩，每提供一项加3分，满分12分，须提供业绩合同彩色扫描件。如经评标委员会认定所提供业绩合同残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。 | 0-12分 |
| 3 | 项目参与人员 | 投标供应商提供专业售后维护人员不少于5人，提供5人得基础分1分，提供6人得3分，提供7人得5分，不足5人不得分；本项满分5分；须提供人员的身份证扫描件及设备维修证或职称证；身份证扫描件及设备维修证或职称证。 | 0-5分 |
| 4 | 项目实施 供货方案 | 供应商根据本项目特点，提供项目服务方案，提供 1、供货运输保障措施得0.5分。 2、零配件供应计划得0.5分。 3、故障保修应急预案得0.5分。 4、免费提供每月1次定期设备养护服务得0.5分。 满分2分，不提供不得分。 | 0-2分 |
| 5 | 培训服务 | 提供针对本项目培训安排方案，需包含培训计划时间（可根据使用方需要进行上门培训，并列清详细培训时间安排）： 1、设备安装验收合格完成后7日内，供应商需向采购人工作人员提供培训服务，要求15个工作日内能熟练操作，承诺此项得2分； 2、供应商每月需派专业人员对采购人工作人员进行培训，每次时长不少于6小时，承诺此项得3分； 本项满分5分。 | 0-5分 |
| 6 | 技术参数响应程度 | 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是材质、功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足响应文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分30分； 1.参数未标记“▲”内容为一般参数，每有一项负偏离的扣3分，10项（含）以上负偏离的，本项得0分。 2.参数标记“▲”的为重要参数，每有一项负偏离的扣6分，5项（含）以上负偏离的，本项得0分。 注：参数中要求需要提供检测报告、产品彩页、功能截图等佐证材料的，需要提供证明文件，否则将不予认可，未要求提供佐证材料的，以响应表应答为准。 | 0-30分 |
| 7 | 质保期 | 投标人承诺： 1.满足招标文件质保要求（免费质保两年）不得分； 2.提供免费质保三年的得1分； 3.提供免费质保四年及以上的得2分； 本项满分2分。 | 0-2分 |
| 8 | 应急保障 | 根据供应商在接到采购人应急故障的通知后须在指定时间内到达现场解决故障： 1.有满足本项目的售后服务机构，提供相关证明文件彩色扫描件并加盖公章（如购房合同或租赁合同）或承诺中标后设置符合采购文件要求的售后服务机构（提供加盖单位公章的承诺函）得2分，不符合得0分。 2.符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间8小时内，得0.5分； 3.符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间4小时内，得1分； 4.符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间2小时内，得2分； 提供承诺书，承诺书不满足上述时间不得分，本项满分2分； | 0-4分 |
| 合计 | 70分 |

3.4.4投标价格部分

投标价格部分评分标准（满分30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值（权重） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。 |

3.4.5投标人得分

投标人总分＝商务技术部分+价格部分 注：以上计算分数时四舍五入取小数点后两位。

3.5推荐中标候选投标人名单

3.5.1中标候选投标人数量为3人，但必须按顺序排列中标候选投标人。

3.5.2评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

3.5.3同品牌处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按商务技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和商务技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告

3.6.1评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

3.6.2采购代理机构在评标结束后5个工作日内将评标报告送采购人。

3.6确定中标人

3.6.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.6.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.6.3本次招标经评审得分排名第一的投标人为中标候选人，签订合同前甲方将进行实地考察，如发现人员、车辆或仓储能力、供货能力等任何一项弄虚作假，取消中标资格，并列入新疆医科大学招投标不诚信名单，由得分排名第二名投标人（以此类推）前三名替补。

# 第四章 合同附件格式及条款

合同编号：

新疆医科大学公共卫生学院高水平公共卫生建设设备采购及安装项目（第1包）

采购合同书

买    方：新疆医科大学

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：  年   月   日

律审编号：XJMU-202 -

二零二三年  月

甲方（买方）：新疆医科大学

地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就    采购安装事宜，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

| 序号 | 物品名称 | 生产厂家或 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 含税 单价 (元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） 小写：￥ 元 |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税。 |  |

3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。

二、合同价款

1、本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。总价为人民币大写：      整 （小写：￥      元）。包含增值税。以上合同价格包括货物供给、税费、包装费、运输、调试、安装费、调试、装卸费必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用；甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

- 价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

三、货物质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

3、乙方应在安装完毕3个工作日内派出工程师对甲方工作人员进行培训，包含但不限于产品的安装、部署、调试、使用操作培训等，保障甲方工作人员熟练掌握产品的应用和常见问题的处理。确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期为  两  年，质保期自甲方验收合格之日起计算，在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。

2、质保期内，如产品发生质量问题，规格与合同规定不符，或有缺陷，乙方应在保证24小时内作出答复。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过3个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修并向乙方主张质保责任，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：新疆医科大学校河马泉校区内，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，电话：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

六、验收

1、乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确全面的检验。

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试，双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》等进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同组织验收、出具验收单。如甲方认为需要第三方检测机构检验，则应委托第三方专业检测机构检测并出具相应的合格证书，委托第三方机构检测费用由乙方承担。

3、经甲方验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

4、如乙方交付设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退还货款。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；

联系电话                      。

八、货款的支付

1、合同签订后，支付合同总价 30 %的预付款，货物运输至采购人指定区域，到货后支付合同总价的 30  %，安装调试完毕，并经采购人书面验收合格后支付合同总价的  35  %，一年终验合格后支付合同金额的 5%。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票（设备类需提供增值税专用发票），否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

户    名：

开户银行：

银行账号：

4、甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责且包装物不得回收;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2、运输途中的货物安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

十、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

7）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：                法人或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日

附件1：技术参数清单

附件2：质量及服务承诺书

质量及服务承诺书

对于贵单位采购                       项目，我公司在售后服务方面作如下承诺：

- 我公司所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和

相关的产品合格证，符合国家的相关规定; 并保证及时提供所需的检测报告、合格证明等相关证件，并保证所有证件真实、合法、有效。我公司对产品质量实行三包，即：包退、包换、保修;

- 合同签订后，按时交货;严格遵守国家关于标签标识方面的管理规定，保证产品外包装符合要求；

三、 本公司确保所提供的货物调试达到合同指标，产品的

制造和检测均有质量记录和检测资料。如因我公司产品质量或安装质量问题造成验收不合格，我公司将及时整改直至合格为止，期间产发生的费用由我公司承担；

- 我公司在调试期间负责对贵单位操作、维修人员的培训，并能独立操作; 对于贵单位的技术咨询，随时给予解答;

- 在交付设备时，本公司向贵单位交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等; 当接到贵单位反映质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复，并于2个日历日内派出服务人员，以最快的速度到达现场，3日内解决问题；

- 我公司所有供应货物如经贵单位按合同书面确认供应品牌后，对涉及到该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换。

- 我公司供应货物的保质期绝不低于产品标注的保质期，如因我方供应产品质量问题，我方自愿承担由此所造成的所有损失及法律责任。

- 我公司所提供的货物，在贵单位投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵单位规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

为共同确保质量安全，我公司特向贵单位作出上述承诺，并愿意遵照执行;本承诺书在我司供货质保期内有效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：   年   月   日

附件:廉政承诺书

廉政承诺书

为建立廉洁自律的工作纪律，本公司作为新疆医科大学的供应商，在独立、客观、公正的基础上开展各项业务，杜绝发生违法、违纪和不良行为。本公司将严格按照以下措施做好各项工作，并自愿向贵校承诺如下：

第一条 廉政内容

(一)严格遵守党规、党纪、国家法律、行政法规和贵校的各项规章制度，做到依法经营、诚实守信和廉洁自律；

(二)正确行使权力，不在贵校的管理、招投标活动和业务合作中发生任何违法、违规、违纪行为，不谋取不正当利益和损害贵校的利益；

(三)不以权谋私，不从事任何损害贵校利益的业务，不利用条件上的便利从事有偿居间活动；不利用条件上的便利为亲属、特定关系人谋取任何利益；

(四)坚决抵制商业贿赂，绝不向贵校的工作人员及其家人行贿或变现行贿，不以任何形式向其赠送礼金、有价证券和贵重物品、以报销、提成、回扣等方式给予任何费用；

(五)在业务合作过程中，如出现相关人员吃、拿、卡、要等现象应立即停止并向新疆医科大学纪检委进行反映；

（六）不以任何理由邀请新疆医科大学工作人员外出旅游或安排参加宴请及娱乐活动；

（六）本公司指定业务代表洽谈业务，销售代表必须在工作时间到新疆医科大学指定地点联系商谈，不得到学校、学院、科室等推销任何产品，不得借故到相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第二条 如本公司违反上述承诺，本公司自愿承担如下责任

(一) 如因本公司的相关行为给贵校造成损失的，本公司剩余未结款项全部归贵校所有，如不足以弥补贵校损失的，本公司继续承担赔偿责任；

2、如本公司的上述行为构成犯罪的，贵校有权直接报案，依法追究本公司的全部法律责任；

3、本公司自愿接受被贵校列入员工黑名单的制裁，该制裁包括但不限于如下内容：

（1）授权贵校在任何媒体对本公司的上述行为进行曝光，相关费用全部由本公司承担；

（2）授权贵校将本公司的上述行为作为反面案例，以任何形式在任何场所进行广泛宣传。

三、本公司将认真执行上述承诺事项，自愿对上述承诺内容承担法律责任、经济赔偿责任及刑事法律责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：   年   月   日

# 第五章  用户需求书

## 一、设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 参数指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨密度仪设备（儿童） | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 人体成分分析仪（儿童） | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 视力筛查仪 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 数控超声波清洗器 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 5 | 电子烟吸烟机 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 6 | 十通道转盘式吸烟机 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 高压灭菌锅 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 低速离心机 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 9 | 高速离心机 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 10 | 电热恒温培养箱 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 11 | 人体成分分析仪 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 12 | 紫外/可见水质分析仪 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 13 | 实时六通道荧光定量PCR检测系统 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 14 | 离子色谱仪 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 15 | 分子荧光光度计 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 16 | 负离子检测仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 17 | 分光光度计 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 18 | 大气采样器 | 见详细技术参数 | 台 | 4 | 国产 |
| 19 | 公共场所检测箱 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 20 | 可吸入颗粒物PM10采样器 | 见详细技术参数 | 台 | 3 | 国产 |
| 21 | 甲醛气体检测仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 22 | 精密酸度计 | 见详细技术参数 | 台 | 4 | 国产 |
| 23 | 电子闭眼单脚站立测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 24 | 电子纵跳测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 25 | 电子俯卧撑测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 26 | 电子一分钟仰卧起坐测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 27 | 电子反应时测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 28 | 电子坐位体前屈测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 29 | 瞬时记忆实验仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 30 | 记忆广度测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 31 | 声光反应时测试仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 32 | 动觉方位鉴别仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 33 | 敲击速度测定仪 | 见详细技术参数 | 台 | 2 | 国产 |
| 34 | 氮氢空一体机气体发生器 | 见详细技术参数 | 台 | 1 | 国产 |
| 35 | 浊度仪 | 见详细技术参数 | 台 | 3 | 国产 |
| 36 | 紫外辐照计 | 见详细技术参数 | 台 | 3 | 国产 |
| 37 | 便携式多参数水质分析仪 | 见详细技术参数 | 台 | 3 | 国产 |
| 38 | 空气微生物采样仪 | 见详细技术参数 | 台 | 3 | 国产 |
| 合计 |  |  |  | 72 |  |

本项目主要产品为：“超声骨密度仪设备（儿童）”、“视力筛查仪”。

主要产品同品牌处理办法：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按商务技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和商务技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二、具体技术参数

（标记“▲”的为重要参数，其他为一般参数）

1、 超声骨密度仪设备（儿童）

1.主要技术参数

1.1测量参数：骨轴传播超声波速度（SOS）；

1.2测量景精确度：0.25%；

1.3探头：采用手执式超声探头，探头可随病人自由移动；

1.4中心工作频率：1.25MHz;

1.5采用定量超声（QUS）技术，无痛无创无辐射;配备经医疗器械注册证认证的0-20周岁儿童骨骼密度参考数据库；

1.6超声声速（SOS）测量偏差应在±50m/s范围内;具有带自动温度测量的系统质量校验模块，控制测试结果的准确性；

1.7配备儿童身高、体重、BMI指数跟踪分析模型;

2.要求

2.1至少能够在2个以上的关键部位进行骨密度测量，其中应包含桡骨远端1/3处和胫骨中段；

2.2能够测量儿童（0－20岁）的骨骼强度，尤其是3岁以下婴幼儿的骨强度；

2.3超声探头中心声工作频率为1.25MHz，中心声工作频率偏差应不大于±10%；

2.4重复性：超声声速（SOS）测量重复性CV≤0.25%；

▲2.5配备经医疗器械注册证认证的0～20周岁儿童的骨密度参考数据库；

2.6采用定量超声（QUS）专利技术，无痛无创无辐射；

2.7能够消除皮肤软组织对测试结果的影响；

2.8具有自动生成病人档案模式，节省输入病人信息的时间，适用于大流量人群检查

2.9具有自动温度测量的系统质量检验模块，控制测试结果的准确性；

2.9.1儿童友好，进行儿童测试时能播放窗口动画，使儿童易于接受测试；

2.9.2配备儿童身高、体重、BMI指数跟踪分析模型，全面科学监测儿童发育；

2.9.3主机结构紧凑，重量不大于1kg，可以便利的用于移动和携带外出检测；

2.9.4测量结果包括：SOS值、Z值、骨强度百分位数分析；

2.9.5已测量完成的病人信息（包括姓名、性别、出生日期）可修改，以便对输入错误的病人信息进行修改而无需进行重复测量；

2.9.6具有选择历史测量记录是否显示的选项，即便于跟踪病人状况也便于保护病人就诊历史隐私；

2、人体成份分析仪

1.主要技术参数

1.1生物电阻抗分析法(BIA) 阻抗(Z)通过3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行15个电阻抗测量。

1.2电极方法	8点接触式

1.3测量方法	直接节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法）

1.4人体成分计算方法	不使用经验值估算

1.5输出值

1.5.1儿童报告纸：身高、体重、身体总水分、蛋白质、无机盐、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、身体均衡图示、成长曲线（身高、体重）、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、成长分数、少儿肥胖度、基础代谢量、每个节段和频率的电阻抗值；

1.5.2成人报告纸：身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉发达、身体围度（胸围、腰围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿、颈围、臀围）、肌肉均衡（上肢、下肢、上下肢）、体型检查、节段脂肪分析、内脏脂肪（等级）、腰臀比（WHR）、健康评估、基础代谢率、营养评估（浮肿、BMI、体脂百分比）、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、每个节段和频率的阻抗值。

2.功能参数

2.1显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式

2.2报告纸类型：儿童专用报告纸， 结果报告纸(成人用)

2.3测试提示音：按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能

2.4操作界面：按键操作；

2.5支持USB存储设备：可使用USB存储设备存储数据 (与Excel，和Lookin’Body120软件兼容)或备份全部数据；

2.6移动性：头部挡板高度可调身高仪，主机， 踏板一体型构造，同时移动，简单易行。 配置移动滚轮，方便移动身高仪具有可折叠性，便于保管和运输；

3.其他参数

3.1额定电流：400μA；

3.2适配器：输入电源 AC 100-240V，50/60Hz，1.2A；输出电源 DC 12V，3.4A；

3.3显示屏：320ⅹ240彩色STN液晶显示；

3.4外部接口：RS-232C 3个， USB主机接口2个，USB从接口1个，LAN接口（10T）1个；

3.5兼容打印机：激光/喷墨打印机（与主机需适配）

3.6仪器尺寸：头部挡板置于最低处时 396(W) X 667(L) X 1350(H): mm

头部挡板置于最高处时 396(W) X 667(L) X 2126(H): mm

3.7仪器重量：23.5kg左右。

3.8测试时间：测定体重身高时 5-6秒 / 人体成分测定时约30秒

3.9操作环境：温度10~40℃，湿度30%～80％RH，500~1060hPa；保存环境：温度0~40℃，湿度30%～80％RH，500~1060hPa

3.9.1测试体重范围：10~250kg（22~551lb）

3.9.2测试身高范围：95~205cm（3ft，1.4in.~7ft.2.6in.）

3.9.3测试年龄范围：3~99岁

3、视力筛查仪

1.适用对象：6个月-100岁。

2.筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度、上睑下垂等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。

3.测量方式：双眼同时进行测量，也可对单眼进行测量。双眼及单眼模式可以任意切换。

4.测量范围：-10.50D≤球镜度数≤+7.50D；-3.00D≤柱镜度数测量范围≤+3.00D； 1°≤轴位Axis≤180°。（提供产品彩页等证明材料）

5.平均测量时间：1S；测量距离：1M左右。

6.设备敏感度≥90%，特异性高于90%（须提供相关文献证明材料）

7.被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。(携带机器备验)

8.注视方式：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。

9.数据接口：Wi-Fi / USB / 蓝牙；打印机接口：Wi-Fi。

10.人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥5.0英寸

11.具备个体筛查和批量筛查模式。

12.信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。可直接在主机上输入中文个人信息。

13.能电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高筛查效率。

14.需内置筛查专业软件，软件可对接云端数据处理系统。（需提供相关著作权证书）检测结果可通过网页端、软件端进行统计、上传及推送，使检测结果实现可追溯性。为医生、患者创建电子档案，实现信息共享和实时追踪。

15.打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告（彩色图文报告打印机选配）

16.电池：2块可充电锂电池更换，续航≥4小时，方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式，配备专用座充充电器。

17.机器有保护腕带，预防机器掉落。

4、数控超声波清洗机

1. 工作条件：室温~80℃

2.用途：超声波清洗

3.技术参数

内 槽 长·宽·高(mm) L/W/H：300*240*150

容量（L）：10

频率（KHz）：25/40

功率（W）：240/360

功率可调(%)：40-100

温度可调(℃)：室温-80

时间可调(min)：1-999

加热功率（W）：800

网架：有

降音盖：有

排水：有

4.其他要求:

4.1 液晶设定超声清洗时间

4.2 工作时间倒计时显示

4.3 工作参数断电记忆功能

4.4 实时显示清洗槽内实际温度

4.5 室温 -80℃的温度设定范围

4.6 1-999min 总工作时间设定

4.7 配有专用不锈钢网篮、降音盖

4.8 两种频率可选择转换 : 25KHz， 40KHz 或 40KHz， 80KHz

4.9 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

4.10 仪器的操作程序采用单片机软件

4.11提供全中文正式版使用说明书

5、单通道电子烟吸烟机

1. 产品概况：电子烟吸烟机采用精密的机械运动和电子控制单元，满足国家电子烟标准与国际标准（例如：GB 41700-2022《电子烟》、法国 XP D90-300-3）的电子烟实验抽吸方法，可用于电子烟寿命测试、抽吸口数测试、电池续航测试、吸阻测试等性能测试，也可用于电子烟气捕集分析与电子烟气染毒试验等。

2 主机技术参数

2.1 标准抽吸容量 55.0 ± 0.5mL；

2.2标准抽频率 30.0 ± 0.3s；

2.3自定义抽吸容量 15-60ml；

2.4自定义抽吸频率 10-240s；

2.5标准抽吸曲线（配多种抽吸曲线）；

2.6电子烟倾角 0-90°，保证烟油完全加热；

2.7适应性强，可根据形状各异的电子烟嘴定制密封适配器；

2.8各通道吸烟独立控制，可同步抽吸、异步抽吸、分别设置抽吸参数；

2.9配置剑桥滤片滤膜夹、兼容烟气捕集阱连接，满足各种实验要求。

3 基本配置要求

4.1 单通道电子烟吸烟机1台。

5. 其他要求:

提供全中文正式版使用说明书1份。

6、十通道转盘式吸烟机

1.主机技术参数

11吸烟通道：10；

32抽吸容量 15-60ml；

33吸烟周期 30-240 秒；

4烟支仓容量 200 支；

5燃烧中止模式：按吸烟次数 / 检测长度；

6抽吸曲线：标准钟形曲线或定制其他抽吸曲线。

2.其他要求:

提供全中文正式版使用说明书1份。

7、高压灭菌锅

1. 工作条件：10℃-50℃

2.用途：灭菌。

3.主机技术参数

3.1手轮式快开门结构

3.2 304不锈钢材质，自胀式密封圈

3.3自动控制灭菌循环程序，压力安全联锁装置

3.4数码窗液晶显示工作状态

3.5超压自泄0.145-0.217Mpa

3.6灭菌温度可选设定范围50℃-134℃

3.7灭菌时间可调设定范围0-99h

3.8具有断水保护装置

3.9灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

3.10容积：150升，电源电压:380V，功率:6KW

4 基本配置要求

主机一台，可增配打印功能，配置不锈钢网篮3只，底部活动轮；

5 其他要求:

提供全中文正式版使用说明书

8、低速离心机

1.工作条件：-10℃-50℃

2.用途：离心。

3.主机技术参数

4.基本配置要求

3.1结构：全钢制结构，不锈钢离心腔

3.2运转参数：

3.2.1 10种升、降速率选择

3.2.2最大转速：≤4200r/min

3.2.3最大相对离心力Max RCF：≤5000×g

3.2.4转速精度：±20r/min

3.2.5噪音：≤65dB

3.2.6试液温升：＜12℃（运转20分钟）

3.2.7定时范围：1～9999min/连续/短时离心

3.3显示：

3.3.1微电脑控制、数码显示

3.3.2转速/离心力互设、同步显示

3.4安全功能

3.4.1电动安全门锁，不平衡保护

3.4.2不平衡偏重最大可达30克，无需专门称重配平主机 1台，转子：提篮 24*10ml 1套

5.其他要求

提供全中文正式版使用说明书

9、高速离心机

1.工作条件

1.1环境温度：10℃~40℃

1.2相对湿度：20%~85% (在40℃)

2.用途：用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器以及免疫沉淀物

3.技术要求

3.1流线型机身，小巧紧凑，节省空间

3.2变频电机驱动，转速精确，运行稳定

3.3微机控制，大屏幕液晶显示

3.4开机智能检测，不平衡保护

3.5智能自动门锁，确保安全

3.6常用程序可储存调用，升降速速率可调

3.7变频压缩机控温、无氟制冷剂，控温精准

3.8 RCF可直接设定 及显示，无需RPM/RCF换算

3.9仪器在运行中可以修改运行参数

3.10最高转速≥14000 r/min

3.11最大离心力≥18800 xg

3.12最大容量≥24×1.5ml

3.13转速精度  ±10 r/min

3.14温控精度     ±1℃

3.15温度设置范围  -10℃ ～35℃

3.16定时范围     1～999min59S

3.17噪  声     ≤55dB（A）

4、 其他要求

提供全中文正式版使用说明书

10、电热恒温培养箱

1. 工作条件：20-60℃

2 用途：生物培养和科研用

3 主机技术参数

3.1精　　度：≤±0.5℃

3.2工作电源：220V±10V   50HZ

3.3温度范围：RT+5℃～65℃

3.4均 匀 度：≤±1℃

3.5波 动 度：≤±0.5℃

3.6搁板负荷：45kg/m2

3.7镜面不锈钢内胆，智能微电脑控温

3.8定时范围	1～9999min

3.9容积：500L

3.10工作方式：连续运行

4.基本配置要求

触控面板，电源适配器，电源线，培养箱。

5.其他要求:

提供全中文正式版使用说明书

11、人体成分分析仪

1.工作条件：10℃-40℃， 30%-75%RH

2 用途：测量人体体重及体电阻。

3 主机技术参数

3.1报告纸类型：人体成份结果报告（印刷版/空白纸）、人体水分结果报告（I、II）（空白纸） 热敏打印结果报告（当使用热敏打印机时）

3.2可携带性：室内 – 使用专用手推车（选配件），室外 – 使用专用便携包

3.3测量姿势：躺姿、坐姿、站姿

3.4电极类型：接触式电极、粘贴式电极

3.5透析模式设置：透析时间（透析前、中、后），血管通路位置选择，麻痹部位

3.6保存结果：通过输入ID号可储存结果（100，000个）

3.7输入方式：触摸屏和操作键盘

3.8可用USB储存设备：可使用USB存储设备存储数据（与Excel和Lookin’Body软件兼容），须使用BIOSPACE的USB存储设备

3.9备份数据：可用USB存储设备备份和恢复InBody的数据

3.10额定电流：低于100μA（1KHz），500μA（超过5KHz）

3.11适配器：输入电源 AC 100-240V，50/60Hz，1.2A；输出电源 DC 12V，3.4A

3.12显示屏	800ⅹ480彩色触摸屏

3.13外部接口	RS-232C 1个 、USB Slave 1个，USB Host 1个

3.14兼容打印机	激光/喷墨打印机（适配主机的打印机型号），热敏打印机（选配件）

3.15仪器尺寸	201(W)×322(L)×53(H)左右:mm，8(W)×12.7(L)×2.1(H)左右:inch

3.16测试体重范围	10-250kg（22-551lb.）

3.17测试身高范围	95-220cm（3ft，1.4in.-7ft.2.6in.）

测试年龄范围	3-99岁

4 其他要求:

提供全中文正式版使用说明书

12、紫外/可见水质分析仪

1. 工作条件：20-60℃

1.1环境温度：10℃~40℃

1.2相对湿度：20%~85% (在40℃)

2 用途：水质环境监测分析

3.主机技术参数

3.1光学设计 ：双光束

3.2光谱带宽 ：2 nm

3.3光源（典型寿命） ：氙气闪光灯（典型的5年）

3.4探测器 ：双硅光电二极管

3.5 波长范围 ：190–1100 nm

3.6 波长准确度 ：±0.5 nm

3.7 波长重复性 ：<±0.2 nm

3.8 波长扫描速度 ：慢，中，快（最高1600 nm / min）

3.9 波长数据分辨率 ：0.2 nm， 0.5 nm， 1 nm， 2 nm， 5 nm

3.10 光度 测量模式 ：吸光度，透光率％，浓度

3.11 光度范围 ：-2 A 至+ 3.5 A

3.12 光度精度 ：0.5 A时±0.002 A，1.0 A时±0.004 A，2.0 A时±0.008 A

3.13 光度噪声： 在0A和260和500nm处≤0.00020A ；在1A和260和500nm处≤0.00030A ；在2A和260和500nm處≤0.00040A 。

▲3.14、光度漂移 ：<0.0005 A / Hr（预热后500 nm）

3.15 光度杂散光 ：<1.0％T 198 nm (KCl)，<220％T， 220 nm (NaI)，<0.03％T， 340 nm （亚硝酸钠)

2.16 显示 ：7英寸彩色触摸屏，高清晰度，800×1280像素

3.17 触摸屏 ：手套友好的触摸屏

3.18 连接 ：USB型A端口用于USB记忆棒（前面板)， USB B型端口用于计算机

（后面板），USB A型端口用于打印机（后面板）

3.19 尺寸 ：35.5 × 38.5 × 19.5 厘米（长×宽×高）左右

3.20电源要求： 100至240伏; 50至60赫兹

4. 其他要求:

提供全中文正式版使用说明书

13、实时六通道定量PCR检测系统

1. 工作条件：20-60℃

1.1环境温度：10℃~40℃

1.2相对湿度：20%~85% (在40℃)

2 用途：水质环境监测分析

3. 主机技术参数

1.工作条件

1.1环境温度：10℃~40℃

1.2相对湿度：20%~85% (在40℃)

1.3电源电压：220VAC，50Hz

1.4大气压力：85kPa~106kPa

2.技术指标：

2.1 温控方式：镀金的半导体帕尔贴+双PID温控技术；

2.2 仪器光学部件无法单独移动，上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证光路的稳定性；

2.3 光学系统：高强度白色固态LED灯，多通道仍采用同一光源，以保证激发一致性；

2.4 光源激发波长：360-750 nm连续不间断，无需预热；

2.5.荧光通道数：具备6色激发光通道和6色检测光通道，可以同时进行6重定量；

2.6 颜色补偿：可支持2~6通道多重定量自动颜色补偿；

2.7 试剂耗材完全开放：支持普通的单管（0.1ml、0.2ml）、8联管、96孔板；

2.8 样品反应体积：最适反应体积10-100μL；

2.9 温度范围：热盖30-110℃可调；模块3-105℃，PCR产物可低温保存；

2.10 模块最大变温速率：≥8.5℃/秒，温度准确性：≤±0.15℃，控温精度：≤±0.1℃；

2.11 温度梯度：温度梯度范围25-100℃，一次可优化12个退火温度，温度梯度跨度1-45℃；

2.12 荧光信号传输和采集：通过96根独立光纤同时传输所有样本信号，并通过SCOMS同时采集检测，无孔间时间差，完全消除边缘效应，无需矫正；

2.13 检测器：科研级平面荧光传感器SCMOS；

2.14 检测线性范围：10个数量级；

2.15 检测灵敏度：单拷贝目的基因片段，浓度分辨率：区分1.5X浓度差异（99.7%CI）

2.16 检测速度：单通道96孔小于1S，6通道96孔检测小于6秒；

2.17 免维护：无需定期校正光路，搬动仪器不会对仪器光路造成影响；

2.18 控制界面：≥10英寸全中文彩色触控屏，可以脱离电脑独立运行，单机触控屏可设定实验运行，实时荧光显示，计算Ct值等；

2.19 支持的荧光染料种类：FAM，SYBR Green， VIC，HEX，JOE，TET， ABY，NED，TAMRA，Cy3，ROX，Texasrad，Cy3.5，Cy5，LIZ，Alexa633Cy5.5，LightCycler Red等；

2.20 软件功能：

2.20.1 支持不同账号权限管理，支持用户管理；

2.20.2 支持标准定量PCR模板，支持自定义模板；

2.20.3 支持连接多台定量PCR仪器，支持不同仪器运行不同程序；

2.20.4 支持绝对定量、双标准曲线相对定量、终点法、熔解曲线、高分辨率熔解曲线HRM、蛋白质热迁移分析等；

2.20.5 支持柱状图、曲线图、数据表等图表展示，图表可导出图片、表格，方便后续分析使用；支持操作日志查询；

2.20.6 仪器自带热点，支持LIMS连接，支持无线WiFi，支持多机连用运行不同程序和存储数据

2.20.7.支持配置导出，导出结果可在PCR仪器上直接运行；

2.20.8.触摸屏支持查看实时荧光值、支持查看扩增曲线、熔解曲线，计算Ct值，查看数据表；

2.20.9.网络模式：支持通过有线网、WIFI进行实时主机远程监控，发送结果到用户指定邮箱，并能自动关机；

2.20.10具有扩增效率修正的多内参分析功能及无限制的多板数据合并分析功能，具有统计学分析功能（t-检测，配对t-检验，方差分析等，同时可将统计学差异的数据可标注“*”，显示其统计学显著性）

2.20.11具有KASP基因分析功能，可自行选择直角坐标、极坐标结果显示，也可自定义分型结果显示

2.20.12软件自带的内参基因筛选工具，可从一次实验中找到理想的内参基因，让数据更可靠，实验结果符合MIQE的要求

2.20.13可扩展支持API，接驳第三方工作站

2.20.14.支持检测结果导出EXCEL报表、支持模板导出到U盘；

14、离子色谱仪

1.工作条件：室温

2.用途：满足自来水样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、BrO3-、ClO2-、ClO3- 等阴离子及有机酸分析检测

3.主机技术参数

3.1离子色谱泵	高压低脉冲双柱塞串联泵，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

3.2最大耐压：42MPa

3.3流量范围：0.001-9.999mL/min

3.1.3压力显示精度：≤0.1MPa

3.4压力脉动：≤0.5%

3.5恒温自动量程电导检测器	控温双极电导检测器，具有电导检测器的恒温装置和抗干扰装置（须提供政府部门颁发的相关装置的权威技术证明材料），有效提高电导检测灵敏度。μg/L~mg/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程。

3.6数字式信号控温，可通过工作软件设定电导池恒温温度

3.7池体积：≤0.8μL

3.8检测量程：0-35000μS/cm

3.9检测分辨率：0.0021nS/cm

3.10输出电压：-6000~+6000mV可调

3.11基线噪声：≤0.001μS/cm。（须提供出具计量校准证书证明文件）

3.12基线漂移：≤0.02μS·cm-1/30min （须提供出具计量校准证书证明文件）

3.13恒温精度：室温+5-60±0.01℃

3.14最大耐压：10MPa

3.15最小检出限：Cl-≤0.0005μg/mL  Li+≤0.0005μg/mL  （须提供出具计量校准证书证明文件）

3.16线性范围：≥103

3.17仪器线性：≥0.999

3.18定性重复性：≤0.5%

3.19定量重复性：≤1.0%

3.20抑制器	树脂填充式自再生抑制器耐压能力强

3.21先进的连续自再生微膜电抑制技术，不需外加酸提供额外的再生液；

3.22树脂填充结构耐压抗干裂能力强、抑制容量高、适用范围广；

3.23高抑制容量，低背景电导；

3.24耐压高，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行；

3.25更小的死体积，更灵敏的响应信号；

3.26可选适应细管径、小流速的专用抑制器，死体积更小，检出限更低；

3.27色谱柱是离子色谱仪的核心部件，从长期运维考虑，要求离子色谱仪生产厂家具有色谱柱的生产能力，并提供色谱柱生产证明材料；为了满足客户的不同需求，要求可以提供2.1mm内径3.0mm内径，4.0mm内径、4.6mm内径，等管径的选择。一次性进样可以分析样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、BrO3-、ClO2-、ClO3-等阴离子。

3.28高效色谱柱著容量≥189μmol/根（须提供原厂色谱柱权威机构出具的计量报告或测试报告证明文件）。

3.29离子色谱工作站

3.30 色谱工作站软件，软件具有仪器监控、数据采集、谱图处理、定量计算、报告处理和打印等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行，支持Windows xp/win7等操作系统，可通过USB传送数字信号。

3.31软件能够控制仪器的每个模块，包括离子色谱主机、自动进样器、淋洗液发生器等模块；操作界面模拟Microsoft®office 操作系统，易于学习和操作。软件数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；

3.32软件配置虚拟柱技术，模拟不同色谱柱对不同离子的分离效果，需提供软件模拟分析截图

3.33可接入LIMS系统，同时具备数据采集和上传功能；

3.34恒温系统

3.35采用离子色谱电导检测器恒温装置和色谱柱的恒温装置，确保精确控温；

3.36原装内置一体式色谱柱恒温系统：嵌入式热传导加热模式，实现高效加温效果，程序升温由色谱工作站反控实现，自动且精准。

3.37嵌入式式柱卡，兼容标准型号色谱柱，通用性强；

3.38温度控制范围：20-60℃；

3.39柱温箱温度设定值允许误差：±1℃；

3.40控温精度：±0.01℃；

3.41温度稳定性：≤0.05℃/h；

3.42仪器提供商须具有ISO三个证书质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书

3.43自动进样器：样品瓶位数≥70位，最大进样量：500µl，进样重复性：全定量环进样：RSD≤0.01%。

15、荧光分光光度计

1. 工作条件：室温

2. 用途 对经光源激发后产生荧光的物质或经化学处理后产生荧光的物质成份分析

3.主机技术参数

3.1光源：150 W连续氙灯

3.1.1高效除臭氧技术

3.2波长测定范围： 激发（EX）200 nm-900 nm；发射（EM）200 nm-900 nm

3.3光谱带宽：激发1 nm；2.5 nm；5 nm；10 nm；20 nm  5档

发射1 nm；2.5 nm；5 nm；10 nm；20 nm；5档

3.4波长示值误差：激发波长±2 nm；发射波长±2 nm

3.5波长重复性：激发波长≤1 nm；发射波长≤1 nm

3.6信噪比：RMS≥1400:1；RMS（BG）≥18000:1；使用R928光电倍增管测试（测试条件：测试时间10min，EX带宽5nm；EM带宽5nm，PMT增益700V）

3.7可视化波长反馈功能，主机外部指示灯可通过颜色变化实时反馈光栅运行状态，提供证明资料；

3.8 一体式铸铝底座，所有光学均固定在一体式铸铝底座上，保证仪器稳定及准直性。

3.9波长扫描速度最大30000nm/min，30、60、240、1，200、2，400、12，000、30，000 nm/min 七档可调；

3.10光谱校正功能：所有测量模式均有光谱校正功能，激发侧全波段采用实时动态扣除灯源影响，发射侧全波段采用覆盖紫外和可见波段的标准光源校正；避免采用依赖氙灯能量（随时会发生变化）并采用罗丹明B和可见区标准光源来标定的分段式光谱校正模式；

3.11 扫描间隔：0.2-10.0 nm

3.12响应时间：0.02S；0.2S；0.5S；1S；1.5S；2S；5S；7档

3.13自增益功能：0-900 V连续可调

3.14线性：Υ≥0.995（硫酸奎宁溶液）

3.15零线漂移：≤0.3%(10 min内)

3.16荧光强度示值变化：≤±1.5%（10 min内）

3.17 荧光信号范围：0-70000

4 .软件功能

4.1主机由FL Analyst软件控制，在Windows环境下工作。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽可实时显示；

4.2软件具有以下数据处理功能：多阶导数；检索波峰/谷；示踪；计算峰面积；测试参数快捷导入/导出；四则运算；显示转换；

4.2图谱保存及调出；图谱窗口处理；绘制标准曲线（1-3次）；自动S/N比测定；定点测量，同步扫描测定；3D扫描，样品定量测量。

4.3自动仪器性能检测，三维扫描时间指示。

4.4打印输出：定性及定量分析的打印，屏幕图谱拷贝

5.基本配置要求

5.1荧光分光光度计主机一台

5.2荧光比色皿1个

16、负离子检测仪

1. 工作条件：室温

2.用途 室内、外环境空气负离子检测

3.主机技术参数

3.1 测量方法：采用同轴二重圆筒式电容式吸入法作为测量方法；

3.2便携：内部结构紧凑、外观精美，可适应多种环境检测，方便移动使用；

3.3超长待机：内置大容量锂电池，不受电源和场地限制，即开即测，DC12V内置电池：电池供电时间≥8小时；

3.4读数直观：4.3寸真彩液晶显示屏，实时显示负（氧）离子、温度、湿度、PM2.5、甲醛测量结果；

3.5反应灵敏：数据刷新频率达到1秒/次；

3.6操作简单：仪器操作简单直接，全彩大字体显示清晰明了；

3.7自动计算：自动算出时间段内的最大、最小、平均值；

3.8存储量大：可连续存储83万条数据，可断电保存10年以上，存储容量：16M；

3.9数据导出：支持USB数据导出XLS格式文件，无需安装专业软件，无需值守或连接，通讯接口：	RS232，通讯协议：	MODBUS-RTU协议3.10测量方法：	电容式吸入法（同轴二重圆筒式），电容式触摸屏

3.11量程范围：	负离子：0-200万个/cm3温度：-40～80℃湿度：0～100％RH；

PM2.5：0～2000ug/m3甲醛： 0～2mg/m3

3.12测量精度：	负离子：±10%，温度：±0.5℃，湿度：±3%RH，PM2.5：±10%

甲醛： <±5%

3.13 分辨率：负离子：1个/cm3，温度：0.1℃，湿度：0.1%，PM2.5：1ug/m3

甲醛： 0.001mg/m3

3.14迁移率：	0.4～1.0（cm2／V•sec）

3.15测量间隔：1秒/次，测量模式：连续，指示灯：有

3.16供电电源：	DC12V，平均功耗：	≤2W

3.17外形尺寸：	177*105*52（mm）左右，外壳材质：金属

3.18 配套附件：	适配器、专用防护手提箱，三脚架

17、分光光度计

1.功能特性：

高性能1200L/mm光姍，C-T式单色器结构，配以进口钨灯及高灵敏度光电转换器，确保了仪器具有高分辨率、高光度线性、低杂散光。提高了测试精度及稳定性。宽大的样品室，可选择100mm的样品架，可满足不同行业的需求。

2.主要技术参数：

2.1波长范围：320-1000nm

2.2波长准确度：±1nm

2.3波长重复性：0.3nm

2.4光谱带宽：2nm

2.5透射比准确：≤0.5%T

2.6透射比重复：0.2%T

2.7透射比范围：0-200%T

2.8吸光度范围：-0.301-3A

2.9浓度显示范围：0-9999

3.0杂散光：0.1%T

3.1稳定性：±0.001A

3.2输出接口：RS-232

18、大气采样器

1.产品用途：大气环境质量的监测。

2.主要技术指标：

等待时间：0～999min

采样时间：0～999min

直流采样时间：＞10h

采样通道：2路

采样流量：0.1～1L/min

流量示值误差：≤±5%

计时误差：≤±0.2%

加热温度：10℃±5℃

主机尺寸：260×130×175（mm）左右。

19、公共场所检测箱

1.技术参数：

1.CO、CO2、温湿度空气质量检测仪

1.1二氧化碳0-9999 ppm，精度：1ppm

1.2一氧化碳0-1000 ppm，精度：0.1ppm

1.3温 度:-20℃ ~60℃

1.4湿 度:0~100%RH

1.5露 点:-20℃ ~59.9℃；-5℃ ~59.9℃；1ppm，0.1度，0.1%RH；

1.6 CO2：±30ppm or ±5%；

1.7 CO：±10ppm；

1.8温度：±0.6℃/±0.9℉；

1.9湿度：±3%RH；

1.10手动99笔，自动记录32000/24000笔；

1.11  CO2：<30秒，CO：<60秒，温度：<60秒，湿度：<60秒；

1.12 储存环境温度： -20 〜 60 ℃ ；

1.13 储存环境湿度： 0 〜 99 ％相对湿度（水气不可凝结）；

1.14 可操作之温度范围： 0 〜 50 ℃；

1.15 可操作之湿度范围： 0 〜 95 ％相对湿度（水气不可凝结）；

1.16  4节AA电池或DC9V电源；

1.17  205 x 70 x 56mm左右（ LxWxT ）；

1.18  主机，说明书，合格证，保修卡，手提盒；

2.数字式照度计  量程：0.01－200000Lux

3、数字声级计   量程：35～130dB 、精度:0.1db  误差：±1.5dB

4、数字微风速仪    量程： 0.01-10m/s， 精度:0.01    ±（2%rd+0.1）m/s（<10m/s）；

5、数字式温湿度计 10%-95%、-20℃-+60℃

20、可吸入颗粒物PM10采样器

1.应用范围

1 大气环境空气样品的采样。

2 室内环境空气样品的采样。

3 工作场所的空气采样。

4 污染源的空气采样。

5其它适用场合。

2．主要特点

1 稳定的流量，方便的采样。特殊设计的采样泵，稳定性好，负载能力强，可靠性高。

2 操作方便的数显时间控制功能

采用精密的电子时控器。只需按动拨码开关即可迅速设定采样时间。（此时数显将从零开始计时，当到达所预定的采样时间时，仪器自动停止采样，数显保持此刻的数字，实现了定时控制）。

3.主要参数：

1、采样流量：0—35L/min连续可调；

2、工作躁声≤ 60db ；

3、定时采样时间：0-99小时，0-99分钟，0-99秒分段可调；

4、时间精度：＜2‰；

5、外形尺寸：265×235×275mm左右；

6、功耗：≤40W ；

4.工作条件：1 电源：AC220V±22V 50Hz ；2 环境温度：-30℃～50℃；3 相对湿度：＜85%；4 适用环境： 非防爆场所；

21、甲醛气体检测仪

1.主要特点：

1 大屏幕液晶显示 ；

2 ppm和mg/m3可自由切换 ；

3 现场直读，不用其他任何辅助试剂；

4 手持式，体积小重量轻，操作简单；

5 高精度、高分辨率，响应迅速；

6 采用大容量可充电电池，可连续长时间工作；

7 数字LED背光显示，声光报警功能；

8 采用进口电化学甲醛传感器，稳定可靠；

9 可保存95000组测量数据。

2.主要参数：

1 测量温度：(-20～40)℃

2 分辨率：0.01ppm

3 采样方式：泵吸式

4 测量范围：0-10ppm

5 响应时间：50s

6 湿度范围：(0～99) %RH

7 重复性：±5%+0.01ppm

22、精密酸度计

主要特点：

手动温度补偿（0～60℃）

pH值测量、电极电位测量

输出记录信号（0～2V、0～10mA）

主要技术参数：

测量范围: 0～14.00pH   0～±1999mV

分辨率:   0.01        0.01

准确度:    1         0.1%

温补: 0～60℃

环境温度: 5～35 ℃

仪器外形尺寸: 205x210x80 mm

供 电 电 源: AC 220V/50Hz

消耗功率：8W

23、电子闭眼单脚站立测试仪

技术参数:

1.量程:2s-900s，

2.精度:±1s，

3.分度值：1s

24、电子纵跳测试仪

技术参数:

1.量程:0-99.9cm，

2.精度:±1%F.S，

3.分度值：0.1cm

4.通过测试纵向跳跃的高度，反映人体下肢的爆发力； 有智能犯规功能； 自动编号递增，操作方便，语音提示

25、电子俯卧撑测试仪

技术参数:

1.量程：0-99次，

2.精度：±1次，

3.分度值：1次

26、电子一分钟仰卧起坐测试仪

仰卧起坐测试仪用于测试一分钟内完成仰卧起坐的次数，反映测试者腹部肌群的力量。准确性好，设计人性化，在一定程度上防止作弊。

技术参数:

1.量程:0～99次

2.分度值：1次

3.测量精度:±1次

4.测量时间：60秒

27、电子反应时测试仪

技术参数:

1.测试范围：0-9.999s

2.分度值：0.001s

3.标准RS-232通讯插口

4.电源220V，50HZ

5.测试过程，连续5次测试分别显示简单反应时和综合反应时的平均值

28、电子坐位体前屈测试仪

技术参数:

1.量程：-20cm-40cm

2.分度值：0.1cm

3.误差：±0.1cm

4.重复性：±0.1cm

5.显示：刻度尺

6.语音款

29、瞬时记忆实验仪检测仪

瞬时记忆实验仪采用部分报告法和全部报告法测试被试的记忆效果。仪器同时呈现一组随机数字或字母，在部分报告法实验中，要求被试再现当时指定的一部分，再由这一部分的保存量估计获得信息的总量；在全部报告法实验中，要求被试再现记过的全部材料，根据回忆正确的数量确定保存量。

仪器主要由控制器与键盘等组成。

主要技术指标：

1. 刺激方式：数字及字母随机呈现；

2. 标准刺激时间：0.01～9.99秒，10ms一档；

3. 功能：设有部分报告法实验、全部报告法实验及自检功能；

4. 自动计算显示记忆值：实验Ⅰ显示瞬时时间、实验次数、瞬时记忆保存量；实验Ⅱ显示瞬时时间、瞬时记忆广度值、大记忆位数值；

5. 被试测试键盘：10个标有不同数字及字母的按键，一个“※”键及回答提示灯。

30、记忆广度测试仪

主要技术指标：

1. 记忆材料：数字0～9随机组合成三位至十六位数的位组，同一位组内有四组不同的数组。共有两套编码。

2. 记忆材料显示方式：由一个大数码管顺序显示数字，每一数字在数码管上显示时间为0.7秒。

3. 应答方式：“顺答”与“逆答”二种。

4. 测试成绩显示方式：六位数码管显示测试结果。仪器自动计分、计错、计位、计时。测试完十四个位组或被试连续八次记忆错，仪器响蜂鸣，提示主试记录被试成绩。

5. 计时范围：0 ～99分59秒

31、声光反应时测试仪

技术参数：

1.简单反应时测时范围：100μs - 99.9999s

2.使用环境温度：0-40 ℃

3.选择反应时测时范围：100μs - 99.9999s

4.刺激呈现红、绿、黄、蓝半导体发光二极管，压电蜂鸣器

5.分辨率：100μs

6.精度：1/10000 外形尺寸

7.电源：AC220V± 22V 50Hz

8.外形尺寸：230×170×65mm左右。

32、动觉方位鉴别仪

技术参数:

1.定位孔：9个，5个定位销，1个手指夹板螺丝

2. 9个制止器座套及3个制止器，圆周上0度到30度间隔30度，30度到150度各间隔20度

3.对各度数的标记共有两行，上行度数按顺时针方向，下行度数按逆时针方向，均为0°-180°

4.手臂支架，支架前端为位置可调的手指夹杆距离范围为375mm、395mm、415mm

5.半圆仪的直径分别为：430mm

6.外形尺寸：502mm×550mm×104mm左右。

33、敲击速度测定仪

1.技术参数：

1.1计时范围：0-60秒。

1.2计时分段：6段。10秒/段。

1.3计数范围：6段。0～999次/段

1.4电 源：AC220V±22V 50HZ

1.5外型尺寸：主机箱220mmX80mmX230mm左右， 敲击板500mmX30mmX70mm左右。

2.仪器结构及工作原理：

由主机箱及敲击板两部分组成。主机箱面板上18只LED数码管分成6组，每组3只，从右到左依次表示个位、十位、百位。其显示数为10秒内敲击次数。6组表示1分钟内的敲击次数。

34、氮氢空一体机气体发生器

主要技术参数：

1. 氮气纯度：含氧量小于3ppm 露点-56℃

2. 氮气流量：0-500ml/min

3. 氮气压力：0.4MPa

4. 氢气纯度：99.999%

5. 氢气流量：0-500ml/min

6. 氢气压力：0.4MPa

7. 空气流量：0-2000ml/min

8. 空气压力：0.4MPa

9. 消耗功率：500W

10. 外型尺寸：350×350×500(mm)左右。

11.一体机：不锈钢储气罐，四支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂，可适用于任何厂家生产的任何型号的气相色谱仪。

13.氢气部分：自动防返碱，流量自动跟踪。

14.空气部分：高精度稳压，自动放水，具有完善的保护措施。

15.氮气部分：自动防返碱，流量自动跟踪

35、浊度仪

技术参数:

1.采用LED光源，850 nm波长，满足ISO 7027标准和HJ 1075-2019标准

2.自动切换量程，自动调零

3.采用散射-透射光测量原理，比率校准，自动色度补偿

4.3种测量单位NTU、FNU、EBC可选

5.支持时间显示和设定，方便观察标定时间

6.常规测量和平均测量两种测量模式

7.符合GIP规范，支持测量结果储存、删除、查阅，支持储存2000组实验数据

8.支持零点标定和6点校准

9.支持miniUSB连接PC，与计算机通讯，进行数据管理和打印

10.删除、查阅，、持贮存2000组实验数据

11.标配数据采集软件，方便数据管理

12.电池供电和USB供电两种供电方式

13.具有欠电压提示功能，支持自动关机

14.具有断电保护功能

15. IP65防护等级，良好防水防尘性能

16.配套提供浊度校准溶液

36、紫外辐照计

技术参数:

1.探头连接方式：推拉自锁（卡扣式）航空接口

2.仪器功能：功率实时值、最大值、最小值、平均值，测量时长，能量值

3.显示：240*320 TFT高清 IPS屏

4.主机显示功率：1- 200mW/cm²

5.功率分辦率：0. 1w/cm²

6.能量范围：0-999999.99mJ/cm²

7.功率单位：uW/cm². mW/cm². W/cm²， Wim²

8.能量单位：uJ/cm². mJ/cm². J/cm². Jim²

9.测量精度：±10% 重复性5%

10.温度范围：0-100°C 允许较短时间的更高外部温度

11.取样速度：2048次/秒

12.仪器重量：主机净重218g，+包装≈900g

13.主机尺寸：132mm × 79mm × 18mm（长*宽*高）

14.外壳材料：国标铝

15.电池：耐高温聚合物锂电池3.7V 3000mAh 可充放800次

16.仪器包装：尼龙手提包、尺寸：350mmx250mmx70 mm左右

17.出货标配：紫外辐射照度计主机/测试探头/充电器/数据线/说明书/合格证/尼龙手提包/蓝牙/输出软件(主机最多可以储存8000组数据)

37、便携式多参数水质分析仪

技术参数:

1.仪器级别：pH/pX：0.001级

2.电导：0.5级

3.溶解氧：±0.30mg/L

4.检测项目：

4.1 pH值：范围(-2.000~20.000) pH，最小分辨率0.001 pH，误差0.002pH

4.2 pX值：(-2.000~20.000) pX，0.001 pX，0.002pX

4.2离子浓度：(0~19990) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L，四位有效数字（科学计数法表示)，0.3%

4.3 mV值：范围-2000.00~2000.00mV，最小分辨率0.01 mV，误差0.03%或0.1mV

4.4电导率：0.000uS/cm~3000mS/cm，0.001uS/cm，0.5%FS

4.5电阻率：5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm，0.01Ωcm，0.5%FS

4.6 TDS：0.000 mg/L~1000 g/L，0.001mg/L，0.5%FS

4.7盐度：(0.00~8.00) %，0.01%，0.1%

4.8溶解氧：电子单元：(0.00~99.99g) mg/L，配套范围：（0.00~50.00） mg/L，最小分辨率0.01mg/L，电子单元示值误差0.10mg/L，仪器示值误差≤20.00mg/L：±0.30 mg/L，＞20.00mg/L：±10.0%，响应时间≤45s(20°C时90%响应），盐度补偿误差2%

5．智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能，

6.支持用户分级权限管理，支持密码管理

7.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

8.支持自动/手动温度补偿，温度单位可选：°C和°F

9.貝有标定提醒和报警功能

10.自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6组缓冲溶液，支持1-8点pH电极或离子电极标定

11.内置蓝牙，支持无线传输

12.具有USB接口，配合专用的通信软件，实现数据传输，支持U盘读写；支持扫描枪

38、空气微生物检测仪

技术参数:

1.捕获离子范围

1.1 第一级：＞7.0um孔径1.18mm

1.2 第二级：4.7um-7.0um孔径0.91mm

1.3 第三级：3.3um-4.7um孔径0.71mm

1.4 第四级：2.1um-3.3um孔径0.53mm

1.5 第五级：1.1um-2.1um孔径0.34mm

1.6 第六级：0.65um-1.1um孔径0.25mm

2.测量范围捕获率：≥98%

3. 采样流量：0-28.3L./min可调节，精度≤5%

4.噪声：≤60 dB

5.电子定时器：范围1-99小时，精度<1%

6.工作电源：交直流两用。

三、商务要求

（一）交货地点：最终用户指定地点；

（二）交货期：合同生效后60日内；

（四）质保期：验收合格后，质量保证期两年，终身维修。

（五）故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知当日派维修人员到达用户现场维修。

（六）技术资料：免费提供该设备全套技术资料。

（七）验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

（八）付款方式：1 .第一次付款：合同签订后支付合同总价30%的预付款。

2. 第二次付款：货物送至采购人指定地点支付合同总价30%，

3.第三次付款：货物安装调试完成后，乙方提交全部验收材料，甲方组织验收合格后，支付合同金额的 35%，

4.第四次付款；一年终验合格后支付合同金额的 5%

# 第六章　投标文件格式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格文件

三、  符合性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：   年   月   日

## 一、自查表

1.1资格自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 |
| --- | --- | --- |
| 合格条件 | 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件/扫描件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件/扫描件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） | □通过 □不通过 |
|  | 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供2023年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2023年至本项目投标截止时间任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） | □通过 □不通过 |
|  | 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（投标时，提供2022年度财务状况报告复印件/扫描件，成立不足一个年度的提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件） | □通过 □不通过 |
|  | 4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章） | □通过 □不通过 |
|  | 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章） 注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） | □通过 □不通过 |
|  | 6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 | □通过 □不通过 |
|  | 7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章）。 | □通过 □不通过 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，需提供《中小企业声明函》，格式详见第六章。 | □通过 □不通过 |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证金（投标保证金缴纳凭证） | 人民币元整（ ￥元）（按投标人须知的要求，银行信息正确，提供转帐、汇款底单复印件/扫描件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标报价 | 投标报价： 1）投标报价未高于本项目的采购预算 2）对本项目所投包号内全部招标内容进行投标报价 3) 投标报价是唯一确定 | □通过 □不通过 | / |
| 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 其它 | 实质性技术参数（★条款）未有影响产品质量的负偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
|  | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格文件

2.1   投标人资格声明函

新疆医科大学：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布                     项目（项目编号：      ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明如下：

(1)本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

(2)本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

(3)关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人名单中。

(4)本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。

(5)本公司（企业）不存在以下情况：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动。

本次招标采购活动中，本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

后附附件如下：

1. 2022年度的审计报告(成立不足一个完整年度的提供银行出具的资信证明的复印件/扫描件。（复印件/扫描件加盖公章）

2. 2023年内任意一个月的缴纳税收证明材料（如增值税、营业税等缴纳凭证）。

3. 2023年内任意一个月的缴纳社会保险凭据。

4. 企业股东构成情况表

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

企业股东构成情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  |
| 股东及出资信息 |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) | 股东类型 (自然人股东/法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 | 出资额(万元) | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.投标人必须如实填写股东构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统” (网站：http://www.gsxt.gov.cn)查询的信息一致。

2.2其他资格证明文件

2.2.1法人的营业执照副本复印件/扫描件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件/扫描件），或其他组织的证明文件

2.2.2 本项目要求投标人具备的其他资格文件，格式自拟。

## 三、符合性文件

3.1 投标函

新疆医科大学：

依据贵方           招标项目（     )的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件。

1. 自查表；

2. 资格文件；

3. 符合性文件

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件/扫描件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：                        地址：

传真：                          电话：

电子邮件：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

3.2法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

致：新疆医科大学：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件/扫描件正反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：新疆医科大学：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件/扫描件正反面

3.3投标保证金缴纳凭证

致新疆医科大学：

（投标人全称) 参加贵方组织的、项目编号为0724-  XXXX，包号：   的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3.退还保证金时请按以上内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件/扫描件）

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件/扫描件，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后6位数+保证金”字样，如：“××××公司+123456+保证金”

政府采购投标担保函

（适用于投标保证金以保函形式提交）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为           包号：   的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担保金融机构：（公章）

年     月      日

注：以保函形式递交的投标保证金，投标人需在投标截止时间前，将保函原件递交至乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B-3504室（电子保函除外）。

## 四、商务部分

4.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  | 电话/技术职称 |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  | 电话/职务 |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  | 登记机关 |  |
| 邮编 |  | 联系人姓名电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备等) |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备、财务状况等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人可提供上述情况的证明材料.

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、同类项目业绩概况表

| 序号 | 客户名称 （合同甲方或买方） | 项目名称 | 合同金额（单位请以“元”填写） | 合同签订时间 | 对应本次招标设备名称在合同中的名称、品牌、型号（如合同中没有涉及本次招标设备的不需要填写，如无填写视为投标人告知该合同没有对应设备，如合同中无体现品牌型号，需提供合同甲方或买方盖章出具的证明采购的品牌型号） | 备注（合同中设备的品牌型号是否与投标报价品牌型号一致） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | 元 | … | 设备名称： 品牌： 型号： | (是 (否 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应按评审要求提供相关业绩证明文件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人应按评审要求提供相关人员证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件/扫描件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

七、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

如奖项、荣誉等

八、中标服务费承诺书（格式）

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：           包号： )招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

A：如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”

（    ）请向我司开具中标费的“增值税普通发票”，开票信息如下：

1、我司工商注册名称为：                   ；

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

B：如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”,并提供相关资料

（    ）请向我司开具中标费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：    （请填写）

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

3、注册地址：    （请填写）

4、办公电话（固话）：    （请填写）

5、开户银行及账号：    （请填写）

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：          ， 手机号：            ;

单位地址：         电话：          传真：        。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

九、提供有效的制造商授权证明：

制造商（或总代理）授权书（参考格式）

（适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

（招标人）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为0724-      XXXX包号：  、项目名称： 采购      招标项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于年月日签署本文件， （投标人名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字（或签章））

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字（或签章））

日期：    年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

十、政府采购政策适用性相关函件（如投标人不符合条件，不需提供）

1. 政策适用性说明表

| 序号 | 标的名称（规格型号、注册商标） | 制造商 (服务商) | 制造商(服务商) 企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投的“节能产品、环境标志产品”属于品目清单范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件/扫描件，并填写证书号。（节能产品、环境标志产品相关信息可于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询）

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （具体设备名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （具体设备名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交投标人享受中小企业扶持政策的，中标、成交投标人的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1、中标、成交投标人承诺为残疾人福利性单位的，投标人的《残疾人福利性单位声明函》将随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3.政府采购履约担保函（适用于履约保证金以保函形式提交）

政府采购履约担保函

（适用于履约保证金以保函形式提交）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

金融担保机构：（公章）

年     月      日

4.2商务条款响应表

（1）商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价要求：详见用户需求书 |  |  |
| 5 | 产品交货要求：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 6 | 产品包装要求：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 7 | 产品运输、装卸、仓储要求：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 8 | 产品安装、调试、试运行要求：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 9 | 培训要求：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 10 | 产品验收要求：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 11 | 售后服务要求：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 12 | 付款方式：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 13 | 履约保证金：详见合同附件格式及条款 |  |  |
| 14 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.用户需求书中对应商务要求有明确要求提供证明材料的，投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

4.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 五、技术部分

5.1货物说明一览表

| 货物名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 主要技术参数（详述） | 证明材料见投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介、使用说明书、系统实施技术方案等相关证明文件（如评审有要求提供）。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

4.投标人应根据参投的产品和响应实际情况填写上表内容，在“(”中勾选(对应项，并后附提供相关注册证书（如有），对应填写所在投标文件页码；如无，页码处可用“/”表示。

5.本表表头内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

5.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.当招标文件中技术要求未设置“★”项技术条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

4.所有投标人应根据评审要求提供如投标产品彩页、检测报告和相应技术参数的厂家使用说明书等可以说明参数值得作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

5.用户需求书中对应参数要求有明确要求提供证明材料的，投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。

6.本表表头格式内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料详见投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.所有投标人应根据评审要求提供如投标产品彩页、检测报告和相应技术参数的厂家使用说明书等可以证明参数值得作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

4.用户需求书中对应参数要求有明确要求提供证明材料的，投标人如有提供证明材料，需对应填写所在投标文件页码，如无要求的，页码处可用“/”表示。

5.本表表头内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

5.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容包括但不限于以下：

1.货物技术参数、性能及设备配置简介

2.货物技术特点、使用说明及质量标准、检测标准等详细方案(如包括投标产品彩页、检测报告及相应技术参数的厂家使用说明书等)

3.投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内外供应情况（包括有相关耗材、试剂或易损器械，是否有提供优惠价格报价，但此价格不计入本次项目投标报价中，仅供将来采购人有需要时参考）

4.供货、运输、存储、安装、调试和验收方案等

5.按照技术评审标准，自行补充内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 六、价格部分

6.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 标的名称 | 数量 | 投标总价 （小写和小写） | 币种/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 | 等设备 | 1批 | 小写：￥ 大写： 元 （请核对大小写是否一致） | 人民币/元 |
| 2 | 各种税费 | 已含 |
| 3 | 运输费 | 已含 |
| 4 | 其他费用 | 已含 |
| 5 | 投标保证金 | 详见《保证金缴纳凭证》 |
| 6 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起90日 |
| 7 | 备注 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、投标人报价应为货到采购人用户指定地点含税全包价，金额包含但不限于投标人设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。

3.报价四舍五入，精确到小数点后两位。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

6.2投标明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、其他费用(如安装内容明细报价、配套服务明细报价等) |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
|  | 安装内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套服务 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、报价汇总（小写）： 元 报价汇总（大写）： 元 |

注：投标人报价应为货到采购人用户指定地点含税全包价，金额包含但不限于投标人设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月  日

质疑函格式

说明：本部分格式文件为投标人提交质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

是否参与所质疑项目的采购活动： □是    □否

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：    包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料，投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。