公开招标采购文件

项目名称：实验室仪器设备采购

项目编号：GXZC2020-G1-001707-GXXZ

采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

2020年6月

目  录

- 公开招标公告…………………………………………………… 2

- 招标项目采购需求……………………………………………… 4

- 投标人须知…………………………………………………… 35

- 评标办法及评分标准 …………………………………………47

- 政府采购合同主要条款 ………………………………………51

- 投标文件格式…………………………………………………57

- 第一章  公开招标公告

广西翔正项目管理有限公司受广西壮族自治区动物疫病预防控制中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对实验室仪器设备采购进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下:

一、项目名称: 实验室仪器设备采购

二、项目编号：GXZC2020-G1-001707-GXXZ

三、采购项目的简要描述：A分标：便携式核酸检测仪1台，酶标仪1台，全自动核酸提取纯化仪1台，生物安全柜2台；B分标：荧光定量PCR仪1台，超低温冰箱1台，光学双目体视显微镜1台，滚筒洗衣机1台，高压灭菌器1台；C分标：实时荧光定量PCR仪1台，自动分液器2台，全自动核酸提取仪1台，梯度基因扩增仪1台，温度监控仪25台，智能鞋套机2台；D分标：微滴式数字PCR系统1台；E分标：厌氧手套箱（厌氧工作站）1台，荧光定量PCR仪1台，生物安全柜1台，小型高速离心机2台，高压灭菌器1台，恒温水浴锅1台，生化培养箱1台，鼓风干燥箱1台，电子分析天平2台，数字噪音计/分贝计2台，PH酸碱度/温度计4台，水分快速检测仪2台。需进一步了解详细内容，详见招标文件。

- 四、采购预算：A分标：102.00万元；B分标：96.00万元；C分标：117.40万元；D分标：100.00万元；E分标：129.80万元。

- 五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部 《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号、广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的通知(桂政办发〔2015〕78号。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物的供应商；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且处罚期未结束的供应商，不得参与政府采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.发售时间：2020年6月5日至2020年6月12日止（工作日8：30～12：00， 15：00～18：00）；

2.发售地点：广西翔正项目管理有限公司（南宁市秀厢大道199 号金源城（建兴路）金源CBD 东城25 层）。购买招标文件时，由法定代表人或委托代理人持以下资料购买招标文件。①企业营业执照副本复印件；②法定代表人或委托代理人本人身份证复印件；③委托办理时必须提供有效的法定代表人授权委托书原件或单位介绍信原件。以上所有证件均须加盖单位公章；

3.售价：招标文件工本费每本300元，售后不退。

八、投标保证金： A分标：15300元；B分标：14400元；C分标：17600元；D分标：15000元；E分标：19400元。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐等非现金形式交至以下保证金专用账户：

开户名称：广西翔正项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市建政支行

银行账号：210 210 710 93000 76992

财务室联系人及电话：方新娇   0771-3927256

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2020年6月29日9时30分前将投标文件密封送交到广西翔正项目管理有限公司（南宁市秀厢大道199 号金源城（建兴路）金源CBD 东城25 层），逾期送达、未送达指定地点或未密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点:

本次招标将于2020年6月29日9时30分在广西翔正项目管理有限公司（南宁市秀厢大道199 号金源城（建兴路）金源CBD 东城25 层）开标。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心

地址：南宁市西乡塘区友爱北路51号    联系人及电话：粟艳琼 0771-3810683

2.采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

地址：南宁市东葛路118号青秀万达广场甲三栋717-719室

联系人及电话：邓永辉   0771-5383100

3.监督部门:广西区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

十二、网上查询地址：

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网

广西翔正项目管理有限公司

2020年6月5日

第二章   招标项目采购需求

说明：

1、本项目需求中的货物品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请填写详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）以及投标报价明细表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、评标时，若评标委员会认为招标项目采购需求中某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性要求。

4、标注“★”条款为主要条款，允许负偏离，不作废标处理。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（必须在有效期内），投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

A分标：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式核酸检测仪 | 1台 | 1、检测通量至少48（×0.05 ml微量管），最大可并联10台实现480样本检测。 2、温度：均一性：±0.05℃；准确度：±0.25℃；熔解曲线温度分辨率0.025℃/秒，荧光通道均可用于HRM。 3、光源：LED光源，寿命不小于10万小时，无需预热。激发波长通道1: Ex 465 nm Em 510 nm，通道2: Ex 540 nm Em 570 nm，通道3: Ex 585 nm Em 618 nm，通道4: Ex 635 nm Em 675 nm。 4、荧光通道：四重荧光通道。 5、加入模块：铝合金模块，采用专利磁感应技术实现加热和强制气流进行冷却。 ★6、染料类型：SYBR GreenⅠ/Fluorescein/Eva Green/Alexa Fluor 488/Alexa Fluor 568/Alexa Fluor 633/FAM/JOE/VIC/HEX/TET/ROX /CAL 540/Yakima Yellow/CAL 610/Cy3.5/Cy5/Texas Red/Quasar 670/。 7、分辨率：梯度稀释分辨率试验，按照1:1.2的倍数稀释，可以区分1000与2000拷贝差异，具有良好的分辨率，置信度99.8 %。 8、线性范围：10个数量级。 9、梯度PCR功能：具有Touchdown和Long Range功能，可调整单个PCR循环温度和反应时间长度的变化；可进行基因分型和高分辨率熔解分析（HRM）。 10、便携性：体积较小，重量较轻（核酸检测仪重量不能超过2 kg），可移动。 11、耗材：反应管体积50 μl。 12、检测范围：绝对定量、相对定量、HRM、熔解曲线分析、终点基因分型。 13、试剂：开放式，兼容型。 14、操作系统：全中文字幕面。 ★15、配置：便携式核酸检测箱【包含检测箱说明书一份、野外作业箱一个、移液枪三支（赛默飞、艾本德、普兰德或同档次及以上品牌，量程分别为0.5~10 μl，10~100 μl，20~200 μl）、手提电脑一台（屏幕尺寸13.3英寸、裸机重量小于1 KG、硬盘容量512G SSD、内存容量16 G）、野外电源、离心机一台（大龙DLAB 型号D1008，天根型号OSE-MC8，鼎昊源DHS型号：HR220/HB220或同档次及以上品牌）、荧光定量PCR仪（四通道）一台、大板架、小板架、电源适配器及连接线、移液枪头、鼠标、U盘128 G、转换头等】。 |
| 2 | 酶标仪 | 1台 | 1、波长范围：340～750 nm。 2、测量范围：0.000～4.000 OD； 3、测量方式：可选择常规测量，精密测量和中心测量方式，消除液面形态对测量结果的影响。 4、读数时间：6秒（单波长）、8秒（双波长）。 5、准确度：(492 nm)0.000-2.000 OD，(492 nm)2.000-3.000 OD。 ★6、线性度：340 to 399 nm：0.000-2.000 OD±2%； 400 to 750 nm：0.000-2.000 OD±1%； 2.000-3.000 OD ±1.5%。 ★7、精密度：(492 nm)0.000-2.000 OD：+/-(0.5%+0.005 OD)； (492 nm)2.000-3.000 OD：+/-(1.0%+0.005 OD)。 8、分辨率： 0.001 OD。 9、滤光片架： 标准配置5滤光片架，波长分别为405、450、492、620、650 nm。 10、光学系统：12个测量通道,1个参比通道。 11、质控：QC-PACII酶标质控检测板用于定期校准仪器。 12、酶标板型：U、V和平底型板。 13、定量测量：自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点、线性回归、非线性回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4参数曲线等，可保存，方便以后调用。 14、震荡功能: 线性震荡功能，有4种速度可调。 15、外接设备：可外接打印机或计算机，并提供管理软件。 ★16、若所投产品为进口产品，投标时必须提供生产厂家或厂家驻国内办事处、代理商的授权书原件。 17、配置：①主机一台；②405、450、492、620、650 nm标准滤光片；③台式电脑1套（显示器尺寸25英寸、内存容量16G、硬盘容量512GB SSD+2TB HDD、Windows 10系统）；④分析软件1套；⑤电源及数据线。⑥手提电脑1台（屏幕尺寸13.3英寸、裸机重量小于1 KG、硬盘容量512 G SSD、内存容量16 G） ⑦激光打印机1台（支持自动双面打印、具备彩色复印和扫描功能）。 |
| 3 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1台 | 1、适用范围：采用最新磁棒吸附转移核酸纯化方式，利用深孔反应板，搭配不同种类的磁珠法核酸提取试剂，从血液、细胞、组织、病毒等多种样本中自动分离提取纯化核酸。 2、样本通量：1-96，可升级24/48通量大体积核酸提取模块。 ★3、液体处理体积：20-1000 μl(标准96通量模块)，100-2000 μl(中体积48通量模块)，100-5000 μl(大体积24通量模块)。 4、磁珠回收效率：＞95%。 5、核酸提取纯化孔间差异：＜3%。 ★6、板位设计：8位平板矩阵式(非转盘式)板位排布，2个包裹式设计加热板位。 7、运动控制：整体运动模块X/Y/Z-前后/左右/上下运动和混匀组件上下振动四维一体运动模式。 ★8、振动混合模式：多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整。 9、裂解/洗脱温度控制范围：室温-80℃。 10、程序管理：内置多组优化实验程序，智能程序设置向导，自由灵活新建、编辑、删除实验程序。 11、污染控制：内置紫外灭菌模块和液体防滴落托盘。 ★12、主机1台；台式电脑1套（显示器尺寸25英寸、内存容量16 G、硬盘容量512 GB SSD+2TB HDD、Windows 10系统）；手提电脑1台（屏幕尺寸13.3英寸、裸机重量小于1 KG、硬盘容量512 G SSD、内存容量16 G）；激光打印机1台（支持自动双面打印、具备彩色复印和扫描功能） |
| 4 | 生物安全柜 | 2台 | 工作条件 1、电源：220 V±10%，50 Hz。 2、温度：10～35℃。 3、相对湿度：20～80%。 技术性能指标 1、A2型生物安全柜，30%外排，70%循环。 2、HEPA高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%。 ★3、安全柜内腔和外壳都为304系列不锈钢材料制作，压力铸造三面一次成型结构；全满焊焊接，密封性好，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。 4、控制系统包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。 ★5、安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，还可显示定时器、错误报告、过滤器寿命等信息。 6、斜面操作前窗，减少反光、视线清晰。 ★7、风机和过滤器之间采用囊状软连接结构，确保加在过滤器各个部位的压力均匀，从而在工作区内形成宁静的、均匀的、方向一致向下的真正层流气流。 8、IntelliFlowTM数字气流监控器，对气流进行监测和控制。 9、报警系统：前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警。 10、紫外灯可定时，有自锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。 ★11、具有节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下，使风机以较低速率持续运转，保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流，方便当日再次使用同时节约能源。 12、超高效直流ECM电机，可自动调节, 对过滤器负荷进行补偿，延长过滤器寿命。 13、具有DECON101灭菌程序设定功能，可辅助消毒设备（如H2O2蒸汽发生器）对安全柜进行消毒。 14、风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。 ★15、送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。 16、工作开度时进气风速：0.53 m/s；下降气流风速：0.30 m/s。 17、可选配具有生物安全标志的ST-Zero废弃物灭菌盒（最大可容纳25支25 ml可弃型移液器）。 18、噪声：≤60 dB。 19、机身尺寸（cm）：外尺寸宽度在135-140 cm，内尺寸宽度在115-120 cm，高度150-160 cm，脚架72-93三段式可调。 配置 1、生物安全柜主机一台。 2、支架一套。 3、配套紫外消毒灯5个。 |
| ▲售后服务及其他要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不少于1年（项目验收通过之日开始计算）的免费质保期，单项货物有特殊要求的按其要求； 2、投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备； 3、在质保期内，中标人提供7 天×24 h的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 4、投标报价为采购人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务以及质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 5、交货时间：自签订合同之日起进口产品90天内，国产产品30天内完成安装调试并交付使用。 6、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 7、付款方式：产品交货验收合格甲方收到乙方开具的发票后，二十个工作日内甲方支付95%的合同款项给乙方，剩余的5%合同款项作为质量保证金，质保期满后，退还给乙方。 8、本分标第2项产品为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 9、本分标第1、2、4项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 要求：中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 主要技术要求 1、内置96孔模块，可升级96孔快速模块及384孔模块。 2、开放5通道检测，连续波长检测，另外可以升级至6色激发光通道和6色检测光通道及21色荧光。 3、采用检测光滤光片分光，荧光通道开放，可自行添加荧光种类。 4、冷CCD检测器96孔/384同步成像。 5、升降温速率均可达到：6.5°C/秒。 6、温控范围：4～99.9°C。 7、动力学线性范围：检测10个起始拷贝，101~109九个数量级，致信度99.7%。 8、区分度要有装机试剂盒验证：能分辨1250、2500、5000、10000、20000拷贝数的初始模板标准品各4个重复验证线性准确度，36个重复的5000拷贝和36个重复的10000拷贝能以99.7%的置信度加以区分；有防系统误差方法可供用户选择:内参比荧光Rox,校正加样误差和管间差异。 9、可分辨单位细胞起始拷贝数1~5拷贝之间的样本99.7%置信度； 10、可分辨起始拷贝数200与300的样本（0.5倍差异）；可实现单拷贝起始模板的区分。 11、高能量合金卤素灯激发,单个光源寿命不低于2000小时。 12、可升级HRM（高分辨率熔解曲线）分析系统，用于高通量筛选分析单核酸多态性位点（SNP）, 高分辨熔解曲线分辨率：低至 0.04°C。 13、支持35分钟以内完成40循环的快速荧光定量PCR实验。 14、可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试。 15、配备相对定量基因表达软件，可同时对无限个数据进行自动的分析、比对、作出柱状图，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析。 16、配备完备的定量PCR软件,等位基因（SNP）分析软件和阴阳性结果自动判定软件。 17、支持耗材：国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2 mL单管内置触摸屏电脑：触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据,可快速地设置多种应用； 基本配置： ①主机一台，96孔加热模块。 ②原装计算机工作站一套(不低于此配置，以实到为准)：100/1000M网络接口；显示器尺寸25英寸、内存容量16 G、硬盘容量512 GB SSD+2TB HDD、Windows 10系统）。 ③稳压器：加配3KVA/2.4KW高频纯在线式智能数字化UPS电源系统1台。 ④定量PCR系统操作软件；原厂引物与探针设计软件；装机培训试剂1套；说明书1套。 ⑤备用卤素灯4只；光学校正板。 ⑥ 激光打印机1台（支持自动双面打印、具备彩色复印和扫描功能）。 |
| 2 | 超低温冰箱 | 1台 | ★1、温度范围：-50℃~-86℃（每档1℃）。 2、制冷性能：-86℃（环境温度30℃）。 3、外部尺寸：约770×870×1990 mm。 4、内部尺寸：约630×600×1380 mm。 5、有效容积：≥519升。 6、净重：约296公斤。 7、耗电量：1020 W。 8、隔热层：真空隔热板技术。 9、搁架：不锈钢，三块搁板。 10、检测孔：直径17 mm，三个（背部、左下角/右下角）。 ★11、压缩机：封闭型 输出功率：1100 W（高温），1100 W（低温）。 12、制冷剂：HFC。 ★13、报警系统：高/低温报警，断电报警，过滤网检查报警，自我诊断，门报警，零部件更换通知。 14、远程报警接点：容许接点容量DC 30 V 2 A。 15、附件：钥匙1套，除霜冰铲1把。 16、全新的热传导回路设计防止结霜。 17、全新的控制方式使耗电量比原型号降低10%。 18、整机保修一年，压缩机保修三年。 ★19、若所投产品为进口产品，投标时必须出具厂家或者国内总代理商授权书或售后服务承诺书。 |
| 3 | 光学双目体视显微镜 | 1台 | 光学参数： 1、目镜 C-W10XB（市场数22）、C-W15X（视场数16）、C-W20X（视场数12.5）、C-W30X（视场数7）。 2、物镜 G-AL0.5X（工作距离211 mm）、G-AL0.7X（工作距离150 mm）、G-AL1.5X（工作距离61 mm）、G-AL2X（工作距离43.5 mm）、G-AL ERG0.77-1.06X（工作距离102 mm-48 mm）。 3、调焦 0.67-5X（具有0.67/1/2/3/4/5x档）。 主要参数： 1、设备类型：体视显微镜。 2、放大倍率：3.35-300X（取决于使用的目镜和辅助物镜）。 3、变倍比：7.5:1。 4、光学系统：内斜光学系统（变焦变倍式）。 5、产品重量：约1.6 kg。 体视显微镜： 1、镜体：固定倍率式。 2、目镜倾角：45°。 3、瞳距调整范围：52-75 mm。 4、有效工作距离 115 mm（标准）。 |
| 4 | 滚筒洗衣机 | 1台 | 主体参数： 1、产品类型：滚筒。 2、系列：纤合系列。 3、自动化程度:全自动。 4、控制方式:电脑式。 5、开门方式:前开式。 6、排水方式:下排水。 7、显示屏:LED数码显示。 8、内桶材质:不锈钢；箱体材料:渗锌钢板。 9、特性参数:变频可预约，中途添加衣物，有DD电机。 10、特性功能:筒自洁功能,记忆功能,自动进水,脱水功能,变频,DD变频,筒自洁,中途添衣,羽绒洗,特色除菌洗,洗烘一体。 11、水温范围:冷水～90℃。 功能参数： 1、童锁功能:有。 2、加热功能:有。 3、转速:1400转/分。 4、标准程序耗电量:0.8度。 5、自动断电:有。 6、洗衣程序:衬衣、羽绒、大物、丝绸、羊毛、貂皮、超净洗、速洗、漂+脱、单脱水、摇篮柔洗、筒自洁、单烘干、洗+烘、空气洗、紫外除菌、智慧洗。 7、智能类型:智能APP。 规格参数： 1、产品重量:约81千克 洗净比:1.1。 2、电压/频率:220 V/50 Hz。 3、洗衣容量:≥13千克。 4、洗涤功率:150瓦。 5、脱水容量:≥9千克。 6、脱水功率:150瓦。 7、洗涤噪音:≤38分贝。。 8、标准程序耗水量：≤58升。 9、产品尺寸（宽*深*高）:约600*595*850毫米。 10、包装尺寸（宽*深*高）:约672*672*920毫米。 11、国家能效等级：1级。 |
| 5 | 高压灭菌器 | 1台 | 1、电源:单相220 V，（50 HZ）15 A或以上 2、功耗：2000 W。 3、外部尺寸：约478×632×748 mm。 4、重量：约61公斤。 5、腔室直径：∮370×415 mm。 6、有效腔室高度：≥463 mm。 ★7、有效容量：≥50 L。 8、腔室材质：SUS304（奥氏体不锈钢）。 9、最大压力：0.235 Mpa（34.2 psi）。 ★10、灭菌温度：115℃到135℃。 11、培养基熔化温度：60℃到114℃。 12、保温温度：45℃到60℃。 13、灭菌计时：1分钟~300分钟。 14、熔化计时：1分钟~300分钟。 15、保温计时：固定72小时。 16、程序计时：1周（指定：年、月、日、小时和分钟） 17、废水桶：2升聚乙烯桶。 18、排气控制：排气阀开启温度设置。 ★19、安全防护装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限。 |
| ▲售后服务及其他要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不少于1年（项目验收通过之日开始计算）的免费质保期，单项货物有特殊要求的按其要求； 2、投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备； 3、在质保期内，中标人提供7天×24小时的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 4、投标报价为采购人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务以及质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 5、交货时间：自签订合同之日起进口产品90天内，国产产品30天内完成安装调试并交付使用。 6、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 7、付款方式：产品交货验收合格甲方收到乙方开具的发票后，二十个工作日内甲方支付95%的合同款项给乙方，剩余的5%合同款项作为质量保证金，质保期满后，退还给乙方。 8、本分标第2项产品为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 9、本分标第1、2、3、5项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 要求：中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |  |  |  |

C分标：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | ★1、热循环系统：6个独立的精确温控珀耳帖效应系统。 ★2、通道数：6色激发光通道和6色检测光通道，≥21种荧光组合，最多可同时检测6色靶标。 ★3、模块规格：支持3种模块，标准96孔模块（0.1 ml）、快速96孔模块（0.2 ml）、384孔模块。 4、反应体积：标准96孔模式10-100 μL、快速96孔模块10-30 μL、384孔模式5-20 μL。 5、支持耗材：96孔 反应板，八连管，单管，384孔反应板。 6、温控模块最高升降温速率≥5.0°C/秒。 7、温控范围：4°C–100°C。 8、温度精确度：≤±0.25°C。 9、温度一致性：≤±0.40°C。 10、线性动态范围：≥9logs。 11、分辨率：在单重反应中可区分≤1.5倍拷贝数差异。 12、灵敏度：≤1拷贝。 ★13、光源类型：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)。 14、数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 15、至少支持以下荧光染料：FAM,SYBR,SYPRO，VIC, JOE, TMR-X，Texas Red，Cy5。 ★16、被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。 17、系统配置方式：可单机运行，连接电脑，或连接云服务平台。 18、内置互动触摸屏。 19、电路标准证书：IEC,CE。 20、已验证性能指标： 20.1检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。 ★20.2精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%。 20.3运行时间：最快<30分钟运行。 21、软件支持应用： 21.1基于标准曲线的绝对定量。 21.2相对标准曲线 。 21.3基于比较Ct值的相对定量。 21.4融解曲线分析。 21.5基于或非基于实时扩增的基因分型。 21.6基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并能够提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。 21.7基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。 21.8基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。 ★22若所投产品为进口产品，投标时必须提供厂家或总代理授权书和售后服务承诺书，否则投标无效。 23、配置要求： 23.1主机一台，96孔加热模块。 23.2稳压器：3KVA/2.4KW高频纯在线式智能数字化UPS电源系统1台。 23.2计算机工作站一套。 23.3原装分析软件一套。 23.4装机培训试剂一套。 23.5说明书一套。 |
| 2 | 自动分液器 | 2台 | 1、工作条件：温度室温以上10℃~40℃，湿度 10%~80%，电源 220-240 V，50/60 Hz。 2、尺寸约：355 mm(W) × 330 mm (D) × 220 mm (H) 。 3、分液器可以置于生物安全柜内操作。 - 应用于ELISA 测定、微生物测定、基因组学和蛋白组学研究、药物筛选及细胞培养等领域。 5、适用于缓冲液、有机溶剂、培养基、微珠、细胞等液体的快速分液。 6、工作原理：通过蠕动泵在分液盒内的胶管产生泵送效能来传输液体。 7、每个分液盒有8个分液通道，一次最多可以同时对8种液体同时分液，并设置不同的分液速度。 8、适用于6-1536 孔板，板高自动调节（5-50 mm）。 9、可对任意单列、多列进行分液设置，对不同的列可设置不同的体积。 10、标配标准分液盒，还可以选择细管塑料分液盒和细管金属分液盒，用户可根据应用要求自行更换。 11、分液范围： 0.5-2500 μl, 其中采用细管分液盒0.5- 50 μl分液范围内0.5 μl 增量；采用标准分液盒，5-2500 μl分液范围内5 μl 增量。 12、最快分液速度：3 s/10 μl （96孔板），4 s/20 μl （96孔板），5 s/1 μl （384孔板），14 s/1 μl （1536孔板）。 13、分液准确度：> 100 μl: ± 1%，20 μl: ± 2%，2 μl: ± 10%； 14、分液精度：> 100 μl: CV ≤ 1%，20 μl: CV ≤ 1.5%，10 μl: CV ≤ 3%，0.5 μl: CV ≤ 10%。 ★15、液体只与分液盒接触，分液盒可拆卸并进行灭菌(1 bar,121℃, 20 min，50次)，或是用10%的漂白剂进行清洗，硅胶管可单独使用和更换。 16、残余体积，细管分液盒＜1 ml，标准分液盒＜7 ml，有排空功能。 ★17、分液器可单独使用或通过RS232接口和USB接口与电脑连接，由FILLit软件控制。 18、彩色图形界面，内置程序已设置好板型、分液盒类型、分液体积等参数。仪器内的程序可由FILLit软件导入更新并储存后独立使用。 19、FILLit软件：更多板型设置和分液程序编辑简易化，可从excel 将数据复制到FILLit 软件，软件具有质控功能。 ★20、若所投产品为进口产品，投标时必须提供原厂授权书和售后服务承诺书，否则投标无效。 |
| 3 | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 1、适用于从哺乳动物组织、血液、培养的真核和原核细胞的基因组、细菌培养物等样品中提取纯化核酸。 2、工作原理：基于磁珠法，通过内置特制磁棒吸附、移动、释放，完成清洗、洗脱步骤，直接获得核酸等纯化产物，全过程无需吸液分液、离心及过滤等步骤。 3、处理体积：30 μL-1000 μL。 4、纯化速度：样品通量为32孔，搭配配套预封装检测试剂盒最快15分钟完成样本提取纯化。 5、高效的磁珠回收率可达到95%以上，即磁珠回收率≥95%。 6、全自动加热模块。裂解、洗脱、加热温度范围：室温~105℃。 7、振荡混合：多模式多档可调。 8、操作界面：中/英文操作系统，7寸大屏幕彩色液晶屏触控操作。 9、内部程序：内建＞15组模式程序（可存储>500组程序）。 10、计算机接口：USB； 11、网络通讯：可扩展以太网远程控制。 12、程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序。 ★13、产品具有条形码识别功能，可使用扫描枪直接读取试剂盒对应的程序；软件提供免费的终身升级。 14、为了对仪器舱进行消毒杀菌仪器内置紫外消毒模块，可自行设定消毒时间。有效避免交叉污染。 15、内置空气净化系统可有效过滤实验过程中产生的气溶胶，确保实验结果可靠。 ★16、试剂兼容性：配置20 T/盒、40 T/盒、64 T/盒等多种规格预封装磁珠核酸提取试剂盒,并须提供相应的试剂盒说明书，每种规格试剂盒须具有单独规格体外诊断试剂备案表。 ★17、底座通用性：仪器通过配置支架底座实现单条原封装试剂盒使用，并提供配套样品。 18、产品具有国家药监局颁发的医疗器械备案表。 19、配置清单：主机、扫描枪、操作软件系统。 20、售后服务：免费质保贰年，并安排工程师现场安装调试、实验培训。 |
| 4 | 梯度基因扩增仪 | 1台 | 1、反应模块：0.2 ml×96孔，适合各品牌96孔板、8联管、单管等标准耗材。 2、铝合金样品槽（表面覆耐腐蚀合金涂层），半导体温度控制装置，采用智能电子控温技术。 3、最大升降温速率≥4℃/S，平均升温速率≥3.8℃/S。 ★4、控温准确性≤±0.1℃，控温均一性≤±0.2℃。 ★5、梯度功能：可同时设置不少于12个温度点，温度梯度最大跨度≥20℃，具有线性温度梯度和逻辑算法随机温度梯度2种模式，可设定不同列的整数温度。 6、热盖深凹，高度可调，打开后能自动停留在与样品槽垂直的位置。 7、具有样品防蒸发技术，当热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应，使样品管上方温度始终高于样品温度。 8、彩色触控屏≥7英寸，屏幕灵敏，不反光。 9、程序启动快速，开机可自动显示最近使用的5个程序。 ★10、最大运行声音不超过45dB。 11、具有USB和网络接口。 12、仪器具有独立孵育模块，能断电自动重启。 ★13、投标人必须提供产品彩页或产品彩页截图、若所投产品为进口产品，投标时必须提供原厂或地区总代理授权书和售后服务承诺书，保证技术支持和售后服务，原厂整机质保3年。 14、配套96孔板离心机一台。 |
| 5 | 温度监控仪 | 25台 | 1、整机尺寸：约94*90*29 mm。 2、温度范围：-40℃-85℃。 3、测温精度：±0.3℃（-20℃-40℃），其余±1℃。 4、测湿范围：10% RH-99% RH。 5、测湿精度：±3% RH（25℃，20%-90% RH）其余为±5% RH。 6、分辨率：温度0.1℃；湿度0.1% RH。 7、数据接口:USB接口。 8、记录容量：32000组（MAX）。 9、供电电源：内置3.6 V一次性宽温锂电池或USB供电。 10、电池寿命：常温环境下，关闭蜂鸣器报警，以15分钟记录间隔工作，可使用两年。 11、适用环境：-30℃~70℃，不影响正常测温记录。 |
| 6 | 智能鞋套机 | 2台 | 1、出套时间：1秒。 2、成型时间：1秒。 3、开机自检：5秒。 4、耗材容量：400-3000只。 5、耗材安装：整卷装入材料仓。 6、装料时间：15秒。 7、可用鞋套材质：棉布，无纺布，塑料膜，纸。 8、材质厚度：5丝~80丝。 9、鞋套卷材宽度：200 mm、 248 mm、268 mm 10、鞋套最强耐磨：机器自动复合双层材料。 11、外型尺寸约：高890 mm × 宽430 mm× 长790 mm。 12、离地最低尺寸：150 mm。 13、机器净重：约75 KG。 14、机器移动设计：四只静音轮推行，后轮万向带锁。 15、机器外壳材质：全金属高档烤漆。 16、功能输入：7寸触摸显示屏。 17、屏幕保护：红外线控制。 18、使用电压：220 V转换5~24 V。 19、工作功率：40 W。 20、待机功率：3 W。 21、免费维保时间：12个月。 22、随机附件：维护工具一套。 |
| ▲售后服务及其他要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不少于1年（项目验收通过之日开始计算）的免费质保期，单项货物有特殊要求的按其要求； 2、投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备； 3、在质保期内，中标人提供7天×24小时的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 4、投标报价为采购人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务以及质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 5、交货时间：自签订合同之日起进口产品90天内，国产产品30天内完成安装调试并交付使用。 6、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 7、付款方式：产品交货验收合格甲方收到乙方开具的发票后，二十个工作日内甲方支付95%的合同款项给乙方，剩余的5%合同款项作为质量保证金，质保期满后，退还给乙方。 8、本分标第2项产品为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 9、本分标第1、2、4项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 要求：中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |  |  |  |

D分标：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微滴式数字PCR系统 | 1台 | 工作条件： 1、工作电源：100–240 VAC, 50–60HZ。 2、环境温度: 15～30℃；工作湿度：相对湿度≤85%。 设备用途： 1、主要用途：痕量样本中病原微生物的核酸检测，病毒高分率检测、拷贝数变异、稀有突变检测、基因相对表达研究（如等位基因不平衡表达）、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析等，在核酸水平上实现绝对定量分析。 2、将核酸样本均匀分布到上万个体系中进行PCR反应，对PCR后的样本进行检测和分析。 技术规格： 1、能将每个样品的反应体系分为≤20,000个纳升级的微滴。 ★2、微滴生成速度：8个样品≤3分钟。 3、微滴生成仪一键操作，单次可完成≥8个样品的微滴生成。 4、可用于多重PCR分析。 ★5、微滴分析仪可一次检测96个样品，全自动检测，无需人工干预。 6、可对RNA进行一步法RT-dPCR直接定量分析。 7、具有原厂直接配套用于新一代测序仪平台的文库定量试剂盒。 ★8、适用于TaqMan探针，兼容染料EvaGreen检测，降低实验成本。 9、每个微滴的体积≥ 0.8 nL，可包进 ≥3 kb的核酸。 10、可检测的荧光标记物：FAM/HEX(VIC)标记的探针，亦可兼容染料EvaGreen检测。 11、可用于检测基因组DNA、冰冻样本或者FFPE来源的DNA/cDNA及RNA样品。 12、反应体系：≤20 µl。 13、光源：2个LED。 14、检测器：2个带滤光片的硅光子计数器。 ★15、样品检测速度：≥32个样品/小时，96个样不超过3小时。 16、灵敏度：能检测到单拷贝基因。 17、动态范围：5个数量级，1~100,000。 ★18、可提供原厂配套数字PCR技术基因突变位点的检测试剂盒＞400种。 19、有原厂配套直接用于多重检测试剂盒。 20、实验样品可回收并直接进行质谱分析或测序分析。 21、基因组DNA、细菌DNA、融合DNA等实验样品无需片段化前处理。 22、软件功能： 22.1显示每个微滴FAM通道和VIC通道的荧光信号、计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度 (copies/μl)、拷贝数变异分析功能、稀有突变分析功能，且结果可直接打印输出或导入Excel表格。 22.2可对多个样品（技术重复）的平均值和总误差进行统计分析，又可合并多个样品（技术重复）的微滴总数进行统计分析。 23、配有可分析高达10重反应的专业多重分析软件包。 24、微滴生产原理：负压，无需任何外置气压装置，保证实验操作人员安全。 ★25、可提供同品牌超混液，保证实验结果准确性。 26、具有专门的配套的染料法检测试剂盒（EvaGreen）。 27、配有操作安全的自动热封仪。 28、≥4.3英寸高分辨率(10.9 cm)触摸屏，操作界面直观、友好，编程方便。 29、预热时间 <3 min (110/220 V输入电压)。 30、封膜温度：可调，范围：100-190℃。 31、封膜时间：可调，范围：0.5-10s。 32、兼容高位、低位96孔板和384孔板。 33、突变检出率：≤0.04%（单孔）。 ★34、微滴扩增仪：具有温度梯度功，可进行96个样本扩增，升降温速度≥5度每秒。 35、微滴检测类型：96孔板。 36、操作系统（相当于或优于）: 手提电脑及系统:Win7 Professional 64位(English Version)、Intel core i7、500G硬盘、15.6寸屏幕、分辨率: 1920×1080、RAM: 8 GB； 产品配置要求： 1、微滴生成仪：1台。 2、微滴检测分析仪：1台。 3、自动封膜仪: 1台。 4、微滴扩增仪: 1台。 5、稳压器：3KVA/2.4KW高频纯在线式智能数字化UPS电源系统1台。 6、手提电脑：屏幕尺寸13.3英寸、裸机重量小于1 KG、硬盘容量512G SSD、内存容量16 G。 7、台式电脑：品牌机，显示器尺寸25英寸、内存容量16 G、硬盘容量512 GB SSD+2TB HDD、Windows 10系统。 8、 配有200次试剂盒。 9、数据处理工作站：电脑 1台以及 检测分析软件1套。 10、 8道移液器50 μl，单道移液器20 μl，单道移液器200 μl及配套枪头。 ★若所投产品为进口产品，投标时必须提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商的授权书原件，否则投标无效。 |
| ▲售后服务及其他要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不少于1年（项目验收通过之日开始计算）的免费质保期，单项货物有特殊要求的按其要求。 2、投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备。 3、在质保期内，中标人提供7天×24小时的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 4、投标报价为采购人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务以及质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 5交货时间：自签订合同之日起90天内完成安装调试并交付使用。 6、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 7、付款方式：产品交货验收合格甲方收到乙方开具的发票后，二十个工作日内甲方支付95%的合同款项给乙方，剩余的5%合同款项作为质量保证金，质保期满后，退还给乙方。 8、本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 要求：中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |  |  |  |

E分标：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧手套箱（厌氧工作站） | 1台 | 技术指标： 1、主体采用耐用透明聚氯乙烯（PVC）薄膜材质，以铝架支撑成形，操作舒适度高，全透明，无边设计容易观察腔内工作。 2、工作区尺寸：约宽×深×高 1499×813×1016 mm。 3、手套1对，具有特大仪器出入口（约直径686 mm），电线埠，6位电源插座。 4、氧气水平0～5 ppm。 ★5、自动真空气锁过渡室，可对手套箱内抽真空，微电脑控制，可自定程序和抽真空度；过渡室舱门采用单点弹簧支点设计，垂直向上开启，不占用空间，开闭流畅；尺寸约30.5 cm × 22.9 cm，可供大型样品瓶进出。 6、主舱体内的温度可调，温度控制范围：室温~40℃，温度显示为±1℃。 ★7、配有氢氧气体分析仪，可同时检测并实时显示氢气/氧气浓度值，具备声光报警功能，报警限可调。O2监测范围：0-2000 ppm，H2监测范围：0-10%。 8、配有直热式培养箱，温控范围：室温-40℃，控制精度±1℃。 9、培养箱容量：71 L，可放置475块标准培养皿（10 cm），双层可调层架。 10、配有大容量除湿机，可自动控制手套箱内湿度，无需使用干燥剂。除湿能力0.94 L/12 h，控制范围30+% RH。 配置清单： 1、手套箱（厌氧培养箱）主机（加热型）：1台。 2、氢氧气体分析仪：1个。 3、培养箱Model 2000：1台。 4、大容量除湿机：1台。 5、催化剂：2包。 |
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 1、热循环系统：珀耳帖效应系统。 ★2、通道数：6色激发光滤光片和6色检测光滤光片可自由组合，最大支持21种不同的荧光光谱。 3、模块规格：支持4种模块，标准96孔模块、快速96孔模块、384孔模块和微流体卡片模块。 4、反应体积：标准96孔模式： 10-100 μL； 384孔模式： 5-20 μL。 5、支持耗材：国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2 mL单管 ，384孔反应板与光学盖膜。 6、温控模块最高升温速率：6.5℃/秒(快速96孔模块), 4℃/秒（标准96孔模块）, 3℃/秒（384孔模块）。 7、温控范围：4℃–100℃，温度精确度：±0.25℃，温度一致性：±0.50℃ 。 8、高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.04℃。 9、光学系统：高能量合金卤素灯(寿命2000小时)、6色激发滤光片，6色检测滤光片、冷CCD成像。 ★10、支持的荧光染料：FAM SYBR, SYTO 9 (MeltDoctor), Fluorescein, SYPRO Orange，VIC, JOE, TET, HEX，TAMRA, NED, BODIPY TMR-X，Texas Red，LIZ, Cy5，Alexa Fluor, Joda-4。 11、被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。 12、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 13、支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力。 14、内置触摸屏电脑：LCD/Full VGA (640×480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。 15、动态范围：9 个对数的线性动态范围。 16、检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。 17、精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7% 。 18、运行时间：35分钟完成384孔板40个循环反应。 19、基于标准曲线的绝对定量，相对标准曲线，基于比较Ct值的相对定量。 20、内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。 21、实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序，以确定聚类分析的理想循环。 22、融解曲线分析。 23、基于或非基于实时扩增的基因分型；基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。 24、导出至 excel, powerpoint, jpeg。 25、远程监控（最多可通过网络监测15台机器，并控制其中4台机器）和Email通知运行状态 26、配置要求： ①主机一台，96孔加热模块。 ②原装计算机工作站一套(不低于此配置，以实到为准)：100/1000M网络接口；显示器尺寸25英寸、内存容量16 G、硬盘容量512 GB SSD+2TB HDD、Windows 10系统）。 ③稳压器：加配3KVA/2.4KW高频纯在线式智能数字化UPS电源系统1台。 ④定量PCR系统操作软件；原厂引物与探针设计软件；装机培训试剂1套；说明书1套。 ⑤备用卤素灯4只；光学校正板。 ⑥ 激光打印机1台（支持自动双面打印、具备彩色复印和扫描功能）。 |
| 3 | 生物安全柜 | 1台 | 工作条件 1、电源：220 V±10%，50Hz。 2、温度：10～35℃。 3、相对湿度：20～80%。 技术性能指标 1、A2型生物安全柜，30%外排，70%循环。 2、HEPA高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%。 ★3、安全柜内腔和外壳都为304系列不锈钢材料制作，压力铸造三面一次成型结构。全满焊焊接，密封性好，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。 4、控制系统包括：风机开关.荧光灯/紫外灯开关.工作区电源开关.报警器开关。 5、安全柜实时显示进风及层流风速.温度.时间，还可显示定时器.错误报告.过滤器寿命等信息。 6、斜面操作前窗，减少反光.视线清晰。 ★7、风机和过滤器之间采用专利的囊状软连接结构。 8、IntelliFlowTM数字气流监控器，对气流进行监测和控制。 9、报警系统：前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警。 10、紫外灯可定时，有自锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。 ★11、具有节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下，使风机以较低速率持续运转，保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流，方便当日再次使用同时节约能源。 12、超高效直流ECM电机，可自动调节, 对过滤器负荷进行补偿，延长过滤器寿命。 13、具有DECON101灭菌程序设定功能，可辅助消毒设备（如H2O2蒸汽发生器）对安全柜进行消毒。 14、风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。 ★15、送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。 16、工作开度时进气风速：0.53 m/s。下降气流风速：0.30 m/s。 17、可选配具有生物安全标志的ST-Zero废弃物灭菌盒（最大可容纳25支25 ml可弃型移液器）。 18、噪声：≤56 dB。 19、内尺寸：约724（高）×1178（宽）×654（深）毫米。 外尺寸：约1572（高）×1362（宽）×799（深）毫米。 配置 1、生物安全柜主机一台。 2、支架一套。 3、 紫外消毒灯5个。 |
| 4 | 小型高速离心机 | 2台 | ★1、标准18×1.5/2.0 ml角转头， 转速为14,000 rpm，离心力为16,873 g。 2、标配气密性黑色金属转子。 3、时间设置30秒-599分钟，加速至最高转速的时间15秒。从最高转速减速的时间:15秒。 4、卡口式气密型金属转子盖，可无转子盖的情况下离心。 5、离心结束后自动开盖，减少样品预热。 6、离心结束后声音提示。 7、可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能。 8、转子和附件均可高压灭菌(121℃，20分钟)。 9、配置：主机一台，标准气密型24×1.5/2.0 ml角转头一个。 |
| 5 | 高压灭菌器 | 1台 | 1、电源:单相220 V，（50 HZ）15 A或以上。 2、功耗：2000 W。 3、外部尺寸：约478×632×748（mm）。 4、重量：约61公斤。 5、腔室直径：≥∮370×415(mm)。 6、有效腔室高度：约463 mm。 ★7、有效容量：≥50 L。 ★8、腔室材质：SUS304（奥氏体不锈钢）。 9、最大压力：0.235 Mpa（34.2 psi。） ★10、灭菌温度：115℃到135℃。 11、培养基熔化温度：60℃到114℃。 12、保温温度：45℃到60℃。 13、灭菌计时：1分钟~300分钟。 14、熔化计时：1分钟~300分钟。 15、保温计时：固定72小时。 16、程序计时：1周（指定：年.月.日.小时和分钟）。 17、废水桶：2升聚乙烯桶。 18、排气控制：排气阀开启温度设置。 ★19、安全防护装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器盖联锁，过压限制器，过电流限制器。 20、附件：不锈钢篮——大号1个，小号1个，排水管一根，废水桶1个，水桶按照蓝1个，防倾倒金属垫2个。 ★21、若所投产品为进口产品，投标时必须提供生产厂家或厂家驻国内办事处或代理商的授权书原件。 |
| 6 | 恒温水浴锅 | 1台 | 1、电源电压:220 V 50 Hz。 2、输入功率:1500 W。 ★3、控温范围:RT：+5℃～99℃。 4、温度分辨率:0.1℃。 5、恒温波动度:±0.5℃。 6、工作环境温度:5℃～40℃。 7、内胆尺寸(mm):约450×300×110。 8、外形尺寸(mm):约600×350×210。 9、容积:约14.8 L。 10、定时范围。1～9999 Minutes 。 11、备注:双列六孔 。 |
| 7 | 生化培养箱 | 1台 | 1、外箱体采用优质钢板，内胆采用镜面不锈钢板，半圆弧形的四角。 2、防污染装置。 3、采用间接制冷及加热和高速风机强制送风循环。 4、模块化设计技术的控温仪，具有上下限超温报警功能。 5、采用内外两扇门，保温性能好。 ★6、温控范围：2-60℃。 7、温度波动范围：0.1℃。 8、加热功率：900 W。 9、内胆尺寸：约480*760*450 mm。 |
| 8 | 鼓风干燥箱 | 1台 | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板。 2、采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 ★6、控温范围：RT+10～200℃。 7、恒温波动度：±1.0℃。 8、温度分辨率：0.1℃。 9、度均匀度：±3%（测试点为 100℃）。 10、容积：约220 L。 11、载物托架（标配）：2 块。 |
| 9 | 电子分析天平 | 2台 | ★1、精度高：0.1 mg 2、分析天平最大量程≥320 g， 3、线性误差(g) ≤0.0007 4、重复性(g) ≤ 0.0004 5、秤盘尺寸(mm) ≥ 80 6、典型称量时间(s)：5~8 7、配置传统型MFR电磁力补偿传感器：精度高，便于维修。 8、LCD液晶屏显示：带背光点阵式液晶显示。 9、全新人机界面设计：增强用户体验。 10、全新电子电路设计：满足EMC要求，性能更加稳定可靠。 11、主要应用：累计、计数、百分比、下挂称重、单位选择、密度检测等 。 |
| 10 | 数字噪音计/分贝计 | 2台 | 1、频率计权：A.C.Z。 2、时间计权：F.S.I。 ★3、测量范围：30 dB(A)-130 dB(A)。 4、频率范围：20 Hz-12.5 KHz。 5、测量上限：大于130 dB。 6、自生噪音：小于25 dB(A)。 7、显示器：128*64点阵LBD。 8、输出接口：AC.DC.PWM.RS232。 9、主要测量指标： LFp.Lsp.LpeakT.LFmaxLFmin.Lsmax.LImin.SEL.Lex8h.LAVGTWA.DOSE.L5.L10.L50.L90.L95.SD.E。 10、积分功能：有。 11、统计分析：有。 12、存贮功能：有8000组。 13、记录级录音：可选。 14、超限指示：有，限值可选。 15、工作温度：-10℃~50℃。 |
| 11 | PH酸碱度/温度计 | 4台 | ★1、测量范围：0~60℃（短期达+80℃，5 min）。 2、测量精度：0.4℃。 3、分辨率：0.1℃。 4、测量范围：0~14 pH。 5、测量精度：0.02 pH。 6、分辨率：0.01 pH。 7、直径：约145*38*167 mm。 8、操作温度：0~+50℃。 9、电池类型：LR44纽扣电池。 10、电池寿命：约80小时。 11、显示器类型：LCD。 12、显示器尺寸：2行。 13、存放温度：-20℃~70℃。 14、重量约135 g。 |
| 12 | 水分测定仪 | 2台 | 1、广泛应用于医药、食品、烟草、粮食、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制。 2、最大称量：60 g。 3、实际分度值：1 mg。 ★4、读数精度：1 mg/0.01%。 5、检定分度值：10 mg。 6、水分测定最大允许误差：10%。 7、温度范围：50℃-160℃（以1℃递增）。 8、时间范围：0-99min（以1min递增）。 9、准确度：±0.5%（样品≥2 g）。 10、标准砝码：50 g。 11、显示参数：10种。 12、标准、快速、温和、阶梯4种烘干模式的选择。 |
| ▲售后服务及其他要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不少于1年（项目验收通过之日开始计算）的免费质保期，单项货物有特殊要求的按其要求。 2、投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备。 3、在质保期内，中标人提供7天×24小时的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 4、投标报价为采购人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务以及质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 5交货时间：自签订合同之日起进口产品90天内，国产产品30天内完成安装调试并交付使用。 6、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 7、付款方式：产品交货验收合格甲方收到乙方开具的发票后，二十个工作日内甲方支付95%的合同款项给乙方，剩余的5%合同款项作为质量保证金，质保期满后，退还给乙方。 8、本分标第3项产品为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 9、本分标第1、2、3、4、5项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 要求：中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：专用设备及安装采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费参照桂价费字【2011】55号文件（货物类）标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标报价：投标人可就《招标项目采购需求》中的某个分标作完整唯一报价，也可对多个分标分别作完整唯一报价。 |
| 4 | 投标保证金：A分标：15300元；B分标：14400元；C分标：17600元；D分标：15000元；E分标：19400元。应按《招标公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标文件组成：资格审查文件正本壹份、副本肆份；商务技术报价文件正本壹份、副本肆份；开标一览表壹份；电子版投标文件壹份（U盘）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 开标时间及地点：与投标截止时间及地点一致。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 9 | 中标公告及中标通知书：采购人确认中标人后2个工作日内发布中标公告同时发出中标通知书，中标公告发布媒体与招标公告发布媒介一致。 |
| 10 | 投标保证金退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金 |
| 13 | 付款方式：见合同要求 |
| 14 | 投标文件有效期： 60天 |
| 15 | 本招标文件解释权属广西翔正项目管理有限公司。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.有下列情形之一的视为投标人相互串通，投标文件将视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.标注“★”条款为主要条款，允许负偏离，不作废标处理。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

联合体投标要求:

(1)两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。

(2)以联合体形式参加投标的,联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特殊条件。

(3)联合体各方之间应当签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则,与之相关的投标文件作废。

(4)投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

(5)投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供《联合投标协议书》(格式见附件)

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标文件的整体技术优劣、售后服务优劣的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- ▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的,不予开标，此时将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）第43条的有关规定进行办理。

- 通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）第43条的有关规定执行。

- （九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、招标需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件、电子文档组成。（要求资格审查文件、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件各自装订成册。投标报价文件中的《开标一览表》须有壹份独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1、资格审查文件【第（1）至（5）项为必须提供，第（6）项必须符合相关要求，否则作投标无效处理】：

（1）投标人有效的营业执照复印件；

（2）投标声明书 （格式见第六章）；

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社保的相关证明复印件；

（5）加盖投标人公章的上年度财务报表。

（6）信用记录查询；由采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

查询截止时间：中标通知书发出前；

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存；

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。如已推荐为中标候选人的，取消候选人资格。】

2、商务技术报价文件【第（1）至（9）项为必须提供，否则作投标无效处理】：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（1份放于报价文件内，另1份单独封装，格式见附件）；

（3）投标报价表（格式见附表）；

（4）投标保证金缴纳凭证复印件；

（5）法定代表人有效身份证正反面复印件；

（6）法定代表人授权委托书（格式见第六章）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

(7)商务响应表（格式见第六章）；

（8）售后服务承诺书（必须提供）；

（9）技术偏离表（必须提供）；

（10）招标文件要求投标人必须提供的其他资料。

注：1、法定代表人、委托代理人必须在规定签章处逐一签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、投标文件有效期按须知前附表规定的时间，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金交纳形式：转账或电汇。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同并按招标文件交纳质量保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应将资格审查文件、商务技术报价文件分别装订成册，正本1份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。以及电子版投标文件一份（U盘）1份。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将投标文件的正副本以及电子版全部装入到一个投标文件袋（箱/盒）内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人、委托代理人签字等均可）。

开标一览表（格式见第六章附件，所投分标的开标一览表应合并装订成一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未通过资格审查文件要求的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（3）项目不齐全或者内容虚假的。

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件或者投标人有相互串通行为的；

（7）应交未交投标保证金的；

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格、质量标准，或者与招标文件中要求必须提供的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

6、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；

4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、唱标；

6、采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

7、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目的评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表，共5人及以上单数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）资格审查

采购人代表对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

评标委员会仅对通过资格审查的投标人进行评审。

（四）评标程序

1、实质审查与比较

（1）评标委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性审查。

（2）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西招标网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定的期限内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

本项目代理服务费参照桂价费字【2011】55号文件（货物类）标准向中标人收取。由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付招标代理服务费。否则，采购人将视之为违约，取消该中标决定并不予退还中标人已提交的全部投标保证金。

开户名称：广西翔正项目管理有限公司南宁第一分公司

开户银行： 招商银行股份有限公司南宁东葛路支行

银行账号：771901832410901

采购代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

- 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。 （4）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。 （5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 基本分（满分40分） | 完全满足招标文件“技术参数及性能（配置）要求”中的要求的得40分，一般参数及功能（不带★号的）负偏离一项扣1分，漏项的每一项扣2分，带★号技术性能及功能负偏离或漏项一项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 设备性能分（满分10分） | 带★号技术性能及功能：有优于招标文件“技术参数及性能（配置）要求”中的要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分8分） |
|  |  |  | 一般参数及功能（不带★号的）：有优于招标文件“技术参数及性能（配置）要求”中的要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分。（满分2分） |
|  |  |  | 注：技术性能、参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
| 3 | 售后服务分（满分10分） | 基本分（满分6分） | （1）售后服务方案分 评标委员会成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审，若投标人提供的投标文件中无售后服务章节或评委认定售后服务不满足一档要求的，该项不得分。 一档（2分）：仅满足招标文件要求的，能提供快速的售后服务响应，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息，提供投标人服务承诺函并加盖公章。 二档（4分）：满足招标文件要求，有该项目较详细的售后服务方案，培训方案，有较详细的售后服务流程、响应时间及质保期，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应。售后服务方案至少达到以下标准：投标人和核心产品厂家均系在广西区内设立或在广西区内具有办事处或分支机构或售后服务机构能提供优质的本地服务的，能提供营业执照或办事处、售后服务机构办公场所购买或租赁证明材料，原件备查，能提供所投核心产品的原厂服务承诺函并加盖原厂公章或投标专用章加以说明。 三档（6分）：满足二档要求，有该项目详细的售后服务方案，培训方案，有详细的售后服务流程、响应时间及质保期，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应，同时提供免费保修期外的维保方案。 |
|  |  | 质保期 （满分2分） | （2）承诺更长质保期 在满足采购文件规定的质保期基础上，每承诺增加半年免费质保期，得0.5分，满分2分。 |
|  |  | 备用机（满分2分） | （3）设备经维修8小时后仍不能正常使用，提供同等档次的备用机供采购方使用得2分。 |
| 4 | 信誉分（满分4分） | 奖项及信誉（满分4分） | （1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证的得1分。 （2）投标人通过SA8000社会道德责任标准，得1分。 （3）投标人提供自2017年以来完成的同类项目（实验室仪器设备项目）有效的业绩证明材料，每提供1项得0.5分，满分2分（以有效合同关键页或中标通知书复印件为准，并加盖单位公章，否则提交无效）。 |
| 5 | 财务状况分（满分2分） | 财务状况 | （1）对投标人2019年度利润表（加盖公章）中的净利润率（本年净利润/本年营业收入*100%）进行打分，计算公式如下： 某投标人净利润率指标得分=(某投标人净利润率/投标人最高净利润率)* 1分 （2）对投标人2019年度资产负债表（加盖公章）中的现金比率（货币资金期末余额/流动负债合计期末余额*100%）进行打分，计算公式如下： 某投标人现金比率指标得分=(某投标人现金比率/投标人最高现金比率)* 1分 |
| 6 | 政策功能分（4分） | 节能、环保及区内产品 | （1）属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目比例得0.1-1分； （2）属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目比例得0.1-1分；非节能、环保产品的不得分； （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得2分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：                           采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：                           招  标  编  号：

签  订  地  点：广西南宁市                  签 订 时 间：        年  月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：   不限    。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。

第五条   交付和验收

1、交付使用时间：

交货地点：

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、指定地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：所有货物提供不少于一年的免费质保，单项货物有特殊要求的按其要求。（乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政资金 。

3、付款方式：产品交货验收合格甲方收到乙方开具的发票后，二十个工作日内甲方支付95%的合同款项给乙方，剩余的5%合同款项作为质量保证金，质保期满后，退还给乙方。

第九条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺时间内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按本合同第七条第二款执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方贰份，招标代理机构壹份（中标人可根据需要自行复印增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第六章　投标文件格式

1、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分    标：

投标人名称：

在开标时间之前不得启封

年   月   日

2、开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称及编号：

分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标报价为采购人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务以及质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。

4、以上报价应与“投标报价表”中的“投标总价”相一致。

5、此表其中壹份必须单独用小信封密封，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：

3、所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 4、 投标文件封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分    标:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5、投标文件目录

按照招标文件第三章“投标人须知”中“三之（一）投标文件的组成”的顺序编排

6、投标函格式：

投 标 函

致：（招标采购单位名称或招标代理机构名称）：

根据贵方项目（项目编号：）的招标公告，签字代表（全名）  经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件正本一份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起个自然日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                               邮编：                       电话：

传真：                               投标人代表姓名：             职务：

投标人名称：

开户银行：                           银行帐号：

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：年月日

7、投标报价表格式：

投标报价表

分标：                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表必须加盖单位公章并签名，否则投标无效。

2、投标报价为采购人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务以及质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字:_____

日  期：

8、投标声明书格式：

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字:_____

日期：         年    月    日

9、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称或招标代理机构名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

所在部门：                              职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

10、商务响应表格式：

分标：

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1、商务要求必须与第二章《招标项目采购需求》中的“商务要求”一一对应。

2、投标人应根据投标响应情况对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。

投标人公章：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：        年   月    日

11、技术响应表格式：

标项：

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应 - 性能及指标 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。

2、投标人应将投标货物的性能指标中与招标文件要求的性能指标有偏离的地方用明显标识，以便于评委评审，否则如给评审造成困难，其可能导致评委作出不利于投标人的评价，是投标人的责任。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字:

日 期：_____年__  _月_ __日

12、其他

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日期：    年     月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日期：    年     月    日