广西翔正项目管理有限公司

竞争性谈判条件书

项目名称：明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程

（贫困村）PE管材采购

- 采购编号：HCZC2020-J1-260015-GXXZ

采购人：环江毛南族自治县水利局

采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

日期：2020年3月

目       录

第一章	竞争性谈判公告	1

第二章	竞标人须知前附表	5

第三章	项目需求	17

第四章	谈判书格式	20

第五章	合同主要条款	31

第六章	评标原则和定标标准	37

- 竞争性谈判公告

已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商：

广西翔正项目管理有限公司受环江毛南族自治县水利局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，拟对明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程（贫困村）PE管材进行竞争性谈判采购，本项目采用书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞标，现邀请已经依法获得书面推荐的供应商参与本项目竞标，有关事项如下：

一、项目名称：明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程（贫困村）PE管材采购

二、项目编号： HCZC2020-J1-260015-GXXZ

三、竞标内容：PE100级塑料管一批。

本项目采购预算金额为：人民币壹佰壹拾贰万伍仟玖佰贰拾壹元整（￥1125921.00元）；采购管材型号规格及数量：Ф25（1.6mpa ），数量：11600m；Ф32（1.6mpa），数量：8000m；Ф40（1.6mpa），数量：26750m；Ф50（1.6mpa），数量：14950m；Ф63（1.25mpa），数量：13600m ；Ф90（1.0mpa），数量：1600m 。（具体内容详见货物需求一览表）

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1、落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购；
2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品；

3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

4、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、竞标人资格：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

2.在广西水利工程建设项目管理信息系统中建立信用档案的单位。

3.竞标人须具有中华人民共和国国内注册生产PE100级塑料管的生产厂家（委托生产的竞标无效），具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（若被列入工业产品生产许可证目录的产品，必须具备工业产品生产许可证；国家强制认证的，必须具备强制认证证书）。具有2018年以来省级以上（含省级）质量检验部门出具有效的本次所有采购PE100级塑料管型号质量检验报告（质量检验报告上注明要有竞标管材的商标名、型号）及省级或省级以上卫生部门批准的涉及PE管材饮用水卫生安全生产许可批件。

4.已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内报名及下载采购文件的供应商才有资格参与谈判；

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，竞标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在竞标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会）。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、本项目不接受联合体竞标。

六、谈判采购文件的获取方式：

本项目报名方式为网络报名，谈判采购文件获取方式为行下网上自载，请收到采购单位或评审专家书面推荐的竞标单位，于2020年3 月 20 日08:30至2020年3 月 24 日17:00止，潜在竞标单位可以登陆环江毛南族自治县公共资源交易中心交易平台系统（http://219.159.164.18:8211/TPBidder/memberframe/FrameBidder）及政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/），在环江毛南族自治县公共资源交易中心交易平台和政府采购云平台系统登录或注册，并在系统上报名、及下载谈判采购文件电子版，逾期下载无效。本项目不接受现场报名或邮购。注：环江毛南族自治县公共资源交易中心和政府采购云平台均要报名，报名时间相同）。

七、谈判保证金：人民币壹万元整（￥10000.00元）；竞标人必须竞标截止时间前将谈判保证金从竞标人基本账户转账或电汇并到达以下账户：

开户名称：环江毛南族自治县公共资源交易中心

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司环江县支行

账   号：94500301002538888900233

八、谈判时间（竞标截止时间）和地点：

竞标截止时间：2020年 3 月 25 日9时00分；谈判时间将另行通知。

竞标文件递交（谈判）地点：环江毛南族自治县公共资源交易中心（环江县桥东路243号），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效竞标文件处理）。

九、采购咨询:

1、采购单位：环江毛南族自治县水利局

联系人：苏居隆  电话: 13877813793

2、采购代理机构： 广西翔正项目管理有限公司

联系人及电话：韦林秀    电话：0778-2280966

地址：广西翔正项目管理有限公司(河池市金福路45号)

3、监督部门联系电话：环江毛南族自治县政府采购管理办公室  0778- 8825091

十、网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、环江毛南族自治县人民政府门户网站（http://www.hjzf.gov.cn）

采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

2020年3月 19日

- 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程（贫困村）PE管材采购 采购编号：HCZC2020-J1-260015-GXXZ 竞标内容： PE100级塑料管一批。 本项目采购预算金额为：人民币壹佰壹拾贰万伍仟玖佰贰拾壹元整（￥1125921.00元）；采购管材型号规格及数量：Ф25（1.6mpa ），数量：11600m；Ф32（1.6mpa），数量：8000m；Ф40（1.6mpa），数量：26750m；Ф50（1.6mpa），数量：14950m；Ф63（1.25mpa），数量：13600m ；Ф90（1.0mpa），数量：1600m 。（具体内容详见货物需求一览表） |
| 2 | 计划交货期限：合同生效后7个工作日内完成供货。 |
| 3 | 质量要求：合格及以上标准。 |
| 4 | 承包方式：总价承包。 |
| 5 | 竞标人资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。 2.在广西水利工程建设项目管理信息系统中建立信用档案的单位。 3.竞标人须具有中华人民共和国国内注册生产PE100级塑料管的生产厂家（委托生产的竞标无效），具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（若被列入工业产品生产许可证目录的产品，必须具备工业产品生产许可证；国家强制认证的，必须具备强制认证证书）。具有2018年以来省级以上（含省级）质量检验部门出具有效的本次所有采购PE100级塑料管型号质量检验报告（质量检验报告上注明要有竞标管材的商标名、型号）及省级或省级以上卫生部门批准的涉及PE管材饮用水卫生安全生产许可批件。 4.已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内报名及下载采购文件的供应商才有资格参与谈判； 5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，竞标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在竞标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会）。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、本项目不接受联合体竞标。 |
| 6 | 竞标报价：竞标人须对《货物需求一览表》中的内容作完整唯一报价。 |
| 7 | 竞标有效期：竞标截止时间后60天。 |
| 8 | 竞标文件：一套正本、三套副本。 |
| 9 | 竞标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00元），竞标人应于竞标截止日期前将竞标保证金以电汇、转账缴存银行形式从竞标人基本账户交到以下银行账户上: 开户名称：环江毛南族自治县公共资源交易中心 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司环江县支行 账 号：94500301002538888900233 注：竞标人必须在竞标截止日前将竞标保证金交到以上指定账户，并将银行转账的底单复印件放入竞标文件中。竞标人因银行流程或竞标人办理不及时等原因导致逾期的，其责任由竞标人自行承担。 备注：在竞标截止时间前于开标现场查验银行转帐底单，复印件加盖竞标人单位公章装入竞标文件，否则做否决竞标处理。 |
| 10 | 竞标文件递交地点：环江毛南族自治县公共资源交易中心（环江县桥东路243号）。 竞标文件递交截止时间：2020年3月 25 日9时00分,逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效竞标文件处理）。 递交响应文件时同时递交以下有效证件为： 1、保证金交款凭证（附保证金银行转帐底单复印件） 2、如法定代表人参加，则须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件；如授权委托代理人参加，则须提供法人授权委托书原件及本人身份证原件； |
| 11 | 评标方法：最低评标价法。 |
| 12 | 竞标报价及费用： 1、本项目竞标应以人民币报价； 2、不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用； 3、本项目采购代理服务费按桂价费〔2011〕55号文规定收取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。 |

竞标人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术(技术方案、技术相应表)、和服务(售后服务方案、培训方案等)所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1竞标人资格：参加本项目的竞标人必须满足本须知前附表第二条款要求的资格。

3.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西翔正项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5．联合体竞标

本项目不接受联合体竞标。

6. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

7. 特别说明

7.1竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证除特别注明外必须为本企业所拥有。

7.2竞标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交竞争性响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

7.4特别说明：

7.4.1 提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购单位自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效；

7.4.2关联供应商不得参加同一合同项目政府采购活动，否则竞争性响应文件将被视为无效：

7.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7.4.4生产厂家授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

8. 质疑和投诉

8.1、质疑

8.1.1竞标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。且须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.1.2 采购代理单位将按规定《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的要求在有效时间内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8.1.3 质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下材料：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

质疑人提供的材料及签章必须符合《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的规定，如不按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

8.2 投诉

8.2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》及向同级政府采购部门投诉。

8.2.2 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间， 可以视具体情况书面通知采购单位暂停采购活动。如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

9.竞争性谈判文件

竞争性谈判文件包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵竞标人须知前附表；

⑶项目需求；

⑷谈判书格式；

⑸合同主要条款;

⑹评分标准。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

10.1竞标单位要认真审核竞争性谈判文件中的技术参数、配置及其他要求，如发现文件中技术参数、配置及其他要求有误或要求不合理的，竞标单位必须在竞标前规定时间内要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标单位负责。

10.2任何要求澄清竞争性谈判文件的竞标单位，均应在竞标截止日（响应文件递交截止日）2个工作日前以书面形式通知采购代理机构或采购单位，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以更改通知形式网上公布予以答复。

10.3采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞标文件截止时间3个工作日前，不足3个工作日的，应当顺延递交首次响应文件截止之日，以更改通知形式网上公布通知所有竞争性谈判文件收受人，该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

10.4特殊情况下，采购代理机构可延长竞标截止时间，并将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人。

二、竞争性谈判响应文件的编制

1. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

1.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西翔正项目管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

1.3竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，内容应由竞标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外），否则视为符合性评审不合格无效竞标。

1.4谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

1.5竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

1.6如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

1.7竞争性谈判响应文件的组成。（第1-6）必须提供，否则竞标无效）

1）谈判书；

2）谈判报价表；

3）技术响应、偏离情况说明表及商务偏离表；

4）法人授权委托书及身份证原件；(委托时必须提供，明确委托权限及时间)

5） 竞标保证金交款凭证复印件 ；

6）售后服务承诺书；

7）竞标单位资格证明文件[下述证明文件注明“必须提供”的材料竞标文件中均必须提供，并注明谈判现场须提供原件核查的则必须提供原件核查，否则其竞标无效]

7.1营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或有统一社会信用代码的营业执照副本）必须是在广西水利工程建设项目管理信息系统中打印（必须提供，同时要加盖单位公章）；

7.2法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提交）

7.3竞标人2018 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注，成立时间不足一年的企业除外。（必须提交，复印件加盖公章）

7.4竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

注：以上证件复印件必须内容清晰，提供的所有证明文件应真实有效，并加盖单位公章，否则该证明文件无效, 所引起的后果由竞标人承担。

8）货物技术、服务文件[注明“必须提供”的文件均必须提供，且加盖单位公章，否则其竞标无效]

竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

8.1生产厂家的有关资格和生产许可证（复印件，如实行生产许可证制度的产品，则必须提供）、产品实行强制标准认证的证书(复印件，如实行强制标准认证的产品，则必须提供)；

8.2提供2018年以来省级以上（含省级）质量检验部门出具有效的本次所有采购PE100级塑料管型号质量检验报告复印件；（必须提交，复印件加盖公章）

8.3供应商须提供省级或省级以上卫生部门批准的涉及PE管材饮用水卫生安全生产许可批件。（必须提交，复印件加盖公章）

8.4产品销售证明及有效的供货证明（或合法代理资格证明材料及有效的供货证明）；（必须提供，同时要加盖单位公章）

8.5货物有效证明材料(如《货物需求一览表》有要求必须提供的，则必须提供)；

4. 计量单位

4.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

1.对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞标文件的书写及签名、盖章要求

1. 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则谈判小组有权判定为无效竞标。

2.竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其修改无效。

3.字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件谈判小组有权判定为无效竞标。

4.竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则谈判

小组有权判其竞标无效。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

1. 谈判响应文件的份数和封装

1.1竞标文件的装订要求：用A4纸规格（扩展表格除外）按本须知规定的内容和顺序自编目录及页码，装订成册。竞标文件必须胶装，竞标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

1.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件统一密封在一个报价文件密封袋中，竞争性谈判响应文件正本一份，副本 三 份 。

1.3竞争性谈判响应文件的信封至少包含以下标识：

竞争性谈判响应文件

(1) 项目名称：

(2) 项目编号：

(3) 采购代理机构：

同时注明：      年   月   日   时前不得开封

1.4如果竞标文件没有按本条款第1.1款、第1.2款规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担竞标文件提前开封的责任。

1.5 所有竞标文件密封袋封口处应加盖 “密封章”或竞标人公章。

1.6竞标文件的密封、装订和标志必须符合上述要求，否则将视为无效竞标文件。

2. 竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到环江毛南族自治县公共资源交易中心（环江县桥东路243号），递交文件时应同时递交以下有效证件：

- 效的企业营业执照复印件加盖单位公章； ②保证金交款凭证复印件加盖单位公章；③如为法定代表人参加开标会则持法人资格证明书及本人身份证原件，如为授权委托人参加开标会则持授权委托书及本人身份证原件。

注：竞标单位递交响应文件时，谈判会议现场未按以上要求递交齐全或合格的材料，其竞标无效，采购人或采购代理机构有权不予接受其竞标文件，责任由竞标人自行承担。

六、竞争性谈判响应文件的修改及撤回

1.竞标单位在竞标截止时间前,对所递交的竞争性谈判响应文件可以进行补充、修改或撤回，对竞标单位所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞争性谈判响应文件的组成部分。

2.竞争性谈判响应文件的修改和撤回通知应按规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

3.在竞标截止时间后，竞标单位不得对其竞争性谈判响应文件做任何修改。

4.在竞标截止后的竞标有效期内，竞标单位不得撤回其竞争性谈判响应文件，否则其全部竞标保证金将不予退还。

5.迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，广西翔正项目管理有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、竞争性谈判响应文件的有效期

1.竞争性谈判响应文件应在前附表规定的时间内保持有效。有效期不足的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与竞标人协商延长竞争性谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.竞标人可拒绝接受延期要求而不会导致竞标保证金被没收。同意延长有效期的竞标人需要相应延长竞标保证金的有效期，但不能修改竞争性谈判响应文件。

4.成交人的竞争性谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

八、竞标保证金

1.竞标人须按规定提交竞标保证金。否则，其竞标将被拒绝。

2. 竞标保证金按前附表规定金额进行交纳，竞标保证金交纳形式：转账、电汇形式从竞标人基本账户转出。

3. 对未中标人交纳的竞标保证金应当于成交通知书发出之日起，由竞标人向采购代理机构提供退保申请单原件，采购代理机构在收到退保申请单原件之日起5个工作日之内退款，不计利息；对中标人交纳的竞标保证金应当于合同签订之日起，中标人将合同复印件与退保申请单原件提供给采购代理机构，符合条件的将在收到退保申请单之日起5个工作日内退还，不计利息。

4.竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

4.1竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的；

4.2未按规定提交履约保证金的；

4.3竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.4成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

4.5将成交项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

4.6拒绝履行合同义务的；

4.7其他严重扰乱招竞标程序的

九、谈判的步骤

1、 谈判时间和地点

（1）竞标单位在竞标人须知前附表规定的竞标截止时间（谈判时间）和竞标人须知前附表规定的地点参加谈判会议。

2、谈判说明

（1） 采购人可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员组成共3人，采用封闭方式评标，评标办法：合理低价法。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

（2）谈判小组首先对竞标文件的资格和符合性进行评审,参加的竞标人首先要通过资格和符合性评审后才能获得谈判资格。本项目超出预算控制价的竞标报价为无效报价；

（3）谈判开始前,谈判小组定好下列事项:谈判的具体程序,如谈判轮次及每个轮次的谈判重点;拟谈判的内容,包括价格、服务期、质量承诺等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

（4）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知供应商。

（5）谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（6）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（7）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（8）谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（9）采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

（10）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（11）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

（12）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（13）已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

（14）竞标单位在竞标过程中，如果有力图影响评标结果或干扰谈判秩序的行为，谈判小组成员有权判定其竞标无效。

（15）谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

3、谈判程序

(1)竞标人可由1-3人参加谈判,谈判中竞标人成员之间意见不一致时,以竞标人的法定代表人(或其委托代理人)的意见为准.竞标人的法定代表人或其委托代理人必须持证件(法定代表人持本人资格证及身份证或委托代理持授权委托书及本人身份证)依时到达现场等候参加谈判,并自觉接受核验上述证件。

（2）谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判条件书在实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面形式密封报价。

（3）本项目采用多次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知参与谈判的供应商，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内(一般情况规定时间不超过半个小时)提交最后报价，因此各供应商必须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，最终报价高于采购预算控制价的竞标文件作无效标处理。

（3）谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

（4）谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或法人授权委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

（5）谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

（6）最终谈判结束后,谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

（7）谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

（8）评标过程中代表不得在开标会场内外喧哗。

4、 谈判结果确认

（1）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（2）小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

（3）谈判小组应当从交货期、质量和服务等实质性内容均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。

（4）响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

5、在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

6. 响应文件有下列情况的，视为无效竞标:

（1）不响应竞争性谈判文件实质性要求的；

（2）超出竞标单位营业执照许可经营范围或超出竞标单位资质许可范围的竞标的；

（3）提供虚假竞标材料的。

（4）不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（5）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（6）不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一人；

（7）不同竞标人的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（8）不同竞标人的响应文件相互混装；

（9）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

十、竞争性响应文件的澄清或说明

1、谈判小组有权要求竞标人以书面形式就其竞争性响应文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明，并由其法定代表人或法定代表人的授权委托代理人签名；

2、竞标人的澄清或说明函是竞争性响应文件的组成部分；

3、竞标人对竞争性响应文件的澄清或说明不得超出竞争性响应文件的范围或改变竞标的实质内容。

十一、质疑

1、竞标单位认为本采购活动损害其权益的，须按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的要求进行提出质疑。电话：0778-2290966。

2、采购代理单位将按规定《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的要求在有效时间内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

十二、投诉

质疑竞标单位首先经过质疑程序，若对采购代理单位的答复不满意或者采购代理单位未在规定的时间内做出答复的，竞标单位可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 成交公告及成交通知

1、采购代理单位于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购单位，采购单位应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理单位当自中标人确定之日起两个工作日内，在本项目指定媒体上公示成交结果，在公告成交结果的同时，采购单位或者采购代理单位可向中标人发出成交通知书。

2、采购代理单位除资格审查不合格之外无义务向未成交的竞标单位解释未成交原因和退还其竞争性响应文件。

十三、签订合同

1、成交通知书发出之日起7个工作日内，采购单位与成交单位必须按竞争性谈判文件确定的事项及竞争性响应文件承诺签订合同。若由于采购单位原因不与成交单位签订合同的，采购单位依法承担法律责任，并按竞标保证金的两倍赔偿成交单位。若由于成交单位原因不与采购单位签订合同的，成交单位依法承担法律责任，并按竞标保证金的两倍赔偿采购单位。

2、本项目不允许转包和分包，若发现将立即取消合同资格。

十四、其他事项

领取成交通知书前，成交单位须向采购代理机构一次付清采购代理服务费，其金额按广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）收费标准（货物采购类型）计取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，成交单位已提交的全部竞标保证金不予退还。

十五、适用法律

1.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

2.最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

十六、通讯地址

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

联系人：韦林秀             电话/传真：0778-2280966

通讯地址：广西翔正项目管理有限公司河池分公司（河池市金福路45号（房改办院内））

- 项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

1、项目基本要求：

⑴所供货物必须是全新的且按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的设备；零部件、配件及安装材料必须是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。

⑵成交供应商负责免费送货到采购人指定的地点且全部货物必须在交货现场验收。

⑶竞标人所供货物必须符合竞标文件的要求，且交货前必须经采购人代表验收认可，否则采购人拒绝签收。

⑷成交人应依据采购人的要求负责设备供货等涉及的一切费用，并负责免费培训采购人使用人员和维护人员。

⑸保修期内，如发现有质量问题或不符合采购人采购要求的，成交供应商无条件给予包换包退，因设备质量原因造成采购人损失的，由成交供应商负责。

⑹本项目竞标报价不能高于采购上限控制价，否则作无效标处理。

2、货物需求一览表

1、本一览表中的品牌型号、参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用优于竞标文件提供的品牌、技术参数的其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）代替，同时填写报价表和技术规格偏离表。

3、凡在技术参数及其性能（配置）要求中表述为“标配”或“标准标配”的设备，竞标人应在报价中将其标配参数详细列明，否则评标小组有权认定为无效报价。

4、竞标人所投设备的配置不能低于该设备的出厂标准配置，如果竞标文件中的配置要求有高于出厂标准配置的，竞标人必须按要求增加配置。

货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置） 要求 | 采购单价上限控制价 (元/m) | 采购 数量（m） | 本标段上限控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100级塑料管 | Ф25 1.6mpa | 4.32 | 11600 | 1125921.00 | PE100级塑料管技术性能指标严格按GB/T13663-2000标准执行 |
| 2 |  | Ф32 1.6mpa | 7.12 | 8000 |  |  |
| 3 |  | Ф40 1.6mpa | 12.70 | 26750 |  |  |
| 4 |  | Ф50 1.6mpa | 16.99 | 14950 |  |  |
| 5 |  | Ф63 1.25mpa | 25.82 | 13600 |  |  |
| 6 |  | Ф90 1.0mpa | 46.17 | 1600 |  |  |
| 报价说明：竞标人的采购单价报价及总价报价均不能超出采购单价上限控制价及采购总价上限控制价，否则竞标无效。 商务条款： 一、竞标要求： 1、确定成交人后，成交后的单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，采购数量以采购单位实际需求进行提供，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消成交资格。 2、提供2018年以来省级以上（含省级）质量检验部门出具有效的本次所有采购PE100级塑料管型号质量检验报告复印件；（必须提交，复印件加盖公章） 3、供应商须提供省级或省级以上卫生部门批准的涉及PE管材饮用水卫生安全生产许可批件。（必须提交，复印件加盖公章） 二、合同签订期：自成交通知书发出之日起7日内。 三、交货期限：合同生效后7个工作日内完成供货。 四、交货地点：采购人指定地点。 五、交货方式：采购人指定地点现场交货，竞标人报价时需自己综合考虑运距问题 六、验收标准：达到国家标准或行业标准。 七、货物付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，支付五个工作日内一次性付清。 八、售后服务要求： 1、必须提供全新的产品，其产品必须符合国家有关认证标准、安全规定，质保期至少一年（自安装合格之日起计，生产厂商提供质保期超过一年的，按厂商质保期计算），产品质保期一年内实行“三包”，质保期后按国家有关规定及厂家承诺实行，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，造成损失的按实际损失赔偿。 九、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）包装、运输、检验、税费以及质保期保障等所发生的一切费用； （3）各项税费收。 十、本项目根据成交单价及采购单位实际用量进行实际结算。 |  |  |  |  |  |  |

- 谈判书格式

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件 (封面)

采购项目编号：

采购项目名称：明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程（贫困村）

PE管材采购

谈判内容：

（谈判供应商名称）

年    月    日

目  录

1）谈判书；

2）谈判报价表；

3）技术响应、偏离情况说明表及商务偏离表；

4）法人授权委托书及身份证复印件；(委托时“必须提供，复印件加盖公章”，明确委托权限及时间)

5）竞标保证金交款凭证复印件；

6）售后服务承诺书；

7）竞标单位资格证明文件；

8）货物技术、服务文件；

一、谈判书

谈  判  书

（采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件，竞争性谈判响应文件正本一份和副本三份。

1. 谈判书；

2. 谈判报价表；

3. 技术响应、偏离情况说明表及商务偏离表；

4. 法定代表人授权书原件；(委托时“必须提供，复印件加盖公章”，明确委托权限及时间)；

5.竞标保证金交款凭证复印件；

6. 售后服务承诺书；

7. 竞标单位资格证明文件；

8. 货物技术、服务文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标报价如下：

报价（大写）              元人民币 (￥          )，交货期        。

2、我方同意在竞标人须知规定的截止日期起遵循本竞争性谈判文件，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加竞标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话或传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（单位公章）：

日期：

二、报价表

报  价  表

采购项目编号：

采购项目名称：明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程（贫困村）PE管材采购

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号、 生产厂家及国别 | 技术参数及性能配置 | 单价（元） | 数量（m） | 竞标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（含其他优惠条件）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

三、技术响应、偏离情况说明表，商务响应表

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程（贫困村）PE管材采购

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应并且满足设备性能要求，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

年   月   日

商务响应表

请逐条对应竞争性谈判文件的第三章“项目需求”中要求的“商务条件”，认真填写该表。

项目名称：明伦镇2020年农村饮水安全巩固提升工程（贫困村）PE管材采购                                        项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 竞标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指优于参数要求为“正偏离”、低于参数要求为“负偏离”、与采购参数相等为“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

竞标人：      （盖公章）

年    月    日

四、法定代表人授权书

法定代表人授权书（格式）

本人         （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人，现授权          同志为我方参加广西翔正项目管理有限公司代理的                              项目(项目编号：         )的竞标代理人，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。代理期限从    年   月   日至    年   月   日止。

代理人无转委权。特此委托。

附：被授权人身份证复印件

委托单位：（公章）

法定代表人（签字或盖法人章）：

委托代理人姓名：

身份证号：

日期：

注：委托代理时必须按照以上授权委托书格式要求编制，否则将被当作资格审查不合格，(委托时“必须提供，复印件加盖公章”，明确委托权限及时间)。

五、竞标保证金交款凭证复印件

六、售后服务承诺书（格式）

（由竞标单位根据项目要求及《货物需求一览表》的全部内容及售后服务要求自行承诺）

七、竞标单位资格证明文件

资格证明文件[下述证明文件注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效]

（1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或有统一社会信用代码的营业执照副本）必须是在广西水利工程建设项目管理信息系统中打印（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提交）；

（3）竞标人2018 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注，成立时间不足一年的企业除外。（必须提交，复印件加盖公章）

（4）竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

注：以上证件必须内容清晰，提供的所有证明文件应真实有效，并加盖单位公章，否则该证明文件无效, 所引起的后果由竞标人承担。

八、货物技术、服务文件

货物技术、服务文件[注明“必须提供”的文件均必须提供，且加盖单位公章，否则其竞标无效]

竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1) 生产厂家的有关资格和生产许可证（复印件，如实行生产许可证制度的产品，则必须提供）、产品实行强制标准认证的证书(复印件，如实行强制标准认证的产品，则必须提供)；

（2）提供2018年以来省级以上（含省级）质量检验部门出具有效的本次所有采购PE100级塑料管型号质量检验报告复印件；（必须提交，复印件加盖公章）

(3)供应商须提供省级或省级以上卫生部门批准的涉及 PE 管材饮用水卫生安全生产许可批件。（必须提交，复印件加盖公章）

（4）货物有效证明材料(如《货物需求一览表》有要求必须提供的，则必须提供)；

- 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸、技术服务费、税金及不可预见费等全部费用。如竞标文件对其另有规定的，从其规定。

3、中标供应商应在提供的商品货物上做好标签标识，标签标识里注明供货商名称、供货时间、保修期、联系电话等内容。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在甲方正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间： （按乙方竞标文件中承诺的不超过采购要求的时间） 地点： 采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供指定场地。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 环江毛南族自治县水利局 。

第七条 前期服务、售后服务、保修期

1、前期服务：对与安装相关的土建、强、弱电预留线路进行指导服务。

2、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

3、货物保修期：（按乙方竞标文件中承诺的不少于采购要求的保修期限） 。

4、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金 。

3、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，支付五个工作日内一次性付清。

第九条　质量保证金

签订合同时以竞标人实际响应为准。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 按竞标人承诺的   小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为按竞标人承诺的年限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求、国家有关质量标准、系统集成安全测评（不含机房）报告进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（甲方安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，并通过行业主管部门检测，验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判文件；

2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3、竞标承诺书；

4、成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 评标原则和定标标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、谈判原则

(一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购条件书和竞标文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：采用最低评标价法评标。

二、定标方法

1、首先谈判小组对竞标文件的资格及符合性进行评审，只有通过资格及符合性评审的竞标单位才能进入详评与谈判。

2、谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

3、本项目采用多次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知参与谈判的供应商，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内(一般情况规定时间不超过半个小时)提交最后报价，因此各供应商必须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，最终报价高于采购预算控制价的竞标文件作无效标处理。

谈判小组认为竞标人的最终竞标报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（一般情况规定时间不超过半个小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（管材原料成本、生产成本、管理费用、人员成本、物流运输成本、税收等所有成本及利润及厂家联系人和联系电话、传真以供确认﹥）；竞标人不能按以上要求提供证明材料证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

4、成交候选供应商推荐原则：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

谈判小组应当从交货期、质量和服务等实质性内容均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。