广西翔正项目管理有限公司

项目名称：手术显微镜专用医疗设备购置

项目编号：QZZC2020-J1-10016-GXXZ

采   购   人：钦州市第一人民医院

采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

日  期：二〇二〇年十二月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知前附表	3

第三章  采购需求	15

第四章  竞争性谈判响应文件格式	22

第五章  合同主要条款（参考格式）	37

第六章  评分标准	42

# 第一章  竞争性谈判公告

# 第一章 竞争性谈判采购公告

广西翔正项目管理有限公司关于手术显微镜专用医疗设备购置 （QZZC2020-J1-10016-GXXZ）

竞争性谈判公告

项目概况

手术显微镜专用医疗设备购置采购项目的潜在供应商应在广西翔正项目管理有限公司钦州分公司（钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1806室）获取采购文件，并于2020年12月7日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-10016-GXXZ

项目名称：手术显微镜专用医疗设备购置

采购方式：竞争性谈判

预算金额：150万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：采购手术显微镜1台，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起30日内交货完毕并验收合格。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件。

二、申请人的资格要求：

1、生产或经营本次采购货物，具备独立法人资格的国内注册供应商；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

3、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动；

4、供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

本项目不接受联合体竞标。

三、获取采购文件

时间：2020年12月1日至2020年12月4日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1806室（广西翔正项目管理有限公司钦州分公司）；

方式：供应商在购买竞争性谈判采购条件书时，由本单位法定代表人或其授权委托代理人（持授权委托书原件）携带本人身份证原件及以下资料报名；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件；以上材料均需提供加盖单位公章的复印件各壹份留采购代理机构存档，且出示原件现场核验）。

售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间2020年12月7日15时30分（北京时间）

地点：钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1809室（广西翔正项目管理有限公司钦州分公司）开标厅。

五、开启

时间：2020年12月7日15时30分（北京时间）

地点：钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1809室（广西翔正项目管理有限公司钦州分公司）开标厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金：人民币壹万伍仟元整

竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式缴纳至以下账户。

开户名称：广西翔正项目管理有限公司钦州分公司

开户银行：桂林银行钦州分行

银行帐号：6606  0008  8668  1000  10

（以银行入账时间为准）。

2、网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

3、监督部门:钦州市财政局政府采购监督管理科

电话: 0777-2895258

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人名称：钦州市第一人民医院

地址： 钦州市钦南区前进路47号

联系人及电话: 邓工   0777-2863330

2. 采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

地址：钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1806室

项目联系人：梁工

联系电话: 0777-3881668  传   真：0777-3881668

3.项目联系方式

项目联系人：梁工

电　　 话：0777-3881668

2020年12月 1日

# 第二章  竞标人须知前附表

## 一、竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：手术显微镜专用医疗设备购置 采购编号：QZZC2020-J1-10016-GXXZ |
| 2 | 3.1 3.2 | 1、生产或经营本次采购货物，具备独立法人资格的国内注册供应商； 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 3、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动； 4、供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。 本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 7.4 | 竞标报价：竞标人须对《采购项目需求一览表》的货物和服务内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 8.1 | 竞标文件：正本一份、副本四份、Micrisift Word电子版刻录成光盘一份。 |
| 5 | 9.1 | 竞标截止时间：2020年12月7日15时30分 竞标人应按竞争性谈判文件中规定的竞标截止时间前递交响应文件。 |
| 6 | 9.2 | 竞标文件递交地点：钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1809室（广西翔正项目管理有限公司钦州分公司） |
| 7 | 9.4 | 有效期：截止日期后60天。 |
| 8 | 10 | 竞标保证金（人民币）：壹万伍仟元整。 竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式缴纳至以下账户；（采用转账形式的必须从竞标人基本户转出）。 开户名称：广西翔正项目管理有限公司钦州分公司 开户银行：桂林银行钦州分行 银行帐号：6606 0008 8668 1000 10 注：1、转账用途、摘要、附言上请备注“QZZC2020-J1-10016-GXXZ竞标保证金”竞标人应在2020年12月7日15时30分前将竞标保证金转账凭证复印件加盖公章送回招标代理公司确认到账情况，否则因未及时查询到账情况影响投标的，由投标人自行负责。 2、竞标人必须携带竞标保证金银行转账底单到采购代理机构开具竞标保证金到账收据，并将到账收据与银行转账底单复印件放入竞争性谈判响应文件中，否则竞标无效，本招标代理机构有权拒收其响应文件。 |
| 9 | 11.1 | 谈判时间：2020年12月7日15时30分截标后 谈判地点：钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1809室（广西翔正项目管理有限公司钦州分公司） |
| 10 | 12.1 | 评定方法：最低评标价法。（详细见第六章） |
| 11 | 16.1 | 成交服务费参考计价 [2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》，以差额定率累进法计算。本公司按成交供应商所成交标的合同金额收取相应的成交服务费。 |
| 注意事项 |  | 竞标人的法定代表人或其委托代理人提交竞标文件时，应提交以下文件核对身份： （1）法人授权委托书（授权代理时提供）； （2）法定代表人身份证或被委托人身份证。 以上资料均为原件，资料不齐或无效的将拒收其响应文件。 |

二、竞标人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：手术显微镜专用医疗设备购置

竞标编号：QZZC2020-J1-10016-GXXZ

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购代理机构”是指：广西翔正项目管理有限公司(以下简称“本公司”)。

2.2“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.3“货物和服务”是指本次采购文件中所采购的各种形态和种类的产品以及其提供的服务。

2.4“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标人资格

见竞标人须知前附表。

4. 谈判费用、竞标公告、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞标公告：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1竞标人应认真审核《采购项目需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

4.3.2任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.3.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.4澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.3.5请竞标人接电话通知后到广西翔正项目管理有限公司领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询、传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2竞标人的竞标文件以及竞标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务文件和技术文件三个部分组成（要求装订成一本，加盖单位公章）。

注：本项目各竞标人均可就项目的一个或多个分标竞标，竞标时必须对每个分标单独编制一套竞标文件，如投两个或多个分标，最多只能中一个分标。）

5.6.1价格文件

1）报价表；（必须提供）；

5.6.2 商务文件

1）竞标函(必须提供)；

2）竞标保证金交纳证明(必须提供)；

3）商务响应表(必须提供)；

4）竞标人资格证明文件

①竞标人有效的“企业法人营业执照”副本、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或“三证合一”企业提供营业执照副本复印件；(必须提交，加盖公章)

②供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。（必须提供，同时要加盖单位公章）

③法定代表人身份证复印件（必须提供）；

④法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

⑤竞标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明及查询结果（截图，必须提供）；

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果或截图加盖公章提交。

“信用中国”网站查询方法：进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交（事业单位除外）。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示竞标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前5日至竞标截止时间中任意一天。

⑥竞标人股东及出资信息表；(必须提交，格式见第四章，加盖公章)

⑦近半年来竞标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）竞标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

⑧近半年来竞标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明竞标人依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。(必须提交，加盖公章)

⑨其他证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业的，以提供《中小企业声明函》及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准）。

近半年指2020年1月至2020年6月。

⑩产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书及供货证明文件（正本提供原件，副本提供复印件)；

5）商务资信文件

其他证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业的，以提供《中小企业声明函》及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准）。

5.6.3 技术文件

1）技术响应、偏离情况说明表(必须提供，格式见第四章)；

2）项目服务方案(必须提供，格式自拟)；

3）售后服务承诺书(必须提供，格式自拟)；

4）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按第三章采购需求提供）。

注：以上材料应真实有效，属于“必须提供”的文件和《采购项目需求一览表》中要求必须提供的文件必须与竞标文件同时提交完备并加盖公章，其余由竞标人视自身情况提交。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；竞标函必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。否则竞标无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

7.4竞标人须对《采购项目需求一览表》的货物和服务内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务文件”和“技术文件”装订成一本（三文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务文件”、“技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本四份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（要求竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。文件袋外层封面上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称；

4）截标时才能启封。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1响应文件递交起止时间及竞标截止时间

响应文件递交起止时间：见竞标人须知前附表。

竞标截止时间：见竞标人须知前附表。

竞标人应按竞争性谈判文件中规定的竞标截止时间前递交响应文件。

9.2竞标人递交响应文件的地点：见竞标人须知前附表。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件及竞标保证金

10.1本公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

10.2竞标保证金应为：人民币壹万伍仟元整。

竞标人须缴纳竞标保证金,并在银行进账单的用途或空白栏上注明项目编号。竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。

10.3交款方式：以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式交纳。竞标人必须于竞标时间截止前款到达广西翔正项目管理有限公司账户，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。

10.4竞标人采用银行转账形式递交竞标保证金的，竞标保证金必须从竞标人银行账户转出到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金；竞标人采用现金方式将竞标保证金直接交存到指定银行账户的，必须在银行现金缴款单上“缴款人”处填写竞人单位名称，“款项来源”处填写项目名称、项目编号，否则视为无效竞标保证金。

10.5办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

10.6各竞标单位缴纳保证金后，将缴款凭证复印件加盖公章，在递交响应文件的同时单独递交项目负责人，作为缴纳保证金以及日后退还保证金的依据。（注意：需将缴款人开户行、账号及名称复印清晰）

10.7未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息；成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还（需携合同原件一份至采购采购中心办理），不计利息。

10.8对应交未交竞标保证金的响应文件，将会在评标中按照无效响应文件处理。

说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室出具的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》记录情况作为评审依据。

10.9竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)采购文件规定的其他情形。

五、谈判与评审

11.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

11.1谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

11.2 具体的谈判时间、地点见竞标人须知前附表，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

12．评标原则和评标办法

12.1具体评标原则和评标办法见评分标准。

13.评审程序及谈判要求

13.1采购中心核实谈判小组成员身份，宣布评审专家须知。

13.2在谈判开始前由谈判小组对谈判文件进行确认，认可谈判文件的内容，符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

13.3资格性和符合性审查

谈判小组对响应文件进行资格性和符合性审查，审查响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，未实质性响应谈判文件的竞标文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。在评审过程中可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正,供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。由授权委托代表签字的，应当附法人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13.4谈判

13.4.1在审查后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一实质性响应谈判文件的供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

13.4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

13.4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

13.4.4谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

13.4.5谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

13.4.6当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。以此类推。

13.5最后报价

13.5.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.5.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判；

13.5.3最后报价应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章，最后报价是供应商竞标文件的有效组成部分。

13.6评审报告

13.6.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，若最后报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并编写评审报告。

13.6.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

13.6.3响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得钦州市财政局政府采购监督管理办公室批准。

13.7特别说明：

13.7.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

六、确定成交供应商

本公司在谈判工作完成后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

七、成交公告

13.7成交结果将在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）上公告。

13.8竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.9质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话：广西翔正项目管理有限公司           0777-2815368

投诉联系部门及电话：钦州市财政局政府采购监督管理办公室   0777-2895258

八、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同，且在签订之日起2个工作日内交采购合同于采购代理机构处以便上合同公告。

14.2成交供应商不按成交通知书规定签订合同，则按成交供应商违约处理，本公司将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

14.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后

排名第一的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

14.4

九、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管

理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

十、其他事项

16.1签订合同前，成交供应商须向本公司一次付清成交服务费。

成交服务费按计价 [2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》，以差额定率累进法计算。本公司按成交供应商所成交标的合同金额收取相应的成交服务费。成交服务费收取标准：

| 采购类型 费率 （分标）成交金额（万元） | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

16.2.解释权

本谈判文件解释权属本公司。

16.3.有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西翔正项目管理有限公司钦州分公司

邮政编码：535000

通讯地址：广西翔正项目管理有限公司钦州分公司（钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1806室）

联系人：梁工

电    话：0777—3881668

# 第三章  采购需求

采购项目需求一览表

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：QZZC2020-J1-10016-GXXZ

二、采购项目类别：货物类

三、采购项目需求一览表

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为竞争性谈判采购文件实质性要求。

（四）根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算。”

（五）本分标包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，本项目已办理进口设备论证手续，允许进口产品参加竞标。

（六）本项目采购需求一览表中标注“★”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；

（七）本项目核心产品为  。

（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他竞标无效）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | - 主镜部分 - 主光学为复消色差光学系统，获得高质量的对比度和清晰度，立体感强。 - 配置：双人四目，主刀镜、对手镜各壹套。 - 电动变倍系统，变倍系数6:1，也可手动调节。 - 调焦：电动或手动连续调焦。 - 放大范围：10倍目镜下，最小放大倍数≥1.2倍，且同时满足最大放大倍数≤12.5倍。 - 主目镜及对手镜均配备可折叠角度人体工学双目镜筒，倾角可调。 - ★单一可变物镜，无需更换物镜及加装物镜辅助镜，通过电动连续调焦，工作距离同时满足最小工作距离≥207mm，最大工作距离≥470mm。 - 视野：10X目镜下最大视野≥180mm。 - ★照明范围：照明光斑大小与视野范围自动同步，保证照明的安全性，也可手动调整。 - 光学系统旋转范围：最大可达540度。 - 原厂物镜保护镜：配备原厂可灭菌保护型透镜，采用高质量特殊镀膜光学玻璃，提供理想视图和长时间无菌状态；并可反复消毒使用，防止污染镜头。 - 支架 - 落地支架，镜体关节及支架所有关节均有电磁锁，电磁锁≥6个，设在手柄上的电磁锁控制开关须设≥4个按键来选择打开全部或部分电磁锁，具备二级解锁功能。 - ★支架伸展：水平范围≥1440mm。 - 手柄功能：可对调焦/变倍/电磁锁开关等功能进行控制；其中，电磁锁开关的功能有≥4个按键来个性化选择电磁锁的打开方式和个数，具备二级解锁功能。 - 支架占地面积比较小，≤650*650mm，方便摆位。 - 二级解锁控制：可使光学头在不改变工作距离时，轻松解锁移动。 - 照明 3.1 ★内置式光源：主光源≧300瓦氙灯。 3.2 主光源与应急光源有各自独立的电路系统，可直接快速切换。 3.3 光圈调节：光斑大小为连续无级调节，而不是低端的五档调节。 - 控制系统和其它 4.1 控制器：备有数字式液晶显示屏，可存储多位用户个性化参数，并具有自我诊断系统。可独立于主机左右旋转，以便医生/助手/护士从不同角度观察或控制，旋转角度范围≧360度。 - 预留导航接口，备用数据接口可连接各种品牌手术导航系统，无需升级。 - 控制系统具有自检测功能。 - ★配备全高清摄像视频工作站，包含高清摄像头，编辑软件，台车等。 |  | 1 | 台 | 150万元 |
| 商务要求表： |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准： |  |  | 1、竞标产品需符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，采购文件未提及的部分，按照国家有关标准执行，没有国家标准的，按行业标准和厂家标准； 2、 竞标人应保证所提供的货物是最近生产的、全新、未经使用过的出厂原装合格产品。 |  |  |  |
| 交货期： |  |  | 自签订合同之日起30日内交货完毕并验收合格。 |  |  |  |
| 交货地点： |  |  | 广西钦州采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式： |  |  | 甲乙双方签订合同后即送货到甲方指定地点安装调试验收后付合同金额的30%给乙方，第二笔款即为乙方开具全额发票给甲方，甲方按总价65%在甲方付第一笔货款后3-6个月内付清给乙方，第三笔由甲方在质保期一年满即向乙方支付合同总金额的5%质保金。 |  |  |  |
| 售后服务要求： |  |  | （1）、设备免费保修期不少于1年，对设备提供终身维修服务。 （2）、在广西有长期售后服务机构。 （3）、维护保养的安排：定期派工程技术人员对设备进行维护保养。 （4）、当设备有重大级别提升时，将免费为设备进行软件升级。 （5）、应急维修时间安排 应急维修时间安排：用户使用中出故障接到通知后立即响应，24小时内派工程技术人员到达现场维修。 （6）、主要零配件价格；要零配件及易耗品供货价格：为客户提供优惠的零配件及易耗品。 （7）、设备保修期内一周如出现3次以上停机或设备故障的，采购方有权要求供货方退货或更换新机器，所产生费用由供货方承担。 |  |  |  |
| 培训计划： |  |  | 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1 、培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2 、培训形式： ① 现场使用培训： 安装调试结束后，供应商培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。 ② 集中授课：厂方培训工程使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 |  |  |  |
| 验收条件及标准： |  |  | （一）、设备验收合格后方可交付投入使用。 （二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。 （三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 （四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。 （五）、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案 开箱： 一 ） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档： 验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致 供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。 1. 设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ④具有消毒产品属性的设备：消毒产品生产企业卫生许可证 1份。 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份 ②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件） ④消毒产品出厂检验证明：1份 （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。 ②进口产品（竞标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 2. 经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。 ③生产厂给经销商的授权书复印件 1 份及 PDF 文档 1 份（注：竞标时响应文件正本中请放置原件，竞标产品为进口产品时，响应文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有竞标时响应文件中提供）。 3. 设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。 ( 三） 、技术性能验收： 一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,竞标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以招标文件参数为准。 三）验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： ★1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 ★2.实际是负偏离的参数，响应表成交明负偏离，经评标仍然成交的，说明不影响设 备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与 档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 ★3.实际是负偏离的参数，在响应文件成交明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ★4.实际是无偏离参数，响应表成交明是正偏离，以虚假应标论处。 ★5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表成交明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ★ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次竞标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，招标文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ★ 7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。 如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ★8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ★ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，响应文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ★ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果响应文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ★ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果响应文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ★ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果响应文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ★13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果响应文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ★14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ★ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。 四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 (五 ) 、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对响应文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效竞标论处。 (六) 、设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。 2.带★号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 6. 带★号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。 ★(七) 、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 ( 十) 、培训条款验收：按商务要求第 4 条执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 ( 十一) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 ( 十二)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。 ( 十三) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。 |  |  |  |
| 其他要求： |  |  |  |  |  |  |
| 1、本项目的竞标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。 2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖竞标单位公章，否则竞标无效。 3、货物一览表中带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于招标文件的要求，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离达3项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件

封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）竞标文件封面格式：

正/副 本

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

竞标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：       年     月     日

目  录

一、价格文件……………………………………………  第   页

（一）报价表…………………………………………  第   页

二、商务文件………………………………………  第   页

（一）竞标函…………………………………………  第   页

(二)竞标保证金缴纳证明……………………………  第   页

（三）商务响应表………………………………………第   页

（四）竞标人资格证明文件…………………………… 第   页

（五）商务资信文件…………………………… …… 第   页

三、技术文件

（一）技术响应、偏离情况说明………………………  第   页

（二）项目服务方案………………………  第   页

(三) 售后服务承诺书………………………………… 第   页

（四）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件………………第   页

## 一、价格文件

## （一）报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 品牌或型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位

2、竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

## 二、商务文件

## （一）竞 标 函

广西翔正项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份、副本四 份。

报价表

1.竞标函

2.竞标保证金缴纳证明

3.商务响应表

4.竞标人资格证明文件

5.商务资信文件

6.技术响应、偏离情况说明

7.售后服务承诺书

8.竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃

对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处于采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年    月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                           帐号/行号：

## （二）竞标保证金缴纳证明

## （三）商务响应表

商务响应表格式

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付使用时间： |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |
| 服务方式及响应时间要求： |  |  |  |
| 运维服务保障 |  |  |  |

## （四）资格证明文件

（按照第二章“竞标人须知”5.6.2中第（4）点要求提供，并相应添加目录，以便查找）

竞标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第一人民医院

（竞标单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的竞标，我公司就参加本次竞标有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

注：以竞标截止时间后招标代理机构网上查询竞标人“信用中国”、“中国政府采购网”信用结果为准，并将打印件交由采购单位进行资格审查。

- 竞标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

“股东及出资信息”的信息相符，否则竞标文件作无效处理。

2、附竞标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则竞标文件作无效处理。

3、竞标人如为事业单位的，不需要提供本表。

4、要求提供“天眼查”里面竞标人的公司信息及股东之间的关联图，否则竞标文件作无效处理。

（五）商务资信文件

（按照第二章“竞标人须知”5.6.2中第（5）点要求提供，并相应添加目录，以便查找）

## 三、技术文件

（一）技术响应、偏离情况说明

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 货物名称 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

- （二）项目服务方案

- （三）售后服务承诺书

（由竞标人就《采购需求》售后服务及要求自行填写）

（四）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

（按照第二章“竞标人须知” 5.6.3中第（3）点要求提供，并相应添加目录，以便查找）

法定代表人授权委托书

广西翔正项目管理有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的  （项目名称、项目编号）   竞争性谈判采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年     月    日起至     年    月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：被授权人身份证（复印件）

# 第五章  合同主要条款（参考格式）

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）              采 购 计划号

供 应 商（乙方）              项目名称编号

签  订  地  点                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招竞标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                           。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                       、地点：                            。

2、乙方提供不符合招竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                        。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                       。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；                           。

3、付款方式：

第九条　质量保证金

5%质量保证金保质期一年满即付清。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州仲裁委员会申请仲裁。

3、仲裁期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；

2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3、竞标承诺书；

4、成交或成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同须附：

（1）竞标人有效的“营业执照”副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证明（格式见第四章）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）有效医疗器械生产或经营许可证复印件（涉及第二类、第三类医疗器械时提供，一类医疗器

械如有可提供） ；（必须提交，加盖公章）。

（4）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（格式见第四章）（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）。

（5）、竞标文件中的货物技术性能参数、售后承诺书、报价表等证明供货符合竞标文件等内容

（6）、其他资质证明文件

# 第六章  评分标准

评分标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

未享受优惠政策的竞标人的竞标报价即为评标价。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：