广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

招标文件

项目名称:兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目

项目编号:GLZC2020-G1-250021-GXXP

采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年8月

目  录

第一章：公开招标公告....................................2

第二章：投标人须知......................................5

第三章：货物采购需求....................................21

第四章：评标办法........................................41

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）..................44

第六章：投标文件（格式）................................48

- 公开招标公告

项目概况 兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目招标项目的潜在投标人应在http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）或http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网）免费下载获取招标文件，并于2020年9月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GLZC2020-G1-250021-GXXP

2.项目名称：兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：贰仟叁佰贰拾万元整（¥23200000.00）

5.最高限价：贰仟叁佰贰拾万元整（¥23200000.00）

6.采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清摄像机 | 台 | 4290 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 4290 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 个 | 4290 |  |
| 4 | 动点全结构化摄像机 | 台 | 100 |  |
| 5 | 人脸抓拍网络摄像机 | 台 | 100 |  |
| 6 | 动点全结构化摄像机支架及横臂 | 个 | 100 |  |
| 7 | 人脸抓拍网络摄像机支架及横臂 | 个 | 100 |  |
| 8 | 视频联网管理平台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 安全视频交换系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 安全隔离与信息交换系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 入侵防御系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 4290路县城街巷及各乡镇自然村屯视频监控平台、云存储及传输线路租用 | 套 | 1 |  |
| 13 | 200套人像对比平台及集成租用 | 套 | 1 |  |

7.合同履行期限：自合同签订之日起至中标供应商承诺免费保修期满。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1.时间：2020年8月31日至2020年9月20日。

2.地点：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn/）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/），从网上免费下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

3.方式：网上下载。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2020年9月21日09点30分（北京时间）

2.提交投标文件地点：投标人应于2020年9月21日上午09时00分至09时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心3号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购；

(5)《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）；

（6）本项目不是专门针对中小微企业的政府采购项目。

3.信息公告发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn/）

桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名 称：兴安县公安局

地址：桂林市兴安县志玲路518号

联系方式：黄华波　　0773-6222422

2.采购代理机构信息：

名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地　址：广西桂林市七星区七里店路1号

联系方式： 0773-2838777

3.项目联系方式：

项目联系人：卢工

电　话：0773-2838777

4.政府采购监督管理部门：兴安县政府采购管理办公室

联系电话：0773-6220651

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年8月31日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目 项目编号：GLZC2020-G1-250021-GXXP |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1本项目采购预算金额（人民币）：23200000.00元；投标人投标报价超过采购预算价的，投标文件作无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本陆册，含投标文件电子版U盘1个，须完整提交。（A4纸装订） |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。副本可以是正本的复印件。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目 项目编号：GLZC2020-G1-250021-GXXP 采购代理机构： 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司 投标人名称： 在2020年9月21日09时30分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年 9月21日09时30分。 投标人应于2020年9月21日09时00分至09时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年9月21日09时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 投标人可以由法定代表人、负责人或其委托代理人出席开标会议； 投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。其中采购人代表 2 人，评审专家 5人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，小微企业的履约保障金不超过中标价的3%，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。 户名称：兴安县人民政府采购管理办公室 银行账号：1000 01070 7000 10 开户银行：广西兴安民兴村镇银行营业部 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县政府采购管理办公室，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 35 | 招标代理服务费 | 中标供应商领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西鑫磐工程项目管理有限责任公司桂林一分公司一次性付清代理服务费。 |
| 21 | 36 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 37 | 监督管理机构 | 兴安县政府采购管理办公室 电话：0773-6220651 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目

项目编号：GLZC2020-G1-250021-GXXP

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法。

5、投标人资格

5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4.本项目不接受联合体投标。

6、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1、本项目不允许转包。

8.2、本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10、质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告截止期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购监督管理机构投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司，联系电话：0773-2838777。

通讯地址：广西桂林市七星区七里店路1号。

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1、投标文件的组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供、格式见附件）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

13.1.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价明细表（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施、服务、应急保障方案【根据采购需求自行编写（必须提供）】

（5）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

（6）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（9）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品 声明函》（如有，请提供）；

（10）投标人2018年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（11）投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（12）投标人为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

(13)“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按“第三章”货物采购需求有要求提供的，必须提供）；

（14）中小企业声明函（如供应商为小型和微型企业且所竞产品为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。格式见附件）（如有，请提供）；

(15)监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

(16）残疾人福利性单位声明函（如成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

（17）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。（如有，请提供）；

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）否则投标无效。

13.2、供应商应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过政府采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2 投标人必须就“货物采购需求”中内容按分标作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、测试、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16、投标有效期

16.1、投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2、出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本陆册，含投标文件电子版U盘1个，须完整提交。（A4纸装订）

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目

项目编号：GLZC2020-G1-250021-GXXP

采购代理机构： 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

投标人名称：

在2020年9月21日09时30分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18、投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.投标文件的递交

19.1 投标文件递交：

投标截止时间：2020 年9 月21日上午09时30分。

投标人于2020 年9月21日上午09时00分起至09时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3 投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，必须如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- 开标

20、开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：2020年9月21日09时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21、开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）宣读开标会注意事项；

（3）投标人对投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

对投标文件进行密封检查，是投标文件递交前后密封情况的对比检查，判断投标人的投标文件在递交后是否被开启，内容是否被篡改。由投标人检查各自投标文件的密封情况，投标人数量较多的项目，可由推选的投标人代表进行密封性检查。

（4）开启投标人的投标文件；

（5）唱标，宣读投标人名称，投标报价、价格折扣（如有）；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（8）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可 继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人 ,其中采购人代表 2 人，评审专家5人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4对未通过资格性审查的投标人，采购人或采购代理机构应现场告知投标人未通过原因。

25.5评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。对未通过符合性审查的投标人，评标委员会应现场告知投标人未通过原因。

25.6对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

- （1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按实施方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

- （2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

- （3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27、属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签署、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有服务和货物内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控：

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金：

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，小微企业的履约保障金不超过中标价的3%，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。

33.2如果中标投标人没能按上述第 34.1 款规定执行，采购代理机构将上报桂林市兴安县政府采购监督管理部门，取消中标资格并有权授予第二中标候选投标人为中标投标人资格或重新组织招标。

33.3 项目验收合格后，中标投标人凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标投标人。如中标投标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标投标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标投标人自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将合同原件送兴安县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八 、其他事项

35. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西鑫磐工程项目管理有限责任公司桂林一分公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司桂林一分公司

开户银行：桂林银行观音阁支行

账    号：6600 1003 9674 4000 10

36. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

37.监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室         电话：0773-6220651

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                         邮编：

联系人：                             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

质疑事项：

£ 招标文件  采购文件获取日期：

£ 采购过程

£ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：..........

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章 货物采购需求

说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，投标人的投标报价给予6%的扣除。本项目非专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5.优先采购环境标志产品、节能产品。

二、投标人应注意下列内容：

投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清摄像机 | 200万高清智能筒型摄像机 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps。 5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 6、需具有≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥30米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 4290 | 510.00 |
| 2 | 摄像机支架 | 铝合金支架，根据项目实际情况进行配置或定制。 | 个 | 4290 | 35.00 |
| 3 | 摄像机电源 | 插线式摄像机电源，AC 输入交流220（±10）V，DC 直流输出为12V1A； | 个 | 4290 | 35.00 |
| 4 | 动点全结构化摄像机 | 1、采用一体化设计，具备双镜头，两路视频输出分别支持分辨率≥2560*1440。 2、支持最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux，最大亮度鉴别等级≥11级。 ▲3、全景通道可监控画面中设定区域内人员聚集超过设定阈值的场景进行检测并联动报警，特写通道可对该区域内的人脸和人体进行图片抓拍，全景通道可对监控画面中设定区域内有明显打架斗殴动作的行为进行检测并联动报警，特写通道可对该区域内的人脸和人体进行图片抓拍。 ▲4、设备可输出两路视频图像:特写通道，全景通道，可在监控画面中显示已检测到的移动目标的运动轨迹。 5、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 ▲6、可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中抓拍的人体图片进行关联比对、并对同一目标进行双画面关联显示，可自动对监控场景中同一人脸抓拍的图片进行去重操作，去重后的同一人脸抓拍数量/人脸抓拍图片总数应≤1%。 7、支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍，应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 ▲8、设备运行结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置，通过客户端软件下发旋转范围内的经纬度信息，设备可对此经纬度信息处的目标进行自动定位且放大。 9、可在监控画面实时显示行人、车辆的信息，支持单场景同时检出≥40张人脸图片，并支持面部跟踪。 10、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。 11、支持将车辆抓拍模式设置为不抓拍未悬挂车牌车辆，支持创建≥8个人脸库，可导入≥10万张人脸图片。 12、可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍，支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。 ▲13、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，具备双变焦功能，全景通道和细节通道均可进行光学变倍，变倍倍率均≥4倍，具备电压异常报警功能，当电源电压不在DC36V±25%的范围内时，可通过客户端软件显示报警信息。 14、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡支持≥256GB。 15、设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。 16、应支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选。 17、可对抓拍的人脸图片进行分析，并与黑白名单进行比对，若该人脸图片信息与黑名单一致，应给出报警提示。 18、具有≥20路取流路数能力，可连续实时不间断采集视频流满足实时视频预览要求。 19、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于300°/s，定位准确度≤0.1°，水平键控速度为0.1°-200°/s，速度可设；垂直键控速度为0.1°-120°/s，速度可设。 20、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条可添加≥32个预置点。 21、支持定时预置点、巡航扫描、球机重启、球机校验、辅助输出等功能。 22、具备≥1路报警输入、≥1路报警输出，支持报警联动SD卡录像、触发开关量输出、上传中心、上传FTP和邮件联动。 23、设备工作温度范围可达-30℃～60℃，设备防护等级支持≥IP66。 | 台 | 100 | 8350.00 |
| 5 | 人脸抓拍网络摄像机 | 400万人脸抓拍网络摄像机 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 2、内置≥1个GPU芯片，具有≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入/输出、≥2路报警输入/输出。 3、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、信噪比不小于58dB，在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 6、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 7、感光器件≥1/1.8英寸CMOS，像元尺寸≥2.9um（H）×2.9um（V），宽动态能力≥120dB。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，在人脸质量优先抓拍模式下，只在人脸质量达到预设值时才对人脸抓拍。 9、可识别≥10种车型，车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。 10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 11、支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 12、设备恢复出厂设置后，首次访问时应能在登录界面给出修改密码提示。 13、可在监视画面上设置≥4个多边形人脸屏蔽区域，设备不对预设区域内的人脸进行检测。 14、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15、支持本地SD卡存储，支持≥256G，并支持存储卡损坏程度显示。 | 台 | 100 | 6070.00 |
| 6 | 动点全结构化摄像机支架及横臂 | 座装支架套装：铂晶灰/铝合金+钢+不锈钢/尺寸（约）222.9×194×113.7 mm（抱箍67-127mm） | 个 | 100 | 220.00 |
| 7 | 人脸抓拍网络摄像机支架及横臂 | 横杆装支架/带万向节支架/钢/抱箍直径为Φ67-127mm | 个 | 100 | 110.00 |
| 8 | 视频联网管理平台 | 一、视频管理平台系统 1、视频抓图：支持实时视频抓图，并可设置按帧或按秒进行连续3～6张图片抓拍，抓图后可直接调用标注工具对图片进行标注和结构化描述。 2、智能功能：支持实时预览对画面的局部电子放大、单帧后退、单帧播放控制、回放音频、录像剪辑等功能。 3、录像分段回放服务：录像回放时支持1、4、9画面的回放显示方式，对同一通道的录像，可分成时间片段同时回放。 4、预案和轮巡计划：可分为普通预案、轮巡预案，可快速设置视频播放预案并实现快捷调用，预案内容包括画面分割，每个画面对应通道、主子码流，支持预览轮巡任务的配置功能，支持分时轮巡。 5、录像智能搜索与回放：可通过对前端视频图像采集点启用“智能后检索”功能，在录像回放的播放画面中可以选定智能回放的规则，以及在回放画面中画规则，同时可以设置浓缩播放的速率和相应规则，根据用户自定义排查规则，搜索出满足条件的录像时间段，并以红色标示；可分析任意时间段内的录像，从存储设备图片库中搜索图片，搜索效率快。 6、支持电视墙控制和电视墙轮巡：支持通过监控键盘对电视墙进行切换，提供预览上墙、录像回放上墙的控制管理服务，提供监视屏的分割，拼接，开窗、漫游、场景记忆、大屏拼控服务，提供监视屏组的场景管理和切换服务，支持预案（场景）配置，可配置预案的开始、停止时间。 7、报警信息：当相机检测到自身有遭受破坏危险（如非正常的强烈抖动），能上报事件，平台能检测到该事件，并根据之前配置的相应的联动响应措施，做出正确的处理。 8、支持标签回放：支持对监控点的某段时间内的录像数据添加或删除标签，标签内容是对该段录像数据的附加说明，支持对标签备注内容的增加、删除、修改，支持对已经添加标签的录像进行查询和回放，支持录像数据标签信息的模糊查询，方便用户查找重要的视频资料。 9、移动客户端：移动客户端的手机摄像头可作为视频监控资源接入平台，实现视频预览，支持报警消息实时推送。 10、预览或回放：视频预览界面下，支持查看当前通道周边监控点，并可将监控点加入到播放列表中实现预览或回放功能。 11、快速定位：支持可缩放式时间进度条，并支持缩略图真实，定位方便，精确到秒级。播放时与绝对时间精确同步。 12、移动客户端：移动客户端支持在Android 和IOS 系统安装，支持实时监控、音频播放、本地截图、本地录像、视频回放、报警信息及联动图片查看。 二、网络行为审计 1、提供业务接口≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口；≥2个扩展插槽；冗余电源； 2、吞吐量≥5Gbps，并发连接≥150万；（含3年协议库和病毒库升级） 3、支持透明在线模式、网关模式、旁挂模式部署，支持分布式与集中式部署，对于分布式部署，可分权分域与集中管理； 4、以识别协议数量超过4000个，通过告警、干扰、阻断等模式可提供万种以上应用规则，支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 5、特征库支持手动升级与自动升级，每2周至少更新1次； 6、HTTP审计支持状态码及网络时延的记录，能够看清用户使用状态，为用户提供分析网络错误的依据； 7、HTTP审计支持智能过滤，设备能够过滤掉大部分无用的日志，产生的日志都是用户访问页面的日志； 8、支持对上网终端的审计，包括终端类型、操作系统类型、系统版本号、浏览器类型等终端信息； 9、支持应用会话审计，包括IP、端口、应用类型、会话包数、字节数、时间等的审计； 10、支持对论坛账号、域名、论坛名称、动作、终端信息、时间的审计； 11、支持自定义邮箱审计；支持对邮件发件人、收件人、邮件主题、动作、邮件协议、时间的审计； 12、支持微信用户审计，对于使用用户较多的微信，支持微信UID的审计，便于定位用户； 13、支持即时通信审计：支持对通信类型、用户ID、动作、对端用户、内容、传输文件、时间的审计； 14、流量调度算法支持（加权）轮询、（加权）最小带宽利用率、源目的地址哈希、（加权）最小连接； 三、 统一管理中心系统 1、全面集成日志采集器、数据库、日志分析、审计、报表等功能部件，支持对防火墙、IPS、漏洞扫描、网站防护等产品的统一安全管理，全面的网络流量分析和上网行为管理，帮助管理员实时了解全网安全状况。 2、对安全信息与事件进行分析，关联聚合常见的安全问题，过滤重复信息，发现隐藏的安全问题，使管理员能够轻松了解突发事件的起因、发生位置、被攻击设备和端口，并能根据预先制定的策略做出快速的响应，保障网络安全。 3、支持对安全设备进行集中管理，可通过访问控制策略的配置，实现大规模部署环境下的灵活、便捷的安全策略管理，阻止敏感信息外泄和非核心业务的滥用，确保网络的整体安全。 4、采用B/S架构，内建HTTP服务器，管理员可以在任意地方通过HTTP或HTTPS方式进行监控和管理。 | 套 | 1 | 601000 |
| 9 | 安全视频交换系统 | 1、设备吞吐量：4000Mbps； 2、高清最大并发数≥1000路； 3、标清最大并发数≥2000路； 4、视频数据误码率<0.01%； 5、视频流传输时延<0.1ms； 功能要求： 1、系统支持配置参数导入方式支持新的视频厂商协议安全接入，提供专门的参数导入操作界面，而无需通过后台操作； 2、支持主流视频厂商的视频平台信令协议，无需二次开发可直接接入； 3、可在一套系统中同时支持至少4个视频平台系统接入； 可实时展现当前在线浏览视频数据的用户，包括用户名，用户来源IP等信息，用户当前视频流量统计信息； 4、提供链路检测功能，可对视频传输链路上关键设备：视频用户认证服务器、视频接入认证服务器、安全隔离网闸、外网视频平台服务器状态监测，并以图形化方式展现； 5、提供控制信令的黑白名单过滤； 6、提供视频流格式黑白名单过滤； 7、提供视频流丢帧、插帧安全控制； 8、提供基于用户身份的黑白名单过滤，可细化至用户访问源目标IP、时间段； 9、提供基于控制信令关键字的过滤，关键字过滤条件可叠加正则表达式； 10、提供基于源目标IP地址的黑白名单过滤； 11、支持基于公安U-key的身份认证,实现只有通过U-key认证的用户才能调取视频图像资源； 12、系统管理灵活，可使用公安U-key认证方式或用户名口令方式，基于WEB方式管理维护； 13、提供系统重新初始化功能，在系统出现严重错误时可通过重新初始化恢复系统正常使用； 14、支持云台控制命令； | 套 | 1 | 423000 |
| 10 | 安全隔离与信息交换系统 | 1、采用“2+1”的硬件架构和TIT专用硬件隔离技术； 提供6个10/100/1000BASE-TX接口；2个SFP+接口(含模块)； 2、系统吞吐量≥4Gbps； 3、内部系统交换带宽≥10G； 4、延时<0.1ms； 5、采用基于Linux内核的安全操作系统； 提供多种主流数据库（SQLServer、Oracle、Sybase、DB2等）的单、双向数据交换； 6、支持视频流媒体以及其他常见协议数据传输通信； 7、支持多种增量方式；可分别定义增加、删除、修改； 8、数据传输； 支持大字段数据同步交换； 支持不同类型数据库之间的异构数据安全传输； 数据传输可选SSL加密，链路安全； 支持实时或定时文件摆渡；文件传输支持断点续传； 采用基于证书认证的私有API接口方式进行自定义消息交换； 9、数据传输采用SSL加密； 支持多种平台包括：Windows、Linux、AIX、Unix等； FTP:支持FTP协议数据的代理传输，以及FTP命令、文件过滤 SOCKS:支持Socks数据代理功能，实现Socket数据的传输，提供用户身份认证 数据库：支持常见数据库数据代理传输，包括：SQL Server、Oracle、DB2、Sybase等 10、流媒体：支持RTSP、MMS流媒体协议数据的交换 通过专用客户端对网闸进行管理，可远程集中管理多台网闸设备；系统配置信息可导出备份、导入恢复； 系统支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态 采用身份认证技术对使用隔离网闸的用户进行身份鉴别，以确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据：高强度双重口令认证、CA证书认证等； 提供流量管理功能，对系统数据通信量、连接数进行管理； 提供内存管理、系统资源分配管理，优化系统性能，可根据管理员设置进行调整； | 套 | 1 | 487000 |
| 11 | 入侵防御系统 | 一、防火墙 1、提供≥16个千兆光口、≥8个千兆Combo口；≥2个扩展插槽，可扩展万兆口；双电源； 2、吞吐量≥15Gbps，并发连接≥300万； 3、基于专用多核处理器、非X86硬件架构，Web 界面可显示处理器核心数，且各核心均参与工作； 4、支持静态路由，等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议，支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 5、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 6、具备提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测； 7、支持Land、Smurf、Fragged、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护； 8、支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，自动生成包过滤策略； 9、支持所有安全设备的安全日志汇总，并能够通过时间、严重等级、动作、ip、用户、特征/漏洞ID等多个条件查询过滤日志； 10、支持通过命令行的方式对数据流进行分析，帮助迅速定位网络故障； 11、支持自动和手动备份，能够保存5个以上的文件，支持配置回滚； 12、支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备； 二、入侵防御系统 1、提供业务接口：≥4个千兆电口（自带BYPASS）；≥2个扩展插槽；双电源； 2、吞吐量≥3Gbps，应用层处理能力≥2G；并发连接≥400万；（含三年特征库和病毒库升级） 3、具备全面的L4~7层应用检测与防御能力，支持对缓冲溢出攻击、蠕虫、木马、病毒、SQL注入、网页篡改、恶意代码、网络钓鱼、间谍软件、DoS/DDoS、流量异常等攻击的防御或其他类似拓展功能； 4、具有防逃逸检测引擎、协议智能推导引擎、协议语义解析引擎及虚拟环境检测引擎，实现对攻击威胁的精准识别； 5、内置IPS特征库，特征规则数量不少于5900条；具备系统一键修改特征级别的功能，用户可根据自身安全需求将特征内容根据流行度规则高低进行检索，并可一键修改流行度规则级别（警告、一般、严重、致命、废除）； 6、入侵防御事件库应符合国家信息安全CNNVD漏洞库标准，事件描述为中文；事件特征库在线升级频率不少于一周一次； 7、可根据IT资源的类型定义保护规则，支持对操作系统如Windows、Unix/Linux、Novell、Sun Solaris、Mac OS、AIX；办公软件如Microsoft Office、WPS、Adobe Acrobat；应用软件如聊天类软件、下载类软件、游戏、媒体播放器、安全杀毒软件、备份软件、邮件客户端；数据库如Mysql、MS-SQL、Foreseeable、DB2、Access、Postgre SQL；WEB应用如Apache、Microsoft IIS、WebLogic、Tomcat、Resin、CGI、WEB；浏览器如IE、Firefox、Netscape、Maxthon、Tencent Traveler；邮件服务器如微软Exchange、Postfix、SendMail、Qmai、lMdaemon等IT资源进行保护； 8、能够防御WEB类攻击：SQL注入、命令注入、Cookie注入、跨站脚本攻击、跨站请求伪造、网页挂马、网络爬虫、信息泄露、错误配置、隐藏字段、会话劫持、网页篡改、文件包含、目录穿越、CGI攻击等； 9、支持IPv4、IPv6环境下的攻击检测，支持基于多种协议类型的深度攻击防御，如IP、ARP、IGMP、GGP、ICMP、TCP、UDP、SSH、PPTP、POP3、SQL server、HTTP、IMAP3、SHELL、PRINTER、MYSQL、HTTPS、RTSP、SNMP、NFS、MOUNT进行深度检测，并可提供设置预定义的致命特征动作、严重特征动作、一般特征动作、告警特征动作四个级别进行防御； 10、支持对LAND、死亡之Ping、IP分片重叠、UDP Fraggle、WinNuke、ICMP Smur、Tear Drop等常见攻击的检测防御，并可根据用户自身安全需求设置相应防护策略； 11、具备自定义攻击特征功能，可以灵活的定义特征流的出入方向、协议类型，可以根据固定的字符串格式、正则表达式、源目的IP、TTL值、TCP和UDP源目的端口设置特征，并可以设置特征的严重等级，根据告警、一般、严重、致命四种流行度规则进行定义，以满足用户不同级别的安全需求； 12、支持对TCP、UDP、ICMP等会话的老化时间进行设置，以优化系统资源利用率，避免设备本身被拒绝服务攻击； 13、具备DDOS自定义指纹防护，可根据报文长度、TTL值、源目的端口和IP、序列号、flag标记等信息构成的正常流量模型进行指纹防护，并可根据用户需求设置相应的检测、防护阈值及多种防护动作； 14、集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，特征规则数量不少于10000条； 三、数据交换机 1、业务槽位≥4个，主控槽位≥2个。电源槽位数≥2个，支持1+1冗余电源。模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。配置48个10/100/1000M电接口，48个千兆SFP光接口，8个万兆SFP+光接口；8个万兆单模光模块，24个千兆单模光模块，满配电源风扇。 2、交换容量≥3.52Tbps；包转发率≥952Mpps 3、MAC地址表容量≥128K 4、支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN； 5、链路聚合：支持端口负载均衡、支持LACP，每链路聚合组支持8个端口。 6、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 7、支持IGMP、IGMP Snooping；PIM-SM/SSM、PIM-DM等三层组播协议。 | 套 | 1 | 406000 |
| 12 | 4290路县城街巷及各乡镇自然村屯视频监控平台、云存储及传输线路租用 | （一）4290路前端设备安装集成 在采购人选定位置完成前端4290个摄像头的安装及调试，使视频图像达到采购人需求。含建设、安装及调试、立杆、摄像头网络布线、电源线布线、强电接电施工、防雷器、金属横臂、设备防水箱及插排等安装等施工。（含相应的室外二合一防雷器、金属横杆、防水网线、接电电线、PVC 线管、设备防水箱、箱体抱箍、摄像头装抱箍、排插、钢丝、防水胶布、膨胀钉、波纹管等辅材） （二）综合监控平台管理及存储系统建设及配套租用 一、综合监控平台 1、提供基础视频应用服务：通过集成联网共享、电视墙组件等，实现视频预览、回放、视频预案、视频点位上图服务、视频在线率巡检、用户审计功能等服务，实现视频资源全面监控与集中统一管理。 2、支持应用标签功能服务：应用以标签页方式嵌入显示在门户中，支持打开≥20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用。 3、支持视频预案功能服务:支持创建公有预案及私有预案，新增预案时需配置预案详细信息，编辑预案名称、分组类型、预案类型及轮巡时间，支持预案文档的上传、下载。 4、支持智能功能服务: 支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲，抓图时支持上传至暂存架。 ▲5、支持录像分段回放服务：可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段，支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持≥32倍、≥64倍高倍速播放，支持高倍速播放的点位画面上会有图标标明。 6、支持多画面同步播放服务：可针对多个画面进行统一的时间控制，也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制。 ▲7、支持收藏预案服务：支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数，支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间。 8、支持录像分段回放服务：可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。 二、视频云存储系统服务 1、云存储软件平台扩容服务 （1）视频监控服务：要求视频存储系统具备7×24 小时，不小于30天储存大码流视频录像；可以快速检索、回放、下载和管理的功能服务，优化视频的回放；支持对录像按照多种方式检索服务；支持标注、循环覆盖等方式进行管理服务。要求视频存储系统支持图片的高速写入、并发下载、图片压缩等服务；要求统一服务接口，要求提供统一的管理界面。 （2）系统的兼容和扩展性服务：支持新硬盘插入后自动识别并格式化，即插即用，支持以图搜图功能，支持在检索区域中搜索出与目标图片相似的图片，检索区域和相似度可设置，系统支持基于EC 纠删码的 单台部署方式，并支持快速扩容，可升级为多台云存储系统。 （3）视频功能与图片功能服务：支持按压缩比例、缩放比例下载，支持按区域进行图片裁剪、下载，支持对图片指定区域加马赛克处理，支持前端设备和存储设备中的数据块直接存储，即不使用文件系统，不会生成文件，采用块级存储，无碎片。 （4）数据智能存储服务：支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中，支持热数据以高速SSD 为介质进行存储，温数据以SATA/SAS 为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储。 （5）负载均衡、自动检测服务：支持负载均衡分摊服务，支持录像自动检测功能服务，筛选出确实录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备下载服务。 （6）虚拟化管理服务：支持存储空间虚拟化管理服务，多存储设备容量整合服务。 （7）检索速度服务：支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、下载服务，在回放过程中进行拖动、指定录像，定位到具体的秒级时间点。 (8)下载速度服务：单客户端1 路监控点高速下载可≥117MB/s，千兆网络测试环境下，平均每增加一台设备，20kB 的图片性能增加≥1800 张/s。 (9)图片混合直存服务：主要是承担整个系统内的视频/图片的数据写入/读取工作，无需额外图片服务器增加服务器；支持按照视频数据属性进行分层存储服务。 三、云存储管理服务器服务 1、架构要求：支持分布式对称架构与非对称架构自由切换服务。 2、自动检测服务：支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其他云存储中进行存储。 3、智能检索服务：支持在检索区域中搜索出与目标图片相似的图片，支持对智能信息进行智能检索并浓缩播放。 4、初始化服务：支持一键初始化单台设备服务，支持选择删掉RAID 重新组建新RAID 后的存储设备初始化方式，支持选择只删除数据不重建RAID 的初始化方式。 5、容错能力服务：支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1 台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力，系统支持同时对多个云的监控和维护。 6、集中管理服务：支持高速交换、IP 交换、外接第三方存储，支持多种存储形态同时存在云中，支持对云存储系统中的附属流按照常用的智能视频分析规则。 四、云存储数据存储节点服务 1、CPU、硬件性能要求：高性能多核处理器，≥8U 精细化机箱≥48 块硬盘，标配≥2 个千兆网口，并支持≥11级扩展柜级联扩展。 2、带宽、视频编码服务：支持≥1024Mbps 前端接入、≥1024Mbps网络转发，支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K 编码格式的前端设备接入并存储录像。 3、数据稳定性服务：能在RAID 内丢失2 块以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取、写入，支持双活功能服务，支持全局或者局部热备。 4、兼容性服务：支持Onvif、GB28181 等标准协议，保障不同厂家的兼容性。 5、硬盘服务：转速≥7200 转/分，内存≥6000G。 ▲6、文件存储、硬盘混合使用服务：支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量。 ▲7、智能录像、面板加锁服务：当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 ▲8、任务管理、检索服务：支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片，可回放该人体录像前后≥10s的视频图像。 （三）视频监控数据传输租用 1、提供4290条传输带宽不低于50Mbps的传输电路服务至各监控点。 2、接口类型支持RJ45 接口，终端网络接入ping 测1M 报文时间小于20 毫秒，线路丢帧率小于0.5%，且不允许出现连续丢包。 3、因施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前两天书面通知使用人，要求线路接入和调试，运行期间线路24 小时内故障排除。定期巡检，保证网络传输正常。 （四）5G应急保障联网租用 为采购方应急预备有5套5G网关，接入5G网络服务，用于有应急保障时，使用5G高清视频传输；网络指标说明如下： 1、要求网络时延上限值为400ms； 2、要求时延抖动上限50ms，网络倒换时间小于50ms； 3、要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率不超过1％； 4、要求传输网络需支持采用各类型的机制保证网络传输的安全性； 5、要求网络Qos 能力的shaping 粒度精细至8192Kbps，CAR粒度精细至1024Kbps； 6、具备网管监控平台。 7、5G 网关具体参数如下： （1）满足网络协议802.11a/b/g/n/ac，双频并发、最高传输速率2300Mbps，传输速率5GHz：2.3Gbps ，频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） （2）满足网络接口GE 接口，天线增益4.9dBi，网络模式支持4G/5G （3）适用网络：NSA/SA 网络，组网模式：NSA/SA 双模自适应，支持频段：支持Sub-6GHz 全频段/LTE 全网通/支持NSA锚点 8、合同期内需要应急保障时提供5 张5G 定向流量卡 （五）维保服务及电费 1、服务内容主要分别4290 路监控的故障检修、维护保养、定期巡检、更换四个部分，保证监控摄像机的在线率大于90%。 2、提供综合监控管理平台服务、摄像机云视频存储等软硬件的维护、升级及更换等服务。 3、负责各监控点相关设备的电费支出。 | 套 | 1 | 14751800 |
| 13 | 200套人像对比平台及集成租用 | （一）200路前端设备安装集成 在采购人选定位置完成前端200个摄像头的安装及调试，使视频图像达到采购人需求。含建设、安装及调试、立杆、摄像头网络布线、电源线布线、强电接电施工、防雷器、金属横臂、设备防水箱及插排等安装等施工。（含相应的室外二合一防雷器、金属横杆、防水网线、接电电线、PVC 线管、设备防水箱、箱体抱箍、摄像头装抱箍、排插、钢丝、防水胶布、膨胀钉、波纹管等辅材） （二）人脸管理平台租用 1、视频实时查看和录像解析服务：支持视频图上应用、录像查询、点位搜索、收藏、预案管理，对实时视频和历史视频解析。 2、视频预览服务：可进行点位的实时预览，在实时预览、录像回放时，对当前所有播放画面的监控点进行批量一键收藏的功能。 3、智能功能服务：支持回放电子放大功能、单帧后退、快速定位、单帧播放控制、回放音频、录像剪辑等功能。 4、事件回放服务：支持监控画面布局和录像查询服务：支持根据事件进行录像检索和回放的功能，事件类型包括监控点移动侦测，视频遮挡，视频丢失的报警事件。 5、支持监控画面布局和录像下载服务：通过窗口合并与取消合并配置自定义布局服务，支持≥25窗口，支持双屏操作，支持≥18 路同时下载，并在下载器上实时显示下载进度和信息，支持向前定位功能，支持对设备配置时简易密码的警示。 6、支持电视墙控制和电视墙轮巡服务：支持将需要上墙的监控点位拖动至电视墙窗口并显示上墙点位的预览画面，提供监视屏的分割，拼接，开窗漫游大屏拼控服务，提供监视屏组的场景管理和切换计划。 7、支持轮巡计划的管理和调度服务：提供报警联动视频上墙的服务，提供在电视墙上轮巡播放监控点实时视频服务，支持分组上墙服务。 8、支持移动终端应用服务：Android 客户端支持启用GPS 上报服务，可实现每隔相应时间上报给后台当前手机所处的经纬度信息；支持发送接收文字、图片、语音、视频服务,手机客户端的手机摄像头可作为视频监控资源接入平台，实现视频预览。 9、移动客户端支持在Android 和IOS 系统安装，进行远程预览和回放功能，支持≥300 用户同时登陆预览。 10、支持用户管理与性能服务：支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频，支持跨域授权服务，以及用户跨域登录；支持实时监控CPU 的使用情况，提示用户是否启动性能计划，用户可以选择相应的选项执行性能计划，或者选择不再提醒。 11、支持性能服务：支持查看平台及客户端转发的视频录像及点位，支持新报警产生时，如果打开接收新消息通知开关时，可根据设置的通知类型进行全局提醒。 12、人脸分析和视频融合服务：支持人脸自动抠图，目标人脸相似度排查，支持融合播放，支持融合视频中目标标示，支持融合视频按目标大小过滤，支持融合视频按活动区域过滤，支持融合视频按目标运动方向过滤。 （三）前端抓取数据传输租用 1、提供200条传输宽带不低于50Mbps的数据专线服务。 2、提供20条传输宽带不低于20Mbps的数据专线服务，用于兴安县下属机构进行视频取流。 3、提供1条传输带宽不低于1000Mbps的数据专线服务，用于连接桂林市公安局视频边界系统。 4、提供1条传输带宽不低于200Mbps的互联网专线服务，用于联网平台提供移动终端视频取流服务。 (四) 维保服务及电费 1、服务内容主要分别为200 路监控的故障检修、维护保养、定期巡检、更换四个部分，保证监控摄像机的在线率大于95%。 2、提供人脸管理平台服务软硬件的维护、升级及更换等服务。 3、负责各监控点相关设备的电费支出。 | 套 | 1 | 2568000 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 5年提供免费保修。 |  |  |  |
| 服务期 |  | 5年(含线路、软件、硬件、电费等相关服务） |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | （1）交付使用期： 自签订合同后6个月内完成验收合格并交付正常使用。 （2）交货地点： 广西桂林市兴安县采购人指定地点。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目第4项产品“动点全结构化摄像机”为核心产品 |  |  |  |
| 服务要求 |  | 1、技术支持及培训： （1）采购范围内免费技术培训； （2）中标人须派技术人员到采购单位现场对用户使用操作人员进行切实有效的培训，直到采购单位使用人员可以熟练操作所有设备为止，所有培训费用由中标供应商承担。 2、服务的内容和措施： （1）为保证本项目的正常运行及服务质量，投标人须在投标文件中承诺合同签订后3 个工作日内在项目所在地设立常驻服务部门或已有常驻服务部门。 （2）维修响应：在接到采购人故障通知后24小时内到达现场，紧急事故12 小时内到达现场，并免费维修或更换缺陷零部件，若因摄像机故障需返厂维修在24 小时内不能解决问题的，必须提供同类工作效果的设备作为备用机。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 第一期：整个项目验收合格后支付总合同的20%；第二期：合同签署满2年后支付总合同的20%；第三期：合同签署满3年后支付总合同的20%；第四期：合同签署满4年后支付总合同的20%；第五期：合同签署满5年后支付总合同的20%。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本服务要求中标注“▲”号系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为技术性能的评分依据。 2、“视频联网平台服务”须与兴安县公安局现有视频专网平台实现无缝对接。中标交付后，采购人有权保留对中标人所投设备送到采购人指定的检测机构进行系统兼容性对接测试的权利，若对接结果符合招标要求且成功实现兼容对接的，所产生的费用由采购人支付。若对接结果与招标文件要求不符或无法实现兼容对接的，则中标人须承担费用以及相关法律责任，采购人有权上报相关政府采购监督管理部门进行处理。 3、中标方应提供7×24 小时咨询服务，并保证“县城街巷及各乡镇自然村屯视频监控”在线率不低于90%、“人像对比前端”在线率不低于95%；当中标方接到采购人申告故障后，应在2小时内响应采购人，如是设备出现故障，则由接到故障申告后的48小时内将故障排除，如遇人力不可抗拒因素（如下雨、打雷、市政改造等客观原因），故障处理时限将视实际情况而定；若在48小时内申告的故障点超过3个（含3个）以上时，故障的处理时限应适当放宽，每增加1个故障，故障处理时限增加24小时（中标方需向采购人书面说明情况）；若因供电局停电、市政工程改造等原因，其售后维护不计入障碍处理时限。若“县城街巷及各乡镇自然村屯视频监控”在线率低于90%，自采购人申告故障之日起，单个故障点连续7日无法恢复的，扣除该点位当月费用；单个故障点间断性中断累计超过10日的，扣除该点位当月费用（费用折算方式：项目1+2+3+12中标价/4290个点位/60个月）；若“人像对比前端”在线率低于95%，自采购人申告故障之日起，单个故障点连续7日无法恢复的，扣除该点位当月费用；单个故障点间断性中断累计超过10日的，扣除该点位当月费用（费用折算方式：项目4+5++6+7+13中标价/200个点位/60个月） 4、项目需第三方检测机构参与检测验收，验收时，采购人及第三方检测机构对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。经第三方检测机构检测性能达到技术要求的，出具相关检验检测报告，采购人成立项目验收小组，申请向桂林市公安局安全技术防范管理办公室进行终验，如不合格，按照验收小组要求于7个工作日内整改完毕，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。项目验收需出具项目监理报告，监理公司必须具有信息系统工程监理相关资质。 5、投标人需具备在兴安县有不少于3名固定维护人员，维护人员需是投标人正式员工（包含子公司），投标时必须提供维护人员社保证明及售后承诺书。 6、投标人中标后，必须提供不少于10%的前端设备备货，且存放在中标人所有的固定仓库，投标人需提供备货承诺书，验收时，采购人对中标人的备货情况进行现场验收，未达到承诺要求的不予以验收。 7、项目第8项中标方不得以任何方式设置技术壁垒，拒绝除中标方以外设备接入，采购方有接入需求，中标方需无条件配合。若发生故意不配合情况，采购方扣除该项目费用。 8、现场勘察：潜在投标人可以根据实际需要对项目进行现场勘察，勘察所发生的一切费用及安全问题由投标人自行负责，投标人可以根据现场勘察情况提供切实可行的项目实施方案，现场勘察时间：开标截止时间前，联系人：黄华波 ，联系电话：0773-6222422 （现场勘察为投标人自愿参与）。 9、本项目政府采购预算为：2320万元，超出采购预算的视为无效投标。 10、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 |  |  |  |

# 第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术参数、实施方案、售后服务方案、应急保障方案、和企业信誉及业绩等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低的评标报价为50分。

1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 最低投标人评标报价金额

- （2）投标人价格分  =                                    ×50分

- 投标人评标报价金额

2、技术参数分………………………………………………………………………………………15分

采购需求中标注“▲”号系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，标注“▲”号条款能提供由国家认证认可的权威机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章的，得15分，满分15分；每有一项标“▲”号条款不能提供检验报告或检验报告中无体现的扣3分，扣完为止，不计负分。

3、实施方案分………………………………………………………………………………………9分

由评委按此标准集体讨论确定各投标人项目建设实施方案的等级后，在相应等级内打分。

一档（3分）：有项目管理及施工组织方案，有项目解决方案、项目进度计划、设备安装调试验收方案，项目实施方案基本可行，

二档（6分）：满足一档的情况下，对项目总体有较深认识，详细说明各个阶段工作安排，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效，投标人或投标人所投产品厂商能提供信息技术服务运行维护标准壹级证书的有效证明材料复印件，并加盖投标人公章的满足以上要求的进入二档。

三档（9分）：满足二档的情况下，对项目总体有深刻认识，详细说明各个阶段工作安排，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施和质量保证措施，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟，投标人或投标人所投产品厂商应具备较强的履行合同能力和售后保障能力，能提供优秀安防系统集成商证书复印件并加盖投标人公章的满足以上要求的进入三档。

4、售后服务方案分…………………………………………………………………………………9分

由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案内容的保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、技术培训方案等由评委集体讨论确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内打分。

一档：（3分）售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，方案一般的，进入一档。

二档：（6分）满足一档的情况下，售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，投标人或者投标产品厂商具备较强的合同执行诚信度和执行能力，获得省级或以上信用管理示范企业证书，能提供相关证明复印件并加盖投标人公章，满足招标文件要求，进入二档。

三档：（9分）满足二档的情况下，售后服务方案论述准确，售后保障措施具体有效，故障响应及达到故障现场时间优于采购要求，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，有良好的培训计划和定期回访计划，方案优秀，为了确保该项目有完整的售后服务，投标人在项目所在地（市区县范围内）设有售后服务机构（提供营业执照副本复印件或办公场地产权复印件或租赁合同复印件），具有完善可靠的售后服务保障团队，投标人或者投标产品厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书复印件并加盖投标人公章的，进入三档。

5、业绩、信誉分……………………………………………………………………………………10分

（1）投标人2018 年1 月1 日以来完成过同类项目业绩（无不良记录,以提供的中标或成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映所项目得名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一个），每个项目得1 分，满分5 分。

（2）投标人或者所投产品生产厂商具有中国通信企业协会颁发的《通信网络安全服务能力风险评定证书》的，提供证书复印件并加盖投标人公章的，得1分。

（3）投标人或者所投产品厂商获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书一级的得2分，其他等级的得1分，提供证书复印件并加盖投标人公章，满分2 分。

（4）投标人或者所投产品生产厂商通过TL9000质量管理体系认证，提供相关证书复印件并加盖投标人公章的，得1分；
（5）投标人或者所投产品生产厂商具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》的，提供证书复印件并加盖投标人公章的，得1分。

6、应急保障方案分……………………………………………………………………………………4分

（1）投标人提供详细应急保障方案，具备无线通讯保障能力且提供应急保障联网服务，方案中人员配备、投入构成情况满足应急保障服务要求的得4分；描述简单的得2分；内容不完整的不得分。满分4 分。

7、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的，得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

8、综合得分＝1+2+3+4+5+6+7

三、推荐中标候选供应商原则

- （1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按实施方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

- （2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

- （3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

备注：评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：兴安县“雪亮工程”二期第一阶段建设项目

项目编号：GLZC2020-G1-250021-GXXP

甲方：兴安县公安局     （采购人）

乙方：                         （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为                。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：自签订合同后6个月内完成验收合格并交付正常使用。

2.交货地点：广西桂林市兴安县采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

按商务要求条款执行。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向兴安县仲裁委员会申请仲裁或向兴安县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴安县财政部门审批，并签订书面补充协议报兴安县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送兴安县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 投标文件格式

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供、格式见附件）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价明细表（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施、服务、应急保障方案【根据采购需求自行编写（必须提供）】；

- （5）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

- （6）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（9）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（10）投标人2018年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（11）投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（12）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

(13)“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按“第三章”货物采购需求有要求提供的，必须提供）；

（14）中小企业声明函（如投标人为小型和微型企业且所竞产品为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。格式见附件）（如有，请提供）；

(15)监狱企业的证明文件[投标人所投产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

(16）残疾人福利性单位声明函（如中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

（17）投标人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。（如有，请提供）；

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）否则投标无效。

一、资格性响应证明材料：

1、投标函（必须提供）

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件货物采购需求和投标报价明细表：

投标总报价（大写）           元人民币(￥              )；

2、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

注：1、未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

2、投标函须由法定代表人或委托代理人签章并加盖投标人公章。

2、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

3、投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式一）

- 致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件】。（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式二）

- 致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年5月-2020年7月社保证明复印件】。（委托代理时必须提供）；

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

- 致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1、投标报价明细表（必须提供）；

致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本壹册，副本陆册，并做出如下报价：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2、技术规格偏离表（必须提供）；

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 项目技术参数要求 | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

3、投标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

- 4、项目实施、服务、应急保障方案【根据采购需求自行编写（必须提供）】

- 格式自拟

- 5、产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

- 6、节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- 7、环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- 8、项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 附件

- 项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

- 9、投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品 声明函》（如有，请提供）；

- 附件：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定， 本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 10、投标人2018年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

- 11、投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 12、投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 13、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按“第三章”货物采购需求有要求提供的，必须提供）；

- 14、中小企业声明函（如投标人为小型和微型企业且所投产品为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。格式见附件）（如有，请提供）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日  期：

- 15、监狱企业的证明文件[投标人所投产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

- 16、残疾人福利性单位声明函（如中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 17、投标人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。（如有，请提供）；