项目编号：510124202100247

成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市郫都区中医医院/国义招标股份有限公司共同编制

二〇二一年十月

目    录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 投标文件格式	23

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	47

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	48

第六章 招标项目技术、商务及其他要求	53

第七章 评标办法	65

第八章 合同主要条款	74

- 第一章  投标邀请

一、项目概况：

国义招标股份有限公司（采购代理机构）受成都市郫都区中医医院（采购人）委托，拟对成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的潜在供应商参加投标。潜在供应商应在成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室获取招标文件，并于2021年11月03日10:30（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况：

1.项目编号：510124202100247。

2.项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目。

3.资金来源、预算品目、预算金额及最高限价：资金来源：财政性资金，已落实；预算品目：A032001手术器械、A032003医用电子生理参数检测仪器设备、A032099其他医疗设备；预算金额（人民币）：432.4万元；最高限价（人民币）：432.4万元。

4.采购需求：

| 包 号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（人民币：万元） | 是否允许进口产品参与投标 | 是否属于医疗器械产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真菌荧光检查系统 | 2套 | 7.00 | 否 | 是 |
|  | 红蓝黄光光疗仪 | 4套 | 18.40 | 否 | 是 |
|  | 手术显微镜 | 1套 | 150.00 | 是 | 是 |
|  | 中耳分析仪 | 1台 | 15.00 | 是 | 是 |
|  | 超声乳化治疗仪 | 1套 | 90.00 | 是 | 是 |
|  | 激光眼科诊断仪（OCT） | 1套 | 120.00 | 是 | 是 |
|  | 超脉冲二氧化碳激光治疗机 | 2套 | 18.00 | 否 | 是 |
|  | 单头中西药靶向冷喷机 | 4套 | 14.00 | 否 | 否 |

4.1.本项目简要技术需求或服务要求：

（1）真菌荧光检查系统：荧光附件：真菌光源荧光模块，光源为长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别；

（2）红蓝黄光光疗仪：采用“恒流并联式” 光源阵列模组，可靠性更高，不会因为单颗芯片的缺陷导致整列LED光源或整个LED集成模块损坏；

（3）手术显微镜：双目镜筒：180度倾角可调；

（4）中耳分析仪：探测音：226 Hz( 85 dB SPL±3 dB),探测音声强将得到补偿；

（5）超声乳化治疗仪：主机基本功能：PHACO（超乳）、I/A（注/吸）、DIA（电凝）、VIT（前节玻切）；

（6）激光眼科诊断仪：扫描模式：单线扫描，视盘环形扫描，星形扫描，加密精细扫描，青光眼后极部扫描，3D立体扫描，精确随诊扫描模式；

（7）超脉冲二氧化碳激光治疗机：治疗手具：F=50mm,F=100mm及多种手术刀头附件，可满足不同临床需要。另可选配：光斑调节手具（同一治疗手具下可实现光斑由0.1mm-2.5mm 调节）；

（8）单头中西药靶向冷喷机：具备湿度持续稳定，预约时间，多档定时功能。

本项目其余详细采购需求详见第六章，投标人必须对项目清单中所参与的单包的全部内容进行投标，不允许拆分项目投标。投标人对单包的全部内容进行报价，如有缺漏将导致投标无效。

4.2.合同履行期限：国产设备合同签订后30个日历日内安装并调试完毕，进口设备合同签订后90个日历日内安装并调试完毕。

4.3.本项目是否接受联合体投标：否。

5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

三、供应商参加本次政府采购活动应具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是否属于专门面向中小企业或小型、微型企业或监狱企业：否。（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3.2、本次采购中投标人所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料复印件；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

四、招标文件发售的时间和地点：

1.招标文件自2021年10月14日至2021年10月21日9:00- 12:00,14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）登记报名。

报名方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、提交投标文件的时间和地点：

1.投标截止时间和开标时间：2021年11月03日10:30（北京时间）。

2.文件接收时间：2021年11月03日9:30-10:30（北京时间）。

3.开标地点：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室开标室。

注：投标文件必须在文件接收时间内送达开标地点，逾期送达的投标文件恕不接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。

六、公告网站和期限：

本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为本次公告发布之日起的5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、计划备案号：SCZC510124631603_20210008、SCZC510124631603_20210009、SCZC510124631603_20210010、SCZC510124631603_20210011、SCZC510124631603_20210012、SCZC510124631603_20210013、SCZC510124631603_20210014、SCZC510124631603_20210015、；

2、财政监督部门：成都市郫都区财政局，联系电话：028-87882979

3、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）和《四川省财政厅关于进一步推进“政采贷”有关工作的通知》（川财采[2020]53号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

4、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《无线局域网产品政府采购实施意见》、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》及支持不发达地区和少数民族地区政策等。

八、联系方式：

采购人：成都市郫都区中医医院

地址：成都市郫都区中信大道一段169号

联系人：李老师

联系电话：028-87931130

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：广东省广州市东风东路726号

分支机构：国义招标股份有限公司成都分公司

地    址：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室

联 系 人：余先生、江先生、郑女士

联系电话：028-62125638

国义招标股份有限公司

2021年10月13日

- 第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 同投标邀请，投标人的投标报价高于采购预算的，则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 同投标邀请，投标人的投标报价高于最高限价的，则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 2 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份和相应的电子文档U盘（内容为正本的扫描件PDF或JPG格式）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。（其中文件数量为实质性要求） 采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。（请投标人参考本文件最后一页格式内容提前填写好两份“投标文件递交签收表”，在递交投标文件时一并交给代理机构人员签收。） |
| 3 | 投标文件的印制和签署 | 详见投标人须知“四、投标文件：第19点”。 |
| 4 | 投标文件的包装、密封、标注 | 详见投标人须知“四、投标文件：第20点”。 依据《中华人民共和国财政部令第87号》第41条之规定：开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。未按照招标文件要求密封的，采购代理机构应当拒收。 |
| 5 | 不正当竞争预防措施及处理规则 （实质性要求） | 在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在确定中标供应商过程中，采购人通过调查核实投标人确实无偿报价，可能导致无法按照中华人民共和国政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该投标人作为中标人。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认； 投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除、失信企业报价加成及信用信息记录查询 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 3、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、失信企业报价加成（实质性要求）： 1、对参照原《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。若加成后的报价超过预算的，视为无效响应文件。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。并提供《投标人诚信情况的承诺函》原件。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况，采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 供应商咨询、询问、中标通知书领取及合同签订后的公告、备案事宜等 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由国义招标股份有限公司负责答复。 联 系 人：余先生、江先生、郑女士。 联系电话：028-62125638； 注：1、采购文件及开标、评标工作、保证金退还及中标通知书领取等事宜咨询联系方式同上。 2、中标通知书领取：国义招标股份有限公司成都分公司前台。 3、合同公告及备案事宜：政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门。 |
| 9 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，供应商的质疑由国义招标股份有限公司和采购人根据内容分别负责答复。 2、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。 3、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 4、受理质疑方式：书面方式；投标人递交书面质疑的，请随原件递交一份内容相同的word文档 。 5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联 系电话； 5.2质疑项目的名称、编号； 5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 5.4事实依据； 5.5必要的法律依据； 5.6提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。 供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 6、联系人：余先生、江先生、郑女士。 7、联系电话：028-62125638。 8、联系地址：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室。 |
| 10 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市郫都区财政局。 联系电话：028-87882979。 地址：成都市郫都区望丛中路998号。 |
| 11 | 国家规定的优先、强制性采购范围 | 优先采购：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号要求，采购人拟采购的产品属于“品目清单”范围内优先采购的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。具体按招标文件评审部分执行。 强制采购（实质性要求）：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号要求，采购人拟采购的产品属于“品目清单”范围的产品强制采购的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。若未提供，投标人自行承担由此带来的后果，其投标文件作为无效投标文件处理。 |
| 12 | 进口产品 | 根据财库【2007】119号文件第三条，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见财办库[2008]248号文件。本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，同时也不限制国产产品参与竞争。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳。 |
| 15 | 中标服务费及 中标通知书发放 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，中标服务费应包含在投标报价中，且不单列： 一、中标服务费参照原国家计委[计价格[2002]1980号]文等相关规定货物招标代理服务收费标准差额定率累进法计算下浮25％收取。 二、中标服务费的支付方式： a.在递交投标文件时按招标文件的有关规定向采购代理机构递交中标服务费承诺书（格式见“第三章 投标文件格式”“四、开标一览表” 附件2）。 b.中标人须承诺在领取中标通知书前全额支付中标服务费。 c.中标服务费应以中标人名义用汇款方式支付。 三、中标通知书的领取： 我司将在四川政府采购网上发布中标结果公告的同时发放中标通知书，请中标供应商凭有效汇款凭据及时领取中标通知书。 四、收款单位：国义招标股份有限公司成都分公司 开 户 行：招行成都玉双路支行 银行账号：128905008610201 |
| 16 | 其他 | 采购人或委托的采购代理机构可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。供应商应承诺所递交的所有响应文件资料的真实有效，一经查实提供虚假资料将取消中标人资格，其投标保证金不予退还。 |
| 17 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 1. 招标文件（包括修改、澄清文件）作为评审的依据。 2. 招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清文件为准；没有时间先后顺序的，以投标人须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下有利于供应商进行处理；必要时，可以暂停本次采购活动，待修改完善后再继续实施。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

1.2本招标文件的最终解释权由代理机构和采购人享有。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、招标项目技术、商务及其他要求以及评标细则及标准由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由国义招标股份有限公司负责解释。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市郫都区中医医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是国义招标股份有限公司。

2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

3.1本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 供应商家数计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。（本项目核心产品为：超脉冲二氧化碳激光治疗机）

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 代理机构和采购人可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人或者代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向代理机构和采购人构提出申请，但代理机构和采购人可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4在投标截止时间前，代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有向采购代理机构购买了招标文件的供应商，同时在“四川政府采购网”上发布变更公告。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，代理机构和采购人认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.3现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

8.4现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人可能承担提供的外文资料被视为无效材料的不利后果。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：（格式和内容具体以招标文件第三、四、五章要求为准）

投标文件封面；

- 投标函；

- 开标一览表；

- 中标服务费承诺书；

- 分项报价表；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及双方身份证明文件正反面；

- 声明；

- 中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函；

- 投标人基本情况表；

- 商务条款偏离表；

- 技术、服务条款偏离表；

- 商务、技术、服务应答附表；

- 投标人类似项目业绩一览表；

- 售后服务及承诺；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料，参照《第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料》。（如与前述资料存在重复的，可不再另行提供）；

- 投标人认为需要提供的其他证明文件；

15．投标报价

15.1投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

15.2投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

15.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16．投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求，第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

17．投标保证金（本项目不适用）

17.1、投标人应按《投标人须知前附表》中规定的金额、方式以及规定的时间前一次性足额交纳投标保证金。

17.2、投标保证金金额不少于《投标人须知前附表》中规定的金额：

17.3、投标保证金退还时间：未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）中标人应将采购合同（副本原件）1份送到采购代理机构办公场。以保函方式缴纳保证金的，在保函约定的时间到期后自动失效。

17.4投标保证金退还方式：按照保证金汇款声明函的路径退还，投标人的保证金来往账户应当一致，且为投标人的账户，不允许个人账户代缴，也不退至个人账户。

17.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

18．投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

19．投标文件的印制和签署

19.1投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。（实质性要求）

19.2投标文件应在其封面上清楚地标明项目名称、项目编号、包号、投标人名称以及“正本”或“副本”或“开标一览表”或“电子文档”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（处理规则详见本章21.2）

19.3投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

19.4投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。] （实质性要求）

19.5投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，否则插字、涂改或增删部分将不被认可。

19.6投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。（实质性要求）

19.7投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（说明：招标文件中要求提供复印件证明材料的，系指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）（实质性要求）

20.投标文件的密封和标注

20.1 投标文件正本、副本、电子文档、开标一览表应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独封装，也可以封装在同一包装内，用于唱标的开标一览表以及电子文档均应单独封装）。（其中密封性要求为实质性要求，处理规则详见本章20.4；封装要求为非实质性要求，但可能会在投标文件的规范性处做扣分处理。）

20.2 每一个包装的最外层应标明项目名称、项目编号、包号、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。（处理规则详见本章21.2）

20.3 开标唱标单独提交的“开标一览表”应当包含投标文件格式中的完整附件，用于唱标及退还保证金使用。（非实质性要求，但可能会在投标文件的规范性处做扣分处理。）

20.4 投标文件、唱标的开标一览表以及电子文档未密封完好的，采购代理机构应当拒收。（实质性要求）

21．投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，代理机构和采购人将告知投标人不予接收的原因。（实质性要求）

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和项目名称、项目编号、包号应当与投标供应商名称和项目名称、项目编号、包号一致（从最外层封面包装判断）。但是，投标文件实质内容与报名供应商名称和项目名称、项目编号、包号一致，只是封面文字漏项或者错误的，可以在评标过程中予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。（实质性要求）

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

23．开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，投标人代表参加。采购人、评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

23.4 投标文件中相关内容对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有疑义的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24. 开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按随机顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有疑义的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不现场提出疑义的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

25．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

26.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

27.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

28.中标通知书

28.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，代理机构和采购人将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

28.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

28.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有中华人民共和国政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，代理机构和采购人在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

29. 签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

29.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

30. 合同分包

30.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

30.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

31.合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

32. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

33. 履约保证金（详见投标须知前附表）

33.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

34.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在同级以上人民政府财政部门指定的媒体上（四川省政府采购网）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内在同级以上人民政府财政部门指定的媒体备案。

36. 履行合同

36.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

37. 验收

37.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及参照原《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

37.2 验收结果合格的，中标人在采购人处按照约定办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照中华人民共和国政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

38.资金支付

38.1、由采购人统一支付。

38.2、中标供应商须出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

七、投标纪律要求

39.投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与代理机构和采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向代理机构和采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与代理机构和采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

40．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

41.根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

九、其他

42.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

43.国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。（实质性要求）

- 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、本章所制投标文件格式中涉及“法定代表人”的描述，在非法人机构参与投标情况下可修改为“负责人”，在自然人参与投标情况下可修改为“本人”，本章所制投标文件格式中涉及“加盖供应商公章”的描述在自然人参与投标情况下则为本人或响应代表签字。

3.1投标文件封面格式

正本或副本

投标文件

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

招标编号：

包号：

投标人名称：

日      期：       年       月      日

3.2投标函

国义招标股份有限公司：

我方全面研究了“成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目”（项目编号：       ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目包 XX投标。我方授权 XXX（姓名、职务）代表我方 XXXX（投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件参照原《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

五、投标有效期为从投标截止之日起120天。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

七、我单位联系方式：

地  址：XXX

传  真：XXX

邮政编码：XXX

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

3.3开标一览表

项目编号：

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

包号：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 制造厂家及规格型号 | 数量 | 是否进口产品 | 金额（万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：XX万元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、安装、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或代理人签字并盖投标人印章。

3.“开标一览表”以包为单位填写。

4．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

附件 中标服务费承诺书

国义招标股份有限公司：

本 XXXX （投标人名称） 在参加在贵司进行的成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目第XX包（项目编号：            ）招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按须知前附表向贵司交纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的中标设备款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

3.4分项报价表

项目编号：5101242021000013

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

包号：

| 序号 | 产品名称 | 是否进口产品 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：XX万元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

3.5法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）  XXX  在  XXXX （投标人名称） 处任 XXX （职务名称）职务，是      XXXX（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：1.上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

3.6法定代表人授权委托书

国义招标股份有限公司：

我公司法定代表人 XXX  授权委托_XXX_为我的代理人，参加贵单位组织的成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目第XX包（项目编号：          ）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自  XX  年 XX 月 XX 日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字或加盖个人名章）

代理人：（签字或加盖个人名章）

投标人名称：（加盖公章）

日期：

注：1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5.如投标文件均由投标人法定代表人/负责人签字的且法定代表人/负责人本人参与投标的，则可不提供。

3.7声明

国义招标股份有限公司：

我公司作为成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目（项目编号：              ）的投标人，在此郑重声明：

一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

三、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、如果有原《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近10年内不具有行贿犯罪记录。

九、我公司承诺在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任；采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

十、我公司承诺根据财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）财库办【2020】123号文要求，若我方提供的货物、服务、工程涉及商品包装和快递包装的，将按照标准要求执行。

十一、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

十二、我公司不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.8-1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称） ， 从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业 ；制造商为（ 企业名称 ） ， 从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.8-2监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司______（请填写：“是” 或 “不是”）监狱企业。即，本公司满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：“是” 或 “不是”）监狱企业。

本公司参加本次成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将按照提供虚假投标材料处理。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：1.如投标人为大型企业或未提供中小企业（监狱企业）声明函的，则其投标产品中的小型、微型企业生产的产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2.投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

3.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

附：工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号  2011.6.1）
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
    为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，工业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）工业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。

3.8-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为            (填写:符合或不符合)条件的残疾人福利性单位，且本单位参加成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将按照提供虚假投标材料处理。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

3.9投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 主要负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.10商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 技术支撑材料所在页码（1.仅投标产品技术、指标、参数、性能要求部分需提供；2.相应条款没有支撑材料的请填写“/”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章的全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4．偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.11技术、服务条款偏离表

项目编号：

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术、服务条款 | 投标文件的技术、服务条款 | 偏离情况 | 技术支撑材料所在页码（1.仅投标产品技术、指标、参数、性能要求部分需提供；2.相应条款没有支撑材料的请填写“/”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章的全部技术、服务要求列入此表。

2．按照招标项目技术、服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4．偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.12商务、技术、服务应答附表

本附表仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| - 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购相关系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：供应商需如实完善表格内容。

1.供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

2.供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：（加盖公章）

3.13投标人类似项目业绩一览表

项目编号：

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

包号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩以提供评分标准中的证明文件为准。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

3.14售后服务及承诺

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

项目编号：

包号：

投标人名称：            (加盖公章)

日  期：      年   月   日

3.15投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料，参照《第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料》。（如与本章格式资料存在重复的，可不再另行提供）。

3.16投标人认为需要提供的其他证明文件

（格式和内容自拟）

- 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是否属于专门面向中小企业或小型、微型企业或监狱企业：否。（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3.2、本次采购中投标人所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料复印件；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府（此处以四川省为例，以此类推）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）应当提供的投标人或投标产品资格、资质性的相关证明材料

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.1具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

1.2具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年任意一个月供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。｝

1.3具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章“声明”）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章“声明”）；

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章“声明”）；

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章“声明”）；

1.7具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章“声明”）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业或小型、微型企业或监狱企业的项目。

3.本项目的特定资格要求。

3.1本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。（可提供承诺函，格式详见第三章“声明”）

3.2本次采购中投标人所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料复印件；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件。（提供相应证明材料复印件加盖公章。）

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交投标文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。由采购人/采购代理机构查询并提供，供应商不用提供证明材料。

5.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

5.1不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商（可提供承诺函，格式详见第三章“声明”）。

（二）应当提供的其他类似效力要求的相关证明材料

1.参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

1.1法定代表人身份证明书原件和身份证明材料复印件。

1.2法定代表人授权委托书原件和双方身份证明材料复印件。

2.本项目拟采购的产品如有属于国家强制节能清单产品的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制节能清单产品认证证明，对获得认证的产品实施政府强制采购。供应商应按有关规定提供证明材料。（复印件）

注：1.以上要求的资料原件和复印件（由采购人或采购代理机构提供的证明材料除外）均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式和内容自拟）。

3、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

4、分支机构参与投标，且已按照招标文件规定取得授权的，须法定代表人签字的可为分支机构负责人签字。联合体参与投标并已在联合体协议书中明确联合体牵头方的，除联合体协议书及总公司授权书外，其余所有文件均由联合体牵头方及其授权代表签章即可，无需联合体各方逐一签字盖章。

5、产品属于需要提供强制许可证照和认证的，属于前置许可、认证等的除外。

5.1前置许可、认证指在办理营业执照前，需要先进行行政许可审批的生产/经营项目。例如危险化学品生产/经营、保安服务许可证等。如供应商营业执照经营范围已包含前置许可经营项目，则视为供应商已具备前置许可、认证。如供应商营业执照经营范围不包含前置许可经营项目，则供应商须另行提供相关强制许可、认证。

5.2属于后置强制许可、认证范围的，如食品经营许可、医疗器械生产（经营）许可、出版物经营许可等，均须根据招标文件要求提供证明文件。

6、国家强制节能清单产品（依据：财库〔2019〕19号文件）。

6.1强制性节能产品仅限于采购人采购的货物，或服务中所涉及的归属权属采购人的货物，不适用于服务采购中归属权属供应商的货物，如租赁、服务外包、会议或展台搭建等。

6.2以下为国家强制节能清单产品，投标产品如属于以下产品的，须提供相关认证证书：

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | ★ A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 （GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 （GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》 （GB 21520） |
| 3 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》 （GB 19577）， 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》 （GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》 （GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组( 制冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
| 4 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 5 | A020618 生活用电器 | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（ GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调 （热泵） 机组（ 制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 （GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 （GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》 （GB 37479） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| 6 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》 （GB 19043） |
| 7 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》 （GB 24850） |
| 8 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》 （GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》 （GB 21520） |
| 9 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB 28377） |
| 10 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 （GB 25501） |

- 第六章 招标项目技术、商务及其他要求

- 一、技术及其他要求

- 真菌荧光检查系统

（一）、技术要求

1.主机：无限远校正光路系统，目镜观察筒：镜筒倾角30度，瞳间距48-75mm，调焦机构：右手用旋钮的机械式载物台行程: 76 mm (X) x 30 mm (Y)；粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为15mm，微调最小刻度2.5UM；4孔物镜转盘（固定式）；长寿命LED灯 ；

2.聚光镜：NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑

3.▲物镜： 4X 10X 40X 100X荧光物镜

4.目镜观察筒：三档三目分光，0:100；50:50；100：0宽视野目镜10X  FN20

5.▲荧光摄像头：≧500万像素荧光摄像头

6.接口：0.5倍专用接口

7.▲ MS1.0专用软件：有软件著作权号，软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多通道荧光合成叠加；荧光能量曲线，定制真菌检测报告软件，具有方便的病理管理和统方功能

8.▲荧光附件：真菌光源荧光模块，光源为长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别，有实用新型专利证证书。

9.▲质量标准：生产厂家拥有显微成像工程技术中心；通过质量认证体系认证；相关产品获得国家实用新型专利证书；知识产权贯标；

（二）、▲设备配置要求（配置要求视为一条技术参数，提供加盖供应商公章的配置清单即可。其中有任意一项未提供或不满足要求的，即视为负偏离）

主件:  显微镜	      1台

配件:  AOC一体机电脑 1台

彩色打印机      1台

说明书	      1套

维修卡	      1套

合格证	      1张

（三）、培训要求

1、培训方案

1.1、集中培训

1.2、指定地点培训

2、培训内容

2.1、仪器的基本原理，仪器的基本操作，仪器的日常保养与维护

2.2、仪器常见故障的处理

3、培训目标:有1~2人能掌握设备的使用注意事项，并可以操作使用设备，可以做到设的日常保养与维护，对常见简单故障可处理或排除。

- 红蓝黄光光疗仪

（一）、技术要求

1、蓝光：输出415nm超窄光谱，该光谱为痤疮杆菌内源性卟啉吸收峰，精准治疗；

2、红光：输出630nm超窄光谱，促进细胞的新陈代谢，加速血液循环，到达治疗效果；

3、黄光：输出590nm超窄光谱改善细胞氧的交替功能，激励微循环，分解色素、促进淋巴排毒，改善皮肤粗糙、红斑、循环不佳。临床适应范围：毛细血管扩张、皮肤暗哑、松弛、面色暗黄、手足偏冷、食欲不振。

4、LED光源输出强度更高，超过皮肤光生物化学有效阈值，见效快，疗程短，不良反应小；

5、采用“恒流并联式” 光源阵列模组，可靠性更高，不会因为单颗芯片的缺陷导致整列LED光源或整个LED集成模块损坏；

6、采用可旋转五幅光源模块设计，更适合根据患者脸部等治疗部位进行自由调整。患者可在坐卧等多种方式下完成治疗，提升治疗效率，节省诊疗室空间；

7、连续治疗和脉冲治疗模式可选，可根据临床需求自行制定治疗方案；

8、设备关机后自动记忆上次操作参数；提供M1-M3预存储按键，用于存储常用临床参数，快捷存储和提取；

9、采用≧8寸高清真彩触摸式显示屏，图形化操作界面，简单易懂方便操作；

10、 辐照强度（mW/cm*2）：蓝光:67-208，红光:25-95;黄光：16-52强度可调；

11、 光谱半波宽≤25nm ；

（二）、▲设备配置要求（配置要求视为一条技术参数，提供加盖供应商公章的配置清单即可。其中有任意一项未提供或不满足要求的，即视为负偏离）

主件: 红蓝黄光治疗仪主机	 1台

配件: 防护眼镜	             10付

说明书	                 1套

维修卡	                 1套

合格证	                 1张

（三）、培训要求

1、培训方案

1.1、集中培训

1.2、指定地点培训

2、培训内容

2.1、仪器的基本原理，仪器的基本操作，仪器的日常保养与维护

2.2、仪器常见故障的处理

3、培训目标:有1~2人能掌握设备的使用注意事项，并可以操作使用设备，可以做到设的日常保养与维护，对常见简单故障可处理或排除。

（3）手术显微镜

1、镜体

1．1   具有防反光多涂层复消色差光学系统（含变倍系统及物镜）

1．2   电动变倍系统，变倍比1：6，变倍速度可调

1．3   放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ ，放大因子γ=0.4-2.4

▲  1．4   双目镜筒：180度倾角可调

1．5   目镜≥10ⅹ

1．6   物镜：f≥200毫米

1．7   调焦范围≥50mm

1．8   具有智能景深增强系统

▲ 1．9   独立调焦及变倍功能助手镜系统，四光路助手镜

2、 XY水平移动

▲ 2．1  调节范围≥61毫米x61毫米

2．2  可自行定义初始状态的X-Y位置，调焦及变倍

2．3  带有“自动复位”按钮：X-Y水平移动系统及聚焦自动回复至初始位置

2．4  智能待机位置设计

3、照明系统

▲3．1  具备SCI立体同轴照明系统

3．2  红光反射照明

3．3  手术视野照明

4、滤光片

4．1  内置408 nm 防紫外线滤光片

5、光源

5．1 卤素灯光源，备用灯泡具有完全自动切换功能

▲5．2 冷光源，光纤传导

6、控制单元

6．1  触摸屏显示面板

6．2  可存储20组用户参数设置

6．3  具有故障诊断码显示功能

7、支架系统

▲7．1  智能落地式支架，承重≥14Kg

8、脚控

8．1  多功能全封闭防水脚控

9、手术录像系统

9.1  高清手术摄录系统1套

（4）中耳分析仪

（一）、功能：

自动鼔室图、手动鼓室图、探测音：226Hz、1000Hz、声反射筛查、声反射阈（同侧/对侧）、

声发射衰减

（二）、技术要求

1 声顺测试系统

1.1 探测音：226 Hz( 85 dB SPL ± 3 dB),探测音声强将得到补偿

1.2 动态探测音声强：以支持各种耳道容积,小于 1.7 ml 容积，输出强度将降低,

大于 2.3 ml 容积，输出强度将提高

1.3  总谐波失真 (THD)：< 1%( 2 cc 中)

1.4  频率精度：± 0.5%

▲1.5 范围(R):0.2 ml 至 5.0 ml ± 5% 或 0.05 ml( 取两者中的较大者) ,5.0 ml 至 8.0 ml ± 15% 标明的精度需要在设备投入运行的海拔高度执行过校准。

2   声反射

2.1 灵敏度

2.2 声反射阈和声反射衰减：0.01、 0.02、 0.03、 0.04  或 0.05 mmho

2.3 声反射筛查：0.04 mmho

2.4 步进大小dB：诊断型: 5, 10 dB；科研型： 1、 2、 5、 10 dB

2.5 对侧刺激

3  纯音：500 Hz,1000 Hz,2000 Hz,4000 Hz

3.1 频率精度：± 0.5%

▲3.2 范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50至110 dB SPL ±3 dB)，在相应耦合器中测得的

对侧 TDH-39 耳机：

3.3范围(R): 500 Hz( 50 至 115 dB HL ± 3 dB)

1000 Hz( 50 至 120 dB HL ± 3 dB)

2000 Hz( 50 到 115 dB HL ± 3 dB)

4000 Hz( 50 到 115 dB HL ± 3 dB)

3.4总谐波失真 (THD)：110 dB HL 以下

4 同侧刺激

4.1纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz,  4000 Hz

4.2频率精度：± 0.5%

▲4.3范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50 至 110 dB SPL ±3 dB) ( 在校准耦合器中测量)

▲4.4筛查范围：BBN( 50 至 90 dB SPL ±3 dB) ( 在校准耦合器中测量)

4.5步进大小 dB： 1、 2、 5、 10 dB

▲4.6衰减范围：50 至 100 dB HL( 当声强在 0.5 cc 内超过 95 dB HL 时可能会开始出现伪迹)

5 低通滤波噪声

5.1对侧 TDH-39 耳机

5.2带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)高于 1600 Hz时，斜率为 -12 - -18 dB/倍频程， 容差增加 ±6 dB。 高于 8500Hz 时， 频谱

5.3斜率：级保持在 -34 dB 以下( 相对于 1600 Hz声级) 。

5.4 声级:噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB。

5.5同侧探头

5.6带宽：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)

高于 1600 Hz时， 斜率为 -12 - -18 dB/倍频程，

容差增加 ±6 dB。 高于 8500Hz 时，频谱

5.7斜率：级保持在 -34 dB 以下( 相对于 1600 Hz声级) 。

5.8声级: 噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB。

6 高通滤波噪声

6.1对侧 TDH-39 耳机

6.2带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)

6.3斜率：低于 1600 Hz 时，斜率为 +12 - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。

6.4声级: 总体噪声级以 dB HL 表示。容差为 ±5 dB。

6.5同侧探头

6.6带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)

6.7斜率：低于 1600 Hz 时，斜率为 +12 - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。

6.8声级: 总体噪声级以 dB HL 表示。容差为 ±5 dB。

7 气压系统

7.1范围(R): 标准( +200 至 -400 daPa/s) 。扩展( +400 到 -600 daPa/s)

7.2压力扫频速率：50、 100、 200、 400、 600 daPa/s ± 20%( 总压力范围的 20% 至 80%)

±10% 或 ±10 daPa( 取两者中的较大者)对于频率超过 226 Hz 且容积低于0.7 cc 的探测音，

7.3压力精度：可能会出现另外的 ±10 daPa。

7.4泵测量方向：正值到负值或负值到正值

7.5安全性：独立安全性 +530 daP和独立安全性 +530 daPa 和 -730 daPa ±70 daPa

8  图形单位

8.1图形 Y 轴的导纳单位：ml、 cc、 mmho 和 µl

8.2图形 X 轴的单位：daPa 和 s。

（三）▲中耳分析仪配置要求（配置要求视为一条技术参数，提供加盖供应商公章的配置清单即可。其中有任意一项未提供或不满足要求的，即视为负偏离）

| 中文描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 |
| 诊断探头 | 个 | 1 |
| 肩带 | 个 | 1 |
| 肩带钩 | 个 | 1 |
| 探尖 | 个 | 20 |
| 耳塞盒 | 盒 | 1 |
| 对侧TDH-39耳机 | 副 | 1 |
| 多频率耦合腔套件 | 套 | 1 |
| 软件安装盘 | 张 | 1 |
| USB 连接电缆 | 根 | 1 |
| 电源及电源线 | 根 | 1 |
| 硬性耳内镜0度 | 根 | 1 |
| 硬性鼻内镜0度 | 根 | 3 |
| 硬性鼻内镜70度 | 根 | 1 |
| 耳鼻喉用微波治疗仪WB-3200A | 台 | 1 |
| 兹达听力计应用软件 |  | 1 |
| 中耳分析仪应用软件 |  | 1 |
| 打印纸 | 卷 | 1 |

（5）超声乳化治疗仪

- 主机基本功能：PHACO（超乳）、I/A（注/吸）、DIA（电凝）、VIT（前节玻切）。

- 电气外壳电流泄漏:符合IEC 60601。

3、脚踏：高级多功能脚踏。

▲4、泵类型:蠕动泵，反应灵敏的蠕动泵在不牺牲操控的情况下，自动阻塞感应系统带来卓越的前房稳定性，可平稳地进行碎核。

▲5、显示屏：中文直观LCD触摸屏，带语音确认。

6、最大负压：650mmHg。

7、最大抽吸速率：60ccc/min。

▲8、玻切速率：1200cpm高速气动玻切，可适用并能够提供20G/23G/25G前部玻切头。

9、电凝：可选择18G电凝笔或双极电凝镊。

10、可储存至少30名手术医生参数。

11、医生程序数量：每位手术医生名下可设置8套超乳子模式参数和3套I/A子模式参数。

▲12、管道:配置可高温高压消毒重复性使用管道，也可选择使用一次性管道，可单手自动化管道安装。

13、超声针头：自由选择直或弯针头19G/20G/21G;或喇叭口(19G/20G），可开展2.2mm—3.0mm切口手术。

14、能量释放模式：连续能量模式，爆破模式，多重爆破，连续爆破，脉冲模式，短脉冲，长脉冲，低能量脉冲，高能量脉冲，脉冲

15、可通过设置负压阈值，自动调整负压上升时间以及堵塞解除后的抽吸速率

16、具有CASE前房稳定技术，持续监控负压，智能化预期压力变化，负压升至预设最大值设备自动识别堵塞结束，提前20ms自动降至安全负压

（6）激光眼科诊断仪

| OCT扫描 | 光源 | 超级发光二极管870nm光源 |
| --- | --- | --- |
|  | 扫描速度 | 40,000 A-scan/秒 |
|  | ▲轴向分辨率 | 3.9μm |
|  | 横向分辨率 | 6μm |
|  | 扫描深度 | 1.9mm |
|  | 每A扫描所含数据点数 | 496 |
|  | 每B扫描所含最大A扫描数 | 1536 |
|  | 扫描模式 | 单线扫描，视盘环形扫描，星形扫描，加密精细扫描，青光眼后极部扫描，3D立体扫描，精确随诊扫描模式 |
|  | 个性化扫描模式 | 扫描线长短3-10mm任意可调，扫描间距11-120微米，扫描线倾斜度5-90度及位置任意可调，3D立体扫描最大扫描范围8.8mm×8.8mm，3D扫描线最多241线，间隔11微米 |
|  | ▲实时眼球追踪功能 | 采用双光源同时同步进行眼底扫描，导航光源实时自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行位置调整，确保OCT扫描不受眼动影响，完全避免扫描伪迹 |
|  | OCT与眼底图像对位 | OCT与眼底图像同步获得，点对点实时对位 |
|  | 精确随诊 | 机器自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置，真正做到精确随诊 |
|  | 屈光补偿 | -24.5D--+48D |
|  | 图像显示方式 | 伪彩，灰阶（黑白，白黑） |
|  | ▲实时降噪技术 | 同一视网膜位置获取2-100张图像进行实时降噪，进一步提升图像分辨率 |
| 眼底图像 | 光源 | 820nm共焦激光光源（CSLO） |
|  | 成像方式 | 红外 |
|  | 分辨率 | 5微米/像素 |
|  | 成像范围 | 30º×30º，20º×20°，15 º×15° |
|  | 瞳孔要求 | ≧2.0mm，激光光源具有很好准直性，因此在小瞳孔下亦可获得良好图像 |
| 软件 | 视网膜厚度分析 | 真正视网膜厚度（内界膜至Bruchs 膜 ） |
|  | 视网膜厚度地形图 | 有 |
|  | 视网膜各层分层及量化分析 | 可自动进行视网膜十层分层并进行自动测量 |
|  | 黄斑区体积厚度测量 | 国际标准ETDRS黄斑分区法，精确的黄斑分区体积厚度测量，并可随意拖动，测量任意位置的视网膜厚度和容积 |
|  | EDI脉络膜深层成像技术 | 独有EDI脉络膜深层成像技术，可清晰呈现脉络膜，筛板等视网膜深层组织 |
|  | 冠状位成像（Enface） | Enface横向观察视角，可由内界膜至脉络膜观察任意两层间冠状位图像，并可进行量化分析 |
| 青光眼分析 | 独有黄斑视盘追踪 | 利用黄斑视盘连线校正患者头位，确保神经纤维层厚度测量准确性 |
|  | 神经纤维层厚度分析 | 国际标准直径3.4mm环形扫描，与正常人数据库进行比对 |
|  | 双眼后极部非对称性分析 | 后极部8.8mm×8.8mm扫描，并进行双眼上下半球，左右眼神经纤维层对称性分析 |
|  | GCL单层厚度分析 | 对GCL（神经节细胞层）单层进行厚度分析，精确反映早期青光眼损害导致的形态学改变 |
|  | 视盘3D扫描 | 有 |

（注：上表共计31条技术参数。）

（7）超脉冲二氧化碳激光治疗机

（一）、技术要求

1、输出功率：最大平均峰值功率450W,终端输出功率：连续输出时最大平均功率为30W,

调制脉冲输出最大平均功率为15W;以1W步进。

2、光路传输：七关节重锤导光臂（自主研发生产）

3、治疗手具：F=50mm,F=100mm及多种手术刀头附件，可满足不同临床需要。另可选配：光斑调节手具（同一治疗手具下可实现光斑由0.1mm-2.5mm 调节），

4、输出方式：单脉冲、重复脉冲、调制脉冲，连续输出方式。

5、透镜焦距：f=100mm,焦点处光斑直径0.2mm，f=50mm,焦点处光斑直径0.1mm

6、控制系统：

1)微电脑控制，液晶屏显示菜单；

2)系统设有功率修正功能，便于功率校正、修正；

7、瞄准光：红色半导体激光，波长为650nm,功率≤5mW,亮度五级可调；

8、冷却系统：封闭内循环水制冷。

（二）、▲设备配置要求（配置要求视为一条技术参数，提供加盖供应商公章的配置清单即可。其中有任意一项未提供或不满足要求的，即视为负偏离）

- 主机------1台

- 电源钥匙-------2把

- 电源线----1根

- 脚踏开关----1套

- 脚轮---- 1套

- 遥控安全联锁----1个

- 七关节导光臂---1套

- 手具----5个

- 5A保险丝---  3个

- 激光防护眼镜--5副

- 激光防护眼罩-- 5副

- 光治疗设备使用注意事项--1份

- 使用说明书--1份

- 合格证--1张

- 移动式吸烟器---1台

（三）、培训要求

1、培训方案

1.1、集中培训

1.2、指定地点培训

2、培训内容

2.1、仪器的基本原理，仪器的基本操作，仪器的日常保养与维护

2.2、仪器常见故障的处理

3、培训目标:有1~2人能掌握设备的使用注意事项，并可以操作使用设备，可以做到设的日常保养与维护，对常见简单故障可处理或排除。

（8）单头中西药靶向冷喷机

（一）技术要求

1．方便移动，主机尺寸：长*宽*高22CM*22CM*50CM（±1CM）

2．触摸屏≧6寸，黑色无框。

3．≧8L大容量水箱。

4．可视水位线，范围≧20CM.

5．具备湿度持续稳定，预约时间，多档定时功能。

6．无线遥控器（可选）

7．持续工作 8 小时，无需加水。

8．可用中药，牛奶，爽肤水等

9．温度监测功能。

10．雾量可调节大小。

11．湿度可调节。

12．具有“中西药靶向冷喷机”的专利技术。

（二）、设备配置要求：单喷，负离子，触摸屏。小车，电源线，主机。管路等。（配置要求视为一条技术参数，提供加盖供应商公章的配置清单即可。其中有任意一项未提供或不满足要求的，即视为负偏离）

（三）、培训要求：常规培训。

二、★商务要求：

（1）交货验收与交货期

1.1、签定合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行交货验收。 “交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。本项目交货期可在中标合同内按需方要求约定，中标单位需无条件同意采购单位的合理要求。

1.2、由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

1.3、交货地点：成都市郫都区中医医院。

1.4、交货期：国产设备合同签订后30个日历日内安装并调试完毕，进口设备合同签订后90个日历日内安装并调试完毕。

（2）付款方式

2.1、中标后由双方协商。

2.2、提供的技术资料

2.2.1、原产地证明书(由制造厂签发)；

2.2.2、提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用)

2.2.3、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

2.2.4、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

2.2.5、提供详细的设备配置清单；

2.2.6、其它相关技术资料：以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。

（3）商品包装、安装调试及验收：

3.1、投标人为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装的快递包装政府采购需求标准（试行）（财库办【2020】123号文）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定地点，货物在运输途中出现的破损或灭失等风险情况由投标人自行承担。

3.2、卖方负责设备安装、调试，直至买方能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由卖方负责提供。卖方应向买方提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

3.3、合同签订后3天内，卖方应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，并派工程师与买方共同商讨机房的设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸、设备安装地基图等。

3.4、货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3.5、卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.6、必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及卖方应向买方提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

3.7、验收标准以合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

（4）售后服务（技术、服务部分有特殊要求的除外）

4.1、提供有关资料及售后服务承诺。

4.2、质保期：

4.2.1、整机设备质保期为≥1年。

4.2.2、质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达买方现场修理和更换零件，费用（包括材料）由卖方承担。

4.3、备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天。

4.4、终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

4.5、质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身免费上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用。

4.6、售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于二次对提供设备进行免费预防性维护保养。

（5）本采购项目医疗设备涉及的耗材，乙方需提供国家编码，符合阳光采购政策的按相关政策文件执行，未在阳光采购平台内的，甲乙双方协商后按合同约定执行。如果甲方实施耗材遴选，乙方还需配合甲方实施遴选。

注：标 “★”参数（如有）为本项目实质性条款，不满足作为无效投标处理； 标“▲”参数为本项目重要条款，不满足仅做扣分处理。

- 第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求代理机构和采购人对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（5）起草评标报告并进行签署；

（6）向代理机构和采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向代理机构和采购人书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

依据《中华人民共和国财政部令第87号》第44条之规定，资格性检查由采购人或代理机构进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。采购人或代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，审查供应商是否具备投标资格。审查内容包括：

（1）是否属于禁止参加投标的供应商；

（2）是否按照招标文件中第五章规定的资格性要求提供证明材料；

（3）是否按照规定交纳投标保证金；

（4）法律法规规定的其他资格条件。

3.3符合性检查。

3.3.1依据《中华人民共和国财政部令第87号》第50条之规定，符合性检查由评标委员会进行审查,评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本及电子文档数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的（本条第3.3.2目规定的除外）；

（5）投标报价不符合招标文件规定的报价要求的（投标人须知附表的1和5项规定）；

（6）应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（9）招标文件规定的其他无效情形。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评标委员会履行以下职责：

3.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务等实质性要求；

3.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.4.3对投标文件进行比较和评价；

3.4.4确定中标候选人名单；

3.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向代理机构和采购人出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

3.7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

3.7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

3.7.3评标方法和标准；

3.7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

3.7.5评标结果，确定的中标候选人名单；

3.7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换及对报价最高的投标人为中标候选人的报价合理性予以特别说明等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向代理机构和采购人书面反映。代理机构和采购人收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定及顺序修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10不正当竞争预防措施及处理规则：在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在确定中标供应商过程中，采购人通过调查核实投标人确实无偿报价，可能导致无法按照中华人民共和国政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该投标人作为中标人。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

在确定中标、成交供应商过程中，采购人通过调查核实供应商确实无偿或者低于成本价报价，可能导致无法按照中华人民共和国政府采购法律制度规定和政府采购活动约定履约的，可以不确定该供应商作为中标、成交供应商。

3.11代理机构和采购人现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，代理机构和采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构和采购人应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30； 2、对小型和微型企业生产的产品的价格（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 以开标一览表（原件）为准。 |
| 2 | 技术指标、配置要求 | 60 | 投标产品的技术指标完全满足招标文件第六章中“技术及其他要求”得60分，每有1项▲条款（共27条）技术指标低于招标要求的（负偏离）扣2分，每有1项非▲条款技术指标低于招标要求的（负偏离）扣0.04（共150条）分，扣完为止。 | ▲条款要求提供相关证明材料，否则将视为负偏离。 |
| 3 | 业绩 | 5 | 根据投标产品已安装同型号（多个产品的，只需有一个满足即可）投标产品计算。有1-2家装机量的得1分；有3-4家装机量的得3分；有5家及以上装机量的得5分。由公司提供业绩一览表及联系电话，并须提供合同或中标记录（含中标通知书、网载中标记录等）或用户盖章的装机验收报告用户等复印件。 | 1、未提供合同或中标记录或用户盖章的装机验收报告复印件的，得0分。 2、提供数量未达到要求的，得0分。 |
| 4 | 节能、环境标志及无线局域网认证产品 | 3 | 提供政府采购节能产品的得1分；提供政府采购环境标志产品的得1分；提供无线局域网认证产品的得1分。本项最多得3分。 | 1、节能、环境标志产品以政府采购节能产品和环境标志产品政府采购品目清单为准，并提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人鲜章。 2、无线局域网认证产品的提供对应认证产品清单证明并加盖投标人鲜章。 |
| 5 | 少数民族地区、不发达地区 | 2 | 供应商工商注册地属于少数民族或不发达地区的得2分。 |  |

注：投标人应在投标文件中提交上述评分因素所涉及的相关证明文件（复印件须加盖投标人公章），作为评分依据。投标人应如实提供资料，无论何时，只要证明投标人提供资料虚假，采购人有权取消作假者投标和中标资格，采购人将向政府相关部门举报造假行为，并保留追溯给采购人带来损失的权利。

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问代理机构和采购人。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐3名中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 代理机构和采购人不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（5）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（6）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构和采购人统一保管。

（3）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（5）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（6）服从评标现场代理机构和采购人的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

8.7评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第1至5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 第八章  合同主要条款

合同编号：ZC（2020）       号

签订地点：

签订时间：      年    月    日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及国义招标股份有限公司采购项目（项目编号：）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量及包装要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

5、投标人为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装的快递包装政府采购需求标准（试行）（财库办【2020】123号文）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定地点，货物在运输途中出现的破损或灭失等风险情况由投标人自行承担。

四、知识产权

乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用货物或者货物的某一部分时，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，由此造成的一切责任由乙方承担。

乙方报价包含向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的有关费用及税费。

五、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的日内，在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点，随即在日内全部完成安装调试。验收合格后交付使用，即最迟应在年月日前全部完成安装调试 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    个工作日内组织验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、如货物经乙方 1 次调换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

5、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

六、付款方式

XXX。

七、售后服务

1、质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后12小时内响应到场，48小时内完成维修或者更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方违约责任。（货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责维修，但费用由甲方负担。）

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3、整机验收合格后年内全保（除设备易损件）。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之十的违约金；

2、乙方违约责任

（1）质保期内出现质量问题，经2次维修仍不能达到合同约定的质量要求，甲方有权要求退货，要求乙方返还已支付的货款及其利息（其利率按同期1年期贷款利率计算），乙方还应赔偿由此给甲方造成的其他损失。

（2）乙方逾期交付货物，每拖延一天，须向甲方支付合同总额千分之三的违约金。乙方逾期交货超过90天，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的其他损失。

（3）廉洁约定

甲乙双方及相关人员均应严格遵守有关廉洁规定，乙方公司或相关人员如有商业贿赂等违法违纪行为，甲方可单方解除合同，取消乙方供货资格。解除合同造成的损失由乙方承担。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院起诉。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：   年   月   日 			签约日期：     年   月   日

投标文件递交签收表

项目名称：成都市郫都区中医医院真菌荧光检查系统等设备采购项目

项目编号：

包号：

| 投标单位 | 递交时间 | 代理人 | 联系方式 | 密封情况 | 递交数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 时 分 |  | 手机号码： |  | 正 本: 份 |
|  |  |  |  |  | 副 本: 份 |
|  |  |  | 电子邮箱： |  | 开标一览表： 份 |
|  |  |  |  |  | 电子文档： 份 |

文件接收人：

备注：本表一式两份，接收人签字后生效，由递交人和接收人各执一份。请提前填写好两份“投标文件递交签收表”，在递交投标文件时一并交给代理机构人员签收。以正楷字填写各项目内容，“递交时间”请在现场签收时填写，除此项之外的其余内容，投标人应提前填写完好，在递交投标文件时单独递交（不必密封）给采购代理机构工作人员签收。

附件1：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。

附件2：《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）

### 成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

第一章总则

第一条（政策依据）

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35号）和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

第三条（术语定义）

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业（以下简称供应商）提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

第四条（基本原则）

政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第二章融资优惠

第五条（融资方式）

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

第六条（融资额度）

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

第七条（融资利率）

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的30%。

第八条（融资期限）

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。

第九条（融资效率）

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在5个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在5个工作日内完成放款。

第十条（融资业务升级）

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

第十一条（贷款风险补贴）

对银行业金融机构向小微企业发放的贷款（无需抵押、质押或担保的贷款）损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

第三章融资流程

第十二条（融资流程）

（一）信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

（二）融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

（三）融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

（四）账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

（五）放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

（六）贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

第四章职责分工

第十三条（财政部门职责）

牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标（成交）信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

第十四条（融资机构主管部门职责）

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

第十五条（采购人职责）

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

第十六条（融资机构职责）

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

第十七条（供应商职责）

依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标（响应）文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

第五章监督管理

第十八条（采购人监管）

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

第十九条（融资机构监管）

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

第二十条（供应商监管）

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

第二十一条（相关单位及工作人员监管）

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章附则

第二十二条（解释相关）

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部负责解释。

第二十三条（施行相关）

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办2013年12月9日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》（成财采〔2013〕200号）同时废止。

### 成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（以下简称《暂行办法》），制定本实施方案（以下简称《实施方案》）。

一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，持续推进和完善政府采购诚信体系建设，引导融资机构扩大对政府采购中标（成交）中小企业供应商（以下简称供应商）的融资规模，积极营造良好的营商环境，促进中小企业高质量发展。

二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

三、基本原则

（一）政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政府采购信用融资工作，但不参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

（二）自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

（三）诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

四、组织实施

（一）宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作目标任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

（二）融资机构选择

1．报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

（1）融资机构基本情况；

（2）政府采购信用融资实施方案（包括授信政策、融资产品、贷款利率及其它优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等）；

（3）关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺；

（4）关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2．系统对接。融资机构成功报名后，须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3．确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构，并在成都市政府采购监督管理系统集中展示，为供应商开展融资提供指引。

（三）其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间，市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理，并在系统正常运行后上传相关信息。

五、相关要求

（一）加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想，充分认识此项工作的重要意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

（二）注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极创造条件主动服务，帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资，促进中小企业又好又快发展。

（三）强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制，为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导，不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效，让政府采购信用融资惠及更多中小企业，积极营造良好的营商环境。