公开招标采购文件

项目名称：来宾市森林重点火险区综合治理三期工程林火视频监控系统建设项目（重4）

项目编号：LBZC2019-G1-00006-GXXQ重4

采购单位：来宾市林业局

采购代理机构：广西新侨工程造价咨询有限公司

2020年08月

目   录

第一章 公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知及前附表	24

第四章  评标办法及评分标准	49

第五章  合同主要条款格式	57

第六章  投标文件格式	61

广西新侨工程造价咨询有限公司

来宾市森林重点火险区综合治理三期工程林火视频监控系统建设项目（重4）(LBZC2019-G1-00006-GXXQ重4))公开招标公告

广西新侨工程造价咨询有限公司受来宾市林业局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，现对来宾市林业局的来宾市森林重点火险区综合治理三期工程林火视频监控系统建设项目（重4）进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

- 采购项目名称：来宾市森林重点火险区综合治理三期工程林火视频监控系统建设项目（重4）

二、采购项目编号：LBZC2019-G1-00006-GXXQ重4

三、采购内容：采购及安装林火视频监控系统一批及相关配套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：捌佰肆拾玖万肆仟捌佰叁拾元（¥8494830.00元）

五、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、第二十四条规定的投标人资格条件，生产或经营本次采购货物或服务的投标人。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，将被拒绝其参与本次政府采购活动。投标人可在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人主体信用记录，同时附在投标文件中，将查询结果截图加盖单位公章）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财库〔2019〕19号 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区政策、政府采购支持采用本国产品的政策。

5、本项目接受联合体投标。联合体投标的应满足以下条件：

（1）联合体成员可由生产、销售、安装单位组成，联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和第二十四条规定的投标人资格条件。

（2）联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（3）组成联合体进行投标的生产或安装或销售单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

（4）联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

（5）联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

六、招标文件的获取：

本项目采取不记名方式购买招标文件，潜在投标人不需投标报名，潜在投标人均可在来宾市公共资源交易中心（http://ggzyjy.laibin.gov.cn/）                                    下载招标文件电子版及其他资料（如网站无法下载资料时投标人可以到来宾市公共资源交易中心信息部现场下载资料），招标文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量安排好时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证顺序接收投标文件）。

七、公告期限：自广西政府采购网发布公告之日起5个工作日。

八、投标保证金（人民币）：壹拾陆万元整（¥160000.00元）

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式（转账、电汇或网上汇款须注明项目名称或项目编号，否则由此造成的一切后果由投标人自行承担）交至来宾市公共资源交易中心指定账户。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

投标保证金缴纳账户：

开户名称：来宾市公共资源交易中心

1、开户银行：中国建设银行股份有限公司来宾分行营业部，银行帐号：45001627951050705296

2、开户银行：中国农业银行来宾分行营业室，银行账号：20148101040024860

3、开户银行：柳州银行来宾办证大厅支行，银行账号：72001500000000004261

4、开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部，银行账号：216612010171415988

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2020年09月15日10时00分前，将投标文件密封提交到来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号来宾市政务服务中心3楼，以电子大屏上指定的具体开标厅为准），逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年09月15日10 时00分，在来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号来宾市政务服务中心3楼，以电子大屏上指定的具体开标厅为准），投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议。开标会必须携带有效营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、保证金缴纳凭证复印件（2份）、委托代理人出席须携带单位授权委托书原件（附法人身份证复印件），以上材料须加盖单位公章。

十一、联系事项：

1、采购人名称：来宾市林业局；地址：来宾市红水河大道285号；

联系人及电话：文工，0772-6620728；

2.采购代理机构：广西新侨工程造价咨询有限公司

地 址：来宾市兴宾区城南区奇石商贸城A区1号楼3102室

项目联系人：陈 工    联系电话：0772-4066705 / 18078286978

3、监督部门：来宾市财政局采购监督管理科，电话:0772-4235317

十二、网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、来宾市公共资源交易中心（http://ggzyjy.laibin.gov.cn/）。

来宾市林业局                                 广西新侨工程造价咨询有限公司

2020年08月25日                                 2020年08月25日

# 第二章 招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的参数仅起参考作用，投标人可选用其他参数替代，但这些替代的产品参数要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求否则视为未对招标文件要求进行实质性响应。

2、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他参数替代的，请说明参数详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

3、本项目包括以下设备，本项目不允许进口产品参加报价。

4、投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

5、打“★”的为必备参数，必须满足或优于，否则不响应招标采购文件要求，投标无效。

6、本项目核心产品为“视频采集系统”，多家投标人提供参照国家相关技术标准执行。

7、投标人应注意下列内容：

1）采购需求中以“≥XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＞XXX”的情况，则应视为一项正偏离；以“≤XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＜XXX”的情况，则将视为一项正偏离。

2）投标人须在投标文件中如实填写/应答技术响应表，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况提供材料证明并指明“正偏离”出处。

8、本项目的液晶显示器设备、电视设备、计算机设备、视频设备为政府强制性采购。必须提供节能产品证书。

## 一、项目总需求表

1、监控站点和中控系统需求表

| - 项目总需求 | - 建设区域 | - 具体建设地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 县 | - 乡镇 | - 地点 | - 经度 | - 纬度 |
| - 20座监控站点和4座中控 | - 大瑶山区域 - （12座前端和2座中控） | - 金秀县 - （7座前端和1座中控） | - 六巷乡 | - 六巷 | - 110°00′56" | - 23°56′35" |
|  |  |  | - 大樟乡 | - 大樟 | - 109°52′48" | - 23°49′42" |
|  |  |  | - 金秀镇 | - 九公里 | - 110°12′35" | - 24°09′49" |
|  |  |  | - 罗香乡 | - 六寨坳 | - 110°14′35" | - 23°59′29" |
|  |  |  | - 金秀镇 | - 林香 | - 110°3′35" | - 24°8′11" |
|  |  |  | - 头排镇 | - 月皇岭 | - 110°5′35" | - 24°21′58" |
|  |  |  | - 忠良乡 | - 巴勒 | - 110°20′56" | - 24°15′03" |
|  |  |  | - 中控系统 |  | - 110°10′35" | - 24°8′48" |
|  |  | - 象州县 - （5座前端和1座中控） | - 百丈乡 | - 雷山村 | - 109°53′58" | - 23°58′33" |
|  |  |  | - 茶花山林场 | - 茶花山林场 | - 109°39′03" | - 24°02′56" |
|  |  |  | - 大乐镇 | - 长满村 | - 109°59′51" | - 24°04′47" |
|  |  |  | - 妙皇乡 | - 达节岭 | - 109°45′46" | - 23°51′48" |
|  |  |  | - 中虎岭林场 | - 中虎岭林场 | - 109°50′48" | - 24°14′59" |
|  |  |  | - 中控系统 |  | - 109°41′41" | - 23°58′19" |
|  | - 红水河区域 - （8座前端和2座中控） | - 兴宾区 - （2座前端和1座中控） | - 老虎弄林场 | - 老虎弄林场 | - 109°19′12" | - 23°46′15" |
|  |  |  | - 青峰林场 | - 青峰林场 | - 109°25′43" | - 23°35′36" |
|  |  |  | - 中控系统 |  | - 109°12′54" | - 23°43′50" |
|  |  | - 维都林场 - （6座前端和1座中控） | - 维都分场 | - 银子坳 | - 109°15′37" | - 23°47′8" |
|  |  |  | - 平塘分场 | - 椅子山山顶 | - 109°09′36" | - 23°34′45" |
|  |  |  | - 龙凤山分场 | - 鸡冠山山顶 | - 109°12′48" | - 23°40′42" |
|  |  |  | - 松柏分场 | - 大猪山 | - 109°02′46" | - 23°36′54" |
|  |  |  | - 松柏分场 | - 羊山 | - 109°05′34" | - 23°32′32" |
|  |  |  | - 雅江分场 | - 标塘口 | - 109°20′20" | - 23°52′39" |
|  |  |  | - 中控系统 |  | - 109°12′29" | - 23°41′23" |

2、铁塔需求表

| 塔的规格 | 区域 | 地点 | 数量（座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15米四角塔 | 红水河区域 | 银子坳 | 1 |
|  |  | 老虎弄林场 | 改造1 |
|  |  | 青峰林场 | 1 |
|  |  | 鸡冠山 | 1 |
|  | 大瑶山区域 | 青背山 | 1 |
|  |  | 中虎岭林场 | 1 |
| 10米四角塔 | 红水河区域 | 标塘口 | 1 |
|  |  | 椅子山 | 1 |
|  |  | 大猪山 | 1 |
|  |  | 羊山 | 1 |
|  | 大瑶山区域 | 皮沙屯 | 1 |
|  |  | 九公里 | 1 |
|  |  | 六寨坳 | 1 |
|  |  | 林香 | 1 |
|  |  | 月皇岭 | 1 |
|  |  | 巴勒 | 1 |
|  |  | 雷山 | 1 |
|  |  | 茶花山 | 1 |
|  |  | 长满 | 1 |
|  |  | 达节岭 | 改造1 |

## 二、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数、技术规格要求 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端供电部分(市电供电部分220伏交流) 前端用电最大功率200瓦 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV 2×1.00m㎡,100米/卷 |  | 36卷 | 青背山、皮沙屯、九公里、六寨坳、林香、月皇岭、巴勒、雷山、茶花山、长满、达节岭、中虎岭、老虎弄林场、各1卷，银子坳10卷，标塘口8卷，青峰林场5卷 |
| 2 | 市电接地系统 | 接地体：1.5米长角钢L50；连接扁钢：热镀锌扁钢40*4；接地线缆：16mm²专用接地线。 |  | 16套 | 定制 |
| 3 | 配电箱 | 包含空气开关、电位端子、智能PDU、温湿度传感器等。 |  | 16个 | 定制 |
| 4 | 辅材 | 立柱警示牌等。 |  | 16批 | 定制 |
| 5 | 电源防雷箱 | 包含三级电源防雷器等。 |  | 16个 |  |
| 6 | 市电端防雷箱 | 包含三级电源防雷器等。 |  | 16个 |  |
| 7 | 水泥电杆 | 8米，电杆与电杆间隔50米。 |  | 33根 | 银子坳、标塘口、青峰林场各11根 |
| 二、前端供电部分（太阳能供电部分） 前端用电最大功率200瓦 |  |  |  |  |  |
| 8 | 太阳能 电池板 | 单晶硅250W太阳能电池板 |  | 16块 | 椅子山、鸡冠山、大猪山、羊山各4块 |
| 9 | 风力发电机 | 额定功率≥300W，额定电压24V，按现场安装情况配立杆 |  | 4台 | 椅子山、鸡冠山、大猪山、羊山各1台 |
| 10 | 风光互补控制器 | 额定系统电压：12/24V 自动识别；额定蓄电池电流：40A；额定负载电流：20A；蓄电池端子最大允许电压：32V；最大光伏输入电压：150VDC；最大光伏输入功率：585W（12V），1170W（24V）；最大风机输入功率：300w（24V）。 |  | 4台 | 椅子山、鸡冠山、大猪山、羊山各1台 |
| 11 | 太阳能专用蓄电池 | 12V/65ah胶体电池，使用寿命不少于五年。 |  | 32个 | 羊山、大猪山、鸡冠山、椅子山各8个 |
| 12 | 电池保温箱 | 采用一体化设计，金属外壳，保温、防水、防腐，防火；专为野外环境设计，适合野外恶劣环境；可内置8只12V/65ah电池； |  | 4个 | 羊山、大猪山、鸡冠山、椅子山各1个 |
| 13 | 光伏线 | 2*6mm²三通专用光伏线、连接线 |  | 4套 | 椅子山、鸡冠山、大猪山、羊山各1套 |
| 三、视频监控前端系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 视频采集系统 | 整体要求： - 前端监控设备精度指标要求：识别半径不小于10km,水平角精度不大于0.5°，俯仰角精度不大于0.01°。 - 可见光传感器镜头不同识别半径配备的镜头指标要求：识别半径不小于10km,镜头焦距不小于500mm； - 红外镜头技术指标要求：识别半径不小于5km,镜头焦距不小于90mm。 (4) 图像传感器配备可见光和红外热成像双传感器监控火情。烟火最小识别靶面为10×10 像素， 红外的最小识别靶面为2×2 像素点 ；定位精度≦100m。 （5）整体防护等级不小于GB 4208-2017规定的IP66；镜头、摄像机保护仓防护等级不小于GB 4208-2017规定的IP67。摄像机、镜头密闭装配。 （6）维护性；可以远程维护，具备远程在线升级。 （7）通讯方式：RJ45、网络。网络传输符合GB/T 28181规定。 |  | 20套 |  |
| 15 |  | 高清重型数字云台或转台 | - 水平旋转：0°～360°； - 俯仰角度：-45°～+45°； - 旋转速度：0.01°～45°/s,启动加速度≧45°/s2； - 预位置：512个； - 定位精度：0.01°；支持Pelco-P/D等多种通讯协议和波特率；支持角度实时回传，配合GIS系统可实现三维精准确位； - 具有陀螺稳像、守望位功能；具有断电记忆、轨迹自学习、故障检测与故障代号上传等功能； ★（7）承载重量≥50KG； ★（8）防护等级：IP66； （9）工作温度：-20℃～+65℃。 |  |  |
| 16 |  | 全天候防护罩 | - 铸铝材质，密封； - 具备防风、防沙、防雨、防晒、防雪、防火、防腐蚀、防冲击、耐高温等功能； - 具有气压自动监测与数据回传功能； ★（4）防护等级：IP67； （5）工作温度：-20℃～+65℃。 |  |  |
| 17 |  | 透雾网络摄像头 | ★（1）像素：300万； （2）传感器：1/2.8"Progressive Scan CMOS； （3）最低照度：彩色：0.005Lux(F1.2,AGC ON),黑白：0.0005Lux(F1.2，AGC ON)； 最大图像尺寸：2048×1536 ； （4）Smart报警：支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能； （5）视频压缩格式：H.265/H.264/MJPEG； （6）透雾：自动/手动/关； （7）支持宽动态：120dB,满足在光线较强的环境能够拍摄清晰图像；支持三码流； （8）支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地储存； （9）支持3D数字降噪、心跳、视频遮挡、密码保护、感兴趣区域、电子防抖等功能； （10）聚焦控制：简易聚焦/手动，通过网络远程操控，按钮控制（手动，简易聚焦，日夜转换）； （11）镜头接口类型：C/CS接口； （12）支持ONVIF,PSIA,GB28181等协议； （13）电源：DC12V/PoE。 |  |  |
| 18 |  | 长焦透雾镜头 | - 规格：1/2"； ★（2）焦距：≤15.6～≥500mm，满足森林防火5-10公里监控范围要求； （3）倍率：32倍； （4）最小物距：3m,电动变焦； （5）光圈：F3.9～F22； （6）广播级百万像素摄像头，中心点不低于200万像素； ★（7）支持光学透雾； （8）支持预位置； （9）支持自动变焦，可实现一次聚焦、连续聚焦、近景聚焦、远景聚焦等多种聚焦方式； ★（10）同轴度不大于1/4； ★（11）变焦重复精度误差在±1%之内； （12）支持聚焦自动温度补偿功能； （13）C接口。 ★（14）提供单独镜头的国家省部级或省部级以上检测机构出具的检验报告并加盖原生产厂家公章，不得以整机检测报告代替，且带★参数必须在检验报告中体现（检验报告原件投标现场备查），且供货时镜头须单独提供生产厂家的质保承诺书。 |  |  |
| 19 |  | 前端控制系统 | 烟火识别、视频处理、远程控制、数据交换、通讯协议转换、智能温控、数字功效、数字报警、电源逆变等；能防火、防雨、防风、防潮、防腐；工作温度：-20℃～+65℃；防护等级：IP66。 |  |  |
| 20 |  | 烟火识别系统 | 烟火在视频图像中的最小靶面面积为10×10像素即可识别，热成像识别面积2×2像素，并自动报警；具有烟火识别二次判别机制；能识别高清图像的分辨率不低于2048×1536；能有效过滤雾、霾、雨、雪、云、阴影、光线、建筑、水体等引起的环境变化干扰，能够智能识别监控范围内工矿企业、居民点、农田内部等常规火情；支持基于前端设备与基于上位机平台的告警区域屏蔽功能。 |  |  |
| 21 |  | 热成像系统 | （1）探测器类型：非制冷微测辐射热计焦平面； （2）噪声等效温差≤60mk； （3）光谱范围：8～14µm； （4）像素：640×480； （5）像元尺寸：25µm； （6）自动报警输出； （7）支持数字图像细节增强（DDE）、伪色彩，PAL制式视频输出； （8）支持图像亮度、对比度调节功能、非均匀性校正功能； （9）支持不规则多边形高温目标检测区域设置功能，可设置多边形区域数量≧4个；支持1～8倍连续数字变倍功能； （10）镜头聚焦：30～150mm五倍连续变焦红外锗镜头； （11）支持电动变焦，电动聚焦； （12）支持镜头的变倍和聚焦预位置功能，支持3D定位功能，变焦全程光轴偏移不大于0.1°； （13）支持ONVIF,CGI,GB28181等协议。 |  |  |
| 22 | 前端视频存储服务器 | 支持PoE供电；支持H.265、MPEG4、MPEG2、MJPEG四种编码格式，不同通道可独立配置编码方式，同一个通道的主、子码流也可独立配置编码方式；支持700TVLine 高线数模拟摄像机，所有通道可支持WD1(PAL制式 960×576；NTSC 制式 960×480)实时编码；支持标准NFS、iSCS网络协议，实现NAS/IPSAN网络存储；支持UPNP、DHCP、零配置网络，网络配置简单易用。 |  | 20台 |  |
| 23 | 防盗报警及对讲系统 | 室外防盗网络摄像机 | （1）传感器：1/3" progressive Scan CMOS； （2）像素：200万像素，最大图像尺寸1920×1080； （3）ICR红外滤片式日夜转换模式； （4）最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.2,AGC ON) 、0 Lux with IR； （5）视频压缩格式：H.265/MPEG4/M-JPEG视频压缩标准； （6）支持NAS网络存储功能，支持SD卡断网本地存储功能； （7）支持防盗智能报警：移动侦测、人脸侦测、动态分析、遮挡报警等； (8)镜头：4/8/12mm；支持ONVIF,PSIA,GB28181等协议； (9)通讯接口：1×RJ45、1×RS485； （10）红外距离：50米； （11）防护等级IP66； （12）电源供应DC12V或 PoE； （13）按安装现场情况定制安装支架或立杆。 | 20套 |  |
| 24 |  | GPS定位器 | GPS卫星、GSM基站定位；9～30V电压输入；内置锂电池；含物联网卡及不低于3年的通讯费。 |  |  |
| 25 |  | 室外拾音器 | （1）监听面积：25平方米； （2）频率响应：20Hz～20kHz； （3）灵敏度：-45dB； (4)保护电路：雷击保护、电源级性反转保护； （5）电源电压：DC12V。 |  |  |
| 26 |  | 室外报警喇叭、功放 | （1）功率（W）：20W； （2）阻抗（Ω）：8±15%； （3）最大功率(W)：30； （4）声灵敏度：105±3； （5）频率范围（Hz）：400～6500； （6）内置功放，支持过载、超温、短路保护。 |  |  |
| 27 | 二合一防雷器 | （1）电源部分标称电压：24V； （2）电源部分标称放电电流（8/20）μs：5kA； （3）电源部分最大放电电流（8/20）μs：10kA； （4）电源部分保护模式：L-PE、N-PE、L-N； （5）网络部分标称放电电流（8/20）μs：1kA； （6）网络部分最大放电电流（8/20）μs：3kA； （7）网络部分传输速率：10/100/1000自适应； （8）网络部分插入损耗：≤0.5dB； （9）网络部分保护模式：芯-PE； （10）支持POE供电设备； （11）响应时间：≤25ns； （12）铝合金外壳，外壳防护等级：IP20。 |  | 20台 |  |
| 28 | 电源防雷器 | （1）额定电压：AC220V； （2）最大持续运行电压：385V AC； （3）保护模式：L-N-PE； （4）防雷保护等级：B级； （5）标称放电电流（8/20）μs：40kA； （6）最大放电电流（8/20）μs：80kA； （7）响应时间(L-N)：＜20ns； （8）响应时间(N-PE)：＜100ns； （9）指示功能：工作指示、故障指示、雷击计数； （10）外壳防护材质：铝质防水箱体； （11）外壳防护等级：IP20； （12）工作温度范围：-40℃～60℃。 |  | 20台 |  |
| 29 | 信号防雷器 | （1）标称放电电流（8/20）μs：1kA； （2）最大放电电流（8/20）μs：2kA； （3）响应时间tA：≤10ns； （4）传输速率：10/100/1000自适应； （5）插入损耗：≤0.5dB； （6）支持POE供电设备； （7）铝合金外壳，外壳防护等级：IP20。 |  | 20台 |  |
| 30 | 19英寸机柜 | 1.6米高标准机柜 |  | 20个 |  |
| 31 | 传输系统 | 光纤收发器 | 单模单纤，百兆，20公里，交流220V供电 | 3对 | 银子坳、标塘口、青峰林场各1对。 |
| 32 |  | 光纤 | 单模四芯 | 1850米 | 银子坳1000米，标塘口800米，青峰林场50米。 |
| 33 |  | 网线 | 超五类 | 1040米 | 老虎弄林场、皮沙屯、九公里、六寨坳、林香、月皇岭、巴勒、雷山、茶花山、长满、达节岭、中虎岭、青背山各80米。 |
| 34 |  | 防水套件 | 设备接头防水 | 4套 | 椅子山、鸡冠山、大猪山、羊山各1套。 |
| 35 |  | 5.8G无线网桥 | 支持802.11ac协议，最大工作速率300Mbps;网络端口：1个10/100/1000Mbps RJ45接口，支持PoE供电；传输距离：20KM;含天线。 | 4对 | 椅子上、鸡冠山、大猪山、羊山各1对。 |
| 36 |  | 网络IP | 20M固定ip | 20条 | 移动或联通或电信，由中标单位确定，网络数据专线传输声音图像等监控信息数据（单价单位为“元/条/月”租赁期按12个月计算）。 |
| 37 |  | 中心网络IP | 100M固定ip | 4条 |  |
| 四、前端铁塔（设备安装于铁塔顶部） |  |  |  |  |  |
| 38 | 15米四角铁塔 | 1、铁塔设计风速为32米/秒，设计风压值取0.6KN/M，覆冰5mm，抗震烈度8度。 2、铁塔轴向扭转摆动不超过1度，挠度小于1度，构件弯曲不大于长度的1/750，全塔垂直度不大于高度的1/1000。 3、铁塔基础基底土壤承载力标准值按1K=120kpa设计。 4、安全系数1.8倍。（基础三力：水平力、上拔力、下压力）。 5、塔体钢材采用Q235钢，其质量标准应符合GB700—88标准之规定，无缝钢管采用20#钢，其质量标准应符合GB6：99—88标准规定。 6、焊条采用E43，其质量应符合GB5117—85及GB5118—85的规定。 7、铁塔构件加工和制度应符合GB/T2694-2012标准。整体热浸锌执行GB/T13912-2012标准。 8、构件间采用螺栓连接，螺栓、螺母垫片均需热镀锌。镀锌层厚度不小于65微米。 9、塔高15米角钢四角塔，热镀锌；铁塔材料选用L50角钢，铁塔顶部用于安装监控云台或转台和防护围栏，承重不低于400KG, 铁塔重量约7000KG，包安装。 |  | 新建5座， 改造1座。 |  |
| 39 | 10米四角铁塔 | 1、铁塔设计风速为32米/秒，设计风压值取0.6KN/M，覆冰5mm，抗震烈度8度。 2、铁塔轴向扭转摆动不超过1度，挠度小于1度，构件弯曲不大于长度的1/750，全塔垂直度不大于高度的1/1000。 3、铁塔基础基底土壤承载力标准值按1K=120kpa设计。 4、安全系数1.8倍。（基础三力：水平力、上拔力、下压力）。 5、塔体钢材采用Q235钢，其质量标准应符合GB700—88标准之规定，无缝钢管采用20#钢，其质量标准应符合GB6：99—88标准规定。 6、焊条采用E43，其质量应符合GB5117-85及GB5118-85的规定。 7、铁塔构件加工和制度应符合GB/T2694-2012标准。整体热浸锌执行GB/T13912-2012标准。 8、构件间采用螺栓连接，螺栓、螺母垫片均需热镀锌。镀锌层厚度不小于65微米。 9、塔高10米，角钢四角塔，热镀锌；铁塔材料选用L50角钢，铁塔顶部用于安装监控云台或转台和防护围栏，承重不低于400KG, 铁塔重量约3000KG，包安装。 |  | 新建13座， 改造1座。 |  |
| 40 | 铁塔接地 | 接地电阻≤10Ω |  | 20套 |  |
| 五、监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 41 | 网络硬件系统 | 网络硬盘录像机 | - 支持32路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持1200W高清网络视频的解码显示； - 录像分辨率： 12MB/8MB/6MB/5MB/3MB/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； - 支持2路HDMI、2路VGA输出，支持4K(3840×2160/60Hz)输出显示； - 支持双系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； - 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； - 支持8个SATA接口，1个eSATA接口； - 支持RAID0、RAID1、RAID6、RAID10、RAID5； - 支持2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； - 支持标准ONVIF、PSIA;GB/T28181-2011等协议； - 支持IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动。 | 4台 | 每个中心一台 |
| 42 |  | 监控硬盘 | - 容量：4TB/6TB； - 接口：SATA3.0 6Gb/s； - 缓存：64MB/256MB； - 转速：7200rpm。 | 8块 | 兴宾区容量4TB,缓存64MB 2块；维都林场、象州县、金秀县容量6TB,缓存256MB各2块。 |
| 43 |  | 视频监控工作站 | - 处理器：Intel酷睿i7 8700；CPU主频3.2GHz；总规格DMI3 8GT/s；缓存L3 12MB；六核心/十二线程； - 储存设备：内存8GB，DDR4 2133MHz；硬盘容量1TB,7200转；超薄DVD-SuperMulti双层刻录； - 显卡：NVIDIA Geforce GTX 1050,显存容2GB；DirectXDirectX12； - 显示器：23英寸，分辨率1920×1080，LED宽屏； - I/0接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；6个USB2.0和4个USB3.0；音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口；1个VGA和1个HDMI操作系统：64位Windows10简体中文版。 | 4台 |  |
| 44 |  | GIS图形工作站 | （1）处理器：Intel XeonE5-2620 v3；CPU频率2.4GHz；总规格QPI 8GT/s；缓存L3 15MB；核心架构Skylake；六核心/12线程； （2）储存设备：内存8GB，DDR4 2133MHz；硬盘容量1TB,7200转；超薄DVD-W/R； (3)显卡：NVIDIA Quadro k2200,显存容4GB；DirectXDirectX12； (4)显示器：27英寸，分辨率2560 x 1440@60Hz;16;9宽屏； (5)I/0接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；6个USB2.0和4个USB3.0；音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口；一个视频输出口； （6）操作系统：64位Windows10简体中文版。 | 4台 |  |
| 45 |  | 工业级交换机 | （1）三层千兆以太网交换机； （2）24个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE）,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； - 背板宽带：192Gbps；包转发率：42Mpps； - 支持基于端口的VLAN(4K个）、Voice VLAN；支持SNMP/WEB网管、内嵌 WiNet 网管平台；支持RMON(Remote Monitoring)、iMC智能管理中心工；支持用户分级管理和口令保护、端口隔离、端口安全；支持ARP入侵检测等； - 工作温度：0°～40℃，工作湿度：10%～90%（无凝结）。 | 4台 |  |
| 46 |  | 5联操作台 | 1.按场地情况定制； 2.采用优质冷扎钢板制造； 3.酸洗、防锈防磷、采用高强度的 ICI 专业高硬度粉沫、静电喷塑工艺处理。 | 3台 | 金秀、维都、象州各一 |
| 47 |  | 2联操作台 | 1.按场地情况定制； 2.采用优质冷扎钢板制造； 3.酸洗、防锈防磷、采用高强度的 ICI 专业高硬度粉沫、静电喷塑工艺处理。 | 1台 | 兴宾区 |
| 48 |  | 网线 | 超五类 | 4箱 |  |
| 49 | 应用软件系统 | 视频控制管理平台 | 云台或转台控制模块、视频采集模块、检测数据储存入库模块、云台码流采集模块、烟火自动识别模块、操作模块、预置点管理模块、附属设备管理模块、成像控制模块、火警上报模块、多点联动、多级管理、权限管理、GIS服务接口等功能。 | 4套 |  |
| 50 |  | 森林防火地理信息系统： | 林火定位、林火标绘、指挥调度、辅助决策、损失评估等功能。 | 4套 |  |
| 51 | 语音系统 | 报警音箱 | 声道：2.0；类型： 多媒体音箱；理论功率： 17W×2；阻抗：4Ω；信噪比：≥70dB；频响范围： 45Hz～18KHz；防磁功能；有源防磁； 音箱控制：机身旋钮或线控或遥控。 | 4台 |  |
| 52 |  | 鹅颈话筒 | 换能方式：电容式；频率响应：40Hz～16KHz；指向性：超心型指向；输出阻抗：75Ω；灵敏度：-40dB±2dB。 | 4个 |  |
| 53 |  | 话筒放大器 | 信噪比：＞80Db；频响：20～20000Hz；失真度：＜0.5%；电源：AC220V。 | 4个 |  |
| 54 | 大屏展示系统 | 大屏电视机 | 尺寸：65英寸；分辨率：超高清4K（3840×2160）；屏幕比例：16:9；背光源：LED；接口：1×USB2.0，1×USB3.0，2×HDMI,1×VGA。 | 1块 | 兴宾区1块 |
| 55 |  | 液晶拼接屏 | （1）尺寸：55英寸； - 屏幕长宽比：16:9； - 尺寸：约1215.5×686.3㎜； - 分辨率：1920×1080； - 响应时间：8ms； - 显示物理拼缝:3.5㎜； - 可视角度（H/W）:178/178度； - 对比度：4500:1，亮度：500cd/m²； - 输入接口：VGA×1,DVI*1,BNC×1,YPbPr×1,HDMI×1； 输出接口：VGA×1,DVI×1,BNC×2；可选接口3G SDI(输入×1，输出×1）、DP/HDbaseT/TVI(输入×1，输出×1)；功耗：≦120W；电源：AC90～264V；寿命：≧60000小时；工作温度和湿度：0℃-50℃,10%～90%（无凝露）。 | 16块 | 金秀和维都各6块；象州4块 |
| 56 |  | 大屏支架 | 柜体支架 | 3套 | 金秀、维都、象州各一 |
| 57 |  | 视频管理平台 | 视频输入：4路HDMI输出接口； 视频输出：8路HDMI； 输出分辨率：1080P；解码能力：32路； 网络接口：8个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；管理8块拼接屏。 | 3台 | 金秀、维都、象州各一 |
| 58 |  | 分配器 | HDMI接口：一进二出；分辨率：不低于1080P。 | 4台 |  |
| 59 | 辅助设备 | 抱杆 | 8米金属管状自立杆，防雷接地；用于安装5.8G微波通信设备。 | 1套 | 维都林场 |
| 60 |  | 网络机柜 | 600×800×1000mm/600×800×2000mm带托盘、含PDU防雷插座。 | 4个 | 兴宾区600×800×1000mm 1个，维都林场、象州县、金秀县600×800×2000mm各1个。 |
| 61 |  | 配电柜 | 含配电箱体、开关、双电源切换装置、断路器、多功能仪表、信号灯、熔断保险、互感器等。 | 4个 |  |
| 62 |  | 操作台 | 三联操作台，底座采用金属结构，面板为木质，做防火处理。 | 4套 |  |
| 63 |  | 信号线 | SYV75-5,100米/卷； | 4卷 |  |
| 64 |  | 电源线 | BVR-1.5，100米/卷； | 4卷 |  |
| 65 |  | 控制线 | RVVP2 X 0.75,100米/卷； | 4卷 |  |
| 66 |  | UPS电源 | 在线式，6KVA/2KVA；稳压范围：120～275V；配置16节/6节 12V100AH电池和电池柜；延时两小时。 | 4台 | 兴宾区在线式2KVA 1台，配置6节电池；金秀县、象州县、维都林场6KVA各1台,各配置16节电池； |
| 67 |  | 机房接地地网 | 采用4号（4×40）镀锌扁钢将六根角钢焊接连通，作为水平接地极；再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位，引出至机房外墙角，离地高0.3m，作为PE接地端；最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线，沿墙边穿墙进入室内，连至机房内等电位接地汇集排。 | 4套 |  |
| 68 |  | 短信报警平台 | 网络短信平台 | 4套 |  |
| 六 、辅材部分 |  |  |  |  |  |
| 69 | 施工辅材 | 1.各类管材、接头； 2.安装支架、线扣； 3.标签、扎带等各类实施操作工具及其他安装辅材。 |  | 20批 |  |
| 70 | 安装调试 | 本项目相关设备的安装调试。 |  | 20批 |  |
| 71 | 电源线缆 | 1.线径2×1.0mm²；镀锡铜编织，多股铜丝束绞导体； 2.物理发泡聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套； 3.额定电压450/750V； 4.UL-CM阻燃等级。 |  | 20套 |  |
| 72 | 网络线缆 | 1.六类网线； 2.室外线缆，采用双层护套，具有耐磨、耐油、耐酸碱、耐寒、防水、抗老化能力强，使用寿命长等特点； 3.采用高纯度(4N)无氧铜导体。 |  | 20套 |  |
| 1、特别说明：投标人提供建设方案和效果的各类参数必须优于或等于广西壮族治区森林防火指挥部办公室《关于印发林火视频监控系统方案库的通知》（桂森防办字〔2016〕15号）文件规定的五家公司的建设方案参数要求。 2、售后服务：提供全面、优质、高效的售后服务（其中，产品质保期不得低于3年、使用期不得低于6 年，质保期满后，维护维修只收取零配件费用）。 3、项目建设工期：本建设项目自签订合同后签发开工令起120（日历天内）通过预验收。 4、交货地点：采购单位指定地点（详见布局表）。 5.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 6.本项目部分货物安装在山顶，山坡陡峭，部分没有道路只能人力运输，二次搬运费用应包括在内。 7.投标人根据招标文件要求及现场实际情况于投标文件中提供针对本项目“项目实施方案”。 8.视频采集系统是本项目的核心设备，投标人须自带视频采集系统（含高清重型数字云台或转台、全天候防护罩、透雾网络摄像头、长焦透雾镜头、前端控制系统、烟火识别系统、热成像系统）及应用软件系统到投标会场进行演示测试评比。 9.本项目非核心产品可以分包。 10.投标报价包括本次采购范围货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 注：以上“技术参数要求”中的“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目，若有任意一项负偏离作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

## 三、技术需求表

| 技术标准及性能要求 | - 总体技术标准及要求：本项目建设使用《森林防火视频监控系统技术规范》（中华人民共和国林业行业标准 LY/2581-2016）、《森林防火视频监控图像联网技术规范》 (LY/T2582-2016)、《森林防火地理信息系统技术要求》（LY/T 2663-2016），使用的技术标准要符合和略高于该规范要求。 （二）视频监控系统的主要功能 1.前端监控设备水平旋转范围不小于360°； 2.全监控区域巡航周期不大于30min； 3.系统应具有烟火自动识别的能力，系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、阴影、光线、树枝晃动、建筑、水体、车辆等干扰因素，实现准确的识别火情； 4.系统应具有报警火点的定位功能，定位误差不大于100m，着火点到监控点的距离可在地图上精准标注； 5、端设备整体抖动率小于1%； 6.系统应具有全网设备时钟同步功能，全网设备时钟偏差应不大于 100ms； 7.前端设备必须有国家有关权威部门的合格检测报告；林火视频监控系统软件必须具有自主知识产权和进行著作权登记； 8、高度集成化：林火视频监控系统的前端硬件（含可见光镜头和摄像机、热成像镜头和摄像机、驱动器、电机、编码器、控制主板等）设备和软件（含烟火识别、定位、算法、存储、调用、处理、信号采集、信号转换等）等高度融合成一个有机整体，外联只有一个电源和网络接口； 9、高度智能化：林火视频监控系统前端设备内置自动巡航、自动聚变焦、自动识别、自动定位、自动报警跟踪、自动透雾，自动巡查暗火，前端转台（云台）自动旋转360度，多数据网络自动转换，远程自动启动、升级、反馈、诊断、处理等；后端中控系统自动生成最佳扑火路线和火灾评估报告，数据自动存储、调用、查询等； 10.一体化设计：林火视频监控系统的前端硬件设备和软件必须一体化密闭装配，不得有灰尘、湿气、雾气、水气、雨水等气体或液体进入，具有防风、防雨、防霉变、防雷击、防腐蚀、耐高温、防尘、防火、防盗、防破坏、防拆卸等功能； 11.应采用集成化、模块化设计，可现场更换故障模块； 12.系统控制功能应具备自动/手动巡航、监控摄像机控制（开关、变焦、透雾、模式切换）、烟火识别与报警、报警策略管理、前端监控设备手动控制、多路视频实时显示、视频存储与点播、火警上报、多点联动、多级管理和权限管理等功能； 13. 系统接口类型：（1）系统接口应包含服务接口和 GIS 服务接口；（2）服务接口指由森林防火视频监控系统提供的、供外部系统调用的服务接口；（3）GIS服务接口指由GIS系统提供的、供森林防火视频监控系统调用的服务接口。系统接口的技术实现：森林防火视频监控系统与外部系统间的接口，采用基于Socket的WebService 或格式化文本技术实现； 14.系统具备全天候24小时连续工作的能力，质保期3年，使用寿命不得小于6年，软件系统应当具有远程升级及参数更新功能； 15.前端系统和后端系统，与来宾市林业局监控指挥中心、广西壮族自治区林业厅森林防火指挥中心综合调度平台、国家林业局监控指挥中心均能完全兼容对接； 16.系统防雷电能力符合QX/T105的规定。 （三）巡航周期 水平转动角度0～360度（连续），俯仰转动角度在±45°之间。全监控区域巡航周期不大于30分钟。 （四）最大探测半径 可见光最大探测距离不小于10千米，红外线热成像最大探测距离不小于5千米，并能正确识别林火。 （五）图像传感配备 系统采用可见光与非制冷红外线双镜头监控，配备可见光和红外线热成像双传感器，烟、火识别最小分辨率为10×10像素点（可见光），2×2像素点（热成像）。 （六）前端监控设备防护能力 整体防护等级不小于GB 4208规定的IP66；镜头、摄像机保护仓防护等级不小于IP67。摄像机、镜头密封装配。 （七）定位精度 对林火的定位精度小于100米。 （八）火情识别率 系统的漏报率小于1‰，为每万公顷日误报次数不大于3次。 （九）设备防雷电、耐腐蚀能力 系统防雷电要求符合GB 50343标准，对地阻值小于10Ω。耐腐蚀、抗锈蚀能力符合GB/T10125规定。 （十）系统维护能力 系统能远程在线升级和维护的能力。 （十一）可见光部分 高清摄像机：图像尺寸300万像素1/2.8″coms；分辨率不低于2048×1536；最低照度：彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)，黑白:0.0005Lux (F1.2,AGC ON)，水平解析度≥1100TVL；具备透雾切换系统，强光抑制，背光补偿等功能。 可见光镜头焦距不低于500mm(32倍)，镜头分辨率不低于摄像机输出图像分辨率。 （十二）热成像部分 热成像像机探测器类型：非制冷红外微测辐射热计，分辨率不低于640×480，像元尺寸不大于25μm，噪声等效温差不大于60mk,响应波长范围8～14μm。 热成像镜头焦距30～150mm五倍连续变焦红外锗镜头,光谱范围8～14μm。 （十三）其它设备的技术标准与要求 1.网络传输应符合GB/T28181的规定； 2. 系统平台（即铁塔）； 3、支撑前端平台的铁塔设计规格、类型使用新建四角塔及改造塔，新建四角塔只做高度为15米和10米两种规格。 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 中标人所供货物必须符合国家有关行业质量标准要求，且能满足本招标采购项目质量标准的货物。 |
| 其他要求 | 详见货物需求一览表。 |

| 质保期 | 提供全面、优质、高效的售后服务（其中，产品质保期不得低于3年，使用期不得低于6 年，质保期满后，维护维修只收取零配件费用。） |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 投标人于招标文件中须承诺在接到采购人设备故障通知后8小时内响应，24小时内到达故障现场进行维修处理，按国家级行业标准对故障进行及时处理，48小时内无法排除故障时，必须提供同等档次的备用机或备件更换。 |
| 项目建设工期 | 项目建设工期：本建设项目自签订合同后签发开工令起120（日历天内）通过预验收。 |
| 付款条件 | 本项目无预付款，中标人完成主要硬件设备交货并验收合格之日起10个工作日内，付合同总金额50%进度款；本项目完成整体安装、调试并通过系统试运行、验收之日起10个工作日内支付合同总金额的47%，余下的3%作为质量保证金，质量保证期满3年过后20个工作日内一次性付清。 |

## 四、商务需求表

# 投标人须知及前附表

| 项号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：来宾市森林重点火险区综合治理三期工程林火视频监控系统建设项目（重4） 项目编号：LBZC2019-G1-00006-GXXQ重4 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目报价应以人民币进行报价；投标人须就《项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价；2、不论结果如何，投标人均应自行承担所有与有关的全部费用；3、本项目代理服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知 (桂价费〔2011〕55号）》的规定的货物招标采购向中标人收取。 因本项目核心设备测试条件受限，投标人要承诺中标所承建的本项目系统能与自治区级监控指挥中心联网。否则，承担自治区无法通过验收的全部责任。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：壹拾陆万元整（¥160000.00元） 投标保证金均须足额按时交纳，交纳方式为银行转帐、电汇形式递交投标保证金， 投标保证金必须从投标人银行基本账户转出到来宾市公共资源交易中心指定银行账户（投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称、项目编号，否则由此造成的一切后果由投标人自行承担），本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 投标保证金缴纳账号： 开户名称：来宾市公共资源交易中心 1、开户银行：中国建设银行股份有限公司来宾分行营业部，银行账号：45001627951050705296 2、开户银行：中国农业银行来宾分行营业室，银行账号：20148101040024860 3、开户银行：柳州银行来宾办证厅支行，银行账号：72001500000000004261 4、开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部，银行账号：216612010171415988 备注：（1）无论以何种形式交纳的投标保证金，投标保证金的退还均以转账或电汇形式退回到投标人银行账户。在递交投标文件时由投标人自行填写“来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表”，填写的相关信息如有错漏，一切后果由投标人负责。（2）除本招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出之日起五个工作日内，按“来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表”所填的相关银行信息退还给投标人，不中标单位不需再提交纸质材料，不计利息。已缴纳投标保证金而不来开标的公司，请准备好以下材料到交易中心财务部办理退款手续：1、退款申请书；2、授权委托书及经办人身份证复印件；3、原交款票据复印件（银行交款票据复印件）。(3)中标单位应在中标通知书发出后7个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订之日起五个工作日内退还。中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后，凭签订的合同退付（不计利息）。根据来宾市公共资源交易中心要求，中标人退还保证金需提交的材料：1、退款申请书（具体格式详见来宾市政务和公共资源交易网）；2、授权委托书及经办人身份证复印件；3、原交款票据复印件（银行交款票据复印件）；4、中标通知书复印件；5、该项目中标单位与业主所签订合同原件（现场核验后退回）。 |
| 4 | 现场踏勘：各潜在投标人自行踏勘。 |
| 5 | 演示时间及地点：开标当日，经过专家审定，符合投标条件的投标人进行林火视频核心设备测试。测试地点，当场宣布。 |
| 6 | 本项目接受联合体投标。联合体成员可由生产、销售、安装单位组成，联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和第二十四条规定的投标人资格条件。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：投标文件正本 壹 份，副本 陆 份；开标一览表 壹 份。 1、投标文件电子版内容：开标一览表（必须包括投标产品的名称、规格型号、数量、单价）、资格审查文件、报价文件、资信及商务文件、技术文件（每项内容必须为独立文件）； 2、投标文件电子版份数：壹份。投标文件电子版形式：不可编辑的PDF文件。 3、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。 投标文件电子版投标人在递交投标文件时，应同时递交投标文件电子版。(电子版封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。未按规定份数提供的，作无效投标处理。 |
| 9 | 投标文件递交地点：来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼），以电子大屏上指定的具体开标厅为准。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年 09月15日 10 时 00 分整在来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号政务服务中心3 楼），以电子大屏上指定的具体开标厅为准。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网）、广西壮族自治区政府采购网 （http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、 来宾市公共资源交易中心（http://ggzyjy.laibin.gov.cn/）。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内签订合同，若逾期不签合同，则视为投标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。 |
| 14 | 采购资金来源：中央财政预算 |
| 15 | 投标文件有效期：90天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理单位。 |
| 17 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、 部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章 均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

## 一、总则

(一）适用范围

本招标文件适用于来宾市林业局的来宾市森林重点火险区综合治理三期工程林火视频监控系统建设项目（重4）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的设备及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“★”系指实质性要求条款。

8、“原件备查”指当投标文件中所提供的材料出现字体过小、模糊不清等评委无法清晰可见的情况或评委对投标人所提供材料的真实性提出疑问、异议时，评标委员会有权要求投标人提供相应原件进行核查，如投标人无法提供，由此引起的投标文件无效、不予给分等责任后果，由投标人自行承担。

(三）招标方式：公开招标。

(四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章），投标保证金底单复印件（两份），营业执照复印件。

(五）	投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

(六）	联合体投标

★本项目接受联合体参与投标。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合第一章第五项“投标人资格要求”和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

1、联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利和义务；

2、联合体投标人的生产必需证书要求以生产厂商成员单位的证书为准，联合体投标人的安装必需证书以负责安装内容的成员单位的证书为准。

3、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

(七）	转包与分包

1、	本项目不允许转包。

2、	本项目非核心产品可以分包。

(八）	特别说明：

1、	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品的名称见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

2、	在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避:

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事：

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

3、	有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

4、	投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5、	投标人有下列情形之一的视为关联投标人，禁止参加同一合同项下政府采购活动行为:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人：

（2）生产厂商授权给投标人后自己参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，委托多家代理商参加投标；

6、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发 现的，中标投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

(九） 质疑和投诉

1、	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。且须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3、代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到谈判投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、	投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

注：以上材料需提供原件，如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

5、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财 政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

6、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或 中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7、	联系方式：

质疑联系部门及电话为：广西新侨工程造价咨询有限公司         0772-4066705;

投诉联系部门及电话为：来宾市财政局政府采购管理办公室       0772-4235137。

二、招标文件

### （一）招标文件的构成。

1、	招标公告；

2、	招标项目采购需求；

3、	投标人须知；

4、	评标办法及标准；

5、	合同主要条款；

6、	投标文件格式。

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前(不足15日顺延），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式或电子邮件形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式或电子邮件形式进行确认，否则视为已经收到。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、	采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

1、投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。

2、第六章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的（标注“格式自拟”或“格式可自拟”除外），应按相应格式要求编写、签字、盖章。

3、投标人没有组成联合体的，投标文件不包括第三章“一、总则”中的第六项1中所指的联合体协议书。

（1）组成联合体投标时资格要求：见投标人须知前附表。

（2）联合体参加投标，各方必须签订联合体协议，在协议中应明确各方在联合体中的责任、承担任务量，联合体协议书应随投标文件提交。

（3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

（4）联合体牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

（5）联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 4、资格审查文件：

资格审查部分是证明投标人有资格参加投标的文件，这些文件必须满足招标文件要求， 下列所有文件均不得缺失或无效且不允许开标后补正。

★(1)投标人的投标保证金交纳证明复印件和开户许可证复印件（必须提供）；

★(2)投标声明书（必须提供）；

★(3)联合体协议书（适用于联合体投标，必须提供）；

★(4)投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件[委托代理时须提供];

★(5)投标人相应的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（必须提供）；

★(6)投标人的营业执照副本复印件（必须提供）；

★(7) 投标人最近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；投标人为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收证明（复印件，格式自拟）（必须提供）；

★(8) 投标人最近半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；投标人近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后 的依法缴纳社保证明（复印件，格式自拟）（必须提供）；

★(9)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录声明原件和不良信用记录证明（投标人可在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn)查询结果或网页截图，以打印的“信用中国”信用信息及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信用记录”查询记录网页信息为准，查询时间：起始时间为投标文件递交截止时间前三年，截止时间应为购买投标文件之日起至投标文件递交截止时间前。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。）

- 6、	商务文件

★(1)商务响应表（格式见第六章）；

（2）投标人针对本项目的售后服务方案（包含售后服方案、售后服务响应、应急保障方案等内容）（格式自拟）；

（3）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标通知书、用户验收报告、用户评价意见）；

（4）投标人2017、2018、2019年的财务报告；

（5）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺；

（6）节能产品、环境标志产品等可予评分优惠的资质证书或文件；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（8）投标人的质量管理管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证方面的资质证书或文件；

（9）投标人情况介绍或投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（10）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，或符合残疾人企业的，按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），提供声明函；（格式见第六章）

（11）投标人可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料以及认为需要提交的其他材料。

- 7、技术文件【第（1）至（5）为必须提供项，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

（1）设备配置清单（均不包含报价）；

（2）技术响应表（格式见第六章）

（3）投标人针对本项目的项目实施方案（应包含整体实施管理文档计划、管理组织措施、 实施技术、项目调试、验收阶段）（格式自拟）；

（4）拟投入本项目实施人员一览表（须附项目实施人员社保、专业资格证书复印件）；

（5）本项目投标中所用液晶显示器设备、电视设备、计算机设备、视频设备为政府强制性采购，必须提供节能产品证书。

（6）对本项目系统总体上要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检验设施的情况和现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供第三方精度检测报告）；

（9）原厂出厂配置表及原厂中文说明书；（如投标人为代理商须附上代理商授权书证明材料）

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选型配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（13）投标人可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料以及认为需要提交的其他材料（格式自拟）。

- 8、投标报价文件：

★（1）投标函（格式见第六章附件）；

★（2）投标报价明细（格式见第六章附件）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

★（4）开标一览表（另行独立封装一份，格式见第六章附件）

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或授权委托人签字并盖单位公章。

- 9、投标文件的电子版

投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

1、投标文件电子版内容：资格审查文件、报价文件、资信及商务文件、技术文件（每项内容必须为独立文件）；

2、投标文件电子版份数：壹份，投标文件电子版形式：不可编辑的PDF文件。

3、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

投标文件电子版投标人在递交投标文件时，应同时递交投标文件电子版。(电子版封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。未按规定份数提供的，作无效投标处理。

### （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

注：经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外。

### （三）投标报价

1、	投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、	投标报价是完成采购人指定服务内容所需费用的总和，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费、必要的保险费用和各项税费等一切费用。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、	在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书 面形式进行。

3、	投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

1、投标人应于投标截止时间前将保证金以汇票、电汇、转账和网银等非现金形式（转账、电汇或网上汇款需注明项目编号或项目名称；投标人应考虑转帐所需的时间。）交至账户，否则其投标文件将被拒绝接收。本次保证金不收现金及现金支票，不接受现金缴存银行和个人转账。

2、保证金交纳形式：汇票、电汇、转账和网银等非现金形式。

3、未成交投标人的保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

4、成交投标人的保证金在合同签订后五个工作日内退还。

5、保证金不计息。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人已经被推荐为中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制（如投标人不具有某些非标“★”要求材料，则可删除相应序号，后面的序号依次修改）、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此产生的一切评审后果，投标人自负。

2、资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件均应单独装订成册，报价文件中的开标一览表1份另行单独装订一份方便开标时宣读；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各壹份;副本各陆份，开标一览表壹份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标人须保证正本文件中的字体 及图片清晰可辨，否则，由此引起的投标文件无效、不予给分等责任后果，由投标人自行承担。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均要求为原件。副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在所提供的材料上加盖公章并按招标文件规定的格式要求由法定 代表人或法定代表人的授权委托人签字，投标人应写全称（★投标人名称必须与公章一致）。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人 签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标文件的包封：

（1）资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件各文件的正副本一起包封，并将资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件分别独立包封，然后将资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件全部密封在一个包封的投标文件袋（盒、 箱）中，其中开标一览表单独用文件袋（盒、箱）密封。投标文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。投标文件电子版包装详见投标人须知前附表第6项规定。

（2）投标文件的密封以投标文件袋（盒、箱）无明显缝隙露出袋内投标文件的整体内容为合格；密封处应加盖单位公章或密封章。

（3）未按规定密封或标记的投标文件，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

2、投标文件的递交：

（1）投标文件的递交不得迟于公开招标公告规定的截止时间；

（2）投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理；

（3）投标文件的递交由投标人的法定代表人或被授权代表凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该投标文件将被拒绝接收：

①被授权代表为法定代表人的，须出示其有效的营业执照复印件、身份证原件、法定代表人身份证明材料原件、投标保证金交纳证明（加盖投标人公章）；

②被授权代表为非法定代表人的，须出示其有效营业执照复印件、本人身份证原件及其复印件、保证金缴纳凭证复印件、委托代理人出席须携带单位授权委托书原件（附法人或负责人身份证复印件）（加盖投标人公章）。

3、投标文件的修改或撤回：

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封，否则重新递交的投标文件将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

#### 1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

#### （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

#### （2）未在招标文件规定的时间内购买招标文件或未在招标文件规定的时间内缴纳投标保证金或投标文件中未提供投标保证金交纳证明或投标保证金未在招标文件规定的时间内交至相应账户的；

#### （3）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

#### （4）未提供联合体投标协议书（联合体投标时须附上）；

#### （5）资信证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

#### （6）未提供法定代表人有效身份证复印件或法定代表人与营业执照上身份不符的；

#### （7）未提供最近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明的；

#### （8）未提供最近半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证的；

#### （9）投标文件的实质性内容未使用中文表达、意思表达不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

#### （10）未提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn )和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询界面截图或所提供的查询界面截图不符合招标文件要求或经核实所提供的查询界面截图与事实不符的；

#### （11）投标有效期、项目建设期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

#### （12）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

#### 2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

#### （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数。或者投标文件标明的响应或者偏离与事实不符或虚假投标的；

#### （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

#### （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5项以上的；

#### （4）在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的设备没有提供节能产品证书的，或没有提供或网络查询方法和网址的；

#### （5）投标文件响应内容不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

#### （6）与其他参加本次投标投标人的投标文件的差错相同二处以上的。

#### 3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

#### （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

#### （2）投标报价超出采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

#### （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣价格不一致的）。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 4、有下列情形之一的视为投标人相互串通通标，投标文件将视为无效：

#### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

#### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

#### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

#### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

#### （5）不同投标人的投标文件相互混装；

#### （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

#### （7）关联投标人参加同一合同项下政府采购活动的。

#### 5、被拒绝的投标文件为无效

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或委托代理人应参加开标会并签到（携带有效营业执照复印件、本人身份证原件及其复印件、保证金缴纳凭证复印件、委托代理人出席须携带单位授权委托书原件（附法人或负责人身份证复印件））。

### （二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2、主持人介绍参加开标会的有关人员。

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、投标人或其当场推荐的代表或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5、按随机顺序拆开开标一览表外包装。

6、唱标。

7、采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认; 同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8、开标会议结束。

### （三）错误修正：

1、开标时，开标一览表如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

2、修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

3、修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与价格分得分的计算：

- 若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

- 若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人，专家6人，评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类1人、经济类0人；技术类专家4人、经济类专家2人，评标专家确定方式：在政府采购专家库随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格性审查

开标结束后，采购人代表或采购人委托的采购代理机构对投标人所提供的资格审查文件进行审查。

2、符合性审查

- 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；

- 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；

投标人代表未到场或未按评标委员会规定时间到场或拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

3、投标文件比较

- 各投标人的技术得分为所有技术评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核；

- 采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分；

- 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五）投标文件的修正

1、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的， 按照序号在前的条款进行修正）：

- 投标文件中内容与开标一览表中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2、投标文件除报价以外其他内容前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中所承诺的交付使用期（或项目完成时间或工期或服务期等涉及履行合同时间的内容）与开标一览表中不一致的，以开标一览表为准。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价或内容，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价或内容，则其投标将作为无效投标处理。

(六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章： 评标办法及评分标准。

(七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标 结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

(一）采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标投标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标投标人。

(二）中标投标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、来宾市政务服务和大数据发展局网站发布中标公告。

(三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

(四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

(五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、合同签订

(一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名前五名的投标人。

(二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标投标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标投标人违约处理，采购代理机构将没收中标投标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人与可以按评标委员会推荐排名第二的投标人签订采购合同，以此类推。

(三）政府采购合同公告

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2、各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

## 八、项目验收

(一）成立验收小组

1、验收小组由采购人组织成立。除协议（定点）采购、网上商城采购以及批量集中的采购项目外，验收小组原则上应由三人以上单数组成，并明确验收小组的负责人，负责整个采购项目的验收工作。前期参与该政府采购项目评审的采购人代表不得作为验收小组的负责人。大型或复杂、民生等采购项目采购人可以派监督人员对履约验收工作实施监督。

2、验收小组成员应由熟悉掌握该政府采购项目技术需要的技术人员（专家）、采购人使用部门人员、采购人采购项目有关人员或受托采购代理机构人员等至少3人以上的单数组成，其中采购人至少1人参加。

3、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人参与验收，参与验收的投标人意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、组成验收小组所产生的费用，由中标或者成交投标人负责。

(二）组织验收

验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标投标人履约情况进行验收。

1、验收前准备。验收小组成员应当在实施验收前全面掌握项目验收清单和标准，采购文 件对项目的技术规定要求和中标投标人的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，并完成验收所需要的其他准备工作。验收小组应当根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的项目验收工作方案。

2、实施验收。验收小组应按照事先拟定的验收工作方案，对中标投标人提供的货物、工程或服务按照采购文件、封存样品、中标或者成交通知书、政府采购合同进行核对、验收，并作好验收记录。

3、验收要求。采购项目的验收，必须严格依照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。自中标投标人履行完合同义务之日起七个工作日内组织验收，并提出验收意见。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，可适当延长验收时间。采购合同约定分阶段验收的，应按合同进行分段验收和出具分段验收书。

(三）出具验收书

1、验收小组完成验收后，应当出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收小组认为验收合格的，采购人在验收书上签署合格意见并加盖公章；验收结果与采购文件、封存样品、采购合同有出入的，应由验收小组在验收书上载明偏差具体内容并提出处理意见，采购人在验收书上签署意见并加盖公章。有质量检测机构参加验收的，质量检测机构应当在验收书上签署意见并加盖单位公章。验收书一式四份，采购人、中标投标人、采购代理机构、采购监督部门各一份。

(四）验收结果公告

1、达公开招标数额标准以上的政府采购项目，采购人应当将验收结果（验收书）在本单位范围内进行公告，公告期不得少于5个工作日。

2、采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人或者采购代理机构应当将验收结果（验收书）在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上向社会公告，公告期不得少于5个工作日。

（五）验收费用

采购项目验收费用采购合同有约定的按照合同执行；合同无约定的，因采购项目验收发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费等费用应当由采购人承担，费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

## 九、其它事项

(1)本项目代理服务费参考《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》的规定按货物招标向中标人收取。

(2)代理服务费收费标准:

| 服务类型 费率 中标金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西新侨工程造价咨询有限公司

通讯地址：广西来宾市兴宾区城南区奇石城A区3102室

邮政编码：546100    联系电话：0772-4066705/18078286978

开户名称：广西新侨工程造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行

银行账号：45050160478500000319

## 十、设备测试方案（测试完毕，现场封存样机）

来宾市林业局林火视频监控系统是国家林业局批准的森林信息化项目。为了把这项工作做好，投标人须自带本项目建设的核心设备视频采集系统（含高清重型数字云台或转台、全天候防护罩、透雾网络摄像头、长焦透雾镜头、前端控制系统、烟火识别系统、热成像系统）及应用软件系统到投标会场进行演示测试评比。

设备封存：测试完毕后投标人的视频采集系统（含内部设备）将在专家和采购单位共同监督下被封存，待评标结果公布后除中标单位外的其他投标人可取回设备。

（一）测试方案依据

1.《森林防火视频监控系统技术规范》  LY/T 2581-2016。

2.广西壮族自治区大瑶山（红水河流域）森林重点火险区综合治理工程三期工程建设项目初步设计调整方案。

3.关于印发《广西壮族自治区森林防火项目建设管理若干规定（试行）》的通知（桂森防办字〔2017〕34号）。

4.来宾市森林重点火险区综合治理工程三期工程林火视频监控系统建设项目工程预算价审核报告。

（二）测试的环境

来宾市林业局负责提供前端林火视频监控重型数字云台或转台设备测试安装场地，保证所有设备在同一环境下进行安装测试，测试范围为设备前方半径15公里的范围。测试的具体地点、具体测试办法开标当日公布。

前端设备安装需要保证：实景场地视野开阔，平视或俯视火点。

投标人自行准备设备安装支架，保证可见光镜头中心点的高度不超过1.8m。

（三）测试的时间：开标当日

（四）具体实物现场测试的方案（室外测试）

1、火点识别的测试

场外现场测试时，投标人系统设备调试正常后，要求投标人员现场回避，由系统自动工作，系统自动识别到火点后发出报警并记录存储识别到的火点图片或视频、火点坐标信息等数据，供现场专家评判是否与实际点烟时间和地点一致，并统计正报次数、正报时间、误报次数、漏报次数和定位误差。

（1）约250米烟头识别、约500米点燃报纸识别，在点火5分钟内识别报警。

（2）约3公里，燃烧约1平方米火堆，应搜索识别到火点，在点火10分钟内识别报警、定位。

（3）约5公里，燃烧约25平方米火堆，应搜索识别到火点，在点火10分钟内识别报警、定位。

（4）约10公里，测试人员摇动红旗，投标人控制云台或转台、镜头，在5分钟内寻找红旗，将观察到的红旗目标调整到最佳状态。

2、火点定位的测试：（室外测试）

系统识别火点后，在3D地图和2D地图显示火点位置、坐标，与实际点火点位置、坐标比对，实际测试点与系统显示定位火点的距离误差不能大于100米。

3、林火识别软件功能演示（室内演示）：

（1）支持静态屏蔽功能：通过标识监控区域内的已知热源,对已知热源进行屏蔽,最大程度上减少人为误报,如建筑物/光伏,太阳能板等。

（2）支持锁定干扰源、将其微小移动、抖动干扰源进行精细化屏蔽；可智能区分屏蔽掉如常规动态热源：如正常行驶的车辆，船只、行人，运作中设备、绽放的烟花，可控的吸烟行为等，智能区分危险与否，防止误报发生。

4、系统平台软件功能演示（室内演示）：

系统平台要求“一张图”管理，所有演示功能要求在一个系统平台、一张GIS地图上实现。

（1）在GIS系统上选择需要查看的林火监控点，点击之后以弹出框的方式实时预览视频，并可对云台或转台的镜头进行操控，同时支持读取实时角度数据并进行林火定位操作。在GIS系统上接收前端回传的火情分析与报警信号，如系统识别到火情则会以弹出框并发出报警提示音的方式发出报警信号，在弹出的林火报警处置框中可查看林火报警的视频截图，可选择误报忽略或一键返回报警监控点进行人工确认操作，一键返回支持视频与地图自动联动操作。支持在App端确认或忽略报警的视频图片，确定火灾后以手机短信形式通知到指定人员手机。

（2）系统支持林火蔓延模拟，并可根据输入的风向、风速气象因子及模拟时长进行林火蔓延模拟。采购人在来宾辖区地图上随机选取一个模拟地点，随机录入不同的气象因子、时长进行模拟，模拟结果应会根据地点周边的水源、录入的气象因子、时长会有合理的变化。（林火蔓延模拟不能烧入江河湖泊水源）。

（3）系统支持林火态势标绘，标绘的符号需包括：火苗、火区、火线、扑火线、扑救力量、扑救力量行进方向；通过2台电脑、1台移动终端进行演示模拟市、县平台、移动App端实现同步标绘、二、三维地图同步标绘，要求标绘内容（颜色、形状）一致。

（4）系统支持APP手机客户端向平台回传的定位坐标、文字、图片、音视频接入，实现系统平台的指挥调度功能。要求能在GIS地图中对智能终端（APP客户端）进行定位，要求平台与接入智能终端之间相互进行图文、音视频实时通讯。（演示时投标人使用笔记本电脑作为平台端对2台智能终端进行图文、音视频实时通讯及调度管理。）

（5）系统支持热点管理功能，在GIS地图中加载来宾市辖区内国家林业局最新发布的卫星热点及近1年的真实历史卫星热点（现场抽选核对热点真实性），并能查看热点编号、像素、经纬度等数据。新模拟一个卫星热点，实现在市级平台中查看模拟热点所在的乡镇和行政村、在App中以三维方式对热点定位，并通过App实现热点反馈（反馈内容包括图片、坐标位置等。）

（五）已安装项目（业绩）的远程演示（室内演示）

业绩演示：对已安装项目进行远程调看、控制演示；

用笔记本电脑屏幕或液晶显示器实时调看、控制已安装好的三个不同地方类似林火视频监控系统项目。演示时出具中标通知书原件、合同原件、验收报告原件，并与演示项目一一对应，否则0分，详细介绍，具体如下：

（1）控制：远程实时预览视频，操作云台或转台转动，给出一个监控点附近的经纬度坐标或点击监控点附近的地图，云台或转台迅速自动转到指定相对应位置上。

（2）标绘：在地图上对模拟火点进行林火蔓延模拟，林火态势标绘操作。

（3）定位：在地图上显示模拟火点经纬度、距离等。

注：所有室内演示项目须在30分钟之内全部演示完毕，以实际演示成功项目给予相应分值。

（六）测试理论依据和初步设计技术指标

1、森林防火视频监控预警所有软硬件产品的技术参数见《林火视频监控系统技术规范》LY/T2581-2016、《森林防火视频监控图像联网技术规范》LY/T2582-2016.

2、参加人员

（1）技术评委打分人员（4人）

| 序号 | 参加人员 | 职位 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

（2）测试评比服务人员（10-12人）

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场总协调 | 全权负责现场的所有协调 |  |  |
| 2 | 电器协调 | 主要负责现场的220伏交流和通讯协调等 |  |  |
| 3 | 中心测试 总指挥 | 全权负责整个测试过程 |  |  |
| 4 | 点火人员 | （1）2人负责约250米、约500米处点火并和测试总指挥联系。 （2）4人负责约3公里、约5公里处点火并和测试总指挥联系。 | 6人 | 项目测试完后，人员可以穿插 |
| 5 | 摇旗 | 1人负责摇旗并和测试总指挥联系。 | 2人 |  |
| 6 | 司机 | 负责现场测试人员交通，燃烧物的运输等 | 2人 |  |

## 十一、其他说明

1、投标人所提供的的森林防火林火视频监控系统软硬件产品（即核心产品）的技术指标、技术参数必须达到或优于《森林防火视频监控系统技术规范》（中华人民共和国林业行业标准 LY/2581-2016）、《森林防火视频监控图像联网技术规范》 (LY/T2582-2016)、《森林防火地理信息系统技术要求》（LY/T 2663-2016）规定的有关技术标准。

2、本项目需要进行户外现场测试，参加现场测试的投标人请于报名结束后向招标代理机构登记信息（地址：来宾市兴宾区城南区石缘路99号奇石商贸城A区1号楼3102室  电话：0772-4066705  18078286978陈工），采购人将于开标当日宣布测试地点，投标人需自行携带森林防火林火视频监控系统设备及其他配套设备至测试地点搭建测试环境，所有费用投标人自理。

3、测试地点只提供220V电力接口，其他不提供。

# 第四章评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）本项目评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人，专家6人，评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类1人、经济类0人；技术类专家4人、经济类专家2人，评标专家确定方式：在政府采购专家库随机抽取。

（三）本项目以预算控制价为最高上限价, 超过预算控制价的投标报价为无效报价。本项目的上限控制价:（大写）人民币捌佰肆拾玖万肆仟捌佰叁拾元整（￥8494830.00元）。

（四）评标依据：评委将以招标文件、投标文件等为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能配置、信誉及财务状况、售后服务、政策功能等六方面内容按百分制打分。其中价格分（30分）；技术性能配置（51分）；项目保障及财务状况（5分）；项目实施方案（6分）；售后服务分（6分）；节能产品、环境标志政策性加分项（2分）。

（五）评标方式：以封闭方式进行。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………（30分）

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

投标人符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品的（注：符合中小企业划型标准的单位参加政府采购活动时，应当按格式要求提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ------------------------------×30分

某有效投标人评标价（金额）

2、技术性能配置………………………………………51分

林火视频监控预警系统评分表

| 序号 |  | 测试项目 | 测试内容 |  | 评分标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 基本 性能 测试 | 能现场控制云台水平360度、俯仰45度转动 |  | 能控制得0.5分，不能控制0分 |  |  |
|  | 2 |  | 能现场控制可见光镜头变倍、聚焦 |  | 能控制得0.5分，不能控制0分 |  |  |
|  | 3 |  | 能现场操作层扫、扇扫 |  | 能控制得1分，不能控制0分 |  |  |
| 二 | 4 | 主要 功能 测试 |  |  | 定位 | 识别 |  |
|  |  |  | 约250米烟头，在点火5分钟内识别报警 |  | 此项功能不作为评分内容 | 3分 | 识别准确的得相应分。 注：最终得分根据识别速度快慢排序（由快到慢逐级排序），根据排序逐级递减0.5分（不负分）。 |
|  |  |  | 约500米点燃报纸，在点火5分钟内识别报警 |  | 此项功能不作为评分内容 | 3分 |  |
|  | 5 |  | 约10公里，在5分钟内能清晰识别到红旗 |  | 此项功能不作为评分内容 | 4分 |  |
|  | 6 |  | 约3公里，约1平方米火堆，应搜索识别到火点，在10分钟内识别报警、定位 |  | 4分 | 4分 | 在3D和2D地图上同时标注火点位置，定位误差不得大于100m，如大于100m,该测试项目的定位及对应的识别均不得分。误差值由业主单位根据事先布置的点火位置坐标供评标专家计算误差结果。 注：最终得分根据报警速度快慢排序（由快到慢逐级排序），每个功能（定位和识别）根据排序逐级递减0.5分(不负分)。 |
|  | 7 |  | 约5公里处，燃烧约25平方米火堆，应搜索识别到火点，在10分钟内识别报警、定位 |  | 4分 | 4分 |  |
| 三 | 8 | 林火识别软件演示 |  | 支持静态屏蔽功能通过标识监控区域内的已知热源,对已知热源进行屏蔽,最大程度上减少人为误报,如建筑物/光伏,太阳能板等。 | 演示成功得2分，演示不成功不得分 |  | 系统平台软件（10至14项）演示要求“一张图”管理，所有演示功能要求在一个系统平台、一张GIS地图上实现。 注：8至16项的演示项目须在30分钟之内全部演示完毕，以实际演示成功项目给予相应分值。 |
|  | 9 |  |  | 支持锁定干扰源、将其微小移动、抖动干扰源进行精细化屏蔽；可智能区分屏蔽掉如常规动态热源：如正常行驶的车辆，船只、行人，运作中设备、绽放的烟花，可控的吸烟行为等，智能区分危险与否，防止误报发生。 | 演示成功得2分，演示不成功不得分 |  |  |
| 四 | 10 | 系统平台软件演示 |  | 在GIS系统上选择需要查看的林火监控点，点击之后以弹出框的方式实时预览视频，并可对云台或转台的镜头进行操控，同时支持读取实时角度数据并进行林火定位操作。在GIS系统上接收前端回传的火情分析与报警信号，如系统识别到火情则会以弹出框并发出报警提示音的方式发出报警信号，在弹出的林火报警处置框中可查看林火报警的视频截图，可选择误报忽略或一键返回报警监控点进行人工确认操作，一键返回支持视频与地图自动联动操作。支持在App端确认或忽略报警的视频图片，确定火灾后以手机短信形式通知到指定人员手机。 | 演示成功得2分，演示不成功不得分 |  |  |
|  | 11 |  |  | 系统支持林火蔓延模拟，并可根据输入的风向、风速气象因子及模拟时长进行林火蔓延模拟。采购人在来宾辖区地图上随机选取一个模拟地点，随机录入不同的气象因子、时长进行模拟，模拟结果应会根据地点周边的水源、录入的气象因子、时长会有合理的变化。（林火蔓延模拟不能烧入江河湖泊水源）。 | 演示成功得2分，演示不成功不得分 |  |  |
|  | 12 |  |  | 系统支持林火态势标绘，标绘的符号需包括：火苗、火区、火线、扑火线、扑救力量、扑救力量行进方向；通过2台电脑、1台移动终端进行演示模拟，市、县级平台、移动App端实现同步标绘，二、三维地图同步标绘，要求标绘内容（颜色、形状）一致。 | 演示成功得3分，演示不成功不得分 |  |  |
|  | 13 |  |  | 系统支持APP手机客户端向平台回传的定位坐标、文字、图片、音视频接入，实现系统平台的指挥调度功能。要求能在GIS地图中对智能终端（APP客户端）进行定位，要求平台与接入智能终端之间相互进行图文、音视频实时通讯。（演示时投标人使用笔记本电脑作为平台端对2台智能终端进行图文、音视频实时通讯及调度管理。） | 演示成功得3分，演示不成功不得分 |  |  |
|  | 14 |  |  | 系统支持热点管理功能，在GIS地图中加载来宾市辖区内国家林业局最新发布的卫星热点及近1年的真实历史卫星热点（现场抽选核对热点真实性），并能查看热点编号、像素、经纬度等数据。新模拟一个卫星热点，实现在市级平台中查看模拟热点所在的乡镇和行政村、在App中以三维方式对热点定位，并通过App实现热点反馈（反馈内容包括图片、坐标位置等。） | 演示成功得2分，演示不成功不得分 |  |  |
| 五 | 15 | 业绩 演示 |  | 投标人能现场远程实时操控、演示已安装的自2017年6月1日以来近三年，类似林火视频监控预警系统3个不同项目，得3分。每演示一个得1分。不演示得 0分。（演示时出具中标通知书原件、合同原件、验收报告原件，并与演示项目一一对应，否则0分） | 3分（每个1分） |  |  |
|  | 16 |  |  | 已安装的森林防火视频监控云台或转台，演示远程维护，远程掉电重启 | 1分（有），没有不得分 |  |  |
| 六 | 17 | 质量 保证 |  | 森林防火视频监控预警转台或云台系统通过了省部级及以上检测部门的检测，出具检验报告。 | 1分（有），没有不得分 |  | 检测报告复印件须加盖厂家公章 |
|  | 18 |  |  | 森林防火视频监控预警系统管理或同类软件出具著作权证登记证书。 | 1分（有），没有不得分 |  | 软件著作权证书复印件须加盖厂家公章 |
|  | 19 |  |  | 投标人出具省部级及以上森林/草原防火预警指挥管理或同类软件检验报告，内容包括预警监测及可见光烟火分析；360度全景图与智能屏蔽。 | 1分（有），没有不得分 |  | 检验报告复印件须加盖厂家公章 |

3、资质、项目保障分.................................................5分

（1）投标人或核心设备（视频采集系统）生产厂商具有ISO 9001质量体系认证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全体系认证证书提供复印件并加盖公章；每提供一项0.5分，此项满分1.5分。复印件（复印件加盖公章）装订投标文件中，不提供者不得分。

(2)投标人拟投入的人员中持有高处作业操作证和电工作业操作证，以上两种证书必须同时具备。每人得1分。此项总得分2分。

如果投标人拟投入的人员中，只有一种证书，此项不得分。拟投入的人员须附上相关操作证书及近三个月社保证明材料复印件并加盖公章。操作证书原件核查，不提供不得分。

(3)投标人提供的投标文件，投标内容齐全、数量准确无缺漏项、设备适用、配置完整，以上4项内容完全满足招标文件要求，有一项不符合或负偏离的扣0.5分，以此累计，此项满分1.5分，扣完为止。

4、项目实施方案分.................................................6分

一档（2分）：对本项目总体要求的理解，系统功能简单，投标人的实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，综合评定为一般；

二档（4分）：对本项目总体要求的理解，系统功能详细且符合本次采购需求，实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确；

三档（6分）：在二档的基础上，对本项目总体要求的理解，系统功能详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。

5、售后服务分…………………………………………………6分

由评委在打分前根据投标人提供的售后服务方案内容及服务内容的质量服务体系设置情况、提供主要部件备品情况等内容（包括售后服务机构设置、服务内容、服务承诺、保障措施和优惠条件等因素）的优异程度进行横向对比，在相应档次内由评委独立打分。

一档（3分）：设备质保期满足桂森防办字【2017】34号文中的质保要求，质保期不低于3年，使用寿命不低于6年，售后响应时间8小时以内并对售后完成时限、项目回访计划、培训计划、备品备件、应急预案、故障处理办法、技术服务等内容作出具体描述，方案较好。

二档（6分）：售后服务方案满足采购需求且全面详细可行性强。设备质保期满足桂森防办字【2017】34号文中的质保要求，质保期不低于3年，使用寿命不低于6年，并一个季度巡检一次，同时做好巡检记录并向采购人提交服务报告，提供售后服务承诺，售后响应时间在4小时以内，并对服务团队配置、培训计划、应急预案、故障处理办法、技术服务、各种优惠条件（包括备品备件、专用耗材等）等内容有详细具体的描述。有合理的服务流程、故障响应时间优于采购需求，服务保障措施全面，并且针对本项目配置售后服务人员≥10 人，承诺大于3年的质保期，针对本项目提供专门的服务支持，总体方案优秀。

6、节能产品、环境标志政策性加分项（满分2分）

除强制性采购《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号中强制采购外的设备，投标单位投标中有一品类设备具有节能产品证书或环境标志证书的每一项加0.5分。

三、总得分 = 1+2+3+4+5+6

四、中标候选投标人推荐原则：

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同书

合同编号:

采购人（甲方）                         采购计划号

投标人（乙方）                          项目名称、编号

签订地点                            签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括设备价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资

料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有约定的,从其约定。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的设备型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相致。乙

方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件

下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或

其他权利。乙方应按招标文件(采购文件)规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、样品或资料提供给与本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供也应该注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的设备均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装一包

装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.设备的运输:由乙方负责。

3.乙方负责设备运输,设备运输合理损耗及计算方法:无

第五条  交付和验收

1.交货时间:                                     ；地点:

2.乙方提供不符合招投标文件和合同规定的设备,甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供设备的装箱清单,用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品备件

等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。

4.甲方应当在设备到货后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收格。验

收合格后由甲乙双方签署设备验收单并加盖采购单位盖章,甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲

方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1由乙方负责安装

2.乙方负责甲方有关人员的培训。地点:采购单位指定地点。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》,

为甲方提供售后服务。

2.设备保修期:(按中标单位投标文件承诺）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他约定事项,(见合同附件)。

第八条  付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用数量供货,合同的最终结算

金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质:财政性资金

3.付款方式：本项目无预付款，中标人完成主要硬件设备交货并验收合格之日起10个工作日内，付合同总金额50%进度款；本项目完成整体安装、调试并通过系统试运行、验收之日起10个工作日内支付合同总金额的47%，余下的3%作为质量保证金，质量保证期满3年过后20个工作日内一次性付清。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招投标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用全新产

品,未满足要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理：

（1）更换:由乙方承担所发生的全部费用

（2）贬值处理:由甲方双方合议定价

（3）退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担设备的直接费用(运输,保险、

检验、货款利息及银行手续费等)。

2.如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后(按中标人投标文件承诺）小时内到甲方现场处理。

3.在质保期内,乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的设备免费保修期为(按中标人投标文件承诺）年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内,超过保修期的设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的设备依据招标文件(采购文件)上的技术规格要求和国家质量标准进

行现场初步验收,外观,、说明书符合招标文件技术要求的,给予验收,初步验收不合格的不子验收,货到后,甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随设备交甲方。

3.甲方对乙方提供的设备在使用前,乙方需负责培训甲方的使用操作人员,并负责安装,

调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的设备,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告:验收费用由乙方负责。

第十二条  设备包装、发运及运输

1.乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证设备安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3.乙方在设备发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方以准

备接货。

4.设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方设备已送达。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供的设备规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚:因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交

涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的设备损坏、按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收设备、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额0.5%违约金,但

违约金累计不得超过违约货款额的5%,超过7天对方有权解除合同,违约方承担因给对方造成的经济损失,甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额0.5%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计

金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的设备在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量因造成的问

题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延其延

长期与不可抗力影响期相。

2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并送有关权藏机构出具证坦标文性。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续展行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因设备质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定设备符合标准的,鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决不能解决,可向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间,本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签字书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜,遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同已经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口设备除外)其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜,遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件

2.乙方提供的招投标文件

3.投标承诺书

4中标通知书

第十九条   本合同一式四份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份,甲乙双方各一份 (可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人或采购代理应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

| - 投标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| - 售后服务具体事项： |  |
| - 保修期责任： |  |
| - 其他具体事项： |  |
| - 甲方（章） - 年 月 日 | - 乙方（章） - 年 月 日 |

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填 X 年 X 月 X 日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合

同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用 A4 纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

# 第六章投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面及投标文件封面格式

### 1、资格审查文件的外包装封面格式：

资  格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

投标人地址:

开标时启封

年    月    日

### 2、商务文件的外包装封面格式：

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

投标人地址:

开标时启封

年    月    日

### 3、开标一览表的外包装封面格式：

开  标  一  览  表

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

法定表人或委托代理人签字：

开标时启封

年    月    日

### 4、技术文件的外包装封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

投标人地址:

开标时启封

年    月    日

### 5、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

投标人地址:

开标时启封

年    月    日

### 6、资格审查文件封面格式

正本或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

法定代表人或委托代理人签字:

年    月     日

### 7、商务文件封面格式：

正本或副本

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

法定代表人或委托代理人签字:

年    月     日

### 8、技术文件封面格式：

正本或副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

法定代表人或委托代理人:

年    月     日

### 9、报价文件封面格式：

正本或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

法定代表人或委托代理人:

年    月     日

### 10、投标文件包封封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称:

投标人地址:

开标时启封

年    月    日

## 二、投标文件中的其它格式

### 1、投标声明书

投标声明书（格式）

致：	       (采购单位名称）：

我公司参加贵单位组织：             项目(项目编号：     )的政府采购活动。

我公司郑重声明：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。我          系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：              ；规格型号：            ；

该型号产品我方有现货可供，并已于     年        月生产完工或向          （原厂商名称）购进［或需在中标后向                 订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                                ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投

标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年     月     日

### 2、投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件[委托代理时必须提供]

授权委托书（格式一）

致：             (采购单位名称）

我	   (姓名）系	                       (投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   	(姓名）以我公司名义参加    	(项目名称及项目编号)	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从	  年	  月  	 日起至	      年	 月	    日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字：

年 	月	 日

附：委托代理人身份证正反面复印件

### 3、授权委托书（格式二）（适用于联合体投标）

致：            (采购单位名称）

我	   (姓名）系	                       (投标人名称）的法定代表人（负责人），我	   (姓名）系	                       (投标人名称）的法定代表人（负责人），现共同授权委托                              （单位名称）的            （姓名）以我联合体的名义参加                	(项目名称及项目编号)	项目的投标活动，并代表我联合体全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从	  年	  月  	 日起至	      年	 月	    日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

代理人：              性别：                 身份证号：

投标人（牵头人）：                         （盖单位章）

法定代表人（牵头人）：                       （签字）

#### 投标人（联合体成员）：                      （盖单位章）

法定代表人（联合体成员）：                       （签字）

#### 投标人（联合体成员）：                      （盖单位章）

法定代表人（联合体成员）：                       （签字）

年 	月	 日

### 4、商务响应表（格式）；

商务响应表（ 注：按项目需求表具体项目修改）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 项目建设工期 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：：

投标人盖章：

日期：

### 5、投标人同类项目实施情况一览表（格式）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

### 6、原厂商售后服务承诺书（格式）

致：                  （采购人单位名称）

我们                      （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按                        （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                    。兹指派按                         （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                     的               （投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效活动：

1、代表我方办理贵方关于                   项目（项目编号：                ）要求采购的由我方制造或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号为：                  ；我方保证该产品既非试验产品也非积压产品，而是于      年生产的成熟产品，且生产 （完工）日期不早于      年     月；在可以预见的                 （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4、我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：

年     月     日

### 7、中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加                单位的                   项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

### 8、残疾人福利性单位声明函;

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 	单位的（项目名称）     项目(项目编号：	)采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货 物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

注：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残 疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动 中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应 当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和 国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

※ 投标人可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料以及认为需要提交的其他材料。

### 9、设备配置清单（均不包含报价）（格式）；

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

### 10、技术响应表

技术响应表（格式）

| 招标文件要求 |  |  | 投标文将响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 要求 | 序号 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | .... |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

### 11、项目实施人员一览表（格式）

| 序号 | 姓名 | 专业技术资格 | 专业职称 | 证书编号 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：：

投标人盖章：

日期：

### 12、货物优惠条件情况一览表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

### 13、投标函格式

投标函（格式一）

致：	                 (采购单位名称）：

根据贵方为（项目名称）           项目的招标公告（项目编号:	        )，签字代表（委托代理人全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交开标一览表 壹 份; 资格审查文件、资信商务文件、技术文件、报价文件正本各 壹 份、副本 陆 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按照招标文件采购货物需求和投标报价表，我方报价如下：

报价（大写）                      元（¥            ），建设工期：                 。

2、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标有效期：	      天。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件” 及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称（单位公章）：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字：

年     月    日

### 14、投标函（格式二）（适用于联合体投标）

致：	                 (采购单位名称）：

根据贵方为（项目名称）           项目的招标公告（项目编号:	        )，签字代表（委托代理人全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交开标一览表 壹 份;资格审查文件、资信商务文件、技术文件、报价文件正本各 壹 份、副本 陆 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按照招标文件采购货物需求和投标报价表，我方报价如下：

报价（大写）                    元（¥            ），建设工期：                 。

2、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标有效期：    天。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件” 及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称（牵头单位公章）：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月    日

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称（联合体成员公章）：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字：

年     月    日

### 15、投标报价明细表格式

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……… |  |  |  |  |  |
| 投标总价 人民币：大写 小写¥ |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设工期 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人未按此报价表格式进行报价的，投标无效。

- 本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

(2)本表内容与“开标一览表”中相对应内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

### 16、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟)

### 17、开标一览表格式

开标一览表格式

项目编号:

项目名称:

单位：元

| 标项hhhhhhhaohao号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币：大写 小写¥ |  |  |  |
| 项目建设工期 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

日期：

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖 章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按照招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、“开标一览表”有且只有一份，应单独用文件袋（盒、箱）密封并单独递交。

5、投标文件电子版以U盘装载与纸质版“开标一览表”一并装入同一密封袋中。

6、投标人应根据所提供的货物（服务）如实填写报价表的各项内容。报价表由多页构 成时，需逐页加盖投标人公章。

### 18、联合体协议书（格式）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）                          项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         ，且投标保证金由        （某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日