- 目录

第一章  公告	2

第二章  服务需求一览表	2

第三章  评标方法	12

第四章  投标人须知	19

一    总则	22

二    公开招标文件	25

三    投标文件	25

四    投标	29

五    开标与评标	29

六    合同授予	32

七    其他事项	34

第五章  投标文件格式	35

第六章  合同条款及格式	47

- 第一章  公告

# 招标公告

项目概况

2021-2023年城区公务用车维修服务招标项目的潜在投标人应在广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）获取招标文件，并于2020年12月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QXZC2020-G3-00877

采购计划文号：A分标：QXZC2020-G3-00877-001

B分标：QXZC2020-G3-00877-002

项目名称：2021-2023年城区公务用车维修服务

预算金额：/

最高限价（如有）：/

采购需求：A分标：城区非平台车辆维修保养，B分标：城区车辆平台所管理车辆维修保养，详见采购文件

合同履行期限：2021年1月1日至2023年12月31日

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；满足所采购内容的供应商。

## 三、获取招标文件

时间：2020年11月23日至2020年12月15日，每天上午00.00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）

方式：网上下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目竞标截止时间：2020年12月15日09时30分

1、本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。

（1）接收邮寄快递包裹的时间为工作日9：00～12：00， 15:00-18:00，投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）采购代理机构将在竞标截止时间前1.5小时（即8时00分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止时间准时截标。投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1个工作日前送达。

（3）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式详见附件）。

（4）采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知招标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

（5）投标文件邮寄地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室

收件人：韦工

联系电话：0771-5826112

2、投标人不参加现场开标活动。取消招标文件“第四章投标人须知”中“16.开标”的所有内容。

3、投标文件拆封及密封性检查。

截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

4、关于投标人的报价。

由采购代理机构在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、服务时间等内容进行签字确认。

5、关于投标文件澄清的有关要求

（1）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：

①“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人（负责人）或委托代理人的电话联系方式。

②“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

（2）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

（3）如投标人未按上述要求填写联系电话、传真号码或电子邮箱，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

6、请按通知内容执行，招标文件其余内容不变。

附件：

邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

项目开标日期：

投标人：

联系电子邮箱：

联系方式：

开标时间：2020年12月15日09时30分

开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

说明：为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取采购文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市青秀区机关后勤服务中心

地址：南宁市青秀区悦宾路1号

联系方式：黄毓鹍 0771-5826101

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：南宁市青秀区政府采购中心

地　址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室

联系方式：0771-5826113

3.项目联系方式

项目联系人：韦工

电　话：0771-5826113

- 第二章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A分标

| - 一、服务需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项预算合价（元） |
| - 1 | 城区非平台车辆维修保养 | 1项 | 一、服务内容和要求 青秀区非车辆管理平台公务车辆约30辆，具体服务项目为：招标文件中规定的汽车一级、二级维护，整车大修和总成大修，整车维护、汽车小修专项修理、维修救援，其他有关的汽车维修服务等。 1、应保证参加定点维修车辆获得优先服务的权力，并在不超过有关部门核定的工时内完成维修工作。 2、应设有全年每天24小时服务电话，在接到报修电话后半小时内予以响应，并能提供上门维修。 3、应能为采购人提供全年全天24小时紧急救援服务（南宁市内，含节假日），配备有明显标志的抢修车，南宁市内应在半小时内派人赶到救援现场；提供抛锚施救服务，南宁市城市区域内免收施救、拖车费（需要吊车除外），区域外按成本收取施救、拖车费。 4、维修厂设有客户休息场所供客人休息，并配备相关的配套服务设施。 5、应客户要求提供免费上门接送车服务，确保在规定的时限内完成维修项目，保障采购人用车需要。 6、及时、真实地向采购人报送送修车辆的维修情况及各种数据。 7、 公务车辆维修时，重在修理，以节省财政资金；确需更换零配件时，必须经过采购人同意。定点供应商应当将原厂配件、副厂配件和修复配件分别标识，明码标价，供采购人选择。对于换下的配件、总成，应当交采购人自行处理。 8、为完工出厂车辆提供免费清洁、吸尘服务。 9、建立健全机动车维修档案，通过计算机管理系统实行一车一户管理，妥善保管维修合同、维修项目、具体维修人员及质量检验人员、检验单、竣工出厂合格证（副本）及结算清单等资料，提供日常免费保养和技术咨询培训服务，确保车辆具有良好状况。 10、建立定期售后回访制度，真实记录采购人的意见和建议。 11、投标人应按照交通部门的要求，实行车辆竣工出厂质量保证期制度，竣工出厂合格证制度及从业人员的从业资格证制度。因维修质量造成车辆不能运行，维修企业必须承担无偿返修的责任。 12、在双方商定的维修完成时间内，定点供应商应主动通知采购人办理接车手续，并向采购人出具机动车维修竣工出厂合格证和结算清单，结算清单必须含有维修项目、零配件名称、门市标价、结算价格、优惠率等指标，经采购人和定点供应商双方签字盖章确认作为维修费用结算的凭据。 13、接受采购人的管理要求,采购人将定期或不定期对供应商维修服务进行检查；对发现的问题，投标人应积极配合进行整改。 14、投标人须在满足上述服务要求的前提下，在投标文件中自行提供其他服务承诺，并保证具有相应的完善的服务能力。 二、质量要求 1、公务车辆定点维修实行竣工出厂合格证制度，未签发机动车维修竣工出厂合格证的机动车，不得交付使用，采购人可以拒绝交费或接车。 2、公务车辆定点维修实行竣工出厂质量保证期制度，质量保证期不得低于《机动车维修管理规定》（中华人民共和国交通部令2005年第7号）第三十七条规定的要求。具体的质量保证期由投标人在投标文件的《政府采购公务车辆定点维修质量承诺书》中根据自身情况进行承诺。 在定点供应商承诺的质量保证期内，因维修质量原因造成机动车无法正常使用，且承修方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成机动车无法使用的相关证据的，承修方应当及时、优先、无偿返修，不得故意拖延或者无理拒绝。在质量保证期内，机动车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，承修方应当负责联系其他公务车辆维修定点供应商，并承担相应修理费用。 3、公务车辆定点维修实行零配件质量保证制度： （1）定点供应商所采用的零部件、配件、轮胎等材料必须符合国家或行业标准，不得使用假冒伪劣产品或以次充好，以旧代新。 （2）定点供应商应当建立采购配件登记制度，记录购买日期、供应商名称、地址、产品名称及规格型号等，并查验产品合格证等相关证明。 三、监督管理及违规处理 1、为了保证公务车辆维修定点采购的质量与服务，定点供应商必须接受南宁市青秀区政府采购监督管理部门的监督检查，接受对采购人投诉的调查和处理。 2、定点供应商有下列行为之一的，甲方可根据其情节轻重不予退还其部分或全部履约保证金，并可报南宁市青秀区政府采购监督管理部门暂停或取消其定点采购资格： （1）无正当理由拒绝承接采购人车辆维修业务的； （2）擅自抬高收费价格或价格明显高于市场价的； （3）未按规定给予价格优惠的； （4）不按合同规定提供服务的； （5）虚假修车或虚报维修项目，或使用假冒伪劣零配件的； （6）因严重的质量问题、服务问题被采购人投诉的； （7）通过给回扣或变相给回扣的方式招揽生意的； （8）擅自转由其他关联企业维修的； （9）拒绝接受监督、检查，或不按要求报送统计报表等有关资料的； （10）不如实反映情况，提供虚假材料的； （11）定点有效期内，被行业行政主管部门取消经营资格的； （12）其它违反法律、法规、协议及合同的行为。 3、被取消定点资格的供应商，除没收其履约保证金外，三年内不得参加南宁市青秀区预算单位公务车辆维修采购活动。 四、其他要求 1、本次招标确定的中标价格优惠率为采购人采购定点维修服务时所能享受的零配件优惠率和工时费优惠率。维修费＝零配件价格＋工时费；零配件采购最高限价＝零配件市场实时价×（1-投标零配件优惠率）；工时费最高限价＝量化后的工时定额×工时单价，工时单价＝定点供应商备案工时费单价×（1-工时费优惠率）。 参考品牌：本田、风行 五、本项目须遵守的有关法律法规及有关标准 1、《中华人民共和国政府采购法》 2、中华人民共和国交通部令2005年第7号《机动车维修管理规定》 3、GB/T 5624-2005 《汽车维修术语》 4、GB/T 3730.1-2001 《汽车和挂车类型的术语和定义》 5、GB 9417-89 《中国汽车分类标准》 6、GB/T 3730.1-2001 《汽车和挂车类型的术语和定义》 7、GB/T 16739.1-2004 《汽车维修开业条件》 8、GB/T 15746-1995 《汽车修理质量检查评定标准》。 |  |
| - 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7个工作日内。 ★二、服务时间：自合同约定之日起2年。 三、服务地点：采购人指定地点。 四、其他要求： ★1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务和货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）实施和完成工作所需的设备、劳务、运输、搬运、技术服务费、交通、维护、利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 ★2、付款方式：本项目无预付款，中标供应商提供服务后按要求提供有关材料报采购人审定后，按月支付相应的费用。 3、投标人提供的产品实行“三包”，即包退、包换、包修，质保期内承担因产品质量问题发生的相关费用。 ★4采购人经市场多方面询价发现中标供应商在合同服务期内所提供的商品价格或服务价格普遍比市场询价高的，采购人有权要求供应商进行整改，中标供应商累计达到三次或拒绝整改的，视为供应商违约，采购人有权解除合同，并没收供应商交纳的履约保证金。 |  |  |  |  |

B分标

| - 一、服务需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项预算合价（元） |
| - 1 | 城区车辆平台所管理车辆维修保养 | 1项 | 一、服务内容和要求 青秀区车辆管理平台现共管理公务车辆约100辆，具体服务项目为：招标文件中规定的汽车一级、二级维护，整车大修和总成大修，整车维护、汽车小修专项修理、维修救援，其他有关的汽车维修服务等。 1、应保证参加定点维修车辆获得优先服务的权力，并在不超过有关部门核定的工时内完成维修工作。 2、应设有全年每天24小时服务电话，在接到报修电话后半小时内予以响应，并能提供上门维修。 3、应能为采购人提供全年全天24小时紧急救援服务（南宁市内，含节假日），配备有明显标志的抢修车，南宁市内应在半小时内派人赶到救援现场；提供抛锚施救服务，南宁市城市区域内免收施救、拖车费（需要吊车除外），区域外按成本收取施救、拖车费。 4、维修厂设有客户休息场所供客人休息，并配备相关的配套服务设施。 5、应客户要求提供免费上门接送车服务，确保在规定的时限内完成维修项目，保障采购人用车需要。 6、及时、真实地向采购人报送送修车辆的维修情况及各种数据。 7、 公务车辆维修时，重在修理，以节省财政资金；确需更换零配件时，必须经过采购人同意。定点供应商应当将原厂配件、副厂配件和修复配件分别标识，明码标价，供采购人选择。对于换下的配件、总成，应当交采购人自行处理。 8、为完工出厂车辆提供免费清洁、吸尘服务。 9、建立健全机动车维修档案，通过计算机管理系统实行一车一户管理，妥善保管维修合同、维修项目、具体维修人员及质量检验人员、检验单、竣工出厂合格证（副本）及结算清单等资料，提供日常免费保养和技术咨询培训服务，确保车辆具有良好状况。 10、建立定期售后回访制度，真实记录采购人的意见和建议。 11、投标人应按照交通部门的要求，实行车辆竣工出厂质量保证期制度，竣工出厂合格证制度及从业人员的从业资格证制度。因维修质量造成车辆不能运行，维修企业必须承担无偿返修的责任。 12、在双方商定的维修完成时间内，定点供应商应主动通知采购人办理接车手续，并向采购人出具机动车维修竣工出厂合格证和结算清单，结算清单必须含有维修项目、零配件名称、门市标价、结算价格、优惠率等指标，经采购人和定点供应商双方签字盖章确认作为维修费用结算的凭据。 13、接受采购人的管理要求,采购人将定期或不定期对供应商维修服务进行检查；对发现的问题，投标人应积极配合进行整改。 14、投标人须在满足上述服务要求的前提下，在投标文件中自行提供其他服务承诺，并保证具有相应的完善的服务能力。 二、质量要求 1、公务车辆定点维修实行竣工出厂合格证制度，未签发机动车维修竣工出厂合格证的机动车，不得交付使用，采购人可以拒绝交费或接车。 2、公务车辆定点维修实行竣工出厂质量保证期制度，质量保证期不得低于《机动车维修管理规定》（中华人民共和国交通部令2005年第7号）第三十七条规定的要求。具体的质量保证期由投标人在投标文件的《政府采购公务车辆定点维修质量承诺书》中根据自身情况进行承诺。 在定点供应商承诺的质量保证期内，因维修质量原因造成机动车无法正常使用，且承修方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成机动车无法使用的相关证据的，承修方应当及时、优先、无偿返修，不得故意拖延或者无理拒绝。在质量保证期内，机动车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，承修方应当负责联系其他公务车辆维修定点供应商，并承担相应修理费用。 3、公务车辆定点维修实行零配件质量保证制度： （1）定点供应商所采用的零部件、配件、轮胎等材料必须符合国家或行业标准，不得使用假冒伪劣产品或以次充好，以旧代新。 （2）定点供应商应当建立采购配件登记制度，记录购买日期、供应商名称、地址、产品名称及规格型号等，并查验产品合格证等相关证明。 三、监督管理及违规处理 1、为了保证公务车辆维修定点采购的质量与服务，定点供应商必须接受南宁市青秀区政府采购监督管理部门的监督检查，接受对采购人投诉的调查和处理。 2、定点供应商有下列行为之一的，甲方可根据其情节轻重不予退还其部分或全部履约保证金，并可报南宁市青秀区政府采购监督管理部门暂停或取消其定点采购资格： （1）无正当理由拒绝承接采购人车辆维修业务的； （2）擅自抬高收费价格或价格明显高于市场价的； （3）未按规定给予价格优惠的； （4）不按合同规定提供服务的； （5）虚假修车或虚报维修项目，或使用假冒伪劣零配件的； （6）因严重的质量问题、服务问题被采购人投诉的； （7）通过给回扣或变相给回扣的方式招揽生意的； （8）擅自转由其他关联企业维修的； （9）拒绝接受监督、检查，或不按要求报送统计报表等有关资料的； （10）不如实反映情况，提供虚假材料的； （11）定点有效期内，被行业行政主管部门取消经营资格的； （12）其它违反法律、法规、协议及合同的行为。 3、被取消定点资格的供应商，除没收其履约保证金外，三年内不得参加南宁市青秀区预算单位公务车辆维修采购活动。 四、其他要求 1、本次招标确定的中标价格优惠率为采购人采购定点维修服务时所能享受的零配件优惠率和工时费优惠率。维修费＝零配件价格＋工时费；零配件采购最高限价＝零配件市场实时价×（1-投标零配件优惠率）；工时费最高限价＝量化后的工时定额×工时单价，工时单价＝定点供应商备案工时费单价×（1-工时费优惠率）。 参考品牌：本田、风行 五、本项目须遵守的有关法律法规及有关标准 1、《中华人民共和国政府采购法》 2、中华人民共和国交通部令2005年第7号《机动车维修管理规定》 3、GB/T 5624-2005 《汽车维修术语》 4、GB/T 3730.1-2001 《汽车和挂车类型的术语和定义》 5、GB 9417-89 《中国汽车分类标准》 6、GB/T 3730.1-2001 《汽车和挂车类型的术语和定义》 7、GB/T 16739.1-2004 《汽车维修开业条件》 8、GB/T 15746-1995 《汽车修理质量检查评定标准》。 |  |
| - 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7个工作日内。 ★二、服务时间：自合同约定之日起2年。 三、服务地点：采购人指定地点。 四、其他要求： ★1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务和货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）实施和完成工作所需的设备、劳务、运输、搬运、技术服务费、交通、维护、利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 ★2、付款方式：本项目无预付款，中标供应商提供服务后按要求提供有关材料报采购人审定后，按月支付相应的费用。 3、投标人提供的产品实行“三包”，即包退、包换、包修，质保期内承担因产品质量问题发生的相关费用。 ★4采购人经市场多方面询价发现中标供应商在合同服务期内所提供的商品价格或服务价格普遍比市场询价高的，采购人有权要求供应商进行整改，中标供应商累计达到三次或拒绝整改的，视为供应商违约，采购人有权解除合同，并没收供应商交纳的履约保证金。 |  |  |  |  |

- 第三章  评标方法

- (A、B分标同时适用)

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、服务内容、业绩及信誉等方面内容打分。其中价格分10分，综合实力分50分,技术分40分，诚信分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）中标标准：评委将投标人按得分由高到低顺序排列（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人，进入详评的投标人，推荐前三名为中标候选人，得分最高者为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人，第三名为第三中标候选人。如中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，依次轮候到下一家中标候选人。投标人可参与每个分标竞争，也可同时中标两个不同分标。

二、评标方法

（一）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………10分

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价=投标价×（1-10%）。（投标人须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即：评标价=投标价×（1-2%）。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2016]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

价格分计算公式：

1）零配件价格优惠率分，满分5分，计算公式为：

1-所有投标人中最高综合优惠率

某投标人零配件价格优惠率得分 =                                     × 5分

1- 某投标人综合优惠率

2）工时费优惠率分，满分5分，计算公式为：

1-所有投标人中最高综合优惠率

某投标人工时费优惠率得分 =                                     ×5分

1- 某投标人综合优惠率

2、综合实力分……………………………………………50分

（1）投标人经营点提供二类及以上汽车修理行业经营资质证明文件得2分，满分2分。

（2）投标人在2019年度通过ISO9001/ISO14001/OHSAS18001(质量/环境/职业健康安全)管理体系认证的（有效期内），机动车维修企业质量信誉考核中获得3A级标准的得3分，获得2A级标准的得2分，获得1A级标准的得1分；本项满分3分。

（3）经营场所分，满分6分（以投标人编制的《投标人经营场所情况表》和房屋产权证明、租赁合同、现场实物图片等有效证明为评分依据；以投标人最高得分计算，不作重复计分）：

1）投标人经营场所2500平方米（含2500平方米）以下、有10个维修工位以下（含10个）且布置合理的，得2分；

2）投标人经营场所2501平方米至4000平方米（含4000平方米）、有维修工位10至20个（含20个）且布置合理的，得4分；

3）投标人经营场所4001平方米以上、有20个以上维修工位且布置合理的得6分。

（4）经营网点分布分，满分6分（以投标人提供的经营网点或分支机构营业执照及现场实景图片等有效证明为评分依据；以投标人最高得分计算，不作重复计分）：

1）投标人在南宁市区（不含郊县）设立有1家经营网点的，得3分；

2）投标人在南宁市区（不含郊县）设立有2家经营网点的，得6分。

（5）投标人维修保养地点与招标单位（南宁市青秀区悦宾路1号）距离分，满分3分（以百度地图定位距离为准；以投标人最高得分计算，不作重复计分）

1）投标人维修保养地点与招标单位距离d＜2公里的，得3分，

2）投标人维修保养地点与招标单位距离d＞2公里＜4公里的，得2分，

3）投标人维修保养地点与招标单位距离d＞4公里＜10公里的，得1分，

（6）生产设备分，满分10分（以投标人编制的《投标人主要设备、设施一览表》和现场实物图片为评分依据，对投标人生产经营设备、设施的数量、种类、原值、净值等情况进行分档，不提供清单或图片者此项得0分）：1.双柱液压举升机、2.剪式兴升机、3.四轮定位仪、4.全自动拆胎机、5.轮胎平衡机、6.外形修复机、7.烤漆房、8.总成拆装悬臂吊、9.总成拆装举升机、10.钻床、11.气焊、12.CO2气体保护焊、13.型材切割机、14.换机油设备、15.废油收集机、16.冷气充装真空泵、17.燃油压力表、18.气缸压力表、19.除尘吸尘机、20.手提打磨抛光机、21.喷油嘴清洗机、22.发动机制动液分析仪、23.汽车电控系统诊断仪、24.汽车尾气分析仪、25.自动变速器清洗仪、27.液压油压力表、28.大梁校正仪、29.汽车充电辅助启动器、30.汽车发动机分析仪、31.灯光检测仪、32.冷媒回收加注机、33.冷却液分析仪、34.声级计、35.冷媒鉴别仪、36.制动性能检测仪

一档（3分）：投标人仅提供的20个以下的维修设备且设备照片与基本信息不齐全，维修设备质量老旧残缺。

二档（6分）：投标人仅提供的25个以下的维修设备且设备照片与基本信息较齐全，维修设备质量较好。

三档（10分）：投标人提供36个（或以上）维修设备且设备照片与基本信息齐全，维修设备质量优秀。

（7）技术人员分，满分5分（以投标人编制的《投标人技术人员情况一览表》为评分依据，对投标人的技术人员情况进行横向比较评分，主要评价投标人的技术人员力量是否全面、雄厚）：

1）技术人员20人以下得1分；技术人员20人以上至30人以下（须含高级技术人员1-3人、技师1-2人）得3分；

2）技术人员30人以上（须含高级技术人员5人以上、技师3人以上）得5分（人数以持有职称证或技术资格证书和签订劳动合同、并缴纳社会保险为准，请投标人提供资格证书、劳动合同和缴纳社会保险复印件，原件备查）；

（8）管理制度分，满分5分：以投标人编制的《投标人规章、管理制度一览表》为评分依据，对投标人的车辆维修厂家质量管理制度、安全生产管理制度、人员培训制度、设备管理制度、顾客投诉抱怨管理制度、配件管理制度、消防安全管理制度、各种特殊设备安全操作规程建设情况进行横向比较评分，主要评价投标人的管理制度是否健全、严密、切实可行，（全部齐备的得5分，少一项扣1分 ）

（9）综合业绩分：投标人2017年以来具有的车辆定点维修项目业绩（以合同复印件为准），每项得1分；满分5分（以合同或中标通知书为准）。

（10）投标人在维修服务方案中承诺为招标人提供办理车辆定损、保险理赔服务的，得5分（提供有效证明材料复印件，原件备查）。

3、技术分……………………………………………40分

（1）维修质量分，满分20分（以投标人编制的《政府采购公务车辆定点维修质量承诺书》为评分依据，主要从质量保证期长短、质量控制手段、质量管理制度建设等方面进行评比）：

一档（7分）：在一定程度上理解和把握项目的总体要求，实施方案简单，维修质量承诺简洁，方案可行性一般，基本能满足项目实施需求。

二档（14分）：较好理解和把握项目的总体要求，实施方案完整，整体构思良好，维修质量承诺比较详细，方案可行性良好，能较好满足项目实施需求。

三档（20分）：能够深入的理解和把握项目的总体要求，实施方案清晰完整，维修质量承诺很详细，整体构思优秀，方案全面完善、可行性强，完全能达到采购方的采购目的，充分满足项目实施需求。

- 服务质量分，满分20分（主要从项目组织计划、服务承诺、免费服务项目等方面进行评比）：

一档（7分）：服务承诺内容没有服务质量保证措施或者有服务质量保证措施但各服务环节不明确，服务内容保障措施较简单；没明确提出质量问题响应时间, 承诺到达现场的响应时间等于或大于12小时。

二档（14分）：服务承诺内容具有服务质量保证措施，且服务质量保证措施完整、有全面、周到、有基本的服务流程说明，服务内容保障措施较详细；有明确提出质量问题响应时间为2小时以内, 承诺到达现场的响应时间等于或小于6小时。

三档（20分）：在满足二档的要求上，服务流程说明详细具体，能为本项目提出针对性的服务承诺，服务质量承诺优于项目要求。承诺到达现场的响应时间等于或小于4小时。

4、诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止（投标人应提交而未提交的，视为提供虚假材料谋取中标）。

5、总得分= 1 + 2 + 3 + 4

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市青秀区机关后勤服务中心 地址：南宁市青秀区悦宾路1号 联系人：黄毓鹍 电话：0771-5826101 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市青秀区政府采购中心 地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室 联系人：韦工 电话：0771-5826112 |
| 1.3 | 项目名称 | 2021-2023年城区公务用车维修服务 |
| 1.4 | 项目编号 | QXZC2020-G3-00877 |
| 1.5 | 采购预算 | / |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 网上下载 |
| 1.8 | 采购预留份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 供应商应具备的特定条件 | 1.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 2.满足所采购内容的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市青秀区政府采购中心 质疑咨询电话：0771-5826113 |
| 8.7 | 投标文件副本份数 | 报价文件：副本4份 资格文件：副本4份 商务文件：副本4份 技术文件：副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 无 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020 年12月15日 9 时 30 分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达 投标文件邮寄地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室 收件人：韦工 联系电话：0771-5826112 |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）。 |
| 18.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 24.1 | 成交公告及成交通知书 | 南宁市青秀区政府采购中心在采购人依法确认中标人后1个工作日内在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，公示期为1个工作日。公告成交结果的同时由南宁市青秀区政府采购中心向成交供应商发出成交通知书。 |
| 27.1 | 履约保证金金额 | 30000元 |
| 29.1 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目无须报名。 2.为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

- 一    总  则

1.项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见供应商须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列竞标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  供应商须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同竞标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同竞标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标，否则与之相关的投标文件作废；竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算；联合体供应商的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他竞标材料签章处可由联合体牵头方签章；在签订《政府采购采购合同》时，联合体各方应共同与采购人签订合同，联合体各方均应在合同的签章处签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.疑问和质疑

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2  潜在供应商依法获取本项目招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。（质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）及中标或者成交结果的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。）

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向青秀区政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于青秀区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经青秀区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  青秀区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  青秀区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  服务需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间十五日前，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，同时以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三    投标文件

8.投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第四章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）残疾人福利性单位声明函：按第三章“竞标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写；

（6）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（6）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（2）信用声明：按第五章竞标文件格式提供的“信用声明（格式）”格式及要求填写；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符。

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第二章“服务需求一览表”中所采购的强制节能货物提供，提供的证书必须是针对竞标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对本项目所竞标服务主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项在所采购货物为政府强制采购节能产品时必须提交；第（3）项根据“服务需求一览表”中具体要求进行提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）”的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（6）财务会计报表复印件：投标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（7）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类服务实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标服务近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（6）、（7）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别装订成册（不得采用活页装订方式）。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件和商务文件中。

11.投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“服务需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“服务需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，其投标保证金不会被没收。

13.投标保证金

13.1  本项目不收取投标保证金。

- 四    投标

14.投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件统一装入一个文件包装袋中加以密封。

15.投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标与评标

16.开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间之后和投标人须知前附表规定的地点开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

17.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.评标

18.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

18.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4  评标程序：

18.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

18.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

18.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

18.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

18.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.4.3.4编写评标报告，并确定成交供应商名单。

18.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

18.5  在确定成交供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.投标文件的修正

19.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（一）投标文件中投标报价表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

19.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

20.拒绝接收

20.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

21.无效投标

21.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算（包括分项预算）；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第18.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第19.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的。

22.废标

22.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

①提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分标下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的名称在服务需求一览表中以▲注明。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

23.成交供应商的确定

23.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

24.成交通知书

24.1  评标结束后，成交公告由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.投标文件及投标样品的退回

25.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.2  成交供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的投标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

26.签订合同

26.1  采购人和成交供应商应当在第二章“服务需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、成交供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.2  采购人和成交供应商应当在收到成交通知书后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。如采购人无正当理由拒签合同的并成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

26.3  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报青秀区政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4自采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本二份报青秀区政府采购监督管理部门备案。如采购人或成交供应商存在26.2至26.4情形的应及时报告青秀区政府采购监督管理部门以维护自身权益。

27.履约保证金及质量保证金

27.1  成交供应商应按竞标人须知前附表规定的履约保证金的金额，及时交纳至采购人指定账户上。

27.2  签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3  履约保证金在成交供应商按合同约定交付成果或服务期起始后自行转为服务的质保金；在质保期/服务期内成交供应商提供的服务成果和服务质量符合合同约定，经验收合格，质保期/服务期满后该款如数退还（不计利息）。

- 七    其他事项

28.解释权

28.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

29.需要补充的其他内容

29.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以零配件综合优惠率（大写） 百分之        （            %)，工时费综合优惠率（大写） 百分之          （        %)提供报价，服务时间（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第一章“服务需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为零配件综合优惠率（大写） 百分之        （            %)，工时费综合优惠率（大写） 百分之          （        %)，服务时间：          ；

分标报价为零配件综合优惠率（大写） 百分之        （            %)，工时费综合优惠率（大写） 百分之          （        %)，服务时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次响应均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

服务类投标报价表（格式）

| 序号 | 服务名称 | 工时费综合优惠率 | 零配件综合优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ％ | ％ |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

服务类技术资料表（格式）

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物（服务）需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

年    月    日

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、竞标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

信用声明（格式）

致：南宁市青秀区政府采购中心

我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：           ）投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其竞标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.竞标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 第六章  合同条款及格式

青 秀 区 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

采购计划文号：

采购人：

成交供应商：

目  录

一、青秀区政府采购合同书

二、合同附件

- 成交通知书

- 履约保证金交纳证明（如有请提交）

- 招标文件服务需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有请提交）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 成交供应商澄清函（如有请提交）

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

青秀区政府采购合同书

合同编号：              采购计划文号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日青秀区政府采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目____________________采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中的___分标项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  服务内容

1.1 服务名称：

1.2 服务的具体内容和要求：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见成交通知书）

3.  提交服务成果要求

3.1 提交服务成果时间（或服务时间）：

3.2 提交服务成果地点（或服务地点）：

3.3 乙方必须按投标文件承诺的服务条款向甲方提供服务。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3 本项目履约保证金自动转为质保金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 乙方提供服务的质量保证期/服务期为：    （自提交服务验收合格之日/提供服务起始之日起计）。

5.2 在本合同约定的质量保证期/服务期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

5.3 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向青秀区财政局提交完整且合格的支付申请材料；青秀区财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 乙方应向甲方提供服务成果及相关的有关数据、资料等。

8.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  验收

9.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

9.2 甲方对乙方提交的服务成果依据招标文件上的服务内容和要求尽快组织评审，评审合格且符合采购文件的要求的给予签收，评审不合格或不符合招标文件的要求的的不予签收。验收完毕后作出验收报告。

9.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具评审报告，相关费用由甲方承担。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期接收和办理服务费支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经青秀区财政部门审批，并签书面补充协议报青秀区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）履约保证金交纳证明（如有请提交）

（3）招标文件服务需求一览表

（4）招标文件的澄清和修改（如有请提交）

（5）投标函

（6）投标报价表

（7）投标产品技术资料表

（8）商务条款偏离表

（9）成交供应商澄清函（如有请提交）

（10）	其他与本合同相关的资料（如有请提供）

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报青秀区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日