招标文件

项目名称：一流学科条件保障工程--桂林理工大学屏风校区教九楼教室升级改造项目

项目编号：GXZC2023-G1-002676-HWST

采 购 人：桂林理工大学

采购代理机构：华物盛泰工程咨询管理有限公司

2023年8月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章　货物采购需求	26

第四章  评标办法	71

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	76

第六章  投标文件格式	83

# 第一章  公开招标公告

项目概况

一流学科条件保障工程--桂林理工大学屏风校区教九楼教室升级改造项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取获取招标文件，并于2023年8月23日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-002676-HWST

项目名称：一流学科条件保障工程--桂林理工大学屏风校区教九楼教室升级改造项目

预算总金额（元）：8338280.00

采购需求：

标项名称: 一流学科条件保障工程--桂林理工大学屏风校区教九楼教室升级改造项目

数量:1
预算金额（元）: 8338280.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林理工大学屏风校区教九楼教室设备一批，详见公开招标文件；

最高限价（如有）：8338280.00

合同履约期限：自签订合同之日起25个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年8月2日至2023年8月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取的招标文件编制。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月23日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2023年8月23日09:30

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目所属行业：工业

2、本项目无需缴纳投标保证金。

3、本项目信息发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

4、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小企业采购。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7、在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：桂林理工大学

地址：广西壮族自治区桂林市七星区建干路12号

项目联系人：倪兰霞

项目联系方式：0773-5895090

2.采购代理机构信息：

名    称：华物盛泰工程咨询管理有限公司

地　　址：桂林市临桂区世纪西路北山水凤凰城凤凰天地A2-5栋

项目联系人：蒋俊、申越

项目联系方式：18076362737

华物盛泰工程咨询管理有限公司

2023年8月2日

# 第二章  投标人须知

## 投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：一流学科条件保障工程--桂林理工大学屏风校区教九楼教室升级改造项目 项目编号：GXZC2023-G1-002676-HWST |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 详见招标公告。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：捌佰叁拾叁万捌仟贰佰捌拾元整（¥8338280.00元）。投标报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2 投标人必须就“货物采购需求”中所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2023年8月23日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年8月23日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年8月23日9时30分（北京时间）截标后。 地点：通过政采云平台实行在线解密开启。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：按成交金额的5%收取（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%收取）。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金递交方式及相关要求 （1）履约保证金采用银行转账交纳方式的，乙方在签订合同前交至甲方指定账户并且到账。 （2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交支票、汇票或本票原件。 （3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交保函原件。 （4）履约保证金指定账户 开户名称：桂林理工大学； 开户银行：中国银行桂林分行； 银行账号：613257488744。 4.履约保证金退付方式、时间及条件： （1）乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。 （2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 （3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。 5.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 1、本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类计算规定下浮60%向中标供应商收取。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 电话：0771-2189091 |
| 24 | 39 | 其他说明 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 |

## 一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：一流学科条件保障工程--桂林理工大学屏风校区教九楼教室升级改造项目

项目编号：GXZC2023-G1-002676-HWST

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：采购需求中标注“★”项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4. 招标方式

公开招标方式。

5. 投标人资格

5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3.本项目的特定资格要求：无；

5.4.联合体要求：本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求（本项目不接受联合体投标）

7.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

7.3联合体各方之间应当签订联合投标协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

7.5联合体各方中至少要有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：华物盛泰工程咨询管理有限公司，联系电话：18076362737

通讯地址：桂林市临桂区世纪西路北山水凤凰城凤凰天地A2-5栋

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.4 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

## 二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标标注★号项的要求为实质性要求。）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人在公告期限结束之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商获得招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.2.1投标报价表（格式见附件）

13.2.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年1月至投标文件提交截止时间止任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）。

（6）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2023年1月至投标文件提交截止时间止任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足21要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）。

（7）投标人2022年度经审计的财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明）（必须提供）；

（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.2.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格及商务要求偏离表（必须提供）；

（2）投标人针对本项目的售后服务方案（必须提供）；

（3）投标人针对本项目的项目实施方案（必须提供）；

（4）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（5）节能方面的资质证书复印件（若采购货物含有政府强制采购的节能产品时，投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章）；

（6）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】；

（9）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售

合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（12）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.3 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.5评审前准备

18.5.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.5.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.5.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：详见投标人须知前附表。

20.2投标文件解密时间：详见投标人须知前附表。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、开标

### 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：详见投标人须知前附表。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

### 22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构工作人员负责落实；

22.1.2.采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按要求递交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按“政采云”平台操作规范将备份投标文件上传至“政采云”平台，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；如未按要求提供备份电子投标文件，将不进行备份解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“政采云”平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格性审查

### 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 六、评标

### 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

### 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

### 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、售后服务、履约能力由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

### 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

## 七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1本项目履约保证金详见投标人须知。

34.2如果中标供应商没能按上述第32.1款规定执行，采购代理机构将上报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.3在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按中标通知书的规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

## 八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取成交通知书前，向华物盛泰工程咨询管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准规定下浮60%向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37．招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：华物盛泰工程咨询管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司七星支行

银行账号：6600 1105 3499 8000 10

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    电话：0771-2189091

40.其他说明：详见投标人须知前附表。

附件1

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林理工大学货物和服务院级验收报告单 |
| 根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下： |
| 申购单位 |  | 行政实验室 （科室） |  |
| 项目负责人（签名）: | 设备管理人（签名）: |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 验收方式： | ☑自行验收 □委托验收 |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 （万元） |
| (可增行） |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 实际供货日期 |  | 验收日期 |  |
| 验收具体内容（按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收） | 在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求 |  |
|  | 提供的质量保证证明材料是否齐全 |  |
|  | 应有的配件及附件是否达到合同约定 |  |
|  | 其他内容 | (可增附页） |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |  |
|  | 签字： |  |
| 验收小组(3人或以上单数均可） |  |
| 姓 名 | 工作单位 | 职 称 | 专业方向 | 本人签名 |  |
| 小组负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： | 学院（部门）领导签字： |  |
| 联系电话： 年 月 日 | 年 月 日 |  |

| 桂林理工大学货物校级验收报告单 |
| --- |
| 申购单位 |  | 合同编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 合同金额（万元） |  | 校级验收日期 |  |
| 验收方式 | ☑自行验收 □委托验收 |
| 学院（部门）级 验收审核情况 |  |
| 抽测情况 |  |  |
| 验收结论 |  |  |
| 参加验收人员 |  |
| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业方向 | 本人签名 |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： |  |
| 或受邀机构的意见（盖章）： |  |
| 设备主管部门意见： |  |
| 年 月 日 |  |

# 第三章　货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、 平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源 热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为政府强制采购节能产品。投标人的投标货物如有以上产品，投标人投标时投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、本项目所属行业：工业。

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 货物服务 名称 | 项目要求及技术需求 | 计量 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| 1 | 电视机1 | 1、外观：悬浮全面屏。 2、屏幕：≥65寸，尺寸(长*高*厚）：≥1452×834×74mm。 3、分辨率：不低于4K（3840×2160）。 4、色域(BT.709)：100%，色域(NTSC)：72%。 5、背光方式：DLED。 6、功耗：135W，不低于三级能效，待机功率：≤0.5W。 7、主机芯：T963或同等性能芯片。 8、CPU：不低于四核 ARM Cortex A35。 9、GPU：不低于双核Mali-G52。 10、内存：≥1.5GB，存储：≥8GB。 11、操作系统：Android 9。 12、音频输出功率：8W*2。 13、WIFI通道：2.4GHz WiFi。 14、根据现场环境配备适合安装的支架。 | 台 | 44 | 3500 |
| 2 | 电视机2 | 1、外观：悬浮全面屏。 2、屏幕：≥75寸，尺寸(长*高*厚）：≥1677×966×85mm。 3、分辨率：不低于4K（3840×2160）。 4、色域(BT.709)：100%。 5、背光方式：DLED。 6、功耗：200W，不低于三级能效，待机功率：≤0.5W。 7、主芯片：NT72671或同等性能芯片。 8、CPU：不低于四核 ARM Cortex A53。 9、GPU：不低于ali G51 MP2。 10、内存：≥2GB，存储：≥16GB。 11、操作底层：Android 8。 12、语音控制：支持远场景语音。 13、WIFI通道：2.4GHz WiFi。 14、音频解码：DTS HD、Dolby MS12-Y。 15、根据现场环境配备适合安装的支架。 | 台 | 10 | 4200 |
| 3 | 幕布1 | 1、品牌幕布类型：超窄边结构幕，边框宽度≤12mm，材质：纳米白塑软幕，产品质量符合GB/T 13982-2011国标要求。 2、幕面解像力：≥125线对/mm，有效散射角≥170度。 3、幕布尺寸：120寸。 4、产品比例：16：9。 5、甲醛含量：符合GB/T 2912.1-2009要求。 | 套 | 7 | 990 |
| 4 | 幕布2 | 1、品牌幕布类型：超窄边结构幕，边框宽度≤12mm，材质：纳米白塑软幕，产品质量符合GB/T 13982-2011国标要求，上下边框拒绝拼接。 2、幕面解像力：≥125线对/mm，有效散射角≥170度。 3、幕布尺寸：150寸。 4、产品比例：16：9。 5、甲醛含量：符合GB/T 2912.1-2009要求。 | 套 | 12 | 2000 |
| 5 | 幕布3 | 一、幕布要求 1、需可磁吸及书写，板面厚度约0.6mm,投影无小太阳效应，支持150寸16:9比例。采用整张无拼接钢板，不采用幕布贴覆板材方式。 2、背板采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.3mm。粘接剂：采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘贴牢固。白板边框：采用高档喷砂黑色铝材，正面尺寸≥35mm，立面尺寸≥29mm，壁厚≥1.2mm。亮度系数β=0.75符合投影幕GB/T13982-2011 6.1国家标准，是人眼辨物的最佳色度和亮度搭配。平整度符合GB/T13982-2011 6.10 单一式银幕，幕面平整、局面无松弛和变形现象。 3、安装要求：幕布的厚度需要与黑板的厚度一致，总高度与绿板高度一致。 二、书写绿板要求 1、整体规格:约1.87×2m，实际尺寸根据现场条件适当调整，与150寸16:9的投影幕左右单独平齐安装。 2、采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.3mm，整板无拼接；表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接；颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3、粘接剂：采用黑板专用环保双组份环氧树脂胶；甲醛释放量按规定应不大于0.35mg/L，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4、插角材质；采用ABS工程塑料，模具一次成型，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。连接可靠牢固，接缝平整、光滑。塑料检测邻苯二甲酸酯、多环芳径检测符合HJ572-2010《环境标志产品技术要求 文具》标准。 | 套 | 4 | 6000 |
| 6 | 高清显示终端 | 一、设备安全性能要求 （一）智能安全及桌面管理系统 1、安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 2、支持查看设备温度、分辨率、配置参数、核心部件使用率等信息，如设备出现故障可实时检测问题所在。 3、在桌面工具栏内具有注销按键，单击即可一键注销Windows。 4、在桌面工具栏内具有设置功能，可对设备进行相关设置。 5、支持屏蔽第三方窗口功能，防止上课期间的广告弹出。 6、支持查看设备基本信息，比如：尺寸、分辨率、系统、CPU、内存、硬盘、安卓版本等信息，支持设置对应班级名称。 （二）安全性能保障要求 1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 2、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 3、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 4、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 二、整机显示性能要求 1、整机需采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机需采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 ★2、需采用UHD超高清LED液晶屏，尺寸≥86吋，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，显示灰度等级≥128。 3、需采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 4、整机需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 5、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 6、需采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控。 三、整机内置功能要求 ★1、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★2、Wi-Fi及AP热点工作距离≥11m。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★3、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换；可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★4、整机全通道侧边栏快捷菜单中支持切换智能息屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式，并可调节音量、亮度。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★5、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★6、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 7、整机全通道侧边栏支持放大任意区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 8、整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可快速返回全屏状态。 ★9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 四、其他功能要求 ★1、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 3、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 ★4、支持随机抽选功能，整机支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员，通过随机算法抽选1人。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 5、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 6、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 ★7、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★8、教师在整机设备教学桌面登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式。支持查看所有个人教学课件资源。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 9、支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 五、前置面板性能要求 ★1、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章）。 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 3、设备采用一键式设计：三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 4、一键录屏功能：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 ★5、一键护眼功能：可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 6、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 ★7、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 六、护眼功能要求 ★1、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 2、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节；支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。 ★3、支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸。同时支持色温调节和透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★4、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 5、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 七、整机音视频性能 ★1、整机内置非独立的高清摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135°；可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各≥4米，左右最边缘深度≥2米范围内，并且可以AI识别人像。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★2、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于55人。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 3、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 ★4、整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★5、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★6、整机内置2.2声道扬声器，支持标准、听力、观影三种音效模式，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★7、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 8、支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 ★9、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 八、其他要求 ★1、为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，采购人有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。如提供的设备验收合格，则采购人予以验收。 ★2、为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，否则视为非合法来源不予验收。 | 套 | 25 | 9400 |
| 7 | 光能黑板 | 一、硬件要求 1：搭配一体机左右各一块光能黑板，单块光能黑板尺寸≥1290（长）*1158（高）mm。 ★2：塑料笔等硬度适中的物体均可书写，不需任何耗材，杜绝粉尘污染，消除粉尘危害。 ★3、依靠压力改变光能黑板液晶分子排布，自然光及灯光照射下反射固定波段光源，显示清晰绿色的字迹。书写笔迹顺滑流畅，非背光呈像或投影呈像，保护视力。 4、产品表面光滑平整，书写面颜色均匀；书写笔迹可视距离达到25米。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 5、为方便教学，前置物理按键≤1个，物理按键按下瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担。 ★6、局部擦除：使用板擦和手掌对错误字迹进行精准局部擦除，擦除精度方格小于1cm*1cm。具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用，不影响局擦功能。 7、为保证在停电情况下仍可进行基本擦除操作，黑板设内置可拆卸18650型号充电锂电池，电池容量≥2600mAH。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 8、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。 9、边框采用高强度铝合金材质，坚固耐用。 10、下边框设计调节托板，高度可随所配液晶大屏高度进行调节，确保与液晶大屏高度一致，也可打开做为置物托板使用。 ★11、每块光能黑板具备DC接口≥2个，USB接口≥2，方便用户使用。 12、采用挂接的安装方式，杜绝外部大框安装，装卸方便，后期易维护。安装后可对倾斜角度进行微调，确保黑板与液晶大屏呈水平状态。 13、光能黑板光泽度≤26。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 14、光能黑板通过低温-30℃，高温80℃，恒定湿热40℃、95%RH测试，产品外观无异样，功能正常。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 二、软件要求 1、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注。 2、板书记录：可随时保存老师的板书，当前页板书写满后，点击新建页，会自动保留当前页的板书内容，并新建页面（按下一键清除按键有相同效果）。还可实现板书翻页、单双页显示功能。 3、内容切换：板书显示页面和教案桌面可一键进行切换，方便了老师在不同内容下的授课。 4、一键保存：支持将板书内容保存为 PDF 文档，便于学校对课堂板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。 5、在软件的“设置”选项里，还可以进行改变背景颜色、左右显示界面互换位置等操作。 6、同步互联：左、右柔性液晶板可与液晶一体机进行互动，将液晶柔性板内容与多媒体触控一体机无缝联接，教师在柔性液晶板面上的书写内容可同步显示在一体机上。 三、其他要求 ★1.为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，采购人有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。如提供的设备验收合格，则采购人予以验收。 ★2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章。 | 套 | 44 | 11300 |
| 8 | 云终端 | 1、CPU：≥Intel I7 十一代，≥八核十六线程，基础主频≥2.5GHz，最大内存带宽≥50 GB/s。 2、内存：≥16G DDR4 ，内存频率≥2666，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，可通过机身底部开盖式扩容口将内存提升至最大32GB。 3、硬盘：≥512G SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展。 4、USB接口： ≥8个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥4个USB 3.0接口），其中终端前置不少于2个USB 3.0及2个USB2.0接口。 5、设备散热方式：支持终端风扇+至少三侧的镂空设计铜管侧出风散热。 6、音频接口：为保障便捷的音频设备接入，搭载≥2对音频输入输出接口（终端前后至少各1对），且支持4段式耳机音频输入及输出。 7、为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤202mm*181mm*42mm，终端整体尺寸不超过1.55L。 8、其他接口：不少于1个VGA接口，不少于1个HDMI视频接口，不少于1个COM串口。 9、网口：不少于1个千兆网口。 10、电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入功耗均值不超过90W。 11、终端前置≥1个开关按钮（可根据终端开关状态自动变颜），含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯。 ★12、终端底部支持≥1个可拆卸式SIM卡插槽及1个可拆卸内存插槽（投标时提供终端实物证明图片并加盖投标人公章或电子签章）。 13、持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启。 14、为保证产品稳定性，保证日常教学和考试正常运行，要求设备平均无故障时间(MTBF）不小于16万小时。 15、支持终端部署多款教学应用软件，后期支持管理平台批量部署。 ★16、底层服务器虚拟化软件应符合国家《信息技术虚拟机管理通用要求》（GB/T 35293-2017），《信息技术弹性计算应用接口》（GB∕T 31915-2015）测评。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 17、管理终端后期接入的桌面云系统支持教学网盘功能，须通过符合GB/T 25000.51-2016标准的关系管理、服务器主机管理、高级管理、系统监控、主页管理、信息查询等功能测试。 18、配套键盘鼠标。 ★19、设备需要与现有云桌面平台软件（现有云桌面平台软件品牌及型号：噢易管理平台）兼容对接，保证整体系统稳定可靠，实现管理、下发桌面、更新系统数据等。 ★20、为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，否则视为非合法来源不予验收。 | 台 | 31 | 6000 |
| 9 | 常态化录播系统 | 录播主机性能要求 （一）硬件性能要求 1.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 ★2.内置音频接收模块，无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥1个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 3.主机系统内存≥8GB，主机存储容量不低于1TB。为保证不影响授课，主机无风扇设计。 ★4.主机采用15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 5.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。 ★6.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，具备不低于8核CPU，不少于4个主频2.4GHz芯片，且不少于4个主频1.8GHz芯片。采用Linux操作系统。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★7.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 8.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。 ★9.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥1个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 10.支持录制清晰度设定，支持可选择 1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。 11.支持推流路数≥2路，支持rtmp直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，推流单路可达 1080p@60fps，可选画面≥7 个，推送的直播流可选择是否带有声音。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 12.录制视频文件支持自动归档，支持按照年月日时分秒自动归类，存储到对应的文件夹下，同时支持用户账号自动关联，用户使用账号登录主机后，录制文件会自动归档到该用户账号。 13.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 14.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、参数配置操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 15.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 16.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。 17.支持自动息屏功能，同时支持用户自设置息屏时间，可支持 1min、3min、5min、10min 多种时间选择。 18.音频编码码率支持320Kbps并向下兼容，音频信号处理延时≤20ms，频率相应20Hz~20kHz、采样率支持48KHz。 二、接口性能要求 1.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。 2.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。 ★3.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥2路且UVC视频输出≥1路。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 4.支持≥4个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 5.支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。 6.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 ★7.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输，支持无损数字音频传输。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 8.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥6路画面。 9.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 ★10.支持≥15 路 1080p@30fps 编/解码。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 三、其他功能要求： 1.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 ★2.互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括上行/下行速率、视频清晰度、当前句柄数量、CPU使用率、累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★3.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） ★4.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 四、摄像机性能要求 1. 摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。 ★2. 内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 3. 镜头需采用无畸变设计，保证拍摄画面无畸变，减少畸变校正造成的图像质量损失。 4. 全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5.教师摄像机需采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；学生摄像机采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。 6. 摄像机接口支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。 7. 需支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8. 传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 9. 全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 10. 摄像机需采用逐行扫描方式 。 11. 摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。 12. 摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13. 支持自动白平衡。 14. 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 16. 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180。 17. 辅码流分辨率：2880x1620, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。 18. 摄像机视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 19. 摄像机帧率设置范围：1~30fps。 20. 摄像机支持线性音频输入，采用AAC/G711A音频压缩标准。 21. 摄像机音频输入编码码率：96Kbps、128Kbps。 22. 支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 23. 摄像机支持≥6种网络流传输协议。 24. 支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 五、图像处理系统 1. 摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a) 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b) 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 c）学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； d) 学生机跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 六、拾音麦克风性能要求 1. 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3. 麦克风拾音半径≥8m。 4. 麦克风信噪比≥68dB。 5. 麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 6. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 7. 麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。 8. 麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 9. 麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 10. 麦克风支持≥1个Type-C接口。 11. 麦克风内置≥8个硅麦传感器单元。 12. 麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 13. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 14. 麦克风支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。 七、其他功能要求 1、配备实时人数统计功能；摄像机实时抓拍教室画面，通过人体检测算法进行人体目标框定，统计教室的实时人数，帮助管理员和学生实时掌握每间教室的使用情况。 2、配备教室使用情况分析功能；支持与学校教务系统对接，平台端可显示每间教室的使用情况，按照使用中、空闲中的状态进行分类显示。 3、人员导流功能支持PC客户端启动打开，具备开机自启动、自动全屏功能，通过在教学楼显示教室实时人数数据，有效提升学生找自习室效率。 4、人员导流功能支持移动端。移动端页面支持对接学校业务系统，学生可以在移动端查看实时教学楼人数情况和教室使用情况。 5、配备学生出勤率统计功能；与学校教务系统对接后，通过人体检测算法实时统计教室人数，计算当前教室的学生出勤率数据。 6、配备学生抬头率统计功能；通过人体检测算法、关键点检测算法实时识别学生行为，分析课中学生抬头行为，统计教室内学生的抬头率数据。 7、配备学生前排就坐率统计功能；通过人体检测算法实时统计教室的前排学生人数，统计前排学生的就坐率数据。 8、督导巡课场景融合。管理员或督导员线上实时巡课过程中，可以快速查看每间教室的学生出勤率、学生抬头率、前排就坐率等学情数据；支持通过对学情数据进行筛选排序，更加高效查看学情数据较低的教室。 9、学情数据可追溯；管理员老师实时巡课过程中，点击进入巡课教室，可以查看课程开始后的学情变化趋势，帮助管理员老师了解课堂学生人数、抬头率的变化趋势，为分析课堂教学提供更科学的依据。 10、录播主机必须开放接口（所涉及的相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。 11、录播主机所属教学平台必须免费提供本地化部署使用，必须免费对接学校课表和统一身份认证。 12、录播主机所属教学平台必须对接第三方平台但不限于数据中心开放的教师、学生、专业班级、开课信息、课表等录播平台所需的业务相关数据信息（所涉及的相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。 13、软件终身免费升级，录播主机所属教学平台根据学校需求定制化修改和部署（所涉及的相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。 14、录播主机及所实现的AI功能必须配套自身品牌专属服务器，并提供本地化部署，满足教室存储需求（所涉及的相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。 15、为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，采购人有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。如提供的设备验收合格，则采购人予以验收。 16、为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，否则视为非合法来源不予验收。 | 套 | 10 | 27100 |
| 10 | 智能物联管控终端1 | 一、配套多媒体管理终端 1台 1、2U机架式安装，内置4核参考或相当于ARM Cortex-A53 CPU处理器，运行内存≥1G LPDDR2，≥8G存储卡。 ★2、输入接口：不少于HDMI信号八路、输出接口：不少于HDMI八路；不少于8口10M/100M/1000M交换机，具有HDMI音频解嵌功能 ，≥1路RAV接口音频输出。（提供主机接口图片，并加盖投标人公章或电子签章） ★3、4路IO报警触点、电脑开关触点、门磁开关触点、4路485协议、4路可编程232协议、二路红外协议等。（提供主机接口图片，并加盖投标人公章或电子签章） 4、内置2路DC-12V电子锁输出，2路可控DC-5V，强电控制管理：二路屏幕升降、一路投影电源、一路屏蔽器电源、一路设备电源，支持投影机开关电动屏幕联动。 5、可控制多台不同品牌不同型号投影机，内置多款投影232码，调用写入即可使用，内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器。 6、支持网络远程开锁和IC卡开锁，可以进行IC卡的远程授权，断网时支持通过授权认证的IC卡开锁使用多媒体设备，保证在各种情况下教学活动的正常进行。 7、自带投影机保护功能、检测投影机灯泡的工作情况，并且自动延时断电，保护投影机的寿命。 ★8、固件升级：可通过网络远程升级。 9、支持集控物联功能，可以控制电脑、投影机、电动幕、音量、信号屏蔽器，可扩展控制灯光、风扇、电动窗帘、空调等强电设备。 10、微信小程序控制智能终端，手机可以通过WIFI、2G、3G、4G实现对智能终端的控制，从而实现随时随地对多媒体设备以及其他强电设备的管理。 ★11、支持音视频解码功能，在课室内教学电脑关闭的情况下，通过后端系统平台可直接实现前端智能终端的音视频实时、定时传输及播放。 ★12、需与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 ★13、配套中控设置软件。支持跨网段搜索连接在局域网的电脑、中控、门锁网关安卓控制面板、班牌、门禁等设置；支持跨网段修改搜索到的设备网络参数；支持关联搜索到的电脑与中控实现中控网络开关电脑；支持自定义中控RS232、RS484端口接入的设备及波特率；支持自定义每一个HDMI输入口接入的信号源设备。 二、配套桌面控制器 1个 1、核心处理器:≥4 核主频 1.6GHz。尺寸: ≥10.1寸 。分辨率:≥1920*1080 存储空间:≥ 8G，运行内存：≥2G，操作系统：Android7.1。 2、显示类型：TFT 液晶屏； 背光灯管： LED ；亮度（cd/m²）： ≥450；背光灯寿命（h）： ≥20,000 对比度： 500:1 视角：IPS全视角。 ★3、需内置1路MIC；双声道 8Ω/3W扬声器，支持故障报修语音对讲功能。配套电脑服务端对讲软件。软件支持呼出到指定教室以及显示呼入呼出记录；当有对讲呼入时，软件能自动弹出呼叫课室的监控。 4、1路10/100M以太网自适应网络接口，2路USB接口。 5、电容式触摸控制面板，防水、防尘、防静电，（工业级IP65防尘防水）可按现场要求编程设备的自动开启多场景模式。 6、触控类型: 电容触摸屏；触控方式: 多点电容式触摸 ；透光率: 90%以上 ；触控次数: 理论无限次。 ★7、面板支持自定义界面，配套设置软件，可通过简单勾选接入的设备进行界面配置；支持生成动态授权二维码；支持语音识别控制多媒体设备。 8、面板支持自定义编程，实现对第三方录播主机的控制，界面根据需求设置。 三、配套物联网关 1个 1、内置接口2个10/100M RJ45 以太网接口（WAN-LAN）。 2、支持无线技术Wi-Fi 802.11b/g/n 802.15.4/ZigBee。 3、支持无线频率2.4GHz。 4、支持网络标准802.15.4/ZigBee PRO 802.11b/g/n。 5、发射功率：20dBm 12-15dBm。 6、传输速率： 250kbps 150Mbps@11n54Mbps@11g12Mbps@11b。 7、Mini体积，即插即用，多网合一，功能强大，集成三种无线通讯方式为一体；工业级无线技术确保365天24小时全天候可靠运行，实时性高，受干扰小；设备在Wi-Fi与ZigBee端均采用业界较高级别加密方式传输信息，确保网络通信安全，防止恶意入侵。 8、网络管理远程Web管理配置文件导入导出Web固件升级。 ★9、需与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 四、配套灯光控制器4个 1、≥2路智能零火开关，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能。 2、支持无线蜂窝组网，与本项号参数第二大点的桌面控制器实现无缝对接管理，实现对灯光的无线控制，用户可自定义编程逻辑管理。 3、防雷保护和高温断电保护，断电自动重启。 4、LED双光源夜显清晰，带按键反馈功能。 五、空调控制器 2个 1、可利用以太网，RS485，无线WIFI，射频等各类远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对空调的开关、温度、风速、运行模式等进行控制。 2、系统可以网络断开时按设定好的控制方案自行控制空调。 3、自带温度传感器能感知其所在地的温度信息，通过温度的实时监测、后台系统的温控策略实现空调的自动开关，自动温度调节，风速调节，保持空调所在地的温度处于指定的合理状态范围。 4、可学习所有带有遥控器的空调及其它设备的红外指令；可远程或现场设定运行参数。可在指定的时间段，指定的温度段接通或是断开空调电源。可远程检测空调开关状态。可远程手动开关空调。可远程切断、接通空调电源。 5、远程采集空调控制器所在地温度。 6、根据设定的温度远程自动开关空调。根据设定的室温上限值、下限值，远程自动调节空调温度。对所有空调进行远程分组管理。支持外挂有线/无线红外发射头，可实现复杂环境下的红外控制。支持外挂有线/无线温度传感器，实精准获取环境温度。支持外挂有线/无线人体红外探测器，可实现，人走关闭空调的智能控制。支持外挂有线/无线门磁，可实现开门开窗自动关闭空调。 ★7、支持大功率（5匹或以上）空调控制，并对空调电源进行管控，支持扫描二维码权限申请及限时开启。（提供主机图片并加盖投标人公章或电子签章） ★8、与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 ★9、具备空调付费使用子系统：终端用户使用小程序付费使用空调。后台可显示正在使用空调的订单信息，包括订单号、教室号、空调编号、付费时间、空调开启时间、空调关闭时间、使用能耗等。支持空调的付费使用的相关设置，包括单价、使用时段、使用时长、权限等，每一台空调自动生成一个独立的二维码。当空调使用异常时，支持终端用户报修。支持在小程序和后台显示费用统计。 | 套 | 45 | 14400 |
| 11 | 智能物联管控终端2 | 一、配套多媒体管理终端 1台 1、2U机架式安装，内置4核参考或相当于ARM Cortex-A53 CPU处理器，运行内存≥1G LPDDR2，≥8G存储卡。 ★2、输入接口：不少于HDMI信号八路、输出接口：不少于HDMI八路；不少于8口10M/100M/1000M交换机，具有HDMI音频解嵌功能 ，≥1路RAV接口音频输出。（提供主机接口图片，并加盖投标人公章或电子签章） ★3、4路IO报警触点、电脑开关触点、门磁开关触点、4路485协议、4路可编程232协议、二路红外协议等。（提供主机接口图片，并加盖投标人公章或电子签章） 4、内置2路DC-12V电子锁输出，2路可控DC-5V，强电控制管理：二路屏幕升降、一路投影电源、一路屏蔽器电源、一路设备电源，支持投影机开关电动屏幕联动。 5、可控制多台不同品牌不同型号投影机，内置多款投影232码，调用写入即可使用，内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器。 6、支持网络远程开锁和IC卡开锁，可以进行IC卡的远程授权，断网时支持通过授权认证的IC卡开锁使用多媒体设备，保证在各种情况下教学活动的正常进行。 7、自带投影机保护功能、检测投影机灯泡的工作情况，并且自动延时断电，保护投影机的寿命。 ★8、固件升级：可通过网络远程升级。 9、支持集控物联功能，可以控制电脑、投影机、电动幕、音量、信号屏蔽器，可扩展控制灯光、风扇、电动窗帘、空调等强电设备。 10、微信小程序控制智能终端，手机可以通过WIFI、2G、3G、4G实现对智能终端的控制，从而实现随时随地对多媒体设备以及其他强电设备的管理。 ★11、支持音视频解码功能，在课室内教学电脑关闭的情况下，通过后端系统平台可直接实现前端智能终端的音视频实时、定时传输及播放。 ★12、与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 ★13、配套中控设置软件。支持跨网段搜索连接在局域网的电脑、中控、门锁网关安卓控制面板、班牌、门禁等设置；支持跨网段修改搜索到的设备网络参数；支持关联搜索到的电脑与中控实现中控网络开关电脑；支持自定义中控RS232、RS484端口接入的设备及波特率；支持自定义每一个HDMI输入口接入的信号源设备。 二、配套桌面控制器 1个 1、核心处理器:≥4 核主频 1.6GHz。尺寸: ≥10.1寸 。分辨率:≥1920*1080 存储空间:≥ 8G，运行内存：≥2G，操作系统：Android7.1。 2、显示类型：TFT 液晶屏； 背光灯管： LED ；亮度（cd/m²）： ≥450；背光灯寿命（h）： ≥20,000 对比度： 500:1 视角：IPS全视角。 ★3、需内置1路MIC；双声道 8Ω/3W扬声器，支持故障报修语音对讲功能。配套电脑服务端对讲软件。软件支持呼出到指定教室以及显示呼入呼出记录；当有对讲呼入时，软件能自动弹出呼叫课室的监控。 4、1路10/100M以太网自适应网络接口，2路USB接口。 5、电容式触摸控制面板，防水、防尘、防静电，（不低于工业级IP65防尘防水）可按现场要求编程设备的自动开启多场景模式。 6、触控类型: 电容触摸屏；触控方式: 多点电容式触摸 ；透光率: 90%以上 ；触控次数: 理论无限次。 ★7、面板支持自定义界面，配套设置软件，可通过简单勾选接入的设备进行界面配置；支持生成动态授权二维码；支持语音识别控制多媒体设备。 8、面板支持自定义编程，实现对第三方录播主机的控制，界面根据需求设置。 三、配套物联网关 1个 1、内置接口2个10/100M RJ45 以太网接口（WAN-LAN）。 2、支持无线技术Wi-Fi 802.11b/g/n 802.15.4/ZigBee。 3、支持无线频率2.4GHz 2.4GHz。 4、支持网络标准802.15.4/ZigBee PRO 802.11b/g/n。 5、发射功率：20dBm 12-15dBm。 6、传输速率： 250kbps 150Mbps@11n54Mbps@11g12Mbps@11b。 7、Mini体积，即插即用，多网合一，功能强大，集成三种无线通讯方式为一体；工业级无线技术确保365天24小时全天候可靠运行，实时性高，受干扰小；设备在Wi-Fi与ZigBee端均采用业界较高级别加密方式传输信息，确保网络通信安全，防止恶意入侵。 8、网络管理远程Web管理配置文件导入导出Web固件升级。 ★9、与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 四、配套灯光控制器5个 1、≥2路智能零火开关，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能。 2、支持无线蜂窝组网，与本项号参数第二大点的桌面控制器实现无缝对接管理，实现对灯光的无线控制，用户可自定义编程逻辑管理。 3、需具备防雷保护和高温断电保护，断电自动重启。 4、具备LED双光源夜显清晰，带按键反馈功能。 五、空调控制器 4个 1、需可利用以太网，RS485，无线WIFI，射频等各类远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对空调的开关、温度、风速、运行模式等进行控制。 2、系统可以网络断开时按设定好的控制方案自行控制空调。 3、自带温度传感器能感知其所在地的温度信息，通过温度的实时监测、后台系统的温控策略实现空调的自动开关，自动温度调节，风速调节，保持空调所在地的温度处于指定的合理状态范围。 4、可学习所有带有遥控器的空调及其它设备的红外指令；可远程或现场设定运行参数。可在指定的时间段，指定的温度段接通或是断开空调电源。可远程检测空调开关状态。可远程手动开关空调。可远程切断、接通空调电源。 5、远程采集空调控制器所在地温度(因空调控制器安装的位置不同，可能与空调出风口温度存在误差)。 6、根据设定的温度远程自动开关空调。根据设定的室温上限值、下限值，远程自动调节空调温度。对所有空调进行远程分组管理。支持外挂有线/无线红外发射头，可实现复杂环境下的红外控制。支持外挂有线/无线温度传感器，实精准获取环境温度。支持外挂有线/无线人体红外探测器，可实现，人走关闭空调的智能控制。支持外挂有线/无线门磁，可实现开门开窗自动关闭空调。 ★7、支持大功率（5匹或以上）空调控制，并对空调电源进行管控，支持扫描二维码权限申请及限时开启。（提供主机图片并加盖投标人公章或电子签章） ★8、与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 ★9、具备空调付费使用子系统：终端用户使用小程序付费使用空调。后台可显示正在使用空调的订单信息，包括订单号、教室号、空调编号、付费时间、空调开启时间、空调关闭时间、使用能耗等。支持空调的付费使用的相关设置，包括单价、使用时段、使用时长、权限等，每一台空调自动生成一个独立的二维码。当空调使用异常时，支持终端用户报修。支持在小程序和后台显示费用统计。 | 套 | 4 | 17600 |
| 12 | 智能音频处理终端1 | 一、扩音音箱 1.音箱需采用木质材质，白色外观设计。 2.需采用有源音箱，音箱额定功率≥2*40W。 3.具备≥1路电源、1路线路输入、1路线路输出、1路USB 接口，USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 4.支持啸叫抑制功能。 5.频率响应：110Hz~15KHz。 6.支持有线及无线输入音源叠加输出，方便与录播等系统结合，或者通过串联功放支持更大空间扩音。 7.内置U段无线麦克风扩音接收器。 8.需采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。 9.配置2对音箱，通过串联功放支持更大环境扩音。 二、扩音主机 1.支持≥8路凤凰接口差分输入，≥4路凤凰接口线性输入。 2.支持≥4路凤凰接口差分输出，≥2路水晶头功放输出。 3.支持RJ45网线接口：可通过网络进行软件升级、参数配置和监听功能。 4.支持RS485接口：可与外部设备通讯，对主机进行配置。 5.内置抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声。 6.内置嘈杂环境检测功能：检测到嘈杂声时，可以自动降低或关闭吊麦扩声，避免教室声场嘈杂。 7.内置自适应降噪功能：有效过滤教室内的空调、电风扇等噪声干扰，噪声过滤后不影响扩音效果。 8.支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能，提供可视化软件界面截图。 9.支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响，提供准确的参数调节指南，提供可视化软件界面截图。 三、指向性拾音麦克风 1.指向性：超心型。 2.频率范围：不低于100Hz-16KHz 。 3.最大声压级：≥110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤3%）。 4.灵敏度：≥-32dB±3dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 。 5.输出阻抗 ：≥200Ω±30%。 四、无线麦克风 1. 麦克风需标配充电仓，方便快速充电及收纳。 2. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4. 麦克风单体重量≤30g。 5. 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°，以适配不同的使用者衣物；调节至0°位置时会有“卡扣感”,方便回归标准位置。 6. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 7. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。 8. 麦克风支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。 9. 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。 10. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 11.麦克风支持一键开启静音模式。 五、鹅颈麦克风 1.采用超心型指向性电容拾音头：尺寸≥9.7mm。 2.频响：不低于80Hz~20000Hz。 3.灵敏度：≥-33dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)。 4.等效噪声级：≤25dB A计权。 5.供电要求：≤48V幻象供电。 6.输出连接器：3针XLR。 7.尺寸：长度≥415mm（双蛇皮管）。 8.含话筒底座。 | 套 | 44 | 9000 |
| 13 | 智能音频处理终端2 | 一、扩音音箱 1.需采用4"低音×2，20芯高音×2。 2.需采用高密度中纤板木质箱体。 3.需配置原厂安装支架，可调整音箱水平和垂直角度方向。 4.额定功率：60W。 5.阻抗：8Ω。 6.最大声压级：108dB 。 7.灵敏度：91dB(±2dB)。 8.频率响应：80-20kHz。 9.尺寸：约180x158x580mm（L/W/H）。 10.需可适用于各类多媒体教室、电教室、阶梯教室、普通教室等。 11、配置2对音箱，通过串联功放支持更大环境扩音。 二、扩音主机 1.支持≥8路凤凰接口差分输入，≥4路凤凰接口线性输入。 2.支持≥4路凤凰接口差分输出，≥2路水晶头功放输出。 3.支持RJ45网线接口：可通过网络进行软件升级、参数配置和监听功能。 4.支持RS485接口：可与外部设备通讯，对主机进行配置。 5.内置抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声。 6.内置嘈杂环境检测功能：检测到嘈杂声时，可以自动降低或关闭吊麦扩声，避免教室声场嘈杂。 7.内置自适应降噪功能：有效过滤教室内的空调、电风扇等噪声干扰，噪声过滤后不影响扩音效果。 8.支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能，提供可视化软件界面截图。 9.支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响，提供准确的参数调节指南，提供可视化软件界面截图。 三、指向性拾音麦克风 1.指向性：超心型。 2.频率范围：不低于100Hz-16KHz 。 3.最大声压级：≥110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤3%）。 4.灵敏度：≥-32dB±3dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 。 5.输出阻抗 ：≥200Ω±30%。 四、无线麦克风 1. 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。 2. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4. 麦克风单体重量≤30g。 5. 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°，以适配不同的使用者衣物；调节至0°位置时会有“卡扣感”,方便回归标准位置。 6. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 7. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。 8. 麦克风支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。 9. 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。 10. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 11.麦克风支持一键开启静音模式。 五、鹅颈麦克风 1.采用超心型指向性电容拾音头：尺寸≥9.7mm。 2.频响：不低于80Hz~20000Hz。 3.灵敏度：≥-33dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)。 4.等效噪声级：≤25dB A计权。 5.供电要求：≤48V幻象供电。 6.输出连接器：3针XLR。 7.尺寸：长度≥415mm（双蛇皮管）。 8.含话筒底座。 | 套 | 4 | 9700 |
| 14 | 智能控制柜 | 1.讲台由智能升降讲台桌体、讲台屏、机柜三部分组成。 2.讲台桌体采用钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体木板厚度≥16mm，钢版厚度≥1.2mm防水、防磨、耐污、耐刮划、抗氧化、老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，无菱角处理，保护师生安全。 4.讲台尺寸设计为长×宽×高≥1200mm×600mm×921mm，讲台桌面支持升降功能，升降范围≥300mm，桌面距地高度≥780～1080mm，根据人体工学设计，讲台桌面高度适合老师站坐教学。 5.讲台桌最大承重为≥120kg，结构稳固，可满足垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动。 6.讲台升降控制器设计为LED数显、上下升降、支持一键调节坐姿和站姿操作、过流过压保护、遇阻反弹保护、陀螺仪水平失衡保护、快速升降。 7.讲台一键坐姿、一键站姿均为独立按键，不与任何其他功能键复用，出厂即可使用，无需任何现场部署设置。 8.讲台桌可搭配可锁独立收纳柜，收纳空间内含1个≥12U标准机柜，用于教室内多媒体主机类设备的安装，收纳柜支持延展桌面功能，方便老师放置其它物品。机柜前后柜门采用平开打开方式，带机械锁，方便日常维护；左右柜门支持打开。 9.讲台桌标配折叠式水杯收纳功能，避免老师授课时自带水杯的倾倒，造成不便。 10.讲台桌标配大容量收纳空间，支持键盘、鼠标、书写笔、麦克风等常用教学工具的存储和充电需求。 11.讲台桌可以搭配专属智能屏体通过软件控制升降，并显示高度数据。 12.讲台屏设计为单屏幕，由一整块玻璃覆盖，钢化玻璃厚度≥2mm；屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除，讲台屏采用≥23.8英寸电容触摸屏幕，支持至少10点同时触摸。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 13.讲台屏玻璃采用G1级防眩光工艺，降低眩光干扰和镜面反射带来的视觉影响。 14.讲台屏支持手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节，根据人体工学设计，可满足最佳观看视角。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 15.讲台屏支持对交互智能平板画面的同屏显示和控制；老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 16.讲台屏可设置中控菜单，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机。 17.讲台屏可设置中控菜单，支持通过讲台通道控制功能使讲台主屏在四个输入源中切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C。 18.讲台屏内置NFC模块，讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码、输入账号密码3种方式实现设备使用前的用户身份认证。 19.讲台屏侧边有≥1个HDMI IN口，支持笔记本电脑接入，方便老师自带笔记本进行授课。 20.讲台屏侧边有≥2个USB充电口，支持对接入设备进行充电和数据传输，方便老师授课使用。 21.讲台屏侧边有≥1个USB type-C接口，支持手机、笔记本电脑音视频传输和充电。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 22.讲台屏设置物理实体快捷按键，按键数量≥6个。用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制等操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 23.讲台屏支持至少1路RS232命令信号输出，可联动多媒体设备实现一键开关机。 24.讲台屏侧边有≥1个220V国标五插电源接口，方便老师给笔记本电脑等设备充电。 25.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于安卓11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 26.讲台屏可设置有录播菜单，当接入录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件并加盖投标人公章或电子签章） 27.讲桌面支持定制云桌面设备的预装孔，方便安装。 28.需配备滚轮可调节高度的教师椅一把。 29、为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，采购人有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。如提供的设备验收合格，则采购人予以验收。 30、为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，否则视为非合法来源不予验收。 | 套 | 48 | 9200 |
| 15 | 指纹锁 | 1.一体式不锈钢外壳；通讯方式：采用lora技术；供电方式：碱性电池。 2.卡片类型:MIFARE感应卡、身份证。 3.电池寿命:8-12个月（4节5#正品碱性电池）。 4.密码开锁:触摸按键密码输入。最多可设50个开门密；码,密码支持乱码输入，最长可输入12位。 5.通信距离:门锁与基站通讯距离200M-500M。 6.读卡距离:微波方式检测卡片靠近。>25MM，门“假锁”报警。 7.工作电压:6.0V（4节碱性电池）；电池供电，可外接应急电源；低压报警提示。 8.工作温度:0℃-70℃；静态/动态功耗:< 500UA/ < 100MA。 9.需支持外接电源代替电池供电。 10.需保证外接供电线路安全。 11.需与管理平台软件无缝兼容，保证整体系统稳定可靠。 | 个 | 49 | 1750 |
| 16 | 交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个。 2、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps。 3、设备MAC地址≥16K。 4、支持IPV4/IPV6静态路由。 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别不低于IK05。 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、需支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 8、需支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，需能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 10、需支持快速链路检测，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 台 | 48 | 2500 |
| 17 | 智能三相电表 | 1、参考电压：3×220/380V；额定电流 ：可选3×1.5(6)A、3×5(20)A、3×10(40)A、3×15(60)A、3×20(80)A。 2、安装方式：壁挂式安装。 3、工作频率：50Hz±10%。 4、功率消耗：有功功耗≤0.25W ，视在功耗≤1VA。 5、数据采集上传间隔：每15分钟上传一次，达到国家能耗管理上报要求。 6、精度等级: 有功B级。 7、通信: 485通讯，需不存在后续费用；需可接入学校现有智慧校园能源水电控管理系统，实现数据互通，统一操作、统一运行。 8、超设定功率自动断电: 接入超负荷功率电器自动断电。 9、计量功能：实时测量A\B\C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数等。可存储当前及上12个月结算日的电量数据。 10、测量参数包括：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率。 11、数据存储功能：具有月数据存储功能，可存储12个月的月用电数据。 12、欠费断电：可通过软件系统设置欠电费断电。 13、定时通断电：可通过软件设置控制回路定时分合通断电。 14、强开强断：可通过软件系统和电表配合人为实现无条件强开启和强断电控制。 15、断电自动恢复功能：恢复时间可设。超过设定次数后需手动处理恢复。 16、断电原因显示：断电后，软件上显示断电原因。包括过载断电、恶性负载断电、欠费停电、定时断电等。 17、保电功能：电表具有保电功能，当保电功能启用后，电表任何情况下都不会跳闸断电。 18、电价管理：可通过远程方式下发电价方案。 19、温度检测：具有温度检测功能，通过上位机软件可配置、读取电表温度参数，可设定电表过温限值、安全温度值，电表温度至 50℃时，电表自动拉闸切断电源。温度恢复到30℃时电表自动合闸恢复供电。 20、掉电存储：具有掉电存储功能，上位机发送控制参数给电表成功后，断开电表电源，重新上电后用上位机读取，发送的控制参数无丢失，并能实现相应策略控制。 21、脱机控制：具有脱机控制功能，不依赖于网络和服务器，电表自动执行。 22、红外：通过红外掌机可实现对电表继电器的拉闸和合闸，实现电表脱网时的强制关电和开电。可抄读电量并上传至后台。 23、网络异常情况下，电表断电后可通过现场电脑直连电表恢复供电。 24、数据冻结功能：可对电能数据进行冻结并计量冻结数据和冻结时间，冻结功能相关参数可以设置。 25、支持RS485通讯接口，通信速率可设置 ；支持4G无线通讯； 支持DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》。 26、显示功能:LCD 中文数据显示，分为自动循显和按键显示两种方式。上电后开始显示内容包括如下：显示屏内显示电压、电流、电量等用电参数。 27、电表可支持四种费率（尖峰平谷）切换，每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。 28、电磁兼容:在静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪涌抗扰度、无线电干扰抑制的评价或检测项目，满足GB/T17215.211标准要求。 29、需含安装施工及集成所需的线材耗材电箱等。 | 套 | 60 | 1400 |
| 18 | 智能环境新风系统1 | 1、可利用以太网，RS485，无线WIFI，射频等各类远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对机器的开关、温度、风速、运行模式等进行控制，支持扫码或者语音识别实现对机器进行控制。 2、支持多媒体管理终端无缝兼容。 3、能效等级：1级。 4、电源：380V3N/50HZ。 5、能效比：≥3.84。 6、制冷量：≥12200W。 7、额定制冷功率：约4650W。 8、制热量：约13600W。 9、额定制热功率：约4000W。 10、电辅热功率：约2000W。 11、室内机噪音（高风档）：不高于46（dB）。 12、室外机噪音(高风档）：不高于58（dB）。 13、循环风量：不低于2060m³/h。 14、冷媒：R32。 ★15、投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章或电子签章。 | 台 | 12 | 12500 |
| 19 | 智能环境新风系统2 | 1、可利用以太网，RS485，无线WIFI，射频等各类远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对机器的开关、温度、风速、运行模式等进行控制，支持扫码或者语音识别实现对机器进行控制。 2、支持多媒体管理终端无缝兼容。 3、能效等级：1级。 4、电源：220V/50HZ。 ★5、能效比：≥3.79。 ★6、制冷量：≥7220W。 ★7、额定制冷功率：≤2200W。 ★8、制热量：≥9250W。 ★9、额定制热功率：≤2900W。 10、电辅热功率：≤1800W。 11、室内机噪音（高风档）：≤43（dB）。 12、室外机噪音(高风档）：≤54（dB）。 ★13、循环风量：≥1300m³/h。 14、冷媒：R32。 15、吸顶式机型，要求安装牢固美观。 ★16、投标人须在投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的满足以上第5-14项技术参数的检测报告复印件证明，加盖投标人公章或电子签章。 ★17、投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章或电子签章。 | 台 | 40 | 9500 |
| 20 | 智能环境新风系统3 | 可利用以太网，RS485，无线WIFI，射频等各类远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对机器的开关、温度、风速、运行模式等进行控制，支持扫码或者语音识别实现对机器进行控制。 2、支持多媒体管理终端无缝兼容。 3、外机主要参数： （1）、主机电源：380V3N-50Hz。 ★（2）、能效比：≥4.40。 ★(3)、制冷量：≥25.0KW。 ★(4)、额定制冷功率：≤8.2KW。 ★(5)、制热量：≥28.0KW。 ★(6)、额定制热功率：≤7.85KW。 (7)、室外机噪音(高风档）：≤60（dB）。 4、内机主要参数： (1)、电源：380V3N-50Hz ★(2)、制冷量：≥12.5KW。 ★(3)、额定制冷功率：≤0.19KW。 (4)、制热量：≥14.0KW。 (5)、额定制热功率：≤0.19+2.7KW。 (6)、电辅热功率：≤2.7KW。 ★(7)、室内机噪音（高风档）：≤39（dB）。 ★(8)、循环风量：≥1800m³/h。 5、一拖二吸顶机型，要求安装牢固美观。 ★6、投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章或电子签章。 | 台 | 15 | 25000 |
| 21 | 智能环境新风系统4 | 1、可利用以太网，RS485，无线WIFI，射频等各类远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对机器的开关、温度、风速、运行模式等进行控制，支持扫码或者语音识别实现对机器进行控制。 2、支持多媒体管理终端无缝兼容。 3、能效等级：2级。 4、电源：380V/50HZ。 ★5、能效比：≥4.11。 ★6、制冷量：≥12160W。 ★7、额定制冷功率：≤3500W。 ★8、制热量：≥14210W。 ★9、额定制热功率：≤3850W。 10、电辅热功率：≤2800W。 11、室内机噪音（高风档）：≤49（dB）。 12、室外机噪音(高风档）：≤60（dB）。 ★13、循环风量：≥2050m³/h。 14、冷媒：R32。 15、柜式机型，要求安装牢固美观。 ★16、投标人必须在投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的满足以上第5-14项技术参数的检测报告复印件证明，加盖投标人公章或电子签章。 ★17、投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章或电子签章。 | 台 | 6 | 12500 |
| 22 | 风扇 | 规格:约400mm、额定电压:220V、额定频率:50Hz、输入功率:55W | 台 | 4 | 3300 |
| 23 | 物联网关 | 1、需内置接口2个10/100M RJ45 以太网接口（WAN-LAN）。 2、需支持无线技术Wi-Fi 802.11b/g/n 802.15.4/ZigBee。 3、需支持无线频率2.4GHz。 4、需支持网络标准802.15.4/ZigBee PRO 802.11b/g/n。 5、发射功率：20dBm 12-15dBm。 6、传输速率：250kbps 150Mbps@11n54Mbps@11g12Mbps@11b。 7、Mini体积，即插即用，多网合一，功能强大，集成三种无线通讯方式为一体；工业级无线技术确保365天24小时全天候可靠运行，实时性高，受干扰小；设备在Wi-Fi与ZigBee端均采用业界较高级别加密方式传输信息，确保网络通信安全，防止恶意入侵。 8、网络管理远程Web管理配置文件导入导出Web固件升级。 ★9、与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 | 个 | 10 | 900 |
| 24 | 空调控制器 | 1、可利用以太网，RS485，无线WIFI，射频等各类远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对空调的开关、温度、风速、运行模式等进行控制。 2、系统可以网络断开时按设定好的控制方案自行控制空调。 3、自带温度传感器能感知其所在地的温度信息，通过温度的实时监测、后台系统的温控策略实现空调的自动开关，自动温度调节，风速调节，保持空调所在地的温度处于指定的合理状态范围。 4、可学习所有带有遥控器的空调及其它设备的红外指令；可远程或现场设定运行参数。可在指定的时间段，指定的温度段接通或是断开空调电源。可远程检测空调开关状态。可远程手动开关空调。可远程切断、接通空调电源。 5、远程采集空调控制器所在地温度。 6、根据设定的温度远程自动开关空调。根据设定的室温上限值、下限值，远程自动调节空调温度。对所有空调进行远程分组管理。支持外挂有线/无线红外发射头，可实现复杂环境下的红外控制。支持外挂有线/无线温度传感器，实精准获取环境温度。支持外挂有线/无线人体红外探测器，可实现，人走关闭空调的智能控制。支持外挂有线/无线门磁，可实现开门开窗自动关闭空调。 ★7、支持大功率（5匹或以上）空调控制，并对空调电源进行管控，支持扫描二维码权限申请及限时开启。（提供主机图片并加盖投标人公章或电子签章） ★8、与现有融合平台软件（现有融合平台软件品牌及型号：励控智慧校园管理平台1.5版）兼容对接，保证整体系统稳定可靠。 ★9、具备空调付费使用子系统：终端用户使用小程序付费使用空调。后台可显示正在使用空调的订单信息，包括订单号、教室号、空调编号、付费时间、空调开启时间、空调关闭时间、使用能耗等。支持空调的付费使用的相关设置，包括单价、使用时段、使用时长、权限等，每一台空调自动生成一个独立的二维码。当空调使用异常时，支持终端用户报修。支持在小程序和后台显示费用统计。 | 个 | 13 | 1400 |
| 25 | 教室环境改造及系统集成1 | 一、原有设备拆除及搬运： 包含涉及装修的教室内的旧设备拆除、搬运、安装等， 拆除后需搬运至指定地点，部分设备如中控、录播设备等，需要重新安装至指定地点。供应商应综合考虑在报价中。 二、墙面处理： 墙面：腻子重刮，上乳胶漆。 三、天面处理 1、面积：约 80m²（以现场实际情况为准）；2、规格：600*600mm；3、材质：铝扣板；4、含吊杆、龙骨、收边条配套附件。 四、智慧照明灯具：LED面板灯盘：600*600mm反光豪华灯盘配LED灯，教室亮度均匀，人脸清晰，达到高清效果。 五、综合布线系统 包含但不限于以下内容：（综合布线系统为估算数量，最终以所需安装的设备及后期扩展的需求为准，供应商应将此部分风险考虑在报价中。） 六、辅材及安装 1. 教室门改造：根据教室实际情况拆除原有门，并搬运至制定地点；门按要求重新定制并安装。预留锁孔位置要求能安装符合国标标准的智能锁。 2、含整间教室设备拆除、安装、装饰装修所需的各类辅材，如电源线、线槽、水晶头、电工胶布、以及其他不可预见的费用等。 | 项 | 41 | 65000 |
| 26 | 教室环境改造及系统集成2 | 一、原有设备拆除及搬运： 包含涉及装修的教室内的旧设备拆除、搬运、安装等: 不同教室内数量可能会有略微区别；拆除后需搬运至指定地点，部分设备如中控、录播设备等，需要重新安装至指定地点。供应商应综合考虑在报价中。 二、地面处理： 每间教室地面面积约：100m²（以现场实际情况为准）,包含以下内容： 1、地面清理。 2、地面自流平处理。 3、地面贴地胶，地胶厚度≥2.6mm。 4、地胶材质要求：环保、无异味，符合GB 8624 B1防火标准，有害物质含量合格，抗电阻性＞10 9-10，防干滑性≥0.3，防湿滑性R9，T级耐磨等级。 三、墙面处理： 1、墙面吸音处理，吸音处理的墙面面积约110m²（以现场实际情况为准）。 2、要求采用≥12mm防水阻燃EO级环保吸音板和阳角线。 3、内嵌不低于A1级吸音岩棉。 4、含墙面安装所需的各类辅材。 5、1.5米高竹炭纤维板墙裙。 说明：吸音材料及色彩安装前需与采购人确认，认可后才可实施。 四、天面处理 1、面积：约 122m²（以现场实际情况为准）；2、规格：600*600mm；3、材质：铝扣板；4、含吊杆、龙骨、收边条配套附件。 五、智慧照明灯具：LED面板灯盘：约600*600mm反光豪华灯盘配LED灯，教室亮度均匀，人脸清晰，达到高清效果。 六、综合布线系统 包含但不限于以下内容：（综合布线系统为估算数量，最终以所需安装的设备及后期扩展的需求为准，供应商应将此部分风险考虑在报价中。） （1）六类非屏蔽网络面板 1、单口面板；六类，含模块，含底盒。 2、按暗埋计算，安装位置待定。 3、包含六类非屏蔽双绞线每个面板预估配 30.5米。 4、包含25 PVC线槽 10米/面板。 （2）5孔10A电源面板 1、五孔10A，含底盒。 2、按暗埋计算，安装位置待定；根据现场实际需求，要求五孔，颜色根据装修风格定制，安装位置离地面400mm，要求安装美观牢固，方便学生和老师使用。 3、含ZR-BV2.5mm²电源线40米/面板。 4、含25 PVC线槽10米/面板。根据现场实际用电负荷需求，室内灯线布置为1.5平方毫米多股铜芯电源线，普通插座为2.5平方毫米多股铜芯电源线、线路均穿套16mm/20mmPVC绝缘穿线管，阴角、承重墙面、穿孔位置无法穿套线管的位置，穿套绝缘黄腊管保护，一组线路中途不断接、无接头。 5、含空调线、入户电源线等线材 （3）窗帘及导轨（5套） 1、窗帘导轨：5个（长度为3600mm*3个，长度为2500mm*3个）。 2、窗帘：2900*3600mm 3个，1600*2500mm 2个。 3、窗帘材质：双层、遮光、吸音，环保无异味。采用遮光率≥70%棉麻或者绒布材质，要求耐脏，不易褶皱，垂度好，尺寸根据教室窗户大小定制，颜色和款式根据采购人要求定制，安装美观耐用，与装修风格协调。 （4）踢脚线：约5.3m²。 1、面积：约5.3平方（长度11.8，宽度10.3，高度120mm）2、PVC塑料 10mm*0.8mm，颜色和吸音板相配。 七、辅材及安装 1. 教室门改造：根据教室实际情况拆除原有门，并搬运至制定地点；门按要求重新定制并安装。预留锁孔位置要求能安装符合国标标准的智能锁。 2、含整间教室设备拆除、安装、装饰装修所需的各类辅材，如电源线、线槽、水晶头、电工胶布、以及其他不可预见的费用等。 | 项 | 3 | 128000 |
| 27 | 教室环境改造及系统集项成3 | 一、原有设备拆除及搬运： 包含涉及装修的教室内的旧设备拆除、搬运、安装等: 不同教室内数量可能会有略微区别；拆除后需搬运至指定地点，部分设备如中控、录播设备等，需要重新安装至指定地点。供应商应综合考虑在报价中。 二、前后背景墙处理： 安装前需与采购人确认，认可后才可实施 三、墙面处理： 腻子重刮，上乳胶漆。 四、天面处理 利旧原有吊顶。 五、智慧照明灯具：根据原有灯孔尺寸配置LED面板灯盘：反光豪华灯盘配LED灯，教室亮度均匀，人脸清晰，达到高清效果。 六、综合布线系统 包含但不限于以下内容：（综合布线系统为估算数量，最终以所需安装的设备及后期扩展的需求为准，供应商应将此部分风险考虑在报价中。） （1）六类非屏蔽网络面板 1、单口面板；六类，含模块，含底盒。 2、按暗埋计算，安装位置待定。 3、包含六类非屏蔽双绞线每个面板预估配 30.5米。 4、包含25 PVC线槽 10米/面板。 （2）5孔10A电源面板 1、五孔10A，含底盒。 2、按暗埋计算，安装位置待定；根据现场实际需求，要求五孔，颜色根据装修风格定制，安装位置离地面400mm，要求安装美观牢固，方便学生和老师使用。 3、含ZR-BV2.5mm²电源线40米/面板。 4、含25 PVC线槽10米/面板。根据现场实际用电负荷需求，室内灯线布置为1.5平方毫米多股铜芯电源线，普通插座为2.5平方毫米多股铜芯电源线、线路均穿套16mm/20mmPVC绝缘穿线管，阴角、承重墙面、穿孔位置无法穿套线管的位置，穿套绝缘黄腊管保护，一组线路中途不断接、无接头。 5、含空调线、入户电源线等线材 （3）窗帘及导轨 1、窗帘导轨：（以教室实际为准）。 2、窗帘：（以教室实际为准）。 3、窗帘材质：双层、遮光、吸音，环保无异味。采用遮光率≥70%棉麻或者绒布材质，要求耐脏，不易褶皱，垂度好，尺寸根据教室窗户大小定制，颜色和款式根据采购人要求定制，安装美观耐用，与装修风格协调。 七、辅材及安装 1. 教室门改造：根据教室实际情况拆除原有门，并搬运至制定地点；门按要求重新定制并安装。预留锁孔位置要求能安装符合国标标准的智能锁。 2、含整间教室设备拆除、安装、装饰装修所需的各类辅材，如电源线、线槽、水晶头、电工胶布、以及其他不可预见的费用等。 特别说明：装饰装修前需要提供一份设计效果图与采购人确认后，方可实施。" | 项 | 4 | 65550 |
| 28 | 系统集成 | 设备安装项目用到的各种辅材如网线、线管、金属件等以及人工、调试等费用。 | 项 | 1 | 12000 |
| 29 | 电力改造 | 一、原有材料设备拆除及搬运： 二、屏风校区教9楼空调线路安装包括但不限于以下材料设备: 1、自动空气开关3P32A 235个、3P63A 116个、3P400A 10个； 2、户内热缩式电缆终端头若干（国标）； 3、成套配电箱100mm*100mm 10个、80mm*100mm 2个（配套开关、备用开关）； 4、教室成套配电箱明装空开盒6位113个、10位60个； 5、主干电力YJY铜缆4*120+1*70 122米（国标）； 6、阶梯教室电力YJY铜缆4*25+1*16 282米（国标）、楼层电力YJY铜缆4*95+1*50 60米（国标）； 7、空调电力YJY铜缆4*10+1*6 2398米（国标）、4*6+1*4 1792米（国标）； 8、塑料线槽等材料。（签订合同前需要跟甲方确定方案和材料，经甲方同意方可进场施工） 三、自动空气开关： 1、原有的空气开关拆除并搬运至指定地点；自动空气开关安装。 2、原有线路整改，确保线路可支持空调和教室终端设备的使用。 3、配电箱替换和安装。 4、进行线路改造、自动空气开关、配电箱替换墙面复原。 四、辅材及安装 1、含所需的各类辅材，线槽、电工胶布、以及其他不可预见的费用等。 | 项 | 1 | 670000 |
| 二、商务要求 |
| ★免费保修期 | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于3年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 |
| ★售后服务要求 | 1.免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 |
| ★交货期及地点 | 1．交货时间：自签订合同之日起25个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| ★规范标准 | 1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 3.采购项目需求有其他要求的按其要求。 |
| ★履约保证金 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金金额：按成交金额的5%收取（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%收取）。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金递交方式及相关要求 （1）履约保证金采用银行转账交纳方式的，乙方在签订合同前交至甲方指定账户并且到账。 （2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交支票、汇票或本票原件。 （3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交保函原件。 （4）履约保证金指定账户 开户名称：桂林理工大学； 开户银行：中国银行桂林分行； 银行账号：613257488744。 4.履约保证金退付方式、时间及条件： （1）乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。 （2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 （3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。 5.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| ★付款方式 | 本项目于交货验收合格后，乙方开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方，甲方收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。如乙方提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给甲方，甲方自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）,乙方开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方后15个工作日内，甲方退还乙方提供的预付款保函（无息）。 |
| 三、其他要求 | 1、本项目的核心产品为“采购需求表”中第 9项产品：常态化录播系统。 ★2.采购预算金额为：人民币捌佰叁拾叁万捌仟贰佰捌拾元整（¥8338280.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 ★3.保险：若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 ★4.投标报价必须包含所有货物、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、对接、各种辅材、售后服务、培训、停车费、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用；验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担；报价时应考虑相关费用。 5.现场考察要求： 本项目实施涉及相关设备的安装、布线，必须符合采购人现有的场地环境。因无法就安装环境做出完整的文字描述，为使供应商充分了解本项目安装条件，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2023年**月**日上午10时00分至10时30分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由供应商自行承担）。 （2）现场考察集合地点：桂林理工大学屏风校区9号教学楼（地址：广西壮族自治区桂林市七星区建干路12号）。 （3）采购人联系人：周大镕，联系电话：18169669610。 （4）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件【法定代表人（负责人、自然人）亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人（负责人、自然人）身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）】。 （5）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则不予验收。 6.本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效响应处理。 ★7.免费培训：中标供应商负责对采购单位指定的技术人员进行技术培训，培训内容包括设备操作、维护、简单维修和其他采购单位要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作：能熟练地排除简单故障、管理设备、分析故障等。 ★8.免费安装调试：中标供应商负责本项目所有设备的安装、调试工作。 ★9.操作维修手册：中标供应商必须提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 ★10.项目竣工资料：中标供应商在项目验收时须提供项目竣工资料，包括但不限于：合同复印件、强弱电布线施工图、设备配置信息表等。 ★11.如因采购人现场实施条件不能满足设备安装实施导致中标供应商不能正常按时履行合同约定的，由采购人、中标供应商双方协商设备安装完成工期及验收时间，并免除逾期交货违约金责任，但法律另有规定的除外。 |

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术分、售后服务分、履约能力分、政策功能等方面内容按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

对进入详评的，采用综合评分法。

三、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采【2022】30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分（满分45分） | 评委对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件“技术要求”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分： （1）基本分：标注“★”号参数为实质性要求，满足招标文件全部实质性要求的，得基本分35分。 （2）正偏离加分： 带★号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及投标文件中提供相应有效的证明材料）的，每优于一项得1分，最多得10分。 （3）负偏离扣分：对未标注“★”号参数发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣2分，最多扣26分。 注： 采购需求中“项目要求及技术需求”未标注“★”号项的技术参数负偏离≥14项时，投标文件作无效处理。 招标文件中要求提供证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足相应技术要求的，视为负偏离；投标文件中响应承诺与证明材料不一致的以证明材料为准。 |
| 3 | 售后服务分（满分14分） | （1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。 （2）承诺更长免费保修期分：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期承诺每延长一年的得1分，最多得4分。（以核心产品货物生产厂家承诺为准）。 （3）增值售后服务方案分：评委对各投标人提供的增值售后服务方案（包含但不限于以下内容：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障；④免费保修期外维修方案；⑤其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等）内容的针对性、合理性二个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得8分： （1）针对性、合理性均评定为良好的，得2分； （2）针对性、合理性有1项评定为优秀的，得5分； （3）针对性、合理性均评定为优秀的，得8分。 |
| 4 | 履约能力分（满分9分） | （1）质量认证分：投标人或者所投核心产品生产企业通过 ISO9000（ISO9001）系列国际质量管理体系认证且有效的（于投标文件中提供相关有效认证证书复印件），得1分。 （2）信誉奖分：投标人或者所投核心产品生产企业 2015 年以来获得政府行政部门颁发的与企业信誉相关的奖项（可以是诚信单位等与企业信誉相关的奖项，投标人于投标文件中提供有效证明材料复印件），每有一项得0.5分，最多得1 分。 （3）业绩分：投标人或者所投核心产品生产企业自 2019年 1 月 1 日以来具备同类产品的单个合同销售业绩 [销售业绩无不良记录，以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同复印件为准（须清晰反映所销售的货物名称、种类），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供 1 项得1分，最多得4分。 (4) 投标供应商或者所投核心产品生产企业通过SPCA评估3级及以上认证、GB/T29490的企业知识产权管理体系认证，每提供1项得1.5分，最多得3分。 |
| 5 | 政策分（满分2分） | （1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得0.5分，满分1分。非节能产品的不得分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得0.5分，满分1分。非环境标志产品不得分。 |
| 总得分=1＋2＋3＋4＋5。 |

四、推荐中标候选供应商原则

(1)评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、售后服务、履约能力由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

(2)评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

(3)排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

(4)第二中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

(5)评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业。信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

采购人（甲方）:桂林理工大学                     采购计划文号：

供应商（乙方）:                                 项目编号:

签订地点:  广西桂林                             签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件/竞争性谈判文件 (以下简称采购文件)规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

分标:

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （合计金额）大写： 人民币（¥ ） |

2.合同合计金额包括：本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与采购文件规定及投标（响应）文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或投标（响应）文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

3.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

4.乙方应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，进口设备必须提供报关单。

第五条　交付

1.交货时间：                      【按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的时间】；交付地点：广西桂林市甲方指定地点。乙方需在规定的交付期限内将货物送达甲方指定的地点，同时通知甲方货物已送达。

2.乙方提供不符合采购文件规定或投标（响应）文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到货物安装调试后符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后，由甲方确认货物满足验收条件后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收合格后由甲乙双方签署验收报告单，甲乙双方各执一份，验收费用由乙方负责。如因甲方现场实施条件不能满足设备安装实施导致乙方不能正常按时履行合同约定的，由甲乙双方协商设备安装完成工期及验收时间，并免除逾期交货违约金责任，但法律另有规定的除外。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

6.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

第八条　付款方式

1.当实际使用数量发生变化时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标（成交）单价进行计算（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同）。

2.付款方式：本项目于交货验收合格后，乙方开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方，甲方收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。如乙方提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给甲方，甲方自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）,乙方开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方后15个工作日内，甲方退还乙方提供的预付款保函（无息）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按成交金额的5%收取（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%收取）。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金递交方式及相关要求

（1）履约保证金采用银行转账交纳方式的，乙方在签订合同前交至甲方指定账户并且到账。

（2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交支票、汇票或本票原件。

（3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交保函原件。

（4）履约保证金指定账户

开户名称：桂林理工大学；

开户银行：中国银行桂林分行；

银行账号：613257488744。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：

（1）乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。

（2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。

5.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  售后服务及质保期

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、投标（响应）文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

5.货物质保期：按乙方投标（响应）文件中承诺的不少于采购文件要求的免费保修期限。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

7.上述的货物免费保修期为     年（免费保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标（响应）承诺免费保修期超过采购文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及响应文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.中标（成交）通知书；

2.乙方提供的投标(响应)文件、应答文件；

3.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

4.标准、规范及有关技术文件；

5.双方约定的其他合同文件。

第十八条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字并盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0773-5895090 | 电话： |
| 电子邮箱：zbk@glut.edu.cn | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行桂林分行 | 开户银行： |
| 账号：6132 5748 8744 | 账号： |
| 邮政编码：5410044 | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2．售后服务具体事项： |
| 3．保修期责任： |
| 4．其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件格式

## 投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

## 投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

（5）投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年1月至投标文件提交截止时间止任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）；

（6）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2023年1月至投标文件提交截止时间止任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足21要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）；

（7）投标人2022年度经审计的财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明）（必须提供）；

（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格及商务要求偏离表（必须提供）；

（2）投标人针对本项目的售后服务方案（必须提供）；

（3）投标人针对本项目的项目实施方案（必须提供）；

（4）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（5）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（6）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】；

（9）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（12）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

## 一、投标报价表附件：

投标报价表 （格 式）

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 免费保修期: |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人名称（盖公章）：

投标日期：

注：1、投标报价表须加盖投标人公章（自然人除外）。

2、“ 投标报价表” 各项内容必须如实填写。

3、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人CA公章（属自然人的须逐页签字）。

## 二、资格性响应证明材料（格式）

### 1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

### 2.投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

年      月     日

附：如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件；如为联合体投标，此授权书必须为主体方（牵头方）授权。

授权委托书（格式二）

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）。

### 3.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人名称（盖公章）：

日          期：

### 4.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

### 5.投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年1月至投标文件提交截止时间止任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）

### 6.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2023年1月至投标文件提交截止时间止任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足21要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）

### 7.投标人2022年度经审计的财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明）（必须提供）

### 8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

日             期：

## 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

### 1.技术规格及商务要求偏离表（必须提供）

技术规格及商务要求偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

投标人（盖公章）：

日          期：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

### 2.投标人针对本项目的售后服务方案（必须提供）；

附件：

售后服务方案（格式）

投标人（盖公章）：

日期：   年   月   日

### 3.投标人针对本项目的项目实施方案（必须提供，格式自拟）

### 4.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

### 5.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

### 6.产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）

### 7.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

### 8.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖公章）：

日期：   年   月   日

### 9.投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

### 10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

### 11.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）

### 12.其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）

附：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代

理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

### 13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。