广西国泰招标咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：来宾市兴宾区人民医院新冠病毒核酸检测实验室改造工程

项目编号：LBXBZC2020-J2-00016-GTZB

采 购 单 位: 来宾市兴宾区人民医院

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年6月

目 录

第一章  竞争性谈判公告……………………………………………1

第二章  谈判供应商须知及前附表…………………………………3

第三章  合同格式……………………………………………………20

第四章  技术标准、规范……………………………………………23

第五章  图纸及工程量清单 ………………………………………24

第六章  竞标文件格式………………………………………………25

第七章  评标办法……………………………………………………44

# 第一章 竞标公告

广西国泰招标咨询有限公司来宾市兴宾区人民医院新冠病毒核酸检测实验室改造工程（LBXBZC2020-J2-00016-GTZB）

竞争性谈判公告

广西国泰招标咨询有限公司受来宾市兴宾区人民医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经财政部门批准的政府采购计划（XBZC2020-J2-00343- 001），拟对来宾市兴宾区人民医院新冠病毒核酸检测实验室改造工程进行竞争性谈判采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称及编号：

项目名称：来宾市兴宾区人民医院新冠病毒核酸检测实验室改造工程

项目编号：LBXBZC2020-J2-00016-GTZB

二、采购内容、数量及预算金额：根据《自治区卫生健康委关于加强全区新冠病毒核酸检测能力建设的通知》（2020年5月14日发）的要求，目前医院PCR实验室要开展新冠病毒核酸检测需按要求进行实验室扩建、双通道、负压系统以及通风系统等方面的改造，具体详见图纸及工程量清单。

工期要求：7日历天。

工程质量：合格。

三、采购预算金额（人民币）：73.399350万元。

四、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]37号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）。

五、竞标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.具备建筑装饰装修工程专业承包贰级(含)以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级(含)以上资质同时具有有效的安全生产许可证书; 拟投入的项目经理须具备机电工程二级(含)以上的注册建造师证资格，且具备有效的安全员B证；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动；

5.本项目不接受联合体竞标。

六、竞争性谈判采购文件的获取：

1、请于2020年6月    日公告发布之时起至2020年6月    日（工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00）到广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司售标书处（来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区）购买竞争性谈判采购文件，售价250元/份，其他材料费另计，售后不退。

2、购买竞争性谈判采购文件联系人：刘工  电话：0772-4288801。

七、竞标保证金（人民币）：壹万元整（￥10000.00），必须足额缴纳。

1、供应商应于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户，并确保到帐。

2、从供应商基本帐户转出。收款人开户信息：

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司

开户银行：广西来宾桂中农村合作银行迎宾支行

开户账号：2237 1201 0102 6226 69

八、响应文件递交截止时间和地点：竞标文件必须以密封形式于2020年6月    日10时00分整前在广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司（来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区）递交，逾期不受理。

八、谈判时间及地点：2020年6月    日10时00分整截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司（来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区）开标室，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件【携带（本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，营业执照副本复印件，基本账户开户许可证本复印件和缴纳竞标保证金单复印件）】依时到达指定地点等候当面谈判。

九、联系事项：

1.采购人：来宾市兴宾区人民医院

地 址：来宾市兴宾区宾城路66号

联系人：梁情情                电   话：17707821589

2.招标代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

地 址：来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区

联系人：刘工                电   话：0772-4288801

3.监督部门：来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室 电话:0772-4218580

- 十、网上查询：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站（http://www.xingbin.gov.cn/）。

广西国泰招标咨询有限公司

2020年6月   日

- 谈判供应商须知及前附表

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：来宾市兴宾区人民医院新冠病毒核酸检测实验室改造工程 项目编号：LBXBZC2020-J2-00016-GTZB 合同名称：来宾市兴宾区人民医院新冠病毒核酸检测实验室改造工程合同 |
| 2 | 工程名称：来宾市兴宾区人民医院新冠病毒核酸检测实验室改造工程 建设地点：来宾市兴宾区人民医院内 要求工期：7日历天 质量标准：合格 采购范围：工程量清单及施工图纸包括的所有工程 计算依据： 本工程预算控制价计算依据及竞标人竞标报价参考依据为包括但不限于以下(1)～(10) 款内容： （1）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ； （2）《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013)； （3） 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额； （4） 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额及其费用定额》； （5） 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》； （6）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）； （7） 2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及2011年《广西壮族自治区拆除工程费用定额》； （8）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号)及《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》桂建标【2013】47号； （9）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字【2018】14号）； （10）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号)； |
| 3 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 2.具备建筑装饰装修工程专业承包贰级(含)以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级(含)以上资质同时具有有效的安全生产许可证书; 拟投入的项目经理须具备机电工程二级(含)以上的注册建造师证资格，且具备有效的安全员B证； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动； 5. 本项目不接受联合体竞标。 |
| 4 | 价格合同：固定总价包干合同 |
| 5 | 竞标有效期：竞标截止期结束后60天内 |
| 6 | 竞标保证金： 1、壹万元整（￥10000.00），必须足额缴纳。 2、供应商应于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户，并确保到帐。 3、从供应商基本帐户转出。收款人开户信息： 开户名称：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司 开户银行：广西来宾桂中农村合作银行迎宾支行 开户账号：2237 1201 0102 6226 69 ▲4、供应商须在竞标截止时间前，以银行转账方式从供应商基本账户将竞标保证金汇到广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司,(到帐时间为竞标截止时间前，并以到达银行账户时间为准，在此时间之前，竞标保证金未到指定帐户的，视为放弃竞标)。 5、竞标保证金应在竞标有效期截止日期后60天内保持有效。 6、谈判供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 保证金退还： 1、竞标保证金的退还由采购代理机构统一办理退还保证金手续。 2、竞标保证金退还（不计息）：除竞争性谈判采购文件规定不予退还保证金的情形外，在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交人的竞标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交人的竞标保证金。 3、成交人签订合同后，三个工作日内递交一份与采购人签订合同的原件至广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司后方可办理退还竞标保证金（无息）。 |
| 7 | 竞标文件：一套正本，四套副本。 |
| 8 | 竞标文件外包封封面格式： 项目编号： （项目名称）竞标文件 竞标人地址： 竞标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 9 | 竞标文件递交截止时间：2020年6月 日10时00分整 竞标文件递交至：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司（来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区） 谈判日期：2020年6月 日10时00分整截标后（具体时间另行通知） 谈判地点：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司（来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区） |
| 10 | 付款方式:按工程进度付款 |
| 11 | 现场考察：无 |
| 12 | 评标办法：最低评标价法 |
| 13 | 本项目采用多次报价方式，作最终报价时采购代理机构将书面告知各竞标人，竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人提供的已标价工程量清单须附有电子文件（可编辑的EXCEL版本），并保证电子文件能够打开并运行，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则竞标无效。 |
| 14 | 采购代理服务费：本项目代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定计取，成交人在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构。 |
| 15 | 竞标报价要求：工程量清单报价 本项目的竞标上限控制价为：73.399350万元。 竞标报价超过上限控制价为无效竞标。 |

一、总  则

## 1. 竞标范围

1.1采购人就本须知前附表第1项款和第2项款所述项目中的工程施工进行采购，现通过竞争性谈判方式择优选择施工承包单位。项目编号和合同名称见本须知前附表第1项款。

1.2 成交人应在本须知前附表第2项款中规定的要求工期前完成此工程。

## 2.竞标人的资格

2.1凡参加竞标的施工单位必须满足“前附表第3项”所规定的最低资质等级条件。

2.2竞标人并应具备以往类似施工经验和在施工机械设备、人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程。

## 3. 每个竞标人只能提交一份标书

3.1每个竞标人只能提交一份竞标文件。提交或参与了一份以上竞标文件的竞标人将使其所参与的全部竞标均为无效。

## 4. 竞标费用

4.1 竞标人应承担其竞标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购代理单位对上述费用均不负任何责任。

## 5. 现场考察

5.1竞标人自行对工程施工现场和周围环境进行考察，以获取有关编制竞标文件和签署实施本工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场所发生的一切费用均由竞标人自行承担。

- 6、质疑和投诉

6.质疑

- 6.1竞标人认为竞争性谈判采购文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 提出质疑的竞标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。竞标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 竞标人应通过现场递交的方式提交质疑函（原件），竞标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司

- 质疑联系人：刘工，联系电话：0772-4288801

通讯地址：来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区

# 二、采购文件

## 8. 采购文件的内容

8.1 本合同的采购文件包括下列文件及本公司发出的“补充修改书”：

第一章  竞标公告

第二章  竞标人须知及前附表

第三章  合同格式

第四章  技术标准、规范

第五章  图纸

第六章  竞标文件格式

第七章  评标办法

## 9. 采购文件的澄清

9.1 要求澄清采购文件的竞标人应以书面(“书面”包括打印、印刷，也包括电传和传真，本文件下同)形式按采购文件中的地址通知采购人。采购人将对其在竞标截止三天前收到的要求澄清的问题予以答复并转发给所有购买采购文件的竞标人(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

## 10. 采购文件的修正

10.1在竞标截止三天前，采购人根据本次采购的需要，可以用补充修改书的方式修改采购文件。

10.2 据此发出的补充修改书将构成采购文件的一部分。该补充修改书将以书面方式发给所有购买采购文件的竞标人，竞标人应以书面方式通知采购人确认收到每一份补充修改书。

10.3为了给竞标人合理的时间，使他们在编制竞标文件时把补充修改书内容考虑进去，采购人可以按照本须知第18.2款的规定，酌情延长竞标截止期。

# 三、竞标文件的编制

## 11. 竞标文件的语言

11.1与竞标文件有关的所有文件均应使用中文。

## 12. 竞标文件的组成

12.1 竞标文件由资格审查部分、商务及技术部分组成。

12.1.1 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明（必须提供）；

（2）有效的法定代表人资格证明书和法定代表人身份证正反面复印件（须经法定代表人签字确认，必须提供）；

（3）法定代表人授权书原件和被授权人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

（5）有效的资质证书副本复印件（必须提供）；

（6）有效的安全生产许可证副本复印件（必须提供）

（7）拟投入本项目项目经理有效的资质证书复印件（必须提供）；

（8）竞标保证金交纳证明复印件（必须提供）；

（9）竞标人竞标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足一个月的供应商按实际情况提供；加盖单位公章，必须提供）；

（10）竞标人2016-2018年连续三年经第三方审计的有效财务报告复印件（新成立的企业按实际情况提供；（加盖单位公章，必须提供）；

（11）竞标人竞标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（加盖单位公章，必须提供）；

（12）供应商必须承诺中标后拟投入本项目的项目经理及安全员本人成交后不得更换，须在竞标响应文件正本另行提供承诺函原件，副本放复印件，承诺函须有法定代表人及其委托代理人签字，并加盖竞标单位公章，承诺函格式自拟（必须提供）；

以上有关材料应真实有效，并加盖竞标人公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。

12.1.2商务及技术部分主要包括下列内容：

（1）竞标函（必须提供）；

（2）竞标函附录（必须提供）；

（3）工程量清单报价资料（必须提供）；

（4）施工组织设计（必须提供）；

（5）建设工程项目管理承诺书（必须提供）；

（6）项目经理简历表（必须提供）；

（7）项目技术负责人简历表（必须提供）；

（8）主要施工管理人员表（必须提供）；

（9）主要施工机械设备表；

（10）劳动力计划表；

（11）竞争性谈判采购文件需要的辅助资料或其他资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖竞标人公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。

## 13. 竞标价格

## 本工程竞标报价采用工程量清单报价。

13.1本合同是为本须知前附表第1项款和第2项款中所述的全部工程而制定的，竞标人应按本须知前附表第2项竞标报价的计算依据和工程量清单编制工程量清单报价表从而作出报价。

13.2竞标人应列出工程量清单报价表中所有工程细目的单价和价格。竞标人没有列出单价或价格的细目在实施时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价和价格之中。

13.3 所有根据合同或其它原因应由竞标人支付的有关税金和其它应缴纳的费用都要包括在竞标人提交的竞标价格中。竞标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

- 有工程数量的应报单价和合价。

- 无工程数量的项目不报价（否则视为无效竞标）。

- 除非采购人对采购文件予以修改，竞标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

13.4采购人所提供的工程量清单,应认为已包括完成本工程的所有项目。凡为完成本工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的单价中。

13.5竞标人在报价中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.6竞标人在进行工程量清单竞标时，应按照采购人的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量负责。评标中，如项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（含本数），视为不响应采购文件实质性内容，视为无效竞标。

13.7价格合同：按竞标人须知前附表第4项；

## 14. 竞标和支付所使用的货币

14.1 竞标人应以人民币填报所有单价和价格，合同实施时亦以人民币支付。

## 15. 竞标有效期

- 15.1竞标文件应在本须知前附表第9项所规定的竞标截止期之后开始生效，在本须知前附表第5项所规定的日历天内保持有效。

15.2如果出现特殊情况，采购人可要求竞标人将竞标有效期适当延长。这种要求和竞标人的答复应以书面方式进行。竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延期的竞标人，不需要也不允许修改其竞标文件，但需要将其竞标保证金延长相同的时间。

15.3本次采购不举行竞标预备会。

## 16. 竞标保证金

16.1竞标人应提交不少于本须知前附表第6项所述金额的竞标保证金，此保证金是竞标文件的一个组成部分。

16.2 竞标保证金在竞标截止时间前递交，否则作无效竞标处理。

16.3 采购人将拒绝未能按要求提交竞标保证金的竞标文件。

16.4未成交竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出七日内退还(不计利息)。

16.5 如有下列情况之一，将没收竞标保证金：

⑴ 竞标人在竞标有效期内撤回其竞标文件；

⑵ 成交人未能在规定期限内签署合同协议书。

## 17. 竞标人提出的替代方案

15.1 竞标人所提交的竞标文件应完全满足采购文件(包括工程量清单和技术规范所示的基本技术设计)的要求，本项目的采购不接受竞标人提交替代方案。

18、竞标文件的格式和签署

18.1竞标文件须按本须知第10条规定的文件顺序编制，并附加扉页目录及条目所在页号和书中顺序页码，由此组成竞标文件正本一套。同时还应按本须知前附表第7项要求的份数编制副本。每一册标书的封面上都应正确标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

18.2竞标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，加盖骑缝章，内容应由竞标人的法定代表人或其委托代理人按格式要求签署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外），否则视为符合性评审不合格无效竞标。凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代理人签署并加盖单位公章，否则其修改无效。

18.3 全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理单位的指示进行的，或者是为改正竞标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代理人签字证明。

# 四、竞标文件的提交

## 19.竞标文件的密封与标志

- 19.1竞标文件的装订要求：用A4纸规格（扩展表格除外）按本须知规定的内容和顺序自编目录及页码，装订成册。竞标文件必须包边，竞标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式。

- 19.2竞标人应将竞标文件正本和副本分别密封在两个内层包封内，并相应地在内层包封上正确标明“竞标文件正本”或“竞标文件副本”，再合装入一个外层包封中并加盖密封章。

19.3内层和外层包封都应：

⑴ 写明本须知前附表第8项所述的内容；

## 20. 竞标文件递交地点及截止期

20.1竞标文件应在本须知前附表第9项所规定的日期和时间前按规定的地址送达采购代理机构。

20.2 采购人根据本须知第8条的规定可以发出补充修改书，酌情适当延长递交竞标文件的截止期限。在上述情况下，采购人与竞标人在原竞标截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

## 21. 迟到的竞标文件

21.1 采购人在本须知第18条规定的竞标截止期以后收到的竞标文件，将原封退给竞标人。

## 22. 竞标文件的修改与撤回

22.1 竞标人可以在本须知第18条规定的竞标截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其竞标文件。竞标截止期之前对竞标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

22.2竞标人的修改或撤回通知，应按本须知第16条和第17条的规定编制、密封、标志和递交，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3在竞标截止期后不能修改竞标文件。

22.4在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件；否则，根据本须知第14条的规定，该竞标人的竞标保证金将被没收。

# 五、竞争性谈判（简称谈判）和评标

23.　谈判

23.1谈判时间及地点: 在竞标人须知前附表第9项规定的时间后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司（来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区）。

23.2采购代理机构将在竞标人须知前附表第9项规定的时间和地点组织“谈判小组”与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

23.3竞标人可由1～3人组成参谈小组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

23.4谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的内容。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。当谈判采购文件有实质性变动的，“谈判小组”以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中报价的内容不列入谈判范围。

23.5谈判内容应作记录，并由竞标人及“谈判小组”成员签字确认。

23.6谈判结束后，“谈判小组”应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

23.7“谈判小组”对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知23.2至23.6规定执行，直至“谈判小组”认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，“谈判小组”应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

23.8最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

23.9谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

23.10 谈判原则

（1）必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

（4）谈判人员不得私下与竞标单位接触。

23.11竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

（1）竞标人资格不满足前附表项号3要求；

（2） 竞标文件未按竞争性谈判采购文件的规定进行装订、密封；

（3）竞标单位法定代表人或其授权委托人未按规定签字；

（4） 竞标单位未加盖单位公章；

（5） 未按规定的格式填写、签署或者字迹模糊、辨认不清；

（6） 竞标人未按竞争性谈判采购文件的规定递交竞标保证金的；

（7） 竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

（8）开标会上竞标人未能按采购文件要求提交资格证件的；

（9） 竞标截止时间以后送达的竞标文件；

（10） 竞标文件内容不真实；

（11） 竞标文件不满足竞标人最低资质等级、营业执照和项目经理要求；

（12）采购文件中有必须要求响应的未响应；

#### （13）不符合法律法规的。

23.12商务标有下列情况之一者将视为竞标无效处理：

（1）竞标报价文件的已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员在规定的相关位置签字并加盖执业专用章的；

（2）竞标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

（3） 安全文明施工费和规费、税金不按规定报价的；

（4）竞标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的；

（5） 竞标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，谈判小组要求澄清、说明或补正，但竞标人拒绝澄清、说明或补正的；

（6）竞标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

（7）设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的。

23.13特别说明：

23.13.1竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

23.13.2竞标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

23.13.3竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

23.13.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与竞标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与竞标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任竞标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是竞标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与竞标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与竞标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

竞标人认为采购人员及相关人员与其他竞标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

23.13.5有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞标文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞标文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.13.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.13.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

24.　评标内容的保密

24.1截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

#### 25、资格审查

25.1本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格。

25.2资格审查内容为按本须知第12.1.1条款审核，上述内容任何一项不满足或无效均会被视为资格审查不合格。

25.3 资格审查过程中，谈判小组对竞标人资格有疑问的，有权要求竞标人提供有关证件的原件核对，如竞标人无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定为资格审查不合格，作无效竞标处理。

26.　竞标文件的符合性鉴定

26.1 在谈判之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。

26.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用不产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任不造成实质性限制。

27.竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

28.　错误的修正

28.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

28.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

28.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

29.　竞标文件的评价与比较

29.1谈判小组将仅对依照本须知第23条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

29.2 谈判小组将依照本须知第26条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

30.　评标办法

28.1本工程采用最低评标价法进行评标（详见第七章的评标办法）。

# 六、授予合同

## 31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予实质上响应采购文件的成交人。

## 32. 成交通知

32.1在规定的原竞标有效期或根据本须知第15条延长的竞标有效期截止前，采购代理机构将以《成交通知书》通知成交人确认其竞标被接受。

32.2在按照本须知第30条签署了合同协议书后，该成交通知书将成为合同的组成部分。

## 33. 合同书的签署

33.1在通知成交人成交的同时，采购代理机构将通知成交人在规定的时间内由法定代表人或授权代表前来签订合同。

## 34. 履约保证金

34.1无

### 35.工程款(进度款)支付

## 按双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间。

## 36. 调解员

36.1采购人指定的调解员小组成员见本须知前附表，竞标人应指定另一成员。无论是选择的或是指派的调解员均应向采购人和竞标人提交其接受作为本合同调解员的信件。

## 37.  腐败或欺诈行为

37.1在采购合同实施期间，采购人及竞标人应防止和制止腐败或欺诈行为，遵守最高的道德标准。

为此，本采购代理机构和采购人：

(1) 针对本条款的规定，特定义如下词汇：

①“腐败行为”是指在采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；

②“欺诈行为”是指通过提供伪证影响采购或合同执行，从而损害采购人利益的行为；也包括竞标人之间串通(在提交竞标文件之前或之后)，人为地使采购过程失去竞争性，从而使采购人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

(2) 如是认定被推荐的成交人在该合同采购的竞争中有腐败或欺诈行为，则会拒绝该授标建议。

(3) 如果认定一个公司在项目的采购过程或合同的执行过程中参与了腐败或欺诈行为，则会宣布该公司无限期或在一定期限内无资格获得本采购代理机构项目的合同。

# 合同格式

# 协 议 书

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

甲方委托乙方承担              施工。根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，为进一步明确双方在工程施中的权利、义务和责任，经甲乙双方协商一致，制定本合同。

- 工程概况

- 工程名称：

- 施工地点：

- 施工内容：                          施工。

- 承包方式：施工承包。

- 质量等级：合格。

- 双方责任

甲方责任：

- 协助乙方进行相关施工协调工作。

- 委派随工代表，对工程进度、质量进行配合监督。

- 负责提供项目建设资金，按合同规定支付工程款。

乙方责任：

- 依据施工计划和施工设计图施工，采取有效措施，保证安全施工。

- 负责提供规范、准确的工程竣工资料，做好竣工交验的各项工作。

- 负责办理工程施工割接的相关手续。

4. 乙方应按有关规定采取严格的安全防范措施，承担由于其安全措施不力所造成的人员伤亡事故的法律责任和经济责任。

5. 乙方严格按甲方有关规定和规范施工，保证施工质量。

- 工程质量

本工程按照国家、行业相关验收标准，工程质量达到合格。

- 合同总价及付款方式

本合同价款采用固定总价包干方式。风险费用的计算方法：采用固定总价包干，风险费用已综合考虑在合同价中。

本工程合同包干总价为：

付款方式：银行转账。

本工程分两次支付工程款：

2.1、甲乙双方签订本合同且乙方进场施工后十个工作日内， 甲方支付乙方工程合同总价60%的工程进度款，即：

2.2、乙方完成      工程，经采购人主管部门验收合格，甲方支付乙方工程合同总价40%的工程剩余款（即支付到合同总价的100%），即：

2.3、乙方在申请支付款项时同时开具正规发票给甲方。

- 其他

为保证工程施工顺利进行，除上述条款外，甲、乙双方应对整个工程施工中遇到的问题互相协商解决，以便工程顺利完成。

协议执行中出现任何问题，双方应本着友好协商的原则进行解决。协商不成时，可向协议签约地仲裁机构申请仲裁。如对仲裁结果有异议，任何一方有权向协议签约地人民法院起诉。

- 合同生效及其他

- 本合同自双方签字盖章之日起生效

- 本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，采购代理机构、监督管理部门各壹份，具备同等法律效力。

- 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等的法律效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

甲方：

法定代表人：                                或委托代理人：

住所：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：

年    月   日

乙方：

法定代表人：                                 或委托代理人：

住所：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

行号：

年     月    日

# 第四章   技术标准、规范

本采购工程，应该认真按采购人要求进行施工；同时也要严格执行相关的现行标准和技术规范。

柜台技术参数要求：

全钢结构，实芯理化板台面，台面选用著名品牌13mm厚实芯理化板，双层锁边加厚至26mm并作圆弧处理，圆润光洁；耐酸、耐碱、耐有机溶液、防腐蚀；耐冲击、抗弯曲；耐高温，有效抗菌、易清洁；实芯无毛细孔，防潮性能好，防水；耐火、不导电、综合性能强；耐刮磨、耐辐射。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

A.耐化学性能要求：测试方法参照SEFA 3-2010第2.1节要求

1.乙酸戊酯 2.乙酸乙酯 3.乙酸98%  4.丙酮  5.铬酸5%  6.丁醇 7.乙醇  8.甲醇  9.氨水28%  10.苯  11.四氯化碳  12.氯仿  13.铬酸60%  14.甲酚  15.二氯乙酸  16.二甲基甲酰胺 17.二恶烷  18.乙醚 19.甲醛37%  20.甲酸90%  21.糠醛  22.汽油92#  23.盐酸37%  24.过氧化氢30%  25.碘酒  26.丁酮  27.二氯甲烷  28.一氯化苯  29.萘  30.苯酚90%  31.磷酸85%  32. 饱和硝酸银  33.氢氧化钠10%  34.氢氧化钠20%  35.氢氧化钠40%  36.片状氢氧化钠  37.饱和硫化钠  38.硫酸33%   39.硫酸77%  40.甲苯  41.三氯乙烯 42.二甲苯  43. 饱和氯化锌

以上43种化学试剂检验结果为0级。（备注：SEFA  0级最好）

B.耐化学性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心检测要求，按照国家标准GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，

1.乙酸(99%)、2.氨水（25%）、3.石脑油、4.双氧水（3%）、5.苯酚、6.氧化锌饱和液、7.亚甲蓝指示剂、8.凡士林、9.尿素、10.氯化镁溶液（10%）、11.红药水、12.氯化钠溶液、13.蔗糖溶液（5%）、14.正乙烷、15.冰醋酸（99%）、16.硝酸银（1%）、17.亚甲蓝（1%）、18.品红、19.氢氧化铵（28%）、20.三氯甲烷、21.高氯酸、22.次氯酸钠（13%）、23.重铬酸钾溶液（1g/L）、24.铬酸钾溶液（1g/L）、25.无水乙醇、26.氯甲苯、27醋酸、28.氯甲烷、29.乙酯氯化镁、30.王水 、31.甲基橙、32.龙胆紫、33.异戊醚、34.醋酸乙酯、35.氢氧化钾65%、36.硫酸铜溶液10%

以上36种化学试剂分级检验结果为5级（备注：5级最好）

C.物理性能要求（SGS）：吸水率(不大于0.1%)、洛氏硬度（大于或等于119L）、耐热性（表面无可见裂纹）。

D.甲醛：台面甲醛释放量检测（参照EN13986:2004+A1：2015）：测试结果符合E1级要求，甲醛释放量（空气中）检测结果值为未检出。

▲E．环保性能要求（附SGS检测报告）：检测结果需符合以下技术指标：可溶性重金属（mg/m2）检验：镉 、汞、六价铬、多溴联苯之和、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、九溴二苯醚、十溴二苯醚 均未检出；

▲F．抗反光，光泽度要求，（表面在几何角度20度下测试，经测光仪检测值小于或等于1度）；

▲G．表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷（mg/kg）≤0.05；克百威（mg/kg）≤0.02；辛硫磷（mg/kg）≤0.05；氯氰菊酯（mg/kg）≤0.5；百菌清（mg/kg）未检出。（检测依据GB2763-2014）；

三聚氰胺的特殊迁移,按照EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005测试方法进行检测，用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0mg/kg，检测结论为：合格；

▲H．防霉性能的测定（附检测报告）：

对以下霉菌进行检测：巴西曲霉 ATCC 9642、绳状青霉 ATCC 11797、出芽短梗霉 ATCC 15233、球毛壳 ATCC 6205、绿色木霉 ATCC 9645。

根据ASTM G 21-15 合成高分子材料抗真菌性的测定，样品表面观察到的霉菌生长情况评价结果为“0级”，即：不生长。

▲I．针对181种高关注物（SVHC）进行测试，基于分析结果，所提交样品中181种SVHC含量均小于0.1%；

▲J．燃烧性能等级测试：符合 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级B1级。

▲K．银离子（强杀菌剂）释放量进行检测，参考依据 JY/T 015-1996 ，测试结果为：未检出；

▲L．氙灯测试：依据GB/T 16422.2-2014 , 对送检样品进行氙灯测试，测试时间1200h，测试结果为 样品外观无明显颜色变化；

▲竞标时须提供符合或优于上诉台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖品牌供应商公章，否则竞标无效。

箱体部分：门为双层结构，内外层均防腐蚀及撞击，中间带有隔音层。柜体、层板采用1.0 mm厚优质冷轧钢板，钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。采用优质合页或铰链，三节黑色静音导轨。可调地脚采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。

# 第五章   图纸及工程量清单

（另册

# 第六章  竞标文件格式

一、资格审查

封面格式

工程

竞 标 文 件

（资格审查     本）

项目编号：

竞  标 人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

日  期：       年      月    日

（一）目  录

（1）诚信声明；

（2）有效的法定代表人资格证明书和法定代表人身份证正反面复印件；

（3）法定代表人授权书原件和被授权人身份证正反面复印件；

（4）有效的营业执照副本复印件；

（5）有效的资质证书副本复印件；

（6）有效的安全生产许可证副本复印件

（7）拟投入本项目项目经理有效的资质证书复印件；

（8）竞标保证金交纳证明复印件；

（9）竞标人竞标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；

（10）竞标人2016-2018年连续三年经第三方审计的有效财务报告复印件；

（11）竞标人竞标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；

（12）供应商必须承诺中标后拟投入本项目的项目经理及安全员本人成交后不得更换。

备注：上述资料按顺序装订成册。

（一）诚信声明

本人         （法定代表人、身份证号码                     ）郑重声明，本企业参加                       工程竞标活动所递交的所有资料填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业递交的所有竞标资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

竞标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年    月    日

（二）有效的法定代表人资格证明书和法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人资格证明书

系          （竞标人名称）           的法定代表人，以本单位的名义参加                              工程的竞标活动。为施工业务，签署上述工程的竞标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

竞标人：（盖章）

单位名称：

地    址：

姓    名：             性   别：

年    龄：             职   务：

日期：     年    月   日

附注：在竞标文件中应同时附上法定代表人的身份证正反面复印件。

（三）法定代表人授权书原件和被授权人身份证正反面复印件

本授权委托书声明：我    （姓名）     系       （竞标人名称）     的法定代表人，现授权委托    （姓名、职务）    为我单位代理人，以本单位的名义参加  （采购代理机构）     代理的         （工程名称）         的竞标活动，代理人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人姓名：                  性别：        年龄：

工作单位：                    部门：        职务：

身份证号码：

竞标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

日  期：     年     月     日

附注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件及复印件备查。

（四）有效的营业执照副本复印件；

（五）有效的资质证书副本复印件；

（六）有效的安全生产许可证副本复印件；

（七）拟投入本项目项目经理有效的资质证书复印件；

（八）竞标保证金交纳证明复印件；

（九）竞标人竞标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；

（十）竞标人2016-2018年连续三年经第三方审计的有效财务报告复印件；

（十一）竞标人竞标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；

（十二）供应商必须承诺中标后拟投入本项目的项目经理及安全员本人成交后不得更换，须在竞标响应文件正本另行提供承诺函原件，副本放复印件。

二、商务及技术标

封面格式

工程

竞 标 文 件

（商务及技术标     本）

项目编号：

竞  标 人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

日  期：       年      月    日

（一）目   录

（一）竞标函；

（二）竞标函附录；

（三）工程量清单报价资料；

（四）施工组织设计；

（五）建设工程项目管理承诺书；

（六）项目经理简历表；

（七）项目技术负责人简历表；

（八）主要施工管理人员表；

（九）主要施工机械设备表；

（十）劳动力计划表；

（十一）竞争性谈判采购文件需要的辅助资料或其他资料。

注：竞标人须按要求提供上述文件，并按竞争性谈判采购文件要求装订成册。

（一）竞 标 函

致：  （采购代理机构）

1、根据你方采购工程项目编号为               的                   工程的竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方参与                工程的竞标，愿以：  （币种、大写金额、单位）      （小写）   竞标报价按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定    日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量     。

5、我方同意所提交的竞标文件在“竞标须知前附表”第15条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本竞标函一起，提交          元人民币作为竞标担保。

竞 标 人：                         （盖章）

单位地址：

法定代表人及其委托代理人：   （签字）

邮政编码：        电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日   期：         年     月     日

（二）竞 标 函 附 录

| 序号 | 项目内容 | 专用 条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 误期赔偿费金额 |  |  |
| 2 | 误期赔偿费限额 |  |  |
| 3 | 提前工期奖 |  |  |
| 4 | 要求工期 |  |  |
| 5 | 工程质量 |  |  |

注：表中数字空格处由竞标人填写

竞标单位：(盖章)

法人代表及其委托代理人：(签字)

日  期：    年    月     日

（三）工程量清单报价资料

- 本报价依据本工程竞标须知和合同文件的有关条款进行编制。

- 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

- 措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。

- 其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清单计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

- 本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

- 本报价的币种为人民币。

- 竞标人应将竞标报价需要说明的事项，用文字书写与竞标报价表一并报送。

- 竞标报价按四舍五入取至小数点后第二位。

（四）施工组织设计

⑴竞标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性)：

①总体施工组织布置及规划

②主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工 程的施工方案、方法及措施）

③工期保证体系及保证措施

④工程质量管理体系及保证措施

⑤安全生产管理体系及保证措施

⑥环境保护、水土保持保证体系及保证措施

⑦文明施工、文物保护保证体系及保证措施

⑧项目风险预测与防范，事故应急预案

⑨其他应说明的事项

⑵施工组织设计除采用文字表述外，可采用相关图表及格式附后。

竞  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人及其委托代理人：           （签字）

年    月    日

（五）建设工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的竞标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

2、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2009〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦成交，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

竞标人：                     （盖单位章）

法定代表人及其委托代理人：              （签字）

日期：         年        月        日

（六）项目经理（注册建造师）简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  | 证书号 |  |
| 已 完 成 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 结构类型 |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |

附：1、附项目经理注册建造师证、职称证、安全生产考核证复印件，并加盖法人单位公章。

2、类似工程指近3年来承建的工程。

（七）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 已 完 成 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 结构类型 | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |

附：职称证书复印件，并加盖单位公章。

（八）主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职称或职务 | 管理内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |
| 1、项目经理 |  |  |  |
| 2、项目副经理 |  |  |  |
| 3、项目技术负责人 |  |  |  |
| 4、质量管理 |  |  |  |
| 5、材料管理 |  |  |  |
| 6、计划管理 |  |  |  |
| 7、安全管理 |  |  |  |
| 8、施工管理 |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |

（九）主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率Ｋｗ | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：本表的机械数量为用于本工程的施工机械。

（十）劳动力计划表

| 工种、级别 | 工程施工阶段投入劳动力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、竞标人应按所列格式提交包括分包人在内的劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础计算。

（十一）竞争性谈判采购文件需要的辅助资料或其他资料

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

# 第七章   评标办法

一、评审原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中技术、经济专家人数不少于成员总数的三分之二。评审专家在政府采购管理部门监督下，从广西政府采购专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（二）评审依据：以谈判文件、响应文件为评审依据。

（三）评审方法：在工程质量和技术均能满足谈判文件实质性响应要求的前提下，按评审报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时按工期短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），认定为小型和微型企业及提供本企业货物、服务、工程或其他小型和微型企业制造的货物的（以响应文件提供符合规定的中小企业声明函为准），对其最后报价中小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 在工程质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评审报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时按工期短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。