广西建荣工程项目管理

有限公司

竞争性谈判文件

项目编号：FCZC2020-J1-30054-GXJR

项目名称：防城区妇幼保健院儿童康复中心设备购置项目

采购单位：防城港市防城区妇幼保健院

代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

采购时间：2020年12月

目   录

第一章	竞争性谈判公告	2

第二章 谈判须知	4

第三章 项目需求	16

第四章 评定成交的标准	19

第五章 响应文件格式	21

第六章	合同主要条款	32

## 第一章	竞争性谈判公告

广西建荣工程项目管理有限公司

防城区妇幼保健院儿童康复中心设备购置项目（FCZC2020-J1-30054-GXJR）竞争性谈判公告

项目概况： 防城区妇幼保健院儿童康复中心设备购置项目的潜在供应商应通过政采云平台（www.zcygov.cn）报名的方式获取采购文件，并在 2021年1月4日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

采购计划编号：FCZC2020-J1-00472-001

项目编号：FCZC2020-J1-30054-GXJR；

项目名称：防城区妇幼保健院儿童康复中心设备购置项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（人民币）：97.9742万元

最高限价（人民币）：同预算金额

采购需求：

| 采购名称 | 数量 （单位） | 型号规格、技术参数、配置要求、使用功能 |
| --- | --- | --- |
| 防城区妇幼保健院儿童康复中心设备购置项目 | 一项 | 详见项目需求表 |

如需进一步了解，具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起25日历天内交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购主要货物，具有行业主管部门颁发的有效证件（供应商为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》，经营企业须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》），具有独立法人资格的供应商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

6.本项目不接受未购买竞争性谈判文件的供应商进行谈判。

三、获取采购文件：

时间：2020 年12月28日至 2020 年12月31日，每天上午 09：00至12：00，下午13：30至16：30（北京时间，法定节假日除外 ）

方式：1.请供应商在获取采购文件时间内自行登陆政采云平台（www.zcygov.cn）上传单位营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件加盖单位公章），待审核通过后获取采购文件，逾期将不受理。供应商未按以上时间、方式获取本项目采购文件的，本公司将拒收其投标文件。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交：

截止时间：2021年1月4日9点30分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，具体开标厅详见6楼电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按要求密封的将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

五、开启竞争性谈判文件：

时间：2021年1月4日9点30分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔6楼）评标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（www.fcgggzy.cncn）、防城港市防城区政府门户网（http://www.fcq.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)；

（5）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）等相关法律法规。

八、业务咨询：

1.采购人名称：防城港市防城区妇幼保健院

地址：防城区防城镇慈爱路117号

联系人：刘均恒  联系电话：13807703443

2.采购代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

地址：防城港市防城区金狮花园南二巷41号

联系人：凌艳婷  联系电话:17344569975

3.监督部门: 防城港市防城区政府采购中心

联系电话：0770-2218602

采购代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

2020年12月28日

## 第二章 谈判须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：防城区妇幼保健院儿童康复中心设备购置项目 项目编号：FCZC2020-J1-30054-GXJR |
| 2 | 3 | 供应商的基本条件：供应商资格：按第一章谈判公告第三条规定。 |
| 3 | 30 | 代理服务费：按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定的收费标准收取，由成交人在领取成交通知书前一次性向招标代理机构支付 |
| 4 | 9.6.1 | 价格文件（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则谈判无效） （1）谈判书及谈判声明书；（必须提供） （2）报价表；（必须提供） |
| 5 | 9.6.2 | 商务技术文件（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则谈判无效；其余项结合第三章“项目需求”要求提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件） (1) 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购主要货物，具有行业主管部门颁发的有效证件（供应商为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》，经营企业须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》）（必须提供） （2）商务响应表；（必须提供） （3）谈判供应商属于企业或事业单位的，必须提供有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；供应商属于社会团体、协会等的必须提供民政部门颁发的社会团体营业执照。（必须提供；行政机关部门不须提供） （4）谈判供应商法定代表人身份证明书，法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） （5）谈判供应商法定代表人授权委托书，被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供） （6）谈判供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询页面打印文件（必须提供）； （7）谈判截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；（必须提供；新成立的公司按实际提供；社会团体、协会、行政机关部门不须提供） （8）谈判截止之日前半年内供应商连续三个月（9-11月）的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；（必须提供；社会团体、协会、行政机关部门不须提供） （9）谈判供应商2019年财务状况报告或财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告复印件（2020年新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表或资信证明复印件)；（必须提供；社会团体、协会、行政机关部门不须提供） （10）实施方案、服务方案（必须提供）； （11）类似业绩证明材料； （12）供应商认为需要提供的有关资料（如属于小型、微型企业或监狱企业的，须提供相关证明材料等）。 |
| 6 | 9.7 | 响应文件电子版：无 |
| 7 | 9.8 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 1、未成交的响应文件在响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同全部义务履行完毕之日止均应保持有效。 |
| 8 | 13.1 | 谈判报价：供应商必须就所谈判项目的全部内容及服务作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其谈判报价将视为无效。 |
| 9 | 14.1.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份。即：“价格文件”正本一份，副本四份；“商务技术文件”正本一份，副本三份。 |
| 11 | 14.2 | 响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2021年1月4日9时30分前将响应文件密封送交到防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔），逾期送达的将予以拒收。 |
| 12 | 16.2 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询记录和证据留存方式：由谈判供应商在查询网站中直接打印查询记录，并将打印材料装订进响应文件，作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 16.4 | 响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）。参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效的证件（法定代表人前来的携带本人有效的身份证和法定代表人身份证明；授权委托代理人前来的携带本人有效的身份证和法人授权委托书）依时到达指定地点等候当面谈判。 |
| 14 | 24.1 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号第二十九条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 15 | 25 | 质量保证金金额：合同总额的5 %作为质量保证金。 |
| 16 | 28 | 政府采购合同公告： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 17 |  | 1、本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国国务院印章管理法律规定，经公安机关批注刻制并备案的供应商企业法人行政公章供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或授权代理人亲自在竞争性谈判文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、工程和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：广西建荣工程项目管理有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：见供应商须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

5. 联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

二、谈判文件

6. 竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）的组成

（1）谈判公告；

（2）谈判须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料。

7. 现场考察或答疑会：本项目无现场考察或答疑会。

8. 谈判文件的澄清与修改

8.1 供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

8.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9. 响应文件编制基本要求

9.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任（包括但不限于被取消谈判资格或谈判无效）由供应商自行承担。

9.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

9.6.1价格文件：见供应商须知前附表。

9.6.2 商务技术文件：见供应商须知前附表。

9.7 响应文件电子版：见供应商须知前附表。

9.8 响应文件有效期：见供应商须知前附表。

10. 计量单位

10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同全部义务履行完毕之日止均应保持有效。

12.谈判保证金：无

13. 谈判报价要求

13.1供应商必须就所投项目的全部内容及服务作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其谈判将视为无效。

13.2 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.3成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

14.响应文件的份数、封装和递交

14.1 谈判响应文件的份数和封装

14.1.1供应商应将响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”一并封装在一个外层信封中。

14.1.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性谈判项目编号；

（2）竞争性谈判项目名称；

（3）供应商名称、地址、邮编。

14.2 响应文件的递交

14.2.1响应文件须于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

14.2.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

14.2.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以有效的且时间最后的补充、修改的内容为准。

14.2.4迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

四、响应文件评审程序

15.谈判小组组建

15.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

15.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

16.评审程序

16.1采购代理机构向谈判小组移交接收所有的响应文件。

16.2谈判小组评审响应文件

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

16.3澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.4谈判

16.4.1谈判时间及地点：按须知前附表规定。

16.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

16.4.3谈判小组按须知前附表规定的谈判顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

对于资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人签署并加盖公章的授权委托书。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

16.5最后报价

16.5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（16.5.4规定的情形除外）。

16.5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

16.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

16.5.4根据财政部文件财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性谈判采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性谈判采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

16.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

16.5.6 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面申请退出谈判。

16.5.7 如响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

16.5.8低于成本报价

谈判小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价低于成本价，其响应文件无效。

17.最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

18.评审与比较

18.1经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2评审原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

18.3评标办法及标准详见第四章。

18.3.1政策性扣除计算方法。

供应商所竞标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标产品为小型和微  型企业产品的，该供应商的竞标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=竞标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.在评标过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以过半数以上专家的意见为准。

20.特别说明：

1.出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

2.供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为该组织员工（必须为本法人或控股公司具有合法劳动关系的正式员工）。

3.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性合法性承担法律责任。

4.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,采购人有权解除合同、没收定金，而且，未开始履行合同的，供应商按中标合同价格的30%承担违约金，已经开始履行合同的，供应商三倍返还采购人已经支付的合同价款。

5.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

6.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能授权一个代理商参加竞标。

21.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知16.5.3、16.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交供应商办法及结果公告

23. 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24. 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

24.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号第二十九条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

六、质量保证金：合同总额的5 %作为质量保证金。

七、签订合同

26.成交供应商在收到成交通知书后，在5日内必须与采购人签订采购合同。

27.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，。

八、政府采购合同公告

28.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、适用法律

29.采购当事人的一切活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》及相关规定。

十、其它内容

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

30.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

31.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.4质疑接收

接收方式：以书面形式

机构：广西建荣工程项目管理有限公司

地址：防城港市防城区金狮花园南二巷41号

项目联系人：凌艳婷  联系电话:1734456997

附件1：

招标代理服务收费标准( 费   率)

| 服务类型/成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000-100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：
     招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为1000万元，计算招标代理服务费额如下：
      100万元×1.0％＝1.0万元
     （500－100）万元×0.7％＝2.8万元
     （1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

合计收费＝1.0＋2.8＋2.75＝6.55(万元)

附件2

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

附件3：政府采购项目质量保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的质量保证金期限于 年 月 日已满，请将质量保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付质量保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

第三章 项目需求

说明：

1.评标价为供应商的最终报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝最终报价。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所谈判产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

6.招标文件中标注“ ★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则其投标作否决投标处理。

7.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标单位应在“设备配置清单”中将其标配参数详细列明。

8.投标单位必须自行为其投标产品侵犯其他投标单位或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标单位应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

9.投标单位所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

| 一、项目需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 （套/台） | 主要技术性能（配置）及参数要求（注：打★号有必须满足项） |
| 1 | 儿童悬吊训练系统 | 1 | （一）基本要求 ★1.三维立体康复训练，全方面提高核心肌力，耐力，心肺功能等，增强功能性活动，恢复自理， 2.在安全，有效的环境下进行积极主动康复，加速康复，不会使患者受到二次损伤 3.多点多轴悬吊，根据不同病症，可制定个性化的训练方案。三维悬吊训练，可进行冠状面、矢状面和水平面训练及组合平面训练； 4.加强核心稳定性训练，增加本体感觉训练。提高肌肉控制与整体协调能力； 5.可以进行360度全方位拉伸训练，加强深层肌肉的力量。 6.全身训练套装，对于脊椎矫正训练，效果明显。 7.多种不同阻力弹性绳，适用范围广阔，渐进式训练，有效促进患者康复进程。 ★8.本体感觉功能训练装置，适用于脑瘫偏瘫患者进行本体感觉刺激训练。 9.可进行颈椎，脊柱的牵引治疗。 10.可进行悬吊下放松训练、悬吊下神经肌肉控制训练和悬吊下手法治疗。 11.增强肌肉控制与协调能力，改善身体的功能及活动技巧，增强功能性活动，已达独立自主的目标。 12.可扩展空间，同时进行多人运动训练，提高效率。 13.所有配件均采用手工制作，安全舒适耐用。 14.网架接口采用高技术焊接工艺，挂钩和挂环采用最好的不锈钢材质，充分保证使用者的安全，经久耐用。 15.零肌力患者的早期康复训练 16.有效预防康复早期的肺栓塞，肌肉萎缩，直立性低血压 ★17.操作方法，使用技能，手法等均由国内临床专业悬吊老师进行现场实践培训 （二） 配置清单 1.弹性训练绳，承重10KG 数量：4根 2.弹性训练绳，承重20KG 数量：4根 3.弹性训练绳，承重30KG 数量：4根 4.扩展弹性训练绳，承重10KG 数量：2根 5.扩展弹性训练绳，承重20KG 数量：2根 6.扩展弹性训练绳，承重30KG，数量：2根 7.固定训练绳（短），数量：2根 8.固定训练绳（长），数量：2根 9.扩展固定训练绳（短），数量：2根 10.扩展固定训练绳（长），数量：2根 11.短悬带，数量：2个 12.中悬带，数量：2个 13.长悬带，数量：1个 14.胸部悬吊带（儿童）数量：1个 15.脚部矫正训练带 ，数量：2个 16.颈部悬带，数量：1根 17.悬吊鞋，1双 ★18.滑轮组训练装置，2组 ★19.腰部训练带（S），数量：2个 20.红色握具，数量：4个 21.秋千板训练装置，数量: 1个 22.无重力训练装置，数量: 2个 ★23.本体感觉功能训练装置，数量: 1个 24.多功能挂钩，数量：8个 25.S形挂钩， 数量: 5个 26.训练专用沙袋，重量：0.5KG，1.0KG,1.5KG，各2个 27.网架训练系统，数量：1套 |
| 2 | 儿童天轨悬吊训练系统 | 1 | （一）适用范围 用于危重病人的位置移动，以减少病人在转移过程中受到伤害，包括过床移动等。 （二）性能参数 1.移位主机运动方向：两向机头，可以手控器控制上升、下降移动； 2.最大载重量：300kg； 3.最大行程（上升/下降）：2400mm； 4.上升速度：4.3cm/s（空载）；3.8cm/s（载重100kg）；3.3cm/s（载重78kg）；误差±10% ； 5.充电方式：移位机主机蓄电池充电器AC220V, 50Hz，输出DC28V, 1A内部电源：蓄电池24V，5Ah ; 轨道固定充电站充电； 6.训练参数设置：可以设定训练时间（1min-90min）或训练距离（1m-400m）设定，进行量化运动训练。（注：训练时间和训练距离只可选其一进行设置。） 7.刹车锁定功能：能再轨道上单点进行刹车锁定，确保机头能固定于轨道某一位置，进行定点安全训练。 8.轨道连接方式：H轨转接、转轨、变轨，用于扩展轨道使用区域，进行正常安全对接； 9.兼容多种吊架类型 10.马甲有多种类型选择：成人型（大、中、小）、儿童型、满足不同临床患者需要 11.手控器具有LED显示板块，显示电池电量状态、电池充电状态、运行次数故障类型、寿命提醒等信息； 12.安全保证： （1）具有低电量报警指示灯； （2）具有紧急停止安全装置； （3）具有过载、过热保护功能； （4）具有主机寿命提示功能； （5）具有仪器故障提醒功能； （6）具有手动紧急下降安全装置 |
| 3 | 珍珠棉训练 软垫 | 8 | 规格（cm）:200*120*4，材质：EPE+皮革 |
| 4 | 儿童训练用 沙袋 | 1 | 1.规格（cm）:62*32*75 2.材质：主体为型钢 3.沙袋重量及个数：0.2kg/2个、0.4kg/2个、0.6kg/2个、0.8kg/2个、1.0kg/2个、1.2kg/2个；共12个。 |
| 5 | 滚筒 | 3 | 1.直径100mm、150mm、200mm各1个功能 2.训练上肢功能 |
| 6 | 楔形垫 | 2 | 1.用途：脑瘫儿抬头等综合康复训练， 2.规格：15°：50*50*15cm 20°：50*50*20cm 30°：50*50*30cm |
| 7 | PT床 | 2 | 1.规格(cm)：192*120*50 2.额定载荷：135kg， 3.材质：架采用优质型钢，静电喷塑、床面采用优质PU革包面内衬重体海绵。 |
| 8 | PT凳 | 5 | 1.规格：60*43*42~53 2.用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |
| 9 | 站立架 | 2 | 1.尺寸（cm）：约 58*75*78（可调节） 2.适用于本体感觉训练 |
| 10 | 助行器 | 2 | 1.规格(cm):48*45*63 2.喷塑钢架1套;脚轮2个；扶手套2个 3材质：型钢;钢件表面喷塑 4.用途：辅助代步用具 |
| 11 | 巴氏球 | 5 | 规格(cm):￠55(cm),￠65(cm),￠75(cm),￠85(cm),￠95(cm),各一个。 |
| 12 | 儿童梯椅 | 2 | 规格(cm):67*43*102 ，木质结构 |
| 13 | 儿童梯背架 | 2 | 规格65×41×100cm,最高肋木处至地面距离69cm,肋木间距10cm，肋木直径2cm,地面到座面距离28cm,扶手至地面距离22.5cm, |
| 14 | 矫正镜 | 1 | 规格（cm）:87*69*191；镜面玻璃厚度0.5cm，架体为优质铝合金结构，钢件表面喷塑，底座四角配有脚轮。 |
| 15 | 坐姿矫正椅 | 4 | 1.规格（cm):74*37*88,头部垫升降调节范围 /cm：0～12；裆部垫前后调节范围/cm：0～10；座垫至脚踏板最大距离：17cm台面至座垫距离：21cm 2.额定承载：1200N |
| 16 | 图形训练用认知卡片组件 | 5 | 规格(cm)：30*25*0.6 |
| 17 | 认知镶嵌板 | 5 | 尺寸：约 30*22cm；木质材料 |
| 18 | OT桌 | 1 | 1.规格(cm)：140*82*63-87，桌面升降范围/cm ：61～85； 2.桌面额定承载：750N；桌面尺寸（长×宽）/cm：120×80 |
| 19 | 锤球训练器 | 1 | 1.尺寸：约 27*12*14cm 2.适用于上肢肌力、协调性、感知/认知功能训练 |
| 20 | 木钉插板 | 1 | 规格(cm):38*31*12 24*20*11.5 20*16*10.5 |
| 21 | 训练套圈 | 1 | 尺寸 cm(长宽高)：约 50×50×18 |
| 22 | 儿童作业 工作台 | 1 | 儿童手功能作业训练台 |
| 23 | 握握球 | 1 | 1.用途：用于握力训练，提升感知觉 2.规格：约 7*7cm |
| 24 | 认知拼装积木 | 1 | 0~9 基础数字认知，认知形状及形状分解 |
| 25 | 仿真水果 | 1 | 塑料喷胶，适用于脑瘫患儿认知训练 |
| 26 | 手功能组合 训练箱 | 1 | 1.外形尺寸/cm：57×42×16 2.配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 3.木插棍外形尺寸（mm）及数量：大：Φ26，3根、中：Φ18，4根、小：Φ13，5根 4.玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 5.铁插棍外形尺寸（mm）及数量：大：Φ8×60 、中：Φ6×60 、小：Φ4×60，各21个 6.螺栓外形尺寸（mm）及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 7.螺母外形尺寸（mm）及数量：M8（12只）、M6（6只） |
| 27 | 腕部功能 训练器 | 1 | 1.规格(cm)：46*25*12 ； 2.配以下训练组件： （1）园单手滚筒外形尺寸/㎝：Φ4.2×18.5 （2）短圆滚筒外形尺寸/㎝：Φ4.5×8.5 （3）带绑带滚筒外形尺寸/㎝：10×5.5×2.5 （4）圆双手滚筒/㎝：Φ4.2×24 （5）扁方滚筒/㎝：10×5.5×2.5 |
| 28 | 体操棒与 抛接球 | 1 | 1.规格（cm）:42*42*104， 2.体操棒外形尺寸/cm：φ2.8×100，数量4根； 3.抛接球直径及数量：≥φ25cm/3个 |
| 29 | 上螺丝 | 1 | 1.规格：5×21×23cm， 2.M6X40六角螺栓8个， 3.M8X40六角螺栓16个，M6螺母16个，M8螺母32个 |
| 30 | 上螺母 | 1 | 1.规格：37×27×10cm， 2.M6X40六角螺栓7个，M8X40六角螺栓16个，M6螺母7个，M8螺母32个功能 |
| 31 | 液压踏步器 | 1 | 1.规格(cm):70*56*100， 2.配件：喷塑钢架1套;可调节阻力油缸2个;脚踏板2个;扶手套4个;脚步绑带2根;液晶显示器1个;材质：型钢;钢件表面喷塑;油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s;额定负载60kg，两扶手中心距离：45cm 上扶手高端中心离地高度：84cm 下扶手高端中心离地高度：65cm 力值调节范围：50～600N。;液晶显示次数、时间等参数; |
| 32 | 训练用阶梯 | 1 | 规格（cm）：60*33*40；相邻台阶的高度：10cm；材质：环保多层板 |
| 33 | 脑电仿生 电刺激仪 | 1 | （一）适用范围：通过电流刺激双侧乳突区，用于改善脑部血液循环；通过电流刺激肢体，用于神经和肌肉的电刺激治疗。 （二）性能参数： 1.一通道头箍电刺激搭配两通道肢体神经肌肉电刺激，可同时治疗头部及肢体； 2.5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； 3.触摸屏+一键飞梭，操作简便，多样化； 4.头箍电刺激装置输出人体仿真生物电流，促进大脑血液循环回复正常； 5.电刺激头箍，佩戴更方便，治疗更精准； 6.头箍电刺激装置脉冲宽度400us±120us，脉冲周期18ms～46ms，频率21Hz～56Hz； 7.头箍电刺激装置输出强度0mA～30mA可调； 8.8种内置肢体神经肌肉电刺激处方，满足不同情况肢体功能障碍患者的治疗需求； 9.肢体电刺激装置输出特定脉冲调制波，无电解灼伤风险； 10.肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000±400Hz，调制频率在0.03～1.2Hz范围内； 11.肢体神经肌肉电刺激装置输出强度0mA～100mA可调； 12.治疗时间1～99min连续可调，步长1min； 13.恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化； 14.开路报警，确保治疗安全。 |
| 34 | 痉挛机治疗仪 | 1 | （一）适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。 （二）性能参数： 1.二通道输出可选，可同时治疗2部位； 2.5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； 3.触摸+一键飞梭，操作简便，多样化； 4.所有治疗参数单独显示，独立可调； 5.8种内置处方，对应不同痉挛等级； 6.20种自定义处方，充分满足临床需求； 7.脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs默认300μs； 8.输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%； 9.脉冲波形：双向对称波，不区分正负极； 10.输出方式：单次双向脉冲交替输出，更科学； 11.延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%； 12.治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min; 13.输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA； 14.恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化 |
| 35 | 引导式训练 组合 | 1 | 1.木楞床外形尺寸/cm：170×71×（43～53） 2.木箱外形尺寸/cm：45.5×40×（10～35） 3.角度调节范围：0º～60º 4.凳子（高）外形尺寸/cm：39×31×34 5.凳子（中）外形尺寸/cm：39×31×27 6.凳子（低）外形尺寸/cm：39×31×19 7.长手柄训练板外形尺寸/cm：40×10×6.5 8.短手柄训练板外形尺寸/cm：30×10×6.5 9.带圆棒训练板外形尺寸/cm：20×10×11.8 |
| 36 | 木楞床 | 2 | 1.外形尺寸/cm：150×69×（43～53） 2.高度分3档/cm：43、48、53 3.额定承载：1200N |
| 37 | 感统训练室系列 | 1 | 1.V型炫酷跷跷板 规格约：长52cm×宽22cm×高14cm 承重约75kg 塑料+合成橡胶 2 套 2.红色大陀螺 规格约：直径80cmⅹ高44cm ,塑料+合成橡胶 1 套 3.悬挂支架 规格：长3米×宽2米×高2.4米,材质: 优质型钢。 1 套 4.攀爬套装 规格：宽260cm*深12cm*高240cm,数量3件，材质:优质木板 。 1 套 5.指压板 规格：长29cm*宽39cm,200克/ 片，桔，绿，黄，红四种颜色，环保TPE材质. 4 块 6.训练吊缆攀爬梯 规格：长2.2*高200cm,材质: 高强度纤维绳加木质。 1 个 7.南瓜秋千 规格：直径50cm*高150cm,材质: 高强度纤维绳加合成橡胶. 1 个 8.双杠秋千 规格：长60cm*高92CM,材质: 高强度纤维绳加木质。 1 个 9.T型秋千 110×20×120cm,材质: 高强度纤维绳加木质。 1 个 10.圆盘爬梯 规格：直径10.5cm*高210cm,材质: 高强度纤维绳加合成橡胶. 1 个 11.长方形平板秋干 120×60×150cm，材质: 高强度纤维绳加木质。 1 个 12.挤压滚轴玩具 规格：长100cm*宽70cm*高55cm,材质: 进口皮+加木质。1 个 13.彩虹桶 规格:长70cm×高60cm,桶口直径40cm,重量10.4kg ；1个 14.旋转马 规格约：直径56cm× 高25cm,塑料+合成橡胶 1 套 15 扶手旋转盘 规格约：直径76cm，高60cm，承重≥60kg,塑料+合成橡胶 1 套 16.平衡触觉板 规格：20件圆点触觉板(8曲线8直线4连接器),塑料+合成橡胶 1 套 17.红色小岛 规格约：长73cm×宽13cm×高6cm 承重≥50kg,塑料+合成橡胶 3 套 18.黄色小岛 规格约：长73cm×宽13cm×高6cm 承重≥50kg,塑料+合成橡胶 3 套 19.蓝色平衡板 72*13*3cm,塑料+合成橡胶 3 套 20.紫色弹索 规格约：长73cm×宽13cm×高8cm 承重≥50kg,材质: 高强度纤维绳加合成橡胶. 1 套 21.绿色晃动桥 规格约：长72cm×宽13cm×高10cm 承重≥50kg,,材质: 优质型钢。 1 套 22.过河石 规格：小过河石：6个，6色，直径36cm（3个），直径25cm（3个）； 大过河石：5个，5色，约长42cm×高25.5cm（1个），长40.5cm×高17cm（2个），长36cm×高8.5cm（2个）,塑料+合成橡胶。 1 套 23.陆地冲浪板 1，隐蔽式滑轮保护儿童手指；2，前段设计，手臂可安全移动；3，柔韧TPR表层及抬高设计，使躺卧时，胸口舒适。 规格约：长56cm×宽37cm×高14cm 承重≥100kg, 塑料+EVA泡沫 2 套 24.彩虹塔帽 规格约：直径14.5cm，高18cm 软质橡胶、EVA泡沫 3 套 25.圆形跳床（带扶手） 规格约：直径100cm×高80cm,承重≥50kg，软垫高度约11cm,材质: 高强度纤维绳 1 套 26.中型触觉盘 规格：大触觉盘约直径27cm×高2cm ，小触觉盘直径11cm×高2cm 组件：5大/5小/眼罩/收拾袋,塑料+合成橡胶 1 套 27.踩踏半圆石 规格约：直径15cm*高7cm,塑料+合成橡胶 3 套 28.彩色游艺圈套装（24个/套） 规格约：直径16.4cm,24个/套,6色，环保塑料 1 套 29.彩虹投掷袋 规格约：直径70cm,高67cm,中纤维布质。 2 套 30.钓鱼套装 鱼竿1根：约长90cm。 小鱼4条：约长15cm×宽9cm×高5cm,塑料+合成橡胶 2 套 31.彩虹套圈 规格约：长50cm×宽50cm×高18cm ,环保塑料 2 套 32.感统几何拼插积木 16片/套，共8种造型,木质 1 套 33.90cm大龙球 规格约:直径90cm 环保塑料 1 套 34.新花生球 规格约：直径40cm× 长90cm 环保塑料 1 套 35.85cm按摩大龙球 规格约：直径85m，环保塑料 1 套 36.55cm羊角球 规格约:直径55cm,环保塑料 3 套 37.排球 材质：PVC, 2 个 38. 气排球 材质：PVC,76-80cm 5 个 39.触觉刷 按摩抚触刷 5 个 40.双向气泵 规格约：高47cm，环保塑料 1 套 41.晶莹按摩球 规格约：直径8cm（12个/打）环保塑料 2 套 42.训练滑梯 规格：长320cm×宽82cm×高55cm，木质加软包环保PU皮质。 1 台 43.魔术环 规格：直径16cm，环保塑料 3 套 44.EVA地垫 约L100×W100cm×H2.5cm 60 张 45.跳袋 规格：直径48cm×高70cm，中纤维布料。2套 46.独脚椅 规格约：长23cm*宽24cm，环保塑料 3 套 47.新万象组收拾袋 内容组件：半砖12块，全砖8块，平衡板4片，38cm体能环4个，48cm体能环4个，58cm体能环4个，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，15cm小短棒4根，10cm小短棒4根，5cm小短棒4根，棒夹24个，彩色沙包10个，彩色手脚印16对,环保塑料. 1 套 48.球池组合 规格：球池木质加软包环保PU皮质，长150cm×宽150cm×高50cm。小球直径6cm,数量4000g个,环保塑料. 1 套 49.跨栏运动组(4个/组) 4个/组，规格：长80cm*宽66cm，环保塑料 1 套 50.多功能篮球架 规格约：长79cm×宽69cm×高137cm，环保塑料 2 套 51.阳光隧道 规格约：长250cm，直径60cm,，中纤维布料 2 套 52.收纳柜 规格约：长100cm*宽80cm*厚30cm（附背板），木质 3 套 |
| 38 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 1.输出带透热功能 2.透热输出功率：≤5VA×2 ★3.温度显示由1-30档 4.治疗处方30个 5.电极板温度范围：40℃～60℃（在23℃±2℃） 6.输出通道：双通道 7.数码显示 ★8.中频载波频率：2kHz～8kHz 9.低频调制频率：0～150Hz 10.输出波形：正弦波、方波、三角波、尖波、锯齿波及等幅波 11.调制幅度：100%、75%、50%、25% 12.最大输出电流：0～100mA 12.最大输出稳定度：≤5% 13.工作电压：交流220V±10%、50HZ±2% 14.使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 15.输入功率：≤55VA 16.安全分类：Ⅰ类、BF型 17熔断器：0.5A、Φ5*20（两个） |
| 39 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 1 | 一、适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。 二、性能参数： 1.具备恒流、恒压两种电疗输出模式。 2.双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。 3.输出强度：0mA～25mA或0V～25Vp-p范围内可调，步长0.1mA或0.1V。 4.脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。 5.脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。 6.脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。 7.脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。 8.脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。 9.脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。 10.治疗时间1~99min可调，步长1min。 11.具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极共五种电极治疗方式。 12.固定电极具备三种治疗模式。 13.具有固定电极、活动电极、进食功能性训练多种训练模式，满足吞咽功能恢复不同时期，不同程度的治疗方案。 14.内置电极放置图示，方便使用。 15.电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。 16.触屏+一键飞梭，操作简便多样化。 17.开路报警提示，过电保护确保治疗安全 |
| 40 | 格塞尔儿童发育评估工具箱 | 1 | 婴幼儿智能测验主要是对0～6岁儿童的心理发育和行为发展水平作评定，涉及动作、感知觉、语言、适应行为、社交行为等方面的评定。 格塞尔发展量表(Gesell Developmental Schedules)。 美国心理学家格塞尔(A.Gesell)是婴幼儿量表的创始人。他认为，婴幼儿随着神经系统不断成熟、分化，产生了相应的行为范型，即神经运动系统对一个特定的情境产生行为反应，这种行为范型随着年龄的增长而成为一个有次序的行为系统。因此，正常的行为范型是成熟的指标。格塞尔观察成千个儿童，发现了正常婴幼儿各种行为范型出现的次序和年龄的规律。他认为，以正常行为范型为标准，对儿童进行客观的鉴定，可以揭露婴幼儿神经系统的缺陷，以便早期治疗。 基于这种诊断思想，格塞尔于1940年编制了婴幼儿发展量表。 （一）量表结构 该量表主要诊断4个方面的能力：动作能、应物能、言语能、应人能。 动作能分为粗动作、细动作。粗动作如姿态的反应、头的平衡、坐立、爬走等能力；细动作如手指抓握能力，这些动作能构成了对婴幼儿成熟程度估计的起点。 应物能是对外界刺激物的分析和综合的能力，是运用过去经验解决新问题的能力，如对物体、环境的精细感觉。应物能是后期智力的前驱，是智慧潜力的主要基础。 言语能反映婴幼儿听、理解、表达言语的能力，其发展也具备一定的程序。 应人能是婴幼儿对现实社会文化的个人反应，反映其生活能力(如大小便)及与人交往的能力。 这4种能力对于每个时期的儿童都有相应的行为范型，正常儿童的行为表现在这4个方面应当是平行的、相互联系并彼此重叠的。 格塞尔对婴幼儿日常生活录像后，发现婴幼儿在4周、16周、28周、40周、52周、18月、24月、36月时，行为上出现特殊的质的飞跃。这些新行为反映其生长发育抵达了新的阶段。格塞尔将这些阶段称为“枢纽龄”，并对每个枢纽龄的4种能力作了描述，确立了63个项目，以此作为检查的项目及诊断标准，从而建立8个分量表。 |
| 41 | s-s语言发育评估工具 | 1 | S-S法语言发育迟缓的评估：儿童语言发育迟缓检查法是1990年中国康复研究中心根据日本语言发育迟缓委员会编制的“语言发育迟缓检查法”修订而成的。由于该检查法主要用于评估受测者建立符号与指示内容关系( sign- significant relation)的能力，所以又称为S—S法。S—S法适用于因各种原因而导致语言发育水平处于婴幼儿阶段的儿童。 S-S语言发育迟缓评价法：1977年日本音声言语医学会语言发育迟缓委员会，以语言障碍儿童为研究对象进行研制的。我国在1999年引进，2001年进过对298名正常儿童的测试取得正常儿童的数据正式应用于临床。该检查法设定了各项目的合格标准和各阶段的通过标准，并提供各年龄正常儿童应该通过哪些项目的参考标准。将对受测者的各项检查的结果与这些标准作对照，就可以诊断他的语言发育属于正常，还是属于迟缓。若语言发育迟缓，那么迟缓的程度如何，哪些方面的发育相对较好，哪些方面的发育相对较差等等。 S-S法的构成 检查内容： 1.听力、发音器官的生理学状态 2.符合形式与指示内容关系 3.基础性过程 4. 交流态度 |
| 42 | 韦氏儿童智力量表测试工具 | 1 | 韦氏儿童智力量表包括11个分量表，分别为语言类六个和操作类六个。 韦氏儿童智力量表》适合6-16岁全阶段，包括了： （一）语言测验 常识测验 类同测验 算术测验 词汇测验 理解测验 背数测验 （二）操作测验 填图测验 排列测验 积木测验 拼图测验 译码测验 迷津测验 （三）包含的材料有： 1.《韦氏儿童智力量表》指导书一本 2.《词汇测验》表 3.迷津图 4.译码表 5.算术测验题表 6.填图测验26张 7.排列顺序卡53张 8.积木测验卡11张+9粒 |
| 43 | 韦氏幼儿智力测试工具箱 | 1 | 内容分为言语测验和操作测验两类。言语部分设常识、词汇、算术、类同、理解5个分测验和1个背诵语句的补充题，在6个分测验中又各设分题，共119项组成言语量表。操作部分有动物房，图画补缺，迷津、几何图形、积木图案5个分测验，其下也设有分题，共54项组成操作量表。 本测验的全套材料包括： （1）手册一本； （2）记录表格 （3）工具一套（11个测验应用的所有材料）； （4）迷津、译码测验纸各一张； （5）秒表（或带秒针的手表）一只。 |

二、商务要求

| 质保期 |  | 货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于12个月，终身维修。 |
| --- | --- | --- |
| 谈判报价 |  | 供应商报价必须包括货物的所有费用，包含设备、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |
| 售后服务要求 |  | 1.提供保修期内上门全免费保修维护服务；保修期内非人为因素发生的故障均由成交人免费维修或更换；提供终身有偿升级维护服务以及上门维修服务。 2.免费送货到用户现场，在用户要求的时间内完成安装调试，免费安装、调试；免费培训人员掌握设备正常操作，确保相关科室人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。 4.接收到用户维修要求通知后，2小时内做出响应，24小时内到达现场处理。 5.谈判产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。 |
| 交付使用期及地点 |  | 交付使用期：合同签订后25日历天内通过验收并交付使用。 交付地点：广西防城港市内，用户指定地点。 |
| 签订合同日期 |  | 自成交公告发出之日起5个工作日内。 |
| 付款条件 |  | 货物安装调试验收合格交付使用后30天内甲方收到全额发票，项目专款划拨到位后甲方向乙方支付合同总金额的95%；余下的5%在质保期满后30天内一次性付清（不计息）。 |
| 其他要求 |  | 1.带★标注的参数及要求有1项以上（含1项）负偏离的，则谈判无效；不带★标注的参数及要求有5项以上（不含5项）负偏离的，则谈判无效。 ★2.为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人可以不接受供应商的恶意低价的竞争，有权将项目另行发包。 ★3.对已经签订合同但不能按期交付货物的，采购人可以有权将项目另行发包。 |
| 货物验收 |  | - 交货安装调试完毕后，由采购人及成交供应商共同组织现场检测、检验，按谈判文件要求及国家标准进行验收。 |
| 政策性 优惠条件 | 谈判供应商按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，对联合体最后报价给予2%的扣除； |  |

## 第四章 评定成交的标准

最低评标价法

一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家三人以上（含三人）单数组成。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件格式为评定依据。

（三）评标方法：采用最低评标价法。

二、评定方法

（一）对资格性和符合性检查合格、技术标合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）谈判小组对竞标文件进行资格及符合性审查，对实质上不响应采购文件的竞标文件予以拒绝。

（四）谈判小组对通过资格及符合性审查的竞标文件的技术标进行评审。不合格的竞标文件将被拒绝。

（五）竞标人的竞标报价不得高于竞标控制价，凡高于竞标控制价的竞标报价作废标处理

（六）谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最低竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者超低于成本（即低于招标控制价15%的），有可能影响质量和不能诚信履约的，应再要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格。

（七）谈判供应商按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，对联合体最后报价给予2%的扣除；

除以上情况外，其他情况视评标价等于最终竞标报价。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）谈判小组将按资格性和符合性检查合格、技术标合格的供应商的最终竞标报价由低到高顺序排列（若最终报价相同的，按技术标优劣排序，若报价及技术标相同时，在监督人员监督下抽签确定排序），并推荐3名以上（含3名）成交候选供应商。

（二）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（三）排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

第五章 响应文件格式

响 应 文 件 (封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

谈  判  书

广西建荣工程项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的谈判公告，我（姓名、职务、身份证号码）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 商务响应表；

3. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术服务要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表承诺如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

供应商全称（加盖公章）：

日期：      年   月    日

供应商开户银行：                           帐号/行号：

户名全称：

谈判声明书

致：广西建荣工程项目管理有限公司：

_______ _（供应商名称）系依据中华人民共和国法律成立的法人机构，经营地址                  。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，职务是         ，我方自愿参加贵方组织的______              _     __项目（项目编号：        ）_     _分标的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其谈判产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的真实的合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务项目名称为：

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不主张任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

供 应 商 公 章：

年    月    日

报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 技术需求及功能 | 质保期 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、谈判报价表必须由法定代表人或被授权人签字并加盖供应商公章。

法定代表人或被授权人签字:

供应商公章：

日期:     年     月    日

技术规格及商务要求响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 货物名称 | 发标要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

供  货  清  单

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 配置清单 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

售后服务方案（含质保期承诺，回访方案，技术服务，技术培训，质保期后零配件优惠等）（格式）

由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“项目需求”自行编制。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

法定代表人身份证明（格式）

谈判人：

单位全称及性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

营业执照或事业法人证书编码：

经营期限：

法定代表人姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

法 定 代 表 人 授 权 书

致：广西建荣工程项目管理有限公司：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名、职务、身份证号码）代表我公司参加         项目（项目编号：        ）的谈判活动，并代表我公司全权办理上述项目的谈判、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对上列授权代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

授权代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门及职务：

授权代理人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

无重大违法记录声明书

广西建荣工程项目管理有限公司：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年     月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 合同主要条款

## 说明：

1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与谈判文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

## 合   同   书

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）                               项 目  编  号

签  订  地  点                                 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照响应文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆运。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：合同签订之日起25个日历天内实施完毕；地点：甲方指定地点。

2、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方响应文件中所承诺期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：货物安装调试验收合格交付使用后30天内甲方收到全额发票,项目专款划拨到位后甲方向乙方支付合同总金额的95%；余下的5%在质保期满后30天内一次性付清（不计息）。

第九条　保证金

合同总额的5 %作为质量保证金。

第十条   税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，甲方有权根据实际情况，按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，所有货物调试完毕并初验合格之日起半年为试运行期，试运行全部届满乙方申请甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场（但乙方无故不到场参加验收的，甲方有权单方验收），验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、乙方违约甲方主张解除合同的或乙方无正当理由解除合同的，应自合同解除之日起10个工作日内向甲方退回已收取的全部款项并一次性支付本合同价款10%的违约金。乙方逾期退回所收款项及违约金的，每逾期一天，应按所退款项及违约金总额的万分之五向甲方支付违约金。

8、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、响应承诺书；

4、成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各一份，管理部门及采购代理机构各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |