南宁市政府采购

公开招标文件

项目名称：南宁市花卉公园改造提升工程（智能改造采购）

项目编号：NNZC2020-G1-990436-GXAC

审批编号：[2020]NCCZW439

采购人：南宁市花卉公园

采购代理机构：广西爱才通工程咨询有限公司

2020年  11月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  项目采购需求	4

第三章  投标人须知	30

投标人须知前附表	30

1、总  则	37

1.1 项目概况	37

1.2 定义	37

1.3 投标人资格条件	38

1.4 现场踏勘	38

1.5 投标费用	38

1.6  转包与分包	38

1.7 特别说明	38

2、招标文件	40

2.1 招标文件的构成。	40

2.2 投标人的风险	40

2.3 招标文件的澄清与修改	40

3、投标文件	41

3.1 投标文件的组成	41

3.2 投标文件的语言及计量	41

3.3 投标报价	41

3.4 投标文件的有效期	42

3.5 投标保证金	42

3.6 投标文件的签署和份数	42

3.7 投标文件的包封	43

3.8 投标文件的递交	43

3.9 投标文件的修改或撤回	43

4、开标	43

4.1 开标准备	43

4.2 开标程序	43

4.3 演示	44

4.4 样品	44

5、资格审查	44

5.1 资格审查	44

5.2 资格审查不通过情形	44

6、评标	45

6.1 组建评标委员会	45

6.2 评标原则	45

6.3 评标的方式及评标依据	45

6.4 评标程序	45

6.5 评标方法及评标标准	45

6.6 投标文件报价修正	46

6.7 评标过程的监控	46

7、评标结果	46

7.1 确定中标人	46

7.2 中标公告发布	46

7.3 中标通知书发出	46

8、签订合同	46

8.1 合同授予标准	46

8.2 履约保证金	46

8.3 签订合同	47

8.4 政府采购合同公告	47

8.5 履行合同	47

8.6 履约验收	47

9、质疑和投诉	48

10、其他事项	48

10.1 招标代理服务费	48

10.2 其他说明	49

第四章  评标方法及评标标准	50

第五章  合同主要条款格式	59

第六章　投标文件格式	69

一、投标文件外层包装封面格式	70

二、投标文件封面格式	71

三、目录格式	72

四、附件格式	73

- 第一章  公开招标公告

项目概况

南宁市花卉公园改造提升工程（智能改造采购）招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网站（网址：www.nnggzy.org.cn）获取招标文件，并于2020年12月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-990436-GXAC

项目名称：南宁市花卉公园改造提升工程（智能改造采购）

预算金额：1685455.31元

最高限价（如有）：与预算金额一致。

采购需求：IP网络控制主机1台，数字化IP网络广播客户端管理软件1套，合并式播放器1台，话筒1只，前置放大器1台，IP音频采集器1台，寻呼话筒2台，IP网络音箱1对，节目定时器1台，广播专用机柜1套，IP网络音柱60只，高清网络枪式摄像机28台，高清网络球型摄像机7台。具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起45天内交货并安装调试完毕交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商。

## 三、获取招标文件

时间：网上下载。

地点：南宁市公共资源交易中心网站（网址：www.nnggzy.org.cn）

方式：本项目不发放纸质文件，供应商可登陆南宁市公共资源交易中心网站（网址：www.nnggzy.org.cn），在南宁市公共资源交易中心或各分支机构的采购公告栏内查找相关项目的采购公告，并点击该公告的附件，即可免费浏览或下载项目的采购文件。

售价：免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月18日09点30分

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）投标保证金：依据南财采〔2019〕27号的规定，本项目不收取投标保证金、履约保证金和质量保证金。

（二）投标文件递交方式

1、投标文件递交方式：为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目实行“不见面”开标方式，本项目的投标文件原则上通过邮寄快递或供应商自送包裹的方式送达。

2、为了确保本项目能准时开标，接收投标文件邮寄快递、包裹的时间为2020年11月27日至截标时间前1.5小时（工作日，北京时间上午8：00～12：00,下午15:00～18:00）。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为供应商投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由供应商自行承担。

3、供应商应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送响应文件。

4、供应商在按照采购文件的要求装订、密封好响应文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式自拟），如投标文件在运送过程中发生破损、受潮等情况，后果由供应商自行承担。

5、采购代理机构工作人员在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照供应商在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请供应商务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

6、投标文件邮寄地址：南宁市东葛路延长线118号万达公馆写字楼 银座2517室

收件人：符工       联系电话：0771-5386660

- 网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购网）、www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心网）

- 监督部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室  电话：0771-2189091

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市花卉公园

地址：南宁市安吉大道31号花卉公园办公区

联系方式：淡迪,0771－3148161

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：广西爱才通工程咨询有限公司

地　址：南宁市东葛路延长线118号万达公馆写字楼银座2517室

联系方式：0771-5386660

3.项目联系方式

项目联系人：符秋艳

电　话：0771-5386660

- 第二章  项目采购需求

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行投标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人单位公章），否则相应投标无效。

台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴均为节能产品政府采购目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

6、招标文件中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达4项（不含）以上的投标无效。

7、如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号。

| 一、项目要求及技术服务要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数 |
| （一）公共广播系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 1台 |  | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15.6英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥6×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1套 |  | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 ▲5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-160S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-25s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供功能界面截图佐证） ▲13.支持对6路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-5级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 |
| 3 | 合并式播放器 | 1台 |  | 1.设备采用标准机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用高档吸入式机芯；收音机采用高灵敏度收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 ▲4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 |
| 4 | 话筒 | 1只 |  | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 |
| 5 | 前置放大器 | 1台 |  | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 6 | IP音频采集器 | 1台 |  | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ▲3.采播任务支持2种采集音质可选，支持普通、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 |
| 7 | 寻呼话筒 | 2台 |  | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 11.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 12.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 13.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 14.支持新配置注册智能语音提示功能。 15.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 16.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 17.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 18.支持单独调节音量。 |
| 8 | IP网络音箱 | 1对 |  | 1. 壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2. 网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 11.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 12.支持新配置注册智能语音提示功能。 13.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 14.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 9 | 节目定时器 | 1台 |  | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示8路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供功能界面截图佐证） 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 9.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 10.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 11.支持受控于其他设备触发上电或断电。 12.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； |
| 10 | 广播专用机柜 | 1套 |  | 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度1430mm 2.宽度600mm 3.深度600mm 4.重量71Kg |
| 11 | IP网络音柱 | 60只 |  | 1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。 2.设备采用了嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP3 3.网络接口：标准RJ45输入，内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。 5.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能。 6.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络架构。 7.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 8、可定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。（选配） 9.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 10.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 11.支持新配置注册智能语音提示功能。 12.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 13.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 12 | 扩声系统调试 | 1项 |  | 广播系统的安装调试测试，包括硬件与软件系统。 |
| （二）监控系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪式摄像机 | 28台 |  | 1、分辨率≥2560 × 1440，支持≥2560 × 1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 ▲2、内置≥2颗白光补光灯，最低照度彩色≤0.0005 lx。 3、具备三码流技术，主码流≥2560 × 1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 ▲6、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 7、支持暖光补光，补光照射距离≥30 m。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP66，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 10、设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 高清网络球型摄像机 | 7台 |  | 1、≥200万像素，≥23倍光学变倍，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备≥80m处的人体轮廓 4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°～90°。 ▲5、当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过专用播放软件给出提示信息，可通过IE浏览器设置定时抓拍或报警联动抓拍图片上传到ftp服务器上，抓图的时间间隔和报警联动抓图图片数量可设，支持主、子、第三码流、第四码流、第五码流抓图。 6、宽动态≥106dB，支持H.265编码，实现超低码流传输。 7、设备与客户端之间用≥250m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送≥2000个数据包，重复3次，丢包次数不大于1个。 8、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ▲9、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 10、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，可设置≥5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 11、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 12、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ▲13、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为的感兴趣区域（ROI）设置，主码流、子码流和第三码流分别可设置≥6个感兴趣区域。 14、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 15、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 ▲17、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测 。 18、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 19、具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌，红外距离≥150米。 20、电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 3 | 枪式摄像机支架 | 28个 |  | 铝合金壁装支架 |
| 4 | 球式摄像机支架 | 7个 |  | 白色喷塑吊装支架 |
| 5 | 摄像机电源 | 28个 |  | DC12V2A室外防水型 |
| 6 | 摄像机电源 | 7个 |  | AC24V3A |
| 7 | 视频监控工作站 | 1台 |  | 1、18L容积机箱，可立可卧塔式机箱 2、操作系统：Windows 10或以上版本 3、处理器：I5-9400 2.9G睿频4.1G 六核六线程 9M 4、内存：8G 2666MHz DDR4,4根DIMM插槽, 支持高达64 GB的2666 MHZ非ECC DDR4 5、硬盘：配置1个256G 2.5寸 SSD固态硬盘，1个1TB机械硬盘 6、显卡：配置1块GTX1650 4G独立显卡 7、光驱：DVDRW 8、音频：集成ALC662VC1-GR高保真音频，集成Audit录音功能； 9、网络：集成千兆英特尔I217LM，英特尔AMT 9.0、支持英特尔博锐技术； 10、键盘、鼠标：USB键盘；USB光电鼠标 11、端口：前置接口：自带闪亮指示灯，USB接口6个(USB3.0 4个；USB2.0 2个），自带立体声、麦克风接口； 后置接口：网络接口千兆 (RJ45)，USB接口4个(USB3.0 2个；USB2.0 2个) 模拟音频接口3个，VGA接口；2个HDMI接口 ； 12、插槽：PCIe 3.0 x16 插槽——1个，PCIe x1 插槽——2个 13、电源:≤250W电源，符合能源之星v5标准 14、性能调优：原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源， 最终实现更为流畅的操作体验，优化后可使主流的设计软件有明显性能提升，主流设计软件包括（不限于）AutoCAD – SolidWorks – MicroStation – Inventor – CREO – Civil 3D – PhotoShop所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。 15、工作站认证: 3C认证、Energy Star； 16、保修：主机提供三年保修及上门服务。 |
| 8 | 32寸显示器 | 1台 |  | 1、约32寸液晶显示器，物理分辨率≥1920×1080P，亮度鉴别等级≥11级。 2、采用金属外观设计，亮度≥400cd/㎡，对比度≥4000:1，图像显示清晰度≥950TVL。 3、具有≥1路HDMI输入、≥1路VGA输入、≥1路BNC输入输出、≥1路DVI视频输入接口，≥1个音频输入/输出接口。 4、支持≥7种分辨率显示输出，支持解码功能，可通过客户端将监视器分割成多个画面显示，支持≥32个画面同时显示，每个窗口可显示不同来源的图像，支持通过网络将局域网内的视频信号解码显示。 5、图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 6、亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，白平衡误差不劣于±0.01。 ▲7、支持≥8路1080P或≥16路720P或≥30路D1码流同时解码，支持通过客户端选择监控点图像解码上墙显示。 8、亮点、暗点数各≤1，无残影，泄漏电流≤5mA，具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能，功耗≤60W。 9、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 ▲10、支持多种取流方式，支持onvif取流、流媒体取流和子码流取流，支持≥4路设备智能规则解码，显示规则框和目标框，报警发生时客户端上有规则类型文字提示，多个报警同时发生时，能在每个通道有文字提示。 11、支持显示报警通道视频，可弹窗口显示报警通道视频，多个报警同时发生时，可覆盖显示，支持报警联动设备声音提示。 12、解码输出的音频信息声音清澈，无明显失真，播放流畅，无明显的停顿或跳跃，无明显噪音，支持解码轮巡。 13、电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿热条件下≥2MΩ。 14、在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 15、具有较好环境适应性，支持在0℃～35℃温度变化范围，10%～75%湿度变化范围内正常工作。 |
| 9 | 交换机 | 4台 |  | 1、机架式全网管二层交换机、≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 2、支持通过console口管理； 3、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps； 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗23W； 5、支持VLAN流量控制/ACL/QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管； |
| 10 | 交换机 | 80台 |  | 8个10/100/1000Base-T端口，交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps；功耗≤4.6W |
| 11 | 光纤收发器 | 50对 |  | 工业级1000M光收发器，单纤单模，SC接口 |
| 12 | 监控系统调试 | 1项 |  | 监控系统的安装调试测试。 |
| （三）客流统计部分 |  |  |  |  |
| 1 | AI智能客流统计网络摄像机 | 5台 |  | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8"，设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 2、内置≥1颗GPU芯片，≥4颗白光灯，补光距离不小于50米，白光补光灯支持远程开启和关闭，并可分别调节远光灯和近光灯的亮度。 3、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 ▲4、支持人脸智能分析功能，可对进入检测区域的人脸进行检测、跟踪，可根据人脸综合评分的高低进行筛选，并对最高分的人脸进行抓拍，同时可进行人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，支持防护等级≥IP66。 6、支持五码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 7、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 ▲8、支持人脸姿态过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度超过预设角度的人脸，支持过滤人脸比对值小于检测阈值的人脸。 9、支持亮度异常、清晰度异常、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡等故障报警功能。 ▲10、支持客流统计功能，在设置的客流去重时长内，同一人员在设置时长内多次进出检测区域只统计一次，支持开启/关闭客流统计数据实时上传功能，可设置数据统计上传的周期。 11、支持对运动人脸进行抓拍，性别、年龄段、年龄、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、表情识别。 12、支持≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS视频输出接口、≥3路报警输入、≥4路报警输出、≥2路音频输入、≥1路音频输出。 ▲13、支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上，叠加信息可设置为：无、进入、离开、进入/离开、进入/重复、进入/离开/重复。并支持手动和定时自动清零统计值。 14、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 |
| 2 | 枪式摄像机支架 | 5个 |  | 铝合金壁装支架 |
| 3 | 摄像机电源 | 5个 |  | AC24V3A |
| 4 | 智能NVR | 1台 |  | 1、支持≥16路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥256Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ▲4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ▲5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ▲9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～250分钟可设置。 ▲10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |
| 5 | 客流统计工作站 | 1台 |  | 1、18L容积机箱，可立可卧塔式机箱 2、操作系统：Windows 10或以上版本 3、处理器：I5-9400 2.9G睿频4.1G 六核六线程 9M 4、内存：8G 2666MHz DDR4,4根DIMM插槽, 支持高达64 GB的2666 MHZ非ECC DDR4 5、硬盘：配置1个256G 2.5寸 SSD固态硬盘 6、显卡：配置1块GT730 2G独立显卡 7、光驱：DVDRW 8、音频：集成ALC662VC1-GR高保真音频，集成Audit录音功能； 9、网络：集成千兆英特尔I217LM，英特尔AMT 9.0、支持英特尔博锐技术； 10、键盘、鼠标：USB键盘；USB光电鼠标 11、端口：前置接口：自带闪亮指示灯，USB接口6个(USB3.0 4个；USB2.0 2个），自带立体声、麦克风接口； 后置接口：网络接口千兆 (RJ45)，USB接口4个(USB3.0 2个；USB2.0 2个) 模拟音频接口3个，VGA接口；2个HDMI接口 ； 12、插槽：PCIe 3.0 x16 插槽——1个，PCIe x1 插槽——2个 13、电源:≤250W电源，符合能源之星v5标准 14、性能调优：原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源， 最终实现更为流畅的操作体验，优化后可使主流的设计软件有明显性能提升，主流设计软件包括（不限于）AutoCAD – SolidWorks – MicroStation – Inventor – CREO – Civil 3D – PhotoShop所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。 15、工作站认证: 3C认证、Energy Star； 16、保修：主机提供三年保修及上门服务。 |
| 6 | 32寸显示器 | 1台 |  | 1、约32寸液晶显示器，物理分辨率≥1920×1080P，亮度鉴别等级≥11级。 2、采用金属外观设计，亮度≥400cd/㎡，对比度≥4000:1，图像显示清晰度≥950TVL。 3、具有≥1路HDMI输入、≥1路VGA输入、≥1路BNC输入输出、≥1路DVI视频输入接口，≥1个音频输入/输出接口。 4、支持≥7种分辨率显示输出，支持解码功能，可通过客户端将监视器分割成多个画面显示，支持≥32个画面同时显示，每个窗口可显示不同来源的图像，支持通过网络将局域网内的视频信号解码显示。 5、图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 6、亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，白平衡误差不劣于±0.01。 7、支持≥8路1080P或≥16路720P或≥30路D1码流同时解码，支持通过客户端选择监控点图像解码上墙显示。 8、亮点、暗点数各≤1，无残影，泄漏电流≤5mA，具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能，功耗≤60W。 9、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 10、支持多种取流方式，支持onvif取流、流媒体取流和子码流取流，支持≥4路设备智能规则解码，显示规则框和目标框，报警发生时客户端上有规则类型文字提示，多个报警同时发生时，能在每个通道有文字提示。 11、支持显示报警通道视频，可弹窗口显示报警通道视频，多个报警同时发生时，可覆盖显示，支持报警联动设备声音提示。 12、解码输出的音频信息声音清澈，无明显失真，播放流畅，无明显的停顿或跳跃，无明显噪音，支持解码轮巡。 13、电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿热条件下≥2MΩ。 14、在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 15、具有较好环境适应性，支持在0℃～35℃温度变化范围，10%～75%湿度变化范围内正常工作。 |
| （四）越界视频报警部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智能侦测摄像机 | 6台 |  | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8"，在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 2、内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 ▲3、最低照度彩色≤0.0005 lx，内置≥2颗白光补光灯，≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个复位按键。 4、信噪比不小于62dB，支持声音报警功能，报警声音类型可设≥12种，报警声级及报警次数可设置。 5、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、当白光灯闪烁时，可识别距离设备≥30米处人体轮廓。 ▲7、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8、支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。 9、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 10、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |
| 2 | 枪式摄像机支架 | 6个 |  | 铝合金壁装支架 |
| 3 | 摄像机电源 | 6个 |  | AC24V3A |
| 4 | 智能分析仪 | 1台 |  | 1、支持接入≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储 2、总资源为满负载条件下，支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 3、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 ▲4、支持创建≥2级视图组，每级视图组可创建≥70个子视图组，支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失。 ▲5、支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物引起的误报，支持≥32路，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 ▲6、支持≥4路视频流人脸识别和≥22路图片流人脸识别，支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 7、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选，支持通过客户端/IE远程配置视频预览权限功能，可设置登录密码查看相关通道视频。 8、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥16路。 ▲9、支持≥8路实时人脸布控，支持人脸库整库加密导入/导出，支持人脸库自动建模，每分钟可建≥700个，支持高频人员碰撞任务，对指定时间内的抓拍人员统计分析，统计重复出现指定次数的人员。 10、支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 11、支持对人体图片进行结构化识别，可提取性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车等人体属性，并支持按属性检索人体图片。 12、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，具有密码定时提示修改、删除功能，支持密码复杂度登记显示功能。 13、支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该事件点附近的视频画面图片。 14、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口。 |
| 5 | 越界报警工作站 | 1台 |  | 1、18L容积机箱，可立可卧塔式机箱 2、操作系统：Windows 10或以上版本 3、处理器：I5-9400 2.9G睿频4.1G 六核六线程 9M 4、内存：8G 2666MHz DDR4,4根DIMM插槽, 支持高达64 GB的2666 MHZ非ECC DDR4 5、硬盘：配置1个256G 2.5寸 SSD固态硬盘 6、显卡：配置1块GT730 2G独立显卡 7、光驱：DVDRW 8、音频：集成ALC662VC1-GR高保真音频，集成Audit录音功能； 9、网络：集成千兆英特尔I217LM，英特尔AMT 9.0、支持英特尔博锐技术； 10、键盘、鼠标：USB键盘；USB光电鼠标 11、端口：前置接口：自带闪亮指示灯，USB接口6个(USB3.0 4个；USB2.0 2个），自带立体声、麦克风接口； 后置接口：网络接口千兆 (RJ45)，USB接口4个(USB3.0 2个；USB2.0 2个) 模拟音频接口3个，VGA接口；2个HDMI接口 ； 12、插槽：PCIe 3.0 x16 插槽——1个，PCIe x1 插槽——2个 13、电源:≤250W电源，符合能源之星v5标准 14、性能调优：原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源， 最终实现更为流畅的操作体验，优化后可使主流的设计软件有明显性能提升，主流设计软件包括（不限于）AutoCAD – SolidWorks – MicroStation – Inventor – CREO – Civil 3D – PhotoShop所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。 15、工作站认证: 3C认证、Energy Star； 16、保修：主机提供三年保修及上门服务。 |
| 6 | KVM共享器 | 1台 |  | 4K，三进一出，支持共享U盘和打印机，支持热插拨 |
| （五）电视墙部分 |  |  |  |  |
| 1 | 超窄边监视器 | 9台 |  | ▲1.屏幕尺寸55寸，LED光源，双边拼缝1.8mm； 2.响应时间≤6ms,分辨率1920×1080，对比度不低于4000:1； ▲3. 亮度≥700cd/m2； 4.水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°； 5.显示色彩应为10bit，可显示10.6亿色； 6.液晶显示单元应为低辐射设计，要求满足EMCClass-B规范 ； ▲7.液晶显示单元亮度均匀性≥95%，水平分辨力≥960TVL，亮度鉴别等级≥20级； 8.液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz辐射骚扰场强限值要求；[提供CNAS认可的第三方机构出具的检验（测）报告复印件] ▲9.液晶显示单元符合漏光度低于0.001cd/m²； 10.液晶显示单元金属外壳符合盐雾9级要求； 11.液晶显示单元需要符合防火要求，燃烧试验需要通过UL94 V-0要求；[提供CNAS认可的第三方机构出具的检验（测）报告复印件] 12.液晶显示单元需满足低噪音，工作噪音≤16dB； 13.液晶显示单元需满足抗震8级要求； 14.液晶显示单元需满足IP6X防尘等级； 15.液晶显示单元需支持开机延时启动功能； 16.液晶显示单元需支持定时开关机功能； 17.液晶显示单元需支持智能温控功能； 18.液晶显示单元需支持8色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能； 19.液晶显示单元需支持内置图像处理器采用3D梳状滤波技术； 20.液晶显示单元需符合RoHS规范； 21.液晶显示单元需支持过热保护功能； 22. 液晶显示单元需支持内置拼接功能，最大支持15x15拼接； 23.液晶显示单元无故障运行时间MTBF≥145000小时；[提供CNAS认可的第三方机构出具的检验（测）报告复印件] 24.液晶显示单元需整机采用工业部件，要求能7x24小时工作； 25.液晶显示单元工作温度应为0-50度，工作湿度应为5-90%。 |
| 2 | 电视墙框架 | 1个 |  | 落地后维护，3*3位，带底座 |
| 3 | 高清拼接处理器 | 1台 |  | 4U切换主箱体，支持输入4槽，输出4槽 本次配置支持8路HDMI输入；支持12路HDMI输出 ▲1.设备应为纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。 2.单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合。 ▲3.输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜3s，输出板卡热插拔恢复时间＜9s。 ▲4.开机时间≤12s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。 5.平均故障时间间隔（MTBF）不小于95000小时，保证设备能够稳定运行。（提供可靠性预计报告复印件） ▲6.最大单机背板信号处理带宽不小于700Gbps。 7.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能。 8.支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。 9.支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出，Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出。 10.单台设备最大规模支持120路高清输入，140路高清输出，均不需要设备级联。 11.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。 12.设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜25ms。 13.支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景。 14.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出6种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号。[提供CNAS认可的第三方机构出具的检验（测）报告复印件] 15.支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。 16.支持大屏图像回显，可显示整面拼接墙的显示图像。 17.支持图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。 18.图像开窗响应速度＜20ms，场景调取响应速度＜25ms。 ▲19.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。 ▲20.设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素。 21.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容。 ▲22.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。 23.图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。 24.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。 25.支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑功能。 26.输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调。 27.支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态。[提供CNAS认可的第三方机构出具的检验（测）报告复印件] 28.信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性。[提供CNAS认可的第三方机构出具的检验（测）报告复印件] 29.设备支持倍频倍线功能，图像尺寸放大时设备自动进行倍线处理，低帧率信号输入时进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显。通过倍频倍线处理，可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号，极大程度地提升了画面的整体质量。 30.设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，用户可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息。 31.支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。 32.具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 ▲33.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。 34.可联控市面主流品牌矩阵切换器，开放联控接口。 35.支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制。 36.支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成。 37.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能。 ▲38.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。 39.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作。 ▲40.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统。 |
| 4 | HDMI高清线 | 8条 |  | 拼接屏专用3m |
| 5 | HDMI高清线 | 9条 |  | 拼接屏专用12m |
| （六）设备及平台改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2个 |  | 42U标准机柜，可拆卸的左右侧板和前后门；配置：活动封板一套，设备承载层板两块，滑动脚轮1套 |
| 2 | 操作台 | 1个 |  | 2人位，材料要求：主体框架采用Q235-A.F优质冷轧钢板制造，方孔条(内角规)、骨架厚度不少于2.0mm，其他零组件厚度不少于1.2mm； 结构要求：整体为组合式的拼装结构设计，要求外观新颖，符合人体工程学原理，呈现外型的流线型；每联之间要求互通，提供足够大空间安装设备和方便理线。 台面要求：台面离地面高为700mm，考虑电话等办公设备的摆放要求，并且可满足日后扩充需要，要求满足人体工程学，操作便捷，台面布置整齐美观。 键盘托板：台下应有键盘托板，根据台面深度制作，用质量可靠的滚珠三节导轨安装键盘托板，拉出有效深度应满足人体操作需要空间。 电源要求：每联配置一个四位或以上电源插座，10A万能制式插口。 |
| 3 | 电源PDU | 8个 |  | 8位10A |
| 4 | 硬盘 | 45个 |  | 1、6T容量监控级硬盘； 2、转速：≥5400转/分； 3、SATA接口； |
| 5 | 监控NVR主机 | 3台 |  | 1、支持≥64路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ▲4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ▲5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ▲9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～250分钟可设置。 ▲10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥16个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出。 16、支持国标GB/T 28181 |
| 6 | 平台服务器 | 1台 |  | 1、采用≥1颗16核2.4GHz CPU。 2、具有≥2*16G DDR4内存，≥16根内存插槽，可扩展至≥2TB内存。 3、内置≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘。 4、具有≥2个千兆电口，1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口。 5、支持约550W(1+1)冗余电源。 6、内置≥1个M.2插槽和≥1个TF卡插槽。 7、支持操作日志、配置日志、告警日志的记录和查询。 8、具有智能化视频流转、分发管理功能。 9、支持自定义系统界面，支持客户端的多屏展示。 10、设备重量约25千克，采用≥2U机架式机箱设计，在+5℃～+40℃温度范围内能稳定运行。 |
| 7 | 监控综合管理系统 | 1套 |  | 1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、设备等基础资源进行统一管理调配。 2、支持用户权限管理，支持按照事件类型或规则名称过滤事件。 3、支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致。 ▲4、支持AD 域，支持多网域访问，支持数据库的管理，支持数据库的备份和修复，支持双机热备，支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 ▲5、支持数据权限控制功能，可对不同部门、班级管理人员分配不同的数据查看权限，支持隐私加密，对人名的第二位之后隐藏，平台支持配置是否开启此功能。 6、支持查询多日无人脸识别通行记录人员信息、陌生人告警记录。 7、支持按照事件类型、时间等维度统计录入的事件。 8、支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具。 ▲9、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近≥5天每日的用户活跃数统计。 ▲10、支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警，支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。 11、根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等。 12、支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期等。 13、支持多色彰(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理。 14、支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。 15、支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。 16、支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 |
| 8 | 移动客户端 | 1套 |  | 1、支持查看最近浏览过的监控点，可直接选择实时预览和录像回放； 2、支持收藏监控点，并对收藏的监控点进行分组、编辑、删除和移动； 3、视频设置项中增加显示监控点在线状态的开关； 4、开关打开时预览资源树将显示点位数和在线数，以及点位状态； 5、实时预览时支持语音对讲、鱼眼矫正； 6、支持监控点云台控制（上下左右等8个方向控制，支持放大/缩小，对焦、光圈放大/缩小、3D放大）、设置和调用预置点； 7、支持窗口模式切换，包括1/4窗口模式，横竖屏切换； 8、支持本地录像、本地抓图、高清/标清无缝切换、声音开启/关闭； 9、支持设置预览画面中是否显示私有数据，如：智能信息和移动侦测； 10、支持设置硬解码优先，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解； 11、支持从预览界面直接跳转到回放界面查看录像； 12、支持新增、更新、删除预置点名称； 13、支持查看指定存储位置（设备存储、中心存储）的录像； 14、支持查看指定日期的录像； 15、支持录像定位控操作（拖动进度条）； 16、图像管理中展示所有在预览、回放的抓图或保存的本地录像文件；可以删除或分享保存的图片；可以删除和播放本地录像文件； 17、支持图片监控，可在APP上查看摄像机定时抓拍的图片信息； 18、支持检索历史事件，可选条件：事件规则、事件等级、处理意见、处理状态； 19、支持用户设置诊断日志打印开关；支持用户主动上传诊断日志，用于排查APP运行异常； 20、支持查看APP版本及构建时间；支持查看APP使用，提供APP操作手册； 21、支持用户修改账户密码；支持用户设置手势密码。 |
| 9 | 系统集成费 | 1项 |  | 设备检测、链路检测、系统安装联调测试等 |
| 10 | “雪亮工程”网关 | 1台 |  | 1、可接驳符合ONVIF、RTSP 协议的高清IPC； 2、支持接入支持RTSP协议的NVR和DVR； 3、支持使用GB28181协议接入中心平台 4、软件性能： 预装软件平台，最大支持能力如下 视频≥1000路，并发预览 ≥25路，并发回放≥20路 门禁≥300门，人员/卡片数量 ≥10000/10000 报警主机数量 ≥10台，防区数量 ≥200 消费≥3000人，考勤≥3000人，停车场车道数量≥10个，停车场车位数≥1000，过车量≥10000辆/天，可视对讲≥ 3000户，动环监控传感器数量≥500，支持访客、巡更、梯控功能模块接入； 5、硬件规格： CPU：不少于1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 不少于内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：≥2个千兆电口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC； |
| 11 | 软件授权许可 | 1套 |  | “雪亮工程”监控视频接入授权许可100路。 1、支持级联层级数量：3； 下级最大接入量：15； 上级最大接入量：5。 2、支持平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 |
| （七）机房改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | 50平方 |  | 加厚三角龙骨 |
| 2 | 铝扣板 | 50平方 |  | 600*600*0.8全孔防尘 |
| 3 | 吊顶通丝 | 70根 |  | M8 |
| 4 | 防盗门 | 2门 |  | A级2050*960*900+机械锁，含拆旧门 |
| 5 | 防火门 | 2门 |  | 钢制2050*960 |
| 6 | 推拉窗 | 2个 |  | 2.4*1.8米,铝合金，带纱网，含拆旧窗 |
| 7 | 防盗窗 | 2个 |  | 2.4*1.8米,304不锈钢 |
| 8 | 遮光窗帘 | 2窗 |  | 配套推拉窗尺寸 |
| 9 | LED双管嵌入式灯 | 8个 |  | 2×25W~220V Φ=2×2500lm Ra≥80 节能型 |
| 10 | 应急照明灯 | 4个 |  | 5W，应急时间≥180分钟，应急转换＜0.2S，3C认证，符合GB17945-2010标准 |
| 11 | 通风换气扇 | 4台 |  | 超静音 |
| 12 | 静电地板 | 30平方 |  | 600*600*35无边防静电地板（含地脚配件），完成面高度：25CM |
| 13 | 接地铜排 | 30米 |  | 紫铜排40*4mm，含支座配件 |
| 14 | 铜箔带 | 73米 |  | 100*0.35mm |
| 15 | 接地汇流排 | 2个 |  | T2纯铜，10位端子 |
| 16 | 地插 | 2个 |  | 5孔插座10A，3C认证，弹起式，黄铜材质，双重防水，防火阻燃，耐磨抗压 |
| 17 | 二孔、三孔插座 | 8个 |  | 5孔插座10A，3C认证 |
| 18 | 四联开关 | 2个 |  | 一开一控，3C认证 |
| 19 | 机房配电箱 | 2个 |  | 不锈钢，400*500*200mm,防尘锁，高强度铰链，配套电气控制开关 |
| 20 | 耐火铜芯电线 | 76.5米 |  | NH-BV-6mm2 |
| 21 | 耐火铜芯电线 | 200米 |  | NH-BV-4mm2 |
| 22 | 耐火铜芯电线 | 298.5米 |  | NH-BV-2.5mm2 |
| 23 | 镀锌线槽 | 6.5米 |  | 100*100mm |
| 24 | 机柜承重架 | 3个 |  | 50*50镀锌角钢焊制 |
| 25 | 热镀锌钢管SC25 | 6.1米 |  | 管径25mm |
| 26 | 热镀锌钢管SC32 | 1.5米 |  | 管径32mm |
| 27 | PE管材 | 1批 |  | PE管、线槽、波纹管等 |
| 28 | 墙面开孔 | 6个 |  | 空调及排气孔 |
| 29 | 墙面拆除回补 | 1项 |  | 拆补两个门洞及线管开槽 |
| 30 | 防静电地漆 | 25平方 |  | 刷三层油漆，包含底漆、中涂、面漆 |
| 31 | 墙面涂漆 | 130平方 |  | 环保漆 |
| 32 | UPS电源 | 1台 |  | 10KVA，配0.5小时后备电池，采用铅酸免维护蓄电池，含电瓶架、承重支架，相关配线 1、单进单出，双变换纯在线式，功率10KVA。 2、输入电压范围：110~300Vac 3、输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97， 30%非线性负载：≥0.94；输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%。 4、输入频率：50Hz/60Hz。 5、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％。 6、输出有功功率PF≥0.8。 7、过载能力：100%~110%:30min后旁路；110%~130%:5min后旁路；>130%:10s后旁路。 8、输出波形失真度：100%阻性负载≤2% 100%非线性负载≤5%，提供检验（测）报告复印件。 9、整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%，50%阻性负载：≥92%，30%阻性负载：≥90%，提供检验（测）报告复印件。 10、蓝屏背光大液晶曲面显示屏，可视角度达140°，方便用户从不同角度读取数据。可显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等，方便用户对设备进行管理。 11、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 12、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 13、输出电压有五个档位，分别为200V、208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用。 14、要求具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命。 15、UPS主机要求具备输入断路器，保护设备运行安全可靠。 16、标配标配输出单相三线制接线排。 17、可支持来电自启动功能，市电来电可自启动机器，无需人工值守。 18、为满足现场通信要求，标配RS232、USB、EPO干接点，满足用户多种多样的监控需求。 19、输入电压范围、输入功率因数、输入电流谐波成分、输出电压稳压精度、输出波形失真度、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、效率、过载能力符合中国泰尔实验室检验报告Ⅰ类标准, 提供检验（测）报告复印件。 |
| 33 | 不间断电源调试10KV.A | 1套 |  | 不间断电源安装调试测试 |
| （八）管线及配套材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 50PE管 | 120米 |  | 含开挖敷设 |
| 2 | 32PE管 | 5900米 |  | 含开挖敷设 |
| 3 | 过路顶管 | 100米 |  | 顶两根PE100，共200米PE100管 |
| 4 | 热镀锌钢管SC50 | 300米 |  | 含水泥路面开挖敷设 |
| 5 | 检查井二 | 2个 |  | 净空480*480mm |
| 6 | 检查井一 | 5个 |  | 净空580*850mm |
| 7 | 主干光缆 | 370米 |  | 12芯，含尾纤、熔纤、终端盒、续接盒 |
| 8 | 电力电缆 | 590米 |  | YJV3*4，铜芯，国标 |
| 9 | 电缆 | 1610米 |  | RVV2*2.5，铜芯，国标 |
| 10 | 电缆 | 160米 |  | RVV2*0.75，铜芯，国标 |
| 11 | 网线 | 4150米 |  | 4*2*0.57,六类网络线 |
| 12 | 网络跳线 | 200条 |  | 3m，六类 |
| 13 | 光纤跳线 | 10条 |  | 3m，LC接口 |
| 14 | 音频线 | 1210米 |  | RVVP2*1.0，铜芯，国标 |
| 15 | 杆件 | 1根 |  | 8米，不锈钢，含基础 |
| 16 | 杆件 | 2根 |  | 6米，不锈钢，含基础 |
| 17 | 杆件 | 50根 |  | 4.5米，不锈钢，含基础 |
| 18 | 监控立杆防水挂杆箱 | 96个 |  | 不锈钢 |
| 19 | 落地设备箱 | 3个 |  | 不锈钢 |
| 20 | 落地设备箱基础 | 3个 |  | 采用素混凝土浇铸，混凝土强度等级必须符合GB50204-2002的要求 |
| 21 | 防雷器 | 80个 |  | 1、电压：AC 220V； 2、电源通道标称放电电流： 10KA(8/20µs)； 3、电源通道最大放电电流： ≥20KA(8/20µs)； |
| 22 | 电源插座 | 80个 |  | 5插位，10A2500W，高阻燃，防触电设计 |
| 23 | 空气开关 | 80个 |  | 2P16A，3C认证，短路和过载保护 |
| 24 | 线缆标签标牌 | 1批 |  | 前后端线头理线标签 |
| 25 | 旧管线维护 | 1项 |  | 原有旧管线的日常检修 |
| 26 | 辅材 | 1批 |  | 旧杆件支架改装、紧固件、螺栓螺母等 |
| 27 | 绿化恢复 | 1项 |  | 管沟开挖涉及破坏的绿化恢复 |
| 28 | 混凝土路面恢复 | 1项 |  | 管沟开挖涉及破坏的混凝土路面恢复 |
| 29 | 回填砂垫层、土方 | 1项 |  | 管沟开挖的沙土回填 |
| 30 | 清运废土、渣土消纳 | 1项 |  | 管沟开挖的废土和渣土清运、消纳 |
| （九）其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 旧机房设备搬迁 | 1项 |  | 现有机房及门卫室设备搬迁到新机房 |
| 2 | 监控杆迁移回建 | 7套 |  | 现有监控杆整套迁移回建，重新安装调试，包含基础 |
| 3 | 无线消防报警主机 | 1台 |  | 最新LoRa技术，3C认证，消防认证 通讯方式：GSM电话/短信/GPRS流量，含两年流量费 无线防区：250个 报警方式：现场喇叭、电话、微信、短信报警 |
| 4 | 烟感探头 | 4个 |  | 最新LoRa技术，3C认证，消防认证 360度全方位烟雾检测、2秒快速响应、低电量提醒、报警声压90dB |
| 5 | 固定式噪声监测屏 | 2套 |  | 屏体尺寸：102*54cm 测量范围：30－130dB 精度：±0.5% 解析度：1dB |
| 6 | 移动式噪声监测屏 | 2套 |  | 测量范围：30－130dB 精度：±1.5dB 频率响应：31.5HZ－8.5KHZ 解析度：0.1dB(＜100db)，1dB(＞100db) 屏幕尺寸：18英寸 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  |  | 1685455.31元 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见第一章“招标公告”以及第四章“评审方法及评审标准”。 |  |
| 规范标准 |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 1、见本表“功能目标及技术指标”。 2、其他要求详见南宁市花卉公园提升工程（智能改造采购）施工图纸，当图纸与本表数量及要求参数不符时，以本表为准。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |  |
| ▲三、商务条款（不满足商务要求的投标无效） |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起45天内交货并安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：南宁市区内（采购人指定地点）。 3、交货方式：现场交货。 |  |
| 质量要求 |  |  | 满足现行标准、规程、规范要求，通过技术审查。 |  |
| 质保期 |  |  | 质保期从验收合格之日起计算，质保期两年，质保期内免费上门维修、免费更换零配件。 |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（并不限于）： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费、检测费用和各项税金。 （5）现场施工安装所有费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，货到甲方指定地点经验收合格后支付货款的50%，安装调试完毕并验收合格后，支付到全部货款的95%，剩余5%在质保期满且完成相关售后服务后10个工作日内一次性付清，不计利息。 |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1.投标产品及有关备件必须是具备厂家合法渠道的全新正品，中标人供货时必须提供主要产品原厂商针对本项目的供货证明。 2.免费送货上门，免费安装调试，按国家有关规定实行“三包”。 3.售后服务承诺书必须含（但不限于）以下内容： （1）（故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，接到故障通知后30分钟内响应，2小时内派工程师到达现场，24小时内解决问题，24小时内仍无法解决问题的，提供相同性能参数的备件替用； （2）所有设备部件均为原厂部件，序列号(S/N)通过厂家产品正版验证； （3）提供本地化服务，安排技术工程师驻场测试、回访及巡检服务； （4）中标供应商应免费为用户提供培训，并向受训人员提供技术资料、参考材料、配置手册、操作手册等。 （5）售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面： （a）质量保证期限及内容； （b）质量保证期间的服务方式及响应时间等； （c）质量保证期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等； （d）人员培训计划； （e）维修机构和技术人员情况； （f）其他优惠条件。 |  |
| 其他要求 |  |  | 一、验收标准： 1、竣工时中标人必须向采购人提供规范完整的安装调试技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。 ▲2、该项目为原有系统维修改造项目，要求原有监控摄像机和本次投标提供的监控摄像机能无缝对接改造后的平台，实现互联互通。改造后的平台符合国标GB/T 28181，并接入南宁市“雪亮工程”平台。 3、为保证采购需求表中带有“▲”的技术指标和性能达到招标文件的要求，如采购单位对中标人所投标设备技术指标有质疑的，供货时须进行现场演示，以供确认是否达到招标文件中所规定的技术功能要求，中标人未提供测试或测试不符的，则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。 4、如果不能通过采购人指定的验收小组验收的，中标人必须无条件进行整改。（第3、4点合成一个，如果验收不通过，中标人无条件整改，约定整改期限及违约责任） 二、投标人可根据项目要求，在投标文件中提出项目服务方案（包含技术实施方案、售后服务方案）、荣（信）誉、奖项、资质（格）证书等材料。 |  |
| 四、其他要求及说明 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 |  |
| 现场探勘 |  |  | 此项目为原有系统的升级改造项目，为确保项目建设顺利实施，各潜在投标人投标前可自行到实际安装场地现场踏勘，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，投标人承担勘查现场所发生的全部费用，投标人未进行现场勘察而导致的后果自负。 |  |
| 核心产品 |  |  | 本表监控系统部分中项号1“高清网络枪式摄像机”为核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：南宁市花卉公园 联系地址：南宁市安吉大道31号花卉公园办公区 联系人：淡迪 联系电话：0771－3148161 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：广西爱才通工程咨询有限公司 联系地址：南宁市东葛路延长线118号万达公馆写字楼 银座2517室 联系人：符秋艳 联系电话：0771-5386660 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南宁市花卉公园改造提升工程（智能改造采购） |
| 1.1.5 | 项目编号 | NNZC2020-G1-990436-GXAC |
| 1.1.6 | 采购预算 | 1685455.31元 |
| 1.1.7 | 资金来源 | 政府财政性资金 |
| 1.1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 1.3 | 投标人资格条件 | 1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为境内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物的供应商。包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）诚信要求：未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （7）法律、行政法规规定的其他条件：无。 以上具体内容见第四章“评标方法及评标标准”。 2.投标人的特定要求： （1）资质要求：无。 （2）其他要求：具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商。 3.存在本章“投标人须知正文”1.3.3所述情形的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 4.按本项目招标公告规定方式获得招标文件。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | 不组织；由投标人自行决定是否踏勘现场。 □组织：时间 ，地点 联系人： 电话： 。 |
| 1.5 | 投标费用 | （1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （2）本项目的代理服务费按本须知10.1规定的费率标准（货物类），采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 1.6.1 | 分包 | 不允许。 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的其他要求： |
| 2.3.2 | 投标人确认收到澄清、修改的时间 | 不需要确认。澄清、修改文件在招标公告发布媒介上发布，自发布之日起，视为投标人已收到该澄清、修改。投标人未及时关注相关网站造成的损失，由投标人自行负责。 □需要确认。投标人在收到澄清、修改文件后24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清、修改。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱： |
| 2.3.3 | 投标截止时间 | 2020年12月18日09时30分 |
| 3.1.1 | 资格证明文件 | 【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。其他如有请提供】： - 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；(必须提供) - 投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或投标人所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供） - 投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） - 投标人经第三方审计的2019年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；(必须提供) - 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（格式见附件，必须提供；如有，请附相关证明材料） - 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供） - 本须知1.3款对投标人特定要求的证明材料；（如有要求的，必须提供） - 投标人控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，必须提供） - 招标文件要求的其他资格证明材料。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作无效投标处理。 |
| 3.1.2 | 商务技术文件 | 【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。其他如有请提供】： （一）报价文件： （1）投标函；（格式见附件，必须提供） （2）开标一览表（报价表）；（格式见附件，必须提供） （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表（报价表）必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 （二）商务文件： - 投标声明书； (格式见附件，必须提供) - 商务响应表；（格式见附件，必须提供） - 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，必须提供） - 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，委托时必须提供，否则投标无效） - 投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式见附件） - 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，请提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）； - 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》；(格式见附件) - 投标人认为有必要提供的其他材料（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；质量保证体系等方面的认证证；投标人情况介绍等）。 注：①投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理；②法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理；③以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则评标时不予认可。 （三）技术文件： - 技术响应表；（格式见附件，必须提供） - 售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供） - “项目采购需求”内要求必须提供的材料（如有，必须提供） - 项目实施方案，该项目实施方案的编制应考虑科学性、针对性、合理性，具体包含但不限于：①项目实施总体规划设计方案；②项目实施管理、质量管理及安全管理方案；③项目安装施工技术方案； - 项目实施人员一览表(格式见附件)； - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； - 投标人需要说明的其他文件和说明（如提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）、图纸等技术资料）。 |
| 3.1.3 | 投标文件电子版 | 需要提供,投标人在递交投标文件时，需同时递交投标文件电子版。具体要求： （1）投标文件电子版内容：与全部投标文件正本内容一致； （2）投标文件电子版份数：1份； （3）投标文件电子版形式：已签字盖章且未加密的PDF格式投标文件电子版光盘（或U盘）。 □不需要提供 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日内。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | R不需要缴纳投标保证金 |
| 3.6.2 | 投标文件份数 | 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份； 商务技术文件正本 1 份，副本 4 份； |
| 3.8.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）开标 |
| 4.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）开标 |
| 4.3.1 | 演示要求 | 演示时间、地点及要求： 无要求 □有要求。具体要求见第二章《项目采购需求》. |
| 4.4.1 | 样品要求 | 样品接收时间、地点及要求： 无要求； □有要求。具体要求见第二章《项目采购需求》. |
| 5.2（5） | 信用查询 | 由采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：共5人组成，其中采购人代表1人，政府采购评审专家4人。 |
| 6.5.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | R不需要缴纳履约保证金 |
| 9.7 | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收投标人或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交投标人签署的授权委托书。 联系部门：广西爱才通工程咨询有限公司 联系电话：0771-5386660 通讯地址：广西南宁市东葛路延长线118号万达公馆写字楼 银座2517室 |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付。 （1）中标人领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累进法计算收取，具体标准如下： 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5 万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 （2）采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户： 账户名称：广西爱才通工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市金湖北支行 银行账号：2102132009300026397 □招标代理服务费由采购人支付 |
| 10.2.2 | 其他 | ①本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 ②本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件提供的投标文件格式规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 ③投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 ④本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规编制，解释权属采购代理机构。 |
|  | 提示条款 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘ 政府采购信用融资’专栏。 |

- 1、总  则

## 1.1 项目概况

1.1.1 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.2  采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.6  采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7  资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

## 1.2 定义

1.2.1“采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

1.2.3“投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为"中标人"。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

1.2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.2.5“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.7“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.8“▲”号系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.9“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当投标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当投标人是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当投标人是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当投标人是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当投标人是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。

## 1.3 投标人资格条件

1.3.1 基本资格条件：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.2 投标人的特定要求：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.3 存在下列情形之一的投标人不得参加资格性审查：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

1.3.4 按本项目招标公告规定方式获得招标文件。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

## 1.4 现场踏勘

1.4.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.4.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.4.3  除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4  采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.5 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

## 1.6  转包与分包

1.6.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.6.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.7 特别说明

1.7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.7.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。（本采购文件第二章“项目采购需求”另有约定的从其约定）

1.7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

1.7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.7.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

1.7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

1.7.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

- 2、招标文件

## 2.1 招标文件的构成。

第一章 招标公告

第二章 项目采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

## 2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误、缺页、附件不全或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

2.3.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。投标人在收到澄清或修改后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.5招标文件的澄清、答复、修改或补充仅通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 3、投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）两部分组成。

3.1.1资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.2商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.3投标文件电子版：见“投标人须知前附表”。

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.2款内容里的联合体投标协议书。

## 3.2 投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## 3.3 投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

3.3.3投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

3.3.4报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，将导致投标无效。

3.3.5对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人书面说明应当有签字或盖章确认，否则投标文件无效。投标人为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

## 3.4 投标文件的有效期

3.4.1投标文件有效期按投标人须知前附表规定的期限。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效投标处理。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

## 3.5 投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表的规定的交纳形式、方式提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

3.5.2 投标保证金的退还（不计利息）均以转账形式退回到投标人银行账户。

3.5.2.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

3.5.2.2中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

3.5.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

## 3.6 投标文件的签署和份数

3.6.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并编制完整的目录、页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此导致投标文件被视为无效的后果由投标人自行负责。

3.6.2投标文件应按资格证明文件、商务技术文件顺序编制并分别装订成册，并编制目录和页码。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.6.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，须按招标文件的规定加盖投标人公章及法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.6.4投标文件副本可为已按要求签字盖章的正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 3.7 投标文件的包封

3.7.1投标人应将投标文件按如下要求进行包封：

将所有投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中（投标文件电子版（如有）单独包封（封面写明“投标人名称、项目名称、投标文件电子版”字样）并与纸质版投标文件一并装入同一投标文件袋中）并加以密封。投标文件外包封上应写明的内容见第六章投标文件格式。外包封必须加盖投标人单位公章或由投标人法定代表人（或授权代表）签字以示密封。

3.7.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

## 3.8 投标文件的递交

3.8.1 投标人应在本章第2.3.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

3.8.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

3.8.3 采购代理机构工作人员收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

3.8.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

## 3.9 投标文件的修改或撤回

3.9.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构，撤回或修改投标文件的书面通知应由投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

3.9.2修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改投标文件”字样，并按本章的规定进行编制、密封、标记和递交。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改的内容作为投标文件的组成部分。

- 4、开标

## 4.1 开标准备

采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可以参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 4.2 开标程序

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；

（4）投标人全体代表或投标人推选的代表检查投标文件密封性并签字确认；

（5）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标文件正本“开标一览表（报价表）”的投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（8）开标会议结束。

## 4.3 演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定按时到达指定地点进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示或未进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

## 4.4 样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品。

4.4.2未按规定时间递交样品或未递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

- 5、资格审查

## 5.1 资格审查

5.1.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。

5.1.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

5.1.3 资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 5.2 资格审查不通过情形

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

- 6、评标

## 6.1 组建评标委员会

6.1.1本项目的评标委员会由采购人代表和有关政府采购评审专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，政府采购评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 6.2 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 6.3 评标的方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、补充文件、投标文件、澄清和答复。

## 6.4 评标程序

具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.5 评标方法及评标标准

6.5.1评标方法：见投标人须知前附表；

6.5.2评标标准：具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.6 投标文件报价修正

6.6.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

6.6.3修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

## 6.7 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

- 7、评标结果

## 7.1 确定中标人

采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

## 7.2 中标公告发布

自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的媒体上公告中标结果。

## 7.3 中标通知书发出

7.3.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

7.3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

7.3.3投标人的投标文件不予退还。

- 8、签订合同

## 8.1 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## 8.2 履约保证金

8.2.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额、方式直接缴入指定账户。否则,不予签订合同。

8.2.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

8.2.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个工作日内退还（不计利息）。

## 8.3 签订合同

8.3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、投标文件等，均为签订政府采购合同的依据。

8.3.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标保证金并上缴财政国库。

8.3.3中标人拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或中标人不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标人。

8.3.4采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

8.3.5在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的10%。

## 8.4 政府采购合同公告

8.4.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构备案。

8.4.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 8.5 履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 8.6 履约验收

8.6.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

8.6.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

8.6.3本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）以及财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）的规定执行。

- 9、质疑和投诉

9.1投标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑函应使用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》，并应按照“质疑函制作说明”进行编写。质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.5采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.7 质疑函接收及联系方式：详见投标人须知前附表。

- 10、其他事项

## 10.1 招标代理服务费

本项目招标代理服务费收费标准及方式：见投标人须知前附表；

## 10.2 其他说明

10.2.1供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（投标人未通过资格审查原因、未中标人的得分排名等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

10.2.2 其他：见投标人须知前附表。

- 第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由依法抽取的的政府采购评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标程序

（一）初步评审

初步评审包括资格性审查及符合性审查。

1、资格性审查

开标结束后，由采购人或采购代理机构（或采购人与采购代理机构）对递交投标文件的投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 投标人是企业则审查营业执照 （副本） 复印件；投标人是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；投标人是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；投标人是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如投标人不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2019年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”（格式自拟）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①审查投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费证明复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 ②审查投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费证明记录复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明，格式见第六章投标文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 |
|  |  | （6）诚信要求 | A、审核要求：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 B、审核内容：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果或界面截图（由采购人或采购代理机构对投标人进行信用信息查询） ①“信用中国”查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。 ②“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；查询时间：递交投标文件截止时间前三年内。 |
|  |  | （7）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 投标人不得参加资格性审查的情形 |  | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。见第六章投标文件格式“投标人控股及管理关系情况申报表”。 |
|  |  |  | （2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |
| 3 | 投标人应符合的供应商的特定要求 | （1）资质条件 | 须符合“投标人须知前附表”1.3的要求 |
|  |  | （2）其他要求 | 须符合“投标人须知前附表”1.3的要求 |

2、符合性审查

资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定投标人是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标文件或投标报价唯一性 | 同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件不得含有招标不能接受的附加条件。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，投标无效。提交选择性报价的，投标无效。 |
|  |  | 分包（如允许） | 满足招标文件规定。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 对采购文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对采购文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 第二章《项目采购需求》允许负偏离项数 | 非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达到第二章“项目采购需求”规定的项数的，投标无效。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件未按第二章第3.1项和第六章“投标文件格式”的规定编写和提供的，投标无效。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定并在第六章“投标文件格式”投标函做出响应的。 |

（二）详细评审

1、评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评分表如下：

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价： ①按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 ②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。 ③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。 （3）政策性扣除计算方法。 投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。 （4）价格分计算公式： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 设备性能分（满分26分） | （1）基本分（满分8分）：满足招标文件要求得8分，一般技术参数（不带▲号的参数）负偏离一项扣2分（负偏离应在招标文件允许偏离的项数内），漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值。 （2）完全满足招标文件要求的前提下，一般技术参数（未标注▲号）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分。（满分3分） （3）完全满足招标文件要求的前提下，标注▲号技术参数：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分15分） 注：1）公共广播系统部分中，标注▲号技术参数或一般技术参数有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的功能界面截图或接口图作为佐证； 2）监控系统部分、客流统计部分、越界视频报警部分、电视墙部分和设备及平台改造部分中，标注▲号技术参数或一般技术参数有优于的，投标人须在投标文件中提供公安部权威检验机构或CNAS认可的第三方机构出具的检验（测）报告复印件作为佐证，并在投标文件中逐点应答出检验（测）报告中具体位置。在项目中标后，采购人有权要求中标人提供检验（测）报告原件进行审查。 以上提供材料均需加盖单位公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
|  |  | 售后服务分（满分9分） | 由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务承诺书内容的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案等由评委集体讨论确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内独立打分。 一档（3分）：售后服务方案相对简单，没有针对性。 二档（5分）：售后服务方案基本符合项目整体要求。 三档（7分）：售后服务方案有针对性，比较符合项目整体要求。 四档（9分）：售后服务方案有针对性，完全符合项目整体要求。 |
|  |  | 实施方案分（满分15分） | 投标人根据技术实施方案内容较完整，实施方案较合理，提供项目组织管理、实施时间计划、进度控制方案、安全管理方案，方案对原有监控系统架构描述准确，提供原有监控摄像机详细的协议兼容性排查和测试方案，以保证原有监控摄像机和本次投标提供的监控摄像机能无缝对接改造后的平台。 一档（6分）：技术实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排不满足要求。 二档（9分）：技术实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求。 三档（12分）：技术实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足要求。 四档（15分）：技术实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排完全满足要求。 |
| 3 | 商务分（满分20分） | 信誉分 （满分12分） | （1）投标人具备电子与智能化工程专业承包壹级资质证书，得1分。 （2）投标人具备音视频集成工程壹级资质证书，得1分。 （3）投标人具备安防工程企业设计施工维护能力壹级资质证书，得0.5分。 （4）投标人有完善的体系认证，质量管理体系认、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、IT服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的，得0.4分，满分得2分。 （5）投标人获得AAA资信等级证，得0.5分。 （6）投标人或者投标产品厂商获得质量管理体系GJB9001C-2017认证证书，且证书含音视频系统（公共广播、消防广播）字样的，得0.5分。 （7）投标人或者投标产品厂商获得“中国最具影响力软件和信息服务企业证书”的，得1分。 （8）投标人或投标产品厂商的生产应符合智能制造标准化，可提供省智能制造标准化工作先进奖证书，得0.5分。 （9）投标人或者投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，得2分。 （10）投标人或投标产品厂商获得国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书的，得1分。 （11）投标人或投标产品厂商获得国家级科学技术进步奖二等奖（或以上）和国家级技术发明奖二等奖（或以上）的，得1分。 （12）投标人或投标产品厂商具有信息技术服务运行维护标准壹级证书，得1分。 （注：以上证书复印件未加盖单位公章的评审时不予认可，原件备查） |
|  |  | 业绩分 （满分5分） | 投标人2018年至今具有同类项目业绩，每提供1个得1分，满分5分，业绩以签订并生效的合同为依据。（投标文件中提供有效的合同复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 政策功能分（3分） | （1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），每有一项得0.2分，最多得1分。 （2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），每有一项得0.2分，最多得1分。（3）广西工业产品分：投标产品使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。 |
| 4 | 信用管理考核分（-6分） | 投标人在截标日前一年内在财政采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。 |  |
| 总得分=1+2+3-4。 |  |  |  |

2、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

3、复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4、过低报价合理性的审查（如有）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①软件开发相关费用原件，须提供由税务局开具的硬件购置费、操作系统等软件购置费、专利费的发票原件，同时提供软件开发人员需求分析人员、设计人员、开发人员、测试人员、质量保障人员的岗位证书和劳动合同原件，提供软件著作权证书原件，软件著作权人员名字须与开发人员一致。②投标人须提供软件技术白皮书和承诺函原件，承诺函原件体现承诺完全能实现本项目招标要求实现的功能，体现完整的系统架构图和实现的方式，如不满足承担相应的法律责任，并加盖有投标人和品牌厂商的公章和法人签字。③2017～2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告。④提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的最新的投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于3个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（证明材料复印件须加盖单位公章）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

四、中标候选人推荐原则。

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

五、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章  合同主要条款格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[2020]NCCZW439

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[2020]NCCZW439

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   （￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：  自签订合同之日起45天内交货并安装调试完毕交付使用

3.2 交货地点：采购人指定地点（南宁市区内）

3.3 交货方式： 现场交货

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期  两  年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：   按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，货到甲方指定地点经验收合格后支付货款的50%，安装调试完毕并验收合格后，支付到全部货款的95%，剩余5%在质保期满后10个工作日内一次性付清，不计利息。

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在5个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.6政府采购合同签订后，采购人和中标（成交）供应商应严格按照相关法律规定和合同要求履约验收。验收完成后应及时出具验收书或验收证明，不得无故拖延或附加额外条件。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.5政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或负责人：                          法定代表人或负责人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人 签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包封封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件、商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格证明文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

- 三、目录格式

A、资格证明文件目录格式：

目 录

（请按投标人须知前附表3.1.1项内容编列，应有页码）

B、商务技术文件目录格式：

目 录

（一）报价文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

（二）商务文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

（三）技术文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

- 四、附件格式

附件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：广西爱才通工程咨询有限公司

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）       （项目编号：     ）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

（参考格式）：

我单位具备的履行合同所必需的设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

项目实施人员专业技术服务能力

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

（可以附上相关证明材料）

附件2：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致：广西爱才通工程咨询有限公司

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件3：投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：广西爱才通工程咨询有限公司

我单位参加   （项目名称）    （项目编号：    ）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

      - 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

      - 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

      - 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件4：投标函

投 标 函

致：广西爱才通工程咨询有限公司

根据贵方      （项目名称） （项目编号：     ）   的招标公告，我方签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括资格证明文件、商务技术文件）正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为自投标截止之日起       日内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：            电话：

传真：             投标人代表姓名：        职务：

开户银行：                银行帐号：

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件5：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称：                                分标：    分标

项目编号：                                                      单位：元

| 项号 | 货物或产品名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 ① | 单价 ② | 单项报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1. 项目如有分标的，按一个分标一份开标一览表（报价表）提供。投标人的开标一览表（报价表）必须逐页加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

4.本一览表投标产品中如有现行《节能产品政府采购品目清单》目录内强制、优先采购的产品、现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件6：投标声明书

投标声明书

致：广西爱才通工程咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）  （项目编号：        ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

4.我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人签字：

日  期：  年   月   日

附件7：商务响应表

商务响应表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

附件8：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

投标人：                       （盖单位章）

年        月        日

附件9：法定代表人授权委托:

法定代表人授权委托书

致：广西爱才通工程咨询有限公司

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （项目名称）     （项目编号：         ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托期限：   年   月   日至   年   月   日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

投标人：  （单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日  期：  年  月  日

附件10：投标人类似成功案例的业绩证明

投标人类似成功案例的业绩证明一览表

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）本表后未附中标（成交）通知书或合同复印件的业绩无效。

（2）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页签字及盖章。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件11：中小企业声明函

如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见如下附件）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日  期：  年   月   日

附件12：残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日  期：  年   月   日

注：1、投标人为残疾人福利性单位的，中标公告将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件13：广西工业产品声明

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

注：（1）广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

（2）使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。

（3）供应商未按要求提供证明材料的不得分，使用广西工业产品比例小于80%的不得分。如提供虚假证明材料，本次投标按无效投标处理，并按照财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定依法承担失信联合惩戒。

附件14：技术响应表

技术响应表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

附件15：项目实施人员一览:

项目实施人员一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日