广西国盛招标有限公司

竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：智能化视频会议系统采购

项目编号：GXZC2022-C3-001812-GSZB

采 购 人：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2022年6月

目  录

第一章 竞争性磋商公告/竞标邀请函	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	20

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	59

第五章 响应文件格式	68

第六章 合同文本	95

# 第一章 竞争性磋商公告/竞标邀请函

竞争性磋商公告

项目概况

智能化视频会议系统采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2022年7月4日09时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-C3-001812-GSZB

项目名称：智能化视频会议系统采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：180万元

最高限价：180万元

采购需求：

| 分标 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 1 | 智能化视频会议系统 | 1项 | 通过项目建设执法局视频会议系统，覆盖至各支队分会场，实现远程视频会议功能。一是实现视频会议转发，包括交通运输部或交通运输厅组织的视频会议；二是作为主会场组织本局视频会议，各支队作为分会场参加会议；根据工作需要，各支队也可以自行组织开展跨区域视频会议；三是搭建视频云平台，提供视频接入接口，实现外场设备，例如无人机、执法记录仪、移动视频终端以及路面、桥梁、港口等视频采集设备的视频接入。并同步完成执法局11楼会议室装修工程以及配套附属设施设备安装调试。 ...... 如需进一步了解详细内容，详见磋商文件。 |
|  | 合同履行期限：自合同签订之日起90天内安装调试完毕通过验收并交付使用。 |  |  |  |

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2022年6月22日至2022年6月29日，每天上午08：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年7月4日09时30分（北京时间）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

五、开启

1.时间：2022年7月4日09时30分（北京时间）

2.地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局

地    址：南宁市青秀区滨湖路66号

联系方式：覃彬，0771-2115503

2.采购代理机构信息

名 称：广西国盛招标有限公司

地　址：南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号

联系方式：0771-5828779

3.项目联系方式

项目联系人：陆工

电　　话：0771-5828779

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告或者邀请函 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告或者邀请函 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：本项目不接受联合体 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容及分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2021年12月至2022年5月内任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年12月至2022年5月内任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2020或2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 3.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权； |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.竞标分项报价表（格式后附）； 3.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.技术方案（格式自拟）； 7.实施组织保障方案（格式自拟）； 8.售后服务方案（格式自拟）； 9.项目实施人员一览表（格式可自拟）； 10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括竞标服务的成本、技术服务、培训、税费等所有费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。 |
| 17.1 | □本项目不收取磋商保证金。 ☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金人民币20000.00元。 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西国盛招标有限公司；开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部；银行账号：63010154700016896；开户行行号：310611000019）。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告或者竞标邀请函。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告或者竞标邀请函。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”或者“竞标邀请函” 首次响应文件解密时间：30分钟 |
| 26.3 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的 5 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：质保期满后，由成交供应商向履约保证金收取单位提供履约保证金退付书面申请，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：（成交后提供） 开户银行：（成交后提供） 银行账号：（成交后提供） 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西国盛招标有限公司，联系电话：详见招标公告，通讯地址：详见招标公告 业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午14时30分到17时30分。 |
| 32.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 32.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.需要补充的其他内容

32.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

32.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

32.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

本竞争性磋商磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，不得仅将磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将按无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化视频会议系统 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 一、项目基本情况 1、项目名称 智能化视频会议系统。 2、建设目标 依托自治区交通运输综合执法局（以下简称执法局）各级单位现有信息化资源，运用云计算、视频会议等技术，结合交通运输综合执法局不同会议场景需求，建设执法局视频会议系统项目。项目建设覆盖自治区、地市两级，可以无缝对接全区统建的视频会议平台。系统设计总体遵循与全区统一的视频会议平台统一标准、互联互通、资源共享、安全实用的大原则，基于统一规划建设的思路，搭建全覆盖、全业务、全流程、全生命周期的综合云视频网络，集远程会议、远程培训、指挥调度等多业务于一体的视频服务平台，为执法局业务提供多维度、智能化、精准化的视频应用服务。 3、建设内容 通过项目建设执法局视频会议系统，覆盖至各支队分会场，实现远程视频会议功能。一是实现视频会议转发，包括交通运输部或交通运输厅组织的视频会议；二是作为主会场组织本局视频会议，各支队作为分会场参加会议；根据工作需要，各支队也可以自行组织开展跨区域视频会议；三是搭建视频云平台，提供视频接入接口，实现外场设备，例如无人机、执法记录仪、移动视频终端以及路面、桥梁、港口等视频采集设备的视频接入。并同步完成执法局11楼会议室装修工程以及配套附属设施设备安装调试。具体建设内容如下： 3.1区本级主会场 （1）建设区本级主会场会议室7.29平方米LED大屏系统，作为执法局视频显示和决策终端； （2）建设区本级主会场会议扩声系统，覆盖会议室全场，保障领导发言语音清晰度； （3）建设区本级11楼主会场及8楼、9楼分会场视频会议系统，为各类业务开展提供多维度、智能化、精准化的视频应用服务。 3.2建设14个支队分会场视频会议系统，各分会场通过视频会议终端接入视频会议。 3.3建设视频会议移动桌面终端，满足应急处置调度、在外办公、指挥车等移动办公场景需求。 3.4主会场会议室装修。建设庄重、舒适、干净的会议室环境。 二、总体建设方案 1、项目现状 目前，执法局区级主会场与14个支队分会场之间暂未建设有视频会议系统。 （1）区级主会场现状 区级主会场建设11楼视频会议主会场及8楼、9楼分会场。目前11楼主会场原有的会议室设施已拆除，会议室需经重新装修和布置才能投入使用。主会场没有音视频设备，需重新建设一套音视频设备满足视频会议的需求。8楼、9楼分会场作为现在执法局主要会议室，目前大部分会议在8楼、9楼会议室召开，会议室未建设有视频会议系统。 （2）分会场 14个支队分会场未建设有视频会议室，仅有临时的或利用普通的会议室建设本次视频会议室。 （3）网络情况 执法局现已建设专线接入电子政务外网，网络带宽能够满足本次视频会议的需要。14个支队分会场大部分未接入电子政务外网，过渡时期考虑先通过互联网接入视频会议。 2、需求分析 6月30日，执法局正式挂牌成立。新单位刚成立，各级单位之间未建设有一套覆盖区市两级各个单位的视频会议系统，各部门之间需要一套音视频会议系统来进行日常会议沟通、培训、指挥调度等业务。当前除了区本级已建设有一套会议系统，市级部门基本未建设有视频会议系统，满足不了日常跨部门之间互联互通。为解决在音视频会议系统存在的以上问题，需要建设一套标准统一、方便各级单位接入、满足跨部门使用、能够内外互联互通、方便自主管控、满足为一线服务、具有丰富业务应用场景的智能化音视频会议，以满足各级应用，达到降本增效的目的。 3、建设原则 本次建设的云视频平台设计遵循技术先进、功能齐全、稳定可靠、简单易用的原则，并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩容等因素留有扩充的余地。 （1）先进性原则。本次建设的云视频平台要求采用当今先进的云计算、移动通信、高清编解码等IT及视讯技术，技术先进、功能完善、可拓展性强，确保系统在今后相当长的时间内技术上不落伍。支持会议室、桌面、移动等多种终端接入。 （2）兼容性原则。本次建设的云视频平台要求严格按照国际标准、国内标准以及国内外通信行业有关的规范要求设计，具备较好的开放性和兼容性。支持与全区统一视频会议系统级联，有业务需要时，可借助全区统一视频会议平台，召开全区视频会议；支持标准的H.323、SIP标准框架协议，支持各种音视频编解码协议，能与其他采用标准H.323、SIP体系视频会议系统互联互通，充分保护既有投资。 （3）安全性原则。本次建设的云视频平台要求采用自主研发的产品，具备自主知识产权，本身设计采用高度的安全性措施和加密系统，有效抵制网络病毒和黑客等的攻击，具备严格的授权和认证机制。 （4）可扩展性原则。本次建设的云视频平台设计要充分考虑网络和业务发展需求，预留扩充余地，具备视频平台的扩展与升级，适应未来视讯应用的需要。在现有平台基础上将视频会议延伸至办公桌面、移动终端，实现随时随地视频沟通。 （5）易用性原则。本次建设的云视频平台要求采用图形化操作界面，全中文人机对话模式，易于操作、维护和管理。支持电信级网管，可直观方便地对各类服务状态、终端的状态、设备信息、告警等实现全程网管，降低维护难度。 （6）稳定性原则。整个平台要求按照电信级系统设计，系统的核心平台和终端能够保证7×24小时不间断地运行。 4、技术方案及路线 （1）功能需求 1）将应用云计算架构，采用通用服务器部署，结合虚拟化技术，有利于IT硬件资源的统一高效利用，灵活响应面向未来的业务需求，持续保持技术的先进性。应用集群化MCU资源池，支持自动备份、智能路由，做到弹性的水平扩容，支持数万级并发接入，满足自治区、市各级单位的使用需求。 2）申请全区统建的视频会议资源，该资源部署于政务云平台，包括管理服务、会议服务、媒体服务分发服务、媒体融合服务，级联全区统一的视频会议平台共享录播服务、直播服务、指挥调度服务等系统服务。集中运维管理，按需进行开通。 会议室、培训室、值班室、桌面、移动接入等设备通过后台统一管理和维护，实现安全、可靠、流畅的音视频互联。 3）要求具备媒体类型的自动适配性，依托平台通用性和高扩展性的特点，可融合遵循GB/T 28181标准进行视频监控类设备，实现监控、无人机、执法终端等互联互通。 4）要求满足4K、1080P高清多媒体会议功能，多地之间进行的音频、视频、数据共享等各方面的交流协作，可以实现各种行政会议，部门例会，月度总结会议等应用，满足常态化的视频沟通需求。系统支持自主预约、日程同步、冲突提醒等功能，实现日常会议高效、有序。 5）视频平台要求支持硬件终端、PC客户端、手机APP等终端方式，支持多种网络接入方式，灵活组网。满足执法局高质量的音视频服务需求。 6）视频平台要求支持无人机、智能头盔、智能眼镜的应急现场接入，支持视频直播、视频点播，与视频监控融合对接。适用于远程会议、指挥调度、移动稽查等场景。 （2）路线选型 采用SVC智能路由架构设计，MCU无需对终端码流进行重复的编解码，根据每个会场观看多分屏需求和网络带宽条件做智能路由，转发不同分层码流。 ①虚拟化部署，符合信息技术趋势。SVC MCU采用通用服务器通过虚拟化方式统一部署在云平台上，可实现集群化MCU资源池，支持多活热备、负载均衡、弹性扩展，可实现应用层与底层硬件分离，可持续保持技术的先进性。 ②高效智能路由架构、支持大规模运营部署。SVC MCU采用全新的媒体处理架构，MCU对码流不做编解码处理只做智能转发，节约计算资源、提高系统并发量。 ③互联网、弱网应用效果好。SVC即多层可伸缩视频编码，一次编码产生不同分辨率、不同帧率、不同质量的多层码流，用于智能适配不同设备和网络的接入要求。SVC技术使低带宽、恶劣网络质量下的视频传输和交互成为可能。 三、建设具体方案 1、区本级主会场 （1）大屏系统 LED大屏作为执法局的视频显示终端和决策的发布终端，是本次建设的重点设备。要求购置高对比度、画面清晰流畅、高灰度，高刷新，技术先进、功能强大、使用方便的大屏幕显示系统，并结合视频会议、事件研判、分析决策和指挥调度于一体的高科技LED大屏显示系统。 配置需求：本项目大屏显示系统要求采用无缝拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等应用综合为一体，形成一个真正无缝拼接，拥有高亮度、画面清晰流畅、高灰度、高刷新、技术先进、功能强大、使用方便的LED大屏幕显示系统，要求像素间距P1.5mm，屏幕尺寸设计为W×H=3.6m×2.025m（16：9比例设计），包含室内LED全彩显示屏、LED控制卡（发送卡）、接收卡、视频处理器、配电柜、LED支架等，并要求具备电视墙功能。 LED显示屏、配电柜PLC以及多视频控制器等周边设备可以共用一台控制电脑进行控制。 LED显示屏供电系统要求：配电柜箱体内含有PLC远程控制及环境监控系统，可实时获取屏体内部温度，烟雾等环境数据，能进行远程开关机的操作，同时支持指令计划表，实现定时延迟启动。并要求配电柜具有过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、PLC、交流接触器、电源防雷器、检修用安全插座（与漏电保护开关连接）等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。 全屏显示，高分辨率应用：LED大屏既可以整墙显示超高分辨率的大型完整的网络图形GIS、GPS，也可以实现显示会议标语、欢迎词或高分辨率的演示图片。要求整个显示系统上实现超高清的显示画面，可实现画面的超高分辨率显示，支持点对点高清晰显示。 多信号的叠加显示需求：可控制多个显示信号在整个显示区域显示，支持画面的移动摆放以及各种叠加模式的显示方式，用户可根据需求在显示区域内对图形进行高清晰的移动显示效果。 功能分屏显示模式：整个显示系统可以根据系统分工，划分相应的显示区域，各分区独立控制。根据需要系统管理员可进行跨区域显示或全屏显示，所有功能均能够方便快捷的实现。 信号的自由摆放显示可显示系统精确实现显示功能，可精确的摆放图像的具体显示位置，同时支持多个显示画面的整屏幕显示方式，可控制画面多组显示。 信号的漫游和复制显示：支持多个显示窗口的漫游显示方式，同一画面可在全屏幕范围内自由移动，全屏范围内无任何画面不流畅的反应。 信号的随意拉伸：支持画面的任意拉伸，多组显示窗口可根据需求进行随意拉伸显示，其中拉伸显示范围不受任何限制，全屏幕反内支持超大画面的显示。 区域多画面显示：可在任意显示区域内对显示窗口进行多画面编辑显示，单通道支持4窗口叠加显示，可对通道内的任意显示信号进行拖拽、拉伸显示。 （2）扩声系统建设目标 要求扩音系统保证全场有较高的语言清晰度，并能长时间提供足够的声压（符合相关标准）；扬声器声音覆盖区域声音与频响覆盖均匀；音箱的外形和安装位置不影响场地的整体风格；全场各个位置无明显回音、颤动回声和声聚焦等音质缺陷；采取保护措施，保证音响系统长期处于稳定可靠。 具体配置需求如下：一、配置无线数字会议系统，含会议主机、1只主席单元、5只代表单元，扩声音箱至少4只，满足会议室扩声需求。配置无线话筒，信号范围覆盖会场发言区域。配置调音设备，可按会场使用情况进行音频处理调整； 配置集中电源管理系统，为所有扩声设备供电。 （3）视频会议系统 本次新建设的云视频系统，采用“云+网（电子政务外网+互联网）“SVC+AVC”双引擎架构+端（会议终端及移动端）”的技术路线，建设一套高安全、高清晰、高融合的云视频会议平台，提供云协作、云视讯、云融合、云直播、云录播、云监控等服务，并可与全区统一的视频会议系统无缝对接，共享全区统一的视频会议平台资源，如录播资源、直播资源、授权资源等。云视频平台主要建设内容主要如下： 1）申请政务云资源，其中电子政务外网侧平台规划50个并发（需向大发局申请），互联网共享全区统一的视频会议系统500个并发接入能力（需向大发局申请），支持固定会场、移动会场接入。 2）执法局主会场购置1台分体式大型高清视频会议终端；14个支队分会场配备中小型会议终端，满足接入视频会议室的需求。 3）配备16台移动一体化智能会议终端，集成视频通信终端、PTZ摄像机、麦克风、扬声器、电池、显示屏，可插入SIM卡，用于移动指挥车，便于互联网入会。 4）新增1台高清电视墙服务器，部署于执法局主会场，用于输出显示高清会场、视频监控、单兵、无人机等多种画面，并对各画面进行实时监控及调度。 本次新建的视频云平台，依托全区统一的视频会议平台进行建设，平台不需额外软硬件部署，只需向全区统一的视频会议系统申请50个视频会议接入授权（含无人机接入授权）。自治区主会场与14个支队分会场固定会议室终端，可通过电子政务外网或互联网连接到统一的音视频调度平台；同时，可通过全区统一的视频会议平台监控融合服务器的功能，支持国标GB-T28181的监控及指挥车接入，从而实现视频会议终端、无人机、执法记录仪、指挥车、监控等音视频汇聚到统一的音视频调度平台中，满足实时了解现场情况、远程精准的指挥调度等需求。 移动会场通过互联网加入会议平台，手机、iPad、PC等移动设备，可接入视频会议系统互联网侧媒体服务节点，实现全网、全单位人员互联互通。 与业务系统的对接需求：本次视频会议系统建设要求具有良好扩展性，可实现与业务系统进行对接，实现通过业务系统为统一入口，进行办公业务及视频会议的预约、管理以及视频查看等应用。 视频会议系统具备指挥调度功能：指挥调度平台融合视频会议和视频监控系统，支持触控屏操作，实现一体化的音视频通信应用，实现调度对象终端和监控前端的统一管理。支持指挥中心与调度对象之间的双向音视频互动；支持监控图像的一键调度选看，指挥员可以远程巡查各监控点的现场情况。在指挥中心如同亲临现场，快速进行决策和调度。 支持对调度对象进行分级分组管理，支持前端快速查询、单呼、组呼。具备一键混音控制功能，可对任一通道进行静音、哑音操作。可对调度资源进行预案设置，调度时实现与电视墙的联动显示。下级单位可一键呼叫指挥中心，支持一键申请发言，简化操作。 融合视频监控系统：采用“不破坏、不改变原有已建监控系统的架构”原则下，通过公有云视频平台中部署的监控融合服务器与监控平台融合互通，将原有视频监控系统无缝接入到视频会议系统中。监控融合服务器支持监控国标GB-T28181协议、ONVIF协议及RTSP流，通过与监控平台互联获取监控设备码流，转换为H.264 SVC标准码流后，传送到视频会议系统中。公有云视频平台可以在应急会议及会商会议过程中任意转发和调用监控视频，实现指挥中心对一线现场情况全面掌控。 （4）电子政务云平台资源申请 云主机资源需求：本期项目需在电子政务外网部署云视频服务器，各会场通过电子政务外网接入，所需资源按以下标准计算，并发：SVC接入并发：50路1080P，10路视频监控同时调阅能力，电子政务外网带宽不少于60Mbs。 （5）会议室装修 本视频会议主会场场地改造，以使用需求为核心、兼顾美观实用以及经济环保为原则，营造朴实、大方和实用风格，主要建设内容如下： 地面部分：保留原有瓷砖地面，局部修复。 会议厅墙面部分：墙面使用平纹和竖纹浅灰色实木贴皮护墙板间隔使；设备间和储物间部分墙面刮白处理，简单使实用。 LED屏背景墙、LED屏两侧分布储物间、入口门。 形象背景墙、窗帘部分、造型顶面及灯光设计；配套设施部分：会场购置2台5匹柜式冷暖空调、设备间购置1.5P挂式空调，保障设备正常运转。 家具部分包括订制木质主席台、会议椅；设备间办公桌和办公椅等。 会议室配备2个会议摄像头，一个放置在大屏中间正下方，召开视频会议时对领导进行特写；另外一个用可伸缩支架吊装在会议室中部吊顶，对视频会议取景。 1）装修原则 本视频会议厅将作为执法局提供视频会议、培训学习等服务的综合性场所。对本会议厅的建筑装修部分的宗旨是：遵从以使用需求为核心、兼顾美观为原则的思路。设计以庄重、简约、舒适为设计理念，将人文融入其中，整体以对称竖型线条造型突出空间挺拔，与视频通讯设备相匹配，通过精良、独特的设计构思，实现“现代、朴实、美观、适用”，体现交通运输综合行政执法局的整体形象。 视频会议厅容纳84人，第一排桌和主席台背景墙距离为3.28米，尺寸吻合视频会议室的要求规范，并满足功能会议室总体分为会议区、设备间、储物间1和储物间2。 会议区前排部署LED大屏、4个壁挂会议音箱、2台5P立式空调等重要设备。前排设置发言台、6张领导桌椅（1张领导桌和2张椅子备用）、16张普通桌椅及62张椅子，可同时容纳84人参会。 设备间主要部署2张工作台、1.5P壁挂空调、1台42U标准机柜及控制电脑。提供技术人员日常保会的工作环境。 拆除工程原会议室年久失修，及使用功能变更，需局部拆除重修优化。拆除轻钢龙骨木制隔墙；2、拆除原造型吊顶；3、拆除灯具；4、拆除墙面木饰面；5、拆除窗台木饰面；6、拆除木踢脚线；7、拆除室内门；8、拆除地面线路；9、拆除原中央空调管道，进出口，空调机；10、拆除窗帘；11、拆除设备间柱子大理石及钢架；12、拆除双开大门等。 2）吊顶工程 吊顶是视频会议厅中重要的组成部分，本视频会议厅部分拆除了原有老旧中央空调设备和管道，设计上采用二级吊顶突显会议厅的现场环境明亮、宽敞。吊顶采用轻钢龙骨基架，双层封板：9厘板打底、面层防潮石膏板；局部装饰黑钛不锈钢槽。在吊顶上部安装有强电、弱电及线管，也安装着消防灭火的管路，吊顶面层上安装着嵌入式灯具、消防报警探测器、灭火喷头等。现代视频会议厅要求吊顶必须防火、防尘、美观和易于检修维护。 本工程中设备间、储物间采用铝合金方形扣板吊顶。扣板规格600×600毫米，方形吊顶配嵌入式LED集成灯具，灯具与吊顶尺寸配套。考虑照度均匀，灯具采用均布。 天花及梁、墙沿上部均刮腻子刷涂环保顶面乳胶漆三遍以上，保证机房的洁净度，同时达到消防要求。 3）地板工程 保留原有瓷砖地面，局部修复。 4）墙面工程 视频会议厅墙身面装修的目的是为了保证室内环境使用条件，创造一个整洁的环境。设计方案如下：视频会议厅侧墙面使用竖纹浅灰色科技木或布艺护墙板间隔使用，统一而不单调，柔和的色彩与天花和地板能够统一和谐，表面平整触感柔和，整体性良好。墙脚采用150mm高大理石踢脚线与窗台连成一体。LED屏背景墙采用深色实木贴皮护墙板，与侧墙面形成色彩质感对比，强化会议时的视觉对比和引导性；形象背景墙采用行政执法部门常用主题蓝色的烤漆板。设备间和储物间墙面刮白处理。 5）门窗工程 视频会议厅大门原则上与墙体效果一致，但不同的功能分区间使用不同防火门。视频会议厅房门设计方案为：视频会议厅的入口大门采用双开吸音实木门，双门宽度1600mm，设备间、储物间入口门采用隐形设计的单开防火门与背景墙视觉上形成一个整体；单门宽度900mm，所有门高度2100mm以上，保证设备运输。为保证视频会议厅环境的隔音和安全，所有门均应安装闭门器，同时为了避免进出人流和设备时不方便，大门可双向开闭。 6）隔断工程 为了针对不同设备对环境的不同，要求进行空调控制、噪音控制、环境控制和机房管理，隔断墙应具有一定的隔声、防火、防潮、隔热和减少尘埃附着力的能力。视频会议厅房隔断设计方案：LED屏背景墙隔墙体采用L40×40×4mm镀锌角钢焊接为龙骨，12厘板打底，实木贴皮饰面。 7）家具部分 视频会议厅内第一、二排采用政府办公风格的订制木质主席台，全场使用统一风格的订制西皮木质会议椅稳重和谐；设备间内采用常规板式办公桌和办公椅。 8）照明系统工程 ①办公建筑一般照明要求如下表：考虑照明的均匀度、稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等指标，本项目设计采用光源的色温为5000K，点光、线光、面光可根据区域或者使用场景分组控制，更加人性化。照明灯具采用LED环保节能灯具，筒灯自带柔光面，不直接看到光源。 ②应急照明。按照国家标准《建筑照明设计标准》中规定：距地面0.8米处的测量照度不应低于10LX，主通道及有关房间中照度不应低于5LX。本项目中在墙壁上及安全出口安装应急照明和安全出口指示灯。 2、分会场视频会议系统 （1）视频会议系统建设14个支队分会场统一配备视频会议终端。显示设备由各个支队采用部门经费结合自身实际进行采购。分会场设备要求采用专业的编解码处理芯片，支持H.265、H.264 HP SVC编解码，可实现高清图像处理。采用多媒体总线技术。 视频特性。视频分辨率：1080P、720P、360P、180P等、视频帧率：5-60帧、数据内容分辨率：1920×1080、1440×900、1280×800、1024×768等、双流发送：支持通过高清线缆、软件客户端、无线传屏器等方式发送双流。 会议特性。云视频平台接入方式：支持接入本地部署的云视频平台 接口要求。音频接口：XLR，TRS，RCA等接口类型、视频输入接口：2路高清视频接口，包含HDMI等接口类型、视频输出接口：1路高清输出。 （2）各支队接入视频会议过渡期设计 目前，各支队及友谊关口岸、东兴口岸国际道路运输管理处接入电子政务外网的情况不一，大部分单位未接入电子政务外网，后期各单位接入电子政务外网的进度不统一，如在这样的情况下召开视频会议，未接入电子政务外网的单位可以通过互联网加入视频会议。 区大发局统建的全区统一的视频会议系统，在互联网侧部署了相关的MCU媒体节点，交通运输综合行政执法局下属支队未覆盖电子政务外网的单位或外出的领导通过已注册全区统一视频会议系统DNS域名的视频会议终端或移动终端，即可加入会议中。 3、移动会议终端设计 移动会场可部署移动一体化终端，集成高清摄像头，麦克风，显示屏等，便于多种应用场景使用。固定场景时支持扩展外置云台摄像机和麦克风，支持通过HDMI投屏至其它显示设备；终端内置电池，支持插入SIM卡，可用于移动场景。 4、网络链路自动选择设计 移动会场议采用互联网接入，云平台具备移动、电信、联通多网络接入，可以自动识别终端的网络，采用对应的运营商链路接入。 5、分级管理设计 新建云平台支持分级权限设置管理，可以设置每个分会场的管理员账号及普通使用者账号，根据行政区划，可以设定每个管理员只能看到自己下属单位的设备，可以自己召开对应的视频会议。如某分会场需要召开视频会议，则通过管理账号登陆管理平台，呼叫下属单位的终端，直接召开视频会议。不同支队之间的会议可通过管理权限大的账号，创建会议室，拉参会支队终端入会。 6、安全防护 （1）网络穿越安全 本项目视频会议核心平台部署在电子政务外网，互联网接入平台部署在互联网侧，电子政务外网及互联网终端交互，需最大程度的保障电子政务外网的安全，因此需要建立一套标准的网络穿越技术，主要包括连接建立的信令及媒体的通信。 云视频信令通信通常采用TCP协议来进行通信，实现注册终端与云端连接，保持通信通道，TCP端口数量可减少至2个，端口可自定义。同时为了保证音视频媒体流的快速传输，媒体通道采用UDP协议来通信。 （2）应用安全 设置入会密码：支持设置入会密码，只有输入正确的入会密码才能加入到会议中。 仅允许预约呼叫：可以将会议室设置为仅预约会议，不在受邀列表的终端、会议没到预约时间，均不能加入。 会议等候室功能：系统支持等候室功能，有成员入会时，先进入会议大厅，待主持人审批后，方可进入会议室。 （3）显示参会者入会状态 当有其他终端、人员入会时，支持显示入会终端会场或人员的名称。 （4）内容共享叠加明文水印 支持共享内容叠加明水印，且可指定水印的位置，可有效震慑截图、拍照、录制敏感内容的行为，提高内容共享的安全性。 3.6.5数据处理安全 AES 256/SM4双加密引擎：音视频媒体支持AES 256/国密SM4双引擎加密算法。 （6）录制过程安全 录制过程实时加密，公钥私钥双重保护。另外在加密前，使用流式加密技术，数据不经过磁盘缓冲，转码生成的码流数据加密之后才写入磁盘，避免未加密数据从磁盘泄漏的风险。 （7）关键操作双重认证 在对系统进行关键的操作，比如系统更新、重启服务、设备关机、启用或删除关键配置等有可能影响服务的稳定性、持续性、可用性，除了需要登录密码外，还需要短信或者邮箱的验证码，大大降低登录密码泄露后系统被恶意破坏的风险。 三、建设目标： 依托自治区交通运输综合执法局各级单位现有信息化资源，运用云计算、视频会议等技术，结合交通运输综合执法局不同会议场景需求，建设广西壮族自治区交通运输综合行政执法局视频会议系统项目。项目建设覆盖自治区、地市两级，可以无缝对接全区统建的视频会议平台。搭建全覆盖、全业务、全流程、全生命周期的综合云视频网络，集远程会议、远程培训、指挥调度等多业务于一体的视频服务平台，为广西壮族自治区交通运输综合行政执法局业务提供多维度、智能化、精准化的视频应用服务。 四、建设内容： （一）区本级主会场 1、建设区本级主会场会议室7.29平方米LED大屏系统，作为自治区交通运输综合执法局视频显示和决策终端； 2、建设区本级主会场会议扩声系统，覆盖会议室全场，保障会场发言语音清晰度； 3、建设区本级11楼主会场及8楼、9楼分会场视频会议系统，为〔〕各类业务开展提供多维度、智能化、精准化的视频应用服务。 （二）建设14个支队分会场视频会议系统，各分会场通过视频会议终端接入视频会议。 （三）建设视频会议移动桌面终端，满足在外办公、指挥车等移动办公场景需求。 （四）主会场会议室装修。建设庄重、舒适、干净的会议室环境。 要求与视频通讯设备相匹配，视频会议厅容纳不少于84人。 注： 五、其他要求 本项目视频会议及装修方案须满足自治区交通运输厅办公室《关于印发自治区交通运输行业视频会议系统管理办法的通知》（桂交办文函〔2021〕28号）“全区交通视频会议系统建设要求”有关规定（详见附件）。 六、运维要求 1、负责本项目建设内容终验后一年内的所有运行维护工作。 2、提供不少于1人1年进行5×8小时的驻场运维服务，定期出具运维报告。对于重大系统故障，要求20分钟内响应，1小时以内恢复；一般系统故障，要求30分钟内响应，2小时以内恢复。故障恢复后须在当天出具故障分析报告，报告内容包括不限于故障情况、故障处理分析过程、故障原因以及故障处理方法和整改措施。 3、运维工作以智能化系统的稳定性、可用性为目标，运维工作包括但不限于以下内容： （1）设备管理 对设备进行管理。掌握设备情况，为设备良好运行提供数据支撑。 （2）告警处理 及时发现系统各部分的问题告警，对各种告警进行及时处理。 （3）日常巡检 对智能化系统进行巡检，掌握系统运行情况，提前发现隐患并跟进解决，避免引发故障。 （4）技术支持 协助完成视频会议组织召开、视频会议联调等技术支持工作。 （5）故障处理 故障的发现、响应、排查、初步判定及解决。故障后，对问题进行回顾、总结和改进。 （6）问题收集及跟进 智能化系统的全方位问题收集、反馈并跟进解决。 七、其他要求 ▲所提供的视频会议终端、电视墙服务器支持无缝接入广西自治区“全区统一的视频会议系统”（磋商时必须在响应文件中提供供应商承诺函原件）。 六、拟投入本项目设备清单 包括但不限于附件1中所列内容 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| ▲交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自合同签订之日起90天内安装调试完毕通过验收并交付使用。 2.地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起25日内 |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  | 付款方式：项目合同签订后10日内采购人向成交人支付中标金额的20%合同金额，设备设施到货签收后10日内支付成交人合同金额的50%，完成安装调试并验收合格10日内支付成交人合同金额的30%。 付款前，成交供应商需向采购人提供请款函和对应的合法发票。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | ▲1.质保期：1年。 2.故障响应服务： （1）设立7×24小时服务热线，为维保设备提供及时的响应服务。包含但不限于故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；设备硬件报修及跟踪处理；故障硬件或模块更换。 （2）维保设备出现故障时，30分钟内响应，南宁市区内1小时、南宁市区外8小时内到达现场进行故障诊断及处理；非设备硬件故障的，2小时内排除故障并恢复系统运行，因设备硬件故障无法按时处理的，应在2小时内提供同型号或优于故障件性能的备机或备件进行替换，4小时内完成相关配置恢复系统运行。 （3）各类设备硬件损坏的，在保修期内的须在2日内完成协调相关厂家更换或返厂维修，跟踪配件更换及修复，按期完成故障修复。 （4）要求提供故障硬盘介质保留服务。 3.配备设备、系统和软件维保需要的常用检测设备工具及其它必要器具，以及重要系统要求的备品备件。 ▲4.由于维护维保期间出现故障的设备不确定，供应商须保证所有运维硬件的正常运行，其运维须采购的相关硬件、备件应综合考虑，采购人不另行支付费用。 |  |  |
| ▲报价要求 |  | 1、磋商报价是履行合同的最终价格，磋商报价已包括了完成本项目服务工作所需的人员成本、设备费用、劳务费、技术服务费、管理、交通、通讯、保险、利润、法律法规、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等与本项目相关的所有费用。 2、注：供应商自行考虑完成项目所需的费用，磋商报价及最终报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| 其它要求 |  | 1.本项目磋商供应商企业要求符合国家相关行业标准。如行业实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，磋商供应商均应提供相关有效的证书复印件。 2.供应商请在响应文件中提供针对本项目的技术方案、实施组织保障方案以及售后服务方案。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）供应商的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 管理体系要求 |  | 详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准” |  |  |
| 业绩要求 |  | 详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准” |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |
| 按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| （三）其他要求（根据项目实际需求填写） |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |

附件1

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区本级主会场 |  |  |  |  |
| （一）大屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清显示设备LED大屏 | ㎡ | 7.29 | 一、屏体基本设计： 1、屏幕净显示面积（≥宽3.6米x高≥2.025米）7.29㎡（误差±0.1㎡），整屏分辨率：W2304×H1296。 2、采用表贴三合一封装的亿光、东山、晶台或同等级别金线灯。 3、采用单元箱体宽高比例为16：9的箱体，采用压铸铝或镁铝合金材质 4、具单点亮度、色度校正功能，校正数据存储在单元模组，现场更换模组系统自动读取模组中的校正数据 二、基本参数 ▲1、像素点间距（mm）：≤1.57mm；像素密度：≥409000点/㎡。 ▲2、单元箱体比例16：9设计，箱体尺寸600×337.5×53mm。 ▲3、产品最大对比度：≥10000：1。 4、画面刷新频率：≥3840HZ。 5、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°。 6、100%亮度时16bit灰度；70%亮度时16bit灰度；50%亮度时15bit灰度；20%亮度时14bit灰度。 7、每平方重量：≤25KG。 8、箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm。 9、显示屏亮度（校正后） 600-800nits，支持软件 0-100%无级调节。 10、色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 11、发光点中心距偏差≤3%。 12、亮度均匀性（校正后）≥98%。 13、整屏色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内。 14、峰值功耗≤600W/m²、平均功耗≤200W/m²。 15、驱动方式为恒流驱动。 16、换帧频率：50&60HZ。 17、成像原理是LED主动发光。 18、刷新率可调整：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能； 具体视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能。 19、屏体散热性：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计。 20、支持模块校正和数据存储及回读。 21、模组采用磁悬浮安装方式，支持热插拔，支持电源、模组、接收卡、HUB卡全前维护，受结构影响小，平整度有保证。 22、要求LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象、无LED 显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真。 23、NTSC色域覆盖率≥120%。 24、箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示；信号指示灯快闪证明信号正常，电源指示灯常亮表示供电正常。 25、支持屏体拼缝亮线、暗线校正。 26、像素失控率≤0.000001。 27、产品符合高低温工作环境（-20℃～40℃），符合高低温贮存环境（-30℃～60℃）。 28、产品防尘等级满足IP5X防护等级。 29、具备故障自诊断及排查功能；具备信号环路备份设计、电源备份设计。 |
| 2 | 发送卡 | 台 | 1 | 具备强大的视频信号接收能力，支持DVI、HDMI高清信号输入及环出；最大可接收1920×1200像素的高清数字信号，支持6路千兆网口输出，单卡带载支持最宽或最高4096像素的大屏。 |
| 3 | 接收卡 | 张 | 36 | 1、单卡支持32组RGB信号并行输出。 2、单卡支持256×256像素点。 3、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正。 4、支持低亮高灰以及色温调节。 5、支持修缝技术。 6、支持一帧延迟。 7、支持接收卡抽行。 |
| 4 | 视频处理器 | 台 | 1 | 要求与第1项（高清显示设备LED大屏）为同一品牌，设计4路DVI输出、4路HDMI输入。专业的处理器要求采用大容量高速FPGA阵列和数字总线路由交换及网络交换技术架构，可实现各种视频信号的混合输入输出以及周边设备管理功能。 应具备如下功能： 1、总线结构：数字总线路由交换技术架构，全数字分布式处理。 2、FPGA结构：全硬件 FPGA 架构，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异。无内嵌操作系统，启动速度快，没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。平均故障时间MTB≥30，000小时，支持365×24小时的连续运行。 3、信号处理：专业拼接控制器的输入信号支持多种不同类型，不同格式的信号输入；支持模拟视频/分量信号和数字高分/高清信号混合输入。输出信号经数字化处理，统一按需输出不同数字格式信号，确保了对多种不同显示，传输设备的兼容性。专业拼接控制器采用全60帧信号处理，在进行信号处理过程中图像不丢帧。最高分辨率支持≥3840×2160@60Hz，典型分辨率支持1920×1080@60Hz等，并向下兼容其他分辨率。 4、板卡式热插拔结构。 5、LED异形拼接。 6、开窗操作功能：专业拼接控制器支持单屏多窗口开窗功能。单卡最大可开16窗口。单个接口最大支持8窗口。支持对窗口进行缩放，漫游，实时信号源无缝切换，窗口任意叠加等功能。 7、信号之间切换无延时，无黑场：专业拼接控制器采用巨量数据传输芯片技术，为每路信号动态设置点对点的专线数据通道，每路信号独享各自的专用通道进行传输，可达到纳秒级切换间隔和无黑场间隔。 8、底图功能：专业拼接控制器支持输出静态底图显示功能，显示区域可以按照单屏为单位自由设定；静态底图来自于客户上传的图片文件，支持JPEG格式。静态底图显示不占用输出端口已开窗口数量。 9、大屏条幅管理功能：专业拼接控制器支持高清大屏条幅显示功能，支持左侧、右侧、横条幅三种显示方式，条幅背景，字体，颜色，位置可进行自定义设置，同时条幅支持图片导入和多时间导入功能，实时读取第三方/本地时间进行时间叠加显示。 10、网络流媒体解码功能：专业拼接控制器支持H.264/H.265/HEVC硬解码，可与市面上各类品牌IPC、编码器对接解码。 11、拼接屏同步功能。 12、支持信号字符叠加功能。 13、支持多组场景保存和自动轮询：专业拼接控制器每组屏都可以支持场景保存，并且在软件上面可以任意场景设置轮询。矩阵硬件内部可保存不少于1000个场景，所有场景支持包括第三方中控在内的所有控制设备直接调取。同时，所有场景支持自动轮询功能。 15、支持输入信号检测。 16、支持HDCP。 17、支持自定义输出分辨率。 18、支持EDID管理。 19、支持多类型客户端控制：专业拼接控制器客户端，不仅有PC版客户端，还有移动版终端，支持多种不同类型设备进行操作和控制。客户端支持Windows，IOS，Android等操作系统。 20、多组大屏统一控制管理。 21、支持键盘、TCP/IP、RS232控制。 22、支持断电现场保护。 23、支持电源冗余备份。 24、支持监控报警功能。 25、支持用户权限管理：专业拼接控制器可通过PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作；支持多用户登陆，各用户操作可根据权限划分不同级别，操作实时同步显示，多个操作员可同时通过网络对处理器进行访问控制，同时实现对操作人员权限的技术层面的限制管 |
| 5 | 控制主机 | 台 | 1 | 1、屏幕尺寸≥23英寸。 2、支持IPv6：支持IPv6。 3、处理器：intel i7。 4、硬盘容量：1TB HDD。 5、内存容量≥8GB。 |
| 6 | 主分会场控制终端 | 台 | 2 | 1、处理器不低于i7-1195G7。 2、屏幕尺寸≥15.6英寸。 3、内存≥8G。 4、机械硬盘≥1T。 5、固态硬盘≥256G。 6、显示比例：宽屏16：9。 |
| 7 | 配电柜 | 台 | 1 | 10KW标准配电柜，具有过压、过流等保护功能，具有远程控制及定时自动开关功能，具有多路输出及延时上电功能。 |
| 8 | 配电系统智能控制器 | 台 | 1 | 智能芯片，配合配电柜实现远程控制及定时开关机功能。 |
| 9 | 钢结构及安装支架 | ㎡ | 7.87 | LED屏幕基础支撑和安装件，上下左右各5cm不锈钢包边（不含装修）。 |
| 10 | 备品备件 | 项 | 1 | 2块模组、2台电源、接收卡2块。 |
| 11 | 主电缆、通信线布线 | 1 | 批 | 提供设备供电及网络所需电缆和通信线缆。 |
| （二）扩声系统 |  |  |  |  |
| （1）专业音响设备 |  |  |  |  |
| 1 | 台口返听音箱 | 只 | 4 | 1、额度功率：250W。 2、峰值功率：500W。 3、频响范围（-10db）：55hz～20khz。 4、最大声压/lm（calc）：126dB。 5、覆盖角度（H°×V°）：90°H×60°v。 6、阻抗：8Ω。 7、高音驱动器：1.5"。 8、低音驱动器：10"。 9、灵敏度：96dB。 10、连接头：2×Neutrik NL4MPR。 |
| 2 | 双通道功放 | 台 | 1 | 1、8Ω输出功率：400W×2。 2、4Ω输出功率：600W×2。 3、8Ω桥接输出：1200W。 4、4Ω桥接输出：1800W。 5、频率响应：10Hz～20kHz +/-1dB。 6、总谐波失真：＜0.05%。 7、信噪比：＞105dB。 8、转换速率：30V/μS。 9、阻尼系数：＞250@8Ω。 10、相位干扰：＞60dB@8Ω 1KHz。 11、输入阻抗：20KΩ（BALANCE）/10KΩ（UNBALANCE）。 12、输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.55V。 13、保护功能：软启动、直流、过热、短路、过载、削波限制。 14、自适应RJ45网络接口，可无级级联功放之间的信号。 15、具备RJ45接口。 |
| 3 | 数字调音台 | 台 | 1 | 1、12个话筒/线性输入通道，可外接效果器。 2、12个话筒输入带有独立的48V幻象电源开关。 3、内置16种数字效果。 4、带有3段均衡-高中低。 5、每个输入通道都带有高通滤波器。 6、效果控制旋钮对每个通道的效果进行控制。 7、声像旋钮控制每个输入通道的左右。 8、电平调节旋钮用于控制输入输出的电平。 9、带音量控制的立体声耳机输出。 10、监听（控制室）左右输出。 11、两组左右主输出，两编组输出 12、监听耳机输出可单独调节音量。13.MP3播放器数据接口，配备SD卡和USB接口 |
| 4 | 电子分频器 | 台 | 1 | 1、为2路平衡输入，4路平衡输出。 2、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 3、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒（ms）、米（m）、英尺（ft）三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 4、设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密。 5、所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配。 6、所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE。 7、所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/oct至- 48dB/Oct可选。频点20Hz-20kHz连续可调。 8、所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调 9、所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调。 10、所有延时模块都具有高达682ms的延时时间。 11、32个用户预设，配有PC操作软件，USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制。 12、可通过外置wifi盒与电脑进行无线连接，可实现无线远程控制，可连接中控或者是智能墙板实现智能中央控制。 |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 1、双通道反馈抑制器，每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数，全自动窄带陷波式反馈抑制，40Hz～20KHz自动控制。 2、专业设计自动跟踪削波电平，将增益和动态范围升至105dB将系统增益（反馈前增益）提升6至9dB操作简易，每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 3、滤波器带宽：用户可以控制，或者是1／10倍频程，程序或者是1／5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz；寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz。 4、每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中；活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟。 5、特性：频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB。 6、单机提供30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态。 7、提供模拟、数字AES3\光纤、同轴输入及输出。 8、可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制。 9、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部份或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态。 10、输出阻抗：平衡或不平衡输入阻抗150欧，2脚高电平。 11、采用144×32.LCD显示屏显示参数设置，提供6段LED精确数字电平表显示输出信号大小。 12、可任意编辑固定和动态反馈点数量。 13、特殊隐藏式开关，可自由从悬浮地和接地之间自由切换。 |
| 6 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 1、额定输出电压：交流90V～220V、50Hz。 2、可控制电源：8+1路。 3、每路动作延时时间：17毫秒。 4、供电电源：VAC 50/60Hz，35A。 5、每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源。 6、单路额定输出电源：30A。 7、带液晶市电电压显示屏。 8、后板带大功率接线柱。 9、可以连接电脑编程，可以连接中控。 |
| 7 | 音箱支架 | 只 | 4 | 适用于8寸，10寸，12寸、15寸专用壁挂支架。 |
| （2）数字会议+无线拾音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | 台 | 1 | 1、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC60065国际标准。 2、装备2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置。 3、采用铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，人机界面操作简便直观。 4、4路单元输出，支持连接120台单元，支持512台扩展主机级联。 5、系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、T型各种连接方式。 6、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰。 7、具备五种会议模式： （1）先进先出模式：达到设定数量后最后打开的单元覆盖最先打开的单元； （2）后进先出模式：达到设定数量后最后打开的单元覆盖次后打开的单元； （3）数量限制模式：达到设定数量后，除主席单元和VIP单元外将无法打开； （4）主席允许（申请发言）模式：主席允许发言，所有代表单元都由主席单元批准或否决，主席单元和VIP单元不受限制； （5）自由讨论模式：会议单元开启数量不受限制，所有会议单元可以同时打开。 8、发言人数限制为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开。 9、采用48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz～20KHz。 10、内置DSP数字音频处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象。 11、内置自适应反馈抑制（AFC）、环境噪音消除（AEC）、数字均衡器（EQ）、自动增益控制（AGC）功能。 12、具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断。 13、内置万年历，具备发言计时功能，系统可自动同步电脑日期、星期与时间。 14、内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送服务请求等需求通知。 15、支持会议服务请求显示，可显示会议服务请求状态。 16、采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突。 17、支持快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行。 18、系统具备自动修复功能，支持线路带电“热插拔”功能。 19、系统支持双机热备份及会议室合并/拆分功能，适合各类会议应用场所。 20、内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG等控制协议。 21、支持连接4台高清摄像机，内置4×1路视频矩阵功能，可定制4×4路视频矩阵功能。 22、具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接。 23、连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备摄像联动画面冻结功能。 24、内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、响应、评分等数据管理功能。 25、支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示。 26、支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印。 27、具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能。 28、具备2路主输出、2路辅助输出及2路辅助输入和1路麦克风输入，可独立调节音量。 29、支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口。 30、可接入其它电容麦克风或动圈麦克风。 31、系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 32、具备智能身份识别功能，可分配会议权限及会议管理权限； 33、可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元。 34、具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能。 35、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，有效隔离手机（2G/3G/4G/5G）及无线电波（RF）、蓝牙、WiFi等信号干扰。 36、系统可通过会议管理软件、中央控制系统进行集中管理控制。 37、配合电话耦合器可以进行多方远程电视电话会议功能。 38、配合网络会议软件或视频会议终端可实现多方远程视频会议功能。 39、具备电源扩展接口，当连接单元数量超过负载时，可单独给会议单元提供DC24V电源扩容。 40、主机与PC电脑、可编程中央控制系统采用RS-232连接方式，控制方式安全稳定。 |
| 2 | 主席单元 | 台 | 1 | 1、采用全数字会议技术，实现数字化信号传输与处理。 2、双咪芯双备份设计，可扩展手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出。 3、采用锌铝合金话筒杆，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调。 4、采用锌铝合金内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防尘功能。 5、具备防水功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用。 6、采用FTC334C专业电容式触摸感应按键处理芯片，开关时无机械按键声。 7、咪杆装备16002个直径0.4mm高密度声干孔，且密度小于液体，提高信噪比，可有效防止液体渗入。 8、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术。 9、系统支持自动同步万年历日期与时间显示。 10、支持48KHz音频采样频率，频率响应可达30Hz～20KHz。 11、具有双色指示灯，发言与编号状态显示为红色、VIP单元发言为绿色。 12、具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫。 13、系统支持“环形手拉手”连接技术。 14、自带8芯DIN屏蔽线缆或CAT5线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据不丢失。 15、连接线缆可从底部及背面引出，即可保障发言者移动位置也可保障桌面整洁。 16、支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式。 17、发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开。 18、采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突。 19、配合摄像机，可进行发言者自动跟踪，支持画面冻结功能。 20、系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元。 21、具备智能身份识别功能，可分配会议权限及会议管理权限。 22、具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置。 23、可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元。 24、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，有效隔离手机（2G/3G/4G/5G）及无线电波（RF）、蓝牙、WiFi等信号干扰。 25、采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 26、系统具备自动修复功能，支持线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 27、内置高通滤波器功能，方便在需要时切除声音中的低频成分。 28、自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每台单元高中低音。 29、内置D类大功率扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫、音质清晰，音量可自由调节。 30、具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听使用，可独立自由调节接听音量的大小。 31、具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 |
| 3 | 代表单元 | 台 | 5 | 1、采用全数字会议技术，实现数字化信号传输与处理。 2、双咪芯双备份设计，可扩展手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出。 3、采用锌铝合金话筒杆，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调。 4、采用锌铝合金内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防尘功能。 5、具备防水功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用。 6、采用FTC334C专业电容式触摸感应按键处理芯片，开关时无机械按键声。 7、咪杆装备16002个直径0.4mm高密度声干孔，且密度小于液体，在提高了信噪比的同时还能有效防止液体渗入。 8、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术。 9、系统支持自动同步万年历日期与时间显示。 10、支持48KHz音频采样频率，频率响应可达30Hz～20KHz。 11、具有双色指示灯，发言与编号状态显示为红色、VIP单元发言为绿色。 12、具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫。 13、系统支持“环形手拉手”连接技术。 14、自带8芯DIN屏蔽线缆或CAT5线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据不丢失。 15、连接线缆可从底部及背面引出，即可保障发言者移动位置也可保障桌面整洁。 16、支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式。 17、发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开。 18、采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突。 19、配合摄像机，可进行发言者自动跟踪，支持画面冻结功能； 20、系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 21、具备智能身份识别功能，可分配会议权限及会议管理权限。 22、具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置。 23、可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元。 24、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，有效隔离手机（2G/3G/4G/5G）及无线电波（RF）、蓝牙、WiFi等信号干扰。 25、采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 26、系统具备自动修复功能，支持线路带电“热插拔”功能。 27、内置高通滤波器功能，方便在需要时切除声音中的低频成分。 28、自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每台单元高中低音。 29、内置D类大功率扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫、音质清晰，音量可自由调节。 30、具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听使用，可独立自由调节接听音量的大小。 31、具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 |
| 4 | 8芯专用线缆 | 条 | 1 | 8芯专用20米延长线（一公一母，CMP等级） |
| 5 | 一拖二双手持话筒 | 套 | 1 | Cass无线拾音系统具有双路接收，有效排除接收死点影响，先进的数字式锁调静噪技术，U段6组24段频率点可选用，步进选取模式设定工作频率，一键式红外数据对频，各种话筒发射单元可随意选配。 1、载波频率范围UHF波段：630MHz～900MHz分段。 2、主机配备双手持话筒。 3、通道数：160个。 4、振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 5、频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制。 6、调制方式：FM调频。 7、额定频偏：±25kHzS/N T.H.D.95dB（A）<0.5%@1KHz。 8、音频输出电平：XLR（BALANCE）8dBu max。 9、静音控制模式：MIXED -10dBV 数字式锁调静噪及射频强度双重控制。 10、有效距离：视距100米（无干扰情况下）。 11、工作环境温度：-10℃～45℃。 12、频率响应：50Hz～18kHz。 |
| （3）材料辅材施工项 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 台 | 1 | 1、参考规格：800宽×1000深×2050高 ，容量：42U标准机柜。 2、基材：钢材：优质冷轧钢板；颜色：黑色。 3、6位10A PDA插排一个。 |
| 2 | 卡农公母线 （成品） | 条 | 10 | 1、线径：6mm。 2、线芯材质：98%无氧铜纯铜包裹环绕。 3、颜色：灰色/黑色。 4、材质：防火PVC环保外被。 5、产品长度：1.5米。 |
| 3 | 卡侬头（公） | 个 | 20 | 1、三芯电缆连接器，公，镀镍外壳，镀银触点。 2、公连接器带改进的无缝锁槽。 |
| 4 | 卡农头（母） | 个 | 20 | 1、三芯电缆连接器，母，镀镍外壳，镀银触点。 2、母连接器带改进的无缝锁槽。 |
| 5 | 6.5插头 （单声道） | 个 | 10 | 1、6.5mm专业音频插头，可供单声/双声道。 2、可带伸缩度、柔韧度都较强的弹簧保护线缆。 3、无铆钉安装，拆装方便。 4、金属夹线装置，一般可穿线缆≤Ф6。 5、金属外形设计。 |
| 6 | 音箱接头 | 个 | 10 | 1、四芯电缆连接器，公，工程塑料外壳，镀银触点。 2、公连接器带改进的无缝锁槽。 |
| 7 | 2芯音箱线 | 米 | 200 | 1、2芯单信道喇叭电缆。 2、适合固定铺设使用。 3、导体截面积2.5mm²。 |
| 8 | 信号线 | 米 | 100 | 1、屏蔽网数：96网。 2、线身直径：4.2mm。 3、抗干扰：强。 4、导体：99.99%纯铜。 |
| 9 | 8芯会议地插 | 个 | 1 | 1.会议专用地插，全铝合金机身。 2.含三位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接。 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 |
| 10 | 3×1.5电缆线 | 米 | 100 | 3×1.5平方阻燃电缆。 |
| 11 | 安装辅材 | 项 | 1 | 线槽、铜耳、套管、开关、蜡旗绳、插座、插头、电源排插、扎带、绝缘胶布等。 |
| （三）视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 区级指挥中心视频会议终端 | 套 | 1 | ▲1、分体式终端，配套含1台4K PTZ摄像机、2支全向麦克风、1支无线传屏。 2、支持H.264 HP、H.264 SVC、H.265等视频编解码协议。 3、支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。 ▲4、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps分辨率并向下兼容。 5、支持高清双流会议。 6、视频呼叫支持64Kbps至8Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽 7、支持至少16画面布局显示能力，支持1+N布局及对称布局模式，支持多画面轮询。支持本地视频、共享内容、远端视频三屏显示输出。 8、配套同品牌全向麦克风2支，支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 9、支持视频线缆、软件客户端、无线传屏等方式进行桌面共享。 10、终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。 11、终端采用嵌入式操作系统，非PC架构，国产处理芯片。 12、终端主机支持至少2个RJ45视频输入接口，终端与摄像机可利用1根网线实现摄像机供电、控制、视频传输，传输距离大于50米，实现会议室多机位便捷部署。 13、支持同步系统通讯录、会议日程和会议签到功能，支持会议录像存储至系统、查看终端在线、离线状态，支持系统对终端版本升级。 14、具备至少6个高清视频输入接口和至少3个HDMI高清视频输出接口，视频输入具备SDI、HDMI、RJ45等接口类型。 15、具备网络抗丢包能力，在丢包率45%的情况下能保证视频流畅传输（帧率不低于25帧/秒）、语音仍可进行交流。 16、配置与终端同品牌超高清4K摄像机1台，支持至少800万像素，12倍光学变焦，70度以上广角，支持HDMI、SDI、RJ45视频输出接口。配置无线传屏器1个。 |
| 2 | 摄像机三脚架 | 副 | 1 | 根据采购人要求定制。 |
| 3 | 高清摄像头 | 套 | 1 | 1、要求与第1项（区级指挥中心视频会议终端）同品牌，支持至少800万像素，12倍光学变焦，70度以上广角。 2、支持4K/30、1080P60、1080P30。 3、视频输出接口：HDMI、SDI、RJ45。 4、支持视频、控制和电源共用一根RJ45网线与终端完成连接部署。 |
| 4 | 摄像机吊装支架 | 副 | 1 | 根据采购人要求定制。 |
| 5 | 电视墙服务器 | 套 | 1 | 1、机架式电视墙，嵌入式架构。 2、通过网络接入全区统一的视频会议系统，支持对全区统一的视频会议系统的硬件、软件终端视频进行解码上墙显示。 3、配套提供控制调度软件，支持会议监看、语音喊话、发送字幕、会议调度、会议控制等 4、单台设备支持至少10个HDMI 1080P高清输出。 5、支持一路HDMI最高输出9画面，支持对电视墙通道画面轮询显示，支持多台堆叠扩展。 6、配套提供指挥调度软件，可以对会议进行监看，支持1×1、2×2、3×3的对称窗口布局，支持发布字幕公告、与监看会场语音互动。 |
| 6 | 主会场副显示屏 | 台 | 1 | 1、屏幕尺寸≥55英寸。 2、分辨率≥3840×2160。 3、色域覆盖率≥28%（min）。 4、刷新率≥60HZ。 5、可视角度≥178°。 6、系统版本不低于Android 8.0，≥2G+16G。 7、HDMI≥2路，VGA≥1路，AV≥1路，USB≥2路。 |
| 7 | 副屏移动支架 | 副 | 1 | 根据采购人要求定制，矮款主席台移动落地支架。 |
| 8 | 8楼会议室显示屏 | 台 | 1 | 1、屏幕尺寸≥85英寸。 2、分辨率≥3840×2160。 3、色域覆盖率≥28%（min）。 4、刷新率≥60HZ。 5、可视角度≥178°。 6、系统版本不低于Android 8.0，≥3G+64G。 7、HDMI≥2路，VGA≥1路，AV≥1路，USB≥2路。 |
| 9 | 8楼会议室显示屏移动支架 | 副 | 1 | 根据采购人要求定制 |
| 10 | 9楼会议室显示屏 | 台 | 1 | 1、屏幕尺寸≥98英寸。 2、支持USB 多媒体视频，音频，图片，文字，播放，DLED 直下式节能背光设计。 3、窄边金属拉丝边框设计、防爆钢化玻璃 颜色：黑色，整机耗率：≤600W。 4、处理器不低于Quad-Core A55 1.9GHz，系统版本不低于Android 9.0 嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 5、输入端口（IN）：AV端口≥2组，HDMI 端口≥3 组，RF端口≥1组。 6、输出端口（OUT）：SPDIF 端口≥1组，Earphone≥1组。 7、其它端口：RJ45/LAN 端口≥1 组，WiFi 端口：内置 2.4G，USB2.0 端口≥2 组。 8、显示参数： （1）显示屏尺寸≥98 英寸（16：9）。 （2）显示屏类型：DLED 液晶显示屏。 （3）画面显示尺寸：2158.85（H）×1214.35（V）mm。 （4）显示色彩：8bit，16.7M。 （5）刷新率：≥60HZ。 （6）亮度：中心点 300cd/m2（MAX）。 （7）对比度：≥1200：1。 （8）响应时间≤8ms。 （9）喇叭规格不少于2×10W/8欧扬声器。 （10）显示屏防护≤4mm钢化防爆玻璃。 （11）可视角度≥178°。 （12）背光灯寿命≥30000小时。 |
| 11 | 9楼会议室显示屏移动支架 | 副 | 1 | 根据采购人要求定制 |
| 12 | 9楼会议室视频会议终端 | 套 | 1 | ▲1、分体式终端，配套含1台4K PTZ摄像机、1支全向麦克风、1支无线传屏器。 2、支持H.264 HP、H.264 SVC、H.265等视频编解码协议。 3、支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。 ▲4、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps分辨率并向下兼容。 5、支持高清双流会议。 6、视频呼叫支持64Kbps至8Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽。 7、支持至少16画面布局显示能力，支持1+N布局及对称布局模式，支持多画面轮询。 8、配套同品牌全向麦克风1支，支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 9、支持视频线缆、软件客户端、无线传屏等方式进行桌面共享。 10、终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。 11、配置与终端同品牌超高清4K摄像机1台，支持至少800万像素，12倍光学变焦，70度以上广角，支持HDMI、SDI、RJ45视频输出接口。 12、终端主机支持至少1个RJ45视频输入接口，终端与摄像机可利用1根网线实现摄像机供电、控制、视频传输，传输距离大于50米，可实现会议室多机位便捷部署。 13、支持同步系统通讯录、会议日程和会议签到功能，支持会议录像存储至系统、查看终端在线、离线状态，支持系统对终端版本升级。 14、具备网络抗丢包能力，在丢包率45%的情况下能保证视频流畅传输（帧率不低于25帧/秒）、语音仍可进行交流。 15、终端采用嵌入式操作系统，非PC架构，国产处理芯片。 |
| 二、各分会场视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 14个支队分会场视频会议终端（涵盖广西各地市） | 套 | 14 | ▲1、分体式终端，配套含1台4K PTZ摄像机、1支全向麦克风、1支无线传屏器。 2、支持同步系统通讯录；支持将会议录像存储至系统；支持同步系统会议日程；支持通过系统查看终端在线、离线状态，支持系统对终端版本升级。 3、配置不少于2个高清视频输入接口和1个高清视频输出接口，支持HDMI输出和POE输入接口类型。 4、配置具备2个XLR平衡输入接口，1对RCA输入接口；1对RCA输出接口，方便与会议室音频系统集成。 5、支持H.264 HP、H.264 SVC、H.265等视频编解码协议。 6、支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。 ▲7、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps分辨率并向下兼容。 8、支持高清双流会议。 9、视频呼叫支持64Kbps至8Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽。 10、支持至少16画面布局显示能力，支持1+N布局及对称布局模式，支持多画面轮询。 11、配套同品牌全向麦克风1支，支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 12、终端支持扫码签到，会议中管理员发起会议签到，会场人员可通过扫描进行会议签到。 13、支持视频线缆、软件客户端、无线传屏等方式进行桌面共享。 14、配置无线传屏1支。可以通过无线传屏器配对终端热点，将未连接至网络的PC桌面共享到所有参会会场，并支持抓取屏幕和播放音视频。 15、终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。 16、配置与终端同品牌超高清4K摄像机1台，支持至少800万像素，12倍光学变焦，70度以上广角，支持HDMI、SDI、RJ45视频输出接口。 17、终端主机支持至少1个RJ45视频输入接口，终端与摄像机可利用1根网线实现摄像机供电、控制、视频传输，传输距离大于50米，实现会议室多机位便捷部署。 18、具备网络抗丢包能力，在丢包率45%的情况下能保证视频流畅传输（帧率不低于25帧/秒）、语音仍可进行交流。 19、终端采用嵌入式操作系统，非PC架构，国产处理芯片。 |
| 三、移动桌面终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能一体化移动终端 | 套 | 16 | ▲1、一体化智能终端，摄像机、触控显示屏、电池、麦克风和扬声器高度集成 ▲2、具备便携移动应用能力，内置充电电池，可持续通话应用不低于3小时。触控显示屏不低于10寸，不大于14寸。 4、终端采用嵌入式操作系统，非PC架构，国产处理芯片。 ▲5、支持H.264 HP、H.264 SVC、H.265等视频编解码协议。 6、支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。 7、内置摄像机4K摄像机支持手动旋转，具备物理隐私盖；内置麦克风支持6米全向拾音。 8、支持独立的3.5mm音频输入、输出接口，支持外接USB耳麦使用 9、支持接入WIFI、有线网络。 10、可以扩展全向数字麦克风，终端与麦克风间支持供电、音频传输、麦克风控制三合一共线传输。 11、支持高清双流，支持通过PC软件客户端或无线传屏器方式实现桌面内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音。 12、支持通过自有触屏进行会控，可以实现会议中发言管理，邀请入会和退出会议操作。 13、支持同步系统通讯录、会议日程和会议签到功能，支持会议录像存储至系统、查看终端在线、离线状态，支持系统对终端版本升级。 14、具备网络抗丢包能力，在丢包率45%的情况下能保证视频流畅传输（帧率不低于25帧/秒）、语音仍可进行交流。 15、内置电子白板功能，支持与其他桌面会商终端、软件终端多方同时标注，实现多方白板互动。 |
| 四、会议室装修 |  |  |  |  |
| （一）拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除轻钢龙骨木制隔墙 | ㎡ | 17.1 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 2 | 拆除原造型吊顶 | ㎡ | 135.22 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 3 | 拆除灯具 | ㎡ | 135.22 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 4 | 拆除墙面木饰面 | ㎡ | 64.6 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 5 | 拆除窗台木饰面 | ㎡ | 12.5 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 6 | 拆除木踢脚线 | m | 29.48 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 7 | 拆除室内门 | 个 | 3 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 8 | 拆除地面线路 | 项 | 1 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 9 | 拆除中央空调管道，进出口，空调机 | 项 | 1 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 10 | 拆除窗帘 | 项 | 1 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 11 | 拆除设备间柱子大理石及钢架 | 项 | 1 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| 12 | 拆除双开大门 | 个 | 1 | 1、人工拆除、装袋，装车清运。 |
| （二）硬装部分 |  |  |  |  |
| （1）地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面局部修补瓷砖 | 项 | 1 | 凿开局部损坏瓷砖，换相近款式瓷砖 |
| 2 | 瓷砖美缝 | ㎡ | 135.22 | 清洁缝隙，打美缝剂 |
| （2）墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 新建屏幕钢架隔墙 | ㎡ | 19.3 | L40×40×4镀锌角钢，焊接 |
| 2 | 新建隔墙实木贴皮护墙板 | ㎡ | 12 | 含护墙板、金属线条 |
| 3 | 定制隐形门 | 樘 | 3 | 设备间及储物间隐形门 |
| 4 | 定制会议室双开吸音实木门 | ㎡ | 3.84 | 1600×2400，双开吸音实木门 |
| 5 | 护墙板、吸音板墙面基层找平层 | ㎡ | 80.7 | 12厘多层板找平打底 |
| 6 | 墙面定制护墙板 | ㎡ | 68.7 | 含护墙板、金属线条 |
| 7 | 大理石踢脚线墙面开槽 | m | 15.61 | 大理石地脚线与墙面平整开槽人工费 |
| 8 | 大理石踢脚线铺设 | m | 29.48 | 踢脚线（H：150） |
| 9 | 柱子顶部造型封板刷白 | 项 | 1 | 1、涂刷墙漆。一遍底漆二遍面漆。 |
| 10 | 墙面局部修复平整 | 项 | 1 | 拆除护墙板后，墙面局部修复平整 |
| 11 | 设备间、储物间踢脚线 | m | 23.04 | 8公分竹木纤维（黑色） |
| 12 | 设备间、储物间墙面刷内墙乳胶漆 | ㎡ | 46.7 | 1、涂刷墙漆。一遍底漆二遍面漆。 |
| 13 | 墙面定制蓝色哑光烤漆板 | ㎡ | 20.52 | 15厘高密度板基材 |
| 14 | 储物间隔墙封板加高 | 项 | 1 | 根据采购人要求定制。 |
| （3）天面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室造型吊顶 | ㎡ | 113 | 1、轻钢龙骨基架；2、双层封板，9厘板打底，面层石膏板；3、装饰材料黑钛不锈钢槽 |
| 2 | 设备间、储物间铝扣板吊顶 | ㎡ | 21.5 | 1、集成铝扣板吊顶，600×600铝扣板 |
| 3 | 顶面刮腻子刷乳胶漆 | ㎡ | 130 | 1、涂刷墙漆。一遍底漆二遍面漆。 |
| （三）其它部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | ㎡ | 141.6 | 根据采购人要求定制。 |
| 2 | 灯具，开关插座，配电箱，电器安装 | 项 | 1 | 暂列金，按确认的深化设计施工图实际分项计算 |
| 3 | 设备间，储物间1窗台贴大理石 | m | 4.83 | 宽度200~300MM，磨单边，含大理石及安装 |
| 4 | 隐形门五金配件 | 项 | 3 | 含合页、门吸，拉手，自动复位器等五金件，品牌顶固 |
| 5 | 新会议室双开吸音门五金配件 | 项 | 1 | 含合页、门吸，拉手，自动复位器等五金件，品牌顶固 |
| 6 | logo广告字 | 项 | 1 | 根据提供的样式，选择材料定制 |
| 7 | 大理石柱面清洁 | 项 | 1 | 原大理石柱面清洁，抛光护理 |
| 8 | 完工保洁 | ㎡ | 141.6 | 竣工现场开荒保洁工作 |
| 9 | 成品保护 | ㎡ | 141.6 | 地面及墙面施工成本保护 |
| 10 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 建筑装修垃圾装车清运至建筑垃圾清运地 |
| （四）消防改造 |  |  |  |  |
| 1 | 局部改管、降低喷淋头、烟感、应急照明、疏散指示等 | 项 | 1 | 由于未拆吊顶，无法准确计算工程量，消防改造后，报警系统编码接入消防控制中心，喷淋头、烟感、应急照明、疏散指示等均在拆除吊顶后根据实际情况，符合消防验收规费深化设计，按实际结算 |
| （五）窗帘、家具 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室全遮光布帘 | m | 28 | 根据提供的样式，选择材料定制 |
| 2 | 会议室纱帘 | m | 28 | 根据提供的样式，选择材料定制 |
| 3 | 设备间、储物间半遮光卷帘 | ㎡ | 10.5 | 根据提供的样式，选择材料定制 |

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商磋商文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的最终竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最终竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-2%）。除上述情况外，评审价=竞标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 30 分。 （6）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×30 分 |  | 30分 |
| 2 | 技术分（45分） | 评审因素 |  |  |
| 2．1 | 技术参数及性能配置分（满分5分） | 完全响应本项目采购内容和技术参数要求，每有一个正偏离得1分。 | 5分 |  |
| 2.2 | 技术方案分（满分15分） | 一档（5分）：对本项目需求理解正确，对现状和需求的分析比较完整、逻辑清晰；方案基本符合磋商文件要求。 二档（10分）：对本项目需求理解正确，对现状和需求的分析比较完整、逻辑清晰；提供技术方案满足磋商文件要求；方案论述准确合理，且供应商具备较好的系统服务能力以及提供技术支撑。 三档（15分）：对本项目需求理解正确，对建设单位的现状和需求的分析非常完整、透彻、逻辑清晰；提供的技术方案完全满足磋商文件要求；技术方案结构清晰、科学合理，能够包含建设原则、建设目标、建设内容、建设思路等内容，且供应商具备较好的系统服务能力以及提供较好的技术支撑。 注：未提供技术方案或所提供的技术方案未包含对本项目服务的理解内容或所提供的技术方案中对本项目服务的理解内容不符合以上进档要求的，不予进档打分。 |  | 15分 |
| 2.3 | 实施组织保障分（满分10分） | 一档（3分）项目实施组织能基本满足项目建设要求。 二档（6分）：在一档的基础上，项目实施有明确的项目组织实施管理机构，详细的产品供货组织计划，详细的施工进度计划，详细的人员安排计划，负责建设的项目负责人同时具有信息系统项目经理证书、信息化相关专业高级工程师证书、一级建造师（机电专业或通信与广电专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证），实施人员中含高级信息系统项目管理师1人及以上、系统集成项目管理工程师证2人及以上、嵌入式系统设计师1人及以上、专业能力相关中级工程师3人及以上，项目团队总人数10人及以上，提供人员资质证书、供应商或其下属分支机构为其缴纳的2022年1月以来至少3个月依法缴纳社保证明的复印件并加盖供应商公章，否则不计入本档。 三档（10分）：在二档的基础上，项目实施有明确的项目组织实施管理机构，详细的产品供货组织计划，详细的施工进度计划，详细的人员安排计划，负责建设的项目负责人同时具有信息系统高级项目经理证书、信息化相关专业高级工程师证书、一级建造师（机电专业或通信与广电专业）及有效的安全生产考核合格（B证）及以上证书，实施人员中含高级信息系统项目管理师2人及以上、系统集成项目管理工程师证4人及以上、嵌入式系统设计师1人及以上、专业能力相关中级工程师3人及以上，项目团队总人数15人及以上，提供人员资质证书、供应商或其下属分支机构为其缴纳的2022年1月以来至少3个月依法缴纳社保证明的复印件并加盖供应商公章，否则不计入本档。 |  | 15分 |
| 2.4 | 售后服务分（满分15分） | 一档（5分）：售后服务方案基本滿足磋商文件要求，服务内容、保障措施简单； 二档（10分）：售后服务方案满足磋商文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整。具有备品备件、故障解决措施，有较完善的免费培训计划，具有本地服务分支机构可提供本地化服务（需提供有效的驻地相关证明材料，如营业执照或驻地房产证明或租赁合同等），并具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，针对本项目提供不少于1辆自有服务保障车辆（需提供行驶证复印件），服务方案能较好满足系统建设要求。 三档（15分）：在二档的基础上，售后服务保障措施表述清晰、全面、合理，具有良好的应急预案、相对齐全的备品备件、故障解决措施和完善的免费技术培训计划和定期回访计划，有针对性的服务流程，具有本地服务分支机构可提供本地化服务（需提供有效的驻地相关证明材料，如营业执照或驻地房产证明或租赁合同等），并具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，同时通过GB/T 27922《商品售后服务评价体系》认证，具有商品售后服务体系认证（五星级）证书，针对本项目提供不少于2辆自有服务保障车辆（需提供行驶证复印件），服务方案完全满足采购要求。 |  | 15分 |
| 3 | 商务分（25分） | 评审因素 |  |  |
| 3.1 | 企业资质（满分15分） | 1、供应商具备通信工程施工总承包证书壹级证书得2分，贰级证书的得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 2、供应商具有电子与智能化工程专业承包壹级证书得2分，贰级证书的得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 3、供应商具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成服务资质）壹级证书得2分，贰级证书的得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 4、供应商具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务资质）壹级证书得2分，贰级证书的得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 5、供应商具有信息系统集成壹级资质证书得2分，贰级证书的得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 6、供应商具有信息系统建设和服务能力等级（CS3级）及以上资质证书，得2分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 7、供应商具有软件能力成熟度集成模型五级（CMMI5）得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 8、供应商具有信息通信系统网络集成企业服务能力甲级得2分，具有信息通信系统网络集成企业服务能力乙级得1分（磋商时在响应文件中提供有效证书复印件并加盖供应商电子签章）。 |  | 15分 |
| 3.2 | 信誉分（满分7分） | 1、投标企业具有系统集成领域AAA级信用企业证书得1分。 2、供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、SA8000社会责任标准认证、IEC27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每有一项有效认证证书的得1分，满分6分。 注：以上提供证书复印件并加盖供应商电子签章，否则不予计分； |  | 7分 |
| 3．3 | 同类业绩分（满分3分） | 2019年以来同类项目的成功案例（磋商时在响应文件中提供有效中标/成交通知书复印件或合同复印件并加盖供应商电子签章），每提供一项得1分，满分3分。 |  | 3分 |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                       ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                邮政编号：

电话/传真：                       电子邮箱：

开户银行：                         帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：     。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

年  	月  	日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：              项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期： 年   月   日

竞  标  分  项  报  价  表

项目名称：              项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

6.如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期： 年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：              性     别：

年    龄：              职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：   法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                      （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：  年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：  年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期： 年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期： 年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：   分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（电子签章）：                        日 期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                        邮编：

联系人：                   联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   磋商文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                     公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                        邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                       联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                              联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                            邮编：

联系人：                                          联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

磋商文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                     公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

（具体可根据项目的适用性对合同文本相应修改或替换）

合同编号：                                     采购计划文号：

采购单位（甲方）：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局

供 应 商（乙方）：                               项目编号：GXZC2021-C3-000696-GXGS

签  订  地  点：                               签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和中标（成交）服务供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和中标（成交）供应商投（竞）标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.服务名称：智能化视频会议系统采购

2.服务数量：1项

3.服务内容：详见“项目采购需求”

第二条  合同金额

本项目合同金额（大写）人民币：                元整（￥         ）（详见报价表），合同短信单价： 元/条。

第三条  服务时间及地点

1、服务时间：                                                   。

2、服务地点：广西区内采购单位指定地点

乙方所提供的服务必须与招投标文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第四条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺、质保期及其它具体约定事项。（见合同附件）

第五条 付款方式

项目合同签订后10日内甲方向乙方支付合同金额的20%，设备设施到货签收后10日内支付乙方合同金额的50%，完成安装调试并验收合格10日内支付乙方合同金额的30%。

付款前，成交供应商需向采购人提供请款函和对应的合法发票。

第六条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 验收

1.甲方对乙方提交的服务依磋商文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在乙方的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2.乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3.对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第八条 违约责任

1.乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰滞纳金。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同的合计金额5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的服务成果在质量保证期内，因磋商供应商和其它质量原因造成的问题，乙方负责。

5.其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

6.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任。

第九条 不可抗拒力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在三天内将不可抗力事由书面送达对方。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向合同履行地（甲方住所地）人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行

第十一条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其它

1.本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购金额和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1.政府采购磋商文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.投标声明书；

4.中标或成交通知书。

第十五条 其他

1.本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执三份，乙方执一份。

2.本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项：详见磋商文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见磋商文件服务承诺书。 |  |
| 3、保修期责任：乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 4、其他具体事项：甲乙双方协商确定。 |  |
| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页