广西国泰招标咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：专用通讯网络使用权服务及维保服务采购

项目编号：GXZC2020-G3-001682-GTZB

采购人：广西壮族自治区自然资源信息中心

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年  月  日

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	18

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  合同主要条款格式	33

第六章　投标文件格式	38

# 第一章  公开招标公告

广西国泰招标咨询有限公司受广西壮族自治区自然资源信息中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经财政部门批准的政府采购计划（编号：广西政采[2020]9188号-001、广西政采[2020]9188号-002、广西政采[2020]9188号-003、广西政采[2020]9188号-004、广西政采[2020]9188号-005、广西政采[2020]9188号-006、广西政采[2020]9188号-007、广西政采[2020]9188号-008、广西政采[2020]9188号-009、广西政采[2020]9188号-010、广西政采[2020]9188号-011、广西政采[2020]9188号-012）批准，拟对专用通讯网络使用权服务及维保服务采购进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：专用通讯网络使用权服务及维保服务采购

二、项目编号：GXZC2020-G3-001682-GTZB

三、采购组织类型：部门集中

四、采购方式：公开招标

五、政府采购预算（人民币）：总预算为：547万元，其中1分标：220万元，2分标：30万元，3分标：77万元，4分标：72万元，5分标：40万元，6分标：33万元，7分标：75万元。

六、采购内容及数量：

| 分标 | 项号 | 服务项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 专用通讯网络使用权服务 | 2条 |
|  | 2 | 专用通讯网络使用权服务 | 14条 |
|  | 3 | 专用通讯网络使用权服务 | 75条 |
| 2 | 1 | 数据中心机房光纤交换机及配套设备保修服务 | 1项 |
| 3 | - 1 | 大型存储设备保修服务 | 1项 |
| 4 | - 1 | 服务器设备保修服务 | 1项 |
| 5 | - 1 | 视频设备保修服务 | 1项 |
| 6 | - 1 | 网络交换设备保修服务 | 1项 |
| 7 | - 1 | 大型不间断电源保修服务 | 1项 |
|  | - 2 | 大型设备及机房环境的日常维护 | 1项 |

具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

七、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购相关政策。

八、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有提供本次招标采购服务能力的供应商。

2、本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

3、本项目不接受联合体投标。

九、招标文件的发售：

1、发售时间：2020年  月  日公告发布之时起至2020年  月  日止（工作日），每日上午8:00-12:00；下午15:00-18:00。

2、发售地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层广西国泰招标咨询有限公司售标书处。

3、售价：招标文件工本费每套250元，如需邮寄另加邮费50元；招标文件售后不退。（邮购文件的，需于发售截止时间将工本费及邮费汇到广西国泰招标咨询有限公司以下账户）

4、购买招标文件联系人：小丁     电话：0771-2023927     传真：0771-2023750。

5、广西国泰招标咨询有限公司开户银行和账户：

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

开户账号：0101012090615711

十、投标保证金：

投标保证金（人民币）：1分标：40000.00元整；2分标：6000.00元整；3分标：15000.00元整，4分标：14000.00元整，5分标：8000.00元整，6分标：6000.00元整，7分标：15000.00元整，投标保证金必须足额交纳。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司账户，并确保到帐。开户名称：广西国泰招标咨询有限公司，开户银行：广西北部湾银行营业部，银行账号：0101012090615711。

十一、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年  月  日11 时30分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话：13558331127。请寄件人在邮件外包装写明投标文件（同时必须注明项目名称和项目编号），并在外包装上留下真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询区交易中心的开评标科：0771-2610595。

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2020年  月  日11 时30分前在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标。投标人应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加开标会并签到；投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

十三、公告期限：本招标公告的公告期限为自发布之日起5个工作日。

十四、网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）。

十五、联系事项：

采购人：广西壮族自治区自然资源信息中心；联系人：林工；联系电话：0771-5388333；地址：南宁市中新路2号。

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司；联系人：杨工；联系电话：0771-2023496，传真：0771-2023672。

政府采购监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331810。

十六、交易服务单位：广西壮族自治区公共资源交易中心。

广西国泰招标咨询有限公司

2020年  月  日

第二章  招标项目采购需求

说明：

标明“▲”号的条款为实质性内容要求。

1分标

| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 |  | 数量 | 服务内容及技术参数要求 |
| - 1 | 专用通讯网络使用权服务 |  | 2条 | - 提供1000Mbps的数字光纤线路。 - 要求数字光纤电路全程采用MSAP/MSTP技术或更先进的技术，具有全程可网管能力，负责提供组网所需的相关设备及安装调试，并保证采购人的数字光纤线路与互联网物理隔离。 - 区级节点的数字光纤电路必须提供2条不同物理路由的双路由保护措施。 - 租用期为一年。 |
| - 2 | 专用通讯网络使用权服务 |  | 14条 | - 提供155Mbps数字光纤线路。 - 提供线路与主用线路为一对一备用关系，要求具有全程可网管能力，负责提供组网所需的相关设备及安装调试。 - 要求数字光纤电路全程采用MSAP/MSTP技术或更先进的技术，具有全程可网管能力，负责提供组网所需的相关设备及安装调试，并保证采购人的数字光纤线路与互联网物理隔离。 - 租用期为一年。 |
| - 3 | 专用通讯网络使用权服务 |  | 75条 | - 提供50Mbps的数字光纤线路。 - 要求数字光纤电路全程采用MSAP/MSTP技术或更先进的技术，具有全程可网管能力，负责提供组网所需的相关设备及安装调试，并保证采购人的数字光纤线路与互联网物理隔离。 - 租用期为一年。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 自交付使用之日起1年。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 如网络出现问题，中标供应商应在5分钟内响应，一般故障60分钟内恢复，重大故障2小时内恢复。 |  |  |
| ▲后续技术服务要求 |  | - 1、定期回访，免费提供技术支持及培训。 - 2、提供全区统一客服电话，7×24小时故障申告受理。有明确的服务规程和项目应急维护方案，并提供售后服务方案和机构的详细情况：包括服务机构的地址、服务人员姓名、联系方式、售后服务措施等。 - 3、若中标供应商提供的相关设备出现故障，中标供应商须及时负责修复，在规定的时间内解决问题，否则提供同档次替代品。 |  |  |
| ▲交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：签订合同后个3日历日内。 - 2、交付地点：广西南宁市采购单位指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 服务项目交付运行2个工作日且经采购人确认后，采购人在15个工作日内一次性支付全部合同款给中标供应商，中标供应商在收到合同款后3个工作日内开具合格发票给采购人。 |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人请在投标文件中提供具体的组网方案、项目管理方案、质量保证体系及质量承诺、组织实施方案、后续技术服务方案。 |  |  |

2分标：

| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 |  | 数量 | 服务内容及技术参数要求 |
| - 1 | - 数据中心机房光纤交换机及配套设备保修服务 |  | - 1项 | - 一、维保设备范围 - 1、思科 UCS 刀片服务器2台； - 2、思科 Nexus 7000光纤交换机2台； - 3、思科 Nexus 5000光纤交换机2台。 - 4、思科 mds 9396光纤交换机2台、9250光纤交换机6台、9124光纤交换机4台. - 二、服务内容 - 1、技术服务内容：负责对正常使用条件下参保的设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，包括故障诊断和免费更换损坏配件。主要涉及的硬件部件（包括但不限于）： - （1）主机的系统主板； - （2）CPU（含CPU板）； - （3）系统电源和电源线； - （4）内存条或内存板； - （5）现有的内置磁盘； - （6）各种适配器卡、网络接口、网络模块； - （7）显示设备； - （8）所有连接设备的各种线缆等。 - 2、预防性维护服务（包括但不限于）： - 系统运行环境检查； - 系统硬件运行情况检查； - 系统错误日志分析； - 超级用户邮件分析，清理过期邮件； - 检查如发现有隐患的部件将及时更换； - 文件系统空间使用情况检查； - 系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU、内存和交换区使用情况，硬盘和网络的IO情况检查； - 记录系统存储空间的逻辑结构； - 双机系统软件配置检查及有效性测试； - 操作系统版本及微码检查； - 设备除尘处理。 - 3、系统软件维护内容： - （1）对使用过程中遇到的疑难问题进行支持； - （2）对授权软件进行支持； - （3）对系统性能优化提供建议及支持； - （4）对系统安全、网络配置提供建议及支持； - （5）现场进行疑难问题解决； - （6）现场进行性能优化； - （7）现场进行系统配置。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | - 本项目实行总承包报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的配件、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| ▲服务期限 |  | - 合同签订后至2021年9月15日止。 |  |  |
| ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同总额的90%作为项目服务款；采购人在90个日历日后一次性支付剩余的合同款给中标人，作为项目运行服务的保障费用。中标人在收到合同款的5个工作日内开具合格发票给采购人。 |  |  |
| 后续技术服务要求 |  | - 技术服务要求：（1）免费上门服务；（2）接到故障通知后，硬件设备问题在1小时内响应、软件问题在15分钟内响应，2个小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排工程师现场支持并给出解决方案，72个小时内提供更换设备损坏的配件（所换配件按厂家承诺提供质保）；（3）提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；（4）其余按厂家承诺进行。 - 免费培训：中标人须免费对采购单位的使用人员提供现场技术培训，确保使用人员掌握设备及数据库的基本操作和管理维护知识，保证至少3名以上使用人员能熟练掌握设备及数据库的正确使用及日常维护工作。 - ▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书原件。（格式自拟） |  |  |
| 其他要求 |  | - 投标人必须保证提供的维保产品配件是正规渠道的原厂产品，并且与采购人原部件品牌、型号相同，如发生相关纠纷，由投标人解决并承担全部责任，与采购人无关。 - 维保服务启动后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的服务标准、服务手册。 - 投标人请在投标文件中提供具体的维保服务方案、组织实施方案、后续技术服务方案。 |  |  |

3分标：

| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 |  | 数量 | 服务内容及技术参数要求 |
| - 1 | - 大型存储设备保修服务 |  | - 1项 | - 一、维保设备范围 - 1、长虹VNX5500存储设备2台； - 2、长虹VNX5300服务器1台； - 3、长虹VPLEX服务器1台。 - 4、长虹 VNX5600两台 - 二、服务内容 - 1、技术服务内容：负责对正常使用条件下参保的设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，包括故障诊断和免费更换损坏配件。主要涉及的硬件部件（包括但不限于）： - （1）主机的系统主板； - （2）CPU（含CPU板）； - （3）系统电源和电源线； - （4）内存条或内存板； - （5）现有的内置磁盘； - （6）各种适配器卡、网络接口、网络模块； - （7）显示设备； - （8）所有连接设备的各种线缆等。 - 2、预防性维护服务（包括但不限于）： - 系统运行环境检查； - 系统硬件运行情况检查； - 系统错误日志分析； - 超级用户邮件分析，清理过期邮件； - 检查如发现有隐患的部件将及时更换； - 文件系统空间使用情况检查； - 系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU、内存和交换区使用情况，硬盘和网络的IO情况检查； - 记录系统存储空间的逻辑结构； - 双机系统软件配置检查及有效性测试； - 操作系统版本及微码检查； - 设备除尘处理。 - 3、系统软件维护内容： - （1）对使用过程中遇到的疑难问题进行支持； - （2）对授权软件进行支持； - （3）对系统性能优化提供建议及支持； - （4）对系统安全、网络配置提供建议及支持； - （5）现场进行疑难问题解决； - （6）现场进行性能优化； - （7）现场进行系统配置。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | - 本项目实行总承包报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的配件、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| ▲服务期限 |  | - 合同签订后至2021年9月15日止。 |  |  |
| ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同总额的90%作为项目服务款；采购人在90个日历日后一次性支付剩余的合同款给中标人，作为项目运行服务的保障费用。中标人在收到合同款的5个工作日内开具合格发票给采购人。 |  |  |
| 后续技术服务要求 |  | - 1、技术服务要求：（1）免费上门服务；（2）接到故障通知后，硬件设备问题在1小时内响应、软件问题在15分钟内响应，2个小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排工程师现场支持并给出解决方案，72个小时内提供更换设备损坏的配件（所换配件按厂家承诺提供质保）；（3）提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；（4）其余按厂家承诺进行。 - 2、免费培训：中标人须免费对采购单位的使用人员提供现场技术培训，确保使用人员掌握设备及数据库的基本操作和管理维护知识，保证至少3名以上使用人员能熟练掌握设备及数据库的正确使用及日常维护工作。 - 3、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书原件。（格式自拟） |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、投标人必须保证提供的维保产品配件是正规渠道的原厂产品，并且与采购人原部件品牌、型号相同，如发生相关纠纷，由投标人解决并承担全部责任，与采购人无关。 - 2、维保服务启动后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的服务标准、服务手册。 - 3、投标人请在投标文件中提供具体的维保服务方案、组织实施方案、后续技术服务方案。 |  |  |

4分标：

| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 |  | 数量 | 服务内容及技术参数要求 |
| - 1 | - 服务器设备保修服务 |  | - 1项 | - 一、维保设备范围 - 1、IBM HS22 刀片服务器4台； - 2、IBM HS23刀片服务器7台； - 3、IBM BCH 刀框服务器3台。 - 4、IBM X3950服务器4台； - 5、IBM X3850服务器13台； - 6、IBM X3650服务器33台。 - 二、服务内容 - 1、技术服务内容：负责对正常使用条件下参保的设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，包括故障诊断和免费更换损坏配件。主要涉及的硬件部件（包括但不限于）： - （1）主机的系统主板； - （2）CPU（含CPU板）； - （3）系统电源和电源线； - （4）内存条或内存板； - （5）现有的内置磁盘； - （6）各种适配器卡、网络接口、网络模块； - （7）显示设备； - （8）所有连接设备的各种线缆等。 - 2、预防性维护服务（包括但不限于）： - 系统运行环境检查； - 系统硬件运行情况检查； - 系统错误日志分析； - 超级用户邮件分析，清理过期邮件； - 检查如发现有隐患的部件将及时更换； - 文件系统空间使用情况检查； - 系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU、内存和交换区使用情况，硬盘和网络的IO情况检查； - 记录系统存储空间的逻辑结构； - 双机系统软件配置检查及有效性测试； - 操作系统版本及微码检查； - 设备除尘处理。 - 3、系统软件维护内容： - （1）对使用过程中遇到的疑难问题进行支持； - （2）对授权软件进行支持； - （3）对系统性能优化提供建议及支持； - （4）对系统安全、网络配置提供建议及支持； - （5）现场进行疑难问题解决； - （6）现场进行性能优化； - （7）现场进行系统配置。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | - 本项目实行总承包报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的配件、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| ▲服务期限 |  | - 合同签订后至2021年 9月15日止。 |  |  |
| ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同总额的90%作为项目服务款；采购人在90个日历日后一次性支付剩余的合同款给中标人，作为项目运行服务的保障费用。中标人在收到合同款的5个工作日内开具合格发票给采购人。 |  |  |
| 后续技术服务要求 |  | - 1、技术服务要求：（1）免费上门服务；（2）接到故障通知后，硬件设备问题在1小时内响应、软件问题在15分钟内响应，2个小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排工程师现场支持并给出解决方案，72个小时内提供更换设备损坏的配件（所换配件按厂家承诺提供质保）；（3）提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；（4）其余按厂家承诺进行。 - 2、免费培训：中标人须免费对采购单位的使用人员提供现场技术培训，确保使用人员掌握设备及数据库的基本操作和管理维护知识，保证至少3名以上使用人员能熟练掌握设备及数据库的正确使用及日常维护工作。 - 3、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书原件。（格式自拟） |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、投标人必须保证提供的维保产品配件是正规渠道的原厂产品，并且与采购人原部件品牌、型号相同，如发生相关纠纷，由投标人解决并承担全部责任，与采购人无关。 - 2、维保服务启动后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的服务标准、服务手册。 - 3、投标人请在投标文件中提供具体的维保服务方案、组织实施方案、后续技术服务方案。 |  |  |

| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 |  | 数量 | 服务内容及技术参数要求 |
| - 1 | - 视频设备保修服务 |  | - 1项 | - 维保范围：14个市级、75个县级的视频设备。 - 确保厅本级的指挥调度终端设备及系统业务的正常运行。 - 确保厅本级到各个市、县级自然资源局等设备具有相连节点单位的系统设备的正常运行。 - 在遇到设备硬件故障时，免费及时提供备件替换，备用件清单见附件2。 - 采购人需要设备搬迁时，必须提供工程师现场配合、技术保障。 - ▲在重大活动期间，投标人必须提供人员的现场值班服务，保障重大活动的顺利进行。 - ▲投标人必须要求提供每年2次巡检，定期对产品进行现场检修，并提供详细的巡检报告。 - 现有设备清单及对应的维修次数详见附件3。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | - 本项目实行总承包报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的配件、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| ▲服务期限 |  | - 合同签订后至2020年9月15日止。 |  |  |
| ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同总额的90%作为项目服务款；采购人在90个日历日后一次性支付剩余的合同款给中标人，作为项目运行服务的保障费用。中标人在收到合同款的5个工作日内开具合格发票给采购人。 |  |  |
| 后续技术服务要求 |  | - 1、技术服务要求：（1）免费上门服务；（2）接到故障通知后，硬件设备问题在1小时内响应、软件问题在15分钟内响应，2个小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排工程师现场支持并给出解决方案，72个小时内提供更换设备损坏的配件（所换配件按厂家承诺提供质保）；（3）提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；（4）其余按厂家承诺进行。 - 2、免费培训：中标人须免费对采购单位的使用人员提供现场技术培训，确保使用人员掌握设备及数据库的基本操作和管理维护知识，保证至少3名以上使用人员能熟练掌握设备及数据库的正确使用及日常维护工作。 - 3、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书原件。（格式自拟） |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、投标人必须保证提供的维保产品配件是正规渠道的原厂产品，并且与采购人原部件品牌、型号相同，如发生相关纠纷，由投标人解决并承担全部责任，与采购人无关。 - 2、维保服务启动后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的服务标准、服务手册。 - 3、投标人请在投标文件中提供具体的维保服务方案、组织实施方案、后续技术服务方案。 |  |  |

5分标：

6分标：

| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 |  | 数量 | 服务内容及技术参数要求 |
| - 1 | - 网络交换设备保修服务 |  | - 1项 | - 1、提供2台核心交换机的维修和配件更换。 - 2、提供50台接入交换机的维修和配件更换。 - 3、维保设备的具体型号和模块清单详见下文附件1。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | - 本项目实行总承包报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的配件、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| ▲服务期限 |  | - 合同签订后至2020年9月15日止。 |  |  |
| ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同总额的90%作为项目服务款；采购人在90个日历日后一次性支付剩余的合同款给中标人，作为项目运行服务的保障费用。中标人在收到合同款的5个工作日内开具合格发票给采购人。 |  |  |
| 后续技术服务要求 |  | - 1、技术服务要求：（1）免费上门服务；（2）接到故障通知后，硬件设备问题在1小时内响应、软件问题在15分钟内响应，2个小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排工程师现场支持并给出解决方案，72个小时内提供更换设备损坏的配件（所换配件按厂家承诺提供质保）；（3）提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；（4）其余按厂家承诺进行。 - 2、免费培训：中标人须免费对采购单位的使用人员提供现场技术培训，确保使用人员掌握设备及数据库的基本操作和管理维护知识，保证至少3名以上使用人员能熟练掌握设备及数据库的正确使用及日常维护工作。 - 3、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书原件。（格式自拟） |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、投标人必须保证提供的维保产品配件是正规渠道的原厂产品，并且与采购人原部件品牌、型号相同，如发生相关纠纷，由投标人解决并承担全部责任，与采购人无关。 - 2、维保服务启动后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的服务标准、服务手册。 - 3、投标人请在投标文件中提供具体的维保服务方案、组织实施方案、后续技术服务方案。 |  |  |

7分标：

| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 |  | 数量 | 服务内容及技术参数要求 |
| - 1 | - 大型不间断电源保修服务 |  | - 1项 | - 一、维保设备范围 - 华为（UPS5000-E-480K-F480、UPS5000-E-120K-F120）不间断电源主机及配套电池的维护。 - 二、服务内容 - 1、技术服务内容：负责对正常使用条件下参保的设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，包括故障诊断和免费更换损坏配件。 - 2、预防性维护服务（包括但不限于）： - 系统运行环境检查； - 系统硬件运行情况检查； - 系统错误日志分析； - 检查如发现有隐患的部件将及时更换； - 文件系统空间使用情况检查； - 设备除尘处理。 - 3、系统软件维护内容： - （1）对使用过程中遇到的疑难问题进行支持； - （2）对系统性能优化提供建议及支持； - （3）现场进行疑难问题解决； - 4、电池维修： - 对现有的200个蓄电池进行维修，维修后每个电池电压为12V，容量200AH；通过泰尔全认证，包含：铅酸、高温、亚胶、平板、管式、锂电等；完成蓄电池与UPS联合调试、完成蓄电池与电池监控联合调试。 |
| - 2 | 大型设备及机房环境的日常维护 |  | 1项 | - 1.运维目标： - 保证服务需求方4楼与14楼两个机房基础设施的稳定运行，主要包括模块化机房（47个华为的NetHOS42612、6个华为NetHOS42812、10个华为NetHOS42608）的维修，动环设备（ABB 动环监控系统 CP V5.1）的维修，空调系统：华为 NetCol5000-A035H）的维修。从系统运维的可视化，物理运行环境巡检，基础设施故障快速响应三个方面实现对系统的运维管理。 - 2.运维内容： - （1）设备运行状况监测 - 服务工程师进行设备日常运行状态的监控，定期记录设备是否可以正常使用、检测设备的性能参数等。对设备的日志进行检查，对重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断和解决，及时发现问题，防患于未然。同时能够对设备的运行数据进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行网络系统的分析和故障的提前预知。 - （2）系统的日常管理和技术支持 - 协助服务需求方对维保设备进行日常管理。包含但不限于设备硬件微码升级、电池内阻检测，动环与监控与配套设备硬件更换等。如维保设备出现异常情况，服务工程师在第一时间抵达现场，分析故障并提出解决方案。 - （3）为用户提供服务响应和技术保障 - 设立7*24小时服务热线，为终端用户提供及时的响应服务。包含但不限于故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；设备硬件报修及跟踪处理（联络第三方厂商）；故障硬件或模块更换（联络第三方厂商）。 - （4）设备巡检 - 要求服务工程师做好定期对维保设备的巡检工作。要求每月度不少于一次巡检服务，并提供巡检服务报告。 - （5）系统运行分析、管理和调优 - 服务工程师通过对维保设备运行状况、问题进行周期性检查和分析后，进行整体性能评估，提出性能优化建议。 - （6）部分监控系统在运维展现的功能不满足问题，需方提出相关需求，服务提供方需自费提供相关的二次开发或升级服务满足需求。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | - 本项目实行总承包报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的配件、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| ▲服务期限 |  | - 合同签订后至2020年9月15日止。 |  |  |
| ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同总额的90%作为项目服务款；采购人在90个日历日后一次性支付剩余的合同款给中标人，作为项目运行服务的保障费用。中标人在收到合同款的5个工作日内开具合格发票给采购人。 |  |  |
| 后续技术服务要求 |  | - 1、技术服务要求：（1）免费上门服务；（2）接到故障通知后，硬件设备问题在1小时内响应、软件问题在15分钟内响应，2个小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排工程师现场支持并给出解决方案，72个小时内提供更换设备损坏的配件（所换配件按厂家承诺提供质保）；（3）提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；（4）其余按厂家承诺进行。 - 2、免费培训：中标人须免费对采购单位的使用人员提供现场技术培训，确保使用人员掌握设备及数据库的基本操作和管理维护知识，保证至少3名以上使用人员能熟练掌握设备及数据库的正确使用及日常维护工作。 - 3、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书原件。（格式自拟） |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、投标人必须保证提供的维保产品配件是正规渠道的原厂产品，并且与采购人原部件品牌、型号相同，如发生相关纠纷，由投标人解决并承担全部责任，与采购人无关。 - 2、维保服务启动后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的服务标准、服务手册。 - 3、投标人请在投标文件中提供具体的维保服务方案、组织实施方案、后续技术服务方案。 |  |  |

附件1：

需提供维保服务的现有设备清单

| 设备型号 | 模块描述 | 数量 (个) | 设备品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3C S9500E |  |  |  |
| LSRM1FW2A1 | H3C S9500E,防火墙业务板 | 2 | H3C |
| LSRM1NSM1A1 | H3C S9500E,NetStream业务板 | 2 | H3C |
| LSRM1XP16REB1 | 16端口万兆以太网光接口业务板(REB)-(SFP+,LC) | 4 | H3C |
| SR0M5POWERH | 交流电源模块-1800W（需要配置CAB-AC Pwr CHI-3m电源线) | 4 | H3C |
| SR0M1PSFH | 3500W交流电源框-可放置2个1800W标准电源模块 | 4 | H3C |
| LSRM1SRP2B1 | 功能模块-H3C S9500E-LSRM1SRP2B1-交换路由处理板 | 4 | H3C |
| LSRM2GV48REB1 | 功能模块-H3C S9500E-LSRM2GV48REB1-48端口千兆以太网电接口业务板(REB)-(PoE,RJ45) | 2 | H3C |
| LS-9512E-H3 | H3C S9512E-LSRZ19512E-路由交换机主机 | 2 | H3C |
| H3C S7510E |  |  |  |
| LSQM1AC1400 | H3C S7500E 交流电源模块,1400W | 2 | H3C |
| LSQM1GV48SC0 | H3C S7500E 48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45) | 1 | H3C |
| LSQM1GP48SC0 | H3C S7500E 48端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) | 1 | H3C |
| LSQM1WCMB0 | S7500E 无线控制器业务板模块 | 1 | H3C |
| LSQM1FWBSC0 | H3C S7500E 防火墙业务板模块 | 1 | H3C |
| LSQM1SRPD0 | H3C S7500 Salience VI-Plus 交换路由引擎 | 2 | H3C |
| LSQM1NSMSC0 | H3C S7500E NetStream业务板模块 | 1 | H3C |
| LS-7510E | H3C S7510E以太网交换机主机 | 1 | H3C |
| 接入层交换机 |  |  |  |
| LSPM2SP2P | H3C S5500 2端口万兆以太网SFP+接口板 | 26 | H3C |
| LS-5500-52C-EI | H3C S5500-52C-EI-以太网交换机主机(48个10/100/1000Base-T+4个100/1000Base-X Combo+2Slots) | 26 | H3C |
| LS-5500-52C-EI | H3C S5500-52C-EI-以太网交换机主机(48个10/100/1000Base-T+4个100/1000Base-X Combo+2Slots) | 20 | H3C |
| LS-5500-28C-EI | H3C S5500-28C-EI-以太网交换机主机(24个10/100/1000Base-T+4个100/1000Base-X SFP Combo+2Slots) | 4 | H3C |
| LS-5800-32C-H3 | H3C S5800-32C L3以太网交换机主机,支持 24 10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot | 2 | H3C |
| LSWM1GP16P | 16端口100/1000BASE-X以太网光接口模块 | 2 | H3C |

附件2：

备用设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 备件数量 | 设备品牌／厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元MCU | KDV8000A | 套 | 2 | 科达 |
| 1.1 | MCU主处理机板 | KDV8000A-MPC | 块 | 2 | 科达 |
| 1.2 | MCU电源板（220V输入、300W） | KDV8000A-POW-AC | 块 | 2 | 科达 |
| 1.3 | MCU以太网交换板 | KDV8000A-IS2 | 块 | 2 | 科达 |
| 1.4 | DEC5电视墙板 | KDV8000A-DEC5 | 块 | 2 | 科达 |
| 1.5 | 数字混音板 | KDV8000A-APU | 块 | 2 | 科达 |
| 1.6 | 码流转发板（32路2M码流） | KDV8000A-CRI2 | 块 | 2 | 科达 |
| 2 | 高清视频会议终端 | KDV-7810 | 台 | 2 | 科达 |
| 3 | 高清视频会议终端 | KDV-7910 | 台 | 2 | 科达 |
| 4 | PTZ摄像机, 1080i/P,720P,10倍光学变焦,最低照度6Lx,F1.8,信噪比大于54dB,支持正装或倒装 | TrueVixon HD90 | 台 | 2 | 科达 |
| 5 | 全向麦克风 | TrueVoc | 台 | 2 | 科达 |

附件3：

现有设备清单及其对应的维修次数明细表

| 项号 | 设备名称 | 数量 | 维护次数 | 设备品牌／厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元MCU（KDV8000A） | 15套 | 5次/年 | 科达 |
| 2 | 视频会议终端（KDV7910、KDV7810） | 92套 | 25次/年 | 科达 |
| 3 | KDV VCS | 1台 | 1次/年 | 科达 |
| 4 | KDV2000 | 1台 | 1次/年 | 科达 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：专用通讯网络使用权服务及维保服务采购 项目编号：GXZC2020-G3-001682-GTZB |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人可就《招标项目采购需求》中的某个、某几个或全部分标的货物及服务内容分别按分标作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：按第一章《公开招标公告》第十条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 6 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点： 投标人应于2020年 月 日11 时30分前前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。 |
| 8 | 开标时间及地点： 本次招标将于2020年 月 日11 时30分前在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。投标人应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 12 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”是指：广西壮族自治区自然资源信息中心。

2.“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

- 3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

- 本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）或控股公司员工。

- ▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲4.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

- 两个以上的自然人、法人（负责人）或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司

- 质疑联系人：杨工  联系电话：0771-2023496

- 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层607

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

- 1. 资格审查文件：

（1）▲投标保证金交纳证明（复印件）；

（2）▲加载统一社会信用代码有效的营业执照或事业单位法人（负责人）证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

（3）▲①、投标人2019年6月以来连续三个月依法缴纳税收证明【税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），成立不足三个月的投标人按实际提供】；▲②、投标人2019年6月以来连续三个月的项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）。

（4）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

- 2.商务文件：

（1）▲投标声明书 （格式见“第六章 投标文件格式”）；

（2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见“第六章 投标文件格式”）；

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等（复印件）；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

（6）节能环保等方面的资质证书（复印件）；

（7）投标人的信誉、荣誉证书（复印件）；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（复印件）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，并提供相关证明材料，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）▲商务响应表（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- 3.技术文件：

（1）相关服务方案，包括但不限于：对本项目总体要求的理解；服务的内容和措施（详见评标办法）；

（2）▲项目实施人员一览表；

（3）▲技术响应表（格式见“第六章 投标文件格式”）；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）投标人需要提供的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

- 4．报价文件：

（1）▲投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）；

（2）▲投标报价明细表（格式见“第六章 投标文件格式”）；

（3）投标人针对报价需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）▲开标一览表（单独封装，格式见“第六章 投标文件格式”）。

- 5．▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括服务采购、实施、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- 1. ▲投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

- 2.投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及分标号（如有）等信息；否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

- 3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

- 4.中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

- 5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （5）拒绝履行合同义务的；

- （6）其他严重扰乱政府采购程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2. 投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

- 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

- 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

- 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

- 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1. 投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

- 2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- 3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

- 4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 5.逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的；

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付时间、服务地点等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）投标文件未按本章第（六）项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达 2 项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本项目投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

- 4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 6.投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签名（签字）、盖章处逐一签名（签字）和加盖公章的，其投标无效。

- 7、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

- （1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- （二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

- 1、本项目的招标代理服务费代理服务费按自治区物价局“桂价费[2005]283号、桂价费字[2004]376号”文件的规定（服务类）向中标人（成交人）收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、招标代理服务费收费标准：

| 采购类型 费率 | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |  |  | 单一来源、询价及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式采购代理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （分标）中标金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.20% | 1.20% | 0.80% | 0.72% | 0.72% | 0.48% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% | 0.53% | 0.38% | 0.34% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% | 0.38% | 0.22% | 0.26% |
| 1000-5000 | 0.40% | 0.20% | 0.28% | 0.24% | 0.12% | 0.17% |
| 5000-10000 | 0.20% | 0.08% | 0.16% | 0.12% | 0.05% | 0.10% |
| 10000-100000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及评分标准

- ==============================1分标===============================

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- （三）评分细则

- 1、价格分……………………………………………………………………………………20分

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ----------------------------  × 20分

某有效投标人评标价（金额）

2、技术分………………………………………………………………………………………70分

（1）组网方案分（满分12分）

由评标委员会根据投标人提供的组网方案集体讨论确定各投标人所属档次并打分，未提供的不得分。

一档（6分）：组网方案基本符合采购要求，结构合理、设计内容较完整的。

二档（12分）：组网方案完全符合采购要求，结构清晰全面，设计内容针对性强的。

（2）项目管理方案分（满分20分）

由评标委员会根据投标人提供的项目管理方案集体讨论确定各投标人所属档次并打分，未提供的不得分。

一档（10分）：项目管理方案基本可行，能够理解项目需求，制定的方案合理、有针对性。

二档（20分）：项目管理方案详细全面、科学合理、先进性及可操作性强，能够完全响应项目需求。

（3）质量保证体系及质量承诺分（满分12分）

由评标委员会根据投标人提供的质量保证体系及质量承诺集体讨论确定各投标人所属档次并打分，未提供的不得分。

一档（6分）：质量保证体系及质量承诺能基本保证项目质量符合采购要求的。

二档（12分）：质量保证体系及质量承诺合理、有效，有利于确保项目高质量完成的。

（4）组织实施方案分（满分16分）

（1）项目进度及组织保障计划分（满分6分）

由评标委员会根据投标人提供的项目进度及组织保障计划集体讨论确定各投标人所属档次并打分，未提供的不得分。

一档（3分）：项目进度安排及组织保障计划合理，有简单的保证工期的措施。

二档（6分）：项目进度及组织保障计划完整详细、可行，科学制定明确的进度计划表，项目进度保障措施合理，科学有效，具有良好的工期保障措施的。

（2）拟投入的项目实施人员配置分（满分10分）

由评标委员会根据投标人提供的项目实施人员配置集体讨论确定各投标人所属档次并打分，未提供的不得分。

一档（5分）：拟投入的项目实施人员配置合理、可行的。

二档（10分）：拟投入的项目实施人员配置结构科学合理，专业齐全、分工明确、分工明确，技术人员配置充分、比例高。

（5）其他优化措施及后续服务承诺分（满分10分）

由评标委员会根据投标人提供的其他优化措施及后续服务承诺集体讨论确定各投标人所属档次并打分，未提供的不得分。

- 一档（5分）：优化措施及后续服务承诺简单、表述清晰、基本可行的。

- 二档（10分）：优化措施及后续服务承诺详细、技术支持响应速度快、对售后技术方案的服务体系及措施、服务方案内容的完整性、可行性提供的很详细且全面，售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整，有利于项目的优质实施的。

- 3、业绩分………………………………………………………………………………10分

- 投标人近年来具有同类项目业绩的，每有一份得1分，满分10分。（提供合同或中标/成交通知书复印件并加盖单位公章）

- 4、总得分 = 1 + 2 + 3

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序排列。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

- ================2分标、3分标、4分标、5分标、6分标、7分标================

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- （三）评分细则

- 1、价格分……………………………………………………………………………………20分

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ----------------------------  × 20分

某有效投标人评标价（金额）

- 2、技术分 …………………………………………………………………………………70分

（1）维保服务方案分（满分39分）

由评标委员会根据投标人提供的维保服务方案集体讨论确定各投标人所属档次并进行打分，不提供的不得分。

一档（8分）：对用户的现状及需求的理解不满足招标文件要求，方案简单粗略，整体规划缺少针对性，缺少保证措施或保证措施不完善。

二档（20分）：对用户的现状及需求的理解满足招标文件要求，方案具体，人员投入到位，保证措施完善，有实施进度计划，并提供了维保产品生产厂家有效的售后服务承诺书及配件供货证明原件的。

三档（39分）：对用户的现状及需求的理解满足招标文件要求，且对用户的现状及需求了解透彻深入，方案详细具体可行，整体规划针对性强，项目组织和管理有序，人员和其他额外资源投入到位，并且有完善的支持体系作为保障，实施进度计划详细明确，项目实施风险控制方法完善可行，并提供了维保产品生产厂家有效的售后服务承诺书及配件供货证明原件的。

（2）组织实施方案分（满分19分）

由评标委员会根据投标人提供的组织实施方案作比较，集体讨论确定各投标人所属档次并进行打分，不提供的不得分。

一档（4分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求；

二档（9分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同较完善的；

三档（19分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。

（3）后续技术服务方案分（满分12分）

评标委员会根据投标人提供的后续技术服务方案集体讨论确定各投标人所属档次并进行打分，不提供的不得分。

- 一档（6分）：优化措施及后续服务承诺简单、表述清晰、基本可行的。

- 二档（12分）：优化措施及后续服务承诺详细、技术支持响应速度快、对售后技术方案的服务体系及措施、服务方案内容的完整性、可行性提供的很详细且全面，售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整，有利于项目的优质实施的。

- 3、业绩分………………………………………………………………………………10分

投标人自2018年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分10分。(提供有效的合同或中标（成交）通知书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。)

- 4、总得分 = 1 + 2 + 3

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序排列。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：广西壮族自治区自然资源信息中心

采购计划号：

供应商（乙方）：                                          招 标 编号：GXZC2020-G3-001682-GTZB

签订地点：采购人所在地                                   签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务内容一览表

| 序号 | 服务项名称 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括产品及服务价款，检验及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的产品及服务内容、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的产品及服务各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供产品及服务内容不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　服务期限和验收

1、服务期限：                                 ；服务地点：                             。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品及服务内容，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在全部产品及服务内容完成后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

6、验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

第五条　工作条件

甲方应提供必要工作条件（如场地、电源、水源等），并协调信息系统相关集成商、开发商提供协助以便开展维保服务。

第六条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式和质量保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：详见本项目的采购需求。

4、质量保证金：无。

第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品及服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供相应服务。产品达不到招标文件规定的服务质量、技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重新提供服务：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的服务质量免费保证期为         年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的产品及服务内容、技术标准、材料等质量不合格的，应及时纠正，纠正不及时的按逾期交付处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期验收项目的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金（本合同约定甲方可以延期付款或因不可抗力的除外），但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、由于乙方提供的产品及服务达不到招标文件规定的服务质量、技术要求，致使验收不合格的，甲方不予验收，后果由乙方负责。

6、乙方不能就所中标的项目进行分包、转包，如发现乙方有分包、转包现象，甲方有权中止合同，由此造成的损失由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十六条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面及目录格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明———————————————————————（页码）

（2）加载统一社会信用代码有效的营业执照或事业单位法人（负责人）证书等主体资格证明副本复印件———————

（3）投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明————————

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明———————————————————————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书——————————————————————

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等————————————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要产品厂商出具的文件及相关资料等 —————————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书————————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书—————————————————————

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位声明——————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）相关服务方案，包括但不限于：对本项目总体要求的理解；服务的内容和措施—（页码）

（2）项目实施人员一览表——————————————————————————

（3）技术响应表——————————————————————————————

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施———————————————

（5）投标人需要提供的其他文件和说明 ———————————————————

三、报价文件

（1）投标函——————————————————————————————

（2）投标报价明细表——————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、加载统一社会信用代码有效的营业执照或事业单位法人（负责人）证书等主体资格证明副本复印件

3、投标人依法缴纳税收证明及项目实施人员社保证明

3.1 依法纳税的税费凭证（复印件，原件备查）：

3.2 项目实施人员社保证明（复印件，原件备查）：

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件：

5.1主要产品原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书复印件

7、投标人的信誉、荣誉证书复印件

8、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、商务响应表（格式，以采购需求内容要求为准）：

商务响应表

分  标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将对应的商务要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、相关服务方案，包括但不限于：对本项目总体要求的理解；服务的内容和措施（详见评标办法）；

2、项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况或招标文件另有要求的，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

3、技术响应表格式：

技术响应表

分  标：

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 服务项目 | - 技术需求 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

4、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

5、投标人需要提供的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分  标：                                                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务项目/货物名称 | 服务内容及技术要求/主要技术参数及性能（配置）要求 | 单位数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间/服务期限： |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

4、开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分  标：                                               单位：人民币（元）

| 序号 | 服务项目/货物名称 | 服务内容/主要技术参数及性能（配置）要求 | 单位数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间/服务期限： |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、项目名称、分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：