广西国泰招标咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：乳腺保健科建设

项目编号：CZZC2020-G1-60054-GTZB

采购人：龙州县妇幼保健院

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年11月6日

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	37

第四章  评标办法及评分标准	50

第五章  合同主要条款格式	56

第六章　投标文件格式	62

# 第一章  招标公告

广西国泰招标咨询有限公司乳腺保健科建设（CZZC2020-G1-60054-GTZB）招标公告

项目概况

乳腺保健科建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2020年11月27日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-G1-60054-GTZB

项目名称：乳腺保健科建设

政府采购计划编号：LZZC2020-G1-00700-001-001、LZZC2020-G1-00700-001-002、LZZC2020-G1-00700-001-003。

预算金额：总预算为：520万元，其中1分标预算为：22万元，2分标预算为：67万元，3分标预算为：431万元。

最高限价：总预算为：520万元，其中1分标预算为：22万元，2分标预算为：67万元，3分标预算为：431万元。

采购需求：

1分标：

| 项号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊终端 | 1套 | 1、分体式硬件终端，采用嵌入式实时操作系统；支持ITU H.323以及IETF SIP协议…… |
| 2 | 远程会诊监管平台扩容 | 1套 | 1、▲扩容远程监管平台系统3个点，包含宝利通硬件云MCU Clariti和注册管理服务器…… |
| 3 | 高清电视机 | 2台 | 55寸4K显示屏，具有2个HDMI输入接口。 |
| 4 | 移动推车 | 1台 | 支持两屏安装55-86寸电视机支架、铝钢结构、美观大方。 |
| 5 | A4彩色打印/复印/扫描一体机 | 1台 | A4彩色打印/复印/扫描一体机，打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；…… |
| 6 | 一体机 | 1套 | - CPU：i5处理器 2.7GHz双核心 - 主板: Intel H81 chipset…… |
| 7 | 桌面USB摄像头 | 1个 | 高清会议摄像头，支持1080p 30帧，4倍数码变焦，90度广角，USB接口。 |
| 8 | 桌面USB拾音扩声器 | 1个 | 全向拾音器和扩声器一体机，USB免驱动，拾音半径1.5米。 |
| 9 | 地贫远程超声技术服务 | 1项 | 1、▲与采购人现有的东芝或GE或西门子等彩超设备对接，并将超声设备影像传送至地贫远程诊断质量控制平台…… |

2分标：

| 项号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理系统 | 1套 | 1.API管理功能要求 主要是对平台系统应用模块的底层数据访问方式、及接口类型进行管理…… |
| 2 | 排队叫号 | 1套 | 1.语音包要求 要求提供基础语音包（普通话）。 2.排队叫号系统基本要求…… |
| 3 | 检验信息系统 | 1套 | - 1.检验系统功能要求 - 要求支持自动获取医生工作站的检验申请与病人信息，可共享病人的病历、…… |
| 4 | 自助检验报告打印系统 | 1套 | - 1.要求支持使用就诊卡、医保卡、身份证等各种介质进行身份识别…… |
| 5 | 智能显示大屏 | 5台 | - （1）▲55英寸4K无边框全面屏智能语音电视 - （2）▲机器面板可单张开机画面设定、多张开机画面设定、开机视频可设定…… |
| 6 | - 排队叫号设备 | 1套 | 要求提供门诊费排队叫号设备1套，包含以下3项…… |
| 7 | 服务器 | 1台 | - 外型：≥2U，机架式，标配原厂导轨； - 处理器：实配2颗Intel至强可扩展系列处理器4210，可支持最高205W处理器…… |
| 8 | 施工及材料 | 1项 | - (1)要求提供一体化排队叫号系统及设备的安装涉及的网络施工及线材…… |
| 9 | 自助检验报告打印机 | 1台 | - 1.▲液晶显示器：尺寸≥19”LED屏（横式）； - 2.接口方式：RJ-45、外置1个USB2.0接口…… |

3分标：

| 项号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 高档数字化彩超 | - 1套 | ……乳腺、浅表小器官、腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、儿科、腔内、经食道…… |
| 2 | - 乳管镜（内窥镜摄像光源系统和硬管内窥镜） | - 1套 | 1、系统用途说明 供医疗单位用于乳腺导管检查，及乳…… |
| 3 | - 乳腺治疗仪 | - 3台 | 1、主机操作系统 安卓JAVA智能控制系统…… |
| 4 | - 乳腺科病源管理系统 | - 1套 | - 客户关系管理系统 - 1）客户信息登记、查询…… |
| 5 | - 超声工作站 | - 1套 | 1.支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态…… |

具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：1分标：自签订合同之日起60天内安装调试完毕并交付使用；2分标：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并交付使用；3分标：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并交付使用。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：3分标投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

三、获取招标文件

时间：2020年11月6日公告发布之时起至2020年11月13日止（工作日），每天上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台。

方式：供应商须登录政采云平台在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：￥0元（人民币）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年11月27日上午9点00分（北京时间）

地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼5楼）具体详见5楼电子显示屏安排开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

2、本项目不接受未按招标公告规定的方式获取招标文件的投标人参与投标，未按招标公告规定的方式获取招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

3、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）。

4、交易服务单位：崇左市公共资源交易中心；联系电话：0771-7828959。

- 政府采购监督管理部门：龙州县财政局政府采购监督管理股，联系电话：0771-8812665。

- 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：龙州县妇幼保健院

地址：龙州镇东门街58号

联系方式：联系人：黄志彬，联系电话：0771-8816752

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

联系方式：联系人：李祖成、黄工，  联系电话：0771-2023496

3.项目联系方式

项目联系人：李祖成、黄工

电话：0771-2023496

广西国泰招标咨询有限公司

2020年11月6日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“产品名称”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

6、带“▲”的条款为实质性内容要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致相应投标无效。

1分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | ★远程会诊终端 | 1 | 套 | 1、分体式硬件终端，采用嵌入式实时操作系统；支持ITU H.323以及IETF SIP协议；要求与市局MCU实现无缝数字连接；当MCU不能使用时，可以与广西壮族自治区远程会诊监管平台现有的远程会诊平台实现无缝数字连接； 2、终端至少具备3个高清视频输入接口；具备至少2个高清视频输出接口； 3、终端具备3组音频输入，2组音频输出接口，具有1路数字全向麦克风接口。 4、配备分体式高清镜头，支持720p 25帧/秒、720p 50帧/秒、1080p 25帧/秒、1080p 50帧/秒的视频采集；摄像头支持至少12倍光学变焦；支持可视预设位功能且摄像机预置位不少于10个；广角支持至少85度。 5、配置覆盖半径至少7米的桌面全向数字麦克风一个，支持360度全向拾音，可扩展支持多个麦克风级联；设备具有自适应回声抑制、屏蔽GSM信号干扰、自动增益控制、自动噪音抑制功能。 6、支持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、G.719以及AAC-LD等宽频率语音编码协议 7、支持 H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC 视频协议 8、具备CIF、4CIF、720p 25fps、720p 50fps、1080p 25fps、1080p 50fps视频格式处理能力； 9、为更有效地利用现有的网络带宽，在512Kbps速率实现720p 25帧/秒；在1Mbps速率实现1080p 25帧/秒动态高清视频质量；在1.7Mbps速率实现1080p 50帧/秒动态高清视频质量；发送双流时，在保证主路图像1080p 50帧/秒的同时，辅路数据内容分辨率也可达1080p 25帧/秒；在辅路传输动态图像时可以同时传输辅路声音。 10、具备可靠的丢包恢复机制，在IP网络达到20%丢包时会议视音频质量清晰，无马赛克；为了适应移动视频接入，在丢包率50%的情况下，保持音频仍能保持音频通信质量清晰、连续、无破音。 12、终端支持中文操作界面、中文Web界面管理，配备一个中文遥控器，支持遥控器开启及关闭终端； |
| 2 | 远程会诊监管平台扩容 | 1 | 套 | 1、▲扩容远程监管平台系统3个点，包含宝利通硬件云MCU Clariti和注册管理服务器。 2、 扩容的许可支持1080p 30帧分辨率。 |
| 3 | 高清电视机 | 2 | 台 | 55寸4K显示屏，具有2个HDMI输入接口。 |
| 4 | 移动推车 | 1 | 台 | 支持两屏安装55-86寸电视机支架、铝钢结构、美观大方。 |
| 5 | A4彩色打印/复印/扫描一体机 | 1 | 台 | A4彩色打印/复印/扫描一体机 打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM； 打印分辨率：600dpi；内存：256 MB DDR，128 MB闪存；处理器：800MHz；进纸器容量：150页进纸盒，100页出纸盒；打印负荷：30000页/月；接口：高速 USB 2.0 端口; 1 个快速以太网 10/100Base-TX 端口；复印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；复印分辨率：600dpi；扫描分辨率：1200dpi；自动开机关机；平板扫描。纸张处理：150页进纸盒；100页出纸盒保修：一年送修。 |
| 6 | 一体机 | 1 | 套 | - CPU：i5处理器 2.7GHz双核心 - 主板: Intel H81 chipset - 内存：4GB 金士顿 DDR-3; 1600MHz - 高分辨率VGA/DVI/HDMI图像采集卡，可采集高分辨的VGA/DVI/HDMI视频信号， - 高清输入格式：1920X1080P 60/50FPS 1920X1080P 30/25FPS，1920X1080I 60/50FPS 1280X720P 60/50FPS - DVI输入格式： 符合DVI 1.0标准，单连接 - VGA输入格式： 640X400-1920X1080 - 输出图像格式： 大小：160X120-1920X1080 - Ø 采集信号：DVI / VGA / HDMI/ YPbPr等信号,输入路数：一路DVI/VGA - Ø 输入接口：DVI-I接口 Ø 板卡类型：PCI-E×4 |
| 7 | 桌面USB摄像头 | 1 | 个 | 高清会议摄像头，支持1080p 30帧，4倍数码变焦，90度广角，USB接口。 |
| 8 | 桌面USB拾音扩声器 | 1 | 个 | 全向拾音器和扩声器一体机，USB免驱动，拾音半径1.5米。 |
| 9 | 地贫远程超声技术服务 | 1 | 项 | 1、▲与采购人现有的东芝或GE或西门子等彩超设备对接，并将超声设备影像传送至地贫远程诊断质量控制平台，并能完成图像采图、质控、打分等会诊要求，安装客户端并与区卫健委远程超声实现超声，互联互通，培训远程超声客户端操作流程。与自治区妇幼保健院实现对接联通。 2、地贫远程超声 （一）业务功能 会诊系统采用统一标准的数据格式，实现不同医疗机构、不同设备传输的数据可以通过平台进行分析、诊断、报告，采用数据安全加密传输数据，具备即时消息互动功能，根据远程诊疗流程，实现实时的远程超声诊断辅助设备数据采集和分析诊断。 可选择实时音视频交互式会诊和离线会诊方式，具有普通会诊、点名会诊等应用场景功能，具有会诊申请、业务受理、会诊管理、会诊记录管理、会诊服务、会诊报告等功能。 子系统具备质量控制功能，能够实现对上级医疗机构对下级医疗机构开展地贫超声检查的质量进行控制，对下级医院的工作进行评分； 子系统提供关于地贫超声检查的标准，标准图谱、扫查方法等，供下级医院进行学习； 1)会诊预约申请 子系统须具有完整的会诊预约申请功能，预约基本信息和专家基本信息从主平台获取。申请医院能够新建会诊申请。新建会诊申请过程包括：患者信息获取、会诊申请信息获取、会诊信息确认、病历资料补录等步骤。对于尚未完成会诊的申请，可以进行修改。会诊申请信息填写的过程包括对拟邀请医院、病种、相关学科专家信息的查询与选择。 （1）会诊预约申请支持普通会诊和点名会诊的会诊方式选择； （2）支持会诊医院、是否加急、专家职称的选择；患者信息获取，可以根据住院号、门诊号、姓名查询患者后选择采集患者在医院的历次诊疗数据；（提供功能截图） （3）支持会诊患者的资料以附件的方式上传； （4）会诊费用，支持在线收取会诊费用功能，支付方式支持微信支付，取消会诊时，会诊费用原路返回； 2)会诊安排 会诊申请提交后，专家医院进行专家安排、会诊时间安排等业务受理操作；会诊管理员根据会诊申请的情况安排会诊专家或拒绝会诊的申请；；退回的业务申请可进行资料补充和修改；业务申请提交后，系统可自动发送手机短信提醒相关人员受理相关业务。 3)会诊管理 （1）具有会诊流程管理功能，能够用流程的方式显示会诊的流程以及目前会诊的状态； （2）具有病历资料管理功能，可以下载查看上传的会诊资料； （3）具有会诊报告浏览功能； （4）具有会诊邀请功能，可以邀请第三方专家加入会诊；（提供功能截图） 4)会诊报告 具有会诊报告书写的功能，完成会诊报告的书写，具体如下： （1）会诊报告模板可以自定义设置； （2）具有报告知识库，少键盘录入工作量；（提供功能截图） （3）具有报告浏览及打印预览功能，如果报告已经打印，在报告上有“已打印”标识； （4）具有操作日志功能，书写报告、打印报告、修改报告、提交报告等操作的日志记录；（提供功能截图） （5）具有插入超声切面留图功能，把会诊过程中的切面图插入到报告中，形成图文报告；（提供功能截图） （6）具有超声检查参数录入功能，对检查参数的值给予正常和异常的提示，并且检查检查可以自动插入到报告中；（提供功能截图） （7）具有报告召回功能，专家医院可以召回会诊报告，完善修改后在提交；（提供功能截图） （8）会诊报告具有阳性和阴性的标识功能； 5)超声设备动态影像采集与传输 （1）支持通过多种接口方式从超声设备获取实时动态图像，包括但不仅限于HDMI、DVI、VGA、S-Video、DP接口等； （2）支持超声信号编码转换； （3）支持USB视频采集器； （4）超声信号传输与超声会诊视频会议设备对接，直接由视频会议设备采集超声视频信息，通过会议系统进行信号传输； （5）支持超声信号实时采集传输； （二）支持服务模块 与主平台数据交换。 1)通过数据交换接口与主平台对接。实现从主平台调用用户认证与权限信息、服务对象基本信息、医疗卫生人员和专家基本信息、医疗机构基本信息、远程医疗设备基本信息、短信服务信息等功能、服务。实现将子系统获取的如就诊时间、机构、医生、患者、疾病名称（国标版ICD-10）、诊断结果等结构化数据实时推送至主平台；如影像资料等非结构化数据提供数据接口供主平台随时调用。 2)日志管理功能。 3)子系统实时生成业务系统工作日志，并向主平台推送统一存储管理。 4)短信接收发送功能。 5)实现对远程医疗业务各个环节相关人员的信息提示，将业务申请情况、业务安排情况、诊疗结果等及时通知相关人员，主要包括申请端医务人员、专家端医务人员、平台管理员、患者等。提供规则设定、发送工具、查询统计功能。 6)消息接收发送功能。 7)提供消息接收服务和消息推送服务。消息推送服务实现服务器端向用户端信息推送。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 商务名称 |  | 商务需求 |  |  |
| ▲（一）投标报价要求 |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| ▲（二）质保期 |  | 除“主要技术参数及性能（配置）要求”中有特别要求的，其余货物质保期≥1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计算，质保期期内产品实行三包。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。 |  |  |
| ▲（三）合同履行期限及交付地点 |  | 1、合同履行期限：自签订合同之日起60天内安装调试完毕并交付使用。 2、交付地点：龙州镇东门街58号（龙州县妇幼保健院采购人指定地点）。 |  |  |
| ▲（四）售后服务要求 |  | - ▲1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门、免费安装；（3）故障保证响应时间:供应商接到采购单位的通知后，在≤1小时响应，在≤6小时到达采购人指定现场，在≤12小时无法解决问题的，需提供相同性能参数的产品替用，保证采购人正常使用；（4）定期回访、走访以及维修；（5）质保期内免费上门维修、免费更换零部件；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标供应商负责免费组织培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保每台设备有2～3人能熟练使用，并能排除简单的软硬件故障。 3、免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试工作。 4、技术支持与服务： （1）质保期内，提供7×24小时上门保修服务，7×24小时在线电话支持服务； （2）项目实施过程中，所投产品需配置专业技术人员，免费提供设备的现场安装、调试及技术培训，并确保使用人员能掌握正常操作设备的各种功能； （3）操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 5、▲投标人必须在投标文件中提供具体的售后服务方案（内容包括但不限于：明确保修期、故障响应时间、售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）（格式自拟）。 - 6、实施和安装要求：①供应商必须按采购人的要求进行安装；②安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；③严格按所标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 - 7、质量保证及服务承诺：①供应商必须保证在产品经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好；②供应商在产品寿命保证期内，对因设计、工艺、材料的缺陷所发生的故障负责；③供货时须提供完整的使用手册、维修资料。 |  |  |
| （五）▲付款条件 |  | - 自合同签订之日起采购人于5个工作日内向中标供应商支付50%的合同款，交货且验收合格后采购人于10个工作日内向中标供应商支付50%的合同款，中标供应商自收到每笔款项之日起5个工作日内开具发票给采购人。 |  |  |
| （六）其他要求 |  | - ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 - 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 - 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 - ▲验收时，采购人根据招标文件要求及投标文件承诺进行货物测试，确保所有投标产品符合要求。若测试不通过，将视中标供应商虚假应标，采购人有权不予以验收，并追究其法责任。 - ▲投标人必须承诺不转让或转包本项目，须在投标文件正本另行提供承诺函原件，副本放复印件，承诺函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟（必须提供，否则投标无效）。 - 投标人请在投标文件中提供详细的组织实施方案、培训方案。 |  |  |

2分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 基础管理系统 | 1 | 套 | 1.API管理功能要求 主要是对平台系统应用模块的底层数据访问方式、及接口类型进行管理，实现对API进行搜索、新增、修改、删除、分类管理、导入和导出等功能，同时包括设置ID、编号、名称、备注、方法和类型等属性。 API分组要求可分为医院接口（基础接口）、排队叫号（预约接口、屏幕接口）、基础接口、模块管理和API相关（API分类）等。 要求可自动同步HIS的相关数据记录到门诊分诊系统。 要求提供数据同步日志记录。 2.模块管理功能要求 主要是管理平台内各应用显示页面模块，包括不限于：排队叫号页面，模块编辑页面，显示屏配置页面等各类页面的集中管理，实现对模块进行搜索、新增、修改、删除、导入和导出等功能，同时包括设置ID、编号、名称等属性。 3.代码片段管理功能要求 主要是对平台内定制的SQL逻辑、HTML页面特性进行封装管理，提供对数据库、前端和后端的代码进行新增、修改、删除和搜索管理等功能。 4.菜单管理功能要求 主要是管理平台内各个应用的菜单名称及关联模块进行管理，通过名称搜索、新增、修改和删除等功能，实时查看事件的工作状态，包括ID、名称、状态和链接等属性。 5.应用管理功能要求 主要是管理平台内部可使用的各个子应用系统进行管理，可以自行添加应用，对系统平台进行编辑、删除和菜单管理功能。 6.用户管理功能要求 主要是对平台登陆的用户及相关管理员进行权限控制管理。 7.三方登陆管理功能要求 主要是对第三方程序或接口登录方式进行管理。 8.客户端管理功能要求 主要是控制客户端登陆访问平台应用系统的权限。 9.任务调度功能要求 主要是后台任务的定时执行计划进行管理。 10.菜单管理功能要求 主要是提供消息推送管理，对手机、app等各类消息推送进行统一管理，查询等操作。 11.角色授权功能要求 主要是平台里各类角色及用户进行角色功能授权管理。 要求支持按角色类型来进行权限分组或单个权限角色建立操作。 要求能支持按任务类型来对角色进行权限授权操作。 要求支持对授权的模块进行细化授权操作。 12.数据字典功能要求 主要对数据字典进行有效管理操作，如标准类型等。 |
| 2 | 排队叫号 | 1 | 套 | 1.语音包要求 要求提供基础语音包（普通话）。 2.排队叫号系统基本要求 设备管理功能：实现对设备进行管理，提供分类、搜索、新增、修改和删除等功能。 设备分组功能：要求能对各种设备进行分类、分组管理，做到方便快捷搜索。 设备任务功能：要求支持对所有设备发布任务进行统一管理，提供搜索、配置、新增、修改和删除等功能。 任务发布功能：要求实现用户可以选择发布图片、视频和文字；可以配置相对设备指定显示屏显示指定内容；对呼叫信息进行编辑，添加网页等功能操作。 要求提供门诊排队叫号功能； 要求提供药房排队叫号功能； 要求提供超声排队叫号功能； |
| 3 | ★检验信息系统 | 1 | 套 | - 1.检验系统功能要求 - 要求支持自动获取医生工作站的检验申请与病人信息，可共享病人的病历、费用、医嘱等信息 - 要求支持对标本进行单个和批量采集、送检，支持对标本进行条码管理 - 要求支持标本的核收和合并功能 - ▲要求支持自动生成检验结果报告，并与医生工作站共享 - 要求支持既往检验结果查询和历次对比功能 - 要求支持检验项目正常值范围参考，对偏低、偏高和警示值进行提醒 - 要求支持对检验报告进行审核并验证审核者身份，检验的数据经过审核后方可生效 - 要求支持查询/统计功能，包括项目工作量、仪器工作量、申请统计等 - 要求支持检验质控管理，支持自定义质控规则，自动输出质控图 - 要求支持对检验仪器、项目、抗生素、细菌、报告模板等基础数据进行管理的功能 - 要求接入医院现有检验设备 - 2.▲主任查询功能要求 - 要求具备检验主任查询功能，集成一些主任常用的查询功能，使用图表的方式直观地展现给管理者科室内的日常工作情况、质量情况、收入情况等。 - 3.检验危急值管理功能要求 - 要求可以对检验项目的危急值进行设置； - 要求危急值设置与报告填写界面的参考颜色设置配合； - 要求当值达到了危急值的标准，报告填写结果时背景色会变为设置的警示值颜色； - 要求自动记录检验标本中有超过危急值的指标； - 要求超过危急值指标时自动通知相关人员。 - 4.▲系统集成要求 - 投标人必须充分考虑投标产品与采购人现有的HIS系统“中联医院信息系统”的关系，要求投标产品能与采购人现有的HIS系统“中联医院信息系统”实现无缝连接；要求在投标文件中承诺本次投标产品能与现有HIS系统实现数据无缝连接。 |
| 4 | 自助检验报告打印系统 | 1 | 套 | - 要求支持使用就诊卡、医保卡、身份证等各种介质进行身份识别； - 要求支持能自动检索病人的检验项目并提供打印服务； - 支持在病人自助服务系统中查询； |
| 5 | 智能显示大屏 | 5 | 台 | - ▲55英寸4K无边框全面屏智能语音电视 - ▲机器面板可单张开机画面设定、多张开机画面设定、开机视频可设定。 - ▲具有开机频道设置与锁定、可显示时针功能（RTC） - ▲定时开关机时间的添加设置 - 屏体寿命：5万小时 - ▲指示灯反转，打开后待机状态下指示灯关闭。 - 对比度：1200：1 - ▲开机音量可设定一个数值，以免开机太大声 - ▲亮度：300cd/m2、色温：10000K(typ) - 分辨率: 3840x2160超高清晰度，屏幕等级：A级屏 - 能接收全球所有高清数字电视信号（1920*1080i/50Hz、1920*1080i/60Hz、1280*720P/60Hz、720*576P/50Hz、640*480P/60Hz） - ▲具有克隆功能，可通过USB接口复制其它已设置好的所有内容。 - ▲支持U盘克隆功能、无信号待机功能 - ▲内置操作系统：酷开系统6.2 、 64位系统（兼容Android5.1） - ▲运行内存DDR4：1G；存储：8G ；HISI V551中央处理器CPU:双核Cortex A73（64位）；图形处理器GPU：六核Mali-450；视频处理器VPU：五核V-Engine，处理器总核数：30核 - ▲网络功能：内置WIFI（1*1单频，RTL8723BU）、WIFI。 - ▲接口包括：2路 USB(1路3.0、1路2.0 )/RF输入/分量端子/ AV-in端子/ VGA端子/2路HDMI/网络接口/RS232端口（串口）/无源音箱/同轴 - ▲开机恢复功能，无操作自动待机功能。 - ▲HDMI的CEC功能、ARC功能 - ▲整机功耗：约120W、待机功耗：0.3W、二级能效、可上电开机自启动。 - ▲RS232端子实现机顶盒+电视机共用一个红外接收口，远程控制电视开关机。 - 主频：1.2GHz - 支持USB3.0，支持扩展到2T USB，支持扩展TF卡 - 含常规壁挂+安装 |
| 6 | - 排队叫号设备 | 1 | 套 | - 要求提供门诊费排队叫号设备1套，包含以下3项内容。 序号; 产品 名称; 数量; 产品参数. 1; 立式取号机; 2台; - 规格要求 - CPU:要求为Intel 双核2.41G或更高; - 内存：≥2G； - 固态硬盘：≥32G； - 触摸屏：要求为多点红外触摸屏； - 要求配置功放+音响； - 热敏打印机：80mm； - 系统：Windows7(默认)； - 要求内置无线发射模块； - 要求内置标准版排队叫号软件； - 功能要求 - 可以通过已安装的排队管理系统，完成排队取号叫号，打印号码小票，业务管理、后台管理等； - 要求可以通过无线/有线方式与LED屏、呼叫器、液晶综合屏/窗口屏/电视机等通讯； - 后台管理功能应尽可能强大，要求可自行设置业务（业务添加/修改/删除等）、业务转移/VIP业务、窗口、终端、线下预约、评价、打印、取号（时间限制，放号数量，更换界面背景等）、呼叫（自定义语音）、显示（自定义显示格式）、数据库（备份/还原）等； - 要求搭载Oracle数据库，支持备份数据、导出统计EXCEL表格到本地查阅等等； - 要求带有功放和音响，音量可调节； - ▲要求支持来电开机，系统自动关机，一键开机一键关机； - ▲要求支持设置双语音播报叫号； - ▲要求支持定制软件/硬件功能； - ▲要求支持二次开发，跟其他系统对接，深度整合业务应用； - ▲要求支持多网点功能； - ▲要求完美支持微信预约功能，微信预约扫码； - ▲要求完美支持互联网云服务模式； - ▲要求稳定性和易用性极强的Oracle数据库； - ▲要求开放的数据库表结构； - ▲要求支持设置主机从机，同一网点多台机联动使用；. 2; 呼叫器; 5台; - 配置要求 - 要求为LCD液晶显示屏； - 支持全中文21按键； - CPU要求：ARM 32bit； - 操作系统要求：嵌入式RTOS系统 ； - 电源要求：DC5V/500MA； - 功能要求 - 该产品应方便工作人员呼叫客户前来窗口办理业务。 - ▲要求支持全中文显示，显示当前呼叫状态，当前办理号码、等待人数、已办人数、窗口号。 - ▲要求可以按顺序呼叫下一位，也可以特别呼叫，手工输入号码呼叫指定号码。 - ▲要求支持重呼，重复呼叫当前号码；. 3; LED屏-单行四字; 5台; - 配置要求 - 要求为P3.75定制铝型材边框；表面覆膜柔光、防反光； - 要求为433兆工业无线通讯； - 信号要求：08接口16针； - 要求操作简洁，插电即用； - 功能要求 - 要求能实时显示该窗口当前呼叫号码/办理号码， - 要求支持与呼叫器呼叫信息、呼叫语音实时同步，方便客户前来办理业务。 - ▲要求每个窗口配置的屏能够独立控制本窗口的呼叫情况； - ▲要求可配置单色/双色，单行/多行，可定制多种规则；. |
| 7 | 服务器 | 1 | 台 | - 外型：≥2U，机架式，标配原厂导轨； - 处理器：实配2颗Intel至强可扩展系列处理器4210，可支持最高205W处理器； - 内存：实配2 * 16GB DDR4-2933内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3TB，支持Advanced ECC、内存在线热备，具备内存主动式检测等功能； - ▲硬盘及托架：实配≥3块1.2T SAS 2.5硬盘，硬盘托架具备RAID重建时不可拔出硬盘提示指示灯； - 内置硬盘插槽： - 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5寸热插拔硬盘槽位； - 阵列控制器：实配≥1个SAS RAID阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)；实配≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； - I/O插槽：可扩展≥8个标准PCIE 3.0插槽（不含阵列卡和网卡专用插槽）； - 网卡：实配≥4个千兆电以太网口； - ▲GPU：可支持≥3块企业级双宽或7个单宽GPU； - 接口：实配≥5个USB 3.0接口； - 电源：实配2个≥500w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件； - 风扇：实配≥6个热拔插冗余； - 远程管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶；配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统； - 智能调优：支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能； - 联合管理：嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等；免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序； - 管理芯片安全功能：提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入；提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全； - 售后服务：提供原厂商3年5*9 NBD技术支持服务。 |
| 8 | 施工及材料 | 1 | 项 | - (1)要求提供一体化排队叫号系统及设备的安装涉及的网络施工及线材。 - (2)要求提供一体化排队叫号系统及设备的安装涉及的电源施工及线材 。 |
| 9 | 自助检验报告打印机 | 1 | 台 | - ▲液晶显示器：尺寸≥19”LED屏（横式）； - 接口方式：RJ-45、外置1个USB2.0接口； - ▲触摸屏：≥19寸红外触摸屏，分辨率单点寿命6000万次； - ▲主机部分：要求英特尔I3双核处理器或更高，≥4G内存，≥64G固态硬盘； - 整体机箱： - 材质：坚硬厚实，不易变形； - 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏； - 内部结构：模块定位，布线规范整齐； - 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 商务名称 |  | 商务需求 |  |  |
| ▲（一）投标报价要求 |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| ▲（二）质保期 |  | 除“主要技术参数及性能（配置）要求”中有特别要求的，其余货物质保期≥1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计算，质保期期内产品实行三包。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，投标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品免费维护期为验收合格后1年，满1年后为有偿维护,维护费收取标准由投标人根据具体情况提出方案后报采购人审核,经双方协商后确认收费标准。 |  |  |
| ▲（三）合同履行期限及交付地点 |  | 1、合同履行期限：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并交付使用。 2、交付地点：龙州镇东门街58号（龙州县妇幼保健院采购人指定地点）。 |  |  |
| ▲（四）售后服务要求 |  | - ▲1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门、免费安装；（3）故障保证响应时间:供应商接到采购单位的通知后，在≤3小时响应，在≤12小时到达采购人指定现场，在≤24小时无法解决问题的，需提供相同性能参数的产品替用，保证采购人正常使用；（4）定期回访、走访以及维修；（5）质保期内免费上门维修、免费更换零部件；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标供应商负责免费组织培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保每台设备有2～3人能熟练使用，并能排除简单的软硬件故障，投标人应就产品的安装、调试、维护、管理等对招标人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 3、免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试工作。 4、技术支持与服务： （1）软件支持服务：投标人须保证系统能够长期安全、可靠、高效运行，必须提供软件的现场安装服务和技术后援支持，为今后系统中软件提供长期的技术支持。技术支持的方式包括：电话技术支持服务，现场技术服务、定期巡查服务，技术升级服务等。 （2）质保期内，提供7×24小时上门保修服务，7×24小时在线电话支持服务； （3）项目实施过程中，所投产品需配置专业技术人员，免费提供设备的现场安装、调试及技术培训，并确保使用人员能掌握正常操作设备的各种功能； （4）操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 5、▲售后服务保障：投标人必须具有能胜任本项目日常技术维护工作的技术人员,以保证对采购人的快速服务响应，提供优质的售后服务。 6、▲投标人必须在投标文件中提供具体的售后服务方案（内容包括但不限于：明确保修期、故障响应时间、售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）（格式自拟）。 - 7、实施和安装要求：①供应商必须按采购人的要求进行安装；②安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；③严格按所标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 - 8、质量保证及服务承诺：①供应商必须保证在产品经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好；②供应商在产品寿命保证期内，对因设计、工艺、材料的缺陷所发生的故障负责；③供货时须提供完整的使用手册、维修资料。 |  |  |
| （五）▲付款条件 |  | - 合同签订后15个日历天内，采购人向中标供应商支付40%的合同款作为预付款，项目交付使用且验收合格后15个工作日内，采购人向中标供应商支付60%的合同款，中标供应商自收到每笔款项之日起5个工作日内开具发票给采购人。 |  |  |
| （六）其他要求 |  | - ▲本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 - 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 - 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 - ▲验收时，采购人根据招标文件要求及投标文件承诺进行货物测试，确保所有投标产品符合要求。若测试不通过，将视中标供应商虚假应标，采购人有权不予以验收，并追究其法责任。 - ▲投标人必须承诺不转让或转包本项目，须在投标文件正本另行提供承诺函原件，副本放复印件，承诺函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟（必须提供，否则投标无效）。 - 投标人请在投标文件中提供详细的组织实施方案、培训方案。 |  |  |

3分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | - ★高档数字化彩超 | - 1 | 套 | 一： 设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 二： 数量：一套 三： 设备用途说明： 乳腺、浅表小器官、腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 四： 交货期：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并交付使用。 五： 主要技术规格和描述： 5.1 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： 5.1.1 ≥21"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折 5.1.2 ≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 5.1.3 具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率 5.1.4 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜、旋转移动 5.1.5 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 5.1.6 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 5.1.7 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、时间分辨率明显提升。 5.1.8 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 5.1.9 数字化M型显示及分析系统 5.1.10 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 5.1.11 数字化能量血流成像单元 5.1.12 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 5.1.13 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调 5.1.14 空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 5.1.15 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D 5.1.16 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 5.1.17 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 5.1.18 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度、基线等参数 5.1.19 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 ▲ 5.1.20 穿刺针增强显示功能 5.1.21 实时自动多普勒包络分析 5.1.21.1 可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析 ▲ 5.1.21.2 可提供胎儿静脉导管实时包络及专业分析 5.1.21.3 具备多普勒角度自动校正技术 ▲ 5.1.22 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现两个不同部位的多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值；支持凸阵、线阵、相控阵等。 5.1.23 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能 5.1.23.1 可频谱测量 5.1.23.2 控制面板上必须有独立按键执行此功能 ▲ 5.1.24 具备实时组织弹性成像功能 5.1.24.1 具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整 5.1.24.2 具有压力标尺指示功能，以数字形式具体显示，能进行客观的观察 5.1.24.3 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择 5.1.24.4 具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性 5.1.24.5 弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调 5.1.24.6 支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等 5.1.24.7 具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值 5.1.24.8 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI进行应变比值测量 5.2 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 5.2.1 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髋关节角度、直方图、B Index 5.2.2 M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度，M.Index， 5.2.3 多谱勒血流测量及分析：速度，加速度， 阻力指数（RI），时间间隔，压力减半时间，心率，D.Caliper测量，通用指标测量，平均速度，脉搏波指数（PI），D.Trace测量，狭窄血流测量，返流测量，多普勒自动描记，血流容积 5.2.4 实时多谱勒频谱自动描计：能对胎儿静脉导管频谱自动描记并计算 5.2.5 产科测量与分析：具备胎龄，胎儿体重，胎儿多谱勒测量，胎儿心脏功能测量，羊水指数（AFI），子宫颈长度，兼容多胎妊娠，生长曲线分析功能(显示过去的测量数据) 5.2.6 子宫测量与分析：具备子宫动脉测量 5.2.7 心脏功能测量与分析：具备左室容积、质量，右室，二尖瓣、三尖瓣，LA/AO，肺动脉瓣，LVOT，RVOT，返流，狭窄，冠脉，PISA测量等 5.2.8 外周血管血流测量与分析（自动、实时显示）： 5.2.9 泌尿科测量和分析 5.2.10 小器官测量和分析 5.2.11 腹部测量和分析 5.2.12 髋关节角度测量与分析 5.2.12.1 可显示基于Graf分布的髋臼类型 5.2.13 报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告，输出格式可以是CSV文件。 5.2.13.1 具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告 5.2.13.2 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 5.2.13.3 测量结果的字号可以更改≥3种选择 5.2.13.4 VCR回放图像可以测量，利于手动校准 5.3 图像存储与（电影）回放重现单元 5.4 输入/输出信号 5.4.1 输入：VCR，外部视频 5.4.2 输出：复合视频，S---视频 5.5 图像管理与记录装置 5.5.1 超声图像存档与病案管理 5.5.2 USB存储器 5.5.3 兼容DICOM3.0 六、技术参数及要求: 6.1 系统通用功能 ▲ 6.1.1 监视器：≥21"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折 6.1.2 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 6.1.3 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 6.1.4 探头个数：3个 ▲ 6.1.5 全激活可任意互换电子探头接口：≥3个（不含笔式CW探头接口） 6.1.6 二维、彩色双幅实时成像功能 6.1.7 系统数字化通道≥300,000 ▲ 6.1.8 系统动态范围≥271dB 6.1.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 6.1.10 安全性能：符合进口商品安全质量要求（如所投产品为进口产品的） 6.2 灰阶显像主要参数 6.2.1 探头工作频率范围 6.2.1.1 凸阵：超声频率1-5MHz 6.2.1.2 线阵：超声频率2-12MHz 6.2.1.3 线阵：超声频率5-13MHz 6.2.2 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器 ≥16段 6.2.3 接收方式：多重高速数字化声束形成器 6.2.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 6.2.5 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 6.2.6 增益调节：B、M、D可独立调节 6.2.6.1 STC分段≥8段调节 6.2.6.2 实时调节或冻结后可再调节 ▲ 6.2.8 最大扫描深度： 40cm 6.3 频谱多谱勒 ▲ 6.3.1 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler 6.3.2 多谱勒频率可选择≥2种，可视可调 6.3.3 最大测速 6.3.3.1 PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s 6.3.4 最低测速：≤1mm/s 6.3.5 零位移动：≥6级 6.3.6 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 6.3.7 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 6.3.8 滤波器：分级可调 6.4 彩色多谱勒 6.4.1 显示方式：速度显示、方差显示 6.4.2 彩色增强：能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 ▲ 6.4.3 高精细动态血流 6.4.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。 6.5 探头规格 6.5.1 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥5种，多谱勒中心频率可选择≥2种 6.5.2 类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头 6.5.3 B、D、M兼用 ▲ 6.5.3.1 凸阵：B/PWD，B/M ▲ 6.5.3.2 线阵：B/PWD， B/M 6.5.4 可配腔内微凸探头扫描角度≥200度 6.6 数字化图像管理与记录装置 6.6.1 原始射频数据存储 6.6.2 USB接口 6.6.3 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 。 6.6.3 本项采购货物“高档数字化彩超”优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 七、配置要求： 7.1 主机 1台 7.2 21"IPS-Pro LED监视器 1台 7.3 探头接口 3个 7.4 模拟视频信号单元 1套 7.5 实时组织弹性成像单元 1套 7.6 超宽频凸阵探头，1.0– 5.0 MHz 1把 7.7 超宽频线阵探头，5.0 – 13.0 MHz 1把 7.8 超宽频线阵探头，2.0 – 12.0 MHz 1把 |
| 2 | - 乳管镜（内窥镜摄像光源系统和硬管内窥镜） | - 1 | 套 | 1、系统用途说明 供医疗单位用于乳腺导管检查，及乳腺疾病的早期诊断。 2、系统基本组成 硬管内窥镜及附件、内窥镜摄像光源系统、图像处理系统、彩色液晶监视器、彩色激光打印机、仪器车。 3、系统主要技术参数及特点 3.1 硬管内窥镜及配套附件 3.1.1 镜管外径：Φ0.75mm＋5%，下限不计； 3.1.2手术通道：Φ0.18mm，允许偏差-0.02，上限不计； 传光、传像束与工作通道一体，具有检查、活检、治疗三个功用，免拆装。 3.1.3镜管工作长度：80mm±3%，可进入到五级乳管以下的分支乳管。 3.1.4视场角：40°～70°，观察范围内图像清晰。 3.1.5导像束：使用石英导像束，≥3000像元；无断点、黑斑。 3.2 内窥镜摄像光源系统 3.2.1摄像机：低照度0.05lx F1.2，输出分辨率768（H）× 494（V），有效像素40万。 3.2.2 专用摄像光源一体机，高灵敏度，有闪烁抑制、背光补偿功能，更适合超细纤维内窥镜使用。摄像、光源一体，与内窥镜连接无需转接口，使用轻巧方便图像效果好。摄像机白平衡可调，图像色彩真实，饱和度高，成像更清晰。 3.23 双光源设计，进口高亮度氙灯光源，适合于细小腔道照度要求。保证用户不间断工作。光源亮度可调，使用寿命长。 3.2.4主光源：电压：12V、输出功率：22W、寿命≥500小时、色温：6000K 3.2.5应急光源：电压：12V、输出功率：大于5W，高亮度LED光源。 ▲3.2.6 为保证产品兼容性及能实现互联互通，要求所投标产品硬管内窥镜与内窥镜摄像光源系统必须为同一品牌，否则投标无效，售后服务维修快捷及时，有保障。 3.3图像处理系统 3.3.1图像处理系统计算机主机： 专用计算机，性能稳定，内置刻录光驱。 CPU：双核，≥2.5G；内存≥2G；硬盘≥500G。 3.3.2图像处理系统软件：专业彩色图像采集卡、具有图像采集抓拍功能：可单祯采集和连续采集。 3.3.3图像处理：图像对中，放大、同屏多帧显示，可动态回放。 3.3.4病案管理：打印、输出、存储图像、报告、病历等功能。 3.4彩色液晶监视器 ：≥19英寸，彩色图像显示器。 3.5彩色激光打印机：分辨率：600×600 dpi，彩色激光打印机，市场采购机型，全国联保。 3.6仪 器 车：新型仪器车，采用钢塑材料，静音脚轮，轻便，美观移动自如。 4 配置要求 4.1硬管内窥镜：3条 4.2内窥镜摄像光源系统：1套 4.3图像处理系统：1套 4.4彩色液晶监视器：1台 4.5彩色激光打印机：1台 4.6仪器车：1台 |
| 3 | - 乳腺治疗仪 | - 3 | 台 | 1、主机操作系统 安卓JAVA智能控制系统 2、仿生智能生物波（波形） 8种 主显控制屏 3.1、操作控制：高清触摸屏，多线程CPU 3.2、材质类型：TFT-LCD背光液晶 3.3、尺寸规格：17 英寸 (4:3) 3.4、使用寿命>50000小时 3.5、亮度>250cd/m2 3.6、色彩总数：16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号） 3.7、可视角度：85/85/80/80（左/右/上/下） 4、治疗电极连接方式 磁性连接，专利产品 5、治疗电极种类 2种（推拿，针灸） 6、输入电压 AC220V ±22V， 50Hz±1Hz 7、整机功率 ≤60VA 8、输出电流极限 最大 < 11.86mA ( 1kΩ） 9、输出脉冲幅度 最小：0V- 10V；最大：40V - 60V 10、脉冲宽度 0.1ms - 0.2ms 11、脉冲频率 ≤ 120 Hz 12、单个脉冲能量 ＜1.28mJ 13、治疗输出通道 A/B 双通道4路同时输出，互不干扰 14、治疗强度分级调节 0级 - 80级 15、治疗参数显示 姓名，治疗倒计时，当前治疗通道，治疗方案 治疗模式 治疗部位，治疗力度，仿生波形，穴位标示 16、联网功能 WIFI/4G双模式，硬件模块化集成系统实现故障及时处理 17、过载保护 开机自检，过载自动停机 二、乳腺治疗仪单套配置要求： 1、治疗仪主机 1台 2、扣式乳贴 16片 3、针灸贴片 8片 4、电源线 1份 5、输出线 2条 6、使用说明书（电子档） 1份 7、使用指南 1份 8、售后保障卡 1份 |
| 4 | - 乳腺科病源管理系统 | - 1 | 套 | - 客户关系管理系统 - 1）客户信息登记、查询 - 2）客户健康档案管理，客户建档、自定义健康档案；维护客户级别、类型 - 3）客户交接管理，客户档案信息交接管理 - 4）客户信息安全管理，客户核心资料加密 - 5）客户文件管理，客户核心文件：协议、图片、文档管理 - 6）疾病、咨询信息知识库管理，预约知识库、疾病知识库、患者知识库、专家知识库管理 - 7）门诊科室预约、门诊医生预约、时间预约、初复诊预约管理；日程安排管理 - 8）预约确认平台，预约到诊管理、预约未到管理、预约黑名单管理；预约信息分类 - 9）会员级别客户管理，按会员不同级别客户分类筛选跟踪服务 - 10）客户来源管理，按客户不同渠道来源和地域来源进行分类跟踪管理 - 11）登记客户管理，按客户不同等级时间分类管理 - 12）预约状态管理，按客户预约状态分类管理 - 13）客户生日管理，按客户生日状态分类管理 - 14）单病种客户管理，按客户病种状态分类管理 - 15）治疗项目分类管理，按患者选择治疗项目分类管理 - 16）自定义分类管理，按医院要求对个性化分类进行自定义设计分类 - 17）智能提醒，待办时间提醒，设置预约到诊、预约未到、疾病提醒、会员提醒、生日提醒 - 18）随访管理，随访管理子系统，定制短信随访范围：如预约、复查、疾病、会员属性、会员生日、客户来源、客户等级，并依据随访范围定制随访内容，批量群发短信； - 19）投诉管理，投诉管理，对客户投诉情况进行登记分类 - 20）媒体分析：广告效果分析、区域患者分析，营销方式分析 - 二、配置要求： - 1）乳腺科病源管理系统 1套 - 2）登记工作站 1台 19寸“液晶显示器”； I5处理器 ； 内存大小 4G； - 硬盘大小 200G； - 回访工作站 市场采集 1台 19寸“液晶显示器”； I5处理器 ； 内存大小 4G； - 硬盘大小 200G； - 移动工作站 市场采集 1台 显示器14寸； I5处理器 ； 内存大小 4G； - 硬盘大小 200G； - 5）扫描仪 市场采集 1台 - 分辨率 3600×7800 dpi |
| 5 | - 超声工作站 | - 1 | 套 | - 支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人。 - 支持关键词的模糊查询，如检查所见、检查提示中的关键词查询；给出符合查询条件的记录个数；查询的结果可以导出为EXCEL表格另外保存。 - 数据列表的显示项目及显示顺序可以编辑。 - 分病人登录、病人档案管理、图像采集、报告诊断、知识库维护、系统设置等权限。 - 医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告。 - 诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改。 - 专业采集卡，图像采集数量无限制。分辨率768×576。支持VIDEO、S-VIDEO信号。 - 支持DICOM采集、支持键盘快捷键采集、命令按钮采集、采集器采集，能将图像采集到缓冲区，采集图像数量不受限制，动态采集支持DVD格式压缩；支持采集卡图像裁剪的功能。 - 通过配置专业采集器，实现编辑A病人报告的同时可以采集B病人的图像；且在任意界面下均可以采集病人的图像，不须到特定的窗口采集图像。 - 在病历管理、报告编辑、图像处理、打印界面下均可以放大查看与采集当前病人的图像，不须到特定的窗口查看、采集图像。 - 用户可以把图像以DICOM、JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质。 - 多种图像处理工具：测量、放大、标注、伪彩、明亮度、明暗度、对比度、RGB调节等； - 可以在工作站中制作幻灯片，当前病人的所有图像可一次性加入到幻灯片中，幻灯片中包含病人基本资料，病历图像及检查过程与结论。 - 可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式、历史病历方式、正常报告自动生成、正常部位述自动生成等方式快速打印图文一体报告单。 - 全面丰富的超声知识库，丰富的典型病历协助医生快捷准确地出具诊断报告书，包含有腹部、妇产、心脏等诊断模块。 - 可以对脏器、疾病分类、典型病历等进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。 - 可添加个人知识库。该知识库的内容其他医生不能查阅。 - 打印图像可实现自动排版，数量、字数、页数没有限制； - 未测量的参数应不在报告单中显示参数名称。 - 报告单能另存为图片文件或PDF文件等，方便输出携带。 - 可支持诊断提示的自动标号。 - 检查部位的测量参数可以自由设置，设置的项目含参数名、参数简写、参考值范围、测量值。医生可以选择部分或全部参数作为需要输入或打印的项目。 - 在编辑报告时，可在同一界面中可以比较当前图像和历史图像。 - 集中预览或打印报告 - 二、配置参数： - 超声诊断工作站软件(安装包) 1套 - S-VIDEO数据接口线3米 1条 - USB采集手柄 1把 - 采集卡 1张 - 电脑 1台 - 打印机 1台 - 验收认可证明 2份 - 说明书（电子档） 1份 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 商务名称 |  | 商务需求 |  |  |
| ▲（一）投标报价要求 |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| ▲（二）质保期 |  | 除“主要技术参数及性能（配置）要求”中有特别要求的，其余货物质保期≥1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计算，质保期期内产品实行三包。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。质保期满后提供终身有偿升级维护服务以及上门维修服务。 |  |  |
| ▲（三）合同履行期限及交付地点 |  | 1、合同履行期限：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并交付使用。 2、交付地点：龙州镇东门街58号（龙州县妇幼保健院采购人指定地点）。 |  |  |
| ▲（四）售后服务要求 |  | - ▲1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门、免费安装；（3）故障保证响应时间:供应商接到采购单位的通知后，在≤1小时响应，在≤6小时到达采购人指定现场，在≤12小时无法解决问题的，需提供相同性能参数的产品替用，保证采购人正常使用；（4）定期回访、走访以及维修；（5）质保期内免费上门维修、免费更换零部件；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标供应商负责免费组织培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保每台设备有2～3人能熟练使用，并能排除简单的软硬件故障。 3、免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试工作。 4、技术支持与服务： （1）质保期内，提供7×24小时上门保修服务，7×24小时在线电话支持服务； （2）项目实施过程中，所投产品需配置专业技术人员，免费提供设备的现场安装、调试及技术培训，并确保使用人员能掌握正常操作设备的各种功能； （3）操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 5、▲投标人必须在投标文件中提供具体的售后服务方案（内容包括但不限于：明确保修期、故障响应时间、售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）（格式自拟）。 6、配套技术培训服务内容要求： 专家团队现场指导期间广西省内的接送及食宿由采购人负责。 6.1基础医学培训内容： （1）乳房及其乳腺的解剖学和乳房手术的关系； （2）乳腺的生理学及其乳腺疾病发生的生理学基础； （3）乳腺组织学及其乳腺疾病发生的组织学基础； （4）乳腺病理学及其病理学诊断。 6.2临床医学培训内容： （1）乳房检查的正确方法； (2)乳腺疾病病史搜集及病员管理； (3)乳腺疾病检查方法的选择； (4)乳腺病诊断的思路和技术路径； (5)各种乳腺病的诊断标准和重要诊断依据； (6)不同乳腺病治疗方法的选择； (7)不同治疗方法的临床操作； (8)缺乳、积乳及哺乳期乳腺特殊情况处理； (9)急性化脓性乳腺炎非切开引流治疗方法； (10)乳腺外科手术方法的选择； (11)开放式微创外科手术方法及其技巧； (12)乳腺非肿瘤性疾病的内科治疗。 4.3中医中药培训内容： (1)与乳腺相关的中医学理论； (2)中医经络学理论； (3)乳腺病的辩证分型和辩证施治； (4)中药的合理组方； (5)中医经络病的诊断； (6)乳腺病的中医经络调理和经腧疗法； (7)现代物理治疗与中医经络学的临床应用； (8)经络原理催乳技术； (9)亚健康的中医经络调理； (10)乳腺病中药外治技术。 6.4影（声）像医学培训内容： （1）乳腺的影像应用解剖学； （2）超声波检查在乳腺疾病诊断的应用； （3）彩超对乳腺进行检查的方法； （4）乳房各种正常组织的声像学特点； （5）不同声像学变化对乳腺疾病的诊断意义； （6）各种乳腺疾病的声像学变化特点； （7）超声波对乳腺疾病检查诊断的技术路线； （8）CDFI在乳腺病诊断中的临床应用； （9）弹性超声医学检查的原理和检查方法； （10）弹性超声在乳腺病诊断的临床应用； （11）正常乳房各种组织的影像学特征； （12）不同异常密度影对疾病诊断的影响； （13）不同乳腺病的影像学特征； （14）各种乳腺病的影像学诊断； （15）影（声）像学动态观察的技术应用； （16）乳腺影（声）像学检查对临床意义的分级； （17）乳导管内视镜的检查方法； （18）乳导管内视镜对乳腺疾病的诊断； （19）乳导管内视镜对乳腺导管疾病的治疗。 - 7、实施和安装要求：①供应商必须按采购人的要求进行安装；②安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；③严格按所标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 - 8、质量保证及服务承诺：①供应商必须保证在产品经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好；②供应商在产品寿命保证期内，对因设计、工艺、材料的缺陷所发生的故障负责；③供货时须提供完整的使用手册、维修资料。 |  |  |
| （五）▲付款条件 |  | 设备付款与提供的技术服务效果绑定。在签订合同后设备到医院装机后采购人于5个工作日内向中标供应商支付30%的合同款作为预付款，项目验收合格投入使用后，按每个月乳腺科总收入的支付总收入的70%款项，依次类推，直到支付完毕剩余的合同款，中标供应商自收到每笔款项之日起5个工作日内开具发票给采购人。 |  |  |
| （六）其他要求 |  | - ▲本分标第1项产品“高档数字化彩超”已办理采购进口产品论证，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，剩余其他货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 - 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 - 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 - ▲验收时，采购人根据招标文件要求及投标文件承诺进行货物测试，确保所有投标产品符合要求。若测试不通过，将视中标供应商虚假应标，采购人有权不予以验收，并追究其法责任。 - ▲以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件或注册登记表复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 - ▲投标人必须承诺不转让或转包本项目，须在投标文件正本另行提供承诺函原件，副本放复印件，承诺函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟（必须提供，否则投标无效）。 - 投标人请在投标文件中提供详细的组织实施方案、培训方案。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乳腺保健科建设 项目编号：CZZC2020-G1-60054-GTZB |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：总预算为：520万元，其中1分标预算为：22万元，2分标预算为：67万元，3分标预算为：431万元。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人可就《招标项目采购需求》中的某个、某几个或全部分标的货物和服务内容分别按分标作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取保证金。 |
| 5 | 现场考察：无。 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成： （1）开标一览表，正本一份，副本四份； （2）资格审查文件，正本一份，副本四份； （3）商务、技术、报价文件（合并成册），正本一份，副本四份； （4）投标文件Word电子版U盘一份。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2020年11月27日上午9点00分（北京时间） 地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼5楼）具体详见5楼电子显示屏安排开标 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有获取招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后15个日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 13 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”是指：龙州县妇幼保健院。

2.“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

- 3.“投标人”系指获取招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

- ▲1.本项目接受（不接受）联合体投标。

- ▲2.如本项目接受联合体的，联合体投标要求如下：

- ⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

- ⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

- ⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

- ⑷联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- ⑸投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

- ⑹联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- ⑺联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见第六章《投标文件格式》。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司

- 质疑联系人：李祖成、黄工       联系电话：0771-2023496

- 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

- （1）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

- （2）▲投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）；

- （3）▲①、投标人2020年1月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供]。▲②、投标人2020年1月以来连续三个月项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新成立的投标人按实际情况提供）；

- （4）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （5）▲投标人由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）复印件（加盖单位公章）（其中1分标、2分标投标人可不提供，3分标投标人必须提供）。

- （6）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图（加盖单位公章）。

2.商务文件：

- （1）▲投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

- （2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）产品销售许可证、安全生产许可证、加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本等等；

- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- （5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

- （6）节能环保等方面的资质证书或文件；

- （7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

- （8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

- （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （10）投标人情况介绍；

- （11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

- （12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- （14）▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

- （15）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图（加盖单位公章）。

3.技术文件：

- （1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

- （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告；

- （4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）设备配置清单；

- （6）▲技术响应表；

- （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- （9）▲项目实施人员一览表；

- （10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- （11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- （12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

- （1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

- （2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- 本项目不收取保证金。

- （六）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

- 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

- 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

- 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

- 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）、投标文件电子版U盘等，含正、副本，电子版投标文件拷到U盘后单独密封封装，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人(负责人)或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

- 2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有获取招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

- （5）未按招标文件要求编写投标文件、或者填写内容错误、或者项目不齐全的或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、合同履行期限、交付时间、交付地点、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）投标文件未按本章第（六）项“（六）投标文件的签署和份数”的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

- （9）未按招标公告规定的方式获取本项目招标文件的；

- （10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

- （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达  3  项（含）以上的（按分标独立统计）；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- （九）废标

- 在采购过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

- （1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在2个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- （二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金

- 本项目不收取履约保证金。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

- 1、本项目的招标代理服务费1分标按人民币叁仟叁佰元整（￥3300.00）向中标供应商收取，2分标按人民币壹万零壹佰元整（￥10100.00）向中标供应商收取，3分标按人民币伍万伍仟元整（￥55000.00）向中标供应商收取，中标供应商须向广西国泰招标咨询有限公司一次付清代理服务费。

- 2、广西国泰招标咨询有限公司开户银行和账户：

- 开户名称：广西国泰招标咨询有限公司

- 开户银行：广西北部湾银行营业部

- 开户账号：0101012090615711

# 第四章  评标办法及评分标准

…………………………………本评标办法适用于1分标、3分标…………………………

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分

2、技术分………………………………………………………………………………………………38分

- （1）产品性能分（满分15分）

- 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的《技术响应表》的响应情况进行评审，本项评分基本分6分，评分规则如下：

①投标产品技术参数完全满足采购文件要求的得基本分6分。

②一般参数（不帯▲号的参数）每有一项负偏离扣1分，或漏项的每一项扣1.5分，扣至0分为止，不设负分。

③投标产品技术参数完全满足采购文件要求且无负偏离和漏项的，在6分的基础上非▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分；标注▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1.5分，加至15分为止。

（注：技术参数有优于的，投标人应在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家公章，否则评标委员会有权不接受。）

（2）项目实施方案分（满分11分）

- 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的项目实施方案综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

- 一档（3分）:实施方案完整，实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求。

- 二档（6分）:实施方案完整清晰，实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰。

- 三档（11分）：实施方案清晰、针对性强，实施计划完整明晰、可操作性强，项目管理组织机构及人员职能清晰可控在满足项目需求的基础上能提出先进合理的管理建议。

- （3）培训方案分（满分12分）

- 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的培训方案综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

- 一档（4分）:培训方案能提供具体可行的整体框架，满足招标文件中的培训要求(培训要求:需提供免费现场培训,包括产品的安装、测试、操作、维护、系统培训(包括相关理论知识)，应用培训(包括各个系统的连入、操作和注意事项等)，直到采购人能独立操作，并根据设备技术要求，向采购人提供使用和维护人员培训。

- 二档（8分）:在一档的基础上，培训方案较详细全面，保证培训的专业性和实施力量，能投入专门负责培训的人员并且具备掌握熟练的技术能力，在产品安装、测试、操作、维护等方面能更加完善有效、更优化并切实可行。

- 三档（12分）：在二档的基础上，培训方案详细全面，保证培训的专业性和实施力量，能投入专门负责培训的人员并且具备掌握熟练的技术能力，在产品安装、测试、操作、维护等方面能完善有效、优化并切实可行。

- 3、售后服务方案分………………………………………………………………………………………20分

- 由评标委员会在打分前就各投标人的售后服务方案综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

- 一档（6分）:售后服务方案全面、可行满足采购文件要求的。

- 二档（12分）:售后服务方案全面、可行，服务措施到位，应急措施合理，人员配置较充足，提供7×24服务热线电话，具有一定技术专业能力，快速的售后服务响应，有完善的培训计划，可靠的服务体系。

三档（20分）：售后服务方案详细、具体，应急措施合理、可操作性强，人员配置充分，具有一定技术专业能力，快速的售后服务响应，有完善的培训计划，可靠的服务体系，提供完善的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供7×24服务热线电话、全国400免费服务电话，能为采购人提供技术人员长期驻扎采购人单位进行技术支持的，定期回访，能为采购单位提供快速、专业的服务。

- 4、信誉及业绩分…………………………………………………………………………………………9分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，满分1分，提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

（2）投标人具备职业健康安全管理体系OHSAS18001的得1分，满分1分，提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

（3）投投标人具备环境管理体系认证ISO14001的得1分，满分1分，提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

（4）投标人自2016年以来（含2016年）有类似项目成功案例的每有一份得2分，满分6分，提供有效的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

5、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

…………………………………本评标办法适用于2分标……………………………………

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分

2、技术分………………………………………………………………………………………………32分

- （1）产品性能分（满分12分）

- 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的《技术响应表》的响应情况进行评审，本项评分基本分9分，评分规则如下：

①投标产品技术参数完全满足采购文件要求的得基本分9分。

②一般参数（不帯▲号的参数）每有一项负偏离扣1分，或漏项的每一项扣1.5分，扣至0分为止，不设负分。

③投标产品技术参数完全满足采购文件要求且无负偏离和漏项的，在9分的基础上非▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得0.5分；标注▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分，加至12分为止。

（注：技术参数有优于的，投标人应在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家公章，否则评标委员会有权不接受。）

（2）技术方案分（满分15分）

- 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的技术方案综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

- 一档（5分）：提供了项目技术方案，方案功能模块说明不明确，技术方案对本项目针对性不强。

- 二档（10分）：提供了项目技术方案，详细描述了各模块的功能，方案功能模块说明明确以及实现的技术方案，满足项目要求。

- 三档（15分）：提供了项目技术方案，对用户需求理解透彻，方案针对性强，详细描述各模块的功能及实现技术方案，对项目建设总体框架的设计和描述先进、合理、完整、可行。技术方案可行且具有科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性。

（3）项目实施方案分（满分5分）

- 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的项目实施方案综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

- 一档（1分）:项目管理方案包括项目管理范围、工作内容、组织管理、进度管理、质量管理等内容，内容满足项目采购实施要求。

- 二档（3分）:在一档的基础上，项目管理方案包含有沟通管理、质量保障管理、验收管理等内容，项目管理方案合理、可行、全面。

- 三档（5分）：在二档的基础上，项目管理方案提供变更管理、风险管理等内容，内容完整、详细全面、针对性强、操作性科学合理可行。

- 3、售后服务………………………………………………………………………………………25分

- （1）售后服务方案分（满分10分）

- 由评标委员会在打分前就各投标人的售后服务方案综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

- 一档（3分）:售后服务方案全面、可行满足采购文件要求的。

- 二档（6分）:售后服务方案比较合理、可行，保障响应措施较有力，满足采购文件中售后服务及培训全部要求。

三档（10分）：售后服务方案细致、合理、可行，描述清晰、到位；保障响应措施有力，服务经验丰富，并提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，满足采购文件中售后服务及培训全部要求。

- 服务团队分（满分9分）

由评标委员会在打分前就各投标人的服务团队综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

一档（3分）：投标人有稳定的技术服务队伍，且拟投入本项目项目实施人员中技术人员不少于15人，须投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明复印件。

二档（6分）：投标人有稳定的技术服务队伍，且拟投入本项目项目实施人员中技术人员不少于30人，须投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明复印件。

三档（9分）：投标人有稳定的技术服务队伍，且拟投入本项目项目实施人员中技术人员不少于45人，须投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明复印件。

（3）服务团队实力分（满分6分）

拟投入的本项目项目实施人员中拥有高级软件工程师、高级物联网技术工程师、系统分析师、高级信息系统集成管理师等相关证书的，每具备1项证书的得1.5分，满分6分。（提供证书复印件及投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。）

- 4、信誉及业绩分…………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得2分，满分2分，提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

（2）产品特性分：投标人所投产品具有自主研发知识产权，证书名称应包含以下关键字样“一体化排队叫号”、“检验信息”等，提供1项得2分，满分4分。（提供由国家版权局出具的著作权证书复印件加盖投标人公章，否则不得分）。

（3）投标人自2018年以来（含2018年）有类似项目成功案例的每有一份得2分，满分4分，提供有效的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

5、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                                        采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                        项目编号：CZZC2020-G1-60054-GTZB

签订点：采购人所在地                                    签订时间：       年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　合同履行期限和验收

1、合同履行期限：按照乙方投标文件上承诺时间为准；交付地点：龙州镇东门街58号采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：崇左市龙州县采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：                                              。

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

- 投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件—————————————————————（页码）

- （2）投标人最近一年度的财务状况报告———————————————

- （3）投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明——————

- （4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明——————————————————————————————

- （5）投标人由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件————————

- （6）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图————————————————————————————————————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书—————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解——————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）技术响应表 ————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 —————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

2、投标人最近一年度的财务状况报告

3、投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明

3.1 依法纳税的税费凭证（复印件，原件备查）：

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

3.2 项目实施人员社保证明（复印件，原件备查）：

无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人诚信声明书

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明！

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 5、投标人由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件

- 6、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：                                          。

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                          。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件（格式自拟）

13、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、商务响应表格式：

商务响应表

▲请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务要求表”中的要求，详细填写相应的具体内容；“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写（投标人承诺的商务条款必须对招标文件要求的每一项商务需求一一响应，并对招标文件的每一项商务需求的偏离说明要一一写明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | … | … |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

▲注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或小于等于或大于等于）某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，招标文件承诺内容应当写明商务响应承诺的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、技术响应表格式：

技术响应表

▲请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数及性能（配置）要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写（投标人承诺的技术参数及性能（配置）要求必须对招标文件要求的每一项技术（服务）要求一一响应，并对招标文件的每一项技术（服务）要求的偏离说明要一一写明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 货物名称 | 数量 | 提供的技术参数及性能（配置）要求 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或小于等于或大于等于）某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，招标文件承诺内容应当写明投标服务实际的参数数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份，投标文件Word电子版U盘    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标：                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 3、开标一览表（单独封装，密封）

- 3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：                                                单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 4、电子版投标文件（单独封装，密封）

- 4.1电子版投标文件信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：