广西国泰招标咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：2020年第一批医疗设备采购

项目编号：FCZC2020-G1-50010-GTZB

#### 采购计划文号：DXZC2020-G1-00010-001

采购单位：东兴市人民医院

招标代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年7月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知前附表	11

第四章  评标办法及评标标准	26

第五章  合同主要条款	30

第六章　投标文件格式	35

- 第一章  公开招标公告

广西国泰招标咨询有限公司

2020年第一批医疗设备采购[FCZC2020-G1-50010-GTZB]

公开招标公告

项目概况：

2020年第一批医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取公开招标文件；并于2020年7月24日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-G1-50010-GTZB

项目名称：2020年第一批医疗设备采购

采购计划文号：DXZC2020-G1-00010-001

采购项目预算金额（人民币）：1267万元。

采购需求：阻抗心输出量测量系统（进口）1套，呼吸机（进口）2套，血气分析仪（进口）1套，多通道输注工作站7套，一拖六中央监护系统1套，重症监护病床5套，模块化生化、化学发光免疫分析仪及轨道系统1套。具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自签订合同之日起60个工作日内。

本项目不接受联合体投标

- 投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：投标人必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证。

三、获取招标文件

1、发售时间：2020年7月3日公告发布之时起至2020年7月10日（工作日），每天上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）

2、报名方式：本项目采用政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名（由潜在投标人登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名，上传营业执照复印件（加盖公章），待审核通过后方可下载招标文件电子版,并根据招标文件规定的投标截止时间和地点提交投标文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

3、获取公开招标文件的方式：潜在投标人申请报名后应及时联系代理机构审核报名，办理招标文件购买事宜。购买招标文件联系方式：0775-4568783/18078003000。（注：投标人通过审核下载招标文件，并在发售时间内购买招标文件，视为完成报名，未通过审核下载招标文件或未在发售时间内购买招标文件的，视为报名无效。）

4、售价：公开招标文件工本费250元/份，售后不退。依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

四、投标截止时间、开标时间和地点

投标截止时间及开标时间：2020年7月24日上午9点30分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标厅

逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp. gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、东兴市人民政府门户网站(http://www.dxzf.gov.cn/)、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：东兴市人民医院

地址：东兴镇永金街58号

联系人：黄鑫              联系电话：0770-7680727

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：广西防城港市港口区康晨小区A22-A23栋1楼

项目联系人：植一峻     联系电话：0775-4568783

- 政府采购监督管理部门：东兴市财政局政府采购监督管理部门

联系电话：0770-7690518

广西国泰招标咨询有限公司

2020年7月3日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“◎”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

4、本项目货物（阻抗心输出量测量系统、呼吸机、血气分析仪）接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

5、说明：本章（第二章招标项目采购需求）带“★”的条款为本项目评分依据。带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。未带★号参数的一般技术参数发生负偏离达3项（不含）以上的也视为投标无效。

6、本需求中的“货物名称”中标明“●”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | ●阻抗心输出量测量系统 |  | 1 | 套 | 一、主要性能指标（包括测量参数）： 1、HR 心率 30-240bpm； 2、SV 每搏输出量0-200ml； 3、SI 每搏指数 0-150ml/m2； 4、CO 心输出量 1-20L/min； 5、CI 心指数 1-15L/min/m2； ★6、GGI 格兰夫-高尔指数 1-20； ★7、Resp 呼吸频率 0-30bpm； 8、CPI 心脏功能指数 0-1.5w/m2； 9、STR收缩时间比率； 10、PEP预射血期70-300ms； ★11、TBW 全身液体水平 30-80%； ★12、TBW 全身液体水平 9-240Kg； 13、SVV每搏输出量变异0-100%； ★14、ECW细胞外液体水平； 15、TPR 全身外周血管阻力 0-5000dn s/cm3； 16、TPRI 全身外周血管阻力指数 0-7000dn s 100/cm3； 17、AC动脉顺应性； 18、D02氧输送； 19、DO2I氧输送指数； 20、CR心力储备； ★21、R 基础阻抗值150-900ohm。 二、主要技术指标： 1、帮助判断左心室无症状型心功能衰竭筛查； ★2、先进的全身生物阻抗法监测技术； ★3、高血压和心力衰竭治疗导航系统，帮助临床药物治疗滴定及临床治疗目标判断； 4、专业的CRRT治疗优化系统； ★5、三种以上不同专用传感器贴放方式,可用于选择监测患者中心血流动力学变化及患者全身血流动力学变化。 三、设备配置 ★1、显示器： 12”液晶显示器，触摸屏； 2、存储: ≥2.5”SATA HDD 200GB； 3、内存：≥2GB DDR2； 4、I/O接口：USB接口≥3； ★5、实现中标设备与医院现有系统（PACS）的集成； 6、可连接有线/无线打印机。 四、国际认证体系 1、通过美国FDA认证； 2、通过医疗设备质量管理体系国际标准EN ISO认证； 3、通过欧盟CE认证。 |
| 2 | 呼吸机 |  | 2 | 套 | 一、主要技术参数 1、动力 ★ （1）超静音涡轮供气：涡轮为匀速工作，由精密电磁阀控制流速，大大提高涡轮的使用寿命及降低了噪音。主机参数可以通过触摸屏和旋钮操作。主机小于5公斤。 （2）最大持续流速：240l/min。 2、结构 ★（1）显示屏幕：≥8寸 TFT彩色触摸屏幕和具有后备旋钮按键。 ★（2）主动呼气阀。 ★（3）近心端流量传感器: 精确度高，反应灵敏，减少病人误触发。 3、适用病人类型：成人, 儿童。 4、常规通气模式： (S)CMV、SIMV、PCV、PSIMV、 SPONT。 5、特殊通气模式：ASV 适应性支持通气、 闭环通气模式、自动应用肺保护通气策略、操作简便、贯穿应用于机械通气病人整个治疗过程。 6、特殊功能 （1）手动呼吸。 ★ （2）雾化：气动、可设置雾化时间、可设置吸气相, 呼气相或持续雾化;低压氧接入。 （3）100%纯氧供气。 （4）待机时没有持续流速, 需重新按待机键后才能恢复通气; 防止待机时对病人的意外伤害。 （5） 叹气。 （6）窒息后备通气。 （7）漏气补偿：自动,80l/min漏气补偿量。 （8）U盘数据输出及导入。 （9）智能吸痰功能。 7、设置参数 （1）频率：1-80次/分； ★ （2）潮气量/目标潮气量：20-2000ml； （3）PEEP/CPAP, Plow：0-35cmH2O； （4）氧气：21-100%； （5）吸呼比：1:9-4:1； （6）吸气时间：0.1-12s； （7）峰流速：0-210l/min； （8）流速触发灵敏度：0.1-20l/min； （9）呼气切换灵敏度：5-80%吸气峰流速可调； （10）压力：5-60cmH2O； （11）压力延迟上升时间：0-2000ms。 8、监测参数 （1）压力：峰压, 平均压, 最小压, 平台压, PEEP， AutoPEEP； （2）流速：吸气峰流速, 呼气峰流速； （3）容量：呼出潮气量, 呼出分钟通气量， 漏气量； （4）时间：吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率； （5）氧气：气道氧浓度； （6）肺功能参数：吸气阻力、静态顺应性、PEEP、呼气时间常数、压力时间乘积、浅快呼吸指数、P0.1； ★（7）酷屏：通过动态肺模型,迅速了解病人肺顺应性,阻力和自主呼吸状态,直观,准确; 模拟肺会随着呼吸运动，脱机指示窗组合若干脱机参数,用户可自定义范围值,当病人实际参数符合脱机范围后,呼吸会开始计时,提示使用者脱机时机，并实时显示在机器上。 9、报警参数：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力、高压力、低潮气量、高潮气量、窒息时间、O2浓度、特殊报警（氧气浓度, 管道脱落, PEEP测不到, 呼气阻塞, 检查设置, 流速传感器报警, ASV/APV报警, 电源, 电池, 氧气/空气源）。 10、电源和供气 - 输入电源：100-125和200-240V, 50/60Hz； - 内置后备电池：标准3小时。 二、主要配置 1、呼吸机主机 1台； 2、中文操作手册1本； 3、流速传感器4套； 4、湿化器 1个； 5、成人呼吸管道1套； 6、氧气管及接头（适用供氧终端国标接口） 1套。 |
| 3 | 血气分析仪 |  | 1 | 套 | 1、实测参数：pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项实测参数。 2、计算参数：pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T),pO2(a)/FO2(I),pO2(a,T)/FO2(I),cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B)，ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B)等48项计算参数。 3、样本类型：全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器。 4、方法学：电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法。 5、进样方式：自动进样，无须适配器，，仅需5秒即可完成吸样。 6、样本体积（全参数）：65µl。 7、测试速度（全参数）：35秒，每小时≥44个样本。 8、规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份。 9、耗材效期：测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天；试剂包货架期180天，上机效期30天。 10、定标：无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标。 ★11、质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控。 ★12、质控分析：提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对。 13、数据存储：患者检测结果：2000，事件记录： 5000，定标结果：1000，密码保护功能对数据进行保护，8个不同操作者身分登录，无限量登录号码，数据U盘下载。 14、屏幕、接口与条形码扫描：8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器。 15、耗材存储：试剂包2–25°C储存，测试卡2–8°C储存。 16、耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作。 17、电池支持样本测量：电池支持样本检测操作。 18、网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力。 19、SFDA认证情况：仪器、测试卡、试剂包都具有SFDA认证。 20、操作及维护：操作简便，维护简单。 ★21、实现中标设备与医院现有系统（PACS）的集成。 |
| 4 | 多通道输注工作站 |  | 7 | 套 | 单套配置清单：一个工作站，4个注射泵，2个输液泵； 参数功能要求： 1、床旁输液工作站主要规格及系统概述 1.1 每套床旁工作站可插入1-8个输注泵，泵即插即用；床旁可任意组合1～8个输注泵（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）； ★1.2 床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕； ★1.3 床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计； ★1.4 床旁输液工作站可以同屏集中显示工作站中泵的类型、泵的工作状态，包括运行、停止、暂停、关机； ★1.5 泵与dock通讯接口为非插入式USB接口，防止损坏； 1.6 床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕； 1.7 每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求； 1.8 床旁输液工作站具有联网功能,可支持升级与中央输液管理系统连接。 2、 输液模块 2.1 安全防护可靠； ★2.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 2.3 压力报警阈值至少11档可调；最低至75mmHg阻塞压力报警阀值； 2.4 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：15分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 2.5 全流速范围， 精度≤±5%； 2.6 速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml； ★2.7 不小于3.5英寸TFT彩色大屏幕，非触摸屏设计，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息； 2.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 2.9 具有5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式； ★2.10 电池工作时间≥9小时@25ml/h； ★2.11支持输血。 3、 注射模块 3.1 压力报警阈值至少11档可调； 3.2 注射精度≤±2%； 3.3 速率范围：0.1-1200ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1200ml/h）； 3.4 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； ★3.5 不小于3.5英寸TFT彩色大屏幕，非触摸屏设计，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ； 3.6 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.7 具有6种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式和微量模式； 3.8 电池工作时间≥9小时@5ml/h； 3.9 信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； ★3.10支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值； ★3.11备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信。 |
| 5 | 一拖六中央监护系统 |  | 1 | 套 | ## 一、产品形态 1、中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连； 2、中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置； 3、工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求； 4、浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人； 5、远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人； 6、中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连。 ## 二、系统功能 ### （一） 监测参数 1、中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas ； 2、支持设备集成参数的监测。 ### （二）显示 1、中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统。 2、中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 3、可同时集中监护多达64个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 4、多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示。 5、多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。 6、支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察。 7、重点观察床支持多达11道波形显示。 8、重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯。 9、提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形。 10、支持系统报警声音关闭功能。 11、提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 ### （三）数据回顾 1、支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾； 2、支持至少24小时动态血压分析与回顾功能； 3、支持至少2万个历史病人数据存储与回顾； 4、支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。 ### （四）打印 1、支持激光打印机打印输出病人报告； 2、支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等。 ### （五）双向控制 1、可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby； 2、支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等； 3、支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔； 4、支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。 三、模块化插件式病人监护仪（6台）： 1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。 2、≥12寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，分辨率≥1920×1080，10通道显示，显示屏亮度自动调节。 3、工作海拔高度≥4550米，满足高原地区，工作温度0 ~40 ℃，无风扇设计。 4、配置≥4个USB接口，支持存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展独立显示屏。 5、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温接口和双通道有创血压接口。 6、支持3/5/6导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析。 7、具备ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 8、有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值和模板显示。 9、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 10、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 11、支持双通道有创压IBP监测，可升级≥8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。 12、可升级EtCO2波形提供填充和线条两种方式显示，CO2波形最小走速为3mm/s，满足同屏查看更多呼吸周期。 13、可升级BISx4监测模块或者单机，提供EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。 14、可升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况，ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。 15、支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 16、大字体界面支持6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易，所有参数报警限自动设置，能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。 17、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料。 18、40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能，提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 19、具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 20、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |
| 6 | 重症监护病床 |  | 5 | 套 | 1、规格：外型尺寸约：L2170×W1080×H440/800mm；床 面 板：L1950×W910mm。 2、功能：背板调节≥65°，腿部调节≥35°，头足倾斜≥12°；欧式四小护栏，上下翻转结构；豪华中控脚轮，具有锁定、直行、自由三段式中央控制锁定装置；带有CPR功能；床板采用抗倍特板，可全身进行X射线拍摄；小腿板2段可调节。 3、技术参数： （1）床框：采用60×30×3.0mm优质冷拉矩形管，承载240KG。 （2）床面：抗倍特床板，全身可投X射线；具有很好的防腐、耐酸碱和各种化学试剂的特性；背板配拍片暗盒，实现在床对患者上身进行X射线拍摄。 （3）床体采用环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。 （4）床头、床尾板采用进口耐药PE树脂材料，整体吹塑成型，表面皮纹处理，易清洗，弧线形设计。床头床尾外侧配有防撞角轮，防撞角轮可单独更换，可有效防止病床在运动过程中对墙面的碰撞，四个防撞角皆配氧气瓶托架挂孔。床尾板有病人信息卡。 （5）采用进口PE材料制作的新型美式护栏，整体吹塑成型，每只护栏配有阻尼器装置控制速度及噪音，坚固耐用、快捷轻便，护栏设计符合IEC安规要求，美观大方、安全。 （6）前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度，可有效协助临床VAP肺炎。 （7）自带延长床框，延长床板可至2350mm,小腿板两段调节，调节小腿的舒适性。 （8）原装进口双面脚轮，直径125mm，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置；高稳定性连动系统，静音、耐腐蚀、刹车力大、稳定安全。 （9）床垫止滑器，背板两侧、床脚处共有五处，避免床垫侧滑，提高安全性。约束带固定位置，左右各3处。 （10）床体左右两侧手动CPR操作扳手，在紧急情况下可实现快速救治，减少医疗事故。左右两侧各1处引流挂钩。电机采用原装医用电机，速度控制平稳，噪音低。具有EN60601/UV医用认证证书，静音、寿命长、安全可靠。导杆系统采用高碳钢与高强度铝台金组台，双向极点过载保护丝杆。 |
| 7 | 模块化生化、化学发光免疫分析仪及轨道系统 |  | 1 | 套 | 一、样本处理模块以及操作系统使用需求参数 1、样本架进样方式：3种，顺序、样本架号和条码模式； 2、样本架类型：分为常规、急诊、定标、质控和重测5种，可通过样本架条码自动识别； ★3、处理速度：最大上载与下载速度不小于100架/小时(1000样本/小时)； ★4、样本输入：支持2个进样提篮同时在机，同时装载不少于30个样本架，即同时装载不少于300个样本； 或样本容量：同事装载不少于30个样本架，即同时检测不少于300个样本； 或样本输入：支持2个进样提篮同时在机，每个样本架容纳10个样本，供可容纳200个样本； ★5、样本输出：支持2个卸载提篮同时在机，每个样本架容纳10个样本，共可容纳300个样本； 6、样本缓冲：配专用调度机构，不少于290个样本缓冲位； 7、样本处理能力：进样区分区独立控制，专用急诊优先进样通道，急诊独立控制按钮。放入区支持插入多个急诊样本架； 8、操作系统：23寸液晶触摸显示屏，支持英文或中文语言； 9、操作软件：1套操作软件，同时操作生化和免疫模块的测试； 10、软件功能：具备定时开机、项目遮蔽、模块遮蔽、水质检测、智能调度和交叉污染控制技术、酶线性扩展（生化项目）、血清指数、前带检查和远程诊断等功能，可汇总、存储、查询病人信息等。生化和免疫两个模块可独立运行，支持单独维护、单独开关机。 二、生化分析仪模块使用需求参数 1、处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速2000项/小时；ISE测试，600项/小时；生化+ISE测试，2200项/小时。 2、生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法； 3、检测原理：比色法、比浊法、间接离子选择电极法； 4、两个双圈独立驱动试剂盘，共140个试剂位，支持20-62mL容量规格的“低残留”试剂瓶，每个试剂盘外盘40个，内盘30个，分别有2个按钮可控制内外试剂盘转动。试剂仓温度2～8℃； ★5、具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂； 6、仪器可同时支持在线分析项目数：73个项目（生化项目67项，ISE项目3个，血清指数3个），其中支持的双试剂项目达到67项，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂； ★7、具有圆盘进样方式，通过圆盘进样方式加载的样本，其测试优先于轨道样本。圆盘最大支持急诊位140个； 8、圆盘样本盘，采用内外两盘同心设计，外盘双圈共90个位置（每圈45个），内盘共50个位置（每圈25个），内盘与外盘各自独立驱动。分别有2个按钮控制内外样本盘转动。从外盘向内盘，第4圈25个位置，定义为定标、质控位置，同时也可以用作常规或急诊测试，支持样本冷藏功能； 9、支持样本自动稀释重测：最大倍数可达134倍； ★10、配全自动轨道进样系统，可同时装载300个样本，另配备专用调度机构，不少于250个样本缓冲位； 11、模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级； 12、配套试剂注册认证：具有原厂家配套的获得CFDA注册的试剂项目（按方法学区分）65个。具有原厂家配套的获得CFDA注册的校准品（按检测项目区分）不少于35项； 13、溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续3年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准）； ★14、最小反应体积80ul，有效节省试剂成本； 15、样本、试剂针功能：具有自动冲洗、液面检测、垂直和横向防撞保护、随量跟踪、堵针和空吸检测功能； 16、反应杯自动清洗系统：8阶14步自动清洗，清洗剂和清洗水均经过预加热，有效降低携带污染； 17、光学系统：全息凹面平像场光栅后分光，13个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强； 18、吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测； ★19、温控系统：采用固体恒温槽方式，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养，反应杯采用永久性石英玻璃杯设计，支持单个比色杯更换； 20、搅拌杆3阶清洗搅拌方式：2阶清洗+1阶搅拌，具有清洗剂及清洗水预加热功能。 三、化学发光免疫模块使用需求参数 1、仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测； 2、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法； ★3、检测原理：ALP标记的辉光型化学发光； ★4、测试速度：≥480测试/小时； 5、试剂仓：创新风冷式制冷技术，具备连续2-8℃冷藏功能，有效减少冷凝水； ★6、试剂位：≥36个，具有在线随时装载功能，支持磁珠试剂在机混匀；2-8℃不间断冷藏； 7、试剂瓶：集成一体穿刺式，无需预处理，即开即用； 8、样本处理模式：随机、急诊、批处理，第一份结果报告时间：≤18分钟； 9、样本针：采用钢针设计，降低使用成本，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能，采用瀑布式真空气吸清洗，样本针携带率≤0.01‰； 10、反应杯混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测； 11、磁分离系统：单独磁分离盘、4阶洗涤，有效洗涤分离； 12、试剂检测菜单种类包含甲状腺功能、生殖激素类、激素内分泌类、心肌类、肿瘤标志物及传染病类、骨代谢、贫血、PCT等； 13、TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过欧盟CE list A认证 14、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正、4PLC定量分析算法、cutoff定性分析算法； ★15、生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术。 ★四、实现中标设备与医院现有系统（PACS）的集成。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 1、所有设备整机质保一年。质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）。 2、保证设备零配件供应期限最少10年。 3、设备配件出现生锈现象供货商必须无条件更换。 4、质保期内设备发生故障需要进行维修的，中标供应商应该按相应的停机时间（故障发生至正常使用期间）延长设备质保期。 |  |  |  |
| ▲服务要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试，（应符合国家或行业标准，由中标供应商免费提供），按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、质保期过后，中标供应商应以最优惠价格为采购人提供零配件，在采购人所在地免费更换调试，不收取其它一切费用。 3、中标供应商免费为采购人提供升级服务，定期免费赠送相关仪器应用资料，免费邀请采购人参加各种技术交流会。 4、人员培训要求：培训人员及培训时长按照双方约定的要求进行安排，外出进修培训产生的各项费用（包含交通、食宿费等）全部由中标供应商承担。 5、如设备出现问题或采购人有服务需求的，中标供应商应在半小时内响应；需要现场维修的，应在8小时内到达仪器现场；一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。 |  |  |  |
| ▲交付使用时间及交货地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后7个工作日内甲方预付合同款50%给乙方，设备安装并调试完成后支付合同款30%，其余20%合同款一年内付清。（不计利息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、设备（阻抗心输出量测量系统、呼吸机、血气分析仪）已办妥采购进口产品论证相关手续，接受进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。投标人如使用进口产品的，须负责免费代办进口免关税手续，其报价须包含代办免关税手续费。 ▲2、投标时应提供投标产品中文性能参数指标彩页（正偏离参数必须在彩页中体现）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格响应表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 ▲3、设备必须是 2018年10月以后（国产设备）或者2018年4月以后（进口设备）生产的、全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 ▲4、安装标准及验收标准：设备安装正常使用一个月后方可进行验收，验收单以采购方提供的为准，其他情况参照我国国家有关技术规范和技术标准进行验收。 ▲5、投标产品为进口产品的，投标文件中必须提供生产厂家或其中国总代理商针对所投产品的授权书原件及售后服务原件。总代理商授权的须同时提供代理证书复印件。 ▲6、中标供应商在规定时间内交货时需同时提供中标产品使用说明书，如无以上材料或投标文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购人不给予验收。 ▲7、本次采购货物中，若是国家强制性要求具备产品医疗器械注册证的，投标人必须提供相应的产品医疗器械注册证复印件。 8、中标供应商提供的耗材需在市场价的基础上打九折出售给采购人。 9、验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，中标供应商无条件按采购人要求进行退货或者更换货物。 |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |  |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及标准 |  |  |  |

## 第三章投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年第一批医疗设备采购 项目编号：FCZC2020-G1-50010-GTZB |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：1267万元 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费,服务费：人民币壹拾壹万贰仟叁佰伍拾元整（￥112350.00）。否则采购代理机构有权不予以办理中标通知书等事宜。 开户名称：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司 开户银行：中国工商银行贵港市贵财分理处 帐 号：2111711109300019361 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本六份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本六份 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2020年7月24日上午9点30分（北京时间） 地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标厅 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。 投标人应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人（负责人）参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、加盖投标人单位公章的报名回执单；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和法定代表人（负责人）身份证复印件及其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、加盖投标人单位公章的报名回执单，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（http://www.ccgp. gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、东兴市人民政府门户网站(http://www.dxzf.gov.cn/)、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）。 |
| 11 | 交易保证金退还：无 |
| 12 | 签订合同时间：自发出中标通知书之日起20天内与采购人签订合同。 |
| 13 | 采购资金来源：东财预发[2020]3号。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 17 | 现场踏勘：无。 |
| 18 | 1.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。2. 本文件中描述投标人的“签名”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”是指：东兴市人民医院。

2.“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

- 3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲4.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）质疑和投诉

1.质疑

- 1.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签名、盖章。

- 质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司（贵港分公司）

- 质疑联系人：植一峻，联系电话：0775-4568783

通讯地址：广西贵港市港北区港宁花园B区西幢1号（国旺花园东门正对面）

1.2采购代理机构应当依照1.1项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

1.4质疑书的要求

1.4.1质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

被质疑人的单位名称或姓名等；

权益受到损害的事实及理由；

有关违纪违规的情况和有效证明材料；

质疑人的签章及质疑时间；

质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或者主要负责人签名并加盖公章；

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

2.投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第20号令）及向东兴市财政局政府采购监督管理部门投诉。

2.2政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

- （1）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件（加盖单位公章）；

- （2）▲投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）；

- （3）▲①、投标人2020年1月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供]。▲②、投标人2020年1月以来连续三个月项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新成立的投标人按实际情况提供）；

- （4）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）；

- （5）▲行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证复印件（加盖单位公章）。

2.商务文件：

- （1）▲投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

- （2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （4）投标人情况介绍；

- （5）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

- （6）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- （7）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

- （8）▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3.技术文件：

（1）▲技术响应表；（必须提供，加盖单位公章）

- （2）▲服务承诺书；（必须提供，加盖单位公章）

- （3）▲本项目工作具体实施方案；（必须提供，加盖单位公章）

- （4）▲项目实施人员一览表。（必须提供，加盖单位公章）

4．报价文件：

- （1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

- （2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表、服务承诺书、本项目工作具体实施方案必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无

（六）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本六份，封面应注明“正本”、“副本”字样，并单独密封封装。

- 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本六份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本六份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

- 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

- 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

- 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签名均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

（八）投标无效的情形

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签名，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、项目提交服务成果时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达 3 项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人（负责人）参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、加盖投标人单位公章的报名回执单；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和法定代表人（负责人）身份证复印件及其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、加盖投标人单位公章的报名回执单，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标程序：

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签名确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签名确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

1.采购预算金额在1000万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签名或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签名确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列第一的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp. gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、东兴市人民政府门户网站(http://www.dxzf.gov.cn/)、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- （2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金

- 无

九、其他事项

- 1、本项目投标应以人民币报价；

- 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价；

- 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

- 4、本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费,服务费：人民币壹拾壹万贰仟叁佰伍拾元整（￥112350.00）。否则采购代理机构有权不予以办理中标通知书等事宜。

- 开户名称：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司

- 开户银行：中国工商银行贵港市贵财分理处

- 帐    号：2111711109300019361

第四章  评标办法及评标标准

综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

1.采购预算金额在1000万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术分、商务分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入评标的最低的评标价为30分。

投标人最低评标价

（2）某投标人价格得分 =  --------------------------------- ×30分

某投标人评标价

2、技术分………………………………………………………………………………50分

基本分（满分50分）

完全满足招标文件要求的得50分，招标项目技术需求表中重要技术指标（带★的条款）不满足的一条扣4分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

3、售后服务分………………………………………………………………………… 15分

由评委依据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施及方案等方面综合评定。

一档（5分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等简单；售后服务要求基本满足招标文件要求。

二档（10分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等较详细；售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，完全满足招标文件要求。

三档（15分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务方案详实；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，优于招标文件要求。

4、信誉业绩分…………………………………………………………………………2分

投标人提供自2018年以来承接过类似项目合同的，每个计1分，本项总计2分。（提供合同及中标通知书复印件，原件核查）。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………3分

（1）主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布节能产品政府采购品目清单范围的，每项产品得1分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准）。

（2）主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布的环境标志产品品目清单范围的，每项产品得1分，满分1分（以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书为准）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

（二）如果中标候选人投标时所提供的资料与实际情况不符的，将被取消其中标候选人资格。中标候选人按总得分从高到低的顺序递补。

（三）如果符合条件的供应商不足 3 家（不含 3 家）的，该项目废标，重新招标。

第五章　合同主要条款

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                                        采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                        招 标 编号：

签订点：采购人所在地                                    签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按照乙方投标文件上承诺时间为准；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：            。

3、付款方式：签订合同后7个工作日内甲方预付合同款50%给乙方，设备安装并调试完成后支付合同款30%，其余20%合同款一年内付清。（不计利息）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为  （按投标文件承诺进行填写）   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方当地法律仲裁机构申请仲裁。

3、如果仲裁不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、仲裁（诉讼）期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———————————————————————————————————

（2）投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）—————

（3）投标人依法纳税的税费凭证复印件—————————————————

（4）投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明————————————

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明————

#### （6）行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证复印件———————————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

- 商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件———————

（3）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（4）投标人情况介绍—————————————————————————

（5）中小企业声明函—————————————————————————

（6）监狱企业证明文件————————————————————————

（7）残疾人福利性单位————————————————————————

（8）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）技术响应表———————————————————————————

（2）服务承诺书———————————————————————————

（3）本项目工作具体实施方案—————————————————————

（4）项目实施人员一览表—————————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）—————————

四、开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

2、投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）

3、投标人依法纳税的税费凭证

3.1 依法纳税的税费凭证（复印件）：

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

4、投标人社保证明（复印件）

5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证复印件

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签名：

投标人公章：

年    月    日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加项目（项目编号：）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

4、投标人情况介绍（格式自拟）

5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

7、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

8、商务响应表格式：

商务响应表

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将对应的商务要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 服务名称 | - 技术需求 | - 响应的技术需求 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标服务的要求、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

2、服务承诺书（格式自拟）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

3、本项目工作具体实施方案（格式自拟）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

4、项目实施人员一览表（格式自拟）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为项目（项目编号：）的招标公告/投标邀请书，签名代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本六份，开标一览表正本一份，副本六份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：  电话：

传真：  投标人代表姓名：  职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：   银行帐号：

法定代表人（负责人）（委托代理人）签名：   日期：年月日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 数量① | 单价② | 单项合价 ③=①×② | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ ）。 提交服务成果时间： |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称(公章)：

日  期：

注：▲投标人必须对服务内容作完整唯一报价，否则被视为投标无效。

- 3、开标一览表（单独封装，密封）

- 3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（服务类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 数量① | 单价② | 单项合价 ③=①×② | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ ）。 提交服务成果时间： |  |  |  |  |  |

注:

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签名，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签名并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、分标、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：