云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西大学中央空调系统维保服务采购

项目编号： GXZC2022-G3-004364-YZLZ

采 购 人： 广西大学

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（采购代理机构编号：YZLNN2022-G3-624-GXZC）

2022年12月27日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	42

第四章  评标方法及评标标准	67

第五章  拟签订的合同文本	77

第六章　投标文件格式	83

# 第一章 招标公告

项目概况

广西大学中央空调系统维保服务采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2023年1月17日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G3-004364-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2022]23401号）

项目名称：广西大学中央空调系统维保服务采购

预算金额：人民币522.39万元

最高限价：人民币522.39万元

采购需求：

| /分标；预算金额：人民币522.39万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 广西大学中央空调系统维保服务 | 3年 | 一、服务范围：对广西大学东西校园内17处中央空调（顿汉布什螺杆机组、麦克维尔风冷模块机组、天加风冷模块机组、美的螺杆机组、约克冷热水机组等）进行维保、维修服务。 具体详见第二章采购需求。 |

合同履行期限：服务期限三年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：  2022年12月27日至2023年1月4日，每天上午0:00至12:00　，下午12:00　至　23:59（北京时间）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年1月17日9 时30分（北京时间）

地点：

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

2.本项目需要落实的政府采购政策（由采购人或采购代理机构根据项目实际情况编写）

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西大学

地址：南宁市大学东路100号 /530000

联系方式：周煜翔；0771-3233183

2.采购代理机构信息

名 称：　云之龙咨询集团有限公司

地　址：　南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、韦顺

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目为服务采购，无核心产品要求。

/ 分标

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西大学中央空调系统维保服务 |  | 3年 | 其他未列明行业 | 一、服务范围：对广西大学东西校园内17处中央空调（顿汉布什螺杆机组、麦克维尔风冷模块机组、天加风冷模块机组、美的螺杆机组、约克冷热水机组等）进行维保、维修服务。 采购人中央空调系统设备数量较多，分批建设，品牌种类繁多，本次服务范围主要包括综合实验大楼、物理科学与工程技术学院楼、化学化工学院1号楼、资源环境与材料学院、财务处、大礼堂、汇学堂、语言中心、体育学院、新闻与传播学院楼、图书馆、生命科学与技术学院南楼、十教B座、六教、大学生活动中心、国际学院。服务地点与设备概况详见附件一。 二、维保主要内容（包括但不限于以下内容） 在空调投入使用前及时发现隐患并及时进行处理，并将当年的维修保养记录留存档案，具体维保内容如下： （一）冷水主机维保主要内容 1.年度保养检查工作内容（每年一次） (1) 冷水机组 ①先查看本机组的运行记录，如有需要运行冷水机组记录各种运行数据。 ②检查冷水机组故障记录，进行故障分析。 ③将压缩机冷冻油油样提出，油品质化验后，决定是否换油。 (2) 冷水机组控制系统 ①检查冷水机组控制系统电脑板工作电压是否正常。 ②检查冷水机组各电脑板之间的通信是否正常。 ③检查冷水机组各个温度传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之间。 ④检查冷水机组各个压力传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之间。 ⑤检查冷媒控节流阀，必要时做调整。 ⑥检查压缩机电机线圈绝缘。 ⑦检查高压保护，有需要时做测试。 (3) 启动柜 ①检查启动柜内的电脑板工作电压是否正常，和主机上的电脑板通信是否正常。 ②检查启动时间继电器是否准确，工作是否正常。 ③检查主启动器触点，辅助触点。 ④检查主启动器中2M和S之间的机械连锁器是否动作灵活可靠。 ⑤检查电压信号测量点是否准确，电流信号测量点是否正常。 ⑥检查启动柜内所有主电路回路螺丝是否有松动，并全部上紧。 ⑦检查启动柜内主电路回路的绝缘。 ⑧清除启动柜内的灰尘，做清理。 (4) 冷媒系统：更换油过滤器。 (5) 开机调试： ①进入检测，油加热器，电机冷却电磁阀，加载驱动器动作是否正常。 ②检查三相供电是否正常。 ③再次检查启动柜内电器盒压缩机电机绝缘是否良好。 ④送上主电源后，启动冷水机组，观察记录冷水机组启动电流，加速时间和电压降。 ⑤检查冷水机组电脑显示电流和实际运行电流是否相符。 ⑥连续运行机组，并做好记录。 ⑦提交年度保养检查报告。 2.半年度维护保养检查工作内容（每半年一次） (1) 机器本身 ①冷冻油油箱外表温度。 ②油电磁阀工作情况。 ③压缩机电机冷却管冷媒视镜显示状态。 ④压缩机冷却情况（线圈温度）。 ⑤压缩机电机绝缘。 ⑥检查各线头接口处接触是否良好。 ⑦检查油加热器是否正常。 ⑧检查压缩机有无异常振动及噪音。 ⑨检查冷冻水进出水、冷却水进出水温度探头是否准确。 ⑩检查各水流保护开是否正常。 ⑪蒸发器冷媒蒸发温度与冷冻水出水温度差。 ⑫检查压缩机加载机构。 ⑬检查测试各控制点、测试点、安全保护等设施数据及状态。 (2) 控制箱 ①控制箱及启动柜吸尘、清洁及锁紧电线接头。 ②检查冷水机组控制系统电脑板工作是否正常。 ③检查冷水机组各电脑板之间的通信是否正常。 ④检查冷水机组各个温度传感器是否正常，测出数据和实际误差是否在规定范围之内。 ⑤检查冷水机组各个压力传感器是否正常，测出数据和实际数据误差是否在规定范围之内。 ⑥检查油加热接触器工作是否正常，吸合时是否有杂音和抖动。 ⑦检查控制变压器。 ⑧油加热器工作电压。 ⑨检查主机冷却是否正常。 ⑩检查压缩机加载驱动器工作是否正常。 ⑪检查主电机线圈绝缘值。 ⑫检查控制线路并作测试。 (3) 启动柜状况： ①冷水机组启动柜进行供电电压。 ②检查启动柜内启动球星-角转换时间并调整。 ③启动柜内部积尘情况并做清理。 ④检查启动器触点损坏或拉弧情况并做处理。 ⑤主电缆接线端子松紧情况并处理。 ⑥检查启动柜内部电器盒压缩机电机绝缘情况。 ⑦检查启动柜内的电脑板工作电压是否正常，和主机上的电脑板通信是否正常。 ⑧检查主启动器中2M和S之间的机械连锁器是否动作灵活可靠。 ⑨检查启动柜内所有主电路回路螺丝是否有松动，并全部上紧。 3.月度冷水机组保养检查工作内容（每月一次） (1)先查看本机组的运行记录，如有需要运行冷水机组记录各种运行数据。 (2)机组冷凝器工作情况。 (3)电机冷却及冷媒视镜显示状态。 (4)检查油加热器是否正常。 (5)检查压缩机有无异常及噪音。 (6)检查冷冻水进出水、冷却水进出水温度探头是否准确。 (7)检查蒸发器保温是否损坏。 (8)检查水流温度开关是否正常。 (9)蒸发器冷媒蒸发温度与冷冻水出水温度差。 (10)电流百分比设定值。 (11)冷水机组启动柜运行供电电压。 (12)主电缆接线端子松紧情况并处理。 (13)检查启动柜内部电器盒压缩机电机绝缘情况。 (14)检查主机运行时三相电流。 (15)检查冷水机组各个温度传感器是否正常。 (16)检查冷水机组各个压力传感器是否正常。 (17)检查油加热接触器工作是否正常，吸合时是否有杂音和抖动。 (18)检查控制变压器。 (19)检查启动柜内主电路回路的绝缘。 (20)检查三相供电是否正常。 (21)检查故障记录，进行故障分析。 （二）水环热泵机维护保养工作内容 （每月的正常工作日） 1.范围说明 (1)包括修补、清理、测试、检验、培训、技术支持等； (2)包括配套的设备、材料、工具、仪表，以及配套设备、材料、仪表的设计联络协调、调试、试运行、测试、检验、培训、技术支持等。 2.服务要求 依据《水环热泵机组安装、调试、维修操作手册及说明书》及国家现行有关设备运行管理规范标准，开展机组运行、维护保养工作，包括但不仅限于以下工作内容： ⑴负责每月的正常工作日到设备维护保养服务地点对设备进行检查，按设备相关技术要求及相关标准、规范要求进行设备维护保养，保证设备处于良好的待机状态，并随时能正常启动运行。 ⑵维护保养服务内容： ①检查冷水机组冷媒液面、温度及运行压力，检查润滑油液面、温度及运行压力，检查压缩机油压及油量，并根据实际情况进行调节； ②停机做年度保养时，负责对所有设备进行全面检查，检测及收紧所有之马达电源端子、检测马达线圈温度传感器、马达线组之绝缘阻抗测试、收紧启动器所有之电源端子、检测马达起动器的所有其它装置、检测各接触器线路端子、对马达起动箱除尘、检测马达接线端子温度、检测各接触器接点、清洁各接触器接点、更换压缩机润滑油、检测油槽油位是否正常、更换压缩机油过滤器、检测油温控制传感器、收紧油泵马达电源端子、记录油泵马达运转电流、检测油泵马达绕阻、检测油泵马达线圈内阻、检测及调整高压开关、检测及校正高压传感器、检测及调整油压调节阀、检测油压转换器、检测及调整步进马达、润滑所有之连杆及传动部份、检测冷却水及冷冻水温度传感器、检测冷却水及冷冻水流量开关、检测冷冻水及冷却水冷媒之温差、检测冷冻、冷却冷媒饱和温度传感器、检测冷冻、冷却冷媒饱和压力传感器、检测冷冻、冷却进出水温度传感器、检测不正常之噪音，振动及高温、校正及调整主机设定参数 ③日常检查调整油泵运行润滑情况，根据实际情况调节供油和回油流量，更换压缩机轴封O环，负责补充润滑油和冷媒等； ④对设备任何异常的噪音和震动查明原因，并排除故障； ⑤检查设备冷媒系统及润滑油系统泄漏情况并处理，补充冷媒； ⑥检查电子膨胀阀及冷媒换向阀是否正常工作，根据正常运行参数进行调节； ⑦检查冷水机组内部连接电线、电缆、各种开关及电源安全，检查设备启动电流、电压，根据实际需要调整相关设定参数； ⑧检查蒸发温度、冷凝温度、冷冻水及冷却水进出水温差情况，并根据实际需要调整相关设定参数； ⑨检查电机负载调制电磁阀是否正常，保证其能正常工作； ⑩检查供电电压情况； ⑪检查设备所有保护设定参数，运行控制设定参数及介面装置显示参数，并根据实际情况进行调整； ⑫检查清理起动柜，检查调整起动柜接触器、接触点及动作顺序； ⑬检查调整机组外保护装置(如水流开关等)，保证其能正常工作； ⑭检查机组运行情况及记录运行状态， 检查校对所有传感器，保证其能正常工作； ⑮检查测定压缩机电机绝缘度，检查保养压缩机启动接触器，检查调整压缩机上载下载运行功能，保证其能正常工作； ⑯通过数据记录检查蒸发器，冷凝器的结垢情况；保证其能正常工作； ⑰检查调整所有螺钉及螺帽，检查清理所有接触点，保证其能正常工作； ⑱检查保养所有控制及保护元器件保证其能正常工作； ⑲检查冷水机组运行状况进行满负荷测试并记录入档。定期清洁、清洗、维护冷水机组； ⑳负责空调系统每年在用压力容器检测，负责蒸发器、冷凝器压力容器及安全阀等送到广西区特种设备监督检验院进行年度检测，检测费由中标人承担 （三）冷却塔维护保养工作内容(每季度一次） 延长冷却塔使用年限，保持冷却塔的散热效率，冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。 1.冷却塔停机后的清洗、保养 (1)散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时进行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀； ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏； ③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。 ⑵散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙； ②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。 ⑶传动系统 ①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面； ②减速机：检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承； ③皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换； ④风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。 ⑷塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观； ②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓； ③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补； ④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。 ⑸冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换； ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆； ③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。 2.冷却塔开机前的检查、调试 ⑴去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度； ⑵认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常； ⑶检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求； ⑷调整扇叶角度，测度电机电流，使其达到最佳工况标准； ⑸调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。要求具备，正式开机。 3.冷却塔运行中的巡视、检查 ⑴每月定期巡视检查冷却塔，运行高峰期（4-11月）每周巡视一次，了解冷却塔使用情况，及时维护； ⑵认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据； ⑶仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况； ⑷发现故障，立即处理。 (四)水泵维护保养工作内容（每季度一次） 为了提高水泵设备的工作效率和延长设备的工作年限，维保单位每年的每个季度对泵房内空调系统所有水泵机组进行一次清洁、保养。 1. 电动机维修保养 ⑴用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复; ⑵检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承; ⑶检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理; ⑷清洁电动机外壳; ⑸检查电动机是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。 2.水泵维修保养 ⑴检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承; ⑵转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴; ⑶检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根; ⑷清洁水泵外表; ⑸如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。 ⑹检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换。 ⑺检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。 3.控制柜维修保养 每年的5月、11月对空调水泵的控制柜进行一次清洁、保养。 ⑴用压缩空气、干净干抹布清洁柜内所有元器件,清洁控制柜外壳,务必使柜内无积尘、无污物; ⑵检查、紧固所有接线头,对于烧蚀严重的接线头应更换; ⑶检查柜内所有线头的号码管是否清晰,是否有脱落现象,如是则应整改。 4.交流接触器维修保养 ⑴清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒; ⑵清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头),烧蚀严重不能正常工作的触头应更换; ⑶清洁铁芯上的油污及脏物; ⑷检查复位调簧情况; ⑸拧紧所有紧固件。 5.自耦减压启动器维修保养 ⑴用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于0.5MI'~,否则应进行干燥处理； ⑵外壳应可靠接地,如有松脱或锈蚀则应在除锈处理后,拧紧接地线。 6.热继电器维修保养 ⑴检查热继电器上的绝缘盖板是否完整无损,如损坏则应更换; ⑵检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤,如有则整修处理,处理后达不到要求的应更换。 7.自动空气开关维修保养 ⑴用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于1OOMΩ,否则应烘干处理; ⑵清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如果灭弧罩破裂则应更换; ⑶自动空气开关在闭合或断开过程中,其可动部分与灭弧室的零头应无卡住现象; ⑷检查触头表面是否有小的金属颗粒,如有则应将其清除,但不能修锉,只能轻轻擦拭。 8.中间继电器、信号继电器维修保养 对中间继电器、信号继电器应做模拟试验,检查二者的动作是否可靠,输出信号是否正确,如有问题则应更换同型号的中间继电器、信号继电器。 9.信号灯、指示仪表维修保养 ⑴检查各信号灯是否正常,如有不亮则应更换相同规格的小灯泡; ⑵检查各指示仪表指示是否正确,如有偏差则应作适当调整,调整后偏差仍较大的则应更换同规格同型号的仪表。 10.远传压力表维修保养 ⑴检查表内是否有积水,如有则应干燥处理; ⑵检查信号线接头处是否腐蚀,如腐蚀较严重则应重新焊接; ⑶偏差很大或信号线腐烂的远传压力表应拆换。 11.每年供冷、供暖季节开机前拆洗一次水泵端进水管路的Y型过滤器，如滤网有损坏则更换，购买过滤器费用由维保单位负责。 （五）风机盘管维护保养工作内容（每月的正常工作日） 1.检查有无异常噪音及振动； 2.检查维护所有风机的电机及电器； 3.检查维护控制开关； 4.检查处理各项异常状况； 5.维修风机盘管的断裂部分，保证不漏水； 6.检查冷冻水阀，温控器及电动阀； 7.更换漏水及生锈的阀门和软接头； 8.疏通风机盘管的堵塞、保证制冷； 9.清洗所有风机盘管的回风滤网并消毒，保证送回风正常（每年清洗三次，分别在4、8、12月实施，特殊情况协商解决）； 10.检修风机叶轮； 11.清洗托水盘，托水盘的漏水处理； 12.导水管，漏水处理； 13.及时更换坏件和易损件。 （六）新风机、柜机维护保养工作内容（每季度一次） 1.疏通冷凝排水管； 2.检查有无异常噪音及振动； 3.检查维护所有风机的电机及电器； 4.检查维护控制开关； 5.检查处理各项异常状况； 6.维修风机的断裂部分，保证不漏水； 7.检查冷冻水阀，温控器及电动阀； 8.更换漏水及生锈的阀门和软接头； 9.疏通风机的堵塞、保证制冷； 10.清洗风机的滤网，保证送回风正常；（每季度负责清洗一次） 11.清洗新风机进水端水过滤器，保证水流量畅通（每年清洗两次）； 12.检查维修新风机叶轮； 13.清洗托水盘，托水盘漏水处理； 14.及时更换坏件和易损件（配件费用由采购方负责）。 （七）多联式空调机组维护保养工作内容（包含室外机和室内机） 1.多联式空调机组电源供线路电检查工作内容（每月进行一次） ⑴检查电源电压值，三相或单相电各相值之间压差是否正常。 ⑵检查空气开关过载保护，接口处接触面是否良好。 ⑶测量供电线路绝缘层是否破损，测量各项绝缘性能及对地情况。 ⑷测量空调启动瞬间电压压降、电流；空调运行电压、电流。 2.多联式空调机组电气控制电路检查工作内容（每月进行一次） ⑴测试遥控线路板信号输出与相应工作元件工作是否一致。 ⑵观察遥控显示板数据显示与工作部件是否一致。 ⑶模拟测试对故障显示及代码。 ⑷控制线路的各对应输入点电压值。 3.机组工作零部件检测（每月进行一次） ⑴检查保养外机交流接触器线圈、触点。 ⑵检查保养线路板上的电子元件。 ⑶检查保养四通阀、电磁阀线圈及性能。 ⑷检查保养内机风机、电容、继电器等部件。 ⑸检查保养内机水位传感器，冷凝水泵性能。 ⑹检查保养空调室内外风机转速、绝缘，控制电脑板相关元件等。 ⑺检查保养内外机信号传感器阻止。 ⑻更换易损件。 ⑼检查过程中发现冷媒不足的，需补充，冷媒由采购方负责购买。 4.清洗工作 ⑴清洗内机过滤网，保证回风滤网畅通（每半年清洗一次：一般于供冷前4月份、供暖前12月份各安排清洗一次）。 ⑵清理接水盘脏物，确保排水顺畅。 ⑶冲洗外机冷凝器翅片、外机壳，保证散热正常（每半年清洗一次：供冷前和供暖前各清洗一次）。 5.空调运行检测（每月进行一次） ⑴空调运行电压、运行电流、运行压力、进出口温差等。 ⑵观察每个时间段参数变化是否正常。 ⑶检查内外风机转速是否保证热交换效率。 ⑷检查运行时内外机震动、噪音等情况。 ⑸检查室内排水电机，能否正常工作排水。 6.对所有数据做全面技术分析，调试判断正常后交付采购方使用。 7. 中标人对所有更换的配件必需是原厂配件，保证设备正常运行，并且不影响监控系统对所有的设备进行监控。 （八）中央空调冷冻水、冷却水系统循环水处理 按《螺杆式热泵机组安装、调试、维修操作手册及说明书》《螺杆式冷水机组安装、调试、维修操作手册及说明书》等相关设备及国家现行有关设备运行管理规范标准， 为了节约用水和节省电能，提高冷凝器及蒸发器热交换效率，进行水质处理。现为了实现循环水水质处理《GB/T 50050-2017》中各项水质指标，达到保护空调设备，节电节水等目的。 1.系统清洗 ⑴对冷却、冷冻水系统进行不停机清洗处理做基础工作，把冷却、冷冻水系统内的浮锈、水垢、泥垢、污垢、藻类等清除。 ①分别从冷却塔和冷冻膨胀水箱向冷却、冷冻水系统投放复合清洗剂，然后运行循环水泵，使药剂在系统内循环流动，对管路和设备进行清洗。每天至少运行水泵4小时，连续运行清洗7天，为不停机清洗，清洗过程中主机可以正常运行，不影响空调的使用。在清洗期间，每天到现场观察并抽取水样化验，保持药剂浓度，确保清洗效果。 ②利用停机时间（晚上或者不需要使用空调的任何时间）进行系统排污：将系统内的陈水完全排空，再补充满新水，如此反复，直到排放的陈水澄清并且待系统补充满水后所取水样经化验其化验结果符合GB/T 50050-2017中对循环水的水质要求。 ③检查风机盘管情况，疏通硬堵的管路，使水系统运行畅通。 ④拆洗管道过滤器，把污泥等清除。并检查管道过滤器滤网是否完好，有破损则需更换滤网。 ⑤在确定系统清洗干净后，从冷却塔和冷冻膨胀水箱分别向冷却、冷冻水系统投放一定浓度的钝化预膜剂和防腐保护剂，开启循环水泵运行使药剂均匀分布（每天开泵运行至少4小时，连续运行4天），使管道内壁形成保护膜，以保护系统管道。 （2）清洗冷却塔 （每季度负责清洗一次） ①使用高压枪+清洗药剂清洗冷却塔的淤泥、青苔、污垢、藻类等，保持塔内清洁。 ②使用高压枪+清洗药剂清洗填充料内的泥垢、水垢、藻类，保持流水畅通均匀，达到散热效果。 ③清洗冷却水塔区域内各种杂物，保持冷却塔外观的清洁美观。 ④每台设备每次清洗时间原则上不超过一天，把停机影响降到最低。 ⑶药剂选用 ①药剂的选用以安全、高效为原则。 ②系统清洗药剂主要由有机聚合物组成。 ③钝化预膜剂选用碱性药剂 2.供冷季节运行期间水处理 目的：阻垢、防腐蚀、杀菌灭藻，达到节能、保护设备、延长设备使用寿命的作用。 ⑴每周到设备现场1—2次，观察冷却塔、空调主机等设备的运行情况、检查水处理施工的结果，定期取水样监测，并据此： ①对冷却水系统及时排污，合理控制冷却水浓缩倍数，使水质符合国家标准（GB/T 50050-2017）要求。 ②投放水处理药剂，抑制结垢和腐蚀，杀灭各类细菌和藻类，使设备结垢速度明显减慢，无新增锈迹，无青苔。 ③及时清洗冷却塔托盘，使冷却塔无污泥积存，保持冷却塔的散热效果。 ④每季度向采购方提交一次水质化验结果。 ⑵对冷冻水循环系统，采取一次性投足一定浓度的杀菌、防腐药剂，然后根据药剂损失情况投防腐剂，保持药剂浓度，确保防腐效果。要求冷冻水泵不能漏水，不允许放出冷冻水，如需排放及时通知以便处理。 ⑶现场操作人员工作时携带施工记录表，在现场工作结束后采购人有关人员签字认可，作为施工管理的重要依据。 3.冬天停机清洗及保养 清洗冷却、冷冻水系统，保养水系统管道及其设备、防腐蚀。 具体工程内容如下： ⑴在冷却、冷冻水系统投放复合清洗剂，为不停机清洗，清洗期间不影响主机运行，时间7天左右。在清洗期间，每天到现场观察并抽取水样化验，保持药剂浓度，确保清洗效果。 ⑵利用停机时间进行系统排污：将系统内的陈水排空，再补充新水，直到排放的陈水澄清并且待系统补充满水后所取水样经化验其化验结果符合GB/T 50050-2017中对循环水的水质要求。 ⑶检查风机盘管情况，疏通硬堵的管路，使水系统运行畅通。 ⑷拆洗管道过滤器，把污泥等清除。并检查管道过滤器滤网是否完好，有破损则需更换滤网。 ⑸系统清洗干净后，向冷却、冷冻水系统投放一定浓度的钝化预膜剂和保护剂，开启循环水泵运行使药剂均匀分布（时间4天左右），使管道内壁镀上薄膜，以保护系统管道。 ⑹抽取水样进行检测，在水样检测结果达到规定的指标要求后，确保系统管道在整个冬季停机期间得到有效的防腐保护。 ⑺空调停机期间检查水系统情况1次，出现问题及时处理。 ⑻药剂选用 ①药剂的选用以安全、高效为原则。 ②系统清洗药剂用主要由有机聚合物组成。 ③钝化预膜剂选用碱性药剂。 4.第二年春季开机前清洗工作 ⑴清洗冷却塔，补充新的冷却水，为运行期间水处理做基础工作。 ⑵协助检查开机后各种设备仪表的正常情况。 ⑶开机投放各种药剂，冷却水、冷冻水进行处理，保持水质稳定。 5.施工效果及指标 ⑴循环冷却水水质指标控制在国家标准GB/T 50050-2017规定的循环水水质标准之内： 项目 单位 冷却水 冷冻水 pH值 6.8～9.2 7.0～11.5 钙离子 mg/l 30～200 铁离子 mg/l ＜0.5 ＜0.5 氯离子 mg/l ＜300 ＜300 ⑵腐蚀率：碳钢小于0.125mm/a；铜、铜合金小于0.005mm ⑶冷凝器冷却水进出水温温差保持正常温差要求，设备运行正常情况下高低压力保持在机组规定的标准值范围内。 ⑷水处理期间，无硬垢生成，循环水浓缩倍数为2.5～3.5。 ⑸中标人在水处理工程指定合同期内控制冷却水塔区域青苔、 菌藻类生长。 ⑹循环冷冻水不使管路发生新的腐蚀。 ⑺水质处理期间的循环水排放时不污染环境，符合《污水综合排放标准》的要求。 三、维保要求 （一）总体维保要求 1. 确保采购人中央空调设备正常运行，使空调设备始终处于良好的运行状态。 ▲2. 投标人应具有相应的技术能力和专业的维保队伍，项目配备相对固定的驻场专业维修人员4名，4名维保工作人员必须均具有空调制冷作业操作证书。4名维保工作人员中具有焊工证、电工证、高空作业证及固定式压力容器操作证或快开门式压力容器操作证的必须有1人及以上，每人可持有其中一种或者多种证书。投标人应指定一名项目负责人。投标文件中提供人员证书复印件及2022年连续三个月投标人为人员缴纳社保的材料复印件。 3. 中标人进行维保时，应严格执行安全操作流程及标准，佩戴工卡，规范操作，不得出现因维护不当造成的设备损坏或事故，因中标人操作不当造成的一切损失，由中标人自己承担。 4. 中标人须提供24小时服务电话，24小时响应。除不可抗力的影响外，中标人接到故障通知后须15分钟内派技术人员到达现场抢修；一般故障12小时内修复，重大故障48小时内修复，规定时间内设备故障无法修复时，需提供应急备用设备；遇本校重大活动设备故障无法修复时，启动应急预案并采取应急措施。 5. 中标人安排专业技术人员对采购人的空调系统进行日常的检修工作以及每年度两次使用前专项检查、维修和保养工作，完工时间分别为夏季使用空调之前和冬季关闭空调之前。 6.在本项目服务期限内，中标人须储备本项目设备维修所需的常用配件及核心配件，常用配件更换维修6小时内完成，核心配件（压缩机、冷凝器等）更换维修24小时内完成，且提供的配件必须是原设备生产厂家的全新配件。（投标人在投标文件中提供确保供应本项目所需的原厂配件的承诺函） 7.零配件更换需征得采购人同意，更换时需由采购人确认，并在工作单上签字认可。更换下的旧配件需交采购人核验。 8.根据空调使用情况和设备状况，提供【服务期第1年在签订合同之后一周内提供，之后2年均为在上年年末（12月31日前提供）】全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前10日书面通知采购人并须经采购人书面同意。 9.清洗消毒。每年提供至少两次换季清洗服务，时间为3、4月和11、12月，内容包括清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、出风口、风口等进行杀菌消毒，对室外机进行维护和体检。 10.遇有采购人举办大型会议、重大活动、高考及研究生考试集中阅卷及大型考试等，中标人应根据采购人要求提前对空调系统进行检修、维护，并派专人值守。 11.空调运行高峰季节，中标人须服从学校的驻场维修服务要求。 12.负责为采购人的相关人员提供使用培训与指导。 13.协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案与应急预案 14.配合采购人对空调进行节能运行管理，提供节能技术建议并局部实施。 15.不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。无论何时一经发现，采购人有权与其解除合同，由此造成的一切损失由中标人自负。 （二）具体维保要求（包括但不限于） 1.电气部分 ⑴ 检查各个电气元件老化程度；执行周期每月执行。 ⑵ 检查各个接线头是否松动；执行周期每月执行。 ⑶ 检查线路是否老化和线路整理；执行周期每季度执行。 ⑷ 清洁配电箱内、电气元件灰尘杂质；执行周期每季度执行。 2.水系统部分 ⑴ 检查水系统压力是否正常；执行周期每月执行。 ⑵ 检查水泵运行是否正常；执行周期每月执行。 ⑶ 检查水泵接线是否松动；执行周期每月执行。 ⑷ 检查水泵螺丝、散热风扇是否松动；执行周期每月执行。 ⑸ 检查清洗Y型过滤器、冷冻水、电子水处理器是否存在杂质；执行周期每月执行。 ⑹检查管网是否存在空气；执行周期每月执行。 3．风系统 ⑴ 检查电机轴承运转情况是否正常；每季度执行。 ⑵ 清洗积水盘、风叶杂质；每年执行。 ⑶ 清洗风机盘管回风口滤网；每季度执行。 4.制冷系统 ⑴ 检查系统是否漏冷冻油、冷媒现象；每月执行。 ⑵ 检查压缩机冷冻油、冷媒是否正常；每月执行。 ⑶ 清洗冷凝器表面杂质；每年执行。 ⑷ 检查冷媒过滤器和油过滤器；每年执行。 5.机体及管道 ⑴ 检查机体各固定螺丝是否松动；每月执行。 ⑵ 检查机体与管道之间是否存在摩擦；每季度执行。 ⑶ 检查各仪表、阀门是否存在漏水、是否加压填料、加润滑脂；每季度执行。 ⑷ 室外管道保温层修复；防腐绝热处理；每季度执行。 ⑸ 机体、桥架防腐防锈处理；每年执行。 6.检修 检修前由中标人向广西大学后勤基建处设备维修管理岗提出书面报告，并确定检修项，对于需要更换的零部件及耗材费，应先向后勤基建处设备维修管理岗提出书面报告，在后勤基建处设备维修管理岗同意并签字后再进行，待施工结束后需后勤基建处设备维修管理岗相关人员签字确认施工效果方可申请报账。 ⑴ 每次巡检后向设备维修管理岗供巡检报告。 ⑵ 如遇检修，将给设备维修管理岗提供检查报告和维修报告。 ⑶ 每一工作季度、年度向设备维修管理岗提供季度、年度报告。 7.调试及运行 ⑴ 开机和调试：冬夏换季期间安排专业队伍上门协助做好设备转换保养工作。 ⑵ 技术培训：每年将组织一次针对图书馆操作管理人员的技术培训。 ⑶ 不可抗力：中标人不负责由不可抗力因素所造成的空调机损坏责任，但可修复，保证采购人设备正常使用，费用由双方商定。此不可抗力包括可能发生的天灾人祸，如水灾、火灾、地震、电力原因等。 六、中央空调系统维保服务考评体系及考核办法 由相关单位（后勤基建处、空调使用单位、物业、中标人）组成的中央空调维保服务考核小组每季度根据考核办法对中标人提供的服务进行打分，根据考核得分情况支付一个季度的维保服务费。若中标人各项考核综合平均分达到90分（含90分）以上的，采购人全额支付1季度的维保服务费；综合平均得分为80-89分的，采购人按1季度维保服务费的80%支付；综合平均得分为60-79分的，采购人按1季度维保服务费的50%支付；综合平均得分为60分以下的评为不合格，采购人不支付该季度维保服务费。 广西大学中央空调系统维保服务考核办法详见附件三。 |
| 一、▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目的招标总控制价（完成本项目所需的全部费用的总和）为522.39万元。供应商按3年的维保服务费进行报价，报价包含本次采购范围内的服务价款、人工、管理、安装及检测工具、保险、税金、调试、检验等完成本项目所需的全部费用。 2.根据中央空调系统设备维保服务的基本要求和服务标准，按设备运行状况分楼栋报价，同时附上报价表（含维保服务费用报价及常用零配件报价，详见附件二），列出单项的报价和总价。 |  |  |  |
| 服务期限和地点 |  | 服务期限：服务期限三年，合同一年一签，经考核合格后续签下一年度合同。 服务地点： 南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.本项目无预付款。 2.结算方式：每季度结算一次，采购人对中标人提供服务情况进行评估，评估合格后，中标人向采购人提交请款申请、经采购人用户签字的《 广西大学中央空调系统维护保养质量考核表》和发票，按照实际维保中央空调台数、配件及人工服务报价表的标准，作为结算费用的依据。采购人收到上述材料后一个月内向中标人支付维修款。 3.服务款项以银行转账方式支付。支付时，中标人须提交合同复印件、开具正式有效的等额发票、加盖单位公章。 |  |  |  |
| 退出机制 |  | 有下列情况之一者，属中标人违约，采购人有权解除合同，取消其中央空调系统维保服务权，中标人须无条件退出，其履约保证金不予退回。 1.合同开始执行后，单次季度考核达不到60分或两次季度考核达不到70分或年度考核平均分达不到80分的。 2. 中标人更换的材料或配件质量不符合国家标准或本合同约定的。 3. 中标人因管理或服务不当，引发重大舆情和突发应急事件，严重影响或干扰采购人正常教学、科研和生活秩序的。 4. 中标人因违反国家法律、法规和相关政策，引发本单位员工集体辞工、打架、上访等群发事件，严重影响或干扰了采购人正常教学、科研和生活秩序的，采购人有权要求中标人在一定期限内解决其内部问题，若在期限内中标人无法解决并继续影响采购人正常教学、科研和生活秩序的。 5. 中标人未经采购人许可，擅自转包、分包，或以其它形式与第三方进行合作，造成严重后果的。 6. 中标人须严格按照采购人的要求配置各类人员，若发现长期不按要求配置各岗位工作人员，严重影响了采购人整体服务质量要求的。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.当中标人无法继续履行合同，应当及时通知采购人，并承担因合同解除而给采购人造成的直接经济损失。 2.因中标人维保工作不及时或者不到位，或者在空调维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由中标人承担全部责任。 3.如因中标人服务技术原因造成中央空调系统故障或损坏，中标人有责任负责及时将其修复或更换，使中央空调系统恢复安全、正常运行，费用由中标人负责承担。 4.日常维修中配件及材料更换费用按实际已经发生的工作量结算。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 管理体系要求 |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| 业绩要求 |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1、采购人对中标人提交的服务依据招标文件上的服务内容和要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合招标文件服务要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标人交付服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务交采购人。中标人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。 3、采购人组织验收，中标人必须到场配合。验收合格后双方签署验收合格凭证。 4、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 5、验收产生的费用由中标人负责。 |  |  |  |  |  |
| （三）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1、投标人可根据评分标准在投标文件中提供空调维保服务方案和实施方案、应急保障服务方案 |  |  |  |  |  |
| 2、现场考察 （1）投标人可到采购人处进行现场考察。采购人统一组织现场考察，交通工具、费用由各投标人自行负责。 （2）集中现场考察时间：2023年1月6日 10时集中（须提前一个工作日联系办理入校手续），逾时不予接待。未在规定时间到场考察的将视为自动放弃现场考察的权利。 （3）联系人：卢福宁，电话：0771-3236187；集中地点：广西大学后勤基建处一楼服务大厅。 （4）现场考察携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件或法定代表人授权委托书原件、个人有效身份证原件前往，并进行到场登记。未按要求提供资料的不予接待。 |  |  |  |  |  |

附件一：

服务地点与设备概况详见下表：

| 序号 | 名称 | 型号 |  | 单位 | 数量 | 启用年限 | 额定 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合实验大楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔水环热泵机 | SHK-9.0NW |  | 台 | 314 | 2005 | 2.3KW |
|  |  | SHK-8.0NW |  | 台 | 83 | 2005 | 2.1KW |
|  |  | SHK-6.5NW |  | 台 | 53 | 2005 | 1.52KW |
| 2 | 天力冷却塔 | HC5P-250 |  | 套 | 1 | 2015 |  |
| 3 | 水泵 | BYG200-315 |  | 台 | 5 | 2005 |  |
| 4 | 冷却水循环系统 | BYG200-315 |  | 项 | 1 | 2005 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 物理科学与技术工程学院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顿汉布什螺杆机组 | WCFX54TRVE |  | 台 | 2 | 2018 | 242KW |
| 2 | 凯泉冷冻水泵 | KQL200/315S-37/4(Z) |  | 台 | 3 | 2018 |  |
| 3 | 凯泉冷却水泵 | KQL200/300S-37/4 |  | 台 | 3 | 2018 |  |
| 4 | 元亨冷却塔 | YHA-200C |  | 台 | 4 | 2018 |  |
| 5 | 循环水处理 |  |  | 项 | 1 | 2018 |  |
| 6 | 风机盘管 |  |  | 台 | 489 | 2018 |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 资源环境与材料学院楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔风冷模块机组 | MSW150VR |  | 台 | 2 | 2018 | 5.5KW |
| 2 | 7.5KW冷冻水泵 |  |  | 台 | 2 | 2018 |  |
| 3 | 海信日立多联机组 | RAS-400FSNY9AQ |  | 台 | 4 | 2018 | 11.64KW |
| 4 | 海信日立多联机组 | RAS-450FSNY9AQ |  | 台 | 6 | 2018 | 12.95KW |
| 5 | 吸顶内机 |  |  | 台 | 48 | 2018 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 大礼堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天加风冷模块机组 | TCA410HC |  | 台 | 4 | 2015 | 39KW |
| 2 | 风机盘管 |  |  | 台 | 10 | 2015 |  |
| 3 | 风柜机 |  |  | 台 | 4 | 2015 |  |
| 4 | 上海连成水泵 |  |  | 台 | 2 | 2015 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 新闻与传播学院楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔风冷模块机组 | LSQWRF65/R2Y |  | 台 | 3 | 2020 | 31.2KW |
| 2 | 天加风柜机 |  |  | 台 | 5 | 2013 |  |
| 3 | 海信日立多联机组 | RAS-335FSN6G |  | 台 | 12 | 2013 | 10.18KW |
| 4 | 海信日立多联机组 | RAS-400FSN7G |  | 台 | 12 | 2013 | 12.25KW |
| 5 | 海信日立多联机组 | RAS-450FSN6G |  | 台 | 6 | 2013 | 13.74KW |
| 6 | 22KW冷冻水泵 | YX3-180M-2 |  | 台 | 2 | 2013 |  |
| 7 | 日立多联机室内机 |  |  | 台 | 155 | 2013 |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 体育学院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC450DR5 |  | 台 | 4 | 2020 | 394KW |
| 2 | 7.5KW水泵 |  |  | 台 | 3 | 2020 |  |
| 3 | 格力大柜机 | RF28W/D-N5 |  | 台 | 8 | 2020 |  |
| 4 | 风机盘管 |  |  | 台 | 40 | 2020 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 图书馆（一期） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 约克YSDCCBS35CHE |  | 台 | 3 | 2003 | 197KW |
| 2 | 冷却塔 | 250*3 |  | 台 | 3 | 2003 |  |
| 3 | 水泵 | 200RK280-40B |  | 台 | 8 | 2003 |  |
| 4 | 风机盘管 | BFPX24-WSP,BFP27-W3P |  | 台 | 121 | 2003 |  |
| 5 | 冷冻、冷却水循环系统 | 150rk180-40 |  | 项 | 1 | 2003 |  |
| 6 | 风柜机 |  |  | 台 | 22 | 2003 |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 图书馆（二期） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔螺杆机组 | PFS380 2CFST-B |  | 台 | 2 | 2018 | 224KW |
| 2 | 元亨冷却塔 | YHA-350 |  | 台 | 2 | 2018 |  |
| 4 | 上海凯泉冷冻水泵 | YE3-225M-4 |  | 台 | 3 | 2018 |  |
| 5 | 上海凯泉冷却水泵 | YE3-225M-4 |  | 台 | 3 | 2018 |  |
| 6 | 吊顶式新风机组 |  |  | 台 | 31 | 2018 |  |
| 7 | 内机盘管 |  |  | 台 | 420 | 2018 |  |
| 8 | 冷冻冷却水循环系统 |  |  | 项 | 1 | 2018 |  |
| 9 | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC230DR5-F |  | 台 | 2 | 2018 | 20.1KW |
| 10 | 顿汉布什风冷模块机组 | ACDSHP13ODHCKGA |  | 台 | 3 | 2018 | 38.6KW |
| 11 | VERTIV（艾默生） | CR030RC122SS |  | 台 | 8 | 2018 |  |
| 12 | 上海凯泉冷冻水泵 | 3L1 132S2-2V1 |  | 台 | 3 | 2018 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 生命科学与技术学院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频多联机室外机 | RAS-850FSNQ |  | 台 | 10 | 2009 | 30KW |
| 2 | 变频多联机室内机 | RCI-112FSNQ |  | 台 | 104 | 2017 |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | RHUG120AHZ1 |  | 台 | 1 | 2017 | 19.3KW |
| 4 | 吊顶式风柜机 | TFD050DC4 |  | 台 | 19 | 2017 |  |
| 5 | 水泵 | KQL100/315-11/4 |  | 台 | 2 | 2017 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 第十教学楼B座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中宇水环热泵机 | FLFP-1000WM |  | 台 | 40 | 2000 | 2.1KW |
| 2 | 元亨冷却塔 | YHA-100C |  | 台 | 2 | 2000 |  |
| 3 | 广一冷却水泵 | GD 100-19 |  | 台 | 2 | 2000 |  |
| 4 | 冷却水循环系统 | 150RK200-30B |  | 项 | 1 | 2000 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 第六教学楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机组室内机组 | MDV-280W/D |  | 台 | 370 | 2016 |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MDV-280(10)W/D2SN1-8U0 |  | 台 | 10 | 2016 | 7.02KW |
|  |  | MDV-335(12)W/D2SN1-8U0 |  | 台 | 6 | 2016 | 8.71KW |
|  |  | MDV-400(14)W/D2SN1-8V0 |  | 台 | 2 | 2016 | 10.81KW |
|  |  | MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 |  | 台 | 50 | 2016 | 12.12KW |
|  |  | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 |  | 台 | 1 | 2016 | 17.77KW |
|  |  | MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 |  | 台 | 9 | 2016 | 21.4KW |
|  |  | MDV-900(32)W/D2SN1-8X1 |  | 台 | 11 | 2018 | 26.47KW |
| 3 | 直流变频多联室内机组 |  |  | 台 | 189 | 2018 |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 国际学院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机组室内机组 |  |  | 台 | 119 | 2018 |  |
| 2 | 约克多联机组室外机组 | YVOH100VVEE |  | 台 | 1 | 2018 |  |
|  |  | YVOH120VVEE |  | 台 | 6 | 2018 | 9.5KW |
|  |  | YVOH160VVEE |  | 台 | 3 | 2018 | 11.57KW |
|  |  | YVOH180VVEE |  | 台 | 5 | 2018 |  |
|  |  | YVOH200VVEE |  | 台 | 1 | 2018 |  |
|  |  | YVOH220VVEE |  | 台 | 1 | 2018 |  |
|  |  | YVOH240VVEE |  | 台 | 1 | 2018 | 13.95KW |
| 3 | 格力多联机组室外机组 | KFR-120W/tNhSP02-2 |  | 台 | 1 | 2018 | 3.47KW |
| 4 | 海信日立多联机组室外机组 |  |  | 台 | 4 | 2017 |  |
| 5 | 海信日立多联机组室内机组 |  |  | 台 | 12 | 2017 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 大学生活动中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的螺杆机组 | LSBLG200/MCF |  | 台 | 2 | 2019 | 206KW |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MDV-280W/D2SN1-8U1 |  | 台 | 2 | 2019 | 8.8KW |
|  |  | MDV-140 |  | 台 | 1 | 2019 | 3.6KW |
|  |  | MDV-120 |  | 台 | 1 | 2019 | 2.75KW |
|  | 美的多联机组室外机组 |  |  | 台 | 8 | 2019 |  |
| 3 | 元亨冷却塔 | YHE-350C*2 |  | 套 | 1 | 2019 |  |
| 4 | 冷却水泵 | YE2-225M-4 |  | 台 | 3 | 2019 |  |
| 5 | 冷冻水泵 | YE2-220L-4 |  | 台 | 3 | 2019 |  |
| 6 | 风机盘管 | EP-102WA-3-G30 |  | 台 | 200 | 2019 |  |
| 7 | 风柜机 |  |  | 台 | 16 | 2019 |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 化学化工学院1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大金VRV多联机组 | RUXYQ22BAN |  | 台 | 16 | 2020 | 18.3KW |
|  |  | RUXYQ20BAN |  | 台 | 4 | 2020 | 15.8KW |
|  |  | RUXYQ18BAN |  | 台 | 1 | 2020 | 13.5KW |
|  |  | RUXYQ14BAN |  | 台 | 3 | 2020 | 10.25KW |
|  |  | RUXYQ12BAN |  | 台 | 2 | 2020 | 8.1KW |
|  |  | RUXYQ10BAN |  | 台 | 2 | 2020 | 6.85KW |
|  |  | RUXYQ8BAN |  | 台 | 1 | 2020 | 4.78KW |
| 2 | 内机 |  |  | 台 | 150 | 2020 |  |
| 3 | 热泵机组 | AQHF050D |  | 台 | 4 | 2020 | 40KW |
| 4 | 上海凯泉冷冻水泵 | 7.5KW |  | 台 | 3 | 2020 |  |
| 5 | 全新风处理机内机 |  |  | 台 | 20 | 2020 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 财务处 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格力多联机组 | GMV-680WM/B |  | 台 | 2 | 2018 | 17.18KW |
|  |  | GMV-NR140PL/A |  | 台 | 10 | 2018 | 3.52KW |
| 2 | 内机 |  |  | 台 | 20 | 2018 |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 汇学堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的螺杆机组 | SLWE300H |  | 台 | 1 | 2019 | 182KW |
|  |  | LSBLG1055/MCF |  | 台 | 1 |  | 186.6KW |
|  |  | MKS50W6Z/C |  | 台 | 2 |  | 15KW |
|  |  | MKS25W7Z/C |  | 台 | 1 |  | 11KW |
| 2 | 冷却水泵 | 30KW |  | 台 | 3 | 2019 |  |
| 3 | 冷冻水泵 |  |  | 台 | 3 | 2019 |  |
| 4 | 空气处理机组 |  |  | 台 | 12 | 2019 |  |
| 5 | 风机盘管 |  |  | 台 | 5 | 2019 |  |
| 6 | 方形冷却塔 | MK18002A-2 |  | 台 | 2 | 2019 |  |
| 7 | 美的多联机组外机 | MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 |  | 台 | 1 | 2018 | 12.09KW |
|  |  | MDV-500(18)W/D2SN1-8V1 |  | 台 | 1 | 2018 | 13.5KW |
|  |  | MDV-560(20)W/D2SN1-8V1 |  | 台 | 2 | 2018 | 15.76KW |
|  |  | MDV-615(20)W/D2SN1-8V1 |  | 台 | 1 | 2018 | 17.77KW |
|  |  | MDV-670(20)W/D2SN1-8V1 |  | 台 | 1 | 2018 | 18.4KW |
|  |  | MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 |  | 台 | 1 | 2018 | 21.4KW |
|  |  | MDV-850(20)W/D2SN1-8V1 |  | 台 | 1 | 2018 | 22.78KW |
| 8 | 内机 |  |  | 台 | 65 | 2019 |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 语言中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机组室内机组 |  | 台 |  | 16 | 2018 |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MJZ-120W/BP3N1-E01CF3(1) | 台 |  | 4 | 2018 | 制冷：2.75KW制热：2.8KW |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

附件二：

广西大学中央空调系统维保服务项目报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 总价(元/3年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合实验大楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔水环热泵机 | SHK-9.0NW | 台 | 314 |  |  |
|  |  | SHK-8.0NW | 台 | 83 |  |  |
|  |  | SHK-6.5NW | 台 | 53 |  |  |
| 2 | 天力冷却塔 | HC5P-250 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 水泵 | BYG200-315 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 冷却水循环系统 | BYG200-315 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 物理科学与技术工程学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顿汉布什螺杆机组 | WCFX54TRVE | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 凯泉冷冻水泵 | KQL200/315S-37/4(Z) | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 凯泉冷却水泵 | KQL200/300S-37/4 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 元亨冷却塔 | YHA-200C | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 循环水处理 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 风机盘管 |  | 台 | 489 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 资源环境与材料学院楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔风冷模块机组 | MSW150VR | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 7.5KW冷冻水泵 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 海信日立多联机组 | RAS-400FSNY9AQ | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 海信日立多联机组 | RAS-450FSNY9AQ | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 吸顶内机 |  | 台 | 48 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 大礼堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天加风冷模块机组 | TCA410HC | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 风机盘管 |  | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 风柜机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 上海连成水泵 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 新闻与传播学院楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔风冷模块机组 | LSQWRF65/R2Y | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 天加风柜机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 海信日立多联机组 | RAS-335FSN6G | 台 | 12 |  |  |
| 4 | 海信日立多联机组 | RAS-400FSN7G | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 海信日立多联机组 | RAS-450FSN6G | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 22KW冷冻水泵 | YX3-180M-2 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 日立多联机室内机 |  | 台 | 155 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 体育学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC450DR5 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 7.5KW水泵 |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 格力大柜机 | RF28W/D-N5 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 风机盘管 |  | 台 | 40 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 图书馆（一期） |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 约克YSDCCBS35CHE | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 冷却塔 | 250*3 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 水泵 | 200RK280-40B | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 风机盘管 | BFPX24-WSP,BFP27-W3P | 台 | 121 |  |  |
| 5 | 冷冻、冷却水循环系统 | 150rk180-40 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 风柜机 |  | 台 | 22 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 八 | 图书馆（二期） |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔螺杆机组 | PFS380 2CFST-B | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 元亨冷却塔 | YHA-350 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 上海凯泉冷冻水泵 | YE3-225M-4 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 上海凯泉冷却水泵 | YE3-225M-4 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 吊顶式新风机组 |  | 台 | 31 |  |  |
| 7 | 内机盘管 |  | 台 | 420 |  |  |
| 8 | 冷冻冷却水循环系统 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC230DR5-F | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 顿汉布什风冷模块机组 | ACDSHP13ODHCKGA | 台 | 3 |  |  |
| 11 | VERTIV（艾默生） | CR030RC122SS | 台 | 8 |  |  |
| 12 | 上海凯泉冷冻水泵 | 3L1 132S2-2V1 | 台 | 3 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 九 | 生命科学与技术学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频多联机室外机 | RAS-850FSNQ | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 变频多联机室内机 | RCI-112FSNQ | 台 | 104 |  |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | RHUG120AHZ1 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 吊顶式风柜机 | TFD050DC4 | 台 | 19 |  |  |
| 5 | 水泵 | KQL100/315-11/4 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十 | 第十教学楼B座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中宇水环热泵机 | FLFP-1000WM | 台 | 40 |  |  |
| 2 | 元亨冷却塔 | YHA-100C | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 广一冷却水泵 | GD 100-19 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 冷却水循环系统 | 150RK200-30B | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 第六教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机组室内机组 | MDV-280W/D | 台 | 370 |  |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MDV-280(10)W/D2SN1-8U0 | 台 | 10 |  |  |
|  |  | MDV-335(12)W/D2SN1-8U0 | 台 | 6 |  |  |
|  |  | MDV-400(14)W/D2SN1-8V0 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 | 台 | 50 |  |  |
|  |  | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 | 台 | 9 |  |  |
|  |  | MDV-900(32)W/D2SN1-8X1 | 台 | 11 |  |  |
| 3 | 直流变频多联室内机组 |  | 台 | 189 |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 国际学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机组室内机组 |  | 台 | 119 |  |  |
| 2 | 约克多联机组室外机组 | YVOH100VVEE | 台 | 1 |  |  |
|  |  | YVOH120VVEE | 台 | 6 |  |  |
|  |  | YVOH160VVEE | 台 | 3 |  |  |
|  |  | YVOH180VVEE | 台 | 5 |  |  |
|  |  | YVOH200VVEE | 台 | 1 |  |  |
|  |  | YVOH220VVEE | 台 | 1 |  |  |
|  |  | YVOH240VVEE | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 格力多联机组室外机组 | KFR-120W/tNhSP02-2 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 海信日立多联机组室外机组 |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 海信日立多联机组室内机组 |  | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 大学生活动中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的螺杆机组 | LSBLG200/MCF | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MDV-140 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-120 | 台 | 1 |  |  |
|  | 美的多联机组室外机组 |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 元亨冷却塔 | YHE-350C*2 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 冷却水泵 | YE2-225M-4 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 冷冻水泵 | YE2-220L-4 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 风机盘管 | EP-102WA-3-G30 | 台 | 200 |  |  |
| 7 | 风柜机 |  | 台 | 16 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 化学化工学院1号楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大金VRV多联机组 | RUXYQ22BAN | 台 | 16 |  |  |
|  |  | RUXYQ20BAN | 台 | 4 |  |  |
|  |  | RUXYQ18BAN | 台 | 1 |  |  |
|  |  | RUXYQ14BAN | 台 | 3 |  |  |
|  |  | RUXYQ12BAN | 台 | 2 |  |  |
|  |  | RUXYQ10BAN | 台 | 2 |  |  |
|  |  | RUXYQ8BAN | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 内机 |  | 台 | 150 |  |  |
| 3 | 热泵机组 | AQHF050D | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 上海凯泉冷冻水泵 | 7.5KW | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 全新风处理机内机 |  | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十五 | 财务处 |  |  |  |  |  |
| 1 | 格力多联机组 | GMV-680WM/B | 台 | 2 |  |  |
|  |  | GMV-NR140PL/A | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 内机 |  | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十六 | 汇学堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的螺杆机组 | SLWE300H | 台 | 1 |  |  |
|  |  | LSBLG1055/MCF | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MKS50W6Z/C | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MKS25W7Z/C | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 冷却水泵 | 30KW | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 冷冻水泵 |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 空气处理机组 |  | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 风机盘管 |  | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 方形冷却塔 | MK18002A-2 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 美的多联机组外机 | MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-500(18)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-560(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MDV-615(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-670(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-850(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 内机 |  | 台 | 65 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十七 | 语言中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机组室内机组 |  | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MJZ-120W/BP3N1-E01CF3(1) | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件三：

广西大学中央空调系统维保管理考核办法

一、考核原则

坚持平时检查与集中考核相结合，按服务项目单项考核与综合考核相结合的原则。

二、考核范围和内容

1. 考核范围

根据中央空调系统维护保养服务项目所涉及的内容和范围。

2.考核内容

- 依据中央空调系统维护保养服务项目的服务标准，对上述各服务项目的服务质量、综合管理等方面进行考核。

- 3.考核方式

- 成立由后勤基建处、空调使用单位、物业、中标人4方相关人员组成的考核小组，每季度对本项目服务内容进行全面检查考核评估，根据各项服务内容综合评分结果拨付中央空调维保服务费。

4.考核办法

依据《广西大学中央空调系统维护保养质量考核指标》进行考核，每季度将考核结果报送后勤基建处设备维修管理岗办公室。对未按照规定完成或有不可抗拒的外因，通知限期整改。并依据考核得分进行结算。

广西大学中央空调系统维护保养质量考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核具体内容 | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保台账 | ①年度维保计划，②月度维保计划，③日常维保记录，④巡查记录，⑤运行故障和事故记录，每缺一项扣2分。 |  |  |
| 2 | 维保工作计划性 | ①乙方必须在每月的5日前,向管理单位提交上月维保工作总结；每月的25日前，向管理单位提交次月维保计划。如未及时提交，每次扣2分。 ②月度维保计划包含:维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单,如内容不全，每项扣1分。 ③乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行,如有特殊情况不能按计划进行维保,必须提前书面通知管理单位并同时提交顺延后的维保日期，经管理单位书面同意后方可变更，否则,每次扣5分。 |  |  |
| 3 | 维保工作准时率、及时率 | ①乙方维保作业人员必须按计划排定时间,准时进场作业。如有不合格,每次扣1分。 ②如委托维保设备出现紧急设备故障,接到管理单位通知后乙方维保人员必须在故障报修后0.5小时到达现场处理突发事件，必须确保系统24小时内能恢复正常(需要更换部件的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外)。迟1小时扣2分，以此类推。 |  |  |
| 4 | 维修速度 | ①一般问题应在4小时内解决；每超时一次扣2分。 ②重大问题或其它无法迅速解决的问题应在72小时内解决。每超时一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 维保作业 | ①乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，每次维修或者保养必须填写维保作业记录，记录为一式两份，乙方与管理单位各一份，记录详细过程并有主管技术人员签字，存档以备溯源，若不填写维保作业记录，每发现一次扣2分，同时设备管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查,如发现保养作业与月度计划不符或作业未达标,每次扣1分。 ②乙方如已排定计划实施维保的空调设备设施和项目，乙方无正当理由或事先书面通知设备管理单位出现维保工作漏做或没做,每次每项扣5分。 ③乙方提供的维保服务,必须参照国家规定的相关要求执行。空调设备设施通过定期的维保必须达到相关技术要求正常使用、运行。因空调故障，不能制冷引起用户强烈投诉，由此导致发生意外事件的全部责任由乙方承担。每次扣5分。 ④乙方保养人员在实施维保作业时，必须以合同附件里的保养项目表作为范围依据。制定相关计划定期对相关项目进行维保并确保100%无漏点，如有不合格,每次每项扣5分。 |  |  |
| 6 | 零配件 更换 | ①当空调设备设施出现故障乙方认为确需更换零配件应提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等。如有不合格每次每项扣1分;甲方自行购买配件，乙方负责免费安装、调试。如果乙方判断错误,致使甲方受到损失方承担全部责任。 ②乙方提供的零配件价格经甲方确认不得高于市场供应价格，零配件更换时只可收取产品费用,不得再收取人工费用。 ③乙方作为专业商家应建议并提供性能可靠、质量合格的配件,如所提供的配件在正常使用期限内再次损坏,由乙方负责免费更换。 |  |  |
| 7 | 维修质量 | ①对同一部件维修后六个月内，发生同类故障乙方免费维修，同一部件连续三次维修未能恢复正常运行，必须免费更换新件。每项扣5分。 ②由于乙方原因（误维修、误操作、使用质量不合格配件和材料）损坏的空调机组零配件，乙方必须无偿更换新件。每项扣5分。 |  |  |
| 8 | 文明施工 | ①施工现场卫生状况是否恢复如初； ②施工过程中造成其他财物损坏，除了赔偿损失外，每次扣2分； ③每次维修或者保养不通知主管技术人员而擅自进入施工现场，一经发现，每次扣2分。 |  |  |
| 合计 | 合计得分： 分； 应扣维保费用： 元 |  |  |  |

审核：           被考核方确认：          考核人：

年  月  日       年  月  日              年  月  日

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | √不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | □不组织现场考察 √组织现场考察：详见《第二章 采购需求》 |
|  | √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.广西大学中央空调系统维保服务项目报价表； （必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2022年1月至2022 年 11 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至2022 年 11 月内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（ 2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）； 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 空调维保服务方案和实施方案（格式自拟）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施人员一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即包含本次采购范围内的服务价款、人工、管理、安装及检测工具、保险、税金、调试、检验等完成本项目所需的全部费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 √本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币 50000 元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：云之龙咨询集团有限公司， 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）， 银行账号：623661021638， 开户行行号：104611010017）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司（南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼） ；邮寄地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人： 唐冰，联系方式：0771-2611898、2618118、2618199 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： √综合评分法 □最低评标报法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ 名 √根据[总得分由高到低]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 √本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：非中小企业为合同金额的5%，中小企业为合同金额的2%（以投标文件中的中小企业声明函为准）。签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。 履约保证金递交方式：银行转账或银行出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，在本项目合同履约完成且验收合格后，中标人需提供《广西大学的验收报告（采购人提供格式）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），审核通过后，中标人凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 履约保证金指定账户： 统一社会信用代码 124500004985009929 户名：广西大学 开户行： 中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324） 账号： 618 457 484 938 地址：广西南宁市大学东路100号 电话：0771-3232888 注：交纳履约保证金时请在备注上注明“********（项目编号）履约保证金 履约保证金用于防范以下风险： （1）因中标人未能履行其合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿的违约金或罚金。 （2）因中标人在服务过程中造成采购人或第三者损害的赔偿。 （3）中标人违反采购方有关管理制度受到处罚，按规定扣罚的金额。 （4）用于支付中标人因拖欠有关费用所产生的滞纳金。 3.本合同有效期间，履约保证金应始终保持在￥ 元整（非中小企业为合同金额的5%，中小企业为合同金额的2%），如中标人被扣除后，应在7个工作日内补足，如在7个工作日中标人未补足的，由采购人直接从支付给中标人的服务费中扣除。 4.本项目合同履约完成且验收合格，并且双方结清相关费用后，采购人无息退回中标人履约保证金。 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和桂财采〔2022〕30号 《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》规定，采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 联系电话：0771-2611898、2618118、2618199， 通讯地址：南宁市良庆区云英路15号南宁城建集团总部地块项目3号写字楼6楼 现场提交质疑办理业务时间：工作日每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/√服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司， 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）， 银行账号：623661021638， 开户行行号：104611010017 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款和桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签字或者盖章： 联系电话：年月日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

附件2：

广西大学采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 合同编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日按合同要求履约完成。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 使 用 单 位 意 见 | （退付意见：是否同意退付履约保证金） 项目负责人意见： 联系人及电话： 单位签章 年 月 日 |
| 国有资产与实验室管理处意见 | 单位签章 年 月 日 |

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标报法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

1.价格分……………………………………………………………………………10分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（6）价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标报价）× 10 分

2．技术分……………………………………………………………………………50分

⑴维保服务方案（16分）

维保服务方案应包含维保计划、服务能力、质量保证措施、应急管理服务、培训等内容。评委根据方案响应采购人的需求和可行性的程度,对各供应商进行评审：

一档（5分）：服务方案表述一般、不够详细、针对性不强，基本满足采购需求；维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求；技术服务、技术培训的服务内容和措施描述简单；建立有较简单的应急保障预案。

二档（10分）：维保服务方案概述较好、能够满足采购需求，软硬件故障排除的对策可行；能保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求；技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善，有定期巡检和汇报制度；建立有较完善、可行性较高的应急保障预案。

三档（16分）：维保服务方案完整、详细、合理、可行且具有针对性，完全满足或优于采购需求。针对不同类型的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和培训安排等进行详细阐述；建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告，建立服务档案和解决方案资料库；建立有具体完善、可行性高的应急保障预案。

⑵团队成员专业水平（17分）

①项目负责人的专业水平（满分5分）

拟投入项目负责人为具有机电工程或机械或电气类相关专业的一级建造师及高级工程师的得5分；

拟投入项目负责人同时具有机电工程或机械或电气类相关专业的二级建造师及中级工程师及以上级别的得3分；

拟投入项目负责人同时具有机电工程或机械或电气类相关专业的二级建造师及初级工程师及以上级别的得1分。

②投入本项目的其他服务人员的专业水平（满分12分）

负责本项目的团队成员至少8人以上，空调运行高峰期，4名驻点维修服务人员不能满足维修需求时，由供应商补足维修人员，增补的维修人员：

I具有空调制冷作业操作证书的，每有一个得0.5分，最高得4分；

Ⅱ具有焊工证的，每有一个得0.5分，最高得2分

Ⅲ具有电工证的，每有一个得0.5分，最高得2分

Ⅳ具有高空作业证的，每有一个得0.5分，最高得2分。

Ⅴ 具有固定式压力容器操作证或快开门式压力容器操作证（R1），每有一个得0.5分，最高得2分。

不满足相关条件不得分。

注：具备特种工种上岗操作证书《制冷证》、《焊工证》、《电工证》、《高空作业证》等证书为国家政府部门颁发的特种作业操作证，投标人在投标文件提供团队成员配备表及本单位为团队成员缴纳的2022年连续6个月的社保证明材料、意外保险购买证明、相关有效证书等复印件并加盖投标人公章，提供不全或未提供的相应项目不得分。

（3）服务承诺（17分）

由评委根据投标文件中服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训等方面，在打分前确定各投标人所属档次，并由评委成员在相应的档次内独立打分。

一档（5分）：服务方案、解决方案、质证措施等简单、承诺无条件2小时以内到达现场服务、承诺一般故障24小时内修复且重大故障48小时修复；技术服务要求基本满足招标文件要求。

二档（10分）：服务方案、解决方案等较详细；服务体系较完善，服务保证措施较得力、承诺无条件1小时以内到达现场服务、承诺一般故障24小时内修复且重大故障48小时修复；技术服务要求完全满足招标文件要求。

三档（17分）：服务方案、解决方案等内容详实；服务体系完善，服务保证措施得力、承诺无条件半小时以内到达现场服务、承诺一般故障12小时内修复且重大故障24小时修复；技术服务要求优于招标文件要求。

3．商务分……………………………………………………………………………40分

⑴业绩分（12分）

投标人自2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订日期为准）承担中央空调维保同类项目业绩的，每一项得2分，满分12分。投标文件提供合同复印件。

⑵企业资质及信誉分（28分）

①投标人具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书：且证书类别、级别同时满足：

A类Ⅰ级、D类Ⅰ级的得7分；A类Ⅱ级、D类Ⅱ级的得5分；A类III级、D类III级的得3分。满分7分。

注：投标文件提供有效的证书复印件,两类级别不一致时，按低等级级别得分计算。

②投标人具有建筑机电安装工程专业承包资质或机电设备安装工程专业承包资质：

具有一级资质的得3分，具有二级资质的得2分，具有三级资质的得1分；满分3分。

注：投标文件提供资质证书复印件并加盖投标人公章。

③投标人为国家发改委和财政部评审备案的节能服务企业，得4分，满分4分（【投标文件须提供相关证明和备案编号复印件并加盖投标人公章，原件备查，以发改委官网截图（并提供网址链接）】。

投标文件提供相关证明和备案编号复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

④投标人在中央空调运行维护方面具备新技术开发、创新、发明等方面能力的，投标文件提供有效期内的中央空调运行维护相关创新或发明或实用新型等相关专利证书复印件，一个证书得2分，满分12分。

⑤投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书或ISO045001职业健康安全体系认证证书的，每具备一项得1分，满分2分。（经年审合格，过期无效，投标文件提供有效证明文件的复印件，原件备查）。

总得分=1+2+3

注:

1.本项目为服务项目，无节能产品、环境标志产品要求。

2.计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同文本

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含本次采购范围内的服务价款、人工、管理、安装及检测工具、保险、税金、调试、检验等完成本项目所需的全部费用。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1.服务期限：服务期限三年，合同一年一签，经考核合格后续签下一年度合同。

服务地点： 南宁市采购人指定地点。

2.乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6.甲方在验收后如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，按服务内容的市场价格进行相应扣款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按照甲方需求和通知，乙方无条件服从。

第六条 付款方式

1.本项目无预付款。

2.结算方式：每季度结算一次，甲方对乙方提供服务情况进行评估，评估合格后，乙方向甲方提交请款申请、经甲方用户签字的《 广西大学中央空调系统维护保养质量考核表》和发票，按照实际维保中央空调台数、配件及人工服务报价表的标准，作为结算费用的依据。采购人收到上述材料后一个月内向乙方支付维保服务费。

3.服务款项以银行转账方式支付。支付时，乙方须提交合同复印件、开具正式有效的等额发票、加盖单位公章。

第七条 履约保证金

履约保证金金额：非中小企业为合同金额的5%，中小企业为合同金额的2%（以投标文件中的中小企业声明函为准）。即      元。签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。

履约保证金递交方式：银行转账或银行出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同，在本项目合同履约完成且验收合格后，乙方需提供《广西大学的验收报告（采购人提供格式）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），审核通过后，乙方凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。

履约保证金指定账户：

统一社会信用代码 124500004985009929

户名：广西大学

开户行：

中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）

账号： 618 457 484 938

地址：广西南宁市大学东路100号

电话：0771-3232888

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付服务的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一日到第三十日，每日迟延交付违约金为合同总价的 1.5‰；

（2）从迟交的第三十一日到第六十日，每日迟延交付违约金为合同总价的 3‰；

（3）从迟交的第六十一日起，每日迟延交付违约金为合同总价的 5‰。

迟延交付违约金的总额不得超过合同总价的30% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一日到第三十日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5‰；

（2）从迟交的第三十一日到第六十日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的3‰；

（3）从迟交的第六十一日起，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的 5‰。迟延付款违约金的总额不得超过迟延付款金额的30% 。

4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总的30%向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.商务条款偏离表和服务需求偏离表；

4.服务方案；

5.投标文件中的其他相关文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方五份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

广西大学中央空调系统维保服务项目报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 总价(元/3年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合实验大楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔水环热泵机 | SHK-9.0NW | 台 | 314 |  |  |
|  |  | SHK-8.0NW | 台 | 83 |  |  |
|  |  | SHK-6.5NW | 台 | 53 |  |  |
| 2 | 天力冷却塔 | HC5P-250 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 水泵 | BYG200-315 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 冷却水循环系统 | BYG200-315 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 物理科学与技术工程学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顿汉布什螺杆机组 | WCFX54TRVE | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 凯泉冷冻水泵 | KQL200/315S-37/4(Z) | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 凯泉冷却水泵 | KQL200/300S-37/4 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 元亨冷却塔 | YHA-200C | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 循环水处理 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 风机盘管 |  | 台 | 489 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 资源环境与材料学院楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔风冷模块机组 | MSW150VR | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 7.5KW冷冻水泵 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 海信日立多联机组 | RAS-400FSNY9AQ | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 海信日立多联机组 | RAS-450FSNY9AQ | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 吸顶内机 |  | 台 | 48 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 大礼堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天加风冷模块机组 | TCA410HC | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 风机盘管 |  | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 风柜机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 上海连成水泵 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 新闻与传播学院楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔风冷模块机组 | LSQWRF65/R2Y | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 天加风柜机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 海信日立多联机组 | RAS-335FSN6G | 台 | 12 |  |  |
| 4 | 海信日立多联机组 | RAS-400FSN7G | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 海信日立多联机组 | RAS-450FSN6G | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 22KW冷冻水泵 | YX3-180M-2 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 日立多联机室内机 |  | 台 | 155 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 体育学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC450DR5 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 7.5KW水泵 |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 格力大柜机 | RF28W/D-N5 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 风机盘管 |  | 台 | 40 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 图书馆（一期） |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 约克YSDCCBS35CHE | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 冷却塔 | 250*3 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 水泵 | 200RK280-40B | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 风机盘管 | BFPX24-WSP,BFP27-W3P | 台 | 121 |  |  |
| 5 | 冷冻、冷却水循环系统 | 150rk180-40 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 风柜机 |  | 台 | 22 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 八 | 图书馆（二期） |  |  |  |  |  |
| 1 | 麦克维尔螺杆机组 | PFS380 2CFST-B | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 元亨冷却塔 | YHA-350 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 上海凯泉冷冻水泵 | YE3-225M-4 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 上海凯泉冷却水泵 | YE3-225M-4 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 吊顶式新风机组 |  | 台 | 31 |  |  |
| 7 | 内机盘管 |  | 台 | 420 |  |  |
| 8 | 冷冻冷却水循环系统 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC230DR5-F | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 顿汉布什风冷模块机组 | ACDSHP13ODHCKGA | 台 | 3 |  |  |
| 11 | VERTIV（艾默生） | CR030RC122SS | 台 | 8 |  |  |
| 12 | 上海凯泉冷冻水泵 | 3L1 132S2-2V1 | 台 | 3 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 九 | 生命科学与技术学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频多联机室外机 | RAS-850FSNQ | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 变频多联机室内机 | RCI-112FSNQ | 台 | 104 |  |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | RHUG120AHZ1 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 吊顶式风柜机 | TFD050DC4 | 台 | 19 |  |  |
| 5 | 水泵 | KQL100/315-11/4 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十 | 第十教学楼B座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中宇水环热泵机 | FLFP-1000WM | 台 | 40 |  |  |
| 2 | 元亨冷却塔 | YHA-100C | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 广一冷却水泵 | GD 100-19 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 冷却水循环系统 | 150RK200-30B | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 第六教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机组室内机组 | MDV-280W/D | 台 | 370 |  |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MDV-280(10)W/D2SN1-8U0 | 台 | 10 |  |  |
|  |  | MDV-335(12)W/D2SN1-8U0 | 台 | 6 |  |  |
|  |  | MDV-400(14)W/D2SN1-8V0 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 | 台 | 50 |  |  |
|  |  | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 | 台 | 9 |  |  |
|  |  | MDV-900(32)W/D2SN1-8X1 | 台 | 11 |  |  |
| 3 | 直流变频多联室内机组 |  | 台 | 189 |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 国际学院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机组室内机组 |  | 台 | 119 |  |  |
| 2 | 约克多联机组室外机组 | YVOH100VVEE | 台 | 1 |  |  |
|  |  | YVOH120VVEE | 台 | 6 |  |  |
|  |  | YVOH160VVEE | 台 | 3 |  |  |
|  |  | YVOH180VVEE | 台 | 5 |  |  |
|  |  | YVOH200VVEE | 台 | 1 |  |  |
|  |  | YVOH220VVEE | 台 | 1 |  |  |
|  |  | YVOH240VVEE | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 格力多联机组室外机组 | KFR-120W/tNhSP02-2 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 海信日立多联机组室外机组 |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 海信日立多联机组室内机组 |  | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 大学生活动中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的螺杆机组 | LSBLG200/MCF | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MDV-140 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-120 | 台 | 1 |  |  |
|  | 美的多联机组室外机组 |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 元亨冷却塔 | YHE-350C*2 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 冷却水泵 | YE2-225M-4 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 冷冻水泵 | YE2-220L-4 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 风机盘管 | EP-102WA-3-G30 | 台 | 200 |  |  |
| 7 | 风柜机 |  | 台 | 16 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 化学化工学院1号楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大金VRV多联机组 | RUXYQ22BAN | 台 | 16 |  |  |
|  |  | RUXYQ20BAN | 台 | 4 |  |  |
|  |  | RUXYQ18BAN | 台 | 1 |  |  |
|  |  | RUXYQ14BAN | 台 | 3 |  |  |
|  |  | RUXYQ12BAN | 台 | 2 |  |  |
|  |  | RUXYQ10BAN | 台 | 2 |  |  |
|  |  | RUXYQ8BAN | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 内机 |  | 台 | 150 |  |  |
| 3 | 热泵机组 | AQHF050D | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 上海凯泉冷冻水泵 | 7.5KW | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 全新风处理机内机 |  | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十五 | 财务处 |  |  |  |  |  |
| 1 | 格力多联机组 | GMV-680WM/B | 台 | 2 |  |  |
|  |  | GMV-NR140PL/A | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 内机 |  | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十六 | 汇学堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的螺杆机组 | SLWE300H | 台 | 1 |  |  |
|  |  | LSBLG1055/MCF | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MKS50W6Z/C | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MKS25W7Z/C | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 冷却水泵 | 30KW | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 冷冻水泵 |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 空气处理机组 |  | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 风机盘管 |  | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 方形冷却塔 | MK18002A-2 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 美的多联机组外机 | MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-500(18)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-560(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | MDV-615(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-670(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | MDV-850(20)W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 内机 |  | 台 | 65 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十七 | 语言中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机组室内机组 |  | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 美的多联机组室外机组 | MJZ-120W/BP3N1-E01CF3(1) | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。