云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西森林消防队伍以水灭火装备建设项目

项目编号： GXZC2022-G1-002096-YZLZ

采 购 人： 广西壮族自治区应急救援中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（采购代理机构编号：YZLNN2022-G1-348-GXZC）

2022 年7月19 日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	41

第四章  评标方法及评标标准	63

第五章  拟签订的合同文本	86

第六章　投标文件格式	93

# 第一章 招标公告

项目概况

广西森林消防队伍以水灭火装备建设项目 招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年 8 月 9 日9 时00 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-002096-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2022]12360号-013-001、广西政采[2022]13115号-003-001、广西政采[2022]12360号-012-001、广西政采[2022]13115号-002-001、广西政采[2022]12360号-008-001、广西政采[2022]12360号-005-001、广西政采[2022]12360号-002-001、广西政采[2022]12360号-007-001、广西政采[2022]12360号-011-001；广西政采[2022]12360号-013-002、广西政采[2022]13115号-003-002、广西政采[2022]12360号-012-002、广西政采[2022]12360号-008-002、广西政采[2022]13115号-002-002、广西政采[2022]12360号-001-002、广西政采[2022]12360号-005-002、广西政采[2022]12360号-002-002、广西政采[2022]12360号-007-002、广西政采[2022]12360号-011-002；广西政采[2022]12360号-013-003、广西政采[2022]12360号-012-003、广西政采[2022]13115号-003-003、
广西政采[2022]12360号-008-003、广西政采[2022]13115号-002-003、广西政采[2022]12360号-001-001；广西政采[2022]13115号-001）

项目名称：广西森林消防队伍以水灭火装备建设项目

预算金额： 5119.2795万元

最高限价：同预算金额

采购需求：

| A分标；预算金额：1972.86万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 背负式森林消防高压水泵 | 152 | 套 | 1、水泵结构：三级离心泵； …… |
| 2 | 大型远程高压森林消防泵 | 152 | 套 | ▲1、水泵类型：三缸隔膜泵；变速箱与泵体一体化结构； …… |
| 3 | 高压消防水带 | 7600 | 盘 | ▲1、规格：50-25-30型，整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准； …… |
| 4 | 移动水池 | 76 | 个 | - 移动水池容量: 1500L； …… |
| 5 | 多功能森林消防泵配件套装 | 164 | 个 | 多功能森林消防泵配件套装应包含以下内容： 1、多功能水枪头 套装内含2把多功能枪头。接口公称通径额定值:DN25。多功能水枪优质铝合金材质，表面阳极氧化处理，由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，可实现直流、开花水流等三种或以上喷射方式，顺时针旋转枪头转轴为直流调向，逆时针为喷雾调向，最大喷雾角可达120°，旋转流量调节环逆时针依次为2L/S、2.5L/S、3.5L/S、4L/S,马蹄形开关把手设有‘开’‘关’中文标记，往枪头方向为关，往水带连接处方向为开，水带连接端可360度旋转以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。额定工作压力：≥0.6MPa。额定直流流量：4L/S；喷雾角:0～120(°)；有效射程：≥25m；符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； …… |
| 6 | 水带背包 | 3876 | 个 | 1、重量：≤2.5Kg； …… |
| 7 | 小型远程高压森林消防泵 | 12 | 套 | ▲1、启动性能：≤10s； …… |
| 8 | 背负式高压细水雾灭火机 | 12 | 套 | 1、汽油机最大功率：≥1.8HP； …… |
| 9 | 便携式风水灭火机 | 18 | 套 | 1、发动机：功率(KW)≥ 4； …… |

| B分标；预算金额：1177.8万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 背负式森林消防高压水泵 | 92 | 套 | 1、水泵结构：三级离心泵； …… |
| 2 | 大型远程高压森林消防泵 | 92 | 套 | ▲1、水泵类型：三缸隔膜泵；变速箱与泵体一体化结构； …… |
| 3 | 高压消防水带 | 4600 | 盘 | ▲1、规格：50-25-30型，整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准； …… |
| 4 | 移动水池 | 46 | 个 | - 移动水池容量: 1500L； …… |
| 5 | 多功能森林消防泵配件套装 | 96 | 个 | 多功能森林消防泵配件套装应包含以下内容： 1、多功能水枪头 套装内含2把多功能枪头。接口公称通径额定值:DN25。多功能水枪优质铝合金材质，表面阳极氧化处理，由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，可实现直流、开花水流等三种或以上喷射方式，顺时针旋转枪头转轴为直流调向，逆时针为喷雾调向，最大喷雾角可达120°，旋转流量调节环逆时针依次为2L/S、2.5L/S、3.5L/S、4L/S,马蹄形开关把手设有‘开’‘关’中文标记，往枪头方向为关，往水带连接处方向为开，水带连接端可360度旋转以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。额定工作压力：≥0.6MPa。额定直流流量：4L/S；喷雾角:0～120(°)；有效射程：≥25m；符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； …… |
| 6 | 水带背包 | 2346 | 个 | 1、重量：≤2.5Kg； …… |
| 7 | 小型远程高压森林消防泵 | 4 | 套 | ▲1、启动性能：≤10s； …… |
| 8 | 背负式高压细水雾灭火机 | 4 | 套 | 1、汽油机最大功率：≥1.8HP； …… |
| 9 | 便携式风水灭火机 | 6 | 套 | 1、发动机：功率(KW)≥ 4； …… |

| C分标；预算金额：1606.05万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 背负式森林消防高压水泵 | 130 | 套 | 1、水泵结构：三级离心泵； …… |
| 2 | 大型远程高压森林消防泵 | 130 | 套 | ▲1、水泵类型：三缸隔膜泵；变速箱与泵体一体化结构； …… |
| 3 | 高压消防水带 | 6200 | 盘 | ▲1、规格：50-25-30型，整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准； …… |
| 4 | 移动水池 | 65 | 个 | - 移动水池容量: 1500L； …… |
| 5 | 多功能森林消防泵配件套装 | 130 | 个 | 多功能森林消防泵配件套装应包含以下内容： 1、多功能水枪头 套装内含2把多功能枪头。接口公称通径额定值:DN25。多功能水枪优质铝合金材质，表面阳极氧化处理，由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，可实现直流、开花水流等三种或以上喷射方式，顺时针旋转枪头转轴为直流调向，逆时针为喷雾调向，最大喷雾角可达120°，旋转流量调节环逆时针依次为2L/S、2.5L/S、3.5L/S、4L/S,马蹄形开关把手设有‘开’‘关’中文标记，往枪头方向为关，往水带连接处方向为开，水带连接端可360度旋转以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。额定工作压力：≥0.6MPa。额定直流流量：4L/S；喷雾角:0～120(°)；有效射程：≥25m；符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； …… |
| 6 | 水带背包 | 3165 | 个 | 1、重量：≤2.5Kg； …… |

| D分标；预算金额：362.5695万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 便携式风力灭火机 | 1605 | 套 | 工作方式：手提式 ▲1、有效风力灭火距离：≥2m； …… |

合同履行期限：签订合同之日起 45个日历日内交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：  2022年 7 月 19 日至2022 年7月26日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59　（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年8月9日9 时00 分（北京时间）。

地点：

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区应急救援中心

地址：南宁市蕾坛路2号

联系方式：程怡直；0771-3372556

2.采购代理机构信息

名 称：　云之龙咨询集团有限公司

地　址：　南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、梁华隆

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当或优于的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目所属行业：工业 。

6.投标人可选择其中一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人，按照A-C-B-D的顺序推荐中标候选人，已经被推荐为第一中标候选人的，其不再被推荐为其余分标的第一中标候选人。

7.投标人对所投设备的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.投标人可根据各分标的地形情况，对投标设备进行选型以满足招标文件的要求；确保每个分标采购的货物（水泵、水带、单向阀、水管、转换头、水枪等）能配套使用。

A 分标（高山地区）

本分标的核心产品为下表的第1、2 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式森林消防高压水泵 |  |  | 152 | 套 | 1、水泵结构：三级离心泵； 2、防腐铝合金泵体与泵叶； ▲3、发动机型式：单缸或双缸，二冲程或四冲程风冷汽油机； 4、点火方式：发动机电子点火； ▲5、启动方式：电启动/手启动； 6、发动机配有电子超速切断自动复位装置； ▲7、泵体与发动机组装后，整机质量：≤15kg； 8、发动机动力：≥ 8 马力； 9、水泵进水口径：50mm、出水口径：40mm； 10、化油器空气滤清器有防水装置； 11、可背负和手提； 12、吸水深度：≥7m； ▲13、最大扬程：≥170m； 14、最大射程：≥35m； 15、最大流量：≥340L/min； 16、油箱容积：≥15L； 17、一次加油连续工作时间：≥3h； 18、吸水性能：≤10s； ▲19、启动性能：≤12s； 20、噪音：≤100dB(A)； 21、附件：配备水带17条（型号50-25-30）、止水钳≥2把、水带修补环≥6只、进水管≥1根、底阀≥1只、进水快速接头≥1付、工具≥1套、单向阀（止逆阀）等附件，采用航空箱存储，箱体内部紧凑，外形美观，符合设备使用场景； 22、配套一条直径25mm的水带，长度30米，该水带为四层水带，中间层采用优质涤纶长丝编织，内层和外层使用聚氨酯涂层，外层上再加以涂覆胶水以便耐磨；颜色为红色或橙色等，与普通水带有明显颜色区分； ▲23、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 2 | 大型远程高压森林消防泵 |  |  | 152 | 套 | ▲1、水泵类型：三缸隔膜泵；变速箱与泵体一体化结构； 2、最大功率≥13马力； 3、水泵重量：≤85kg； ▲4、最大扬程≥500m； ▲5、最大流量≥70L/min； 6、额定压力≥3MPa；额定流量≥ 70L/min；最大射程≥26m； 7、外观要求：框架封闭式，杠杆式滚轮移动设计； 8、出水口直径：40mm； 9、吸水扬程：≥7m； 10、引水时间（1米吸深）：≤8s； 11、平地最大输送距离：≥5000m；压力表精度：不低于2.5级； 12、水泵启动方式：手拉反冲式/电启动； 13、最低燃油消耗率：≤280g/(kW.h)； 14、启动时间≤7s； 15、内置油箱容量25L，一次加油连续工作时间≥5小时。 ▲16、泵身配备四轮底座，带6寸轮子，精钢耐磨，承重大于120kg；车架由纵梁和横梁组成，整体做防锈处理，外形设计符合实际使用场景，可折叠，便于收纳； 17、配备专用维修保养工具1套，直流水枪1把； 18、配套一条直径25mm的水带，长度30米，该水带该水带为四层水带，中间层采用优质涤纶长丝编织，内层和外层使用聚氨酯涂层，外层上再加以涂覆胶水以便耐磨；颜色为红色或橙色等，与普通水带有明显颜色区分； ▲19、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 3 | 高压消防水带 |  |  | 7600 | 盘 | ▲1、规格：50-25-30型，整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准； 2、直径25mm，水带两头均配有相应口径的内涨式森林消防接口； 3、爆破压力：≥16MPa； ▲4、工作压力：≥5.0MPa； ▲5、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织； ▲6、水带编织层与衬里之间的附着强度≥55.0N/25mm，轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%，单位长度质量≤167g/m； 7、每条水带长度30米； ▲8、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 4 | 移动水池 |  |  | 76 | 个 | - 移动水池容量: 1500L； - 强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好； 3、纤维含量：100%； ▲4、断裂强力：经向≥77.7kN/m、纬向≥71.1kN/m； ▲5、涂层剥离强力：经向≥2kN/m 、纬向≥2kN/m； 低温冲击：无裂缝、不分层； ▲6、焊缝强力：≥65kN/m； ▲7、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 5 | 多功能森林消防泵配件套装 |  |  | 164 | 个 | 多功能森林消防泵配件套装应包含以下内容： 1、多功能水枪头 套装内含2把多功能枪头。接口公称通径额定值:DN25。多功能水枪优质铝合金材质，表面阳极氧化处理，由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，可实现直流、开花水流等三种或以上喷射方式，顺时针旋转枪头转轴为直流调向，逆时针为喷雾调向，最大喷雾角可达120°，旋转流量调节环逆时针依次为2L/S、2.5L/S、3.5L/S、4L/S,马蹄形开关把手设有‘开’‘关’中文标记，往枪头方向为关，往水带连接处方向为开，水带连接端可360度旋转以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。额定工作压力：≥0.6MPa。额定直流流量：4L/S；喷雾角:0～120(°)；有效射程：≥25m；符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； 2、转换接头 套装内含1个锻造铝40转25森林接头，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏； 3、分水器 套装内含1个分水器。分水器配3个锻造的森林接头（进口25mm，出口25mm）；分水器把手关闭灵活，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏； 4、单向阀 套装内含1个单向阀。单向阀口径参照大型远程高压泵出水口尺寸而定，锻造铝配1个40/25锻造森林接头，配小气阀，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏，单向密封； 5、配件背包 套装内含1个双肩背包，结实耐用。内部结构设计合理，便于存放以上配件。 |
| 6 | 水带背包 |  |  | 3876 | 个 | 1、重量：≤2.5Kg； ▲2、不带铁架，采用抗磨防水牛津帆布材质； 3、运输水带时，整背包背在人背上，人力连动运输，当铺水带时，水带出口端固定在位置或用人手拿着，背着水带背包向前走动，水带便自然滑出； ▲4、双肩背包可装下1个移动水池或2条水带，肩带符合人体工学，肩带上部背负最宽处约9cm,其余处约8cm； ▲5、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 7 | 小型远程高压森林消防泵 |  |  | 12 | 套 | ▲1、启动性能：≤10s； 2、 启动方式：手拉反冲式； 3、 进水口尺寸：25mm，出水口尺寸：40mm； 4、 发动机类型：四冲程强制风冷发动机； 5、水泵结构：三缸隔膜泵； ▲6、 最大射程：≥18m； ▲7、 最大吸程：≥7m； 8、 水平输送距离：5000m； ▲9、 工作压力：≥6Mpa；（工作扬程≥600米） 10、 综合油耗：≤1.5L/h； ▲11、 工作流量；≥43L/min；（压力为1Mpa） ▲12、 最大流量；≥45L/min； ▲13、 整机质量：≤25kg； 14、 噪声：≤90dB（A）； 15、 最大功率：4.5HP/3600转； 16、 水泵配备电子压力传感器超压熄火保护装置； 17、 每套配置为：一台主机，一套带过滤网吸水管，一套修理工具及备品备件，一把直流水枪，5个脉动减震器； ▲18、 供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 8 | 背负式高压细水雾灭火机 |  |  | 12 | 套 | 1、汽油机最大功率：≥1.8HP； 2、二冲程风冷汽油机； ▲3、水囊容积≥20 L； 4、起动性能：≤6s； ▲5、水平射程：直流≥12m、雾射≥8m； ▲6、垂直射程：≥6m； 7、最大流量：≥8L/ min； 8、整机净质量：≤13kg； 9、一袋水连续工作时间：≥12min； ▲10、噪音：≤100dB(A）； 11、喷射方式：直射、雾射、扇形喷射（不需要更换喷头）；耗水量可在机器上调节； 12、配备5只水囊； ▲13、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 9 | 便携式风水灭火机 |  |  | 18 | 套 | 1、发动机：功率(KW)≥ 4； 2、燃油：90#汽油与二冲程车用机油的混合油； ▲3、有效灭火距离(cm)：≥220； ▲4、出风口风量(m3/s)：≥0.5； 5、最大喷水量(L/min): ≥6； ▲6、喷水高度(m)：≥7； 7、常温启动时间(S)：≤6； 8、一次加油连续工作(min)：≥30； 9、耳旁噪音Db(A) ：≤105； 10、水囊容积(L)：≥20； ▲11、整备质量(kg):≤ 30； ▲12、有效喷水距离≥10m； 13、配备两套背带，作业背带和行军背带； 14、塑料闭式叶轮，子母型叶片； 15、后手把组合为三点橡胶柱减震，有效降低震动； 16、连续运转可靠性符合GB/T10280-2008规定，叶轮静平衡试验符合 GB/T10280-2008 规定； 17、安全防护(不漏油、不漏电)符合GB/T10280-2008规定 18、热防护符合GB/T10280-2008规定，超速试验符合GB/T10280-2008规定、整机装配质量：装配正确，完整，运动件运转灵活，不干涉、阻滞翻转试验；标定转速下自水平位置上、下、左、右倾斜90度均能正常工作； ▲19、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起 45个日历日内交付使用。 2. 交付的地点：广西区内采购人指定地点。 3.交付说明：所有设备先交至南宁市（中标人自行找地点存放），采购人在南宁市举行设备交接仪式并完成验收及培训后，再由中标人送至各项目市、县、区（地点详见附件）。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起10个工作日内。 |  |  |  |
| 样品检验 |  |  | 签订合同后3个工作日内，中标人提供投标产品的样品各3套（含产品资料、生产厂家授权书），送至南宁市内采购人指定位置。采购人组织专家实地检验，如有破坏性检验，造成的损失由中标人负责。核心产品及水带需厂家人员到现场（厂家人员携带厂家介绍信或授权书）参与检验；检验过程全程录像，检验结果作为供货标准。如产品检验不合格，则不予供货，由此造成的逾期供货由中标人自行承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同且样品检验合格后中标人提供预付款同等价款保函后10个工作日内支付合同款的50%，验收合格后15个工作日内付完剩余合同款。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及招标文件等有关规定为各项目市、县、区提供售后服务： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，核心产品的质保期2年，其他产品不得少于一年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）每季度回访以及对设备维修、更换配件。 （3）接故障通知1小时响应，战时携带备用设备6小时内到达指定地点，平时24小时到达，重点防火期须在72小时内修复，不能修复的提供备用机。 （4）厂家在完成验收后次年起每年8月1日至9月15日完成对设备巡检。 （5）其余按厂家承诺。 3. 中标人提供本地化服务，在广西有服务网点或承诺中标后成立。 4.投标人为项目的实施和售后服务组建技术团队，至少包含一名项目经理。 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  | 1、理论知识培训 由厂家技术人员提供“以水灭火”战法演练的专题培训，并开展针对背负式森林消防高压水泵、大型远程高压森林消防泵、小型远程高压森林消防泵等泵机使用方法、高压消防水带快速连接、铺设、收放等使用方法的专题讲座。 由厂家技术人员对各地市消防代表进行使用培训和设备管理员培训。使用类培训内容：由培训讲师现场讲解为主，培训资料为辅，分批组织用户。设备管理员培训：对负责日后运行维护的管理人员进行管理功能、安装部署、设备日常运维的讲解和培训，培训采取面对面一对一培训方式。培训资料包括：视频、设备资料、软件等。 2、软件培训 由厂家技术人员通过虚拟仿真软件真实还原火场附近高山地貌，对山体的海拔高度、坡度以及土壤构成情况等信息做出明确演示。辅助消防队员快速了解现场，模拟火灾发生过程，对地面消防部队如何进行设备选择、装备人员安排情况进行场景交互模拟。通个仿真软件展示对灭火装备的原理和特点以及工作过程。通过交互方式参与到“以水灭火”战法演练，提升体验加深感受。让半专业队伍、社会应急力量、来支援的外省市单位快速了解火灾场景、所面临情形，从而有效提升设备使用效率，加快灭火速度。 3、实战研训考核 研训重点突出以水灭火装备，在野外复杂陌生的山林地域采取单装挖潜、链条组合、整体融合的“点、线、面”相结合方式，全面、深入、系统组织装备研究训练，分场合条件将单个装备性能特点摸熟吃透的基础上，坚持任务牵引，着眼实战要求，紧贴作战进程，探索创新装备融合运用方式方法，研究形成若干装备作战链条，构建装备体系化作战模式。 4、培训形式与时间 理论知识集中培训：各地消防队伍派2～3名到南宁统一培训，培训时间为3天；实战研训考核根据采购人灭火演练安排确定。 5、其他说明 培训分为：设备验收前举行理论知识培训，验收当天进行现场实景教学培训，每年设备巡检时进行设备操作、维护、保养等针对性培训，各市、县、区举办的统一培训。除参训人员住宿费以外，培训涉及到的所有费用均由中标人负责。 |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  | 产品包装和运输均由中标人负责。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、投标人投标产品应是⼚家原装正品产品，不允许是OEM贴牌产品。 2、签订合同后，采购人有权到中标产品的生产厂家进行实地考察。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及各项功能符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3、中标人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备符合技术要求，采购人方可验收。 4、采购人组织验收，中标人必须到场配合，由采购人在交货设备中随机抽取一定比例数量的设备，中标人按采购人要求进行现场演示操作。验收合格后双方签署验收合格凭证。验收地点由中标人提供，验收地点要求有水源、有山脉（相对高度400米以上）。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6、验收产生的费用中标人负责。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 √本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲1、对“技术要求”中标▲的条款（除了“供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查”外），投标人在投标文件中提供投标设备对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲2、投标人在供货时必须提供所投标设备生产厂家出具的授权书，原件备查。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人在投标文件提供项目实施方案、售后服务方案、信誉及业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、演示要求： 投标人可对培训软件进行演示，演示内容详见《第四章 评标方法及评标标准》 不演示的演示分0分。要求投标人须用真实软件演示，使用其他方式如PPT、动画、视频等方式演示的，演示分0分。 演示时间：投标截止时间后，每家投标人的演示时间不超过10分钟。 演示地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）在视频会议中通过共享屏幕方式 |  |  |  |  |  |  |

B 分标 （丘陵地区）

本分标的核心产品为下表的第1、2项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式森林消防高压水泵 |  |  | 92 | 套 | 1、水泵结构：三级离心泵； 2、防腐铝合金泵体与泵叶； ▲3、发动机型式：单缸或双缸，二冲程或四冲程风冷汽油机； 4、点火方式：发动机电子点火； ▲5、启动方式：电启动/手启动； 6、发动机配有电子超速切断自动复位装置； ▲7、泵体与发动机组装后，整机质量：≤15kg； 8、发动机动力：≥ 8 马力； 9、水泵进水口径：50mm、出水口径：40mm； 10、化油器空气滤清器有防水装置； 11、可背负和手提； 12、吸水深度：≥7m； ▲13、最大扬程：≥170m； 14、最大射程：≥35m； 15、最大流量：≥340L/min； 16、油箱容积：≥15L； 17、一次加油连续工作时间：≥3h； 18、吸水性能：≤10s； ▲19、启动性能：≤12s； 20、噪音：≤100dB(A)； 21、附件：配备水带17条（型号50-25-30）、止水钳≥2把、水带修补环≥6只、进水管≥1根、底阀≥1只、进水快速接头≥1付、工具≥1套、单向阀（止逆阀）等附件，采用航空箱存储，箱体内部紧凑，外形美观，符合设备使用场景； 22、配套一条直径25mm的水带，长度30米，该水带为四层水带，中间层采用优质涤纶长丝编织，内层和外层使用聚氨酯涂层，外层上再加以涂覆胶水以便耐磨；颜色为红色或橙色等，与普通水带有明显颜色区分； ▲23、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 2 | 大型远程高压森林消防泵 |  |  | 92 | 套 | ▲1、水泵类型：三缸隔膜泵；变速箱与泵体一体化结构； 2、最大功率≥13马力； 3、水泵重量：≤85kg； ▲4、最大扬程≥500m； ▲5、最大流量≥70L/min； 6、额定压力≥3MPa；额定流量≥ 70L/min；最大射程≥26m； 7、外观要求：框架封闭式，杠杆式滚轮移动设计； 8、出水口直径：40mm； 9、吸水扬程：≥7m； 10、引水时间（1米吸深）：≤8s； 11、平地最大输送距离：≥5000m；压力表精度：不低于2.5级； 12、水泵启动方式：手拉反冲式/电启动； 13、最低燃油消耗率：≤280g/(kW.h)； 14、启动时间≤7s； 15、内置油箱容量25L，一次加油连续工作时间≥5小时。 ▲16、泵身配备四轮底座，带6寸轮子，精钢耐磨，承重大于120kg；车架由纵梁和横梁组成，整体做防锈处理，外形设计符合实际使用场景，可折叠，便于收纳； 17、配备专用维修保养工具1套，直流水枪1把； 18、配套一条直径25mm的水带，长度30米，该水带该水带为四层水带，中间层采用优质涤纶长丝编织，内层和外层使用聚氨酯涂层，外层上再加以涂覆胶水以便耐磨；颜色为红色或橙色等，与普通水带有明显颜色区分； ▲19、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 3 | 高压消防水带 |  |  | 4600 | 盘 | ▲1、规格：50-25-30型，整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准； 2、直径25mm，水带两头均配有相应口径的内涨式森林消防接口； 3、爆破压力：≥16MPa； ▲4、工作压力：≥5.0MPa； ▲5、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织； ▲6、水带编织层与衬里之间的附着强度≥55.0N/25mm，轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%，单位长度质量≤167g/m； 7、每条水带长度30米； ▲8、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 4 | 移动水池 |  |  | 46 | 个 | - 移动水池容量: 1500L； - 强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好； 3、纤维含量：100%； ▲4、断裂强力：经向≥77.7kN/m、纬向≥71.1kN/m； ▲5、涂层剥离强力：经向≥2kN/m 、纬向≥2kN/m； 低温冲击：无裂缝、不分层； ▲6、焊缝强力：≥65kN/m； ▲7、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 5 | 多功能森林消防泵配件套装 |  |  | 96 | 个 | 多功能森林消防泵配件套装应包含以下内容： 1、多功能水枪头 套装内含2把多功能枪头。接口公称通径额定值:DN25。多功能水枪优质铝合金材质，表面阳极氧化处理，由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，可实现直流、开花水流等三种或以上喷射方式，顺时针旋转枪头转轴为直流调向，逆时针为喷雾调向，最大喷雾角可达120°，旋转流量调节环逆时针依次为2L/S、2.5L/S、3.5L/S、4L/S,马蹄形开关把手设有‘开’‘关’中文标记，往枪头方向为关，往水带连接处方向为开，水带连接端可360度旋转以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。额定工作压力：≥0.6MPa。额定直流流量：4L/S；喷雾角:0～120(°)；有效射程：≥25m；符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； 2、转换接头 套装内含1个锻造铝40转25森林接头，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏； 3、分水器 套装内含1个分水器。分水器配3个锻造的森林接头（进口25mm，出口25mm）；分水器把手关闭灵活，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏； 4、单向阀 套装内含1个单向阀。单向阀口径参照大型远程高压泵出水口尺寸而定，锻造铝配1个40/25锻造森林接头，配小气阀，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏，单向密封； 5、配件背包 套装内含1个双肩背包，结实耐用。内部结构设计合理，便于存放以上配件。 |
| 6 | 水带背包 |  |  | 2346 | 个 | 1、重量：≤2.5Kg； ▲2、不带铁架，采用抗磨防水牛津帆布材质； 3、运输水带时，整背包背在人背上，人力连动运输，当铺水带时，水带出口端固定在位置或用人手拿着，背着水带背包向前走动，水带便自然滑出； ▲4、双肩背包可装下1个移动水池或2条水带，肩带符合人体工学，肩带上部背负最宽处约9cm,其余处约8cm； ▲5、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 7 | 小型远程高压森林消防泵 |  |  | 4 | 套 | ▲1、启动性能：≤10s； 2、 启动方式：手拉反冲式； 3、 进水口尺寸：25mm，出水口尺寸：40mm； 4、 发动机类型：四冲程强制风冷发动机； 5、水泵结构：三缸隔膜泵； ▲6、 最大射程：≥18m； ▲7、 最大吸程：≥7m； 8、 水平输送距离：5000m； ▲9、 工作压力：≥6Mpa；（工作扬程≥600米） 10、 综合油耗：≤1.5L/h； ▲11、 工作流量；≥43L/min；（压力为1Mpa） ▲12、 最大流量；≥45L/min； ▲13、 整机质量：≤25kg； 14、 噪声：≤90dB（A）； 15、 最大功率：4.5HP/3600转； 16、 水泵配备电子压力传感器超压熄火保护装置； 17、 每套配置为：一台主机，一套带过滤网吸水管，一套修理工具及备品备件，一把直流水枪，5个脉动减震器； ▲18、 供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 8 | 背负式高压细水雾灭火机 |  |  | 4 | 套 | 1、汽油机最大功率：≥1.8HP； 2、二冲程风冷汽油机； ▲3、水囊容积≥20 L； 4、起动性能：≤6s； ▲5、水平射程：直流≥12m、雾射≥8m； ▲6、垂直射程：≥6m； 7、最大流量：≥8L/ min； 8、整机净质量：≤13kg； 9、一袋水连续工作时间：≥12min； ▲10、噪音：≤100dB(A）； 11、喷射方式：直射、雾射、扇形喷射（不需要更换喷头）；耗水量可在机器上调节； 12、配备5只水囊； ▲13、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 9 | 便携式风水灭火机 |  |  | 6 | 套 | 1、发动机：功率(KW)≥ 4； 2、燃油：90#汽油与二冲程车用机油的混合油； ▲3、有效灭火距离(cm)：≥220； ▲4、出风口风量(m3/s)：≥0.5； 5、最大喷水量(L/min): ≥6； ▲6、喷水高度(m)：≥7； 7、常温启动时间(S)：≤6； 8、一次加油连续工作(min)：≥30； 9、耳旁噪音Db(A) ：≤105； 10、水囊容积(L)：≥20； ▲11、整备质量(kg):≤ 30； ▲12、有效喷水距离≥10m； 13、配备两套背带，作业背带和行军背带； 14、塑料闭式叶轮，子母型叶片； 15、后手把组合为三点橡胶柱减震，有效降低震动； 16、连续运转可靠性符合GB/T10280-2008规定，叶轮静平衡试验符合 GB/T10280-2008 规定； 17、安全防护(不漏油、不漏电)符合GB/T10280-2008规定 18、热防护符合GB/T10280-2008规定，超速试验符合GB/T10280-2008规定、整机装配质量：装配正确，完整，运动件运转灵活，不干涉、阻滞翻转试验；标定转速下自水平位置上、下、左、右倾斜90度均能正常工作； ▲19、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起 45个日历日内交付使用。 2. 交付的地点：广西区内采购人指定地点。 3.交付说明：所有设备先交至南宁市（中标人自行找地点存放），采购人在南宁市举行设备交接仪式并完成验收及培训后，再由中标人送至各项目市、县、区（地点详见附件）。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起10个工作日内。 |  |  |  |
| 样品检验 |  |  | 签订合同后3个工作日内，中标人提供投标产品的样品各3套（含产品资料、生产厂家授权书），送至南宁市内采购人指定位置。采购人组织专家实地检验，如有破坏性检验，造成的损失由中标人负责。核心产品及水带需厂家人员到现场（厂家人员携带厂家介绍信或授权书）参与检验；检验过程全程录像，检验结果作为供货标准。如产品检验不合格，则不予供货，由此造成的逾期供货由中标人自行承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同且样品检验合格后中标人提供预付款同等价款保函后10个工作日内支付合同款的50%，验收合格后15个工作日内付完剩余合同款。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及招标文件等有关规定为各项目市、县、区提供售后服务： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，核心产品的质保期2年，其他产品不得少于一年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）每季度回访以及对设备维修、更换配件。 （3）接故障通知1小时响应，战时携带备用设备6小时内到达指定地点，平时24小时到达，重点防火期须在72小时内修复，不能修复的提供备用机。 （4）厂家在完成验收后次年起每年8月1日至9月15日完成对设备巡检。 （5）其余按厂家承诺。 3. 中标人提供本地化服务，在广西有服务网点或承诺中标后成立。 4.投标人为项目的实施和售后服务组建技术团队，至少包含一名项目经理。 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  | 1、理论知识培训 由厂家技术人员提供“以水灭火”战法演练的专题培训，并开展针对背负式森林消防高压水泵、大型远程高压森林消防泵、小型远程高压森林消防泵等泵机使用方法、高压消防水带快速连接、铺设、收放等使用方法的专题讲座。 由厂家技术人员对各地市消防代表进行使用培训和设备管理员培训。使用类培训内容：由培训讲师现场讲解为主，培训资料为辅，分批组织用户。设备管理员培训：对负责日后运行维护的管理人员进行管理功能、安装部署、设备日常运维的讲解和培训，培训采取面对面一对一培训方式。培训资料包括：视频、设备资料、软件等。 2、软件培训 由厂家技术人员通过虚拟仿真软件真实还原火场附近丘陵地貌，对山体的海拔高度、坡度以及土壤构成情况等信息做出明确演示。辅助消防队员快速了解现场，模拟火灾发生过程，对地面消防部队如何进行设备选择、装备人员安排情况进行场景交互模拟。通个仿真软件展示对灭火装备的原理和特点以及工作过程。通过交互方式参与到“以水灭火”战法演练，提升体验加深感受。让半专业队伍、社会应急力量、来支援的外省市单位快速了解火灾场景、所面临情形，从而有效提升设备使用效率，加快灭火速度。 3、实战研训考核 研训重点突出以水灭火装备，在野外复杂陌生的山林地域采取单装挖潜、链条组合、整体融合的“点、线、面”相结合方式，全面、深入、系统组织装备研究训练，分场合条件将单个装备性能特点摸熟吃透的基础上，坚持任务牵引，着眼实战要求，紧贴作战进程，探索创新装备融合运用方式方法，研究形成若干装备作战链条，构建装备体系化作战模式。 4、培训形式与时间 理论知识集中培训：各地消防队伍派2～3名到南宁统一培训，培训时间为3天；实战研训考核根据采购人灭火演练安排确定。 5、其他说明 培训分为：设备验收前举行理论知识培训，验收当天进行现场实景教学培训，每年设备巡检时进行设备操作、维护、保养等针对性培训，各市、县、区举办的统一培训。除参训人员住宿费以外，培训涉及到的所有费用均由中标人负责。 |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  | 产品包装和运输均由中标人负责。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、投标人投标产品应是⼚家原装正品产品，不允许是OEM贴牌产品。 2、签订合同后，采购人有权到中标产品的生产厂家进行实地考察。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及各项功能符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3、中标人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备符合技术要求，采购人方可验收。 4、采购人组织验收，中标人必须到场配合，由采购人在交货设备中随机抽取一定比例数量的设备，中标人按采购人要求进行现场演示操作。验收合格后双方签署验收合格凭证。验收地点由中标人提供，验收地点要求有水源、有山脉（相对高度400米以上）。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6、验收产生的费用中标人负责。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 √本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲1、对“技术要求”中标▲的条款（除了“供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查”外），投标人在投标文件中提供投标设备对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲2、投标人在供货时必须提供所投标设备生产厂家出具的授权书，原件备查。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人在投标文件提供项目实施方案、售后服务方案、信誉及业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、演示要求： 投标人可对培训软件进行演示，演示内容详见《第四章 评标方法及评标标准》 不演示的演示分0分。要求投标人须用真实软件演示，使用其他方式如PPT、动画、视频等方式演示的，演示分0分。 演示时间：投标截止时间后，每家投标人的演示时间不超过10分钟。 演示地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）在视频会议中通过共享屏幕方式 |  |  |  |  |  |  |

C 分标 （浅丘地区、区本级储备）

本分标的核心产品为下表的第 1、2 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式森林消防高压水泵 |  |  | 130 | 套 | 1、水泵结构：三级离心泵； 2、防腐铝合金泵体与泵叶； ▲3、发动机型式：单缸或双缸，二冲程或四冲程风冷汽油机； 4、点火方式：发动机电子点火； ▲5、启动方式：电启动/手启动； 6、发动机配有电子超速切断自动复位装置； ▲7、泵体与发动机组装后，整机质量：≤15kg； 8、发动机动力：≥ 8 马力； 9、水泵进水口径：50mm、出水口径：40mm； 10、化油器空气滤清器有防水装置； 11、可背负和手提； 12、吸水深度：≥7m； ▲13、最大扬程：≥170m； 14、最大射程：≥35m； 15、最大流量：≥340L/min； 16、油箱容积：≥15L； 17、一次加油连续工作时间：≥3h； 18、吸水性能：≤10s； ▲19、启动性能：≤12s； 20、噪音：≤100dB(A)； 21、附件：配备水带17条（型号50-25-30）、止水钳≥2把、水带修补环≥6只、进水管≥1根、底阀≥1只、进水快速接头≥1付、工具≥1套、单向阀（止逆阀）等附件，采用航空箱存储，箱体内部紧凑，外形美观，符合设备使用场景； 22、配套一条直径25mm的水带，长度30米，该水带为四层水带，中间层采用优质涤纶长丝编织，内层和外层使用聚氨酯涂层，外层上再加以涂覆胶水以便耐磨；颜色为红色或橙色等，与普通水带有明显颜色区分； ▲23、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 2 | 大型远程高压森林消防泵 |  |  | 130 | 套 | ▲1、水泵类型：三缸隔膜泵；变速箱与泵体一体化结构； 2、最大功率≥13马力； 3、水泵重量：≤85kg； ▲4、最大扬程≥500m； ▲5、最大流量≥70L/min； 6、额定压力≥3MPa；额定流量≥ 70L/min；最大射程≥26m； 7、外观要求：框架封闭式，杠杆式滚轮移动设计； 8、出水口直径：40mm； 9、吸水扬程：≥7m； 10、引水时间（1米吸深）：≤8s； 11、平地最大输送距离：≥5000m；压力表精度：不低于2.5级； 12、水泵启动方式：手拉反冲式/电启动； 13、最低燃油消耗率：≤280g/(kW.h)； 14、启动时间≤7s； 15、内置油箱容量25L，一次加油连续工作时间≥5小时。 ▲16、泵身配备四轮底座，带6寸轮子，精钢耐磨，承重大于120kg；车架由纵梁和横梁组成，整体做防锈处理，外形设计符合实际使用场景，可折叠，便于收纳； 17、配备专用维修保养工具1套，直流水枪1把； 18、配套一条直径25mm的水带，长度30米，该水带该水带为四层水带，中间层采用优质涤纶长丝编织，内层和外层使用聚氨酯涂层，外层上再加以涂覆胶水以便耐磨；颜色为红色或橙色等，与普通水带有明显颜色区分； ▲19、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 3 | 高压消防水带 |  |  | 6200 | 盘 | ▲1、规格：50-25-30型，整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准； 2、直径25mm，水带两头均配有相应口径的内涨式森林消防接口； 3、爆破压力：≥16MPa； ▲4、工作压力：≥5.0MPa； ▲5、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织； ▲6、水带编织层与衬里之间的附着强度≥55.0N/25mm，轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%，单位长度质量≤167g/m； 7、每条水带长度30米； ▲8、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 4 | 移动水池 |  |  | 65 | 个 | - 移动水池容量: 1500L； - 强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好； 3、纤维含量：100%； ▲4、断裂强力：经向≥77.7kN/m、纬向≥71.1kN/m； ▲5、涂层剥离强力：经向≥2kN/m 、纬向≥2kN/m； 低温冲击：无裂缝、不分层； ▲6、焊缝强力：≥65kN/m； ▲7、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| 5 | 多功能森林消防泵配件套装 |  |  | 130 | 个 | 多功能森林消防泵配件套装应包含以下内容： 1、多功能水枪头 套装内含2把多功能枪头。接口公称通径额定值:DN25。多功能水枪优质铝合金材质，表面阳极氧化处理，由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，可实现直流、开花水流等三种或以上喷射方式，顺时针旋转枪头转轴为直流调向，逆时针为喷雾调向，最大喷雾角可达120°，旋转流量调节环逆时针依次为2L/S、2.5L/S、3.5L/S、4L/S,马蹄形开关把手设有‘开’‘关’中文标记，往枪头方向为关，往水带连接处方向为开，水带连接端可360度旋转以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。额定工作压力：≥0.6MPa。额定直流流量：4L/S；喷雾角:0～120(°)；有效射程：≥25m；符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； 2、转换接头 套装内含1个锻造铝40转25森林接头，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏； 3、分水器 套装内含1个分水器。分水器配3个锻造的森林接头（进口25mm，出口25mm）；分水器把手关闭灵活，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏； 4、单向阀 套装内含1个单向阀。单向阀口径参照大型远程高压泵出水口尺寸而定，锻造铝配1个40/25锻造森林接头，配小气阀，工作压力为1.5MPa，密封无泄漏，单向密封； 5、配件背包 套装内含1个双肩背包，结实耐用。内部结构设计合理，便于存放以上配件。 |
| 6 | 水带背包 |  |  | 3165 | 个 | 1、重量：≤2.5Kg； ▲2、不带铁架，采用抗磨防水牛津帆布材质； 3、运输水带时，整背包背在人背上，人力连动运输，当铺水带时，水带出口端固定在位置或用人手拿着，背着水带背包向前走动，水带便自然滑出； ▲4、双肩背包可装下1个移动水池或2条水带，肩带符合人体工学，肩带上部背负最宽处约9cm,其余处约8cm； ▲5、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起 45个日历日内交付使用。 2. 交付的地点：南宁市内采购人指定地点。 3.交付说明：所有设备先交至南宁市（中标人自行找地点存放），采购人在南宁市举行设备交接仪式并完成验收及培训后，再由中标人送至各项目市、县、区（地点详见附件）。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 10个工作日内。 |  |  |  |
| 样品检验 |  |  | 签订合同后3个工作日内，中标人提供投标产品的样品各3套（含产品资料、生产厂家授权书），送至南宁市内采购人指定位置。采购人组织专家实地检验，如有破坏性检验，造成的损失由中标人负责。核心产品及水带需厂家人员到现场（厂家人员携带厂家介绍信或授权书）参与检验；检验过程全程录像，检验结果作为供货标准。如产品检验不合格，则不予供货，由此造成的逾期供货由中标人自行承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同且样品检验合格后中标人提供预付款同等价款保函后10个工作日内支付合同款的50%，验收合格后15个工作日内付完剩余合同款。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及招标文件等有关规定为各项目市、县、区提供售后服务： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，核心产品的质保期2年，其他产品不得少于一年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）每季度回访以及对设备维修、更换配件。 （3）接故障通知1小时响应，战时携带备用设备6小时内到达指定地点，平时24小时到达，重点防火期须在72小时内修复，不能修复的提供备用机。 （4）厂家在完成验收后次年起每年8月1日至9月15日完成对设备巡检。 （5）其余按厂家承诺。 3. 中标人提供本地化服务，在广西有服务网点或承诺中标后成立。 4.投标人为项目的实施和售后服务组建技术团队，至少包含一名项目经理。 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  | 1、理论知识培训 由厂家技术人员提供“以水灭火”战法演练的专题培训，并开展针对背负式森林消防高压水泵、大型远程高压森林消防泵、小型远程高压森林消防泵等泵机使用方法、高压消防水带快速连接、铺设、收放等使用方法的专题讲座。 由厂家技术人员对各地市消防代表进行使用培训和设备管理员培训。使用类培训内容：由培训讲师现场讲解为主，培训资料为辅，分批组织用户。设备管理员培训：对负责日后运行维护的管理人员进行管理功能、安装部署、设备日常运维的讲解和培训，培训采取面对面一对一培训方式。培训资料包括：视频、设备资料、软件等。 2、软件培训 由厂家技术人员通过虚拟仿真软件真实还原火场附近浅丘地貌，对山体的海拔高度、坡度以及土壤构成情况等信息做出明确演示。辅助消防队员快速了解现场，模拟火灾发生过程，对地面消防部队如何进行设备选择、装备人员安排情况进行场景交互模拟。通个仿真软件展示对灭火装备的原理和特点以及工作过程。通过交互方式参与到“以水灭火”战法演练，提升体验加深感受。让半专业队伍、社会应急力量、来支援的外省市单位快速了解火灾场景、所面临情形，从而有效提升设备使用效率，加快灭火速度。 3、实战研训考核 研训重点突出以水灭火装备，在野外复杂陌生的山林地域采取单装挖潜、链条组合、整体融合的“点、线、面”相结合方式，全面、深入、系统组织装备研究训练，分场合条件将单个装备性能特点摸熟吃透的基础上，坚持任务牵引，着眼实战要求，紧贴作战进程，探索创新装备融合运用方式方法，研究形成若干装备作战链条，构建装备体系化作战模式。 4、培训形式与时间 理论知识集中培训：各地消防队伍派2～3名到南宁统一培训，培训时间为3天；实战研训考核根据采购人灭火演练安排确定。 5、其他说明 培训分为：设备验收前举行理论知识培训，验收当天进行现场实景教学培训，每年设备巡检时进行设备操作、维护、保养等针对性培训，各市、县、区举办的统一培训。除参训人员住宿费以外，培训涉及到的所有费用均由中标人负责。 |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  | 产品包装和运输均由中标人负责。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、投标人投标产品应是⼚家原装正品产品，不允许是OEM贴牌产品。 2、签订合同后，采购人有权到中标产品的生产厂家进行实地考察。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及各项功能符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3、中标人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备符合技术要求，采购人方可验收。 4、采购人组织验收，中标人必须到场配合，由采购人在交货设备中随机抽取一定比例数量的设备，中标人按采购人要求进行现场演示操作。验收合格后双方签署验收合格凭证。验收地点由中标人提供，验收地点要求有水源、有山脉（相对高度400米以上）。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6、验收产生的费用中标人负责。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 √本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲1、对“技术要求”中标▲的条款（除了“供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查”外），投标人在投标文件中提供投标设备对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲2、投标人在供货时必须提供所投标设备生产厂家出具的授权书，原件备查。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人在投标文件提供项目实施方案、售后服务方案、信誉及业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、演示要求： 投标人可对培训软件进行演示，演示内容详见《第四章 评标方法及评标标准》 不演示的演示分0分。要求投标人须用真实软件演示，使用其他方式如PPT、动画、视频等方式演示的，演示分0分。 演示时间：投标截止时间后，每家投标人的演示时间不超过10分钟。 演示地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）在视频会议中通过共享屏幕方式 |  |  |  |  |  |  |

D分标 （区本级储备）

本分标的核心产品为下表的第 1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式风力灭火机 |  |  | 1605 | 套 | 工作方式：手提式 ▲1、有效风力灭火距离：≥2m； 2、发动机功率：≥4kw/7000rpm； ▲3、常温启动时间：≤4s； 4、标定转速下出口风量：≥0.5m3/s； 5、一次加油连续工作时间：≥30min； ▲6、灭火机净质量：≤9kg； 7、启动方式：手启； 8、运转稳定性：在标定转速下连续运转5h未出故障，转速下降小于标定转速5%时，二次启动后正常工作； 9、翻转性能：标定转速下，自水平位置向前、后、左、右倾斜90度各一次且停留时间大于10s均能正常工作； 10、耳旁噪声≤110dB（A）； 11、手感振动≤20m/s2； 12、风机蜗壳及前端吹风管采用耐高温工程塑料，末端吹风管采用金属材质；风机网罩和风机蜗壳一体式； 13、叶轮型式：塑料闭式叶轮，子母型叶片； ▲14、背带型式：配备两套背带，作业背带和行军背带； 15、油门手柄：可以实现无极调速，固定在任意转速，又可随时控制转速； 16、后手把组合：减震手把，三点橡胶柱减震，有效降低震动； 17、发动机形式：二冲程环保发动机； ▲18、供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查； |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起 45个日历日内交付使用。 2. 交付的地点：南宁市内采购人指定地点。 3.交付说明：所有设备先交至南宁市（中标人自行找地点存放），采购人在南宁市举行设备交接仪式并完成验收及培训后，再由中标人送至南宁市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起10个工作日内。 |  |  |  |
| 样品检验 |  |  | 签订合同后3个工作日内，中标人提供投标产品的样品3套（含产品资料、生产厂家授权书），送至南宁市内采购人指定位置。采购人组织专家实地检验，如有破坏性检验，造成的损失由中标人负责。核心产品厂家人员到现场（厂家人员携带厂家介绍信或授权书）参与检验；检验过程全程录像，检验结果作为供货标准。如产品检验不合格，则不予供货，由此造成的逾期供货由中标人自行承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同且样品检验合格后中标人提供预付款同等价款保函后10个工作日内支付合同款的50%，验收合格后15个工作日内付完剩余合同款。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及招标文件等有关规定为各项目市、县、区提供售后服务： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）每季度回访以及对设备维修、更换配件。 （3）接故障通知1小时响应，战时携带备用设备6小时内到达指定地点，平时24小时到达，重点防火期须在72小时内修复，不能修复的提供备用机。 （4）厂家在完成验收后次年起每年8月1日至9月15日完成对设备巡检。 （5）其余按厂家承诺。 3. 中标人提供本地化服务，在广西有服务网点或承诺中标后成立。 4.投标人为项目的实施和售后服务组建技术团队，至少包含一名项目经理。 |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  | 产品包装和运输均由中标人负责。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、投标人投标产品应是⼚家原装正品产品，不允许是OEM贴牌产品。 2、签订合同后，采购人有权到中标产品的生产厂家进行实地考察。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及各项功能符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3、中标人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备符合技术要求，采购人方可验收。 4、采购人组织验收，中标人必须到场配合，由采购人在交货设备中随机抽取一定比例数量的设备，中标人按采购人要求进行现场演示操作。验收合格后双方签署验收合格凭证。验收地点由中标人提供，验收地点要求有水源、有山脉（相对高度400米以上）。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6、验收产生的费用中标人负责。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 √本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲1、对“技术要求”中标▲的条款（除了“供货时需提供质量检验检测部门出具的检测报告复印件，原件核查”外），投标人在投标文件中提供投标设备对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲2、投标人在供货时必须提供所投标设备生产厂家出具的授权书，原件备查。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人在投标文件提供项目实施方案、售后服务方案、信誉及业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |

附件：

A分标区县:

A单元为高山地区，共48个县（区、市）

| 建队类别 | 地形环境分类 | 区县名称 | 区县数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类队 | A单元 | 藤县、平南县、隆林县、环江县、天峨县 | 5 |
| 二类队 | A单元 | 融水县、资源县、田林县、西林县、凌云县、德保县、那坡县、昭平县、东兰县、凤山县、罗城县、南丹县、宾阳县、马山县、上林县、鹿寨县、荔浦市、苍梧县、岑溪市、蒙山县、桂平市、巴马县、崇左 | 23 |
| 三类队 | A单元 | 融安县、三江县、龙胜县、右江区、乐业县、靖西市、钟山县、大化县、都安县、金城江、金秀县、武鸣区、横州市、兴安县、全州县、灌阳县、永福县、上思县、北海、贵港 | 20 |

B分标区县:

B单元为丘陵地区，共34个县（区、市）

| 建队类别 | 地形环境分类 | 区县名称 | 区县数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二类队 | B单元 | 阳朔县、平乐县、万秀区、港北区、容县、八步区、宜州区、武宣县、象州县、兴宾区、北流市、博白县 | 12 |
| 三类队 | B单元 | 临桂区、灵川县、恭城县、长洲区、龙圩区、富川县、忻城县、大新县、龙州县、宁明县、凭祥市、天等县、兴宁区、良庆区、柳江区、合浦县、灵山县、浦北县、钦北区、陆川县、兴业县、扶绥县 | 22 |

C分标区县:

C单元为浅丘地区，包括除A、B单元之外的地区，共8个县（区、市）

| 建队类别 | 地形环境分类 | 区县名称 | 区县数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二类队 | C单元 | 田阳区、田东县 | 2 |
| 三类队 | C单元 | 青秀区、邕宁区、柳城区、覃塘区、福绵区、江州区。 | 6 |
|  |  | 区本级 |  |

备注：

一类队伍专业消防人员规模不少于70人队，

二类队伍专业消防人员规模为35—70人队

三类队伍为专业消防人员规模小于35人队

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | √不允许违法分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | √不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2022年1月至 2022年6 月内连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至 2022年6 月内连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（ 2021 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 √本项目收取投标保证金，具体规定如下： A分标投标保证金人民币 10万 元。 B分标投标保证金人民币 6万 元。 C分标投标保证金人民币 8万 元。 D分标投标保证金人民币 1.5万 元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：云之龙咨询集团有限公司， 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）， 银行账号：623661021638， 开户行行号：104611010017）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司（南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼） ；邮寄地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼 ，收件人： 唐冰，联系方式：0771-2611898、2618118、2618199 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：60分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 7 人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ 名 √根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 √本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：非中小企业按合同金额的 5 %，中小企业按合同金额的 2 %。 签订合同前交至采购人指定账号，否则不予签订合同。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件： 质保期满后无息退付。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称： 广西壮族自治区应急救援中心 开户银行： 建行东宝路支行 银行账号：45001604654050701743 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 联系电话：0771-2611898、2618118、2618199， 通讯地址：南宁市良庆区云英路15号南宁城建集团总部地块项目3号写字楼6楼 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3. 开户名称：云之龙咨询集团有限公司， 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）， 银行账号：623661021638， 开户行行号：104611010017 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

A分标

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （35分） | 投标报价 （满分35分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为35分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×35分 |
| 2 | 技术分 （满分31分） | 基本分 （满分6分） | 技术参数完全满足招标文件要求得基本分6分。一般参数及功能负偏离或漏项一项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 设备性能分（满分13分） | 标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分10分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  |  | 未标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分。（满分3分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  | 项目实施方案 （满分12分） | 一档（2分）：项目实施方案、安装调试及培训方案简单，实施步骤简单、时间进度分配不科学。 二档（5分）：项目实施方案、安装调试及培训方案一般，方案实施步骤不紧密、时间进度分配一般。核心产品生产厂家提供1名具有高级工程师职称的专家支持项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查）。 三档（9分）：项目实施方案较详细，具有运输工具、项目实施人员，核心产品生产厂家提供1名具有教授级高级工程师职称的专家支持项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人服务团队人员中具有中级职称一名（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明扫描件或复印件，原件备查），保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好，项目实施组织方案较完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，可行性较高，安全，高效方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理，总体方案可行。 四档（12分）：项目实施方案详细，核心产品生产厂家组建2名及以上具有教授级高级工程师职称的专家组成项目支持团队（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人在本地（广西）投入技术服务团队，其中项目经理具有中级及以上职称，团队成员不低于10人（投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查）。项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，有明确的实施进度和管理措施、保障措施、质量控制方案和措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，有应急预案，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，总体切合实际方案有针对性。 |
| 3 | 售后服务分（满分19分） | 售后服务方案 （满分10分） | 一档（3分）：支持广西应急管理事业发展，售后服务方案基本完整，在本地有相应的人员配备，基本满足采购方需求，质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为24小时以内，进行定期回访的，配送及售后服务方案简单的。 二档（6分）：支持广西应急管理事业发展且有具体措施，在本地有相应的人员配备，满足采购方需求，平时到达现场处理故障时间为12小时以内，有良好的免费培训计划，发生故障时有替代产品、定期回访的，配送及售后服务方案合理的。 三档（10分）：支持广西应急管理事业发展,有具体措施且力度大，核心设备生产厂家至少提供1名具有售后服务管理师培训资质证书的专家提到售后服务工作（投标文件中提供生产厂家的投标截止时间前半年内的连续三个月社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）及证书复印件，原件备查）。投标人在本地（广西）投入技术服务团队，项目经理具有中级或以上职称（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查），投标人服务团队人员不少于10名；质保期间在广西有备用设备，能满足维修工程师到达现场时需携带备用设备的数量，质保期间设备维修时间不超过6小时，如超过6小时或在特殊时期直接替换新设备。质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为6小时以内,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案，发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后等服务方案有针对性的。 |
|  |  | 培训软件演示 （满分7分） | 一档（2分）：培训软件能简单的展示地形地貌概况、灭火设备、灭火场景、森林消防常识等内容，表现形式单一，可以实现简单的交互。 二档（4分）：培训软件能简单展示地形地貌概况、灭火设备、灭火场等全部内容，能简单呈现“以水灭火”战法演练过程，内容较完整，形式较多样，软件结构较合理。 三档（7分）：培训软件能详细介绍地形地貌概况，灭火装备的原理和特点以及工作过程。通过仿真交互方式模拟火灾发生、地面消防部队装备使用及灭火扑救的过程，用户可通过交互参与到演练中。能完整呈现“以水灭火”演练过程。对森林消防的基础知识、装备维护、消防宣传等部分有详细介绍。培训后能对森林消防知识考核，考核完成后可以查看答案和分数。 |
|  |  | 质保期 （满分2分） | 满足基本质保期的基础上，产品质保期每延长半年增加1分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家或总代证明文件），满分2分。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分13分） | 信誉及业绩分 （满分13分） | （1）投标人所投背负式森林消防高压水泵的厂家具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查），每有一项证书得0.6分，满分3分。 （2）投标人所投大型远程高压森林消防泵的厂家具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.4分，满分2分。 （3）投标人所投背负式高压细水雾灭火机的厂家具有具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.4分，满分3分。 （4）投标人所投高压消防水带的厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、安全生产标准化证书、售后服务五星级认证证书（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.5分，满分3分。 （5）投标人所投核心产品的厂家2020年1月1日以来具有森林消防项目业绩的，每个得1分，满分2分；投标文件中提供有效的合同或中标通知书。 |
| 5 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

B分标

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （35分） | 投标报价 （满分35分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为35分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×35分 |
| 2 | 技术分 （满分31分） | 基本分 （满分6分） | 技术参数完全满足招标文件要求得基本分6分。一般参数及功能负偏离或漏项一项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 设备性能分（满分13分） | 标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分10分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  |  | 未标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分。（满分3分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  | 项目实施方案 （满分12分） | 一档（2分）：项目实施方案、安装调试及培训方案简单，实施步骤简单、时间进度分配不科学。 二档（5分）：项目实施方案、安装调试及培训方案一般，方案实施步骤不紧密、时间进度分配一般。核心产品生产厂家提供1名具有高级工程师职称的专家支持项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查）。 三档（9分）：项目实施方案较详细，具有运输工具、项目实施人员，核心产品生产厂家提供1名具有教授级高级工程师职称的专家支持项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人服务团队人员中具有中级职称一名（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明扫描件或复印件，原件备查），保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好，项目实施组织方案较完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，可行性较高，安全，高效方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理，总体方案可行。 四档（12分）：项目实施方案详细，核心产品生产厂家组建2名及以上具有教授级高级工程师职称的专家组成项目支持团队（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人在本地（广西）投入技术服务团队，其中项目经理具有中级及以上职称，团队成员不低于5人（投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查，原件备查）。项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，有明确的实施进度和管理措施、保障措施、质量控制方案和措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，有应急预案，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，总体切合实际方案有针对性。 |
| 3 | 售后服务分（满分19分） | 售后服务方案 （满分10分） | 一档（3分）：支持广西应急管理事业发展，售后服务方案基本完整，在本地有相应的人员配备，基本满足采购方需求，质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为24小时以内，进行定期回访的，配送及售后服务方案简单的。 二档（6分）：支持广西应急管理事业发展且有具体措施，在本地有相应的人员配备，满足采购方需求，平时到达现场处理故障时间为12小时以内，有良好的免费培训计划，发生故障时有替代产品、定期回访的，配送及售后服务方案合理的。 三档（10分）：支持广西应急管理事业发展,有具体措施且力度大，核心设备生产厂家至少提供1名具有售后服务管理师培训资质证书的专家提到售后服务工作（投标文件中提供生产厂家的投标截止时间前半年内的连续三个月社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）及证书复印件，原件备查）。投标人在本地（广西）投入技术服务团队，项目经理具有中级或以上职称（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查），投标人服务团队人员不少于5名；质保期间在广西有备用设备，能满足维修工程师到达现场时需携带备用设备的数量，质保期间设备维修时间不超过6小时，如超过6小时或在特殊时期直接替换新设备。质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为6小时以内,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案，发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后等服务方案有针对性的。 |
|  |  | 培训软件演示 （满分7分） | 一档（2分）：培训软件能简单的展示地形地貌概况、灭火设备、灭火场景、森林消防常识等内容，表现形式单一，可以实现简单的交互。 二档（4分）：培训软件能简单展示地形地貌概况、灭火设备、灭火场等全部内容，能简单呈现“以水灭火”战法演练过程，内容较完整，形式较多样，软件结构较合理。 三档（7分）：培训软件能详细介绍地形地貌概况，灭火装备的原理和特点以及工作过程。通过仿真交互方式模拟火灾发生、地面消防部队装备使用及灭火扑救的过程，用户可通过交互参与到演练中。能完整呈现“以水灭火”演练过程。对森林消防的基础知识、装备维护、消防宣传等部分有详细介绍。培训后能对森林消防知识考核，考核完成后可以查看答案和分数。 |
|  |  | 质保期 （满分2分） | 满足基本质保期的基础上，产品质保期每延长半年增加1分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家或总代证明文件），满分2分。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分13分） | 信誉及业绩分 （满分13分） | （1）投标人所投背负式森林消防高压水泵的厂家具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查），每有一项证书得0.6分，满分3分。 （2）投标人所投大型远程高压森林消防泵的厂家具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.4分，满分2分。 （3）投标人所投背负式高压细水雾灭火机的厂家具有具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.4分，满分3分。 （4）投标人所投高压消防水带的厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、安全生产标准化证书、售后服务五星级认证证书（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.5分，满分3分。 （5）投标人所投核心产品的厂家2020年1月1日以来具有森林消防项目业绩的，每个得1分，满分2分；投标文件中提供有效的合同或中标通知书。 |
| 5 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

C分标

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （35分） | 投标报价 （满分35分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为35分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×35分 |
| 2 | 技术分 （满分33分） | 基本分 （满分6分） | 技术参数完全满足招标文件要求得基本分6分。一般参数及功能负偏离或漏项一项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 设备性能分（满分13分） | 标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分10分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  |  | 未标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分。（满分3分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  | 项目实施方案 （满分14分） | 一档（3分）：项目实施方案、安装调试及培训方案简单，实施步骤简单、时间进度分配不科学。 二档（6分）：项目实施方案、安装调试及培训方案一般，方案实施步骤不紧密、时间进度分配一般。核心产品生产厂家提供1名具有高级工程师职称的专家支持项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查） 三档（10分）：项目实施方案较详细，具有运输工具、项目实施人员，核心产品生产厂家提供1名具有教授级高级工程师职称的专家支持项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人服务团队人员中具有中级职称一名（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明扫描件或复印件，原件备查），保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好，项目实施组织方案较完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，可行性较高，安全，高效方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理，总体方案可行。 四档（14分）：项目实施方案详细，核心产品生产厂家组建2名及以上具有教授级高级工程师职称的专家组成项目支持团队（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人在本地（广西）投入技术服务团队，其中项目经理具有中级及以上职称，团队成员不低于6人（投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查）。项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，有明确的实施进度和管理措施、保障措施、质量控制方案和措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，有应急预案，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，总体切合实际方案有针对性。 |
| 3 | 售后服务分（满分20分） | 售后服务方案 （满分10分） | 一档（3分）：支持广西应急管理事业发展，售后服务方案基本完整，在本地有相应的人员配备，基本满足采购方需求，质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为24小时以内，进行定期回访的，配送及售后服务方案简单的。 二档（6分）：支持广西应急管理事业发展且有具体措施，在本地有相应的人员配备，满足采购方需求，平时到达现场处理故障时间为12小时以内，有良好的免费培训计划，发生故障时有替代产品、定期回访的，配送及售后服务方案合理的。 三档（10分）：支持广西应急管理事业发展,有具体措施且力度大，核心设备生产厂家至少提供1名具有售后服务管理师培训资质证书的专家提到售后服务工作（投标文件中提供生产厂家的投标截止时间前半年内的连续三个月社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）及证书复印件，原件备查）。投标人在本地（广西）投入技术服务团队，项目经理具有中级或以上职称（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查），投标人服务团队人员不少于6名；质保期间在广西有备用设备，能满足维修工程师到达现场时需携带备用设备的数量，质保期间设备维修时间不超过6小时，如超过6小时或在特殊时期直接替换新设备。质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为6小时以内,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案，发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后等服务方案有针对性的。 |
|  |  | 培训软件演示 （满分8分） | 一档（2分）：培训软件能简单的展示地形地貌概况、灭火设备、灭火场景、森林消防常识等内容，表现形式单一，可以实现简单的交互。 二档（5分）：培训软件能简单展示地形地貌概况、灭火设备、灭火场等全部内容，能简单呈现“以水灭火”战法演练过程，内容较完整，形式较多样，软件结构较合理。 三档（8分）：培训软件能详细介绍地形地貌概况，灭火装备的原理和特点以及工作过程。通过仿真交互方式模拟火灾发生、地面消防部队装备使用及灭火扑救的过程，用户可通过交互参与到演练中。能完整呈现“以水灭火”演练过程。对森林消防的基础知识、装备维护、消防宣传等部分有详细介绍。培训后能对森林消防知识考核，考核完成后可以查看答案和分数。 |
|  |  | 质保期 （满分2分） | 满足基本质保期的基础上，产品质保期每延长半年增加1分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家或总代证明文件），满分2分。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分10分） | 信誉及业绩分 （满分10分） | （1）投标人所投背负式森林消防高压水泵的厂家具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查），每有一项证书得0.6分，满分3分。 （2）投标人所投大型远程高压森林消防泵的厂家具有售后服务五星级认证证书、测量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.4分，满分2分。 （3）投标人所投高压消防水带的厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、安全生产标准化证书、售后服务五星级认证证书（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得0.5分，满分3分。 （4）投标人所投核心产品的厂家2020年1月1日以来具有森林消防项目业绩的，每个得1分，满分2分；投标文件中提供有效的合同或中标通知书。 |
| 5 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

D分标

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （35分） | 投标报价 （满分35分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为35分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×35分 |
| 2 | 技术分 （满分38分） | 基本分 （满分7分） | 技术参数完全满足招标文件要求得基本分7分。一般参数及功能负偏离或漏项一项扣3.5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 设备性能分（满分12分） | 标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加3分。（满分9分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  |  | 未标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分3分） 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页及第三方检测报告复印件及产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证 |
|  |  | 项目实施方案 （满分19分） | 一档（5分）：项目实施方案、安装调试及培训方案简单，实施步骤简单、时间进度分配不科学。 二档（10分）：项目实施方案、安装调试及培训方案一般，方案实施步骤不紧密、时间进度分配一般。 三档（15分）：项目实施方案较详细，具有运输工具、项目实施人员，核心产品生产厂家至少提供1名具有高级工程师职称的专家指导项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人服务团队人员中具有中级职称一名（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明扫描件或复印件，原件备查），保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好，项目实施组织方案较完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，可行性较高，安全，高效方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理，总体方案可行。 四档（19分）：项目实施方案详细，核心产品生产厂家至少提供1名具有教授级高级工程师职称的专家指导项目实施（投标文件中生产厂家提供投标截止时间前半年内的连续三个月专家社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称复印件，原件备查），投标人在本地（广西）投入技术服务团队，其中项目经理具有中级及以上职称，团队成员不低于3人（投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查）。项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，有明确的实施进度和管理措施、保障措施、质量控制方案和措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，有应急预案，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，总体切合实际方案有针对性。 |
| 3 | 售后服务分（满分16分） | 售后服务方案 （满分15分） | 一档（5分）：支持广西应急管理事业发展，售后服务方案基本完整，在本地有相应的人员配备，基本满足采购方需求，质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为24小时以内，进行定期回访的，配送及售后服务方案简单的。 二档（10分）：支持广西应急管理事业发展且有具体措施，在本地有相应的人员配备，满足采购方需求，平时到达现场处理故障时间为12小时以内，有良好的免费培训计划，发生故障时有替代产品、定期回访的，配送及售后服务方案合理的。 三档（15分）：支持广西应急管理事业发展,有具体措施且力度大，投标人在本地（广西）投入技术团队，项目经理具有中级或以上职称（投标人投标文件中需提供投标截止时间前半年内的连续三个月的社保证明（依法享受免交或缓交社保政策的企业提供社保部门出具的证明。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的企业只需提供从成立之日起的依法缴纳社保的证明）、职称证明复印件，原件备查），投标人服务团队人员不少于3名；质保期间在广西有备用设备，能满足维修工程师到达现场时需携带备用设备的数量，质保期间设备维修时间不超过6小时，如超过6小时或在特殊时期直接替换新设备。质保期满后维修零配件优惠，平时到达现场处理故障时间为6小时以内,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案，发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后等服务方案有针对性的。 |
|  |  | 质保期 （满分1分） | 满足基本保修期的基础上，产品质保期每延长半年增加0.5分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家或总代证明文件），满分1分。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分9分） | 信誉及业绩分 （满分9分） | （1）投标人所投便携式风力灭火机的厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；（以上证书范围需包含林业机械的研发、生产和销售或同类，投标文件提供证书复印件，原件备查），每有一项证书得0.5分，满分1.5分。 （2）投标人所投便携式风力灭火机的厂家具有有效期内的国家认可委员会实验室认可证书、售后服务五星级认证证书。（投标文件提供证书复印件，原件备查）。每有一项证书得2.5分，满分5分。 （3）投标人所投风力灭火机的厂家具有2020年1月1日以来具有森林消防项目项目业绩的: 每个得0.5分，满分2.5分；投标文件中提供有效的合同或中标通知书。 |
| 5 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3. 投标人可选择其中一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人，按照A-C-B-D的顺序推荐中标候选人，已经被推荐为第一中标候选人的，其不再被推荐为其余分标的第一中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

（货物类）

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起     个工作日内交付使用

2.履行地点：

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 不限   。

（2）交货方式

√乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：  按甲方要求   ；安装地点：  按甲方要求    。

2.安装要求：按甲方要求。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：  按甲方要求     ；培训地点：  按甲方要求     。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：                     。

3.合同价款包括投标（竞标）货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标（竞标）货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

4.付款进度安排：

5.资金支付方式：    银行转账   。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：

（2）验收程序及方法：

1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式两份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围: 按采购文件要求   ；保修期：                     。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额的5%

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：质保期满后由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的  10 %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 （2） 方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方二份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。