公开招标文件

项目名称：良庆区电子政务外网纵向社区建设项目

项目编号：NNZC2020-G1-080015-YZLZ

审批编号：LQZC2020-G1-00304-001-001/ LQZC2020-G1-00304-001-002

采购人：南宁市良庆区经济贸易和信息化局

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

（GXYLG20201002-NLQ）

2020年8月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 项目需求一览表	6

第三章 评标方法	21

第四章 投标人须知	27

一 总则	31

二 公开招标文件	33

三 投标文件	34

四 投标	37

五 开标与评标	37

六 合同授予	40

七 其他事项	42

第五章 投标文件格式	44

其他文书、文件格式	47

第六章 合同条款及格式	60

# 第一章 招标公告

项目概况

良庆区电子政务外网纵向社区建设项目招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)获取招标文件，并于2020年9月4日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-080015-YZLZ

项目名称：良庆区电子政务外网纵向社区建设项目

预算金额：A分标1681000.00元；B分标302400.00元，项目总预算：1983400.00元

采购需求：

A分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、中心机房设备 |
| 1 | 下一代防火墙 | 2台 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥18Gbps，应用层吞吐量≥2.5G； 并发连接数≥220W，新建连接数≥12W.................. |
| 2 | 负载均衡设备 | 1台 | ▲1、要求配置千兆电口≥6个，配置千兆光口≥2四层吞吐量≥6Gbps；并发连接数≥8000000；提供三年软件升级及硬件质保服务.............. |
| 3 | 运维安全管理系统 | 1台 | ▲一、基本要求 1、标准1U机架式设备，含交流电源，2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，配置不少于4个GE电口，不底于2T SATA硬盘。配置不少于100台设备管理授权，最大支持设备管理数不少于500台。字符并发会话数不少于300个，图形并发会话数不少于100个........................... |
| 4 | 入侵防护系统 | 1台 | ▲一、性能指标要求 1、产品应采用2U标准19"机架式硬件设备，提供冗余交流电源，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，配置不少于4个千电口（支持Bypass），4个千兆SFP插槽，2个接口扩展槽位，含防病毒功能模块； .................................................. |
| 5 | 网络接入管理系统 | 1台 | ▲1、须为标准机架式硬件产品，1个consol口，2个usb口，6个千兆电口，具有独立自主知识产权，基于linux开发的专用系统.................. |
| 6 | 核心交换机万兆接口卡 | 2块 | ▲1、板卡自带44个千兆光接口，4个万兆光接口； ▲2、为保证系统兼容性，要求与在用的核心交换机无缝融合。 |
| 7 | 48口万兆汇聚交换机 | 2台 | ▲1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个，2个模块化电源插槽，本次配置1块交流电源，配置1根3m万兆SFP+光缆（包含一根线缆+两个接口模块）.............................. |
| 8 | 万兆多模模块 | 16个 | 万兆多模LC接口模块，适用于SFP+接口。 |
| 9 | 万兆光纤跳线 | 8条 | 10M 万兆多模双芯 LC-LC光纤跳线。 |
| 二、21个社区设备 |
| 10 | 52口交换机 | 15台 | ▲1、提供10/100/1000MBase-T 端口端口数≥48，提供非复用的千兆SFP光插槽≥4，整机可用千兆端口数量≥52个................ |
| 11 | 28口交换机 | 6台 | ▲1、提供10/100/1000MBase-T 端口端口数≥24，提供非复用的千兆SFP光插槽≥4，整机可用千兆端口数量≥28个........................ |
| 12 | 安全管理平台 | 1套 | 1、平台整体技术要求：产品架构支持中文界面，纯B/S架构，所有操作均在B/S模式下完成；.................................................. |
| 13 | 本地施工及辅材 | 21项 | 21个社区的熔纤、线路整理等本地施工及电源线、线槽、标签、扎带、电源排插等辅材 |

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市良庆区经济贸易和信息化局数字电路租赁服务 | 1项 | 1、21条30M数字电路； 2、采用MSTP或IP RAN技术，实现本地网内点对多点专线电路的组网需求，要求专线电路与互联网隔离； .................................................. |

具体内容详见附件采购需求。

合同履行期限：

A分标交货期：自签定合同之日起30日内；

B分标交付使用期：自签订合同之日起20日（自然日）内，线路经采购单位验收合格视为正式开通使用。租用期自验收合格之日起，期限1年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、依法成立（按国家有关规定需要依法登记成立的，应依法登记），生产或经营本次招标采购货物，具备合法资格的供应商；

3、本项目的特定资格要求：B分标投标人具备有关行政主管部门颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的基础电信运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司），分支机构（分公司）还须提供总公司的授权书。不具备基础电信业务经营许可证运营商资格的，还须提供与有关行政主管部门颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的基础电信运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司）针对本项目的租用业务合作意向书或证明文件；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的信息公告处下载采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1本项目的投标文件通过邮寄快递方式送达。投标文件必须在递交投标文件截止时间(2020年9月4    日上午9时30分)前送达，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，接收邮寄快递包裹的时间为工作日8：00～18：00，投标文件必须在投标截止时间前送达，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由供应商自行承担。

4.2招标代理机构将在投标截止时间前一小时（即8时30分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时开标。投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1日前送达。

4.3投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、分标、有效的电子邮箱、联系人电话等内容的纸质表格（表格格式见下表），如投标文件在运送过程中发生破损、受潮等情况，后果由投标人自行承担。如因投标文件包裹信息注明不完整或缺失造成投标文件无法辨认属于哪一个项目或无法与投标人取得联系造成的后果投标人自负。

邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

分标：

联系人电子邮箱：

联系人电话：

4.4 投标文件邮寄地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座，收件人：苏丽彬，联系电话：15240706297。

4.5 关于投标文件澄清的有关要求

4.5.1为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

4.5.2开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

4.5.3如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）， www.purchase.gov.cn（南宁市政府采购网），www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心网）

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市良庆区经济贸易和信息化局

地 址：南宁市歌海路9号

联系方式：0771-4503910

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙招标集团有限公司

地　址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座

联系方式：0771-2618199、2618118 、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：杨丹青、谢思婷

电　话：0771-2618199、2618118 、2611898转818

4.监督部门

名    称：南宁市良庆区财政局

电    话：0771-4509506

云之龙招标集团有限公司

2020年8月14日

# 第二章 项目需求一览表

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

5、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第三章《评标方法》的规定为准。

7、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。

8、本采购需求中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌替代，但这些替代的产品品牌、品质必须要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

9、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

10、本项目需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

11、本项目需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、中心机房设备 |
| 1 | 下一代防火墙 | 2台 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥18Gbps，应用层吞吐量≥2.5G； 并发连接数≥220W，新建连接数≥12W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口，≥4个千万兆光口； 3、提供三年软件升级、IPS特征库、防病毒特征库升级及硬件质保服务； 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； ▲2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（投标文件中提供产品界面截图并加盖投标单位公章） 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； ▲6、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（投标文件中提供产品界面截图并加盖投标单位公章） 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 10、设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（投标文件中提供产品界面截图并加盖投标单位公章） 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（投标文件中提供产品界面截图并加盖投标单位公章） 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（投标文件中提供产品界面截图并加盖投标单位公章） 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（投标文件中提供产品界面截图并加盖投标单位公章） 19、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（投标文件中提供产品界面截图并加盖投标单位公章） |
| 2 | 负载均衡设备 | 1台 | ▲1、要求配置千兆电口≥6个，配置千兆光口≥2四层吞吐量≥6Gbps；并发连接数≥8000000；提供三年软件升级及硬件质保服务； 2、部署方式支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式； 3、设备形态必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备； ▲4、单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权； 5、提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问； 6、支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、按主机加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法； ▲7、通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作； ▲8、支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果；（投标文件中提供设备操作界面截图并加盖投标单位公章） ▲9、支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式；（投标文件中提供设备操作界面截图并加盖投标单位公章） 10、支持跨设备健康状态监视（透明监视），同时支持IPv4和IPv6； ▲11、支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发；（投标文件中提供设备操作界面截图并加盖投标单位公章） 12、支持跨数据中心集群和跨数据中心会话保持； ▲13、支持cookie加密，提升cookie安全性；（投标文件中提供设备操作界面截图并加盖投标单位公章） ▲14、支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制；（投标文件中提供设备操作界面截图并加盖投标单位公章） 15、支持网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问；支持静态和动态网站页面静态和动态引用站外内容的正常显示；支持静态和动态网站页面静态和动态外部链接的无限级正常跳转； ▲16、IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题； ▲17、支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图； ▲18、支持基于URL的链路调度功能，内置不少于1000条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看并进行编辑。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路； ▲19、服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量。 |
| 3 | 运维安全管理系统 | 1台 | ▲一、基本要求 1、标准1U机架式设备，含交流电源，2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，配置不少于4个GE电口，不底于2T SATA硬盘。配置不少于100台设备管理授权，最大支持设备管理数不少于500台。字符并发会话数不少于300个，图形并发会话数不少于100个； 2、提供三年软件升级及硬件质保服务； 二、功能指标要求 3、采用物理旁路模式部署，不影响网络结构, 支持IP和端口DNAT网络环境部署，通过映射后的IP和端口信息能够访问运维安全管理系统；支持域名方式web访问到运维安全管理系统，并支持托管设备运维操作； ▲4、支持与同品牌防火墙组成联动方案，可单点登录运维安全管理系统后直接运维托管设备，解决用户内外网运维问题； 5、系统默认自带三权分立用户，系统管理员、运维管理员和审计管理员权限相互制约。系统管理员负责对系统进行参数设置和维护，不可见托管设备和审计日志等信息；运维管理员负责运维人员和托管设备管理，可对运维行为进行分析，不能管理系统设置和维护；审计管理员负责所有用户行为分析和审计，不可运维托管设备和修改运维人员权限，不可修改系统配置； 6、运维安全管理系统具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户录入管理员，设备录入管理员，设备账号管理员，运维权限管理员，运维审批管理员，运维审计管理员，普通运维人员和审计员； ▲7、支持设备访问授权和命令执行授权：除用户身份认证外，对特定目标设备访问与特定命令的执行还需要高级管理员授权才能访问。授权审批方式支持web和手机APP审批； 8、支持对不同用户设置不同的认证方式，即可配置用户1使用本地认证，用户2使用LDAP认证，其他所有用户使用RADIUS认证； 9、支持原厂自研的APP动态密码用户验证，使得动态密码随机种子得到有效的安全保护； ▲10、用户登录运维安全管理系统支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、证书认证、USBKEY认证、短信认证、手机APP动态密码认证等身份认证方式；支持可知因素和不可知因素的双因素认证； 11、支持管理员以用户为基准，直接查询、新建或编辑与该用户相关的策略，支持查询该用户有权限运维的所有设备，且支持以设备访问中的设备为基准，直接查询该设备的所有审计信息、直接查询并编辑与该设备相关的策略、有权限运维该设备的所有普通用户； ▲12、支持对托管设备所有设备账号密码手动批量备份； ▲13、支持批量导入/导出设备信息；支持自动扫描发现托管设备中的所有设备系统账号、自动发现运维人员离职后遗留不用的僵尸账号、托管设备中长时间不被运维的僵尸设备，并以列表方式向管理员展示信息； ▲14、支持本地字符客户端程序，如putty,xshell,securecrt等客户端直接访问运维安全管理系统选取托管设备进行运维，支持本地字符客户端程序一键快速访问目标托管设备进行运维； 15、支持实时监控通过SSH、SFTP、RDP、VNC 、Telnet、FTP、X11等协议的操作行为，对监控到的非法操作可实时手工切断； 16、支持SSH(V1、V2)、TELNET， Rlogin等字符型、RDP、VNC、X11等图形化远程操作协议，支持FTP、SFTP、SCP、Samba等文件传输协议，支持RDP、VNC的客户端直接访问运维安全管理系统，FTP客户端Wincp直接访问运维安全管理系统；支持Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySql、PostgreSQL等数据库；支持HTTP、HTTPS操作审计，HTTP/HTTPS协议可以直接代理； 17、支持Telnet、SSH审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议类型、事件等级及操作内容回放； 18、支持RDP、VNC协议审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议/应用类型、事件等级、操作内容等；支持操作内容录像回放； 19、支持SQL语句级别审计，审计内容包括时间、用户、类型、用户IP、设备IP、数据库账号、数据库客户端名称和SQL关键字等信息，并可通过SQL语句审计结果定位数据库运维操作录像回放； 20、文件操作审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议类型、事件等级、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）； 21、提供周期生成报表，用于审计或者上报，提供给用户按照自定义规则自动周期生成报表的功能。 |
| 4 | 入侵防护系统 | 1台 | ▲一、性能指标要求 1、产品应采用2U标准19"机架式硬件设备，提供冗余交流电源，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，配置不少于4个千电口（支持Bypass），4个千兆SFP插槽，2个接口扩展槽位，含防病毒功能模块； 2、网络层吞吐不底于11Gps，应用层吞吐量不底于2Gbps，最大并发会话数不底于200万，每秒新建会话数不底于6万； 3、提供三年软件升级、IPS特征库、防病毒特征库升级及硬件质保服务； 二、功能指标要求 4、系统应具备融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种技术，准确识别各种黑客入侵，为用户提供2~7层深度入侵防御； 5、系统应能识别超过1000多种的各类网络应用，至少应包括：商业系统类应用、协作类应用、互联网应用、媒体类应用等； 6、系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，能够针对8000种以上的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测和防御； 7、产品提供强大、灵活的流量管理功能，可以根据协议、端口、源/目的IP地址、网段、时间及带宽等因素，实现基于内容、面向对象的流量保护策略； 8、系统应具备防僵尸网络功能，从而提高整体安全防护能力； 9、系统应提供先进的DoS/DDoS攻击防护能力，支持双向阻断TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DdoS的攻击； 10、支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护(投标文件中提供功能截图并加盖投标单位公章)； 11、系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为；（投标文件中提供功能截图并加盖投标单位公章） 12、系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）；（投标文件中提供功能截图并加盖投标单位公章） ▲13、系统应提供关键文件保护功能，能够识别、阻断通过自身的关键文件，以防止非法外传行为。能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如CAB、GZIP、RAR、ZIP、JAR等，图像类如BMP、GIF、JPEG等，脚本类如BAT、CMD、WSF等； ▲14、系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析； 15、支持基于阈值和自学习检测，支持僵尸网络防护（C&C），支持文件信誉功能，支持内置Web信誉库(投标文件中提供功能截图并加盖投标单位公章)； 16、系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图； ▲17、系统支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持多种隧道模式，确保IPv6过渡时代的网络通畅。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵防护； 18、系统应提供定时自动发送报表功能，支持在指定的时间内将生成的报表以html、word、pdf等通用格式通过FTP或邮件发送给指定的管理员，以减少日常维护工作量； 19、可以支持透明（Layer2）、监听（Monitor）、直通（Direct）等安全区模式，支持通过“串联”或“并联”两种方式灵活接入网络；支持IPS和IDS的混合运行模式。 |
| 5 | 网络接入管理系统 | 1台 | ▲1、须为标准机架式硬件产品，1个consol口，2个usb口，6个千兆电口，具有独立自主知识产权，基于linux开发的专用系统； 2、所有功能的实现基于一套系统，不得多个管理页面(含通过跳转等多ip管理地址)，一个客户端（只有2个或2个以下进程）占用资源； ▲3、1U机架结构；标准配置6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥1000（次/秒），最大吞吐量：≥500Mbps，最大并发连接数：1000（条）；终端管理用户数量≥500（许可）； 4、支持在IPv4和IPv6双栈环境下的终端准入控制、重定向、认证、安检、修复等； ▲5、准入设备必须具备HA模式，HA须支持主备机心跳IP检测及虚地址管理模式。可提供第三方监控平台，在出现重大异常情况时能及时通知网络设备放开网络； ▲6、设备自身支持堆叠功能；设备自身须支持热备及数据负载均衡； 7、准入设备应至少提供安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义部署和管理的模式； 8、使用安全客户端模式部署时，非802.1x准入技术下Windows客户端程序需支持Windows XP/7/8/8.1/10,安装包不得大于3M（非IE控件），内存占用合计不大于20M； 9、X86终端下应支持自定义安装包，包括但不限于AD域专用安装包（加入AD的终端无安装权限）、自身携带浏览器安装包、主机防护安装包；飞腾架构专用客户端、龙芯架构专用客户端； 10、具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理； 11、支持策略路由准入技术，同时可提供5个或以上的自身端口用于策略路由下一跳，从而对于多台汇聚交换机引流来的终端进行管理； 12、支持端口镜像准入技术，同时可提供5个或以上的自身端口用于镜像流量准入； 13、准入设备须支持802.1x协议准入方式，无需第三方RADIUS服务器支持； ▲14、准入设备支持基于多厂商Virtual Gateway的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制，不得改变现有网络环境不得改变现有的网络环境（包括但不限于不得另行在网内开启DHCP服务、采用ARP干扰等）,隔离终端采用VLAN切换的方式，须一个正常vlan对应一个隔离vlan；(投标文件中提供功能截图并加盖投标单位公章) 15、采用隔离vlan技术时须支持对小路由、hub的管理，可对其下接入的终端实现颗粒度管控； 16、支持vlan隔离技术与端口镜像技术混合使用； 17、准入设备应具有软件分发和部署功能，管理员可以预定义软件分发的路径、运行参数、是否执行等任务策略，以提升软件部署效率。能够自动判断并统计软件分发、部署的成功率，支持进程、注册表、文件等多种参数的组合判断； 18、支持终端入网IE浏览器重定向引导（访问http,https）。可根据用户的实际环境自定义非80端口的Web服务端口号及用户重定向引导。支持自动发现全网拓扑； ▲19、能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；(投标文件中提供功能截图并加盖投标单位公章) ▲20、支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；(投标文件中提供功能截图并加盖投标单位公章) 21、能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接； 22、支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等）； 23、能够支持自上而下逐级查找终端的具体位置、安全状态、认证用户、上下线时间等信息； 24、提供专属的模块对移动终端进行管理，自动识别移动终端并进行策略匹配（不得用widows混合进行策略下发），策略包括但不限于禁止移动终端入网、安装app方可入网、是否注册、审核、安全基线检查等； 25、能够全面结合用户已有的认证或业务系统，可以与钉钉、RADIUS、LDAP、邮件、AD、WEB系统做联动认证； ▲26、移动终端可以支持通过将指纹和用户账户绑定的方法，实现移动终端用户按压指纹认证入网； 27、支持用户在认证页面自行进行账号的申请。用户可自行提交用户名、密码、姓名、电话、部门、E-Mail等信息。管理员审核通过后，用户即可使用该账号进行认证。有效解决用户账号和密码创建和分发的困难。能够提供来宾角色选择，能够设定来宾设备的访问权限和入网时长； 28、员工可以为来宾申请来宾码，来宾使用来宾码可以接入网络；能够设定那些角色的用户能够申请来宾码； ▲29、已入网员工可以通过扫描来宾终端上二维码，放行来宾用户入网； 30、准入设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供50种以上安全检查项，安全检查项管理员均可设置自动修复（非web跳转链接），可针对不同检查项单独设置周期检查时间； 31、准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。准入设备能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别。能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况； ▲32、准入系统自身能够支持windows系列补丁库、补丁检查和补丁分发安装。支持windows10补丁检查及自动修复； 33、支持主流的20种以上的杀毒软件检查，包括微软MSE、可牛、Avast等，支持杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，能够在页面显示出检查结果； 34、支持Guest来宾帐户、WSUS更新配置、密码策略设置、屏幕保护设置、弱口令帐户、网卡绑定、系统共享资源进行检查加固。支持对终端的磁盘使用率、垃圾文件、IE主页、网络监听端口等安全性配置进行检查和修复； 35、通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。可以灵活的对终端进行安全检查和修复； 36、支持国产操作系统，提供中标麒麟、银河麒麟、龙芯等客户端； 37、支持Linux系统安全检查，包括ip/mac绑定、操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、网络监听端口、密码策略、弱口令、必须及禁止安装的进程、软件白名单的检查； ▲38、软件产品正版化检查，支持进行windows、office、WPS产品授权信息进行正版化检查； 39、提供IP地址分配矩阵图。可以通过组织架构为维度查看IP地址分配矩阵图。能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况； 40、提供未关机终端自动统计功能，并能够按照部门、时间段等条件生成统计报表。能够对设备类型、时间进行统计设置； ▲41、支持移动终端专用平台管理页面，方便使用平板、智能手机进行准入设备基本操作。可实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启； 42、支持通过Web管理界面进行ping、抓包、traceroute、nslookup等功能，并可以设置命令参数进行相关调试； 43、支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件、短信进行输出。 |
| 6 | 核心交换机万兆接口卡 | 2块 | ▲1、板卡自带44个千兆光接口，4个万兆光接口； ▲2、为保证系统兼容性，要求与在用的锐捷S8612E核心交换机兼容使用。 |
| 7 | 48口万兆汇聚交换机 | 2台 | ▲1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个，2个模块化电源插槽，本次配置1块交流电源，配置1根3m万兆SFP+光缆（包含一根线缆+两个接口模块）； ▲2、支持RIP/RIPng、OSPF、策略路由等三层路由协议； ▲3、交换容量≥4Tbps，转发率≥160Mpps； 4、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 5、支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； 6、支持虚拟化功能，非堆叠模块实现，不占用扩展槽； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲8、支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 9、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； ▲10、交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于10kv； ▲11、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤50W； ▲12、设备自带云管理功能，支持一键设备发现； ▲13、为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与安全管理平台兼容使用。 |
| 8 | 万兆多模模块 | 16个 | 万兆多模LC接口模块，适用于SFP+接口。 |
| 9 | 万兆光纤跳线 | 8条 | 10M 万兆多模双芯 LC-LC光纤跳线。 |
| 二、21个社区设备 |
| 10 | 52口交换机 | 15台 | ▲1、提供10/100/1000MBase-T 端口端口数≥48，提供非复用的千兆SFP光插槽≥4，整机可用千兆端口数量≥52个； ▲2、交换容量≥3Tbps，包转发率≥150Mpps； 3、设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条； ▲4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持RSTP/MSTP； 7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 8、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、支持SNTP、Syslog，CLI兼容业界主流标准； ▲10、交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于9kv； 11、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲12、要求所投产品支持openflow 1.3协议。 ▲13、为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与安全管理平台兼容使用。 |
| 11 | 28口交换机 | 6台 | ▲1、提供10/100/1000MBase-T 端口端口数≥24，提供非复用的千兆SFP光插槽≥4，整机可用千兆端口数量≥28个； ▲2、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3、设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条； ▲4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持RSTP/MSTP； 7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 8、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、支持SNTP、Syslog，CLI兼容业界主流标准； ▲10、交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于9kv； ▲11、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲12、要求所投产品支持openflow 1.3协议。 ▲13、设备自带云管理功能，支持一键设备发现 ▲14、为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与安全管理平台兼容使用。 |
| 12 | 安全管理平台 | 1套 | 1、平台整体技术要求：产品架构支持中文界面，纯B/S架构，所有操作均在B/S模式下完成； 2、系统可对网络设备、无线设备、服务器、数据库、中间件、应用等多厂商、多版本设备及资源的统一监控和管理； ▲3、支持Windows、Linux两种平台上运行，此次配置资源节点（资源包括交换机、路由器、防火墙、无线AC、服务器、数据库）管理授权数≥50个；提供2年软件维护服务，包含补丁软件升级和故障处理服务；提供软件实施工程师现场软件安装调试，包括：实施环境调研、数据模型搭建、软件安装、软件调试、实施文档编写等； ▲4、能够基于用户体验，从用户角度出发，在不需要借助认证系统的环境下就可获取到用户连接数、用户信号强弱、客户端类型、操作系统等信息；（投标文件中需提供系统功能截图并加盖投标单位公章）； ▲5、具备SQL语句性能消耗TOP10分析，包含ElapsedTime、BufferGets、CPUTime、DiskReads等；（投标文件中需提供系统功能截图并加盖投标单位公章） ▲6、系统具备业务运行概括视图功能，运行概况视图中至少应包含健康分析、关键业务系统实时扫描、业务状态视图等功能，可在一个页面上了解业务的健康走势、实时运行状况、健康度、繁忙度、告警数量、宕机时长、宕机次数等信息；（投标文件中需提供系统功能截图并加盖投标单位公章） 7、自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图，支持自定义拓扑功能，提供图形化拖拽方式自动绘制网络拓扑图，支持自定义图标、图片的导入功能； 8、系统具备拓扑事件播放功能，可以实现设备跟踪式事件播放功能，方便、及时、准确定位拓扑内资源的告警情况； 9、系统具备事件告警管理平台，应区别事件、告警管理； 10、支持告警触发自动操作功能，系统可以根据告警的类型和告警级别自动触发脚本级自动化操作功能； 11、系统支持分级式部署模式，上下级系统独立运行，权限相对独立且各级系统均有本地的独立Portal和采集服务； 12、分级管理具有下级系统支持注册机制，下级系统连接上级系统进行注册请求，上级系统审批后方能进行数据互通； 13、上级系统可设定下级系统上传的资源数据、静态数据、动态数据范围和周期，要求静态资源数据、动态告警数据可设定不同的时间周期； 14、系统内置多纬度多视角报表模版包括资源类报表模版、资源分析类报表模版、TOPN报表模版、告警统计类报表模版； 15、系统支持基于windows平台的告警客户端，用户可不用登录监控系统通过该客户端即可方便接收到监控对象的各类告警信息，并通过弹出对话框、气泡消息等多种提醒方式对新告警进行提醒； 16、系统提供配置向导功能，帮助用户快速了解系统逐步配置过程； ▲17、该项产品必须与在用的锐捷RIIL6.0运维管理平台兼容运行。 |
| 13 | 本地施工及辅材 | 21项 | 21个社区的熔纤、线路整理等本地施工及电源线、线槽、标签、扎带、电源排插等辅材 |
| ▲商务条款 | 一、售后服务及其他要求： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费提供技术支持及培训，按国家实行“三包”； 2、质保期：交货验收合格之日起一年（项目需求一览表的“技术参数要求”里有特殊要求的按特殊要求执行）； 3、交货期：自签定合同之日起30日内； 4、交货地点：南宁市良庆区（采购人指定地点）； 5、一旦发生故障，要求6小时内响应，8小时内上门服务，12小时内解决故障，否则提供同档次替代品； 二、付款条件：货物交付验收完毕30日内，采购人支付合同金额的95%给中标人，合同金额5%于质保期满后30日内采购人一次性支付给中标人（无息）。 三、报价要求：投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括全部设备货款、现场安装、调试费（不含尾气检测费用）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、二次运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费； （4）保险费和各项税金等费用。 四、在签订合同后7日内，中标人需向采购人提供以下全新未开封正品行货设备各一套进行初步测试验收：下一代防火墙（项号1）、负载均衡设备（项号2）、运维安全管理系统（项号3）、入侵防护系统（项号4）、网络准入管理系统（项号5）、48口万兆汇聚交换机（项号7）、安全管理平台（项号12）；中标人所投产品必须满足招标文件技术参数及性能配置的要求。如产生检测费，检测费由中标人负责。如果测试后，中标人所投产品不能满足投标文件要求的，视为违约，验收不通过，由此引发的所有损失由中标人负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 五、验收条件及标准： 1. 中标方代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照招标文件参数要求及投标人投标文件中承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。项目验收时提供必须的电子版操作说明、施工图等各种验收相关文档。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训招标人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，招标人方可验收。 4.招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 核心产品 | 本分标核心产品为：第12项“安全管理平台”。 |
| 产品要求 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 其它 | 投标人可根据自身的情况编写技术与实施方案（内容可以包括但不限于对项目技术环境及情况基本的了解、建设思路及需求分析、各项施工技术措施、安装进度计划、安装调试方案和验收措施、各系统功能以及实现方式及设备架构设计图、安装维保人员配置等）。 |

B分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市良庆区经济贸易和信息化局数字电路租赁服务 | 1项 | 1、21条30M数字电路； 2、采用MSTP或IP RAN技术，实现本地网内点对多点专线电路的组网需求，要求专线电路与互联网隔离； 3、要求免费提供所有终端接入设备，接口类型：RJ45电口； 4、传输汇聚层至核心层均为自愈环保护，传输设备具有全程网管监控功能，能实行7*24小时实时监控； ▲5、网络参数要求： （1）端到端电路的传输比特差错率(误码率)：≤1.0×10E－7； （2）网络可用率≥99.9%； （3）端到端电路平均网络延时≤50ms； （4）端到端电路丢包率≤1%； （5）端对端电路最大时延≤10ms、时延抖动率≤10ms。 ▲6、网络施工、测试以及割接升级期间，不对现有业务系统产生影响。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内 ▲二、交付使用期：自签订合同之日起20日（自然日）内，线路经采购单位验收合格视为正式开通使用。租用期自验收合格之日起，期限1年。 三、提交服务成果地点：采购人指定地点 四、售后服务要求： ▲1、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计） 2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后6小时内到达采购人指定现场 3、在租用期限内，中标人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用； 4、提供7×24小时热线电话服务,并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购单位维护检测等工作； 5、每个季度对网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，提交巡检报告； 6、当用户网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案； 7、因中标人施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前一天通知用户，并且尽快消除故障、恢复通信线路。 五、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： ▲2、付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的服务经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。 六、验收条件及标准： 1. 中标人需负责安装、调试，并培训招标人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，招标人方可验收。 2.招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 核心产品 | 本分标无核心产品。 |
| 产品要求 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 其它 | 投标人可根据自身的情况编写技术与实施方案（内容可以包括但不限于互联网电路接入网技术、施工进度计划和工期保证措施、安全控制措施及安装质量控制保证方案、工程项目安全管理、实施质量保证措施及质量管理程序、赶工计划等）。 |

# 第三章 评标方法

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上（含五人）单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分。

（三）评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

（A分标）

1.价格分…………………………………………………………………………………………………………30分

计算公式：

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

2. 技术与实施方案分……………………………………………………………………………………………28分

# 一档（7分）：对项目技术环境及情况基本了解，建设思路及需求分析基本符合要求且技术参数负偏离＞3项，方案简单，基本可行，设备性能基本满足要求；实施基本具备各项施工技术措施，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理。

# 二档（14分）：对项目技术环境及情况基本了解，建设思路及需求分析基本符合要求且技术参数负偏离≤3项，方案简单，基本可行，设备性能基本满足要求；实施基本具备各项施工技术措施，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理。

# 三档（21分）：产品和方案完全满足采购需求，供货产品及材料清单描述详细全面技术与实施方案合理，能根据项目实际情况提供较详细描述了各系统功能以及实现方式及设备架构设计图，方案可行，具有一定的先进性，对系统体系结构、功能方面有较详细描述，符合项目实际情况；实施方案部分基本具备各项施工技术措施，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理，投标人安装维保人员配置等综合较好、安全保障措施较好，项目实施方案切实可行，项目管理制度及方法严谨。

# 四档（28分）：在三档的基础上，对项目环境及情况把握准确，建设思路清晰，需求分析合理，技术成熟先进，设计全面完善，系统的总体模型及层次清晰，对系统体系结构和功能描述详细，技术方案最优，能充分发挥设备的性能。

3.信誉及业绩分…………………………………………………………………………………………………26分

1）投标人在南宁市设有售后服务网点且具有信息系统运行维护贰级或以上资质证书的，投标文件中提供证明材料（售后服务机构场地产权证明或租赁合同及资质证书）复印件并加盖投标人公章，得2分。

2）下一代防火墙入围企业级防火墙魔力象限，入围2年得1分，入围每比2年多1年加1分，投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，满分3分。

3）负载均衡设备入选Gartner应用交付控制器（ADC）魔力象限，投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，得3分。

4）运维安全管理系统具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+级），投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

5）入侵防护系统获得《国家信息安全漏洞库CNNVD兼容性资质证书》，投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

6）入侵防护系统生产厂商应在信息安全领域有着丰富的经验与先进的技术，具备对操作系统、应用系统或网络设备的漏洞进行发现、验证的能力。要求厂商提供自己发现的安全漏洞，能够在CVE官网查询到相关漏洞信息，投标文件中须提供CVE官方查询链接以及查询结果截图并加盖厂家公章，提供10个安全漏洞可得1分，提供20个安全漏洞可得2分，提供30个安全漏洞可得3分，满分3分。

7）入侵防护系统生产厂商在广西当地有常驻办事处且具备漏洞研究修复能力，投标文件中提供产品厂商在广西当地办事处的国家计算机网络应急技术处理协调中心提供的漏洞研究证明（CNVD）证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

8）入侵防护系统规则库获得CVE兼容性认证证书，投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

9）安全管理平台厂商通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上认证，投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

# 4.售后服务分……………………………………………………………………………………………………14分

（1）售后服务方案分（满分9分）

一档（3分）：售后服务方案一般，基本满足招标文件要求。

二档（6分）：售后服务方案良好，有相关技术服务，有培训计划、拟投入本项目的技术人员齐全、售后服务方案和可靠的服务响应体系，满足招标文件要求。

三档（9分）：售后服务方案优秀，根据项目采购需求及实际情况提供售后服务方案科学完善，切实可行、有相关技术服务，有完善的培训计划、拟投入本项目的技术人员齐全、售后服务方案和可靠的服务响应体系，提出优于招标文件要求的承诺。

（2）售后服务技术人员分（5分）

投标人提供拟投入本项目的售后服务技术人员达8人以上且全部获得省级或以上权威机构颁发的运行维护工程师培训合格证书的（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标单位公章），得5分。

# （注：拟投入的技术人员须提供投标人为其缴纳社保的正式员工，提供投标截止之日前半年内（2020年1月-2020年6月）连续三个月的社会保险参保缴费证明（附参保人员名单），否则评标委员会不予承认。）

# 5.政策功能分………………………………………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标单位公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标单位公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

6、诚信分……………………………………………………………………………………………………（-6分）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，格式详见投标文件格式，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)

7、投标人最终总得分=1+2+3+4+5+6。

（B分标）

1.价格分…………………………………………………………………………………………………………15分

计算公式：

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为15分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×15分

2. 技术与实施方案分……………………………………………………………………………………………44分

（1）技术方案分（满分20分）

一档（5分）：技术方案论述单薄，有少量错漏；

二档（10分）：没有明显技术错误，技术方案较简单可行；

三档（15分）：在二档基础上，技术方案论述准确，技术架构合理，提供光缆资源分布图，系统功能配置齐全，方案体现整体性、可靠性、兼容性的；

四档（20分）：在三档基础上，技术方案能深入了解用户需求，结合需求的分析对网络进行规划，论述准确，技术新，主要设备性能好，提供光缆资源分布图，系统功能配置齐全，系统设计紧密结合全程全网的建设理念；方案明显优于标书要求，且方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、扩展性、冗余性、安全性好。

（2）项目施工进度与实施方案分（满分24分）

一档（6分）：实施方案简单，有施工计划和人员分工计划等，提供不少于5个本地工程实施人员；

二档（12分）：在一档基础上，有施工进度计划和工期保证措施；有安全控制措施及安装质量控制保证方案；提供不少于10个本地工程实施人员；

三档（18分）：在二档基础上，有施工进度计划和工期保证措施；有安全控制措施及安装质量控制保证方案及实施质量保证措施及质量管理程序；实施人员较为充足，提供不少于20个本地工程人员，有5个及以上人员具备线务员职业技能认证，线路和设备安装操作人员操作规范，有5个及以上人员具备低压电工证认证；

四档（24分）：在三档基础上，有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及安装质量控制保证方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序；实施人员配置充分，提供不少于30个本地工程人员，其中实施人员线路实施能力较好，有10个及以上人员具备线务员职业技能认证，线路和设备安装操作人员操作规范，有10个及以上人员具备低压电工证认证。

注：上述人员应在投标文件中提供2020年1月-2020年6月期间投标单位为其连续三个月的依法缴纳社保的证明及相应认证证书的证明材料复印件并加盖投标单位公章，否则不予以计分。

3.商务分…………………………………………………………………………………………………………41分

# （1）投标人2017年1月1日以来同类服务的业绩分（以中标通知书或合同复印件为准），包含通信电路业务的每项得1分，满分3分；

# （2）投标人拟投入本项目的相关专业技术人员有中级职称技术人员的每人得1分，有高级职称技术人员的每人得1.5分，满分5分。（上述人员应在投标文件中提供2020年1月-2020年6月期间投标单位为其连续三个月的依法缴纳社保的证明及职称证书的证明材料复印件并加盖投标单位公章，否则不予以计分。）

# （3）基础电信业务服务质量分9分，如投标人或投标人采用的运营商在工信部统计报告中投诉被用户投诉量为所有投标人中最少的得满分9分，其它投标人按以下计算方式计算得分：基础电信业务服务质量分=(评所有投标人采用的运营商在工信部统计报告中最少投诉量／某投标人采用的运营商在工信部统计报告中投诉量)×9分。以投标文件中提供的工业和信息化部发布的最新的2019年四季度电信企业用户申述统计表为准，不提供不得分。

# （4）售后服务（满分24分）：

# 一档（6分）：满足采购文件售后服务要求的，评定为“一般”；

# 二档（12分）：在一档基础上，满足采购文件售后服务要求；在系统维护、响应时间提供更优惠的条件；保证设备运行的；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，南宁市内有本地服务机构，提供服务电话的评定为“良好”；

# 三档（18分）：在二档基础上，满足采购文件售后服务要求；在系统维护、响应时间提供更优惠的条件保证设备运行的；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供7×24小时热线服务电话的；有良好的免费培训计划、培训场地（投标人提供）的；南宁市内有本地服务机构；具备光缆线路专业化日常维护及应急抢修队伍,投标人负责本项目网络电路核心运维部门获得工信部网络安全试点示范项目（投标文件中提供证明复印件）；故障时有替代产品、提供技术支持服务、实施定期回访评定为“优秀”。

# 四档（24分）：在三档基础上，在采购人本地具备区县/乡镇两级服务机构（投标文件中提供营业执照证明复印件并加盖投标单位公章），能快速响应当地服务需求的。

4、诚信分……………………………………………………………………………………………………（-6分）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，格式详见投标文件格式，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)

本分标为服务类采购，无节能产品、环境标志产品加分。

5、投标人最终总得分=1+2+3+4。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）前三名为中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，或者被质疑成立后取消中标资格且合格供应商符合法定数量的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料: 投标报价构成详细说明与依据（如包括要求投标人提供货物生产厂家出具的供货价格证明，材料或设备的购置或生产成本、包装运输费用、规费、税金、利润点、安装及管理人员工资、交通费用、食宿费用、其他等）,投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第四章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：南宁市良庆区经济贸易和信息化局； 采购单位联系方式：0771-4503910； 地址： 南宁市歌海路9号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：云之龙招标集团有限公司 地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座 联系人：杨丹青、谢思婷 电话：0771-2618199、2618118 、2611898 传真：0771-2808596 |
| 1.3 | 项目名称 | 良庆区电子政务外网纵向社区建设项目 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-080015-YZLZ |
| 1.5 | 采购预算 | 详见采购公告 |
| 1.7 | 获取招标文件的方式 | 获取招标文件方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的信息公告处下载招标文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、依法成立（按国家有关规定需要依法登记成立的，应依法登记），生产或经营本次招标采购货物，具备合法资格的供应商； 3、本项目的特定资格要求：B分标投标人具备有关行政主管部门颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的基础电信运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司）。分支机构（分公司）还须提供总公司的授权书。不具备基础电信业务经营许可证运营商资格的，还须提供与有关行政主管部门颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的基础电信运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司）针对本项目的租用业务合作意向书或证明文件； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
|  | 信用查询 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：投标截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.1 | 质疑提交地点、电话 | 以书面的形式提交 云之龙招标集团有限公司(广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座)，质疑咨询电话：0771-2618199、2618118 、2611898 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 在收到招标文件之日起七个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件副本份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 商务技术文件：正本1份，副本4份 |
|  | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：全套投标文件。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 2、代理服务收费标准：本项目每分标中标服务费按桂价费[2011]55号文规定附件一货物类标准收取。 3、采购代理机构的银行账户： 账户名称：云之龙招标集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行） 银行账号：623660979180 开户行行号：104611010017 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交。 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 投标截止时间：具体详见招标公告。 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 中标结果公告内容 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。公示期为1个工作日，公示期满无异议的，由云之龙招标集团有限公司向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交。 |
|  | 政府采购合同公告 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 本项目不允许分包或转包，一经采购人发现，将按违约处理报相关监督管理部门处理。 |
|  | 政府采购信用融资制度 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |

## 一  总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的方式：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）， www.purchase.gov.cn（南宁市政府采购网），www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心网）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；并将共同投标协议连同投标文件一并提交评标委员会；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

3.4投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在收到公开招标文件之日起或公开招标文件公告期届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市良庆区政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。    投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市良庆区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市良庆区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市良庆区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市良庆区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二 公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  项目需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经在南宁市公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有招标文件收受人。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经在南宁市公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有招标文件收受人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经在南宁市公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有招标文件收受人。

## 三 投标文件

8.  投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3招标文件中标注▲号的内容为实质性要求和条件。

8.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、有分标的应该注明  分标、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、商务技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

8.8 特别说明：

8.8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（核心产品在招标文件中有规定）

8.8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、商务技术文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

▲（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖公章）

▲（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。（必须提供，加盖公章）

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

（6）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

▲（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供【如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等复印件材料；B分标投标人具备有关行政主管部门颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的基础电信运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司），分支机构（分公司）还须提供总公司的授权书。不具备基础电信业务经营许可证运营商资格的，还须提供与有关行政主管部门颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的基础电信运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司）针对本项目的租用业务合作意向书或证明文件】（必须提供，加盖公章）

▲（2）2020年1月-2020年6月期间投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在有关行政主管部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；(成立不足要求月份的提供成立之后的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明)（必须提供，加盖公章）

▲（3）2020年1月-2020年6月期间投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地有关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；（成立不足要求月份的提供成立之后的依法缴纳社保费的缴费凭证或投标人所在地相关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》）（必须提供，加盖公章）

▲（4）财务会计报表复印件：投标人2018年度或2019年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），2018年后成立的公司不足一年的，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表，原件备查；（必须提供，加盖公章）

（5）招标文件要求的其他资格证明文件；

资格文件中的第（1）～（4）项必须提交；招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括：

（1）投标声明书（必须提供，加盖公章）

（2）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）（必须提供，加盖公章）

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；（必须提供，加盖公章）

（4）法定代表人身份证明；（必须提供，加盖公章）

（5）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；（必须提供，加盖公章）

（6）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；（必须提供，加盖公章）

（7）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；（委托代理时必须提供，加盖公章）

（8）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（委托代理时必须提供，加盖公章）

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明，中小企业声明函（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（6）项必须提交；第（7）、（8）项在委托代理时必须提交；第（9）项招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.1.4 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖公章）

（2）技术与实施方案、项目实施方案及售后服务方案（必须提供，加盖公章，内容格式自拟）

（3）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图片，产品技术资料（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）、（2）项必须提交；技术文件要求的第（3）项招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.2投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、商务技术文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格、商务技术文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2投标人可就第二章“项目需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“项目需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

12.3投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

13.  投标保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交。

## 四 投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件、电子版文件统一装入一个文件包装袋中加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章，以示密封，最终递交给采购代理机构为一个文件包。投标人投多个分标，应按分标投标文件提交。

15.  投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五 开标与评标

16.  开标

16.1采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要投标人签字确认的表格，取消签字流程，投标人授权委托代理人不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，交易中心工作人员进行现场全流程见证。本项目开评标结束后，在开评标结果公示中增加唱标结果的公布。

16.2 投标人不足3家，不得开标。

16.3  开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）检查文件：检查各自的投标文件密封情况；

（5）唱标：确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录；

（7）开标结束。

17.  评标

17.1评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

2）未报名成功的投标人。

3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

注：资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

评标委员会符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（5）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.2同时出现以上两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

18.3评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

19.  拒绝接收

19.1投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

20.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术与实施方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六 合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1评标结束后，采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为一个工作日，公示期满无异议的，由云之龙招标集团有限公司向中标供应商发出中标通知书。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

23.2在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“项目需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起七个工作日内，由采购人将合同副本一式二份送南宁市财政部门备案。

25.5中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.5项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.8政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

26.  履约保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交。

## 七 其他事项

27.  解释权

27.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

28.2  代理服务收费标准

附件一：

1、代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

2、代理服务费按上表（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算后收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

3、计算方法：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：

1、某分标/标段的工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

2、某分标/标段的货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9万元

# 第五章投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本 份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本 份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务技术文件正本一份，副本 份（包含按投标人须知第10.1.3、10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币      （￥元)的投标总报价，交付使用时间（无分标时填写）：   ，提供本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币 (￥元)，交付使用时间：；

分标报价为（大写）人民币 (￥元)，交付使用时间：；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年月日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| A分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

2、本报价表投标产品中如有财政部优先采购政府采购节能产品、优先采购政府采购环境标志产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

格式3

## 其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，须在投标报价表中注明生产企业名称并提供相关证明材料，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

残疾人福利性单位声明函格式（如不属于，则不须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式4：

投标声明书（格式）

致：_______     __（采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

格式5：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术与实施方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

格式6：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物（服务）名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物（服务） | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
|  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值(如参数指标本身为行业表述除外)，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式7：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式8：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式9：

法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：（盖单位章）

年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权（附上委托代理人身份证复印）。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式10：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

分标（如有）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日 期：

格式11：

项目实施人员一览表

分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 相关工作经验或经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

格式12：

联合体协议书（格式）

本项目不适用

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（采购代理机构名称）组织的项目（项目编号：）的竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同磋商活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：  。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

......

年    月    日

格式13：

联合投标授权委托书（本项目不适用）

本授权委托书声明：根据                  与                  签订的《联合体投标协议书》的内容，主办人                     的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

格式14：信用管理提供材料

（1）投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据）。

(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，格式自拟，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)

财政部门认定的违法违规材料复印件或无违法违规情形承诺书

投标人盖公章：

日 期：

# 第六章合同条款及格式

南宁市政府采购

（项目名称）         合同

项目编号：

支付申请号：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

目录

一、南宁市政府采购合同书

二、补充协议（如有）

三、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件项目需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、投标产品技术资料表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

（适用于A分标）

合同编号：  支付申请号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据年月日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同含税金额为（大写）人民币             （含税价格）（¥        .00）元。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：           。

3.2 交货地点：           。

3.3 交货方式：现场交货。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  质量保证及售后服务

4.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

4.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在 1 小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

4.7 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

5.  合同款支付

5.1 付款方式：                         。

5.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市良庆区财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市良庆区财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3.1当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市良庆区财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.  产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.  技术资料

7.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.  货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.  调试和验收

9.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物应付款的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期应付款每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

10.5 甲方在使用货物过程中发现存在虚假伪劣产品的，有权更换、退货并有权解除合同，造成的损失由乙方承担。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市良庆区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件项目需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本拾份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市良庆区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人：                                  定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：   0771-                                电话：

传真：   0771-                                传真:

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：                                    开户银行：

开户名称：                                    开户名称：

银行账号：                                    银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：      年     月    日

南宁市政府采购合同书

（适用于B分标）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务内容一览表

| 序号 | 服务名称 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |
| 租用期： |

2.合同合计金额包含服务租用费用、安装调试费、差旅交通费及各项税金等售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的服务、技术标准等质量必须与采购文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的技术服务各项服务指标均应达到质量要求。

第三条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

3.乙方应按规定时间节点内完成项目工作。

4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展及维护管理，并接受甲方监督。

6.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目建设有关的信息与资料。

7.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

8.乙方应保证所提供货物（含软件）及服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。

9.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目实施工作有关技术资料。

10.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

11.乙方保证所提供或交付的技术服务（含货物）所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　交付和验收

1.租用期限及地点：                                                      。

2.乙方提供不符合招标文件和本合同规定的技术服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应对提交的技术资料作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应交给甲方。

4.乙方应按要求提交技术服务材料，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

5.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。

第五条  服务、质量保证期

乙方应按照国家有关法律法规以及招标文件和乙方投标文件，为甲方提供技术服务。

第六条　付款方式和保证金

1.在合同履行期间，乙方无违约行文，甲方无合理理由而，乙方已开始实施工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2.资金性质：  财政性资金  。

3.付款方式：                                                   。

第七条　履约保证金

无。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供无瑕疵的技术服务。乙方对项目质量负责。

2.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按合同及投标承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第十条　违约责任

1.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据招标文件约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失。

2.乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 100%向甲方支付违约金。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，甲方有权委托具有资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　合同组成及解释

1.本项目的招标文件（含采购答疑）、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）中标或成交通知书；

（5）采购文件(含答疑)；

（6）符合采购要求的投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十五条　通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十六条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或负责人）或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人：                                  定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：   0771-                                电话：

传真：   0771-                                传真:

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：                                    开户银行：

开户名称：                                    开户名称：

银行账号：                                    银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：      年     月    日