广西同泽工程项目管理股份有限公司

中型转运站配套车辆采购项目

招标文件

项目编号：WZZC2020-G1-050034-GXTZ

采购单位：梧州市长洲区环境卫生服务站

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

日期：2020年9月

目    录

第一章 、公开招标公告	2

第二章、招标项目采购需求	4

第三章、投标人须知	10

第四章、评标办法及评分标准	26

第五章、合同主要条款格式	29

第六章、投标文件格式	35

# 、公开招标公告

项目概况

中型转运站配套车辆采购项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2020年10月12日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-050034-GXTZ    采购计划文号：CZZC-[2020]3468号-001

项目名称：中型转运站配套车辆采购项目

预算金额：555万元

最高限价（如有）：551万元

采购需求：中型转运站配套车辆采购。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

| 分标号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸式垃圾车 | 1 | 辆 |
| 2 | 10立方米吸污车 | 1 | 辆 |
| 3 | 31吨大型勾臂车 | 7 | 辆 |

合同履行期限：签订合同之日起10个工作日内安装、调试完毕，交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营范围达到本次采购货物要求的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年9月15日至2020年9月22日，每天上午08时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政府采购云平台www.zcygov.cn（咨询电话：4008817190）

方式：有意参与本项目的投标人自行在政府采购云平台www.zcygov.cn（咨询电话：4008817190）报名并免费获取招标文件。

投标人在公告规定的公开招标文件获取时间内报名及获取招标文件的，方为报名成功。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年10月12日10时00分（北京时间）

地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，新梧州高中旁），（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金金额： 伍万元整（￥50,000.00）。

递交方式：投标人应于截标时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号或项目名称简称）

开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司梧州分公司

开户银行: 建行梧州新兴二路支行

银行账号: 4505  0164  8665  0000  0043-0002

2．本项目需要落实的政府采购政策：

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

④ 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品（财库〔2019〕9号、财库〔2019〕18号文、财库〔2019〕19号文）

⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）政府采购支持采用本国产品的政策

⑥ 政府采购支持采购本国产品政策

3．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、梧州市公共资源交易中心网发布

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：梧州市长洲区环境卫生服务站

地址：梧州市长洲区新兴三路万宝楼

联系方式：刘翔宇  0774-6020802

2.采购代理机构信息

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地　址：梧州市新兴二路132号1栋3单元402房

联系方式：小梁  0774-2031238

3.项目联系方式

项目联系人：小梁

电　话：0774-2031238

2020年9月15日

# 第二章、招标项目采购需求

说明：

一、本采购需求中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌替代，但这些替代的产品品牌、品质必须要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、评标时，如果评标委员会发现本采购需求技术参数要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为招标文件实质性要求。

四、小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

五、根据《政府采购进口产品管理办法》【财库〔2007〕119号】及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》【财办库﹝2008﹞248号】的规定，本项目不允许进口产品参加投标。

| 一、采购货物明细 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 自卸式垃圾车 | 辆 | 1 | 自卸式垃圾车整车技术参数： ★底盘：参照或相当于福田、江铃、东风等品牌 排放标准：国六 轴数：≥2 轴距（mm）：≥3170 ★总质量（kg）：≤4495 ★额定载质量（kg）：≥990 ★整备质量（kg）：≥1680 ★整车长(mm)：≤5990 ★整车宽(mm)：≤1980 ★整高车(mm)：≤2120 ★前悬/后悬（mm）：≥605/885 ★接近角/离去角（°）：≥20/15 最高车速（km/h）：≥100 轮胎数（个）：4 轮胎规格：≥175R14LT 8PR 发动机功率（KW）：≥85 发动机排气量（ml）：≥1498 |
| 2 | 10立方米吸污车 | 辆 | 1 | ★底盘：参照或相当于东风、福田、江淮等品牌 排放标准：国六 轴数：≥2 轴距（mm）：≥4500 ★罐体有效容积（m³）：≥11.1 ★总质量（kg）：≥18000 ★额定载质量（kg）：≥8600 ★整备质量（kg）：≥9200 ★整车长(mm)：≥7950 ★整车宽(mm)：≥2500 ★整高车(mm)：≥3400 ★前悬/后悬（mm）：≥1400/1820 ★接近角/离去角（°）：≥17/20 最高车速（km/h）：≥89 轮胎数（个）：≥6 轮胎规格：≥275/80R22.5 18PR 发动机功率（KW）：≥154 发动机排气量（ml）：≥6200 |
| 3 | 31吨大型勾臂车（核心产品） | 辆 | 7 | ★底盘：参照或相当于东风、重汽、福田等品牌 排放标准：国六 轴数：≥4 轴距（mm）：≥1995+3200+1350 箱体有效容积（m³）：≥28 ★总质量（kg）：≥31000 ★额定载质量（kg）：≥18290 ★整备质量（kg）：≥12580 ★整车长(mm)：≥9000 ★整车宽(mm)：≥2500 ★整车高(mm)：≥3000 ★前悬/后悬（mm）：≥1500/1155 ★接近角/离去角（°）：≥17/19 最高车速（km/h）：≥89 轮胎数（个）：≥12 轮胎规格：≥295/80R22.5 18PR 发动机功率（KW）：≥257 发动机排气量（ml）：≥7500 |
|  |  |  |  | 勾臂系统主要技术参数 序号 名称 参数 备注 1 钩起能力 26T 2 系统压力 30MPa 3 设备自重 2800Kg 4 控制电压 24V 5 钩臂伸缩量 1000~1350mm 6 油泵排量 84~108ml/r 7 液压油箱容积 130L 8 钩箱时间 45S 9 钩心高度 1570mm 10 钩心到后滚轮距离 6075mm 11 导轨宽度 1060mm （1）主要参数 规格型号：T26_PI-SZ_01RC 最大拉载能力：26吨 建议适配底盘：GVW 25-31吨 最大系统压力：310 BAR 自重：2350Kg（不含安装配套件） 适配箱体长度（内空）:4250-6500mm 吊环（钩心）咼度：1570mm 箱体导轨适配宽度：1060mm 最大水平滑移距离：1150mm 最大自卸角度：48° 装卸作业时间：W60S （标准测试状态） 自卸作业时间：W60S （标准测试状态） 无线遥控装置 安全标准：EN ISO 13849-1 及 EN IEV 62061 防护等级：IP65 通讯总线：CAN-BUS 标准操作距离：100m （因视野受限，建议操作距离不超过30m） 工作温度：-25℃~+55℃ 储存温度：-40℃~+85℃ （2）主要配置及技术特点 标配四位气控先导阀,运行稳定可靠，便于维护。该阀支持二次取压，需要时可利用该大功率输出接口扩充附加的液压单元，如后门自动开关等。 标配双向高压柱塞泵。 标配100L加大油箱，该油箱总成完全专业设计制造，配有回油过滤、空气过滤、液位及油温一体化指示仪表，以及截止阀（便于维护更换液压元件）等附件。 液压系统所配高压油管耐压压力：＞450 BAR。 可选装后稳定装置以提高整车稳定性，控制方式可以根据需要选择安装：同后箱锁联动控制或者单独控制。拉臂钩用于单后桥底盘不可选配车桥稳定装置。 拉臂钩安装时可选择焊接固定方式或者更高效便捷的螺栓连接方式（无焊接安装， 便于拆卸并可有效减轻焊接变形）。 充分的防腐蚀处理措施：钢构件喷涂高质量油漆；金属件（轴类连接件、硬油管、软管配件、螺栓接头等）经防腐蚀处理，盐雾实验700小时以上。 在拉臂钩与箱体摩擦相对集中的部位，多处采用了整体铸造件。铸造件有着良好的力学性能以及优异的摩擦和润滑性能。 所有操作均可用遥控器完成，操作简单便捷。应急或维修时可用手动操作。 运动学特点： A.车箱可以在导轨上水平渭动一定距离（不同型号规格渭动距离有不同） B.可以利用水平滑动有效降低车箱在自卸及装卸箱过程中的重心高度 C.可以挂载更大长度范围的车箱，从而提高车辆利用效率 安全装置 1.系统总压力及各个单元阀块均设置了过载保护。 2.举升油缸、滑动油缸、后箱锁油缸及后稳定装置均配有负载保持阀。 钩臂滑动、箱体自卸、装卸箱体以及后箱锁紧等功能回路之间设置了液压互锁，以避免误操作。 3.吊钩：高强度设计，整体制造。接触面曲线拟合实际运动轨迹，挂箱和卸箱更简单可靠；吊钩配有机械重力安全装置，确保安全可靠。 4.拉臂钩底座前端设计有加强的前横梁，最大化考虑意外情况下因为钩臂及车箱可能的前冲而造成的损坏。 5.特殊的机构设计确保装卸箱和自卸过程中钩臂及翻转架可靠分离及锁紧液压后箱体锁设计有加强的保护盖板，确保后箱体锁机构不受意外损害。 6.特别设计的中间支撑结构，改善翻转过程中拉臂钩对箱体支撑，从而增强箱体运动的稳定性：从吊钩和后支点的前后三点支撑改变为五点支撑。 7.专门设计的主控制阀金属保护盒 8.选配后稳定装置时，后箱锁、滑动限位以及后稳定装置（同后箱锁联动控制时） 9.可实现液压顺序控制，从而有效提升系统运行的可靠性。 10.标配后箱体锁报警装置，当箱锁处于打开状态时会以声光的形式持续报警，以提醒操作人员。箱锁关闭后报警自动解除。 11.预留夜间照明电路及控制开关，需要时只需给该电路连接电源并加装照明灯到合适位置，即可在夜间及其他光线较暗的工作环境下提供照明。 12.拉臂钩产品配有警示装置，当发现作业现场有闲杂人员进入作业区域可能干扰操作或可能造成安全隐患时，操作人员可以通过操作遥控器上的警示开关无线驱动警示装置，警告相关人员离开。 |
| 注：核心产品31吨大型勾臂车必须与现有垃圾站及移动站配套 |
| 二、商务要求表 |
| 质保期 | 符合国家规范要求“三包”，质保期（至少一年）内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、安装、调试；免费提供相关技术指导、维护及培训服务。 2、质保期后根据签订的维保合同提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。 3、售后服务以生产厂家的售后服务承诺书为标准； 4、质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）； 5、如设备在质保期内使用过程发生质量问题，在接到通知后中标人的技术人员必须在2小时内响应，12小时内到达现场处理完毕； 6、免费对采购人的2名操作人员进行不少于两天的技术培训，安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训； 7、投标须提供质保期满后服务维修的收费标准及提供零配件优惠清单； 8、中标人应与招标人就售后服务方面内容签订维保合同； 9、投标设备在质保期内所有非操作失误发生的质量问题由中标人免费维修、免费更换损坏的零部件； |
| 交付时间及地点 | 交付时间：签订合同之日起10个工作日内安装、调试完毕，交付使用。 交付地点：采购单位指定地点 |
| 付款条件 | 验收合格后乙方开具（符合甲方财务规定的）发票给甲方，由甲方向财政部门申请相关用款手续，获批准后即支付合同价款的100%给乙方，履约保证金转为质保金，质量保证金期满后七个工作日内无息返还。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1、备件供应： 投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常使用的需要。供方需在质保期后的5年内按成本价提供零部件。 2、检验和维修设备及工具： ①中文操作维修手册应免费提供。 3、所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。 |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 | 1、所投产品必须实质性响应，提供相关证明文件复印件并加盖产品生产企业公章。 2、双方合同签订后，中标方按招标文件的供货要求供货并申请验收，验收合格后中标方开具（符合甲方财务规定的）发票给采购方，由采购方向财政部门申请相关用款手续，在验收及办理完上述手续据实付款，质量保证金按规定预留，质量保证金期满后七个工作日内无息返还。 3、货物验收条件与车辆定编和上牌事项挂钩，采购方负责办理环卫车辆的定编及上牌相关手续。 |

# 第三章、投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：中型转运站配套车辆采购项目 项目编号：WZZC2020-G1-050034-GXTZ 采购计划文号：CZZC-[2020]3468号-001 采购预算金额：551万元 |
| 5 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 12.1 | 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。 |
| 12.2 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前的正常工作时间，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达（或在原招标公告发布网站告知）所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 现场勘察：采购单位不组织，由供应商根据需要自行勘察。 |
| 15.2 | 投标人必须就“招标项目采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“招标项目采购需求”中要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。 |
| 17.1 | 投标保证金： 伍万元整（￥50,000.00）。 递交方式：投标人应于截标时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号或项目名称简称）。 开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司梧州分公司 账号：4505 0164 8665 0000 0043-0002 开户银行：建行梧州新兴二路支行 本项目不接受以现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 交纳投标保证金截止时间：截标时间上一个工作日下班前到达指定账户（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号简称）。 |
| 17.3 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户； 未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。 中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。 |
| 19.2 | 投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本4份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本1份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 |
| 19.6 | 投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 19.7 | 投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |
| 20.2.1 | 投标截止时间：2020年10月12日上午10 时00分； 投标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，新梧州高中旁） |
| 22.1 | 开标时间：2020年10月12日上午10 时00分； 开标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，新梧州高中旁） 投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 参加开标会必须同时出示以下证件文件进行核验： ①法定代表人身份证明书及法定代表人本人第二代身份证(如法定代表人参加开标时)（原件） ②法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人本人第二代身份证(如委托代理人参加开标时)（原件） |
| 24.3 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不予通过，不得参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.2 | 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。 |
| 37.1 | 履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的3%向采购人交纳履约保证金。 履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。 中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入履约保证金指定账户。否则不予签订合同。 |
| 38.1 | 签订合同时间：中标通知书发出后15日内，中标人应按规定的时间与采购人签订合同。 |
| 38.2 | 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单 位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 |
| 39 | 政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 40.1 | 代理服务费:本项目的代理服务费收费标准按本须知第 40.2 条“代理服务收费标准” 中的“货物类”收费标准向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 40.5 | 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

1. 适用范围

1.1本采购项目名称：中型转运站配套车辆采购项目

项目编号：WZZC2020-G1-050034-GXTZ

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西同泽工程项目管理股份有限公司。

2.2“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

2.3“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7实质性要求：标注“★”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.2投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10.招标文件的构成

(1)公开招标公告；

(2)采购需求；

(3)投标人须知；

(4)评标办法及评分标准；

(5)合同主要条款格式；

(6)投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.4当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册，正本一份，副本四份。

（1）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

（2）投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②投标截止之日前半年内投标人任意连续（不少于3个月）依法缴纳社保费和依法缴纳税费的缴费凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；(新成立的投标人（指成立不足12个月），按实际经营情况提供财务报表）。

（3）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件（打印时间为招标公告发布之日起至投标截止时间止任意一天）[特别说明：对于投标人能够在线提供的材料，投标人可以不提供纸质材料，但必须提供查询方式及直达查询链接（需同时提供文字版及电子版U盘）]；

（4）参加本项目货物采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册，正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第（1）、（2）项为必须提供，否则作投标无效处理】：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第（1）-（7）项为必须提供；联合体投标的，第（1）-（8）项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）投标保证金提交凭证；

（4）法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

（5）法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

（6）供货一览表（格式见附件）

（7）“采购需求”内有要求必须提供的材料；

（8）联合体投标协议书、联合投标授权委托书（格式见附件）（联合体投标时，必须提供）；

（9）投标人或者核心产品投标品牌的生产企业同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件)；

（10）其他证明文件【产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等】；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

（12）投标人或者核心产品投标品牌的生产企业节能环保等方面的资质证书；

（13）投标人或者核心产品投标品牌的生产企业质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人或者核心产品投标品牌的生产企业认为可以证明其能力、企业信誉或业绩的其他材料；

（15）投标人或者核心产品投标品牌的生产企业关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（16）投标人或者核心产品投标品牌的生产企业情况介绍（自拟）。

13.2.3技术文件【第（1）-（3）项为必须提供，否则作无效投标处理。其他项如有请提供】：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

（3）“采购需求”内有要求必须提供的材料；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（9）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：①投标人提供以上第 13.1、13.2 条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作无效投标处理；联合体投标的，联合体各方必须同时提供以上“资格证明材料”中第 1-4 项材料，否则投标无效。②投标函、投标报价表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人、被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作无效投标处理。联合体投标的，相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，不要求提供投标文件电子版。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15．投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2投标人必须就“招标项目采购需求”中所投标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16．投标有效期

16.1投标有效期：自投标截止之日起90日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17．投标保证金

17.1投标人须按本须知前附表的规定提交投标保证金，否则，视为无效投标保证金。

17.2投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户；

17.4未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.5中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定递交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的装订、份数

19.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本4份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本 1 份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人、法定代表人的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人、被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封：

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2投标文件的提交

20.2.1投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2.3逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.2在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件无法定代表人和其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（3）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）不满足招标文件实质性要求的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

22.开标准备

22.1采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的逆顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的投标报价表中的投标总报价；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或提出回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）开标会议结束。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，由采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）参加本项目货物采购活动前3年在经营活动中存在重大违法记录的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得再进行评标，应该重新进行招标。

六、评标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上（含 5 人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.评标原则和评标办法

29.1评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37.履约保证金

37.1履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的 5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入指定账户。否则不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，履约保证金转为质保金，免费保修期满后 7 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

37.5验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38.签订合同

38.1签订合同时间：中标通知书发出后30日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

八、其他事项

40.其他事项

40.1代理服务费: 本项目的代理服务费收费标准按本须知第 40.2 条“代理服务收费标准” 中的“货物类”收费标准向中标供应商收取，在领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

40.2代理服务收费标准：

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3采购资金来源：财政预算资金。

40.4支付方式：采购人自行支付。

40.5解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附件：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标/成交供应商（公司名称）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收□委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合计 |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。) |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章：采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日联系电话：年月日 |

# 第四章、评标办法及评分标准

## 一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

4.通过资格审查及符合性审查的投标人投标文件才能进入评标评分，资格审查由采购人或采购代理机构的授权委托代理人负责审核。

## 二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的投标文件，采用综合评分法进行评审。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体投标协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）进入综合评分环节的最低评标报价得分为 30 分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=（最低评标报价金额÷某投标人评标报价金额）×30 分

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………30分

整体投标产品参数满足或优于招标文件要求的得30分，主要设备技术参数及配置每有一项负偏离扣3分，非主要设备技术参数及配置每有一项负偏离扣2分，扣完为止计0分；

【说明：①“★”要求为主要设备技术参数及配置，不带“★”要求为非主要设备技术参数及配置。②投标车辆技术指标认定以国家工信部公告参数以及在中国汽车网（ http://www.chinacar.com.cn）的网页截图为准。若发现技术参数有一项虚假响应的，视为无效投标。③本项评分由评委根据投标人提供的性能参数描述、实施方案等方面比较、分析，各评委独立进行打分。】

3. 企业综合实力 ………………………………………………………………………………28分

（1）投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每通过一项得 1 分。（投标文件中提供复印件并加盖单位公章，原件备查，不提供不得分）

（2）投标人获得七星级及以上售后服务认证证书的得 7 分，五星级的得 5分。（投标文件中提供复印件并加盖单位公章，原件备查，不提供不得分）

（3）投标人获得“高新技术企业” 的得 3分。（投标文件中提供复印件并加盖单位公章，原件备查，不提供不得分）

（4）投标人获得AAA级企业信用证书的每有一项得1分，最多得5分。（投标文件中提供复印件并加盖单位公章，原件备查，不提供不得分）

（5）投标人或投标产品生产厂家投标截止之日前三年内同类设备销售业绩(以合同签订时间为准)：每提供一个得2分，满分10分。(以合同或中标通知书为准，投标文件中提供复印件并加盖单位公章，原件备查，不提供不得分）

4.售后服务分…………………………………………………………………………………………10分

（1）本地化服务分（7分）

①本地设立有售后服务站点得3分（投标文件中须提供售后服务机构设置证明文件。如：租赁合同或有效的售后服务协议等，加盖投标人公章，否则不计分。原件备查）；

②保修期免费延长1年得2分，最多得2分。到达现场处理故障时间为2小时以内得1分，发生故障时6小时内提供替代产品得1分。

（2）项目实施方案分（3分）

一档（3分）：提供了项目实施方案，对项目整体实施方案的理解有详细的阐述，且方案整体性、可靠性、安全性好，完全满足项目的需要；对本项目的实施情况有很深的了解，需求分析切合实际；

二档（1分）：提供了项目实施方案，对项目整体实施方案的理解有基本描述，方案整体性、可靠性、安全性较好，基本符合项目的需要，对本项目的实施情况有一定的了解得1分；

三档（0分）：对项目整体实施方案过于简单，方案整体性、可靠性、安全性不好得0分。

说明：由评委根据投标人售后服务方案进行比较、分析，各评委独立进行打分。

5.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………………………2分

（1）所投产品列入最新节能产品政府采购清单的（政府强制采购节能产品除外）（应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品在投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，并加盖供应商公章），根据其所占项目金额比例得 0～0.5 分，非节能产品的不得分；

（2）所投产品列入最新环保标志产品政府采购清单（应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品在投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章），根据其所占项目金额比例得 0～0.5 分，非环保产品的不得分；

备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某个供应商属于优先采购环境标志的产品总值占本投标报价的比例为33.8%，那该项得分为0.5×33.8%=0.169分；

（3）认定为使用广西工业产品 80%以上的得1分。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。

6.综合得分＝1+2+3+4+5

## 三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列，按使用环保、节能产品所占份额大小决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

## 四、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

# 第五章、合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）	采 购 计 划号

供应商（乙方）	招  标  编号

签  订 地点	签 订 时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条合同标的

1．供货一览表分标：

2．合同合计金额包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条	质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条	权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条	包装和运输

1．乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

## 第五条	交付和验收

1．交货期：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：（采购人指定地点）。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

## 第六条	安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

## 第七条	售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条	付款方式和保证金

1．资金性质：预算资金。

2．付款方式：验收合格后乙方开具（符合甲方财务规定的）发票给甲方，由甲方向财政部门申请相关用款手续，获批准后即支付合同价款的100%给乙方，履约保证金转为质保金，质量保证金期满后七个工作日内无息返还。

## 第九条	质量保证金

在合同签订之前，乙方按合同金额的3%向甲方交纳履约保证金，履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后，履约保证金转为质保金，免费保修期满后 7 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

## 第十条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十一条	质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

## 第十二条	调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## 第十三条	货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 第十四条	违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十五条	不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十六条	合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十七条	诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

## 第十八条	合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

## 第十九条	合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第二十条	签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条	本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合  同  附  件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2．售后服务具体事项： |
| 3．保修期责任： |
| 4．其他具体事项： |
| 甲方（章） | 年 | 月 | 日 | 乙方（章） | 年 | 月 |  |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章、投标文件格式

#### 投标文件外层包装封面格式

投标文件

采购项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在	年	月	日	时	分之前不得启封

年	月	日

#### 投标文件封面格式

投标文件

（正本或副本）

采购项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或商务技术文件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人地址：

年	月	日

资格证明文件内容目录

注：资格证明文件单独装订成册。

资格证明文件【必须提供，否则作投标无效处理】

1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②投标截止之日前半年内投标人任意连续（不少于3个月）依法缴纳社保费和依法缴纳税费的缴费凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，(新成立的投标人（指成立不足12个月），按实际经营情况提供财务报表）。

3.投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道的信用查询页面打印文件；

4.参加本项目货物采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（以上资料属于复印件或查询页面打印件的须加盖投标人公章）

附件：单位声明函格式

没有重大违法记录的书面声明函

本公司郑重声明：我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，具备履行本货物采购合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2018年   月   日

商务技术文件内容目录

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册。

（一）报价文件格式

报价文件【1-2 项必须提供，否则作无效投标处理】：

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价表（格式见附件）；

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：投标函格式

投 标 函

致：                （采购单位名称）

根据贵方的                   （项目名称）招标文件（项目编号：            ），我方提交投标文件（包括资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本四份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.本项目投标金人民币元，其缴交凭证一起递交。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标人（盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

年	月	日

附件2：投标报价表（货物类格式）

投标报价表

招标编号：		分标：（如有）

| 项号 | 货物名称 | 数量① | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额大写：人民币 元（￥ ） （含车辆购置税、车船使用税、上牌费、保险。） 其中： 1、属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 2、属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 3、属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 4、属于优先采购广西工业产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； |
|  | 交货期： |
|  | 交货地点： |

投标人名称：		单位：           元

注:1.投标人的投标报价表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品或有属于广西工业产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表（表格格式自拟），明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，投标人提供虚假材料以谋取中标的将按政府采购相关规定进行处罚。

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年	月	日

（二）商务文件格式

商务文件【 1- 7 项为必须提供；联合体投标的，1-8 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他项如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标保证金提交凭证及基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》复印件；

4.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

5.法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6.供货一览表（格式见附件）

7.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

8联合体投标协议书、联合投标授权委托书（格式见附件）（联合体投标时，必须提供）；

9.投标人或者核心产品投标品牌的生产企业同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件)；

10.其他证明文件【产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等】；

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

12.投标人或者核心产品投标品牌的生产企业节能环保等方面的资质证书；

13.投标人或者核心产品投标品牌的生产企业质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

14.投标人或者核心产品投标品牌的生产企业认为可以证明其能力、企业信誉或业绩的其他材料；

15.投标人或者核心产品投标品牌的生产企业关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

16.投标人或者核心产品投标品牌的生产企业情况介绍（自拟）。

（以上资料属于复印件的须加盖投标人公章）

#### 附件1：投标声明书格式

投标声明书

致：                    （采购单位名称）

我公司        （投标人公司名称）是中华人民共和国合法企业，经营地址为                         。

我	      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行如下说明：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：	；

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

年	月	日

附件2：商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费保修期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（ 盖公章 ） ：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年	   月	   日

附件3：法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件（加盖公章）

投标人（盖公章）:

年	月	日

附件4：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：            （采购单位名称）

我	     （姓名）系	     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工    （姓名）以我方的名义参加	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件（加盖公章）

被授权人签字：

法定代表人签字：

所在部门职务：

职     务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年	月	日

附件5：供货一览表

供货一览表

投标人名称：                                      招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 产品型号 | 主要规格（包括发动机型号、配置等） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

投标人可根据实际情况调整该表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期 ：

附 件6 ：联合体投标协议书、联合投标授权委托书格式（联合体投标时 ，必须提供）

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有3家以上的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购人名称）	组织实施的	（项目名称及项目编号）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以	为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,牵头人的（法定代表人或授权代理人）根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合体中，	方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家、品牌 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业协议合同金额合计： |  | 占联合体协议合同总金额的比例： |  |

……

- 本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

- 本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

甲方单位：	[公章]

法定代表人：（签字）

日期：	年	月	日

乙方单位：	[公章]

法定代表人：（签字）

日期：	年	月	日

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据	与		签订的《联合体投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人	现授权        为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

委托代理人（签字）：

日期：	年	月	日

委托代理人（签字）；

日期：	年	月	日

牵头人单位公章：

注：“联合投标授权委托书”必须由联合体的牵头人的法定代表人（授权人）及被授权人签字并加盖联合体牵头人的单位公章（联合体投标时，必须提供）。

附件7：投标人或者核心产品投标品牌的生产企业同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年	月	日

附件8：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为	（请填写：中型、小型、微型）企业，即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为	_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加	单位的	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担或者提供其他	（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年	月	日：

附件9：广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产 品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年	月	日

（三）技术文件格式

技术文件【 1- 4 项为必须提供，否则作无效投标处理，其他项如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

9.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（以上资料属于复印件或查询页面打印件的须加盖投标人公章）

#### 附件1：技术响应表（格式）

技术响应表

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年	月	日

附件2：售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】格式

售后服务承诺书

1.交货期为：	。

2.按国家有关产品“三包“规定执行“三包”。

3.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。

4.免费保修期	年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。

5.免费技术培训方案：

（1）提供免费技术培训服务。

（2）培训内容：……

（3）……

6.出现故障解决方案：

（1）……

（2）……

（3）……

7. 本地售后服务保障：

（1）……

（2）……            8.免费保修期外维修方案

（1）……

（2）……

9.其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

（1）……

（2）……

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）:

年	月	日

附件3：项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（ 盖公章 ） ：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年	月	日

附件4：选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人(签字)：

年	月  日

# Text boxes

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | 单项合计金额 （元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（合计金额）大写： | 人民币 |  | （￥ | ） |