广西建设工程项目管理中心有限责任公司

公开招标文件

（全流程电子化评标）

项目名称：贺州市妇幼保健院新院区机房建设和信息化设备采购项目（第二次）

项目编号： HZZC2022-G1-990074-XGZX

采 购 人： 贺州市妇幼保健院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2022年3月28日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	56

第四章  评标方法及评标标准	78

第五章  拟签订的合同文本	87

第六章　投标文件格式	96

- 第一章  招标公告

广西建设工程项目管理中心有限责任公司

关于贺州市妇幼保健院新院区机房建设和信息化设备采购项目（第二次）（HZZC2022-G1-990074-XGZX）公开招标公告

项目概况

贺州市妇幼保健院新院区机房建设和信息化设备采购项目（第二次）的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年4月18日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2022-G1-990074-XGZX

项目名称：贺州市妇幼保健院新院区机房建设和信息化设备采购项目（第二次）

预算金额：人民币叁佰捌拾捌万贰仟元整（￥3882000.00）

最高限价：人民币叁佰捌拾捌万贰仟元整（￥3882000.00）

采购需求：贺州市妇幼保健院新院区机房建设和信息化设备采购项目，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起 90 天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用。

本项目是否接受联合体投标：不允许联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：国内注册或登记（指按国家有关规定要求注册或登记的），生产或经营本次采购货物的合格供应商。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布之时至2022年4月7日18:00（北京时间）。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2022年4月18日9点00分（北京时间）

2.地点：通过政采云平台实行在线投标响应。（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：￥40000.00元。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。【对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交投标保证金和履约保证金】。

投标保证金交纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

2.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库 [2017]141号）》：扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业（提供本企业服务）的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的扣除。

3.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标单位应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取公开招标文件后立即办理）。

（4）投标单位应当在开标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，开标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（5）投标文件递交截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，各供应商须在提交投标文件截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（6）供应商可以参与现场开标，所需在线投标响应及解密开启设备自带。

（7）在供应商提交了电子备份投标文件后，如通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理的视为投标文件撤回，所造成的后果由供应商自行承担。

4.发布公告的媒介：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西贺

州）、广西建设工程项目管理中心有限责任公司网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贺州市妇幼保健院

地址：贺州市八达西路30号

联系方式：余科长0774-5299857

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　址：贺州市城东新区回建地D地块118号

联系电话：0774-5112566

3.项目联系方式

项目联系人：陈海燕   电 话：0774-5112566

4.监督部门:贺州市财政局政府采购监督管理办公室  联系方式：0774-5135553

采购人：贺州市妇幼保健院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2022年3月28日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

一、采购项目需求

第一部分：信息化机房IT设备产品

- 业务系统承载部分

| 序号 | 产品名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器虚拟化软件（业务承载） | 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 ▲4.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 5.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 ▲6.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 7. 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 8.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 9.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 ▲10.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）； ▲11. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） ▲12.支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 13.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 ▲14.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 15.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“网络虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”、“云计算管理软件”为同一品牌产品。 | 12 | 套 |
| 2 | 网络虚拟化软件（业务承载） | ▲1.支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟VPN等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲2. 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态并实时呈现告警事件信息。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲3.支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 4.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 5.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 6.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 ▲7.分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲8.支持配置虚拟路由器3000台或者无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 9.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 ▲10.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 11.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“计算服务器虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机” 、 “云计算管理软件”为同一品牌产品。 | 12 | 套 |
| 3 | 虚拟存储软件（业务承载） | ▲1.支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量5PB或者按照服务器CPU颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化通过统一平台进行管理，减少底层开销，提升性能。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 ▲3.支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。 5.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 ▲6.支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，重建速度最高可达30min/TB，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 7.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 8.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 ▲9.支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） ▲10.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） ▲11.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 12、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”、 “云计算管理软件”为同一品牌。 | 12 | 套 |
| 4 | 迁移平台软件 | 为保障业务的顺利迁移，需包含至少30个虚拟机/主机迁移软件授权。支持虚拟机和物理机部署，可提供端到端的业务负整机在线迁移能力；支持X86物理服务器整机P2V迁移到信服云平台；支持VMware/Hyper-V/XEN/KVM等虚拟机整机V2V迁移到信服云平台；支持点对点模式、热备模式、备份恢复模式等多种迁移方式；支持VMware平台源端免代理迁移；支持业务在线迁移、流控限速、断点续传等功能 | 1 | 套 |
| 5 | 数据库迁移服务 | 为保障业务的顺利迁移，需包含数据库迁移服务及医院现有信息系统的重新部署，帮助客户评估现有环境，对操作系统、数据库进行选型，制定、验证、迁移方案及现场实施。当实施迁移完毕后，确保数据及业务完成验证。 | 1 | 套 |
| 6 | 业务计算管理软件（业务承载） | 本次配置云计算管理功能，按物理CPU授权，并满足以下技术要求： 1.支持定义可用区、跨地域的多集群管理，支持不低于20000台云主机的管理规模云主机支持指定IP、主机密码、hostname。 2．采用纯软件定义架构，通过标准的X86服务器与二层交换机即可搭建云平台，不绑定特定的硬件设备。云平台采用冗余价格设计，避免出现单点故障。 3．云平台应提供VPC网络服务，每个租户可构建一个隔离的VPC网络，并在VPC内自定义私网IP地址、网关、静态路由、端口映射、ACL等，不同VPC之间逻辑隔离、无法进行通信。 4．支持租户以所见即所得的拓扑图形式展示VPC网络，在拓扑图中可呈现出口网关、路由器、子网、云主机、安全防护等组件，支持在网络拓扑中直接拖拽编辑。 5．支持在VPC网络内创建子网，支持配置子网间的访问策略 6．支持租户在各自的VPC网络内创建自有的防火墙、负载均衡及SSLVPN，与其他VPC相互隔离，互不干扰。 7．支持弹性IP及弹性IP池的管理，包括创建弹性IP池、配置线路类型、关联资源池、带宽设置、带宽趋势监控、弹性IP分配。支持云主机、路由器、负载均衡、SSLVPN绑定和解绑弹性 IP。 8．租户可以支持自定义虚拟网络拓扑，并可以在租户网络环境中，配置虚拟分布式防火墙策略。 9．提供BGP线路接入，包括电信、移动、联通、教育网、铁通、国际线路等，支持自定义线路类型。 10．提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、删除等操作。 11．提供统一的镜像管理功能。支持镜像的统一创建、管理、分配，可实现一键快速创建云主机，并提供网络设备镜像，方便快速的部署网络安全组建。 12．云平台具备租户及租户子账户管理功能，包含创建、删除、启用、禁用，支持以租户的邮箱作为登录名，并开启短信登录验证。 13．支持多租户划分，平台管理员能够支持在创建租户同时为租户分配aCloud和VMware资源池及配额。且支持配置基础资源配额（CPU、内存、存储）和安全服务配额（SSLVPN、AD、AF）。 14．支持配置COC（Cloud Operator Center）运营中心，支持用户跨区域（数据中心）切换。 15．云平台具有对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，并支持针对租户使用的cpu、内存和存储维度的资源进行计费，并提供报表功能。 16．云平台支持工单审批和审批流程自定义。 17．云平台提供操作审计功能，支持平台所有用户各项操作记录的检索。 18．云平台可以针对云主机的CPU、内存，物理主机、存储，虚拟网络设备、弹性IP设置告警的阈值条件，支持通过邮件的方式进行告警 ▲19．支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 20．提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作。 21．云平台内置CDP功能，管理员可以创建、管理CDP策略，指定策略覆盖的云主机，并支持按需开启、禁用策略，支持秒级RPO。 22．支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后可选择自动或手动重启虚拟机。 23．提供标准的OpenStack API，满足集成或者二次开发的需求。 24．为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC(多台虚拟机集群)，支持向导式方式，快速搭建Oracle RAC环境，降低部署复杂度，部署时可选择将数据部署在虚拟共享盘、外置ISCSI磁盘以及FC磁盘。 ▲25. 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性 26．为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”、“存储虚拟化软件”为同一品牌。 | 12 | 套 |
| 7 | 超融合一体机（前置机） | 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。 2、处理器：配置≥1颗16核CPU Gold 6208U处理器，主频≥2.9GHZ。 3、内存：配置≥128GB 2666MHz DDR4内存；内存插槽数量≥12个，最大内存可扩展至768GB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥4块3.5寸1T SATA数据盘、≥2块240G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽），支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥8个2.5/3.5寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥3个PCIe扩展插槽，配备≥4个GE端口和2个10GE端口（包含2个万兆多模光模块）；配置冗余电源。 6、RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 7、包含免费3年硬件保修服务。 8、配套计算服务器虚拟化软件。 9、原厂服务。 | 1 | 台 |
| 8 | 超融合一体机（业务承载） | 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。 2、处理器：配置≥2颗16核CPU Gold 6226R处理器，主频≥2.9 GHz。 3、内存：配置≥512GB 2666MHz DDR4内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至1.5TB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥8块3.5寸4T SATA数据盘、≥2块240G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块1.92T SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥8个2.5/3.5寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥5个PCIe扩展插槽，配备≥6个GE端口和2个10GE端口（包含2个万兆多模光模块）；配置冗余电源。 6、RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 7、包含免费3年硬件保修服务，原厂服务。 | 6 | 台 |
| 9 | 局域网存储交换机（业务承载） | 1、千兆电口≥12个，10G SFP+万兆光口≥12个； 2、交换性能≥1.28Tbps/12.8Tbps、包转发率≥480Mpps； 3、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 4、▲可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 5、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 8、支持MAC地址自动学习 9、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 10、▲支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 11、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播； | 2 | 台 |
| 10 | 局域网前端接入存储交换机（业务承载） | 1、千兆电口≥24个，10G SFP+万兆光口≥4个； 2、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 4、▲可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 5、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 8、支持MAC地址自动学习 9、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 10、▲支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 11、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播； | 2 | 台 |
| 11 | 业务系统配件 | 配置≥40个万兆多模光模块，速率：10Gb/s，波长：850nm，传输距离：0.3km，双LC接口； 配置≥20根万兆多模光纤线，长度5m； | 1 | 套 |
| 12 | 存储授权软件 | 分布式存储授权软件支持快照、配额、拓扑管理、智能缓存、智能分层，桶管理、用户管理，按照硬盘容量1T/授权。 | 180 | 套 |
| 13 | 存储一体机 | ▲1、国内知名品牌，采用全对称式分布式架构设计，性能随节点数量的增加而近线性提升，提供多控制器负载均衡及故障自动切换功能。 2、硬件配置要求：本次配置≥3个存储节点；每个存储节点配置至少1颗Slilver 4210R或以上的CPU，内存≥64GB，缓存空间≥2块960G SSD、系统空间≥2块240G SSD、存储空间≥10块6T SATA用于存储数据，每个存储节点配置至少4个千兆口、4个10GE接口；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插； ▲3、要求提供SAN、NAS+Object统一存储系统，一套系统并发提供iSCSI、NFS、CIFS、S3、Swift存储服务，可实现三节点情况下同时提供块、文件、对象存储服务，资源可灵活分配，统一管理。 4、提供统一容量授权，容量授权不区分块、文件、对象存储服务。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求。 5、要求存储系统可提供纯软件版本，纯软件版本兼容主流服务器厂商的X86服务器。 ▲6、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；（提供界面截图并加盖投标人公章） ▲7、支持在不停机情况下，向集群中添加存储节点，实现业务不中断情况下扩充容量和性能。集群支持节点数不少于4096个。 ▲8、配置目录级快照功能，可按时间点策略进行快照，支持快照数≥1000个。支持快照重命名功能，支持删除快照链上任意快照点，支持文件数据回滚。 9、文件存储要求配置目录配额管理功能，支持容量和文件数配额 ▲10、数据自动平衡，无需中断业务，支持在设定时间内自动进行数据热平衡，实现集群内各个磁盘容量可以均衡利用，同时支持智能限速，自动感知业务IO，智能调整非业务流量，保证业务正常运行。（提供界面截图并加盖投标人公章） ▲11、支持一键检测功能，支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题，并针对问题能够提出解决推荐办法。（提供界面截图并加盖投标人公章） 12、支持对象行为审计功能，用于记录客户如上传、下载等常规对象操作行为 ▲13、支持以存储池或LUN为单位设置不同的条带数的条带化功能，以实现分布式raid0的磁盘并发写入的性能提升，提高写入速度。（提供界面截图并加盖投标人公章） | 3 | 台 |
| 14 | 服务器存储局域网交换机 | 1、千兆电口≥12个，10G SFP+万兆光口≥12个； 2、交换性能≥1.28Tbps/12.8Tbps、包转发率≥480Mpps； 3、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 4、▲可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 5、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 8、支持MAC地址自动学习 9、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 10、▲支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 11、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播； | 2 | 台 |
| 15 | 局域网前端接入交换及存储设备 | 1、千兆电口≥24个，10G SFP+万兆光口≥4个； 2、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 4、▲可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 5、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 8、支持MAC地址自动学习 9、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 10、▲支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 11、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播； | 2 | 台 |
| 16 | 业务系统存储配件 | 配置≥36个万兆多模光模块，速率：10Gb/s，波长：850nm，传输距离：0.3km，双LC接口； 配置≥18根万兆多模光纤线，长度5m； 配置 6块 240GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 2.5英寸硬盘（用于旧机房服务器扩容，含原厂实施服务一次） | 1 | 套 |

- 备用机房容灾服务建设

| 序号 | 产品名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器虚拟化软件 | 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 ▲4.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 5.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 ▲6.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 7. 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 8.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 9.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 ▲10.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）； ▲11. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） ▲12.支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 13.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 ▲14.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 15.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“网络虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”、“云计算管理软件”为同一品牌产品。 | 6 | 套 |
| 2 | 网络虚拟化软件 | ▲1.支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟VPN等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲2. 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态并实时呈现告警事件信息。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲3.支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 4.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 5.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 6.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 ▲7.分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲8.支持配置虚拟路由器3000台或者无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 9.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 ▲10.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 11.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“计算服务器虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”、“云计算管理软件”为同一品牌产品。 | 6 | 套 |
| 3 | 业务系统计算管理软件 | 本次配置云计算管理功能，按物理CPU授权，并满足以下技术要求： 1.支持定义可用区、跨地域的多集群管理，支持不低于20000台云主机的管理规模云主机支持指定IP、主机密码、hostname。 2．采用纯软件定义架构，通过标准的X86服务器与二层交换机即可搭建云平台，不绑定特定的硬件设备。云平台采用冗余价格设计，避免出现单点故障。 3．云平台应提供VPC网络服务，每个租户可构建一个隔离的VPC网络，并在VPC内自定义私网IP地址、网关、静态路由、端口映射、ACL等，不同VPC之间逻辑隔离、无法进行通信。 4．支持租户以所见即所得的拓扑图形式展示VPC网络，在拓扑图中可呈现出口网关、路由器、子网、云主机、安全防护等组件，支持在网络拓扑中直接拖拽编辑。 5．支持在VPC网络内创建子网，支持配置子网间的访问策略 6．支持租户在各自的VPC网络内创建自有的防火墙、负载均衡及SSLVPN，与其他VPC相互隔离，互不干扰。 7．支持弹性IP及弹性IP池的管理，包括创建弹性IP池、配置线路类型、关联资源池、带宽设置、带宽趋势监控、弹性IP分配。支持云主机、路由器、负载均衡、SSLVPN绑定和解绑弹性 IP。 8．租户可以支持自定义虚拟网络拓扑，并可以在租户网络环境中，配置虚拟分布式防火墙策略。 9．提供BGP线路接入，包括电信、移动、联通、教育网、铁通、国际线路等，支持自定义线路类型。 10．提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、删除等操作。 11．提供统一的镜像管理功能。支持镜像的统一创建、管理、分配，可实现一键快速创建云主机，并提供网络设备镜像，方便快速的部署网络安全组建。 12．云平台具备租户及租户子账户管理功能，包含创建、删除、启用、禁用，支持以租户的邮箱作为登录名，并开启短信登录验证。 13．支持多租户划分，平台管理员能够支持在创建租户同时为租户分配aCloud和VMware资源池及配额。且支持配置基础资源配额（CPU、内存、存储）和安全服务配额（SSLVPN、AD、AF）。 14．支持配置COC（Cloud Operator Center）运营中心，支持用户跨区域（数据中心）切换。 15．云平台具有对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，并支持针对租户使用的cpu、内存和存储维度的资源进行计费，并提供报表功能。 16．云平台支持工单审批和审批流程自定义。 17．云平台提供操作审计功能，支持平台所有用户各项操作记录的检索。 18．云平台可以针对云主机的CPU、内存，物理主机、存储，虚拟网络设备、弹性IP设置告警的阈值条件，支持通过邮件的方式进行告警 ▲19．支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 20．提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作。 21．云平台内置CDP功能，管理员可以创建、管理CDP策略，指定策略覆盖的云主机，并支持按需开启、禁用策略，支持秒级RPO。 22．支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后可选择自动或手动重启虚拟机。 23．提供标准的OpenStack API，满足集成或者二次开发的需求。 24．为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC(多台虚拟机集群)，支持向导式方式，快速搭建Oracle RAC环境，降低部署复杂度，部署时可选择将数据部署在虚拟共享盘、外置ISCSI磁盘以及FC磁盘。 ▲25. 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性 26．为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”、“存储虚拟化软件”为同一品牌。 | 6 | 套 |
| 4 | 业务系统备份软件 | 1.▲本次配置同品牌原生容灾软件，配置30个虚拟机容灾授权。 2.支持提供RPO可配置的虚拟机级容灾，RPO值范围从1秒到1周。 3.为提高数据传输效率、减少对带宽的消耗，灾备软件需要支持压缩传输功能，对同步到备站点的数据先压缩再进行传输。 4.容灾软件具备仿真容灾演练能力，在不影响业务的前提下，验证容灾系统的可靠性。 5.当主站点恢复正常后，容灾软件支持一键回迁功能，并可根据业务需求回迁全量数据或增量数据。 6.支持种子文件功能，用户可以在主站点使用种子文件功能将需要容灾的云主机备份制作成种子文件存放到外置存储（U盘，移动硬盘）中，使用物理方式将存储介质运输到灾备数据中心，然后导入主站点云主机的种子文件，以此来提到容灾首次数据同步的速度，降低对带宽的要求。 7.容灾软件模块需采用无代理的方案，以简化部署和运维，并避免虚拟机安装代理软件后对稳定性和性能产生影响。 | 1 | 套 |

- 网络安全设备

| 序号 | 产品名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 一、▲性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps； 并发连接数≥180W，新建连接数≥6W； 2、硬件指标：产品采用多核并行处理架构 ，内存≥4G，1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口，≥4个千兆光口； 二、功能参数： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；支持链路健康检查功能，可基于多种协议对链路可用性进行探测；支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口； 2、支持多链路出站负载，可基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及地域来进行选路的策略路由选路功能； 3、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势；支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 4、产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能，为满足组网兼容性，IPSec VPN需支持IKEv1和IKEv2协议，可实现和第三方VPN的对接； 5、▲IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现线路自动切换；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 6、产品支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 7、产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制；支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置； 8、支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护；支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型； 9、产品可扩展防病毒模块，支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御； 10、产品可扩展对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置； 11、▲产品支持入侵防御功能，预定义漏洞特征数量超过9000种； （提供产品界面截图并加盖投标人公章） 12、产品支持与态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示； 13、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护； 14、▲产品可支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过4000种；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 15、▲产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 16、▲产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客信息，并自动封锁高危IP；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 17、产品支持主主、主备两种双机模式部署； 18、支持网站防篡改功能，可防止攻击者非授权篡改文件系统。支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用； 19、▲支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更账号，并对变更内容记录日志。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） | 4 | 台 |
| 2 | 入侵防御 | 一、▲性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥650Mbps； 并发连接数≥180W，新建连接数≥6W； 2、硬件指标：产品采用多核并行处理架构 ，内存≥4G，1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口，≥4个千兆光口； 二、功能参数： 1、产品支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式；支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口； 2、▲支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 3、访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 4、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 5、支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； 6、支持基于攻击阶段图的方式来匹配并展示当前用户遭受到攻击的具体所处状态，并详细给出针对性处理建议，便于用户快速响应安全问题； 7、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等DoS/DDoS攻击防护；支持IP地址扫描和端口扫描防护；8、支持P2P、IM、游戏、炒股软件、网银，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制，支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 9、▲设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 10、支持设备软硬件异常状态监控，可以监控设备CPU、内存、硬盘使用率，并且可监控系统状态、网络接口状态、安全能力监控状态，帮助用户实时了解安全设备运行状况； 11、支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； | 2 | 台 |
| 3 | 网闸 | 一、▲性能参数： 1、性能指标：吞吐量≥300Mbps，最大并发连接数≥5万，系统延迟≤1ms 2、硬件指标：2U规格；内存≥4GB；冗余电源；标配≥6个千兆电口； 二、功能参数： 1、采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通，采用基于linux内核的多核多线程专用安全操作系统，加固内核； 2、▲设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 3、▲支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 4、▲系统支持数据库同步应用，支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 5、支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求； 6、支持DCS/SCADA生产网络与办公网络之间的OPC应用数据的传输。支持同步、异步监测数据的传输，只需绑定固定的一个起始端口即可满足动态端口的数据传输； 7、支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指定时间点一次性运行； 8、系统提供ping ,traceroute ,TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题； 9、产品内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、OPC模块、MODBUS模块、WINCC模块、组播代理模块、用户自定义应用模块等各类应用模块,并可控制相应应用协议的的动作、参数、内容； | 1 | 台 |

- 网络设备

| 序号 | 产品名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局域网核心交换机 | 运营级塔式核心交换机总机箱（包含1个风扇盘，3个电源槽位，标配不含电源，2个业务型主控槽位，1个全功能业务槽位；外观尺寸：482×377×178；4U高度；整机重量：10.5kg；工作温度：0℃-40℃；） 350W交流电源模块； 24GE电+8T(SFP+)光 业务型主控卡； | 2 | 台 |
| 2 | 局域网汇聚交换机 | 48个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口+4个（SFP+）万兆光口 弱三层管理型交换机（1个console口，48个千兆电口，4个千兆SFP光口，4个SFP+万兆光口；标配1个AC220V电源；风扇散热，标准前后风道设计，机箱前侧进风，后侧出风；1U高度，19英寸机架式安装，交换容量336Gbps，最大包转发率252Mpps）。 | 4 | 台 |
| 3 | 局域网千兆以太网交换机 | 产品类型:千兆以太网交换机；传输速率: 10/100/1000Mbps；交换方式:存储-转发；背板带宽336Gbps；包转发率92Mpps；端口参数 端口结构 非模块化；端口数量 28个；端口描述 24个电口，4个光口 每台：含光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm，10km，LC）2块 | 80 | 台 |

第二部分：一体化数据中心

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 内容描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 2 | 台 | （1） 要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应不小于90kVA；功率模块容量要求应不低于15kVA；本次UPS实际配置60kVA。 （2） ◆UPS应是智能容错模块化机架式UPS电源，模块化设计，实现模块化冗余，支持内置于标准服务器机柜安装，或单独落地安装，请提供产品彩页。 （3） UPS主机单独落地安装时，占地面积不超过0.4平方米，高度不应超过1.1米 （4） ◆UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。并提供所投品牌厂商加盖公章的承诺函。 （5） ◆为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%，以第三方权威机构检测报告为准。 （6） 要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。并提供所投品牌厂商加盖公章的承诺函。 （7） 模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，达到所有模块全冗余方式，提升系统高可靠性及高可用性。 （8） 为便于操作和维护，系统显示须采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文及法文四种语言显示。 （9） 系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置（提供软件设置的截图证明） （10） ◆输出电流不均衡度≤0.9%，以第三方权威机构检测报告为准。 （11） 为延长UPS功率模块使用寿命，风扇应安装在功率模块前端，提高进风效率（提供实物图片证明并加盖公章） （12） 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 （13） ◆UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配，以第三方权威机构检测报告为准。 （14） 系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，以第三方权威机构检测报告为准。 （15） 机柜之间可以直接并机运行、支持5台并机。 （16） ◆电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图） （17） ◆UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑（需提供LCD屏显示截图证明）。 （18） ◆功率模块可任意热插拔，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置。（需提供第三方权威机构证明文件）。 |  |  |
| 2 | 功率模块 | 8 | 个 | 15KVA功率模块 ⽀持电压制式：三进三出， 高度≤2U, 重量≤16kg |  |  |
| 3 | 并机套件 | 2 | 个 | 用于两台主机之间并机 |  |  |
| 4 | 免维护铅酸蓄电池 | 128 | 只 | （1） 蓄电池采用4组12V100AH、每组为32节，要求与UPS统一品牌。 （2） 每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于250A/3P （3） 蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （4） 采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 （5） ◆蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%；以泰尔检测报告检查结果为准。 （6） 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 （7） 极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 （8） ◆安全阀要求：开阀压力23～27kPa；闭伐压力16～19kPa；以泰尔检测报告检查结果为准。 （9） 极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 （10） 良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 （11） 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （12） 蓄电池关系曲线，投所铅酸蓄电池应提供恒压充电，贮存容量与温度，容量与温度，浮充寿命与温度，浮充电压与温度，倍率放电特性等曲线。 |  |  |
| 5 | 电池柜 | 4 | 个 | 组装式，4层2列，40*40*2.0/30*30*1.5方管，尺寸1090*1220*1460(mm) |  |  |
| 6 | 电池柜内部电池之间连接电缆 | 4 | 套 | 线缆按90KVA负载量配置，含电池柜与UPS之间的电缆, 含UPS输入输出线缆 |  |  |
| 7 | 电池开关 | 4 | 台 | 1*250A/3P，国产知名品牌开关,含电池开关箱。 |  |  |
| 二、供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化UPS配电柜 | 2 | 台 | （1） 配电柜柜体外观需与微模块机柜一致，柜体尺寸宽*深*高：600*1200*2000mm。 （2） 柜内塑壳断路器型号及技术指标要求为国产知名品牌 （3） 配电柜体采用优质覆铝锌板材，板材采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，且组装牢固，柜体的前、后门为网孔状通风散热，柜体必须为全封闭型，柜体正面柜门应安装钢质隔板，柜门上须装防尘垫，安装锁 ，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接。 （4） 母线采用TMY 型优质电解紫铜排，规格按图纸要求或开关满载负载电流，搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。 （5） ◆柜内铜排纯度需达到99.9%以上，提供柜内铜排相关的《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》 （6） 配电柜开关采用分级匹配保护，可以在最小范围内的隔离故障而不影响整个系统。 （7） 配电柜设置电源指示灯，可以直观快速的了解柜内带电情况，有效避免非专业人员的触电危险。 （8） 浪涌保护装置：内置国产知名品牌浪涌保护器，浪涌保护器前端需配置保护断路器； （9） ①配电柜配置不小于7英寸触摸液晶显示屏，采用全电量采集监控模块，可检测各主支路电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、电量、谐波、负载率、开关状态等参数 ②全电量采集模块采集数据的精度要求不小于如下参数：电流：0.2%，电压：0.2%，有功功率：0.2%，无功功率：0.2%，视在功率：0.2%，电能：0.2% ③监控系统支持多样化告警分析及显示，所有告警记录具备本地存储功能，同时满足掉电保存，所有实时报警信息也可以上传到后台监控系统，方便监控室的工作人员实时查看和分析。 ④系统支持声光告警功能，当系统检测到告警时，会发出蜂鸣器告警音，告警界面实时显示所有告警信息，显示信息内容包括:告警发生时间+告警信息内容，系统还具备告警信息存储功能，至少可存储5000条告警信息，所有数据支持掉电保存。方便维护和查看。 |  |  |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | 4 | 台 | （1） ◆要求单台空调应考虑制冷量冗余，为行级精密空调，制冷量应≥12.5kW，可与服务器机柜并柜安装，请提供产品彩页。 （2） 要求空调主电源应为380VAC/3Ph/50Hz，允许电压波动范围：380VAC±10%，频率：50HZ±2Hz。 （3） 要求空调应为恒温恒湿，风冷，变频压缩机，EC风机，风冷正面送风。 （4） 要求空调机组的额定风量应≥2500m³/h。 （5） 要求空调机组的应具备高能效比，要求投标产品能效比（EER）≥3.0。 （6） 要求空调应具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）应为1。 （7） 要求压缩机必须采用高效可靠的涡旋式压缩机，必须为世界知名品牌压缩机，例如COPELAND（谷轮）、DANFOSS（丹佛斯）等。压缩机的噪声等级应达到行业标准的要求，同时压缩机应可以在现场安装维修。 （8） ◆要求室内机和室外机应无通讯线，且压缩机应位于室内机，以便维护保养，请提供压缩机位于室内机实物照片。 （9） 要求空调采用可调速的EC风机，不接受皮带传动的风机或不可调速AC风机型式，室内机的风机数量应不少于6台。 （10） 空调送风系统的风机应采用冗余设计，送风系统的风量应至少可在额定风量的30%~110%范围内调节。每台风机在额定工况时应运行在最佳效率状态而不是最大风量状态；当其中一台风机故障时，机组在告警的同时应控制其余无故障风机运行在最大风量状态。 （11） 空调每台风机应可单独在线维护、更换，为保证出风均匀、气流组织最优，风机应均匀分布并布满机组整个2米高立面，不接受立面由于电控盒、显示器、加湿器等部件占用而未布置风机的布局。 （12） 要求空调加湿器采用电极加湿器，提供加湿器的结构图，并列举加湿器的各组件。 （13） 要求空调加湿器的加湿类型应为电极式，加湿量应≥1kg/h（请响应具体数值）。 （14） 要求空调加热器为正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器，加热量应≥3kW（请响应具体数值）。 （15） 为保证机内气流组织最优，避免由于多片蒸发器造成的紊流，投标产品应采用一块平板型蒸发器。 （16） 要求列间空调应采用环保型制冷剂R410A。 （17） 要求空调室外风机应采用国际知名品牌风机，室外风机叶片应为全金属材质。 （18） 要求冷凝器风机应采用变频无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节。 （19） ◆空调设备的控制系统应为全中文彩色触摸液晶显示屏，尺寸不小于7英寸。 （20） 要求空调设备应配置有RS485接口，满足与上位机监控交互要求，并免费提供通讯协议。 |  |  |
| 2 | 低温启动组件 | 1 | 套 | 室外温度底于-15℃需配低温组件 | 具体视现场情况而定，投标人报价含所有总包干的价格，本项为交钥匙内容。 |  |
| 3 | 管路延长配件 | 1 | 套 | 管路总长度30米~60米之间需增加延长组件，超过60米需重新评估。 室内外机高度差超过-5米至+20米需重新评估。 | 具体视现场情况而定，投标人报价含所有总包干的价格，本项为交钥匙内容。 |  |
| 4 | 柜式空调 | 5 | 台 | 柜式空调（含内外机），总制冷量7.22kW，恒温恒湿，制热量9.66kW,能效1级，变频。 |  |  |
| 5 | 低温启动组件 | 1 | 套 | 室外温度底于-15℃需配低温组件 | 具体视现场情况而定，投标人报价含所有总包干的价格，本项为交钥匙内容。 |  |
| 6 | 管路延长配件 | 1 | 套 | 管路总长度30米~60米之间需增加延长组件，超过60米需重新评估。 室内外机高度差超过-5米至+20米需重新评估。 | 具体视现场情况而定，投标人报价含所有总包干的价格，本项为交钥匙内容。 |  |
| 四、封闭冷通道及机柜系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷通道机柜 | 16 | 台 | 1） ◆满足标准19英寸IT和网络设备的放置，前进风、后出风，其设计符合YD/T2319标准，尺寸为W600*D1200*H2000，内部空间42U。 （2） 机柜应含机架、顶盖、底板、气流遏制组件、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、前单后双网孔门，不含侧门，RAL9004砂纹黑。 （3） ◆机柜为前单后双网孔门，开门角度不应小于120°，请提供参与投标品牌厂商第三方检测的具体测试数据证明。 （4） ◆机柜采用一体化组装式结构设计（大批量可现场组装），由机柜间侧门，顶板、底板、竖直走线槽，承重板，盲板，横装接地铜条，PDU、并柜组件及配件组成，可方便拆卸。 （5） 表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到70-130um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 （6） 机柜门板设计：采用外开门方式，配置蜂窝状高密度通透网孔门，网孔呈蜂窝状高密度有序排列，六角网孔对边尺寸为7mm，边到边间距为1.2mm，网孔通透率达75%，网孔区域及门板整体不变形，门板装配后无倾斜、凹陷、凸起或局部扭曲等不良现象；机柜门锁采用高级旋转摇把通用锁，锁具抗破坏性能达到GA/T73-1994中的B级。所有柜的门锁采用能通用同一钥匙打开。 （7） 机柜承重量设计：机柜自重不小于150KG，装配具有一致性和互换性，整体承重达1500Kg以上。 （8） 设备机柜走线理线设计：机柜背部设计同时支持弱电网线、两条PDU及强电线缆空间，走线采用束线环或扎线板，扎线板可安装在机柜任意位置，方便机柜内电源线走线。 （9） 机柜顶部支持拼接走线槽的安装与固定。 （10） ◆每个机柜之间标配侧板，柜内标配2条竖直扎线板，2块承重不低于80KG的层板，1对L型导轨，20U免工具安装的ABS盲板，1条3*15mm接地铜条。 （11） ◆每个机柜配置2条PDU，每条PDU符合IEC320标准，提供12位10A和3位16A国标插座，不少于15个孔位，输入不小于32A。 （12） 机柜的动态承重不小于1200kg、机柜的静态承重不小于1800kg 、机柜满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求的8、9烈度抗震检验报告，并提供参与投标品牌厂商第三方权威机构测试报告证明。 |  |  |
| 2 | 机柜侧门 | 17 | 块 | （1） 侧门用于深度1200，高度2000的机柜；螺丝紧固安装，可左右互换；RAL9004砂纹黑； （2） 钢板厚度，侧门使用的钢板厚度为1.0~1.5mm； （3） 材质：侧板采用优质冷轧钢板，用于紧固与装饰的螺母、螺栓、平垫圈、弹簧垫圈分别经镀锌处理，并应符合GB/T 5267-1985标准中规定的2级要求。 |  |  |
| 3 | 固定层板 | 32 | 块 | （1） 固定层板要求可以承重轻载80KG，用于标准服务器机柜； （2） 可选配120kg层板，350kg层板； |  |  |
| 4 | L型导轨 | 16 | 对 | L型导轨，用于标准服务器机柜；协助机架式设备插入服务器机柜安装使用； |  |  |
| 5 | 竖直扎线板 | 16 | 对 | 竖直扎线板，机柜扎线板，用于标准服务器机柜垂直理线 |  |  |
| 6 | 1U盲板 | 160 | 条 | 盲板要求为1U高，塑胶盲板，免工具安装，应具备阻燃特性 |  |  |
| 7 | 2U盲板 | 80 | 条 | 盲板要求为2U高，塑胶盲板，免工具安装，应具备阻燃特性 |  |  |
| 8 | 铜制接地铜排 | 16 | 条 | 3*15；用于19英寸安装；安装于机柜骨架后部侧面，用于机柜内部元器件的接地保护；每套含1件及固定安装附件；（横装） |  |  |
| 9 | PDU（32A） | 32 | 条 | 32A总输入，输出12位10A国标插座+3位16A国标插座，带接线盒，用户自接线，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆 |  |  |
| 10 | 全玻璃自动双开平移门 | 1 | 套 | （1） 端门选用自动双开平移门，通道门用于通道宽1200，机柜高2000；为无门槛设计，小推车等运输工具可无阻碍进出；通道门底部采用优质软毛刷密封，结构为12mm厚全钢化玻璃结构，同时玻璃门上需配有门把手，方便在必要时可以手动操作； （2） ◆带后备电源，断电后自动开启且保持常开状态； （3） ◆通道门头高度350mm，门头上方安装可自由编辑文字的LED全彩屏控制组件； |  |  |
| 11 | 门盒组件 | 1 | 套 | 通道门带左右门盒，门开启后藏入门盒内，门盒右门侧开门禁读卡器孔(标准)及16MM急停按钮开关孔，任一急停按钮被按下时，在打开打翻转天窗及通道端门的同时发出报警信息（声光，短信、邮件等报警方式可选）； |  |  |
| 12 | LED全彩屏及能量柱控制组件 | 1 | 套 | ◆通道门左右门盒具备负载实时数值显示及柱形能量柱显示措施、温湿度实时数值显示及柱形图显示措施，能量柱要求显示直观，高度不小于1米，能量柱具备显示微模块负载率与后备电池容量自动切换功能，同时具备不少于4种颜色管理功能，提供端门实物照片证明； |  |  |
| 13 | 全玻璃自动双开平移门 | 1 | 套 | 通道宽1200，机柜高2000，机柜深度1200 1、为无门槛设计，小推车等运输工具可无阻碍进出； 2、门底部采用优质软毛刷密封； 3、端门之间设有缓冲防夹防撞装置，起到防夹防撞和密封作用； 4、门头高度350mm； 5、12mm钢化玻璃及相关安装附件 |  |  |
| 14 | 门盒组件 | 1 | 套 | 1、左右门盒，平移门执行机构的板及护罩，平移门开启后藏入门盒内，保护玻璃不受损； 2、左右门盒下方配的LOGO聚光灯效果； |  |  |
| 15 | M型理线槽 | 12 | 套 | 顶部应集成有强弱电走线线槽，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，线槽宽度可根据布线需求自由任意调整宽度，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一，需提供设备实物图片证明。 安装在600宽机柜顶用，二槽位线槽宽度可调，钣金材质 |  |  |
| 16 | M型理线槽 | 4 | 套 | 顶部应集成有强弱电走线线槽，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，线槽宽度可根据布线需求自由任意调整宽度，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一，需提供设备实物图片证明。 安装在600mm宽通道端头及端尾机柜顶用，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。 |  |  |
| 17 | M型理线槽 | 4 | 套 | 顶部应集成有强弱电走线线槽，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，线槽宽度可根据布线需求自由任意调整宽度，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一，需提供设备实物图片证明。 安装在300mm宽空调顶用，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。 |  |  |
| 18 | 列间跨线桥架 | 2 | 条 | 列间跨线桥架：用于机柜间跨线连接，线槽250mm宽,高500mm，钣金材质，配套M型线槽使用； |  |  |
| 19 | 钢化玻璃磁力翻转天窗（1200mm宽通道） | 6 | 套 | （1） 封闭通道包含钢化玻璃磁力翻转天窗，每2台600mm宽机柜配置1件，搭配开启顶板方案配置使用。 （2） 封闭通道的天窗和封闭组件平均透光率应≥89%； |  |  |
| 20 | 钣金盲天窗 （1200mm宽通道） | 2 | 套 | - 控制天窗，每2台600mm宽机柜配置1件，搭配开启顶板方案配置使用； - 600宽机柜端头固定天窗，可安装温湿度、烟感、摄像头等设备及隐藏走线等 |  |  |
| 21 | 钢化玻璃固定天窗 （1200mm宽通道） | 2 | 套 | 300宽天窗组件，300*1270*350固定顶板，每2台300mm宽空调配置1件，搭配开启顶板方案配置使用 |  |  |
| 22 | 冷热通道LED照明灯（三色灯） | 9 | 条 | （1） 要求封闭通道内照明实现控制智能化，并具备颜色管理功能，提供不少于红、蓝、白三种颜色，安装在天窗顶部，在不同的通道环境显示不同颜色的光；白光作照明时照度不小于300lx，用于通道内部照明； （2） 蓝色：微模块正常情况下，冷通道灯光自动变为蓝色； 白色：有人员进入通道内时自动变为白色 红色：微模块内出现有故障报警时自动变为红色 需提供设备不同亮灯状态的图片证明。 （3） ◆封闭通道内照明需同时支持微模块现场智能控制和远端软件控制，并且在动环监控界面实时监视微模块亮灯情况，提供监控界面截图证明。 （4） ◆白光作照明：请提供参与投标品牌厂商第三方权威机构照度测试数据，以检测报告内容为准。 |  |  |
| 23 | 顶置围板 | 16 | 块 | 600(宽)*350mm(高)，配600宽机柜，用于机柜后端顶封闭 |  |  |
| 24 | 顶置围板 | 4 | 块 | 300(宽)*350mm(高)，配300宽空调，用于机柜后端顶封闭 |  |  |
| 25 | 安全出口指示牌 （消防应急标志灯具） | 2 | 块 | 额定工作电压：220VAC； 主电功耗：3W； 应急工作时间：90min； 应急表面亮度：50cd/m2-300cd/m2； 光源：LED光源； |  |  |
| 26 | 配电控制单元 | 1 | 套 | 用于30柜位以下通道控制；每组通道配一套。含三色灯控制,配12V电源及5V直流电源，通道端门带全彩屏LED灯箱时必选 |  |  |
| 27 | 安装辅材包 | 1 | 套 | 用于20柜位以下通道安装附件；每组通道配一套。 含照明开关（2个）、紧急开启开关（2个）、出门按钮（2个）及所有现场施工时从配电控制单元引出至我方提供设备所需的电缆等施工材料。 不包括机房电箱到我方配电控制单元所需的电缆。 |  |  |
| 五、动环监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1、监控主机与后台系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机及软件 | 1 | 台 | 监控主机软件应采用的是嵌入式系统平台，隔绝病毒且稳定可靠。为保证系统的可靠性及避免病毒的影响，监控采集主机设备要求采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等。 监控主机软件应采用B/S架构，可以通过浏览器进行管理，无需客户端安装或加载控件。 内置高性能Web服务器，支持多并发的Web访问，可以实现多人同时登入查看数据；也便于各级管理人员的登陆。 具备历史事件的存储功能及超长时钟的设计，确保系统的稳定、可靠。防止主机出现不可预见的故障或网络传输异常，可对设备的监控情况进行追溯。 系统支持进行多种形式的告警，具有至少4种告警联动机制（短信/电话语音/声光/邮件），设备的每一个告警都可关联不同的告警方式，实现精准告警信息推送。 用户能够根据实际情况，对报警进行灵活设定。在对设备监控量设置中，可按照报警类型进行不同的设置。也可根据需要对相关告警量的阈值进行调整。 系统具有多用户管理权限，避免人员误操作。 具有账户密码找回功能，避免人员忘记密码又无法找回。 系统支持远程告警消音、旁路切换、电池自检等UPS功能。 支持精密空调远程控制功能如设定制冷点、开关机及温湿度设置等 完善的历史记录，并且具有事件处理记录功能，可导出形成报表。 具备时间一键同步功能，无须繁琐设置。 支持PUE管理、能耗管理和电量统计等功能。 为了保护监控数据安全，系统具有一键备份/还原功能。 支持ModbusTCP、SNMP协议，可实现与第三管理集平台对接；也可实现云端物联网平台监控等对接。 支持手机APP，可远程实时监控管理机房。 |  |  |
| 2 | 32G SD卡 | 1 | 张 | 32G内存卡，安装于监控主机内。 |  |  |
| 3 | 声光告警器 | 1 | 台 | （1） 工作电压：12V （2） 工作电流：250mA （3） 声压指数：108dB （4） 声调频率：3.8KHZ |  |  |
| 4 | 电话语音模块4G | 1 | 套 | （1） 标准的 AT命令接口 （2） 支持 GPRS/LTE 网络 （3） 可实现语音、短信、 CSD等服务 （4） 拨号上网，IP数据通信 （5） 支持虚拟数据专用网 APN或 VPDN （6） LED状态指示：电源状态指示、振铃指示、数据收发指示 （7） RS-232/RS-485 电平接口 （8） 内部硬件看门狗，随时监控运行状态，保证产品稳定可靠的运行抗干扰性强，良好的外壳封装 |  |  |
| 5.2、机房环境参量监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控模块 | 1 | 台 | 主控模块可以从检测模块中读取电池的电压、内阻与温度值，并进行分析、处理、告警、显示、数据存储。具有多种通信接口，有RS485和RJ45双通讯口（TCP/IP MODBUS、MODBUS RTU）可连接上位机系统，有SD卡导出数据功能。 |  |  |
| 2 | 显示模块 | 1 | 台 | 显示模块可以主控模块读取数据并图表化显示，可通过显示模块设置主控模块参数。包含显示模块与主控模块通讯线及显示模块电源线。 |  |  |
| 3 | 检测模块 | 128 | 台 | 监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。 |  |  |
| 4 | 电流模块 | 4 | 只 | 监测电流、配套霍尔传感器使用，每组电池配置一个； |  |  |
| 5 | 霍尔传感器 | 4 | 只 | 监测电流0~500A，配套电流模块使用。 |  |  |
| 6 | 辅材 | 4 | 只 | 含采集线、通讯线、采集垫片等安装材料 |  |  |
| 5.3、机房环境参量监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度 | 4 | 个 | 温湿度采集器的核心器件为进口高性能芯片，工作稳定，测量范围广、精度高。产品具有良好的EMC特性，通用性强 （1） 双口RJ45设计，方便机房综合布线 （2） 标准485通信，适合各种监控 （3） 结合监控软件，可实现高低温，高低湿度告警 （4） 体积小，强磁力，同时具有定位孔，便于布置与安放 （5） 通过拨码开关设置该设备地址，支持不少于30个 |  |  |
| 2 | 烟雾传感器 | 2 | 个 | （1） 供电电压：DC24V ，电压范围：DC8~28V （2） 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V) （3） 输出形式：继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路 （4） 输出触点容量：0.3A/60VAC,1A/30VDC （5） 指示灯：双色灯，绿色为正常，红色火警 |  |  |
| 3 | 非定位水浸控制器 | 4 | 台 | （1） 防护等级高，抗干扰能力强，工作稳定测量范围广、精度高。 （2） 定位精度高，精度小于0.5%满量程 （3） 响应速度快，响应时间小于5s，根据实际场地情况有五档客供选择 （4） 标配输出继电器，方便客户控制与告警 （5） 双口RJ45设计，方便机房综合布线，应提供设备实物图片 （6） 具有485通信，适合各种监控 （7） 应具有有低功耗液晶和指示灯，界面良好，信息丰富 （8） 可随监控环境不同，调置电阻率和灵敏度 |  |  |
| 4 | 非定位感应线5M | 4 | 条 | （1） 高密度聚乙烯线缆的螺旋结构，可减少环境电磁干扰降低误报率，提高线缆的强度及使用寿命。 （2） 线缆直径：≥6.0mm，检测导线外阻≥20 欧姆/100m，线缆重量≥28g/米，最大暴露温度≥85℃ （3） 含引出线、胶贴和终止端等 |  |  |
| 5 | 开关量检测模块（8输入、8输出） | 1 | 个 | 支路8路输入8路输出扩展 |  |  |
| 5.4、安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清400万像素全彩摄像头 | 8 | 套 | 400万高清全彩监控摄像头 带POE |  |  |
| 2 | 8路硬盘录像机 | 1 | 套 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；前智能支持；网络带宽接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps；网络视频接入8路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持8路回放；视频压缩标准H265/H.264；8个内置SATA接口，支持10T、SSD；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz |  |  |
| 3 | 4TB监控级硬盘 | 3 | 个 | 监控级、2000G；5900RPM；64M；SATA |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件 | 1 | 台 | 软件含10个门禁模块授权，超过需按实际授权 |  |  |
| 2 | 指纹IC一体机 | 4 | 台 | （1） 核心板：内存:128MB,Flsh:256M （2） 显示屏：≥2.4寸彩屏，用户容量：≥20000，指纹容量：≥20000， （3） 支持指纹/IC卡/密码，可选配ID卡/MF卡功能，卡容量：≥20000，记录容量：≥10万，按键：触摸按键 （4） 通讯方式可采用TCP/IP、RS232/485 |  |  |
| 3 | IC卡 | 20 | 张 | 根据实际的需要进行数量配置 |  |  |
| 5.5、本地显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21.5英寸智能触控一体电脑 | 1 | 台 | （1） J1900 赛扬四核1.99G； （2） 4G内存，64G硬盘； （3） VGA×1，HDMI×1，USB3.0×1，USB2.0×3，LAN×1，COM×3，DC电源接口×1； （4） 全固态，防震，防摔，长期运行稳定可靠； （5） 可视尺寸：≥478 * 266.9 mm （6） 触屏类型：电容 |  |  |
| 5.6、辅件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 个 | （1） 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） （2） 整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W （3） 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 （4） 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 （5） 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 （6） 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 （7） 支持IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN。 （8） 支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式，对带宽配置进行优化。 （9） 支持端口监控，将被监控端口的数据包复制一份到监控端口，实现网络监控。 （10） 支持端口汇聚，有效增加链路带宽，实现链路备份，提高链路可靠性。 （11） 支持通过Web界面对设备进行管理和维护。 |  |  |
| 2 | 12V5A电源 | 2 | 个 | 12V5A电源，具有短路、过压、过载保护 |  |  |
| 六、运费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运费 | 1 | 项 | 所有设备送货到项目现场 |  |  |

第三部分：主备数据中心物理环境建设

| 序号 | 产品或工作内容名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 | 全钢国标防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成。 | ㎡ | 20 |
| 2 | 玻璃门隔断 | 100(mm)双层钢化玻璃 （3处隔断） | 项 | 1 |
| 3 | 铜排 | 30*3mm镀锡紫铜带，30*3mm,含接地端子 绝缘子等安装配件。 | m | 60 |
| 4 | 智慧屏 | 显示类型：LED直下式入光 类型：教育电视、智能电视、社交电视、游戏电视 对比度：5000：1 色欲标准：DCI-P3 屏幕分辨率：4K超清 16：9 支持格式：2160P CPU：CPU HI3751V560，Quad-coreA55 主频最高达1.5G 内存：2G DDR3 存储：16G 系统：安卓9.0 网络功能：RJ45、支持远程信息发布系统操控 电源功率：220W 待机功率：0.05W 尺寸：1870*225*1130mm 重量：53Kg | 台 | 3 |
| 5 | 分诊屏幕 | 显示类型：LED直下式入光,液晶尺寸：55寸 分辨率：1920*1080 操作系统：安卓6.0 网络功能：RJ45、支持远程信息发布系统操控用于候诊区作为一级分诊排队显示或者宣教信息； 安装方式：支持横、竖挂墙或吊装；另含8台旧屏拆装。 | 台 | 25 |
| 七氟丙烷消防系统 |  |  |  |  |
| 6 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1、含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表，充装七氟丙烷灭火药剂：70kg。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤8S。 6、使用环境：温度：-10℃～+50℃ | 台 | 1 |
| 7 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1、含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表，充装七氟丙烷灭火药剂：70kg。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤8S。 6、使用环境：温度：-10℃～+51℃ | 台 | 1 |
| 8 | 七氟丙烷灭火剂 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以 HF 计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01 | Kg | 108 |
| 9 | 气体灭火防误喷装置 | 主机自带一体化 | 只 | 1 |
| 10 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、静态电流：＜200uA； 2、火警电流：＜2mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 8、具有双确认灯，在 360 度范围内可观察； 9、采用两总线无极性工作方式 | 只 | 1 |
| 11 | 点型感温火灾探测器 | 1、工作电压：AC187V-242V； 2、电源输出：对内：DC24V/1A，对外：DC24V/1.5A； 3、环境温度：-10～+40℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 6、具有 4 区气体灭火系统控制输出选择； 7、配接微型热敏打印机或针式打印机； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间； | 只 | 1 |
| 12 | 气体灭火控制器 | 1、工作电压：AC187V-242V； 2、电源输出：对内：DC24V/1A，对外：DC24V/1.5A； 3、环境温度：-10～+40℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 6、具有 4 区气体灭火系统控制输出选择； 7、配接微型热敏打印机或针式打印机； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间； | 台 | 1 |
| 13 | 紧急启停按钮 | 1、工作电压：DC2.5V-5V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有手自动转换功能； | 只 | 1 |
| 14 | 脉冲起动装置 | 主机自带一体化 | 台 | 1 |
| 15 | 火灾声光警报器 | 1、静态电流：6mA； 2、动作电流：100mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC18-28V； 5、保护电流：400mA； 6、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；； 7、闪光频率：≤1HZ-2HZ； 8、变频周期：4±1S； 9、报警音量：75DdB-85dB； 10、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ； 11、采用两总线无极性工作方式。 | 只 | 1 |
| 16 | 放气指示灯 | 1、工作电压：交流 220V± 10%、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式；19h 7、充电时间:≥24h； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式 | 个 | 1 |
| 17 | 泄压口 | 1、有效泄压面积：0.12 平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 个 | 1 |
| 18 | 泄压口 | 1、有效泄压面积：0.12 平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 个 | 1 |
| 19 | 应急照明复合灯 | 1、工作电压：交流 220V± 10%、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、光源类型: LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式； 10、开关类型：停电 自动亮； 11、插头规格：三眼插头。 | 盏 | 1 |
| 20 | 消防过虑式呼吸器 | 1、防护时间：TZL30型30min; 2、吸气阻力：不大于800pa。 3、呼气阻力：不大于300pa。 4、油雾透过系数：不大于5%。 5、吸气温度：0.25%一氧化碳时不大于65℃。 7、佩戴重量：不大于1000g。 8、一氧化碳防护浓度0～1.0%。 | 个 | 1 |
| 21 | 多股铜芯线1 | 标称截面：1（mm²）电阻100（m） 认证：ccc 芯数：2 用途：用于消防系统、家用电器 线芯材质：无氧铜 标称面积：1平方 | 米 | 60 |
| 22 | 多股铜芯线2 | 标称截面：1.5（mm²）电阻100（m） 认证：ccc 芯数：2 用途：用于消防系统、家用电器 线芯材质：无氧铜 标称面积：1平方 | 米 | 40 |
| 23 | 金属线管 | 外径：26.9mm 壁厚：2.8mm 工艺：表面热镀锌 | 米 | 60 |
| 24 | 辅助材料及安装费用 |  | 项 | 1 |
| 25 | 防火棉 | 铝箔耐高温防火棉 隔热保温棉 产品特性：隔热、防水防潮 功能：隔热、阻燃、不易脱落。 | 平米 | 178 |
| 26 | 消防第三方检测费 |  | 项 | 1 |
| 27 | 手持二氧化碳灭火器 | 4KG手提式干粉灭火器，灭火级别：2A 55B C E，电绝缘强度：50Kv/m，水压试验：2.1MPa，驱动气体：氦气，灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%，药剂保质期：5年，瓶体钢材：碳钢，执行标准：GB4351.1-2005，有合格证书 | 瓶 | 4 |
| 机房防雷系统 |  |  |  |  |
| 28 | 第一级电源避雷器安装 | 最大持续电压U：AC385V 冲击电流I：50KA 工频电流遮断能力：300A 响应时间t：小于100ns 安装方式：导轨安装 材质：PC 外壳阻燃：ul94-v0 | 套 | 2 |
| 29 | 第二级电源避雷器安装 | 最大持续电压U：AC385V 冲击电流I：40KA 响应时间t：小于100ns 安装方式：导轨安装 材质：PC 外壳阻燃：ul94-v0 | 套 | 2 |
| 30 | 第三级电源避雷器安装 | 最大持续电压U：AC385V 冲击电流I：25KA 响应时间t：小于100ns 安装方式：导轨安装 材质：PC 外壳阻燃：ul94-v0 | 套 | 2 |
| 31 | 6m㎡多股铜芯线 | 规格：6mm² 材质：无氧铜芯、聚氯乙烯 电压：450/750V | 米 | 150 |
| 32 | 10m㎡多股铜芯线 | 规格：10mm² 材质：铜芯、聚氯乙烯 电压：450/750V | 米 | 80 |
| 33 | 16m㎡多股铜芯线 | 规格：16mm² 材质：无氧铜芯、聚氯乙烯 电压：450/750V | 米 | 80 |
| 34 | 50m㎡多股铜芯线 | 规格：50mm² 材质：无氧铜芯、聚氯乙烯 电压：450/750V | 米 | 30 |
| 35 | 等电位均压环（扁铜） | 符合总共等电位接地端子板小于150平方毫米标准要求30×3mm | 米 | 70 |
| 36 | 安装辅助材料一批 |  | 批 | 1 |
| 37 | 防雷第三方检测费 |  | 项 | 1 |
| 数据中心安装服务 |  |  |  |  |
| 38 | 电池柜底座、电池柜承重架加装 |  | 个 | 4 |
| 39 | PDU电源线安装 |  | 米 | 420 |
| 40 | 空调铜管安装 |  | 米 | 175 |
| 41 | 空调排水管安装 |  | 米 | 30 |
| 42 | 空调进水管安装 |  | 米 | 40 |
| 43 | 空调内外机基础及安装 | 主、备机房5套12.5KW行间空调，4套26kw房间级普通空调，灾备1台26kw房间级空调 | 套 | 10 |
| 44 | 机柜、UPS、冷通道安装 | 机柜安装16个（包含机柜联接调平、PDU布线联接）、UPS安装2套、冷通道拼装 | 项 | 1 |
| 45 | 机柜及空调底座安装 | 综合机柜及机房空调底座及安装、空调挡水槽安装 | 个 | 24 |
| 46 | 动环监控安装 | 整套动环监控安装实施 | 套 | 1 |
| 47 | 旧机房搬迁 | 旧机房设备整体搬迁 | 项 | 1 |
| 48 | 搬运费 |  | 项 | 1 |
| 49 | 铜头等辅材 |  | 批 | 1 |
| 50 | 制冷剂 |  | 瓶 | 3 |
| 51 | 玻璃门及隔断工程 | 玻璃门3扇、3处隔断 | 项 | 1 |
| 52 | 网络配套 | 网线1箱,水晶头若干，光缆尾纤等配套设施安装及调测 | 项 | 1 |
| 53 | 后续增补工程 | 院内后续增补信息点布线及调测（含光缆、网线铺设、光缆成端等互联网络配套工程 | 项 | 1 |
| 54 | 输入输出电缆安装 | 市电配电柜到综合配电柜、UPS到电池、电池到UPS的输入输出电缆线及安装 | 项 | 1 |
| 55 | 身份证门禁机 | 含：控制器、身份证读卡器、单门磁力锁、磁力锁L支架、出门开关、身份证发卡器、辅材 | 套 | 2 |
| 56 | 会议桌 | 1.2m*3m会议桌 定制豪华木纹款 | 张 | 1 |
| 57 | 椅子 | 会议室专用款 与会议桌配套 | 把 | 12 |
| 58 | 玻璃门隔断 | 100(mm)双层钢化玻璃,含机房通风窗封闭实施。 | 项 | 1 |
| 59 | 会议室门 | 普通会议室门，含安装及原玻璃门实木及埃特板封闭、双面墙刮腻子刷墙漆 | 扇 | 1 |
| 60 | 防火门 | 甲一级钢制防火门 1000*2100 1扇；1500mm*2100mm 1扇； 耐火时间1.5H 防火、隔烟、美观、耐腐蚀 | 扇 | 2 |

| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价要求 | - 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、所有系统集成等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 2.本项目报价包含医院院内一体化数据中心、主备数据中心物理环境、备用机房容灾服务、IT及安全设备产品、网络的规划设计、安装、装修、调测等实施服务以及VLAN划分、DHCP、交换机堆叠聚合等配置工作。 |  |  |  |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起 90 天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用。 2.交付地点：贺州市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起10日内 |  |  |  |
| 设备的安装、验收 | 1.采购方在合同签订后将会和用户协商到货时间和安装调试时间，由供方技术工程师到现场进行安装调试； 2.安装调试完毕后，采购方与中标方代表共同按设备说明书和双方认定的标准对设备的各项技术指标进行检验，合格后，填写《验收单》及《保修卡》，完善相关手续。 3.中标人提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家标准。 |  |  |  |
| 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |  |
| 付款方式、时间及条件 | 1．供应商按采购合同交货并安装调试和培训等其他服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．供应商向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 4．付款方式： （1）项目实施完成，整体验收合格后，支付本项目合同金额的40%； （2）整体验收合格后满1年，支付本项目合同金额的30%（不计利息）； （3）整体验收合格后满2年，支付本项目合同金额的30%（含质保金5%、不计利息）。 5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币，金额均为含税金额。 |  |  |  |
| 售后服务要求 | 第一 服务要求： 1.质量标准：符合国家相关质量技术标准。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。如产品质量不合格、服务方案达不到采购文件要求和响应文件承诺的标准，视为违约，采购人有权退货并解除双方的供货合同，由此产生的退货及违约所产生的损失由供货方自行承担。 2.验收条件及标准：按现行国家规定规程以及合同技术协议为准，交货时如产品与项目需求不符，采购人有权拒收，由此造成的损失，由中标人承担。投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准，产品交验时，中标人必须提供设备厂家供货的详细清单证明和售后服务保证书的原件，否则不予以验收。 3.验收合格之日起，除特殊备注，所有软硬件均提供3年质保服务（UPS、冷通道机柜质保3年；空调、动环、配电及其辅材质保3年；电池质保3年。质保期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，接到故障报修30分钟内电话响应，2小时内到达故障现场，并解决问题。 第二 日常技术服务： 1.质保期后,对供应的产品提供有偿售后服务，根据客户实际情况制定维保方案。 2.提供操作和维护技术培训，培训操作人员能正确使用和日常维护设备。 |  |  |  |
| 其他要求 | - 根据国务院令第440号《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、国发〔2019〕19号国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定和国家质量监督检验检疫总局令第117号《强制性产品认证管理规定》要求，对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件中未明确要求竞标时必须提交相关证书资料、并且中标人在投标时也未提供相关证书资料的产品，在交货时必须向采购单位出示相关证书资料（含CCC认证），否则须无条件更换为具有相关证书资料并且不低于采购要求及供应商承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由中标人承担相应违约责任。 2.供应商必须承诺：如果本项目中标，承诺电子系统工程、建筑与智能化工程的安装施工单位将具有电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质，供配电工程、空调工程和消防系统的安装施工单位将具有建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质，对施工安全承担主体责任。否则，响应文件将被视为无效。 3.供应商中标后，应根据招标人提供的设计方案作深化设计，设计图纸经原设计单位同意后方可施工。 4.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须相当于或者优于该要求，否则投标无效。 5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |  |
| 三、核心产品：超融合一体机（业务承载） |  |  |  |  |
| 四、供应商的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  |  | □本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| 七、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |  |  |  |  |
| 文件或者资料名称 |  | 公布渠道或者获取方式 |  |  |
| / |  | / |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：（不接受联合体投标的，以下内容删除，写“无”） 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： □不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年6月-2022年2月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年6月-2022年2月内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人财务状况报告[2020年或2021年财务状况报告复印件，投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、附注）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；投标人是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、附注），属于小微企业的无须提供现金流量表）或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.关于安装施工单位将具有专业施工资质承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 8.投标人情况介绍（格式自拟）； 9.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训、售后服务方案的内容和措施））】 3.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为18项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 履约保证金金额：每分标按中标金额的 %（注：履约保证金不超过5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 开户行行号： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建设工程项目管理中心有限责任公司，联系电话：0774-5112566，通讯地址：广西贺州市城东新区回建地D地块118号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称： 开户银行：广西建设工程项目管理中心有限责任公司贺州分公司 银行账号：2109 3800 0910 0209 443 开户行：中国工商银行贺州市建设路支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖电子公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖电子公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖电子公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回。

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询。）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖电子公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分50分） |  | 技术性能分（满分18分） | （1）对项目需求有了解，技术方案内容不完整，内容缺失,方案内容不完整，描述不清晰的为一般得6分。 （2）在满足第一档的基础上对项目需求较为了解，技术方案内容较合理、针对性较强，方案较合理、针对性较强的得12分。 （3）在满足第二档的基础上对项目需求认知清晰，技术方案详实、贴合实际、实用性强,对技术方案所构建的超融合平台有CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于单虚拟机、单物理节点读写性能等的详细测试报告的，得18分。 注：（1）每有一项指标参数（未标注“◆”号的技术参数）负偏离或未响应的（如投标产品有同品牌同型号且参数相同项则不重复计项），每有一项扣0.5分，最多扣5分。 （2）在满足招标文件要求的基础上，重要技术指标参数（标注“◆”号的技术参数）能提供功能截图复印件并加盖生产厂家公章作为证明材料的，每缺一项扣1.5分（如投标产品有同品牌同型号且参数相同项则不重复计项），最多扣12分。 注：如有发现提供虚假材料进行虚假应标的将作为无效投标处理。且采购人有权向政府采购监督部门进行举报，并保留追究其法律责任的权利。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分16分） | （1）有基本的施工进度计划和工期保证措施；有基本的安全控制措施及安装质量控制保证方案；合理配置实施人员，实施团队人员不少于3人，得5分。 （2）项目实施方案进度安排合理，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确；投入本项目实施团队人员不少于6人，其中项目实施负责人须具备信息系统项目管理师证书，其他实施人员中高级工程师至少2人，中级工程师至少1人；（包含电子与通信、计算机科学、网络、通信工程、网络维护等信息化相关领域）得10分。 （3）项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求，横向比对中最为详细、贴切且完整。拟投入本项目实施团队人员不少于12人，其中项目实施负责人须同时具备信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书；其他实施人员中高级工程师至少2人（包含电子与通信、计算机科学、网络、通信工程、网络维护等信息化相关领域）；系统集成项目管理工程师至少2人、其他中级工程师至少5人（包含电子与通信、计算机科学、网络、通信工程、网络维护等信息化相关领域）的，得16分。 注：未提供方案，或方案不满足招标文件要求的，计为0分。（投标人须提供投标截止之日前半年内连续三个月的社保证明复印件，成立不足3个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月社保证明复印件，以上复印件须并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  |  | 售后服务方案分 （满分16分） | 根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，故障解决方案、技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施方面，综合评定后在相应等级内独立打分。 （1）售后服务方案基本满足招标需求，服务措施到位；对产品的售后维保提供针对性的方案；拟投入售后服务维护人员不少于3人，得5分。 （2）售后服务方案全面、可行，服务措施到位；对产品的售后维保、定期维护、定期培训提供针对性的方案；投标人拟投入售后服务团队人员不少于5人，其中售后服务负责人具有网络工程师证书，其他售后服务人员具有中级工程师证书至少3人（包含电子与通信、计算机科学、网络、通信工程、网络维护等信息化相关领域），得10分。 （3）售后服务方案详细、具体、有效，服务措施详实、针对性和实用性强；明确质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺等服务内容；投标人拟投入售后服务团队人员不少于10人，其中售后服务负责人须同时具有高级计算机科学与技术工程师证书、高级网络信息安全工程师证书，其他售后服务人员高级工程师至少3人（包含电子与通信、计算机科学、网络、通信工程、网络维护等信息化相关领域），注册安全工程师至少1人，得16分。 注：未提供服务承诺，或服务承诺不满足招标文件要求的，计0分。（投标人须提供投标截止之日前半年内连续三个月的社保证明复印件，成立不足3个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月社保证明复印件，以上复印件须并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
| 3 | 商务分（满分20分） | 履约能力分（满分16分） | （1）投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书,每有一项得1分，满分3分； （提供证书复印件并加盖投标人公章） （2）投标人具备ISO/IEC27001信息安全管理体系标准认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，每有一项得2分，满分4分； （提供证书复印件并加盖投标人公章） （3）所投“超融合一体机”产品厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发软件安全开发服务资质二级及以上证书、CS-CMMI5云安全能力成熟度集成证书，提供超融合产品入围 Gartner 2021年全球魔力象限报告证明，每有一项得3分，满分9分； （提供产品厂商相关证明材料并加盖厂商公章及投标人公章）。 |  |
|  |  | 政策分（满分 4分） | 节能、环境标志产品 | （1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加1分，满分2分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。 （2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加1分，满分2分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制）：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后      工作日内甲方向乙方支付合同总金额的    %，余下的    %于质量保证期届满之日起    工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的×%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签章:___________

投标人（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

- 开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 交付时间：自签订合同之日起 天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人（电子签章）：                                 日期：    年   月   日

- 二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

投标人（电子签章）：

年    月    日

- 三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或盖章）：                        法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：  /  分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人电子签章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料（如有要求）

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人（盖电子公章）：                                                                               年    月    日

- 四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

投标人（电子签章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人（电子签章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

投标人（电子签章）：                          日 期：

- 五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

- 日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。