| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称: | 龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购 |
| 项目编号: | GLZC2020-G1-280061-JDZB |
| 联系电话: | 0773-3696789 |
| 传 真: | 0773-3602333 |

| 采购人： | 龙胜各族自治县人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 广西机电设备招标有限公司 |

2020年11月

目 录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章　货物采购需求	21

第四章  评标办法	33

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）	35

第六章  投标文件格式	39

第一章  公开招标公告

项目概况：

龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购（GLZC2020-G1-280061-JDZB）采购项目的潜在供应商应登陆http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站），从网上下载招标文件电子版，并2020年11月30日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-280061-JDZB

项目名称：龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（人民币）：壹仟捌佰万元整（¥18000000.00元）。

采购需求：

| 项号 | 货 物 名 称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振成像系统及64排128层螺旋CT系统 | 1 | 套 | 18000000.00 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：自签订合同之日起30日内交货并安装调试完毕；

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78号）；

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

招标文件领购开始时间：2020年11月5日

招标文件领购结束时间：2020年11月30日

获取招标文件方式：在线下载

招标文件售价：免费下载

其他说明：

投标人在精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com)上传本项目的项目材料（即投标人营业执照、委托代理人身份证及法定代表人授权书）后，网上免费下载招标文件（电子版）

下载地址一：精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com)；

下载地址二：广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件截止时间：2020年11月30日14时00分（北京时间）；逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构有权拒收。

2、投标文件送达地点：投标人应在投标截止时间（开标时间）前将投标文件密封送达投标地点，因疫情防控需要，投标人可根据自身实际情况在以下两种送达方式中选择其中一种：

2.1投标人于2020年11月30日13时30分00秒至14时00分00秒亲自到投标地点递交；

2.2 投标人自本公告发布之时至2020年11月30日14时00分00秒通过邮寄方式送达，通过邮寄方式送达的投标人请将投标文件于投标截止时间前寄达广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心（收件人：农进师，电话18077772581），且投标文件邮寄包裹外包装应清晰注明“龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购（GLZC2020-G1-280061-JDZB）投标文件”及投标单位法人或投标人代表真实姓名及联系电话。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运到指定开标室。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。

无论投标人选择以上哪种方式，未在规定时间内送（寄）达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记的投标文件，将予以拒收。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。

开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体详见四楼电子显示屏场地安排），投标人可以派1名授权代表出席开标会，参加开标会的授权代表须携带身份证、单位法人授权委托书出席。

投标人也可以授权招标代理机构工作人员检查投标文件的密封性、确认开标记录、认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙胜各族自治县人民医院

地址：桂林市龙胜县龙胜镇盛园路3号；

联系方式：秦丽华，13877351662

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603

联系方式：0773-3696789

3.项目联系方式

项目联系人：郑雯峪    电话：0773-3696789

4.政府采购监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室； 联系电话：0773-7511322。

地址：桂林市龙胜各族自治县兴北路6号

广西机电设备招标有限公司

2020年11月5日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-280061-JDZB |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78号）； 5.3本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》； 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投报价超采购预算金额的，投标文件作无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本陆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-280061-JDZB 采购代理机构：广西机电设备招标有限公司 投标人名称： |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 19.1投标文件送达地点：投标人应在投标截止时间（开标时间）前将投标文件密封送达投标地点，因疫情防控需要，投标人可根据自身实际情况在以下两种送达方式中选择其中一种： 19.1.1投标人于2020年11月30日13时30分00秒至14时00分00秒亲自到投标地点递交； 19.1.2 投标人自本公告发布之时至2020年11月30日14时00分00秒通过邮寄方式送达，通过邮寄方式送达的投标人请将投标文件于投标截止时间前寄达广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心（收件人：农进师，电话18077772581），且投标文件邮寄包裹外包装应清晰注明“龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购（GLZC2020-G1-280061-JDZB）投标文件”及投标单位法人或投标人代表真实姓名及联系电话。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运到指定开标室。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。 无论投标人选择以上哪种方式，未在规定时间内送（寄）达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记的投标文件，将予以拒收。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。 开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体详见四楼电子显示屏场地安排），投标人可以派1名授权代表出席开标会，参加开标会的授权代表须携带身份证、单位法人授权委托书出席。 投标人也可以授权招标代理机构工作人员检查投标文件的密封性、确认开标记录、认可开标结果。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间同投标截止时间，开标地点同投标截止地点。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2017〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金】。中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 35.1 | 招标代理服务费 | 本项目代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 龙胜各族自治县政府采购管理办公室；联系电话：0773-7511322。 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-280061-JDZB

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：“货物采购需求”中的 “★”为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78号）；

5.3本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在本项目公告期限截止之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西机电设备招标有限公司桂林分公司，联系人：郑雯峪，联系电话：0773-3696789。通讯地址：广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603广西机电设备招标有限公司。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在本项目公告期限截止之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.5采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

（3）投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

13.1.3商务、技术性响应证明材料：

（1）技术规格、商务要求偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（3）投标人通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（4）投标人同类产品销售业绩的相关证明材料(无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同或验收单为准,能清晰反映该项目的项目名称、种类)（如有，请提供）；

（5）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（6）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；（如有，请提供）；

（8）“货物采购需求”需提供的有效证明文件；
（9）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

（10）中小企业声明函（见附件）【如投标人为小、微型企业且所提供的产品为小、微型企业的产品，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，报价超采购预算金额的，投标文件作无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标人的投标报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修以及对于本文件中未列明，而投标人认为完成项目所必须的费用等其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17.投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1正本壹册，副本陆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-280061-JDZB

采购代理机构：广西机电设备招标有限公司

投标人名称：

18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交：

投标文件送达地点：投标人应在投标截止时间（开标时间）前将投标文件密封送达投标地点，因疫情防控需要，投标人可根据自身实际情况在以下两种送达方式中选择其中一种：

19.1.1投标人于2020年11月30日13时30分00秒至14时00分00秒亲自到投标地点递交；

19.1.2 投标人自本公告发布之时至2020年11月30日14时00分00秒通过邮寄方式送达，通过邮寄方式送达的投标人请将投标文件于投标截止时间前寄达广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心（收件人：农进师，电话18077772581），且投标文件邮寄包裹外包装应清晰注明“龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购（GLZC2020-G1-280061-JDZB）投标文件”及投标单位法人或投标人代表真实姓名及联系电话。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运到指定开标室。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。

无论投标人选择以上哪种方式，未在规定时间内送（寄）达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记的投标文件，将予以拒收。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。

开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路 6 号广西政务服务中心四楼，具体详见四楼电子显示屏场地安排），投标人可以派1名授权代表出席开标会，参加开标会的授权代表须携带身份证、单位法人授权委托书出席。

投标人也可以授权招标代理机构工作人员检查投标文件的密封性、确认开标记录、认可开标结果。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间同投标截止时间，开标地点同投标截止地点。

投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

27. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2017〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的5 %（人民币，四舍五入到元）提交【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金】。中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购人将上报 龙胜各族自治县政府采购管理办公室 ，取消中标资格并将其所投相应标的投标保证金不予退还，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，中标供应商所投相应标的投标保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35.招标代理服务费

35.1招标代理服务费：本项目代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

35.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36. 采购代理机构银行账户：

公司名称：广西机电设备招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金湖支行

银行账号：1705012090027723

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38.监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室； 联系电话：0773-7511322。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章　货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌、规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、规格型号替代，但这些替代的品牌、规格型号要实质上相当于或优于参考品牌、规格型号要求。

二、“货物采购需求”中的 “★”为实质性要求，投标时必须满足，若有任意一项负偏离作无效投标处理。

三、本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投标报价表。

四、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品报价给予6%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应投标产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品。否则，投标无效。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振成像系统及64排128层螺旋CT系统 | 一、1.5T磁共振成像系统 1、磁体系统 1.1磁体类型：超导磁体 1.2磁场强度：1.5T 1.3屏蔽方式：主动屏蔽+抗电磁干扰屏蔽技术 1.4匀场方式：主动+被动 1.5动态匀场：具备 1.6 5高斯线范围： 1.6.1 5高斯范围轴向≤3.8m 1.6.2 5高斯范围径向≤2.4m 1.7磁场稳定度≤0.1ppm/h 1.8磁场均匀度（24点平面法，典型值） 1.8.1 10cm DSV≤0.01ppm 1.8.2 20cm DSV≤0.03ppm ★1.8.3 30cm DSV≤0.08ppm ★1.8.4 40cm DSV≤0.20ppm 1.8.5 50cm DSV（若达不到50cm DSV，则以能实现的最大DSV为准）≤0.50ppm ★1.9磁体重量（包括液氦）≤3000Kg 1.10液氦消耗0L/H（正常使用情况下） 1.11液氦容量≥1500L 1.12磁体长度≤160cm 1.13病人检查通道最窄孔径长度≥60cm 1.14提供磁体+检查室安全装置：提供 1.15 4K冷头技术 2.梯度系统 ★2.1 XYZ轴最大梯度场强（非有效值）≥33mT/m 2.2最大梯度切换率（非有效值）≥120mT/m/ms 2.3最短爬升时间≤0.28ms 2.4梯度工作方式：非共振式 2.5具备硬件、软件降噪技术：具备 2.6梯度线圈冷却：水冷 2.7梯度放大器冷却：水冷 2.8梯度控制技术：全数字实时控制技术 2.9工作周期：100 2.10 Gradient Linearity梯度线性度≤1.5% 2.11梯度降噪技术：具备 3.射频系统 3.1射频类型：全数字实时控制系统 3.2采样模式：直接数字化采样 ★3.3射频发射功率≥18KW 3.4射频发射带宽≥600kHz 3.5独立射频采集通道数（非正交通道≥8 3.6各通道接收带宽≥3MHz 3.7射频接收通道总带宽（通道数x接收带宽）≥24MHz 3.8用户可调节接收带宽技术：具备 4.射频接收线圈 4.1 所有线圈免调谐：具备 4.2线圈：具备 4.2.1正交发射/接收体线圈：具备 4.2.2并行采集全神经线圈：具备，≥8通道 4.2.3并行采集头颈联合线圈：具备，≥8通道 4.2.4并行采集全脊柱线圈：具备，≥8通道 4.2.5并行采集体部线圈 （要求Z轴覆盖范围≥40cm；若达不到，则需提供3个体部线圈）：具备，≥8通道 4.2.6并行采集多功能关节线圈（具备能做膝关节成像和肩关节成像）：具备，≥8通道 4.2.7 乳腺专用线圈：具备 4.2.8 一体化线圈（头颈、脊椎、腹部组合）：具备 4.3并行采集全神经线圈可与并行采集体部线圈组合同时使用：具备 4.4使用多功能关节线圈时无需更换全神经线圈：具备 4.5最高接收动态范围≥150dB 4.6所有线圈均有前置放大器：具备 5.计算机系统 5.1CPU主频≥2.8GHz 5.2处理器位数≥64位 5.3主内存≥32GB 5.4硬盘容量≥350GB 5.5硬盘图像存储量≥300,000幅(256×256) 5.6一体化主机和重建器技术：具备 5.7图像重建速度(256×256，全FOV)≥50000幅/秒 5.8同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能）：具备 5.9彩色高分辨率液晶显示器≥23英寸 5.10显示器分辨率≥1920×1200 6.检查环境 6.1高档固定式电动扫描床最大承重≥250Kg 6.2高档固定式电动扫描床移动精度≤±0.5mm 6.3高档固定式电动最低床位≤52cm 6.4高档固定式电动检查床水平移动最大床速≥180mm/s 6.5最大水平移动范围≥215cm 6.6双向病人通话系统：具备 6.7自动语音引导技术：具备 6.7.1检查时间语音自动提醒：具备 6.7.2移床语音自动提醒：具备 6.7.3呼吸屏气配合语音自动提醒：具备 6.8多种语言自动语音提醒：具备 6.9患者专用防磁耳机、呼叫按钮：具备 6.10生理信号显示：具备 6.11无线触发心电门控：具备 6.12无线触发呼吸门控：具备 6.13无线触发外周门控：具备 6.14静音扫描技术：具备，ComforTone或SilentScan或QuietX 6.15磁体内可调试病人通风系统:具备 6.16可调试磁孔内病人照明系统:具备 6.17紧急制动系统:具备 7.后处理接口 7.1DICOM3.0接口:具备 7.2DICOM发送/接收:具备 7.3DICOM查询/检索:具备 7.4DICOM基本打印:具备 7.5DICOM病人登记网络:具备 7.6软件控制照相:具备 7.7激光相机接口:具备 7.8远程维修遥控、远程会诊接口：具备 8.扫描参数 ★8.1最大扫描视野≥53cm 8.2最小扫描视野 ≤0.5cm 8.3最小2D层厚 ≤0.5mm 8.4最小3D层厚 ≤0.05mm 8.5最大采集矩阵 ≥1024×1024 8.6最大弥散加权B值 ≥10000 8.7 TSE最短TR时间(128矩阵)≤6.9 ms 8.8 TSE最短TE时间(128矩阵)≤1.98 ms 8.9 EPI最短TR时间（128矩阵）≤3.18 ms 8.10 EPI最短TE时间（128矩阵）≤1.18 ms 8.11 EPI最大因子≥255 9.扫描序列 9.1 自旋回波(SE) 9.1.1自旋回波序列:具备 9.1.2 2D/3D TSE:具备 9.1.3 TSE回波分享:具备 9.1.4 3D TSE序列:具备 9.1.5单次激发TSE：具备 9.2 梯度回波序列(FFE) 9.2.1超快速场回波序列:具备 9.2.2 2D平衡式梯度回波序列:具备，B-FFE或True-FISP或 FIESTA 9.2.3 3D平衡式梯度回波序列:具备，B-FFE或True-FISP或 FIESTA 9.2.4亚秒T1加权(2D/3D):具备 9.2.5亚秒T2加权(2D/3D):具备 9.2.6去除剩余磁化梯度回波技术:具备 9.2.7利用剩余磁化梯度回波技术:具备 9.2.8重T2加权高对比序列:具备 9.3反转恢复序列Inversion Recovery (IR) 9.3.1常规IR序列:具备 9.3.2短TI IR序列:具备 9.3.3长TI IR序列:具备 9.3.4快速IR 序列:具备 9.3.5水抑制序列(FLAIR):具备 9.3.6单次激发快速反转恢复序列:具备 9.3.7单独灰质或白质成像技术:具备 9.4 EPI序列 9.4.1多次激发EP:具备 9.4.2单次激发EPI:具备 9.4.3自旋回波EPI:具备 9.4.4梯度回波EPI:具备 9.4.5反转EPI:具备 9.5 水脂选择成像技术 9.5.1脂肪饱和技术:具备 9.5.2脂肪抑制技术:具备 9.5.3脂肪激发技术:具备 9.5.4水饱和技术:具备 9.5.5水抑制技术:具备 9.5.6水激发技术:具备 9.5.7质子加权预饱和技术（PDW）：具备 10.常规应用 10.1神经成像 10.1.1高分辨率内耳三维成像:具 10.1.2高分辨率颈髓成像:具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE 10.1.3全脊柱成像:具备 10.1.4全中枢神经系统成像:具备，使用一体化线圈或专用线圈 10.1.5 3D全脑灌注成像:具备 10.1.6各向同性三维高分辨容积成像:具备 10.1.7神经根成像技术:具备 10.2体部成像 10.2.1肝脏动态增强：具备，3D VIBE或FAME 或LAVA-XV或 e-THRIVE 10.2.2水脂分离技术:具备 10.2.3呼吸导航技术:具备 10.2.4磁共振胰胆管造影:具备 10.2.5磁共振尿路造影:具备 10.3骨关节成像 10.3.1 3D高分辨率扫描序列:具备,3D MEDIC或3D COSMIC 或3D m-FFE 10.3.2非对称性的TSE序列:具备 10.3.3水脂选择成像技术:具备 10.3.4关节T2图:具备 10.3.5骨关节各向同性三维高分辨容积成像:具备 10.4血管成像 10.4.1 2D/3D TOF法技术:具备 10.4.2连续多层3D时飞法(TOF)技术:具备 10.4.3非造影剂增强高对比血管成像技术:具备 10.4.4 2D/3D相位对比法技术:具备 10.4.5增强对比MRA:具备 10.4.6门静脉成像技术:具备 10.4.7背景抑制的血管成像技术(MTC):具备 10.4.8平衡法血管成像技术:具备 10.4.9流体定量分析技术:具备 10.4.10最大强度投影:具备 10.4.11电影回放 :具备 10.5心脏成像 10.5.1心电门控技术：具备 10.5.2常规形态学成像:具备 10.5.3回波分享技术:具备 10.5.4快速梯度回波/快速心脏采集:具备 10.5.5黑血技术:具备 10.5.6亮血技术:具备 10.5.7优化流入补偿技术:具备 10.6乳腺成像 10.6.1快速动态成像:具备 10.6.2并行采集兼容:具备 10.6.3硅特异性成像:具备 10.6.4自动后处理:具备 10.6.5实时时间峰值图实时处理(TTP):具备 10.6.6实时阳性增强积分图(PEI):具备 10.6.7实时流入流出图:具备 10.7儿童成像 10.7.1专属儿童专用扫描卡片:具备 10.7.1.1专属儿童头颅扫描卡片:具备 10.7.1.2专属儿童脊柱扫描卡片:具备 10.7.1.3专属儿童腹部扫描卡片:具备 10.7.1.4专属儿童关节扫描卡片:具备 10.7.1.5专属儿童心脏扫描卡片:具备 10.7.2可选择低SAR值安全扫描:具备 10.8肿瘤成像 10.8.1肿瘤筛查专用扫描卡片:具备 10.8.2专用肿瘤筛查序列:具备,DWIBS或REVEAL或WB-DWI 10.8.3类PET成像技术:具备 10.8.4内置体线圈高分辨率肿瘤筛查:具备 10.9其他常规应用 10.9.1弥散成像技术 10.9.1.1实时弥散技术:具备 10.9.1.2 ADC值测量:具备 10.9.1.3 ADC-map:具备 10.9.2灌注成像技术 10.9.2.1 CBV分析:具备 10.9.2.2 TTP分析:具备 10.9.2.3 MTT分析:具备 10.9.2.4负积分图:具备 10.9.2.5检索图:具备 10.9.2.6时间信号曲线:具备 10.9.2.7彩色显示:具备 10.9.3偏中心扫描技术 10.9.3.1肩关节偏中心成像:具备 10.9.3.2膝关节偏中心成像:具备 10.9.3.3腕关节偏中心成像:具备 10.9.3.4足踝关节偏中心成像:具备 10.9.4图像无缝拼接软件包:具备，Composing或MobiView或MR Pasting 10.9.5超快速全脑高分辨率T2成像:具备 10.9.6多站自由选择矩阵成像技术:具备 10.9.7流体定量分析:具备 11.高级应用 11.1并行采集技术：具备，mSENSE或ARC或SENSE 11.1.1并行采集加速因子递增级数:0.1 11.1.2最大并行采集加速因子:8 11.1.3并行采集因子施加方向:X,Y,Z轴三方向 11.1.4兼容射频线圈:兼容 11.1.5兼容的扫描序列:全面兼容 11.1.5.1可与所有任何快速成像技术结合使用(如:TSE,TFE):具备 11.1.5.2可与BTFE,FIESTA,True-FISP等序列结合使用:具备 11.1.5.3并行采集技术可兼容m-FFE或MERGE或MEDIC:具备 11.1.5.4并行采集技术可兼容Q-FLOW:具备 11.1.5.5并行采集技术可兼容PCA:具备 11.1.5.6可与频谱等序列结合使用:具备 11.1.6自动校准技术:具备 11.2伪影消除技术:具备 11.2.1去运动伪影技术:具备，MultiVane或Propeller 3.0或BLADE 11.2.2卷积伪影去除技术:具备 11.2.3智能伪影消除技术:具备 11.3水脂分离成像技术:具备，mDIXON 或DIXON或IDEAL及LAVA FLEX 11.3.1水脂分离TSE技术:具备 11.3.2水脂分离FFE技术：具备 11.3.3参与计算脂肪峰个数≥7个 11.3.4采集回波数≤2个 11.3.5 TE时间可调技术：具备 11.3.6 B0场匀场：具备 11.4磁敏感性加权成像：具备，SWIp或SWAN 2.0或SWI 11.4.1可兼容并行采集：具备 11.4.2磁敏感相位图信息：具备 11.4.3采集回波数≥4个 11.5波谱成像：具备 11.5.1头部波谱成像：具备 11.5.2前列腺波谱成像：具备 11.5.3 2D多体素波谱成像：具备 11.5.4 3D多体素波谱成像：具备 11.6不打药灌注成像3D ASL技术：具备 11.6.1多回波读出方式：具备 11.6.2可测量CBF值：具备 12.其他技术 12.1自动和手动滤波：具备 12.2实时交互式成像：具备 12.3任意三点定位系统：具备 12.4频率编码方向扩大采集：具备 12.5相位编码方向扩大采集：具备 12.6预饱和技术：具备 12.7饱和带数目≥6 12.8可变带宽技术：具备 12.9可变k空间填充：具备 12.10信噪比指示器：具备 12.11优化反转角技术：具备 12.12线圈灵敏度校正：具备 12.13磁共振实时定位：具备 12.14交互式参数改变：具备 13.附属设备 13.1水冷机:具备 13.2校正用标准水模:具备 14.工作站 14.1独立后处理工作站：具备两套工作站 15、配置清单：磁共振室屏蔽装修1项；磁共振室专用精密3匹空调1台；磁共振室水冷机组1套；磁共振专用双管高压注射器1套；无磁转运车、无磁担架、无磁轮椅、无磁治疗车各一套；无磁灭火器；交钥匙工程；图文报告工作站5套（包含3M竖屏5台、计算机5套）；铁磁探测仪双柱1套。 二、64排128层螺旋CT系统 1.主要技术规格 1.1扫描架系统 1.1.1扫描架孔径：≥72cm 1.1.2驱动方式：钢带驱动 1.1.3滑环类型：低压滑环 1.1.4冷却方式：高效风冷（如有水冷机请加配） 1.1.5探测器类型：新型探测器(如石榴石探测器、Stellar探测器、Nano panel探测器) ★1.1.6探测器Z轴覆盖宽度：≥40mm 1.1.7采用动态双焦点技术：标准 1.1.8最薄采集层厚：≤0.625mm 1.1.9两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作。 1.1.10可在扫描床旁进行患者体位选择，扫描协议选择等操作。 1.1.11配备触控屏，并支持触控和手势操作。 ★1.1.12为保证设备稳定性，要求设备球管，高压发生器，探测器和设备生产厂家为同一品牌 1.2扫描床系统 1.2.1病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm 1.2.2病人床可扫描垂直升降最低高度：≤53cm 1.2.3病人床水平可扫描范围：≥186cm ★1.2.4病人床水平移动最高速度：≥300mm/s 1.2.5病人床水平移动最低速度：≤1mm/s 1.2.6病人床承重量：≥205kg 1.3 X线球管及高压发生器 ★1.3.1球管阳极物理热容量：≥8.0MHU 1.3.2球管阳极有效热容量：≥25MHU 1.3.3球管电流设置：5－667mA 1.3.4球管最大电流：≥667mA 1.3.5球管最小电流：≤5mA 1.3.6球管电流递增幅度：≤1mA 1.3.7球管最大电压：≥140KV 1.3.8球管最小电压：≤70KV 1.3.9球管大焦点：1.0×1.0mm 1.3.10球管小焦点：0.5×1.0mm 1.3.11球管类型：动态飞焦点球管 1.3.12发生器功率：≥55kW 1.3.13球管阳极靶面直径：≥200mm 1.4 扫描参数和图像质量 1.4.1最短扫描时间：≤0.4s/360° 1.4.2具备128层/圈扫描成像技术 1.4.3重建视野：5~50cm 1.4.4定位片扫描长度：≥186cm 1.4.5定位片扫描宽度：≥50cm 1.4.6定位片计划：双定位 1.4.7螺距连续可调：0.5-1.5 1.4.8单次连续螺旋扫描：≥120秒 1.4.9 X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF ★1.4.10密度分辨率：≤2mm@0.3% 1.4.11噪声：≤0.18% 1.4.12 CT值范围：-1024到+3071 1.4.13标准图像重建矩阵：≥512×512 1.4.14高图像重建矩阵：≥768×768 ★1.4.15超高图像重建矩阵：≥1024×1024 1.5计算机 1.5.1主CPU型号：Intel Xeon 1.5.2内存：≥32GB 1.5.3图像硬盘容量：≥2TB 1.5.4图像存储量：≥500,000幅(512矩阵不压缩图像) 1.5.5存储系统：DVD-RW 1.5.6图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 1.5.7自动语言提示功能：标配 1.5.8操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配 1.6后处理工作站 1.6.1 CPU型号：Intel Xeon 1.6.2主频：3.0GHz 1.6.3内存：≥16GB 1.6.4硬盘容量：≥1.2T 1.6.5图像存储：≥2,400,000幅 (512矩阵不压缩图像) 1.6.6 CD-RW和DVD-RW：标配 1.6.7显示器：≥24″，1280×1024 1.6.8图像格式、传输存储：DICOM 3.0 1.6.9逻辑智能化操作界面：标配 1.6.10一键式多功能图像处理(5合1) (SLAB/2D/MPR/3D VR/CTE)：标配 1.6.11一键式VR图像阈值转换：标配 1.6.12一键式CTA去骨功能：标配 1.6.13后处理书签保存功能：标配 1.6.14多影像融合功能（CT/MR/NM）：标配 1.6.15骨科透明3D显示：标配 1.6.16自动照相功能：标配 1.7临床应用软件 1.7.1多平面重建MPR 1.7.2任意曲面重建CVMPR 1.7.3最大密度投影MIP 1.7.4最小密度投影MinP 1.7.5表面三维重建 1.7.6三维处理软件 1.7.7透明化显示技术 1.7.8高级容积处理软件VR 1.7.9自动窗宽窗位成像 1.7.10高级血管量化分析功能 1.7.11血管拉直分析功能 1.7.12高级血管自动量化分析功能 1.7.13自动探测分析血管 1.7.14血管狭窄测量分析功能 1.7.15自动骨骼血管分离功能 1.7.16智能重叠组织选择性切割功能 1.7.17自动血管解剖识别功能 1.7.18随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 1.7.19自动血管分析功能 1.7.20自动血管狭窄评估功能 1.7.21躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 1.7.22后颅窝伪影校正功能 1.7.23自动脑出血量定量分析功能 1.7.24头颅自动去骨功能 1.7.25自动头颅血管解剖识别 1.7.26自动头颅血管分析功能 1.7.27头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 1.7.28自动多平面成像功能 1.7.29高级容积漫游功能 1.7.30电影浏览软件包 1.7.31一键式多功能图象处理 1.7.32一键式VR图象阈值转换 1.7.33一键式CTA去骨功能 1.7.34自动一键式去骨CT血管重建 1.7.35自动评价和测量分析血管功能 1.7.36分析数据至少含概：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等 1.7.37组织分割彩色编码功能 1.7.38组织和器官定量分析功能 1.7.39动态层厚和边缘锐化匹配功能 1.7.40三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价 1.7.41CT血管内窥镜漫游功能 1.7.42肺部成像优化功能 1.7.43肺纹理增强功能 1.7.44肺函数成像种类≥8种 1.7.45低剂量肺普查功能 1.7.46Ｘ线优化滤过功能及装置 1.7.47呼吸控制语音提示 1.7.48 CT电影CINE（≥30幅/秒） 1.7.49三维CT内镜CTE 1.7.50动态扫描CT时间密度曲线 1.7.51容积伪影去除功能 1.7.52实时一次注射扫描自动造影剂跟踪 1.7.53自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像） 1.7.54为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动 1.7.55实时螺旋重建成像 1.7.56自动mA选择功能 1.7.57动态mA调制功能 1.7.58实时智能剂量调控功能 1.7.59个性化设置模式 1.7.60适合多种扫描模式 1.7.61智能低剂量控制扫描功能 1.7.62婴幼儿扫描专用功能包 1.7.63自动相关层面图像显示功能 1.7.64 VIP立体视觉成像功能 1.7.65自动照相功能 1.8心脏成像软件包 1.8.1心脏成像功能 1.8.2心脏180度采集成像 1.8.3心电门控扫描系统（含心脏门控装置） 1.8.4心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 1.8.5心电门控重建系统（有多扇区重建） 1.8.6心脏多扇区重建：2/3/4/5扇区 1.8.7主控台能显示和保存心电图信息 1.8.8心电图信息和图像同步显示 1.8.9后处理软件自动嵌入心电图 1.8.10最高有效时间分辨率：≤30ms 1.8.11成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤） 1.8.12一体化心电门控 1.8.13回顾性门控采集重建技术 1.8.14扫描剂量门控调制 1.8.15三维锥形束算法心脏重建：标配 1.8.164D心脏电影重建 1.8.17心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 1.8.18心脏解剖结构自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） 1.8.19零点击冠脉自动分析功能 1.8.20冠脉树自动分离提取功能 1.8.21冠脉钙化分数评估分析功能 1.8.22冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能 1.8.23冠脉多维分析功能 1.8.24冠脉狭窄率自动测量评价功能 1.8.25心脏图像滤过技术 1.8.26冠脉硬化斑块定性 1.8.27斑块彩色编码定性定量诊断 1.8.28冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 1.8.29心脏彩色透视 1.8.30类DSA显示功能 1.8.31冠脉多背景显示≥5种 1.8.32心脏四腔位自动成像功能 1.8.33心脏四维评价功能 1.8.34心功能分析功能包 1.8.35心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数 1.8.36左、右心室功能分析 1.8.37左、右心房功能分析 1.8.38选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示 1.8.39自动识别舒张末期和收缩末期 1.8.40牛眼图显示功能 1.8.41心肌供血冠脉分布立体彩色地形图 1.8.42左心室及瓣膜运动评价 1.8.43左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像 1.8.44左心室运动功能图评价 1.8.45左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值 1.8.46左心室射血分数功能图评价数值 1.8.47冠脉球形显示成像功能 1.8.48冠脉三维地图和二维地图功能 1.8.49自动/手动ECG心电编辑功能 1.8.50室性早搏校正功能 1.8.51房性早搏校正功能 1.8.52二联律校正功能 1.8.53房颤心律校正功能 1.8.54心电基线漂移校正功能 1.8.55心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能 1.8.56左右心房、左右心室定量分析 1.8.57心肌定量分析 1.8.58心脏三维解剖彩色编码图 1.8.59自动心耳去除功能 1.8.60自动探测舒张末期 1.8.61自动探测收缩末期 1.8.62室壁增厚度三维彩色编码图 1.9微辐射平台 1.9.1提供微辐射影像重建技术，ASIR-V或Admire或iDose4平台 1.9.2提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术 1.9.3提供多模型影像重建技术 1.9.4微辐射迭代重建速度≥32幅/秒 1.9.5微辐射迭代重建能降低剂量≥80% 1.9.6微辐射迭代重建50%剂量≥35%影像质量提升 1.9.7微辐射迭代重建100%剂量≥68%影像质量提升 1.9.8具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移 1.9.9具备无蜡像状伪影成像技术 1.9.10具备低光子无伪影成像技术 1.10高级金属伪影去除平台 1.10.1有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域 1.10.2可有效降低复杂、较大金属植入物伪影 1.10.3可生成原始图像和去伪影后图像两组数据 1.10.4去除金属伪影同时减低图像噪声 1.10.5一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描 1.10.6在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影 1.10.7全自动去除金属伪影，不需要额外后处理 1.11配置清单：双筒高压注射器2台；配套3M竖屏5块、图文报告工作站5套；3匹立式空调1台、100平方空气消毒机1台；交钥匙工程1项；防护服2套（成人、小孩） 后处理工作站1台。 | 1 | 套 | 18000000.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  | 合同总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装调、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整机（含配件）质保期不少于3年，质保期内故障时间顺延保修期； 2、供货时，中标人须提供操作手册，维修手册，提供厂方售后服务承诺书，整机出保后5年内每年免费巡检2次，维修仅收配件费，产品出保后的保价可以按年单独报价。 3、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 4、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30日内交货并安装调试完毕； 2.交货地点：桂林市龙胜各族自治县人民医院； |  |  |  |
| 付款方式 |  | 自签订合同7个工作日内预付合同总金额30%，项目所有设备器材货到验收合格后，中标人在7个工作日内开具全额发票给采购人并向采购人支付合同总金额的5%作为质保金，采购人在收到发票和足额质保金后15个工作日内一次性支付至合同总金额的100%。质保金于本项目验收合格后三年后30个工作日内一次性退回（无息）。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 第1项号产品“1.5T磁共振成像系统及64排128层螺旋CT系统”为核心产品。 2.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 3.本项目政府采购预算金额为人民币壹仟捌佰万元整（¥18000000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 4.中标供应商于投标文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 5.中标单位免费负责提供本院2-4名医生及技师的操作培训、诊断进修，时间为3个月-6个月，进修地点应为国家三甲医院，确保进修培训结束后能熟练使用设备。 6.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分…………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得50分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                    　　×50 分

投标人评标报价金额

2、综合性能分……………………………………………………………………………40分

（1）如标注“★”的技术参数有负偏离，其投标作否决投标处理。一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有负偏离的得分如下：

一档（40分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）无负偏离得40分。

二档（36分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有1项负偏离得36分。

三档（32分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有2项负偏离得32分。

四档（28分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有3项负偏离得28分。

五档（24分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有4项负偏离得24分。

六档（20分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有5项负偏离得20分。

七档（16分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有6项负偏离得16分。

八档（12分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有7项负偏离得12分。

九档（8分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有8项负偏离得8分。

十档（4分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有9项负偏离得4分。

十一档（0分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有10项或10项以上负偏离得0分

3、售后服务分……………………………………………………………………………………3分

一档（1分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。

二档（2分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，且满足招标文件的要求。

三档（3分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，且满足招标文件的要求。

4、培训方案分……………………………………………………………………………………4分

一档（1分）：培训方案较简单。

二档（2分）：培训方案能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。

三档（3分）：培训内容符合实际需要，培训方案详细具体，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。

四档（4分）：培训内容符合实际需要，培训人数及课时合理，培训方案详细具体，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。

5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………… 3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分；满分1分

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分；满分1分

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上） 满分1分

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供针对其投标报价做出的书面说明[（企业成本分析）和相关证明材料，并提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件）]；投标人不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-280061-JDZB

甲方：龙胜各族自治县人民医院（采购人）

乙方：                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（¥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.乙方必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经乙方安装调试完毕、性能测试合格后，甲方根据招标文件要求、乙方投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由乙方提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，甲方有权解除合同全部退货，并追究乙方法律责任。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。进口设备必须提供货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　5　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

自签订合同7个工作日内预付合同总金额30%，项目所有设备器材货到验收合格后，中标人在7个工作日内开具全额发票给采购人并向采购人支付合同总金额的5%作为质保金，采购人在收到发票和足额质保金后15个工作日内一次性支付至合同总金额的100%。质保金于本项目验收合格后三年后30个工作日内一次性退回（无息）。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负额责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

8.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报 龙胜各族自治县政府采购管理办公室 备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送 龙胜各族自治县政府采购管理办公室 备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

一、投标文件袋（盒、箱）标记

投 标 文 件

项目名称：龙胜各族自治县人民医院乙类大型医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-280061-JDZB

采购代理机构：广西机电设备招标有限公司

供应商名称：

二、投标文件组成

（一）投标报价表

（二）资格性响应证明材料

（三）商务、技术性响应证明材料

（一）投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西机电设备招标有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本 陆 份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则 该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次采购范围货物价款、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及 原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：1、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

（一）资格性响应证明材料目录

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

（3）投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

1、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2、投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

法人授权委托书（格式一）

致：广西机电设备招标有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                         　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

授权委托书（格式二）

致：广西机电设备招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

3、投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：声明

声   明

致：广西机电设备招标有限公司

我公司郑重声明，在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4、投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）；

5、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包

括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包

括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事

业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业

许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（二）商务、技术性响应及其他证明材料目录

（1）技术规格、商务要求偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（3）投标人通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（4）投标人同类产品销售业绩的相关证明材料(无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同或验收单为准,能清晰反映该项目的项目名称、种类)（如有，请提供）；

（5）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（6）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；（如有，请提供）；

（8）“货物采购需求”需提供的有效证明文件；
（9）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

（10）中小企业声明函（见附件）【如投标人为小、微型企业且所提供的产品为小、微型企业的产品，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

1、技术规格、商务要求偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格、商务要求偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格响应情况： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 商务要求响应情况： |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.投标人应根据投标货物的性能指标承诺（即：投标报价表）、对照“货物招标需求”详细注

明响应情况按格式填写此表，当投标货物的性能指标承诺出现“正偏离”情况时应详细填写偏

离情况说明及提供相应有效证明材料，否则，评标委员会有权不予认定“正偏离”情况。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2、投标人的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

3、投标人通过中介审计的有效财务审计报告复印件；

4、投标人同类产品销售业绩的相关证明材料(无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同或验收单为准,能清晰反映该项目的项目名称、种类)（如有，请提供）；

5、节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

6、环保方面的资质证书复印件（如有，请提供） ；

7、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；（如有，请提供）；

8、 “货物采购需求”需提供的有效证明文件

9、投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

10、中小企业声明函（见附件）【如投标人为小、微型企业且所提供的产品为小、微型企业的产品，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

中小企业声明函 （格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

11、监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

12、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

13、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。