广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai Engineering       Consulting Co., Led

公开招标文件

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购

项目编号：WZZC2019-G1-04165-ZXHT

采购人：梧州市人民医院

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

二〇二〇年一月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  评标方法	22

第四章  货物需求一览表	25

第五章  投标文件格式	31

第六章  合同条款及格式	45

第一章  招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司

彩色多普勒超声诊断仪采购（WZZC2019-G1-04165-ZXHT）公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司受梧州市人民医院委托，对彩色多普勒超声诊断仪采购项目进行公开招标采购。本次招标项目经有关部门批准，已具备招标条件，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购

项目编号：WZZC2019-G1-04165-ZXHT

二、采购方式：公开招标；

三、采购内容、数量及简要技术要求：

采购预算：人民币450万元。

具体内容详见附件：采购需求。

四 、本项目需要落实政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制或优先采购节能产品、优先采购环境标志产品。

五、投标人的资格要求：

1、国内注册或登记（指按国家有关规定要求注册或登记的），采购内容中属于医疗设备的投标人必须具有由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》，经营第二类医疗器械的须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》）；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3、对在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

六、招标文件的获取：

1、获取招标文件时间：2020年01月15日至2020年01月21日止的正常时间，正常工作时间是指每天8 时00 分到 12 时00 分，15 时00 分到18 时00 分，双休日和法定节假日不办理业务。

2、获取招标文件方式：有意参加的投标人请于2020年01月15日至2020年01月21日18时00分前登录政府采购云平台www.zcygov.cn进行投标人获取招标文件登记并下载招标文件，

在规定的时间内按上述方式成功获取招标文件的供应商才具有投标资格，否则投标无效。

七、投标保证金金额：人民币玖万元整（¥90000.00元），须足额缴纳。

（保证金缴纳方式及账户信息详见招标文件第二章投标人须知前附表第13项）。

八、投标截止时间和地点：

1、投标截止和开标时间：2020年02月07日9时30分；

2、递交投标文件和开标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）开标室（具体开标室详见LED屏幕指引）。

3、投标人应于投标截止前将投标文件密封送交到梧州市公共资源交易中心[梧州市三龙大道红岭大厦8楼（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）]，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2020年02月07日9时30分整在梧州市公共资源交易中心开标[梧州市三龙大道红岭大厦8楼（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）]，投标人可以派授权代表出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十、网上公告媒体查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、梧州市政府采购网（www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/）、梧州市公共资源交易中心网（http://www.wzggzy.cn/gxwzzbw/）。

十一、联系方式：

1、采购人名称：梧州市人民医院

地址：梧州市三龙大道139号

联系人：覃先生         联系电话：0774-2833676

2、采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B幢2单元1805房

联系人：林工         联系电话：0774-5826268    邮箱：wzzxht@126.com

3、监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科

地址：梧州市长洲区三龙大道99号红岭大厦22楼     电话：0774-3866434

4、交易平台：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地址：梧州市长洲区三龙大道99号红岭大厦8楼

5、政府采购云平台咨询：可在政采云平台的“帮助中心”内查看相关供应商注册及获取招标文件教程，咨询电话：400-881-7190。

附件：采购需求

采购人：梧州市人民医院

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年01月15日

第二章  投标人须知{ TC "第四章  投标人须知" \f C \l "1" }

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人名称：梧州市人民医院 地址：梧州市三龙大道139号 联系人：覃先生 电话：0774-2833676 |
|  | 采购代理机构 | 名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B幢2单元1805房 联系人：林工 电话：0774-5826268 |
|  | 项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪采购 |
|  | 项目编号 | WZZC2019-G1-04165-ZXHT |
|  | 投标人应具备的特定条件 | 1、国内注册或登记（指按国家有关规定要求注册或登记的），采购内容中属于医疗设备的投标人必须具有由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》，经营第二类医疗器械的须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》）； 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 3、对在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4、本项目不接受联合体投标。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 是否接受联合体投标 | 否 |
|  | 投标人要求澄清的时间 | 在收到招标文件7个工作日内 |
|  | 投标文件份数 | 投标文件正本1份，副本4份 |
|  | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1. 投标文件电子版内容：开标一览表（必须包括投标产品的名称、规格型 号、数量、单价），技术响应表，售后服务。 2. 投标文件电子版份数：1 份。 3. 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版 U 盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
|  | 装订要求 | 投标文件应尽量使用胶装并包边，使用活页夹、订书钉、胶圈、梳式装订等可能导致投标文件散落或脱页、失散、不完整的装订方式，可能会影响评审，投标人应充分考虑该情况存在的风险并自行承担其后果。 |
|  | 代理服务费 | 发出中标通知书前，中标供应商向采购代理机构一次付清代理服务费。采购代理服务费按照收费标准向中标供应商收取。供应商的投标报价应包含此项费用。 代理服务收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物 招标; 服务 招标; 工程 招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100—500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500—1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000—5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 5000—10000; 0.25%; 0.10%; 0.20%. 10000——100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下： 100 万元×1.50%=1.5万元 （500-100）万元×1.10%= 4.4万元 合计收费=1.5+4.4=5.9（万元） |
|  | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
|  | 投标保证金金额 | 投标保证金：人民币玖万元整（¥90000.00元） 投标保证金的形式：可以是转账或电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式 （1）采用转账或电汇形式：投标保证金必须在本项目截标时间前递交并到达广西中信恒泰工程顾问有限公司梧州分公司投标保证金专用账户，请在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明：项目名称+项目编号（可简写，如不注明字样，查不到帐概不负责）。开标前经查实投标保证金没有到账的，其投标将被拒绝 。缴纳方法如下： 必须在本公司的对公账户中转账至广西中信恒泰工程顾问有限公司梧州分公司的投标保证金专用账户。 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司梧州分公司 开户银行：建设银行梧州神冠豪都支行 银行账号：4505 0164 0042 0000 0344 （2）采用支票、汇票、本票、保函形式：必须为无条件的支票/汇票/本票/保函（应注明“项目名称+项目编号”，保函受益人为采购人，保函格式自拟），足额提交，有效期不得低于投标有效期【备注：开标现场投标人将支票/汇票/本票/保函原件提交给采购人，由采购人核验票据信息，确认是否有效后交由采购代理机构保管，复印件需加盖投标人单位公章并装订入投标文件】，否则采购人有权拒绝接受投标或记录在案并在评标阶段由评标委员会做否决投标处理。 保证金支票/汇票/本票/保函原件递交截止时间：同投标截止时间，逾时不再接收，视为供应商没有缴纳投标保证金。 （3）投标保证金应在投标有效期内保持有效。 |
|  | 现场踏勘 | 不组织。投标人若有需要可自行到梧州市人民医院新院现场踏勘 |
|  | 投标截止时间（开标时间） | 2020年02月07日9时30分 |
|  | 递交投标文件和开标地点 | 梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）开标室（具体开标室详见LED屏幕指引）（地址：梧州市长洲区三龙大道99号红岭大厦8楼） |
|  | 开标会 | 投标人的法定代表人或其委托代理人持有效证件[法定代表人凭《法定代表人（负责人）身份证明书》及本人身份证，代理人凭《授权委托书》及本人身份证原件]、投标保证金声明原件或保证金支票/汇票/本票/保函原件参加开标会 |
|  | 采购人或采购代理机构查询供应商的主体信用记录 | 1）信用信息查询渠道：采购人或采购代理机构在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 2）信用信息查询截止时点：采购人或采购代理机构在文件递交截止时间后评标或评审结束前查询相关供应商主体信用记录查询结果，记录内容溯及时限为文件递交截止之日前三年； 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构在上述指定时段内在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时将两个网站的查询结果网页打印件为证据留存； 4）信用信息的使用规则：执行资格审查的主体核验具体供应商的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 供应商为事业单位、社会团体、个体工商户或非企业法人单位的其他组织，无法查询到主体信用的，评标或评审期间不再对此类供应商的诚信状况进行查询。 |
|  | 采购人或采购代理机构查询供应商的行贿犯罪记录 | 采购人或采购代理机构于中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询供应商单位、法定代表人及拟投入本项目负责人（如有）的行贿犯罪档案查询结果网页截图作为证明材料(查询时间在文件递交截止时间之日起至评标结束之日前)，供应商单位、供应商法定代表人、拟投入项目负责人（如有）之一存在行贿犯罪记录的，其投标文件无效。行贿犯罪、重大违法刑事判决以外的民事诉讼、行政诉讼判决结果不作为判定响应文件无效的依据。 |
|  | 评标委员会组成 | 本项目评标委员会成员总人数：5人。 其中： 采购人代表：1人； 专家：共4人。 专家选择方式：随机抽取。 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
|  | 履约保证金金额 | 履约保证金由中标供应商的投标保证金自动转成。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格之日后，由中标供应商向采购代理机构出具政府采购项目履约保证金退付意见书（详见附件格式），采购代理机构在收到意见书后7个工作日内予以退还，没有提供意见书的采购代理机构将不予办理。 |
|  | 政府采购合同公告 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 付款方式 | 无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后36个月内分批付清（无息）。 |
|  | 名词解释 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.“投标人须知前附表”与“投标人须知正文部分”就同一事项约定不一致的，以“投标人须知前附表”的约定为准。 |

一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、梧州市政府采购网（www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/）、梧州市公共资源交易中心网（http://www.wzggzy.cn/gxwzzbw/）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  联合体投标：不接受联合体投标。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

3.5投标人应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

3.6凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

3.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

4. 质疑

4.1  投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字或签章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向梧州市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于梧州市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经梧州市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  梧州市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  梧州市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二    招标文件

6.  招标文件的组成

6.1  本招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法

第四章  货物需求一览表

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.2项、第7.3项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布书面公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发布之日起视为投标人已收到该澄清或更正。投标人未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件或更正公告造成的损失，由投标人自行负责。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、服务参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中技术条款、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标被拒绝。

8.4  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.5  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或签章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或签章确认。

8.6  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准，副本份数见投标人须知前附表。

8.7电子版投标文件的要求：见“投标人须知前附表”

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1投标人应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，所有文件在凡规定盖章处加盖单位公章（其他替代章如业务专用章、合同专用章、报价专用章等视为投标无效）。属必须提供的必须提供，否则报价无效，投标文件包括：

- 报价文件

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写，必须提供；

（2）开标一览表：按第五章“投标文件格式”提供的“开标一览表（格式）”的要求填写，必须提供；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

二、资格资信证明文件

（1）有效的营业执照副本复印件，须清晰反映证件内容，必须提供；

（2）投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件或许可证复印件，必须提供；

（3）法定代表人（负责人）身份证明书，附法定代表人（负责人）身份证复印件（第二代身份证正、反面复印件），如法定代表人（负责人）非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人（负责人）相符，必须提供；

（4）授权委托代理书：按第五章“投标文件格式”提供的“授权委托代理书（格式）”的要求填写，委托代理时必须提供；

（5）委托代理人身份证明复印件：第二代身份证正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符，委托代理时必须提供；

（6）投标人依法交纳社会保障费（投标截止时间前半年内连续三个月）或依法免缴社会保障费的证明文件复印件，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，必须提供；新成立不足三个月的投标人按实际提供（必须提供）。

（7）投标人依法纳税或报税证明文件复印件（投标截止时间前半年内连续三个月），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，若为新成立的公司请投标人出具相关证明文件，必须提供；新成立不足三个月的投标人按实际提供（必须提供）。

（8）投标人提供依法经审计的2018年度财务报表复印件【①如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）；②新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）】或银行出具的资信证明复印件（资信证明须显示有投标人开户行银行公章）（必须提供）；

（9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，必须提供；

（10）投标人直接控股、管理关系信息表，必须提供；

（11）满足《货物需求一览表》中要求提供技术参数的资格证明文件，如有要求，必须提供；

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

2.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

三、商务文件

- 投标报价明细表：按第五章“投标文件格式”提供的“开标一览表（格式）”的要求填写，必须提供；

- 投标声明书：按第五章“投标文件格式”提供的“投标声明书（格式）”的要求填写，必须提供；

- 投标保证金声明原件（按第五章“投标文件格式”提供的“投标保证金声明（格式）”的要求提供)或保证金支票/汇票/本票/保函复印件，必须提供；

- 商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写，必须提供；

- 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

- 类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

- 其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》；本地化服务能力等）；

- 节能环保等方面的资质证书；

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

- 投标人情况介绍；

注：1.投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

2.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

四、技术文件

（按第五章“投标文件格式”提供的格式的要求提供)

- 设备配置清单（均不含报价）（必须提供）；（按第五章“投标文件格式”提供的格式的要求提供)

- 技术响应偏离表（必须提供）；

- 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施，格式自拟（必须提供）；

- 实施方案及项目实施人员一览表（必须提供）；

- 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

- 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；投标人认为需要提供的其它技术资料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）。

- 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

10.2投标文件应尽量使用胶装并包边，使用活页夹、订书钉、胶圈、梳式装订等可能导致投标文件散落或脱页、失散、不完整的装订方式，投标文件按投标无效进行处理，投标人应充分考虑该情况存在的风险并自行承担其后果。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人的报价必须是唯一的报价。

11.3  投标总报价为采购人指定地点的维保服务价，其组成部分详见第四章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标总报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

13.  投标保证金

13.1  投标保证金递交截止时间见投标人须知前附表。

13.2  投标保证金交纳方式见投标人须知前附表。

13.3  投标人在投标文件中需附投标保证金缴纳凭证或保证金支票/汇票/本票/保函复印件一份并加盖单位公章。

13.4  未中标供应商的投标保证金，除本章第13.6项规定的不予退还的情形外，由采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还（注：办理退付投标保证金时只退回投标人的对公账户，代理机构将根据投标保证金声明中提供的账户信息退回，请投标人提供正确的账户信息）。采用支票/汇票/本票/保函方式缴纳投标保证金的，采购代理机构将通知投标人代表领取票据原件。

13.5 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.6 投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

四    投标

14.  投标文件的密封与标记

14.1投标人应将投标文件（正本一份，副本四份）一并装入一个投标文件袋（投标文件袋自备）中加以密封，并在封口处封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

14.1.1 投标文件的封装要求：投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制合并装订成一册（如文件内容过多，可分册装订）。每册投标文件装订应牢固、不易拆散和换页。投标文件不得采用活页装订。活页装订的投标文件将按投标无效进行处理。

14.2投标文件袋上应写明：

“项目名称：

项目编号：

投标人名称：

联系人：

联系地址：

XXXX年XX月XX日XX时XX分前不得开启”

（备注：XXXX年XX月XX日XX时XX分是指截标时间），同时加盖投标人单位公章。

15.  投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点（如有时）：见投标人须知前附表。

16.投标文件的修改和撤回

16.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向采购人递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。

16.2投标人修改后的投标文件或撤回通知，应按本须知14条的规定编制、密封、标志和递交，并在内层注明“修改”的字样。

16.3在投标截止日期与投标书规定的投标有效期终止日之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

五    开标与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人持有效证件[法定代表人凭《法定代表人（负责人）身份证明书》及本人身份证，代理人凭《授权委托书》及本人身份证原件]、投标保证金声明原件或保证金支票/汇票/本票/保函原件参加开标会。参加开标的代表应签到并接受身份验证。如未按时签到或不提供身份证明，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布参会人员；

（4）投标人代表按本章第14项的规定检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、投标报价等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，由采购代理机构做好开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人必须在开标(唱标)记录上签字确认，否则视为认可开标结果。

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  评标

本项目是以政府采购预算价（采购人的控制价）为最高限价，当投标人的投标报价超出政府采购预算价时，且采购人不能支付的，评标委员会对其投标文件将不予以评审。

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共五人单数组成。采购人根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况，推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为本章投标人须知第10条所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不合格，其不再进入评审。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、所投货物型号规格、技术参数、性能配置、报价及商务文件部分、技术文件部分等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或签章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评标报告。

17.4.4  采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19.  拒绝接收

19.1  属下列情形之一的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

（1）在本章第15.1项规定的投标截止时间之后送达的；

（2）未送达至本章第15.2项指定的递交投标文件地点的；

19.2  属下列情形之一的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标样品：

（1）在本章第15.3项规定的递交投标样品截止时间之后送达的；

（2）未送达至本章第15.4项指定的递交投标样品地点的。

20.  投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按规定的时间及方式获取招标文件的，未按规定交纳投标保证金的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人（负责人）签字,或未提供授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与授权委托代理人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务期限等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）经信用中国、中国政府采购网查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（11）经中国裁判文书网查询，投标人及其法定代表人或拟投入项目负责人存在行贿受贿犯罪记录的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的服务参数要求、质量标准，或者与招标文件中标识“★”不能满足的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（5）采购货物中含有政府强制采购的节能产品时，投标人所投的货物没有使用政府强制采购的节能产品的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（5）评标委员会认为投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能在评标现场合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  投标人须知前附表规定采购人授权评标委员会直接确定中标供应商，评标委员会按第三章“评标方法”的规定推荐中标候选供应商顺序。

23.  中标通知书

23.1  中标供应商确定后，中标结果由采购代理机构于2个工作日内在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商退回投标文件。

24.2  招标文件中要求提供样品时，中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第四章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标人的投标文件及有关澄清承诺书的要求订立书面合同。

25.2  发出中标通知书后，中标供应商无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.3  发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向中标供应商退还投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.4  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.5  自采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同一份报梧州市政府采购监督管理部门备案。

26.  履约保证金

26.1  履约保证金金额详见投标人须知前附表。

26.2  签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.3  履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格之日后，由中标供应商向采购代理机构出具政府采购项目履约保证金退付意见书（详见附件格式），采购代理机构在收到意见书后7个工作日内予以退还，没有提供意见书的采购代理机构将不予办理。

七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标方法

评标原则

（一）评标委员会构成：本项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、商务等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、商务等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评定依据进行评审。

（三）评标原则

本项目招标采用综合评分法，标记“★”的为重要必须符合的实质性条款，在投标人符合标记“★”的实质性条款的要求后才继续通过对资格审查和实质性响应招标文件要求的投标文件的综合比较，各评委单独打分，然后汇总各评委分数的平均值作为投标人的综合得分（各项指标的最终分数计算四舍五入，取小数点后两位）。

| 序号 | 评审内容 | 评审原则 | 分值（满分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格分 | 1.1、投标人为《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定的小型和微型企业的[投标人须如实递交中小企业声明函，否则不予价格扣除]，对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价。 投标人为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明材料复印件（复印件应加盖投标人公章），将对其报价给予6%的扣除。 投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 即评标价=投标价×（1-6%） 投标人属两种情形或以上的，其只能享受投标价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 | 30分 |
|  |  | 1.2、未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。 评标基准价：实质上响应满足招标文件要求的有效最低投标报价作为评标基准价。 价格分计算公式： 某投标人价格分=(评标基准价／投标报价)×30分 |  |
|  | 设备性能参数分 | 完全满足招标文件《招标项目采购需求一览表》要求的，得 34分，没有标记“★”的参数及功能，负偏离一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。 | 34分 |
|  | 技术方案及实施服务方案分 | 一档(2.5分)：提供技术方案、实施方案，满足用户系统日常使用需求。 二档（5 分）：在一档的基础上，较准确理解本项目的目标；能够把握本项目的技术重点、难点和要点；提出较完整可行的技术方案、实施方案；方案总体相对较好。 三档（7.5分）：在二档的基础上，较好地把握本项目的技术重点、难点和要点；提出完整可行的技术方案、实施方案、提供了简单的培训方案、方案总体相对优秀。 四档（10分）：在三档的基础上，较好地把握本项目的技术重点、难点和要点；提出完整可行的技术方案、实施方案、提出的培训方案全面、准确、科学合理，方案总体优秀。 | 10 |
|  | 售后服务方案分 | 一档（2 分）：提供简单售后服务承诺书，基本满足招标件文件售后服务要求的，免费送货上门、安装、调试、免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册；按厂家承诺实行“三包”，质保期内负责维修、更换配件； 二档（4 分）：在一档的基础上，满足招标件文件中售后服务要求的，售后服务方案描述较详细，对服务措施、应急预案、响应时间等有描述，提供应急预案、定期回访的。 三档（6 分）：在二档的基础上，有该项目详细的系统建设的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件等；具有良好的本地化服务能力。 四档（8 分）：在三档的基础上，有该项目详细的系统建设的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件等；具有良好的本地化服务能力；整个方案具备高度的合理性、可行性。 | 8分 |
|  | 投标人资质实力 | （1）投标人或投标产品生产企业通过 ISO9001 质量管理体系认证且有效的得 2 分 (投标文件中提供有效的认证证书复印件)。 （2）投标人或投标产品生产企业通过 ISO14001 环境管理体系认证且有效的得 2 分(投标文件中提供有效的认证证书复印件)。 （3）投标人或投标产品生产企业通过 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证，且有效的得 2分 (投标文件中提供有效的认证证书复印件)。 | 6分 |
|  | 业绩分 | 2018年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，提供合同及中标通知书复印件，每项得 1 分，满分10分。（以上资料均需提供复印件并加盖公章，否则不予计分） | 10分 |
|  | 政策功能分（节能、环保及区内产品） | 投标产品属于财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品，根据其所占项目比例得 0-0.5 分（提供有效证明复印件）；属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品，根据其所占项目比例得 0-0.5 分（提供有效证明复印件）；认定为使用广西工业产品 80%以上的得 1 分；不属以上产品的或未提供有效证明的均不得分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。 | 2分 |
| 总得分= 1+2+3+4+5+7 |  |  |  |
| 评标委员会按照得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，排名第一的中标侯选供应商应被确认为中标人，若排名第一的中标侯选供应商自愿放弃资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二的中标侯选供应商应被确认为中标人，依次类推。采购人也可以重新采购。 投标人以明显低于行业平均水平报价的，应当在投标文件中主动提交相关说明及证据。评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求供应商提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。 |  |  |  |

第四章  货物需求一览表

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以

第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微

型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸

收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷

量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空

气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，

电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、

监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品

目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用

政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内

的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证

资料，否则投标无效。

7.“★”是指“采购需求”中实质性要求，实质性条款不允许负偏离，否则投标无效。

8..本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替

代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 3台 | 一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪 二、设备用途说明： 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。 - 主要技术及系统概述 - 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 3.1.1高分辨率LED液晶显示器≥21.5英寸，自由臂设计，可以上下左右进行调整。 3.1.2 ≥9.9英寸液晶触摸屏 3.1.3 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间 3.1.4 数字化二维灰阶成像单元 3.1.5 数字化M型成像单元 3.1.6 数字化彩色多普勒血流成像单元 3.1.7 数字化频谱多普勒显示和分析单元 3.1.8 数字化能量多普勒，方向性能量图 3.1.9 数字化波束形成器，多倍声束处理 3.1.10 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、 帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射 3.1.11 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节 3.1.12 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键 3.1.13 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头 3.1.14 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头） 3.1.15 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头 3.1.16 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。 3.1.17 曲线解剖M型 ★3.1.18 心内膜自动包络计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，一幅图像分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 ，支持成人、小儿及新生儿心脏探头 3.1.19组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等 3.1.20 心肌负荷成像：具备二维心肌负荷超声 3.1.21 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度 3.1.22 支持实时4D容积成像功能及断层扫描成像技术，断层切面最高≥19个，切面厚度最低≤0.5mm ；腹部和腔内容积探头均支持该技术 3.1.23 支持不规则体积测量技术：基于容积成像技术，精确计算任意不规则体积，如囊肿或肿块等结构 3.1.24产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果 ★3.1.25 灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，最直观的显示红细胞运动，具有不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频等优点 3.1.26 灰阶血流成像彩色模式：在灰阶血流成像的基础上加彩色编码显示不同方向的血流 3.1.27 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅 3.1.28 中文操作界面 3.1.29 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头 3.1.30 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量 ★3.1.31 乳腺自动化扫查流程：自动化扫查囊括了基础乳腺扫查切面及成像模式，包括2D/PDI/图像存储；规范的工作流程，协助初学扫查者避免扫查区域的遗漏；可进行Bi-RADS分级；提供专门的乳腺报告设计 3.1.32 智能随访工具包：可将前次扫描图像与当前实时扫描图像进行同屏对比，还原前次图像的扫查参数，前次的测量结果将作为比较参考 3.1.33 穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于所有线阵和凸阵探头 ★3.1.34 膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积。 3.1.35 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥7个 3.1.36 语音备注：连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。 3.1.37 支持主机一体化耦合剂加热装置，在低温下加热超声耦合剂，两档可调 3.2 技术参数及要求 3.2.1 探头规格 3.2.1.1 激活探头接口≥4个 3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz 3.2.1.3 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率 3.2.1.4 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面、术中、容积腹部、容积腔内探头等 3.2.1.5 穿刺导向：具有穿刺引导线 3.2.1.6 扫描频率： 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz 电子线阵：可视可调中心频率6.0—13.0 MHz 相控阵探头：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz ★3.2.1.7 相控阵探头扫描角度≥115°（附图） 3.2.2 B型成像主要参数 3.2.2.1 ≥256灰阶 3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段 3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒 3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用 所需的外部调节及组合调节 3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段 3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33 cm 3.2.2.7 系统动态范围≥275 dB 3.2.2.8 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥46帧； 相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥81帧 3.2.3 频谱多普勒 3.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD 3.2.3.2 多普勒发射频率可视可调 3.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s； 最小测量速度：≤1mm/s ★3.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示 3.2.3.5 PW取样容积宽度1-16mm 3.2.4 彩色多普勒 3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调 3.2.4.3 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧； 相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧； 3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 3.3.1 一般测量 3.3.2 妇产科测量 3.3.3 心功能测量与分析 3.3.4 多普勒血流测量与计算 ★3.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数 3.3.6 泌尿科测量与分析 3.4 电影回放重现及病案管理单元 3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节 3.4.3 USB接口≥4个 3.4.4 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中 3.4.5 内置硬盘≥500GB 3.5 输入、输出信号 3.5.1 输入、输出接口：VGA、S-Video、RCA、Audio、USB、HDMI等 3.5.2 DICOM3.0接口部件 |

| 二、涉及项目的其他要求 |  |
| --- | --- |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件“投标人须知以及“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“货物需求一览表”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，供应商应无条件置换。 |
| 培训及技术服务 | 培训及技术服务 1.中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 2.远程应用支持：投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可与用户之间建立语音、视频联系，以便厂方应用医生随时为用户提供在线、实时的技术指导； |
| 备件、专用工具、资料及其它 | - 为保证设备正常运行，中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，并保证10年以上的供应期； - 如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具； 3.中标人须向采购人提供操作手册一套； 4.中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求； 5.在货物到达使用单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，卖方承担因此发生的一切费用； 6.在中国境内有相应的维修机构。 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 货物“彩色多普勒超声诊断仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 |
| 三、商务最低要求表 |  |
| 交货时间及地点 | 合同签订期：自中标通知书发出之日起 30 日内 交货时间：自合同签订之日起 3 个月内安装调试完毕，并交付使用。 交货地点： 广西梧州市采购人指定地点 |
| 付款方式 | 无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后36个月内分批付清（无息）。 |
| 投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包含货物、装卸费、运费、安装调试、售后服务、人员培训、税金及其它所有费用的总和。 |
| 售后服务要求 | 1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近一到两年内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 （4）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。 （5）提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。 3、除各设备另有要求外，设备保修期一年,保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。保修期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。 5、设备如有需要，需配备与之相适应的不间断稳压电源（UPS），保障特殊断电情况下设备的临时电源供应。设备所用软件需提供终身升级服务。 |

第五章  投标文件格式

（封面格式）

（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

## 投 标 文 件

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：

联系地址：

年    月    日

一、报价文件

投标函（格式）

（采购人名称）：

根据采购代理机构                项目招标文件，项目编号             ，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表投标人                             （投标人名称），提交的投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方愿意以人民币（大写）                    （¥           元）的投标报价，交货时间：            ，交货地点：          ，提供本项目招标文件第四章“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本投标文件，在投标人须知前附表第11条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加投标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：

投标日期：        年     月     日

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质响应投标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表（格式）

项目编号：

项目名称：

我方愿意以：人民币（大写）                （¥           元），交货时间：        ，交货地点：             ；按合同约定提供本项目招标文件第四章“货物需求一览表”中的采购内容。

注: 1报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与投标报价明细表报价一致。

3、报价中必须包含

3.1投标货币为人民币报价。

3.2本项目投标报价应包括：完成本项目范围内的全部货物实施内容所发生的服务费、人工费、零备件更换费、交通费、食宿费、税费等一切费用（激光相机、空调及高压注射器等第三方外围设备费除外）和采购合同包含的所有风险、责任等完成本次招标项下的全部费用。

3.3投标人应充分考虑项目实施期间各类可调材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目所包含的所有内容及本招标文件涉及到的范围内的实施进行总承包报价。

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

- 资格资信证明文件

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人（加盖公章）：

日  期：       年    月    日

授权委托代理书（格式）

（采购人名称）：

我         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目（项目编号：       ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字或签章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（加盖公章）：

年    月    日

附：法定代表人（负责人）及代理人的身份证正反面复印件

无重大违法记录声明书（格式）

（采购人名称）：

我公司参加采购代理机构组织的：             项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年在经营中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

投标人直接控股、管理关系信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股

份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足

百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的

决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与

公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年 月 日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些

上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年 月 日

- 商务文件

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、详细技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本次总报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占总报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占总报价的比例为 %（如没有填写“0”）。货物属于小微企业产品/节能产品/环境标志产品的，请在“备注”一栏中作标注。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则

其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或

盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用

量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名

称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

投标声明书（格式）

（采购人名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加采购代理机构组织的______              _     __（项目名称和项目编号）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

年    月    日

投标保证金声明（格式，采用转账或电汇形式适用）

广西中信恒泰工程顾问有限公司：

我方参加（项目名称、项目编号）　的公开招标采购活动，缴纳投标保证金人民币        （¥     元）。若我方成交，同意你方将投标保证金转为履约保证金，若没有成交，请贵方在退付投标保证金时转到以下对公账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

联系人：

联系电话（手机）：

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

（粘贴谈判保证金缴纳凭证复印件）

备注：1、供应商应另备一份谈判保证金声明原件，在开标会上备查；

2、采用支票/汇票/本票/保函形式缴纳保证金的，不用提供。

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第四章“货物需求一览表”中商务条款的要求，如实填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 交货时间： 交货地点： |  |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |  |
| 4 | 付款方式：无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后36个月内分批付清（无息）。 |  |  |
| 5 | …… |  |  |

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

说明：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，“偏离说明”一栏填写“无偏离”。空白或打“×”视为存在偏离情况，请在“偏离说明”栏选择“正偏离”或“负偏离”填写，并扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改，否则该投标文件视为无效。

- 技术文件

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

- 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日期：

配置清单：

| 序号 | 配件名称 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：提供招标项目货物需求一览表中每项设备中的配置要求（如有）系统、备品备件等得技术性能进行描述。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日期：

技术响应偏离表

| 序号 | 货物名称或技术条款 | 规格型号 | 招标要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日期：

实施方案

(由投标人按本项目招标文件要求并结合自身实际自行编制，如：技术服务、技术培训、售后服务、项目实施等)

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：

投标日期：        年     月     日

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写是，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日期：

附件：

中小企业声明函（格式，中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的                   项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他             （请填写：中型、小型、微型）企业制造货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、请供应商根据自己的真实情况出具本声明函，供应商不符合中小企业划型标准的，不用提供。

2、供应商应对此声明函的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函（格式，残疾人福利性单位适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1、请供应商根据自己的真实情况出具本声明函，供应商不属于残疾人福利性单位的，不用提供。

2、供应商应对此声明函的真实性负责。

第六章  合同条款及格式

梧州市政府采购合同

（项目名称）

项目编号：

采购人：

中标人：

采 购 合 同

合同名称：                         合同编号：

甲方：（采购人）                   乙方：（中标人）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 供应商提交的谈判书、谈判报价表和售后服务承诺等全部竞争性谈判响应文件

⑶ 项目需求

⑷ 成交通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、详细技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为：人民币（大写）          （¥      元）。

5、付款条件

无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后36个月内分批付清（无息）。

6、交货时间

签订合同即日起30个日历天内完成安装，调试完成、验收合格并交付使用。

7、验收办法及验收时间

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点

广西梧州市采购人指定地点。

9、合同生效及其它

本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购监督管理部门一份。

甲方名称及公章：                               乙方名称及公章：

法定代表人（负责人）                           法定代表人 （负责人）

或委托代理人：                                 或委托代理人：

邮政编码：                                     邮政编码：

地    址：                                     地    址：

联系电话：                                     联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：                                 合同签订地点：

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

经办人：

合同条款

一、说明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、竞争性谈判响应文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期、交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按谈判文件及竞争性谈判响应文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后《项目需求》中要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五、验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点并安装完毕后七个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：自合同签订之日起 3 个月内安装调试完毕，并交付使用。

7.2交货方式：现场免费安装验收。

7.3交货地点：广西梧州市采购人指定地点。

八、付款方式

无预付款，货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格后，供应商先向采购单位开出合同总额合法发票，采购单位收到发票后36个月内分批付清（无息）。

九、违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、仲   裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向当地仲裁委员会申请仲裁。

十二、合同生效及其它

12.1合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经政府采购监督管理部门确认后作为主合同不可分割的一部分。

附件：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 中标货物或项目： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，根据合同内容，该项目的履约保证金限期于 年 月 日已满，现申请将履约保证金（大写）人民币 （¥ 元）退付到以上账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 |
| 采购人意见 | 验收意见：同意退付履约保证金 联系人： 联系电话： 采购人盖章 年 月 日 |
| （保证金缴纳凭证） |  |

注：此表用于中标供应商退付履约保证金