广西盛嘉招标有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：河池市宜州区中医医院儿童康复设备采购

项目编号：HCZC2020-J1-810043-SJZB

采购人：河池市宜州区中医医院

采购代理机构：广西盛嘉招标有限公司

2020年05月25日

目  录

第一章  竞争性谈判公告.............................2

第二章  谈判供应商须知及前附表.....................4

第三章  项目需求...................................12

第四章  竞争性谈判响应文件格式.....................26

第五章  合同主要条款...............................36

第六章  评标办法...................................43

第一章  竞争性谈判公告

广西盛嘉招标有限公司

河池市宜州区中医医院儿童康复设备采购（HCZC2020-J1-810043-SJZB）竞争性谈判公告

广西盛嘉招标有限公司受河池市宜州区中医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经财政部门批准的采购计划（YZZC2020-J1-00560-001）批准，对河池市宜州区中医医院儿童康复设备采购项目进行竞争性谈判采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：河池市宜州区中医医院儿童康复设备采购

二、项目编号：HCZC2020-J1-810043-SJZB

三、采购预算金额（人民币）：150万元。

四、采购内容：生物反馈治疗仪2套、肢体康复训练设备2套等共29套设备采购安装及训练室装修装饰。如需进一步了解详细内容，详见第三章《项目需求》。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

六、谈判供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2、国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的）生产或经营本次竞争性谈判采购货物，具有独立法人资格的供应商；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动（以评标阶段通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）；

5、具有有效的《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

6、本项目不接受联合体参与谈判。

七、竞争性谈判采购文件的获取：

本项目采用不记名方式购买竞争性谈判采购文件，潜在供应商不需现场报名，自2020年05月25日公告发布之日起至2020年05月28日17时00分止在河池市公共资源交易中心网（www.hcjyxxw.com）报名并下载竞争性谈判采购文件，逾期下载无效，并打印报名回执。

八、谈判保证金(人民币)：

谈判保证金（人民币）：1.5万元，谈判保证金必须足额缴纳。可以采用保函、电汇、转账汇票等非现金形式缴纳，保函必须是无条件保函，保函有效期不得低于谈判有效期。采用电汇、转账、汇票形式的应于竞争性谈判响应文件递交截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户。

九、竞争性谈判响应文件递交截止时间和地点：

竞争性谈判响应文件必须以密封形式于2020年05月29日10时00分前在河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）递交，具体安排详见现场电子大屏幕场地安排表，逾期送达或未按照竞争性谈判采购文件要求密封的响应文件将予以拒收。

十、截标时间及地点：

于2020年05月29日10时00分在河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）截标，具体安排详见现场电子大屏幕场地安排表，参加谈判的法定代表人或委托代理人参加。

十一、谈判时间及地点：

2020年05月29日10时00分截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）和报名回执依时到达指定地点等候当面谈判。

十二、网上查询地址：

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）

十三、联系事项：

1、采购人：河池市宜州区中医医院

地址：广西河池市宜州区九龙路南

联系人及电话：覃先生，0778-3232590

2、采购代理机构：广西盛嘉招标有限公司

地址：广西河池市金城江区金城西路13号1栋4层

邮编：547000      电话：0778-2208986

联系人：吴桂全

3、监督部门：河池市宜州区财政局政府采购监督管理股；联系电话：0778-3188779

4、交易服务机构：河池市公共资源交易中心

通讯地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

联系方式： 0778-2302718（交易服务部） 0778-2303798（开标评标部）、

0778-2301278（财务部）

广西盛嘉招标有限公司

2020年05月25日

第二章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：河池市宜州区中医医院儿童康复设备采购 项目编号：HCZC2020-J1-810043-SJZB |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：150万元。 |
| 3 | 3 | 谈判供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2、国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的）生产或经营本次竞争性谈判采购货物，具有独立法人资格的供应商； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动（以评标阶段通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）； 5、具有有效的《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》； 6、本项目不接受联合体参与谈判。 |
| 4 | 9.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《项目需求》中的所有货物和服务内容作完整报价。 |
| 5 | 10.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 6 |  | 谈判有效期：谈判截止之日起60天内。 |
| 7 |  | 谈判保证金： 1、谈判保证金应用人民币，金额为：1.5万元；谈判保证金必须足额缴纳。 2、谈判保证金应在谈判有效期内保持有效。 3、谈判供应商须按规定提交谈判保证金。否则，其谈判无效。 4、保证金缴纳形式：可以采用保函、电汇、转账汇票等非现金形式缴纳，保函必须是无条件保函，保函有效期不得低于谈判有效期。采用电汇、转账、汇票形式的应于竞争性谈判响应文件递交截止时间前通过基本账户转账方式交纳至以下账户。 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455002059 5、未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的谈判保证金在采购合同签订后五个工作日内退还，谈判保证金不计息。 6、谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。 （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的。 （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。 （4）其他严重扰乱采购程序的。 |
| 8 |  | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年05月29日10时00分（此为竞标截止时间）。 地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体安排详见现场电子大屏幕场地安排表 |
| 9 |  | 谈判时间：2020年05月29日10时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼。 |
| 10 |  | 招标代理服务费：招标代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》(货物招标类型)收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：河池市宜州区中医医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西盛嘉招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“竞争性谈判采购文件”简称“采购文件”。

2.9“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

3.2国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的）生产或经营本次谈判采购货物，具有独立法人资格的供应商；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动（以评标阶段通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）；

3.5具有有效的《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

3.6本项目不接受联合体参与谈判。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西盛嘉招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西盛嘉招标有限公司河池分公司

质疑联系人：吴桂全        联系电话：0778-2208986

通讯地址：广西河池市金城江金城西路13号1栋4层

二、竞争性谈判响应文件的编制：

## 6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

## 6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

## 6.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

## 6.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

## 6.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

## 6.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

## 6.6竞争性谈判响应文件的组成:竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

## 6.6.1价格文件

## 1）谈判报价表；（附件一）

## 2）谈判保证金交纳凭据复印件。（银行转账（电汇）底单复印件（电子转账的底单可采用彩色打印），必须提供，加盖谈判供应商公章）

## 6.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

## （应按下列顺序自编目录及页码装订成册）

1）谈判书；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供，加盖谈判供应商公章）

2）谈判供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，加盖谈判供应商公章）

3）谈判供应商有效的《医疗器械经营企业许可证》副本复印件或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件；（必须提供，加盖谈判供应商公章）

4）法定代表人身份证复印件（必须提供，加盖谈判供应商公章）；

5）委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，委托代理时必须提供）

6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件八）（必须提供）

7）供应商应提供公告发布之日起前半年内任意三个月依法缴纳税收复印件[税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟）] (必须提供，加盖谈判供应商公章)；

8）生产、经营、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

9）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料。

10）技术响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供，加盖谈判供应商公章）

11）标注“★”的货物必须提供有效的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表复印件，不带“★”的货物如采用医疗器械参与谈判也必须提供有效的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表复印件；（证表合一的须提供医疗器械注册证）（加盖谈判供应商公章）

12）标注“★”的货物必须提供生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件，不带“★”的货物如采用医疗器械参与谈判也必须提供生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件；（整机进口产品除外）（加盖谈判供应商公章）

13）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等。

14）证明用于谈判的产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）。

15）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供，加盖谈判供应商公章）

16）提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；(必须提供，加盖谈判供应商公章)

## 17）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

18）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

19）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供）。

6.6.3谈判报价表、谈判书、法定代表人授权委托书、技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章，否则谈判无效。

## 7. 计量单位

## 7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、谈判报价要求

## 8.1谈判报价：谈判供应商须就《项目需求》中的所有货物和服务内容作完整报价。

## 8.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

## 8.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

## 8.4供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

## 四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

## 9. 谈判响应文件的份数和封装

## 9.1谈判供应商应将所有竞争性谈判响应文件按第四章“竞争性谈判响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。谈判供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可）。

## 9.2竞争性谈判响应文件的外层信封上应标明如下内容并加盖公章：

1）项目名称：

2）项目编号：

3）竞争性谈判响应文件名称：价格文件/商务技术文件

4）谈判供应商名称：

5）谈判供应商地址：

6）在  年  月  日  时  分之前不得启封

## 谈判响应文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效谈判响应文件处理，由此造成的风险由谈判供应商承担。

## 10. 竞争性谈判响应文件的递交

## 10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

## 10.2未按本须知要求密封的竞争性谈判响应文件，广西盛嘉招标有限公司将拒收。

## 10.3 逾期送达的竞争性谈判响应文件

## 10.3.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后送达的任何竞争性谈判响应文件。

## 五、谈判及最后报价

11. 谈判及最后报价

11.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

11.3谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

11.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

11.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

11.6谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

11.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

11.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

11.9谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

11.10在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

## 11.11本项目采购预算详见《竞争性谈判公告》。

12.谈判无效

12.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按谈判无效处理：

（1）应交未交或不足额交谈判保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合采购文件要求的；

（5）用于谈判的产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（8）未按第四章“竞争性谈判响应文件格式”中的格式要求填写的；

## （9）未按规定获取本项目竞争性谈判采购文件的。

## 六、确定成交供应商

## 13. 确定成交供应商办法

13.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标办法”。

13.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序，推荐前三名为成交候选供应商（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并编写评审报告。

13.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

## 13.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 13.5.在发出成交通知书之前，采购人或者采购代理机构有权在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人将按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该供应商承担。

## 七、签订合同

## 14.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

## 八、适用法律

## 15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

九、特别说明

## ▲16.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

## ▲17.供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## ▲18.供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其谈判响应无效；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## ▲19.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目谈判截止时间前，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 十、其他事项

## （一）招标代理服务费

1、招标代理服务费：招标代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》(货物招标类型)收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

## 十、通讯地址

## 所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

## 地址：广西盛嘉招标有限公司（广西河池市金城江区金城西路13号1栋4层）

## 邮编：547000

## 联系人：吴桂全   联系电话：0778-2208986

## 十一、广西盛嘉招标有限公司代理服务费专用账户：

## 开户名称：广西盛嘉招标有限公司河池分公司

## 开户银行：河池市区农村信用合作联社富华信用社

## 银行账号：7053 1201 0102 3852 35

## 财务联系人：黄晓春，联系电话：18176182292

第三章  项目需求

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致谈判无效。

5、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，谈判供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，谈判供应商在响应文件中必须提供所提供产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。

6、标注“★”号的货物为医疗器械。

| 序号 | 货物名称 | 数量(单位) | 技术和性能参数要求 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★生物反馈治疗仪 | 2套 | 1、技术参数要求: ▲1.1、治疗波形参数：治疗电流输出0-99mA可调；治疗波形上升时间0-15s可调；治疗波形工作时间1-30s可调；治疗波形下降时间0-15s可调；治疗波形休息时间1-30s可调；治疗波形脉冲宽度50-450μs可调；治疗波形输出频率2-100Hz可调。 ▲1.2、EMG治疗灵敏度：0.1μV 1.3、治疗量程0-2000μV 1.4、共模抑制比＞100dB ▲1.5、带宽10-1000Hz 1.6、信号输入0-1.0V 1.7、采样频率≥4096Hz 1.8、AD采样≥18bit 2、功能要求： 2.1、≥双通道独立治疗模式，可同时治疗不少于两个患者。 2.2、生物反馈式神经功能重建治疗技术。 2.3、肌电触发电刺激治疗模式。 2.4、主被动双重治疗模式。 2.5、彩色触摸屏显示，操作方便快捷。 2.6、配置专用的阴道电极和直肠电极。 2.7、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况。 2.8、具备智能的生物电流分离选择模式。 2.9、内置多种治疗方案，提供防止肌肉萎缩，缓解肌痉挛，神经恢复治疗，盆底肌康复治疗，增加关节活动度治疗五大基本功能，可根据治疗需求任意组合搭配完成个性化的治疗方案。 | 146000元 |
| 2 | ★肢体康复训练设备 | 2套 | 技术参数及功能要求： 1、功能要求：增强肌力，降低高肌张力，改善关节活动度和行走的能力；缓解痉挛，增强运动的协调性、对称性，预防废用性萎缩，增加骨密度，预防骨质疏松，改善血液循环，预防褥疮，预防深静脉血栓，恢复运动能力。 2、坐位情况下对儿童上肢与下肢进行肌力训练，增强活动度与协调性。 3、至少具备三种训练形式，被动、助力、主动三种形式自动转换。 4、具备0—2级肌力训练空白，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量； 5、具备痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，能够减轻、消除痉挛； 6、具备双侧对称性训练功能，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示； 7、下肢训练可以进行上下调节，满足不同年龄身高患者使用； 8、具备多种内设训练模式 标准模式，专家模式：帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等十几种专业训练程序，程序中设置了最合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，还预设了提高训练兴趣的游戏功能； 9、带有小腿套的腿部保护装置, 对下肢有足够的支撑，同时可避免小腿在运动过程中四处晃动，也可防止膝关节过伸或者运动阻塞。 10、协调能力训练，将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性； 11、能够适用于轮椅患者和有行动障碍的患者。耐用、稳固，底座稳重，能够保证患者的安全； 12、具备平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能能够最大限度地保证训练者的安全； 13、踏板转动方向可调，可定时自动改变，范围0—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为0-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动； 14、踏板转动幅度调整：踏板半径可以调节；护腿长短可根据患者小腿长度进行调节，进而固定患者小腿，能够保证进行训练时不会腿外翻。 15、患者腿部移动不便，在需要进行下肢运动时，可通过面板控制踏板位置，将踏板旋转至患者合适位置进行固定。 16、操作界面简单易懂，功能明确，非触摸屏设计，防止误碰导致危险； 17、语言选择：开机为中文显示。 | 420000元 |
| 3 | 儿童注意力训练分析仪 | 1套 | 1. 技术参数要求： 1.1 主机CPU频率≥2.6G 1.2 硬盘≥320G，内存≥2G 1.3 ≥19寸触摸显示屏 2. 主要功能要求： 2.1 儿童注意力测试与训练功能； 2.2 感觉统合能力（SBB）评估： 内容为：前庭和双脑分化程度；脑神经生理抑制状态；触觉防御和脾气敏感状况；发育期运动和正常操作运用；空间形态与视知觉；本体感“重力不安全症”；学习、情绪与自我形象感；犀利承受压力及行为表现； 2.3 儿童发育行为诊断：主要用于儿童多动症、抽动症和孤独症的临场诊断； 2.4 儿童记忆力训练：瞬时记忆力训练、短时记忆力训练 3. 性能要求： 3.1 注意力测试，划销字符的走动速度根据被测试者的年龄段确定； 3.2 在显示屏走动的字幕上，按照选定的符号用手指或鼠标点击划销； 3.3 能够根据感觉统合能力测试结果，给予干预训练指导方案； 3.4 能够依据诊断标准和量表测试结果，对多动症、抽动症、孤独症给予诊断； 3.5 测试、分析、资料贮存、结果报告打印与一体。 | 121000元 |
| 4 | 平衡训练踏板系列 | 1套 | 规格：约810×250×160mm 材质：高密度夹板；高级防滑胶。 | 1800元 |
| 5 | 儿童体操棒（带架） | 1套 | 规格：约480×360×650mm； 材质：优质木材表面清漆、高密度夹板、训练用排球。 | 2500元 |
| 6 | 儿童助行器 | 1套 | 规格：约740×570×510-610mm | 1600元 |
| 7 | 框架式儿童助行器 | 1套 | 规格：约800×700×800mm 扶手垫宽度、高度，臀垫高度、臀垫架高度、腰带高度均可调整。 | 2600元 |
| 8 | 弹力训练带 | 1套 | 分8级阻力： 最轻型、次轻型、轻型、中型、重型、加重型；超重型、最重型；带长2.5M。 | 2900元 |
| 9 | 手部力度训练器 | 1套 | 每套含六种动物模具，采用高质量、慢回弹和可降解无毒聚氨酯制成。 | 2200元 |
| 10 | 多用途训练凳组合 | 1套 | 训练凳四件套： 约400×200×190mm 约460×230×240mm 约520×260×290mm 约580×290×340mm 材质：优质木材，表面清漆。 | 1900元 |
| 11 | 儿童步行阶梯与斜面梯组合 | 1套 | 规格：约1700×660×1020～1340mm | 5800元 |
| 12 | 儿童坐姿矫正椅 | 1套 | 规格：约700×600×（800～950）mm 脚踏可前后调节至少80mm 脚踏与坐板可调节至少150～230mm 档垫可前后调节至少60mm 头部可调至少120mm 材质：国家标准型不锈钢、优质木材表面油漆、高密度夹板、外包优质PU革。 | 2600元 |
| 13 | 脑瘫儿童坐姿矫正椅 | 1套 | 规格：约670×580×580mm；带腳轮 ； 材质：高密度夹板表面清漆、高密度海棉、外包优质绒布。 | 3500元 |
| 14 | 儿童分腿式站立架（带坐椅） | 1套 | 规格：约960x600x920～1200mm； 座面高度：约40cm，座面宽度：约46cm； 座面深度：约30cm；座面起立角度：90° 桌面高度：67～95cm； 桌面前后调节距离：至少23cm； 膝垫前后调节距离：至少12cm； 膝垫左右调节距离：至少12cm； 最大载重：≥60kg； 材质：国家标准型A3钢、方管、矩形管、圆管、高密度夹板表面清漆、高密度海棉、外包优质PU革。 | 4700元 |
| 15 | 儿童OT桌（液压） | 2套 | 规格：约820×680×(750～870)mm； 材质：国家标准型A3钢、方管、高密度夹板、高级防菌、防火板。 | 7000元 |
| 16 | 模拟作业工具 | 2套 | 规格：约270×100×220mm | 1900元 |
| 17 | 儿童木条床（中） | 4套 | 规格：B型（中号）：约1800×700×400～560mm； 材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。 | 12000元 |
| 18 | 多感官互动训练室 | 1套 | 一、全身训练系统 功能：训练师可根据儿童个别体智能情况，选控不同的模式及时间，以视觉和听觉刺激诱导游戏者的身体移动，达到训练儿童的大肌肉运动、空间方位控制及身体协调平衡等能力，达到特殊儿童全身协调训练的目的；圆环式方位设置可增强儿童对身体四周的空间知觉感，不同的变换模式可以增加儿童互动，加强儿童之间的交流，对自闭症儿童的干预训练有辅助治疗效果；至少8个音符，每触碰一个感应点，都会有不同音符的声音，可迅速抓住儿童注意力，提高儿童的听觉敏感度 参数：产品共至少5种模式40种声音，游戏者就可在圆形圈上奔跑追灯；顺序模式和随机模式下，速度按键可调整射灯的错位时间为2、4、6秒。 1. 木质电子主控箱 2. 木质灯箱8个 3. 灯箱圆形支架1个 4. AC220V电源线1根 5. 输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 6. 额定功率：≤40W 7. 带航空接头十芯线2根 8. USB语音下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 9.产品尺寸：直径 约1600，主控制尺寸：约300×400×80mm； 11.灯箱尺寸：300×150×150mm（8个/一件） 二、声乐水柱 功能：透过钢琴按键的触控，幻彩水柱视觉回馈和治愈音乐的听觉刺激，利用钢琴琴键模式诱导儿童进行视听觉的感官刺激活动。不断升起的水泡，可以吸引情绪及行为障碍儿童的注意力，引导其舒缓情绪；同时能够调动儿童的互动积极性，对自闭症儿童的干预训练有辅助治疗效果；音阶的不同，水柱的颜色、高低不同，可进行生动的认知训练，寓教于乐；多种类型的声音可训练听觉敏感度；鲜艳且变化性强的色彩不仅可以强烈刺激视觉感官还可训练眼肌控制能力和视觉追踪能力。 参数：至少8个模式可循环切换，每个模式对应八种音乐；水柱灯色和对应控制按键颜色相同 1. 木质电子箱1套 2. 背景镜面1套 3. 水柱8根 4. 换水水泵一台及换水软管1根 5. AC220V电源线1根 6. 输入电压:220VAC 工作电压:12VDC、AC220V 7. 额定功率：≤小于40W 8. USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 9.产品尺寸：约1900L× 635W ×1600H（mm）； 三、小鱼触摸变色捉灯游戏箱 功能：以灯光的跳动吸引游戏者的视觉感官追逐灯光，并可同时训练游戏者的手眼协调。儿童亦可持续触摸小鱼，感受小鱼的颜色变化，増强视觉感官能力。并对多动及注意力缺陷障碍儿童有情绪舒缓的作用,通过捉鱼模式，鱼挣扎的声音，以及放生模式，鱼欢跃跳水的声音，让儿童了解自然。且通过不同模式，锻炼儿童手眼协调能力；放生模式引导儿童认识和了解自然。 参数：产品共4种模式，游戏过程中，用手掌触摸面板上小鱼来玩游戏，同时伴随声音，当长时间触摸同一个鱼时，鱼的灯光会有渐变色； 1. 木质电子箱1件 2. 阻燃材料软包保护套1件， 3. AC220V电源线1根， 4. 输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5. 额定功率：≤40W 6.产品尺寸：约1000×800×120mm 四.环形捉灯游戏箱 功能：通过听觉、视觉感官刺激回馈，能够提升儿童的手眼协调功能，不同模式训练刺激儿童不同感知觉功能。 参数： 产品至少4种模式，32种声音；游戏者依据自己的判断按下对应的灯，同时响起对应的音乐；中心按键对应独立的一种状态,按下后四周灯将环形闪烁，音乐响起 1. 木质电子箱1件 2. 阻燃材料软包保护套1件 3. AC220V电源线1根 4. 输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5. 额定功率：≤40W 6. USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 7.产品尺寸：约600×900×120mm 五.声控颜色变速游戏箱（苹果形状） 功能：面板颜色变化，在视觉上形成音调高低和音色差异的感知；能够提高图案认知和颜色认知能力，提升音色和音调的辨识能力，互动训练增强社会交际能力。 参数： 产品至少2种模式，依据游戏者音色的不同调整灵敏度调节旋钮至合适的位置，灵敏度顺时针调大，逆时针调小。变色面板变化时，唱歌音量自然为宜； 1. 木质电子灯箱1件 2. 无线麦克风2套 3. 阻燃材料软包保护套1件 4. AC220V电源线1根 5. 输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 6. 额定功率：≤40W 7.尺寸：约800×1000×120mm 六.手掌感知声光游戏箱 功能：不同手掌材质增强皮肤触觉感知，手掌转向运动可以训练上肢灵活性，环形彩灯闪动和对应的音乐回馈，刺激游戏者的听觉和视觉神经，给予不同的活动体验；增强视、听、触觉感官机能，提高手臂灵活性。 参数： 至少8种模式64种声音，游戏过程中，用手掌区分左右手分别接触不同材质面板，均匀用力向箱体内压下，此时对应音乐响起，环形彩灯闪烁，直到手掌松开； 1.木质电子箱1件 2.阻燃材料软包保护套1件 3.AC220V电源线1根 4.输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5.额定功率：≤40W 6. USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 7.尺寸：约1200×900×120mm(不包括护套) 七.儿童互动声光震动波波池 功能：柔软透明的波波球，能够给予特殊需要儿童必要的身体触感体验，幻彩灯光映照池内透明球，刺激儿童的视觉感官，舒缓焦虑的情绪；同时伴随各种风格的音乐节奏，训练听觉并让使用者身心放松。有八种模式可以通过模式键切换，不同的模式对应不同的灯光变化速度和音乐内容。也可以引导儿童对各种颜色的认知能力，两个儿童同时进入，在池内游走，寻找目标球，可以增强儿童之间的互动，对自闭症的干预治疗有辅助作用，导师可控制灯光的转换，鼓励儿童在池内进行身体姿态训练，加强儿童的触觉感官刺激的同时提高儿童本体感和身体协调能力。 参数： 1.软垫球池、平台内置4色LED灯，外置至少6个圆形状按键，每个按键对应一种声音,每个模式同个按键声音不同,至少48种声音（池内有震动功能，可根据需求选择震动或者不震动） 2. 80mm直径透明PVC球若干 3.输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 4.额定功率：≤40W 5. AC220V电源线1根 6. USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 7..尺寸：约2300×1600×650mm 八.音乐楼梯 功能：通过楼梯训练下肢大肌肉群肌力以及腰部肌力，能够协调平衡能力，不同声音刺激听觉神经，给予不同的感觉体验；提高听觉感官能力和上下楼梯能力 参数： 产品至少有4种模式，一个台阶一种声音，至少12种声音 1.木质电子箱1件 2. AC220V电源线1根 3.输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 4.额定功率：≤40W 5. USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 6. 尺寸：约750×620×650mm 九. 声乐滑坡 功能：能够通过从滑坡滑下发出声音刺激听觉神经，引导进行大肌肉的训练活动，提高前庭协调能力和听觉感官能力，增强大肌肉群肌力。 参数： 产品共4种模式，每个模式有1种声音，共4种声音。 1.木质电子箱1件 2. AC220V电源线1根 3.输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 4.额定功率：≤40W 5. USB语音下载口1个（同一教室相同功能产品共用1根） 6.尺寸：约1200×750×650mm 十. 钢琴地垫 功能：琴键声音刺激听觉神经，不同琴键颜色锻炼颜色辨识能力；能够提高视听感官能力，增强声音辨识能力，训练身体协调能力、空间控制能力。 参数： 产品共3种模式，代表钢琴音高、低、中的三个音阶；通过踩踏琴键就会有相应的琴音响起； 1.控制箱1件 2.琴键地垫1套(长方形地垫2块共8键) 3. AC220V电源线1根 4.输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5.额定功率：≤40W 6. USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 7.尺寸：约1500×400×50mm(2块) 十一.动感瀑布 功能：能够锻炼智障儿童辨别颜色及主动的学习能力，刺激视障儿童视觉感官 参数： 由多条光纤组成，并能转变不同颜色的彩光（可遥控控制），至少四种模式控制：颜色遥控渐变，颜色突变，颜色固定渐变，组合颜色 尺寸：约1500×1200×50mm 十二 嗅觉天地 功能：通过不同的香味训练嗅觉能力及嗅觉辨识能力，锻炼从抽象认知到具象认知能力；不同音乐丰富听觉感知；训练主要提升儿童嗅觉能力、手眼协调能力、认知、感知能力及专注力。 参数： 产品有2种模式共10种声音，按下开关按钮，风扇启动，香味即从树干中导出，并伴随贴近大自然的音乐； 1.木质电子箱1套 2.进口香薰膏5盒，人体及植物精油共11瓶 3. AC220V电源线1根 4.输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5.额定功率：小于40W 6. USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根） 7. 塑料树枝5套 8.尺寸：约1200×1200×250mm 十三. 天花灯架 吊射各种功能灯，并且方便以后设备扩展安装。 框架约3000mm×2000mm 十四. 换色效果器镜球 功能：刺激游戏者的视觉感官,加强留意四周环境空间的关注,有助对空间的判断及沟通能力的提升. 参数： 1. 红黄蓝绿四种颜色按一定顺序轮流变换，可声控及遥控控制 2. 输入电压:220VAC 工作电压:220VAC 十五. 40mm厚纯色墙垫 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；能够确保游戏者的安全。墙垫高度1.2米。 十六. 50mm厚纯色地垫 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；能够确保游戏者的安全，同时确保跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 十七. 功能设施配套 ①造型吊顶 提供配套石膏板造型吊顶（具体造型可根据需求设计） ②卡通墙体彩绘 能够增强房间的整体氛围， 各类情景画面，采用无毒环保颜料、乳胶漆。 | 375000元 |
| 19 | 感统综合训练套装 | 1套 | 一. 秋千架 功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用。 参数： 钢架：优质碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 护套：环保EVA加PVC涂层布，用于保护儿童活动。 底板：优质木材，用于固定立柱制作。 承重量≥300公斤 尺寸：约2600×1600×2400mm 二.长方形平板秋千连软垫围栏 功能： 前后摇摆秋千，儿童可在秋千上变化多种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。秋千可配置活动软垫围栏，须适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，能够为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，能够帮助建立平衡感及身体形象。 参数： 优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。 软垫秋千主体，2kn安全扣2个，活动触觉垫，活动软垫围栏及软垫扶手。 承重量≥110公斤。 尺寸：约1200×610×1760mm 三. T形木马秋千 功能： 同心轴旋转秋千，具备能够四肢同时配合的姿势控制，能够双人同时使用。儿童在抓握中能够体会肌肉屈曲和收缩，学会四肢的协调和保持姿势的能力， 强化前庭刺激的输入以及全身肌肉的伸展和活化。 参数： 采用优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。 安全护带1条，2kn安全扣1个，承重量≥150公斤； 尺寸：约1140×1130×125mm 四.方形平板围栏秋千 适用人群：多动症，身体协调不良。 功能：前后摇摆秋千，能够让游戏者在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变换不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，能够帮助建立平衡感及身体形象。 参数： 优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。 尺寸：约700×700×1500mm 五. 大象滑梯 功能：能够协助大脑统合固有感觉输入，并协助身体姿势的稳定，以及全身肌肉同时收缩时，维持高度的平衡感。能够以俯卧的方式，从高处滑下，对前庭体系的刺激颇为强烈，能够促进抗重力反应的练习；能够促进头、颈肌的同时收缩以及身体保护伸展反应行为的成熟。 参数： ①扶手：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，UV卡通图案。 ②楼梯：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布。 ③斜坡：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布。 尺寸：约1900×1000×910mm 六.摇摆海豚 功能： 卡通造型，能够训练儿童对事物的认知能力，提供前庭觉刺激，锻炼儿童手臂抓握能力，改善身体的平衡及运动能力。 参数： 多种环保软材料制作，触感优良；卡通外表图案靓丽，似海豚。 尺寸：约1200×320×900mm 七.情景魔术背板 功能： 各种不同主题的情景小豆袋以及魔术背板激发智障及自闭症等儿童潜在认知能力，促进视觉和触觉统合能力。 参数： 特色魔术布，彩虹、白云及鲜花等情景图案，配合小豆袋使用。 尺寸：可定制（参考尺寸：约长1200×高800×厚18mm） 八.数字毛毛虫组合 功能：能够增强儿童对新鲜事物的认知能力，毛毛虫身体各部分刻有不同的数字，且身体各部位可拆卸，让儿童在了解事物的过程中能够轻松学习 参数： 优质环保填充材料及优质阻燃、防水pvc涂层布构成。毛毛虫身体各部位可拆卸 尺寸：约200×200×200mm（6个/一件） 九.豆袋 功能： 能够给予舒适的坐姿体验， 放松神经、舒缓情绪。 参数： 表面优质帆布+沙发布，由不同颜色和材质拼接而成； 内部采用白色绸布，填充发泡颗粒。质轻、柔软、舒适。 尺寸：Φ900mm 十.火车拼接软件 功能：能够增强形状认知能力，通过将零散的小软件拼成火车形状考验儿童的认知以及思考能力，开发智力。 参数： ①火车头：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，可爱卡通图案，色彩明亮。 ②烟囱：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ③小车轮：内部采用优质PVC管+木结构造型，全方位软包保护，表面高级PVC人造革，色彩明亮。 ④大车轮：内部采用优质PVC管+木结构造型，全方位软包保护，表面高级PVC人造革，色彩明亮。 ⑤前车箱：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ⑥后车箱：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 尺寸：约2600×900×1000mm 十一.摇摇船 适用人群：多动症，身体协调不良。 功能： 能够通过上肢的协调作用保持姿势平衡，有助于对平衡反应的反射感觉做强有力的统合工作，能够帮助建立前庭及固有平衡。 参数： 采用304不锈钢管，优质木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。 尺寸：约1000×450×1200mm 十二.拱形组合软件 功能：能够促进身体伸展行为的成熟，发展身体协调和平衡能力。 参数： ①平顶拱形软件：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布。 ②圆顶拱形软件：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布。 尺寸：约550×250×380mm（3个/件） 十三. 鞋柜及坐垫 1.鞋柜：优质木材及环保油漆组成，能够满足不同规格的格子可放置不同码数的鞋子。 2.坐垫：优良木材及环保油漆，EVA,PVC涂层布组成，弹性好。 尺寸：鞋柜：约3900×300×1000mm 坐垫：约4000×300×350mm 十四. 刷身刷 采用优质硅胶； 适用年龄: 6个月～4岁 十五. 花生球 功能：弧形球面，幼儿在坐、趴、躺时更安全，更锻炼触觉。 规格：Ф40× L90cm。 十六. 羊角球（55CM） 功能： 能够促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 规格：直径55cm。 十七. 40mm厚纯色墙垫 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；能够确保游戏者的安全。墙垫高度1.2米。 十八. 50mm厚纯色地垫 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；能够确保游戏者的安全，同时确保跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 十九. 功能设施配套 ①造型吊顶 提供配套石膏板造型吊顶（具体造型可根据需求设计） ②卡通墙体彩绘 能够增强房间的整体氛围，各类情景画面，采用无毒环保颜料、乳胶漆。 | 238500元 |
| 20 | ★痉挛肌低频治疗仪 | 1套 | 1、技术参数要求： 1.1、输出波形：至少A、B两组无极性双向不对称脉冲输出。 1.2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s-2s连续可调。 1.3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms-0.5ms连续可调。 1.4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s-1.5s连续可调，允差±15%。 1.5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0-99mA连续可调，最大输出值允差±15%。 1.6、定时时间：5-30min，至少六档可调。 1.7、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，治疗仪上有误调指示。 1.8、输出直流分量：输出的直流分量应为零。 1.9、仪器连续工作时间不少于4h 2、功能要求： 2.1、微电脑控制，储存不少于6组治疗处方，并可自编处方。 2.2、两组交替输出，可同步调节也可以异步调节； 2.3、可自定义不少于10个处方存在机内，并可随时修改的功能：脉冲周期、延迟时间、脉冲宽度、脉冲电流峰值、治疗时间功能 2.4、交替脉冲刺激痉挛肌和拮抗肌，放松肌肉，防治挛缩，增进肢体功能。 | 13500元 |
| 21 | 儿童电动起立床 | 1套 | 外形尺寸： 床面放平时：约1420×620×540mm； 床面直立时：约1200×620×1480mm； 床面尺寸：约1280×520mm； 可调倾斜角度：0～90°； 脚踏板可调角度：内外翻0～30°，上下垂0～15°； 电机最大推力：≥8000N; 最大承重：≥160kg。 产品特点：采用医疗专用电机，床面采用医疗专用环保防潮、防菌、防火材料、倾斜角度可在-4°～90°范围内任意调节、配备可随意移动与固定的万向脚轮、外形宽度(约50cm)、采用分腿式结构，便于治疗师固定患者、可调整的工作台，能够方便患者在站立训练时的手部训练、承重至少可达160Kg。可以为患者提供循序渐进的站立训练，脊髓神经损伤患者站立康复训I练、下肢骨科患者站立康复训I练、足内外翻患者踝关节康复训练. 产品用途：可适用于儿童患者早期进行站立训练，防止体位性低血压、肌萎缩 | 30000元 |
| 22 | 音乐治疗和评估设备 | 1套 | 1. 配备针对婴幼儿的母婴身心调整音乐系列，可适用于智力障碍、听觉障碍，以及有自闭症、多动症和唐氏综合症的儿童。 2.可达治疗目标： 2.1、调节患儿正确的社会与情绪行为； 2.2、改善患儿的交流沟通能力； 2.3、增强患儿的学前以及学习能力。 | 103000元 |
| 商务要求表 |
| ▲售后服务及技术要求 | 1、质保期：按国家有关规定和厂家承诺执行三包，且质保期≥1年。 2、免费送货上门，按现场条件及采购人要求施工，全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用均由成交供应商承担。成交供应商所提供的产品必须是全新的、原厂生产的。设备必须符合我国相关检测标准，并达到采购人的技术要求。 3、免费培训使用人员，保证使用人员能正确操作设备的各种功能及设备的保养。 4、质保期内免费上门维修、更换配件；终身维修，质保期外配件以低于市场价格的优惠价供应，负责所有软件终身免费升级。 5、故障响应时间：接到故障报修通知2小时内响应，24小时内到达采购人指定现场处理。 |
| ▲交货期及地点 | 交货期：自签订合同之日起60天内验收合格并交付使用； 交货地点：广西河池市宜州区内采购人指定地点。 |
| ▲验收 | 验收标准：成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。（验收合格证书格式详见附件十） |
| ▲付款方式 | 验收合格后7个工作日内一次性付清。 |
| ▲其他要求 | 1、谈判供应商单项报价不允许超过单项最高限价。 2、序号2（肢体康复训练设备）接受进口产品参与投标，进口原装产品在交货验收时，必须提供该设备合法进口的相关材料（报关单、注册证等），并提供中文版操作手册等。 3、如采用进口产品参与谈判，谈判供应商在竞争性谈判响应文件中必须提供产品生产厂家和国内各级合法代理商授权书。 4、标记有“▲”号参数为关键参数和配置，对这些关键参数和配置必须满足或优于，否则将视为不响竞争性谈判采购文件要求。 5、谈判供应商在竞争性谈判响应文件中必须提供科室建设方案（内容应包括：人才资源规划及技术规划，科室宣传文化建设指导，科室开诊后跟踪指导服务以及专家带教服务），否则视为不响应竞争性谈判文件要求。 |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

竞争性谈判响应文件名称：价格文件/商务技术文件

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

附件一

谈判报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 服务（货物） 名称 | 数量 ① | 商标品牌及生产厂家 | 规格、型号 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： 元 （￥ ） |
| 交货期： |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

报价包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件二：

谈  判  书

广西盛嘉招标有限公司：

依据贵方河池市宜州区中医医院儿童康复设备采购（HCZC2020-J1-810043-SJZB）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 谈判报价表；

2. 技术响应及偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

账号/行号：

附件三：

法定代表人授权书

广西盛嘉招标有限公司：

兹授权             同志为我公司参加贵单位组织的河池市宜州区中医医院儿童康复设备采购 (HCZC2020-J1-810043-SJZB)招标活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年     月    日起至     年     月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证正反面（复印件）

附件四：

供货清单

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所竞设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

报价时间：     年     月    日

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

附件五：

技术响应及偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 竞争性谈判采购文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判采购文件“第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离/无偏离/负偏离）。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件六：

商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项目 | 竞争性谈判采购文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件七：

其 他 文 件

1、谈判保证金交纳证明复印件；

2、谈判供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，加盖谈判供应商公章）

3、谈判供应商有效的《医疗器械经营企业许可证》副本复印件或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件；（必须提供，加盖谈判供应商公章）

4、供应商应提供公告发布之日起前半年内任意三个月依法缴纳税收复印件[税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟）] (必须提供，加盖谈判供应商公章)；

5、生产、经营、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

6、详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料。

7、标注“★”的货物必须提供有效的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表复印件，不带“★”的货物如采用医疗器械参与谈判也必须提供有效的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表复印件；（证表合一的须提供医疗器械注册证）（加盖谈判供应商公章）

8、标注“★”的货物必须提供生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件，不带“★”的货物如采用医疗器械参与谈判也必须提供生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件；（整机进口产品除外）（加盖谈判供应商公章）

9、产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等。

10、证明用于谈判的产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）。

11、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；(必须提供，加盖谈判供应商公章)

## 12、供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

13、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

14、采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供）。

附件八：

声   明

##### 致：广西盛嘉招标有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人签名：

谈判供应商盖章：

日期：

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                                采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                谈判编号：

签订地点：                                     签订时间：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货期：                                   ；地点：                            。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：河池市宜州区城区内采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：                                   。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、资金性质：财政和自筹资金。

2、付款方式：验收合格后7个工作日内一次性付清。

第九条　质量保证金

1、质量保证金为合同总金额的       。

2、质量保证金主要用于因乙方不能履行合同义务等而使甲方蒙受的损失。质量保证金不足以赔偿损失的，乙方须按实际损失赔偿。

3、质保期内乙方按合同履约的，由采购人出具证明，质量保证金在质保期过后五个工作日内无息返还。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、采购竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、质保期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件十：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

第六章  评标办法

# 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，谈判供应商认定为小型或微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

小型和微型企业使用大中型企业产品参与谈判的视同为大中型企业，对报价不予扣除，即评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

# 二、评定办法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

# 三、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金（或质量保证金）而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。