- 目录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	6

第三章  评标方法	50

第四章  投标人须知	57

一    总则	60

二    公开招标文件	63

三    投标文件	63

四    投标	67

五    开标与评标	67

六    合同授予	70

七    其他事项	71

第五章  投标文件格式	72

第六章  合同条款及格式	84

- 第一章  公告

青秀区福利养老院各功能室设备采购招标公告

项目概况

青秀区福利养老院各功能室设备采购招标项目的潜在投标人可在网上公告媒体查询网站对应项目的采购信息公告处自行下载获取招标文件，并于2020年12月02日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QXZC2020-G1-00813

采购计划文号：A分标：QXZC2020-G1-00813-001；

B分标：QXZC2020-G1-00813-002，QXZC2020-G1-00813-003，QXZC2020-G1-00813-004，QXZC2020-G1-00813-005，QXZC2020-G1-00813-006。

项目名称：青秀区福利养老院各功能室设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：陆佰壹拾叁万零叁佰柒拾元整（￥6130370.00）：

A分标：肆佰壹拾叁万元整（￥4130000.00）

B分标：贰佰万零叁佰柒拾元整（￥2000370.00）

最高限价（如有）：/

采购需求：青秀区福利养老院各功能室设备采购项目，具体需求详见公开招标文件

合同履行期限：A分标：自合同签订之日起15日内安装调试完毕经验收合同并交付使用；B分标：自合同签订之日起15日内安装调试完毕经验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：(1)供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；(2)满足所采购内容的供应商。

三、获取招标文件

地点：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）。

方式：本项目不发放纸质文件，潜在投标人可在网站查询对应项目的采购信息公告处自行下载获取招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月02日09点30分（北京时间）

1、本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。

（1）接收邮寄包裹的时间为工作日8：30～12：00，15：00～18：00，投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间（采购代理机构将在投标截止时间前1.5小时（即8时00分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止时间准时截标）。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1个工作日前送达。

（3）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、有效的电子邮箱、联系电话等内容的纸质表格（表格格式详见附件）。

附件：邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

项目开标日期：  年  月  日  时  分

联系电子邮箱：

联系电话：

（4）采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

（5）投标文件邮寄地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室

收件人：宾工

联系电话：0771- 5826113

2、投标人不参加现场开标活动。取消招标文件“第四章投标人须知”中“16.开标”的所有内容。

3、投标文件拆封及密封性检查。

截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

4、关于投标人的报价。

由采购代理机构在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、交货期等内容进行签字确认。

5、关于投标文件澄清的有关要求

（1）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：

①“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

②“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

（2）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

（3）如投标人未按上述要求填写联系电话、传真号码或电子邮箱，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

开标时间：2020年12月02日09点30分（北京时间）

开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）

2.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市青秀区民政局

地址：南宁市悦宾路1号

联系方式：吴佐峰  18977145983

2.采购代理机构信息

名称：南宁市青秀区政府采购中心

地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室

联系方式：0771-5826113

3.项目联系方式

项目联系人：宾工

电话：0771-5826113

发布时间:2020年11月11日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件（由采购人或采购代理机构根据项目实际情况设置）。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

★5、采购货物含国家强制节能产品的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供处于有效期内的节能产品认证证书复印件，否则相应投标无效。

★6、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称在货物需求一览表中以▲注明。

- A分标：智慧养老服务平台

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲养老管理平台 | 1套 | 博钧科技、上海世感通信、必顾养老 | 系统 |  | 模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能及功能描述 |  |  | 950000.00 |
|  |  |  |  | 登录 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 账号密码登录系统 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统首页 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示常用的功能和用户关心的统计报表。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 集档案管理系统 |  | 老人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示列表或者按块状显示当前楼栋楼层房间的老人档案信息，健康数据，评估记录信息，电子病历信息等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 咨询登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示咨询登记列表记录，可对来访来电客户进行新增，编辑，删除操作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预约登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示老人预约信息记录列表，可对老人预约信息进行新增、修改、删除。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试住登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示试住登记记录；试住登记新增、修改、删除 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 入住登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示入住登记记录；老人的信息登记。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未完成登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示未完成登记列表，对指定的信息的进行完善。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 老人管理系统 |  | 在住管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示在住老人列表，操作入住老人包含外出登记、探视来访、事故记录、退住办理等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外出登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示外出登记列表，老人外出登记、编辑、删除管理操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 探视来访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示探视来访列表，探访老人信息登记、编辑、删除管理操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 事故记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示事故记录列表，对内突发的紧急事件信息进行记录，历史信息的查阅功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 退住办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 退住结算：办理老人退住前相关物品费用的结算。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 退住登记：可以选中老人记录，进行出院登记。出院形式：出院、转院、死亡，可在数据字典添加。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 退住查询：显示已退住的老人。多项筛选条件可快速查询。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务管理系统 |  | 护理管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护工管理：显示护工人员信息列表，对院内护工的个人信息，包含基本信息、职称信息、合同信息的新增、修改等管理操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护理级别设置：显示护理级别列表，对护理级别进行设置，同时设置不同级别的不同护理项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护理项目设置：显示护理项目列表，设置院内对老人展开护理服务的项目，包括收费方式、收费标准等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康体检：智能化生命体征采集设备对接，记录、查询老人的体检信息，体检信息既可以由智能化采集设备自动上传，也能够手动录入。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康数据查看：与智能化采集设备进行对接，提取健康采集数据。系统通过采集不同健康检测设备反馈回来的血压、血糖、血脂、尿酸等健康数据，对数据进行简单的分析处理。列表展示的是最新上报时间的数据，结合相应的指标参数对老人的身体健康状况进行一个预判用不同颜色的标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康监测：按人进行健康监测数据的查询。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健康管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 就医登记：记录老人在院期间的就医情况，包含在院内就医以及外出就医情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 饮食管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示食物管理、点餐管理、食谱管理、分区备餐。可设置菜品类型、价格、每周食谱，老人在所订餐饮月套餐外要加餐可额外点餐。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用药服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能包含药品字典、药品缴存、用药设置、用药登记、剩余用药提示六个菜单。为养老机构提供完善全面的药品管理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 亲情关爱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照片互动：管理老人及家属照片，并能通过终端进行图片双向交流查阅，老人日常生活上传的照片都放在这里。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活动记录：记录每次精神疏导、交流互动、康复活动等内容，进行相关统计查询分析。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 咨询回复：院方对亲属的提问进行回复。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亲情视频：家属、老人可通过智能终端进行亲情视频互动。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生日日历：在日历上自动标识其生日。可以在生日前对老人家属、看护老人的护工进行提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评估管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估模板：后台配置评估单模板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估单记录： 显示入住前需要对老人进行一次能力评估记录表和阶段性评估记录，可自动计算评估分数。可对评估单进行新增、编辑、预览、打印功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | 费用管理系统 |  | 费用账单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可查看和展示当前在院老人的所有账单，默认按最近月份展示。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 欠费管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 欠费记录列表；可对欠费进行管理，设置好提醒金额后，当用户的账户达到对应的金额后系统根据设置 的提醒方式，下发对应的通知内容。可以通知发送到老人及家属的移动端APP。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员费用调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对老人按月、或者按年收取的固定类费用进行调整。调整完后，账单将按照最新调整标准生成。以调整后的第二天开始生效，并计算价格。账单价格以调整后的金额表示。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 费用设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置预缴费用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用户缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认展示当天的缴费数据，1人可以有多条缴费记录。缴费人员必须为已办理入住人员。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 退费结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入住的老人进行退费操作，物品费用的结算。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 离床警报管理系统 |  | 离床报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示离床报警列表，当某个床位上的人员离开床位时，将离床报警信息发送给客户端，客户端发出声光报警并显示报警信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主动呼叫报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除了离床报警以外，系统具有主动呼叫报警功能。床上人员还可以通过按床头报警器上的按钮，呼叫护理员。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 报警信息历史记录及回访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示报警历史记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 床位定时启用与关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户可以根据具体情况启用或关闭某个特定床位。比如当某个床位暂时没有投入使用，为预留床位时就可以先暂时关闭该床位，以免其上传无用数据。当投入使用后可以再启用该床位，此时该床位就可以和其他床位一样正常使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定位功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本系统所使用的基站具有定位功能，可以通过结合识别卡等其他设备，实现信号覆盖范围定位功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人事管理系统 |  | 培训管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示培训记录；可对院内培训信息进行新增、修改、删除管理，发布培训活动时需填写培训名称、培训人、时间、选择需要培训的员工等等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 奖惩管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示奖惩记录；可对人事部门对奖惩人员进行新增、修改、删除管理操作，新增时需要选择奖惩人员，填写奖惩时间、金额、原因。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 员工信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示员工信息记录；此模块提供入职、离职办理的一个功能，对员工的信息进行管理。员工可分为不同职能岗位进行管理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排班方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示排班班种列表信息，此模块进行排班周期的设置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 员工排班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示当前院内员工的排班信息，可通过条件查询。对员工进行排班，可以批量添加排班，也可以单个排班。排班之后，就会对应生成排班表。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机构微站管理系统 |  | 专题管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示专题列表；主要用于发布入院指南、配套设备、环境展示、活动记录、护理展示、新闻动态、通知公告新增、修改、删除管理等操作； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 留言管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示留言列表；用于查询和处理访客相关留言。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一卡通管理系统 |  | 卡号管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对使用一卡通的人员进行开卡绑定。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消费机管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持对不同使用场景，包括食堂、超市等，不同人员类型，包括老人、内部员工、外部员工设置消费机刷卡限制。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 充值记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查询一卡通的充值记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消费记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查询一卡通的消费记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人脸识别库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如果院方有购买支持人脸识别的设备，可支持消费账户与人脸的绑定，在消费时刷脸即可。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能看护系统 |  | 设备管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备开通：在此进行设备开通。关联到具体的老人用户、具体的SIM卡号、设备ID号、收费形式和费用等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备列表：显示列出已开通的设备列表，对已开通设备可以进行停用操作。已停用可以启用启用、删除操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健康数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统通过采集不同健康检测设备反馈回来的血压、血糖、血脂、尿酸等健康数据，对数据进行简单的分析处理。列表展示的是最新上报时间的数据，结合相应的指标参数做不同颜色的标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在医护中心或是家属后台，相关人员可以根据老人健康指数的历史数据，对老人的身体健康状况进行一个预判。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健康监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 血压测量：通过蓝牙传输或是带有数据传输功能的血压仪给老人测量血压，数据会同步传输到平台上 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 心率测量：平台进行设备对接后需要为老人进行设备的绑定。可通过对接带有数据传输功能的智能设备监控到老人的心率信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 血氧测量：平台进行设备对接后需要为老人进行设备的绑定。可通过对接带有数据传输功能的智能设备监控到老人的血氧信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 老人定位、跌倒、行动异常报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过对接带有数据传输功能的智能终端设备，如智能手表等 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 视频联动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统显示根据各智能终端的定位坐标及摄像头的坐标信息来确定调取哪些摄像头的图像。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 房间紧急呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当老年人不舒服的时候，可以呼叫中心，通过中心设置的话机，让看护人员和老年人进行双向语音通话。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统具备广播功能，护士可以对所有房间或特定独立房间进行广播。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护理人员随身携带手机，当房间发生报警情况，护理人员可以立刻通过手机和老人通话系统具备报警记录和通话记录查询功能、每一条信息都存储在数据库内，方便随时查询和导出。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇集老人基本信息、护理动态信息、健康信息、跌倒信息、离床信息、位置信息、生命体征信息、交接班信息、其他需要展示的信息。当发生各类报警时，硬件发出的告警可统一发送到告警监控系统，如定位终端、一键呼叫、电子血压仪、血糖仪等，时时监控管理老人安全、健康的情况，当有异常，系统自动弹出报警提示窗口，值班人员可以查看具体由哪个设备、关联哪个老人、具体在哪个位置，进行快速的应急处置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位系统 |  | 老人跟踪定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过对接带有数据传输功能的智能终端设备，如智能手表，实时跟踪位置信息；老人一旦报警，安保人员可准确到达报警老人所在地点。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 固定报警定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对接卫浴紧急呼叫器，当老人遇到突然情况，可快速准确定位当前房间号。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 轨迹查询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对接智能腕表，查询当前老人过去一定时间内的活动轨迹并进行动画回放。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频看护 |  | 设备管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添加设备，开通绑定设备。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 关爱视频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示视频监控的列表信息，包括布置防区的位置信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 摄像机画面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可以对摄像机进行停止、声音大小调整；全屏展示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统设置 |  | 消息配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老机构自定义消息，对各种需要提醒的业务（生日提醒、纪念日提醒、充值提醒等）进行设置。可以实现向全院，或某部门或特定人员发送消息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用户管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行养老系统的操作人员的帐户管理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 角色管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置养老机构的管理角色岗位。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 权限分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对机构各个部门人员进行管理，分配系统账号。对机构各个角色的权限进行分配。可以对登录用户的密码进行修改。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 房间分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置各岗位对房间的分配，相应管理到房间内的老人。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老机构对所有系统内发生的操作进行纪录，方便监督管理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 字典管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统设置到的一些字段下拉选项，可以通过数据字典进行自定义设置。 |  |  |  |
| 2 | 医生管理系统 | 1套 | 博钧科技、九阵、九明珠 | 功能分类 |  | 功能二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能三级 |  | 功能描述 | 450000.00 |
|  |  |  |  | 登录 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 账号密码登录系统 |  |
|  |  |  |  | 电子病历 |  | 就诊登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 填写保存老人的就诊登记。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 入院记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 用于记录老人基本信息、体征检查结果、其它专项检查、辅助检查以及诊断结果。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 首次病程记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 用于老人入院后由经治医师或值班医师书写的第一次病程记录，包括病例特点、初步诊断、拟诊讨论、诊疗计划。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 日常病程记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 用于对经治医生对老人病情和诊疗过程所进行的连续记录。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 巡诊登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 医生巡诊的记录。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 医嘱记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 老人开具的医嘱记录。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 记录老人体征检查各项结果。 |  |
|  |  |  |  | 医嘱管理 |  | 医嘱录入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 展示给老人身体情况下达药品、诊疗、护理、康复理疗、检验检查方面的指示，包括老人姓名、医嘱时长类型、医嘱类型、开医嘱的时间日期医生姓名、医嘱名称、单价、规格、剂量单位、数量、给药途径、执行频率、计费标志、总金额、停医嘱的时间日期医生姓名、及相对应的嘱托。 |  |
|  |  |  |  | 药房管理 |  | 药品信息管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用于维护药品基本资料，包括药品编码、药品名称、类别、规格、单位、剂量单位、剂量单价、安全库存下限、安全库存上限、剂型、生产厂家。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 库存管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库管理： |  | 用于管理药品的入库。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出库管理： |  | 用于管理药品出库。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发药管理： |  | 用于管理医疗室药品申领的审核。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调拨： |  | 用于管理不同仓库之间药品的调拨。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盘点： |  | 用于调整药品库存数量为实际数量。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 库存查询： |  | 用于查询各仓库内的现存药品的数量。 |  |
| 3 | 呼叫中心系统 | 1套 | 博钧科技、全视通、亚华、 | 功能分类 |  | 功能二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能三级 |  | 功能描述 | 300000.00 |
|  |  |  |  | 登录 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 账号密码登录系统 |  |
|  |  |  |  | 老人档案 |  | 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 用于展示老人基础信息。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 亲属信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 展示亲属信息两部分组成 |  |
|  |  |  |  | 服务下单 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 处理通过呼叫中心下单或者通过APP下单。 |  |
|  |  |  |  | 工单分派 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 根据老人所需的服务项目、要求，分派工单。 |  |
|  |  |  |  | 工单确认 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 对分派后工单进行接单并填写完成情况，对没有及时填写，进行确认操作处理。 |  |
|  |  |  |  | 工单回访 |  | 工单投诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 人员处理投诉信息，记录处理结果信息。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 跟踪查询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 查询所有跟踪订单，及显示哪个阶段，哪个阶段耗时多少。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 紧急救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | 紧急救助的老人地理信息、健康档案、历史记录。 |  |
| 4 | 老人及家属app | 1套 | 博钧科技、上海世感通信、必顾养老 | 功能分类 |  | 功能二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能描述 |  |  | 200000.00 |
|  |  |  |  | 登录 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户名密码登录。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 首页 |  | 健康管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看老人健康档案，包括健康基本信息、体检记录、就诊记录信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务预订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在线为老人购买护理服务。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 饮食管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示老人在院内的饮食信息，在线为老人预订餐饮，可通过勾选禁忌人群过滤掉禁忌人群不可食用的食物。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 视频关爱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 视频监控到老人平时状况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 账单管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查询老人在院内每个月的账单，包括消费情况、欠费情况，在线帮助老人进行在线交费或是预存充值。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机构微站 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入院指南、配套设备、机构风采、新闻动态、通知动态、床位预订、联系我们、一键咨询功能模块。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人中心 |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人信息设置，修改密码、常见问题、在线更新、退出当前账号、版本升级。 |  |  |  |
| 5 | 智能护士工作站 | 4套 | 博钧科技、全视通、亚华、 | ◎软件参数 （1）护士工作站系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
|  |  |  |  | 菜单 |  |  | 功能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理中心 |  |  | 1、自动一屏展示当前楼层养老区信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、数据展示时一键刷新获取，实时更新老人状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、自动更新、即刻实时统计并展示养老区床位数量及使用情况，老人基本信息及最新状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、头部显示养老区信息、护士长等重要信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、显示养老区跑马灯公告区、养老楼层平面图、联系电话； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、显示重点关注的高风险老人列表，用颜色区分可筛选不同风险级别的老人列表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、护理项目根据配置不同类别统计显示、显示护理项目数量，并且可查看关联的老人列表。实时数据同时在护士站大屏上显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8、智能输液，显示养老区输液状态，输液报警（需要指定输液设备）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9、老人动态（老人一览表）、显示老人列表、老人十个特殊标记、快筛信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10、查看显示老人详细信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11、支持设置老人姓名隐码显示，支持密码登录查看，保护老人隐私； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12、支持显示第三方床旁系统的照护需求推送白板显示（需搭配指定的硬件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老人中心 |  |  | 1、康养区床位一览表，实时数据同时在护士站大屏上显示；提供块状图片之老人、床位等信息，显示特定养老区内所有住院老人的床号及重要信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、显示当前养老区的十个老人特殊标记可自定义勾选配置显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、快筛可自定义配置分类显示快筛信息，并统计数量。护理级别按钮用颜色标注显示，显示快筛按钮：全部、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理等快速筛选统计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、实时同步老人基本信息及最新状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、查看单个老人时，显示老人的长期医嘱、临时医嘱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱清单 |  |  | 1、显示养老区的医嘱清单（长期与临时）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、医嘱进行分类筛选(待执行、已完成等)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入院信息 |  |  | 1、统计出院、入院列表及实时动态变化；可按日期筛选； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、可查看老人出入院详细信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 医护排班 |  |  | 1、可对接养老院排班系统，对护士排班显示； 2、责任护士，分管床位的显示； 3、如养老院无排班系统，可在白板进行手动排班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液动态 |  |  | - 支持输液控制设备接入，打通了与智能点滴输液系统对接、实时显示输液的状态推送至白板； - 2、对输液状态进行报警，并支持语音播报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理培训、教育 |  |  | 控台可上传护理教育相关文件，可在白板支持播放视频教育的影片； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教育时可在白板对pdf、影音文件演示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可对老人进行宣教。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手写白板 |  |  | 1、在护士工作站显示屏作为手写板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、对黑板有擦皮、清除重置功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、可对书写的白板保存当前记录，也可查列表记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息公告 |  |  | 分为养老院公告、公告、会议纪要三个类别，控台编辑录入信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 支持视频播放、pdf文件显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 查看公告详情。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★个性化 |  |  | 控台设置首页模块五种或以上风格设定支持3种或以上皮肤颜色，换肤功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）护士工作站控台管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 菜单 |  |  |  | 功能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理排班管理 |  |  |  | 可维护班种信息，支持护士排班的新增、删除、维护等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理教育培训管理 |  |  |  | 项目分类管理维护、护理培训、教育、宣教管理数据维护与管理：控台可上传影音文件、pdf文件等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息公告管理 |  |  |  | 支持发新闻、公告信息；支持发对，全院新闻/公告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★快筛项目管理 |  |  |  | 护理项目管理（护理项目类别20种或以上）：护理项目根据配置不同类别统计显示、控台权限配置显示项目类别。实时数据同时在护士站大屏上显示护理项目数量，并且可查看关联的老人列表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配置管理 |  |  |  | 菜单管理、养老区个性化参数设置、可配置首页模块化、配置换肤、隐码设置、性别图标设置、客户端登录解锁密码设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统设置 |  |  |  | 系统设备管理：设备管理，用户管理，菜单权限数据管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◎硬件参数 （1）显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数项目 |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏幕尺寸 |  |  |  | 49寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  |  |  | 1920*1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可视角度 |  |  |  | 178°(H)×178°(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 亮度 |  |  |  | 400cd/㎡(中心点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 响应时间 |  |  |  | 5MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏幕比例 |  |  |  | 16:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 感应方式 |  |  |  | 红外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 触摸点数 |  |  |  | 10点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口 |  |  |  | HDMI、USB、VGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入电压 |  |  |  | AC100～240V,50/60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  | 装备有灵敏的红外接收装置，可遥控调节监视器的各项参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）工控机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数项目 |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热系统 |  |  |  | 无风扇，采用铝块传导散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 芯片组 |  |  |  | 采用HM77(或HM76） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 处理器 |  |  |  | 第3代英特尔Corei5，双核四线程, 主频支持1.8GHz（含）以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存 |  |  |  | DDR31600 8GB或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬盘 |  |  |  | 128 GB SSD，6GB/秒或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示卡 |  |  |  | 集成显卡, 支持1920 x 1080@60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频 |  |  |  | Realtek ALC662, 高清Audio (HD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络 |  |  |  | RJ-45 x1、内置WiFi模块和天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源 |  |  |  | 12V DC-in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口 |  |  |  | HDMI 、USB、COM、VGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外观尺寸 |  |  |  | ≤215mm×210mm×55mm(W×D×H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统 |  |  |  | Windows 7(含)以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 护士APP系统 | 1套 | 博钧科技、全视通、亚华、 | 功能类 |  |  |  | 功能二类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能描述 |  | 200000.00 |
|  |  |  |  | 离线缓存 |  |  |  | ★离线缓存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在线同步、离线缓存，支持离线工作模式，断网情况下，功能正常运行，自动补传数据 (至少提供5种或以上功能模块离线操作)。 |  |  |
|  |  |  |  | 智能登录 |  |  |  | 登录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户名密码登录 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二维码扫码登录 |  |  |
|  |  |  |  | 首页 |  |  |  | 床位列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全部老人和分管老人列表，显示基本信息，床号、性别、年龄、护理级别、入院天数、诊断、欠费信息； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统计筛选。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医嘱执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医嘱列表，显示当日待执行的医嘱列表，医嘱类别分类显示； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫描腕带、扫描药瓶贴条码； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看医嘱详情； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行医嘱并记录执行护士和执行时间。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 皮试核对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 皮试医嘱列表显示当日待皮试的医嘱列表，按待皮试、皮试中、已完成分类显示； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫描腕带、条码核对，设置皮试提醒时间、皮试类型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定时提醒，录入皮试结果(可拍照记录皮肤情况)，查看皮试结果。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 健康监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生命体征采集； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示体征录入后的记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 体征批量采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能够实现批量采集体征信息的功能，可以批量采集记录老人的体温、血压、脉搏、心跳、呼吸体温单信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 老人巡视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护理巡视(房间巡视) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输液巡视 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可查看巡视记录、执行进度、结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 护理评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写。支持护理文书实现结构化录入，采用动态界面编辑技术，能提供移动终端录入方式。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 老人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看老人基本信息、养老区信息、护理级别、老人状态、护理评估计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 健康宣教 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宣教类型包括入院宣教、住院宣教、出院宣教； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对老人进行宣教，可以确认宣教内容、老人及家属知晓情况、评价等。 |  |  |
|  |  |  |  | 工作台 |  |  |  | 排班显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护理排班展示。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 记事本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看所有备忘信息； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备忘录的增加、修改、删除。 |  |  |
|  |  |  |  | 我的 |  |  |  | 我的账号信息显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示当前账号养老区、护士名字信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 我关注的老人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示我关注的老人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修改密码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修改当前的密码 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 常见问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常见问题显示 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在线更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在线更新apk版本 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 退出登录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 退出当前账号登录 |  |  |
|  |  |  |  | ◎护士APP信息系统控台（PC端） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功能类 |  |  |  | 功能描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 登录 |  |  |  | 账号密码登录系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老人一览表 |  |  |  | 显示当前老人一览表清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 显示单个老人的基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 显示单个老人的费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 显示单个老人的生命体征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡视管理 |  |  |  | 护理巡视记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 输液巡视记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理排班管理 |  |  |  | 维护班种管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 维护养老区排班信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二维码打印 |  |  |  | 床头卡/腕带打印、预览、批量打印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医嘱二维码打印、预览、批量打印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医嘱单A4纸打印、预览、批量打印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医护人员二维码打印，预览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 版本管理 |  |  |  | 显示当版本列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上传apk，在线更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备管理 |  |  |  | 设备管理列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新增设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统设置 |  |  |  | 系统用户管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PDA用户管理（列表、新增、编辑、删除） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 权限管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜单管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能移动护理PDA | 2套 | 海信、巨历、赫盛、 | ◎硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000.00 |
|  |  |  |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统 |  |  |  | Android6.0 或以上操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 处理器 |  |  |  | ≥1.4GHz主频，高通8核处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存 |  |  |  | ≥2GB RAM，16GB ROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物理参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  | ≤152*77*21mm*13mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重量（含标准电池） |  |  |  | ≤210g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏幕 |  |  |  | 5英寸全高清IPS屏, ≥分辨率1280*720，康宁抗损伤保护玻璃盖板，支持湿手操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准电池 |  |  |  | ≥4600mAh加密电芯，支持循环充电防过充设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 充电 |  |  |  | QC2.0快充，2.2小时充满，连续使用时间≥12小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外设接口 |  |  |  | USB2.0接口，支持线充充电，并支持座充；底部有充电触片设计，以匹配座充充电触针，方便随用随充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 摄像头 |  |  |  | ≥1300万像素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频 |  |  |  | 扬声器后出音；双MIC设计，硅MIC;内置MIC录音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手电筒 |  |  |  | 具备手电／瞳孔双手电功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 传感器 |  |  |  | 重力传感器G-sensor、光感传感器、距离传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 条码识别 |  |  |  | 集成国际一线品牌一维/二维条码扫描引擎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 条码扫描范围 |  |  |  | 40°(水平), 25° (垂直) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 条码扫描角度 |  |  |  | 倾角：360°，仰角：± 60°，斜角：±60° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线和数据通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线局域网 |  |  |  | 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G、5.1G、5.8G频段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信频段 |  |  |  | TD-SCDMA：B34（2010～2025MHz） B39（1880～1920MHz） TD-LTE： B38（2570～2655MHz） B39（1880～1920MHz） B40（2300～2400MHz） B41（2555-2655MHz） LTE FDD： B5（电信TX:825-835 MHz RX:870-880MHz）B8（联通TX：909-915 MHz RX:954-960 MHz）B3（联通TX：1735-1765 MHz RX：1830-1860MHz）B3（电信TX：1765-1780MHz RX：1860-1875MHz）B1（电信TX:1920-1940MHz RX:2110-2130MHz）B1（联通TX:1940-1965 MHz RX:2130-2155 MHz） CDMA 1X/CDMA2000：B5（TX：825～835MHz RX：869～894 MHz） GSM： B8（TX:890-915MHz RX:935-960MHz）B3（TX:1710-1785MHz RX:1805-1880MHz） WCDMA：B1（TX：1920-1980MHz RX：2110-2170MHz）B8:（TX：909-915MHz RX：954-960MHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天线类型 |  |  |  | Wi-Fi双天线设计，网络切换强度可调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蓝牙／NFC／RFID |  |  |  | Bluetooth 4.1，支持NFC、RFID功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外壳材质 |  |  |  | 抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跌落规格 |  |  |  | 可承受多次1.5米的跌落冲击, 1000次0.5米滚动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  | ≥IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能体征采集系统 | 1套 | 美的连、科瑞康、爱立康 | ◎软件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000.00 |
|  |  |  |  | 项目 |  |  |  | 配合使用硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能描述 |  |  |
|  |  |  |  | 体温 |  |  |  | PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用耳温枪采集体温数据，与PDA采用蓝牙连接，智能传输体温数据，可在PDA查看体温数据； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 床旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用耳温枪智能采集老人体温数据，与床旁连接智能传输到床旁设备，可在床旁查看体温记录。 |  |  |
|  |  |  |  | 血氧/脉搏 |  |  |  | PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用脉搏血氧仪测量数据，与PDA采用蓝牙连接，智能传输血氧数据到PDA，可查看血氧记录； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 床旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用脉搏血氧仪采集老人血氧数据，与床旁连接智能传输到床旁设备，可在床旁查看血氧记录。 |  |  |
|  |  |  |  | 血压 |  |  |  | PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用血压仪测量血压数据，与PDA采用蓝牙连接，智能传输血压数据到PDA，可查看血压记录； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 床旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用血压仪采集老人血压数据，与床旁连接智能传输到床旁设备，可在床旁查看血压记录。 |  |  |
|  |  |  |  | ◎硬件参数 ◎蓝牙耳温枪硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数名称 |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重量 |  |  |  | ≤71g (不含电池) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  | L*W*H ≤ 159*55* 36(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 体温测量范围：35.0°C ~42.0°C；物表测量范围:10°C~ 70.0°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 误差范围 |  |  |  | 体温模式下： +0.2°C 物体模式下： +1.0°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源 |  |  |  | DC 3.0V ( 2xAAA碱性电池） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发烧报警 |  |  |  | 人体温度≥38.0°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温湿度 |  |  |  | 温度： 16°C~35°C 湿度： ≤85%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作大气压 |  |  |  | 70.0 kPa~ 106.0 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储大气压 |  |  |  | 70.0 kPa~ 106.0 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◎蓝牙血压计硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目参数 |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示屏 |  |  |  | LCD液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量方法 |  |  |  | 示波法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重量 |  |  |  | ≤502g (不含电池) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  | LxWxH≤156mmx 131mmx77mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 血压: 0mmHg~280 mmHg ( 0kPa~37.33kPa )脉搏: ( 40~199 )次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 示值最大允许误差 |  |  |  | 静态压力: +3 mmHg( +0.4 kPa)脉搏: +5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 记忆 |  |  |  | 自动存储2个用户,每个用户90组测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动关机 |  |  |  | 无操作1分钟自动关机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量臂围 |  |  |  | 22cm~32cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源 |  |  |  | DC 6V ( 4节5号碱性电池) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作环境 |  |  |  | 5°C ~ 40°C/15%RH ~ 80%RH/80.0 kPa~ 105.0 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◎蓝牙血氧脉搏仪硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目参数 |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示屏 |  |  |  | OLED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示方向切换 |  |  |  | 4个显示方向切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外接探头 |  |  |  | 可外接温度、血氧探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动报警 |  |  |  | 可设置报警上下限,超出自动报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重量 |  |  |  | ≤31.5g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  | L*W*H≤61*34*30.5 ( mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量显示单位 |  |  |  | 血氧：1%，脉搏：1bpm，温度：0.1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 血氧：35~ 100%脉率：30~ 250bpm 温度：25°C-45%C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量精度 |  |  |  | 血氧：90%~100%，+2%；脉搏率：+3bpm ；温度：+0.19C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源 |  |  |  | DC 3.0V ( 2节AAA电池) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED波长 |  |  |  | 红光：约660nm ；红外光：约905nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能呼叫系统软件 | 1套 | 博钧科技、全视通、亚华、 | 1）护士站分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000.00 |
|  |  |  |  | 功能模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能说明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 养老区信息展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前养老区信息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 养老区床位一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 简卡形式展示当前养老区床位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老人信息展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前养老区所有老人的床位号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前房间所有老人的姓名（隐码显示）、性别、护理级别、特殊标记。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 语音呼叫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可与床头卡对接，语音接听，实现护士站分机语音呼叫连接房间接听；（需指定搭配床头卡硬件，门牌硬件） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 呼叫提醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收并提醒来自床旁、床头卡的呼叫及增援呼叫 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）智能床头卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数项目 |  |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床位信息 |  |  |  |  | 显示养老院特定LOGO、、床号年月日、星期、时间、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医疗团队：可包括主治医师、住院医师、责任护士、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供实时的老人及床位状态监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可显示老人信息基本资料，字段包含：住院号码、老人姓名、老人性别、出生日期、养老区、主治医师，责任护士、护理级别、饮食护理、过敏信息、备注事项及入院时间、二维码信息等等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 养老院介绍 |  |  |  |  | 可查看养老院介绍、养老院荣誉、养老院历史、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 介绍 |  |  |  |  | 可查看信息介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费用查询 |  |  |  |  | 可查询老人的费用清单信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★照护需求 |  |  |  |  | 可与智能护士工作站产品联动，老人发起的照护需求通报可精准推送至护士站。支持发送照护需求到一个或以上终端设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★语音呼叫 |  |  |  |  | 可与护士站分机对接，语音接听，房间门牌系统显示、实现老人语音呼叫连接护士站分机接听；支持呼叫一个或以上终端设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 增援呼叫 |  |  |  |  | 可发送至护士站分机接听及房间门牌系统显示增援呼叫及当前养老区的各个房间的床头卡显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）智能门口屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功能模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 养老区信息展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前房间所属养老区信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房间号展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前房间号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 老人信息展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前房间所有老人的床位号； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前房间所有老人的姓名（隐码显示）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 责任医生展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前房间所有老人的责任医生名字、照片。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 养老区负责人展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示当前养老区科主任和护士长信息，包括姓名、照片、职务和职称。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 呼叫提醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收并提醒来自床旁、床头卡的呼叫。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照护需求提醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收并提醒来自床旁和床头卡的照护需求，且提供处理需求入口。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 护士站分机 | 1台 | 博钧科技、全视通、亚华、 | ◎硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |
|  |  |  |  | 项目参数 |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏尺寸 |  |  |  | ≥10.1寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  |  |  | 1024*600或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏寿命 |  |  |  | ≤50000小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主芯片 |  |  |  | 四核 1.5GHz主频或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存 |  |  |  | ≥512MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储 |  |  |  | ≥4GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频 |  |  |  | H.264 编解码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频 |  |  |  | G.711/G.722/G.729编解码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络 |  |  |  | 10-100Mbps 自适应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 摄像头 |  |  |  | 高清摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信协议 |  |  |  | TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口 |  |  |  | IOT*1、音频输入*1、音频输出*1、报警输入*1、电源接口*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 触控 |  |  |  | 多点电容式触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统 |  |  |  | Android4.4或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  | DC12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作功耗 |  |  |  | 10W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度 |  |  |  | -10℃～+55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特色 |  |  |  | 设备内置信息提示灯，免提和报警实体按键，与桌面45度角，符合人体工学，听筒，免提自由切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 智能床头卡 | 30台 | 博钧科技，全视通，亚华 | ◎硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000.00 |
|  |  |  |  | 项目参数 |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏尺寸 |  |  |  | ≥7寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  |  |  | 1024*600或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏寿命 |  |  |  | ≤50000小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主芯片 |  |  |  | 四核 1.5GHz主频或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存 |  |  |  | ≥512MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储 |  |  |  | ≥4GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频 |  |  |  | H.264 编解码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频 |  |  |  | G.711/G.722/G.729编解码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络 |  |  |  | 10-100Mbps 自适应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信协议 |  |  |  | TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口 |  |  |  | IOT*1、报警输入*2、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 触控 |  |  |  | 多点电容式触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统 |  |  |  | Android4.4或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 呼叫手柄 |  |  |  | 挂架手柄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  | DC12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作功耗 |  |  |  | 10W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度 |  |  |  | -10℃～+55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特色 |  |  |  | 2个实体按键，ABS环保材料，注塑一次成型，分层式设计，边框更窄，机身更薄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 智能门口屏 | 10台 | 博钧科技、全视通、亚华、 | ◎硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000.00 |
|  |  |  |  | 项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10.1寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280*800或以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏寿命 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤20000小时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主芯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 四核 1.5GHz主频或以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥512MB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频 |  |  |  |  |  |  |  |  | H.264 编解码 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频 |  |  |  |  |  |  |  |  | G.711/G.722/G.729编解码 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-100Mbps 自适应 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信协议 |  |  |  |  |  |  |  |  | TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口 |  |  |  |  |  |  |  |  | IOT*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 触控 |  |  |  |  |  |  |  |  | 多点电容式触摸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | Android4.4或以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  |  |  |  |  | DC12V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作功耗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10℃～+55℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 两个实体按键，ABS环保材料，注塑一次成型，分层式设计，边框更窄，机身更薄，“壁挂预埋”同时兼顾，适应更多安装场景。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 卫浴紧急呼叫器 | 10台 | 博钧科技、全视通、亚华、 | 项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
|  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  | ABS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120*90*13mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉绳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标配80mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 求助按钮带拉绳，患者可根据不同情况通过拉绳或按钮上的按键进行报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 走廊屏 | 1台 | 博钧科技、全视通、亚华、 | 项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
|  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点阵屏分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128*32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络通信协议 |  |  |  |  |  |  |  |  | TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络通信速率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100Mbps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频采样率 |  |  |  |  |  |  |  |  | G.711 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频编解码 |  |  |  |  |  |  |  |  | H.264 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喇叭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8欧2瓦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装式外观轻巧，IP/TCP组网布线简单，支持滚动字幕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 标签打印机 | 1台 | 佳博、宝比、飞利 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |
|  |  |  |  | 打印方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热敏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印速度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-5inch/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203DPI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大76mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印头温度探测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热敏电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |  |  |  | USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸张类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热敏卷筒纸，不干胶纸等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸卷外径 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最115mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸卷内径 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小25mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出纸方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上出纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24VDC 2.5A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤227（D）×152（W）×143（H）mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重量 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.2KG |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 腕带打印机 | 1台 | 佳博、宝比、飞利 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  | 3000．00 |
|  |  |  |  | 打印方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热敏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印速度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大8inch/s，普通2inch/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203DPI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大60mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印头温度探测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热敏电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯接口 |  |  |  |  |  |  |  |  | USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸张类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热敏卷筒纸，不干胶纸等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质幅宽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20mm-60mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸卷大小 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外径最大100mm，内径最小25mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出纸方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 前出纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24VDC 2A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤243×129×166mm （长宽高） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 智能床旁交互系统 | 2套 | 博钧科技、全视通、亚华 | ◎软件参数 （1）智能床旁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000.00 |
|  |  |  |  | 大类 |  |  |  | 功能模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能说明 |  |  |
|  |  |  |  | 老人端 |  |  |  | 登录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工号密码登录、NFC身份验证 (需要采购硬件支持NFC) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示老人的基本信息、责任医生护士和护理等级、过敏等护理信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 照护需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换点滴快速通报按键，分级需求通报 : 医护需求/一般需求，可推送护士站 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供屏幕亮度的调整及音量大小的调整； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供快速按钮设定屏幕休眠时间，通过一键点击即可完成屏幕休眠时间设定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 我的提醒-消息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通知公告消息列表记录 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医护团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图文的形式显示医护团队介绍信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 健康宣教 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持宣教视频、可对老人进行入院宣教，术前指导，术后康复，健康资讯。可播放视频、PDF类型的宣教播放，可接收由床旁控台自定义设置播放时间自动推送给老人。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 费用查询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示住院费用余额查询、费用分类统计、每日清单查询 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 娱乐服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对调整第三方视频播放软件（需养老院开放外网） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持进行满意度问卷填写，对医护人员的满意度进行测评 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 点餐服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 老人可在线点餐 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 语音呼叫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 呼叫护士主机终端 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视频对讲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可连接家属端，进行视频对讲 |  |  |
|  |  |  |  | 护士端 |  |  |  | 护士端首页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过工号密码登录，至护士主页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 老人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示老人的基本信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 费用信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可查看老人费用清单信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生命体征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可显示生命体征数据 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 养老区老人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老区老人的列表，点击查看相应老人信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 延续护理-体征采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采集体温、脉搏、血压、呼吸、心跳、血氧饱和度 ；支持显示采集后的体温单信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 医生端 |  |  |  | 首页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过工号密码登录至医生主页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分管老人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分管老人的列表，点击进入老人基本信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 老人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示老人的基本信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 费用信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可查看老人费用清单信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 备忘录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可文字记录备忘录信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可查看备忘录信息 |  |  |
|  |  |  |  | （2）床旁控台管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功能模块 |  |  |  |  |  |  |  | 功能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 登录 |  |  |  |  |  |  |  | 账号密码登录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修改密码：输入原密码，新密码，保存修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 退出登录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 医护团队 |  |  |  |  |  |  |  | 医生管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护士管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣教管理 |  |  |  |  |  |  |  | 后台配置上传图文、视频类型的宣教信息。老人可在床旁中阅读宣教信息，支持word，PDF、ppt，视频等格式。可自定义设置影音文件是否自动推送给老人。是否循环播放和播放次数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  | 后台配置填写满意度调查问卷信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照护需求分配 |  |  |  |  |  |  |  | 分配所属的照护需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 客户端配置管理 |  |  |  |  |  |  |  | 床旁设备管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 菜单管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权限管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统管理 |  |  |  |  |  |  |  | 系统菜单管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 角色权限管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 版本管理 |  |  |  |  |  |  |  | 版本列表，在线更新apk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◎硬件参数 （1）床旁一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平台 |  |  |  |  |  |  | MTK8738或以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整机尺寸 |  |  |  |  |  |  | ≥338mm*230mm*29mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内存 |  |  |  |  |  |  | RAM ≥2GB DRR3 ， ROM≥ EMMC:32GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 摄像头 |  |  |  |  |  |  | 前摄像头≥1300W，自动聚焦功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸大小 |  |  |  |  |  |  | ≥13.3寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  |  |  |  |  |  | 1920x1080P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TP |  |  |  |  |  |  | 10点触控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蓝牙 |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 重力传感 |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | WiFi |  |  |  |  |  |  | 支持，支持双频WIFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧键 |  |  |  |  |  |  | 音量调节+ - ·开机键/锁屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5耳机接口 |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | USB接口 |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喇叭 |  |  |  |  |  |  | 标准规格喇叭两个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MIC |  |  |  |  |  |  | 一个，带降噪电路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NFC |  |  |  |  |  |  | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验报告 |  |  |  |  |  |  | 提供由第三方机构出具的产品质量检验报告复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）床旁支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 负载 |  |  |  |  |  |  | 0.5-4KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主体材质 |  |  |  |  |  |  | 铝合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臂长 |  |  |  |  |  |  | 1094mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 延长臂 |  |  |  |  |  |  | 左右摆动180度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 升降臂 |  |  |  |  |  |  | 左右旋转370度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 升降幅度 |  |  |  |  |  |  | 升5度降55度,上下升降387mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉手转动 |  |  |  |  |  |  | 365度转动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平板倾仰角 |  |  |  |  |  |  | 上30度，下90度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平板安装孔位 |  |  |  |  |  |  | 75*75mm 或 100*100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布线槽 |  |  |  |  |  |  | 全隐藏式（铝合金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 净重 |  |  |  |  |  |  | ≤4.5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 智能输液监控系统 | 2套 | 博钧科技、金汇通、天坦智能 | ◎软件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000.00 |
|  |  |  |  | 功能大类 | 详细模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能说明 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液动态 | 显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统软件应能显示床号，终端电池电量、输液袋容量、输液液体剩余量、输液滴速、当前输液速度下的预估输液剩余时间内容 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★推送其他设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供报警信息推送到护士站或其它 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重量监测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能准确识别机器上所挂的重量，并通过计算得到已输液重量，剩余液体重量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 输液速度过快报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可设置过快报警的阈值，输液速度超过设定阈值时，界面对应的床位发出提示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 输液速度过慢报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可设置过慢报警的阈值，输液速度超过阈值设定时，相关界面对应的床位发出提示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 药量少报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可设置药量少报警的阈值范围，输液余量超过阈值时，相关界面对应的床位发出提示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 输液完毕报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可设置完成报警的阈值范围，当输液余量低于过阈值时，相关界面对应的床位发出提示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液设置 | 床位设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可配置养老区床位数量显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件提供设置对过快、过慢、滴停、药量少、完成等输液情况的提示推送 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设置功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件应能设置输液即将结束报警阈值，输液完毕报警阈值，输液速度快过阈值，输液速度过慢阈值，输液容器的相关参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◎智能输液器硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功能模块 |  |  |  |  |  | 功能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示功能 |  |  |  |  |  | 设备采用2.42寸OLED自发光屏幕，运行时显示剩余液量、床位号、电池电量、通讯信号强度、流速、剩余时间等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能判定剩余液量功能 |  |  |  |  |  | 能准确识别机器上所挂的重量，并通过计算得到剩余液体重量，误差为±0.5g，标准负重范围5~5000 g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液容器自动识别功能 |  |  |  |  |  | 输液监控系统可自动识别医用常规型号输液容器，从而通过计算准确将待输注液量信息显示在屏幕上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴速检测功能 |  |  |  |  |  | 提供瞬时速度（计其60秒内输液速度）供用户参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 校零功能 |  |  |  |  |  | 设备具备自动校零和手动校零功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提示功能 |  |  |  |  |  | a)使用过程中设备监测到输液即将完成、输液滴停、低电量、滴速异常、零位异常情况时会持续发出提示，表现形式为屏幕闪烁、蜂鸣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b)输液即将完成：该提示出现后表示本次输液即将完成，医护人员应尽快准备更换药袋或结束输液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c)输液滴停：该提示出现后表示本次输液已经完成，医护人员应立即更换药袋或结束输液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d)低电量：该提示出现后，医护人员应在本次输液结束后给设备充电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e)滴速异常：该提示出现后，医护人员应尽快查看输液器是否因外力造成管路堵塞或滴速过快等异常情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f)零位异常：该提示出现后，医护人员应立即对设备进行手动校准，完成后再投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 充电功能 |  |  |  |  |  | 设备具备有线/无线两种充电方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏保功能 |  |  |  |  |  | 设备在1min内无任何操作会自动屏保，轻触按键即可唤醒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 剩余时间功能 |  |  |  |  |  | 设备提供当前滴速下距离输液完成的参考时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 降低干扰功能 |  |  |  |  |  | 设备具有短时间内降低人为晃动干扰的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开关机功能 |  |  |  |  |  | 设备具有单键开、关机功能，长按按键实现设备开机或者关机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据传输功能 |  |  |  |  |  | 本系统具备远距离数据无线传输功能（空旷空间传输距离不低于1000米），并且无需额外布线、实现快速轮询。传输过程中采用专用协议组网和数据加密方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 芯片互检功能 |  |  |  |  |  | 设备采用双主控芯片设计，工作时互相检测，保证监测精度和数据准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 充电安全设计 |  |  |  |  |  | 锂电池采用充电保护设计，安全可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  | 称重范围：5~5000 g 误差：±0.5 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输液容器自动识别规格： 1、50~3000mL各型塑料输液容器； 2、50~500mL各型玻璃输液容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 续航时间：48~72 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充电时长：小于2 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提示音：≈50dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外壳防护等级：IP51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防电击类型：内部电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防电击程度：BF型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行方式：连续运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静电放电水平：±4KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工频磁场水平：400A/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辐射射频水平：3 V/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：165×85×27（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整机重量：190 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 医生APP | 1套 | 博钧科技、上海世感通信、必顾养老 | ◎软件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
|  |  |  |  | 功能分类 |  |  |  | 功能二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能描述 |  |  |
|  |  |  |  | 登录 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户名密码登录。 |  |  |
|  |  |  |  | 首页 |  |  |  | 老人一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看当前区域老人的信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 移动查房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查询老人入院记录、首次病程记录、日常病程记录、巡诊登记、医嘱记录、就诊登记、辅助检查信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医嘱管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示长期医嘱、临时医嘱列表信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 巡诊管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可显示巡诊记录列表。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 就诊管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 老人的就诊信息管理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 健康监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示老人的体温、脉搏、血压、呼吸、心跳、血氧饱和度信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 药品查询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查询对应药品信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 问诊管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与老人可以进行图文聊天、语音对讲，提醒老人日常注意事项，加强了老人与医生沟通。 |  |  |
|  |  |  |  | 个人中心 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人信息设置，修改密码、常见问题、在线更新、退出当前账号、版本升级。 |  |  |
| 20 | 监控手环 | 300套 | 翎盟、即爱医疗、爱牵挂 | ◎硬件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000.00 |
|  |  |  |  | 项目 |  |  |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示屏 |  |  |  | ≥1.14英寸 OLED彩屏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持频段 |  |  |  | NBIOT 全网通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位方式 |  |  |  | 惯导+WIFI+LBS+GPS+北斗+AGPS+高度 七重定位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位精度 |  |  |  | 室外：10米内；室内：10米内；增网关可以做到室内2米内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门禁考勤 |  |  |  | 无源RFID 或 NFC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按键 |  |  |  | 复合触摸按键：1、开机键；2、SOS紧急呼叫键"。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电池容量 |  |  |  | 聚合物电池，300mAh。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 充电方式 |  |  |  | 磁吸式充电器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸(L*W*H) |  |  |  | ≤45mm*30mm*13.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机身重量 |  |  |  | ≤18.0 g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产品材质 |  |  |  | 主机：LDS+双色膜；表带：TPU。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3C认证 |  |  |  | CCC认证，提供证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CE认证 |  |  |  | CE认证，提供证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起5个工作日内 - ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内安装调试完毕经验收合同并交付使用。 - 三、交货地点：采购人指定的地点。 - 四、售后服务要求： - 1、质量保证期 1 年（自服务验收合格之日起计） - 2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后12小时内到达采购人指定现场 - 五、其他要求： - ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - 货物的价格； - 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； - 必要的保险费用和各项税费； - 安装费用等所有费用。 - ★2、付款方式：本项目无预付款，货到安装调试完毕，采购人组织验收通过后一次性付清合同款。 - ★3、特殊说明及要求： 3.1 其他要求：所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，并确保投标产品参数的真实性。 3.2 所提供投标产品必须是全新、完整、未使用过的。承诺在质保期内对货物提供免费保修，所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均提供免费维修（免费保养、维修、更换零部件，如同一故障出现三次，中标供应商必须更换全新设备）。在质保期内因货物质量而造成的项目延误或返工，其全部费用由中标供应商负责。 3.3 设备安装调试完成后，中标供应商应立即在设备使用单位提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧（被培训人能够熟练掌握设备的操作要领，并能独立进行相应的操作工作和进行日常管理和维护）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B分标：功能室设备

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人沙发(病房配置用) | 136套 |  | - 1、材质：电镀钢架+西皮内填充高密度海绵； - 2、尺寸：760*750*740mm。 | 68000 |
| 2 | 三人沙发 | 4套 |  | - 1、材质：电镀钢架+西皮内填充高密度海绵； - 2、尺寸：760*750*1860mm。 | 8000 |
| 3 | 白色茶几（椭圆） | 4个 |  | - 1、材质：白色大理石桌面+金色钢架； - 2、尺寸：1200*600*450mm。 | 3000 |
| 4 | 圆形茶几（木） | 68个 |  | - 材质：三聚氰胺板+钢架； - 尺寸：600*700*700mm,茶几高度不高于750mm； - 3、颜色：枫樱木色，与沙发颜色匹配。 | 68000 |
| 5 | 棋牌桌（椅） | 2套 |  | - 材质：南榆木采用榫卯工艺、原木纹理、实木雕花； - 2、桌子尺寸：850*850*800mm； - 3、椅子尺寸:450*420*1020mm； - 4、配置：一桌配4椅。 | 4000 |
| 6 | 实木书画桌椅（长方形） | 2套 |  | - 材质：花梨木，采用原木色环保生漆工艺； - 桌子：1600*680*780mm； - 3、椅子：480*410*450*1100mm。 | 4000 |
| 7 | 餐桌 | 4张 |  | - 材质：橡木，倒圆角打磨，净味油漆； - 尺寸：1500*750mm； - 3、配置：单桌可以不带转盘。 | 8000 |
| 8 | 实木餐椅 | 40张 |  | - 材质：加粗加厚弯梁，绿色PU油皮坐垫； - 2、尺寸：760*44*45mm。 | 8000 |
| 9 | 办公桌椅（靠背椅） | 10套 |  | - 贴纸皮电脑桌子：1400*700*750mm； - 2、西皮实木椅：900*470*550mm。 | 10000 |
| 10 | 评估工具包 | 1个 |  | 内含十多种评估用品：作痴呆筛查日常生活能力评估、认知能力评估、感知觉与沟通与社会参与沟通、基础体征测量 | 890 |
| 11 | 评估工具箱 | 1个 |  | 内含20多种评估产品：日常生活能力评估、认知能力评估、感知觉与沟通与社会参与沟通、基础体征测量等。 | 2000 |
| 12 | 秒表 | 10个 |  | 精准读数，时尚外观。 | 1200 |
| 13 | 视力灯箱+视力检查配套（挡眼板+指挥棒） | 1个 |  | 可调节亮度，精准5米灯箱。 | 980 |
| 14 | 身高体重测量仪 | 1个 |  | - 配置：身高测量传感器，身高伸缩杆，高清LCD数显大屏； - 体重分度值：50g； - 体重测量范围：5-200kg； - 身高分度值：0.5cm； - 5、身高测量范围：80-195cm。 | 3000 |
| 15 | 评估椅 | 2张 |  | - 技术规格：原生PP材质，防滑脚垫，承重300斤； - 2、尺寸：43*48*76cm，座椅高度不高于48cm。 | 800 |
| 16 | 人体成分分析仪（纸） | 1个 |  | 技术参数： - 采用多频生物电阻抗法（5、50、250kHz）准确测量、分析人体各部位成分； - 使用便利的8点接触式电极； - 使用7寸彩色触摸屏； - 亲切的语音提示； - 5、提供专用打印报告纸。 | 35000 |
| 17 | 握力器 | 5个 |  | 1、材质：塑料、电子（带充电器）； 2、测量范围：1-120KGF； 3、分辨率：0.1KGF； 4.测量精度：0.2%FS。 | 2500 |
| 18 | 按摩椅 | 10套 |  | - 材质：头部U型气囊包裹，大腿气囊包裹； - 背部艾草热敷，足底加热按摩； - 额定功率：120W； - 4、额定电压：220V。 | 200000 |
| 19 | 空气波治疗仪 | 5台 |  | - 1、气囊腔数：四腔； - 2、压力模式：一种Ø小巧美观、操作简单、便于携带，即可医用也可家用； - 3、充气压力、时间可调； - 4、电机特殊减震处理，噪音低； - 5、超强抗压气囊，不易破损； - 6、防电磁波干扰； - 7、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命。 | 250000 |
| 20 | 监护仪 | 2台 |  | - 1.产品设计： - ★1.1主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量； - ★1.2监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作。 - 2.屏幕显示 - 2.1彩色TFT LCD防眩抗反射屏，屏幕大小为12.1英寸，分辨率为800×600； - 2.2具有VGA显示接口，可外接一个镜像显示器。 - 3.监测功能 - 3.1标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏； - 3.2选配功能：Masimo/Nellcor血氧饱和度、呼末二氧化碳（主流/旁流/微流）、麻醉气体。 - 4.心电规格 - 4.1三/五导联，具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰，心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm； - 4.2心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)； - ★4.3心律失常分析≥26种。 - 5.呼吸规格：监测方法：胸阻抗法，呼吸率监测范围：0～150 bpm，呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)，窒息报警：0～60s。 - 6.血氧饱和度规格： - 6.1抗运动、抗弱灌注，具有脉搏调制音功能，血氧饱和度测量范围：0～100%，血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）； - 6.2可选配Nellcor血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数波形； - ★6.3可选配Masimo Rainbow Set血氧技术，升级高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白等高端参数。 - ★7.数据存储： - ≥150小时趋势图表存储与回顾功能。 - ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。 - ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。 - ≥1000组NIBP测量结果存储。 - 具有全息波形回顾。 - 可选配SD卡存储功能。 - 8.计算功能 - ★8.1 具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能； - ★8.2 具有动态血压分析功能、心率变异分析功能。 - ★9.质量保证体系 - 具有ISO9001、ISO13485质量体系认证，具有ISO14001环境质量体系认证。 | 70000 |
| 21 | 多功能室音响设备（KTV点歌系统、话筒、话筒主机、音响、音响主机、点歌显示屏等） | 2套 |  | - 一、点歌机系统：全面升级芯片，搭载增强版A17芯片四核处理器，优化革新第三代midgrad内部架构。运行速度比业内点歌机提升3倍，3D4K渲染提升2倍，保障系统高速运行的超爽体验；全面支持4K高清解码，一帧一画，视界更清晰。配备环绕7.1声道，更自然地再现电影音效，让你身临其境影院的震撼体验，独享家庭影K体验。采用最新的H.265视频解码，提升压缩效率。存储相同画质，存储空间节省一半。传输相同画质，只需要一半的宽带。在相同码流下，画质更加清晰细腻。实现低宽带下，享受极致唱快体验。多唱语音识别技术支持语音点歌、切歌、重唱、原伴唱切换；网络云歌库10万首海量歌曲免费更新，3000G内存容量；二维码扫描无线点歌。 - 二、话筒及主机技术参数： - 1、频率范围：740-790MHz； - 2、可调信道数：100×2； - 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； - 4、频率稳定度：±10ppm； - 5、接收方式：超外差二次变频； - 6、接收灵敏度：-95~-67dBm； - 7、音频频响：40-18000Hz； - 8、谐波失真：≤0.5%； - 9、信噪比：≥110dB。 - ★自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风 - ★KTV工程专用机型，两个话筒，一个主机。轻松配置100间以上KTV包房，产品结构设计独特，维护快速简单。 - 三、音响主机：10英寸高效能的低音单元 - 1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 - 箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理，70°x 100°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应，外观前卫，扎实的钢质防护铁网，精确设计的分频器能优化频率响应，可旋转，便于垂直或水平安装。 - 系统类型：10英寸，2分频，低频反射式。 - 频率范围(-10 dB)1：50 Hz - 20 KHz。 - 频率响应(±3 dB)1：85 Hz - 17 KHz。 - 灵敏度(1w @ 1m)1：95 dB。 - 额定阻抗：8 ohms。 - 最大声压级输出2：120 dB(峰值:126 dB)。 - 额定输入功率3：300 W/600 W/1200 W (连续/音乐信号/峰值)。 - 覆盖范围：70° x 100° (H x V)。 - 外型： - 外型尺寸(H x W x D)：537 mm x 320 mm x 340 mm 21.1英寸 x 12.6英寸 x 13.4英寸。 - 净重：16.3 kg (35.9磅)。 - 低音单元：1个10英寸低音喇叭。 - 高音单元：1个2414H-C。 - 输入连接器：1个 NL4MP。 - 箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板。 - 四、点歌显示屏：全面升级芯片，搭载增强版A17芯片四核处理器。全面支持4K高清解码，一帧一画，视界更清晰。配备环绕7.1声道。采用最新的H.265视频解码，提升压缩效率。存储相同画质，存储空间节省一半。传输相同画质，只需要一半的宽带。在相同码流下，画质更加清晰细腻。实现低宽带下，享受极致唱快体验。多唱语音识别技术支持语音点歌、切歌、重唱、原伴唱切换；网络云歌库10万首海量歌曲免费更新，3000G内存容量；二维码扫描无线点歌。 | 110000 |
| 22 | 投影仪 | 2套 |  | 一、主要参数： 1.产品类型：家用投影机 2.投影机特性：3D 3.投影技术：3LCD 4.显示芯片：0.61英寸芯片 5.亮度：2600流明 6.对比度：60000:1 7.标准分辨率：1920*1080 二、光源参数： 1.光源功率：250W 2.光源寿命：正常模式：3500小时，经济模式：4000小时，智能省电模式：5000小时 三、投影参数： 1.变焦方式：手动变焦 2.聚焦方式：手动聚焦 3.变焦比：1.6X 4.实际焦距；f=18.2-29.2mm 5.投影距离：0.87-14.5m 6.投影尺寸：30-300英寸 7.屏幕比例：16:9 8.光轴(偏称轴) 水平：-24%-24% 9.垂直：-60%-60% 10.梯形校正 水平：±30度 11.垂直：±30度 12.投影方式：正投，背投，吊顶 13.视频兼容性：480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p 四、接口参数： 1.输入接口：2×HDMI1（HDMI2支持MHL） 1×VGA D-sub 15针 2.输出接口：1×Audio out 3.控制接口：1×USB Type B、1×USB Type A 五、规格参数： 1.产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：24dB 2.电源功率：正常模式：317W，经济模式：256W，待机功率：0.4W 3.电源性能：AC100-240V±10%，50/60Hz 4.产品尺寸：410×163×304mm 5.产品重量：6.6kg 6.适用环境；工作温度：5-35℃ 7.工作湿度：20%-80%，未结露 | 6000 |
| 23 | 养老护理床 | 100张 |  | - 规格：2100*980*420mm 二、材质规格要求： - 1、床头板、床尾板均采用实木制成，床尾上沿做圆弧开孔设计，方便病人下床活动时扶靠，床头做人造革软加高密度海绵软包处理，最大限度保证病人安全；床面板采用≥1.0mm厚碳钢金属的优质冷轧钢板一次冲压成型，带透气孔；床框及床脚采用≥2.0mm厚的优质冷轧钢管制面，表面做防锈抗腐处理； 2、餐桌：床尾处增加可翻转餐桌，不使用时可翻转到床尾，桌面采用ABS材料制成； 3、护栏：合金折叠护栏为全履式结构，五档式设计，护栏表面经电泳木纹硬化处理，防夹手设计，钢制底座，高强度玻纤尼龙快速定位开关；可根据需要做升降调节，整体高档，美观大方； 4、摇杆使用轻松、具自润滑功效、无需加注油脂，有效避免污染。把手采用碳钢压铸一次成型把手包裹ABS制作而成，可折叠伸缩； 5、背部床板设卸力结构，减少螺杆受力； 6、每套病床配备一根套管螺口调节长度的304不锈钢输液杆； 7、床框两侧均配有输液杆插孔≥2个，两侧均配有引流挂钩≥2个； 8、背部可调0-80°±5°，腿部可调角度：0-40°±5°； 9、床脚底部选用四个5寸万向优质医用双面静音聚氨酯的脚轮；脚轮耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳；脚轮附防尘、防毛发卷入装置；轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活； 10、整床承重能力≥350kg。 | 600000 |
| 24 | ▲护理床：电动三功能护理床 | 36张 |  | - ★一、产品具备功能：背部升降功能、上曲腿功能、下曲腿功能、左右翻身功能、护栏防护功能、辅助起身功能、输液功能、坐姿排便功能、洗脚功能、洗头功能、就餐功能。 二、详细技术参数： - 1.外形尺寸要求（长×宽×高）不低于：2150±50mm×1000±10mm×500±10mm。 ★2.背部折起角度为：0～80°±5°。 - 3.腿部下折角度：+35°±5°～ －75°±5°。 ★4.翻身角度： 0～45°±5°。 5.床体承载重量：≥300kg。 6.床头、床尾板为ABS一次注塑成型，永不退色，造型美观大方，使用方便具有快速拆卸功能。 7.床架、床梁选用冷轧钢管成型制造，钢壁厚度：1.2mm。 8.床面选用冷轧板成型制造，钢板厚度：1.0mm。床面使用优质钢材、保证了清洁和床铺平整，并且具有良好的通风性，美观、耐用、以及耐化学腐蚀等特点。 9.床架及床部件焊接工艺为直流氩弧焊焊接。床体经“双重抗锈表面处理”，增加磷化处理，表面为自动设备静电粉末喷涂。 10.电机：采用的电机配有不断电装置，升降自如，安全可靠，无噪音。 11.床尾板带插入组合式病历卡装置，床体设置两个输液架插孔，方便护理人员使用。 12.护栏：采用ABS两片可升降护栏，外形美观，操作自如，坚固耐用，方便病人上下。 13.脚轮采用125mm外包静音脚轮，移动灵活，制动可靠。 14.配套：床垫厚度：6cm内部采用4cm棕榈和2cm海绵，外部采用防水面料，易清洗。 餐桌：每床配置餐桌、可拆卸。 | 432000 |
| 25 | 防褥疮垫 | 20套 |  | 1.外观：气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；多气室气床垫应排列均匀、整齐；气嘴应安装牢固，端正；气床垫导气管与床垫连接牢固。气床垫面料无刺激气味。 2.气泵：充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kpa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa。气泵整机采用静音泵芯，真正达到工作时，噪音≤30分贝。 | 10000 |
| 26 | 移动式紫外线空气消毒机 | 15个 |  | 1.人机共存，动态紫外线循环风持续消毒； 2.静态消毒（人员不在现场时使用），臭氧熏蒸消毒； 3.长寿命、高强度紫外线杀菌； 4.高浓度臭氧发生器； 5.初效、高效过滤双重过滤； 6.高效等离子静电去除烟尘及细菌； 7.光触媒、活性碳抗菌除异味。 | 45000 |
| 27 | 卧床洗头盆 | 5套 |  | - 1、尺寸：48*35*12cm； - 2、配置：配架子、排水管、塞子、洗头盆。 | 1000 |
| 28 | 坐便洗澡椅（功能可折叠、如厕、洗澡） | 100张 |  | 1、规格：扶手可拆、10CM加大防侧翻脚垫，6档脚管高度调节； 2、尺寸：48*52*82cm。 | 20000 |
| 29 | 冰箱 | 8台 |  | 性能：节能静音、三门三温 尺寸：544*595*1725mm | 16000 |
| 30 | 微波炉 | 8台 |  | 变频冷热火、低耗省电 | 8000 |
| 31 | 吹风筒 | 10个 |  | 强劲大风力、水润负离子、六档温速控 | 2000 |
| 32 | 理发电推、剪发剃刀工具 | 10套 |  | 静音充电式 | 1000 |
| 33 | 电子琴 | 1台 |  | 1.键盘：61键可调节三种力度感应键盘。 2.伴奏：2段前奏、2段尾声、4段变奏、启动/停止、同步启动、同步停止、渐强/渐弱。节奏：275种节奏：包含40种中国民族节奏、5个用户节奏。 3.教学系统：节拍器、和弦字典、左右手三步学习功能。 4.尺寸：980*400*180mm。 | 2000 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出起之日 5 个工作日内签订合同。 ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内安装调试完毕经验收合格并交付使用。 三、交货地点：采购人指定的地点。 四、售后服务要求： 1、质量保证期 1 年（自服务验收合格之日起计） 2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场。 五、其他要求： ★1、报价必须含以下部分，包括： - 货物的价格； - 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； - 必要的保险费用和各项税金； - 履行合同所可能产生的其他费用，如安装费用等。 ★2、付款方式：本项目无预付款，货到安装调试完毕，采购人组织验收通过后，一次性付清合同款。 ★3、中标供应商在签订合同有效期内： (1)供货物品质量和标准必须符合采购人需求，如不满足需求，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 (2)中标人应按照采购人实际需要供应货物，如实际的采购数量与估算数量不相符的，应以采购人实际采购数量为准，中标人不得以采购人的实际采购数量与以上估算数量不相符而要求采购人赔偿损失或不供货。 ★4、其他要求：所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，并确保投标产品参数的真实性。 5、所提供投标产品必须是全新、完整、未使用过的。承诺在质保期内对货物提供免费保修，所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均提供免费维修（免费保养、维修、更换零部件，如同一故障出现三次，中标供应商必须更换全新设备）。在质保期内因货物质量而造成的项目延误或返工，其全部费用由中标供应商负责。 6、设备安装调试完成后，中标供应商应立即在设备使用单位提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧（被培训人能够熟练掌握设备的操作要领，并能独立进行相应的操作工作和进行日常管理和维护）。 ★7、验收标准：验收时，采购人对中标供应商所交货物依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其承诺的采购人有权不予验收合格，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该中标人承担。 |  |  |  |  |

- 第三章  评标方法

综合评分法

- A分标：智慧养老服务平台

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物参数等方面内容打分。其中价格分30分，技术分40分，商务分30分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）中标标准：评委将投标人按得分由高到低顺序排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商；推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，第三名为第三中标候选供应商。如中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，依次轮候到下一家中标候选供应商。投标人可以投一个分标也可以投多个分标，一个投标人最多只能成为一个分标的中标人。按A-B顺序进行评标，以综合评分的高低，按A分标→B分标的顺序确定中标人。投标人中标A分标后不进入后续标段评审。

二、评标方法

（一）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………30分

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价=投标价×（1-10%）。（投标人须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2016]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

价格分计算公式：

某投标人价格得分 = ×30分

2．技术分…………………………………………………………………………40分

（1）软硬件设备技术性能分 ………………………………………… 满分10分

由评委在打分前根据招标文件货物需求一览表要求，对比各投标人投标文件中技术响应表相应内容，集体讨论确定投标人得分形成书面材料（投标技术性能指标与招标文件要求相同的为无偏离，投标技术性能指标高于招标文件要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离）。

软硬件设备技术性能参数完全满足招标文件要求，实际使用性能良好，相比同类产品稳定性好，综合评定相对良好，货物需求一览表中软硬件设备未标有★号技术性能指标参数无偏离，其他标有★号技术参数无偏离的，得5分；且其他标有★号技术参数每增加1项正偏离的，得1分。满分10分。

注：正偏离的，须提供相关证明文件并加盖公章。

（2）技术实施方案分 ………………………………………………… 满分20分

由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标人投标文件中相应内容，确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料，由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内由评委独立打分。

一档（6分）：技术方案基本符合采购要求，没有明显技术错误，系统功能配置基本达到要求，技术方案只进行简单的描述。

二档（12分）：技术方案符合采购要求，对系统有较全面的描述。技术方案基本描述了技术实现的功能以及实现方式，方案所采用的技术较简单粗浅，技术方案可行。

三档（20分）：技术方案完全符合或优于采购要求，技术方案详细可行，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确，系统架构拓朴清晰，内容详细。对系统有全面详尽的理解，技术方案提供详细的系统架构、部署方式，全面详细技术实现的功能以及实现方式。

（3）项目实施方案…………………………（满分10分）

一档（4分）：有服务计划，有进度安排和风险的控制（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），有配送及安装方案；有责任分工、各项制度，实施方案基本可行。基本满足招标文件的要求。

二档（7分）：有详细的服务计划，进度安排较为合理性，风险的控制合理、可行（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），配送及安装方案描述较全、可行较好；责任分工明确、各项制度基本健全，实施方案可行。满足招标文件的要求。

三档（10分）：投标人实施方案完全满足项目要求，设计细致、合理、可行，有较详细的项目实施和管理措施，配送及安装方案描述详细全面、可行程度高。项目实施团队具有充足的经验，具有充足的项目管理和项目实施经验。完全满足或优于招标文件的要求。

3．商务分………………………………………………………………………………30分

（1）售后服务方案和培训方案分 ……………………………………… 满分22分

没有售后方案及培训方案内容，得0分。

一档（4分）：

①售后方案能描述免费保修期限，到达故障现场时间，维护要求及方案等方面内容，且符合招标文件要求的。

②售后服务承诺：在线服务响应，服务方式：电话、邮件、远程协助、现场的服务。接到客户电话，60分钟内响应。建立远程维护机制，若远程无法解决，5小时内到达故障现场。

③培训方案中无明显错误，体现培训内容。

二档（12分）：

①售后方案能描述免费保修期限，到达故障现场时间，故障解决方案和定期维护（注明时间）及方案等方面内容，且符合招标文件要求的。

②售后服务承诺：在线服务响应，服务方式：电话、邮件、远程协助、现场的服务。接到客户电话，30分钟内响应。建立远程维护机制，若远程无法解决，4小时内到达故障现场。

③培训方案能包含免费技术培训方案，简单体现培训计划，日程安排。

三档（22分）：

①售后方案能描述免费保修期限，到达故障现场时间，维护要求及安全保障措施、运维服务方式、维修服务内容、服务保障体系及故障处理方案、售后服务响应时间方案等方面内容，且符合招标文件要求的。售后方案内容包含远程运维终端，包括但不限于用户留言、文件传输、文件共享、远程截屏、网络音频电话呼叫、电话会议、视频通信、聊天通信等功能，并能在售后服务方中阐述实现原理和操作方法；培训方案详细阐述培训安排、培训内容、培训方式、培训考核的。

②售后服务承诺：在线服务响应，服务方式：电话、邮件、远程协助、现场的服务。接到客户电话，10分钟内响应。建立远程维护机制，若远程无法解决，2小时内到达故障现场。

③培训方案能包含免费技术培训方案，简单体现培训计划，日程安排。

（2）综合实力分 ………………………………………………… 满分6分

1）2016年1月以来，投标人或投标产品生产厂家具有智慧养老或智慧护理等类似系统平台承建案例的，每提供1个，得1分。满分2分。（以经甲乙双方盖章的合同复印件或中标通知书为准）

2）投标人或投标产品生产厂家获得过国家级的奖项的每提供1个，得1分；获得过省级的奖项的每提供1个，得0.5分；获得过市级的奖项的每提供1个，得0.2分。满分2分。（提供相关材料证明复印件）

3）投标人或投标产品生产厂家拥有自主研发的智慧养老服务系统，提供智慧养老相关软件著作权证书，证书内容包含“智能护士工作站”、“护理中心”、“智能床旁”“智能移动护理”等，每符合一项得0.5分，最多得2分。（提供国家版权局颁发的由供应商“原始取得”的计算机软件著作权登记证书复印件）

（3）政策功能分 ……………………………………………………………2分

（1）有投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

（2）有投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

4.诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分，扣完为止（投标人应提交而未提交的，视为提供虚假材料谋取中标）。

（二）总得分= 1 + 2 + 3 + 4

- B分标：功能室设备

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物参数等方面内容打分。其中价格分30分，技术分30分，商务分40分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）中标标准：评委将投标人按得分由高到低顺序排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商；推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，第三名为第三中标候选供应商。如中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，依次轮候到下一家中标候选供应商。投标人可以投一个分标也可以投多个分标，一个投标人最多只能成为一个分标的中标人。按A-B顺序进行评标，以综合评分的高低，按A分标→B分标的顺序确定中标人。投标人中标A分标后不进入后续标段评审。

二、评标方法

（一）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………30分

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价=投标价×（1-10%）。（投标人须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2016]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

价格分计算公式：

某投标人价格得分 = ×30分

2．技术分…………………………………………………………………………30分

（1）产品综合质量分（满分15分）

一档（5分）：投标人提供的技术参数及性能配置满足满足采购文件要求，无偏离的；

二档（10分）：投标人提供的技术参数及性能配置满足满足采购文件要求且参数正偏离1至4个；

三档（15分）：投标人提供的技术参数及性能配置满足满足采购文件要求且参数正偏离5个以上个。

（2）项目实施方案分（满分15分）

一档（5分）：实施方案完整，实施计划可行，拟投入项目人员配置基本满足项目要求；

二档（10分）：实施方案完整清晰，实施计划完整可行，拟投入项目人员配置职能清晰，满足项目要求；

三档（15分）：实施方案完整清晰，针对性强，实施计划完整清晰、可操作性强，拟投入项目人员配置职能清晰可控，较好满足项目要求。

3．商务分………………………………………………………………………………40分

- （1）售后服务方案和培训方案分（满分26分）

一档（8分）：基本满足招标文件售后服务要求的；

二档（18分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的；

三档（26分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检方案的。

- （2）信誉业绩（满分12分）

- ①供应商具有同类项目的业绩的，每有1项得2分，满分8分；

- ②供应商或生产企业2017年1月1日至今获得有关行政部门颁发的与企业生产经营相关的奖项。每有1项得2分，满分4分。

（3）政策功能分（满分2分）

①有投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

②有投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

4.诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分，扣完为止（投标人应提交而未提交的，视为提供虚假材料谋取中标）。

（二）总得分= 1 + 2 + 3 + 4

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市青秀区民政局 地址：南宁市悦宾路1号 联系人：吴佐峰 电话：18977145983 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市青秀区政府采购中心 地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室 联系人：宾工 电话：0771-5826113 传真：0771-5826129 |
| 1.3 | 项目名称 | 青秀区福利养老院各功能室设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | QXZC2020-G1-00813 |
| 1.5 | 采购预算 | 6130370.00元 （A分标：4130000.00元、B分标：2000370.00元） |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 网上下载 |
| 1.8 | 采购预留份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 供应商应具备的特定条件 | 1.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件； 2.满足所采购内容的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市青秀区政府采购中心 质疑咨询电话：0771-5826113 |
| 8.7 | 投标文件正副本份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 无 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020年12月02日 9 时 30 分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达（详见招标文件）。 投标文件邮寄地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室 收件人：宾工 联系电话：0771- 5826113 |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心 |
| 18.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 24.1 | 中标公告及中标通知书 | 南宁市青秀区政府采购中心在采购人依法确认中标人后1个工作日内在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，公示期为1个工作日。公告成交结果的同时由南宁市青秀区政府采购中心向中标供应商发出中标通知书。中标供应商自行联系采购中心关于领取中标通知书相关事宜。 |
| 27.1 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 29.1 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目无须报名。 2.为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

- 一    总  则

1.项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  供应商须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算；联合体供应商的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章；在签订《政府采购采购合同》时，联合体各方应共同与采购人签订合同，联合体各方均应在合同的签章处签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.疑问和质疑

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2  潜在供应商依法获取本项目招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。（质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）及中标或者成交结果的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。）

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向青秀区政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于青秀区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经青秀区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  青秀区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  青秀区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间十五日前，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，同时以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三    投标文件

8.投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、所投分标、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写；

（6）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（6）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（2）信用声明：按第五章投标文件格式提供的“信用声明（格式）”格式及要求填写；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符。

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）。

其中，资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的强制节能货物提供，提供的证书必须是针对投标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项在所采购货物为政府强制采购节能产品时必须提交；第（3）项根据“货物需求一览表”中具体要求进行提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）”的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（6）财务会计报表复印件：投标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（7）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（6）、（7）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别装订成册（不得采用活页装订方式）。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件和商务文件中。

11.投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，其投标保证金不会被没收。

13.投标保证金

13.1  本项目不收取投标保证金。

- 四    投标

14.投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件统一装入一个文件包装袋中加以密封，并在包装袋密封处加盖单位公章。

15.投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标与评标

16.开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间之后和投标人须知前附表规定的地点开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

17.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.评标

18.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

18.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4  评标程序：

18.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

18.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

18.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

18.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

18.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.4.3.4编写评标报告，并确定成交供应商名单。

18.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

18.5  在确定成交供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.投标文件的修正

19.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.2  同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

20.拒绝接收

20.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

21.无效投标

21.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算（包括分项预算）或评标委员会认定低于成本报价的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第18.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第19.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的。

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

22.废标

22.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

①提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分标下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的名称在货物需求一览表中以▲注明。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（包括分项预算），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

23.成交供应商的确定

23.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交候选供应商。

24.成交通知书

24.1  评标结束后，成交公告由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.投标文件及投标样品的退回

25.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.2  成交供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的投标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

26.签订合同

26.1  采购人和成交供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、成交供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.2  采购人和成交供应商应当在收到成交通知书后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。如采购人无正当理由拒签合同的并成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

26.3  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报青秀区政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4  自采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本二份报青秀区政府采购监督管理部门备案。如采购人或成交供应商存在26.2至26.3情形的应及时报告青秀区政府采购监督管理部门以维护自身权益。

27.履约保证金

27.1  本项目不收取履约保证金。

- 七    其他事项

28.解释权

28.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

29.需要补充的其他内容

29.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次响应均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第13.项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.…… 3.…… …… | 1 …… 2.…… 3.…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

年    月    日

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

信用声明（格式）

致：南宁市青秀区政府采购中心

我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：           ）投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 第六章  合同条款及格式

青 秀 区 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

采购计划文号：

采购人：

成交供应商：

目  录

一、青秀区政府采购合同书

二、合同附件

- 成交通知书

- 履约保证金交纳证明（如有请提交）

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有请提交）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 成交供应商澄清函（如有请提交）

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

青秀区政府采购合同书

采购计划文号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日青秀区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1本项目不收取履约保证金

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向青秀区财政局提交完整且合格的支付申请材料；青秀区财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经青秀区财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经青秀区财政部门审批，并签书面补充协议报青秀区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）履约保证金交纳证明（如有请提交）

（3）招标文件货物需求一览表

（4）招标文件的澄清和修改（如有请提交）

（5）投标函

（6）投标报价表

（7）投标产品技术资料表、商务条款偏离表

（8）成交供应商澄清函（如有请提交）

（9）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报青秀区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日