广西建设工程项目管理中心有限责任公司

蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊

（哨点）配套设备采购项目

【MSZC2020-J1-03479】

竞争性谈判采购文件

项目名称：蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊（哨点）

配套设备采购项目

项目编号：MSZC2020-J1-03479

采 购 人：蒙山县陈塘镇中心卫生院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2020年10月

目  录

竞标公告.................................................................................................................2

第一章  竞标人须知及前附表.............................................................................3

第二章  项目需求和说明....................................................................................15

第三章  合同书格式............................................................................................31

第四章  竞标文件格式........................................................................................34

第五章  评标办法. ..............................................................................................46

附件1 《中小企业声明函》格式...............................................................................49

附件2 《残疾人福利性单位声明函》格式.............................................................51

广西建设工程项目管理中心有限责任公司

蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊（哨点）配套设备采购项目

【MSZC2020-J1-03479】

竞争性谈判采购公告

项目概况

蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊（哨点）配套设备采购项目 的潜在供应商应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时获取竞争性谈判采购文件，并于2020年10月23日上午10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号（政府采购计划编号）：MSZC2020-J1-03479

项目名称：蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊（哨点）配套设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰壹拾捌万叁仟元整（1,183,000.00元）

最高限价（如有）：人民币壹佰壹拾捌万叁仟元整（1,183,000.00元）

采购需求：便携运转呼吸机、便携式高频X射线机、全数字化彩色多谱勒超声诊断系统、全自动生化仪等配套设备一批（如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件）

合同履行期限：签订合同之日起7天内

本项目不接受联合体。

## 二、供应商资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的供应商；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]号68号）；《政府采购促进残疾人就业政策》（财库[2017]141号）；强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；

3．本项目的特定资格要求：供应商须具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5．对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取竞争性谈判采购文件

时间： 2020年10月19日起至响应文件提交截止时间前止；

地点：“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）、“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）；

方式： 在获取时间期限内登录“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时下载竞争性谈判采购文件。

## 四、响应文件提交

时间： 2020年10月23日上午10点00分（北京时间）

地点： 广西建设工程项目管理中心有限责任公司（地址：梧州市毅德城A6区第14幢1号）

## 五、开启

时间： 2020年10月23日上午10点00分（北京时间）

地点： 广西建设工程项目管理中心有限责任公司（地址：梧州市毅德城A6区第14幢1号）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1．采购人信息

## 名    称：　　   蒙山县陈塘镇中心卫生院

地    址：　　  蒙山县陈塘镇陈塘街250号

联系方式：　　    　　0774-6215606

## 2．采购代理机构信息

名    称：　　广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　　址：　　  蒙山县蒙山镇东江中路一巷63号

联系方式：　　　   　　0774-6289266

## 3．项目联系方式

项目联系人：       温家波

电　　 话：　　　0774-6289266

采购人：蒙山县陈塘镇中心卫生院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2020年10月19日

第一章  竞标人须知及前附表

目  录

竞标人须知前附表...................................................................................................................................................5

一、总则.............................................................................................................................................6

1．项目说明...................................................................................................................................................6

2．竞标人资格...............................................................................................................................................6

3．竞标费用...................................................................................................................................................6

二、竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）...............................................................................................6

4．谈判采购文件的构成.............................................................................................................................. 6

5．谈判采购文件的澄清和修改...................................................................................................................6

三、竞标文件的编制格式.......................................................................................................................................7

6．竞标文件编写的注意事项.......................................................................................................................7

7．竞标文件的构成.......................................................................................................................................7

8．竞标文件的语言及计量单位...................................................................................................................7

9．竞标函格式..............................................................................................................................................7

10．竞标报价................................................................................................................................................7

11．竞标货币.................................................................................................................................................8

12．证明竞标人合格和资格的文件.............................................................................................................8

13．竞标的有效期.........................................................................................................................................8

14．竞标文件书写及签名、盖章要求.........................................................................................................8

15．谈判保证金.............................................................................................................................................8

四、竞标文件的递交...............................................................................................................................................9

16．竞标文件的密封和标记.........................................................................................................................9

17．竞标截止时间.......................................................................................................................................9

五、谈判与评标.....................................................................................................................................................9

18．谈判.......................................................................................................................................................9

19．评标.......................................................................................................................................................10

20．无效竞标...............................................................................................................................................10

六、签订合同.........................................................................................................................................................11

21．成交通知...............................................................................................................................................11

22．合同授予标准.......................................................................................................................................11

23．签订合同...............................................................................................................................................11

24．履约保证金...........................................................................................................................................11

七、其他事项.........................................................................................................................................................11

25．成交服务费...........................................................................................................................................11

26．解释权...................................................................................................................................................12

27．通讯地址...............................................................................................................................................12

竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 1.3 1.4 | 项目名称：蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊（哨点）配套设备采购项目 项目编号：MSZC2020-J1-03479 采购人：蒙山县陈塘镇中心卫生院 联系电话：0774-6215606 采购预算：人民币壹佰壹拾捌万叁仟元整（1,183,000.00元） |
| 2 | 2.1 | 竞标人资格：1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的供应商；2．落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]号68号）；《政府采购促进残疾人就业政策》（财库[2017]141号）；强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；3．本项目的特定资格要求：供应商须具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》； 4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；5．对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人须就《项目需求和说明》中所有的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 13.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后30天 |
| 5 | 14.4 | 竞标文件份数：正本一份 副本三份 |
| 6 | 15.1 | 谈判保证金（人民币）： 壹万元整（￥10,000.00） 谈判保证金形式：银行转账、电汇及银行保函等非现金形式。 谈判保证金缴纳方式： 1．供应商使用银行转账及电汇支付形式缴纳保证金时，必须从供应商的基本账户转账或电汇支付形式转出并于响应文件递交截止时间前到以下指定的谈判保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或电汇支付凭证加盖公章（标注项目名称及编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加基本账户信息并提交审核通过后，上传谈判保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳谈判保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由供应商自行承担。 开户名称： 蒙山县公共资源交易中心 开户银行： 广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号： 蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 2．供应商使用银行保函时，供应商将保函原件电子扫描件同步上传至“梧州市蒙山县公共资源交易平台”，否则将无法在开标现场网上签到，后果由供应商自行承担。在谈判截止时间前，供应商在开标现场递交保函原件，由采购人核验保函信息，确认保函是否有效后交由采购人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在谈判截止时间前现场提交的，其谈判无效。 |
| 7 | 17 | 竞标文件递交截止时间： 2020年10月23日上午10时00分 （此为竞标截止时间） 竞标文件递交地址： 广西建设工程项目管理中心有限责任公司（地址：梧州市毅德城A6区第14幢1号） |
| 8 | 18.1 | 谈判时间： 2020年10月23日上午10时00分 谈判地点： 广西建设工程项目管理中心有限责任公司（地址：梧州市毅德城A6区第14幢1号） |
| 9 | 18.3 | 出席谈判会议须查验的证件： - 原件：法定代表人身份证明书及本人身份证（如委托代理人参加谈判会议则须提供法定代表人授权委托书及委托代理人本人身份证）、谈判保证金缴纳银行转账底单或电汇支付凭证或银行保函； - 复印件：企业有效的统一社会信用代码营业执照副本。 |
| 10 | 24.1 | 履约保证金：本项目不要求缴纳履约保证金。 |
| 11 | 25 | 采购代理服务由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。本项目采购代理服务以成交金额为计算基数，按差额定率累进法计算表（见下表）计算： 费率 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. |

竞标人须知

一、总 则

1. 项目说明

1.1项目名称：   蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊（哨点）配套设备采购项目

1.2项目编号：                   MSZC2020-J1-03479

1.3采购人：    蒙山县陈塘镇中心卫生院    联系电话：    0774-6215606

1.4 采购预算：      人民币壹佰壹拾捌万叁仟元整（1,183,000.00元）

2. 竞标人资格

2.1竞标人资格：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的供应商；（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]号68号）；《政府采购促进残疾人就业政策》（财库[2017]141号）；强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；（3）本项目的特定资格要求：供应商须具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3本项目不接受联合体竞标。

3. 竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二、竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

4. 谈判采购文件的构成

4.1采购文件包括：

（1）竞标人须知及前附表；

（2）项目需求和说明；

（3）合同书格式；

（4）竞标文件格式；

（5）评标办法。

5. 谈判采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的 1天前 以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间，并将此澄清或修改通知所有购买谈判采购文件的竞标人。

三、竞标文件的编制格式

6. 竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读谈判采购文件，按照谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判采购文件中竞标项目的价格、数量、规格及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7. 竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）谈判保证金缴纳银行转账底单或电汇支付凭证或银行保函复印件；

（4）竞标人资格证明文件。

二、技术部分

（1）技术规格响应表

（2）售后服务方案

三、其他

8. 竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所竞标的各个项目内容的价格。

10. 竞标报价

10.1竞标人须就《项目需求和说明》中所有的货物和服务内容作唯一完整报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指竞标人按《项目需求和说明》的要求作出所有费用的总和，包括：货物、配件、运费、安装调试、人工的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用。

11. 竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12. 证明竞标人合格和资格的文件

12.1证明竞标人合格和资格的文件包括[其中（1）~（9）项所要求提交的资格文件，均必须提交，且为复印件加盖单位公章，否则其竞标无效：

- 有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件；

- 有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件；

- 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则投标无效）；

（5）第二章《项目需求及说明》所要求必须提交的相关证明材料；

- （6）谈判供应商近三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

- （7）谈判供应商近三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期 等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（8）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（9）谈判供应商、法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录承诺书；

（10）谈判供应商认为必要提供的声明及文件资料。

12.2如竞标人属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件1）；属于监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）。

13. 竞标的有效期

13.1竞标文件从竞标截止日期后 30天内有效。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

14. 竞标文件书写及签名、盖章要求

14.1竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

14.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

14.3竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

14.4竞标文件每一页都要盖单位公章，否则其竞标无效。

竞标文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15. 谈判保证金

15.1谈判保证金应用人民币，金额为 壹万元整（￥10,000.00）（须足额交纳）。

15.2交款方式：谈判保证金以银行转账的形式从竞标人基本账户按本须知前附表中明确的开户名称、开户银行、账号，于响应文件递交截止时间前到达 蒙山县公共资源交易中心 指定银行账户（响应文件递交截止时间前经查实谈判保证金没有到账的，其谈判无效）。

15.3办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

15.4对未按谈判采购文件要求缴纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

15.5竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出5个工作日内予以退还。

四、竞标文件的递交

16. 竞标文件的密封与标记

16.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

16.2竞标人应将正、副本竞标文件（正本一份、副本三份）一并装入文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

16.3文件袋上必须标明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）竞标单位：                   （盖章）

（4）注明“截标时才能启封”

17. 竞标截止时间

17.1竞标文件的递交不得迟于本须知 前附表第7项 规定的截止时间。

17.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知 前附表第7项 规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

五、谈判与评标

18. 谈判

18.1谈判时间及地点：见本须知前附表。

18.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

18.3竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持 前附表第9项 规定的证件参加谈判会议，并自觉接受核验上述证件。

18.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人或其委托代理人的意见为准。

18.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

18.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

18.7谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

18.8 竞标人必须进行二次报价且二次报价不能高于首次报价，否则其报价无效。

18.9谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第18条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。（最终报价不得高于首次报价 ，否则报价无效）。

18.10最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

18.11谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

19. 评标

19.1本采购项目采用的评标方法为 最低评标价法 ，评标依据为谈判采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

19.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

19.4经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算价，采购人不能支付的，本次采购废标，由采购单位重新组织采购。

20. 无效竞标

20.1响应文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效竞标处理：

（1）应交未交或不足额交谈判保证金的；

（2）未提供谈判供应商、法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录承诺书的；

（3）未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）不具备谈判采购文件中规定资格要求的；

（5）谈判后采购项目交付使用期仍不能满足采购人规定期限的；

（6）响应文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

20.2响应文件如有下列情况之一的视为谈判供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同谈判供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同谈判供应商的响应文件相互混装；

（6）不同谈判供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

六、签订合同

21. 成交通知

21.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标结果报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标结果报告中推荐的最终报价最低的成交候选供应商确定为成交供应商。

21.2采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

21.3采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在广西壮族自治区政府采购网、梧州市人民政府网、蒙山县人民政府门户网站、广西建设工程项目管理中心有限责任公司网站发布采购结果公告。

21.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

22. 合同授予标准

合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，评标结果报告中推荐的最终报价最低的成交候选供应商。

23. 签订合同

23.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

23.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

- 23.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与最终报价次低的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

24. 履约保证金

本项目不要求缴纳履约保证金。

七、其他事项

25. 成交服务费

25.1领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

25.2成交服务收费参照以下标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100~500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500~1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000~10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000~100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：成交服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为1000万元，计算成交服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500~100）万元×1.1%=4.4万元

（1000~500）万元×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9（万元）

26. 解释权

本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

27. 通讯地址

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司蒙山分公司

电 话／传 真：0774—6289266

通讯地址：蒙山县蒙山镇东江路原蓝天大酒店后面

邮政编码：546700

- 项目需求和说明

说  明：

1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或谈判供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3．谈判供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的谈判供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

4．谈判时，若谈判小组认为竞标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

5．“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明。

6．谈判供应商应根据自身提供的货物和服务的真实情况填写响应文件。

7．本项目只采购国内生产的产品，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与竞标。

8．优先采购环境标志产品、节能产品。此外根据财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文规定，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，采购该类产品时谈判供应商必须使用财政部现行《节能产品政府采购品目清单》目录内的产品。谈判供应商在响应文件中必须提供节能产品的证明材料。

9．本章采购的货物谈判供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，响应文件中必须按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求提供医疗器械经营备案凭证或许可证复印件加盖公章；如竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）同时提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖公章，确保竞标产品供货使用时符合国家要求，否则其竞标作无效处理。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携运转呼吸机 | 台 | 1 | 1．基本参数 1.1 类型：气动电控； 1.2 显示屏：5.6英寸TFT彩色液晶屏； 1.3 后备电源：可充电锂电池，≥2小时； 1.4 呼吸模式： A/C，SIMV，SPONT，SIGH，MAN； 1.5 图形显示波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间 环图：压力-容积，流速-容积； 1.6 气路系统安全压力： ≤80cmH2O； 1.7 配置有推车式、钢架式、背包式可选。 2．主要设置参数 2.1 潮气量：范围：0，50～1500 mL；增量：10 mL； 2.2 呼吸频率：范围：4～80 bpm；增量：1 bpm； 2.3 吸呼比：范围：3:1～1:5；增量0.5； 2.4 吸气时间：范围：0.2～10s；增量：0.1 s； 2.5 压力触发：范围：(PEEP-20cmH2O)～PEEP 0 cmH2O；增量：1 cmH2O； 2.6 流速触发：范围：1～20 L/min；增量：1 L/min； 2.7 呼末正压：范围：0～20 cmH2O； 2.8 压力限制：范围：5～80 cmH2O； 2.9 氧浓度：范围：45～100%，增量：1%。 3．主要监测参数 3.1 吸气潮气量：范围：0～1500 mL；分辨率：1 mL； 3.2 呼气潮气量：范围：0～1500 mL；分辨率：1 mL； 3.3 分钟通气量：范围：0～20 /min L；分辨率：0.1 L/min； 3.4 氧浓度：范围：21%～100%；分辨率：1%； 3.5 总计呼吸频率：范围：0～80 bpm；分辨率：1 bpm； 3.6 自主呼吸频率：范围：0～30 bpm；分辨率：1 bpm； 3.7 呼末正压：范围：0～20 cmH2O；分辨率：1 cmH2O； 3.8 气道峰压：范围：0～80 cmH2O；分辨率：1 cmH2O； 3.9 平均气道压力：范围：0～80 cmH2O；分辨率：1 cmH2O。 4．报警功能 4.1 潮气量：高：60～1450 mL 低：OFF，50～1440 mL； 4.2 分钟通气量：高：1-20L 低：0-19L； 4.3 氧浓度：高：22～100%， 低：OFF，21～99%； 4.4 气道压力：高：1～80 cmH2O 低：0～79 cmH2O； 4.5 呼吸频率：高：6～80 bpm 低：5～79 bpm； 4.6 持续气道压力高：气道压力连续15 s超出（PEEP+15）cmH2O时发出报警； 4.7 窒息报警：设定时间为15～60 s，增量为1 s； 4.8 氧气不足报警：供氧压力小于0.28 MPa； 4.9 交流电断电报警：交流断电后发出声光报警，并自动切换到电池供电； 4.10 电池电量低报警：报警后电池供电时间不少于10 min； 4.11 电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间不少于5 min； 4.12 报警静音计时：≤120 s。 5．附件 测温仪2个，血压计5个。 |  |
| 2 | 便携式高频X射线机 | 台 | 1 | 一、便携式高频X射线机 1．基本要求 1.1整机十分小巧，整机重量轻，运输方便。特别能满足各级医疗系统、慈善医疗机构疫情防控、野外作业、抗震救灾等急救医疗的摄影需求。为手术中、重症患者、骨科患者以及传染病人在隔离区内的X线摄影检查； 1.2 须提供中华人民共和国医疗器械注册证复印件。 2．设备技术参数要求 2.1 高压输出功率：≥5kW； 2.2 管电压范围：40-110kV； 2.3 摄影mA范围：32-100mA； 2.4 曝光时间范围：0.01-6.3s； 2.5 电流时间积范围：0.32-315mAs； 2.6 逆变频率：≥30kHz； 2.7 输入电源类型：220V； 2.8 机头总量：≤21kg； 2.9 具有机头把手； 2.10 机头具有大尺寸LED触控屏； 2.10.1 其中关键、曝光、束光器照射野点亮功能皆可在触控屏中做相应操作； 2.10.2 曝光控制中的kV、mA、s、mAs即可在触控屏中调节； 2.10.3 触控屏中具有婴幼儿、瘦小、中等、肥胖四种体型选择； 2.11 具有三种曝光模式：手闸曝光、触控屏界面式曝光及无线遥控曝光； 2.12 配备专用便携机架系统，配合完成相应检查。 二、数字化X射线成像系统 1．设备功能及要求：结合便携式X光机做平板探测器数字化升级，现实头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字X线摄影。 2．产品技术参数要求： 2.1 移动式非晶硅平板探测器； 2.1.1探测器要求：整板非晶硅碘化铯； 2.1.2视野范围：17×17英寸； 2.1.3采集像素矩阵：3072×3072； 2.1.4总像素值：≥900万； 2.1.5像素尺寸：139μm； 2.1.6极限空间分辨率：3.6LP/mm； 2.1.7数据传输方式：无线传输； 2.1.8电池续航：8h； 2.1.9电池数量：2块； 2.1.10具有独立电池充电夹。 2.2 图像采集工作站 2.2.1专业笔记本，尺寸：14英寸； 2.2.2处理器：酷睿i5； 2.2.3运行内存：8G； 2.2.4硬盘：1TB（机械）+128GB（固态）； 2.2.5全中文操作界面，标准DICOM3.0图像； 2.2.6检查管理功能：系统参数设定、曝光采集、自动图像处理等； 2.2.7图像浏览/处理功能：图像选择、裁剪、缩放、灰度调节、旋转、图像增强、组织均衡、降噪、灰度值拉伸； 2.2.8支持针对探测器图像采集的多点校正技术，保证图像采集精确，伪影自检处理功能，自动检测探测器图像采集残留信号，保证信号原始，智能视觉优化技术，智能识别显示器分辨率，自动调整图像视觉效果； 2.2.9具有病人管理、图像采集、图像处理、图像观察； 2.2.10支持激光打印机、激光相机胶片打印功能，DICOM接口； 2.2.11具备图像细节增强功能； 2.2.12具备探测器校准程序、系统故障报错功能、WORKLIST模块； 2.2.13接收SCP服务器，可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像； 2.2.14影像处理功能：窗宽窗位的调节、缩放处理、旋转、翻转、图像增强、反色、伪彩色显示、图像捕捉、序列同步、全部同步、图像保存、图像发送、胶片打印； 2.2.15支持职业病矽肺检查系统【须提供软件著作权证书复印件】； 2.2.16具备x线剂量监控DAP系统【须提供软件著作权证书复印件】； 2.2.17具备远程维护系统和云诊断系统【须提供软件著作权证书复印件】。 3．售后服务 3.1 自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期一年，为了保证售后服务的及时性和服务质量，要求成交后，制造商在广西区内常驻2名以上的厂家直属维修工程师，维修响应时间2小时内，维修到达现场时间6小时内，如在12小时内解决维修故障的，需提供备选应急方案使用。保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，具有全国400或800免费服务热线。 3.2 制造商负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运行，且负责操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。 4．商务和验收要求 4.1 投标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 4.2 成交供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其成交资格，追究其法律责任。 |  |
| 3 | 全数字化彩色多谱勒超声诊断系统 | 套 | 1 | - 1．产品用途说明 1.1 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 1.2要求为2013年最新版本或者最新出厂机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。 - 2．主要规格及系统概述： 2.1主机 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： - 2.1.1 15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器； - 2.1.2探头 接口≥2个 标配2个探头接口； - 2.1.3二维灰阶成像部件； - 2.1.4频谱多谱勒显示及分析系统； - 2.1.5彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）； - 2.1.6彩色和二维Steer 角度独立偏转技术； - 2.1.7组织谐波成像； - 2.1.8凸阵扩展成像技术，要求支持所有探头； - 2.1.9回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）； - 2.1.10具有空间复合成像技术； - 2.1.11斑点噪声抑制技术，要求多级可调； - 2.1.12 FCI（频率复合成像）； - 2.1.13二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式； - 2.1.14二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式； - 2.1.15多倍波束合成； - 2.1.16 B图像支持横向标尺，有利于穿刺操作； - 2.1.17图像局部放大功能（能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥8倍）； - 2.1.18图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式）； - 2.1.19具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式； - 2.1.20 iZoom智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥15寸； - 2.1.21支持语言，包括英语，中文（键盘输入、注释、操作面板等）。 - 3．测量和分析（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒） 3.1 一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）； 3.2 妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式； - 3.3心脏功能测量； - 3.4外周血管血流测量分析报告功能； - 3.5全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科； - 3.6多普勒测量及分析（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）。 4．技术参数及要求 4.1 系统通用功能 4.1.1 监视器：≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30°； 4.1.2 主机探头接口数：≥2个，标配探头接口2个； 4.1.3 整机重量：≤9kg； 4.1.4 安全标准：符合商品安全质量要求。 4.2 探头规格 4.2.1 频率：宽频带变频探头，两维和彩色独立变频； 4.2.2凸阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥70度，扩展后80度； 4.2.3线阵探头具有≥6种频率的变频范围； 4.2.4腔内探头具有≥6种频率的变频范围扫描角度≥120度，扩展后140度； 4.2.5 B/D兼用： 凸阵：B/PW/Color；线阵：B/PW/ Color； 腔内：B/PW / Color； 4.2.6凸阵，频率范围：2.0-6.0MHz； 4.2.7线阵，频率范围：5.0-10 MHz。 4.3 二维灰阶模式 4.3.1 数字化声束形成器； 4.3.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹； 4.3.3 发射声束聚焦：发射≥8段； 4.3.4 最大显示深度:≥35cm； 4.3.5 TGC：≥8段； 4.3.6 二维灰阶：≥256； 4.3.7 动态范围：≥200； 4.3.8 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100； 4.3.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 4.3.10扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥90帧／秒； 4.3.11 B模式最大帧频400帧／秒。 4.4 彩色多普勒成像 4.4.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 4.4.2 取样框偏转：≥±6度 (线阵探头)； 4.4.3多普勒频率≥2段可视可独立调节； 4.4.4 B/Color双幅实时显示； 4.4.5 扫描帧率最大帧频≥233帧／秒； 4.4.6彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）。 4.5 频谱多普勒模式 4.5.1显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/C/HPRF等； 4.5.2最大速度：≥7.00m/s； 4.5.3最小速度：≤0.5 mm /s（非噪声信号）； 4.5.4取样容积：0.5-20mm ； 4.5.5偏转角度：≥±6度（线阵探头）； 4.5.6 零位移动：≥8 级； 4.5.7快速角度校正； 4.5.8支持频谱自动测量。 - 5．电影回放 5.1 所有模式下可用； 5.2 支持手动、自动回放； 5.3 图像存储与（电影）回放重现单元：支持同步存储 支持单帧图像文件包含：BMP, JPG, DCM, FRM (supports off-line analysis)单帧，电影文件包括：AVI, DCM, CIN, (supports off-line analysis)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描； 5.4 B模式最大电影存储容量≥17000帧/秒； 5.5 C模式最大电影存储容量≥14000帧/秒。 - 6．全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置： 6.1 数字化超声图像硬盘存储≥300G； 6.2 内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览； 6.3 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。 - 7．输入/输出信号: 7.1 输入：USB、VCR, 外部视频, RGB彩色视频； 7.2 输出：复合视频, RGB彩色视频，VGA； 7.3 支持网络存储（iStorage），可以通过网线将机器数据传输到PC电脑； 7.4 支持DICOM3.0连接。 - 8．备件、技术、维修服务及培训要求 8.1 备件要求 成交供应商或设备厂家应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 8.2 技术及维修服务 成交供应商或设备厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 8.3 技术培训要求 成交供应商或设备厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |  |
| 4 | 全自动生化仪 | 台 | 1 | 1．产品要求：国内知名品牌，全自动分立式生化分析仪 2．主要技术性能 2.1检测速度：生化比色分析恒速≥630 测试/小时，加电解质速度最大≥1000测试/小时； 2.2检测方法：要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法，电极法等； 2.3定标方法：单点线性、两点线性、多点线性、非线性，具有至少6种定标公式； 2.4急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测； 2.5待机功能：具有24小时连续开机，自动休眠。 3．光学系统 3.1光源：12V/20W长寿命卤素灯，寿命≥2000小时； 3.2分光方式：全息凹面平像场光栅，后分光方式； 3.3波长数量及范围：波长数量≥12个，波长范围要求340-800nm； 3.4吸光度测试范围：0-5.0ABS； 3.5杂散光：当测定波长位340nm时，吸光度不小于4.0。 4．温控系统 4.1反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式，温控37℃±0.1℃。 5．样本系统 5.1进样方式：智能灵活，圆盘式进样； 5.2样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。支持样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）； 5.3样本量：5--75 ul，递增≤0.1ul； 5.4样本位：≥92样本（不含软件扩展位）； 5.5样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等； 5.6样本携带污染率：≤0.1%； 5.7样本管：原始采血管或其他试管。 6．试剂系统 6.1试剂量：10--400 ul，递增≤0.5ul； 6.2试剂位：≥150个； 6.3试剂冷藏：24小时独立水冷系统，冷藏温度2℃～8℃； 6.4试剂开放性：可原厂试剂进行配套，也可完全开放； 6.5条码功能：具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则； 6.6试剂盘：独立的试剂盘≥2个； 6.7试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥50项； 6.8试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂和四种试剂项目测试功能； 6.9备用试剂位：同一项目可安排三个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，第二个报警缺少试剂时自动到第三试剂位抽取试剂； 6.10溯源体系：提供仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品，且经药监局注册的项目校准品≥25种。 7．反应系统 7.1反应位及杯材质：≥120个UV硬质材料（可选配石英比色杯）。 7.2最小反应体积：≤100ul 7.3最长反应时间：≤10分钟 8．清洗及搅拌系统 8.1清洗用水：清洗用水采用恒温预热系统、水脱气装置 8.2搅拌系统：搅拌针≥2根，加入试剂后立即混匀，试剂样本针具有内外镜面抛光技术，减少污染携带率 8.2耗水量：≤25L/H 8.3清洗通道：提供两通道清洗液系统；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗。 9．软件系统 9.1软件管理功能：多级权限管理，保证数据信息安全。 9.2监控功能：比色杯在线监控，实时杯空白，可实时显示项目反应全部过程，测试过程可自动跳过不合格的比色杯并标记。 9.3预稀释/重测功能：软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，对此类样本自动样本重测、预稀释重测，稀释倍数≥250倍。 9.4数据重置功能：对于测试异常样本（底物耗尽、超线性范围等）能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测。 9.5酶线性核查、拓展功能：自动核查搜索酶线性反应区间，自动获得真实结果。 |  |
| 5 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | - 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、理邦/伟康 呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、双有创血压（IBP）（选配）、Masimo麻醉气体（AG）(选配)、有创心排（C.0.）（选配） - 二、显示 - 1．12.1英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 - 2．支持同屏显示11道波形 - 3．可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 4．具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 - 5．具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 - 6．主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 - 7．支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 - 三、数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： - 1．90小时连续参数数据 - 2．至少68000组NIBP数据 - 3．至少4500组生理报警事件 - 4．至少4500组心律失常事件 - 5．90小时全息波形 - 6．具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 - 四、性能特点 - 1．标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 - 2．具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 - 3．支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 - 4．心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 - 5．共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB - 6．ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 - 7．标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 - 8．具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 9．具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 10．支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 - 11．具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 12．声光双重三级报警 - 13．技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） - 14．可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 - 15．可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 - 16．可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 - 17．内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 - 18．可选配Masimo旁流/主流麻醉气体，旁流麻醉气体模块抽气速率低至50ml/min - 19．支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 - 20．可选配三通道内置热敏打印机 - 21．具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） |  |
| 6 | 空气消毒机 | 台 | 10 | - 1．空气消毒机正常工作条件 - （1）环境温度：5℃～40℃； - （2）相对湿度：≤90%； - （3）大气压力：86KPa～106KPa； - （4）电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz。 - 2．安全防护分类：属Ⅰ类设备 - 3．性能参数： - （1）消毒空间≤100 m33） - （2） 紫外线辐射照度： - ①机内紫外线辐射照度：≥10000μW/cm2 - ②单支10cm处：≥2500μW/cm2 - ③单支1m处：≥100μW/cm2 - （3）循环消毒风量≥1000 m3/h - （4）机外紫外线泄漏强度≤1μW/cm2 - （5）消毒时空气中的臭氧含量≤0.16 mg/m3 - （6）噪声≤55 dB - （7）输入功率≤240 VA - （8）消毒时间≥2 h - 4．消毒效果： - （1）对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% - （2）对空气中自然菌的消亡率≥90% - （3）消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/m3）≤200 |  |
| 7 | 被服消毒机 | 台 | 1 | - 1．正常工作条件 - （2）环境温度：5℃～40℃ - （2）相对湿度：≤90% - （3）大气压力：86KPa～106KPa - （4）电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz - 2．性能参数 - （1）安全防护分类：属Ⅰ类设备 - （2）输入功率：≤110VA - （3）臭氧浓量：2600mg/m3 - （4）床袋密闭时的臭氧泄漏量：≤0.02mg/m3 - （5）分解后室内残留臭氧浓度0.02mg/m3 ≤0.02mg/m3 - （6）噪声：≤50dB(A) - （7）产品尺寸：430×390×820(mm） - （8）产品重量：27Kg - 3．消毒效果 - （1）对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00 - （2）对金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00 - （3）对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00 |  |
| 8 | 多功能抢救病床 | 张 | 2 | 1．规格： 2080*930*480/710mm 2．功能：背部升降0～85°， 腿部升降0～45°， 整体升降230mm;床头尾板可拆快速放平做(CPR)功能。 3．材质及要求：床架、床板碳钢制造，并经二度磷化镀锌后静电抗菌粉体喷涂，ABS强化床头尾板，美式ABS护栏，上下翻转结构配缓冲器，不占空间，床面一次冲压成型，有透气长孔，手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限。 4．标准配置： ABS床头尾板1对，美式ABS护栏四片/1套，手摇杆系统3套，整体升降助力器1支，输液架插孔4个，引流袋挂钩4个，床垫防滑筋1套，5寸中控静音轮4个，中间刹车脚踏1套，不锈钢伸缩四爪输液架1条，杂物架1个。 |  |
| 9 | 转运平车 | 台 | 1 | 1．规格： 1920*640*500/900mm 2．功能：平车采用先进的中控刹车系统，稳定、可靠，升降采用助力器作助力源，升降自如。 3．材质及要求：车架采用优质铝合金型材，车担架面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型。 4．标准配置：PP扶栏1付，床垫1张，输液杆1条，手摇安全限位摇杆1支， 5寸中控静音轮4个，中间刹车脚踏2套。 |  |
| 10 | 治疗车 | 台 | 2 | 1．规格：大号/800*500*850mm，中号/740*450*800mm，小号/620*420*800mm，最小号/500*400*800mm 2．材质：优质不锈钢 3．配置：万向对刹脚轮4个 |  |
| 11 | 抢救车 | 台 | 1 | 1．规格：640*400*930mm 2．功能：上面门内有分格布袋，中间部分有两个抽屉，下面为对开门。 3．配置：输液杆 1支，抽板 1块，带推手，对刹静音包轮。 |  |
| 12 | 输液车 | 台 | 2 | 1．规格：720*450*850/1500mm 2．材质：采用优质不锈钢制作 3．配置：四个万向对刹轮 |  |
| 13 | 污物车 | 台 | 1 | 1．规格：800*600*850mm 2．材质：优质不锈钢 3．配置：对刹静音包轮，一个配套加厚防水塑料布袋 |  |
| 14 | 不锈钢候诊椅子 | 张 | 6 | 1．规格：（四位）2500mm； 2．材质：A不锈钢 B普钢； 3．椅面钢板采用优质201不锈钢板冲压而成，钢板厚度1.35mm，椅面钢板用料规格1000*500*15mm； 4．扶手脚采用优质201不锈钢钢板冲压焊制而成，钢板厚度1.2mm，表面处理抛光。横档采用80*40*1.8mm优质钢管焊制而成，表面处理静电喷涂。椅面装饰条采用铝合金制作表面处理氧化； 5．横档静电喷涂工艺流程：半成品→除油→去锈→磷化→静电粉末喷涂→烘箱固化→成品。静电喷涂的优点：涂层附着力强，耐腐蚀性高，耐磨度、耐冲击； 6．具体尺寸：每座椅宽为50cm、单人位长度61cm、双人位长度120cm、三人位长度180cm、四人位长度240cm、地面到靠背高度79cm、地面到座面高为40cm，侧面横夸宽度为67cm； 7．规格尺寸： 2500mm (L) *680mm (W) *770mm (H)； 8．扶手、脚：不锈钢； 9．边条：铝合金边条，电化处理； 10．座板：采用不锈钢座板，环保、不易磨损、永不生锈； 11．横梁： 2.0MM厚40*80MM钢管，喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。 |  |
| 15 | 监控设备 | 套 | 1 | 1．网络硬盘录像机 - （2）可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； - （2）支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； - （3）支持8路1080P解码，解码性能强劲； - （4）最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； - （5）支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； - （6）支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； - （7）支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； - （8）支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； - （9）支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； - （10）支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； - （11）支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 2．探头 - （1）最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； - （2）支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； - （3）支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测； - （4）支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码，可根据； - （5）场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； - （6）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境； - （7）支持ONVIF（PROFILE S，PROFILE G），ISAPI，SDK，GB28181协议， 支持萤石平台接入； - （8）采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可30 m； - （9）符合IP67防尘防水设计，可靠性高； - （10）探头32个。 |  |
| 16 | 污水处理设备 | 套 | 1 | - 1．有效产氯量100g/h - 2．额定电解电流80A，电压12V， - 3．每小时盐耗160g， - 4．功率1.2kw,输入电压220V，输出电压0-12V， - 5．设备阳极采用了钛镀钌，阴极板采用纯钛材制成，隔膜电导率高更换方便， - 6．设备采用白色的PVC板制成，所有管道阀门采用UPVC工程塑料。 |  |
| 17 | 除颤仪 | 台 | 1 | - 1．具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能（附件选配）。 - 2．整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 - 3．除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 4．手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 5．除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 6．可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能。 - 7．心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 8．可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 - 9．具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 10．成人、小儿一体化电极板。 - 11．支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 12．彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 13．50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 14．可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 15．符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 16．具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 - 17．具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| 售后服务要求及说明： 1．保证提供全新产品，产品符合国家有关认证标准及安全规定，交货时出具检验合格证明。保证所提供的产品正常使用，并能通过采购人的项目验收。 2．采购规格、技术参数及性能（配置）要求必须满足或优于，否则竞标无效。 3．报价包含货物、配件、运费、安装调试、人工的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用。 4．本次采购货物在通过采购人初验后使用7天内出现质量问题，必须在24小时内更换新产品；在质保期内，用户使用出现质量故障，必须在24小时内到达现场并处理故障，保证用户的正常使用。 5．质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期为1年。 6．供应商在售后服务承诺书中必须承诺：在质保期内接到故障通知后未能在规定时间内到达现场处理故障而收到用户的投诉超过3次（含3次）或在质保期内所提供的产品出现硬件质量问题超过7台/次（含7台/次）的，则视为报价人提供的产品和售后服务未达到采购要求，采购人有权不支付质量保证金。 7．交付使用期：签订合同之日起7日历天内交付使用。 8．交货地点：采购人指定地点。 9．合同签订期：自成交通知书发出之日起5个工作日内。 10．付款方式：签订合同后5个工作日内支付合同价款的30%；设备安装、调试完毕且验收合格后，成交供应商须向采购人缴纳人民币陆万元整（60,000.00元）作为质保金，采购人在收到质保金后5个工作日内再支付余下的70%合同价款。 |  |  |  |  |  |

第三章  合同书格式

蒙山县陈塘镇中心卫生院发热门诊（哨点）配套设备采购项目

合同书

合同名称：                                                   合同编号：

甲    方：                           （采购人）

乙    方：                           （成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1．合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款

（2）报价供应商提交的报价文件

（3）项目需求及说明

（4）成交通知书、采购结果文件

（5）甲、乙双方商定的补充协议

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3．货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“项目需求及说明”及报价文件中所列内容和“合同基本条款”。

4．合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（人民币大写）：             元整（￥       ）。

5．付款方式

签订合同后5个工作日内支付合同价款的30%；设备安装、调试完毕且验收合格后，成交供应商须向采购人缴纳人民币陆万元整（60,000.00元）作为质保金，采购人在收到质保金后5个工作日内再支付余下的70%合同价款。

6．交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即　   年   月   日前交清。

7．交货地点及数量

甲方指定地点，即                            。

8．质量标准：按报价文件中技术规格响应表中之有关数据。

9．乙方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算质保期，质保期按竞争性谈判采购文件要求或报价文件承诺（以时间长的为准），在质保期内，乙方按生产厂家的质保规定进行，并按报价文件说明的质保条件进行。

10．包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由乙方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由乙方负担。

11．随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按乙方报价文件承诺执行。

12．合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13．货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但甲方未履行支付价款义务的，货物属于乙方所有。

14．交（提）货方式、地点：（1）交货方式：乙方送货。（2）交货地点：甲方指定地点。

15．运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：乙方负责。

16．检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合招标要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及招标要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由乙方调换；乙方送达的货物如经抽检验收不合格，即算乙方（欺诈）违约，乙方需按合同金额的30%支付违约金给甲方，且甲方有权终止合同。

17．货物的售后服务与培训费用：由乙方承担。

18．售后服务：按乙方报价文件承诺的售后服务执行。

19．违约责任：按合同基本条款第11条执行。

20．本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

21．合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

22．本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，蒙山县政府采购监督管理中心执一份，采购代理机构执一份。

23．其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方名称（公章）：                     乙方名称（公章）：

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人：                         或委托代理人：

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

身份证号：

开户名称：

合同签订时间：                         开户银行：

合同签订地点：                         银行账号：

第四章  竞标文件格式

一、商务部分

1．竞标函格式

致：     （采购人名称）

根据贵方                    项目谈判采购文件，项目编号             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交以下文件正本一份，副本三份：

一、竞标报价表；

二、谈判保证金；

三、竞标人资格证明文件；

四、技术规格响应表；

五、售后服务方案。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按谈判采购文件“项目需求和说明”的所列内容，竞标总报价（大写）             元人民币(￥          )，交付使用期：            ，竞标有效期：     天。

2．我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

3．我们已详细审查全部谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4．我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第13条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

5．如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

6．我们同意提供按照采购人可能要求的与本次竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人（签名）：

竞标人（盖公章）：

日期：

2．竞标报价表格式

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 ① | 单位 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：竞标报价指货物、配件、运费、安装调试、人工的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

3．谈判保证金缴纳银行转账底单或电汇支付凭证或银行保函

（复印件）

4．竞标人资格证明文件

（竞标人按竞标人须知第12条要求提供）

（1）法定代表人身份证明书格式

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                          （谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明

谈判供应商：                             （盖单位章）

年      月     日

（2）法定代表人授权委托书

本授权委托书表明：我    (姓名)   系     (谈判供应商名称)    的法定代表人，现授权委托       （单位名称)     的        (姓名)      为我公司代理人，以本公司的名义参加            （采购人名称）                      采购的     （项目名称）            的采购活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理期限从        年    月   日至      年    月    日止

委托单位：              （章）        法定代表人：              （签章）

签发日期：       年      月     日

附：1．代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：              年龄：

2．委托人营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

1．法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间；

2．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效；

3．委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

二、技术部分

1．技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购要求的技术参数及性能（配置）要求 | 响应的技术参数及性能（配置）要求 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

- 1．竞标规格、参数由竞标人按照谈判采购文件“项目需求和说明”对应的货物规格、详细的技术参数及性能（配置）要求内容进行填写。

- 2．响应规格要求及详细说明与采购规格要求及详细说明相同的为无偏离，响应规格要求及详细说明高于采购规格要求及详细说明的为正偏离，低于采购规格要求及详细说明的为负偏离。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日  期：

2．售后服务方案

（由竞标人自行编制）

三、其他

第五章  评标办法

一、评标原则

（一）“谈判小组”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由梧州市政府采购专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判记录、应答文件、最终报价为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）评标方法：最低评标价法

（二）竞标文件初审

竞标文件初审分为资格审查、符合性审查和响应性审查。（评审标准详见附件）

（三）竞标人所提供服务内容必须满足采购人的采购需求，且通过竞标文件初审。在全部满足竞争性谈判采购文件实质要求前提下，按照质量相同、服务相等且有效报价合理最低者确定为成交供应商。

（四）若竞标人符合以下情形之一的，对竞标报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除；

1．根据《政府采购支持中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，竞标人属于小型或微型企业且所提供产品属于小型或微型企业生产的，将对竞标人的最终报价给予10%的扣除。

2．根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，竞标人被认定为监狱企业的，将对最终报价给予10%的扣除；

3．根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，竞标人属于残疾人福利性单位且所提供产品属于残疾人福利性单位生产的，享受小型、微型企业政策，将对最终报价给予10%的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

4．投标人属三种情形以上的，其只能享受最终报价一次性10%的扣除，不重复享受政策。

5．政策性扣除计算方法：供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最终报价（评标报价只作为评标时使用，最终成交人的成交金额＝最终报价）。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（五）本项目是以采购人预算价为最高限价，超出预算价的报价，谈判小组不予以评审。

（六）所有竞标人最终报价均高于采购预算价，采购人不能支付的，本次采购废标，由采购人重新组织采购。

三、成交标准：谈判小组将根据评标价由低到高次序排列并推荐成交候选供应商名单，竞标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，评标价最低者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；竞标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，评标价最低者为成交供应商，第二低者为成交候选供应商。

附表

竞标文件初步评审标准

| 评审 名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 统一社会信用代码营业执照副本复印件 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 法定代表人身份证明书及其身份证复印件 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证复印件 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 谈判保证金缴纳银行转账底单或电汇支付凭证或银行保函复印件 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第7.1项规定 |
|  | 第二章《项目需求及说明》所要求必须提交的相关证明材料 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 依法缴纳社会保障资金的凭证或《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 依法缴纳税收（国税或地税）的凭证或《依法纳税或依法免税证明》复印件 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 近三年内无重大违法记录书面声明 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
|  | 无行贿犯罪记录承诺书 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第12.1项规定 |
| 形式评审 | 竞标人名称 | 与统一社会信用代码营业执照一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第14项规定 |
|  | 响应文件格式 | 符合竞争性谈判采购文件第四章规定 |
| 响应性评审 | 报价内容 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第9.1项规定 |
|  | 交付使用期 | 符合竞争性谈判采购文件第二章规定 |
|  | 竞标有效期 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第13.1项规定 |
|  | 售后服务方案 | 符合竞争性谈判采购文件第一章第7.1项规定 |

附件1 《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加              单位的              项目竞标活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

《小型和微型企业价格扣除明细表》格式（非小型、微型企业无需填写）

小型和微型企业价格扣除明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 竞标价格 | 规定价格扣除 | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10% |  |
| 2 |  |  | 10% |  |
| 3 |  |  | 10% |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人委托代理人（签字）：

竞标日期：

说 明：

1．当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，竞标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2．“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的竞标合计价格×竞争性谈判文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3．以上属小型和微型企业产品须提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》。

4．计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

附件2 《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：