广西建设工程项目管理中心有限责任公司

公开招标文件

项目名称：防城港市妇幼保健院儿童康复中心建设项目

设备采购

项目编号：FCZC2020-G1-10009-XGZX

采购单位：防城港市妇幼保健院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2020年9月

目    录

- 招标公告………………………………………………1

- 招标项目采购需求……………………………………4

- 投标单位须知…………………………………………15

- 评标办法及标准………………………………………30

- 合同主要条款格式……………………………………47

- 投标文件格式…………………………………………53

- 第一章 招标公告

- 防城港市妇幼保健院儿童康复中心建设项目设备采购

- 公开招标公告

项目概况

防城港市妇幼保健院儿童康复中心建设项目设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-G1-10009-XGZX

项目名称：防城港市妇幼保健院儿童康复中心建设项目设备采购

预算金额：200万元

采购需求：儿童智能PT联合运动训练单元、儿童感觉统合训练单元、儿童多感官训练单元、认知室、听觉统合室、蒙台梭利室、语言治疗室、作业治疗室、儿童康复物理治疗单元、装修部分等。具体内容详见本公告附件：采购需求。

合同履行期限：60日历天

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营或生产本次采购货物；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6.本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标

## 三、获取招标文件

时间：2020年9月14日至2020年9月21日，每天上午09:00至12:00，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目采用政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名（由潜在投标人登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名，上传营业执照复印件（加盖公章），待审核通过后方可下载招标文件电子版,并根据招标文件规定的投标截止时间和地点提交投标文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：招标采购文件工本费每本250元，售后不退（招标文件工本费汇到采购代理机构下述指定账号）

开户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司防城港分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司防城港桃花湾广场支行

银行账号：4500 1659 5420 5070 4676

注：必须是以投标人的名义缴纳，在转账底单的附言中须注明×××项目名称或采购项目编号招标文件工本费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年10月9日09点30分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、政府采购支持采用本国产品的政策、优先采购环境标志产品、节能产品。

2.网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西防城港政府采购网站（http://zfcg.fcgs.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）。

3.本项目不收取投标保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：防城港市妇幼保健院

地址：防城港市港口区渔万路23号

联系方式：张  棉　 13877094900

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　址：防城港市港口区西湾广场财苑小区3栋2楼

联系方式：郑锡贵   0770-2882029

3.监督部门信息

名   称：防城港市政府采购管理中心

地   址：防城港市港口区广场环路

电　 话：0770-6102319

- 八、附件

- 1.采购需求

采购单位：防城港市妇幼保健院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2020年9月14日

- 第二章  招标项目采购需求

- 货物采购需求表

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“货物名称”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、带“▲”的条款为实质性内容要求。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、儿童智能PT联合运动训练单元 |  |  |  |  |
| 1 | - 踝关节矫正板 | 1 | 块 | 规格（cm）:39*33*10-21,材质：钢铁 矫正板角度调节范围：4档 15°、25°、30°、35° 矫正板高度调节范围/cm：10～21 毛/净重：3.8/3.5 kg 外箱尺寸：38*45*5cm，纸箱包装。 用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 |
|  | 平衡板 | - 2 | - 块 | 规格(cm)：92*72*12 。 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。 |
| 3 | 儿童悬吊康复 系统 | - 1 | - 套 | 通过个体化的针对性训练，恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解，肌力的增强、平衡协调性的提高。 1、早早期刺激摆动装置材质1个：木质； 双钩绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米，材质：高密度尼农绳； 绳夹：2个，材质：铁，颜色：黑色； 保护带1条，长度1.5米，材质：编织尼龙绳，颜色：红色 2、尺寸：555×415×55mm； 材质：铁，数量一条； 附带插板一块，材质：木 3、支撑摆动装置1个，材质：木质； 双钩绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米，材质：高密度尼农绳； 绳夹：2个，材质：铁，颜色：黑色；支撑摆动装置扶手1对，材质：木质 4、材质：布，安全稳固结构，垂直尺寸：1120×1100mm 连接棒1条：材质：木；尺寸：38×1120mm 5、尺寸：1740×810×135mm，材质：木质； 船面四个角安装连接扣环，材质：不锈钢； 底部由2条钢条支撑，材质：铁 6、尺寸：200×130×32mm，材质：铁、木组合； 带4个医用脚轮，材质：不锈钢、橡胶，可与木塔搭配使用。 - 尺寸：375×183×530mm，材质：木； 底部安装有调节1个螺丝。 8、小木棒：30×370mm； 大木棒：45×1100mm ； 木板凳：375×300×45mm； 整体尺寸：1100×2500mm。均由同规格红绳连接。 - 尺寸：32×1700mm 带固定扣环。 9、材质：木； 滑锁悬带2根（绳长：75mm，全长1.1米） - 尺寸：175×95×25mm，材质：木；附防滑脚垫 80×640mm带套绳凹槽，材质：橡胶 - 材质：木；两端带凹槽 悬吊滑绳控制装置，5000mm长绳×2，基本型训练器，最大承重200公斤。 11、配件 早期刺激摆动装置; 1套. 支撑摆动装置; 1套. 吊袋; 1个. 吊船; 2个. 平衡凳; 1个. 木塔（配合平衡凳使用）; 1个. 绳梯（配两块坐板）; 1个. 悬吊棒; 1支. 棒; 1对. 悬吊鞋; 2对. 多功能棒; 1个. 悬吊康复训练器; 6台. |
| 二、儿童感觉统合训练单元 |  |  |  |  |
| 1 | 大号身体挤压机-NEW | 1 | 套 | 规格：85*75*40cm,6档压力值可调节。 功能：感统训练延伸。 |
| 2 | 立体攀爬架 | 1 | 套 | 规格：240*60*220cm；包含木梯2套，网梯1套，攀岩墙1套，绳梯1套，地垫2片。 功能：让孩子在玩乐的同时训练体能，增强体质 |
| 3 | A型架 | 1 | 套 | 规格(cm):205*168*182；参数：主体框架为钢材，表面静电喷涂，附件为三种不同形状的吊件：横筒、竖筒、吊篮。 功能：悬挂各种秋千。 |
| 4 | 长方形平板秋千带围边 | 1 | 套 | 规格：120*60*151cm 功能：挑战平衡和姿势调整能力。 |
| 5 | T形秋千 | 1 | 套 | 规格：110*20*120cm 功能：提供前庭、本体刺激，改善动作计划，双侧动作协调，平衡及姿势控制能力。 |
| 6 | 南瓜秋千 | 1 | 套 | 直径50*高150cm 功能： 提供前庭、本体刺激，改善动作计划，双侧动作协调，平衡及姿势控制能力。 |
| 7 | 两用吊球 | 1 | 套 | 规格：直径35cm,总高160cm；可做秋千和拳击袋两种用途。 功能：增进孩子手部抓握和动作控制能力，促进腿部肌肉发育，促进孩子身体与脑部的统合发展。 |
| 8 | 感统游戏垫A-穿越森林 | 1 | 套 | 规格：宽140*高300*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 9 | 感统游戏垫B | 1 | 套 | 规格：宽140*高300*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 10 | 感统游戏垫C | 1 | 套 | 规格：宽100*高200*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 11 | 感统游戏垫D | 1 | 套 | 规格：宽75*高200*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 12 | 花生球 | 3 | 个 | 规格(cm):90*Ф35 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。 |
| 三、儿童多感官训练单元 |  |  |  |  |
| 1 | 泡泡管 | 2 | 根 | 尺寸：1600mm和1900mm各一根。 材质：亚克力或PC，透明状 内置仿真鱼、活动水泡，节能型。 管内的灯光可变换，多种颜色，产生视觉刺激效果。 |
| 2 | 泡泡管发生器的内胆 | 2 | 个 | 安全、除噪。 |
| 3 | 动感彩轮 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 电源参数：220V、50Hz 可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，四个按钮控制，伴有烟花声控按钮。内置无线接收装置 |
| 4 | 无尽深度灯镜 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 由小类灯泡与简片组合而成，透过灯光与镜片的反射效果，产生大小不同层次的圆形灯点圆案，镜内灯泡具闪烁功能，产生幻彩的视觉效果。 |
| 5 | 互动嗅觉装置 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 电源参数：220V、50Hz 嗅觉训练配合四色按钮，按动响应键，会有不同水果香味喷出，刺激嗅觉。香料装置可随时更换更新，内置无线接收装置。 |
| 6 | 引导性上肢协调训练器 | 1 | 台 | 外形尺寸：95×72.5×85cm 台板角度调节范围：0～75° 电源参数：220V 50Hz 训练时间：1s～9999s 训练次数：1～999 训练速度：0.2s/次～9.9s/次 有时间记忆功能和倒记次数作为上肢灵活性和协调性训练的辅助用具，改善上肢的日常活动能力及反应能力。 |
| 7 | 无线说话方块 | 1 | 台 | 规格：20*20*20cm 电源参数：蓄电池（可充电） 立方体有六个色彩，促进颜色识别；滚动立方体就能听到最上面的颜色名称。可无线遥控相对应设备的颜色变换。配置：PC电脑一台，音箱一对，颜色、声音传输系统一套，正方体一只，充电器一只。 |
| 8 | 颜色转换控制面板 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 电源参数：220V、50Hz 学生可控制丰富多彩的背光按钮，按下颜色按钮可产生相应的背光颜色，按动声音控制按钮可产生相应的声音，音量响度调节。 训练视觉辨别和学生控制环境变化的学习能力 |
| 9 | 9幻彩光纤帘 | 1 | 组 | 多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用。长度：大于或等于2000mm，直径大于或等于1mm,节能环保国标。可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动 |
| 10 | 幻彩光纤灯源 | 1 | 个 | 电源参数：220V、50Hz 灯座，LED光源发生，噪音小于等于30分贝，产生四色光源（红、黄、兰、绿） |
| 11 | 聚光面板 | 1 | 块 | 用于手眼协调的训练。面板尺寸600mm×800mm，板感应,含5支彩笔,配合电源使用。用于手眼协调的训练； |
| 12 | 波波池 | 1 | 套 | 规格：150*150*50cm 材质：PVC+海绵+木板 环保免充气70mm球，厚度1mm 通过在池内进行各种运动，利用触觉、色觉等刺激，促进感觉及运动功能恢复。感受身体与胶波的接触，教师可与弱智儿童一起玩寻宝游戏。 |
| 13 | 型体椅 | 1 | 个 | 周长：220cm。 材质：弹力棉，内胆: 优质高强度无纺布，透气性好，弹性佳。 作用：帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松弛。 |
| 14 | 触觉套装 | 1 | 套 | 成套工具包(包括：触觉识别教具1套，触觉球3个，振动枕1个，触觉脚垫1个，大小、软硬识别评估工具一套，闪光橡筋球1个，振动仪1套。) ； |
| 15 | 幻彩镜球 | 1 | 个 | 尺寸： 30cm 材质：PC或EPE、镜片 节能型。不同颜色变换，可360度旋转； |
| 16 | 彩光LED球 | 1 | 个 | 直径约15cm，节能型；能吸引儿童注意远方转动的影象，提高学生专注能力； |
| 17 | 彩转射灯 | 1 | 个 | 电源参数：220V、50Hz 几种色彩的变换；引导、训练视觉功能； |
| 18 | 型态仪 | 1 | 面 | 镜面呈波形状，能折曲形象，镜面由亚克力不粉碎材料制造，尺寸：120cm×60cm；铝板底架浮化镜面。 吸引儿童注视镜内自己的影像，加强他们的专注力，及察觉自我的变化与存在，提高儿童的自我观。 |
| 19 | 音乐治疗组合音响 | 1 | 套 | 高清晰音质套装音响+多功能功放；听觉训练； |
| 20 | 多感官配套投射系统 | 1 | 台 | 投影仪， 亮度：2800流明，标准分辨率：1024×768或不低于。配：84寸电动投影幕。 视觉训练，多媒体教学 |
| 21 | 电动幕布 | 1 | 块 | 84寸电动投影幕。视觉训练，多媒体教学。 视觉训练，多媒体教学； |
| 22 | 多感官配套控制系统 | 1 | 套 | Inter Core2 Duo 2.0GHz或者以上/2G内存/250GB或者不低于，独立显卡，显存1G或者以上、17寸液晶显示;连接投影仪，预装互动软件； |
| 23 | 多感官互动训练系统 | - 1 | - 套 | 针对不同能力程度的身体控制障碍游戏者，游戏着重游戏者的身体控制能力训练。部份游戏软件，导师可更改身体控制范围的细致要求。 系统内具有上百款不同动作操作游戏训练软件，如: (1)枫叶飘舞: 两个人在感应区域对战，通过感应动作，谁首先把枫叶抓 住，谁得一分。 (2)碧波鱼池: 人在感应区域移动，在相应的区域会产生相应的水波纹，鱼也会做出惊吓动作。 (3)蝴蝶谷:人在感应区域移动，蝴蝶会出现在移动的区域，可以控制蝴蝶数量及出现时。 (4) 炫开花瓣: 人在感应区域动作时，屏幕出现各种花瓣一样变化多媒体操作控制系统 等等；将多媒体教学内容以多画面的形式显示在投影屏上。 红外灯 1个 高清摄像头 1个。 |
| 四、认知室 |  |  |  |  |
| 1 | 儿童认知能力训练系统 | 1 | 台 | - 显示器件参数： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：55寸； - 无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，电脑单元或驱动模块可以插拔方式轻松进行更换或维护升级，而无需拆装显示屏体.按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 - 电脑单元配置: CPU Pentium(R)G630、内存 2G、硬盘 2.5寸320G。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 （二）软件： - ★包含图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字，动作等10大类的认知图片训练； - ★可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练和评估； - ★闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； - ★可设置单位课程的认知卡片数量； - ★测试模式可进行难度设置，包含听音指认测试和图片匹配测试； - ★训练内容云存储，可实时更新，不间断更新课程内容和训练类别； - ★配套1台平板电脑教学端，方便移动教学； 1.以上产品参数标★号参数功能，必须通过省级及以上质量监督检验机构检验，并出示产品质检报告，以质检报告中检测项目结论来证明是否满足，不满足按无效投标处理。 2.需提供平板教学端样品演示，样品需满足软件各项参数，不满足按无效投标处理； |
| 五、听觉统合室 |  |  |  |  |
| 1 | - AIT听觉统合训练仪 | - 1 | - 台 | 参数：一、技术参数 1.10.4寸真彩显示屏，触摸屏式操作。 ▲2.独立多通道，可以独立运行3组，每组可同时运行大于6个； ▲3.不同的制式、时间、年龄、信号、模式、频率可同时训练3个人，互不影响。（不受训练者的时间因素影响） 4.相同制式、时间、年龄、信号、模式、频率可同时训练大于10人。 ▲5.可存储大于100组被训练者的信息，直接调取信息开始运行，无需每次设置。 6.耳机根据儿童的人体学制造，舒适耐用 7.有效传输距离>50米。 8.可用指纹快速调取被训练者的信息，直接运行。 ▲9.锁屏功能：锁屏时显示所正在被训练者的信息。 ▲10.指纹解锁和密码解锁功能。 11.超宽动态频率：15HZ-25000HZ。 12、吸收频点：250HZ、500 HZ、750 HZ、1000 HZ、1500 HZ、2000 HZ、3000 HZ、4000 HZ、6000 HZ、8000 HZ、10000 HZ 、12000HZ ±10% 13、衰减特性:数字化控制 ▲14.有30级音量调节功能，可以适配不同训练者要求。 15.实时动态频普显示功能，可观看到模式运行状态。 16.采用独特的海豚音与V型相融合技术。 17.LED背光（超长使用寿命）。 18.嵌入式系统，低功耗，智能化控制。 19.采用专业数字运算处理器DSP和ARM控制芯片。 20.高清晰音质，无杂音。 21．屏幕采用自动调节亮度节能功能，保护屏幕，降低功耗。 |
| 六、蒙台梭利室 |  |  |  |  |
| 1 | - 蒙台梭利 | - 1 | - 套 | 规格：88件套装是指感官教具23件，数学教具41件，科学文化教具16件，语言教具5件，日常生活教具3件。优质材质制作，环保。 功能：锻炼儿童的精细动作，提升专注力、耐力，帮助认识颜色和形状，提升创造力和想象力。 |
|  | - 七、语言治疗室 |  |  |  |
| 1 | 儿童语言评测与训练系统 | - 1 | 套 | 规格：116×83×104cm该系统主要针对语言障碍患者进行语言认知能力的训练，可根据患者的不同情况选择训练内容，可通过计算机双频使患者与医生进行互动交流。具有全程语言支持功能；训练作业精确控制功能；单双屏自动支持功能；训练再现功能；病历管理功能；辅助功能；训练库扩展功能。为操作者容易使用，系统使用WAB评定的原始形式，并且通过SPSS，SAS等分析软件，对评定结果进行分析比较 软件包括听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练4大项目34种训练方式，针对不同的患者进行一对一训练 双屏设计，患者使用触摸屏，可以提高训练效果 1600道训练题目 1、语言障碍诊治仪特点： 对汉语19种语言障碍进行诊断和康复 有筛选19种语言障碍能力的智能诊断题 实行对各种语言参数的模糊识别计算 对应于19种语言障碍的个体化康复处方 智能测量患者语速，评估被试者的语言流利程度。 治疗师自行设计，录制方言语言等有互动功能的康复平台。 2、适应疾病： 失语症、构音障碍、智能障碍、听觉障碍、儿童语言障碍。 语言障碍诊治仪可筛选分离出以下19种语言障碍： 失语症：Broca 失语、Ｗｅｒｎｉｃｋｅ失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。 构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。 听觉障碍：听觉障碍（获得语言前）、听觉障碍（获得语言后）。 智能障碍：弱智、脑瘫、精神心理障碍等轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。 儿童语言障碍：孤独症、语言发育迟缓、唐氏综合症、儿童脑器质损伤、记忆力障碍。 3、语言障碍的专家诊治仪的主要内容 语言障碍的专家诊治系统包括系统简介、病历管理、诊断筛选、康复训练四大模块。 4、规格（ｃｍ）：116×83×104 质量：８0kg 电源参数：220Ｖ、50Hz |
| 八、作业治疗室 |  |  |  |  |
| 1 | 姿势矫正椅 | 1 | 台 | 规格（cm):74*37*88,头部垫升降调节范围 /cm：0～12 裆部垫前后调节范围/cm：0～10 座垫至脚踏板最大距离：17cm 台面至座垫距离：21cm 额定承载：1200N 用途：2-6岁脑瘫患儿进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止和治疗畸形。 |
| 2 | OT 桌 | 1 | 张 | 规格(cm)：192*105*96， 组件：上肢协调功能练习器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认识图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 |
| 3 | 手指精细功能训练器 | 1 | 套 | 规格：22*14*5.5 用途：偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练。 |
| 4 | 穿衣板 | 1 | 套 | 规格：规格(cm)：30*25*2。 用途：通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力。 |
| 5 | 生活自助器具 | 1 | 套 | 十件套包含：粗柄长度可调系列餐具、扣带长度可调餐具、粗柄长度可调弯头系列餐具、扣带长度可调弯头系列餐具、夹持长度可调弯头系列餐具、扣带可调圆梳、粗柄长度可调牙刷、杯托、餐盘。 用途：提高日常生活能力。 |
| 6 | 手指功能组合训练箱 | 1 | 套 | 规格(cm):55*39*14；配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大： Φ26，3根 中： Φ18，4根 小： Φ13，5根 玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，45个 螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（9只）、M6（6只） 用途：组合训练患者眼-手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性。 |
| 7 | 可调式OT桌 | 1 | 张 | 规格(cm)：140*82*63-87，桌面升降范围/cm ：61～85；桌面额定承载：750N；桌面尺寸（长×宽）/cm：120×80。 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。 |
| 8 | 可调式砂磨板及附件 | 2 | 套 | 规格(cm):84*64*75，附件：沙磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1件。 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。 |
| 9 | 儿童手功能作业训练台 | 1 | 套 | 规格：包装尺寸(cm):25*24.5*14.5 用途：通过各种模拟工作改善手指对指功能，提高手的协调性灵活性。 |
| 10 | 脑瘫康复认知板 | 1 | 套 | 用途：可以培养幼儿的观察和分类能力。锻炼手、眼、脑的综合协调能力，认识一些水果、蔬菜、动物、数字、服装、交通工具、生活物品和相对应板的图片，结合实物讲讲图片的内容，如真实的水果跟动物对比，各季应穿什么衣服，用实物来训练数数，进一点理解数字含义。 |
| 11 | 木插板 | 2 | 套 | 规格(cm):38*31*12 24*20*11.5 20*16*10.5 |
| 九、儿童康复物理治疗单元 |  |  |  |  |
| 1 | 痉挛肌治疗仪 | 1 | 台 | 一、技术性能 1、输出脉冲周期： 1S～2S连续可调，步长0.1S，允差±15%； 2、输出脉冲宽度：0.1ms～0.5ms连续可调，步长0.1ms，允差±30%； 3、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值从0～99mA连续可调，最大输出值允差±10%； 4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s～1.5s连续可调，步长0.1s，允差±15%； 5、输出定时功能：定时时间分别从5、10、15、20、25、30min，允许偏差为±10%； 6、输出脉冲电量≥7μC； 7、输出脉冲能量≤300mJ，在开路条件下，最大峰值≤500V； 8、输出负载阻抗：500Ω±10% ▲9、采用真彩色10寸触摸屏显示，全中文WINDDOWSCE操作系统。 ▲10、A、B、A1、B1两组四路出均为双向不对称脉冲； ▲11、在治疗仪内可自定义20个处方； ▲12、治疗仪储存12组机内处方； ▲13、产品获实用新型专利； 二、仪器特点 ▲1、一体化推车式主机，四路八线输出，可同时治疗两人或一人多部位治疗。 2、属于低频脉冲治疗仪有 A 、 B、 A1、B1四路输出 3、脉冲周期、脉冲宽度、输出强度、 B 路相对 A 路的延时时间均可连续调节. 4、定时时间将 30 分钟分为六档任选有误调指示该治疗仪刺激痉挛肌和 对抗肌，使二者收缩，治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电体操。 三、主要适应症 小儿脑瘫、脑血管疾病、颅脑损伤、脊髓损伤、脑血管意外后遗轻度瘫痪、产后引起的痉挛性瘫痪、多发硬化性瘫痪、脑脊髓外伤引起的痉挛性瘫痪等疾病造成的肌张力高的患者，对其缓解症状进行康复治疗。 五、主要适应科室：康复科、中医科、针灸科、神经科、小儿科等 |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 参数：一、适用范围（注册证上有说明）： 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍 - 硬件参数： - ▲两通道，独立控制，能同时治疗多个病人或者多个部位 - ▲具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器内置CF卡，支持数据的动态存储 - ▲刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，不需PC机可直接在刺激器中编辑治疗方案 - ▲主机有电池，电源，USB三种供电方式。 5、采样率：2048 Hz 采样位数：14 - RMS平均数：20p/秒 - 内置放大器带宽：20-500 Hz - 采集精准度： ±0.3% - 表面肌电灵敏度：0.1uV - 输出电流：0-100 mA - 刺激频率：2-100Hz - 刺激波宽：50-400μs - 上升和下降时间： 0—10S 14、▲刺激波形：不对称方波（双相平衡波） 三、软件参数： - ▲具备肌电生物反馈训练。 - ▲具有多种肌电图显示模式，包括柱状图，线状图和数字图。 - ▲支持单机治疗的数据报告导出。 - ▲具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim）。 - ▲内置最少60种方案化神经肌肉电刺激方案： 按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。 - ▲内置最少40种方案化的肌电触发电刺激方案： 按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。 - ▲肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式） 可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置。 A、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整。 B、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训练要求。 C、▲学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替 - 可选配盆底电极可进行盆底肌肉的神经肌肉电刺激和肌电触发电刺激。 |
| 3 | 儿童经颅磁治疗仪（小磁） | 1 | 台 | 1、治疗体磁感应强度 弱档：7 mT±2mT；强档：14 mT±4mT，注册登记表 2、治疗通道 2路输出、同时可治疗2人，每一路可独立工作 3、治疗时间 20—30分钟（可调） 4治疗模式 变频负极性电磁+变频按摩功能 5、治疗体磁感应频率 由5、10、20、30、40、50Hz六个固定频率段组成，输出时每种频率段可自动切换变频输出，也可单种频率单独输出，可自动变频，可自由选频。注册登记表 6、治疗输出电压 负极性：弱档AC7.5—9V强档AC12—17V 7、治疗帽治疗体数量及对应位置 三种颜色彩色治疗帽有6个治疗体顶部1蓝色治疗体个主要针对百会穴进行刺激治疗，下边5个可横向移动（分别为浅蓝色2个、绿色2个、黄色1个）主要针对大脑皮层的前方联合区、运动联合区、头顶联合区、后方联合区、侧头联合区同时刺激。 8、治疗帽各导线连接强度 可承受20N的拉力 9、安全分类 Ⅱ类BF型 10、控制方式 黄颜色熊图案卡通主机，由单片机分单元控制，每一路输出独立控制工作，具备自动变频和自由选择频率功能。 11、显示方式 主机由电子时钟和频率指示灯、功能指示灯等随机显示各种治疗信息。 12、主机功率 ＜100W 13、工作条件工作电源 环境温度：5℃—40℃；相对温度：≤80℃。电源要求：交流220V±10%，50Hz±2% 14、存储条件 相对湿度：≤93% 温度：-40℃—+55℃ 15、适应症 儿童脑瘫神经功能的恢复、大脑发育迟缓、癫痫、弱智；小儿自闭症、多动症、注意力不集中；脑瘫引起的相关症状、流口水、睡眠障碍、呛食、智力低下；脑瘫引起的语言能力低下、行走不平衡、肌张力高引起的运动障碍等。 |
| 4 | 肌兴奋治疗仪 | 1 | 台 | ▲1、需全中文操作系统获国家软件产品认证证书（提供证书复印） ▲2、主机左右两个7寸真彩触摸屏触摸显示可分别独立操作 3、机内存有2个自定义处方和6个治疗处方并中文显示 处方一：小儿脑瘫治疗、 处方二：颅脑损伤治疗、 处方三：脊髓损伤治疗 4、脉冲周期：T:0.067s -2s 5、占空比：0.00005-0.0149 6、治疗时间：0-99分钟治疗结束时具有报警功能 7、台式四路输出可同时治疗两人或一人多部位治疗 8、安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作 9、适应症： 脑出血、脑血栓、脑栓塞、小儿脑瘫、脊髓损伤。骨折或关节置换术后。臂丛神经损伤（挠神经；正中神经；尺神经），坐骨神经，胫神经，腓总神经，马尾神经损伤，面神经麻痹，完全失神经及部分失神经疾病等。皮肤感觉障碍，股外侧皮神经炎。 |
| 5 | 经络导平治疗仪 | 1 | 台 | - 输出电压及治疗频率 1.1电压：0-2000V 1.2频率：0.5-60Hz（0.5、10、60三档位可调） - 脉宽：0.4-2.2ms （0.4 ms 0.8 ms 1.6 ms三档固定） - 自增功能：每24秒自动增加强度一级，共99级可调 - 治疗部位：头面、肢体、躯干 - 输出通道：5组10个独立通道 - 治疗模式 - 模拟针灸 - 水浴疗法 - 浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期 - 治疗时间：0-60min，5分钟为一步进 极性：正极性、负极性 - 微电脑自动化控制，LED数码显示 - 具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路，工作安全可靠 11、额定电流电压：220V±22V 50Hz±1H 12、额定功耗：≤40W 13、输出波形：可控脉冲方波 14、提供产品医疗器械注册证 15、其他要求 16.1设备为台式机 16.2电极：粘性电极和吸水海绵电极可供任意挑选其中一种 |
| 6 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪（台式） | 1 | 台 | 1、需入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批） 2、适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 3、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成 4、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。 - 显示方式：真彩液晶界面显示方式 6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 7、治疗功能及输出路（线）数： 同时具备评估、治疗及训练三种功能。 治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线） 8、开路电压峰值：≤150V 9、定时范围：1-99min 10、输入功率：≤175VA 11、治疗模式：共有四种模式 12、连续脉冲治疗模式（成人）： 12.1、脉冲强度：0-30mA可调 12.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS 12.3、脉冲间隔：100uS 12.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调 13、交替脉冲治疗模式（儿童）： 13.1、脉冲强度：0-30mA可调 13.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS 13.3、脉冲间隔：100uS 13.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s 14、单脉冲训练模式： 14.1、脉冲强度：0-30mA可调 14.2、脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms 14.3、脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s 15、评估模式 15.1评估模式脉冲宽度：1000ms 15.2、评估模式脉冲间隔：1000ms 15.3、评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA 15.4、评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA 16、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》。 |
| 7 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 台 | 1、输出电流强度： ——在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 ——输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA）。 ——最大输出电流：100mA±10％（负载500Ω） ——直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V。 2、输出通道：四路，输出电流独立可调。 ——四路同步电刺激、异步电刺激通道； ——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道； ——两路离子导入通道； ——两路干扰电治疗通道 3、内置临床处方：99个专家处方。 4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。 5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。 6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。 7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 8、动态节律：4s～10s。 9、差频变化周期：15s～30s。 10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。 ※11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。 12、温热电极（温控）：37℃～45℃、高、中、低三档可调。 13、时间调节： ——默认处方时间：10min～40min，误差±10%。 ——时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。 14、电源条件：交流220V/频率50Hz 15、输入功率：≤150VA 16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。 17、外形尺寸：450mm╳320mm╳100mm(长╳宽╳高) 18、重量：7.5Kg |
| 8 | ★儿童经颅磁治疗仪（大磁） | 1 | 台 | ▲必须获得批准用于临床治疗的资质条件，而非用于诊断及治疗研究，以医疗器械注册证为准,且通过CFDA临床试验，须提供医疗器械临床试验报告复印件。 一、硬件 1、磁刺激器主机：1台、 2、刺激线圈：2套，圆形线圈和儿童专用线圈 3、软件光盘：1套 4、运动诱发电位监测模块：1套 5、脚踏开关：1套 6、同步线：1套 7、支架和推车：1套 二、产品性能要求： - 刺激线圈配置：圆形线圈和儿童专用线圈。 - ▲冷却系统：智能变频风冷技术，安全、无需后期维护。非半导体风冷，不含惰性液态内循环冷却系统或静态液冷。 - ▲运动诱发电位监测模块：双通道、无线式运动诱发电位监测模块，A通道测量阈值，B通道用于在治疗中的安全性监测，同一工作界面显示MEP波形及监测值，避免癫痫发作，并可以打印报告。 - ▲运动诱发电位监测模块为原厂原装同一品牌（需提供可核实证明材料）符合国际磁刺激安全协会制定的双通道模式，无线能够减少束缚、降低干扰。 - 工作站：移动式推车工作站、360°万向调节支架，便于临床操作。 - ▲操作平台：15.6英寸的触屏式一体机，通过电子兼容检测。 - 包含单脉冲、重复脉冲、cTBST、iTBS刺激等多种刺激模式自由调整。 三、主机技术指标 - ▲单边最大磁感应强度：1.5T-6T，允差 ±20%。 - ▲输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～30Hz可调，允差±5%； 频率＜1Hz时，步长为0.01Hz - ▲脉冲输出宽度：≥340μs ±20μs； - 磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。 - 运动诱发电位监测模块技术指标 - 通道数：≥2通道； - ▲传输方式：可支持无线和有线双模式 - 采样率：≥2kHz； - 测量范围：≥1～1000μV； - 最小分辨率：≤0.2； - 频率范围：≥20Hz～500Hz。 五、软件 - 人机交互软件：智能化软件，触屏式友好界面，三步开启治疗，便捷化参数设置，减轻医生操作负担； - 刺激模式可调：包含单脉冲、重复脉冲、模式化多种可选刺激模式； - 治疗方案：内置临床常见标准方案； - 方案可编辑：刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、串时间等参数可调，可供医生自定义方案； - 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板； - 信息管理功能：海量信息存储，查询、分析、报告等多种功能可供选择； 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户个性化需求。 |
| 十、装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 言语室 | 55.4 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 2 | 集体课教室 | 26.8 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 44.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 3 | 中医治疗室 | 72.3 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 4 | 认知室 | 72.3 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 5 | 言语室 | 72.3 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 6 | 蒙台梭利室 | 20.8 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 34.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 7 | 听统室 | 24.6 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 40.9 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 8 | 心里沙盘室 | 27.7 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 46.2 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 9 | 物理治疗室 | 73.9 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 10 | 康复评估室 | 60.8 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 11 | 母乳喂养室 | 57.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 12 | 感统 | 27.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 46.0 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
| 13 | 多感官 | 27.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 46.0 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
| 14 | PT运动大厅 | 38.0 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 63.3 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
| 15 | 作业室 | 27.1 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 45.2 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
| 十一、商务要求表 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  |  | - 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |
| 质保期 |  |  |  | - 除“主要技术参数及性能（配置）要求”中有特别要求的，其余货物质保期不少于1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计，质保期期内产品实行三包。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。 |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后2小时内响应，6小时内到达现场，12小时内仍无法解决问题的，需提供相同性能参数的产品替用；（4）定期回访；（5）质保期内免费上门维修、免费更换零部件；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标供应商负责免费组织培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保每台设备有2～3人能熟练使用，并能排除简单的软硬件故障。 3、免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试工作。 4、技术支持与服务： （1）质保期内，提供7×24小时原厂上门保修服务，7×24小时在线电话支持服务； （2）项目实施过程中，所投产品生产厂家需配置原厂专业技术人员，免费提供设备的现场安装、调试及技术培训，并确保使用人员能掌握正常操作设备的各种功能； （3）操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 5、▲投标人必须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书（内容包括但不限于：明确保修期、故障响应时间、售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）（格式自拟）。 |
| 交付使用时间及交货地点 |  |  |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起60天内安装调试完毕并交付使用。 - 2、交货地点：防城港市妇幼保健院采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 |  |  |  | 甲方即申请财政拨款支付合同金额的30%款项给乙方，合同余款的70%在货物验收合格后，甲方即向财政申请合同余款，并于财政资金到位后，按每个月合同款的10%支付（不计利息），直至剩余合同款5% 作质保金，质保金在合同签订日起满一年后，甲方在30个工作日内支付。在合同期限内出现违约责任的，违约处罚金额按照合同执行，并从合同余款中扣除相应的违约金。乙方自收到首笔款项之日起7个工作日内开具合同金额全额发票给甲方。 |
| 其他要求 |  |  |  | - ▲本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 - 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 - 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 - ▲验收时，采购人根据招标文件要求及投标文件承诺进行货物测试，确保所有投标产品符合要求。若测试不通过，将视中标供应商虚假应标，采购人有权不予以验收，并追究其法责任。 - ▲属于医疗器械管理范围的产品，投标人必须在投标文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件并加盖投标人公章。 - 投标人请在投标文件中提供详细的组织实施方案、设计安装方案。 |

第三章  投标单位须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：防城港市妇幼保健院儿童康复中心建设项目设备采购 项目编号：FCZC2020-G1-10009-XGZX |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费参考桂价费[2011]55号文件《招标代理服务费管理暂行办法》规定的收费标准中标人收取，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：本项目不收取投标保证金 |
| 4 | 现场踏勘：投标人自行组织。 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标单位发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。 |
| 7 | 质疑：投标单位认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标单位针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交（含法定代表人授权委托书）。 质疑联系部门及联系方式：广西建设工程项目管理中心有限责任公司/郑锡贵/0770-2882029。 通讯地址：防城港市港口区西湾广场财苑小区3栋二楼。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本1 份；副本4份；并提供可编辑投标文件电子版一份(单独密封包装不装入投标文件袋内，加盖公章随投标文件同时递交)，未按要求递交的将被拒收。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标单位应于2020年10月9日09时30分前将投标文件密封送交到防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年10月9日09时30分在防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标，投标单位可以派授权代表出席开标会议。 |
| 11 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购单位依法确认中标单位后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于上招标公告同一网站。 |
| 13 | 签订合同时间：详见项目采购需求。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：甲乙双方合同签订后在15个工作日内，在财政补助资金到位的前提下,甲方即申请财政拨款支付合同金额的30%款项给乙方，合同余款的90%在货物验收合格后，甲方即向财政申请财政拨款支付给乙方，剩余合同款10% 作质保金，质保金在合同签订日起满一年后，甲方在30个工作日内支付。在合同期限内出现违约责任的，违约处罚金额按照合同执行，并从合同余款中扣除相应的违约金。乙方自收到首笔款项之日起7个工作日内开具合同金额全额发票给甲方。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 履约保证金的收取:中标金额的5%，由中标单位在签订合同前必须为中标单位名称以支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式足额缴入采购单位指定账户，否则，采购单位不予签订合同。账户如下： 开户名称：防城港市妇幼保健院 开户银行：中国银行防城港市云南路支行 银行账号：614557494522 履约保证金的退还:合同履行完毕（验收合格）后，在采购单位收到中标单位提交的书面申请退付材料（详见附表一）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由中标单位自负。 |
| 19 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 查询起止时间：投标单位自招标公告发布之日起至投标截止时间任意一日。 查询记录和证据留存方式：由投标单位在查询网站中直接打印查询记录或网页截图，并将打印材料装订进投标文件，作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 20 | 本项目预算金额为(人民币):200万元 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购单位及采购代理机构。

2.“投标单位”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标单位须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标单位按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

- 投标单位必须派法定代表人或委托代理人出席开标会（法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席；委托代理人须凭法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席）。

- （五）投标费用

投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标单位参加同一分标投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购单位或者采购单位委托评标委员会确定一个投标单位获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标单位提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标单位投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标单位投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标单位在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标单位认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购单位、招标代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标单位对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

- 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标单位须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标单位的风险

投标单位没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标单位没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标单位应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标单位必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。如投标单位未在规定时间内提出澄清要求的，视同投标单位理解并接受本招标文件所有内容，并自己承担由此引起的投标损失。同时，不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标单位必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标单位要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标单位；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件、可编辑的投标文件电子版五部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲（1）至（6）属于实质性要求的资格材料（属复印件的必须加盖投标单位公章）必须提供，否则投标无效：

- 投标声明书 (格式见第六章)。

- 投标单位有效的营业执照副本内页复印件。

（3）投标单位投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标单位所在地税务局出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

(4)投标单位投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标单位所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（5）投标单位2019年至今年度财务状况报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表）（新成立企业以实际成立时间提供）。

（6）投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件。

2.资信/商务文件：

▲（1）至（5）属于实质性要求的资信/商务材料（属复印件的必须加盖投标单位公章）必须提供，否则投标无效：

（1）法定代表人身份证正反面复印件及法定代表人身份证明书原件。（格式见第六章）

（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件(如委托必须提供)。（格式见第六章）

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有必须提供）。

（4）项目要求响应表（格式见第六章）。

投标单位认为必要提供的资信证明材料：

（6）投标单位的信誉、荣誉证书。

（7）投标单位质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标单位认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标单位情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标单位如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标单位如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）投标单位需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件

▲（1）至（3）属实质性要求的技术文件，必须提供，否则投标无效：

（1）技术响应表。

（2）技术方案。

（3）售后服务方案

（4）项目实施人员一览表。

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有必须提供）。

（6）投标单位需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件

▲（1）、（2）、（4）属实质性要求的报价文件，必须提供，否则投标无效：

（1）投标函（格式见第六章）。

（2）投标报价明细表（格式见第六章）。

（3）投标单位针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）。

5.投标文件电子版

（1）提供可编辑的投标文件电子版（U盘）一份，单独信封包装，随投标文件一起递交，信封标明项目名称、项目编号、投标单位名称。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲投标单位不得低于成本报价，如果评标委员会认为某投标报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明（说明内容至少包括“进货成本、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、管理成本费用、人力成本构成、税收等所有成本和利润”），必要时出具相关材料﹝提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据投标单位所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2020 年投标单位所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（复印件，原件现场核查）；证明其投标报价未低于成本，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标单位成本价报价，评标委员会有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条认定其属于不正当竞争，其投标报价无效。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4. 投标单位可就《招标项目采购需求》中的所有的服务内容作完整唯一报价。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标单位协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

本项目不收取投标保证金

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标单位应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标单位的责任。

2.投标单位应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标单位须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标单位在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标单位应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标单位应将投标文件正、副本（正本1份、副本4份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标单位应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封递交。投标文件的包装封面上应注明投标单位名称、投标单位地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、“开标时启封”字样，并加盖投标单位公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标单位承担。

3.投标单位在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位；投标截止时间后，投标单位不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标单位不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标单位疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标单位修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标单位的投标文件无法定代表人签字、或由委托代理人签字但未提供法定代表人授权委托书，未提供投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章的。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交付时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

（9）投标报价被评标委员会视为低于投标单位成本价报价的，认定其属于不正当竞争。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标单位有下列情形之一的视为投标单位相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标单位报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标单位的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标单位的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标单位的投标文件相互混装；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标单位的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标单位的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，并告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

- 4.采购单位代表检查投标单位委派法定代表人或委托代理人资格证件（法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席；委托代理人须凭法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席），资格证件不齐或证件原件与复印件不一致的投标文件不予启封，再由投标单位委派法定代表人或委托代理人、采购单位代表检查投标文件密封的完整性并签字确认，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标单位名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位不足3家的，不得开标。

5. 招标代理机构做开标记录并随投标文件一并存档，投标单位代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、招标人当场签字确认。投标单位代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

6. 投标单位代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标单位代表提出的询问或者回避申请及时处理。

7.投标单位未参加开标的，视同认可开标结果。

8.开标会议结束。

公开招标采购项目开标结束后，招标人和招标代理机构依法对投标单位的资格进行审查。合格投标单位不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会从政府采购评审专家库中随机抽取4名专家，和1名采购人代表，共5名单数组成。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标单位的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标单位要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标单位代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标单位接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标单位在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购单位，采购单位应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购单位也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。

采购单位在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

（二）中标单位确定后，采购代理机构在上招标公告同一网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

（四）投标单位认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购单位委托授权范围内的事项在收到投标单位的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标单位。

（二）签订合同

（1）投标单位接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订合同。

（2）如中标单位不按中标通知书的规定签订合同，则按中标单位违约处理。

- （3）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以与中标单位之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- （4）采购合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行，且签订的合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款，否则由此造成的后果由过错方负责。

- （5）中标单位在签订合同后，必须严格履行合同，否则视为违约，采购单位将有充分理由解除合同，其履约保证金将被没收。

九、履约保证金

1．在收到中标通知书后，由中标单位在签订合同前必须为中标单位名称以支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式足额缴入采购单位指定账户，履约保证金金额按投标单位须知前附表规定，否则，采购单位不予签订合同。

2．签订合同后，如中标单位不按双方签订的合同规定履约，则采购单位不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3．履约保证金将于项目实施完毕后在采购单位接到中标单位提交的书面申请退付材料后15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4．在履约保证金退还日期前，若中标单位的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由中标单位自负。

### 九、纪律和监督

1. 对采购单位的纪律要求

采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对投标单位的纪律要求

投标单位不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评分办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费参考桂价费[2011]55号文件《招标代理服务费管理暂行办法》（货物类）收费标准向中标人收取（详见采购单位与采购代理机构签订的《代理采购协议书》），由中标单位在领取中标通知书前，向招标代理机构一次付清代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

(3) 广西建设工程项目管理中心有限责任公司的委托代理服务费请交至如下账户：

开户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司防城港分公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司防城港桃花湾广场支行；

账号：4500 1659 5420 5070 4676。

- 第四章  评标办法及标准

一、评标原则

（一）评委构成：本项目评标委员会从政府采购评审专家库中随机抽取 4 名专家及 1 名采购人代表共 5 名单数组成。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标单位的投标报价、技术、信誉业绩、服务质量承诺等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）；

投标单位符合以下情形之一的其投标报价将给予相应比例的价格扣除，扣除后的价格为评标价，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际投标报价签订：

- 投标单位提供小型和微型企业产品参与投标的（以投标单位按“投标文件格式”要求提供的《投标报价明细表》和《中小企业声明函》为评审依据）投标报价给予10%的价格扣除，即评标价＝投标报价×（1-10%）；扣除后的报价将仅作为评审排序；

- 提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时按《投标单位须知》要求提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）除上述情况外，评标价=投标报价。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至后两位小数点）：

- 1.价格分…………………………………………………………………………………30分

有效投标单位最低投标报价金额（元）

某有效投标单位价格分 =                                           × 30分

某投标单位投标报价金额（元）

- 2、技术分…………………………………………………………………………………45分

- （1）货物性能分（满分5分）

①基本分（满分2分）

完全满足招标文件要求得2分，一般参数及功能（不带▲号的参数）负偏离一项扣0.5分，漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离和漏项的项数内）。

②设备性能分（满分3分）

在技术参数完全满足招标文件的前提下，非▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得0.5分；标注▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分，本项满分3分。

（注：技术参数有优于的，投标人应在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家公章，否则评标委员会有权不接受。）

（2）组织实施方案分（满分24分）

- 由评标委员会各成员独立对每个投标人提供的组织实施方案优劣打分。

- ①未提供项目实施方案的不得分；

- ②项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的得8分；

- ③项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善的得16分；

- ④项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的得24分。

（3）设计安装方案分（满分16分）

- 由评标委员会各成员独立对每个投标人提供的设计安装方案优劣打分。

- ①未提供设计安装方案的不得分；

- ②投标人基本理解采购人的需求，提供的项目设计安装方案合理、可行的得5分；

- ③投标人理解采购人的需求，项目设计安装方案详细、合理（附有现场踏勘图片、符合实际建设的设计图纸等）的得10分；

- ④投标人完全理解采购人的需求，提供的项目设计安装方案架构合理、先进、可行，内容详细详（附有现场踏勘图片、平面设计图纸、3D效果图、符合实际建设的实施方案等）具有整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性的得16分。

- 3、售后服务方案分…………………………………………………………………………12分

- 由评标委员会各成员独立对每个投标人提供的售后服务方案优劣打分。

- ①未提供售后服务方案的不得分；

- ②为保障本地化技术维修、临床培训等服务的时效性和专业性；经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等简单的得4分；

- ③为保障本地化技术维修、临床培训等服务的时效性和专业性；经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等较详细的得8分

- ④为保障本地化技术维修、临床培训等服务的时效性和专业性；经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等详实；售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，可提供本地化服务并可提供1名及以上售后工程师（提供投标截止之前本年度连续缴纳3个月的社保证明）日常技术维护力量及服务较好的得12分。

- 4、业绩分…………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人自2017年以来（含2017年）有类似项目成功案例的每有一份得5分，满分10分，提供有效的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

5、政策功能分……………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

1、评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同及投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列；得分相同且评标价相同及投标报价相同时并且技术指标均相同时，由评标委员会各成员当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评标委员会抽签决定）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）                          采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                          项目名称和编号

签  订  地  点                            签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

      - 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物及建设服务价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物及建设服务型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物及建设服务必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物及建设服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及建设服务的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：               。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：              、地点：                。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物及服务验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购单位委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期： 壹年  。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：一般公共预算 。

3.付款方式：甲乙双方合同签订后，甲方即申请财政拨款支付合同金额的30%款项给乙方，合同余款的70%在货物验收合格后，甲方即向财政申请合同余款，并于财政资金到位后，按每个月合同款的10%支付（不计利息），直至剩余合同款5% 作质保金，质保金在合同签订日起满一年后，甲方在30个工作日内支付。在合同期限内出现违约责任的，违约处罚金额按照合同执行，并从合同余款中扣除相应的违约金。乙方自收到首笔款项之日起7个工作日内开具合同金额全额发票给甲方。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物及建设服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物及建设服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为 ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物及建设服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5% ,超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5% 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5% 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物及建设服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7.其他违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

8.转包或分包

8.1.本合同范围的货物及建设服务等项目，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

8.3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的采购下列第

（1）或（2） 种方式解决：

（1）提交防城港仲裁委员会仲裁；

（2）依法向 防城港市人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，可作补充协议并遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方二份、财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构一份、防城港市公共资源交易中心一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购单位应当将合同副本报同级财政部门备案。

采购单位应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

- 投标文件包装封面及投标文件封面格式

一.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标单位名称：

投标单位地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

二、.资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

投标单位地址：

年  月  日

- 资格文件目录格式

（格式自拟）

- 资格文件...........

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：                   （招标采购单位名称）：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我   （姓名）系     （投标单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称及编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标单位及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

2.投标单位有效的营业执照副本内页复印件。

3.投标单位投标截止之日前半年内投标单位连续三个月法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标单位所在地税务局出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

4.投标单位投标截止之日前半年内投标单位连续三个月法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标单位所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

5.投标单位2019年至今年度财务状况报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表）（新成立企业以实际成立时间提供）。

6投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件。

三.资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

投标单位地址：

年  月  日

- 资信/商务文件目录格式

（格式自拟）

1.资信/商务文件...........

资信/商务文件

1.法定代表人身份证正反面复印件及法定代表人身份证明书原件格式

法定代表人身份证正反面复印件及法定代表人身份证明书原件

单位名称：

地址：

成立时间：     年    月     日

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（盖公章）

日期：    年    月    日

法定代表人完整有效的身份证正反面复印件：

2.法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（如委托）格式：

法定代表人授权委托书（如委托）

致：          （招标采购单位名称） ：

我       （姓名）系         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加     （项目名称及编号）   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

委托代理人身份证正反面复印件：

投标单位公章：

年    月    日

3.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

4.项目要求响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标单位的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 签订合同时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |

注：如此表不够填写可增加多行。

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

5.投标单位的类似成功案例的业绩证明文件：

投标单位同类项目实施情况一览表格式：（投标单位同类项目合同复印件、用户验收报告）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

6.投标单位的信誉、荣誉证书或文件复印件

7.投标单位质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

8.投标单位认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9. 节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标单位情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

12.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的 （项目名称及编号）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表中注明生产企业名称，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

- 监狱企业的证明文件。

（如有，请提供相应的证明文件）

14.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的 （项目名称及编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

16.投标单位关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应等方面的情况（格式自拟）

17.距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标单位出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

四.技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

投标单位地址：

年  月  日

- 技术文件目录格式

（格式自拟）

1.技术文件...........

技术文件

1. 技术响应表

技术响应表格式：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 条款 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标单位应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

2. 技术方案（项目实施方案）（格式自拟）

3. 售后服务方案（格式自拟）

4. 项目实施人员一览表（格式自拟）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

5. 招标项目采购需求中要求必须提供的材料：

6.投标单位需要说明的其他文件和说明。

五.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

投标单位地址：

年  月  日

- 报价文件目录格式

（格式自拟）

1.报价文件...........

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为 （项目名称及编号）的招标公告，签字代表              （全名）经正式授权并代表投标单位                          （投标单位名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标单位已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标单位在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标单位将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标单位同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标单位代表姓名           职务：

投标单位名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：项目编号：金额单位：人民币(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元）（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

3.开标一览表

（1）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目编号：

投标单位名称：

（2）开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：项目编号：金额单位：人民币(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元）（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：      年    月    日

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明项目编号、标项、投标单位名称及“开标一览表”字样。

4. 投标单位针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

附表一：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 负责人审核意见： 负责人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |

注：中标单位凭此退付意见书到采购单位办理履约保证金退付事宜。

附表二：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。